SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA - LEI 14.133/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 326/2024.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Ventiladores Pulmonares modelo IX5, cuja especificações técnicas, condições e exigências serão estabelecidas neste instrumento.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Justifica-se a contratação direta por inexigibilidade, tendo em vista ser inviável a competição, nos termos do art. 74 da Lei Federal n.º 14.133, inciso I, de 2021 e art. 5º, inciso XV §1º do Decreto Municipal n.º 049, de 2024.

  - A contratação da empresa, visa suprir as necessidades do Bloco de Média e Alta Complexidade, havendo no ato desta contratação 05 (cinco) Ventiladores Pulmonares no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) e 04 (quatro) Ventiladores Pulmonares na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI).

  - Os equipamentos de Ventilação Pulmonar Mecânica (comumente conhecidos como Respiradores) são aparelhos indispensáveis ao suporte à vida de pacientes em estado grave de saúde, portanto, são equipamentos fundamentais para as unidades. Equipamento imprescindível para pacientes de alto risco ou em estado grave de saúde, que devido a seu quadro não possuem capacidade ou condição de respirar espontaneamente. A situação agrava-se para os pacientes que requerem deste serviço de alta complexidade, disponível apenas em UTI disponibilizada pelo SUS, representando em enorme compromisso social em resguardar a vida dos nossos pacientes.

  - O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, em função de sua não obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Leip de Licitações (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VI, versa sobre a elaboração de um Plano Anual de Contratações (PAC), in verbis:

“(…) VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias”.

- RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO

  - Fornecedor exclusivo:

    - Fica demonstrada a inviabilidade de competição conforme:

CARTA DE EXCLUSIVIDDE emitida pela empresa INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF 49.520.521/0001-69, demostrando monopólio de atuação nos estados de Sergipe e Bahia, para, entre outros fins, prestação de serviços de assistência técnica e manutenção dos equipamentos por parte da empresa MEDICALSYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ/MF 06.269.451/0001-05;

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE emitida pela FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – FECOMÉRCIOBA, CNPJ 15.231.533/0001-51, declarando que a empresa MEDICALSYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 06.269.451/0001-05, possui monopólio para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção dos equipamentos fabricado pela empresa INTERMED.

A CARTA DE EXCLUSIVIDADE e a DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE seguem juntado no documento anexado à parte comprovando que o objeto é fornecido por empresa exclusiva.

- REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)

  - Por se tratar de uma inexigibilidade é inviável a competição, considerando os requisitos do serviço em questão, a elaboração de estudo técnico preliminar foi dispensada, nos termos do § 8º, do art. 5º do Decreto Municipal n.º 049, de 2024, assim como do art. 72, I da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - A solução para a manutenção preventiva e corretiva do ventilador pulmonar IX5 pode ser descrita considerando todo o seu ciclo de vida e especificações do objeto.

Os ventiladores pulmonares IX5 são implantados em hospitais, clínicas e outras instalações médicas onde são usados para fornecer suporte vital aos pacientes com problemas respiratórios, durante o seu uso, é essencial realizar manutenção preventiva regular nos ventiladores pulmonares IX5. Isso pode incluir inspeções regulares, limpeza, calibração e substituição de peças desgastadas, a frequência e o escopo da manutenção preventiva são determinados com base nas especificações do fabricante e nas recomendações de especialistas em equipamentos médicos. Em caso de falha ou mau funcionamento, a manutenção corretiva é realizada para restaurar os ventiladores pulmonares IX5 ao seu estado operacional adequado. Isso pode envolver diagnóstico de problemas, substituição de componentes defeituosos e reparos técnicos.

Ao longo do tempo, podem surgir novas tecnologias ou descobertas que melhorem a eficiência ou a segurança dos ventiladores pulmonares IX5, atualizações de software, retrofit de hardware ou outras melhorias podem ser implementadas para garantir que os dispositivos permaneçam atualizados e em conformidade com os padrões mais recentes.

Eventualmente, os ventiladores pulmonares IX5 alcançarão o final de sua vida útil operacional. Neste ponto, é importante realizar o descarte adequado do equipamento de acordo com as regulamentações ambientais e de segurança. Componentes recicláveis podem ser separados e reutilizados, enquanto os materiais restantes são descartados de maneira responsável para minimizar o impacto ambiental.

Dessa forma, a solução para a manutenção preventiva e corretiva do ventilador pulmonar IX5 abrange todo o ciclo de vida do dispositivo, desde a manutenção inicial até o descarte final, com ênfase na garantia de desempenho, segurança e conformidade com os padrões regulatórios.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Experiência e Qualificações da Empresa: A contratada deve ter experiência comprovada na manutenção de ventiladores pulmonares e possuir equipe técnica qualificada e treinada para lidar com esse tipo de equipamento.

  - Certificações e Licenças: É importante que a empresa contratada possua as certificações e licenças necessárias para operar legalmente na prestação de serviços de manutenção de equipamentos médicos.

  - Conformidade com Regulamentações e Normas: A empresa deve estar em conformidade com todas as regulamentações e normas aplicáveis relacionadas à manutenção de equipamentos médicos, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços.

  - Disponibilidade de Peças de Reposição: É essencial que a empresa tenha acesso rápido a peças de reposição originais ou de qualidade equivalente para garantir a prontidão e a eficácia da manutenção corretiva.

  - Procedimentos de Segurança e Higiene: A empresa contratada deve seguir rigorosos procedimentos de segurança e higiene ao realizar a manutenção nos ventiladores pulmonares, para evitar a contaminação cruzada e proteger a saúde dos pacientes.

  - Tempo de Resposta e Disponibilidade de Serviço:  É importante que a empresa tenha um tempo de resposta rápido em caso de emergências e que ofereça serviços de manutenção em horários flexíveis para minimizar o impacto nas operações do hospital.

  - Relatórios e Documentação: A empresa deve fornecer relatórios detalhados de cada intervenção de manutenção realizada, incluindo as atividades executadas, peças substituídas e recomendações para futuras ações

  - Garantia de Qualidade e Satisfação do Cliente: A empresa contratada deve garantir a qualidade dos serviços prestados e estar comprometida em resolver quaisquer problemas ou preocupações dos clientes de forma rápida e eficaz.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Não é admitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual.

- PRAZO DE VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. O prazo de 12 (doze) meses justifica-se pela cobertura no período dos equipamentos uma vez que são utilizados cotidianamente nas rotinas do atendimento hospitalar.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Condições de Execução

    - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

      - Início da execução do objeto: 5 (Cinco) dias da emissão da ordem de serviço.

  - Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021):

    - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Procedimentos de transição e finalização do contrato:

    - Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as normas da Lei nº 14.133, de 2021, as normas do Decreto Municipal n.º 517, de 2023 e, cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo aditivo.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação. (Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, VI).

  - O fiscal do contrato deverá:

    - Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, II) e deverá emitir notificações para correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção. (Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, III).

    - Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, IV), e também deverá comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, V).

    - Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal n.º 517, de 2023, art. 10, VII).

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - Da Medição

    - A avaliação da execução do objeto será atestada pelo gestor do contrato.

      - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

        - não produzir os resultados acordados;

        - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

        - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - Do Recebimento (Quando couber)

    - Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 24 (vinte e quatro) horas pelos Fiscais do Contrato, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade do material com as exigências contratuais.

    - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade dos serviços, e consequente aceitação mediante termo de recebimento.

    - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência ou instrumento contratual, devendo ser substituídos no prazo de 10 (DEZ) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Da Liquidação e Pagamento

    - A Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção.

    - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

      - a data da emissão;

      - os dados do contrato e do órgão contratante;

      - o período respectivo de execução do contrato;

      - o valor a pagar; e

      - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

    - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

    - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou sítios eletrônicos oficiais da documentação mencionada para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possíveis Sanções que impeçam a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Constatando-se, junto ao SICAF ou sítios eletrônicos oficiais da documentação mencionada, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF ou pendências apresentadas nos sítios eletrônicos oficiais da documentação mencionada.

    - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

    - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto.

  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesse Termo de Referência;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) serviço (s);

  - Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

  - Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária;

  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Emitir Ordem de Serviço para instruir a entrega dos serviços prestados;

  - Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

  - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das especificações exigidas com as exigências do Termo de Referência e seus anexos ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à Contratada que assumirá todas as despesas daí decorrentes;

  - Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

  - Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

  - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações decorrentes do contrato;

  - Proceder à publicação do extrato de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Dar causa à inexecução total do contrato;

    - Deixar de entregar a documentação exigida para manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas nesse Termo de Referência;

    - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o processo ou prestar declaração falsa durante o processo ou a execução do contrato;

    - Fraudar a contratação direta ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 14.133/2021);

    - Multa:

      - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

    - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - Multa:

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subiten.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei n.º 14.133, de 2021);

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021).

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

  - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

    - O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, Lei nº 14.133/2021 (§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.).

  - Forma da Prestação de serviço.

    - A prestação de serviço será pelo período 01 (um) ano com possível renovação ou aditivação de contrato.

  - Exigências de Habilitação.

    - Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

      - SICAF;

      - Certidão de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU;

      - Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

      - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatCadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

    - Habilitação Jurídica:

      - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

      - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

      - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

      - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

      - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

      - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

      - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - Habilitação fiscal, social e trabalhista:

      - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (O documento deverá ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias antes da data do certame).

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

      - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Município.

      - Alvará ou Licença de Funcionamento expedido pelo Órgão da sede da Licitante;

      - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

      - Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

    - Qualificação Econômico-Financeira:

      - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física;

      - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II)

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação com manutenção preventiva e corretiva é de R$ 177.400,36 R$. (Cento e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos.) considerando a quantidade de aparelhos e propostas enviadas pela empresa, somando 77.400,36 R$ referentes a manutenção preventiva e corretiva e 100.000,00 R$ de valor das peças.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação pretendida correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

I. GESTÃO/UNIDADE:

0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

II. PROJETO ATIVIDADE:

2202- GESTÃO DAS AÇÕES- BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2207-GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

III. ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

IV. FONTE DE RECURSOS:

| PROJETO ATIVIDADE | FONTE |
| --- | --- |
| 2202 | 16000000- Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS |
| 2207 | 15001002- Receitas de impostos e transferências de impostos- Saúde- 15% |

Teixeira de Freitas-BA, 09 de fevereiro de 2024.

Gustavo Almeida de Jesus

Nome completo do Servidor(a) que elaborou o TR

Matrícula: 43958

Éden Brito Barreto

Nome completo da Autoridade que aprovou o TR

Matrícula: 41435