## Lista de Materiais
CLIENTE:
CONTRATO Nº: 163/2021
EMPREENDIMENTO:
ADAPTAÇÃO E REFRIGERAÇÃO – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ETAPA:
EXECUTIVO
TÍTULO:
LISTA DE MATERIAIS
ELAB.: | VERIF.: | APROV.: |  | R. TEC.: | CAU Nº
ELMO | JEFFERSON | WECSLEI |  | WECSLEI SOUZA | 050833702-0
Data
2025-05-09
Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Curva 90º PVC longa rosca |  |  | 1" |  | 8 | pç
Luva PVC rosca |  |  | 1.1/2" |  | 36 | pç
Luva PVC rosca |  |  | 1.1/4" |  | 21 | pç
Caixa PVC |  |  | 4x2" |  | 11 | pç
Luva PVC rosca |  |  | 3/4" |  | 5 | pç
Luva PVC rosca |  |  | 1" |  | 16 | pç
Acessórios uso geral
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Bucha de nylon |  |  | S6 |  | 268 | pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  | 4,2x32mm autoatarrachante |  | 260 | pç
Arruela de pressão galvan. |  |  | 1/4" |  | 8 | pç
Bucha de nylon |  |  | S4 |  | 46 | pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  | 2,9x25mm autoatarrachante |  | 46 | pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |  | 4,8x45mm autoatarrachante |  | 8 | pç
Cabo Unipolar (cobre)
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 10 mm² - Azul claro |  | 180.5 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 10 mm² - Branco |  | 180.5 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 10 mm² - Preto |  | 180.5 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 10 mm² - Vermelho |  | 180.5 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 4 mm² - Azul claro |  | 296 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 4 mm² - Branco |  | 120.2 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 4 mm² - Preto |  | 103.5 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 4 mm² - Verde-amarelo |  | 119.4 | m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  | 4 mm² - Vermelho |  | 72.7 | m
Dispositivo Elétrico - embutido
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Placa 2x4" |  |  | Placa c/ furo |  | 11 | pç
Dispositivo de Proteção
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) |  |  | 16 A - 3 kA |  | 16 | pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva D) |  |  | 25 A - 12 kA |  | 1 | pç
Dispositivo de proteção contra surto |  |  | 275 V - 80 KA |  | 8 | pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN |  |  | 25 A |  | 2 | pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) |  |  | 20 A - 4.5 kA |  | 1 | pç
Eletroduto PVC flexível
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Eletroduto pesado |  |  | 1.1/2" |  | 4 | m
Eletroduto pesado |  |  | 1.1/4" |  | 134 | m
Eletroduto PVC rosca
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | 1.1/2" |  | 135 | pç
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | 1.1/4" |  | 87 | pç
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 1.1/2" |  | 135 | m
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 1.1/4" |  | 83.4 | m
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 1/2" |  | 2 | m
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 2" |  | 3 | m
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | 1" |  | 38 | pç
Braçadeira galvan. tipo cunha |  |  | 3/4" |  | 46 | pç
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 1" |  | 29.8 | m
Eletroduto, vara 3,0m |  |  | 3/4" |  | 39 | m
Quadro distrib. plástico - sobrepor
Descrição |  |  | Item |  | Quantidade | Unidade
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) |  |  | Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A |  | 2 | pç