## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE EDINA DOS PASSOS - PMB-CEP_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 2.122,1406505 |  | 18,22 |  | 38.665,40 |  | 38665.4027 | 4,82% | 38665.4027 | 4,82%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.739,2425409 |  | 18,96 |  | 32.976,04 |  | 32976.0386 | 4,11% | 71641.4412 | 8,93%
099135 | SBC |  | CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA | Mão de Obra | H | 946,8196677 |  | 33,84 |  | 32.036,20 |  | 32036.204 | 3,99% | 103677.6452 | 12,92%
00004069 | SINAPI |  | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 489,6920010 |  | 64,77 |  | 31.717,35 |  | 31717.3509 | 3,95% | 135394.9961 | 16,87%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.380,4289213 |  | 5,65 |  | 30.399,42 |  | 30399.4234 | 3,79% | 165794.4195 | 20,66%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 814,4068211 |  | 30,06 |  | 24.481,07 |  | 24481.069 | 3,05% | 190275.4886 | 23,71%
11707 | ORSE |  | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar | Material | pç | 14,8892838 |  | 1.604,33 |  | 23.887,32 |  | 23887.3247 | 2,98% | 214162.8133 | 26,68%
00044955 | SINAPI |  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | Material | m² | 154,9528486 |  | 150,48 |  | 23.317,30 |  | 23317.3047 | 2,91% | 237480.1179 | 29,59%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 730,6361945 |  | 30,06 |  | 21.962,92 |  | 21962.924 | 2,74% | 259443.0419 | 32,32%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 20.997,5572953 |  | 1,00 |  | 20.997,56 |  | 20997.5573 | 2,62% | 280440.5992 | 34,94%
00042422 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 3,9960504 |  | 5.049,01 |  | 20.176,10 |  | 20176.0985 | 2,51% | 300616.6977 | 37,45%
099449 | SBC |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 862,0518500 |  | 20,66 |  | 17.813,63 |  | 17813.6282 | 2,22% | 318430.3259 | 39,67%
00007173 | SINAPI |  | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material | MIL | 12,6088827 |  | 1.400,00 |  | 17.652,44 |  | 17652.4358 | 2,20% | 336082.7617 | 41,87%
00001213/SINAPI | ORSE |  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 726,2604827 |  | 23,77 |  | 17.263,21 |  | 17263.2117 | 2,15% | 353345.9733 | 44,02%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 573,5359915 |  | 30,06 |  | 17.240,49 |  | 17240.4919 | 2,15% | 370586.4653 | 46,17%
00035692 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 649,3198599 |  | 24,76 |  | 16.077,16 |  | 16077.1597 | 2,00% | 386663.625 | 48,17%
10149 | ORSE |  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm | Material | m² | 142,6589995 |  | 101,86 |  | 14.531,25 |  | 14531.2457 | 1,81% | 401194.8707 | 49,98%
00004783/SINAPI | ORSE |  | Pintor (horista) | Mão de Obra | h | 492,1715502 |  | 23,77 |  | 11.698,92 |  | 11698.9177 | 1,46% | 412893.7884 | 51,44%
11332 | ORSE |  | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços | m² | 93,6973919 |  | 115,85 |  | 10.854,84 |  | 10854.8429 | 1,35% | 423748.6313 | 52,79%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.891,9233733 |  | 1,78 |  | 10.487,62 |  | 10487.6236 | 1,31% | 434236.2549 | 54,10%
00000034 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.193,1806908 |  | 8,57 |  | 10.225,56 |  | 10225.5585 | 1,27% | 444461.8134 | 55,37%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 57,5742947 |  | 174,88 |  | 10.068,59 |  | 10068.5927 | 1,25% | 454530.4061 | 56,63%
00010775 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 3,9960504 |  | 2.125,00 |  | 8.491,61 |  | 8491.6071 | 1,06% | 463022.0132 | 57,69%
013008 | SBC |  | VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3""x6""-0,012m3) | Material | M | 184,2778645 |  | 45,10 |  | 8.310,93 |  | 8310.9317 | 1,04% | 471332.9449 | 58,72%
8876 | ORSE |  | Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | Material | m | 224,8727415 |  | 35,47 |  | 7.976,24 |  | 7976.2361 | 0,99% | 479309.181 | 59,72%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 261,0823462 |  | 30,06 |  | 7.848,14 |  | 7848.1353 | 0,98% | 487157.3163 | 60,69%
001272 | SBC |  | VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3""x4,5""-0,009m3) | Material | M | 221,1334374 |  | 34,06 |  | 7.531,80 |  | 7531.8049 | 0,94% | 494689.1212 | 61,63%
11708 | ORSE |  | Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar | Material | pç | 14,8892838 |  | 492,36 |  | 7.330,89 |  | 7330.8878 | 0,91% | 502020.009 | 62,55%
00044528 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 1.362,5532872 |  | 5,32 |  | 7.248,78 |  | 7248.7835 | 0,90% | 509268.7925 | 63,45%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 175,2970556 |  | 40,78 |  | 7.148,61 |  | 7148.6139 | 0,89% | 516417.4064 | 64,34%
004635 | SBC |  | CAIBRO MADEIRA DE LEI 6x5cm-(0,003m3) | Material | M | 405,4113019 |  | 17,62 |  | 7.143,35 |  | 7143.3471 | 0,89% | 523560.7535 | 65,23%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 376,0463082 |  | 17,50 |  | 6.580,81 |  | 6580.8104 | 0,82% | 530141.5639 | 66,05%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 213,3203871 |  | 30,06 |  | 6.412,41 |  | 6412.4108 | 0,80% | 536553.9748 | 66,85%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 113,0528296 |  | 56,02 |  | 6.333,22 |  | 6333.2195 | 0,79% | 542887.1943 | 67,64%
00007271 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 5.441,4657946 |  | 1,11 |  | 6.040,03 |  | 6040.027 | 0,75% | 548927.2213 | 68,39%
14570 | ORSE |  | Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios | Material | m² | 6,2937794 |  | 937,50 |  | 5.900,42 |  | 5900.4182 | 0,74% | 554827.6395 | 69,12%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 5.380,4289213 |  | 1,06 |  | 5.703,25 |  | 5703.2547 | 0,71% | 560530.8941 | 69,84%
00000998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 42,7907068 |  | 121,82 |  | 5.212,76 |  | 5212.7639 | 0,65% | 565743.658 | 70,48%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 32,4402569 |  | 158,03 |  | 5.126,53 |  | 5126.5338 | 0,64% | 570870.1918 | 71,12%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 236,8752486 |  | 19,96 |  | 4.728,03 |  | 4728.03 | 0,59% | 575598.2218 | 71,71%
00000994 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 591,8950861 |  | 7,92 |  | 4.687,81 |  | 4687.8091 | 0,58% | 580286.0309 | 72,30%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2.408,2773963 |  | 1,91 |  | 4.599,81 |  | 4599.8098 | 0,57% | 584885.8407 | 72,87%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 151,4847307 |  | 30,06 |  | 4.553,63 |  | 4553.631 | 0,57% | 589439.4717 | 73,44%
099250 | SBC |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 126,1257405 |  | 33,84 |  | 4.267,54 |  | 4267.5391 | 0,53% | 593707.0108 | 73,97%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 16,6228722 |  | 256,25 |  | 4.259,61 |  | 4259.611 | 0,53% | 597966.6218 | 74,50%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 132,8367836 |  | 29,68 |  | 3.942,60 |  | 3942.5957 | 0,49% | 601909.2175 | 74,99%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 437,9865703 |  | 8,11 |  | 3.552,07 |  | 3552.0711 | 0,44% | 605461.2886 | 75,43%
14891 | ORSE |  | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | Material | m² | 4,4056456 |  | 776,83 |  | 3.422,44 |  | 3422.4377 | 0,43% | 608883.7263 | 75,86%
00042425 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 0,9990126 |  | 3.401,07 |  | 3.397,71 |  | 3397.7118 | 0,42% | 612281.4381 | 76,28%
00000032 | SINAPI |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 373,0612758 |  | 9,03 |  | 3.368,74 |  | 3368.7433 | 0,42% | 615650.1814 | 76,70%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 778,5118696 |  | 4,18 |  | 3.254,18 |  | 3254.1796 | 0,41% | 618904.361 | 77,11%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 135,9116684 |  | 23,77 |  | 3.230,62 |  | 3230.6204 | 0,40% | 622134.9814 | 77,51%
1993 | ORSE |  | Roldana para porta correr (superior) | Material | un | 91,6176475 |  | 33,73 |  | 3.090,26 |  | 3090.2632 | 0,39% | 625225.2446 | 77,90%
81 | ORSE |  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 269,6255091 |  | 11,42 |  | 3.079,12 |  | 3079.1233 | 0,38% | 628304.3679 | 78,28%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 21,1289865 |  | 145,11 |  | 3.066,03 |  | 3066.0272 | 0,38% | 631370.3952 | 78,66%
008823 | SBC |  | ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Material | UN | 24,1761050 |  | 125,26 |  | 3.028,30 |  | 3028.2989 | 0,38% | 634398.6941 | 79,04%
004898 | SBC |  | DISJUNTOR C120N 3P CURVA C 125A 440V A9N18369 SCHNEIDER | Material | UN | 1,9980252 |  | 1.495,61 |  | 2.988,27 |  | 2988.2665 | 0,37% | 637386.9605 | 79,41%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.715,5491877 |  | 1,73 |  | 2.967,90 |  | 2967.9001 | 0,37% | 640354.8606 | 79,78%
00000536 | SINAPI |  | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 101,4361591 |  | 28,78 |  | 2.919,33 |  | 2919.3327 | 0,36% | 643274.1933 | 80,14%
00001022 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 802,5675028 |  | 3,55 |  | 2.849,11 |  | 2849.1146 | 0,35% | 646123.3079 | 80,50%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 237,1563201 |  | 11,98 |  | 2.841,13 |  | 2841.1327 | 0,35% | 648964.4406 | 80,85%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M² | 5,9940756 |  | 471,87 |  | 2.828,42 |  | 2828.4245 | 0,35% | 651792.8651 | 81,21%
12904 | ORSE |  | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5 mm | Material | m² | 0,7560527 |  | 3.733,85 |  | 2.822,99 |  | 2822.9875 | 0,35% | 654615.8526 | 81,56%
2585 | ORSE |  | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material | m² | 4,1958529 |  | 637,62 |  | 2.675,36 |  | 2675.3597 | 0,33% | 657291.2124 | 81,89%
1333 | ORSE |  | Líquido selador para parede | Material | l | 319,9115077 |  | 8,32 |  | 2.661,66 |  | 2661.6637 | 0,33% | 659952.8761 | 82,22%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 2.799,2410978 |  | 0,95 |  | 2.659,28 |  | 2659.279 | 0,33% | 662612.1551 | 82,55%
14581 | ORSE |  | Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor | Serviços | m² | 75,5631154 |  | 34,95 |  | 2.640,93 |  | 2640.9309 | 0,33% | 665253.086 | 82,88%
099806 | SBC |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 127,1587196 |  | 20,66 |  | 2.627,64 |  | 2627.6356 | 0,33% | 667880.7217 | 83,21%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 85,1442611 |  | 30,06 |  | 2.559,44 |  | 2559.4365 | 0,32% | 670440.1581 | 83,53%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 773,2885015 |  | 3,26 |  | 2.520,92 |  | 2520.9205 | 0,31% | 672961.0787 | 83,84%
00006189/SINAPI | ORSE |  | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 88,4485797 |  | 28,35 |  | 2.507,52 |  | 2507.5172 | 0,31% | 675468.5959 | 84,15%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.506,2725547 |  | 1,63 |  | 2.455,22 |  | 2455.2243 | 0,31% | 677923.8202 | 84,46%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 376,0463082 |  | 6,25 |  | 2.350,29 |  | 2350.2894 | 0,29% | 680274.1096 | 84,75%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 117,6572506 |  | 19,87 |  | 2.337,85 |  | 2337.8496 | 0,29% | 682611.9592 | 85,04%
00040275 | SINAPI |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 108,0083473 |  | 21,60 |  | 2.332,98 |  | 2332.9803 | 0,29% | 684944.9395 | 85,34%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 96,5046173 |  | 23,77 |  | 2.293,91 |  | 2293.9148 | 0,29% | 687238.8542 | 85,62%
001825 | SBC |  | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material | M | 678,1425413 |  | 3,35 |  | 2.271,78 |  | 2271.7775 | 0,28% | 689510.6317 | 85,90%
00034364 | SINAPI |  | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 4,7990967 |  | 465,88 |  | 2.235,80 |  | 2235.8032 | 0,28% | 691746.4349 | 86,18%
1569 | ORSE |  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 265,3457391 |  | 8,36 |  | 2.218,29 |  | 2218.2904 | 0,28% | 693964.7253 | 86,46%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 92,4286459 |  | 23,77 |  | 2.197,03 |  | 2197.0289 | 0,27% | 696161.7542 | 86,73%
00006189 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 62,0935876 |  | 34,31 |  | 2.130,43 |  | 2130.431 | 0,27% | 698292.1852 | 87,00%
00004433 | SINAPI |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 59,9292674 |  | 32,53 |  | 1.949,50 |  | 1949.4991 | 0,24% | 700241.6842 | 87,24%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.090,8654244 |  | 1,78 |  | 1.941,74 |  | 1941.7405 | 0,24% | 702183.4247 | 87,48%
004825 | SBC |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 34 DISJUNTORES DIN 904313N CEMAR | Material | UN | 1,9980252 |  | 970,22 |  | 1.938,52 |  | 1938.524 | 0,24% | 704121.9487 | 87,72%
1345 | ORSE |  | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | Material | un | 33,9664285 |  | 56,18 |  | 1.908,23 |  | 1908.234 | 0,24% | 706030.1827 | 87,96%
00010749 | SINAPI |  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | M/MES | 76,3440835 |  | 23,96 |  | 1.829,20 |  | 1829.2042 | 0,23% | 707859.3869 | 88,19%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 244,7491179 |  | 7,38 |  | 1.806,25 |  | 1806.2485 | 0,23% | 709665.6354 | 88,42%
00043055 | SINAPI |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 239,5232613 |  | 7,42 |  | 1.777,26 |  | 1777.2626 | 0,22% | 711442.898 | 88,64%
001450 | SBC |  | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 64,4972526 |  | 27,37 |  | 1.765,29 |  | 1765.2898 | 0,22% | 713208.1878 | 88,86%
9357 | ORSE |  | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material | m² | 1,7582622 |  | 1.000,00 |  | 1.758,26 |  | 1758.2622 | 0,22% | 714966.45 | 89,08%
00000033 | SINAPI |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 192,2107638 |  | 9,08 |  | 1.745,27 |  | 1745.2737 | 0,22% | 716711.7237 | 89,29%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 302,4911789 |  | 5,62 |  | 1.700,00 |  | 1700.0004 | 0,21% | 718411.7241 | 89,51%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 84,5110534 |  | 19,96 |  | 1.686,84 |  | 1686.8406 | 0,21% | 720098.5648 | 89,72%
099550 | SBC |  | PINTOR | Mão de Obra | H | 49,8470125 |  | 33,84 |  | 1.686,60 |  | 1686.6032 | 0,21% | 721785.1679 | 89,93%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 55,6384538 |  | 30,00 |  | 1.669,15 |  | 1669.1536 | 0,21% | 723454.3216 | 90,13%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 40,4979787 |  | 40,46 |  | 1.638,55 |  | 1638.5482 | 0,20% | 725092.8698 | 90,34%
00040287 | SINAPI |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 202,0608283 |  | 7,95 |  | 1.606,38 |  | 1606.3836 | 0,20% | 726699.2534 | 90,54%
003348 | SBC |  | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" (METRO) | Material | M | 188,3937964 |  | 8,52 |  | 1.605,12 |  | 1605.1151 | 0,20% | 728304.3685 | 90,74%
5885 | ORSE |  | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | Material | m | 35,9644537 |  | 43,76 |  | 1.573,80 |  | 1573.8045 | 0,20% | 729878.173 | 90,93%
00004824 | SINAPI |  | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 2.725,1065745 |  | 0,56 |  | 1.526,06 |  | 1526.0597 | 0,19% | 731404.2327 | 91,12%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 41,3543103 |  | 36,18 |  | 1.496,20 |  | 1496.1989 | 0,19% | 732900.4316 | 91,31%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.506,2725547 |  | 0,97 |  | 1.461,08 |  | 1461.0844 | 0,18% | 734361.516 | 91,49%
12678 | ORSE |  | Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar | Material | pç | 89,3357029 |  | 16,22 |  | 1.449,03 |  | 1449.0251 | 0,18% | 735810.5411 | 91,67%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 565,1937320 |  | 2,56 |  | 1.446,90 |  | 1446.896 | 0,18% | 737257.4371 | 91,85%
055007 | SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA | Material | UN | 8,9911134 |  | 157,82 |  | 1.418,98 |  | 1418.9775 | 0,18% | 738676.4146 | 92,03%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 225,8337517 |  | 6,23 |  | 1.406,94 |  | 1406.9443 | 0,18% | 740083.3588 | 92,21%
001865 | SBC |  | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | Material | UN | 11,9881512 |  | 115,96 |  | 1.390,15 |  | 1390.146 | 0,17% | 741473.5049 | 92,38%
00003767/SINAPI | ORSE |  | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material | un | 1.230,4288756 |  | 1,11 |  | 1.365,78 |  | 1365.7761 | 0,17% | 742839.2809 | 92,55%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 5,5409574 |  | 245,88 |  | 1.362,41 |  | 1362.4106 | 0,17% | 744201.6915 | 92,72%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 378,0530381 |  | 3,53 |  | 1.334,53 |  | 1334.5272 | 0,17% | 745536.2187 | 92,88%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 565,1937320 |  | 2,31 |  | 1.305,60 |  | 1305.5975 | 0,16% | 746841.8163 | 93,05%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.715,5491877 |  | 0,76 |  | 1.303,82 |  | 1303.8174 | 0,16% | 748145.6336 | 93,21%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0014583 |  | 885.202,67 |  | 1.290,92 |  | 1290.9182 | 0,16% | 749436.5518 | 93,37%
00000367/SINAPI | ORSE |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 9,9721086 |  | 126,62 |  | 1.262,67 |  | 1262.6684 | 0,16% | 750699.2202 | 93,53%
004883 | SBC |  | DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C | Material | UN | 25,9743276 |  | 48,03 |  | 1.247,55 |  | 1247.547 | 0,16% | 751946.7672 | 93,68%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 91,5533526 |  | 12,95 |  | 1.185,62 |  | 1185.6159 | 0,15% | 753132.3831 | 93,83%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51,3569913 |  | 19,96 |  | 1.025,09 |  | 1025.0855 | 0,13% | 754157.4686 | 93,96%
002960 | SBC |  | TINTA PVA BRANCO NEVE SUVINIL (LATA 18 L) | Material | L | 32,7940872 |  | 31,23 |  | 1.024,16 |  | 1024.1593 | 0,13% | 755181.628 | 94,09%
00004509/SINAPI | ORSE |  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 146,9387695 |  | 6,88 |  | 1.010,94 |  | 1010.9387 | 0,13% | 756192.5667 | 94,21%
00004718/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 5,8204872 |  | 173,10 |  | 1.007,53 |  | 1007.5263 | 0,13% | 757200.093 | 94,34%
00037411 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M² | 53,3575028 |  | 18,46 |  | 984,98 |  | 984.9795 | 0,12% | 758185.0725 | 94,46%
00001021 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 180,3634134 |  | 5,45 |  | 982,98 |  | 982.9806 | 0,12% | 759168.0531 | 94,58%
00007334 | SINAPI |  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 42,8354625 |  | 21,70 |  | 929,53 |  | 929.5295 | 0,12% | 760097.5827 | 94,70%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 30,1604027 |  | 30,06 |  | 906,62 |  | 906.6217 | 0,11% | 761004.2044 | 94,81%
00040271 | SINAPI |  | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 43,6217654 |  | 20,66 |  | 901,23 |  | 901.2257 | 0,11% | 761905.4301 | 94,92%
138 | ORSE |  | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 9,9501655 |  | 90,51 |  | 900,59 |  | 900.5895 | 0,11% | 762806.0195 | 95,04%
1974 | ORSE |  | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | Material | m | 224,8727415 |  | 3,87 |  | 870,26 |  | 870.2575 | 0,11% | 763676.277 | 95,14%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 54,5898648 |  | 15,81 |  | 863,07 |  | 863.0658 | 0,11% | 764539.3428 | 95,25%
00010567 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 59,9292674 |  | 13,53 |  | 810,84 |  | 810.843 | 0,10% | 765350.1858 | 95,35%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 88,1831930 |  | 9,05 |  | 798,06 |  | 798.0579 | 0,10% | 766148.2437 | 95,45%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 746,1208932 |  | 1,06 |  | 790,89 |  | 790.8881 | 0,10% | 766939.1318 | 95,55%
00043487 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 479,5260487 |  | 1,60 |  | 767,24 |  | 767.2417 | 0,10% | 767706.3735 | 95,65%
00012041 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 0,9990126 |  | 702,88 |  | 702,19 |  | 702.186 | 0,09% | 768408.5595 | 95,73%
00039387/SINAPI | ORSE |  | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | Material | un | 67,9328569 |  | 10,11 |  | 686,80 |  | 686.8012 | 0,09% | 769095.3607 | 95,82%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,5197087 |  | 30,06 |  | 676,94 |  | 676.9424 | 0,08% | 769772.3031 | 95,90%
050318 | SBC |  | FUNDO PREPARADOR PAREDES PVA BRANCO FOSCO SUVINIL (18 L) | Material | UN | 1,4991583 |  | 449,87 |  | 674,43 |  | 674.4263 | 0,08% | 770446.7295 | 95,99%
007911 | SBC |  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK | Material | UN | 0,9990126 |  | 660,97 |  | 660,32 |  | 660.3174 | 0,08% | 771107.0468 | 96,07%
00009869/SINAPI | ORSE |  | Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) | Material | m | 63,8568855 |  | 10,32 |  | 659,00 |  | 659.0031 | 0,08% | 771766.0499 | 96,15%
00021012 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 9,4562537 |  | 69,57 |  | 657,87 |  | 657.8716 | 0,08% | 772423.9214 | 96,23%
00039246 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 106,9243187 |  | 6,08 |  | 650,10 |  | 650.0999 | 0,08% | 773074.0213 | 96,32%
00000665 | SINAPI |  | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material | UN | 17,4023000 |  | 35,93 |  | 625,26 |  | 625.2646 | 0,08% | 773699.2859 | 96,39%
099900 | SBC |  | SERVENTE | Mão de Obra | H | 29,8894680 |  | 20,66 |  | 617,64 |  | 617.6425 | 0,08% | 774316.9285 | 96,47%
1807 | ORSE |  | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm | Material | un | 1,9980252 |  | 304,00 |  | 607,40 |  | 607.3997 | 0,08% | 774924.3281 | 96,55%
5015 | ORSE |  | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | Material | cj | 1,9980252 |  | 303,11 |  | 605,62 |  | 605.6214 | 0,08% | 775529.9495 | 96,62%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.090,8654244 |  | 0,55 |  | 599,98 |  | 599.976 | 0,07% | 776129.9255 | 96,70%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 27,4071993 |  | 21,67 |  | 593,91 |  | 593.914 | 0,07% | 776723.8395 | 96,77%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 5.891,9233733 |  | 0,10 |  | 589,19 |  | 589.1923 | 0,07% | 777313.0319 | 96,84%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28,0109044 |  | 19,96 |  | 559,10 |  | 559.0977 | 0,07% | 777872.1295 | 96,91%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 1,4775886 |  | 375,00 |  | 554,10 |  | 554.0957 | 0,07% | 778426.2253 | 96,98%
00005067/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 22,4872742 |  | 24,38 |  | 548,24 |  | 548.2397 | 0,07% | 778974.465 | 97,05%
039002 | SBC |  | MASSA CORRIDA PVA (LATA 18 LITROS) | Material | LT | 4,5818025 |  | 112,37 |  | 514,86 |  | 514.8571 | 0,06% | 779489.3221 | 97,11%
00000378/SINAPI | ORSE |  | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 21,3988499 |  | 23,77 |  | 508,65 |  | 508.6507 | 0,06% | 779997.9728 | 97,18%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,7959210 |  | 34,21 |  | 506,17 |  | 506.1685 | 0,06% | 780504.1413 | 97,24%
00010422 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,9990126 |  | 504,47 |  | 503,97 |  | 503.9719 | 0,06% | 781008.1131 | 97,30%
00040339 | SINAPI |  | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | MES | 68,4357199 |  | 7,23 |  | 494,79 |  | 494.7903 | 0,06% | 781502.9034 | 97,37%
793 | ORSE |  | Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm | Material | un | 11,9881512 |  | 40,37 |  | 483,96 |  | 483.9617 | 0,06% | 781986.8651 | 97,43%
00003671 | SINAPI |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 227,5463990 |  | 2,12 |  | 482,40 |  | 482.3984 | 0,06% | 782469.2634 | 97,49%
00039660 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 8,8747984 |  | 53,75 |  | 477,02 |  | 477.0204 | 0,06% | 782946.2838 | 97,55%
00043429 | SINAPI |  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 3,9960504 |  | 118,63 |  | 474,05 |  | 474.0515 | 0,06% | 783420.3353 | 97,60%
00011891/SINAPI | ORSE |  | Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 | Material | m | 65,9348317 |  | 7,11 |  | 468,80 |  | 468.7967 | 0,06% | 783889.132 | 97,66%
002461 | SBC |  | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 4"" COM TAMPA TRAMONTINA | Material | UN | 0,9990126 |  | 468,26 |  | 467,80 |  | 467.7976 | 0,06% | 784356.9296 | 97,72%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.776,9034491 |  | 0,26 |  | 461,99 |  | 461.9949 | 0,06% | 784818.9245 | 97,78%
00001287 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 13,7258337 |  | 30,95 |  | 424,81 |  | 424.8146 | 0,05% | 785243.739 | 97,83%
00007258 | SINAPI |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 526,7545693 |  | 0,76 |  | 400,33 |  | 400.3335 | 0,05% | 785644.0725 | 97,88%
00000252 | SINAPI |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18,4969463 |  | 19,96 |  | 369,20 |  | 369.199 | 0,05% | 786013.2716 | 97,93%
00001106/SINAPI | ORSE |  | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 211,4206373 |  | 1,66 |  | 350,96 |  | 350.9583 | 0,04% | 786364.2298 | 97,97%
00034794 | SINAPI |  | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,7563543 |  | 27,50 |  | 350,80 |  | 350.7997 | 0,04% | 786715.0296 | 98,01%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 17,3753267 |  | 20,01 |  | 347,68 |  | 347.6803 | 0,04% | 787062.7099 | 98,06%
00004992 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 0,9990126 |  | 344,82 |  | 344,48 |  | 344.4795 | 0,04% | 787407.1894 | 98,10%
00000546 | SINAPI |  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material | KG | 29,4876552 |  | 11,50 |  | 339,11 |  | 339.108 | 0,04% | 787746.2974 | 98,14%
00004721/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 1,9401624 |  | 172,18 |  | 334,06 |  | 334.0572 | 0,04% | 788080.3546 | 98,18%
004467 | SBC |  | SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1"" x 1.1/2"" DECA 1680C | Material | UN | 0,9990126 |  | 329,66 |  | 329,33 |  | 329.3345 | 0,04% | 788409.6891 | 98,23%
00040304 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 11,7449216 |  | 26,76 |  | 314,29 |  | 314.2941 | 0,04% | 788723.9832 | 98,27%
008399 | SBC |  | LAVATORIO PEQUENO DE COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L.510.17 DECA | Material | UN | 0,9990126 |  | 311,27 |  | 310,96 |  | 310.9627 | 0,04% | 789034.9458 | 98,30%
00043056 | SINAPI |  | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 35,3051053 |  | 8,56 |  | 302,21 |  | 302.2117 | 0,04% | 789337.1575 | 98,34%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 269,4394610 |  | 1,11 |  | 299,08 |  | 299.0778 | 0,04% | 789636.2353 | 98,38%
00021013 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 3,2895487 |  | 90,80 |  | 298,69 |  | 298.691 | 0,04% | 789934.9263 | 98,42%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 175,9647011 |  | 1,57 |  | 276,26 |  | 276.2646 | 0,03% | 790211.1909 | 98,45%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 2,8729008 |  | 95,83 |  | 275,31 |  | 275.3101 | 0,03% | 790486.501 | 98,48%
00005020 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 0,9990126 |  | 275,27 |  | 275,00 |  | 274.9982 | 0,03% | 790761.4992 | 98,52%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 1,5314424 |  | 177,16 |  | 271,31 |  | 271.3103 | 0,03% | 791032.8095 | 98,55%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,5563787 |  | 21,01 |  | 263,81 |  | 263.8095 | 0,03% | 791296.6191 | 98,59%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 16,6228722 |  | 15,67 |  | 260,48 |  | 260.4804 | 0,03% | 791557.0995 | 98,62%
9096 | ORSE |  | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | Material | un | 19,9802520 |  | 13,00 |  | 259,74 |  | 259.7433 | 0,03% | 791816.8427 | 98,65%
9249 | ORSE |  | Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos | Material | un | 5,9940756 |  | 43,00 |  | 257,75 |  | 257.7453 | 0,03% | 792074.588 | 98,68%
00002432 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 5,9940756 |  | 42,50 |  | 254,75 |  | 254.7482 | 0,03% | 792329.3362 | 98,71%
00012001 | SINAPI |  | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 36,9634663 |  | 6,83 |  | 252,46 |  | 252.4605 | 0,03% | 792581.7967 | 98,75%
00037591 | SINAPI |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 9,9901260 |  | 24,23 |  | 242,06 |  | 242.0608 | 0,03% | 792823.8574 | 98,78%
00039662 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 8,8747984 |  | 25,76 |  | 228,61 |  | 228.6148 | 0,03% | 793052.4722 | 98,80%
00009867 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 52,7276753 |  | 4,03 |  | 212,49 |  | 212.4925 | 0,03% | 793264.9648 | 98,83%
008410 | SBC |  | TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36 | Material | UN | 0,9990126 |  | 212,47 |  | 212,26 |  | 212.2602 | 0,03% | 793477.225 | 98,86%
00034557 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 80,7282103 |  | 2,52 |  | 203,44 |  | 203.4351 | 0,03% | 793680.6601 | 98,88%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 141,8350320 |  | 1,38 |  | 195,73 |  | 195.7323 | 0,02% | 793876.3924 | 98,91%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 175,9647011 |  | 1,07 |  | 188,28 |  | 188.2822 | 0,02% | 794064.6746 | 98,93%
00010432 | SINAPI |  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,3996050 |  | 469,88 |  | 187,77 |  | 187.7664 | 0,02% | 794252.4411 | 98,95%
00039455 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 0,9990126 |  | 185,40 |  | 185,22 |  | 185.2169 | 0,02% | 794437.658 | 98,98%
00039737 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 8,8747984 |  | 20,11 |  | 178,47 |  | 178.4722 | 0,02% | 794616.1302 | 99,00%
2052 | ORSE |  | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | Material | un | 135,8657138 |  | 1,25 |  | 169,83 |  | 169.8321 | 0,02% | 794785.9623 | 99,02%
00007213 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | M² | 7,1928907 |  | 23,42 |  | 168,46 |  | 168.4575 | 0,02% | 794954.4198 | 99,04%
00044179 | SINAPI |  | CHUMBADOR TIPO BOLT FWA, PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC, EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4" | Material | UN | 10,6550688 |  | 15,80 |  | 168,35 |  | 168.3501 | 0,02% | 795122.7699 | 99,06%
00003080/SINAPI | ORSE |  | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | Material | cj | 1,9980252 |  | 82,50 |  | 164,84 |  | 164.8371 | 0,02% | 795287.607 | 99,08%
004896 | SBC |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C SDD61C20 STECK | Material | UN | 13,9861764 |  | 11,71 |  | 163,78 |  | 163.7781 | 0,02% | 795451.3851 | 99,10%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 5,5967877 |  | 27,65 |  | 154,75 |  | 154.7512 | 0,02% | 795606.1363 | 99,12%
00020068 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 11,1701997 |  | 13,60 |  | 151,91 |  | 151.9147 | 0,02% | 795758.051 | 99,14%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0020614 |  | 73.067,62 |  | 150,62 |  | 150.6229 | 0,02% | 795908.6739 | 99,16%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 6,6491489 |  | 22,50 |  | 149,61 |  | 149.6058 | 0,02% | 796058.2798 | 99,18%
00002745 | SINAPI |  | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 26,9733402 |  | 5,53 |  | 149,16 |  | 149.1626 | 0,02% | 796207.4423 | 99,20%
002419 | SBC |  | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK | Material | UN | 0,9990126 |  | 148,48 |  | 148,33 |  | 148.3334 | 0,02% | 796355.7757 | 99,22%
00034709 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,9980252 |  | 74,21 |  | 148,27 |  | 148.2735 | 0,02% | 796504.0492 | 99,23%
00034381 | SINAPI |  | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 0,7284350 |  | 202,51 |  | 147,52 |  | 147.5154 | 0,02% | 796651.5646 | 99,25%
00002442 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 11,6484869 |  | 12,25 |  | 142,69 |  | 142.694 | 0,02% | 796794.2585 | 99,27%
00002673/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | Material | m | 26,9733402 |  | 5,23 |  | 141,07 |  | 141.0706 | 0,02% | 796935.3291 | 99,29%
045622 | SBC |  | ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA M20 15KV | Material | UN | 0,9990126 |  | 139,00 |  | 138,86 |  | 138.8628 | 0,02% | 797074.1919 | 99,31%
00010489/SINAPI | ORSE |  | Vidraceiro (horista) | Mão de Obra | h | 7,1551281 |  | 18,07 |  | 129,29 |  | 129.2932 | 0,02% | 797203.485 | 99,32%
00040270 | SINAPI |  | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,7569718 |  | 165,03 |  | 124,92 |  | 124.9231 | 0,02% | 797328.4081 | 99,34%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 8,4961347 |  | 14,10 |  | 119,80 |  | 119.7955 | 0,01% | 797448.2036 | 99,35%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0169517 |  | 7.018,75 |  | 118,98 |  | 118.9796 | 0,01% | 797567.1831 | 99,37%
3162 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 8,6914096 |  | 13,50 |  | 117,33 |  | 117.334 | 0,01% | 797684.5172 | 99,38%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,2307928 |  | 6,07 |  | 116,73 |  | 116.7309 | 0,01% | 797801.2481 | 99,40%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,8697080 |  | 28,63 |  | 110,79 |  | 110.7897 | 0,01% | 797912.0378 | 99,41%
00006005 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 0,9990126 |  | 110,13 |  | 110,02 |  | 110.0213 | 0,01% | 798022.0591 | 99,42%
099200 | SBC |  | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3,2208166 |  | 33,84 |  | 108,98 |  | 108.9782 | 0,01% | 798131.0373 | 99,44%
00010420 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,3996050 |  | 269,88 |  | 107,85 |  | 107.8454 | 0,01% | 798238.8827 | 99,45%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 2,7894350 |  | 37,83 |  | 105,52 |  | 105.5243 | 0,01% | 798344.407 | 99,46%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14,9851890 |  | 6,91 |  | 103,55 |  | 103.5477 | 0,01% | 798447.9547 | 99,48%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 16,6228722 |  | 6,12 |  | 101,73 |  | 101.732 | 0,01% | 798549.6867 | 99,49%
012017 | SBC |  | FIBRA OPTICA - CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1 | Material | UN | 0,9990126 |  | 100,00 |  | 99,90 |  | 99.9013 | 0,01% | 798649.5879 | 99,50%
00005075/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material | kg | 4,2877621 |  | 22,88 |  | 98,10 |  | 98.104 | 0,01% | 798747.6919 | 99,51%
00004408 | SINAPI |  | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29,9703780 |  | 3,16 |  | 94,71 |  | 94.7064 | 0,01% | 798842.3983 | 99,53%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,4244281 |  | 219,31 |  | 93,08 |  | 93.0813 | 0,01% | 798935.4797 | 99,54%
8855 | ORSE |  | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material | un | 1,7582622 |  | 52,05 |  | 91,52 |  | 91.5175 | 0,01% | 799026.9972 | 99,55%
1117 | ORSE |  | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material | un | 19,9802520 |  | 4,25 |  | 84,92 |  | 84.9161 | 0,01% | 799111.9133 | 99,56%
045201 | SBC |  | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 0,9990126 |  | 82,41 |  | 82,33 |  | 82.3286 | 0,01% | 799194.2419 | 99,57%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 57,1438605 |  | 1,41 |  | 80,57 |  | 80.5728 | 0,01% | 799274.8147 | 99,58%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 8,9801802 |  | 8,72 |  | 78,31 |  | 78.3072 | 0,01% | 799353.1219 | 99,59%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,9610501 |  | 78,76 |  | 75,69 |  | 75.6923 | 0,01% | 799428.8142 | 99,60%
099034 | SBC |  | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3,6224197 |  | 20,66 |  | 74,85 |  | 74.8545 | 0,01% | 799503.6687 | 99,61%
11251 | ORSE |  | Pincel de seda 2" | Material | un | 2,2147720 |  | 33,62 |  | 74,46 |  | 74.4606 | 0,01% | 799578.1293 | 99,62%
017035 | SBC |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C SDD61C10 3KA STECK | Material | UN | 5,9940756 |  | 11,71 |  | 70,19 |  | 70.1906 | 0,01% | 799648.32 | 99,63%
3116 | ORSE |  | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material | m | 2,5175118 |  | 27,05 |  | 68,10 |  | 68.0987 | 0,01% | 799716.4187 | 99,63%
00002681 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 3,2967416 |  | 20,23 |  | 66,69 |  | 66.6931 | 0,01% | 799783.1117 | 99,64%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 56,9437183 |  | 1,17 |  | 66,62 |  | 66.6242 | 0,01% | 799849.7359 | 99,65%
004979 | SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4""x2"" PVC | Material | UN | 20,9792646 |  | 3,11 |  | 65,25 |  | 65.2455 | 0,01% | 799914.9814 | 99,66%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 1,9980252 |  | 32,46 |  | 64,86 |  | 64.8559 | 0,01% | 799979.8373 | 99,67%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 12,5103551 |  | 5,17 |  | 64,68 |  | 64.6785 | 0,01% | 800044.5158 | 99,68%
00001091 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material | UN | 0,9990126 |  | 64,68 |  | 64,62 |  | 64.6161 | 0,01% | 800109.132 | 99,68%
00039738 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 8,8747984 |  | 7,27 |  | 64,52 |  | 64.5198 | 0,01% | 800173.6518 | 99,69%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,9970378 |  | 21,31 |  | 63,87 |  | 63.8669 | 0,01% | 800237.5186 | 99,70%
00005073 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 2,6668242 |  | 22,10 |  | 58,94 |  | 58.9368 | 0,01% | 800296.4554 | 99,71%
11249 | ORSE |  | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0726260 | 0,0000000 | 772,43 | 0,00 | 56,10 | 0,00 | 56.0985 | 0,01% | 800352.554 | 99,71%
00001013 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 29,8121345 |  | 1,88 |  | 56,05 |  | 56.0468 | 0,01% | 800408.6008 | 99,72%
00039277 | SINAPI |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,9970378 |  | 18,55 |  | 55,60 |  | 55.5951 | 0,01% | 800464.1958 | 99,73%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0019201 |  | 28.550,83 |  | 54,82 |  | 54.8217 | 0,01% | 800519.0175 | 99,73%
00011976 | SINAPI |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 29,9703780 |  | 1,73 |  | 51,85 |  | 51.8488 | 0,01% | 800570.8663 | 99,74%
00010425 | SINAPI |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,3996050 |  | 122,18 |  | 48,82 |  | 48.8237 | 0,01% | 800619.69 | 99,75%
082525 | SBC |  | VALVULA METAL CROMADO PARA LAVATORIO 2.3/8"" x 1"" | Material | UN | 0,9990126 |  | 48,57 |  | 48,52 |  | 48.522 | 0,01% | 800668.2121 | 99,75%
00005103 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 1,9980252 |  | 24,17 |  | 48,29 |  | 48.2923 | 0,01% | 800716.5044 | 99,76%
099311 | SBC |  | ENCARREGADO DE TURMA | Mão de Obra | H | 0,8219876 |  | 58,66 |  | 48,22 |  | 48.2175 | 0,01% | 800764.7218 | 99,77%
00043463 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 479,5260487 |  | 0,10 |  | 47,95 |  | 47.9526 | 0,01% | 800812.6744 | 99,77%
00011273 | SINAPI |  | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 1,9980252 |  | 23,75 |  | 47,45 |  | 47.4531 | 0,01% | 800860.1275 | 99,78%
00041967 | SINAPI |  | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 1,7031916 |  | 27,51 |  | 46,85 |  | 46.8548 | 0,01% | 800906.9823 | 99,78%
00013954 | SINAPI |  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento | UN | 0,0039082 |  | 11.967,60 |  | 46,77 |  | 46.7718 | 0,01% | 800953.7542 | 99,79%
005013 | SBC |  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | Material | M | 1,9980252 |  | 23,28 |  | 46,51 |  | 46.514 | 0,01% | 801000.2682 | 99,79%
00011683 | SINAPI |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material | UN | 0,9990126 |  | 42,62 |  | 42,58 |  | 42.5779 | 0,01% | 801042.8461 | 99,80%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 5,0772634 |  | 8,38 |  | 42,55 |  | 42.5475 | 0,01% | 801085.3936 | 99,81%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 3,9960504 |  | 10,56 |  | 42,20 |  | 42.1983 | 0,01% | 801127.5919 | 99,81%
00006193 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,7646559 |  | 23,51 |  | 41,49 |  | 41.4871 | 0,01% | 801169.0789 | 99,82%
00010908 | SINAPI |  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 20,23 |  | 40,42 |  | 40.42 | 0,01% | 801209.499 | 99,82%
040171 | SBC |  | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | Material | UN | 0,9990126 |  | 39,87 |  | 39,83 |  | 39.8306 | 0,00% | 801249.3296 | 99,83%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,9761352 |  | 40,51 |  | 39,54 |  | 39.5432 | 0,00% | 801288.8728 | 99,83%
00002418 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 1,9780450 |  | 19,71 |  | 38,99 |  | 38.9873 | 0,00% | 801327.8601 | 99,84%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 2,2163830 |  | 17,50 |  | 38,79 |  | 38.7867 | 0,00% | 801366.6468 | 99,84%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 14,9851890 |  | 2,57 |  | 38,51 |  | 38.5119 | 0,00% | 801405.1587 | 99,85%
00006146 | SINAPI |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 1,9980252 |  | 19,02 |  | 38,00 |  | 38.0024 | 0,00% | 801443.1612 | 99,85%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 44,9555671 |  | 0,76 |  | 34,17 |  | 34.1662 | 0,00% | 801477.3274 | 99,85%
10583 | ORSE |  | Trincha 3" | Material | un | 2,2147720 |  | 14,97 |  | 33,16 |  | 33.1551 | 0,00% | 801510.4826 | 99,86%
00000301 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 7,9921008 |  | 4,07 |  | 32,53 |  | 32.5279 | 0,00% | 801543.0104 | 99,86%
00001332 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material | KG | 2,8643689 |  | 11,10 |  | 31,79 |  | 31.7945 | 0,00% | 801574.8049 | 99,87%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 31,9684032 |  | 0,96 |  | 30,69 |  | 30.6897 | 0,00% | 801605.4946 | 99,87%
099237 | SBC |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS) | Mão de Obra | H | 0,1934088 |  | 158,03 |  | 30,56 |  | 30.5647 | 0,00% | 801636.0593 | 99,87%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0042285 |  | 7.118,43 |  | 30,10 |  | 30.1005 | 0,00% | 801666.1599 | 99,88%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,3226811 |  | 88,26 |  | 28,48 |  | 28.4798 | 0,00% | 801694.6397 | 99,88%
00020111/SINAPI | ORSE |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 1,8981239 |  | 15,00 |  | 28,47 |  | 28.4719 | 0,00% | 801723.1115 | 99,88%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 22,6453459 |  | 1,18 |  | 26,72 |  | 26.7215 | 0,00% | 801749.8331 | 99,89%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,1582436 |  | 167,52 |  | 26,51 |  | 26.509 | 0,00% | 801776.342 | 99,89%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0060967 |  | 4.208,46 |  | 25,66 |  | 25.6577 | 0,00% | 801801.9997 | 99,89%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 2,8825512 |  | 8,75 |  | 25,22 |  | 25.2223 | 0,00% | 801827.222 | 99,90%
11250 | ORSE |  | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 1,1319946 |  | 21,87 |  | 24,76 |  | 24.7567 | 0,00% | 801851.9787 | 99,90%
00002557/SINAPI | ORSE |  | Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada | Material | un | 5,9940756 |  | 3,88 |  | 23,26 |  | 23.257 | 0,00% | 801875.2357 | 99,90%
11248 | ORSE |  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0726260 | 0,0000000 | 307,50 | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 22.3325 | 0,00% | 801897.5683 | 99,91%
031360 | SBC |  | ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 50mm TIGRE | Material | UN | 11,9881512 |  | 1,83 |  | 21,94 |  | 21.9383 | 0,00% | 801919.5066 | 99,91%
00003540 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9960504 |  | 5,48 |  | 21,90 |  | 21.8984 | 0,00% | 801941.4049 | 99,91%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 57,1438605 |  | 0,38 |  | 21,71 |  | 21.7147 | 0,00% | 801963.1196 | 99,91%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 14,9851890 |  | 1,33 |  | 19,93 |  | 19.9303 | 0,00% | 801983.0499 | 99,92%
00011467 | SINAPI |  | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material | UN | 0,6593483 |  | 30,08 |  | 19,83 |  | 19.8332 | 0,00% | 802002.8831 | 99,92%
00007608 | SINAPI |  | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material | UN | 1,5984202 |  | 12,37 |  | 19,77 |  | 19.7725 | 0,00% | 802022.6556 | 99,92%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,4244281 |  | 46,12 |  | 19,57 |  | 19.5746 | 0,00% | 802042.2302 | 99,92%
00039319 | SINAPI |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 9,67 |  | 19,32 |  | 19.3209 | 0,00% | 802061.5511 | 99,93%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,7387943 |  | 26,06 |  | 19,25 |  | 19.253 | 0,00% | 802080.8041 | 99,93%
00003501/SINAPI | ORSE |  | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Material | un | 3,9960504 |  | 4,77 |  | 19,06 |  | 19.0612 | 0,00% | 802099.8652 | 99,93%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,5844224 |  | 32,15 |  | 18,79 |  | 18.7892 | 0,00% | 802118.6544 | 99,93%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 71,5412904 |  | 0,26 |  | 18,60 |  | 18.6007 | 0,00% | 802137.2551 | 99,94%
061649 | SBC |  | ANEL DE BORRACHA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100mm | Material | UN | 3,9960504 |  | 4,62 |  | 18,46 |  | 18.4618 | 0,00% | 802155.7169 | 99,94%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,2361666 |  | 77,90 |  | 18,40 |  | 18.3974 | 0,00% | 802174.1143 | 99,94%
00003520 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 8,81 |  | 17,60 |  | 17.6026 | 0,00% | 802191.7169 | 99,94%
11252 | ORSE |  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0492172 |  | 336,25 |  | 16,55 |  | 16.5493 | 0,00% | 802208.2661 | 99,95%
036557 | SBC |  | TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO 2P+T | Material | UN | 0,9990126 |  | 16,12 |  | 16,10 |  | 16.1041 | 0,00% | 802224.3702 | 99,95%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3,4592709 |  | 4,56 |  | 15,77 |  | 15.7743 | 0,00% | 802240.1445 | 99,95%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,6366422 |  | 23,22 |  | 14,78 |  | 14.7828 | 0,00% | 802254.9273 | 99,95%
00013246 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 19,9802520 |  | 0,65 |  | 12,99 |  | 12.9872 | 0,00% | 802267.9145 | 99,95%
003389 | SBC |  | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material | UN | 0,6323750 |  | 19,87 |  | 12,57 |  | 12.5653 | 0,00% | 802280.4798 | 99,95%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,9980252 |  | 6,07 |  | 12,13 |  | 12.128 | 0,00% | 802292.6078 | 99,96%
00006153 | SINAPI |  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1,9980252 |  | 5,82 |  | 11,63 |  | 11.6285 | 0,00% | 802304.2363 | 99,96%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 0,9990126 |  | 11,63 |  | 11,62 |  | 11.6185 | 0,00% | 802315.8548 | 99,96%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0880130 |  | 131,40 |  | 11,56 |  | 11.5649 | 0,00% | 802327.4197 | 99,96%
00000296 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 4,9950630 |  | 2,30 |  | 11,49 |  | 11.4886 | 0,00% | 802338.9084 | 99,96%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,2653377 |  | 40,15 |  | 10,65 |  | 10.6533 | 0,00% | 802349.5617 | 99,96%
00001933 | SINAPI |  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 5,32 |  | 10,63 |  | 10.6295 | 0,00% | 802360.1912 | 99,96%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 6,9930882 |  | 1,52 |  | 10,63 |  | 10.6295 | 0,00% | 802370.8207 | 99,97%
00001876 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 0,9990126 |  | 10,30 |  | 10,29 |  | 10.2898 | 0,00% | 802381.1105 | 99,97%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,2122141 |  | 47,25 |  | 10,03 |  | 10.0271 | 0,00% | 802391.1376 | 99,97%
00020067 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0342777 |  | 9,65 |  | 9,98 |  | 9.9808 | 0,00% | 802401.1184 | 99,97%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2359785 |  | 7,70 |  | 9,52 |  | 9.517 | 0,00% | 802410.6354 | 99,97%
004507 | SBC |  | TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 50 x 50mm | Material | UN | 0,9990126 |  | 9,37 |  | 9,36 |  | 9.3607 | 0,00% | 802419.9962 | 99,97%
11244 | ORSE |  | Martelo com unha | Material | un | 0,1452521 |  | 61,18 |  | 8,89 |  | 8.8865 | 0,00% | 802428.8827 | 99,97%
00039244 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,9780450 |  | 4,33 |  | 8,56 |  | 8.5649 | 0,00% | 802437.4476 | 99,97%
00007097 | SINAPI |  | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0,9990126 |  | 7,97 |  | 7,96 |  | 7.9621 | 0,00% | 802445.4098 | 99,97%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 3,2110862 |  | 2,37 |  | 7,61 |  | 7.6103 | 0,00% | 802453.02 | 99,98%
00044186 | SINAPI |  | BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M | Material | M | 0,3164872 |  | 24,01 |  | 7,60 |  | 7.5989 | 0,00% | 802460.6189 | 99,98%
2007 | ORSE |  | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material | un | 1,9980252 |  | 3,68 |  | 7,35 |  | 7.3527 | 0,00% | 802467.9716 | 99,98%
00009835 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0538584 |  | 6,90 |  | 7,27 |  | 7.2716 | 0,00% | 802475.2433 | 99,98%
00009838 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 0,6323150 |  | 11,41 |  | 7,21 |  | 7.2147 | 0,00% | 802482.458 | 99,98%
002605 | SBC |  | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | Material | UN | 5,6218435 |  | 1,27 |  | 7,14 |  | 7.1397 | 0,00% | 802489.5977 | 99,98%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0037476 |  | 1.765,32 |  | 6,62 |  | 6.6156 | 0,00% | 802496.2133 | 99,98%
00001956 | SINAPI |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 3,27 |  | 6,53 |  | 6.5335 | 0,00% | 802502.7469 | 99,98%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 2,6732179 |  | 2,37 |  | 6,34 |  | 6.3355 | 0,00% | 802509.0824 | 99,98%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000099 |  | 624.542,63 |  | 6,20 |  | 6.2023 | 0,00% | 802515.2847 | 99,98%
00006141 | SINAPI |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 0,9990126 |  | 5,98 |  | 5,97 |  | 5.9741 | 0,00% | 802521.2588 | 99,98%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0476673 |  | 125,00 |  | 5,96 |  | 5.9584 | 0,00% | 802527.2172 | 99,98%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0135912 |  | 409,75 |  | 5,57 |  | 5.569 | 0,00% | 802532.7862 | 99,99%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,1645530 |  | 33,61 |  | 5,53 |  | 5.5306 | 0,00% | 802538.3169 | 99,99%
10394 | ORSE |  | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | Material | un | 11,9881512 |  | 0,43 |  | 5,15 |  | 5.1549 | 0,00% | 802543.4718 | 99,99%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1071174 |  | 44,32 |  | 4,75 |  | 4.7474 | 0,00% | 802548.2192 | 99,99%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,3140416 |  | 15,00 |  | 4,71 |  | 4.7106 | 0,00% | 802552.9298 | 99,99%
00003517 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 1,9980252 |  | 2,23 |  | 4,46 |  | 4.4556 | 0,00% | 802557.3854 | 99,99%
00043132/SINAPI | ORSE |  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,1198815 |  | 34,87 |  | 4,18 |  | 4.1803 | 0,00% | 802561.5657 | 99,99%
4725 | ORSE |  | Espátula | Material | un | 0,1968686 |  | 21,02 |  | 4,14 |  | 4.1382 | 0,00% | 802565.7039 | 99,99%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0193009 |  | 213,25 |  | 4,12 |  | 4.1159 | 0,00% | 802569.8198 | 99,99%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,1016715 |  | 36,25 |  | 3,69 |  | 3.6856 | 0,00% | 802573.5054 | 99,99%
004481 | SBC |  | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material | UN | 0,9990126 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3.6664 | 0,00% | 802577.1718 | 99,99%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 1,9980252 |  | 1,81 |  | 3,62 |  | 3.6164 | 0,00% | 802580.7882 | 99,99%
000050 | SBC |  | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 3,5964454 |  | 1,00 |  | 3,60 |  | 3.5964 | 0,00% | 802584.3846 | 99,99%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0554572 |  | 61,25 |  | 3,40 |  | 3.3968 | 0,00% | 802587.7814 | 99,99%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0001626 |  | 20.186,90 |  | 3,28 |  | 3.2822 | 0,00% | 802591.0636 | 99,99%
00011055 | SINAPI |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 39,5608990 |  | 0,08 |  | 3,16 |  | 3.1649 | 0,00% | 802594.2285 | 99,99%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,1290724 |  | 22,10 |  | 2,85 |  | 2.8525 | 0,00% | 802597.081 | 99,99%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0677331 |  | 41,23 |  | 2,79 |  | 2.7926 | 0,00% | 802599.8736 | 99,99%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0369715 |  | 75,00 |  | 2,77 |  | 2.7729 | 0,00% | 802602.6465 | 99,99%
10578 | ORSE |  | Formão grande | Material | un | 0,1452521 |  | 18,93 |  | 2,75 |  | 2.7496 | 0,00% | 802605.3961 | 99,99%
10577 | ORSE |  | Serrote 40cm | Material | un | 0,0726260 |  | 37,37 |  | 2,71 |  | 2.714 | 0,00% | 802608.1101 | 99,99%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 269,4394610 |  | 0,01 |  | 2,69 |  | 2.6944 | 0,00% | 802610.8045 | 100,00%
003889 | SBC |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material | UN | 0,0399605 |  | 58,62 |  | 2,34 |  | 2.3425 | 0,00% | 802613.147 | 100,00%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0647001 |  | 34,36 |  | 2,22 |  | 2.2231 | 0,00% | 802615.3701 | 100,00%
049203 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4"" | Material | UN | 3,9960504 |  | 0,53 |  | 2,12 |  | 2.1179 | 0,00% | 802617.488 | 100,00%
049204 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 1"" | Material | UN | 1,9980252 |  | 1,02 |  | 2,04 |  | 2.038 | 0,00% | 802619.526 | 100,00%
00000065 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,9980252 |  | 0,97 |  | 1,94 |  | 1.9381 | 0,00% | 802621.4641 | 100,00%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0703228 |  | 24,00 |  | 1,69 |  | 1.6877 | 0,00% | 802623.1518 | 100,00%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0286134 |  | 55,00 |  | 1,57 |  | 1.5737 | 0,00% | 802624.7256 | 100,00%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0369715 |  | 40,37 |  | 1,49 |  | 1.4925 | 0,00% | 802626.2181 | 100,00%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,1001468 |  | 14,50 |  | 1,45 |  | 1.4521 | 0,00% | 802627.6702 | 100,00%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0572267 |  | 23,43 |  | 1,34 |  | 1.3408 | 0,00% | 802629.0111 | 100,00%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 0,9990126 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1.3187 | 0,00% | 802630.3298 | 100,00%
00003542 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,9980252 |  | 0,65 |  | 1,30 |  | 1.2987 | 0,00% | 802631.6285 | 100,00%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,1001468 |  | 12,77 |  | 1,28 |  | 1.2789 | 0,00% | 802632.9074 | 100,00%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0543647 |  | 23,50 |  | 1,28 |  | 1.2776 | 0,00% | 802634.1849 | 100,00%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0362078 |  | 32,95 |  | 1,19 |  | 1.193 | 0,00% | 802635.378 | 100,00%
00007138 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 0,9990126 |  | 1,16 |  | 1,16 |  | 1.1589 | 0,00% | 802636.5368 | 100,00%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0193009 |  | 59,61 |  | 1,15 |  | 1.1505 | 0,00% | 802637.6873 | 100,00%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,1662357 |  | 6,51 |  | 1,08 |  | 1.0822 | 0,00% | 802638.7695 | 100,00%
000386 | SBC |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material | UN | 0,0329674 |  | 32,56 |  | 1,07 |  | 1.0734 | 0,00% | 802639.843 | 100,00%
003487 | SBC |  | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material | UN | 0,0149852 |  | 70,47 |  | 1,06 |  | 1.056 | 0,00% | 802640.899 | 100,00%
00003904 | SINAPI |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 0,9990126 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0.89911 | 0,00% | 802641.7981 | 100,00%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 1,9980252 |  | 0,43 |  | 0,86 |  | 0.85915 | 0,00% | 802642.6572 | 100,00%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,1922100 |  | 4,37 |  | 0,84 |  | 0.83996 | 0,00% | 802643.4972 | 100,00%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0286134 |  | 19,25 |  | 0,55 |  | 0.55081 | 0,00% | 802644.048 | 100,00%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000049 |  | 107.437,50 |  | 0,53 |  | 0.53144 | 0,00% | 802644.5794 | 100,00%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0143067 |  | 35,00 |  | 0,50 |  | 0.50073 | 0,00% | 802645.0802 | 100,00%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0143067 |  | 32,43 |  | 0,46 |  | 0.46397 | 0,00% | 802645.5441 | 100,00%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0271823 |  | 16,90 |  | 0,46 |  | 0.45938 | 0,00% | 802646.0035 | 100,00%
004636 | SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,7992101 |  | 0,56 |  | 0,45 |  | 0.44756 | 0,00% | 802646.4511 | 100,00%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0092429 |  | 47,25 |  | 0,44 |  | 0.43673 | 0,00% | 802646.8878 | 100,00%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0096505 |  | 42,50 |  | 0,41 |  | 0.41014 | 0,00% | 802647.2979 | 100,00%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0253749 |  | 16,12 |  | 0,41 |  | 0.40904 | 0,00% | 802647.707 | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 31,9684032 |  | 0,01 |  | 0,32 |  | 0.31968 | 0,00% | 802648.0267 | 100,00%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0092429 |  | 24,46 |  | 0,23 |  | 0.22608 | 0,00% | 802648.2528 | 100,00%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 0,0042798 |  | 48,75 |  | 0,21 |  | 0.20864 | 0,00% | 802648.4614 | 100,00%
000098 | SBC |  | AREIA MEDIA LAVADA | Material | m³ | 0,0009990 |  | 162,33 |  | 0,16 |  | 0.16217 | 0,00% | 802648.6236 | 100,00%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 0,0042798 |  | 24,87 |  | 0,11 |  | 0.10644 | 0,00% | 802648.73 | 100,00%
00045047 | SINAPI |  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | Material | UN | 1,9980252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 802648.73 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 32.508,40
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 315.592,21
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 431.595,03
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 22.363,89
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 589,19
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 642167.08
[11 empty] | Total do BDI |  | 160481.65
[11 empty] | Total Geral |  | 802648.73
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil