## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CMES DO RIBEIRÃO - PMB-CMR_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe | 25,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 2.039,5992747 |  | 18,22 |  | 37.161,50 |  | 37161.4988 | 4,59% | 37161.4988 | 4,59%
099135 | SBC |  | CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA | Mão de Obra | H | 946,9323759 |  | 33,84 |  | 32.040,02 |  | 32040.0175 | 3,96% | 69201.5163 | 8,54%
00004069 | SINAPI |  | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 489,7502933 |  | 64,77 |  | 31.721,13 |  | 31721.1265 | 3,92% | 100922.6428 | 12,46%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.631,4052077 |  | 18,96 |  | 30.931,44 |  | 30931.4427 | 3,82% | 131854.0855 | 16,28%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.205,2042958 |  | 5,65 |  | 29.409,40 |  | 29409.4043 | 3,63% | 161263.4898 | 19,91%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 799,9101077 |  | 30,06 |  | 24.045,30 |  | 24045.2978 | 2,97% | 185308.7877 | 22,87%
11707 | ORSE |  | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar | Material | pç | 14,8910562 |  | 1.604,33 |  | 23.890,17 |  | 23890.1682 | 2,95% | 209198.9559 | 25,82%
00044955 | SINAPI |  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS | Material | m² | 154,9712940 |  | 150,48 |  | 23.320,08 |  | 23320.0803 | 2,88% | 232519.0362 | 28,70%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 730,7262068 |  | 30,06 |  | 21.965,63 |  | 21965.6298 | 2,71% | 254484.666 | 31,41%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 21.028,7519896 |  | 1,00 |  | 21.028,75 |  | 21028.752 | 2,60% | 275513.4179 | 34,01%
00042422 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 3,9965261 |  | 5.049,01 |  | 20.178,50 |  | 20178.5002 | 2,49% | 295691.9181 | 36,50%
00001213/SINAPI | ORSE |  | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 773,8056832 |  | 23,77 |  | 18.393,36 |  | 18393.3611 | 2,27% | 314085.2792 | 38,77%
099449 | SBC |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 862,1544676 |  | 20,66 |  | 17.815,75 |  | 17815.7487 | 2,20% | 331901.028 | 40,97%
00007173 | SINAPI |  | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material | MIL | 12,6103836 |  | 1.400,00 |  | 17.654,54 |  | 17654.5371 | 2,18% | 349555.5651 | 43,15%
12904 | ORSE |  | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5 mm | Material | m² | 4,5368564 |  | 3.733,85 |  | 16.939,94 |  | 16939.9413 | 2,09% | 366495.5064 | 45,24%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 532,1856394 |  | 30,06 |  | 15.997,50 |  | 15997.5003 | 1,97% | 382493.0067 | 47,22%
00035692 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 590,1623939 |  | 24,76 |  | 14.612,42 |  | 14612.4209 | 1,80% | 397105.4276 | 49,02%
10149 | ORSE |  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm | Material | m² | 142,6759814 |  | 101,86 |  | 14.532,98 |  | 14532.9755 | 1,79% | 411638.4031 | 50,81%
11332 | ORSE |  | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado | Serviços | m² | 93,7085455 |  | 115,85 |  | 10.856,13 |  | 10856.135 | 1,34% | 422494.5381 | 52,15%
00004783/SINAPI | ORSE |  | Pintor (horista) | Mão de Obra | h | 442,1796432 |  | 23,77 |  | 10.510,61 |  | 10510.6101 | 1,30% | 433005.1482 | 53,45%
00000034 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.193,3227255 |  | 8,57 |  | 10.226,78 |  | 10226.7758 | 1,26% | 443231.924 | 54,71%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.716,7596354 |  | 1,78 |  | 10.175,83 |  | 10175.8322 | 1,26% | 453407.7561 | 55,97%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 57,6930639 |  | 174,88 |  | 10.089,36 |  | 10089.363 | 1,25% | 463497.1191 | 57,22%
00010775 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 3,9965261 |  | 2.125,00 |  | 8.492,62 |  | 8492.6179 | 1,05% | 471989.7371 | 58,26%
013008 | SBC |  | VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x16cm (3""x6""-0,012m3) | Material | M | 184,2998007 |  | 45,10 |  | 8.311,92 |  | 8311.921 | 1,03% | 480301.6581 | 59,29%
8876 | ORSE |  | Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm | Material | m | 224,8995101 |  | 35,47 |  | 7.977,19 |  | 7977.1856 | 0,98% | 488278.8437 | 60,27%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 261,1134252 |  | 30,06 |  | 7.849,07 |  | 7849.0696 | 0,97% | 496127.9133 | 61,24%
001272 | SBC |  | VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3""x4,5""-0,009m3) | Material | M | 221,1597608 |  | 34,06 |  | 7.532,70 |  | 7532.7015 | 0,93% | 503660.6147 | 62,17%
11708 | ORSE |  | Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar | Material | pç | 14,8910562 |  | 492,36 |  | 7.331,76 |  | 7331.7604 | 0,91% | 510992.3751 | 63,08%
00044528 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 1.362,7154838 |  | 5,32 |  | 7.249,65 |  | 7249.6464 | 0,89% | 518242.0215 | 63,97%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 175,4984080 |  | 40,78 |  | 7.156,83 |  | 7156.8251 | 0,88% | 525398.8466 | 64,86%
004635 | SBC |  | CAIBRO MADEIRA DE LEI 6x5cm-(0,003m3) | Material | M | 405,4595615 |  | 17,62 |  | 7.144,20 |  | 7144.1975 | 0,88% | 532543.0441 | 65,74%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 213,3457804 |  | 30,06 |  | 6.413,17 |  | 6413.1742 | 0,79% | 538956.2182 | 66,53%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 114,3631730 |  | 56,02 |  | 6.406,62 |  | 6406.625 | 0,79% | 545362.8432 | 67,32%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 362,9639752 |  | 17,50 |  | 6.351,87 |  | 6351.8696 | 0,78% | 551714.7127 | 68,11%
00007271 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 5.442,1135398 |  | 1,11 |  | 6.040,75 |  | 6040.746 | 0,75% | 557755.4588 | 68,85%
14570 | ORSE |  | Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios | Material | m² | 6,2945286 |  | 937,50 |  | 5.901,12 |  | 5901.1206 | 0,73% | 563656.5793 | 69,58%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 5.205,2042958 |  | 1,06 |  | 5.517,52 |  | 5517.5166 | 0,68% | 569174.0959 | 70,26%
00000998 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 42,7958005 |  | 121,82 |  | 5.213,38 |  | 5213.3844 | 0,64% | 574387.4803 | 70,90%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 32,4441185 |  | 158,03 |  | 5.127,14 |  | 5127.1441 | 0,63% | 579514.6244 | 71,54%
00000994 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 591,9655445 |  | 7,92 |  | 4.688,37 |  | 4688.3671 | 0,58% | 584202.9915 | 72,12%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 231,1912669 |  | 19,96 |  | 4.614,58 |  | 4614.5777 | 0,57% | 588817.5692 | 72,69%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2.408,5640746 |  | 1,91 |  | 4.600,36 |  | 4600.3574 | 0,57% | 593417.9265 | 73,25%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 151,5027633 |  | 30,06 |  | 4.554,17 |  | 4554.1731 | 0,56% | 597972.0996 | 73,82%
099250 | SBC |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 126,1407544 |  | 33,84 |  | 4.268,05 |  | 4268.0471 | 0,53% | 602240.1467 | 74,34%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 16,0445765 |  | 256,25 |  | 4.111,42 |  | 4111.4227 | 0,51% | 606351.5694 | 74,85%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 132,8525963 |  | 29,68 |  | 3.943,07 |  | 3943.0651 | 0,49% | 610294.6345 | 75,34%
1807 | ORSE |  | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm | Material | un | 11,9895783 |  | 304,00 |  | 3.644,83 |  | 3644.8318 | 0,45% | 613939.4663 | 75,79%
5015 | ORSE |  | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | Material | cj | 11,9895783 |  | 303,11 |  | 3.634,16 |  | 3634.1611 | 0,45% | 617573.6274 | 76,23%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 438,0387077 |  | 8,11 |  | 3.552,49 |  | 3552.4939 | 0,44% | 621126.1213 | 76,67%
14891 | ORSE |  | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | Material | m² | 4,4061700 |  | 776,83 |  | 3.422,85 |  | 3422.8451 | 0,42% | 624548.9663 | 77,10%
00042425 | SINAPI |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 0,9991315 |  | 3.401,07 |  | 3.398,12 |  | 3398.1162 | 0,42% | 627947.0826 | 77,52%
00000032 | SINAPI |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 373,1056845 |  | 9,03 |  | 3.369,14 |  | 3369.1443 | 0,42% | 631316.2269 | 77,93%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 795,3084984 |  | 4,18 |  | 3.324,39 |  | 3324.3895 | 0,41% | 634640.6164 | 78,34%
1993 | ORSE |  | Roldana para porta correr (superior) | Material | un | 91,6285535 |  | 33,73 |  | 3.090,63 |  | 3090.6311 | 0,38% | 637731.2475 | 78,72%
81 | ORSE |  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 269,6576049 |  | 11,42 |  | 3.079,49 |  | 3079.4898 | 0,38% | 640810.7374 | 79,10%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 21,2097552 |  | 145,11 |  | 3.077,75 |  | 3077.7476 | 0,38% | 643888.485 | 79,48%
008823 | SBC |  | ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Material | UN | 24,1789829 |  | 125,26 |  | 3.028,66 |  | 3028.6594 | 0,37% | 646917.1444 | 79,86%
004898 | SBC |  | DISJUNTOR C120N 3P CURVA C 125A 440V A9N18369 SCHNEIDER | Material | UN | 1,9982630 |  | 1.495,61 |  | 2.988,62 |  | 2988.6222 | 0,37% | 649905.7666 | 80,23%
00000536 | SINAPI |  | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 101,4482339 |  | 28,78 |  | 2.919,68 |  | 2919.6802 | 0,36% | 652825.4467 | 80,59%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 238,1179058 |  | 11,98 |  | 2.852,65 |  | 2852.6525 | 0,35% | 655678.0992 | 80,94%
00001022 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 802,6630395 |  | 3,55 |  | 2.849,45 |  | 2849.4538 | 0,35% | 658527.553 | 81,29%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M² | 5,9947891 |  | 471,87 |  | 2.828,76 |  | 2828.7611 | 0,35% | 661356.3142 | 81,64%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.609,9520233 |  | 1,73 |  | 2.785,22 |  | 2785.217 | 0,34% | 664141.5312 | 81,98%
2585 | ORSE |  | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material | m² | 4,1963524 |  | 637,62 |  | 2.675,68 |  | 2675.6782 | 0,33% | 666817.2094 | 82,31%
14581 | ORSE |  | Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor | Serviços | m² | 75,5721103 |  | 34,95 |  | 2.641,25 |  | 2641.2453 | 0,33% | 669458.4547 | 82,64%
099806 | SBC |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 127,1738564 |  | 20,66 |  | 2.627,95 |  | 2627.9484 | 0,32% | 672086.4031 | 82,96%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 85,1543966 |  | 30,06 |  | 2.559,74 |  | 2559.7412 | 0,32% | 674646.1442 | 83,28%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 2.673,9618223 |  | 0,95 |  | 2.540,26 |  | 2540.2637 | 0,31% | 677186.408 | 83,59%
00040275 | SINAPI |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 117,5653884 |  | 21,60 |  | 2.539,41 |  | 2539.4124 | 0,31% | 679725.8204 | 83,91%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 773,3805527 |  | 3,26 |  | 2.521,22 |  | 2521.2206 | 0,31% | 682247.041 | 84,22%
00006189/SINAPI | ORSE |  | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 88,4591085 |  | 28,35 |  | 2.507,82 |  | 2507.8157 | 0,31% | 684754.8567 | 84,53%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.492,1611629 |  | 1,63 |  | 2.432,22 |  | 2432.2227 | 0,30% | 687187.0794 | 84,83%
1333 | ORSE |  | Líquido selador para parede | Material | l | 287,4167681 |  | 8,32 |  | 2.391,31 |  | 2391.3075 | 0,30% | 689578.3869 | 85,12%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 96,5161051 |  | 23,77 |  | 2.294,19 |  | 2294.1878 | 0,28% | 691872.5747 | 85,41%
001825 | SBC |  | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material | M | 678,2232665 |  | 3,35 |  | 2.272,05 |  | 2272.0479 | 0,28% | 694144.6226 | 85,69%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 362,9639752 |  | 6,25 |  | 2.268,52 |  | 2268.5248 | 0,28% | 696413.1475 | 85,97%
00034364 | SINAPI |  | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 4,7996680 |  | 465,88 |  | 2.236,07 |  | 2236.0693 | 0,28% | 698649.2168 | 86,24%
1569 | ORSE |  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 265,3773255 |  | 8,36 |  | 2.218,55 |  | 2218.5544 | 0,27% | 700867.7712 | 86,52%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 92,4396485 |  | 23,77 |  | 2.197,29 |  | 2197.2904 | 0,27% | 703065.0617 | 86,79%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 92,3637145 |  | 23,77 |  | 2.195,49 |  | 2195.4855 | 0,27% | 705260.5472 | 87,06%
00006189 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 62,1009792 |  | 34,31 |  | 2.130,68 |  | 2130.6846 | 0,26% | 707391.2318 | 87,32%
00004433 | SINAPI |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 59,9364014 |  | 32,53 |  | 1.949,73 |  | 1949.7311 | 0,24% | 709340.9629 | 87,56%
004825 | SBC |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 34 DISJUNTORES DIN 904313N CEMAR | Material | UN | 1,9982630 |  | 970,22 |  | 1.938,75 |  | 1938.7548 | 0,24% | 711279.7177 | 87,80%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.085,3691897 |  | 1,78 |  | 1.931,96 |  | 1931.9572 | 0,24% | 713211.6748 | 88,04%
1345 | ORSE |  | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | Material | un | 33,9704718 |  | 56,18 |  | 1.908,46 |  | 1908.4611 | 0,24% | 715120.136 | 88,28%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 95,0789343 |  | 19,87 |  | 1.889,22 |  | 1889.2184 | 0,23% | 717009.3544 | 88,51%
00040287 | SINAPI |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 232,1358401 |  | 7,95 |  | 1.845,48 |  | 1845.4799 | 0,23% | 718854.8343 | 88,74%
00043055 | SINAPI |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 239,5517739 |  | 7,42 |  | 1.777,47 |  | 1777.4742 | 0,22% | 720632.3085 | 88,96%
001450 | SBC |  | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 64,5049302 |  | 27,37 |  | 1.765,50 |  | 1765.4999 | 0,22% | 722397.8084 | 89,17%
9357 | ORSE |  | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material | m² | 1,7584715 |  | 1.000,00 |  | 1.758,47 |  | 1758.4715 | 0,22% | 724156.2799 | 89,39%
00000033 | SINAPI |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 192,2336443 |  | 9,08 |  | 1.745,48 |  | 1745.4815 | 0,22% | 725901.7614 | 89,61%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 84,5211135 |  | 19,96 |  | 1.687,04 |  | 1687.0414 | 0,21% | 727588.8028 | 89,82%
099550 | SBC |  | PINTOR | Mão de Obra | H | 49,8529462 |  | 33,84 |  | 1.686,80 |  | 1686.8039 | 0,21% | 729275.6068 | 90,02%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 55,6450770 |  | 30,00 |  | 1.669,35 |  | 1669.3523 | 0,21% | 730944.9591 | 90,23%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 291,7176778 |  | 5,62 |  | 1.639,45 |  | 1639.4533 | 0,20% | 732584.4124 | 90,43%
003348 | SBC |  | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" (METRO) | Material | M | 188,4162226 |  | 8,52 |  | 1.605,31 |  | 1605.3062 | 0,20% | 734189.7186 | 90,63%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 39,2089386 |  | 40,46 |  | 1.586,39 |  | 1586.3937 | 0,20% | 735776.1123 | 90,83%
5885 | ORSE |  | Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | Material | m | 35,9687348 |  | 43,76 |  | 1.573,99 |  | 1573.9918 | 0,19% | 737350.1041 | 91,02%
9249 | ORSE |  | Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos | Material | un | 35,9687348 |  | 43,00 |  | 1.546,66 |  | 1546.6556 | 0,19% | 738896.7597 | 91,21%
00004824 | SINAPI |  | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 2.725,4309677 |  | 0,56 |  | 1.526,24 |  | 1526.2413 | 0,19% | 740423.0011 | 91,40%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 41,3592331 |  | 36,18 |  | 1.496,38 |  | 1496.3771 | 0,18% | 741919.3781 | 91,58%
12678 | ORSE |  | Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar | Material | pç | 89,3463373 |  | 16,22 |  | 1.449,20 |  | 1449.1976 | 0,18% | 743368.5757 | 91,76%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.492,1611629 |  | 0,97 |  | 1.447,40 |  | 1447.3963 | 0,18% | 744815.972 | 91,94%
055007 | SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA | Material | UN | 8,9921837 |  | 157,82 |  | 1.419,15 |  | 1419.1464 | 0,18% | 746235.1185 | 92,12%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 225,8606347 |  | 6,23 |  | 1.407,11 |  | 1407.1118 | 0,17% | 747642.2302 | 92,29%
001865 | SBC |  | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | Material | UN | 11,9895783 |  | 115,96 |  | 1.390,31 |  | 1390.3115 | 0,17% | 749032.5417 | 92,46%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 524,4448337 |  | 2,56 |  | 1.342,58 |  | 1342.5788 | 0,17% | 750375.1205 | 92,63%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 378,0980410 |  | 3,53 |  | 1.334,69 |  | 1334.6861 | 0,16% | 751709.8066 | 92,79%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 5,3481922 |  | 245,88 |  | 1.315,01 |  | 1315.0135 | 0,16% | 753024.8201 | 92,96%
004883 | SBC |  | DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C | Material | UN | 25,9774196 |  | 48,03 |  | 1.247,70 |  | 1247.6955 | 0,15% | 754272.5155 | 93,11%
00003767/SINAPI | ORSE |  | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | Material | un | 1.105,4491081 |  | 1,11 |  | 1.227,05 |  | 1227.0485 | 0,15% | 755499.564 | 93,26%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.609,9520233 |  | 0,76 |  | 1.223,56 |  | 1223.5635 | 0,15% | 756723.1276 | 93,41%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 524,4448337 |  | 2,31 |  | 1.211,47 |  | 1211.4676 | 0,15% | 757934.5951 | 93,56%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 91,5642510 |  | 12,95 |  | 1.185,76 |  | 1185.7571 | 0,15% | 759120.3522 | 93,71%
00040271 | SINAPI |  | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 56,6143890 |  | 20,66 |  | 1.169,65 |  | 1169.6533 | 0,14% | 760290.0055 | 93,85%
00000367/SINAPI | ORSE |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 8,8321718 |  | 126,62 |  | 1.118,33 |  | 1118.3296 | 0,14% | 761408.335 | 93,99%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51,3631047 |  | 19,96 |  | 1.025,21 |  | 1025.2076 | 0,13% | 762433.5426 | 94,12%
002960 | SBC |  | TINTA PVA BRANCO NEVE SUVINIL (LATA 18 L) | Material | L | 32,7979909 |  | 31,23 |  | 1.024,28 |  | 1024.2813 | 0,13% | 763457.8239 | 94,24%
00004509/SINAPI | ORSE |  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 146,9562609 |  | 6,88 |  | 1.011,06 |  | 1011.0591 | 0,12% | 764468.883 | 94,37%
00004718/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 5,8211800 |  | 173,10 |  | 1.007,65 |  | 1007.6463 | 0,12% | 765476.5292 | 94,49%
00003080/SINAPI | ORSE |  | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | Material | cj | 11,9895783 |  | 82,50 |  | 989,14 |  | 989.1402 | 0,12% | 766465.6694 | 94,61%
00037411 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M² | 53,3638544 |  | 18,46 |  | 985,10 |  | 985.0968 | 0,12% | 767450.7662 | 94,74%
00001021 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 180,3848837 |  | 5,45 |  | 983,10 |  | 983.0976 | 0,12% | 768433.8638 | 94,86%
00007334 | SINAPI |  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 42,8405616 |  | 21,70 |  | 929,64 |  | 929.6402 | 0,11% | 769363.504 | 94,97%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 30,1639930 |  | 30,06 |  | 906,73 |  | 906.7296 | 0,11% | 770270.2336 | 95,08%
138 | ORSE |  | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 9,9513500 |  | 90,51 |  | 900,70 |  | 900.6967 | 0,11% | 771170.9303 | 95,20%
1974 | ORSE |  | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | Material | m | 224,8995101 |  | 3,87 |  | 870,36 |  | 870.3611 | 0,11% | 772041.2914 | 95,30%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 54,5963631 |  | 15,81 |  | 863,17 |  | 863.1685 | 0,11% | 772904.4599 | 95,41%
00010567 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 59,9364014 |  | 13,53 |  | 810,94 |  | 810.9395 | 0,10% | 773715.3994 | 95,51%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 108,6853019 |  | 7,38 |  | 802,10 |  | 802.0975 | 0,10% | 774517.4969 | 95,61%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 88,1936902 |  | 9,05 |  | 798,15 |  | 798.1529 | 0,10% | 775315.6498 | 95,71%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 746,2097105 |  | 1,06 |  | 790,98 |  | 790.9823 | 0,10% | 776106.6321 | 95,80%
00043487 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 479,5831309 |  | 1,60 |  | 767,33 |  | 767.333 | 0,09% | 776873.9651 | 95,90%
00012041 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material | UN | 0,9991315 |  | 702,88 |  | 702,27 |  | 702.2696 | 0,09% | 777576.2347 | 95,99%
00039387/SINAPI | ORSE |  | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | Material | un | 67,9409435 |  | 10,11 |  | 686,88 |  | 686.8829 | 0,08% | 778263.1176 | 96,07%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,5223894 |  | 30,06 |  | 677,02 |  | 677.023 | 0,08% | 778940.1407 | 96,15%
050318 | SBC |  | FUNDO PREPARADOR PAREDES PVA BRANCO FOSCO SUVINIL (18 L) | Material | UN | 1,4993367 |  | 449,87 |  | 674,51 |  | 674.5066 | 0,08% | 779614.6473 | 96,24%
007911 | SBC |  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK | Material | UN | 0,9991315 |  | 660,97 |  | 660,40 |  | 660.396 | 0,08% | 780275.0432 | 96,32%
00009869/SINAPI | ORSE |  | Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) | Material | m | 63,8644869 |  | 10,32 |  | 659,08 |  | 659.0815 | 0,08% | 780934.1247 | 96,40%
00021012 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 9,4573793 |  | 69,57 |  | 657,95 |  | 657.9499 | 0,08% | 781592.0746 | 96,48%
00039246 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 106,9370469 |  | 6,08 |  | 650,18 |  | 650.1772 | 0,08% | 782242.2519 | 96,56%
00000665 | SINAPI |  | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material | UN | 17,4043716 |  | 35,93 |  | 625,34 |  | 625.3391 | 0,08% | 782867.5909 | 96,64%
099900 | SBC |  | SERVENTE | Mão de Obra | H | 29,8930260 |  | 20,66 |  | 617,72 |  | 617.716 | 0,08% | 783485.307 | 96,72%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 27,9849218 |  | 21,67 |  | 606,43 |  | 606.4333 | 0,07% | 784091.7402 | 96,79%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.085,3691897 |  | 0,55 |  | 596,95 |  | 596.9531 | 0,07% | 784688.6933 | 96,86%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 5.716,7596354 |  | 0,10 |  | 571,68 |  | 571.676 | 0,07% | 785260.3693 | 96,93%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0006454 |  | 885.202,67 |  | 571,30 |  | 571.3027 | 0,07% | 785831.6719 | 97,00%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28,0142387 |  | 19,96 |  | 559,16 |  | 559.1642 | 0,07% | 786390.8361 | 97,07%
00005067/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 22,4899510 |  | 24,38 |  | 548,31 |  | 548.305 | 0,07% | 786939.1411 | 97,14%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 1,4261846 |  | 375,00 |  | 534,82 |  | 534.8192 | 0,07% | 787473.9603 | 97,21%
039002 | SBC |  | MASSA CORRIDA PVA (LATA 18 LITROS) | Material | LT | 4,5823479 |  | 112,37 |  | 514,92 |  | 514.9184 | 0,06% | 787988.8788 | 97,27%
00010749 | SINAPI |  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | M/MES | 21,3942634 |  | 23,96 |  | 512,61 |  | 512.6066 | 0,06% | 788501.4853 | 97,33%
00000378/SINAPI | ORSE |  | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 21,4013972 |  | 23,77 |  | 508,71 |  | 508.7112 | 0,06% | 789010.1965 | 97,40%
00010422 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,9991315 |  | 504,47 |  | 504,03 |  | 504.0319 | 0,06% | 789514.2284 | 97,46%
793 | ORSE |  | Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm | Material | un | 11,9895783 |  | 40,37 |  | 484,02 |  | 484.0193 | 0,06% | 789998.2477 | 97,52%
00003671 | SINAPI |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 227,5734858 |  | 2,12 |  | 482,46 |  | 482.4558 | 0,06% | 790480.7035 | 97,58%
00039660 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 8,8758548 |  | 53,75 |  | 477,08 |  | 477.0772 | 0,06% | 790957.7807 | 97,64%
00043429 | SINAPI |  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 3,9965261 |  | 118,63 |  | 474,11 |  | 474.1079 | 0,06% | 791431.8886 | 97,70%
00011891/SINAPI | ORSE |  | Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 | Material | m | 65,9426805 |  | 7,11 |  | 468,85 |  | 468.8525 | 0,06% | 791900.741 | 97,75%
002461 | SBC |  | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 4"" COM TAMPA TRAMONTINA | Material | UN | 0,9991315 |  | 468,26 |  | 467,85 |  | 467.8533 | 0,06% | 792368.5943 | 97,81%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.777,1149694 |  | 0,26 |  | 462,05 |  | 462.0499 | 0,06% | 792830.6442 | 97,87%
00001287 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 13,7274676 |  | 30,95 |  | 424,87 |  | 424.8651 | 0,05% | 793255.5094 | 97,92%
00007258 | SINAPI |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 526,8172735 |  | 0,76 |  | 400,38 |  | 400.3811 | 0,05% | 793655.8905 | 97,97%
00000252 | SINAPI |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18,4991481 |  | 19,96 |  | 369,24 |  | 369.243 | 0,05% | 794025.1335 | 98,02%
00034794 | SINAPI |  | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,7578728 |  | 27,50 |  | 350,84 |  | 350.8415 | 0,04% | 794375.975 | 98,06%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 17,3773950 |  | 20,01 |  | 347,72 |  | 347.7217 | 0,04% | 794723.6967 | 98,10%
00004992 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 0,9991315 |  | 344,82 |  | 344,52 |  | 344.5205 | 0,04% | 795068.2172 | 98,15%
00000546 | SINAPI |  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material | KG | 29,4911653 |  | 11,50 |  | 339,15 |  | 339.1484 | 0,04% | 795407.3656 | 98,19%
00004721/SINAPI | ORSE |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 1,9403933 |  | 172,18 |  | 334,10 |  | 334.0969 | 0,04% | 795741.4625 | 98,23%
004467 | SBC |  | SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1"" x 1.1/2"" DECA 1680C | Material | UN | 0,9991315 |  | 329,66 |  | 329,37 |  | 329.3737 | 0,04% | 796070.8362 | 98,27%
008399 | SBC |  | LAVATORIO PEQUENO DE COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L.510.17 DECA | Material | UN | 0,9991315 |  | 311,27 |  | 311,00 |  | 310.9997 | 0,04% | 796381.8359 | 98,31%
00043056 | SINAPI |  | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 35,3093080 |  | 8,56 |  | 302,25 |  | 302.2477 | 0,04% | 796684.0836 | 98,34%
00021013 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 3,2899403 |  | 90,80 |  | 298,73 |  | 298.7266 | 0,04% | 796982.8101 | 98,38%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 260,1407757 |  | 1,11 |  | 288,76 |  | 288.7563 | 0,04% | 797271.5664 | 98,42%
00040304 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 10,4201924 |  | 26,76 |  | 278,84 |  | 278.8443 | 0,03% | 797550.4108 | 98,45%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 175,9856477 |  | 1,57 |  | 276,30 |  | 276.2975 | 0,03% | 797826.7082 | 98,49%
00005020 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material | UN | 0,9991315 |  | 275,27 |  | 275,03 |  | 275.0309 | 0,03% | 798101.7392 | 98,52%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 1,5316247 |  | 177,16 |  | 271,34 |  | 271.3426 | 0,03% | 798373.0818 | 98,55%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 2,7653370 |  | 95,83 |  | 265,00 |  | 265.0022 | 0,03% | 798638.084 | 98,59%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,5578734 |  | 21,01 |  | 263,84 |  | 263.8409 | 0,03% | 798901.9249 | 98,62%
9096 | ORSE |  | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | Material | un | 19,9826305 |  | 13,00 |  | 259,77 |  | 259.7742 | 0,03% | 799161.6991 | 98,65%
00002432 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 5,9947891 |  | 42,50 |  | 254,78 |  | 254.7785 | 0,03% | 799416.4777 | 98,68%
00012001 | SINAPI |  | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 36,9678663 |  | 6,83 |  | 252,49 |  | 252.4905 | 0,03% | 799668.9682 | 98,71%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 16,0445765 |  | 15,67 |  | 251,42 |  | 251.4185 | 0,03% | 799920.3867 | 98,74%
00037591 | SINAPI |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 9,9913152 |  | 24,23 |  | 242,09 |  | 242.0896 | 0,03% | 800162.4763 | 98,77%
00039662 | SINAPI |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 8,8758548 |  | 25,76 |  | 228,64 |  | 228.642 | 0,03% | 800391.1183 | 98,80%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,5251316 |  | 34,21 |  | 223,22 |  | 223.2248 | 0,03% | 800614.3431 | 98,83%
00009867 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 52,7339520 |  | 4,03 |  | 212,52 |  | 212.5178 | 0,03% | 800826.8609 | 98,86%
008410 | SBC |  | TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36 | Material | UN | 0,9991315 |  | 212,47 |  | 212,29 |  | 212.2855 | 0,03% | 801039.1464 | 98,88%
00034557 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 80,7378201 |  | 2,52 |  | 203,46 |  | 203.4593 | 0,03% | 801242.6057 | 98,91%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 141,9185910 |  | 1,38 |  | 195,85 |  | 195.8477 | 0,02% | 801438.4533 | 98,93%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 175,9856477 |  | 1,07 |  | 188,30 |  | 188.3046 | 0,02% | 801626.758 | 98,95%
00010432 | SINAPI |  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,3996526 |  | 469,88 |  | 187,79 |  | 187.7888 | 0,02% | 801814.5467 | 98,98%
00039455 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 0,9991315 |  | 185,40 |  | 185,24 |  | 185.239 | 0,02% | 801999.7857 | 99,00%
00039737 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 8,8758548 |  | 20,11 |  | 178,49 |  | 178.4934 | 0,02% | 802178.2792 | 99,02%
2052 | ORSE |  | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | Material | un | 135,8818871 |  | 1,25 |  | 169,85 |  | 169.8524 | 0,02% | 802348.1315 | 99,04%
00007213 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | M² | 7,1937470 |  | 23,42 |  | 168,48 |  | 168.4776 | 0,02% | 802516.6091 | 99,06%
00044179 | SINAPI |  | CHUMBADOR TIPO BOLT FWA, PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC, EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4" | Material | UN | 10,6563372 |  | 15,80 |  | 168,37 |  | 168.3701 | 0,02% | 802684.9792 | 99,09%
004896 | SBC |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C SDD61C20 STECK | Material | UN | 13,9878413 |  | 11,71 |  | 163,80 |  | 163.7976 | 0,02% | 802848.7768 | 99,11%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 5,5974539 |  | 27,65 |  | 154,77 |  | 154.7696 | 0,02% | 803003.5464 | 99,12%
00020068 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 11,1715293 |  | 13,60 |  | 151,93 |  | 151.9328 | 0,02% | 803155.4792 | 99,14%
00002745 | SINAPI |  | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 26,9765511 |  | 5,53 |  | 149,18 |  | 149.1803 | 0,02% | 803304.6595 | 99,16%
002419 | SBC |  | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK | Material | UN | 0,9991315 |  | 148,48 |  | 148,35 |  | 148.351 | 0,02% | 803453.0106 | 99,18%
00034709 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,9982630 |  | 74,21 |  | 148,29 |  | 148.2911 | 0,02% | 803601.3017 | 99,20%
00034381 | SINAPI |  | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 0,7285217 |  | 202,51 |  | 147,53 |  | 147.5329 | 0,02% | 803748.8346 | 99,22%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 6,4178306 |  | 22,50 |  | 144,40 |  | 144.4012 | 0,02% | 803893.2358 | 99,23%
00002442 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 11,6498736 |  | 12,25 |  | 142,71 |  | 142.711 | 0,02% | 804035.9468 | 99,25%
00002673/SINAPI | ORSE |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | Material | m | 26,9765511 |  | 5,23 |  | 141,09 |  | 141.0874 | 0,02% | 804177.0341 | 99,27%
045622 | SBC |  | ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA M20 15KV | Material | UN | 0,9991315 |  | 139,00 |  | 138,88 |  | 138.8793 | 0,02% | 804315.9134 | 99,29%
00010489/SINAPI | ORSE |  | Vidraceiro (horista) | Mão de Obra | h | 7,1559798 |  | 18,07 |  | 129,31 |  | 129.3086 | 0,02% | 804445.222 | 99,30%
00040270 | SINAPI |  | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,7570619 |  | 165,03 |  | 124,94 |  | 124.9379 | 0,02% | 804570.1599 | 99,32%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0169537 |  | 7.018,75 |  | 118,99 |  | 118.9937 | 0,01% | 804689.1536 | 99,33%
3162 | ORSE |  | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 8,6924442 |  | 13,50 |  | 117,35 |  | 117.348 | 0,01% | 804806.5016 | 99,35%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,2330820 |  | 6,07 |  | 116,74 |  | 116.7448 | 0,01% | 804923.2464 | 99,36%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 8,2005613 |  | 14,10 |  | 115,63 |  | 115.6279 | 0,01% | 805038.8743 | 99,38%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,8701687 |  | 28,63 |  | 110,80 |  | 110.8029 | 0,01% | 805149.6773 | 99,39%
00006005 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 0,9991315 |  | 110,13 |  | 110,03 |  | 110.0344 | 0,01% | 805259.7116 | 99,40%
099200 | SBC |  | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3,2212000 |  | 33,84 |  | 108,99 |  | 108.9912 | 0,01% | 805368.7028 | 99,42%
00010420 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,3996526 |  | 269,88 |  | 107,86 |  | 107.8582 | 0,01% | 805476.5611 | 99,43%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 2,7897670 |  | 37,83 |  | 105,54 |  | 105.5369 | 0,01% | 805582.098 | 99,44%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14,9869728 |  | 6,91 |  | 103,56 |  | 103.56 | 0,01% | 805685.6579 | 99,46%
012017 | SBC |  | FIBRA OPTICA - CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1 | Material | UN | 0,9991315 |  | 100,00 |  | 99,91 |  | 99.9132 | 0,01% | 805785.5711 | 99,47%
00005075/SINAPI | ORSE |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material | kg | 4,3282378 |  | 22,88 |  | 99,03 |  | 99.0301 | 0,01% | 805884.6012 | 99,48%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 16,0445765 |  | 6,12 |  | 98,19 |  | 98.1928 | 0,01% | 805982.794 | 99,49%
00040339 | SINAPI |  | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | MES | 13,4849584 |  | 7,23 |  | 97,50 |  | 97.4962 | 0,01% | 806080.2902 | 99,50%
00004408 | SINAPI |  | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29,9739457 |  | 3,16 |  | 94,72 |  | 94.7177 | 0,01% | 806175.0079 | 99,52%
8855 | ORSE |  | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material | un | 1,7584715 |  | 52,05 |  | 91,53 |  | 91.5284 | 0,01% | 806266.5363 | 99,53%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,4079199 |  | 219,31 |  | 89,46 |  | 89.4609 | 0,01% | 806355.9972 | 99,54%
1117 | ORSE |  | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material | un | 19,9826305 |  | 4,25 |  | 84,93 |  | 84.9262 | 0,01% | 806440.9234 | 99,55%
045201 | SBC |  | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 0,9991315 |  | 82,41 |  | 82,34 |  | 82.3384 | 0,01% | 806523.2619 | 99,56%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 57,1506628 |  | 1,41 |  | 80,58 |  | 80.5824 | 0,01% | 806603.8443 | 99,57%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 8,9812492 |  | 8,72 |  | 78,32 |  | 78.3165 | 0,01% | 806682.1608 | 99,58%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,9611645 |  | 78,76 |  | 75,70 |  | 75.7013 | 0,01% | 806757.8621 | 99,59%
099034 | SBC |  | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 3,6228509 |  | 20,66 |  | 74,86 |  | 74.8634 | 0,01% | 806832.7255 | 99,60%
017035 | SBC |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C SDD61C10 3KA STECK | Material | UN | 5,9947891 |  | 11,71 |  | 70,20 |  | 70.199 | 0,01% | 806902.9245 | 99,61%
3116 | ORSE |  | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material | m | 2,5178114 |  | 27,05 |  | 68,11 |  | 68.1068 | 0,01% | 806971.0313 | 99,61%
00001106/SINAPI | ORSE |  | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 40,6525835 |  | 1,66 |  | 67,48 |  | 67.4833 | 0,01% | 807038.5146 | 99,62%
11251 | ORSE |  | Pincel de seda 2" | Material | un | 1,9898084 |  | 33,62 |  | 66,90 |  | 66.8974 | 0,01% | 807105.4119 | 99,63%
00002681 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 3,2971340 |  | 20,23 |  | 66,70 |  | 66.701 | 0,01% | 807172.1129 | 99,64%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 56,9504968 |  | 1,17 |  | 66,63 |  | 66.6321 | 0,01% | 807238.745 | 99,65%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0009091 |  | 73.067,62 |  | 66,43 |  | 66.426 | 0,01% | 807305.171 | 99,66%
004979 | SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4""x2"" PVC | Material | UN | 20,9817620 |  | 3,11 |  | 65,25 |  | 65.2533 | 0,01% | 807370.4243 | 99,66%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 1,9982630 |  | 32,46 |  | 64,86 |  | 64.8636 | 0,01% | 807435.2879 | 99,67%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 12,5118443 |  | 5,17 |  | 64,69 |  | 64.6862 | 0,01% | 807499.9742 | 99,68%
00001091 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material | UN | 0,9991315 |  | 64,68 |  | 64,62 |  | 64.6238 | 0,01% | 807564.598 | 99,69%
00039738 | SINAPI |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 8,8758548 |  | 7,27 |  | 64,53 |  | 64.5275 | 0,01% | 807629.1255 | 99,70%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,9973946 |  | 21,31 |  | 63,87 |  | 63.8745 | 0,01% | 807692.9999 | 99,70%
11249 | ORSE |  | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0773806 | 0,0000000 | 772,43 | 0,00 | 59,77 | 0,00 | 59.7711 | 0,01% | 807752.771 | 99,71%
00001013 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 29,8156832 |  | 1,88 |  | 56,05 |  | 56.0535 | 0,01% | 807808.8245 | 99,72%
00039277 | SINAPI |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,9973946 |  | 18,55 |  | 55,60 |  | 55.6017 | 0,01% | 807864.4262 | 99,72%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0019409 |  | 28.550,83 |  | 55,42 |  | 55.4151 | 0,01% | 807919.8412 | 99,73%
00011976 | SINAPI |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 29,9739457 |  | 1,73 |  | 51,85 |  | 51.8549 | 0,01% | 807971.6962 | 99,74%
00010425 | SINAPI |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,3996526 |  | 122,18 |  | 48,83 |  | 48.8296 | 0,01% | 808020.5257 | 99,74%
082525 | SBC |  | VALVULA METAL CROMADO PARA LAVATORIO 2.3/8"" x 1"" | Material | UN | 0,9991315 |  | 48,57 |  | 48,53 |  | 48.5278 | 0,01% | 808069.0535 | 99,75%
00005103 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 1,9982630 |  | 24,17 |  | 48,30 |  | 48.298 | 0,01% | 808117.3515 | 99,76%
099311 | SBC |  | ENCARREGADO DE TURMA | Mão de Obra | H | 0,8220854 |  | 58,66 |  | 48,22 |  | 48.2232 | 0,01% | 808165.5747 | 99,76%
00043463 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 479,5831309 |  | 0,10 |  | 47,96 |  | 47.9583 | 0,01% | 808213.5331 | 99,77%
00005073 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 2,1491519 |  | 22,10 |  | 47,50 |  | 47.4963 | 0,01% | 808261.0293 | 99,77%
00011273 | SINAPI |  | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 1,9982630 |  | 23,75 |  | 47,46 |  | 47.4587 | 0,01% | 808308.4881 | 99,78%
00041967 | SINAPI |  | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 1,7033944 |  | 27,51 |  | 46,86 |  | 46.8604 | 0,01% | 808355.3484 | 99,79%
00013954 | SINAPI |  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento | UN | 0,0039087 |  | 11.967,60 |  | 46,78 |  | 46.7774 | 0,01% | 808402.1259 | 99,79%
005013 | SBC |  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | Material | M | 1,9982630 |  | 23,28 |  | 46,52 |  | 46.5196 | 0,01% | 808448.6454 | 99,80%
00011683 | SINAPI |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material | UN | 0,9991315 |  | 42,62 |  | 42,58 |  | 42.583 | 0,01% | 808491.2284 | 99,80%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 3,9965261 |  | 10,56 |  | 42,20 |  | 42.2033 | 0,01% | 808533.4317 | 99,81%
00006193 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,7648659 |  | 23,51 |  | 41,49 |  | 41.492 | 0,01% | 808574.9237 | 99,81%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 4,9443858 |  | 8,38 |  | 41,43 |  | 41.434 | 0,01% | 808616.3577 | 99,82%
00010908 | SINAPI |  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 20,23 |  | 40,42 |  | 40.4249 | 0,00% | 808656.7825 | 99,82%
040171 | SBC |  | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | Material | UN | 0,9991315 |  | 39,87 |  | 39,84 |  | 39.8354 | 0,00% | 808696.6179 | 99,83%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,9762514 |  | 40,51 |  | 39,55 |  | 39.5479 | 0,00% | 808736.1658 | 99,83%
00002418 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 1,9782804 |  | 19,71 |  | 38,99 |  | 38.9919 | 0,00% | 808775.1578 | 99,84%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 14,9869728 |  | 2,57 |  | 38,52 |  | 38.5165 | 0,00% | 808813.6743 | 99,84%
00006146 | SINAPI |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 1,9982630 |  | 19,02 |  | 38,01 |  | 38.007 | 0,00% | 808851.6812 | 99,85%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 2,1392769 |  | 17,50 |  | 37,44 |  | 37.4373 | 0,00% | 808889.1186 | 99,85%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 44,9609185 |  | 0,76 |  | 34,17 |  | 34.1703 | 0,00% | 808923.2889 | 99,86%
00000301 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 7,9930522 |  | 4,07 |  | 32,53 |  | 32.5317 | 0,00% | 808955.8206 | 99,86%
00001332 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material | KG | 2,8647099 |  | 11,10 |  | 31,80 |  | 31.7983 | 0,00% | 808987.6189 | 99,86%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 31,9722087 |  | 0,96 |  | 30,69 |  | 30.6933 | 0,00% | 809018.3122 | 99,87%
099237 | SBC |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220HORAS) | Mão de Obra | H | 0,1934319 |  | 158,03 |  | 30,57 |  | 30.5684 | 0,00% | 809048.8806 | 99,87%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0042290 |  | 7.118,43 |  | 30,10 |  | 30.1041 | 0,00% | 809078.9847 | 99,87%
10583 | ORSE |  | Trincha 3" | Material | un | 1,9898084 |  | 14,97 |  | 29,79 |  | 29.7874 | 0,00% | 809108.7722 | 99,88%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,3227195 |  | 88,26 |  | 28,48 |  | 28.4832 | 0,00% | 809137.2554 | 99,88%
00020111/SINAPI | ORSE |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | Material | un | 1,8983499 |  | 15,00 |  | 28,48 |  | 28.4752 | 0,00% | 809165.7306 | 99,89%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 22,6480416 |  | 1,18 |  | 26,72 |  | 26.7247 | 0,00% | 809192.4553 | 99,89%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,1582624 |  | 167,52 |  | 26,51 |  | 26.5121 | 0,00% | 809218.9674 | 99,89%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0060974 |  | 4.208,46 |  | 25,66 |  | 25.6607 | 0,00% | 809244.6282 | 99,90%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 2,7749886 |  | 8,75 |  | 24,28 |  | 24.2812 | 0,00% | 809268.9093 | 99,90%
11248 | ORSE |  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0773806 | 0,0000000 | 307,50 | 0,00 | 23,79 | 0,00 | 23.7945 | 0,00% | 809292.7038 | 99,90%
00002557/SINAPI | ORSE |  | Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada | Material | un | 5,9947891 |  | 3,88 |  | 23,26 |  | 23.2598 | 0,00% | 809315.9636 | 99,90%
11250 | ORSE |  | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 1,0170132 |  | 21,87 |  | 22,24 |  | 22.2421 | 0,00% | 809338.2057 | 99,91%
031360 | SBC |  | ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 50mm TIGRE | Material | UN | 11,9895783 |  | 1,83 |  | 21,94 |  | 21.9409 | 0,00% | 809360.1466 | 99,91%
00003540 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9965261 |  | 5,48 |  | 21,90 |  | 21.901 | 0,00% | 809382.0476 | 99,91%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 57,1506628 |  | 0,38 |  | 21,72 |  | 21.7173 | 0,00% | 809403.7648 | 99,91%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 14,9869728 |  | 1,33 |  | 19,93 |  | 19.9327 | 0,00% | 809423.6975 | 99,92%
00011467 | SINAPI |  | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material | UN | 0,6594268 |  | 30,08 |  | 19,84 |  | 19.8356 | 0,00% | 809443.5331 | 99,92%
00007608 | SINAPI |  | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material | UN | 1,5986104 |  | 12,37 |  | 19,77 |  | 19.7748 | 0,00% | 809463.3079 | 99,92%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,1555792 |  | 125,00 |  | 19,45 |  | 19.4474 | 0,00% | 809482.7553 | 99,92%
00039319 | SINAPI |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 9,67 |  | 19,32 |  | 19.3232 | 0,00% | 809502.0785 | 99,93%
00003501/SINAPI | ORSE |  | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | Material | un | 3,9965261 |  | 4,77 |  | 19,06 |  | 19.0634 | 0,00% | 809521.1419 | 99,93%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,4079199 |  | 46,12 |  | 18,81 |  | 18.8133 | 0,00% | 809539.9552 | 99,93%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,5844919 |  | 32,15 |  | 18,79 |  | 18.7914 | 0,00% | 809558.7466 | 99,93%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 71,5498066 |  | 0,26 |  | 18,60 |  | 18.6029 | 0,00% | 809577.3495 | 99,94%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,7130923 |  | 26,06 |  | 18,58 |  | 18.5832 | 0,00% | 809595.9327 | 99,94%
061649 | SBC |  | ANEL DE BORRACHA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100mm | Material | UN | 3,9965261 |  | 4,62 |  | 18,46 |  | 18.464 | 0,00% | 809614.3967 | 99,94%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,2361947 |  | 77,90 |  | 18,40 |  | 18.3996 | 0,00% | 809632.7962 | 99,94%
00003520 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 8,81 |  | 17,60 |  | 17.6047 | 0,00% | 809650.4009 | 99,95%
036557 | SBC |  | TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO 2P+T | Material | UN | 0,9991315 |  | 16,12 |  | 16,11 |  | 16.106 | 0,00% | 809666.5069 | 99,95%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3,4596827 |  | 4,56 |  | 15,78 |  | 15.7762 | 0,00% | 809682.2831 | 99,95%
11252 | ORSE |  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0442180 |  | 336,25 |  | 14,87 |  | 14.8683 | 0,00% | 809697.1514 | 99,95%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,6118798 |  | 23,22 |  | 14,21 |  | 14.2078 | 0,00% | 809711.3592 | 99,95%
00013246 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 19,9826305 |  | 0,65 |  | 12,99 |  | 12.9887 | 0,00% | 809724.3479 | 99,95%
003389 | SBC |  | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material | UN | 0,6324503 |  | 19,87 |  | 12,57 |  | 12.5668 | 0,00% | 809736.9147 | 99,96%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,9982630 |  | 6,07 |  | 12,13 |  | 12.1295 | 0,00% | 809749.0442 | 99,96%
00006153 | SINAPI |  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1,9982630 |  | 5,82 |  | 11,63 |  | 11.6299 | 0,00% | 809760.6741 | 99,96%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 0,9991315 |  | 11,63 |  | 11,62 |  | 11.6199 | 0,00% | 809772.294 | 99,96%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0880235 |  | 131,40 |  | 11,57 |  | 11.5663 | 0,00% | 809783.8603 | 99,96%
00000296 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 4,9956576 |  | 2,30 |  | 11,49 |  | 11.49 | 0,00% | 809795.3503 | 99,96%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,2653693 |  | 40,15 |  | 10,65 |  | 10.6546 | 0,00% | 809806.0048 | 99,96%
00001933 | SINAPI |  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 5,32 |  | 10,63 |  | 10.6308 | 0,00% | 809816.6356 | 99,97%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 6,9939207 |  | 1,52 |  | 10,63 |  | 10.6308 | 0,00% | 809827.2664 | 99,97%
00001876 | SINAPI |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 0,9991315 |  | 10,30 |  | 10,29 |  | 10.2911 | 0,00% | 809837.5574 | 99,97%
00020067 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0344009 |  | 9,65 |  | 9,98 |  | 9.982 | 0,00% | 809847.5394 | 99,97%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,2039599 |  | 47,25 |  | 9,64 |  | 9.6371 | 0,00% | 809857.1765 | 99,97%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2361257 |  | 7,70 |  | 9,52 |  | 9.5182 | 0,00% | 809866.6947 | 99,97%
11244 | ORSE |  | Martelo com unha | Material | un | 0,1547611 |  | 61,18 |  | 9,47 |  | 9.4683 | 0,00% | 809876.1629 | 99,97%
004507 | SBC |  | TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 50 x 50mm | Material | UN | 0,9991315 |  | 9,37 |  | 9,36 |  | 9.3619 | 0,00% | 809885.5248 | 99,97%
00039244 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,9782804 |  | 4,33 |  | 8,57 |  | 8.566 | 0,00% | 809894.0908 | 99,98%
00007097 | SINAPI |  | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0,9991315 |  | 7,97 |  | 7,96 |  | 7.9631 | 0,00% | 809902.0538 | 99,98%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 3,2114685 |  | 2,37 |  | 7,61 |  | 7.6112 | 0,00% | 809909.665 | 99,98%
00044186 | SINAPI |  | BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M | Material | M | 0,3165249 |  | 24,01 |  | 7,60 |  | 7.5998 | 0,00% | 809917.2648 | 99,98%
2007 | ORSE |  | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material | un | 1,9982630 |  | 3,68 |  | 7,35 |  | 7.3536 | 0,00% | 809924.6184 | 99,98%
00009835 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0539838 |  | 6,90 |  | 7,27 |  | 7.2725 | 0,00% | 809931.8909 | 99,98%
00009838 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 0,6323903 |  | 11,41 |  | 7,22 |  | 7.2156 | 0,00% | 809939.1065 | 99,98%
002605 | SBC |  | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | Material | UN | 5,6225127 |  | 1,27 |  | 7,14 |  | 7.1406 | 0,00% | 809946.247 | 99,98%
00001956 | SINAPI |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 3,27 |  | 6,53 |  | 6.5343 | 0,00% | 809952.7814 | 99,98%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0036310 |  | 1.765,32 |  | 6,41 |  | 6.4098 | 0,00% | 809959.1912 | 99,98%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 2,6735361 |  | 2,37 |  | 6,34 |  | 6.3363 | 0,00% | 809965.5275 | 99,98%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000099 |  | 624.542,63 |  | 6,20 |  | 6.2031 | 0,00% | 809971.7305 | 99,98%
00006141 | SINAPI |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 0,9991315 |  | 5,98 |  | 5,97 |  | 5.9748 | 0,00% | 809977.7053 | 99,99%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,1740644 |  | 33,61 |  | 5,85 |  | 5.8503 | 0,00% | 809983.5556 | 99,99%
10394 | ORSE |  | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | Material | un | 11,9895783 |  | 0,43 |  | 5,16 |  | 5.1555 | 0,00% | 809988.7111 | 99,99%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1071301 |  | 44,32 |  | 4,75 |  | 4.748 | 0,00% | 809993.4592 | 99,99%
00003517 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 1,9982630 |  | 2,23 |  | 4,46 |  | 4.4561 | 0,00% | 809997.9153 | 99,99%
00043132/SINAPI | ORSE |  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,1198958 |  | 34,87 |  | 4,18 |  | 4.1808 | 0,00% | 810002.096 | 99,99%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0193032 |  | 213,25 |  | 4,12 |  | 4.1164 | 0,00% | 810006.2125 | 99,99%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,2672717 |  | 15,00 |  | 4,01 |  | 4.0091 | 0,00% | 810010.2215 | 99,99%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0092364 |  | 409,75 |  | 3,78 |  | 3.7846 | 0,00% | 810014.0061 | 99,99%
4725 | ORSE |  | Espátula | Material | un | 0,1768719 |  | 21,02 |  | 3,72 |  | 3.7178 | 0,00% | 810017.724 | 99,99%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,1016836 |  | 36,25 |  | 3,69 |  | 3.686 | 0,00% | 810021.41 | 99,99%
004481 | SBC |  | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material | UN | 0,9991315 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3.6668 | 0,00% | 810025.0768 | 99,99%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 1,9982630 |  | 1,81 |  | 3,62 |  | 3.6169 | 0,00% | 810028.6937 | 99,99%
000050 | SBC |  | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 3,5968735 |  | 1,00 |  | 3,60 |  | 3.5969 | 0,00% | 810032.2906 | 99,99%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0554638 |  | 61,25 |  | 3,40 |  | 3.3972 | 0,00% | 810035.6877 | 99,99%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0001626 |  | 20.186,90 |  | 3,28 |  | 3.2826 | 0,00% | 810038.9703 | 99,99%
00011055 | SINAPI |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 39,5656083 |  | 0,08 |  | 3,17 |  | 3.1652 | 0,00% | 810042.1356 | 99,99%
10578 | ORSE |  | Formão grande | Material | un | 0,1547611 |  | 18,93 |  | 2,93 |  | 2.9296 | 0,00% | 810045.0652 | 99,99%
10577 | ORSE |  | Serrote 40cm | Material | un | 0,0773806 |  | 37,37 |  | 2,89 |  | 2.8917 | 0,00% | 810047.9569 | 99,99%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,1290878 |  | 22,10 |  | 2,85 |  | 2.8528 | 0,00% | 810050.8098 | 99,99%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0677411 |  | 41,23 |  | 2,79 |  | 2.793 | 0,00% | 810053.6027 | 99,99%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0369759 |  | 75,00 |  | 2,77 |  | 2.7732 | 0,00% | 810056.3759 | 100,00%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 260,1407757 |  | 0,01 |  | 2,60 |  | 2.6014 | 0,00% | 810058.9773 | 100,00%
003889 | SBC |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material | UN | 0,0399653 |  | 58,62 |  | 2,34 |  | 2.3428 | 0,00% | 810061.3201 | 100,00%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0647078 |  | 34,36 |  | 2,22 |  | 2.2234 | 0,00% | 810063.5435 | 100,00%
049203 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4"" | Material | UN | 3,9965261 |  | 0,53 |  | 2,12 |  | 2.1182 | 0,00% | 810065.6616 | 100,00%
049204 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 1"" | Material | UN | 1,9982630 |  | 1,02 |  | 2,04 |  | 2.0382 | 0,00% | 810067.6998 | 100,00%
00000065 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,9982630 |  | 0,97 |  | 1,94 |  | 1.9383 | 0,00% | 810069.6382 | 100,00%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0703311 |  | 24,00 |  | 1,69 |  | 1.6879 | 0,00% | 810071.3261 | 100,00%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0369759 |  | 40,37 |  | 1,49 |  | 1.4927 | 0,00% | 810072.8188 | 100,00%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 0,9991315 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1.3189 | 0,00% | 810074.1377 | 100,00%
00003542 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,9982630 |  | 0,65 |  | 1,30 |  | 1.2989 | 0,00% | 810075.4365 | 100,00%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0362121 |  | 32,95 |  | 1,19 |  | 1.1932 | 0,00% | 810076.6297 | 100,00%
00007138 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 0,9991315 |  | 1,16 |  | 1,16 |  | 1.159 | 0,00% | 810077.7887 | 100,00%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0193032 |  | 59,61 |  | 1,15 |  | 1.1507 | 0,00% | 810078.9394 | 100,00%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0199039 |  | 55,00 |  | 1,09 |  | 1.0947 | 0,00% | 810080.0341 | 100,00%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,1662555 |  | 6,51 |  | 1,08 |  | 1.0823 | 0,00% | 810081.1164 | 100,00%
000386 | SBC |  | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material | UN | 0,0329713 |  | 32,56 |  | 1,07 |  | 1.0735 | 0,00% | 810082.19 | 100,00%
003487 | SBC |  | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material | UN | 0,0149870 |  | 70,47 |  | 1,06 |  | 1.0561 | 0,00% | 810083.2461 | 100,00%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0696638 |  | 14,50 |  | 1,01 |  | 1.0101 | 0,00% | 810084.2562 | 100,00%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0398079 |  | 23,43 |  | 0,93 |  | 0.9327 | 0,00% | 810085.1889 | 100,00%
00003904 | SINAPI |  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 0,9991315 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0.89922 | 0,00% | 810086.0882 | 100,00%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0696638 |  | 12,77 |  | 0,89 |  | 0.88961 | 0,00% | 810086.9778 | 100,00%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0369455 |  | 23,50 |  | 0,87 |  | 0.86822 | 0,00% | 810087.846 | 100,00%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 1,9982630 |  | 0,43 |  | 0,86 |  | 0.85925 | 0,00% | 810088.7052 | 100,00%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,1922329 |  | 4,37 |  | 0,84 |  | 0.84006 | 0,00% | 810089.5453 | 100,00%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000049 |  | 107.437,50 |  | 0,53 |  | 0.5315 | 0,00% | 810090.0768 | 100,00%
004636 | SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,7993052 |  | 0,56 |  | 0,45 |  | 0.44761 | 0,00% | 810090.5244 | 100,00%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0092440 |  | 47,25 |  | 0,44 |  | 0.43678 | 0,00% | 810090.9612 | 100,00%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0096516 |  | 42,50 |  | 0,41 |  | 0.41019 | 0,00% | 810091.3714 | 100,00%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0253779 |  | 16,12 |  | 0,41 |  | 0.40909 | 0,00% | 810091.7805 | 100,00%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0199039 |  | 19,25 |  | 0,38 |  | 0.38315 | 0,00% | 810092.1636 | 100,00%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0099520 |  | 35,00 |  | 0,35 |  | 0.34832 | 0,00% | 810092.5119 | 100,00%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0099520 |  | 32,43 |  | 0,32 |  | 0.32274 | 0,00% | 810092.8347 | 100,00%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 31,9722087 |  | 0,01 |  | 0,32 |  | 0.31972 | 0,00% | 810093.1544 | 100,00%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0184727 |  | 16,90 |  | 0,31 |  | 0.31219 | 0,00% | 810093.4666 | 100,00%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0092440 |  | 24,46 |  | 0,23 |  | 0.22611 | 0,00% | 810093.6927 | 100,00%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 0,0042803 |  | 48,75 |  | 0,21 |  | 0.20866 | 0,00% | 810093.9014 | 100,00%
000098 | SBC |  | AREIA MEDIA LAVADA | Material | m³ | 0,0009991 |  | 162,33 |  | 0,16 |  | 0.16219 | 0,00% | 810094.0635 | 100,00%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 0,0042803 |  | 24,87 |  | 0,11 |  | 0.10645 | 0,00% | 810094.17 | 100,00%
00045047 | SINAPI |  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | Material | UN | 1,9982630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 810094.17 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 30.274,49
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 308.849,98
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 448.328,36
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 22.069,66
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 571,68
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 648118.33
[11 empty] | Total do BDI |  | 161975.84
[11 empty] | Total Geral |  | 810094.17
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil