## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA - PMB-EFJ_R02 | SINAPI - 07/2025 - Bahia SBC - 08/2025 - Bahia ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 61950.24 | 61950.24 | 3.602%
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 55.78 | 69.72 | 50198.4 | 2.919%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 130.58 | 163.22 | 11751.84 | 0.6833%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 42522.83 | 42522.83 | 2.473%
2.1 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 6 | 722.04 | 902.55 | 5415.3 | 0.3149%
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 446.52 | 558.15 | 3348.9 | 0.1947%
2.3 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 1772.91 | 2216.13 | 13296.78 | 0.7732%
2.4 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 190.06 | 86.13 | 107.66 | 20461.85 | 1.19%
3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  | 1 |  | 1400760.39 | 1400760.39 | 81.45%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 11628.09 | 11628.09 | 0.6761%
3.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.8 | 65.36 | 81.7 | 882.36 | 0.05131%
3.1.2 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m² | 11.76 | 20.6 | 25.75 | 302.82 | 0.01761%
3.1.3 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 2 | 13.31 | 16.63 | 33.26 | 0.001934%
3.1.4 | 3262 | ORSE | Remoção de lavatório | un | 2 | 13.31 | 16.63 | 33.26 | 0.001934%
3.1.5 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.51 | 264.26 | 330.32 | 829.1 | 0.04821%
3.1.6 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 137.82 | 49.9 | 62.37 | 8595.83 | 0.4998%
3.1.7 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 16.73 | 18.46 | 23.07 | 385.96 | 0.02244%
3.1.8 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 167.31 | 2.71 | 3.38 | 565.5 | 0.03288%
3.2 |  |  | ARQUITETURA |  | 1 |  | 798099.43 | 798099.43 | 46.41%
3.2.1 |  |  | PISO |  | 1 |  | 106845.13 | 106845.13 | 6.213%
3.2.1.1 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 211.79 | 56.68 | 70.85 | 15005.32 | 0.8725%
3.2.1.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 203.62 | 56.42 | 70.52 | 14359.28 | 0.8349%
3.2.1.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 115.27 | 7.95 | 9.93 | 1144.63 | 0.06656%
3.2.1.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 577.25 | 95.13 | 118.91 | 68640.79 | 3.991%
3.2.1.5 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 87.46 | 65.79 | 82.23 | 7191.83 | 0.4182%
3.2.1.6 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 28.71 | 14.03 | 17.53 | 503.28 | 0.02926%
3.2.2 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 227298.88 | 227298.88 | 13.22%
3.2.2.1 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 77267.5 | 77267.5 | 4.493%
3.2.2.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 578.09 | 106.93 | 133.66 | 77267.5 | 4.493%
3.2.2.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 150031.38 | 150031.38 | 8.724%
3.2.2.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1156.18 | 5.32 | 6.65 | 7688.59 | 0.4471%
3.2.2.2.2 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 1156.18 | 61.07 | 76.33 | 88251.21 | 5.131%
3.2.2.2.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 47.96 | 62.67 | 78.33 | 3756.7 | 0.2184%
3.2.2.2.4 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1108.21 | 5.15 | 6.43 | 7125.79 | 0.4143%
3.2.2.2.5 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1108.21 | 19.47 | 24.33 | 26962.74 | 1.568%
3.2.2.2.6 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1108.21 | 11.73 | 14.66 | 16246.35 | 0.9447%
3.2.3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 361604.78 | 361604.78 | 21.03%
3.2.3.1 | 100151 | SBC | ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA | m² | 194.52 | 166.88 | 208.6 | 40576.87 | 2.359%
3.2.3.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 194.52 | 48.25 | 60.31 | 11731.5 | 0.6821%
3.2.3.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 563.43 | 176.8 | 221 | 124518.03 | 7.24%
3.2.3.4 | 9836 | ORSE | Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar | m² | 488.78 | 261.83 | 327.28 | 159967.91 | 9.302%
3.2.3.5 | 7808 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1 | m² | 977.56 | 20.31 | 25.38 | 24810.47 | 1.443%
3.2.4 |  |  | PORTAS, JANELAS E DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 40660.26 | 40660.26 | 2.364%
3.2.4.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 20.16 | 582.56 | 728.2 | 14680.51 | 0.8536%
3.2.4.2 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 447.52 | 559.4 | 559.4 | 0.03253%
3.2.4.3 | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 380.23 | 475.28 | 475.28 | 0.02764%
3.2.4.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 18 | 214.32 | 267.9 | 4822.2 | 0.2804%
3.2.4.5 | 14025 | ORSE | Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor | m² | 0.48 | 1617.86 | 2022.32 | 970.71 | 0.05644%
3.2.4.6 | 14050 | ORSE | Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação | m² | 3.78 | 639.78 | 799.72 | 3022.94 | 0.1758%
3.2.4.7 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.79 | 52.34 | 65.42 | 1687.18 | 0.0981%
3.2.4.8 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 44.91 | 69.72 | 87.15 | 3913.9 | 0.2276%
3.2.4.9 | 13764 | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m² | 10.5 | 802.15 | 1002.68 | 10528.14 | 0.6122%
3.2.5 |  |  | PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 7200.32 | 7200.32 | 0.4187%
3.2.5.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 319.67 | 399.58 | 1598.32 | 0.09294%
3.2.5.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 810.54 | 1013.17 | 4052.68 | 0.2356%
3.2.5.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 309.87 | 387.33 | 1549.32 | 0.09009%
3.2.6 |  |  | TETO |  | 1 |  | 14558.6 | 14558.6 | 0.8465%
3.2.6.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 134.89 | 75.25 | 94.06 | 12687.75 | 0.7377%
3.2.6.2 | 10652 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 11.4 | 92.68 | 115.85 | 1320.69 | 0.07679%
3.2.6.3 | 023480 | SBC | PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR TETO GESSO | m² | 11.4 | 38.61 | 48.26 | 550.16 | 0.03199%
3.2.7 |  |  | ACESSÓRIOS QUADRA |  | 1 |  | 39931.46 | 39931.46 | 2.322%
3.2.7.1 | 8402 | ORSE | Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela áreaefetiva de pintura) | m² | 577.25 | 35.11 | 43.88 | 25329.73 | 1.473%
3.2.7.2 | 2449 | ORSE | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 2 | 3312.15 | 4140.18 | 8280.36 | 0.4815%
3.2.7.3 | 2432 | ORSE | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 1006.84 | 1258.55 | 1258.55 | 0.07318%
3.2.7.4 | 2429 | ORSE | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 247.36 | 309.2 | 309.2 | 0.01798%
3.2.7.5 | 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 3802.9 | 4753.62 | 4753.62 | 0.2764%
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 1 |  | 591032.87 | 591032.87 | 34.37%
3.3.1 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  | 33934.46 | 33934.46 | 1.973%
3.3.1.1 | 059800 | SBC | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 37 | 11.99 | 14.98 | 554.26 | 0.03223%
3.3.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 888.6 | 4.72 | 5.9 | 5242.74 | 0.3048%
3.3.1.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272.9 | 7.76 | 9.7 | 2647.13 | 0.1539%
3.3.1.4 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 142.32 | 177.9 | 1601.1 | 0.0931%
3.3.1.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 50.04 | 62.55 | 312.75 | 0.01819%
3.3.1.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 35.12 | 43.9 | 1097.5 | 0.06382%
3.3.1.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15 | 11.49 | 14.36 | 215.4 | 0.01252%
3.3.1.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.44 | 15.55 | 46.65 | 0.002713%
3.3.1.9 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 8 | 139.12 | 173.9 | 1391.2 | 0.08089%
3.3.1.10 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 140.22 | 175.27 | 350.54 | 0.02038%
3.3.1.11 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38.2 | 22.02 | 27.52 | 1051.26 | 0.06113%
3.3.1.12 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 192.5 | 19.39 | 24.23 | 4664.27 | 0.2712%
3.3.1.13 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.1 | 22.18 | 27.72 | 279.97 | 0.01628%
3.3.1.14 | 023318 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 34 DISJUNTORES 100A COMPLETO | UN | 1 | 4052.53 | 5065.66 | 5065.66 | 0.2945%
3.3.1.15 | 00039277 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 14.84 | 18.55 | 18.55 | 0.001079%
3.3.1.16 | 059280 | SBC | CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3"" | UN | 1 | 71.4 | 89.25 | 89.25 | 0.00519%
3.3.1.17 | 101873 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 202.78 | 253.47 | 253.47 | 0.01474%
3.3.1.18 | 060103 | SBC | LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm | UN | 1 | 241.63 | 302.03 | 302.03 | 0.01756%
3.3.1.19 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 3 | 70.62 | 88.27 | 264.81 | 0.0154%
3.3.1.20 | 13177 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar | un | 14 | 358.29 | 447.86 | 6270.04 | 0.3646%
3.3.1.21 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 9.77 | 12.21 | 24.42 | 0.00142%
3.3.1.22 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 42.76 | 53.45 | 160.35 | 0.009324%
3.3.1.23 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 16.98 | 21.22 | 318.3 | 0.01851%
3.3.1.24 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 51.59 | 64.48 | 64.48 | 0.003749%
3.3.1.25 | 377 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 2 | 26.39 | 32.98 | 65.96 | 0.003835%
3.3.1.26 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 133.08 | 166.35 | 332.7 | 0.01935%
3.3.1.27 | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 79.4 | 11.45 | 14.31 | 1136.21 | 0.06607%
3.3.1.28 | 9139 | ORSE | Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa | un | 2 | 45.39 | 56.73 | 113.46 | 0.006597%
3.3.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 63612.44 | 63612.44 | 3.699%
3.3.2.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2919.06 | 3648.82 | 7297.64 | 0.4243%
3.3.2.2 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 3 | 13601.81 | 17002.26 | 51006.78 | 2.966%
3.3.2.3 | 4001 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 8.4 | 10.8 | 13.5 | 113.4 | 0.006594%
3.3.2.4 | 4119 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 20.6 | 21.79 | 27.23 | 560.93 | 0.03262%
3.3.2.5 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 8.4 | 68.59 | 85.73 | 720.13 | 0.04187%
3.3.2.6 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 8.4 | 34.14 | 42.67 | 358.42 | 0.02084%
3.3.2.7 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 20.6 | 55.03 | 68.78 | 1416.86 | 0.08238%
3.3.2.8 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 20.6 | 83.04 | 103.8 | 2138.28 | 0.1243%
3.3.3 |  |  | SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 44662.85 | 44662.85 | 2.597%
3.3.3.1 | PMB_001 | Próprio | SUBESTACAO AEREA EXTERNA C/POSTE 11,0m-TRANSF. 112,5 KVA - Adapt. SBC (065146) | UN | 1 | 35730.28 | 44662.85 | 44662.85 | 2.597%
3.3.4 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  | 1 |  | 28102.16 | 28102.16 | 1.634%
3.3.4.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 2246.09 | 2246.09 | 0.1306%
3.3.4.1.1 | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 27.35 | 34.18 | 102.54 | 0.005962%
3.3.4.1.2 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 17.82 | 22.27 | 44.54 | 0.00259%
3.3.4.1.3 | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.08 | 7.6 | 7.6 | 0.0004419%
3.3.4.1.4 | 89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.2 | 12.75 | 25.5 | 0.001483%
3.3.4.1.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 8.8 | 11 | 176 | 0.01023%
3.3.4.1.6 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.94 | 17.42 | 17.42 | 0.001013%
3.3.4.1.7 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.27 | 17.83 | 17.83 | 0.001037%
3.3.4.1.8 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 33.42 | 41.77 | 125.31 | 0.007286%
3.3.4.1.9 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.9 | 22.32 | 27.9 | 1699.11 | 0.0988%
3.3.4.1.10 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.1 | 15.12 | 30.24 | 0.001758%
3.3.4.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 6179.58 | 6179.58 | 0.3593%
3.3.4.2.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 634.67 | 793.33 | 1586.66 | 0.09226%
3.3.4.2.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 36.73 | 45.91 | 45.91 | 0.002669%
3.3.4.2.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 72.83 | 91.03 | 364.12 | 0.02117%
3.3.4.2.4 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 20.84 | 26.05 | 130.25 | 0.007574%
3.3.4.2.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 9.75 | 12.18 | 60.9 | 0.003541%
3.3.4.2.6 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 22 | 3.26 | 4.07 | 89.54 | 0.005206%
3.3.4.2.7 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 12 | 1.84 | 2.3 | 27.6 | 0.001605%
3.3.4.2.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 13.21 | 16.51 | 82.55 | 0.0048%
3.3.4.2.9 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 28.27 | 35.33 | 282.64 | 0.01643%
3.3.4.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.07 | 20.08 | 40.16 | 0.002335%
3.3.4.2.11 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 27.56 | 34.45 | 206.7 | 0.01202%
3.3.4.2.12 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10.74 | 13.42 | 67.1 | 0.003902%
3.3.4.2.13 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 41.48 | 51.85 | 259.25 | 0.01507%
3.3.4.2.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 49.32 | 61.65 | 123.3 | 0.007169%
3.3.4.2.15 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 45.1 | 38.86 | 48.57 | 2190.5 | 0.1274%
3.3.4.2.16 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.3 | 22.65 | 28.31 | 150.04 | 0.008724%
3.3.4.2.17 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.7 | 27.9 | 34.87 | 129.01 | 0.007501%
3.3.4.2.18 | 053337 | SBC | VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm | UN | 5 | 54.94 | 68.67 | 343.35 | 0.01996%
3.3.4.3 |  |  | PLUVIAL |  | 1 |  | 10942.74 | 10942.74 | 0.6363%
3.3.4.3.1 | 72286 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 264.11 | 330.13 | 990.39 | 0.05759%
3.3.4.3.2 | 054203 | SBC | CAIXA AREIA P/AP60x60x60cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL | UN | 1 | 1078.85 | 1348.56 | 1348.56 | 0.07841%
3.3.4.3.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.8 | 140.44 | 175.55 | 5758.04 | 0.3348%
3.3.4.3.4 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 9 | 3.26 | 4.07 | 36.63 | 0.00213%
3.3.4.3.5 | 89853 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 74.84 | 93.55 | 93.55 | 0.00544%
3.3.4.3.6 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.27 | 35.33 | 70.66 | 0.004109%
3.3.4.3.7 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 27.56 | 34.45 | 206.7 | 0.01202%
3.3.4.3.8 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50.2 | 38.86 | 48.57 | 2438.21 | 0.1418%
3.3.4.4 |  |  | VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 1426.75 | 1426.75 | 0.08296%
3.3.4.4.1 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 4 | 3.26 | 4.07 | 16.28 | 0.0009466%
3.3.4.4.2 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 27 | 1.84 | 2.3 | 62.1 | 0.003611%
3.3.4.4.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.07 | 20.08 | 60.24 | 0.003503%
3.3.4.4.4 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 9.52 | 11.9 | 95.2 | 0.005536%
3.3.4.4.5 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 4 | 19.36 | 24.2 | 96.8 | 0.005629%
3.3.4.4.6 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.5 | 27.9 | 34.87 | 714.83 | 0.04156%
3.3.4.4.7 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 39.72 | 49.65 | 198.6 | 0.01155%
3.3.4.4.8 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 24.36 | 30.45 | 182.7 | 0.01062%
3.3.4.5 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 7307 | 7307 | 0.4249%
3.3.4.5.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 178.55 | 223.18 | 446.36 | 0.02595%
3.3.4.5.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 100.92 | 126.15 | 504.6 | 0.02934%
3.3.4.5.3 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 33.52 | 41.9 | 83.8 | 0.004873%
3.3.4.5.4 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 49.68 | 62.1 | 62.1 | 0.003611%
3.3.4.5.5 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 69.5 | 86.87 | 173.74 | 0.0101%
3.3.4.5.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 425.39 | 531.73 | 1063.46 | 0.06184%
3.3.4.5.7 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 40.34 | 50.42 | 151.26 | 0.008795%
3.3.4.5.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 11.03 | 13.78 | 27.56 | 0.001603%
3.3.4.5.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 18.98 | 23.72 | 71.16 | 0.004138%
3.3.4.5.10 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 24.84 | 31.05 | 93.15 | 0.005416%
3.3.4.5.11 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 32.77 | 40.96 | 40.96 | 0.002382%
3.3.4.5.12 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 3.52 | 4.4 | 35.2 | 0.002047%
3.3.4.5.13 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 18.88 | 23.6 | 141.6 | 0.008233%
3.3.4.5.14 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.08 | 8.85 | 8.85 | 0.0005146%
3.3.4.5.15 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.87 | 13.58 | 27.16 | 0.001579%
3.3.4.5.16 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.27 | 34.08 | 34.08 | 0.001982%
3.3.4.5.17 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.41 | 13.01 | 208.16 | 0.0121%
3.3.4.5.18 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.83 | 16.03 | 48.09 | 0.002796%
3.3.4.5.19 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.2 | 25.25 | 50.5 | 0.002936%
3.3.4.5.20 | 103974 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.23 | 12.78 | 12.78 | 0.0007431%
3.3.4.5.21 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.03 | 16.28 | 113.96 | 0.006626%
3.3.4.5.22 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.82 | 22.27 | 22.27 | 0.001295%
3.3.4.5.23 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.47 | 31.83 | 31.83 | 0.001851%
3.3.4.5.24 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 30.01 | 37.51 | 112.53 | 0.006543%
3.3.4.5.25 | 94695 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 29.05 | 36.31 | 36.31 | 0.002111%
3.3.4.5.26 | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.86 | 16.07 | 32.14 | 0.001869%
3.3.4.5.27 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.25 | 19.06 | 38.12 | 0.002217%
3.3.4.5.28 | 94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 3.92 | 4.9 | 24.5 | 0.001425%
3.3.4.5.29 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.8 | 12.98 | 16.22 | 548.23 | 0.03188%
3.3.4.5.30 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.6 | 19.18 | 23.97 | 86.29 | 0.005017%
3.3.4.5.31 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.5 | 25.85 | 32.31 | 80.77 | 0.004696%
3.3.4.5.32 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22.3 | 29.63 | 37.03 | 825.76 | 0.04801%
3.3.4.5.33 | 102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1013.6 | 1267 | 1267 | 0.07367%
3.3.4.5.34 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 268.58 | 335.72 | 671.44 | 0.03904%
3.3.4.5.35 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 13.13 | 16.41 | 131.28 | 0.007633%
3.3.5 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1 |  | 141171.73 | 141171.73 | 8.209%
3.3.5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 32823.99 | 32823.99 | 1.909%
3.3.5.1.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 5897.66 | 5897.66 | 0.3429%
3.3.5.1.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 21.78 | 108.56 | 135.7 | 2955.54 | 0.1719%
3.3.5.1.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.04 | 46.46 | 58.07 | 1686.35 | 0.09805%
3.3.5.1.1.3 | 2660 | ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 29.04 | 27.73 | 34.66 | 1006.52 | 0.05853%
3.3.5.1.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 6.53 | 30.54 | 38.17 | 249.25 | 0.01449%
3.3.5.1.2 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 26926.33 | 26926.33 | 1.566%
3.3.5.1.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.27 | 577.96 | 722.45 | 8864.46 | 0.5154%
3.3.5.1.2.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 12.27 | 47.86 | 59.82 | 733.99 | 0.04268%
3.3.5.1.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 24 | 77.92 | 97.4 | 2337.6 | 0.1359%
3.3.5.1.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 255 | 12.07 | 15.08 | 3845.4 | 0.2236%
3.3.5.1.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 231 | 10.17 | 12.71 | 2936.01 | 0.1707%
3.3.5.1.2.6 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 48 | 108.56 | 135.7 | 6513.6 | 0.3787%
3.3.5.1.2.7 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.04 | 46.46 | 58.07 | 118.46 | 0.006888%
3.3.5.1.2.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 12.27 | 102.81 | 128.51 | 1576.81 | 0.09169%
3.3.5.2 |  |  | TÉRREO |  | 1 |  | 26888.88 | 26888.88 | 1.563%
3.3.5.2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 2024.73 | 2024.73 | 0.1177%
3.3.5.2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.44 | 108.56 | 135.7 | 602.5 | 0.03503%
3.3.5.2.1.2 | 2660 | ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 14.79 | 27.73 | 34.66 | 512.62 | 0.02981%
3.3.5.2.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 14.79 | 46.46 | 58.07 | 858.85 | 0.04994%
3.3.5.2.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.33 | 30.54 | 38.17 | 50.76 | 0.002951%
3.3.5.2.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 18815.93 | 18815.93 | 1.094%
3.3.5.2.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.14 | 577.96 | 722.45 | 2990.94 | 0.1739%
3.3.5.2.2.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.14 | 345.7 | 432.12 | 1788.97 | 0.104%
3.3.5.2.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 73.03 | 77.92 | 97.4 | 7113.12 | 0.4136%
3.3.5.2.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 88 | 16.99 | 21.23 | 1868.24 | 0.1086%
3.3.5.2.2.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2 | 15.22 | 19.02 | 38.04 | 0.002212%
3.3.5.2.2.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 70 | 13.71 | 17.13 | 1199.1 | 0.06972%
3.3.5.2.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 185 | 12.07 | 15.08 | 2789.8 | 0.1622%
3.3.5.2.2.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 39 | 10.17 | 12.71 | 495.69 | 0.02882%
3.3.5.2.2.9 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 4.14 | 102.81 | 128.51 | 532.03 | 0.03094%
3.3.5.2.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 6048.22 | 6048.22 | 0.3517%
3.3.5.2.3.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19.96 | 94.03 | 117.53 | 2345.89 | 0.1364%
3.3.5.2.3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.01 | 577.96 | 722.45 | 729.67 | 0.04243%
3.3.5.2.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.01 | 345.7 | 432.12 | 436.44 | 0.02538%
3.3.5.2.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19 | 13.92 | 17.4 | 330.6 | 0.01922%
3.3.5.2.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24 | 12.62 | 15.77 | 378.48 | 0.02201%
3.3.5.2.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59 | 10.1 | 12.62 | 744.58 | 0.04329%
3.3.5.2.3.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 91 | 8.38 | 10.47 | 952.77 | 0.0554%
3.3.5.2.3.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 1.01 | 102.81 | 128.51 | 129.79 | 0.007547%
3.3.5.3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 81458.86 | 81458.86 | 4.737%
3.3.5.3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 13474.1 | 13474.1 | 0.7835%
3.3.5.3.1.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 59.88 | 94.03 | 117.53 | 7037.69 | 0.4092%
3.3.5.3.1.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.04 | 47.86 | 59.82 | 181.85 | 0.01057%
3.3.5.3.1.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.04 | 577.96 | 722.45 | 2196.24 | 0.1277%
3.3.5.3.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49 | 13.92 | 17.4 | 852.6 | 0.04958%
3.3.5.3.1.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35 | 12.62 | 15.77 | 551.95 | 0.03209%
3.3.5.3.1.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103 | 10.1 | 12.62 | 1299.86 | 0.07558%
3.3.5.3.1.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92 | 8.38 | 10.47 | 963.24 | 0.05601%
3.3.5.3.1.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 3.04 | 102.81 | 128.51 | 390.67 | 0.02272%
3.3.5.3.2 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 66240.75 | 66240.75 | 3.852%
3.3.5.3.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 9.74 | 577.96 | 722.45 | 7036.66 | 0.4092%
3.3.5.3.2.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 9.74 | 47.86 | 59.82 | 582.64 | 0.03388%
3.3.5.3.2.3 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 157.09 | 158.13 | 197.66 | 31050.4 | 1.805%
3.3.5.3.2.4 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 157.09 | 94.03 | 117.53 | 18462.78 | 1.074%
3.3.5.3.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112 | 13.92 | 17.4 | 1948.8 | 0.1133%
3.3.5.3.2.6 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3 | 12.62 | 15.77 | 47.31 | 0.002751%
3.3.5.3.2.7 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8 | 11.49 | 14.36 | 114.88 | 0.00668%
3.3.5.3.2.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 363 | 10.1 | 12.62 | 4581.06 | 0.2664%
3.3.5.3.2.9 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 8.38 | 10.47 | 188.46 | 0.01096%
3.3.5.3.2.10 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49 | 8.03 | 10.03 | 491.47 | 0.02858%
3.3.5.3.2.11 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43 | 9.02 | 11.27 | 484.61 | 0.02818%
3.3.5.3.2.12 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 9.74 | 102.81 | 128.51 | 1251.68 | 0.07278%
3.3.5.3.3 |  |  | LAJE |  | 1 |  | 1744.01 | 1744.01 | 0.1014%
3.3.5.3.3.1 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 8.65 | 161.3 | 201.62 | 1744.01 | 0.1014%
3.3.6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA QUADRA |  | 1 |  | 256534.46 | 256534.46 | 14.92%
3.3.6.1 | 96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 69.98 | 104.29 | 130.36 | 9122.59 | 0.5304%
3.3.6.2 | 2660 | ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 51.84 | 27.73 | 34.66 | 1796.77 | 0.1045%
3.3.6.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 51.84 | 46.46 | 58.07 | 3010.34 | 0.175%
3.3.6.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.59 | 30.54 | 38.17 | 98.86 | 0.005748%
3.3.6.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 67.39 | 577.96 | 722.45 | 48685.9 | 2.831%
3.3.6.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 67.39 | 345.7 | 432.12 | 29120.56 | 1.693%
3.3.6.7 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 16 | 12.25 | 15.31 | 244.96 | 0.01424%
3.3.6.8 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 240 | 16.99 | 21.23 | 5095.2 | 0.2963%
3.3.6.9 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 224 | 13.71 | 17.13 | 3837.12 | 0.2231%
3.3.6.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2912 | 10.17 | 12.71 | 37011.52 | 2.152%
3.3.6.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1504 | 9.42 | 11.77 | 17702.08 | 1.029%
3.3.6.12 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 6148.63 | 12.56 | 15.7 | 96533.49 | 5.613%
3.3.6.13 | 100772 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 199.77 | 17.12 | 21.4 | 4275.07 | 0.2486%
3.3.7 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - GUARITA |  | 1 |  | 23014.77 | 23014.77 | 1.338%
3.3.7.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 651 | 651 | 0.03785%
3.3.7.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.86 | 108.56 | 135.7 | 252.4 | 0.01468%
3.3.7.1.2 | 2660 | ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 4.13 | 27.73 | 34.66 | 143.14 | 0.008323%
3.3.7.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.13 | 46.46 | 58.07 | 239.82 | 0.01394%
3.3.7.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.41 | 30.54 | 38.17 | 15.64 | 0.0009094%
3.3.7.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 2202.85 | 2202.85 | 0.1281%
3.3.7.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.24 | 577.96 | 722.45 | 895.83 | 0.05209%
3.3.7.2.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.24 | 47.86 | 59.82 | 74.17 | 0.004313%
3.3.7.2.3 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.98 | 84.13 | 105.16 | 418.53 | 0.02434%
3.3.7.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 54 | 12.07 | 15.08 | 814.32 | 0.04735%
3.3.7.3 |  |  | TÉRREO |  | 1 |  | 4725.5 | 4725.5 | 0.2748%
3.3.7.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.15 | 577.96 | 722.45 | 830.81 | 0.04831%
3.3.7.3.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.15 | 47.86 | 59.82 | 68.79 | 0.004%
3.3.7.3.3 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.66 | 94.03 | 117.53 | 2428.16 | 0.1412%
3.3.7.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 | 10.1 | 12.62 | 353.36 | 0.02055%
3.3.7.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31 | 11.49 | 14.36 | 445.16 | 0.02588%
3.3.7.3.6 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6 | 12.62 | 15.77 | 94.62 | 0.005502%
3.3.7.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29 | 13.92 | 17.4 | 504.6 | 0.02934%
3.3.7.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 15435.42 | 15435.42 | 0.8975%
3.3.7.4.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.6 | 577.96 | 722.45 | 2600.82 | 0.1512%
3.3.7.4.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.6 | 47.86 | 59.82 | 215.35 | 0.01252%
3.3.7.4.3 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.84 | 94.03 | 117.53 | 1861.67 | 0.1082%
3.3.7.4.4 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.38 | 158.13 | 197.66 | 2249.37 | 0.1308%
3.3.7.4.5 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19.94 | 53.07 | 66.33 | 1322.62 | 0.07691%
3.3.7.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54 | 13.92 | 17.4 | 939.6 | 0.05463%
3.3.7.4.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153 | 12.62 | 15.77 | 2412.81 | 0.1403%
3.3.7.4.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 11.49 | 14.36 | 201.04 | 0.01169%
3.3.7.4.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68 | 10.1 | 12.62 | 858.16 | 0.0499%
3.3.7.4.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26 | 8.38 | 10.47 | 272.22 | 0.01583%
3.3.7.4.11 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16 | 13.26 | 16.57 | 265.12 | 0.01542%
3.3.7.4.12 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147 | 11.97 | 14.96 | 2199.12 | 0.1279%
3.3.7.4.13 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.9 | 13.62 | 13.62 | 0.0007919%
3.3.7.4.14 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2 | 9.56 | 11.95 | 23.9 | 0.00139%
4 |  |  | REFORMA |  | 1 |  | 189322.23 | 189322.23 | 11.01%
4.1 |  |  | ARQUITETURA |  | 1 |  | 56629.77 | 56629.77 | 3.293%
4.1.1 | 4297 | ORSE | Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas | m² | 330.17 | 93.4 | 116.75 | 38547.34 | 2.241%
4.1.2 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 330.17 | 19.75 | 24.68 | 8148.59 | 0.4738%
4.1.3 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 60.75 | 130.82 | 163.52 | 9933.84 | 0.5776%
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 1 |  | 7314.16 | 7314.16 | 0.4253%
4.2.1 | 1201 | ORSE | Revisão de ponto de água tipo 2 | un | 18 | 81.41 | 101.76 | 1831.68 | 0.1065%
4.2.2 | 1681 | ORSE | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 18 | 87.81 | 109.76 | 1975.68 | 0.1149%
4.2.3 | 631 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 22 | 15.05 | 18.81 | 413.82 | 0.02406%
4.2.4 | 627 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 22 | 22.05 | 27.56 | 606.32 | 0.03526%
4.2.5 | 625 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 22 | 90.43 | 113.03 | 2486.66 | 0.1446%
4.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 36465.62 | 36465.62 | 2.12%
4.3.1 | 2281 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador | m² | 1505.6 | 7.65 | 9.56 | 14393.53 | 0.8369%
4.3.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1505.6 | 11.73 | 14.66 | 22072.09 | 1.283%
4.4 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 88912.68 | 88912.68 | 5.17%
4.4.1 | 7725 | ORSE | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 903.4 | 7.34 | 9.17 | 8284.17 | 0.4817%
4.4.2 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 903.4 | 60.91 | 76.13 | 68775.84 | 3.999%
4.4.3 | 120238 | SBC | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS | M | 602.27 | 15.75 | 19.68 | 11852.67 | 0.6892%
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 25251.41 | 25251.41 | 1.468%
5.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 211.29 | 4.21 | 5.26 | 1111.38 | 0.06462%
5.2 | 99849 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 25.6 | 754.38 | 942.97 | 24140.03 | 1.404%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1375944.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 343862.78
[5 empty] | Total Geral |  | 1719807.1
_______________________________________________________________ WECSLEI DUARTE DE SOUZA Engenheiro Civil