## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | SINAPI - 12/2025 - Bahia SBC - 01/2026 - Bahia SICRO3 - 10/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro | 22,23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
ED-21781 | SETOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | hora | 4.032,0 | 39,72 | 160.151,04 | 4,68 | 4,68
071364 | SEDOP | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | 0 | m² | 185,46 | 764,34 | 141.754,49 | 4,15 | 8,83
CPU001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO, CARGA E TRANSPORTE COMERCIAL- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | M³ | 985,42 | 136,51 | 134.519,68 | 3,93 | 12,76
7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas | m² | 136,66 | 824,00 | 112.607,84 | 3,29 | 16,06
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.920,0 | 56,51 | 108.499,20 | 3,17 | 19,23
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 1.134,7 | 88,69 | 100.636,54 | 2,94 | 22,17
13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados | m² | 112,4 | 849,96 | 95.535,50 | 2,79 | 24,97
061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | 0 | m² | 130,79 | 726,31 | 94.994,08 | 2,78 | 27,75
102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | Cercas, Protetores e Alambrados | m² | 301,28 | 241,52 | 72.765,14 | 2,13 | 29,87
93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 20.793,03 | 3,33 | 69.240,78 | 2,03 | 31,90
C4833 | SEINFRA | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | 0 | m² | 198,85 | 347,27 | 69.054,63 | 2,02 | 33,92
12726 | ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17- 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | Estrutura Metálica | m² | 449,2 | 153,27 | 68.848,88 | 2,01 | 35,93
88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 2.240,63 | 29,64 | 66.412,27 | 1,94 | 37,88
270210 | AGETOP CIVIL | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | 2702 | m² | 1.729,39 | 38,17 | 66.010,81 | 1,93 | 39,81
102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 107,24 | 576,60 | 61.834,58 | 1,81 | 41,61
8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA | m² | 2.240,63 | 26,38 | 59.107,81 | 1,73 | 43,34
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 444,62 | 130,01 | 57.805,04 | 1,69 | 45,03
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 907,0125 | 61,55 | 55.826,61 | 1,63 | 46,67
12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | Paisagismo | m² | 1.304,09 | 38,51 | 50.220,50 | 1,47 | 48,14
2188 | ORSE | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 232,84 | 209,58 | 48.798,92 | 1,43 | 49,56
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 288,0 | 165,13 | 47.557,44 | 1,39 | 50,95
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 568,62 | 83,42 | 47.434,28 | 1,39 | 52,34
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 62,4416 | 749,75 | 46.815,58 | 1,37 | 53,71
10236 | ORSE | Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2.65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021 | Esquadrias de Ferro | m | 76,31 | 602,49 | 45.976,01 | 1,34 | 55,05
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 686,93 | 63,51 | 43.626,92 | 1,28 | 56,33
16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | Conservacao - servicos complementares | M | 325,56 | 127,98 | 41.665,16 | 1,22 | 57,55
12244 | ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01 | Esquadrias de Ferro | m | 89,58 | 458,17 | 41.042,86 | 1,20 | 58,75
103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 433,29 | 84,99 | 36.825,31 | 1,08 | 59,83
09.09.043 | FDE | IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | Luminarias internas | UN | 162,0 | 219,58 | 35.571,96 | 1,04 | 60,87
11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | Conversão InfoWOrca | m² | 34,79 | 994,58 | 34.601,43 | 1,01 | 61,88
4458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusivefixação - Rev 02 | Divisórias | m² | 36,17 | 878,05 | 31.759,06 | 0,93 | 62,81
13765 | ORSE | Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024 | Urbanização de Parques e Praças | un | 15,0 | 2.085,61 | 31.284,15 | 0,91 | 63,72
12182 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | Revestimentos em Laminados | m² | 65,2 | 476,69 | 31.080,18 | 0,91 | 64,63
11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem | Urbanização de Parques e Praças | un | 2,0 | 14.920,51 | 29.841,02 | 0,87 | 65,50
7604 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | Azulejos e Cerâmicas | m² | 279,96 | 104,46 | 29.244,62 | 0,86 | 66,36
7342 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 614,68 | 44,49 | 27.347,11 | 0,80 | 67,16
10925 | ORSE | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | Conversão InfoWOrca | m² | 194,86 | 137,92 | 26.875,09 | 0,79 | 67,95
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 19,83 | 1.338,82 | 26.548,80 | 0,78 | 68,72
8888 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 18,0 | 1.419,18 | 25.545,24 | 0,75 | 69,47
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 3.738,3 | 6,45 | 24.112,03 | 0,71 | 70,17
4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 12,0 | 1.955,68 | 23.468,16 | 0,69 | 70,86
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 78,0 | 251,73 | 19.634,94 | 0,57 | 71,43
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 275,44 | 70,73 | 19.481,87 | 0,57 | 72,00
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 3.024,42 | 6,34 | 19.174,82 | 0,56 | 72,57
10617 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 126,68 | 150,64 | 19.083,07 | 0,56 | 73,12
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 113,45 | 154,59 | 17.538,23 | 0,51 | 73,64
3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | Conversão InfoWOrca | m² | 219,64 | 79,04 | 17.360,34 | 0,51 | 74,14
2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | Pisos Cerâmicos | m² | 614,68 | 28,18 | 17.321,68 | 0,51 | 74,65
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 86,08 | 200,56 | 17.264,20 | 0,50 | 75,16
7082 | ORSE | Transporte de Tubos de Ferro Fundido | Manuseio de Equipamentos, Peças e Conexões | tkm | 4.801,25 | 3,50 | 16.804,37 | 0,49 | 75,65
2010 | ORSE | Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares | Louças e Metais Sanitários | un | 23,0 | 710,70 | 16.346,10 | 0,48 | 76,13
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 2.240,63 | 6,84 | 15.325,90 | 0,45 | 76,57
2306 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | Esmalte Sintético / Óleo | m² | 564,56 | 26,59 | 15.011,65 | 0,44 | 77,01
105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 285,18 | 51,15 | 14.586,95 | 0,43 | 77,44
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 486,42 | 29,48 | 14.339,66 | 0,42 | 77,86
4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 12,0 | 1.176,17 | 14.114,04 | 0,41 | 78,27
16.22.01 | EMBASA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE10000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO10000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO | 16 | UN | 1,0 | 13.994,40 | 13.994,40 | 0,41 | 78,68
98457 | SINAPI | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 110,0 | 126,20 | 13.882,00 | 0,41 | 79,09
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 225,09 | 59,89 | 13.480,64 | 0,39 | 79,48
89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 377,33 | 35,64 | 13.448,04 | 0,39 | 79,87
101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 9,0 | 1.483,49 | 13.351,41 | 0,39 | 80,26
105099 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira | M | 120,0 | 110,61 | 13.273,20 | 0,39 | 80,65
2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 4.000,0 | 3,16 | 12.640,00 | 0,37 | 81,02
97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 22,0 | 553,21 | 12.170,62 | 0,36 | 81,38
15.08.50 | EMBASA | PERSIANA VERTICAL EM PVC 9CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | m² | 65,2 | 183,34 | 11.953,76 | 0,35 | 81,73
97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 798,4268 | 14,77 | 11.792,76 | 0,34 | 82,07
4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 12,0 | 977,84 | 11.734,08 | 0,34 | 82,42
92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 43,1316 | 265,27 | 11.441,51 | 0,33 | 82,75
11363 | ORSE | Prateleira em granito verde ubatuba, esp=2cm, inclusive testeira de 10cm | Revestimentos com Mármores e Granitos | m² | 15,86 | 699,93 | 11.100,88 | 0,32 | 83,08
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 907,0125 | 12,02 | 10.902,29 | 0,32 | 83,39
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 1.030,69 | 10.306,90 | 0,30 | 83,70
12950 | ORSE | Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,12 x 1,10m, fixado em brise de pvc para a ADEMA | Diversos | un | 1,0 | 10.137,01 | 10.137,01 | 0,30 | 83,99
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 134,46 | 74,82 | 10.060,29 | 0,29 | 84,29
8934 | ORSE | Conjunto moto-bomba Schneider BC-22 R, motor 5 cv, trifásico 220/380V, sucção1 1/4", recalque 1", vazão 13,5 m³/h, 40 mca (ou similar) | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 1,0 | 9.830,82 | 9.830,82 | 0,29 | 84,57
4081 | ORSE | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 1,0 | 9.640,14 | 9.640,14 | 0,28 | 84,86
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 570,57 | 16,79 | 9.579,87 | 0,28 | 85,14
12814 | ORSE | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 1,0 | 9.446,97 | 9.446,97 | 0,28 | 85,41
11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 300,0 | 31,40 | 9.420,00 | 0,28 | 85,69
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.869,3 | 4,79 | 8.953,94 | 0,26 | 85,95
86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 13,0 | 670,21 | 8.712,73 | 0,25 | 86,20
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 756,11 | 11,34 | 8.574,28 | 0,25 | 86,46
2449 | ORSE | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | Urbanização de Parques e Praças | un | 2,0 | 4.268,45 | 8.536,90 | 0,25 | 86,70
11820 | ORSE | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 1,0 | 8.253,59 | 8.253,59 | 0,24 | 86,95
87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 8,36 | 978,87 | 8.183,35 | 0,24 | 87,19
4960 | ORSE | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | Meios-Fios e Guias | m | 126,79 | 64,08 | 8.124,70 | 0,24 | 87,42
399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 926,8 | 8,70 | 8.063,16 | 0,24 | 87,66
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 570,8 | 13,37 | 7.631,59 | 0,22 | 87,88
96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 5,76 | 1.323,07 | 7.620,88 | 0,22 | 88,11
6388 | ORSE | *Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm) | Conversão InfoWOrca | un | 9,0 | 834,46 | 7.510,14 | 0,22 | 88,32
105101 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira | M | 24,0 | 312,79 | 7.506,96 | 0,22 | 88,54
9011051 | SIURB | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | Edificação | M | 102,0 | 72,45 | 7.389,90 | 0,22 | 88,76
12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 16,0 | 458,98 | 7.343,68 | 0,21 | 88,98
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 106,46 | 67,59 | 7.195,63 | 0,21 | 89,19
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 563,11 | 12,58 | 7.083,92 | 0,21 | 89,39
7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 19,0 | 371,66 | 7.061,54 | 0,21 | 89,60
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 35,77 | 196,02 | 7.011,63 | 0,21 | 89,80
105050 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira | M | 24,0 | 279,51 | 6.708,24 | 0,20 | 90,00
8623 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | Latex PVA | m² | 283,68 | 23,35 | 6.623,92 | 0,19 | 90,19
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 309,3 | 21,35 | 6.603,55 | 0,19 | 90,39
13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar | Urbanização de Parques e Praças | un | 3,0 | 2.151,24 | 6.453,72 | 0,19 | 90,58
6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | Conversão InfoWOrca | un | 15,0 | 415,88 | 6.238,20 | 0,18 | 90,76
18016013 | SIURB | ESQUI DUPLO CONJUGADO | Edificação | UN | 1,0 | 6.192,83 | 6.192,83 | 0,18 | 90,94
18.41.05 | SUDECAP | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | PLAYGROUND LONGEVIDADE | UN | 1,0 | 6.143,67 | 6.143,67 | 0,18 | 91,12
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 191,19 | 31,62 | 6.045,42 | 0,18 | 91,30
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra | m² | 1.146,82 | 5,04 | 5.779,97 | 0,17 | 91,47
11341 | ORSE | Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação detubos DN 500mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 132,0 | 42,78 | 5.646,96 | 0,17 | 91,63
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 81,0 | 69,02 | 5.590,62 | 0,16 | 91,79
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 515,9 | 10,68 | 5.509,81 | 0,16 | 91,96
11802 | ORSE | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | Paisagismo | un | 19,0 | 279,43 | 5.309,17 | 0,16 | 92,11
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 283,68 | 18,07 | 5.126,09 | 0,15 | 92,26
13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0 | 5.011,39 | 5.011,39 | 0,15 | 92,41
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | Pisos | m² | 35,12 | 139,32 | 4.892,91 | 0,14 | 92,55
12995 | ORSE | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm | Elementos Vazados | m² | 12,3 | 396,15 | 4.872,64 | 0,14 | 92,69
101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 2,0 | 2.424,06 | 4.848,12 | 0,14 | 92,83
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 78,81 | 58,05 | 4.574,92 | 0,13 | 92,97
10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | Urbanização de Parques e Praças | par | 1,0 | 4.554,28 | 4.554,28 | 0,13 | 93,10
18016017 | SIURB | PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR | Edificação | UN | 1,0 | 4.544,75 | 4.544,75 | 0,13 | 93,23
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 188,0 | 23,83 | 4.480,04 | 0,13 | 93,37
102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 282,41 | 15,59 | 4.402,77 | 0,13 | 93,49
101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 4.276,08 | 4.276,08 | 0,13 | 93,62
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 338,93044 | 12,52 | 4.243,40 | 0,12 | 93,74
12996 | ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 1,0 | 4.238,36 | 4.238,36 | 0,12 | 93,87
12789 | ORSE | Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | un | 3,0 | 1.350,94 | 4.052,82 | 0,12 | 93,99
11149 | ORSE | Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, LibellPress Side ou similar - fornecimento e instalação | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 3,0 | 1.343,55 | 4.030,65 | 0,12 | 94,10
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 109,6 | 36,30 | 3.978,48 | 0,12 | 94,22
0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | 1 | UN | 3,0 | 1.324,67 | 3.974,01 | 0,12 | 94,34
7795 | ORSE | Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4" | Peitoris e Tampos de Balcões | m | 113,45 | 34,72 | 3.938,98 | 0,12 | 94,45
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 403,7 | 9,48 | 3.827,07 | 0,11 | 94,56
2642 | ORSE | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | Serviços de Proteção e Segurança | m | 8,2 | 464,88 | 3.812,01 | 0,11 | 94,67
11559 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha banca), corrente 65 KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2,0 | 1.859,14 | 3.718,28 | 0,11 | 94,78
102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 3,0 | 1.226,17 | 3.678,51 | 0,11 | 94,89
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 142,81 | 25,50 | 3.641,65 | 0,11 | 95,00
3557 | ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | Esquadrias de Ferro | m | 25,22 | 140,71 | 3.548,70 | 0,10 | 95,10
12989 | ORSE | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1" | Esquadrias de Ferro | m² | 3,78 | 920,31 | 3.478,77 | 0,10 | 95,20
13745 | ORSE | Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural | Telhamento | m | 25,25 | 135,34 | 3.417,33 | 0,10 | 95,30
071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | 716 | un | 44,0 | 74,71 | 3.287,24 | 0,10 | 95,40
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 138,6 | 22,63 | 3.136,51 | 0,09 | 95,49
100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 203,26 | 15,21 | 3.091,58 | 0,09 | 95,58
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 106,6 | 28,77 | 3.066,88 | 0,09 | 95,67
1028 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | m | 170,0 | 17,84 | 3.032,80 | 0,09 | 95,76
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 113,45 | 26,31 | 2.984,86 | 0,09 | 95,85
11677 | ORSE | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | Urbanização de Parques e Praças | un | 3,0 | 989,87 | 2.969,61 | 0,09 | 95,93
7901 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento | Entrada em Baixa Tensão | un | 2,0 | 1.466,49 | 2.932,98 | 0,09 | 96,02
12233 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 2.920,18 | 2.920,18 | 0,09 | 96,11
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,8 | 764,19 | 2.903,92 | 0,08 | 96,19
C0442 | SEINFRA | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | 0 | UN | 3,0 | 956,53 | 2.869,59 | 0,08 | 96,27
100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante | M | 17,5 | 161,09 | 2.819,07 | 0,08 | 96,36
3641 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | Pavimentações Externas | m² | 568,62 | 4,71 | 2.680,24 | 0,08 | 96,43
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 7,0 | 379,21 | 2.654,47 | 0,08 | 96,51
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 153,38 | 17,17 | 2.633,53 | 0,08 | 96,59
8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 15,0 | 174,53 | 2.617,95 | 0,08 | 96,67
1452 | ORSE | Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. | Reservatórios | un | 1,0 | 2.610,13 | 2.610,13 | 0,08 | 96,74
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 4,68 | 546,60 | 2.558,08 | 0,07 | 96,82
13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0 | 2.539,24 | 2.539,24 | 0,07 | 96,89
101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 54,9 | 46,25 | 2.539,12 | 0,07 | 96,97
97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 842,26 | 2.526,78 | 0,07 | 97,04
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 16,9016 | 145,83 | 2.464,76 | 0,07 | 97,11
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 25,0 | 96,97 | 2.424,25 | 0,07 | 97,18
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 28,0 | 77,29 | 2.164,12 | 0,06 | 97,25
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 64,3 | 33,47 | 2.152,12 | 0,06 | 97,31
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 124,9 | 15,84 | 1.978,41 | 0,06 | 97,37
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 104,5 | 18,53 | 1.936,38 | 0,06 | 97,42
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 322,18 | 1.933,08 | 0,06 | 97,48
12866 | ORSE | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar, | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 952,56 | 1.905,12 | 0,06 | 97,54
064720 | SBC | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 8,0 | 234,93 | 1.879,44 | 0,05 | 97,59
4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários | un | 28,0 | 67,05 | 1.877,40 | 0,05 | 97,65
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 17,0 | 109,16 | 1.855,72 | 0,05 | 97,70
9375 | ORSE | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 2,0 | 896,97 | 1.793,94 | 0,05 | 97,75
10351 | ORSE | Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w | Luminárias Internas | un | 23,0 | 77,05 | 1.772,15 | 0,05 | 97,80
12240 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 4,0 | 442,44 | 1.769,76 | 0,05 | 97,86
18016011 | SIURB | ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | Edificação | UN | 1,0 | 1.765,20 | 1.765,20 | 0,05 | 97,91
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 14,4 | 122,24 | 1.760,25 | 0,05 | 97,96
2646 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé | un | 1,0 | 1.746,16 | 1.746,16 | 0,05 | 98,01
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 15,0 | 113,52 | 1.702,80 | 0,05 | 98,06
1888 | ORSE | Espelho plano 3mm | Espelhos | m² | 3,74 | 450,72 | 1.685,69 | 0,05 | 98,11
4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 2,0 | 836,08 | 1.672,16 | 0,05 | 98,16
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 283,68 | 5,85 | 1.659,52 | 0,05 | 98,21
10536 | ORSE | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | Diversos | un | 4,0 | 408,02 | 1.632,08 | 0,05 | 98,25
2017 | ORSE | Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares | Louças e Metais Sanitários | un | 3,0 | 536,67 | 1.610,01 | 0,05 | 98,30
ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 49,0 | 32,84 | 1.609,16 | 0,05 | 98,35
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 35,12 | 45,73 | 1.606,03 | 0,05 | 98,40
97431 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 20,0 | 80,29 | 1.605,80 | 0,05 | 98,44
12226 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | Conversão InfoWOrca | un | 2,0 | 774,43 | 1.548,86 | 0,05 | 98,49
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 26,0 | 59,50 | 1.547,00 | 0,05 | 98,53
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 537,77 | 2,87 | 1.543,39 | 0,05 | 98,58
5032 | ORSE | Instalação de tela, exclusive a tela | Alambrados e Gradis | m² | 74,0 | 20,80 | 1.539,20 | 0,05 | 98,62
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 118,4 | 12,67 | 1.500,12 | 0,04 | 98,67
071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 715 | un | 44,0 | 33,82 | 1.488,08 | 0,04 | 98,71
11980 | ORSE | Bateria estacionária selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 1,0 | 1.422,29 | 1.422,29 | 0,04 | 98,75
9372 | ORSE | Lixeira de plástico dn 40cm | Diversos | un | 28,0 | 47,97 | 1.343,16 | 0,04 | 98,79
030308 | SBC | FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER SEM REAPROVEITAMENTO | FUNDACOES DIRETAS | m² | 6,03 | 221,81 | 1.337,51 | 0,04 | 98,83
ED-33736 | SETOP | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA (TIPO: PENDURAL/TIRANTE/PILAR¦MEDIDAS: 8X8CM) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | ED- | m | 36,2 | 36,74 | 1.329,98 | 0,04 | 98,87
554 | ORSE | Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 1 x 20 w | Luminárias Internas | un | 44,0 | 28,74 | 1.264,56 | 0,04 | 98,91
96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 4,8 | 249,64 | 1.198,27 | 0,04 | 98,94
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 143,03 | 1.144,24 | 0,03 | 98,97
11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 4,0 | 285,61 | 1.142,44 | 0,03 | 99,01
12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 13,0 | 85,73 | 1.114,49 | 0,03 | 99,04
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 71,2 | 15,19 | 1.081,52 | 0,03 | 99,07
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas | KG | 109,5 | 9,87 | 1.080,76 | 0,03 | 99,10
41.07.810 | CPOS/CDHU | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA "2U", BASE G-24D-2 DE 18 W | 41.07 | un | 44,0 | 24,54 | 1.079,76 | 0,03 | 99,14
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 16,0 | 66,57 | 1.065,12 | 0,03 | 99,17
105732 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 2,71 | 353,56 | 958,14 | 0,03 | 99,19
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 13,0 | 71,07 | 923,91 | 0,03 | 99,22
12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 6,0 | 153,88 | 923,28 | 0,03 | 99,25
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 44,0 | 20,68 | 909,92 | 0,03 | 99,28
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 16,0 | 54,94 | 879,04 | 0,03 | 99,30
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 449,2 | 1,93 | 866,95 | 0,03 | 99,33
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 14,0 | 58,03 | 812,42 | 0,02 | 99,35
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 200,12 | 800,48 | 0,02 | 99,37
7861 | ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 4,0 | 190,55 | 762,20 | 0,02 | 99,40
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 54,0 | 14,00 | 756,00 | 0,02 | 99,42
90462 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 113,45 | 6,22 | 705,65 | 0,02 | 99,44
190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | 0 | un | 3,0 | 233,09 | 699,27 | 0,02 | 99,46
12225 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 692,24 | 692,24 | 0,02 | 99,48
13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 7,0 | 93,27 | 652,89 | 0,02 | 99,50
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 17,81 | 34,44 | 613,37 | 0,02 | 99,52
91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 32,9 | 16,73 | 550,41 | 0,02 | 99,53
101469 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | T | 11,5 | 47,74 | 549,01 | 0,02 | 99,55
50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | 50.05 | un | 2,0 | 270,38 | 540,76 | 0,02 | 99,56
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 22,0 | 24,39 | 536,58 | 0,02 | 99,58
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 7,0 | 75,29 | 527,03 | 0,02 | 99,60
16.03.322 | FDE | ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M | Gramados/paisagismo | UN | 8,0 | 63,65 | 509,20 | 0,01 | 99,61
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 11,0 | 44,43 | 488,73 | 0,01 | 99,62
2397 | ORSE | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | Paisagismo | un | 10,0 | 47,05 | 470,50 | 0,01 | 99,64
ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 14,0 | 32,84 | 459,76 | 0,01 | 99,65
5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  | m² | 449,2 | 0,99 | 444,70 | 0,01 | 99,67
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 110,81 | 443,24 | 0,01 | 99,68
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 7,0 | 61,90 | 433,30 | 0,01 | 99,69
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 24,0 | 16,19 | 388,56 | 0,01 | 99,70
171131 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | 0 | un | 75,0 | 5,14 | 385,50 | 0,01 | 99,71
101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 4,0 | 85,15 | 340,60 | 0,01 | 99,72
1705 | ORSE | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | Caixas de Inspeção | un | 2,0 | 170,14 | 340,28 | 0,01 | 99,73
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 5,0 | 59,72 | 298,60 | 0,01 | 99,74
12862 | ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | Andaimes | PxD | 180,0 | 1,58 | 284,40 | 0,01 | 99,75
93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 14,0 | 20,10 | 281,40 | 0,01 | 99,76
2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 3,0 | 92,58 | 277,74 | 0,01 | 99,77
7750 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 32,0 | 8,48 | 271,36 | 0,01 | 99,77
10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Sinalização Vertical | Un | 4,0 | 65,52 | 262,08 | 0,01 | 99,78
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 130,87 | 261,74 | 0,01 | 99,79
887 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580 | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | m | 3,31 | 78,08 | 258,44 | 0,01 | 99,80
708 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 4,0 | 64,36 | 257,44 | 0,01 | 99,80
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 8,0 | 30,37 | 242,96 | 0,01 | 99,81
171132 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1/2" | 0 | un | 53,6 | 4,40 | 235,84 | 0,01 | 99,82
91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 13,0 | 17,69 | 229,97 | 0,01 | 99,83
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 5,4 | 42,34 | 228,63 | 0,01 | 99,83
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6,0 | 36,36 | 218,16 | 0,01 | 99,84
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 3,0 | 71,72 | 215,16 | 0,01 | 99,85
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 54,24 | 3,87 | 209,90 | 0,01 | 99,85
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 97,63 | 195,26 | 0,01 | 99,86
92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 96,61 | 193,22 | 0,01 | 99,86
171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | 0 | un | 37,9 | 4,95 | 187,60 | 0,01 | 99,87
12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 3,0 | 61,62 | 184,86 | 0,01 | 99,87
102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 1 BOMBA TRIFÁSICA ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025 | Quadros de automação de bombas | UN | 1,0 | 180,92 | 180,92 | 0,01 | 99,88
11562 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 171,81 | 171,81 | 0,01 | 99,88
09.001.0055-A | EMOP | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR EVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLU SIVE TRANSPORTE E COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E A PLICACAO DE HIDRO-ASFALTO DO CHILE, SUPERFOSFATO DE CALCIO E CLORETO DE POTASSIO SOCIAIS DESONERADOS IVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 9 | m² | 8,31 | 18,95 | 157,47 | 0,00 | 99,89
21.32.08 | SUDECAP | HÚMUS DE MINHOCA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: | KG | 41,4 | 3,66 | 151,52 | 0,00 | 99,89
2656 | ORSE | Lastro de brita 1 | Lastros, Lajes e Berços | m³ | 0,6 | 247,24 | 148,34 | 0,00 | 99,90
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 73,52 | 147,04 | 0,00 | 99,90
12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 7,0 | 20,40 | 142,80 | 0,00 | 99,91
95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 3,0 | 47,10 | 141,30 | 0,00 | 99,91
1619 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 5,0 | 28,16 | 140,80 | 0,00 | 99,91
452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 139,24 | 139,24 | 0,00 | 99,92
8001 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 138,95 | 138,95 | 0,00 | 99,92
5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros | m² | 20,0 | 6,68 | 133,60 | 0,00 | 99,93
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 9,0 | 14,00 | 126,00 | 0,00 | 99,93
91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6,0 | 20,49 | 122,94 | 0,00 | 99,93
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 2,0 | 59,80 | 119,60 | 0,00 | 99,94
12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 5,0 | 22,06 | 110,30 | 0,00 | 99,94
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6,0 | 15,58 | 93,48 | 0,00 | 99,94
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 2,0 | 44,25 | 88,50 | 0,00 | 99,95
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 88,40 | 88,40 | 0,00 | 99,95
12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | Sinalização Vertical | un | 3,0 | 29,12 | 87,36 | 0,00 | 99,95
102729 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Bocas para Bueiros | KG | 5,39 | 15,80 | 85,16 | 0,00 | 99,95
3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | Conversão InfoWOrca | un | 2,0 | 42,04 | 84,08 | 0,00 | 99,96
450 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 83,94 | 83,94 | 0,00 | 99,96
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 83,59 | 83,59 | 0,00 | 99,96
101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 4,0 | 20,86 | 83,44 | 0,00 | 99,96
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 80,47 | 80,47 | 0,00 | 99,97
12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | Sinalização Vertical | un | 3,0 | 26,14 | 78,42 | 0,00 | 99,97
12885 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 | Sinalização Vertical | un | 3,0 | 26,14 | 78,42 | 0,00 | 99,97
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 70,05 | 70,05 | 0,00 | 99,97
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 17,46 | 69,84 | 0,00 | 99,97
4738 | ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | Andaimes | pç | 12,0 | 5,78 | 69,36 | 0,00 | 99,98
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 66,57 | 66,57 | 0,00 | 99,98
1371 | ORSE | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 35mm (1 1/4") | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis | un | 1,0 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 99,98
ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 2,0 | 32,84 | 65,68 | 0,00 | 99,98
12892 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3 | Sinalização Vertical | un | 2,0 | 29,12 | 58,24 | 0,00 | 99,98
89720 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Quente em CPVC | UN | 3,0 | 19,27 | 57,81 | 0,00 | 99,98
171133 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2" | 0 | un | 7,0 | 8,23 | 57,61 | 0,00 | 99,99
1622 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 2,0 | 26,10 | 52,20 | 0,00 | 99,99
1002 | ORSE | Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | un | 1,0 | 50,45 | 50,45 | 0,00 | 99,99
10313 | ORSE | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | un | 2,0 | 22,78 | 45,56 | 0,00 | 99,99
103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 21,90 | 43,80 | 0,00 | 99,99
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 1,0 | 38,03 | 38,03 | 0,00 | 99,99
10226 | ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 3,0 | 12,41 | 37,23 | 0,00 | 99,99
1001 | ORSE | Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 1" x3/4" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | un | 1,0 | 32,86 | 32,86 | 0,00 | 100,00
896 | ORSE | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | un | 1,0 | 31,76 | 31,76 | 0,00 | 100,00
ED-50207 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- | un | 1,0 | 30,54 | 30,54 | 0,00 | 100,00
886 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580 | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado | m | 0,48 | 57,53 | 27,61 | 0,00 | 100,00
103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 27,56 | 27,56 | 0,00 | 100,00
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2,0 | 11,70 | 23,40 | 0,00 | 100,00
3244 | ORSE | Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico | Conversão InfoWOrca | un | 2,0 | 9,47 | 18,94 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2797710.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 621471.45
[5 empty] | Total Geral |  | 3419182.2
_______________________________________________________________ SEINFRA 01 Gerente