ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações Básicas

Número do Processo 081/2025

2. APRESENTAÇÃO

2.1. O Requisitante conforme autos do Processo nº 081/2025, vem apresentar o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR relativo à aquisição de aparelhos de ar condicionado com serviço de instalação incluso (instalação nos termos do manual do produto) para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza – BA, a serem fornecidos pela proponente vencedora, de forma parcelada e de acordo com as quantidades e especificações contidas no instrumento convocatório.

2.2. O presente Estudo Preliminar reúne levantamentos e aferições com o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica e econômica para a aquisição de itens deste segmento.

3. REFERÊNCIA LEGAL

3.1. Aplicam-se à contratação proposta, os seguintes marcos normativos:

3.1.1. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

3.1.2. Instrução Normativa ME/SEDGGD/SG nº 67, de 08 de julho de 2021, que dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

3.1.3. Instrução Normativa ME/SEDGGD/SG nº 65, de 07 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral;

3.1.4. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016 – Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis Federais nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, da Lei Federal nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis Federais nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e 9.841, de 05 de outubro de 1999;

3.1.5. Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, micro empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

3.1.6. Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública;

3.1.7. Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências;

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

4.1. A Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza – BA, por meio desta justificativa, propõe a aquisição de aparelhos de ar-condicionado com serviço de instalação incluso, a ser executada nos termos do manual do fabricante, com o objetivo de atender às necessidades de climatização de ambientes internos em repartições públicas municipais.

4.1.1 Considerando as altas temperaturas registradas na região e a necessidade de assegurar conforto térmico nos ambientes internos das unidades públicas, a presente aquisição visa promover melhores condições laborais para os servidores, além de garantir ambientes mais salubres e adequados ao atendimento da população. Ambientes climatizados favorecem o aumento da produtividade, a conservação de equipamentos sensíveis e o bem-estar de todos os usuários dos serviços públicos.

Além disso, a contratação do serviço de instalação conforme o manual técnico do produto é indispensável para garantir o pleno funcionamento dos aparelhos, a preservação da garantia de fábrica e a segurança nas instalações, conforme as normas técnicas vigentes.

4.1.2 A inclusão do serviço de instalação junto à aquisição dos aparelhos atende ainda ao princípio da economicidade e da eficiência (art. 5º, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021), visto que a contratação conjunta reduz custos operacionais, evita a necessidade de futuras licitações complementares e assegura maior controle e responsabilidade sobre a entrega do objeto contratado em condições de pleno funcionamento.

Dessa forma, a presente justificativa visa subsidiar o processo licitatório e garantir que a contratação atenda aos critérios legais, técnicos e administrativos, promovendo melhorias na infraestrutura dos serviços públicos municipais de forma eficaz, segura e eficiente.

5. ÁREA REQUISITANTE

5.1. Secretaria Municipal da Administração.

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

6.1.2. Para o fornecimento dos materiais, objeto deste estudo técnico preliminar, a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG.

6.1.3. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

6.1.4. A empresa prestadora do serviço deverá atender aos requisitos das normas e portarias pertinentes, bem como possuir a documentação obrigatória que comprove sua qualificação técnica;

6.1.5. A empresa deverá dispor de todos os equipamentos, materiais e insumos necessários para a correta execução dos serviços, garantindo a correta instalação dos equipamentos nos locais indicados pela contratante;

6.1.6. A contratada deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

6.1.7. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

6.1.8. A proposta da contratada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. Deverá ainda conter a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento;

6.1.9. A empresa contratada deverá fornecer garantia contra defeitos e vícios, impropriedades de fabricação dos produtos e da execução dos serviços de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo. Na hipótese de a CONTRATADA oferecer garantia por tempo superior, prevalecerá a maior;

6.1.10. A empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei Federal nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

6.1.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Por se tratar de um município de pequeno porte, situado em uma região distante dos grandes centros, não foi possível encontrar nos sítios oficiais, preços que refletissem com fidelidade, as condições comerciais praticadas nesta região. Desta forma, foram consultados formalmente fornecedores, através de Ofício enviado através de e-mail, contendo a lista de itens a serem licitados e estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas as diretrizes para formação de preço. O documento ainda explicava que se tratava de solicitação de pesquisa para formação de preço para futura aquisição e instalação de ar condicionados, mediante pregão, assim deixando transparente que a Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza – BA, apenas fazia uma consulta de mercado e não estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa, ora fonte de pesquisa. Assim sendo, os valores foram definidos através da média dos preços obtidos na referida pesquisa.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. Tendo em vista a necessidade descrita em tópico anterior, a Ata de Registro de Preço para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e correlatos, com serviço de instalação incluso surge como uma alternativa viável de solução, visto que será possível a aquisição de novos aparelhos para serem instalados nos ambientes de trabalho que ainda não possuem, bem como nos novos ambientes de trabalho que vierem a surgir ao longo do ano. Ademais também será possível efetuar a substituição de aparelhos obsoletos e danificados sem condições de reparo.

8.2 Mão de Obra

8.2.1 Para a execução do objeto deste Termo de Referência deverão ser adotadas normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e demais normas atinentes ao objeto;

8.2.2 Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados (técnicos/mecânicos de refrigeração), de acordo com os manuais dos fabricantes, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e garantindo a adequada refrigeração dos ambientes;

8.2.3 A execução dos serviços compreende a instalação dos aparelhos no endereço e local indicado pela CONTRANTANTE; A CONTRATADA deverá fornecer todo material de consumo, todas as peças a serem utilizadas na instalação, além de outras necessárias à prestação dos serviços;

8.2.4 A interligação entre a unidade evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto;

8.2.5 A CONTRATADA deverá fornecer carga de gás, caso necessário para pleno funcionamento dos equipamentos;

8.2.6 A CONTRATADA deverá realizar a recuperação ou troca de tubulação de água, vidros, rede elétrica entre outros componentes do local de instalação em caso de dano ou quebra acidental durante a prestação de serviços;

8.2.7 A execução dos serviços descritos neste certame deverá ser realizada paralelamente à operação normal do expediente do contratante. Portanto, a contratada deverá considerar um plano de trabalho que permita a operação contínua dos setores durante o período das instalações;

8.2.8 Os trabalhos que representem impactos ou riscos à operação normal das dependências da contratante deverão ser previamente programados entre as partes, para horários fora dos turnos normais de expediente;

8.2.9 A presença da fiscalização da contratante não exime a contratada de sua exclusiva responsabilidade técnica sobre a totalidade dos serviços contratados. O responsável técnico da contratada deverá examinar e dar solução a todas as eventuais interferências de ordem técnica, que porventura apareçam, sem ônus adicionais de qualquer natureza para o contratante, mantendo entendimentos prévios com a fiscalização do contrato, sempre que necessário;

8.2.10 A CONTRATADA deverá executar testes de funcionamento e estanqueidade, verificar vibrações, vazamentos, ruídos e obstrução na mangueira do dreno, executando as devidas correções de falhas, caso ocorram;

8.2.11 Todos os materiais, sempre que aplicável, deverão obedecer às normas da ABNT;

8.2.12 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local das instalações, todas as despesas do transporte, frete e seguros correspondentes.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

9.1. As quantidades estimadas solicitadas seguiram parâmetros baseados na necessidade de cada unidade e/ou setor da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza-Ba, no que tange aos itens objeto deste ETP, bem como nas quantidades consumidas em anos anteriores.

9.2. As estimativas de consumo individualizadas, encontram-se consignadas na tabela a seguir:

| GRUPO I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT. | V. UNT | V. TOTAL |
| 01 | Ar Condicionado split inverter 12.000 btus - Ciclo frio; com controle remoto; voltagem 220v; classificação Energética A - Instalação inclusa (Até 5 metros lineares de toda tubulação frigorífera e cabos necessários; Suporte metálico da condensadora no padrão L (unidade externa); Um furo reto que permita a tubulação sair da parte interna do ambiente para atingir a parte externa do ambiente, visando permitir que a tubulação atravesse a parede; Testes finais para demonstração de funcionamento na presença de um responsável pelo local. | UND | 50 | 3.980,00 | 199.000,00 |
| 02 | Ar Condicionado split inverter 18.000 btus - ciclo frio; com controle remoto; voltagem 220v; classificação Energética A - Instalação inclusa (Até 5 metros lineares de toda tubulação frigorífera e cabos necessários; Suporte metálico da condensadora no padrão L (unidade externa); Um furo reto que permita a tubulação sair da parte interna do ambiente para atingir a parte externa do ambiente, visando permitir que a tubulação atravesse a parede; Testes finais para demonstração de funcionamento na presença de um responsável pelo local. | UND | 40 | 6.886,67 | 275.466,80 |
| 03 | Ar Condicionado split inverter 24.000 btus - ciclo quente e frio; com controle remoto; voltagem 220v; classificação Energética A - Instalação inclusa (Até 5 metros lineares de toda tubulação frigorífera e cabos necessários; Suporte metálico da condensadora no padrão L (unidade externa); Um furo reto que permita a tubulação sair da parte interna do ambiente para atingir a parte externa do ambiente, visando permitir que a tubulação atravesse a parede; Testes finais para demonstração de funcionamento na presença de um responsável pelo local. | UND | 30 | 7.720,00 | 231.600,00 |
| 04 | Ar Condicionado split inverter 36.000 btus - ciclo quente e frio; com controle remoto; voltagem 220v; classificação Energética A - Instalação inclusa (Até 5 metros lineares de toda tubulação frigorífera e cabos necessários; Suporte metálico da condensadora no padrão L (unidade externa); Um furo reto que permita a tubulação sair da parte interna do ambiente para atingir a parte externa do ambiente, visando permitir que a tubulação atravesse a parede; Testes finais para demonstração de funcionamento na presença de um responsável pelo local. | UND | 10 | 14.158,67 | 141.586,70 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: |  |  |  | R$ 847.653,50 |  |

9.3. Por fim, é importante frisar que os quantitativos projetados acima são de grande valia para a definição da forma de contratação e da previsão do impacto econômico da solução.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. o valor total estimado para esta contratação é de R$ 847.653,50 (Oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), tendo considerado previsão de serviços a serem registrados e condições de disponibilidade financeira;

10.2. O valor global estimado, considerando os 12 meses de vigência da Ata de Registro de preços para o órgão gerenciador.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

11.2. Considerando as especificidades do presente objeto a demanda será parcelada, haja visto, se comprovarem ser técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido, nem há pretensão de realizar contratações futuras para que o objetivo desta contratação seja atingido, razão pela qual este item não será considerado no planejamento.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

13.1. A contratação, objeto do presente estudo técnico preliminar, está alinhada com os programas de metas estratégicas do Município, consignados com elementos das metas do Plano Plurianual-PPA.

13.1.2. Fatores Críticos de Sucesso

I. Boas condições de trabalho com locais adequadamente iluminados e ventilados, máquinas e equipamentos modernos e em boas condições, para a conservação do material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de apoio administrativo e recursos de comunicação (conectividade: telefone, internet, videoconferência);

II. Centralidade de modo a beneficiar a distribuição proposta.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

14.1. Com a presente contratação a instituição almeja alcançar, sob os aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais, e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, os seguintes benefícios:

14.1.1. Espera-se com a aquisição dos materiais descritos no termo referência, que possam ser supridas as necessidades dos diversos setores e secretarias do município de Marcionílio Souza-Ba.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

15.1 Não há necessidade de providências prévias a serem adotadas pela administração, a não ser uma definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual e acompanhamento da execução dos serviços.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado pela Administração Pública Municipal deve observar os princípios da sustentabilidade ambiental, conforme disposto no art. 5º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece o dever de promover o desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. A climatização de ambientes, embora necessária, pode gerar impactos ambientais significativos, principalmente relacionados ao consumo de energia elétrica e à emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Diante disso, é fundamental adotar medidas que reduzam esses impactos ao longo do ciclo de vida dos equipamentos. Nesse sentido, recomenda-se que o processo de aquisição contemple os seguintes critérios ambientais:

16.1.1 Eficiência energética: exigir que os equipamentos possuam classificação “A” no Selo Procel de Desempenho Energético ou equivalente, a fim de garantir o menor consumo de energia possível, contribuindo para a redução da demanda energética e dos custos operacionais.

16.1.2 Uso de fluidos refrigerantes ecológicos: priorizar modelos que utilizem gases refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP) e que sejam livres de substâncias que destroem a camada de ozônio, como o R-410A ou o mais moderno R-32, em substituição aos antigos CFCs e HCFCs.

16.1.3 Ruído e poluição sonora: considerar a aquisição de aparelhos com níveis reduzidos de emissão sonora, minimizando a poluição acústica, especialmente em ambientes escolares e hospitalares.

16.1.4 Vida útil e manutenção: optar por equipamentos que permitam manutenção preventiva e corretiva, com peças de reposição disponíveis no mercado, o que aumenta a durabilidade dos aparelhos e evita o descarte precoce.

16.1.5 Descarte adequado de equipamentos obsoletos: incluir nas exigências contratuais a responsabilidade do fornecedor pelo descarte ambientalmente adequado dos aparelhos substituídos e de suas embalagens, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Essas diretrizes visam assegurar que a aquisição atenda não apenas à necessidade administrativa da climatização de espaços públicos, mas também esteja alinhada às melhores práticas de responsabilidade ambiental e de uso racional de recursos.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

17.1. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7º, inciso XIII, da IN SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação.

17.2. A aquisição do material objeto do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a decretação de sigilo, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

_____________________________

Larissa da Silva Souza

Secretaria Municipal de Administração