DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 02/2024

- Informações gerais

  - Área requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

  - Data prevista para conclusão do processo de contratação: 30 dias

  - Descrição sucinta do objeto

O objeto da presente demanda consiste na contratação de empresa especializada para realização de obras de pavimentação em concreto da ladeira na comunidade do Oitizeiro, zona rural do município de Maragojipe- Bahia.

  - Prioridade

PRIORIDADE ALTA.

  - Justificativa de prioridade

A CRFB/88 prevê no art. 5°, inciso XXXIII o direito da sociedade a receber dos órgãos informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança a sociedade e do Estado. Além disso, o art. 8°, §2° da Lei 12.527/20 prevê a obrigatoriedade

- Justificativa da necessidade

Justifica-se a pretensa contratação a fim de proporcionar melhorias estruturais nas estradas vicinais no trecho da ladeira, muito íngreme de acesso a comunidade do Oitizeiro e Laranjeiras neste município de Maragojipe-BA. Considerando as condições climáticas, os impactos causados pela as fortes chuvas ao longo do ano, principalmente no período do inverno, tem deixado a comunidade ilhada, sem o direito de ir e vim, o trânsito de veículos no trecho que consiste a ladeira, encontra-se severamente danificado, causando prejuízos aos transeuntes e ao escoamento da produção agrícola, impactando assim, diretamente no sustento de pequenos produtores rurais do nosso município. A pavimentação de parte da ladeira de acesso à comunidade, contribuirá no desenvolvimento socioeconômico e trará benefícios e comodidade à população local e visitante.

- Materiais e/ou Serviços a serem contratados

  - Materiais e/ou Serviços

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6.692,40 | 8,21 % |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 5 | 365,23 | 438,60 | 2.193,00 | 2,69 % |
| 1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 362,5 | 0,70 | 0,84 | 304,50 | 0,37 % |
| 1.3 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 5 | 698,63 | 838,98 | 4.194,90 | 5,15 % |
| 2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2.350,80 | 2,88 % |
| 2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 362,5 | 2,94 | 3,53 | 1.279,62 | 1,57 % |
| 2.2 | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 11 | 81,09 | 97,38 | 1.071,18 | 1,31 % |
| 3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 70.884,29 | 86,97 % |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 6 | 39,64 | 47,60 | 285,60 | 0,35 % |
| 3.2 | 4908 | ORSE | Pó de pedra | m³ | 12 | 179,31 | 215,33 | 2.583,96 | 3,17 % |
| 3.3 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 362,5 | 14,40 | 17,29 | 6.267,62 | 7,69 % |
| 3.3 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 250 | 39,10 | 46,95 | 11.737,50 | 14,40 % |
| 3.5 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 250 | 34,01 | 40,84 | 10.210,00 | 12,53 % |
| 3.8 | 8393 | ORSE | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito,lona plástica, exceto juntas | m² | 363,5 | 91,18 | 109,49 | 39.799,61 | 48,83 % |
| 4 |  |  | SINALIZAÇAO |  |  |  |  | 1.465,38 | 1,80 % |
| 4.1 | 4648 | ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 2 | 610,12 | 732,69 | 1.465,38 | 1,80 % |
| 5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 114,00 | 0,14 % |
| 5.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 200 | 0,48 | 0,57 | 114,00 | 0,14 % |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 67.878,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total do BDI |  | 13.628,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  | 81.506,87 |  |  |

- Responsáveis pela contratação

| Ordem | ID | Nome | Cargo/Função | Despacho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portaria: nº 996/2022 | Murilo da Conceição Sandes | Secretário Interino De Planejamento | Membro da equipe de planejamento da contratação |

- Acompanhamento da contratação

| Ordem | Descrição | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Engenheiro Civil | Everton de Jesus Pinheiro, Fiscal de Contratos | 60 dias. Período do cronograma |

- Assinaturas dos responsáveis:

DFD finalizado em: 17 de maio de 2024 MURILO DA CONCEIÇÃO SANDES SECRETÁRIO INTERINO DE PLANEJAMENTO

.