MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ADEQUAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CANAPOLIS.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços abaixo citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos a serem elaborados,

com os detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos complementares fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal vigente e pertinente.

Os projetos básicos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da licitação, bem como outros projetos básicos não fornecidos ou os detalhes que não constarem dos projetos, das especificações fornecidas, deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela CONTRATADA após esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a FISCALIZAÇÃO, com os projetistas e ou seus prepostos, que deverá aprová-los, quando da execução das obras e ou serviços, sendo que o original em papel sulfite 75 g em CD em arquivos dwg deverão ser entregues na Prefeitura, antes do início das obras e serviços, bem como todas as modificações executadas no decorrer até o final da obra deverão ser cadastradas e ou alteradas pela CONTRATADA, e fornecidos os originais.

A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, cadastramentos etc., quando necessário. deverão ser registrados no CREA, através de ART específica para cada caso.

Quando não houver descrição do tipo de serviço à ser executado, o material ou equipamento à ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.

1.0-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra. A CONTRATADA deverá solicitar junto a FISCALIZAÇÃO o modelo da Placa de Obra referente ao local de obra. Fica por conta da CONTRATADA a instalação das placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

1.2 Locação da obra A locação da obra visa a definir com perfeição as cotas determinadas em projeto tanto para a edificação como para as demais superfícies das áreas externas. A CONTRATADA procederá à locação planimétrica e altimétrica da obra de acordo com o projeto de implantação. Procederá também à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por estrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA fará comunicação à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigências formuladas pela FISCALIZAÇÃO, a FISCALIZAÇÃO dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, de qualquer modo, o disposto a seguir. A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeito à sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. A FISCALIZAÇÃO efetuará rigorosa verificação no sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a locação.

2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Será Feita a demolição dos meio fios e trechos do canteiro e calçada que porventura sejam sobrepostos pelos serviços previstos, sem reaproveitamento de material.

2.2 Execução de em concreto armado 20MPA moldado in loco, com espessura de 15 cm para base da estrutura do monumento.

2.3 Paredes em bloco cermico dobrado serão executadas conforme projeto traço 1:3.

2.4 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com espessura 25 mm.

3.0 – PISO INTERTRAVADO

3.1 meio fio em concreto 100x15x13x20 conforme planilha e projeto.

3.2 Será assentado nas áreas definidas em projeto, bloquete intertravado com espessura de 6cm sobre colchão de areia conforme planilha.

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 bancos

serão assentados bancos pre-moldados em concreto nos locais definidos em projeto.

5.2 Limpeza final da obra.

Será removido todo o entulho da obra e os resíduos e quaisquer detritos que possam causar escorregamentos e acidentes. A CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza. Os resíduos serão transportados para bota-fora devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A obra deverá ser entregue limpa.