ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo Nº 087/2024

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO):

A contratação de materiais odontológicos visa atender à demanda crescente das unidades de saúde vinculadas à rede municipal, que têm registrado um aumento significativo na prestação de serviços odontológicos à população. Os materiais solicitados são essenciais para a manutenção e continuidade dos atendimentos odontológicos, assegurando o tratamento adequado de pacientes, com foco na saúde bucal da população.

A demanda abrange o fornecimento de materiais como brocas, resinas compostas, anestésicos e outros itens indispensáveis ao funcionamento dos consultórios odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde e no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.

- ÁREA DEMANDANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os materiais a serem adquiridos devem atender aos seguintes requisitos:

- Qualidade técnica: Os produtos devem ser de alta durabilidade e adequados às especificações técnicas exigidas pelos profissionais da área odontológica.

- Normas de segurança e saúde: Todos os produtos devem estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e outros regulamentos sanitários aplicáveis.

- Prazo de validade: Os materiais fornecidos devem ter um prazo de validade adequado, garantindo o uso contínuo sem desperdícios.

- Compatibilidade orçamentária: O valor estimado para a aquisição deve ser compatível com a disponibilidade orçamentária do município e as condições do mercado.

Dessa forma, a aquisição de insumos odontológicos é uma medida indispensável para assegurar que a rede pública de saúde continue funcionando de maneira eficiente, garantindo a saúde e o bem-estar da população, além de proporcionar previsibilidade e segurança no atendimento ofertado pelo SUS.

- DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Houve no exercício anterior a realização de procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023, sendo que os quantitativos foram repetidos de igual tendo vista o pleno atendimento das demandas durante a vigência das Atas de Registro de Preços nº 051/2023 e 052/2023, de 02/08/2023, cuja vigência expirou em 02/08/2024, cujos estoques de insumos odontológicos adquiridos são suficientes para atendimento das demandas por mais até 90 (noventa) dias.

Este documento é classificado como “NÃO SIGILOSO” nos termos da Lei 12.527/2011 (LAI – Lei de Acesso à Informação).

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A presente contratação tem por objeto a aquisições de insumos odontológicos.

O prazo de entrega do objeto licitado deverá ser de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento acompanhados pela Nota de Empenho, em remessas parceladas conforme necessidades da Secretaria, nesta cidade de Canápolis - BA, para os itens (insumos odontológicos).

Os produtos deverão ser entregues, conforme as necessidades da Secretaria requisitante, tendo em vista que o Município não trabalha com grandes estoques para melhor realização das despesas públicas e gestão de consumos nos endereços informados na Ordem de Fornecimento a ser encaminhada com a Nota de Empenho para as compras.

- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Foram analisadas as seguintes alternativas para suprir a necessidade de aquisição de materiais odontológicos:

- Alternativa 1: Realização de processo licitatório para aquisição dos materiais.
Análise: Essa é a alternativa mais viável, considerando que o mercado oferece uma ampla gama de fornecedores com capacidade técnica e comercial para atender à demanda com qualidade, dentro das normas exigidas. Além disso, um processo licitatório assegura a competitividade e a obtenção de melhores condições de preço.

- Alternativa 2: Aquisição emergencial.

Análise: Essa alternativa foi descartada, visto que o planejamento da aquisição dos materiais odontológicos foi realizado de forma a atender às demandas de médio e longo prazo, não justificando a necessidade de uma contratação emergencial.

- Alternativa 3: Utilização de contratos de fornecimento anteriores.
Análise: A utilização de contratos vigentes não é possível, uma vez que o volume atual de materiais odontológicos contratados já foi consumido, e não existe Ata de Registro com saldo dos quantitativos demandados.

- JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA ALTERNATIVA:

A opção escolhida foi a Alternativa 1: Realização de processo licitatório, pois permite a contratação de materiais odontológicos com base nos princípios da economicidade e eficiência, assegurando que os itens adquiridos atendam às especificações técnicas necessárias e estejam dentro dos parâmetros de mercado.

- ESTIMATIVA DE CUSTO:

A estimativa de custo para a aquisição dos materiais odontológicos foi elaborada com base em pesquisa de mercado, contemplando fornecedores especializados e produtos de alta qualidade. O valor médio obtido com a pesquisa foi de R$ 200.656,16 (duzentos mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme detalhado no Anexo I (Pesquisa de Preços).

As cotações foram realizadas em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, utilizando três fontes de mercado diferentes, e levando em consideração a especificidade dos materiais a serem adquiridos, como prazo de validade e conformidade com normas sanitárias.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(Preenchimento Obrigatório)

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração, com adição de quantitativos de margem de segurança.

A pesquisa foi realizada conforme as diretrizes da IN SEGES/ME 65/2021 e será anexada posteriormente ao processo (mapa comparativo e documentos comprobatórios - pesquisas).

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Autilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Acesse aqui: 11587-35816-2-PB.pdf (bancodeprecos.com.br)

Os valores estimados estão baseados nos preços médios das coletas de Preços realizadas por esta Diretoria de Compras, Material e Patrimônio, vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento no período de 12/09/2024 à 19/09/2024 no sítio eletrônico especializado “Banco de Preços” (https://www.bancodeprecos.com.br).

Relatório gerado no dia 19/09/2024 14:08:33 (IP: 179.63.123.254) Código Validação: qyxfskacfxIJDIOtnC6cgaqGE1QvKWvGOwe%2bo5VawfwqHU8nPtm6WA%3d%3d, acessível no link/QD-CODE abaixo:

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qyxfskacfxIJDIOtnC6cgaqGE1QvKWvGOwe%252bo5VawfwqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 200.565,16 (duzentos e quinhentos e sessenta e cinco e dezesseis centavos), conforme tabela abaixo:

| LOTE 01 - MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT. ESTIMADA TOTAL | UNIDADE | ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 50 | PCT | ÁCIDO FOSFÓRICO EM FORMA DE GEL A 37%. PACOTE CONTÉM 03 SERINGAS DE 2,5 ML CADA. MARCA SUGERIDA: BIODINÂMICA , FGM E ANGELUS. | R$ 7,28 | R$ 364,00 |
| 2 | 30 | UNID. | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA, COM CARGA DE NANO PARTÍCULAS DE 5 NM, SOLVENTE A BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL ÚNICO, CONTENDO 6 G, FRASCO DE 6 ML. MARCAS SUGERIDAS: 3M E FGM. | R$ 110,84 | R$ 3.325,20 |
| 3 | 70 | CX | ANÉSTESICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM EPINEFRINA 1/100000, CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML CADA. | R$ 210,07 | R$ 14.704,90 |
| 4 | 40 | CX | ANÉSTESICO LOCAL A BASE DE DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1/100000, CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL 1,8 ML CADA. | R$ 239,91 | R$ 9.596,40 |
| 5 | 30 | UNID. | BORRACHA DE PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA MARCA SUGERIDA 3 M | R$ 52,93 | R$ 1.587,90 |
| 6 | 200 | UNID. | COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E INSETOS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPICOS.TAMANHO 7,5 X 7,5 CM; NÃO SOLTAM FIAPOS, POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA SUA EXTENSÃO. REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. | R$ 22,06 | R$ 4.412,00 |
| 7 | 40 | UNID. | LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA IMPERMEÁVEL. LUVA DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA DE FACE PALMA DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. CONFECCIONADA EM LÁTEX. TAMANHO PP OU P. | R$ 23,47 | R$ 938,80 |
| 8 | 200 | PCT | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO OU POLPROPILENO 100%, PRODUTO ATÓXICO, MEDIDAS DE 1,40X1,20M, PUNHO DE MALHA, CONFORT STANDARD. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 36,01 | R$ 7.202,00 |
| 9 | 100 | TB | MICROBRUSH. APLICADORES ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM EM TUBO CONTENDO 100 APLICADORES CADA | R$ 16,86 | R$ 1.686,00 |
| 10 | 30 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A1 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT. | R$ 65,21 | R$ 1.956,30 |
| 11 | 30 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A2 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 63,65 | R$ 1.909,50 |
| 12 | 50 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 70,80 | R$ 3.540,00 |
| 13 | 50 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A3, 5 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 64,98 | R$ 3.249,00 |
| 14 | 10 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR A4 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 65,05 | R$ 650,50 |
| 15 | 10 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR B2 ( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 60,52 | R$ 605,20 |
| 16 | 20 | UNID. | RESINA FLOW A3. EMBALAGEM COM 2G E 1 PONTEIRA | R$ 29,24 | R$ 584,80 |
| 17 | 10 | UNID. | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATRIZ, INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5 EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ DE BIS-GMA E TEGDMA. COR D3 (DENTINA)( 4 GR). MARCAS SUGERIDAS 3M, FGM E IVOCLAR VIVADENT | R$ 50,76 | R$ 507,60 |
| 18 | 20 | FRS | FLÚOR EM GEL. EMBALAGEM COM 200 ML (ACIDULADO — TUTTI FRUITT, MENTA, MORANGO). GEL A BASE DE FLUORETO FOSFARADO ACIDULADO 1,23. MARCA SUGERIDA DFL | R$ 7,33 | R$ 146,60 |
| 19 | 20 | UNID. | TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY. EMBALAGEM DE 200 ML. | R$ 61,94 | R$ 1.238,80 |
| 20 | 100 | UNID. | TIRA SERRILHADA INTERPROXIMAL KOMET. EMBALAGEM COM NO MINIMO 5 UNIDADES. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL . APLICAÇÃO MANUAL. ESPESSURA 0,05 MM COMPRIMENTO 150 MM ; LARGURA 6 MM | R$ 51,74 | R$ 5.174,00 |
| 21 | 100 | CX | TIRA DE LIXA, ACAB.+ POLIM.POLIÉSTER, T. 4 X 170MM, CX 150 UND. | R$ 12,76 | R$ 1.276,00 |
| 22 | 30 | UNID. | TIRAS MATRIZ DE AÇO 0,5MM | R$ 1,94 | R$ 58,20 |
| 23 | 100 | CX | AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 36,84 | R$ 3.684,00 |
| 24 | 300 | PCT | ALGODÃO ROLETE, EMBALAGEM COM 100 UN. NÃO ESTÉRIL. PRODUZIDO COM FIBRAS NATURAIS, 100% PURO ALGODÃO HIDROFÍLICO LEVEMENTE GOMADO POR INTERMÉDIO DE TRATAMENTO ESPECIAL. MARCA SUGERIDA: SS WHITE, CREMER. | R$ 3,39 | R$ 1.017,00 |
| 25 | 20 | CX | HIDRO C — CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. KIT COM 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA E 1 TUBO DE PASTA BASE , IG DE BLOCO DE MISTURA. | R$ 55,17 | R$ 1.103,40 |
| 26 | 30 | UNID. | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO — RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM PÓ E LIQUIDO + ACESSORIOS. | R$ 71,08 | R$ 2.132,40 |
| 27 | 30 | UNID. | BENZOTOP 200 MG/G , CAIXA COM 1 BISNAGA COM 12 G DE GEL DE USO DERMATOLÓGICO, TUTTI-FRUTTI. | R$ 21,85 | R$ 655,50 |
| 28 | 50 | CX | TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO ( 4 MM). COM 12 UNIDADES | R$ 9,81 | R$ 490,50 |
| 29 | 15 | FRS | MEDICAMENTO OTOSPORIN. FRASCO 10 ML | R$ 19,16 | R$ 287,40 |
| 30 | 15 | FRS | MEDICAMENTO FORMOCRESOL | R$ 19,90 | R$ 298,50 |
| 31 | 30 | KIT | KIT HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS -ULTRADENT KIT COM 4 UNIDADES 1,2 ML CADA+ 20 UNIDADES DE PONTAS NAVITIPS 29G. | R$ 117,11 | R$ 3.513,30 |
| 32 | 10 | CX | CALEN - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO , COM 2 SERINGAS DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 02 SERINGAS DE GLICERINA | R$ 82,91 | R$ 829,10 |
| 33 | 10 | UNID. | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. FRASO DE 20 ML | R$ 15,88 | R$ 158,80 |
| 34 | 30 | UNID. | PASTA PROFILÁTICA 90 GR. | R$ 11,45 | R$ 343,50 |
| 35 | 15 | UNID. | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO | R$ 25,50 | R$ 382,50 |
| 36 | 120 | CX | FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0 E 3/8. MARCA SUGERIDA SHALOM | R$ 67,46 | R$ 8.095,20 |
| 37 | 30 | CX | RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL . EMBALAGEM COM 20 G MARCA SUGERIDA: COLTENE | R$ 25,97 | R$ 779,10 |
| 38 | 10 | UNID. | SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO EM AÇO INOX. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. UTILIZA-SE ACOPLADO A BOMBA DE SUCÇÃO, RETIRA LÍQUIDOS COMO A SALIVA, ÁGUA E SANGUE. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | R$ 31,81 | R$ 318,10 |
| 39 | 300 | SACO | SUGADOR DESCARTÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. | R$ 11,72 | R$ 3.516,00 |
| 40 | 20 | FRS | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO. MARCA SUGERIDA: COLGATE PERIOGARD. FRASCO COM 250 ML | R$ 12,43 | R$ 248,60 |
| 41 | 10 | BISNAGA | CIMENTO ENDODÔNTICO OBTUR SEALER PLUS. EMBALAGEM COM 16 G( SERINGA CORPO DUPLO) MARCA SUGERIDA : MK LIFE | R$ 307,85 | R$ 3.078,50 |
| 42 | 10 | UNID. | EDTA TRISSÓDICO. FRASCO CONTENDO 20 ML | R$ 8,47 | R$ 84,70 |
| 43 | 20 | FRS | IODOFÓRMIO. FRASCO DE 10G | R$ 37,04 | R$ 740,80 |
| 44 | 10 | UNID. | SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS 2G - MATIZADO | R$ 32,36 | R$ 323,60 |
| 45 | 15 | FRS | PEDRA POMES EXTRA-FINA .EMBALAGEM 100 G | R$ 7,56 | R$ 113,40 |
| 46 | 50 | UNID. | BARREIRA GENGIVAL. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G COM PONTEIRAS | R$ 32,32 | R$ 1.616,00 |
| 47 | 20 | UNID. | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA GENGIVAL 10ML | R$ 23,69 | R$ 473,80 |
| 48 | 30 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO. INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. GEOBACILLUS STEAROTHEMOPHILUS. RESULTADO EM 24 HORAS.EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 51,52 | R$ 1.545,60 |
| 49 | 50 | CX | CONE DE PAPEL WAVE ONE GOLD | R$ 103,66 | R$ 5.183,00 |
| 50 | 50 | UNID. | FIXADOR DE RAIO X, 475ML | R$ 17,58 | R$ 879,00 |
| 51 | 50 | UNID. | REVELADOR DE RAIO X, 475ML | R$ 18,15 | R$ 907,50 |
| 52 | 30 | FRS | LUBRIFICANTE PARA CANETA KAVO DE ALTA ROTAÇÃO. SPRAY DE 200 ML | R$ 51,00 | R$ 1.530,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE: |  |  |  |  | R$ 109.042,50 |
| LOTE 02 - MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTO-MÉDICO |  |  |  |  |  |
| 53 | 30 | CX | AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL LONGA 27 G CX C/ 100 UNID. | R$ 35,55 | R$ 1.066,50 |
| 54 | 15 | UNID. | APLICADOR DUPLO DE DYCAL INOX | R$ 11,76 | R$ 176,40 |
| 55 | 15 | UNID. | ARCO DE YOUNG PLÁSTICO | R$ 9,68 | R$ 145,20 |
| 56 | 30 | UNID. | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG DENTAL. BROCA CIRÚRGICA PARA CIRURGIA. MARCA SUGERIDA ANGELLUS. | R$ 29,99 | R$ 899,70 |
| 57 | 10 | UNID. | BROCA ZEKRYA- FORMATO TRONCO CÔNICA COM PONTA ATIVA | R$ 31,72 | R$ 317,20 |
| 58 | 10 | UNID. | BROCA BATT Nº 12 DE ALTA ROTAÇÃO | R$ 64,98 | R$ 649,80 |
| 59 | 25 | UNID. | BROCA KG Nº 3081 | R$ 17,27 | R$ 431,75 |
| 60 | 25 | UNID. | BROCA KG Nº 3082 | R$ 15,60 | R$ 390,00 |
| 61 | 20 | UNID. | BROCA NÚMERO 1012 | R$ 3,87 | R$ 77,40 |
| 62 | 20 | UNID. | BROCA NÚMERO 1013 | R$ 3,91 | R$ 78,20 |
| 63 | 25 | UNID. | BROCA NÚMERO 1014 | R$ 3,53 | R$ 88,25 |
| 64 | 20 | UNID. | BROCA NÚMERO 1015 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 65 | 20 | UNID. | BROCA NÚMERO 1094 | R$ 3,66 | R$ 73,20 |
| 66 | 50 | UNID. | BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014HL HASTE LONGA , EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM OS GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS, COM REGISTRO NA ANVISA | R$ 3,56 | R$ 178,00 |
| 67 | 30 | UNID. | BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016HL HASTE LONGA , EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM OS GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS, COM REGISTRO NA ANVISA | R$ 3,52 | R$ 105,60 |
| 68 | 50 | UNID. | ESPELHO BUCAL DE PRIMEIRO PLANO N 5, ESPELHO SEM DISTORÇÃO. IDEAL PARA USO EM ENDODONTIA. | R$ 15,55 | R$ 777,50 |
| 69 | 12 | UNID. | BANDEJA DE AÇO INOX COM 0,05MM DE ESPESSURA, SEM SEPARAÇÃO, DE TAMANHO DE 22 X 12 X 1,5 CM APROXIMADAMENTE. | R$ 39,12 | R$ 469,44 |
| 70 | 20 | UNID. | TESOURA IRIS OU GENGIVAL RETA 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 33,94 | R$ 678,80 |
| 71 | 20 | UNID. | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL N° 24F | R$ 13,59 | R$ 271,80 |
| 72 | 20 | UNID. | GRAMPO PARA ISOLAMENTO NÚMERO 26 CORTE E ESTAMPAGEM AUTOMÁTICA. ACABAMENTO ACETINADO. MARCAS SUGERIDAS: QUINELATO, GOLGRAN E SS WHITE. | R$ 20,29 | R$ 405,80 |
| 73 | 20 | UNID. | GRAMPO PARA ISOLAMENTO NÚMERO 212 CORTE E ESTAMPAGEM AUTOMÁTICA. ACABAMENTO ACETINADO. MARCAS SUGERIDAS: QUINELATO, GOLGRAN E SS WHITE. | R$ 18,37 | R$ 367,40 |
| 74 | 20 | UNID. | GRAMPO PARA ISOLAMENTO NÚMERO 206 CORTE E ESTAMPAGEM AUTOMÁTICA. ACABAMENTO ACETINADO. MARCAS SUGERIDAS: QUINELATO, GOLGRAN E SS WHITE. | R$ 18,55 | R$ 371,00 |
| 75 | 20 | UNID. | GRAMPO PARA ISOLAMENTO NÚMERO 209 CORTE E ESTAMPAGEM AUTOMÁTICA. ACABAMENTO ACETINADO. MARCAS SUGERIDAS: QUINELATO, GOLGRAN E SS WHITE. | R$ 18,02 | R$ 360,40 |
| 76 | 20 | UNID. | GRAMPO PARA ISOLAMENTO NÚMERO W8A CORTE E ESTAMPAGEM AUTOMÁTICA. ACABAMENTO ACETINADO. MARCAS SUGERIDAS: QUINELATO, GOLGRAN E SS WHITE. | R$ 18,29 | R$ 365,80 |
| 77 | 100 | BLISTER | LIMA ENDODONTICA WAVE ONE GOLD. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. SORTIDAS. TAMANHO 25 MM | R$ 367,05 | R$ 36.705,00 |
| 78 | 30 | UNID. | SONDA EXPLORADORA RETA. MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 13,28 | R$ 398,40 |
| 79 | 50 | UNID. | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 80 | 10 | CX | CONES DE PAPEL Nº 55 COM 120 UNIDADES | R$ 39,99 | R$ 399,90 |
| 81 | 10 | CX | CONES DE PAPEL Nº 60 COM 120 UNIDADES | R$ 47,98 | R$ 479,80 |
| 82 | 20 | CX | CUNHA REFLEXIVA COM 100 UNI. | R$ 39,74 | R$ 794,80 |
| 83 | 10 | UNID. | CURETA CIRÚRGICA ALVEOLAR INOX | R$ 14,44 | R$ 144,40 |
| 84 | 30 | UNID. | CURETA INOX DENTINÁRIA (DENTINA) | R$ 28,95 | R$ 868,50 |
| 85 | 10 | UNID. | CURETA DE LUCAS OITAVADA | R$ 21,14 | R$ 211,40 |
| 86 | 20 | UNID. | BROCA ENDO Z DE ALTA ROTAÇÃO | R$ 27,33 | R$ 546,60 |
| 87 | 20 | UNID. | ESCOVA DE ROBSON PLANA | R$ 2,05 | R$ 41,00 |
| 88 | 10 | UNID. | ESPAÇADOR DIGITAL A, EMBALAGEM COM NO MÍMINO 4 UNIDADES | R$ 39,70 | R$ 397,00 |
| 89 | 10 | UNID. | ESPAÇADOR DIGITAL B, EMBALAGEM COM NO MÍMINO 4 UNIDADES | R$ 42,50 | R$ 425,00 |
| 90 | 10 | UNID. | FIO DE AFASTAMENTO ENTRELAÇADO 00 | R$ 67,63 | R$ 676,30 |
| 91 | 20 | UNID. | FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 - REFERÊNCIA QUINELADO OU SIMILAR | R$ 112,98 | R$ 2.259,60 |
| 92 | 20 | UNID. | FÓRCEPS INFANTIL Nº 04 - REFERÊNCIA QUINELADO OU SIMILAR | R$ 109,91 | R$ 2.198,20 |
| 93 | 15 | UNID. | BROCA - GATES GLIDDEN Nº 01 | R$ 17,93 | R$ 268,95 |
| 94 | 10 | UNID. | BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 1 - CA | R$ 20,88 | R$ 208,80 |
| 95 | 20 | CX | LENÇOL DE BORRACHA COM 26 UNID. | R$ 30,97 | R$ 619,40 |
| 96 | 15 | UNID. | BROCA LENTULO 25 MM Nº 1 ,Nº 2, Nº 3,Nº 4- CA. | R$ 69,24 | R$ 1.038,60 |
| 97 | 4 | UNID. | FOTOPOLIMERIZADOR-ELETRONICO MICRO PROCESSADO 60 SEGUNDOS | R$ 856,43 | R$ 3.425,72 |
| 98 | 30 | UNID. | PLACA DE VIDRO POLIDA | R$ 18,72 | R$ 561,60 |
| 99 | 15 | UNID. | CUBA INOX REDONDA, CAPACIDADE 150 ML | R$ 18,92 | R$ 283,80 |
| 100 | 5 | UNID. | PINÇA ADSON BROWN 9X9 DE 12CM COM DENTES | R$ 46,97 | R$ 234,85 |
| 101 | 10 | UNID. | RÉGUA MILIMETRADA DE ALUMÍNIO | R$ 21,59 | R$ 215,90 |
| 102 | 20 | CX | FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 10X120X0,5MM. | R$ 1,90 | R$ 38,00 |
| 103 | 20 | UNID. | FITA BANDA MATRIZ METALICA APRESENTADA EM BOBINA, PODE SER CORTADA NO TAMANHO DESEJADO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL. LARGURAS DE 5MM | R$ 1,86 | R$ 37,20 |
| 104 | 20 | UNID. | FITA BANDA MATRIZ METALICA APRESENTADA EM BOBINA, PODE SER CORTADA NO TAMANHO DESEJADO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL. DISPONÍVEL NAS LARGURAS DE 7MM | R$ 1,91 | R$ 38,20 |
| 105 | 30 | UNID. | SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO ODONTO AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA: 10301950047 | R$ 82,00 | R$ 2.460,00 |
| 106 | 10 | UNID. | ALAVANCA POTTS - MARCA SUGERIDA QUINELATO DIREITA E ESQUEDA | R$ 154,11 | R$ 1.541,10 |
| 107 | 10 | CX | PELÍCULA DENTAL RX 24X30MM INFANTIL COM 100 UNID. | R$ 395,14 | R$ 3.951,40 |
| 108 | 50 | CX | PELÍCULA DENTAL RX 30X40MM ADULTO COM 100 UNID. | R$ 317,99 | R$ 15.899,50 |
| 109 | 30 | ROLO | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100M, ESTERILIZAVEL. USADO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGO MÉDICOS ODONTO-HOSPITALARES E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO. | R$ 153,22 | R$ 4.596,60 |
| 110 | 100 | PCT | PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS. | R$ 5,21 | R$ 521,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE: |  |  |  |  | R$ 91.613,66 |
| VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: |  |  |  |  | R$ 200.656,16 |

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A Contratação Específica com Lotes por Tipo de Insumos Odontológicos consiste em dividir a aquisição de insumos em categorias específicas, agrupando-os em lotes conforme suas características e finalidades (por exemplo, material descartável, insumos de proteção, materiais de esterilização, entre outros). Essa estratégia de segmentação visa otimizar a aquisição e garantir a eficiência do processo de compra e gestão contratual, trazendo diversas vantagens à administração pública e à manutenção da rede de saúde.

- Economia de Escala:

Ao consolidar a aquisição de insumos odontológicos em lotes por tipo de material, o município consegue negociar com os fornecedores em maiores volumes. Essa unificação de pedidos permite obter preços mais competitivos, resultando em economia para o setor de saúde, sem comprometer a qualidade dos materiais adquiridos. Ao comprar em maior quantidade por lote, o município pode atrair um número maior de fornecedores, ampliando a concorrência e garantindo melhores condições.

- Eficiência Operacional:

Com a divisão por lotes, a gestão dos contratos torna-se mais eficiente, uma vez que cada lote será destinado a fornecedores especializados no tipo de insumo correspondente. Essa abordagem reduz o risco de falhas no fornecimento e facilita o controle de qualidade, já que cada fornecedor será responsável por um grupo específico de insumos, garantindo o cumprimento dos requisitos técnicos de cada lote. Dessa forma, é possível obter uma melhor gestão logística e minimizar problemas de atraso ou entrega inadequada.

- Segurança e Continuidade no Fornecimento:

A aquisição segmentada por lotes de insumos odontológicos proporciona maior segurança no abastecimento contínuo das unidades de saúde. Com contratos bem planejados, o risco de desabastecimento é minimizado, assegurando que o estoque de insumos essenciais para os atendimentos hospitalares seja mantido de forma eficiente. Esse modelo de contratação possibilita maior previsibilidade, pois as entregas são realizadas com regularidade, conforme o cronograma estabelecido.

- Melhor Gestão de Contratos e Estoques:

A gestão segmentada permite à administração municipal monitorar o desempenho de cada fornecedor com maior precisão. Com essa divisão por lotes, torna-se mais fácil acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais, realizar fiscalizações e tomar providências imediatas em caso de falhas no fornecimento. Além disso, esse modelo permite ajustar o estoque de forma proativa, evitando tanto o acúmulo excessivo quanto a falta de insumos críticos.

- Redução do Risco de Fracasso de Itens:

A segmentação por lotes também diminui o risco de fracasso de itens, situação em que nenhum fornecedor apresenta propostas para determinados produtos, o que pode resultar em desabastecimento. Agrupar insumos em categorias específicas torna o processo licitatório mais atraente para os fornecedores, que podem concorrer em lotes mais adequados ao seu portfólio, aumentando a probabilidade de sucesso no fornecimento de todos os itens necessários.

- Responsabilidades da Contratada:

A empresa contratada será responsável por todas as providências e obrigações previstas na legislação vigente, assegurando a qualidade e a conformidade técnica dos insumos entregues. Não será permitido o repasse de responsabilidade para terceiros, sendo a empresa diretamente responsável pelo cumprimento do contrato. Além disso, a contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos solicitados pela administração municipal, garantindo transparência e segurança na entrega dos produtos.

A entrega dos insumos deverá seguir estritamente as requisições expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, sem alterações, a menos que haja prévia consulta e concordância da administração. O não cumprimento desses requisitos poderá implicar em sanções contratuais, assegurando que a qualidade e a pontualidade das entregas sejam mantidas.

- Conclusão:
A Contratação Específica com Lotes por Tipo de Insumos Odontológicos é a solução mais equilibrada e eficaz para garantir o abastecimento contínuo das unidades de saúde, com segurança, economia e eficiência operacional. Ao permitir a participação de fornecedores especializados em diferentes categorias de insumos, essa abordagem assegura o melhor custo-benefício, reduz riscos de desabastecimento e facilita a gestão contratual, promovendo uma saúde pública de qualidade para a população.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

Conforme o disposto no art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento da solução deve ser analisado à luz da viabilidade técnica e da vantagem econômica para a administração. Neste caso, levando em consideração a aquisição de Insumos Odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, faz-se necessário ponderar os seguintes aspectos:

- Viabilidade Técnica: O parcelamento da aquisição de insumos odontológicos pode ser tecnicamente inviável, uma vez que a compra unificada de determinados lotes garante o fornecimento contínuo e regular de insumos essenciais à rede pública de saúde. Fragmentar essa aquisição pode ocasionar a falta de insumos odontológicos em determinados períodos, comprometendo a continuidade dos tratamentos e o atendimento adequado da população. Além disso, alguns medicamentos possuem requisitos técnicos específicos quanto ao transporte e armazenamento, o que exige um controle mais centralizado.

- Vantagem Econômica: Embora o parcelamento possa, em tese, ampliar a competitividade e permitir que diferentes fornecedores participem da licitação, deve-se considerar os custos administrativos de gerenciar múltiplos contratos. A gestão de diversos contratos simultâneos pode gerar despesas adicionais com monitoramento, fiscalização e controle de fornecimento, o que poderia sobrecarregar a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sem necessariamente trazer vantagens econômicas significativas. A compra em lote único pode, inclusive, resultar em preços mais vantajosos, devido à economia de escala.

- Ampliação da Competição e Evitar Concentração de Mercado: A divisão do objeto em itens menores poderia aumentar a participação de pequenos fornecedores, estimulando a concorrência. Contudo, para garantir a ampla concorrência sem comprometer a continuidade do fornecimento e a regularidade dos serviços de saúde, é recomendável manter a aquisição centralizada em determinados lotes de insumos odontológicos que apresentem requisitos de armazenamento e fornecimento semelhantes.

Portanto, considerando os fatores acima, não é tecnicamente viável e não se mostra economicamente vantajoso o parcelamento da aquisição dos insumos odontológicos.

A compra em lotes de insumos odontológicos por categorias específicas, observando suas características de transporte e armazenamento, garante maior eficiência no abastecimento e na gestão dos contratos, além de assegurar o fornecimento contínuo de insumos essenciais à população, em conformidade com o princípio da continuidade dos serviços de saúde pública.

- PRÉVIAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Entretanto, o gestor e fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda o Decreto nº 454/2023, de 28 de dezembro de 2023 que “Dispõe sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação, da comissão gestora de contratos e do fiscal de contrato, no âmbito do Poder Executivo do Município de Canápolis, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.”

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- certificação de desnecessidade de disponibilidade orçamentária;

- designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

- encaminhamento do processo para análise jurídica;

- elaboração de minuta de ARP e do contrato;

- análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante NotaTécnica com os ajustes indicados, se necessário;

- publicação e divulgação do edital e anexos;

- resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

- realização do certame, com suas respectivas etapas;

- realização de empenho; e

- assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

O Município ainda não possui PCA - Plano de Contratação Anual publicado no P.N.C.P.- Portal Nacional de Contratações Públicas. Assim, o deflagração do procedimento licitatório deverá ser aprovada pelo Prefeito Municipal.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a melhor alternativa para solucionar a demanda é a aquisição de insumos odontológicos para atender demandas da Secretaria deste Município, através de Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 9º da IN 58/2022, da SEGES/ME.

- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A elaboração deste ETP foi realizada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, sob a coordenação da Diretora de Compras, Material e Patrimônio do Município.

Amanda Almeida Rodrigues – Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas

João Francisco dos Santos - Coordenador Municipal de Saúde

Hugo Charles de Souza Ataídes - Coordenador de Atenção Básica

Canápolis - BA, 09 de outubro de 2024.

JANIRENE CAVALCANTE DE SOUZA

Diretora de Compras, Material e Patrimônio