ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS

SUS

Sistema

Único

De Saúde

SUMIDOURO, 24 DE JANEIRO DE 2024.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Número do processo: 4157/2023

2)INTRODUÇÃO:

2.1. Este Estudo Preliminar pretende analisar a viabilidade técnica e econômica, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o processo de aquisição de gases medicinais para o Hospital Municipal Dro João Pereira Martins

Quantitativo de Gases medicinais hospitalares

Oxigênio medicinal em cilindro com capacidade 10 metros cúbicos, tendo como quantitativo total= 15000 (quinze mil) metros cúbicos e oxido nitroso em cilindro com 28 quilos, tendo como quantitativo total 112 quilos.

- ÁREA REQUISITANTE:

| Área requisitante | Responsável |
| --- | --- |
| Direção Administrativa do HMDJPM | Jorge Mariano dos Santos Ribeiro |

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

4.1. No campo da atenção à saúde, o HMDJPM é um centro de referência de baixa e média complexidade exclusivo para o Sistema Único de Saúde (SUS).

4.2 Registro de preços para eventual aquisição de Gases Hospitalares, Medicinais, com aplicação de cilindros, em regime de comodato, conforme quantidades e especificações em cada item, estando os produtos em conformidade com as normas técnicas e recomendações da ABNT, do Ministério da Saúde a da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em atendimento as necessidades do Hospital Municipal Drº João Pereira Martins e de eventuais órgãos participantes, por um período de 12 (doze) meses.

4.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

4.3.1. A contratação do serviço de fornecimento dos gases medicinais abaixo relacionados é justificada pelos seguintes motivos:

a) Os gases medicinais são utilizados no suporte à vida, nos setores de área fim do HMDJPM, bem como para a execução de inúmeros procedimentos cirúrgicos e de exames ambulatoriais, sendo, portanto, imprescindíveis às atividades desta Instituição.

4.4 RAZÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

4.4.1. A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades das diversas clinicas do Hospital do HMDJPM.

4.5. DA DEMANDA CONTRATADA X QUANTIDADE DO MATERIAL A SER FORNECIDO:

4.5.1 A  aquisição /contratação  alinha-se  com  o  novo  modelo  de  gestão  do  HMDJPM  no  intuito  de  aumento  na  demanda  de atendimentos a pacientes, como aumento do número de atendimentos, dentre outros atendimentos de urgência/emergências, visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes no HMDJPM                                                                                                                                                                                                                                          , tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

4.5.2 Todos os materiais serão utilizados conforme demanda dos setores, sendo que há a necessidade do material já estar disponível no hospital assim que surgir a necessidade. A aquisição do material do objeto visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano.

4.5.3. A Relação é para atendimento de demanda estimada com base no consumo de 2022/2023, devendo-se levar em conta também as previsões de ampliação da capacidade de atendimento do hospital, decorrentes das obras em andamento.

4.5.4 Relação Demanda x Quantidade do material consumido:

| Item | Especificação | Quantidade usada em 2022 | Quantidade usada em 2023 | Quantidade solicitada para 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Oxigênio Gasoso Medicinal - (Cilindro de 10m³) - Com Comodato de 30 a 50 cilindros. Especificações: Os cilindros serão utilizados nas baterias de Oxigênio hospitalar e em casos emergenciais, faz-se necessário que os cilindros sejam de 10m³, pois serão utilizados em centrais que foram planejadas para tais dimensões, podendo estes cilindros serem de ferro, aço ou alumínio.426459400m³200500300400 | 9.000 m3 | 11.500m3 | 15.000m3 |
| 02 | Oxido nitroso cilindro com 28 quilos com comodato de 05 a 15 cilindros | 84 quilos | 28 quilos | 112 quilos |

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1. DA GARANTIA DO PRODUTO

5.1.1. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

5.1.2. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

5.1.3. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

5.2. DA VALIDADE DO PRODUTO

5.2.1. Os produtos deverão na data da entrega, apresentar validade mínima de 01 (um) ano.

5.3. DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

5.3.1. A empresa deverá fornecer em regime de comodato, sem ônus para o HMDJPM, os cilindros e  adaptadores  utilizados para atender aos pedidos, no sistema de livre troca, em quantidade estabelecida a cada item.

5.4. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERÊNCIA

5.4.1. Não se aplica.

5.5. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

5.5.1. Não se aplica

5.6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.6.1. O prazo para primeira entrega é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, a partir da primeira entrega deverá repor os cilindros em, no máximo, a cada 7 dias, em quantidade informada pelo contratante.

5.6.1.1. A Nota de Empenho será emitida, tipo global, com um quantitativo previsto para até 04 (quatro) meses, de forma que a entrega poderá ser fracionada conforme o consumo do período, de forma que o quantitativo solicitado esteja em conformidade com o quantitativo de cilindros vazios, a fim de que seja possível realizar a troca dos cilindros.

5.6.1.2. Entrega no seguinte endereço: HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOÃO PEREIRA MARTINS: Setor central de gases - Sumidouro – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 28637-000.

5.6.1.3. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes definido o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

5.6.1.4. A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com as necessidades do órgão.

5.6.1.5. Caberá à Subseção de Gases e Refrigeração, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceito dos materiais conforme as especificações do edital.

5.7. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados.

5.7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.4.7.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6) LEVANTAMENTO DE MERCADO:

6.1. Das possíveis soluções existentes no mercado

6.1.1. Das Soluções:

6.1.1.1. Solução 1 - Como os gases medicinais são de extrema importância para a execução das atividades hospitalares não há outra solução que não seja a aquisição de tais insumos, em cilindros, conforme especificações distintas em cada item, para execução das atividades hospitalares.

6.1.1.2. O Oxigênio Medicinal e Oxido nitroso, itens 01 á 02, também são fornecidos a granel, com fornecimento a granel e modulo gerador, respectivamente, via tubulações que atendem a diversos setores do prédio principal centro cirúrgico do HMDJPM.

6.1.1.3. Assim sendo, mesmo havendo fornecimento dos referidos gases via tubulações, são necessários a aquisição destes em cilindros para realização dos transportes de pacientes e em casos específicos que sejam necessários a existência de uma bateria reserva.

6.1.1.4. O comodato de cilindros e adaptadores se faz necessário, pois, como é de conhecimento do mercado, cada fornecedor trabalha com uma padronização própria de seus cilindros, sendo assim a aquisição dos cilindros pelo HMDJPM além de oneroso, pode não se tornar eficaz pois o licitante vencedor pode não aceitar tais cilindros e substituição aos cilindros que fornecem.

6.2. Das possíveis formas de contratação

6.2.1. Das Formas:

6.2.1.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

6.2.1.2. Forma 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

6.2.1.3. Forma 3 - Realizar licitação própria.

6.2.2. Da análise das formas de contratação:

6.2.2.1. Forma 1 - Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão, que atendesse as necessidades do HMDJPM.

6.2.2.2. Forma 2 - Não foi encontrada intenção de registro de preços disponível para participação, que atendesse as necessidades do HMDJPM.

6.2.2.3. Forma 3 - É possível a realização de licitação, pelo setor de licitações da prefeitura de Sumidouro- RJ.

6.3. Da conclusão

6.3.1. Com o exposto, esta equipe conclui que deve-se realizar licitação própria, nos termos da Forma 3 para a execução da Solução.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

7.1. Registro de preços para eventual aquisição de Gases Hospitalares e Medicinais, com aplicação de cilindros, adaptadores, em regime de comodato, conforme quantidades e especificações em cada item, estando os produtos em conformidade com as normas técnicas e recomendações da ABNT, do Ministério da Saúde a da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em atendimento as necessidades do Hospital Municipal Doutor João Pereira Martins por um período de 12 (doze) meses.

7.1.1. A necessidade foi demonstrada no item 4 do presente Estudo Técnico Preliminar – ETP.

7.1.2. Os requisitos da contratação foram elencados no item 5 do presente ETP.

7.1.3. Foram analisadas as possíveis soluções no item 6 do presente ETP.

7.1.4 Foi apresentado o histórico de consumo e a previsão de solicitação no item 4.5.4 do presente ETP.

8) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

8.1. Estimativa detalhada:

| Item | Especificação | Quantidade usada em 2022 | Quantidade usada em 2023 | Quantidade solicitada para 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Oxigênio Gasoso Medicinal - (Cilindro de 10m³) - Com Comodato de 30 a 50 cilindros. Especificações: Os cilindros serão utilizados nas baterias de Oxigênio hospitalar e em casos emergenciais, faz-se necessário que os cilindros sejam de 10m³, pois serão utilizados em centrais que foram planejadas para tais dimensões, podendo estes cilindros serem de ferro, aço ou alumínio.426459400m³200500300400 | 9.000 m3 | 11.500m3 | 15.000m3 |
| 02 | Oxido nitroso cilindro com 28 quilos com comodato de 05 a 15 cilindros | 84 quilos | 28 quilos | 112 quilos |

8.2 A estimativa solicitada para o período 2022/2023 não pode ser estimada com total segurança, pois, devido a pandemia de COVID-19, todos os procedimentos sofreram significativas variações nos anos de 2020/2021, sendo inseguro afirmar uma estimativa segura.

8.3 Desta forma os itens formam estimados com uma margem de segurança para que os procedimentos possam retomados em suas normalidades.

8.4 Os quantitativos mínimos estão estimados considerando um possível atendimento emergencial e respeitando o tamanho mínimo do cilindro fornecido.

9) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Valor (R$): 325.512,64

9.1. Os valores apresentados  nos outros processos licitatórios da prefeitura relativo a gases medicinais.

10) CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

10.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes

11) CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1. Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para dar prosseguimento ao processo de contratação.

12) ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

12.1 A contratação alinha-se com o planejamento da Direção do HMDJPM, assessorada pelos chefes da Divisão de Engenharia deste Hospital. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina o HMDJPM.

11.3. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

13) BENEFICIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:

13.1. O HMDJPM, por se tratar de hospital terciário e último elo na cadeia de evacuação do município de Sumidouro, recebe pacientes acometidos das mais variadas enfermidades. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques  deste  hospital.  Isto  posto,  os  benefícios  diretos  e  indiretos  relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

14) PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.

14.1. Por se tratar de aquisição que acontece anualmente, não se faz necessária nenhuma adequação.

15) POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

15.1. A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais:

15.1.1. Os critérios de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referência estão de acordo com no Art. 3º da Lei nº. 8.666/93, com redação dada pela Lei nº. 12.349, de 2010; no Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art. 5º do Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de1988 e subsidiariamente a Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000;

15.1.2. A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme previsto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010/SLTI/MPOG;

15.1.3. Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

15.1.4. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

15.1.5. Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e oarmazenamento;14.1.6. De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso);

15.1.7. Os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais.

16) DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Esta equipe de direção declara esta contratação viável.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Esta equipe de direção declara viável esta aquisição/ contratação.

16.2. Justificativa

16.2.1. A presente aquisição é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual de gases a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques deste hospital. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

17) RESPONSAVEIS:

______________________________________________

JORGE MARIANO DOS SANTOS RIBEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR