## Quadro de Preços
ANEXO III - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/07/2025, ÀS 09:00HS
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4283/2024 de 17/12/2024
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 4964124.185
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | Fralda geriátrica descartável plus tamanho (XG) pacote com 7 unidades, com barreira antivazamento, peso acima de 90 quilos, cintura medindo de 120 a 165 centímetros, flocos de gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento, proteção antiodor, formato anatômico, indicador de umidade/troca (indicando com mudança da cor). Produto terá que ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com 4 fitas adesivas largas e reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao corpo. | Pacote | 1500 | 22.663
2 | Fralda geriátrica descartável plus tamanho (G) pacote com 9 unidades, com barreira antivazamento, peso entre 40 a 70 quilos, cintura medindo de 80 a 115 centímetros, flocos de gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento, proteção antiodor, formato anatômico, indicador de umidade/troca (indicando com mudança da cor). Produto terá que ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com 4 fitas adesivas largas e reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao corpo. | Pacote | 1500 | 20.59
3 | Dreno em tubo "T" Kehr 20 fr, látex natural. Pontas atraumáticas. Modelo em T. Esterilizado em ETO. Embalagem papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 7,0 mm | Unidade | 10 | 18.028
4 | Dreno em tubo "T" Kehr 18 fr, látex natural. Pontas atraumáticas. Modelo em T. Esterilizado em ETO. Embalagem papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 6,0 mm | Unidade | 10 | 17.962
5 | Dreno em tubo "T" Kehr 16 fr, látex natural. Pontas atraumáticas. Modelo em T. Esterilizado em ETO. Embalagem papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 5,5 mm | Unidade | 10 | 18.039
6 | Algodão ortopédico - 20 cm x 1,0 m, 100 % algodão (pacote com 12 unidades) | Pacote | 300 | 14.982
7 | Válvula reguladora para rede canalizada de Oxido Nitroso. A válvula redutora para rede canalizada de Oxido Nitroso pode ser encontrada em nossa loja virtual, em diversos tipos de válvulas em cores e conexões padrão ABNT 11906. A válvula redutora para rede canalizada de Oxido Nitroso é fabricada em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor azul. Este produto possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf / cm² e botão de controle. Informações adicionais: - cor padrão azul - produzida em metal cromado - Botão de controle. | Unidade | 50 | 287.929
8 | Abaixador de língua. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 2000 | 7.135
9 | Abocath (Jelco) - nº 14, caixa com 50 unidades. | Caixa | 100 | 39.976
10 | Abocath (Jelco) - nº 16, caixa com 50 unidades. | Caixa | 100 | 37.408
11 | Abocath (Jelco) - nº 18, caixa com 50 unidades. | Caixa | 10 | 38.085
12 | Abocath (Jelco) - nº 20, caixa com 50 unidades. | Caixa | 150 | 38.356
13 | Abocath (Jelco) - nº 22, caixa com 50 unidades. | Caixa | 150 | 39.678
14 | Abocath (Jelco) - nº 24, caixa com 50 unidades. | Caixa | 100 | 38.387
15 | Anuscópio descartável. | Unidade | 100 | 4.615
16 | Avental cirúrgico, manga longa, estéril, descartável, confeccionado em não tecido SMS, 100% polipropileno, reforço impermeável e absorvente nas mangas e no tórax, repele fluidos corpóreos com máxima proteção contra vírus e bactérias, não tecido respirável, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica, com toalha de mão estéril. Dupla embalagem. Tamanho grande, medida aproximada de 1,50 x 1,20 m. | Unidade | 500 | 17.01
17 | Absorvente higiênico para fluidos corporais, uso pós-parto ou incontinência urinária. Confeccionado com material absorvente, com cobertura interna de falso tecido, revestido externamente por película impermeável, espessura compatível com fluxo abundante. Sem abas. Dimensões mínimas da área absorvível 45 cm x 15 cm. Pacote com 10 unidades. | Pacote | 1000 | 6.554
18 | Adesivo para fixação de cateteres periféricos composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso. Previne infecções de corrente sanguínea. Não permite a permanência de umidade. Garante uma fixação segura. Acompanha 1 fita para reforçar a fixação. Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação. Modelo: 5 cm x 5,7 cm. Apresentação: caixa com 100 unidades. Referencia: Labor Import. | Caixa | 50 | 105.299
19 | Curativo fixador filme transparente. Rolo 15 cm x 10 metros. | Rolo | 350 | 76.808
20 | Água destilada 1.000 ml - estéril - Sistema fechado. | Frasco | 400 | 10.858
21 | Água oxigenada 100 ml - 10 volumes - Almotolia. | Frasco | 3000 | 2.613
22 | Água oxigenada 1000 ml - 40 volumes - Almotolia. | Litro | 100 | 14.78
23 | Agulha 13 x 0,38 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 10.338
24 | Agulha 13 x 0,45 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 7.15
25 | Agulha 16 G x 3 ¼" com ponta Tuohy para anestesia peridural contínua, agulha para anestesia peridural 16 G, epidural ou caudal, Bisel tipo Tuohy, marcação em 1 cm para controle de profundidade, comprimento 8.1 cm, empunhadura anatômica, canhão transparente. (referencia BD). | Unidade | 50 | 63.129
26 | Agulha 20 x 0,55 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 8.785
27 | Agulha 25 x 0,8 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 7.633
28 | Agulha 30 x 0,7 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 7.273
29 | Agulha 30 x 0,8 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 7.664
30 | Agulha 40 x 1,2 mm (caixa com 100 unidades). | Caixa | 1000 | 7.322
31 | Agulha Spinal 25 G 3 ½" (caixa com 25 unidades) com as seguintes especificações: agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; - encaixe canhão / estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; - canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquor; - estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; - látex free. Azul. Estéril (referencia BD). | Caixa | 50 | 107.111
32 | Agulha Spinal 27 G x 3 ½", caixa com 25 unidades. Referencia BD. | Caixa | 20 | 98.93
33 | Agulha Spinal 29 G, caixa com 25 unidades. Referencia BD. | Caixa | 20 | 699.525
34 | Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso) - com a apresentação em almotolia com 100 ml. Para antissepsia. | Unidade | 40000 | 3.832
35 | Algodão ortopédico - 15 cm x 1,0 m 100% algodão (pacote com 12 unidades) | Pacote | 500 | 8.583
36 | Algodão rolo 500 g. | Rolo | 1000 | 14.58
37 | Almotolia 500 ml na cor âmbar | Unidade | 200 | 5.033
38 | Ambú reanimador adulto silicone completo, composição: - balão em silicone autoclavável adulto: 1600 ml; - máscara facial em silicone; - válvula superior e inferior; - reservatório de 2500 ml. | Unidade | 20 | 141.947
39 | Ambú reanimador neonatal silicone completo. Composição: - balão em silicone autoclavável, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, com reservatório. | Unidade | 20 | 126.585
40 | Ambú reanimador pediátrico silicone completo. Composição: - balão em silicone autoclavável. Máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, com reservatório. | Unidade | 20 | 128.522
41 | Aparelho de pressão adulto nylon com velcro preto. | Unidade | 70 | 79.2
42 | Aparelho de pressão adulto obeso nylon com velcro preto. | Unidade | 70 | 112.86
43 | Aparelho de pressão infantil nylon com velcro preto. | Unidade | 40 | 77.597
44 | Aparelho de pressão neonatal nylon com velcro - braçadeira para 7 a 13 cm de circunferência. | Unidade | 20 | 79.614
45 | Aspirador cirúrgico de rede ar comprimido 400 ml policarbonato. Aspirador tipo Venturi para rede canalizada de gás. Transforma a pressão positiva em negativa gerando vácuo. Tampa injetada em nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. ANVISA 10432300006. | Unidade | 50 | 147.954
46 | Aspirador cirúrgico de rede de oxigênio 400 ml policarbonato. | Unidade | 50 | 149.888
47 | Aspirador de rede vacuômetro com frasco de policarbonato 500 ml. Tampa injetada em nylon com inserto de metal. Manômetro de 0 a 30 Hg. Botão de controle do fluxo de aspiração. Bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. ANVISA 10432309003. | Unidade | 50 | 183.943
48 | Atadura crepom 5 cm 13 fios 1ª linha. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 3000 | 6.323
49 | Atadura crepom 10 cm 13 fios 1ª linha. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 3000 | 9.927
50 | Atadura crepom 15 cm 13 fios 1ª linha. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 3000 | 11.057
51 | Atadura crepom 20 cm 13 fios 1ª linha. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 3000 | 10.04
52 | Atadura crepom 30 cm 13 fios 1ª linha. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 3000 | 12.548
53 | Atadura crepom 30 cm x 3 m (pacote com 12 unidades). | Pacote | 3000 | 14.873
54 | Atadura de gesso 10 cm x 3 m (caixa com 20 unidades). | Caixa | 400 | 52.577
55 | Atadura de gesso 12 cm x 3 m (caixa com 20 unidades). | Caixa | 400 | 65.209
56 | Atadura de gesso 15 cm x 3 m (caixa com 20 unidades). | Caixa | 300 | 79.453
57 | Atadura de gesso 20 cm x 3 m (caixa com 20 unidades). | Caixa | 400 | 107.38
58 | Atadura gessada rápida 20 cm x 4 m. Caixa com 20 unidades. | Caixa | 300 | 88.882
59 | Avental descartável de manga longa de 20 gr, confeccionada em não tecido (TNT) em 100% polipropileno, caixa com 10 unidades. | Caixa | 10000 | 17.93
60 | Balão de anestesia 1 litros. Dimensões aproximadas: 23 x 5,5 cm (com embalagem) registro ANVISA / MS: 80435140001 não estéril; validade indeterminada. | Unidade | 10 | 51.489
61 | Balão de anestesia 3 litros. Dimensões aproximadas: 31 x 7 cm (com embalagem) registro ANVISA / MS: 80435140001 não estéril; validade indeterminada. | Unidade | 10 | 70.43
62 | Balão de anestesia 5 litros. Dimensões aproximadas: 33,5 x 7 cm (com embalagem) registro ANVISA / MS: 80435140001 não estéril; validade indeterminada. | Unidade | 10 | 75.625
63 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 10 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 57.735
64 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 15 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 75.329
65 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 20 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 105.267
66 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 30 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 147.468
67 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 45 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 222.37
68 | Bobina de papel grau cirúrgico, tamanho: 9 cm x 100 m, com indicador químico de ciclo, papel com necessidade de seladora para fechamento, registro ANVISA: 101.523.20009. | Rolo | 100 | 58.527
69 | Bolsa coletora para estomas intestinais (Colostomia; Ileostomia) drenável e opaca 70 mm, exclusivo fechamento em envelope, que garante segurança no esvaziamento, dispensa uso de clamps, filtro de carvão integrado a bolsa coletora. | Unidade | 1500 | 17.362
70 | Bolsa para água quente | Unidade | 40 | 36.911
71 | Bolsa para colostomia descartável pré cortada em 50 mm. Pacote com 10 unidades. Tamanho: 14 x 23 cm, adesivo especial de primeira geração e sistema fechado. | Pacote | 1500 | 12.238
72 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 38. | Par | 20 | 58.9
73 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 36. | Par | 20 | 57.063
74 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 37. | Par | 20 | 58.931
75 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 39. | Par | 20 | 58.437
76 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 40. | Par | 20 | 60.404
77 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 41. | Par | 20 | 60.628
78 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 42. | Par | 10 | 61.667
79 | Bota de PVC branca cano longo, impermeável, tamanho 43. | Unidade | 20 | 62.645
80 | Caixa para acondicionar perfurocortante capacidade 20 litros. | Unidade | 1500 | 7.314
81 | Caneta padrão de alta CPA - 400, para bisturis eletrônicos TRANSMAI onde a tensão de pico não exceda a 9 KV. | Unidade | 30 | 634.725
82 | Cânula traqueostomia de metal nº 3. | Unidade | 10 | 96.934
83 | Cânula traqueostomia de metal nº 4. | Unidade | 10 | 108.133
84 | Cânula traqueostomia de metal nº 5. | Unidade | 10 | 107.864
85 | Cânula traqueostomia nº 8 PVC sem balão. | Unidade | 15 | 19.512
86 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos. | Unidade | 10000 | 1.47
87 | Cateter venoso central poliuretano, hidrofílico, 7 fr x 20 cm, duplo lúmen, introdutor, fio guia, técnica Seldinger. | Unidade | 250 | 174.082
88 | Cinto tirante aranha fibra resgate adulto. - 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; - 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico dimensões: - fita em Y - 0,80 cm cada; - fita longitudinal tem 1,60 cm; - fita verde superior 1,55 cm; - fita preta superior 1,55 cm; - fita vermelha inferior 1,17 cm; - fita amarela inferior 1,17 cm. | Unidade | 10 | 67.205
89 | Imobilizador de cabeça impermeável adulto - head block é uma ferramenta essencial para a imobilização segura e eficaz da cabeça em emergências. Confeccionado em Etil Vinil Acetato (EVA Lux 35) e PEBD. Especificações técnicas: dimensões da base: largura: 260 ± 5 mm. Comprimento: 400 ± 5 mm. Espessura: 10 ± 3 mm. Peso: 400 ± 10 kg. dimensões dos "tijolos": altura: 150 ± 5 mm. Comprimento: 250 ± 5 mm. Espessura: 65 ± 5 mm. Peso: 100 ± 5 kg. dimensões das tiras de queixo e testa: largura do velcro: 30 ± 3 mm. Comprimento total: 780 ± 5 mm. | Unidade | 10 | 143.168
90 | Clamp umbilical estéril (embalagem com 1 unidade) | Unidade | 1000 | 0.907
91 | Colar cervical de resgate tamanho: G. | Unidade | 20 | 15.66
92 | Colar cervical de resgate tamanho: M. | Unidade | 20 | 15.96
93 | Colar cervical de resgate tamanho: P. | Unidade | 20 | 16.107
94 | Colar cervical de resgate tamanho: PP. | Unidade | 20 | 16.21
95 | Colchão caixa de ovo espuma 188 x 80 x 6 cm D-33. | Unidade | 100 | 102.544
96 | Colchão solteiro hospitalar impermeável D-33 cristal napa azul (88 x 178 x 12). | Unidade | 60 | 384.305
97 | Coletor de urina descartável estéril com tampa e rosca pote 80 ml. | Unidade | 5000 | 0.479
98 | Coletor de secreções rígido indicado para drenagem externa para aspirações de vias aéreas e cavidades em ambiente hospitalar, frasco rígido cristal em PVC estéril. Graduado a cada 50 ml. Capacidade de 250 ml. Base de sustentação. Tampa de rosca total 2 vias. Extensões em PVC cristal. Pinça corta-fluxo. Obturador. Conector graduado. Válvula anti-refluxo. Válvula de segurança. Alça para transporte e fixação. | Unidade | 500 | 32.807
99 | Coletor de urina infantil unissex (pacote com 10 unidades), uso pediátrico. Recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos. Esterilizado por óxido de etileno. Modelo: unissex. | Pacote | 200 | 4.594
100 | Coletor de urina para incontinência urinária masculino. Sistema aberto - 1200 ml. | Unidade | 1200 | 1.92
101 | Coletor de urina sistema fechado capacidade 2 litros. | Unidade | 2500 | 3.624
102 | Compressa de campo operatório 45 cm x 50 cm, com 4 camadas com cadarço, não estéril com fio radiopaco, 100% puro algodão: macio e extra absorvente, pacote com 50 unidades. Referencia: CREMER. | Pacote | 3700 | 68.884
103 | Compressa de gaze 7,5 x 7,5 - 8 dobras - 13 fios. Pacote com 500 unidades. Características: - hidrófila; - não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão; - ideal para intervenções cirúrgicas; - absorção e proteção nos curativos. | Pacote | 8500 | 43.19
104 | Conjunto Cânula de Guedel contendo uma cânula para cada numeração (0,1,2,3,4,5). | Conjunto | 20 | 39.233
105 | Conjunto de micronebulização com ar comprimido completo. Composto: mascara adulto e infantil, chicote com saída para ar comprimido, copo reservatório. | Unidade | 100 | 11.644
106 | Conjunto de macro nebulização contínua através de oxigênio com traqueia de PVC e mascara adulto. Tampa, haste e injetores em nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traqueia de PVC atóxico com 1,20 m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | Unidade | 150 | 134.863
107 | Conjunto de macronebulização contínua através de oxigênio com traqueia de PVC e mascara infantil. Tampa, haste e injetores em nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traqueia de PVC atóxico com 1,20 m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | Unidade | 150 | 119.694
108 | Conjunto escova/esponja plástica com dupla face, embebida em solução degermante com 22 ml de Digluconato de Clorexidina 2% e tensoativo. | Unidade | 5000 | 2.42
109 | Detergente enzimático hospitalar (4 enzimas na composição além de tensoativo não iônicos) - galão 5 litros. | Galão | 300 | 88.977
110 | Digluconato de Clorexidina Alcoólico 0,5% - solução (frasco - almotolia 100 ml). | Frasco | 6500 | 3.813
111 | Digluconato de Clorexidina Alcoólico 1% - solução (frasco - almotolia 100 ml). | Frasco | 2500 | 2.433
112 | Digluconato de Clorexidina Degermante 2% - solução (frasco - almotolia 100 ml). | Frasco | 6500 | 3.511
113 | Povidine tópico iodo 10% solução aquosa - frasco 100 ml. | Frasco | 2500 | 13.327
114 | Torneira 3 vias Luer Lock, estéril, atóxica, apirogênica, descartável de uso único. | Unidade | 1500 | 1.074
115 | Dispositivo para incontinência urinária tamanho G (nº 6) com extensão - estéril. Descrição: tamanho G (52 mm de diâmetro). Com extensão. Preservativo de látex. Conector em PVC Estéril. Apirogênio. Produto de uso único. Descartar após o uso. Esterilizado por óxido de etileno. | Unidade | 1000 | 2.128
116 | Dispositivo para transferência de soluções fêmea (tipo Transofix). | Unidade | 1500 | 0.965
117 | Dreno de Penrose nº 1 - estéril. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 20 | 19.679
118 | Dreno de Penrose nº 2 - estéril. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 20 | 20.958
119 | Dreno de Penrose nº 3 - estéril. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 20 | 23.628
120 | Dreno de Penrose nº 4 - estéril. Pacote com 12 unidades. | Pacote | 20 | 39.268
121 | Dreno de sucção 3.2. | Unidade | 100 | 23.912
122 | Dreno de sucção 4.8. | Unidade | 100 | 37.982
123 | Dreno de tórax radiopaco nº 22. | Unidade | 30 | 15.334
124 | Dreno de tórax radiopaco nº 24. | Unidade | 30 | 21.985
125 | Dreno de tórax radiopaco nº 34. | Unidade | 30 | 40.894
126 | Dreno de tórax radiopaco nº 38. | Unidade | 30 | 39.024
127 | Dreno de tórax radiopaco nº 26. | Unidade | 30 | 22.332
128 | Dreno de tórax radiopaco nº 28. | Unidade | 30 | 22.375
129 | Dreno de tórax radiopaco nº 36. | Unidade | 30 | 21.61
130 | Eletrodo adulto tipo "clip" para eletrocardiógrafo colorido, - produto médico hospitalar; - não estéril; - reutilizável; - conteúdo da embalagem: 4 eletrodos adultos tipo clip. Registro ANVISA: 80070210004. Validade: indeterminada. | Conjunto | 10 | 226.867
131 | Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. | Pacote | 1000 | 16.203
132 | Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil. | Pacote | 500 | 15.528
133 | Eletrodo eletrocirúrgico faca reta curta - haste 50 mm. Diâmetro da bitola (haste): 2,38 mm. ANVISA: 10232100044. | Unidade | 50 | 86.572
134 | Eletrodos cardiológico precordial adulto completo com pera de látex jogo com 6 (sucção + pera ECG). Eletrodo pré-cordial com pera de sucção confeccionada em látex muito mais resistente e durável. Indicados para utilização em procedimentos de ECG em repouso ou esforço. | Kit | 10 | 174.441
135 | Envelope auto selantes 150 mm x 250 mm embalagem com 200 unidades. | Pacote | 1200 | 47.151
136 | Extensor 2 vias Polifix multivias curto para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector Luer Lock, com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, com clamp. | Unidade | 10600 | 4.751
137 | Extensor 4 vias Polifix multivias curto para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector Luer Lock, com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, com clamp. | Unidade | 2500 | 14.515
138 | Equipo gotas para infusão de soluções fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia, com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar com filtro hidrófobo de 15 micra; câmara de gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micra) flexível, de 20 gotas / ml e perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector Luer Lock e protetores que garantam a sua esterilidade e bolsa fotoprotetora para ampolas e frascos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | Unidade | 2000 | 6.007
139 | Equipo com bureta para infusão parenteral em bomba de infusão, confeccionado em PVC transparente. Bureta transparente, graduada de 0 a 100 ou 150 ml, com marcação de 1 em 1 mililitro, filtro de ar bacteriológico de no mínimo 0,2 micra, com injetor autocicatrizante sem látex e alça de sustentação. Câmara gotejadora flexível, com filtro de ar bacteriológico de no mínimo 0,2 micra e filtro para retenção de partículas de no mínimo 15 micra. Pinça rolete para controle do fluxo de infusão. Tubo extensor com no mínimo 2,0 m. Conector Luer Lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrofóbica. Estéril. Atóxico. Aterogênico. Descartável. Embalagem individual, asséptica que permita abertura em pétala. Adequado, conforme RDC nº 4/2011 da ANVISA e com selo do INMETRO. | Unidade | 500 | 6.565
140 | Equipo macrogotas controlador de fluxo em mililitro. Características gerais: - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - câmara para visualização de gotejamento; - filtro de partícula (abertura 15 micra) - de acordo com a norma NBR ISO 8536-4; - filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); - extensão em PVC cristal; - pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - controlador de fluxo, tipo reloginho; - injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; - conexão Luer Lock para dispositivo de acesso venoso; - régua de 80 cm para medição da altura do frasco / bolsa de soro até o acesso venoso. Registro ANVISA:10252420050. | Unidade | 2000 | 1.203
141 | Equipo parenteral para a bomba infusora da marca Lifemed - modelo: LF2001. | Unidade | 2500 | 37.083
142 | Equipo para soro, macrogotas estéril com injetor lateral e AIR. | Unidade | 20000 | 1.189
143 | Equipo para soro, microgotas estéril com injetor lateral e AIR. | Unidade | 5000 | 1.564
144 | Equipo para transfusão de sangue. | Unidade | 500 | 4.673
145 | Escalpe 19 com as seguintes características: protetor da agulha, asas de empunhadura / fixação, tubo vinílico transparente, atóxico apirogênico, conector fêmea Luer Lock tamanho codificado por cores e paredes finas. (referencia BD). | Unidade | 10000 | 0.496
146 | Escalpe 21, com as seguintes características: protetor da agulha, asas de empunhadura / fixação, tubo vinílico transparente, atóxico apirogênico, conector fêmea Luer Lock tamanho codificado por cores e paredes finas. (referencia BD). | Unidade | 18000 | 0.506
147 | Escalpe 23 com as seguintes características: protetor da agulha, asas de empunhadura / fixação, tubo vinílico transparente, atóxico apirogênico, conector fêmea Luer Lock tamanho codificado por cores e paredes finas. (referencia BD). | Unidade | 18000 | 0.593
148 | Esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. rolo com 10 cm x 4,5 m (referencia Cremer). | Rolo | 2000 | 12.623
149 | Estetoscópio adulto. | Unidade | 200 | 33.252
150 | Estetoscópio pediátrico. | Unidade | 100 | 33.159
151 | Éter (garrafa de 1000 ml) | Unidade | 200 | 40.427
152 | Filtro bacteriológico e viral trocador de calor e umidade (estéril com traqueinha) para adulto, com as seguintes características: filtro HMEF trocador de calor e umidade com conexão universal reta estéril; - bacterial e viral, eletrostático, hidrofóbico e higroscópico; - espaço morto (traqueinha) de 55 ml e volume tidal de 150 a 1500 ml; - acesso para monitoração capnógrafo com conexão Luer Lock fêmea com tampa; - volume corrente (tidal): 150 - 1500 ml; - conexões: 22 m-15 f / 22 f-15 m; - peso: 27 g; - esterilização por óxido de etileno; - meio filtrante: celulose e polipropileno hidrofóbico eletrostático; - estrutura: polipropileno; - saída de umidade: >31 mg / H2O. VT 500 ml (laudo de verificação disponível mediante solicitação do cliente); - eficiência de filtração: bacterial 99,999%; viral 99,999% (laudo de verificação disponível mediante solicitação do cliente); - resistência ao fluxo CM H2O a 30 l / minuto: 197 Pa; - dimensões: altura 78 mm; largura 68,5 mm; - embalado em papel grau cirúrgico; - atóxico. (referencia GVS). | Unidade | 1500 | 6.055
153 | Filtro de ar para incubadora marca OLIDEF modelo SCTI Line. | Unidade | 30 | 309.299
154 | Fita métrica 1,50 m. | Unidade | 30 | 4.661
155 | Fio de sutura algodão com poliéster 2-0 1/2 3,5 cm 75 cm caixa com 24 unidades com agulha. | Caixa | 50 | 73.309
156 | Fio de sutura de ácido poliglicólico violeta diâmetro: 0, comprimento 90 cm, agulha: 1/2 cir. Cil. 5.0 cm. | Caixa | 50 | 348.473
157 | Fio de sutura de ácido poliglicólico violeta diâmetro: 1, comprimento 90 cm, agulha: 1/2 cir. Cil. 5.0 cm. | Caixa | 50 | 415.275
158 | Fio de sutura de ácido poliglicólico violeta diâmetro: 2, comprimento 90 cm, agulha: 1/2 cir. Cil. 5.0 cm. | Caixa | 50 | 399.591
159 | Fio de sutura de ácido poliglicólico violeta diâmetro: 3, comprimento 90 cm, agulha: 1/2 cir. Cil. 5.0 cm. | Caixa | 50 | 440.394
160 | Fio de sutura de ácido poliglicólico violeta diâmetro: 4, comprimento 90 cm, agulha: 1/2 cir. Cil. 5.0 cm. | Caixa | 50 | 395.811
161 | Fio de sutura de algodão sem agulha 15 x 45 cm, caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 59.303
162 | Fio de sutura de polipropileno 3-0 com agulha 2,5 cm, caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 62.262
163 | Fio de sutura nylon 1-0 - 45 cm agulha 3/8 cortante - 20 mm, caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 37.073
164 | Fio de sutura nylon 3.0 fio sutura nylon monofil preto 3-0 com agulha 3/8 circ triang 3,0 cm. | Caixa | 500 | 38.287
165 | Fio linho 0 com agulha 3/8, 3.0 cm, tamanho do fio: 75 cm (caixa com 24 unidades) | Caixa | 50 | 54.918
166 | Fio linho 0 sem agulha - caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 98.359
167 | Fio linho 1 com agulha 3/8, 3.0 cm, comprimento do fio: 75 cm - caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 93.776
168 | Fio linho 2 com agulha 3/8, 3.0 cm, comprimento do fio: 75 cm - caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 93.236
169 | Fio nylon 0-0 - 45 cm agulha 3/8 cortante - 20 mm - caixa com 24 unidades. | Caixa | 50 | 52.838
170 | Fio para sutura CATGUT Cromado 2-0 com agulha triangular de 3,0 cm e 3/8. Tamanho do fio: 75 cm; - contém uma caixa com 24 envelopes; - embalado individualmente por envelope; - cada envelope contém fio e uma agulha; - Tipo C - Classe IV; - estéril; - método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação; - registro ANVISA: 10243410010. | Caixa | 70 | 105.704
171 | Fio para sutura CATGUT Cromado 0 com agulha cilíndrica de 4,0 cm e 1/. Tamanho do fio: 75 cm; - contém uma caixa com 24 envelopes; - embalado individualmente por envelope; - cada envelope contém fio e uma agulha; - Tipo C - Classe IV; - estéril; - método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação; com registro da ANVISA. | Caixa | 60 | 100.183
172 | Fio para sutura CATGUT Cromado 1 com agulha cilíndrica de 4,0 cm e ½. Tamanho do fio: 75 cm; - contém uma caixa com 24 envelopes; - embalado individualmente por envelope; - cada envelope contém fio e uma agulha; - Tipo C - Classe IV; - estéril; - método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação;com registro da ANVISA. | Caixa | 80 | 109.667
173 | Fio para sutura CATGUT simples 2-0 com agulha cilíndrica de 2,0 cm e 3/8 - caixa com 24 unidades, tamanho do fio: 70 cm, estéril; método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação; com registro da ANVISA. | Caixa | 70 | 111.421
174 | Fio para sutura CATGUT simples 3-0 com agulha cilíndrica de 3,0 cm e ½. Tamanho do fio: 75 cm; - contém uma caixa com 24 envelopes; - estéril; - método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação; com registro da ANVISA. | Caixa | 70 | 114.922
175 | Fio para sutura CATGUT simples 4-0 com agulha cilíndrica. - contém uma caixa com 24 envelopes; - estéril; - método de esterilização: radiação gama; - validade de 3 anos a partir da data de fabricação; com registro da ANVISA. | Caixa | 70 | 118.587
176 | Fio para sutura nylon 2-0 com agulha triangular de 2,0 cm e 3/8. | Caixa | 300 | 91.462
177 | Fio para sutura nylon 4-0 com agulha triangular de 2,5 cm e 3/8. | Caixa | 300 | 101.103
178 | Fio para sutura nylon 5-0 com agulha triangular de 2,0 cm e 3/8. | Caixa | 300 | 101.531
179 | Fio para sutura seda 2-0 com agulha cilíndrica de 2,0 cm e ½. | Caixa | 50 | 50.059
180 | Fita adesiva - 18 mm x 50 metros | Rolo | 2000 | 4.952
181 | Fita cirúrgica microporosa hipoalérgico 10 cm x 4,5 m. | Rolo | 2500 | 5.883
182 | Fita cirúrgica microporosa hipoalérgico 5 cm x 4,5 m. | Rolo | 2500 | 4.177
183 | Fita para eletrocardiograma 80 mm x 30 m. | Rolo | 500 | 12.281
184 | Fita para eletrocardiograma da marca EMAI TRANSMAI EX-03. | Rolo | 200 | 25.586
185 | Fita para monitor fetal (cardiotoco) - marca: General Meditech, modelo: G6A, serial: G6A140BR38. Bloco com 200 folhas. | Bloco | 300 | 69.902
186 | Fita indicadora para autoclave 19 mm x 30 m. | Rolo | 300 | 7.333
187 | Fita de teste para quantificação glutaraldeído 0 a 2,%, caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 235.28
188 | Fixador de máscara de CPAP com quatro pontas. | Unidade | 10 | 81.365
189 | Fixador para tubo endotraqueal descartável, composto por duas bandas, uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. | Unidade | 250 | 10.069
190 | Fluxômetro de oxigênio para rede canalizada fluxômetro de oxigênio para válvula reguladora, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, flutuador em inox, botão para regulagem de fluxo e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - cápsula e bilha em polibicarbonato; - esfera (flutuador) de inox; - escala 0 a 15 litros por minuto; - botão para regulagem de fluxo; - fabricado em metal cromado. - garantia de fabrica: 1 ano contra defeitos de fabricação. | Unidade | 150 | 62.199
191 | Fluxômetro para rede de ar comprimido, fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - cápsula e bilha em polibicarbonato; - esfera (flutuador) de inox; - escala 0 a 15 litros por minuto; - botão para regulagem de fluxo; - fabricado em metal cromado; - garantia de fabrica: 1 ano contra defeitos de fabricação. | Unidade | 100 | 75.53
192 | Formol 37% - embalagem de1 litro. | Litro | 200 | 15.996
193 | Fralda descartável infantil tamanho: "G", deve apresentar barreiras protetoras antivazamento, indicador de umidade / troca, formato anatômico, flocos de gel ultra absorventes que garantam maior absorção e retenção de líquidos, sistema tipo "transfer layer" ou similar para evitar o retorno de líquido, fitas adesivas reposicionáveis, distribuidor de fluxo para melhor distribuição de líquido, fios de elástico para melhor acomodação corpórea e Aloe Vera (ou similar) para reidratar o tecido capilar ou dérmico. composição mínima: filme polietileno, polpa de celulose, gel ultra absorvente, fitas adesivas, não tecido de polietileno, adesivo termoplástico e fios de elástico. validade de 3 anos após a data de fabricação impressa na embalagem. Pacote com no mínimo 8 unidades. Para paciente com aproximadamente 7 Kg a 13 Kg. | Pacote | 700 | 7.779
194 | Fralda descartável infantil tamanho: "P", deve apresentar barreiras protetoras antivazamento, indicador de umidade/troca, formato anatômico, flocos de gel ultra absorventes que garantam maior absorção e retenção de líquidos, sistema tipo "transfer layer" ou similar para evitar o retorno de líquido, fitas adesivas reposicionáveis, distribuidor de fluxo para melhor distribuição de líquido, fios de elástico para melhor acomodação corpórea e Aloe Vera (ou similar) para reidratar o tecido capilar ou dérmico. composição mínima: filme polietileno, polpa de celulose, gel ultra absorvente, fitas adesivas, não tecido de polietileno, adesivo termoplástico e fios de elástico. Validade de 3 anos após a data de fabricação impressa na embalagem. Pacote com no mínimo 8 unidades. Para paciente com aproximadamente 5 Kg. | Pacote | 700 | 8.016
195 | Frasco coletor de secreção, capacidade 120 ml com tampa rosca e duas vias, estéril. | Unidade | 1000 | 7.682
196 | Frasco para drenagem de tórax e gástrica - capacidade: 2 litros. | Frasco | 100 | 39.244
197 | Garrote em tiras, tiras cortadas em 46 cm. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 100 | 128.822
198 | Gaze hidrófila em rolo 91 mm x 91 m 13 fios. | Rolo | 1300 | 59.942
199 | Gel condutor para eletroestimulação e ultrassom. Frasco 1 Kg. | Frasco | 400 | 8.006
200 | Glutaraldeído 2% - pronto para uso - galão com 5 litros. | Galão | 400 | 184.451
201 | Indicador biológico para monitorizar ciclos de esterilização vapor. de acordo com a norma NBR ISO 11138-3. (Geobacillus Stearothermophilus). Caixa com 50 unidades. | Caixa | 80 | 181.778
202 | Integrador químico para realizar a validação da esterilização. Produto deve estar de acordo com as normas internacionais ISO 11140-1, apresentação em caixa contendo 250 unidades, validade de 5 anos e conter em sua composição tinta indicativa de alta qualidade, isenta de chumbo e metais pesados. | Caixa | 100 | 62.783
203 | Lacre plástico numerado 23 cm - pacote contendo 100 unidades - para lacrar carro de emergência. | Pacote | 100 | 33.073
204 | Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº 11, caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 28.758
205 | Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº 15, caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 32.741
206 | Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº 21, caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 33.743
207 | Lâmina de bisturi aço carbono descartável nº 23, caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 32.281
208 | Lâmpada para laringoscópio convencional rosca grande grossa. | Unidade | 50 | 85.85
209 | Lâmpada para laringoscópio convencional rosca pequena. | Unidade | 50 | 67.096
210 | Lanceta 28 g para lancetador. | Unidade | 6000 | 0.143
211 | Lençol descartável com elástico 2,00 mm x 90 cm. Pacote com 10 unidades. | Pacote | 5000 | 9.802
212 | Luva de procedimento - tamanho G - látex - caixa com 50 pares. | Caixa | 3500 | 31.413
213 | Luva de procedimento - tamanho M - látex - caixa com 50 pares. | Caixa | 3500 | 28.92
214 | Luva de procedimento - tamanho P - látex - caixa com 50 pares. | Caixa | 3500 | 29.738
215 | Luva de procedimento - tamanho PP - látex - caixa com 50 pares. | Caixa | 3500 | 28.772
216 | Luva estéril nº 6,5. | Par | 2500 | 1.832
217 | Luva estéril nº 7,0. | Par | 2500 | 1.823
218 | Luva estéril nº 7,5. | Par | 2500 | 2.056
219 | Luva estéril nº 8,0. | Par | 2500 | 2.078
220 | Luva estéril nº 8,5. | Par | 2500 | 2.129
221 | Luva estéril sem látex tamanho 7.5. | Unidade | 600 | 1.563
222 | Luva estéril sem látex tamanho 8.0. | Unidade | 600 | 1.58
223 | Luva procedimento nitrílica não estéril sem pó preta - pacote com 100 unidades - tamanho PP. | Caixa | 300 | 32.953
224 | Luva procedimento nitrílica não estéril sem pó preta - pacote com 100 unidades - tamanho P. | Caixa | 300 | 27.69
225 | Luva procedimento nitrílica não estéril sem pó preta - pacote com 100 unidades - tamanho M. | Caixa | 300 | 27.841
226 | Luva procedimento nitrílica não estéril sem pó preta - pacote com 100 unidades - tamanho G. | Caixa | 300 | 27.69
227 | Maleta para primeiros socorros com 3 bandejas, composição: polipropileno. Produto não perecível, 3 bandejas articuladas, 15 divisões e tampa na bandeja superior. Tamanho: 37 x19 x 19 cm. | Unidade | 10 | 108.021
228 | Malha tubular 4 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 10.659
229 | Malha tubular 6 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 9.042
230 | Malha tubular 8 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 9.969
231 | Malha tubular 10 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 11.778
232 | Malha tubular 15 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 16.963
233 | Malha tubular 20 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 18.68
234 | Malha tubular 25 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 33.518
235 | Malha tubular 30 cm x 15 m. | Rolo | 300 | 34.112
236 | Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro ? 95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 mm de diâmetro. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora. | Unidade | 3000 | 2.251
237 | Máscara laríngea de silicone estéril tamanho: 1.0, recomendado para uso neonatal. | Unidade | 20 | 49.635
238 | Máscara laríngea de silicone estéril tamanho: 5.0, recomendado para adultos entre 70 e 100 Kg. | Unidade | 20 | 52.402
239 | Máscara para traqueostomia com conector 360º adulto. Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia; confeccionada em PVC (macio e transparente) material atóxico e flexível com faixa elástica ajustável; possui cúpula em PVC transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360º e entrada em circuito padrão. Descartável. | Unidade | 50 | 24.924
240 | Máscara, reservatório e extensão adulto com saída para oxigênio para realizar micronebulização (completo). | Unidade | 500 | 12.66
241 | Máscara, reservatório e extensão infantil com saída para oxigênio para realizar micronebulização (completo). | Unidade | 500 | 8.871
242 | Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. | Unidade | 30000 | 0.118
243 | Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório adulto e circuito. | Unidade | 500 | 9.229
244 | Sachê do SWAB de álcool contendo compressa de não tecido, impregnada com álcool isopropílico 70%, caixas com 100 compressas de 6,5 x 3 cm embaladas individualmente. Com registro na ANVISA. | Caixa | 500 | 12.501
245 | Óculos para proteção profissional, plástico transparente e resistente, formato anatômico, com possibilidade de visualização num ângulo de 120º, antiembaçante, lavável e passível de desinfecção química. Tamanhos: 54 a 58 mm. | Unidade | 300 | 6.993
246 | Pera para eletrocardiograma. | Unidade | 1000 | 10.11
247 | Placa para marcapasso transcutâneo da marca CardioMax modelo: CardioMax 8 Series eletrodos, com multifunção (desfibrilação, monitorizarão e marca-passo, construção em duas peças, validade de 2 anos e posicionamento anteroposterior. | Unidade | 10 | 654.132
248 | Placa para marcapasso transcutâneo da marca Zool modelo: Eletrodos CPR Stat PADZ, com multifunção (desfibrilação, monitorização e marca-passo, construção em duas peças, validade de 2 anos e posicionamento anteroposterior. | Unidade | 10 | 556.598
249 | Propé descartável com elástico na cor branca. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 7000 | 11.33
250 | Protetor auditivo de silicone com cordão em PVC, especificação técnica: CA: 5745 NRRSF = 15 dB - norma ANSI S 12.6 - 2008 - método B. | Par | 100 | 3.66
251 | Protetor facial 8" incolor. | Unidade | 2000 | 20.39
252 | Protetor ocular para fototerapia ou uso em incubadora. O protetor ocular é confeccionado em tecido de algodão que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras e faixa elástica com ajuste para fixação. Protetor ocular é um produto de uso único. Protetor ocular possui o tamanho: P. | Unidade | 10 | 38.655
253 | Protetor ocular para fototerapia ou uso em incubadora. O protetor ocular é confeccionado em tecido de algodão que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras e faixa elástica com ajuste para fixação. Protetor ocular é um produto de uso único. Protetor ocular possui o tamanho: M. | Unidade | 10 | 38.913
254 | Protetor ocular para fototerapia ou uso em incubadora. O protetor ocular é confeccionado em tecido de algodão que não solta resíduos, blackout integrado, sem costuras e faixa elástica com ajuste para fixação. Protetor ocular é um produto de uso único. Protetor ocular possui o tamanho: G. | Unidade | 10 | 35.648
255 | Pulseira de identificação para adulto, modelo TYVEK econômica, na cor: amarela (risco queda). | Unidade | 15000 | 0.252
256 | Pulseira de identificação para adulto, modelo TYVEK econômica, na cor: vermelho (alergia). | Unidade | 15000 | 0.252
257 | Pulseira de identificação para adulto, modelo TYVEK econômica, na cor: verde (risco de evasão). | Unidade | 15000 | 0.257
258 | Pulseira de identificação para adulto, modelo TYVEK econômica, na cor: roxo (isolamento). | Unidade | 15000 | 0.255
259 | Pulseira de identificação para adulto, modelo TYVEK econômica, na cor: branca. | Unidade | 15000 | 0.245
260 | Pulseira de identificação para recém-nascido, cor: branca. | Unidade | 500 | 0.64
261 | Seringa descartável 10 ml sem agulha - caixa com 100 unidades, bico Luer Slip (sem rosca). | Unidade | 55000 | 0.435
262 | Seringa descartável 20 ml sem agulha - caixa com 100 unidades, bico Luer Slip (sem rosca). | Unidade | 55000 | 0.523
263 | Seringa descartável 3 ml sem agulha - caixa com 100 unidades, bico Luer Slip, látex free. Estéril. Apirogênica. Atóxica. Produto de uso único. Corpo transparente. Cilindro com anel de retenção. Haste com quebra de segurança. Siliconizada. Lote e data de fabricação impressos no corpo da seringa. Escala de graduação apresentando alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. | Unidade | 50000 | 0.163
264 | Seringa descartável 5 ml sem agulha - caixa com 100 unidades, bico Luer Slip (sem rosca), látex free. Estéril. Apirogênica. Atóxica. Produto de uso único. Corpo transparente. Cilindro com anel de retenção. Haste com quebra de segurança. Siliconizada. Lote e data de fabricação impressos no corpo da seringa. Escala de graduação apresentando alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. | Unidade | 45000 | 0.221
265 | Seringa descartável de 1 ml com agulha. Estéril de uso único. | Unidade | 90000 | 0.297
266 | Sonda de aspiração traqueal nº 8 - estéril. | Unidade | 500 | 0.96
267 | Sonda de aspiração traqueal nº 10 - estéril. | Unidade | 500 | 1.017
268 | Sonda de aspiração traqueal nº 12 - estéril. | Unidade | 500 | 1.005
269 | Sonda de aspiração traqueal nº 14 - estéril. | Unidade | 500 | 1.021
270 | Sonda de aspiração traqueal nº 16 - estéril. | Unidade | 500 | 1.09
271 | Sonda de aspiração traqueal nº 6 - estéril. | Unidade | 500 | 0.976
272 | Sonda de Foley com 3 vias com balão nº 18. | Unidade | 50 | 4.998
273 | Sonda de Foley com 3 vias com balão nº 16. | Unidade | 50 | 5.228
274 | Sonda de Foley com 3 vias com balão nº 20. | Unidade | 50 | 5.93
275 | Sonda de Foley com 3 vias com balão nº 14. | Unidade | 50 | 4.963
276 | Sonda de gastrostomia de silicone com balão 24 fr de troca. | Unidade | 100 | 182.483
277 | Sonda endotraqueal com balão 2,0 mm. | Unidade | 100 | 3.659
278 | Sonda endotraqueal com balão 2,5 mm. | Unidade | 100 | 3.826
279 | Sonda endotraqueal com balão 4,0 mm. | Unidade | 100 | 3.703
280 | Sonda endotraqueal com balão 4,5 mm. | Unidade | 100 | 4.185
281 | Sonda endotraqueal com balão 5,0 mm. | Unidade | 100 | 4.036
282 | Sonda endotraqueal com balão 6,5 mm. | Unidade | 100 | 4.715
283 | Sonda endotraqueal com balão 7,0 mm | Unidade | 100 | 4.579
284 | Sonda endotraqueal com balão 7,5 mm. | Unidade | 150 | 4.695
285 | Sonda endotraqueal com balão 8,0 mm. | Unidade | 100 | 4.703
286 | Sonda endotraqueal com balão 8,5 mm. | Unidade | 100 | 4.701
287 | Sonda endotraqueal sem balão 2,0 mm. | Unidade | 100 | 3.706
288 | Sonda endotraqueal sem balão 2,5 mm. | Unidade | 100 | 3.178
289 | Sonda endotraqueal sem balão 3,0 mm. | Unidade | 100 | 3.567
290 | Sonda endotraqueal sem balão 3,5 mm. | Unidade | 100 | 3.425
291 | Sonda Foley com 2 vias nº 8 - pediátrica - com balão - estéril. | Unidade | 100 | 5.097
292 | Sonda Foley com 2 vias nº 10 com balão - estéril - látex. | Unidade | 100 | 4.751
293 | Sonda Foley com 2 vias nº 12 com balão - estéril - látex. | Unidade | 100 | 4.751
294 | Sonda Foley com 2 vias nº 14 com balão - estéril - látex. | Unidade | 200 | 4.963
295 | Sonda Foley com 2 vias nº 16 com balão - estéril - látex. | Unidade | 200 | 5.228
296 | Sonda Foley com 2 vias nº 18 com balão - estéril - látex. | Unidade | 200 | 5.721
297 | Sonda Foley com 2 vias nº 20 com balão - estéril - látex. | Unidade | 200 | 5.064
298 | Sonda Foley com 2 vias nº 22 com balão - estéril - látex. | Unidade | 100 | 5.173
299 | Sonda Foley com 2 vias nº 24 com balão - estéril - látex. | Unidade | 100 | 5.316
300 | Sonda nasogástrica nº 4 longa - estéril. | Unidade | 100 | 1.284
301 | Sonda nasogástrica nº 8 longa - estéril. | Unidade | 100 | 1.134
302 | Sonda nasogástrica nº 10 longa - estéril. | Unidade | 100 | 1.246
303 | Sonda nasogástrica nº 12 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.177
304 | Sonda nasogástrica nº 14 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.361
305 | Sonda nasogástrica nº 16 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.319
306 | Sonda nasogástrica nº 18 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.339
307 | Sonda nasogástrica nº 22 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.568
308 | Sonda nasogástrica nº 20 longa - estéril. | Unidade | 200 | 1.544
309 | Sonda para nutrição enteral nº 12. | Unidade | 300 | 15.064
310 | Sonda nasogástrica Sengstaken Type-32 - 16 fr - Create. | Unidade | 10 | 483.823
311 | Sonda nasogástrica Sengstaken Type-32 - 18 fr - Create. | Unidade | 10 | 484.614
312 | Sonda nasogástrica Sengstaken Type-32 - 21 fr - Create. | Unidade | 10 | 471.957
313 | Sonda nasogástrica Sengstaken Type-32 - 14 fr - Create. | Unidade | 10 | 484.393
314 | Sonda para nutrição enteral, para lactente, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada. Comprimento aproximado de 60 cm, conector universal e mandril. Nº 6. | Unidade | 50 | 12.122
315 | Sonda retal nº 4 - estéril. | Unidade | 300 | 0.78
316 | Sonda retal nº 6 - estéril. | Unidade | 300 | 0.825
317 | Sonda retal nº 8 - estéril. | Unidade | 300 | 0.853
318 | Sonda retal nº 10 - estéril. | Unidade | 300 | 0.944
319 | Sonda retal nº 12 - estéril. | Unidade | 300 | 0.95
320 | Sonda retal nº 14 - estéril. | Unidade | 300 | 1.045
321 | Sonda retal nº 16 - estéril. | Unidade | 300 | 1.173
322 | Sonda tipo Foley 100% silicone nº 10. | Unidade | 50 | 12.314
323 | Sonda tipo Foley 100% silicone nº 14. | Unidade | 50 | 15.465
324 | Sonda tipo Foley 100% silicone nº 16. | Unidade | 50 | 15.125
325 | Sonda tipo Foley 100% silicone nº 18. | Unidade | 50 | 15.147
326 | Sonda uretral nº 4 - estéril. | Unidade | 300 | 0.978
327 | Sonda uretral nº 6 - estéril. | Unidade | 400 | 1.023
328 | Sonda uretral nº 8 - estéril. | Unidade | 400 | 1.127
329 | Sonda uretral nº 10 - estéril. | Unidade | 300 | 1.099
330 | Sonda uretral nº 12 - estéril. | Unidade | 300 | 1.179
331 | Sonda uretral nº 14 - estéril. | Unidade | 300 | 1.215
332 | Sonda uretral nº 16 - estéril. | Unidade | 300 | 1.213
333 | SWAB com gel de cultura em tubo para transporte estéril, pacote com 100 unidades. | Pacote | 50 | 189.74
334 | SWAB sem gel em tubo para transporte estéril, pacote com 100 unidades. | Pacote | 20 | 185.961
335 | Tala armada de resgate tamanho: G, confeccionada em EVA (4 mm); - contém: 1 unidade; - cor: verde; - dimensões: 86,5 cm x 10 cm. | Unidade | 20 | 17.791
336 | Tala armada de resgate tamanho: M, - confeccionada em EVA (4 mm); - contém: 1 unidade; - cor: laranja; - dimensões: 63 cm x 9 cm. | Unidade | 20 | 15.031
337 | Tala armada de resgate tamanho: P, - confeccionada em EVA (4 mm); - contém: 1 unidade; - cor: azul; - dimensões: 53 cm x 8 cm. | Unidade | 20 | 14.839
338 | Tampa de conexão universal estéril para proteção de cateter. | Unidade | 3000 | 0.238
339 | Tela protésica 26 x 36 cm. | Unidade | 100 | 144.542
340 | Tela de prolene 30 x 30 cm. | Unidade | 100 | 156.377
341 | Termômetro clínico. | Unidade | 200 | 18.057
342 | Termômetro de refrigeração digital para insumos. | Unidade | 50 | 86.933
343 | Termômetro infravermelho com pilhas (referencia: GTECH). | Unidade | 1000 | 119.204
344 | Tesoura para bandagem autoclavável, 19 cm, cor preta. | Unidade | 10 | 43.455
345 | Teste Bowie & Dick - folha A5 - produto deve estar de acordo com as normas internacionais ISO 11140 e EN867 - classe B - pacote com 50 folhas - validade de 3 anos. Composição: tinta indicativa de alta qualidade, isenta de chumbo e metais pesados. | Pacote | 250 | 549.407
346 | Tomada para multiplicação de saídas de oxigênio. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em alumínio (natural), 2 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás. Conexões padrão ABNT NBR 11906. | Unidade | 50 | 89.243
347 | Touca cirúrgica com as seguintes características: tamanho 45 x 52 cm; fabricada em não tecido Spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom; hipoalergênicas; possuem elástico revestido; Produto descartável. Embalagem contendo 100 unidades. | Pacote | 20000 | 8.067
348 | Tubo de látex diâmetro 3,0 a 5,0 mm, pacote com 15 metros. | Pacote | 30 | 35.744
349 | Válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido. Válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em uma rede canalizada, destinados à alimentação de equipamentos médicos. Fabricada em latão cromado, com manômetro 0-10 Kgf / cm² pintado na cor do gás e KNOB de controle, é altamente durável e oferece grande precisão para a regulagem da pressão do gás. | Unidade | 50 | 190.979
350 | Válvula reguladora para rede de oxigênio corpo em latão cromado; manômetro para indicação de pressão da rede de gases; botão de regulagem. Especificações técnicas: pressão de entrada: máximo de 75 Kgf / cm² (BAR); escala de pressão do manômetro: 0 a 11 Kgf / cm²; conexão de entrada e saída: Normas ABNT; pressão de saída: 0 à 7 Kgf / cm² (BAR) regulável. | Unidade | 50 | 174.69
351 | Macacão com capuz, fechamento em zíper (referencia: Consulmed) tamanho: P. | Unidade | 1000 | 30.569
352 | Macacão com capuz, fechamento em zíper (referencia: Consulmed) tamanho: M. | Unidade | 1000 | 31.632
353 | Macacão com capuz, fechamento em zíper (referencia: Consulmed) tamanho: G. | Unidade | 1000 | 31.89
354 | Macacão com capuz, fechamento em zíper (referencia: Consulmed) tamanho: GG. | Unidade | 1000 | 34.124
355 | Macacão com capuz, fechamento em zíper (referencia: Consulmed) tamanho: extra GG 3. | Unidade | 1000 | 36.321
356 | Cobertura para óbito - GG - grande gigante - 90 x 220 cm - cinza. | Unidade | 100 | 26.011
357 | Cobertura para óbito - G - grande - 90 x 210 cm - cinza | Unidade | 50 | 23.495
358 | Cobertura para óbito - M - médio - 60 x 150 cm - cinza | Unidade | 50 | 26.547
359 | Cobertura para óbito - P - pequeno - 50 x 100 cm - cinza | Unidade | 50 | 25.647
360 | Cobertura para óbito - M - recém-nascido - 30 x 60 cm- branco. | Unidade | 50 | 25.44
361 | Papel toalha interfolhas 100% celulose com 1000 folhas - papelex higiênicas, práticas e de alta absorção. 100% celulose virgem. Duas dobras. Tamanho: 20 x 21 cm. Contém 1000 folhas. | Pacote | 3000 | 13.658
362 | Cateter para canulização umbilical duplo lúmem, poliuretano transparente, estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico, descartável, para uso por via venosa ou arterial. Comprimento total entre 30 a 40 cm. Embalado em papel grau cirúrgico. Diâmetro 3,5 fr. | Unidade | 50 | 118.795
363 | Cateter para canulização umbilical duplo lúmem, poliuretano transparente, estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico, descartável, para uso por via venosa ou arterial. Comprimento total entre 30 a 40 cm. Embalado em papel grau cirúrgico. Diâmetro 5.0 fr. | Unidade | 50 | 103.487
364 | Cateter para canulização umbilical duplo lúmem, poliuretano transparente, estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico, descartável, para uso por via venosa ou arterial. Comprimento total entre 30 a 40 cm. Embalado em papel grau cirúrgico. Diâmetro 4.0 fr. | Unidade | 50 | 103.122
365 | Curativo oftalmológico tipo monóculo com adesivo. Atóxico, hipoalergênico, com bordas bem definidas. Estéril. | Unidade | 100 | 2.574
366 | Serra de Gigli de 40 cm. | Unidade | 10 | 14.674
367 | Sistema fechado de aspiração traqueal, constituído de conector com duplo Swivel, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda graduada e coberta com bainha de plástico, válvula de sucção com trava de segurança, para uso em tubo orotraqueal. Nº 16. | Unidade | 100 | 1.187
368 | Tala metálica com espuma para imobilização de dedos 19 x 250 mm. Pacote com 12 unidades descartáveis, não estéril e higiênico. Uso único. Descrição do produto composição: espuma antialérgica espessura 9 mm ± 1 mm. Alumínio 100%. | Pacote | 150 | 18.267
369 | Válvula reguladora oxigênio com fluxômetro para cilindros. Regulador de pressão para cilindros de oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio medicinal ou industrial, onde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade este produto é desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Características: - manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf / cm². - pressão fixa de 3,5 Kgf / cm². - entrada com filtro em bronze sintetizado. - válvula de segurança. - fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no fluxômetro - corpo em latão cromado - conexões de entrada e saída em latão cromado - saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf / cm² - conexão de entrada ABNT 218-1 oxigênio - conexão de saída rosca direita 9/16". | Unidade | 200 | 287.709
370 | Copo frasco umidificador para oxigênio 250 ml, com registro na ANVISA. | Unidade | 400 | 18.492
371 | Cortador grande para unha. | Unidade | 10 | 11.89
372 | Gelox - gelo reutilizável 200 ml. | Unidade | 100 | 5.002
373 | Manta térmica descartável. | Unidade | 500 | 6.87
374 | Oliva para estetoscópio. | Par | 100 | 15.869
375 | Otoscópio com cabo metal com 5 espéculos plástico. | Unidade | 5 | 310.051
376 | Saco de lixo infectante 100 litros, embalagem com 100 unidades. | Pacote | 500 | 55.278
377 | Saco de lixo 100 litros, cor preto. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 500 | 21.063
378 | Saco de lixo infectante 50 litros, embalagem com 100 unidades. | Pacote | 300 | 27.88
379 | Saco de lixo 50 litros, cor preto. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 300 | 16.913
380 | Sacola plástica com alça 25 x 35 cm. | Unidade | 2500 | 0.045
381 | Suporte de parede para coletor perfurocortante 20 Kilos. | Unidade | 100 | 32.953
382 | Tubo de silicone para oxigênio (transparente) 15 metros. | Pacote | 100 | 174.705
383 | Travesseiro hospitalar com napa impermeável. | Unidade | 100 | 55.333
384 | Vaselina. Embalagem de 1 litro. | Frasco | 10 | 43.364
385 | Coletor de vias aéreas - frasco - não estéril 1000 ml - tampa de oclusão hermética em polietileno e alça em PVC para fixação. Frasco atóxico, rígido, graduado, duas extensões em PVC cristal, atóxico. Clamp (pinça) em nylon fixado em uma extensão e conector em PVC na extremidade. | Unidade | 200 | 23.803
386 | Comadre aço inox tipo pá aparadeira coletor urina fezes. Capacidade de 3,5 litros. | Unidade | 30 | 210.211
387 | Papagaio inox urinol coletor de urina masculino. Capacidade 1 litro. | Unidade | 30 | 142.039
388 | Jarra em inox com capacidade de 2 litros, para uso hospitalar. | Unidade | 30 | 74
389 | Bacia aço inox 32 cm de diâmetro capacidade 3.100 ml. | Unidade | 30 | 38.393
390 | Seringa descartável 60 ml para alimentação. | Unidade | 500 | 1.607
391 | Placa para marcapasso transcutâneo da marca: Instramed modelo: CardioMax Série: 062020 CM 14960 - adulto. | Unidade | 10 | 823.889
Valor Global:
- O objeto será realizado junto à Secretaria, obedecendo ao detalhamento na íntegra do termo de referência.
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, s/n, Centro, Sumidouro-RJ, CEP: 28.637-000
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
4283/24

## Dados
Licitação: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4283/2024 de 17/12/2024
Objeto: | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SRP
Abertura: | Abertura das Propostas: 30/07/2025, às 09:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2025
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2025
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 4964124.185
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Sec. de Saúde - Hospital
Dotação: | 1.8011e+28
Entrega: | O objeto será realizado junto à Secretaria, obedecendo ao detalhamento na íntegra do termo de referência.
Local Entrega: | Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, s/n, Centro, Sumidouro-RJ, CEP: 28.637-000
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo da Ata: 12 meses a contar de sua assinatura.