CHAMAMENTO PÚBLICO N. 017/2025

PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Coração de Maria, Bahia, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotações de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, com vistas a contratação de empresa especializada em serviços de geotécnica, visto que, a administração não dispõe de profissional da área para executar serviços dessa natureza.

A presente contratação tem por objeto a execução de serviços de investigação geotécnica em áreas indicadas pela Prefeitura Municipal de Coração de Maria, compreendendo:

•	Sondagem de simples reconhecimento do subsolo com SPT, conforme ABNT NBR 6484;

•	Sondagem a trado manual e mecânico, conforme ABNT NBR 9603;

- Execução de sondagem rotativa em solo/rocha, com recuperação de testemunhos contínuos, conforme ABNT NBR 6484 (quando em conjunto com SPT) e NBR 9603 / NBR 6484 / NBR 15848 (para rochas), com coleta, identificação, armazenamento em caixas próprias

•	Coleta de amostras deformadas, conforme necessidade;

•	Ensaios laboratoriais de caracterização e suporte, conforme normas da ABNT;

•	Emissão de relatórios técnicos conclusivos assinados por engenheiro responsável, com respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no CREA.

2. Local e Execução dos Serviços

•	As sondagens serão realizadas em diferentes pontos e áreas do Município, conforme definidos em ordens de serviço.

•	A CONTRATADA deverá providenciar mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe sempre que necessário.

•	A profundidade das sondagens será definida pela CONTRATANTE, podendo variar conforme o tipo de obra e as condições do subsolo.

3. Serviços Inclusos

•	Execução de furos de sondagem pelo método SPT (Standard Penetration Test), com determinação de N-SPT a cada metro ou conforme norma;

•	Execução de furos a trado manual e/ou mecânico para investigações rasas;

•	Registro de nível d’água;

•	Coleta e acondicionamento de amostras em recipientes apropriados, devidamente identificadas;

•	Ensaios laboratoriais, incluindo, mas não se limitando a:

•	Análise granulométrica (NBR 7181);

•	Limites de Atterberg (LL e LP – NBR 6459/7180);

•	Ensaio de compactação Proctor (NBR 7182);

•	Ensaio CBR (NBR 9895).

•	Elaboração e entrega de relatório técnico conclusivo contendo:

•	Perfil estratigráfico dos furos;

•	Resultados de ensaios;

•	Interpretação geotécnica;

•	Conclusões e recomendações.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma fornecedora do ramo da contratação pretendida, podendo-se, assim, obter preços de mercado regionais, conforme planilha abaixo, a qual, também, poderá ser solicitada por e-mail compras.pmcm@hotmail.com

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | V. UNIT. |  | V. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | R$ | - |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS - SPT) | UND. | 10 | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS - TRATO MANUAL) | UND. | 08 | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS - TRATO MECANICO) | UND. | 08 | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS - PERFURATRIZ ROTATIVA) | UND. | 2 | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS - COLETA DE MATERIAIS PARA ENSAIO EM LABORAORIO) | UND. | 20 | R$ | - | R$ | - |
| 2 | SONDAGEM |  |  |  |  | R$ | - |
| 2.1 | METRO LINEAR SPT | M | 400 | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | METRO LINEAR SONDAGEM TRATO MANUAL | M | 80 | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | METRO LINEAR SONDAGEM TRATO MECANICO | M | 80 | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | METRO LINEAR SONDAGEM ROTATIVA | M | 15 | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA (ATÉ 3 METROS) – COLETA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA EM RECIPIENTE APROPIADO E DEVIDADE IDENTIFICADO. | UND | 20 | R$ | - | R$ | - |
| 3 | ENSAIOS LABORATORIAIS |  |  |  |  | R$ | - |
| 3.1 | ANALISE GRANULOMETRICA (NBR 7181) | UND | 20 | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | LIMITES DE ATTRBERG (LL E LP – NBR 6459/7180) | UND | 20 | R$ | - | R$ | - |
| 3.3 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR (NBR 7182) | UND | 20 | R$ | - | R$ | - |
| 3.4 | ENSAIOS CBR ( NBR 9895) | UND | 20 | R$ |  | R$ | - |
| 4 | ARTS |  |  |  |  | R$ | - |
| 4.1 | ART / RRT GERAL CONTRATO | UNID. | 1 | R$ | - | R$ | - |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  | R$ | - |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras.pmcm@hotmail.com, ou entregar presencialmente no Setor de Compras do Município, respeitando o prazo estabelecido.

Juntamente com a cotação solicitamos que sejam encaminhadas de forma atualizada os seguintes documentos:

- Documentos relativos à habilitação jurídica (contrato social consolidado ou todas as alterações, documentos dos sócios e prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ);

- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista – certidão de regularidade com a municipal, fazenda estadual e fazenda federal, certificado de regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; certidão de concordata e falência; certidão da CGU;

- Atestado de capacidade técnica, Declaração quanto ao cumprimento do art 7º, XXXIII, da CF/88.

- CREA PF (RESPONSÁVEL TÉCNICO – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO)

- CREA PJ

- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Coração de Maria, Bahia, 10 de setembro de 2025.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS