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[bookmark: _Hlk150522639]ANEXO I 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- ETP
Art. 6°, inciso XX, Art. 18°, Inciso I da Lei Federal 14.133/21.
Decreto Municipal n° 3186/2023

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda-DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
O Município de Andaraí conta com diversos aparelhos de ar-condicionado instalados em seus prédios públicos, garantindo conforto térmico para servidores e cidadãos que utilizam esses espaços. Além disso, com a construção e ampliação de novas instalações, há a necessidade de novas instalações desses equipamentos para manter ambientes adequados ao desempenho das atividades administrativas e ao atendimento à população.
No entanto, para que esses sistemas funcionem de maneira eficiente e segura, é fundamental a realização periódica de manutenção preventiva e corretiva. A falta de manutenção pode resultar em falhas nos equipamentos, aumento do consumo de energia, redução da vida útil dos aparelhos e até mesmo riscos à saúde dos usuários, devido ao acúmulo de sujeira e proliferação de microrganismos nos filtros e dutos.
Diante dessa necessidade, o Município busca soluções que permitam a instalação e a manutenção adequada dos aparelhos de ar-condicionado, garantindo sua eficiência, prolongando sua durabilidade e assegurando um ambiente confortável e salubre para todos. A busca por alternativas viáveis e economicamente sustentáveis se faz essencial para a otimização dos recursos públicos e a continuidade dos serviços oferecidos à população.
2. DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
[bookmark: _Hlk148437415]A justificativa apresentada destaca que, embora o Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2025 ainda não tenha sido elaborado, a ausência desse documento não comprometerá a execução do objeto. O objeto da necessidade, referente a serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado de diversas potências, está adequadamente previsto na dotação orçamentária, alinhado às metas definidas no planejamento orçamentário do município.
A falta de implementação do PCA decorre do fato de que esse instrumento de governança ainda não foi adotado pela municipalidade. No entanto, a execução desta contratação está amparada pelas condições legais e financeiras vigentes, assegurando o cumprimento dos objetivos municipais sem afetar a eficiência e a transparência do processo de contratação.
3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A descrição dos requisitos da contratação fundamenta-se na necessidade de definição clara e objetiva de critérios que garantam a escolha da melhor solução para o interesse público. Estes requisitos devem incluir práticas de sustentabilidade, conformidade com as legislações aplicáveis e padrões mínimos de qualidade e desempenho, conforme a Lei 14.133/2021.
Requisitos Gerais:
· Prestar o serviço de forma eficaz e segura;
· A empresa deve comprovar experiência na prestação de serviços de manutenção em sistemas de ar-condicionado, por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por outras entidades públicas ou privadas;
· Garantir a qualidade dos serviços prestados por um período determinado, assegurando que os equipamentos continuem operando de maneira eficiente.
Requisitos Legais: 
· Os profissionais deverão atender as normas regulamentares, a exemplo da NR-10 para profissionais que atuam com equipamentos elétricos, incluindo sistemas de climatização e NR-35 para profissionais que atuam em locais elevados;
· Os serviços de manutenção devem ser realizados por profissionais habilitados e certificados, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do INMETRO.
Requisitos de Sustentabilidade: 
· A manutenção deve garantir que os equipamentos operem com máxima eficiência, reduzindo o consumo de energia elétrica;
· Os fluidos utilizados na troca de gás devem estar em conformidade com normas ambientais, evitando substâncias nocivas à camada de ozônio, conforme normas estabelecidas;
· Os filtros, fluidos e demais resíduos gerados na manutenção devem ser descartados de forma ambientalmente adequada;

Esses requisitos garantem que a contratação atenda ao interesse público, observando qualidade, eficiência, sustentabilidade e conformidade com a legislação vigente.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO
4.1. DAS QUANTIDADES:

	ITEM
	UNID.
	 QUANT. 
	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

	1
	UND
	100
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 9.000 A 12.000 BTUS

	2
	UND
	50
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 9.000 A 12.000 BTUS

	3
	UND
	108
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 9.000 A 12.000 BTUS

	4
	UND
	70
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 18.000 A 24.000 BTUS

	5
	UND
	35
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 18.000 A 24.000 BTUS

	6
	UND
	20
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 18.000 A 24.000 BTUS

	7
	UND
	30
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 30.000 A 36.000 BTUS

	8
	UND
	15
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 30.000 A 36.000 BTUS

	9
	UND
	10
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 30.000 A 36.000 BTUS

	10
	UND
	15
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 55.000 A 60.000 BTUS

	11
	UND
	10
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 55.000 A 60.000 BTUS

	12
	UND
	7
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 55.000 A 60.000 BTUS




4.2. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE:
A definição da quantidade para os serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado no Município foi baseada na real necessidade dos prédios públicos que utilizam esse equipamento. A demanda foi determinada com base na quantidade de unidades já instaladas que necessitam de manutenção periódica, bem como na previsão de novas instalações em prédios públicos que requerem climatização adequada para o pleno funcionamento de suas atividades.
Para assegurar que a quantidade estimada seja condizente com a necessidade real, foi realizado um levantamento detalhado da demanda do ano anterior, considerando o número de manutenções corretivas e preventivas realizadas, bem como as novas instalações efetuadas no período. Esse levantamento permitiu projetar a necessidade para o período atual, garantindo que a contratação contemple o volume adequado de serviços, evitando tanto a insuficiência quanto o desperdício de recursos públicos.
Dessa forma, a quantidade estabelecida visa atender de maneira eficiente e econômica as demandas da Administração Pública, garantindo a climatização adequada dos ambientes, a conservação dos equipamentos e a continuidade dos serviços prestados à população, sem comprometer a qualidade e a eficiência da gestão pública.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
A manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado exigem conhecimentos técnicos específicos, certificações adequadas e equipamentos especializados para a execução dos serviços com segurança e eficiência. Diante da necessidade do Município de Andaraí em manter os sistemas de climatização dos prédios públicos em pleno funcionamento, foi realizada uma busca em editais de contratações similares para avaliar possíveis soluções disponíveis no mercado.
Após ampla pesquisa em editais públicos e consulta a experiências de outras administrações municipais e órgãos públicos, constatou-se que a contratação de empresa especializada é a única opção viável e adequada para atender às demandas técnicas e operacionais relacionadas à climatização. Devido alguns fatores como:

1. Complexidade Técnica dos Serviços
A manutenção e instalação de ar condicionado exigem conhecimentos técnicos específicos, certificações e expertise que só podem ser fornecidos por empresas especializadas. Esses serviços envolvem:
· Manuseio de gases refrigerantes, que requerem cuidados especiais devido ao seu potencial impacto ambiental e à necessidade de conformidade com normas técnicas e legais.
· Instalação elétrica e hidráulica, que demanda profissionais qualificados para garantir a segurança e o funcionamento adequado dos equipamentos.
· Diagnóstico e reparo de falhas técnicas, que só podem ser realizados por técnicos com treinamento específico e acesso a ferramentas e equipamentos especializados.

A complexidade dessas atividades torna inviável a execução por parte de servidores municipais ou empresas não especializadas, uma vez que a falta de expertise técnica pode resultar em instalações inadequadas, manutenções ineficazes e, em casos extremos, riscos à segurança das pessoas e ao patrimônio público.


2. Conformidade com Normas Técnicas e Legais:
A execução de serviços de manutenção e instalação de ar condicionado está sujeita a uma série de normas técnicas e legais, incluindo:
· Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelecem padrões de qualidade e segurança para a instalação e manutenção de equipamentos de climatização.
· Regulamentações do INMETRO, que exigem a utilização de peças e componentes certificados, além da correta manipulação de gases refrigerantes.
· Leis ambientais, que regulamentam o descarte adequado de resíduos e a utilização de gases ecológicos.

Ou seja, a contratação de uma empresa especializada garante que todos esses requisitos sejam atendidos, evitando penalidades legais e garantindo a conformidade com as normas vigentes.

3. Viabilidade Técnica e Econômica
A contratação de empresa especializada também se justifica pela viabilidade técnica e econômica. Empresas do setor possuem estrutura, equipamentos e profissionais capacitados para realizar os serviços com agilidade e eficiência, reduzindo o tempo de paralisação dos equipamentos e os custos associados a reparos emergenciais.
Além disso, a contratação de uma empresa especializada permite a realização de manutenções preventivas, que são mais econômicas e eficazes do que intervenções corretivas, que geralmente envolvem custos mais elevados e maior tempo de inatividade dos equipamentos.

5. Segurança e Qualidade dos Serviços
A segurança dos servidores e cidadãos que utilizam os prédios públicos é uma prioridade da Administração Municipal. A contratação de empresa especializada garante que os serviços de manutenção e instalação de ar condicionado sejam realizados com os mais altos padrões de qualidade e segurança, evitando riscos como:
· Vazamentos de gases refrigerantes, que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
· Problemas elétricos, que podem resultar em curtos-circuitos ou incêndios.
· Instalações inadequadas, que podem comprometer o funcionamento dos equipamentos e a segurança dos usuários.

Sendo assim, durante a pesquisa realizada em editais públicos de outras cidades e órgãos governamentais, foi possível observar que a contratação de empresa especializada é a solução adotada universalmente para serviços de manutenção e instalação de ar condicionado. Em todos os casos analisados, a complexidade técnica e a necessidade de conformidade com normas específicas levaram à escolha de empresas com expertise comprovada no setor.
Além disso, a experiência de outras administrações públicas demonstra que a contratação de empresas especializadas resulta em:
Maior eficiência energética dos equipamentos, reduzindo custos com energia elétrica.
Prolongamento da vida útil dos aparelhos, evitando substituições prematuras e gastos desnecessários.
Redução de falhas operacionais, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o conforto térmico dos usuários.

DA MODALIDADE:
[bookmark: _Hlk171327068]Após análise detalhada do objeto contratual, concluiu-se que o sistema de registro de preços é adequado para esta contratação específica. A principal razão para essa decisão é a natureza eventual da demanda, que não é contínua. O sistema de registro de preços, nestes casos, poderia limitar a flexibilidade necessária para ajustar a necessidade de manutenção e instalação.
A contratação eventual permite as secretarias ajustar a necessidade conforme a demanda real.
O processo licitatório será conduzido de maneira transparente e competitiva, com critérios claros para a seleção de fornecedores que atendam aos requisitos técnicos e de qualidade exigidos. A escolha de uma licitação específica, ao invés de um Sistema de Registro de Preços, é respaldada pela Lei 14.133/2021, que possibilita à Administração realizar licitações específicas quando devidamente motivadas. Isso assegura uma escolha mais alinhada às necessidades do projeto e a adequação das soluções fornecidas.
Em resumo, a adoção do sistema de registro de preços justifica-se pelas características da demanda e pela necessidade de flexibilidade nas contratações, garantindo a eficácia e a eficiência da execução contratual.
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO
	ITEM
	UNID.
	QUANT. 
	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
	 VALOR UNITARIO
 
	 VALOR TOTAL
 

	1
	UND
	100
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 9.000 A 12.000 BTUS
	R$ 210,00
	 R$   21.000,00 

	2
	UND
	50
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 9.000 A 12.000 BTUS
	R$ 277,50
	 R$   13.875,00 

	3
	UND
	108
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 9.000 A 12.000 BTUS
	R$ 467,50
	 R$   50.490,00 

	4
	UND
	70
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 18.000 A 24.000 BTUS
	R$ 262,25
	 R$   18.357,50 

	5
	UND
	35
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 18.000 A 24.000 BTUS
	R$ 357,50
	 R$   12.512,50 

	6
	UND
	20
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 18.000 A 24.000 BTUS
	R$ 612,50
	 R$   12.250,00 

	7
	UND
	30
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 30.000 A 36.000 BTUS
	R$ 308,75
	 R$     9.262,50 

	8
	UND
	15
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 30.000 A 36.000 BTUS
	R$ 429,88
	 R$     6.448,20 

	9
	UND
	10
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 30.000 A 36.000 BTUS
	R$ 890,00
	 R$     8.900,00 

	10
	UND
	15
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DE 55.000 A 60.000 BTUS
	R$ 449,17
	 R$     6.737,55 

	11
	UND
	10
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PADRÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS) DE 55.000 A 60.000 BTUS
	R$ 490,00
	 R$     4.900,00 

	12
	UND
	7
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PADRÃO DE 55.000 A 60.000 BTUS
	R$ 1.165,81
	 R$     8.160,67 

	VALOR TOTAL
	R$  172.893,92 


7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A pesquisa de preços realizada para a contratação de serviços de manutenção e instalação de ar condicionado foi conduzida em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal n° 3187/2023 e na Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n° 65/2021. A metodologia adotada buscou garantir a obtenção de valores de referência consistentes e alinhados às práticas de mercado, assegurando transparência, economicidade e eficiência no processo de contratação.
Inicialmente, procedeu-se à cotação de preços junto a empresas locais ou nas proximidades, com o objetivo de alcançar uma média mais consistente dos valores praticados no mercado. Essa etapa foi essencial para compreender a realidade econômica da região e obter parâmetros confiáveis para a estimativa preliminar dos preços. As empresas consultadas foram selecionadas com base em sua capacidade técnica, experiência no setor e idoneidade, garantindo que os valores obtidos refletissem a realidade do mercado local. A pesquisa junto ao mercado local permitiu identificar a variação de preços praticados por diferentes fornecedores, considerando fatores como qualidade dos serviços, prazo de execução e garantias oferecidas, além de estabelecer uma média de valores que serviu como base para a estimativa preliminar dos preços de referência, garantindo a competitividade do processo licitatório.
Além da pesquisa de mercado local, procedeu-se à pesquisa de valores praticados pela Administração Pública, utilizando a ferramenta de busca nos portais de compras, com o auxílio do sistema BLL. Essa ferramenta fundamenta suas pesquisas nos resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas pela Administração Pública, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos incisos II e III do artigo 5º da IN 65/2021. A pesquisa abrangeu contratações similares efetuadas por outros órgãos públicos. Essa metodologia permitiu comparar os valores praticados em outras localidades e setores, garantindo que a estimativa de preços adotada pelo município de Andaraí esteja alinhada às melhores práticas de mercado e aos princípios da administração pública.
A combinação dessas duas abordagens – pesquisa de mercado local e consulta a valores praticados pela Administração Pública – proporcionou uma base sólida para a estimativa preliminar dos preços de referência. Essa metodologia assegura que os valores estimados sejam realistas, competitivos e condizentes com a realidade do mercado, garantindo a economicidade e a transparência do processo de contratação. 
Os comprovantes da pesquisa de preço coletadas integram este processo como documento em anexo. Estas informações subsidiaram a elaboração do Mapa de Preços no qual constam os valores dos preços obtidos para o estabelecimento dos valores unitários máximos dos itens a serem licitados.
Considerando o Art. 6º dessa IN, foi utilizado como método para obtenção do preço estimado por item, o valor médio dos valores obtidos na pesquisa de preços, sobre um conjunto de no mínimo três preços.
Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores das propostas não apresentaram muita variação. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do serviço a ser contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. 
9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Diante da necessidade de garantir a adequada instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado nos prédios públicos do Município, optou-se pela contratação de empresa especializada para a execução desses serviços. A escolha dessa solução se baseia na complexidade e na natureza técnica das atividades envolvidas, que exigem profissionais qualificados, ferramentas adequadas e conhecimento específico para assegurar a eficiência e a segurança dos equipamentos.
A manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado é essencial para evitar falhas no funcionamento, prolongar a vida útil dos equipamentos e, principalmente, preservar a qualidade do ar nos ambientes internos. A ausência de manutenção adequada pode resultar no acúmulo de impurezas e proliferação de microrganismos nocivos, trazendo riscos à saúde dos usuários.
Além disso, a instalação correta dos aparelhos é fundamental para garantir seu desempenho ideal, evitando desperdícios de energia elétrica e reduzindo custos operacionais para o município. A contratação de uma empresa especializada permite que os serviços sejam prestados de forma padronizada, seguindo normas técnicas e regulamentações vigentes, assegurando maior eficiência e qualidade na execução.
A solução adotada foi embasada em consultas a outros editais de contratação, nos quais se observou que a terceirização desse tipo de serviço é a alternativa mais viável e amplamente utilizada pela Administração Pública. Dessa forma, a opção pela contratação de empresa especializada se apresenta como a melhor escolha para atender às demandas do município, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços, com otimização de recursos e segurança na prestação dos serviços essenciais.
 Com isso, o processo licitatório obedecerá ao Sistema de Registro de Preço, conforme Decreto n° 3.436/2024, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por intermédio do Pregão Eletrônico, sistema que se faz mais vantajoso em virtude de não vincular a Administração total, logo podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades. 
Após realizada a Licitação (SRP), as contratadas deverão efetivar o serviço do objeto conforme o prazo de execução a ser definido no Termo de Referência, e emissão de nota de empenho, seguindo criteriosamente as descrições determinadas em tal termo, além das unidades de medida de acordo com a listagem de itens adquiridos.
10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021, a avaliação da possibilidade de parcelamento do objeto da licitação é fundamental para ampliar a competitividade e garantir a viabilidade técnica e econômica da contratação. Considerando essa diretriz, foi realizada uma análise detalhada do objeto, levando em conta fatores como a natureza do serviço, a padronização do serviço e a necessidade de atender de forma eficiente às demandas das Secretarias requisitantes.
Com base nessa avaliação, decidiu-se que a prestação do serviço será realizada por lote, agrupando os itens de acordo com sua similaridade.
A unificação dos serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado em um único lote justifica-se pela similaridade e interdependência das atividades envolvidas. Ambos os serviços demandam conhecimento técnico especializado e a utilização de equipamentos específicos, sendo essencial que sejam executados de forma padronizada para garantir a eficiência e a segurança dos aparelhos.
Além disso, a contratação de uma única empresa para a realização desses serviços evita possíveis incompatibilidades técnicas que poderiam surgir caso diferentes fornecedores fossem responsáveis pela instalação e pela manutenção dos equipamentos. Quando uma única empresa realiza ambas as atividades, há um acompanhamento contínuo das condições dos aparelhos, facilitando diagnósticos precisos e a execução de manutenções mais eficientes, o que contribui para o prolongamento da vida útil dos equipamentos e a redução de custos com reparos futuros.
Outro fator relevante é a responsabilidade técnica sobre os serviços prestados. Ao concentrar a instalação e a manutenção na mesma empresa, evita-se a transferência de responsabilidades entre fornecedores em caso de falhas no funcionamento dos aparelhos. Dessa forma, o município garante maior controle sobre a qualidade dos serviços, além de assegurar um melhor atendimento às suas necessidades.
Portanto, a inclusão dos serviços de instalação e manutenção de ar condicionado em um único lote se apresenta como a alternativa mais vantajosa, assegurando padronização na execução, eficiência operacional, redução de custos administrativos e maior segurança para os equipamentos e usuários.
11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENTIDOS
A contratação de empresa especializada para a manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado tem como objetivo garantir a eficiência, a durabilidade e o funcionamento adequado desses equipamentos. Com a execução de serviços técnicos qualificados, pretende-se assegurar um ambiente climatizado adequado para servidores e usuários, proporcionando maior conforto térmico e melhor desempenho nas atividades desempenhadas.
Um dos principais resultados esperados é a prevenção de falhas e o aumento da vida útil dos aparelhos, evitando gastos excessivos com substituições prematuras e reduzindo custos operacionais a longo prazo. A manutenção regular contribui para o funcionamento eficiente dos sistemas de climatização, otimizando o consumo de energia e promovendo economia de recursos públicos.
Além disso, a correta higienização dos equipamentos minimiza riscos à saúde dos usuários, prevenindo problemas respiratórios causados pelo acúmulo de poeira, fungos e bactérias nos filtros e dutos de ventilação. Dessa forma, a contratação visa não apenas a preservação do patrimônio público, mas também a melhoria das condições de trabalho e atendimento nos espaços municipais.
Outro resultado esperado é a agilidade na execução dos serviços, garantindo que novas instalações sejam realizadas dentro dos prazos necessários e que eventuais falhas sejam corrigidas rapidamente, evitando a interrupção do funcionamento dos equipamentos e assegurando a continuidade dos serviços prestados pelo município.
Com isso, a contratação de empresa especializada se mostra essencial para garantir a climatização eficiente e segura dos ambientes públicos, promovendo bem-estar, economia e eficiência na gestão dos recursos municipais.
12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para assegurar a correta execução do processo de manutenção e instalação de ar condicionado para atender as demandas das secretarias requisitantes, serão adotadas as seguintes providências:
1 - Elaboração e aprovação do Termo de Referência (TR) detalhado, com especificação dos itens, incluindo todas as características técnicas, condições de entrega e garantia;
2 - Publicação do edital de licitação para o Pregão Eletrônico, assegurando ampla divulgação e competitividade, conforme os prazos legais estabelecidos pela Lei 14.133/2021;
3 - Monitoramento contínuo do cumprimento das cláusulas contratuais pelo fornecedor, com a devida aplicação de penalidades em caso de descumprimento; 
4 - Formalização de um contrato de serviço que contemple todas as condições de execução, pagamento, garantia e suporte do fornecedor, assegurando proteção jurídica para a Administração;
5 - Monitoramento contínuo do cumprimento das cláusulas contratuais pelo contratado, com a devida aplicação de penalidades em caso de descumprimento.
6 - Solicitação e verificação de toda a documentação técnica e legal necessária, incluindo alvarás e documentação adicional para a prestação do serviço, conforme exigido pelos órgãos fiscalizadores.
Caso surjam outras providencias previas ao contrato, o gestor e fiscal do contrato deverá ter ciência do que aborda o Decreto n° 3.433, de 02 de abril de 2024 que disciplina os procedimentos para fiscalização dos contratos administrativos e que regulamenta a gestão do contrato, vide Art. 92, inciso XVIII.
13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Na aquisição de ar condicionado e ventiladores, algumas contratações correlatas ou interdependentes podem ser necessárias para garantir a boa execução dos equipamentos. Entre as principais, destacam-se:

· Contratação de Empresa para fornecimento de ar condicionado, visto que serão necessários novos equipamentos para substituir em possíveis equipamentos que apresentarem problemas.
· Aquisição de peças e componentes – Em alguns casos, a manutenção dos aparelhos pode exigir a substituição de peças específicas, como filtros, condensadores, compressores, termostatos e gás refrigerante. Dependendo do contrato, pode ser necessário um processo licitatório específico para aquisição desses insumos caso não estejam incluídos na contratação principal;
·  Aquisição de Suportes, Tubulações, Dutos e Materiais Elétricos Adicionais, caso surja à necessidade;
· Serviços elétricos e estruturais: Algumas instalações podem demandar adaptações na rede elétrica, reforço na estrutura de fixação ou adequações nos sistemas de drenagem. Para tanto, pode ser necessária a contratação de serviços complementares de eletricistas ou pedreiros.
· Gestão de descarte adequado: Caso ocorra a substituição de aparelhos ou peças que não tenham mais utilidade, pode ser necessária a contratação de serviço especializado para descarte conforme as normas ambientais vigentes.
14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Os serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado podem gerar diversos impactos ambientais, principalmente relacionados ao consumo de energia, descarte inadequado de resíduos e emissões de gases refrigerantes. 

Os principais impactos e as medidas mitigadoras correspondentes:

1. Emissão de Gases de Efeito Estufa
Os fluidos refrigerantes utilizados nos aparelhos podem conter substâncias como hidrofluorocarbonetos (HFCs), que são altamente poluentes e contribuem para o aquecimento global se liberados na atmosfera.

2. Descarte inadequado de peças e resíduos
A substituição de peças como filtros, compressores, tubulações, suportes metálicos e aparelhos obsoletos pode gerar resíduos sólidos e eletrônicos que, se descartados incorretamente, podem contaminar o solo e a água.

3. Consumo excessivo de energia elétrica
Equipamentos antigos ou mal conservados tendem a consumir mais energia, aumentando a demanda por geração elétrica e, consequentemente, os impactos ambientais associados à produção de energia, especialmente em sistemas baseados em combustíveis fósseis.

4. Ruído e impacto na fauna urbana
A instalação e manutenção de aparelhos podem gerar ruídos elevados, causando incômodos em áreas sensíveis, como hospitais, escolas e prédios administrativos, além de afetar a fauna local.

Medidas Mitigadoras

1. Uso responsável de fluidos refrigerantes
Adotar boas práticas na manipulação dos gases refrigerantes, evitando vazamentos e realizando a destinação correta para regeneração ou descarte seguro, conforme as normas ambientais vigentes.

2. Descarte adequado de resíduos
Implementação de um plano de gerenciamento de resíduos, garantindo que peças obsoletas e fluidos sejam descartados por empresas especializadas e certificadas.

3. Controle de ruídos e horários de serviço
Realizar a instalação e manutenção em horários adequados para evitar transtornos à população e minimizar os impactos acústicos.
A adoção dessas medidas garante que a instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado sejam realizadas de maneira sustentável, minimizando os impactos ambientais e promovendo maior eficiência energética e segurança ambiental.
15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Diante da análise detalhada realizada neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa especializada no serviço de manutenção e instalação atende plenamente aos critérios de viabilidade, razoabilidade e necessidade pública, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.
A contratação contribuirá diretamente para a preservação dos equipamentos, a economia de energia, a melhoria da qualidade do ar interno e a segurança dos servidores e usuários dos serviços públicos, garantindo um ambiente mais saudável e adequado ao desempenho das atividades institucionais.

Andaraí, 12 de fevereiro de 2025.


___________________________________
Tácio Araújo da Silva
Técnico Responsável pela Demanda
Decreto 3710/2025
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