ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Registro de preço para futura e eventual aquisição de material elétrico, para Iluminação Pública e manutenção predial no Município de Andaraí.

  - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, ciente de sua responsabilidade na preservação e melhoria contínua da qualidade de vida da população, reconhece a importância das manutenções das estruturas já existentes e a execução de novas obras que promovam o desenvolvimento do município.

A presente contratação tem como objetivo a futura e eventual aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da Iluminação Pública e de instalações prediais no Município de Andaraí-BA. A aquisição desses materiais é essencial para garantir a continuidade e eficiência dos serviços públicos, promovendo a segurança e o bem-estar da população.

A manutenção da Iluminação Pública é uma atribuição do município, sendo fundamental para a segurança viária, mobilidade urbana e qualidade de vida dos cidadãos, além de contribuir para a prevenção de atos de vandalismo e criminalidade. Da mesma forma, a manutenção das instalações prediais dos órgãos municipais visa assegurar condições adequadas de funcionamento das unidades administrativas, escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos.

O Registro de Preços foi escolhido como modalidade de contratação considerando a natureza contínua e variável da demanda, permitindo aquisições conforme a necessidade, sem a necessidade de múltiplos procedimentos licitatórios, garantindo agilidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, a presente contratação se fundamenta nos princípios da continuidade do serviço público, eficiência e economicidade, previstos na Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Administração Municipal de forma planejada e organizada.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Modalidade de Contratação será Pregão Eletrônico, nos termos do Art. 28, inciso I, da Lei Nº 14.133/2021 e o critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO conforme Art. 33, inciso I, da Lei Nº 14.133/2021.

| Modalidade da licitação |  |
| --- | --- |
| PREGÃO PRESENCIAL ( ) PREGÃO ELETRONICO - SRP ( X ) CONCORRÊNCIA ( ) CREDENCIAMENTO ( ) | MENOR PREÇO POR LOTE ( X ) MENOR PREÇO POR ITEM ( ) |
| LEGISLAÇÕES APLICAVEIS |  |
| DECRETO MUNICIPAL PREGÃO ELETRONICO ( 3.455./2024) - ( X ) DECRETO MUNICIPAL REGISTRO DE PREÇO (3.436/2024) - ( X ) DECRETO MUNICIPAL TRATAMENTO DIFERENCIADO MEs e EPPs (3.435/2024) - (X) LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - ( X ) |  |

3. DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFÍCA DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO

3.1. Objeto da contratação:

| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND | 2175 |  | LÂMPADA DE LED DE NO MINIMO 46W, BIVOLT, BASE: E27, COM FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 4.850 LÚMENS, BASE: E27, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, COR: 6.500K, GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 1 ANO. |  | R$ 36,67 | R$ 79.757,25 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 79.757,25 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 30 |  | LAMP V METAL BR 400W E40 | R$ 81,72 | R$ 2.451,60 |
| 2 | UND |  | 30 |  | LAMP V METAL VD 400W E40 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 |
| 3 | UND |  | 300 |  | LAMPADA LED 20W | R$ 15,36 | R$ 4.608,00 |
| 5 | UND |  | 300 |  | PLAFON DE SOBREPOR EM PVC SOQUETE E-27 - BIVOLT | R$ 5,35 | R$ 1.605,00 |
| 6 | UND |  | 100 |  | PAINEL LED SOBREPOR 18W | R$ 30,10 | R$ 3.010,00 |
| 7 | UND |  | 100 |  | PAINEL LED SOBREPOR 25W | R$ 41,00 | R$ 4.100,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 19.374,60 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 4 | UND |  | 2000 |  | LAMPADA SUPERLED 30W: MODELO BULBO POTÊNCIA: 30W; TENSÃO: BIVOLT; FLUXO LUMINOSO: 3.000 LÚMENS; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W; FATOR POTÊNCIA: >0.9; IRC: >80; BASE: E27,VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS (L70); TEMPERATURA DE COR: 6.500; EQUIVALÊNCIA: INCANDESCENTE; DIMENSÕES: ALTURA 187MM X LARGURA 95MM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES,CERTIFICAÇÃO INMETRO | R$ 30,63 | R$ 61.260,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 61.260,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 50 |  | REATOR SÓDICO METÁLICO DE 400W, EXTERNO | R$ 204,33 | R$ 10.216,50 |
| 2 | UND |  | 50 |  | REFLETOR E-40 P/LAMP 400W | R$ 123,17 | R$ 6.158,50 |
| 3 | UND |  | 100 |  | REFLETOR LED PT 30W 6.5K | R$ 45,63 | R$ 4.563,00 |
| 4 | UND |  | 50 |  | REFLETOR LED PT 30W RGB | R$ 65,67 | R$ 3.283,50 |
| 5 | UND |  | 200 |  | REFLETOR LED PT 100W 6.5K | R$ 104,00 | R$ 20.800,00 |
| 6 | UND |  | 100 |  | REFLETOR LED PT 200W 6.5K | R$ 153,00 | R$ 15.300,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 60.321,50 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 1785 |  | RELE FOTO 220V NF | R$ 26,20 | R$ 46.767,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 46.767,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 50 |  | PADRÃO DE ENTRADA COELBA COMPLETO CONTENDO: 01 CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, 02 ELETRODUTO SOLDAVEL 1", 02 CURVAS DE 1" 90°, 01 CURVAS 180° DE 1", 04 LUVAS DE 1", 01 CONECTOR, 01 HASTE ATERRAMENTO DE 2,10M, RACK, ROLDANA, FIXADOR DO RACK, DISJUNTOR DIN 40A, FUNIL INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO, TUBO GALVANIZADO DE 3M 1,1/2". | R$ 371,00 | R$ 18.550,00 |
| 2 | UND |  | 70 |  | PADRÃO DE ENTRADA COELBA COMPLETO CONTENDO: 01 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICO, 03 ELETRODUTO SOLDAVEL 1,1/2", 01 CURVA 1,1/2" 180°, 02 CURVAS 1,1/2 90°, 04 LUVAS 1,1/2", 01 CONECTOR, 01 HASTE ATERRAMENTO DE 2,10M, RACK, ROLDANA, FIXADOR DO RACK, DISJUNTOR TRIPOLAR 40A DIN, FUNIL INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO, TUBO GALVANIZADO DE 3M DE 1,1/2". | R$ 603,33 | R$ 42.233,10 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 60.783,10 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 350 |  | LUMINARIA LED SMD PÚBLICA 50W - POTENCIA MÍNIMA 50 WATTS FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÉDIO DE 7.500LM, EFICIENCIA LUMINOSA LUMENS WHATS MINIMA DE 150LM W TOTALIDADE DE COR DO LED MÍNIMO DE 5.000K, PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE MÍNIMO IP 66 IMPACTO MECANICO IK08 FATOR DE POTENCIA MÍNIMO 0,95 FP VIDA ÚTIL DE LUMINARIA MÍNIMO DE 70.000H. PROTETOR DE SURTO 10KV REFLATOR EM VIDRO PLANO MÍNIMO DE 4MM BASE TOMADA PARA FOTOCELULA DE 7 PINOS COM DRIVER DIMERIZAVEL. COR ALUMINIO INJETADO COM PIXAÇÃO AO BRAÇO GALVANIZADO DE ATÉ 5CM RELE FOTOVOLTAICO INCLUSO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. DEVIDAMENTE REGISTRADO, CERTIFICADO NO INMETRO | R$ 214,66 | R$ 75.131,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 75.131,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 269 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED MINIMA DE 80W; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROTETOR CONTRA SURTO DE REDE: 10 KV/KA, FLUXO LUMINOSO: 11200LM, TEMPERATURA DE COR: 4000K/5000K, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140 LM/W, TENSÃO: 220-240V, FATOR DE POTÊNCIA: 0.92, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, IK08, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: IRC >70, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, LENTE EM POLIMETILMETACRILATO (PMMA) E FECHAMENTO EM VIDRO PLANO, CORPO EM ALUMÍNIO, BASE NEMA 03 OU 07 PINOS, SOQUETEIRA PARA INSTALAÇÃO EM BRAÇOS METÁLICOS ENTRE 48mm ATÉ 60,3mm. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE ATÉ 5 ANOS E CERTIFICADA INMETRO | R$ 295,30 | R$ 79.435,70 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 79.435,70 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (R$) |  |  |  |  |  | VALORES |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 400 |  | CABINHO FLEXIVEL 1,5MM C/ 100 METROS | R$ 191,00 | R$ 76.400,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 76.400,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 193 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED MINIMA DE 120W; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROTETOR CONTRA SURTO DE REDE: 10 KV/KA, FLUXO LUMINOSO: 16800LM, TEMPERATURA DE COR: 4000K/5000K, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140 LM/W, TENSÃO: 220-240V, FATOR DE POTÊNCIA: 0.92, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, IK08, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: IRC >70, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000H, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, LENTE EM POLIMETILMETACRILATO (PMMA) E FECHAMENTO EM VIDRO PLANO, CORPO EM ALUMÍNIO, BASE NEMA 03 OU 07 PINOS, SOQUETEIRA PARA INSTALAÇÃO EM BRAÇOS METÁLICOS ENTRE 48mm ATÉ 60,3mm. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE ATÉ 5 ANOS E CERTIFICADA INMETRO | R$ 383,17 | R$ 73.951,81 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 73.951,81 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 280 |  | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM C/ 100 METROS | R$ 283,00 | R$ 79.240,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 79.240,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 165 |  | CABINHO FLEXIVEL 4,0MM C/ 100 METROS | R$ 463,33 | R$ 76.449,45 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 76.449,45 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 110 |  | CABINHO FLEXIVEL 6,0MM C/ 100 METROS | R$ 682,00 | R$ 75.020,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 75.020,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 60 |  | CABINHO FLEXIVEL 10,0MM C/ 100 METROS | R$ 1.070,00 | R$ 64.200,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 64.200,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 35 |  | CABINHO FLEXIVEL 16,0MM C/ 100 METROS | R$ 1.426,67 | R$ 49.933,45 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 49.933,45 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 180 |  | CABINHO PARALELO 2X1,5MM C/ 100 METROS | R$ 425,00 | R$ 76.500,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 76.500,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 100 |  | CABINHO PARALELO 2X2,5MM C/ 100 METROS | R$ 673,33 | R$ 67.333,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 67.333,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 8000 |  | CABO PP DE 2 X 1,5 MM EM COBRE | R$ 6,60 | R$ 52.800,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 52.800,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 8800 |  | CABO PP DE 2 X 2,5 MM EM COBRE | R$ 7,97 | R$ 70.136,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 70.106,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 5600 |  | CABO PP DE 2 X 4,0 MM EM COBRE | R$ 13,50 | R$ 75.600,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 75.600,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 4700 |  | CABO PP DE 4 X 2,5 MM EM COBRE | R$ 15,48 | R$ 72.756,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 72.756,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 3100 |  | CABO PP DE 4 X 4,0 MM EM COBRE | R$ 23,21 | R$ 71.951,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 71.951,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 3400 |  | CABO RIGIDO (SETE FIO) 16,00MM EM COBRE | R$ 17,26 | R$ 58.684,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 58.684,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ROLO |  | 180 |  | CONDUITE CORRUGADO 1" 50M | R$ 127,33 | R$ 22.919,40 |
| 2 | ROLO |  | 50 |  | CONDUITE CORRUGADO 1" REFORÇADO (LARANJA) 50M | R$ 149,33 | R$ 7.466,50 |
| 3 | ROLO |  | 200 |  | CONDUITE CORRUGADO 3/4" 50M | R$ 100,00 | R$ 20.000,00 |
| 4 | ROLO |  | 50 |  | CONDUITE CORRUGADO 3/4" REFORÇADO (LARANJA) 50M | R$ 151,67 | R$ 7.583,50 |
| 5 | UND |  | 100 |  | EMENDA PARA CONDUITE 1" | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
| 6 | UND |  | 100 |  | EMENDA PARA CONDUITE 1" REFORÇADO (LARANJA) | R$ 4,27 | R$ 427,00 |
| 7 | UND |  | 100 |  | EMENDA PARA CONDUITE 3/4" | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| 8 | UND |  | 100 |  | EMENDA PARA CONDUITE 3/4"REFORÇADO (LARANJA) | R$ 3,30 | R$ 330,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 59.231,40 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 40 |  | DISJUNTOR 100 A TRI DIN | R$ 146,63 | R$ 5.865,20 |
| 2 | UND |  | 100 |  | DISJUNTOR 20 A MONO DIN | R$ 13,33 | R$ 1.333,00 |
| 3 | UND |  | 80 |  | DISJUNTOR 40 A MONO DIN | R$ 16,39 | R$ 1.311,20 |
| 4 | UND |  | 80 |  | DISJUNTOR 50 A MONO DIN | R$ 17,13 | R$ 1.370,40 |
| 5 | UND |  | 80 |  | DISJUNTOR 50 A TRI DIN | R$ 81,55 | R$ 6.524,00 |
| 6 | UND |  | 30 |  | DISJUNTOR 70 A TRI DIN | R$ 119,37 | R$ 3.581,10 |
| 7 | UND |  | 100 |  | DISJUNTOR 10 A MONO DIN | R$ 13,08 | R$ 1.308,00 |
| 8 | UND |  | 40 |  | DISJUNTOR 125 A TRI DIN | R$ 168,68 | R$ 6.747,20 |
| 9 | UND |  | 35 |  | DISJUNTOR 150 A TRI DIN | R$ 196,89 | R$ 6.891,15 |
| 10 | UND |  | 100 |  | DISJUNTOR 16 A MONO DIN | R$ 13,08 | R$ 1.308,00 |
| 11 | UND |  | 100 |  | DISJUNTOR 32 A MONO DIN | R$ 13,58 | R$ 1.358,00 |
| 12 | UND |  | 100 |  | DISJUNTOR 32 A TRI DIN | R$ 51,30 | R$ 5.130,00 |
| 13 | UND |  | 30 |  | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR DDR BIPOLAR 36mm, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE 220V (32a) | R$ 126,33 | R$ 3.789,90 |
| 14 | UND |  | 30 |  | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR DDR BIPOLAR 36mm, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE 220V (40a) | R$ 153,67 | R$ 4.610,10 |
| 15 | UND |  | 50 |  | DISJUNTOR DPS 40Ka (220v) + 175 DIN | R$ 145,81 | R$ 7.290,50 |
| 16 | UND |  | 50 |  | DISJUNTOR DPS 60 Ka (220v) + 275 DIN | R$ 159,66 | R$ 7.983,00 |
| 17 | UND |  | 50 |  | DISJUNTOR DR 32A DIN | R$ 103,32 | R$ 5.166,00 |
| 18 | UND |  | 50 |  | DISJUNTOR DR 40A DIN | R$ 103,54 | R$ 5.177,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 76.743,75 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 400 |  | ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 100 X 50MM, CHAPA 24 (COMPRIMENTO 3M) | R$ 157,35 | R$ 62.940,00 |
| 2 | UND |  | 400 |  | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA, 10A, 250V LINHA BRANCA | R$ 11,15 | R$ 4.460,00 |
| 3 | UND |  | 300 |  | INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLA, 10A, 250V LINHA BRANCA | R$ 12,52 | R$ 3.756,00 |
| 4 | UND |  | 200 |  | INTERRUPTOR SIMPLES, 3 TECLA, 10A, 250V LINHA BRANCA | R$ 16,81 | R$ 3.362,00 |
| 5 | UND |  | 150 |  | INTERRUPTOR SOBREPOR SIMPLES | R$ 7,27 | R$ 1.090,50 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 75.608,50 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 200 |  | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 3/4" 90 GRAUS | R$ 3,46 | R$ 692,00 |
| 2 | UND |  | 200 |  | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1" 180 GRAUS | R$ 4,89 | R$ 978,00 |
| 3 | UND |  | 200 |  | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1" 90 GRAUS | R$ 4,18 | R$ 836,00 |
| 4 | UND |  | 200 |  | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1,1/2" 180 GRAUS | R$ 9,47 | R$ 1.894,00 |
| 5 | UND |  | 200 |  | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1,1/2" 90 GRAUS | R$ 10,12 | R$ 2.024,00 |
| 6 | PCT |  | 30 |  | LUVA DE EMENDA TOTALMENTE ISOLADO 10MM C/ 100 UND | R$ 264,67 | R$ 7.940,10 |
| 7 | PCT |  | 30 |  | LUVA DE EMENDA TOTALMENTE ISOLADO 2,5MM C/ 100 UND | R$ 76,00 | R$ 2.280,00 |
| 8 | PCT |  | 30 |  | LUVA DE EMENDA TOTALMENTE ISOLADO 4,0MM C/ 100 UND | R$ 99,33 | R$ 2.979,90 |
| 9 | PCT |  | 30 |  | LUVA DE EMENDA TOTALMENTE ISOLADO 6,0MM C/ 100 UND | R$ 108,00 | R$ 3.240,00 |
| 10 | UND |  | 300 |  | LUVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1" | R$ 3,01 | R$ 903,00 |
| 11 | UND |  | 300 |  | LUVA ELETRODUTO SOLDAVEL 1,1/2" | R$ 4,59 | R$ 1.377,00 |
| 12 | UND |  | 300 |  | LUVA ELETRODUTO SOLDAVEL 3/4" | R$ 2,23 | R$ 669,00 |
| 13 | UND |  | 300 |  | TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 1" - 3MT | R$ 26,15 | R$ 7.845,00 |
| 14 | UND |  | 300 |  | TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 1,1/2" - 3MT | R$ 50,00 | R$ 15.000,00 |
| 15 | UND |  | 300 |  | TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL 3/4" - 3MT | R$ 17,69 | R$ 5.307,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 53.965,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 300 |  | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC RETANGULAR 4X2” | R$ 2,17 | R$ 651,00 |
| 2 | UND |  | 200 |  | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC RETANGULAR 4X4” | R$ 5,27 | R$ 1.054,00 |
| 3 | UND |  | 500 |  | FITA ISOLANTE 20 M | R$ 10,63 | R$ 5.315,00 |
| 4 | UND |  | 100 |  | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 2M | R$ 17,33 | R$ 1.733,00 |
| 5 | UND |  | 50 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 6 | UND |  | 30 |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,AUTONOMIA DE 6 HORAS | R$ 46,83 | R$ 1.404,90 |
| 7 | UND |  | 10 |  | PASSA FIO 10M + ALMA DE AÇO | R$ 25,61 | R$ 256,10 |
| 8 | UND |  | 10 |  | PASSA FIO 15M + ALMA DE AÇO | R$ 31,33 | R$ 313,30 |
| 9 | UND |  | 50 |  | PINO MACHO 10A 2P + T | R$ 7,56 | R$ 378,00 |
| 10 | UND |  | 50 |  | PINO MACHO 20A 2P + T | R$ 7,23 | R$ 361,50 |
| 11 | PCT |  | 20 |  | REPARO SALVA CAIXA 4X2 EM METAL COM CHAVE (INTERRUPTOR E TOMADA) | R$ 91,67 | R$ 1.833,40 |
| 12 | PCT |  | 30 |  | REPARO SALVA CAIXA 4X2 EM PVC (INTERRUPTOR E TOMADA) C/ 10 UNID | R$ 130,44 | R$ 3.913,20 |
| 13 | UND |  | 2000 |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | R$ 4,93 | R$ 9.860,00 |
| 14 | UND |  | 300 |  | TAMPA CEGA 4 X 2 | R$ 4,55 | R$ 1.365,00 |
| 15 | UND |  | 100 |  | TAMPA CEGA 4 X 4 | R$ 8,42 | R$ 842,00 |
| 16 | UND |  | 50 |  | TE PARA TOMADA 20 A | R$ 6,17 | R$ 308,50 |
| 17 | UND |  | 500 |  | TOMADA EMBUTIR LINHA BRANCA 10 A | R$ 10,54 | R$ 5.270,00 |
| 18 | UND |  | 400 |  | TOMADA EMBUTIR LINHA BRANCA 20 A | R$ 11,50 | R$ 4.600,00 |
| 19 | UND |  | 200 |  | TOMADA DUPLA EMBUTIR LINHA BRANCA 20A | R$ 15,30 | R$ 3.060,00 |
| 20 | UND |  | 200 |  | TOMADA SOBREPOR SIMPLES | R$ 9,33 | R$ 1.866,00 |
| 21 | UND |  | 200 |  | TOMADA/INTERRUPTOR LINHA BRANCA 10A | R$ 10,83 | R$ 2.166,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 47.500,90 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 600 |  | CABO PP 4 X 16MM 1KV | R$ 69,67 | R$ 41.802,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 41.802,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | M |  | 1200 |  | CABO MULTIPLEX N.ISOL. 3+1X 16MM 4CORES | R$ 17,60 | R$ 21.120,00 |
| 2 | M |  | 1200 |  | CABO MULTIPLEX N.ISOL. 3+1X 25MM 4CORES | R$ 22,67 | R$ 27.204,00 |
| 3 | M |  | 1200 |  | CABO PLASTICHUMBO 2 X 2,5MM | R$ 7,60 | R$ 9.120,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 57.444,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 150 |  | BRACO COMUM GALV. 1MT | R$ 137,83 | R$ 20.674,50 |
| 2 | UND |  | 120 |  | BRACO CURVO 3MT 48MM | R$ 273,67 | R$ 32.840,40 |
| 3 | UND |  | 150 |  | LUMINÁRIA COMUM, PARA BRAÇO CURTO PARA BOCAL E27 | R$ 57,27 | R$ 8.590,50 |
| 4 | UND |  | 115 |  | LUMINÁRIA DE METAL P/ BRAÇO LONGO PARA BOCAL E40 PARA LAMPADA DE NO MINIMO 250W | R$ 84,90 | R$ 9.763,50 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 71.868,90 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 1000 |  | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | R$ 19,55 | R$ 19.550,00 |
| 2 | UND |  | 1000 |  | BASE PARA RELE COM SUPORTE PVC | R$ 11,33 | R$ 11.330,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 30.880,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 100 |  | CONECTOR DE LOUÇA PARA CHUVEIRO 4MM | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| 2 | UND |  | 50 |  | CONECTOR DE LOUÇA PARA CHUVEIRO 6MM | R$ 4,36 | R$ 218,00 |
| 3 | PCT |  | 50 |  | CONECTOR EMENDA 02 VIAS (POLOS) 32a/450v PARA CABOS 0,5 A 6,0MM, TENSÃO MÁXIMA450V, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - 30 UNIDADES | R$ 102,00 | R$ 5.100,00 |
| 4 | PCT |  | 50 |  | CONECTOR EMENDA 03 VIAS (POLOS) 32a/450v PARA CABOS 0,5 A 6,0MM, TENSÃO MÁXIMA450V, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 - 30 UNIDADES | R$ 225,33 | R$ 11.266,50 |
| 5 | UND |  | 100 |  | FERRO PARA PADRÃO COELBA 3MX2" | R$ 149,83 | R$ 14.983,00 |
| 6 | UND |  | 30 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES | R$ 57,81 | R$ 1.734,30 |
| 7 | UND |  | 35 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | R$ 121,43 | R$ 4.250,05 |
| 8 | UND |  | 35 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 36 DISJUNTORES | R$ 147,73 | R$ 5.170,55 |
| 9 | UND |  | 50 |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJUNTORES | R$ 34,33 | R$ 1.716,50 |
| 10 | UND |  | 10 |  | QUADRO EM PVC SOBREPOR COM BARRAMENTO P/ 18 OU 24 DISJUNTORES | R$ 283,85 | R$ 2.838,50 |
| 11 | UND |  | 20 |  | QUADRO EM PVC SOBREPOR COM BARRAMENTO P/ 8 DISJUNTORES | R$ 148,97 | R$ 2.979,40 |
| 12 | UND |  | 20 |  | QUADRO EM PVC SOBREPOR SEM BARRAMENTO P/ 3 OU 4 DISJUNTORES | R$ 21,98 | R$ 439,60 |
| 13 | PCT |  | 100 |  | RESISTENCIA PARA CHUVEIRO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) C/ 10 UNID | R$ 18,93 | R$ 1.893,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 53.076,40 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | PCT |  | 40 |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 2,5MM PCT C/100 | R$ 33,49 | R$ 1.339,60 |
| 2 | PCT |  | 40 |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X 3,6MM PCT C/100 | R$ 38,60 | R$ 1.544,00 |
| 3 | PCT |  | 40 |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM PCT C/100 | R$ 55,99 | R$ 2.239,60 |
| 4 | UND |  | 30 |  | ADAPTADOR TOMADA FEMEA 10A | R$ 6,93 | R$ 207,90 |
| 5 | UND |  | 30 |  | ADAPTADOR TOMADA MACHO 10A | R$ 6,93 | R$ 207,90 |
| 6 | UND |  | 130 |  | ARMAÇÃO SECUNDARIA (RAQUE) S-1 | R$ 17,57 | R$ 2.284,10 |
| 7 | UND |  | 130 |  | ARMAÇÃO SECUNDARIA REFORÇADA P/ CABO | R$ 34,20 | R$ 4.446,00 |
| 8 | UND |  | 45 |  | BARRAMENTO PENTE MONOFÁSICO 80a | R$ 41,66 | R$ 1.874,70 |
| 9 | UND |  | 45 |  | BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO 80a | R$ 64,60 | R$ 2.907,00 |
| 10 | UND |  | 450 |  | BOCAL COM RABICHO E27 | R$ 4,16 | R$ 1.872,00 |
| 11 | UND |  | 380 |  | BOCAL DE LOUCA E27 COMUM MT2303 | R$ 4,66 | R$ 1.770,80 |
| 12 | UND |  | 180 |  | BOCAL DE LOUCA E40 | R$ 14,29 | R$ 2.572,20 |
| 13 | UND |  | 5 |  | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 220/380V-10CV | R$ 438,28 | R$ 2.191,40 |
| 14 | UND |  | 8 |  | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 220/380V-16CV | R$ 627,47 | R$ 5.019,76 |
| 15 | UND |  | 40 |  | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 10MM (TA-10) | R$ 6,23 | R$ 249,20 |
| 16 | UND |  | 40 |  | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 16MM (TA-16) | R$ 10,43 | R$ 417,20 |
| 17 | UND |  | 40 |  | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 25MM (TA-25) | R$ 10,49 | R$ 419,60 |
| 18 | UND |  | 40 |  | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO 35MM (TA-35) | R$ 10,88 | R$ 435,20 |
| 19 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 1,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 34,00 | R$ 510,00 |
| 20 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 10MM (PACOTE COM 100) | R$ 234,33 | R$ 3.514,95 |
| 21 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 16MM (PACOTE COM 100) | R$ 322,65 | R$ 4.839,75 |
| 22 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 2,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 58,67 | R$ 880,05 |
| 23 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 4,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 81,33 | R$ 1.219,95 |
| 24 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO FORQUILHA 6,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 82,67 | R$ 1.240,05 |
| 25 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 1,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 34,33 | R$ 514,95 |
| 26 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 10MM (PACOTE COM 100) | R$ 183,67 | R$ 2.755,05 |
| 27 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 16MM (PACOTE COM 100) | R$ 207,27 | R$ 3.109,05 |
| 28 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 2,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 42,00 | R$ 630,00 |
| 29 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 25MM (PACOTE COM 100) | R$ 456,67 | R$ 6.850,05 |
| 30 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 4,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 52,33 | R$ 784,95 |
| 31 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO PINO 6,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| 32 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 1,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 12,33 | R$ 184,95 |
| 33 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 10MM (PACOTE COM 100) | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
| 34 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 16MM (PACOTE COM 100) | R$ 81,67 | R$ 1.225,05 |
| 35 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 2,5MM (PACOTE COM 100) | R$ 12,33 | R$ 184,95 |
| 36 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 4,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 21,33 | R$ 319,95 |
| 37 | PAC |  | 15 |  | TERMINAL PRÉ- ISOLADO TUBULAR 6,0MM (PACOTE COM 100) | R$ 35,33 | R$ 529,95 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 62.641,81 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 280 |  | ABRAÇADEIRA PARA BRAÇO LONGO DE 300MM - GALVANIZADO | R$ 80,67 | R$ 22.587,60 |
| 2 | UND |  | 280 |  | BOCAL DE REDUCAO E27/E40 | R$ 14,05 | R$ 3.934,00 |
| 3 | UND |  | 280 |  | BOCAL DE REDUCAO E40/E27 | R$ 10,27 | R$ 2.875,60 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 29.397,20 |
| MATERIAL ELÉTRICO - LOTE 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | UNID. |  | QUANT. |  | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UND |  | 300 |  | CONECTOR DE PERFURAÇÃO - MÉDIO | R$ 13,67 | R$ 4.101,00 |
| 2 | UND |  | 250 |  | PARAFUSO MAQUINA 16X300MM | R$ 26,00 | R$ 6.500,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 10.601,00 |

| TOTAL GERAL | R$ 2.194.545,72 |
| --- | --- |

  - APLICAÇÃO BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 e DECRETO MUNICIPAL Nº 3.435/2024

a) Participação exclusiva (ME/EPP) – Art. 48, I, LC 123/06

Em relação aos itens/grupo de itens com valor inferior a R$ 80.000,00:

O benefício é aplicável para todos os Lotes com valor inferior a R$ 80.000,00

b) Licitação regionalizada – Art. 47, LC 123/06 e Art. 3º, II do Decreto Municipal 3.435/2024

O processo licitatório será exclusivamente regional, dentro dos limites geográficos dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Consórcio Chapada Forte, garantindo uma abordagem integrada e sustentável para as contratações públicas no item 5 do Estudo Técnico Preliminar.

3.3. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato/ata, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3.3.3. O bem objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.3.4. O contrato/ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A descrição da necessidade da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

6.1. Sustentabilidade

Para a aquisição de material elétrico, não serão exigidos critérios específicos de sustentabilidade, conforme análise do Estudo Técnico Preliminar. No entanto, foram adotadas medidas mitigadoras para reduzir os impactos ambientais.

6.2. Da exigência de amostra

6.2.1. Ao buscar itens de qualidade e boa procedência, torna-se necessária a solicitação de amostras para alguns itens relevantes, garantindo que os produtos ofertados atendam plenamente às especificações estabelecidas. Essa exigência está amparada pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que permite a requisição de amostras como um critério de avaliação na fase de julgamento das propostas. A medida visa assegurar que os materiais adquiridos possuam características adequadas de qualidade, durabilidade e eficiência, prevenindo a aquisição de produtos que não correspondam às exigências contratuais. Dessa forma, a solicitação de amostras se justifica como um mecanismo essencial para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a obtenção de insumos que realmente atendam às necessidades da Administração.

6.2.2. Sendo assim, para adjudicação do processo, faz-se necessária a entrega de amostras dos itens específicos de cada lote, conforme discriminado abaixo:

LOTE 04 – itens: 04, 05 e 06.  
LOTE 07 – item único.

LOTE 08 – item único.

LOTE 10 – item único.  
LOTE 23 – item único.

LOTE 30 – todos os itens.  
LOTE 31 – itens: 03 e 04.

LOTE 33 – itens: 03 e 04.  
LOTE 35 – item: 01.

LOTE 36 – todos os itens.

6.2.3. As amostras deverão ser entregues no formato, embalagem e unidade especificada na planilha acima, sendo da mesma marca cotada na licitação. O prazo máximo para entrega será de 5 (cinco) dias úteis após a declaração do vencedor e sua convocação no sistema. As amostras serão submetidas à análise do responsável pelo recebimento na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que emitirá um laudo conclusivo, aprovando ou reprovando os produtos. As amostras deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.2.4. O licitante que deixar de apresentar a amostra de qualquer um dos itens solicitados será desclassificado para efeito de julgamento do lote correspondente.

6.3. Da Justificativa das amostras

6.3.1. A exigência de amostras no processo licitatório para o Registro de Preços referente à futura e eventual aquisição de materiais elétricos para Iluminação Pública e manutenção predial no Município de Andaraí fundamenta-se nos seguintes aspectos:

6.3.1.1. Garantia da Qualidade e Conformidade Técnica:

Os materiais elétricos a serem adquiridos impactam diretamente a segurança, a eficiência energética e a durabilidade dos sistemas de iluminação pública e das instalações prediais do município. Dessa forma, a verificação da qualidade dos produtos ofertados torna-se essencial, assegurando que estejam em conformidade com as especificações do Termo de Referência.

6.3.1.2. Atendimento às Normas Técnicas e Regulamentações:

Os itens a serem adquiridos devem estar em conformidade com normas técnicas vigentes, tais como as da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e de demais órgãos reguladores aplicáveis. A exigência de amostras permite verificar a aderência dos produtos às normas exigidas, prevenindo o fornecimento de materiais inadequados ou de baixa qualidade.

6.3.1.3. Redução de Riscos e Prevenção de Fornecimento de Produtos Inadequados:

A exigência de amostras minimiza o risco de aquisição de materiais que possam comprometer a segurança das instalações públicas, reduzindo custos com substituições, manutenções corretivas e possíveis responsabilidades civis decorrentes do uso de produtos defeituosos ou fora das especificações técnicas.

6.3.1.4. Eficiência na Gestão de Recursos Públicos:

Considerando o princípio da **economicidade**, a verificação prévia da qualidade dos materiais evita desperdícios e retrabalho, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos públicos e garantindo que o município receba produtos de acordo com as necessidades operacionais.

6.3.1.5. Previsão Legal e Jurisprudencial

A exigência de amostras encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, que prevê a necessidade de critérios objetivos para a aferição da qualidade dos bens adquiridos. Além disso, essa exigência não deve ser excessiva ou desproporcional, devendo restringir-se aos itens cujo desempenho técnico e qualidade possam impactar diretamente a segurança e a funcionalidade das instalações.

Dessa forma, a exigência de amostras justifica-se como um mecanismo essencial para garantir a aquisição de produtos de qualidade, em conformidade com as normas técnicas, visando à segurança da população e à eficiência na aplicação dos recursos públicos.

6.4. Da Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.5. Garantia da Contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1.1. PRAZO: O prazo de entrega do material será de 05 (cinco) dias, após recebimento da solicitação de compra, no qual será enviada para o e-mail fornecido pela empresa.

7.1.2. LOCAL: Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação realizada pelo Setor de Compras da secretaria requisitante e entregue no almoxarifado da Prefeitura, situada na Rua Marimbus, S/N, Bairro Alto da Bela Vista, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, nos dias úteis, e/ou no local constante da ordem de compra dentro do território Municipal de Andaraí, CEP: 46.830-000.

7.1.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.1.4. O transporte e a entrega do material no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.

  - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

7.2.1.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.2.1.1. Entregar o material na quantidade especificada;

7.2.1.2. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato/ata e/ou outras informações a ele inerentes;

7.2.1.3. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal, ou ainda a terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo Município de Andaraí;

7.2.1.4. Manter, durante todo o período da execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, quando da realização do pagamento pelo Município de Andaraí, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores;

7.2.1.5. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor que sejam compatíveis com o regime de direito público;

7.2.1.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.2.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria solicitante a Ordem de Serviços;

7.2.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato/ata;

7.2.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.2.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato/ata;

7.2.1.11. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao Município de Andaraí, a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

7.2.1.12. Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão;

7.2.1.13. Adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;

7.2.1.14. A CONTRATADA se compromete durante toda a execução do contrato/ata, a manter as condições de habilitação na licitação, especialmente a existência de profissionais devidamente habilitados a executar o objeto do presente contrato/ata;

7.2.1.15. Organizar tecnicamente e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas;

7.2.1.16. Assegurar e facilitar ao MUNICÍPIO a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato/ata;

7.2.1.17. Informar imediatamente após o recebimento da solicitação do material a ocorrência de qualquer situação que possa prejudicar a entrega do objeto no tempo fixado;

7.2.1.18. A Contratada deve cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.2.1.19. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do MUNICÍPIO com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional;

7.2.1.20. Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução do objeto, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza de correntes da execução do Contrato/ata;

7.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.3.1. O Município de Andaraí se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas;

7.3.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto;

7.3.3. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento do objeto;

7.3.4. O Fiscal do contrato/ata fiscalizará o contrato/ata, e se são entregues em perfeitas condições com o descrito no Termo de Referência/Edital;

7.3.5. Comunicar a empresa vencedora, através do Gestor da ata sobre qualquer irregularidade a prestação de serviços, por escrito e/ou através de e-mail a ser fornecido pelo representante da empresa vencedora;

7.3.6. Aplicar à empresa vencedora as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

7.3.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato/ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA

8.1. O contrato/ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato/ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.1.3. As comunicações entre o município e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.1.4. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.2 Fiscalização:

8.2.1. A execução do contrato/ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato/ata designado.

8.2.2. Acompanhará a execução do contrato/ata, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato/ata, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.2.3. Anotará no histórico de gerenciamento do contrato/ata todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato/ata, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

8.2.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato/ata emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.2.5. Informará ao gestor do contato/ata, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.2.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato/ata nas datas aprazadas, o fiscal do contrato/ata comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato/ata.

8.2.7. Comunicará ao gestor do contrato/ata, em tempo hábil, o término do contrato/ata sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual, caso necessário.

8.2.8. Verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada/ata, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.2.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato/ata atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato/ata para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.2.10. A fiscalização decorrente desta contratação será acompanhada e fiscalizada pelo servidor, o Sr. Márcio Danilo Dourado Ribeiro, Matrícula n° 6162.

8.2.11. O fiscal do contrato/ata será́ auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de Controle Interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-ló com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

8.3. Gestor do Contrato/ata

8.3.1. Coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato/ata contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato/ata, a exemplo da ordem de compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato/ata para fins de atendimento da finalidade da Prefeitura Municipal.

8.3.2. Acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato/ata, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato/ata e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.3.3. Acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.3.4. Emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.3.5. Tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.3.6. Deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8.3.7. Deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato/ata.

8.3.8. O gestor do contrato/ata será o servidor Osvaldo Junior Barbosa Ribeiro, decreto 3744/2025, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato/ata.

9.4 Critérios de Medição e Pagamento

9.4.1. Recebimento

9.4.1.1. O bem será recebido provisoriamente de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato/ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.4.1.2. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.4.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração, após a verificação da qualidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.4.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.4.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.4.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato/ata.

9.5. Liquidação

9.5.1. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.5.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.5.2.1. O prazo de validade;

9.5.2.2. A data da emissão;

9.5.2.3. Os dados do contrato/ata e do órgão contratante;

9.5.2.4. O valor a pagar;

9.5.2.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.5.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.5.4. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5.5. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.5.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.5.8. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato/ata, caso o contratado não regularize sua situação.

9.6. Prazo de Pagamento

9.6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, o valor devido ao contratado será atualizado monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

9.7. Forma de Pagamento

9.7.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

9.7.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.7.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

10.1. A contratação seguirá os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 3435/2024 e Lei Complementar 123/2006, priorizando fornecedores locais e regionais para fomentar a economia do município e garantir prazos de entrega mais ágeis.

10.2. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.2.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO - SRP, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo “MENOR PREÇO POR LOTE”.

10.2.2. A licitação será em lote, conforme detalhado na tabela constante do Termo de Referência.

10.3. Forma de fornecimento

10.3.1. O fornecimento do objeto será de forma fracionada. Essa forma de fornecimento permite que os materiais sejam entregues em lotes menores e em momentos específicos, de acordo com o planejamento e a execução das obras e manutenções.

- 10.4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS

Considerando o juízo discricionário ao afastamento da possibilidade de participação de consórcios de empresas em procedimento licitatório, desde que previamente motivado.

Considerando não haver prejuízo à competitividade do certame, a ausência de consórcios, podendo inclusive a admissão de sua participação ser prejudicial a competitividade do certame, nesse sentido, apresenta MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários a resultados positivos e com à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pág. 47:

Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta riscos da dominação do mercado, através de pactos de eliminação de competição entre empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios poderia reduzir o universo da disputa. O consórcio poderia retratar uma composição entre eventuais interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam um acordo para eliminar a competição. Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias de mercado e (ao) a complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispuseram de condições para participar de licitações. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar ampliação do universo de participantes.

É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as dimensões ou a complexidade do objeto ou das circunstâncias concretas exija a associação entre os particulares. São hipóteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação.

Desta feita, a permissão da participação de consórcios é excepcionalmente adotada em procedimentos licitatórios, podendo ser vantajoso em objetos de grandes dimensões ou complexidade que beneficie a atuação conjunta de empresas.

Assim, observando o porte do objeto licitado (compatível com o porte do município), que o objeto não apresenta complexidade extraordinária, entendemos pelo afastamento da participação de consórcio de empresas como medida a melhor atender ao interesse público.

10.5. Exigências de habilitação

10.5.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.6. Habilitação jurídica

I - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

II - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

III - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

IV - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

V - Sociedades por Ações: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede e os documentos de eleição de seus administradores.

VI - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

VII -	Documentos pessoais do sócio administrador da empresa.

Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista:

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

II - Certidão Conjunta de quitação de Tributos e contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e regularidade relativa a Seguridade Social (INSS-CND);

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos;

IV - Certidão negativa conjunta (mobiliaria e contribuinte) relativa a débitos junto Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

V - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

VII – Declaração Conjunta Unificada informando atender os requisitos deste Termo de Referencia, bem como do edital conforme modelo constante no Anexo I;

VIII – Em se tratando de empresa enquadrada como ME/EPP/MEI que deseja usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar declaração de cumprimento do conforme modelo constante no Anexo II.

## Qualificação Econômico-financeira

I - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública, se prazo de validade não constar do documento.

Justificativa:

Exige-se tão somente a certidão negativa de falência ou recuperação, para verificar minimamente a saúde financeira da empresa, em vista tratar-se de objeto a atender a justificado interesse público, caso a empresa não tenha condições financeiras de cumprir com suas obrigações o interesse público pode restar desatendido, frustrando todo o procedimento.

## Qualificação Técnica

I - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com os itens pertinentes, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

II - GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58 da Lei 14.133/21): Não será necessário exigir a garantia de proposta.

III - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21): Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.194.545,72 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme lotes discriminados:

Lote 01: R$ 79.757,25

Lote 02: R$ 19.374,60

Lote 03: R$ 61.260,00

Lote 04: R$ 60.321,50

Lote 05: R$ 46.767,00

Lote 06: R$ 60.783,10

Lote 07: R$ 75.131,00

Lote 08: R$ 79.435,70

Lote 09: R$ 76.400,00

Lote 10: R$ 73.951,81

Lote 11: R$ 79.240,00

Lote 12: R$ 76.449,45

Lote 13: R$ 75.020,00

Lote 14: R$ 64.200,00

Lote 15: R$ 49.933,45

Lote 16: R$ 76.500,00

Lote 17: R$ 67.333,00

Lote 18: R$ 52.800,00

Lote 19: R$ 70.136,00

Lote 20: R$ 75.600,00

Lote 21: R$ 72.756,00

Lote 22: R$ 71.951,00

Lote 23: R$ 58.684,00

Lote 24: R$ 59.231,40

Lote 25: R$ 76.743,75

Lote 26: R$ 75.608,50

Lote 27: R$ 53.965,00

Lote 28: R$ 47.500,90

Lote 29: R$ 41.802,00

Lote 30: R$ 57.444,00

Lote 31: R$ 71.868,90

Lote 32: R$ 30.880,00

Lote 33: R$ 53.076,40

Lote 34: R$ 62.641,81

Lote 35: R$ 29.397,20

Lote 36: R$ 10.601,00

11.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

11.3. O valor indicado é de caráter meramente estimativo, servindo como referência inicial. O valor final será definido no momento da contratação, respeitando os limites estabelecidos e as condições pactuadas no processo licitatório.

11.4. Em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis, ou ainda previsíveis com consequências incalculáveis, que tornem inviável a execução do contrato/ata conforme pactuado, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.5. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.6. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

11.7. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento.

12.2. A Contabilidade Municipal já apresentou a demonstração das previsões de dotações orçamentárias disponíveis, assegurando que as aquisições possam ser realizadas com respaldo financeiro.

| UNIDADE ORÇAMENTARIA | ATIVIDADE / PROJETO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0203 | 1061 – construção da estrutura da unidade de conservação rota das cachoeiras | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0203 | 1064 - Manutenção conservação e ampliação dos serviços de saneamento básico | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0203 | 2081 – Manutenção dos serviços de turismo | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0203 | 2084 – Manutenção dos serviços de meio ambiente | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0301 | 2079 – Manutenção da biblioteca municipal | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0207 | 1030 – Reforma ampliação e adequação dos prédios públicos | 33.90.30.00.00 | 1500 |
|  |  | 44.90.51.00.00 | 1753 |
| 0207 | 1031 – Construção e revitalização de vias publicas, de praças, parques e jardins | 44.90.51.00.00 | 1500 1706 1501 |
| 0207 | 1032 –Pavimentação de estradas vicinais | 44.90.51.00.00 | 1500 1706 |
| 0207 | 1036 – Pavimentação de vias publicas | 44.90.51.00.00 | 1500 1501 1706 |
| 0207 | 1037 – Construção do novo acesso a cidade | 44.90.51.00.00 | 1500 1706 |
| 0207 | 2006 – Reforma e readequação dos cemitérios do município | 33.90.30.00.00 | 1500 |
|  |  | 44.90.51.00.00 |  |
| 0207 | 2141 – Manutenção e conservação de vias publicas, de praças, parques e jardins | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0209 | 1074 – Construção, ampliação, reforma e implementação de mine e pequenas industrias | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0209 | 2088 – Manutenção das ações do programa de fortalecimento da cadeia produtiva | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0301 | 1026 – Construção, ampliação e reforma de quadra poliesportiva e/ou ginásio de esporte | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0301 | 2046 – Gestão das atv. E manutenção da secretaria de educação | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0301 | 2049 – Gestão das atividades do esporte | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0301 | 2077 – Manutenção e reforma de espaços esportivos | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0302 | 1020 – Ampliação e adequação do cemai | 44.90.51.00.00 | 1542 1500 |
| 0302 | 1035 – Ampliação e readequação de creche e centro educacional do ensino infantil | 44.90.51.00.00 | 1544 1500 |
| 0302 | 1051 – Ampliação e adequação de escolas do ensino fundamental i/ii e centro educacional | 44.90.51.00.00 | 1500 1544 1540 1541 1542 1550 1543 |
| 0302 | 2016 – Manutenção do ensino fundamental 30% | 33.90.30.00.00 | 1500 1543 1540 1550 1541 |
| 0302 | 2017 – Manutenção e desenvolvimento da educação de jovens e adultos 30% | 33.90.30.00.00 | 1500 1540 |
| 0302 | 2019 – Manutenção do ensino infantil 30% | 33.90.30.00.00 | 1500 1540 |
| 0302 | 2031 – Fortalecimento do programa jovem aprendiz | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0302 | 2034 – Reforma de unidade escolares | 33.90.30.00.00 | 1500 1544 |
| 0302 | 2041 –Manutenção da educação especial inclusiva 30% | 33.90.30.00.00 | 1500 1540 |
| 0402 | 1010 – Construção e requalificação das unidades de saúde da atenção primária | 44.90.51.00.00 | 1601 |
| 0402 | 2023 – Manutenção das ações de média e alta complexidade | 33.90.30.00.00 | 1500 1621 |
| 0402 | 2044 – Construção unidade física do samu | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0402 | 2062 – Adequação, restruturação e reforma das unidades de saúde | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0402 | 2063 – Manutenção das ações de atenção primária | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0402 | 2065 –Ações de vigilância em saúde/epidemiologia | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0402 | 2066 – Ações de vigilância sanitária | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0402 | 2094 – Manutenção das ações de saúde bocal | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0402 | 2095 – Manutenção das ações psf | 33.90.30.00.00 | 1500 1600 |
| 0206 | 1039 – Melhoria habitacional – programa moradia digna | 44.90.51.00.00 | 1500 |
|  |  | 33.90.32.00.00 |  |
| 0206 | 2027 – Manutenção da secretaria de assistência social | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 05002 | 1043 – Implantação e manutenção da casa de acolhimento ao idoso | 33.90.30.00.00 | 1500 |
|  |  | 44.90.51.00.00 |  |
| 05002 | 2009 – Manutenção das ações de proteção social básica | 33.90.30.00.00 | 1500 1661 1660 |
| 05002 | 2026 – Manutenção das ações de gestão do suas | 33.90.30.00.00 | 1660 1661 |
| 05002 | 2059 – Manutenção das ações do conselho tutelar | 33.90.30.00.00 | 1500 |

Andaraí, 17 de março de 2025.

Autorizo o prosseguimento desta contratação:

_______________________________________
Ariele Santos Azevedo

Secretária Municipal de Administração

Decreto 3.688/2025

_______________________________________
Osvaldo Junior Barbosa Ribeiro
Superintende de Planejamento

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Habitação e Transporte.

_______________________________________

Jarlita Oliveira dos Santos

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Decreto 3.713/2025

_______________________________________

Gleica Pereira Chaves dos Santos

Secretária Municipal de Saúde

Decreto 3.747/2025

_______________________________________

Edinaldo Souza Oliveira

Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (Interino)

Decreto 3.726/2025

_________________________________________

João Lucio Passos Carneiro

Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Cultura

Decreto 3.689/2025

_______________________________________

Esumária Caires Guimarães

Secretária Municipal de Educação e Esporte

Decreto 3.825/2025

ANEXO I DO TERMO DE

REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO

UNIFICADA

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Andaraí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ......................, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)................................................, Portador(a) do RG sob nº e CPF nº..........................................., cuja função/cargo é sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice- Prefeito, Presidente, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Consórcio Chapada Forte.

6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades promitente contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: xxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx Telefone: ( xx) xxxxxxxxxxxxxx

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Consórcio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor(a)......................... portador(a) do CPF/MF ______ sob n.º___, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico mencionado e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

...............................,.............. de 2025.

_________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Andaraí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  xxx

A empresa______, inscrita no CNPJ sob o nº ____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)	, portador(a) da Carteira de Identidade nº____, do CPF nº	, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXX , DE 2025.

______________________________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)