ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de serralheria, sem mão de obra, destinados à manutenção, recuperação, adequação e ampliação de estruturas metálicas, coberturas, cercamentos e demais serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Habitação e Transportes do Município de Andaraí-BA.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Habitação e Transportes, ciente de sua responsabilidade na preservação e melhoria contínua da qualidade de vida da população, reconhece a importância das manutenções das estruturas já existentes e a execução de novas obras que promovam o desenvolvimento do município.

A presente contratação tem como objetivo a futura e eventual aquisição de materiais de serralheria destinados à realização de obras e manutenção predial no Município de Andaraí-BA. A aquisição desses materiais é essencial para garantir a continuidade e eficiência dos serviços públicos, promovendo a segurança e o bem-estar da população.

O município de Andaraí possui uma vasta extensão territorial e uma grande estrutural predial, que demanda manutenção constante. Esses serviços necessitam de materiais e equipamentos de qualidade. Nesse contexto a carência de insumos básicos limita a capacidade de resposta da gestão pública diante de reparos emergenciais e obras de pequeno e médio porte, essenciais para o funcionamento e desenvolvimento local. Da mesma forma, a manutenção das instalações prediais dos órgãos municipais visa assegurar condições adequadas de funcionamento das unidades administrativas, escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos.

A aquisição dos materiais contidos neste termo é de extrema importância para dar agilidade nas obras realizadas pelo município, bem como proporcionar melhorias nas atividades operacionais e modernização da infraestrutura municipal. Visando suprir a carência de equipamentos do município, proporcionando melhores condições de trabalho, qualidade nos resultados e segurança aos que atuam em atividades específicas e necessitam da utilizam destes equipamentos.

O Registro de Preços foi escolhido como modalidade de contratação considerando a natureza contínua e variável da demanda, permitindo aquisições conforme a necessidade, sem a necessidade de múltiplos procedimentos licitatórios, garantindo agilidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, a presente contratação se fundamenta nos princípios da continuidade do serviço público, eficiência e economicidade, previstos na Lei nº 14.133/2021, visando atender às necessidades da Administração Municipal de forma planejada e organizada.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Modalidade de Contratação será Pregão Eletrônico, nos termos do Art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e o critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO conforme Art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

| Modalidade da licitação |  |
| --- | --- |
| PREGÃO PRESENCIAL ( ) PREGÃO ELETRONICO - SRP ( X ) CONCORRÊNCIA ( ) CREDENCIAMENTO ( ) | MENOR PREÇO POR LOTE ( X ) MENOR PREÇO POR ITEM ( ) |
| LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS |  |
| DECRETO MUNICIPAL PREGÃO ELETRONICO ( 3.455./2024) - ( X ) DECRETO MUNICIPAL REGISTRO DE PREÇO (3.436/2024) - ( X ) LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES - ( X ) |  |

3. DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFÍCA DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO

| LOTE – 01: TUBOS E PERFIS DE SERRALHERIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | UND | 50 | Tubo de Aço Galvanizado 1.1/2" Chapa 18: Tubo circular leve zincado, diâmetro nominal externo de 1.1/2" (38,10mm), espessura de parede de 1,20mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 82,27 |  | R$ 4.113,50 |
| 2 | UND | 100 | Tubo de Aço Galvanizado 2" Chapa 14: Tubo de aço estrutural de seção circular com diâmetro nominal de 2" (externo de 50,8mm), parede com espessura mínima de 2,00mm, com acabamento zincado/galvanizado por imersão a quente. Fornecimento em barras de 6,00 metros. | R$ 242,56 |  | R$ 24.256,00 |
| 3 | UND | 200 | Tubo de Aço Galvanizado 2" Chapa 16: Tubo de aço com costura, seção circular, diâmetro nominal de 2" (externo de 50,8mm), parede com espessura nominal de 1,50mm, revestimento galvanizado protetivo. Fornecimento em barras de 6,00 metros. | R$ 242,47 |  | R$ 48.494,00 |
| 4 | UND | 50 | Tubo de Aço Galvanizado 2" Chapa 18: Tubo circular leve zincado, diâmetro nominal externo de 2" (50,8mm), espessura de parede de 1,20mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 274,36 |  | R$ 13.718,00 |
| 5 | UND | 50 | Tubo de Aço Galvanizado 2.1/2" Chapa 14: Tubo estrutural circular de aço, zincado por imersão a quente, diâmetro nominal externo de 2.1/2" (63,50mm) e espessura de parede de 2,00mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 223,51 |  | R$ 11.175,50 |
| 6 | UND | 50 | Tubo de Aço Galvanizado 3.1/2" Chapa 14: Tubo estrutural de seção circular, diâmetro externo de 3.1/2" (88,90mm) com espessura de parede de 2,00mm, acabamento galvanizado. Barra com 6,00 metros. | R$ 207,55 |  | R$ 10.377,50 |
| 7 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 20x20 mm Chapa 20: Tubo leve de seção quadrada medindo 20mm× 20mm, parede de 0,90mm de espessura, zincado. Fornecimento em barras de 6,00 metros | R$ 52,21 |  | R$ 2.610,50 |
| 8 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 20x20 mm Chapa 18: Tubo leve de seção quadrada medindo 20mm× 20mm, parede de 1,20mm de espessura, zincado. Fornecimento em barras de 6,00 metros. | R$ 52,74 |  | R$ 2.637,00 |
| 9 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 30x20 mm Chapa 18: Tubo industrial de seção retangular medindo 30mm x 20mm, espessura de parede de 1,20mm, zincado. Fornecido em barras de 6 metros. | R$ 62,20 |  | R$ 3.110,00 |
| 10 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 30x30 mm Chapa 18: Tubo de seção quadrada medindo 30mm x 30mm, espessura de parede de 1,20mm, galvanizado. Barra com comprimento de 6 metros. | R$ 71,10 |  | R$ 3.555,00 |
| 11 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 50x30 mm - Chapa 18: Tubo retangular zincado medindo 50mm x 30mm, espessura de parede de 1,20mm. Fornecimento em barras de 6 metros. | R$ 95,26 |  | R$ 4.763,00 |
| 12 | UND | 50 | Metalon Galvanizado 50x50 mm - Chapa 18: Tubo quadrado estrutural zincado medindo 50mm x 50mm, espessura de parede de 1,20mm. Fornecimento em barras de 6 metros. | R$ 112,61 |  | R$ 5.630,50 |
| 13 | UND | 50 | Cantoneira de Aço Laminado 1.1/4" × 1/8" Perfil tipo cantoneira de abas iguais em aço carbono laminado a quente, dimensão nominal de 1/8" (28,58mm) com espessura de 1/8" (3,17mm). Barra com 6 metros. | R$ 83,69 |  | R$ 4.184,50 |
| 14 | UND | 30 | Perfil Metalon Galvanizado 30 x 20 mm Chapa 18: Tubo industrial de aço carbono de seção retangular medindo 30mm x 20mm, espessura de parede de 1,20mm (Chapa 18), galvanizado na origem. Fornecido em barras de 6,00 metros. | R$ 64,78 |  | R$ 1.943,40 |
| 15 | UND | 20 | Perfil Metalon Galvanizado 50 × 30 mm Chapa 18: Tubo estrutural/industrial retangular de aço carbono zincado, seção de 50mm x 30mm, espessura de parede de 1,20mm (Chapa 18). Barra com 6,00 metros. | R$ 103,56 |  | R$ 2.071,20 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 142.639,60 |

| LOTE – 02: CHAPAS LISA E FRISADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | UND | 50 | Chapa Lisa Galvanizada 2000x1060 mm Chapa 22: Chapa lisa de aço zincado cortada em largura comercial estendida de 1060mm. | R$ 181,85 |  | R$ 9.092,50 |
| 2 | UND | 20 | Chapa Frisada/Lambril Galvanizada 2000x1060 mm Chapa 22: Chapa frisada longitudinalmente (estilo lambril de encaixe). Espessura robusta de Chapa 22 (0,95mm) com acabamento zincado. | R$ 206,90 |  | R$ 4.138,00 |
| 3 | UND | 20 | Chapa aço carbono zincada 2000x1000 mm - Chapa 22: Chapa plana de aço baixo carbono zincada por processo contínuo de imersão a quente, dimensões de 2000mm de comprimento por 1000mm de largura, espessura padrão correspondente à Chapa 22 (0,80mm). | R$ 272,55 |  | R$ 5.451,00 |
| 4 | UND | 20 | Chapa Lisa Galvanizada 3000 x 1200 mm - Chapa 22: Chapa plana de aço zincada, dimensões industriais de 3000mm de comprimento por 1200mm de largura, espessura qualificada conforme detalhamento de projeto de painéis. | R$ 338,52 |  | R$ 6.770,40 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 25.451,90 |

| LOTE – 03: PERFIS ESTRUTURAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | UND | 150 | Perfil U Simples 5" Chapa 4,75mm: Perfil estrutural conformado a frio de alta resistência, seção em U simples com dimensões nominais de 127mm de base por 50mm de aba, espessura pesada de chapa de 4,75mm (3/16"). Barra com 6,00 metros. | R$ 299,83 |  | R$ 44.974,50 |
| 2 | UND | 250 | Perfil U Enrijecido 4" Chapa 2,65mm: Perfil estrutural de aço carbono conformado a frio, seção tipo "U" enrijecido por abas de retorno internas para mitigação de flambagens locais, dimensão nominal de 4" (101,6mm de face), produzido em chapa de espessura nominal de 2,65mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 162,52 |  | R$ 40.630,00 |
| 3 | UND | 250 | Perfil U Simples 4" Chapa 2.65mm: Perfil de aço estrutural conformado a frio seção U simples, dimensão de 4" (101,6mm), espessura de 2,65mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 155,52 |  | R$ 38.880,00 |
| 4 | UND | 150 | Perfil U Simples 3" - Chapa 2,65mm: Perfil estrutural U simples, dimensão nominal de 3" (76,20mm), espessura de chapa de 2,65mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 148,76 |  | R$ 22.314,00 |
| 5 | UND | 100 | Perfil U de Encaixe 90x30x2,00mm: Perfil conformado a frio de seção U simples, dimensões nominais de 90x30x2mm, espessura de chapa de 2,00mm. Barra com 6,00 metros. | R$ 122,76 |  | R$ 12.276,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 159.074,50 |

| LOTE – 04: TELHAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | PÇ | 250 | Telha Galvalume Trapezoidal 0,43 mm. Comprimento: 3,00 m: Telha metálica estrutural de seção trapezoidal (modelo padrão comercial de mercado 40/980 ou 40/1020), confeccionada em aço com revestimento composto por alumínio e zinco (Galvalume), conferindo barreira superior contra corrosão atmosférica. Espessura nominal da chapa de 0,43 mm. Largura nominal 1,00 metros x Comprimento nominal da peça de 3,00 metros. Altura do trapézio de 40 mm. Entrega em lotes homogêneos, livres de mossas ou ondulações residuais nas extremidades. | R$ 147,32 |  | R$ 36.830,00 |
| 2 | PÇ | 150 | Telha Galvalume Trapezoidal 0,43 mm. Comprimento: 5,00 m: Telha metálica estrutural de seção trapezoidal (modelo padrão comercial de mercado 40/980 ou 40/1020), fabricada em aço carbono revestido com liga protetora de alumínio e zinco (Galvalume) via processo contínuo de imersão a quente. Espessura nominal da chapa de 0,43 mm. Largura nominal 1,00 metros x Comprimento nominal da peça de 5,00 metros. Altura da onda trapezoidal de 40 mm. Fornecimento de peças limpas, retas e com perfilamento uniforme. | R$ 145,74 |  | R$ 21.861,00 |
| 3 | PÇ | 150 | Telha Galvalume Trapezoidal 0,43 mm. Comprimento: 6,00 m: Telha metálica estrutural de seção trapezoidal (modelo padrão comercial de mercado 40/980 ou 40/1020), produzida em aço de alta resistência revestido com liga de alumínio-zinco (Galvalume/ Aluzinc) pelo processo de imersão a quente. Espessura nominal da chapa base de 0,43mm. Largura nominal 1,00 metros x Comprimento nominal da peça de 6,00 metros. Altura da onda trapezoidal de 40 mm. Perfil dotado de canais anticapilaridade e vincos de rigidez longitudinais para cobertura de vãos e fechamentos laterais. O material deve ser entregue isento de oxidação, manchas de armazenamento ou deformações geométricas nas abas. | R$ 249,62 |  | R$ 37.443,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 96.134,00 |

| LOTE – 05: CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | KG | 300 | Eletrodo Revestido AWS E6013 - 2,50 mm: Eletrodo para soldagem manual a arco elétrico, classificação internacional AWS E6013, com diâmetro nominal do núcleo de 2,50 mm e comprimento aproximado de 350 mm. Tipo de revestimento rutílico de média penetração, em estruturas metálicas leves, chapas finas, ponteamentos e serralheria em geral. Deve apresentar excelente estabilidade de arco, baixo índice de respingos, fácil remoção de escória e ótimo acabamento do cordão de solda. Compatível com corrente alternada (CA) ou contínua (CC+ ou CC-). | R$ 17,87 |  | R$ 5.361,00 |
| 2 | KG | 300 | Eletrodo Revestido AWS E6013 - 3,25 mm: Eletrodo para soldagem manual a arco elétrico, classificação internacional AWS E6013, com diâmetro nominal do núcleo de 3,25 mm e comprimento aproximado de 350 mm. Revestimento tipo rutílico, aplicável em todas as posições de soldagem. Deve proporcionar arco elétrico estável, escória de fácil destacamento e acabamento plano ou levemente convexo. Operável em corrente alternada (CA) ou contínua (CC+ ou CC-). | R$ 19,51 |  | R$ 5.853,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 11.214,00 |

| LOTE – 06: MATERIAIS PARA CERCAMENTO E ALAMBRADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | M² | 3.000 | Tela de Alambrado Revestida em PVC Fio 14: Tela de alambrado helicoidal em malha quadrangular de 2.1/2" (aproximadamente 63mm), confeccionada em arame de aço galvanizado e totalmente revestida com PVC de alta aderência. Fio 14 (diâmetro final de 2,77mm). Altura útil de 2,00 metros. | R$ 29,00 |  | R$ 87.000,00 |
| 2 | KG | 100 | Arame de Aço Revestido em PVC - Fio BWG 12: Arame de aço de alta resistência, galvanizado e revestido em PVC, diâmetro nominal do núcleo/revestimento correspondente a 2,80mm (Bitola BWG 12). | R$ 12,23 |  | R$ 1.223,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 88.223,00 |
| VALOR TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | R$ 522.737,00 |

3.1.2. 	APLICAÇÃO BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06

a) Participação exclusiva (ME/EPP) – Art. 48, I, LC 123/06:

Em relação aos itens/grupo de itens com valor inferior a R$ 80.000,00:

O benefício é aplicável para todo o Lote com valor inferior a R$ 80.000,00.

b) Cota exclusiva (ME/EPP) – Art. 48, III:

Apesar da natureza divisível dos Lotes, optou-se por não reservar cota de 25% (vinte e cinco por cento) até o limite de R$ 80.000,00 do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista, a necessidade de padronização dos itens. Observou-se que empresas distintas prejudicaria a necessidade de manter a compatibilidade com os padrões que serão adotados pela Administração, nos termos do art. 41, da Lei 14.133/2021.

3.2. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato/ata, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3.2.3. O bem objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.2.4. O contrato/ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3.3. DO REAJUSTE

3.3.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado ou da data-base estabelecida no instrumento convocatório, conforme legislação aplicável.

3.3.2. Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.

3.3.3. O reajuste deverá ser formalizado mediante termo aditivo ou instrumento equivalente, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

3.3.4. Na hipótese de ocorrência de fatos que alterem significativamente os custos da contratação, poderão ser aplicadas as disposições legais relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que devidamente comprovadas e observados os requisitos legais.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A descrição da necessidade da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

6.1.1. Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso e entregues em perfeitas condições de utilização.

6.1.2. Os produtos deverão atender integralmente às especificações estabelecidas na Planilha de Especificações e Quantitativos.

6.1.3. Os materiais deverão apresentar dimensões, espessuras, composição, resistência, acabamento e demais características compatíveis com as especificações de cada item.

6.1.4. Não serão aceitos materiais usados, recondicionados, reaproveitados ou que apresentem defeitos capazes de comprometer sua utilização, segurança, resistência ou durabilidade.

6.1.5. Os materiais deverão atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis, quando existentes.

6.1.6. Quando houver regulamentação técnica específica para determinado produto, esta deverá ser observada.

# 6.2. Padrões mínimos de qualidade e desempenho

6.2.1. Os materiais deverão apresentar qualidade compatível com a finalidade para a qual serão empregados.

6.2.2. Os produtos metálicos deverão apresentar integridade física e superficial, não sendo admitidos materiais que apresentem:

a) deformações que comprometam sua utilização;

b) fissuras ou trincas;

c) corrosão incompatível com a especificação do produto;

d) amassamentos que comprometam as características do material;

e) falhas de fabricação;

f) revestimento irregular ou danificado, quando aplicável;

g) dimensões ou espessuras inferiores às especificadas.

6.2.3. As características de resistência dos materiais deverão ser compatíveis com sua finalidade e com as condições normais de utilização previstas.

6.2.4. Quando houver especificação de galvanização, revestimento, pintura ou tratamento anticorrosivo, o material deverá ser entregue com tais características preservadas.

# 6.3. Sustentabilidade

6.3.1. Na execução da contratação deverão ser observados, quando aplicáveis e tecnicamente viáveis, critérios e práticas de sustentabilidade ambiental.

6.3.2. Deverão ser priorizados, quando houver equivalência técnica e econômica:

a) materiais com maior durabilidade e vida útil;

b) produtos que reduzam a necessidade de substituições frequentes;

c) materiais que permitam reaproveitamento ou reciclagem ao final de sua vida útil;

d) soluções que reduzam perdas e geração de resíduos;

e) produtos que apresentem menor impacto ambiental, desde que preservadas as características de qualidade e desempenho exigidas.

6.3.3. A contratada deverá observar a legislação ambiental aplicável às atividades relacionadas ao fornecimento dos materiais.

6.3.4. As exigências de sustentabilidade não poderão comprometer injustificadamente a competitividade do certame.

6.4. Da exigência de amostra

Não será solicitada amostra, considerando que as características dos materiais podem ser objetivamente verificadas por meio das especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, da documentação de habilitação e da conferência dos produtos no recebimento, sem prejuízo da possibilidade de rejeição de materiais em desconformidade.

6.5. Da Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.6. Garantia da Contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1.1. PRAZO: O prazo de entrega do material será de 05 (cinco) dias, após recebimento da solicitação de compra, no qual será enviada para o e-mail fornecido pela empresa.

7.1.2. LOCAL: Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação realizada pelo Setor de Compras da Prefeitura e entregue no Almoxarifado Central, situado na Rua Marimbus, s/nº, Bairro Alto da Bela Vista, CEP.: 46.830-000, Andaraí-BA, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis, e/ou no local constante da ordem de fornecimento, desde que situado dentro do território Municipal de Andaraí.

7.1.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.1.4. O transporte e a entrega do material no local designado serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente.

  - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

7.2.1.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.2.1.1. Entregar o material na quantidade especificada;

7.2.1.2. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato/ata e/ou outras informações a ele inerentes;

7.2.1.3. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal, ou ainda a terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo Município de Andaraí;

7.2.1.4. Manter, durante todo o período da execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, quando da realização do pagamento pelo Município de Andaraí, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato impeditiva da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores;

7.2.1.5. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor que sejam compatíveis com o regime de direito público;

7.2.1.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.2.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria requisitante da Ordem de Fornecimento;

7.2.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato/ata;

7.2.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.2.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato/ata;

7.2.1.11. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao Município de Andaraí, a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

7.2.1.12. Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão;

7.2.1.13. Adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;

7.2.1.14. A CONTRATADA se compromete durante toda a execução do contrato/ata, a manter as condições de habilitação na licitação, especialmente a existência de profissionais devidamente habilitados a executar o objeto do presente contrato/ata;

7.2.1.15. Organizar tecnicamente e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas;

7.2.1.16. Assegurar e facilitar ao MUNICÍPIO a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato/ata;

7.2.1.17. Informar imediatamente após o recebimento da solicitação do material a ocorrência de qualquer situação que possa prejudicar a entrega do objeto no tempo fixado;

7.2.1.18. A Contratada deve cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.2.1.19. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do MUNICÍPIO com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional;

7.2.1.20. Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução do objeto, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza de correntes da execução do Contrato/ata;

7.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.3.1. O Município de Andaraí se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas;

7.3.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto;

7.3.3. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento do objeto;

7.3.4. O Fiscal do contrato/ata fiscalizará o contrato/ata, e se são entregues em perfeitas condições com o descrito no Termo de Referência/Edital;

7.3.5. Comunicar a empresa vencedora, através do Gestor da ata sobre qualquer irregularidade a prestação de serviços, por escrito e/ou através de e-mail a ser fornecido pelo representante da empresa vencedora;

7.3.6. Aplicar à empresa vencedora as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

7.3.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato/ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA

8.1. O contrato/ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato/ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.1.3. As comunicações entre o município e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.1.4. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.2 Fiscalização

8.2.1. A execução do contrato/ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato/ata designado.

8.2.2. Acompanhará a execução do contrato/ata, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato/ata, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.2.3. Anotará no histórico de gerenciamento do contrato/ata todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato/ata, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

8.2.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato/ata emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.2.5. Informará ao gestor do contato/ata, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.2.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato/ata nas datas aprazadas, o fiscal do contrato/ata comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato/ata.

8.2.7. Comunicará ao gestor do contrato/ata, em tempo hábil, o término do contrato/ata sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual, caso necessário.

8.2.8. Verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada/ata, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.2.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato/ata atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato/ata para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.2.10. A fiscalização decorrente desta contratação será acompanhada e fiscalizada pelo servidor, o Sr. Márcio Danilo Dourado Ribeiro, Matrícula n° 6162.

8.2.11. O fiscal do contrato/ata será́ auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de Controle Interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-ló com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

8.3. Gestor do Contrato/ata

8.3.1. Coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato/ata contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato/ata, a exemplo da ordem de compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato/ata para fins de atendimento da finalidade da Prefeitura Municipal.

8.3.2. Acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato/ata, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato/ata e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.3.3. Acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.3.4. Emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.3.5. Tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.3.6. Deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8.3.7. Deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato/ata.

8.3.8. O gestor do contrato/ata será o servidor André Vinicius Souza de Santana, decreto 4139/2026, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato/ata.

8.4 Critérios de Medição e Pagamento

8.4.1. Recebimento

8.4.1.1. O bem será recebido provisoriamente de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato/ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.4.1.2. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.4.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração, após a verificação da qualidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.4.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.4.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.4.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato/ata.

8.5. Liquidação

8.5.1. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.5.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.5.2.1. O prazo de validade;

8.5.2.2. A data da emissão;

8.5.2.3. Os dados do contrato/ata e do órgão contratante;

8.5.2.4. O valor a pagar;

8.5.2.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.5.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.5.4. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.5.5. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.5.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.5.8. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato/ata, caso o contratado não regularize sua situação.

8.6. Prazo de Pagamento

8.6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, o valor devido ao contratado será atualizado monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

8.7. Forma de Pagamento

8.7.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

8.7.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.7.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1. A contratação seguirá os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 3.455/2024 e Lei Complementar 123/2026, priorizando microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.2.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, para a formação de registro de preços, com adoção do critério de julgamento pelo “MENOR PREÇO POR LOTE”.

9.2.2. A licitação será em lote, conforme detalhado na tabela constante do Termo de Referência.

9.3. Forma de fornecimento

9.3.1. O fornecimento do objeto será de forma fracionada. Essa forma de fornecimento permite que os materiais sejam entregues em lotes menores e em momentos específicos, de acordo com o planejamento e a execução das obras e manutenções.

# 9.4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS

Considerando o juízo discricionário ao afastamento da possibilidade de participação de consórcios de empresas em procedimento licitatório, desde que previamente motivado.

Considerando não haver prejuízo à competitividade do certame, a ausência de consórcios, podendo inclusive a admissão de sua participação ser prejudicial à competitividade do certame, nesse sentido, apresenta MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários a resultados positivos e com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pág. 47:

Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta riscos da dominação do mercado, através de pactos de eliminação de competição entre empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios poderia reduzir o universo da disputa. O consórcio poderia retratar uma composição entre eventuais interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam um acordo para eliminar a competição. Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias de mercado e (ao) a complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispuseram de condições para participar de licitações. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar ampliação do universo de participantes.

É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as dimensões ou a complexidade do objeto ou das circunstâncias concretas exija a associação entre os particulares. São hipóteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação.

Desta feita, a permissão da participação de consórcios é excepcionalmente adotada em procedimentos licitatórios, podendo ser vantajoso em objetos de grandes dimensões ou complexidade que beneficie a atuação conjunta de empresas.

Assim, observando o porte do objeto licitado (compatível com o porte do município), que o objeto não apresenta complexidade extraordinária, entendemos pelo afastamento da participação de consórcio de empresas como medida a melhor atender ao interesse público.

9.4. Exigências de habilitação

9.4.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.4.2. Habilitação jurídica

I - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

II - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

III - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

IV - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

V - Sociedades por Ações: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede e os documentos de eleição de seus administradores.

VI - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

VII -	Documentos pessoais do sócio administrador da empresa.

9.4.3. Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista:

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

II - Certidão Conjunta de quitação de Tributos e contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e regularidade relativa a Seguridade Social (INSS-CND);

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos;

IV - Certidão negativa conjunta (mobiliaria e contribuinte) relativa a débitos junto Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

V - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

VII – Declaração Conjunta Unificada informando atender os requisitos deste Termo de Referencia, bem como do edital conforme modelo constante no Anexo I;

VIII – Em se tratando de empresa enquadrada como ME/EPP/MEI que deseja usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar declaração de cumprimento do conforme modelo constante no Anexo II.

## 9.4.4. Qualificação Econômico-financeira

I - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública, se prazo de validade não constar do documento.

Justificativa:

Exige-se tão somente a certidão negativa de falência ou recuperação, para verificar minimamente a saúde financeira da empresa, em vista tratar-se de objeto a atender a justificado interesse público, caso a empresa não tenha condições financeiras de cumprir com suas obrigações o interesse público pode restar desatendido, frustrando todo o procedimento.

## 9.4.5. Qualificação Técnica

I - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com os itens pertinentes, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

II - GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58 da Lei 14.133/2021): Não será necessário exigir a garantia de proposta.

III - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21): Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 522.737,00 (Quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais), conforme lotes discriminados:

Lote 01: R$ 146.639,60

Lote 02: R$ 25.451,90

Lote 03: R$ 159.074,50

Lote 04: R$ 96.134,00

Lote 05: R$ 11.214,00

Lote 06: R$ 88.223,00

10.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

10.3. O valor indicado é de caráter meramente estimativo, servindo como referência inicial. O valor final será definido no momento da contratação, respeitando os limites estabelecidos e as condições pactuadas no processo licitatório.

10.4. Em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis, ou ainda previsíveis com consequências incalculáveis, que tornem inviável a execução do contrato/ata conforme pactuado, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.5. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.6. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.7. Poderão ser revisados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento.

11.2. A Contabilidade Municipal já apresentou a demonstração das previsões de dotações orçamentárias disponíveis, assegurando que as aquisições possam ser realizadas com respaldo financeiro.

| UNIDADE ORÇAMENTARIA | ATIVIDADE / PROJETO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0207 | 1031 – Construção e Revitalização de Vias Públicas, Parques e Jardins | 44.90.51.00.00 | 1500 |
|  |  |  | 1501 |
| 0207 | 2141 – Manutenção e Conservação de Vias Públicas, Parques e Jardins | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0207 | 2018 – Reforma Ampliação e Adequação dos Prédios Públicos | 33.90.30.00.00 | 1500 1708 |
|  |  | 44.90.51.00.00 | 1500 1753 |
| 0301 | 1024 – Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas e Espaços Esportivos | 44.90.51.00.00 | 1500 |
|  |  |  | 1700 |
| 0301 | 2077 – Manutenção e Reforma de Espaços Esportivos | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0302 | 1035 – Construção, Ampliação e Readequação de Unidades Escolares - Ensino Infantil | 44.90.51.00.00 | 1500 1544 1570 |
| 0302 | 1051 – Construção, Ampliação e Adequação e Equipamento de Unidades Escolares – Ensino Fundamental | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0302 | 2034 – Reforma de Unidades Escolares | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0402 | 1010 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Saúde | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0402 | 2023 – Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade – Hospitalar e Ambulatorial | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0505 | 2027 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de Ação Social | 33.90.30.00.00 | 1500 |
| 0209 | 1062 – Construção de Unidade de Triagem de Reciclagem de Material | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0209 | 1074 – Construção, Implantação, Ampliação, Reforma e Implementação de Mini e Pequenas Industrias | 44.90.51.00.00 | 1500 |
| 0301 | 2078 – Festividades Cívicas e Culturais | 33.90.30.00.00 | 1500 |

Andaraí, 30 de julho de 2026.

Autorizo o prosseguimento desta contratação:

_______________________________________
André Vinicius Souza de Santana
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Habitação e Transportes

Decreto 4.139/2026

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO

UNIFICADA

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Andaraí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ......................, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)................................................, Portador(a) do RG sob nº e CPF nº..........................................., cuja função/cargo é sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor da Prefeitura Municipal de Andaraí.

6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades promitente contratantes ou ocupantes de

cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: xxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx Telefone: ( xx) xxxxxxxxxxxxxx

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor(a)......................... portador(a) do CPF/MF ______ sob n.º___, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico mencionado e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

...............................,.............. de 2026.

_________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Andaraí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  xxx

A empresa______, inscrita no CNPJ sob o nº ____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)	, portador(a) da Carteira de Identidade nº____, do CPF nº	, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXX , de 2026.

______________________________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)