CONCORRÊNCIA nº 001 / 2025

PARECER TÉCNICO (PROPOSTA APRESENTADA)







CARVALHO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 51.519.022/0001-01;



A proposta orçamentaria está com K= 0,5771 ou seja, um desconto de 42,29%, porém não está linear em todos os itens da planilha orçamentária. Vários itens da planilha contêm alterações nos índices de rendimentos nas composições referente a mão de obra apresentada no certame onde os preços estão muito abaixo das bases usadas, conforme exemplo a seguir: (veja em anexo a de composição apresentada com indicação dos itens alterados).
Além, de alterar os índices da planilha, os preços apresentados estão muito abaixo do valor de referência que são compostos pela tabelas sinapi e orse, conforme a seguir:

A curva ABC de serviços apresenta a laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, h=16cm como primeiro item a ser estudado os custos. Neste, o insumo apresentado, cuja descrição é: 7534 orse Laje pré-fabricada para piso ou cobertura, h=16cm, el. Enchimento em bloco EPS, h12cm, está com valor de R$ 36,33/m2, preço este que está muito abaixo do mercado. Por critério de comparação, os preços praticados pela prefeitura de Iraquara-Ba para a laje H=8 cm (única disponível) está R$ 68,30/m2.
Em um processo licitatório, a empresa arrematante não pode alterar os índices de rendimento ou composição de preço que foram apresentados na proposta vencedora. Esses índices e valores são parte integrante da proposta que foi analisada e aprovada pela comissão de licitação, e qualquer alteração posterior pode ser considerada uma violação das regras do processo licitatório.

A empresa apresentou preços em outros contratos firmados com empresas privadas, o contrato ADM/GEAP/Nº 0170/2024 constam o serviço item 2.3.1 parede com sistema em chapas de gesso para drywall uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos, Af_07/2023_ps está com valor de 232,11 R$/m2 enquanto na proposta apresentada para o atual certame está com preço de R$ 75,06 /m2 (item 4.2.1),ou seja, a empresa arrematante apresentou contratos vigentes com outras empresas privadas, onde demonstra que o preço praticado nesses contratos não condizem com os preços ofertados na concorrência 001/2025, que estão muito abaixo do preço de mercado (sinapi e orse).
A empresa arrematante não apresentou a composição do BDI, mesmo a agente de contratação concedendo o prazo de 2h para apresentar toda a documentação da proposta. Assim, não foi possível aferir os encargos de: Administração Central, Riscos, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras, Lucro, Impostos, pis, confins, ISSQN, CPRB.

Desse modo, os documentos apresentados pela arrematante para justificar a exequibilidade da proposta, não foram suficientes para comprovar que a mesma consegue executar o contrato com percentual de 42,29% equivalendo ao valor de R$ 1.150.900,00.



Iraquara-ba, 26 de janeiro de 2025.
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AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES
ENG. MUNICIPAL IRAQUARA BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, nº 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000





Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
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BAIXA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO I, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA – BA

SINAPI - 01/2025 - Bahia SBC - 01/2025 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará

18,92%	Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%



Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais1.1.1
Código
Banco
Descrição
Tipo
Und
Quant.
Valor Unit
Total
Composição
4654
ORSE
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022
Mobilização / Instalações
Provisórias / Desmobilização
mês
1,0000000
405,75
405,75
Insumo
4299
ORSE
Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m
Serviços
mês
1,0000000
405,75
405,75






MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	76,76


Valor com BDI =>


482,51

	1.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11703
	ORSE
	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização
	m²
	1,0000000
	125,58
	125,58

	Composição Auxiliar
	11702
	ORSE
	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem
	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
Resistência
	m²
	1,0000000
	31,42
	31,42

	Composição Auxiliar
	199
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
	Madeiramento
	m²
	1,0000000
	33,26
	33,26

	Composição
Auxiliar
	211
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m
	Madeiramento
	un
	0,0300000
	1.049,93
	31,49

	Composição
Auxiliar
	234
	ORSE
	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm
	Telhamento
	m²
	1,0000000
	24,76
	24,76

	Composição
Auxiliar
	5103
	ORSE
	Regularização Manual
	Execução de Cortes e Aterros
	m²
	1,0000000
	4,65
	4,65


MO sem LS =>	24,06	LS =>	25,73 MO com LS =>	49,79


Valor do BDI =>	23,75


Valor com BDI =>


149,33

	1.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	4656
	ORSE
	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m
	Mobilização / Instalações
Provisórias / Desmobilização
	mês
	1,0000000
	479,40
	479,40

	Insumo
	
00010777/SINA
PI
	ORSE
	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
	Equipamento
	mes
	1,0000000
	479,40
	479,40


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	90,70


Valor com BDI =>


570,10

	1.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95648
	SINAPI
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	317,00
	317,00

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,3307102
	20,14
	26,80

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,3307102
	27,41
	36,47

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0132000
	6,73
	0,08

	Insumo
	00006019
	SINAPI
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"
	Material
	UN
	1,0000000
	28,10
	28,10

	Insumo
	00021114
	SINAPI
	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G
	Material
	UN
	0,9800000
	15,83
	15,51

	Insumo
	00021125
	SINAPI
	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)
	Material
	M
	2,9905000
	16,51
	49,37

	Insumo
	00037957
	SINAPI
	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE
	Material
	UN
	2,0000000
	4,67
	9,34

	Insumo
	00037960
	SINAPI
	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE
	Material
	UN
	2,0000000
	33,19
	66,38

	Insumo
	00038007
	SINAPI
	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE
	Material
	UN
	2,0000000
	14,52
	29,04

	Insumo
	00038029
	SINAPI
	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)
	Material
	M
	0,9444000
	42,25
	39,90

	Insumo
	00044400
	SINAPI
	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE
	Material
	UN
	1,0000000
	16,01
	16,01


MO sem LS =>	25,16	LS =>	26,90 MO com LS =>	52,06


Valor do BDI =>	59,97


Valor com BDI =>


376,97

	1.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95673
	SINAPI
	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	96,58
	96,58

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3500270
	20,14
	7,04

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3500270
	27,41
	9,59

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0106000
	6,73
	0,07

	Insumo
	00012769
	SINAPI
	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
	Material
	UN
	1,0000000
	79,88
	79,88


MO sem LS =>	6,62	LS =>	7,07 MO com LS =>	13,69


Valor do BDI =>	18,27


Valor com BDI =>


114,85

	1.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	101509
	SINAPI
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	1.072,45
	1.072,45

	Composição Auxiliar
	100578
	SINAPI
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	319,59
	319,59

	Composição Auxiliar
	104749
	SINAPI
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	15,21
	15,21

	Composição Auxiliar
	87367
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0194000
	499,27
	9,68

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0057215
	20,79
	0,11

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0515004
	28,21
	1,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91872
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	6,0500000
	13,27
	80,28

	Composição Auxiliar
	91885
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	11,47
	11,47

	Composição Auxiliar
	91917
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	17,94
	17,94

	Composição Auxiliar
	91919
	SINAPI
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	18,85
	18,85

	Composição Auxiliar
	91933
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	22,2000000
	9,85
	218,67

	Composição
Auxiliar
	93673
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	60,98
	60,98

	Composição
Auxiliar
	96977
	SINAPI
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	M
	1,9500000
	29,61
	57,73

	Composição
Auxiliar
	96986
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	74,33
	74,33

	Insumo
	00001062
	SINAPI
	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
	Material
	UN
	1,0000000
	126,36
	126,36

	Insumo
	00001094
	SINAPI
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
	Material
	UN
	1,0000000
	18,13
	18,13

	Insumo
	00003398
	SINAPI
	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
	Material
	UN
	1,0000000
	2,58
	2,58

	Insumo
	00004346
	SINAPI
	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
	Material
	UN
	3,0000000
	5,51
	16,53

	Insumo
	00011267
	SINAPI
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM
	Material
	UN
	2,0000000
	0,70
	1,40

	Insumo
	00014153
	SINAPI
	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF
	Material
	UN
	0,0600000
	43,97
	2,63

	Insumo
	00034643
	SINAPI
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	17,85
	17,85

	Insumo
	00039996
	SINAPI
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)
	Material
	M
	0,1664000
	2,18
	0,36

	Insumo
	00039997
	SINAPI
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
	Material
	UN
	2,0000000
	0,16
	0,32



	1.1.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103689
	SINAPI
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	PAVI - PAVIMENTAÇÃO
	m²
	1,0000000
	221,87
	221,87

	Composição
Auxiliar
	102234
	SINAPI
	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	PINT - PINTURAS
	m²
	0,5000000
	17,93
	8,96

	Composição
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,2919262
	27,48
	8,02

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,8757003
	19,67
	17,22

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	00004509
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	3,2083000
	2,45
	7,86

	Insumo
	00004813
	SINAPI
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
	Material
	m²
	1,0000000
	179,50
	179,50

	Insumo
	00005065
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
	Material
	KG
	0,0113000
	17,12
	0,19

	Insumo
	00005069
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	Material
	KG
	0,0132000
	9,18
	0,12


MO sem LS =>	12,20	LS =>	13,05 MO com LS =>	25,25


Valor do BDI =>	41,97


Valor com BDI =>


263,84

	1.1.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98459
	SINAPI
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	CANT - CANTEIRO DE OBRAS
	m²
	1,0000000
	55,15
	55,15

	Composição
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,3927506
	20,30
	7,97

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5867312
	27,48
	16,12

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0066000
	35,78
	0,23


MO sem LS =>
152,80
LS =>
163,37 MO com LS =>
316,17
Valor do BDI =>
202,90

Valor com BDI =>
1.275,35





	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0264000
	35,02
	0,92

	Composição Auxiliar
	94974
	SINAPI
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,0061000
	300,48
	1,83

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	1,2273000
	4,82
	5,91

	Insumo
	00005061
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
	Material
	KG
	0,0680000
	8,85
	0,60

	Insumo
	00006194
	SINAPI
	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	2,0000000
	3,44
	6,88

	Insumo
	00007243
	SINAPI
	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
	Material
	m²
	0,5853000
	25,11
	14,69


MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,03 MO com LS =>	21,35


Valor do BDI =>	10,43


Valor com BDI =>


65,58

	1.1.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	012208
	SBC
	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO
	INSTALACOES PROVISORIAS
	m²
	1,0000000
	542,37
	542,37

	Insumo
	001250
	SBC
	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA
	Material
	M
	6,2600000
	12,61
	78,93

	Insumo
	001350
	SBC
	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA
	Material
	M
	10,1200000
	4,27
	43,21

	Insumo
	001460
	SBC
	DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO
	Material
	UN
	0,4800000
	2,74
	1,31

	Insumo
	001825
	SBC
	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm
	Material
	M
	4,9490000
	1,54
	7,62

	Insumo
	002004
	SBC
	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)
	Material
	m²
	0,8400000
	12,59
	10,57

	Insumo
	002047
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 un/kg)
	Material
	UN
	0,4210000
	0,28
	0,11

	Insumo
	004776
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)
	Material
	KG
	0,4210000
	9,48
	3,99

	Insumo
	005984
	SBC
	CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm
1,10x2,20m(2,42m2)
	Material
	m²
	4,8240000
	9,24
	44,57

	Insumo
	099350
	SBC
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	Mão de Obra
	H
	5,5930248
	21,79
	121,87

	Insumo
	
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	
	Mão de Obra
	H
	
	8,0217426
	13,79
	110,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
	099900
	SBC
	SERVENTE
	
	Mão de Obra
	H
	
	8,6718502
	13,79
	119,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>
170,14
LS =>
181,92 MO com LS =>
352,06
Valor do BDI =>
102,61

Valor com BDI =>
644,98

MO sem LS =>
8.099,98
LS =>
8.660,50 MO com LS =>
16.760,48
Valor do BDI =>
3.212,75

Valor com BDI =>
20.193,51

MO sem LS =>
1.488,08
LS =>
1.591,06 MO com LS =>
3.079,14
Valor do BDI =>
582,57

Valor com BDI =>
3.661,71


	1.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93565
	SINAPI
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	MES
	1,0000000
	16.980,76
	16.980,76

	Composição
Auxiliar
	95415
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	MES
	1,0000000
	245,76
	245,76

	Insumo
	00040811
	SINAPI
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	MES
	0,7472206
	22.101,54
	16.514,72

	Insumo
	00040863
	SINAPI
	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	MES
	1,0000000
	137,20
	137,20

	Insumo
	00040864
	SINAPI
	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	MES
	1,0000000
	7,84
	7,84

	Insumo
	00043474
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	MES
	1,0000000
	1,19
	1,19

	Insumo
	00043498
	SINAPI
	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	MES
	1,0000000
	74,05
	74,05



	1.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	012689
	SBC
	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
	INSTALACOES PROVISORIAS
	UN
	1,0000000
	3.079,14
	3.079,14

	Insumo
	099014
	SBC
	MARCENEIRO 1a. CLASSE
	Mão de Obra
	H
	4,1107362
	50,56
	207,83

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	13,0169525
	21,79
	283,63

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	18,4979346
	21,79
	403,06

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	11,6467083
	21,79
	253,78

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	11,6467083
	13,79
	160,60

	Insumo
	099537
	SBC
	VIDRACEIRO
	Mão de Obra
	H
	8,2214696
	20,57
	169,11

	Insumo
	099550
	SBC
	PINTOR
	
	Mão de Obra
	H
	
	8,9062189
	21,79
	194,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	
	Mão de Obra
	H
	
	36,9951164
	13,79
	510,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	099900
	SBC
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	65,0412668
	13,79
	896,91



	1.4.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13311
	ORSE
	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela
	Andaimes
	m²xmês
	1,0000000
	17,21
	17,21

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1573404
	1,89
	0,29

	Composição
Auxiliar
	10605
	ORSE
	Encargos Complementares - Montador
	Provisórios
	h
	0,0786702
	2,14
	0,16

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Servente de obras (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	0,1184909
	13,65
	1,61

	
	00006111/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Montador de estruturas metalicas horista
	
	Mão de Obra
	h
	
	0,0592455
	17,73
	1,05

	
	00044497/SINA
	
	
	
	
	
	
	





	Insumo
	4154
	ORSE
	Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m
	Serviços
	m²xmês
	1,0300000
	13,69
	14,10


MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,37 MO com LS =>	2,66


Valor do BDI =>	3,25


Valor com BDI =>


20,46

	2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	99059
	SINAPI
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
	M
	1,0000000
	42,80
	42,80

	Composição
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5828583
	20,30
	11,83

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5828583
	27,48
	16,01

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0070000
	35,78
	0,25

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0280000
	35,02
	0,98

	Composição Auxiliar
	94974
	SINAPI
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,0040000
	300,48
	1,20

	Insumo
	00004417
	SINAPI
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	Material
	M
	0,7445000
	3,67
	2,73

	Insumo
	00004433
	SINAPI
	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,4125000
	13,16
	5,42

	Insumo
	00005068
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
	Material
	KG
	0,1110000
	9,00
	0,99

	Insumo
	00007356
	SINAPI
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
	Material
	L
	0,0256000
	15,91
	0,40

	Insumo
	00010567
	SINAPI
	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,5500000
	5,44
	2,99


MO sem LS =>	11,67	LS =>	12,47 MO com LS =>	24,14


Valor do BDI =>	8,09


Valor com BDI =>


50,89

	2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90100
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	1,0000000
	8,69
	8,69

	Composição Auxiliar
	5678
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0486957
	98,54
	4,79

	Composição Auxiliar
	5679
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0549282
	54,85
	3,01

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0454799
	19,67
	0,89

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,17 MO com LS =>	4,20


Valor do BDI =>	1,64


Valor com BDI =>


10,33

	2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	1,0000000
	64,29
	64,29

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	3,2684350
	19,67
	64,29

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	23,98	LS =>	25,63 MO com LS =>	49,61


Valor do BDI =>	12,16


Valor com BDI =>


76,45

	2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100324
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	113,90
	113,90

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	1,2796993
	27,82
	35,60

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5138249
	19,67
	10,10

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91277
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0320000
	5,31
	0,16

	Composição Auxiliar
	91278
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0300000
	0,36
	0,01

	Insumo
	00004718
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5950000
	57,33
	34,11

	Insumo
	00004721
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5950000
	57,02
	33,92


MO sem LS =>	18,16	LS =>	19,42 MO com LS =>	37,58


Valor do BDI =>	21,54


Valor com BDI =>


135,44

	2.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96534
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	55,89
	55,89

	Composição
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,4775705
	20,30
	9,69

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	1,0834675
	27,48
	29,77

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0110000
	35,78
	0,39

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0440000
	35,02
	1,54

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0167000
	3,27
	0,05

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,6750000
	4,82
	3,25

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,9240000
	1,68
	1,55

	Insumo
	00005074
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)
	Material
	KG
	0,0110000
	10,09
	0,11

	Insumo
	00006212
	SINAPI
	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	1,1550000
	7,99
	9,22

	Insumo
	00040304
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	Material
	KG
	0,0290000
	11,11
	0,32


MO sem LS =>	16,56	LS =>	17,70 MO com LS =>	34,26


Valor do BDI =>	10,57


Valor com BDI =>


66,46

	2.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96543
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	13,29
	13,29

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0750376
	20,37
	1,52

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1949428
	27,60
	5,38

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,99
	5,99

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	1,1430000
	0,11
	0,12

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,69 MO com LS =>	7,15


Valor do BDI =>	2,51


Valor com BDI =>


15,80

	2.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96544
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	11,43
	11,43

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0587499
	20,37
	1,19

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1535332
	27,60
	4,23

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92801
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,64
	5,64

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,8560000
	0,11
	0,09

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,72 MO com LS =>	5,26


Valor do BDI =>	2,16


Valor com BDI =>


13,59

	2.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96545
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	9,92
	9,92

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0451698
	20,37
	0,92

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1188676
	27,60
	3,28

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,38
	5,38

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,6350000
	0,11
	0,06

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,99 MO com LS =>	3,86


Valor do BDI =>	1,87


Valor com BDI =>


11,79

	2.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96546
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	8,46
	8,46

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0350982
	20,37
	0,71

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0925316
	27,60
	2,55

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,87
	4,87

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,4800000
	0,11
	0,05

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,50 MO com LS =>	2,90


Valor do BDI =>	1,60


Valor com BDI =>


10,06

	2.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104920
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	6,25
	6,25

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0199785
	20,37
	0,40

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0511450
	27,60
	1,41

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Composição
Auxiliar
	92804
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,13
	4,13

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,3170000
	0,11
	0,03

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,83 MO com LS =>	1,60


Valor do BDI =>	1,18


Valor com BDI =>


7,43

	2.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104921
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,74
	5,74

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0152764
	20,37
	0,31

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0393972
	27,60
	1,08

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92805
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,05
	4,05

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,2450000
	0,11
	0,02

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,61 MO com LS =>	1,19


Valor do BDI =>	1,08


Valor com BDI =>


6,82

	2.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	386,37
	386,37

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,2729026
	27,82
	7,59

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,4093539
	19,67
	8,05

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0920000
	0,69
	0,06

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0750000
	0,25
	0,01

	Insumo
	00001525
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
	Material
	m³
	1,2300000
	301,35
	370,66


MO sem LS =>	6,07	LS =>	6,49 MO com LS =>	12,56


Valor do BDI =>	73,10


Valor com BDI =>


459,47

	2.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100574
	SINAPI
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
	PAVI - PAVIMENTAÇÃO
	m³
	1,0000000
	0,86
	0,86

	Composição Auxiliar
	5851
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0025226
	155,74
	0,39

	Composição Auxiliar
	5853
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0061034
	66,76
	0,40

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0040053
	19,67
	0,07

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16 MO com LS =>	0,31


Valor do BDI =>	0,16


Valor com BDI =>


1,02

	2.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	1,0000000
	20,09
	20,09

	Composição Auxiliar
	5901
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0054000
	180,59
	0,97

	Composição Auxiliar
	5903
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0006000
	52,76
	0,03

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5786677
	19,67
	11,38

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91533
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,1962000
	39,30
	7,71


MO sem LS =>	7,25	LS =>	7,76 MO com LS =>	15,01


Valor do BDI =>	3,80


Valor com BDI =>


23,89

	2.15
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023
	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E
PROTEÇÕES DIVERSAS
	m²
	1,0000000
	26,99
	26,99

	Composição
	88243
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0780970
	21,17
	1,65

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	88270
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3464805
	29,25
	10,13

	Insumo
	00000626
	SINAPI
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
	Material
	KG
	1,5000000
	10,14
	15,21


MO sem LS =>	4,77	LS =>	5,09 MO com LS =>	9,86



Valor do BDI =>	5,10

Valor com BDI =>

32,09

	2.16
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	000128
	SBC
	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
	PROJETOS
	m³
	1,0000000
	48,40
	48,40

	Insumo
	008823
	SBC
	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
	Material
	UN
	1,0000000
	46,66
	46,66

	Insumo
	
	
	099237
	SBC
	
	ENGENHEIRO CIVIL PLENO
	
	Mão de Obra
	H
	
	0,0060312
	147,92
	0,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
	
	099311
	SBC
	
	ENCARREGADO DE TURMA
	
	Mão de Obra
	H
	
	0,0256328
	33,54
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,90 MO com LS =>	1,74


Valor do BDI =>	9,15


Valor com BDI =>


57,55

	3.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92423
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	44,51
	44,51

	Composição
	
	88239
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1010838
	20,30
	2,05

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,5508337
	27,48
	15,13

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	92263
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	0,1880000
	104,25
	19,59

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0100000
	3,27
	0,03

	Insumo
	00040271
	SINAPI
	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
	Equipamento
	UNXMES
	0,1960000
	8,27
	1,62

	Insumo
	00040275
	SINAPI
	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
	Equipamento
	UNXMES
	0,3930000
	8,64
	3,39

	Insumo
	00040287
	SINAPI
	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
	Equipamento
	MES
	0,7850000
	3,18
	2,49

	Insumo
	00040304
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	Material
	KG
	0,0190000
	11,11
	0,21


MO sem LS =>	10,64	LS =>	11,37 MO com LS =>	22,01


Valor do BDI =>	8,42


Valor com BDI =>


52,93

	3.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92762
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	6,11
	6,11

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0048822
	20,37
	0,09

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0299032
	27,60
	0,82

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,87
	4,87

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,5430000
	0,11
	0,05

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,50 MO com LS =>	0,97


Valor do BDI =>	1,15


Valor com BDI =>


7,26

	3.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92763
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,05
	5,05

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0032556
	20,37
	0,06

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	omposição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0199216
	27,60
	0,54

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92804
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,13
	4,13

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,3670000
	0,11
	0,04

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32 MO com LS =>	0,62


Valor do BDI =>	0,95


Valor com BDI =>


6,00

	3.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92764
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,83
	4,83

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0025790
	20,37
	0,05

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0156354
	27,60
	0,43

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92805
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,05
	4,05

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,2120000
	0,11
	0,02

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,23 MO com LS =>	0,45


Valor do BDI =>	0,91


Valor com BDI =>


5,74

	3.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	8,74
	8,74

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0124010
	20,37
	0,25

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0757525
	27,60
	2,09

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,99
	5,99

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	1,1900000
	0,11
	0,13

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,76 MO com LS =>	3,41


Valor do BDI =>	1,65


Valor com BDI =>


10,39

	3.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103672
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	354,40
	354,40

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1837506
	27,48
	5,04

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88309
	SINAPI
	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1837506
	
	27,82
	5,11

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88316
	SINAPI
	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	1,1033242
	19,67
	21,70

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0940000
	0,69
	0,06

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,1300000
	0,25
	0,03

	Insumo
	00001527
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
	Material
	m³
	1,1030000
	292,35
	322,46


MO sem LS =>	12,20	LS =>	13,04 MO com LS =>	25,24


Valor do BDI =>	67,05


Valor com BDI =>


421,45

	3.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92460
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	77,74
	77,74

	Composição
	
	88239
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,2105469
	20,30
	4,27

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	1,1485064
	27,48
	31,56

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92265
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m²
	0,2970000
	76,32
	22,66

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0100000
	3,27
	0,03

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,3720000
	4,82
	1,79

	Insumo
	00010749
	SINAPI
	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
	Equipamento
	UNXMES
	1,1860000
	9,59
	11,37

	Insumo
	00040275
	SINAPI
	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
	Equipamento
	UNXMES
	0,0905000
	8,64
	0,78

	Insumo
	00040287
	SINAPI
	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
	Equipamento
	MES
	0,4740000
	3,18
	1,50

	Insumo
	00040304
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	Material
	KG
	0,0330000
	11,11
	0,36

	Insumo
	00040339
	SINAPI
	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
	Equipamento
	UNXMES
	1,1860000
	2,89
	3,42


MO sem LS =>	19,16	LS =>	20,49 MO com LS =>	39,65


Valor do BDI =>	14,70


Valor com BDI =>


92,44

	3.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92760
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0094537
	20,37
	0,19

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0578941
	27,60
	1,59

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92801
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,64
	5,64

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,9700000
	0,11
	0,10

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,17 MO com LS =>	2,26


Valor do BDI =>	1,47


Valor com BDI =>


9,27

	3.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,05
	7,05

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0069760
	20,37
	0,14

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0425384
	27,60
	1,17

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,38
	5,38

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,7430000
	0,11
	0,08

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,78 MO com LS =>	1,50


Valor do BDI =>	1,33


Valor com BDI =>


8,38

	3.2.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103677
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	483,25
	483,25

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,4846681
	27,48
	13,31

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88309
	SINAPI
	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	1,4548233
	27,82
	40,47

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88316
	SINAPI
	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	4,4242346
	19,67
	87,02

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,3440000
	0,69
	0,23

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,2490000
	0,25
	0,06

	Insumo
	00038408
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
	Material
	m³
	1,1030000
	310,21
	342,16



	3.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92515
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	46,87
	46,87

	Composição
	
	88239
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1499833
	20,30
	3,04

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	omposição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,8192632
	27,48
	22,51

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92267
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m²
	0,2450000
	22,45
	5,50

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0100000
	3,27
	0,03

	Insumo
	00040270
	SINAPI
	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS
	Material
	M
	0,0380000
	60,37
	2,29

	Insumo
	00040291
	SINAPI
	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80
KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS
	Equipamento
	UNXMES
	0,0500000
	270,08
	13,50


MO sem LS =>	10,40	LS =>	11,11 MO com LS =>	21,51


Valor do BDI =>	8,86


Valor com BDI =>


55,73

	3.3.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92768
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	8,23
	8,23

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0091428
	20,37
	0,18

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0562014
	27,60
	1,55

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,99
	5,99

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	2,1180000
	0,11
	0,23

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,50 MO com LS =>	2,91


Valor do BDI =>	1,55


Valor com BDI =>


9,78

	3.3.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92769
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,37
	7,37

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0069970
	20,37
	0,14

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0426243
	27,60
	1,17

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92801
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,64
	5,64

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	1,3330000
	0,11
	0,14

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,97 MO com LS =>	1,88


Valor do BDI =>	1,39


Valor com BDI =>


8,76

	3.3.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92770
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	6,66
	6,66

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0049133
	20,37
	0,10

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>
54,21
LS =>
57,97 MO com LS =>
112,18
Valor do BDI =>
91,43

Valor com BDI =>
574,68





	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0300017
	27,60
	0,82

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,38
	5,38

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,7280000
	0,11
	0,08

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,60 MO com LS =>	1,17


Valor do BDI =>	1,26


Valor com BDI =>


7,92

	3.3.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92771
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,77
	5,77

	Composição
	
	88238
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0031399
	20,37
	0,06

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88245
	SINAPI
	
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0193622
	27,60
	0,53

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,87
	4,87

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	0,3570000
	0,11
	0,03

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,36 MO com LS =>	0,70


Valor do BDI =>	1,09


Valor com BDI =>


6,86

	3.3.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103675
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	355,66
	355,66

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1018592
	27,48
	2,79

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88309
	SINAPI
	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,6135998
	
	27,82
	
	17,07

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88316
	SINAPI
	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,6730856
	19,67
	13,23

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,1200000
	0,69
	0,08

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,1310000
	0,25
	0,03

	Insumo
	00001527
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
	Material
	m³
	1,1030000
	292,35
	322,46


MO sem LS =>	12,97	LS =>	13,86 MO com LS =>	26,83


Valor do BDI =>	67,29


Valor com BDI =>


422,95

	3.3.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	7393
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto
	m²
	1,0000000
	90,34
	90,34

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,8800000
	1,89
	3,55

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,4400000
	1,82
	0,80

	Composição Auxiliar
	140
	ORSE
	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
	Armaduras Convencionais
	kg
	1,8900000
	7,89
	14,91

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,0490000
	51,38
	2,51

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	15,0000000
	0,39
	5,85

	Insumo
	
00004718/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0330000
	70,23
	2,31

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0110000
	69,86
	0,76

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Pedreiro (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	0,3147915
	19,13
	6,02

	
	00004750/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00005075/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
	Material
	kg
	0,0300000
	8,57
	0,25

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Servente de obras (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	1,3450179
	13,65
	18,35

	
	00006111/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00010567/SINA
	ORSE
	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	0,5600000
	6,22
	3,48

	Insumo
	1286
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm
	Material
	m²
	1,0000000
	23,93
	23,93

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	1,7100000
	3,42
	5,84

	Insumo
	6995
	ORSE
	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m
	Material
	m
	0,9700000
	1,84
	1,78


MO sem LS =>	14,17	LS =>	15,15 MO com LS =>	29,32


Valor do BDI =>	17,09


Valor com BDI =>


107,43

	3.3.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	7823
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto
	m²
	1,0000000
	124,85
	124,85

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	2,1000000
	1,89
	3,96

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,4700000
	1,82
	0,85





	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,8100000
	1,85
	1,49

	Composição
Auxiliar
	10555
	ORSE
	Encargos Complementares - Armador
	Provisórios
	h
	0,1500000
	1,81
	0,27

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,0600000
	51,38
	3,08

	Insumo
	
00000378/SINA
	ORSE
	Armador (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1126584
	19,13
	2,15

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6083550
	19,13
	11,63

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	18,0000000
	0,39
	7,02

	Insumo
	
00004509/SINA
	ORSE
	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	1,0300000
	2,79
	2,87

	Insumo
	
00004718/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0408000
	70,23
	2,86

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0136000
	69,86
	0,95

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Pedreiro (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	0,3529961
	
	19,13
	6,75

	
	00004750/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00005075/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
	Material
	kg
	0,0300000
	8,57
	0,25

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Servente de obras (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	1,5772168
	13,65
	21,52

	
	00006111/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00006189/SINA
PI
	ORSE
	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	0,6200000
	12,55
	7,78

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	1,8600000
	3,42
	6,36

	Insumo
	7534
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em
bloco EPS, h=12cm
	Material
	m²
	1,0000000
	36,33
	36,33

	Insumo
	81
	ORSE
	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm
	Material
	kg
	1,8900000
	4,62
	8,73


MO sem LS =>	20,32	LS =>	21,73 MO com LS =>	42,05


Valor do BDI =>	23,62


Valor com BDI =>


148,47

	3.3.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9458
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto
	m²
	1,0000000
	144,51
	144,51

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	2,1000000
	1,89
	3,96

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,4700000
	1,82
	0,85

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,8100000
	1,85
	1,49

	Composição
Auxiliar
	10555
	ORSE
	Encargos Complementares - Armador
	Provisórios
	h
	0,1500000
	1,81
	0,27

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,0600000
	51,38
	3,08

	Insumo
	
00000378/SINA
	ORSE
	Armador (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1126584
	19,13
	2,15

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6083550
	19,13
	11,63

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	18,0000000
	0,39
	7,02

	Insumo
	
00004509/SINA
	ORSE
	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	1,0300000
	2,79
	2,87

	Insumo
	
00004718/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0408000
	70,23
	2,86

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0136000
	69,86
	0,95

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Pedreiro (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	0,3529961
	19,13
	6,75

	
	00004750/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00005075/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
	Material
	kg
	0,0300000
	8,57
	0,25

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Servente de obras (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	1,5772168
	13,65
	21,52

	
	00006111/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
00006189/SINA
PI
	ORSE
	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	0,6200000
	12,55
	7,78

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	1,8600000
	3,42
	6,36

	Insumo
	81
	ORSE
	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm
	Material
	kg
	1,8900000
	4,62
	8,73

	Insumo
	9805
	ORSE
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em
bloco EPS, h=16cm
	Material
	m²
	1,0000000
	55,99
	55,99


MO sem LS =>	20,32	LS =>	21,73 MO com LS =>	42,05


Valor do BDI =>	27,34


Valor com BDI =>


171,85

	3.4.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97103
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	149,75
	149,75

	Composição Auxiliar
	96624
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,1000000
	124,78
	12,47

	Composição
Auxiliar
	97082
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	0,0350000
	57,12
	1,99

	Composição Auxiliar
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	3,09
	3,09

	Composição Auxiliar
	97086
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	0,1200000
	110,61
	13,27

	Composição Auxiliar
	97087
	SINAPI
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,2400000
	1,68
	2,08





	Composição Auxiliar
	97091
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	5,0400000
	7,38
	37,19

	Composição Auxiliar
	97096
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,2350000
	338,98
	79,66


MO sem LS =>	12,57	LS =>	13,43 MO com LS =>	26,00


Valor do BDI =>	28,33


Valor com BDI =>


178,08

	4.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103322
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	PARE - PAREDES/PAINEIS
	m²
	1,0000000
	36,68
	36,68

	Composição Auxiliar
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0104000
	460,23
	4,78

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,4691740
	27,82
	13,05

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,2345870
	19,67
	4,61

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	00034557
	SINAPI
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
	Material
	M
	0,4200000
	1,17
	0,49

	Insumo
	00037395
	SINAPI
	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
	Material
	CENTO
	0,0050000
	31,96
	0,15

	Insumo
	00037592
	SINAPI
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)
	Material
	UN
	13,6000000
	1,00
	13,60


MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,23 MO com LS =>	15,93


Valor do BDI =>	6,93


Valor com BDI =>


43,61

	4.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103324
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	PARE - PAREDES/PAINEIS
	m²
	1,0000000
	49,49
	49,49

	Composição Auxiliar
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0118000
	460,23
	5,43

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,6865693
	27,82
	19,10

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,3432847
	19,67
	6,75

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	00034547
	SINAPI
	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
	Material
	M
	0,4200000
	1,85
	0,77

	Insumo
	00037395
	SINAPI
	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
	Material
	CENTO
	0,0100000
	31,96
	0,31

	Insumo
	00037593
	SINAPI
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)
	Material
	UN
	13,6000000
	1,26
	17,13


MO sem LS =>	11,04	LS =>	11,80 MO com LS =>	22,84


Valor do BDI =>	9,36


Valor com BDI =>


58,85

	4.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10783
	ORSE
	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia
	Elementos Vazados
	m²
	1,0000000
	118,88
	118,88

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,8800000
	1,89
	3,55

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	1,8800000
	1,82
	3,42

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,0040000
	51,38
	0,20

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	1,4700000
	0,39
	0,57

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Pedreiro (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	1,4096382
	19,13
	26,96

	
	00004750/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
	
	ORSE
	
	Servente de obras (horista)
	
	Mão de Obra
	h
	
	1,4096382
	13,65
	19,24

	
	00006111/SINA
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	11639
	ORSE
	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm
	Material
	un
	11,1200000
	5,84
	64,94


MO sem LS =>	22,33	LS =>	23,87 MO com LS =>	46,20


Valor do BDI =>	22,49


Valor com BDI =>


141,37

	4.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93191
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	M
	1,0000000
	40,97
	40,97

	Composição Auxiliar
	87294
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0019000
	428,51
	0,81

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1366264
	27,82
	3,80

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0683132
	19,67
	1,34

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	89995
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	0,0280000
	750,23
	21,00

	Composição
Auxiliar
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	0,7900000
	5,38
	4,25

	Insumo
	00000660
	SINAPI
	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)
	Material
	UN
	5,3400000
	1,35
	7,20

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,2030000
	4,82
	0,97





	Insumo
	00006193
	SINAPI
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,1692000
	9,51
	1,60


MO sem LS =>	7,09	LS =>	7,59 MO com LS =>	14,68


Valor do BDI =>	7,75


Valor com BDI =>


48,72

	4.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93199
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	M
	1,0000000
	29,43
	29,43

	Composição Auxiliar
	87294
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0019000
	428,51
	0,81

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0603809
	27,82
	1,67

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0301905
	19,67
	0,59

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
Auxiliar
	89994
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	0,0280000
	645,12
	18,06

	Composição
Auxiliar
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	0,7900000
	5,38
	4,25

	Insumo
	00000658
	SINAPI
	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)
	Material
	UN
	5,3400000
	0,76
	4,05


MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,13 MO com LS =>	9,92


Valor do BDI =>	5,56


Valor com BDI =>


34,99

	4.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93201
	SINAPI
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	M
	1,0000000
	5,24
	5,24

	Composição Auxiliar
	87294
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0035000
	428,51
	1,49

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1184396
	27,82
	3,29

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0236879
	19,67
	0,46

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,83 MO com LS =>	3,54


Valor do BDI =>	0,99


Valor com BDI =>


6,23

	4.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96359
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	PARE - PAREDES/PAINEIS
	m²
	1,0000000
	63,12
	63,12

	Composição
Auxiliar
	88278
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4779633
	30,03
	14,35

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1566435
	19,67
	3,08

	Insumo
	00037586
	SINAPI
	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
	Material
	CENTO
	0,0296000
	37,17
	1,10

	Insumo
	00039413
	SINAPI
	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
	Material
	m²
	2,1060000
	9,73
	20,49

	Insumo
	00039419
	SINAPI
	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
	Material
	M
	0,9117000
	4,68
	4,26

	Insumo
	00039422
	SINAPI
	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
	Material
	M
	2,9139000
	5,31
	15,47

	Insumo
	00039431
	SINAPI
	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
	Material
	M
	2,5027000
	0,16
	0,40

	Insumo
	00039432
	SINAPI
	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
	Material
	M
	0,7925000
	1,35
	1,06

	Insumo
	00039434
	SINAPI
	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
	Material
	KG
	1,0978000
	1,68
	1,84

	Insumo
	00039435
	SINAPI
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
	Material
	UN
	20,1868000
	0,05
	1,00

	Insumo
	00039443
	SINAPI
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
	Material
	UN
	0,5441000
	0,14
	0,07


MO sem LS =>	7,17	LS =>	7,67 MO com LS =>	14,84


Valor do BDI =>	11,94


Valor com BDI =>


75,06

	4.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13867
	ORSE
	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.
	Divisórias
	m²
	1,0000000
	103,27
	103,27

	Composição
Auxiliar
	88278
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5809620
	30,03
	17,44

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1900429
	19,67
	3,73

	Insumo
	
00037586/SINA
	ORSE
	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27*
mm (acao indireta)
	Material
	cento
	0,0592000
	26,12
	1,54

	Insumo
	
00039419/SINA
PI
	ORSE
	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)
	Material
	m
	1,8234000
	4,69
	8,55

	Insumo
	
00039422/SINA
PI
	ORSE
	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)
	Material
	m
	5,8278000
	5,33
	31,06

	Insumo
	
00039431/SINA
	ORSE
	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapade
gesso para drywall
	Material
	m
	2,5027000
	0,18
	0,45

	Insumo
	
00039432/SINA
	ORSE
	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de
gesso para drywall
	Material
	m
	1,5851000
	1,63
	2,58





	Insumo
	
00039434/SINA
PI
	ORSE
	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)
	Material
	kg
	1,0978000
	2,04
	2,23

	Insumo
	
00039435/SINA
	ORSE
	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta),
comprimento 25 mm
	Material
	un
	20,1868000
	0,05
	1,00

	Insumo
	
00039443/SINA
PI
	ORSE
	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm
	Material
	un
	0,5441000
	0,14
	0,07

	Insumo
	14665
	ORSE
	Placa / chapa de gesso acartonado resistentes a umidade (RU), cor verde, e = 12,5mm, 1200 x 1800 mm (l x c)
	Material
	m²
	2,1060000
	16,44
	34,62


MO sem LS =>	8,71	LS =>	9,32 MO com LS =>	18,03


Valor do BDI =>	19,53


Valor com BDI =>


122,80

	4.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10410
	ORSE
	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar
	Divisórias
	m²
	1,0000000
	52,88
	52,88

	Insumo
	11185
	ORSE
	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar
	Serviços
	m²
	1,0000000
	52,88
	52,88


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	10,00


Valor com BDI =>


62,88

	4.2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	090051
	SBC
	DIVISORIA EM DRYWALL MONT 48MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO
	PAREDES E PAINEIS
	m²
	1,0000000
	56,95
	56,95

	Insumo
	004552
	SBC
	DRYWALL - PERFIL PARA FORRO TABICA BRANCA 48x40x3000mm
	Material
	M
	3,0000000
	2,53
	7,59

	Insumo
	012625
	SBC
	DRYWALL - PARAFUSO CABECA LENTILHA 4,2x13mm
	Material
	UN
	2,0000000
	0,09
	0,18

	Insumo
	013749
	SBC
	DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm
	Material
	m²
	2,3000000
	7,50
	17,25

	Insumo
	021366
	SBC
	PERFIL MONTANTE FORMATO C EM ACO ZINCADO 70x3000mm
	Material
	M
	0,9000000
	4,04
	3,63

	Insumo
	028605
	SBC
	DRYWALL - PARAFUSO TF 421 x 95
	Material
	UN
	30,0000000
	0,07
	2,10

	Insumo
	051156
	SBC
	FELTRO EM LA DE ROCHA TERMO /ACUSTICO THERMAX 32kg/m3
	Material
	m²
	1,1000000
	11,50
	12,65

	Insumo
	
	099543
	SBC
	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
	
	Mão de Obra
	H
	
	0,4139324
	28,18
	11,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Insumo
	
	099925
	SBC
	AJUDANTE DE MONTADOR
	
	Mão de Obra
	H
	
	0,1372234
	13,79
	1,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	


MO sem LS =>	6,55	LS =>	7,00 MO com LS =>	13,55


Valor do BDI =>	10,77


Valor com BDI =>


67,72

	4.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102257
	SINAPI
	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
	PARE - PAREDES/PAINEIS
	m²
	1,0000000
	197,24
	197,24

	Composição
	88274
	SINAPI
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,7866028
	27,67
	21,76

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,3936123
	19,67
	7,74

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0420000
	35,78
	1,50

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,2230000
	35,02
	42,82

	Insumo
	00000131
	SINAPI
	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
PASTOSO (TIXOTROPICO)
	Material
	KG
	0,5300000
	21,57
	11,43

	Insumo
	00010698
	SINAPI
	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA, E = *3 CM
	Material
	m²
	1,0500000
	105,27
	110,53

	Insumo
	00037596
	SINAPI
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E
	Material
	KG
	0,9700000
	1,51
	1,46


MO sem LS =>	30,64	LS =>	32,75 MO com LS =>	63,39


Valor do BDI =>	37,31


Valor com BDI =>


234,55

	5.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100776
	SINAPI
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	10,94
	10,94

	Composição
Auxiliar
	100716
	SINAPI
	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO
EM FÁBRICA. AF_01/2020
	PINT - PINTURAS
	m²
	0,2218956
	15,96
	3,54

	Composição Auxiliar
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE
	PINT - PINTURAS
	m²
	0,2218956
	6,34
	1,40

	Composição
Auxiliar
	88240
	SINAPI
	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0000336
	19,77
	0,00

	Composição
Auxiliar
	88278
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0001707
	30,03
	0,00

	Composição Auxiliar
	93287
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0014423
	208,12
	0,30

	Composição Auxiliar
	93288
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0011982
	120,04
	0,14

	Insumo
	00001334
	SINAPI
	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2
	Material
	KG
	0,0744392
	4,99
	0,37

	Insumo
	00004777
	SINAPI
	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
1/8" E 1/4"
	Material
	KG
	0,1852148
	4,52
	0,83

	Insumo
	00010966
	SINAPI
	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H
= 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
	Material
	KG
	0,8313460
	5,14
	4,27

	Insumo
	00011977
	SINAPI
	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM
	Material
	UN
	0,0169084
	5,83
	0,09







MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,63 MO com LS =>	1,22


Valor do BDI =>	2,06


Valor com BDI =>


13,00

	5.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100383
	SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	m²
	1,0000000
	14,70
	14,70

	Composição
	
	88239
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0472152
	20,30
	0,95

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1280414
	27,48
	3,51

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	93272
	SINAPI
	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0030000
	81,37
	0,24

	Composição Auxiliar
	93274
	SINAPI
	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0043000
	63,21
	0,27

	Insumo
	00004425
	SINAPI
	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,2220000
	14,23
	3,15

	Insumo
	00004430
	SINAPI
	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,5560000
	6,73
	3,74

	Insumo
	00004472
	SINAPI
	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,0990000
	17,79
	1,76

	Insumo
	00005075
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
	Material
	KG
	0,1200000
	9,00
	1,08


MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,06 MO com LS =>	3,98


Valor do BDI =>	2,78


Valor com BDI =>


17,48

	5.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92543
	SINAPI
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	m²
	1,0000000
	13,27
	13,27

	Composição
	
	88239
	SINAPI
	
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0518679
	20,30
	1,05

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88262
	SINAPI
	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0941602
	27,48
	2,58

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0046000
	32,66
	0,15

	Composição Auxiliar
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0064000
	32,06
	0,20

	Insumo
	00004425
	SINAPI
	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,6340000
	14,23
	9,02

	Insumo
	00040568
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)
	Material
	KG
	0,0300000
	9,07
	0,27


MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,69 MO com LS =>	3,28


Valor do BDI =>	2,51


Valor com BDI =>


15,78

	5.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94207
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	m²
	1,0000000
	26,00
	26,00

	Composição
	
	88316
	SINAPI
	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,1204006
	19,67
	2,36

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição
	
	88323
	SINAPI
	
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	
	0,0923071
	27,19
	2,50

	Auxiliar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Composição Auxiliar
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0050000
	32,66
	0,16

	Composição Auxiliar
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0069000
	32,06
	0,22

	Insumo
	00001607
	SINAPI
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
	Material
	CJ
	1,2700000
	0,14
	0,17

	Insumo
	00004302
	SINAPI
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
	Material
	UN
	1,2700000
	2,14
	2,71

	Insumo
	00007194
	SINAPI
	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)
	Material
	m²
	1,2750000
	14,03
	17,88


MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,19 MO com LS =>	4,24


Valor do BDI =>	4,91


Valor com BDI =>


30,91

	5.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100113
	SBC
	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm
	COBERTURAS
	m²
	1,0000000
	48,60
	48,60

	Insumo
	070113
	SBC
	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm
	Material
	m²
	1,0500000
	46,29
	48,60


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	9,19


Valor com BDI =>


57,79

	5.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94229
	SINAPI
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	M
	1,0000000
	88,62
	88,62

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5117320
	19,67
	10,06

	Composição
Auxiliar
	88323
	SINAPI
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4357401
	27,19
	11,84





	Composição Auxiliar
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0132000
	32,66
	0,43

	Composição Auxiliar
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0183000
	32,06
	0,58

	Insumo
	00000142
	SINAPI
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
	Material
	310ML
	0,1610000
	16,32
	2,62

	Insumo
	00005061
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
	Material
	KG
	0,0250000
	8,85
	0,22

	Insumo
	00005104
	SINAPI
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
	Material
	KG
	0,0049000
	50,44
	0,24

	Insumo
	00013388
	SINAPI
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50
	Material
	KG
	0,1800000
	87,49
	15,74

	Insumo
	00040784
	SINAPI
	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100
CM
	Material
	M
	1,0500000
	44,66
	46,89


MO sem LS =>	8,96	LS =>	9,59 MO com LS =>	18,55


Valor do BDI =>	16,76


Valor com BDI =>


105,38

	5.3.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94231
	SINAPI
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	M
	1,0000000
	27,21
	27,21

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1641781
	19,67
	3,22

	Composição
Auxiliar
	88323
	SINAPI
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0888307
	27,19
	2,41

	Composição Auxiliar
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0132000
	32,66
	0,43

	Composição Auxiliar
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0183000
	32,06
	0,58

	Insumo
	00000142
	SINAPI
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
	Material
	310ML
	0,1980000
	16,32
	3,23

	Insumo
	00005061
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
	Material
	KG
	0,0060000
	8,85
	0,05

	Insumo
	00005104
	SINAPI
	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
	Material
	KG
	0,0012000
	50,44
	0,06

	Insumo
	00013388
	SINAPI
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50
	Material
	KG
	0,0450000
	87,49
	3,93

	Insumo
	00040873
	SINAPI
	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 25 CM
	Material
	M
	1,0500000
	12,67
	13,30


MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,78 MO com LS =>	5,38


Valor do BDI =>	5,14


Valor com BDI =>


32,35

	5.3.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94451
	SINAPI
	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
	COBE - COBERTURA
	M
	1,0000000
	47,46
	47,46

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0602755
	19,67
	1,18

	Composição
Auxiliar
	88323
	SINAPI
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0490240
	27,19
	1,33

	Composição Auxiliar
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0018000
	32,66
	0,05

	Composição Auxiliar
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0026000
	32,06
	0,08

	Insumo
	00001607
	SINAPI
	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
	Material
	CJ
	4,2000000
	0,14
	0,58

	Insumo
	00004302
	SINAPI
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
	Material
	UN
	4,2000000
	2,14
	8,98

	Insumo
	00007216
	SINAPI
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)
	Material
	UN
	1,0290000
	34,27
	35,26


MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,11 MO com LS =>	2,14


Valor do BDI =>	8,97


Valor com BDI =>


56,43

	6.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98556
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
	m²
	1,0000000
	40,08
	40,08

	Composição
Auxiliar
	88243
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1795503
	21,17
	3,80

	Composição
Auxiliar
	88270
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7962909
	29,25
	23,29

	Insumo
	00000135
	SINAPI
	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
	Material
	KG
	4,6154000
	1,56
	7,20

	Insumo
	00004030
	SINAPI
	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO
	Material
	m²
	1,3513000
	4,29
	5,79


MO sem LS =>	10,95	LS =>	11,71 MO com LS =>	22,66


Valor do BDI =>	7,58


Valor com BDI =>


47,66

	6.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98555
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E
PROTEÇÕES DIVERSAS
	m²
	1,0000000
	21,94
	21,94

	Composição
Auxiliar
	88243
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1097903
	21,17
	2,32

	Composição
Auxiliar
	88270
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4868017
	29,25
	14,23

	Insumo
	00000135
	SINAPI
	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
	Material
	KG
	3,4615000
	1,56
	5,39


MO sem LS =>	6,69	LS =>	7,16 MO com LS =>	13,85


Valor do BDI =>	4,15


Valor com BDI =>


26,09

	7.1.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	90844
	SINAPI
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	746,31
	746,31

	Composição Auxiliar
	100659
	SINAPI
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	M
	10,2000000
	7,11
	72,52

	Composição Auxiliar
	90806
	SINAPI
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	292,33
	292,33

	Composição Auxiliar
	90823
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	267,45
	267,45

	Composição Auxiliar
	90830
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	114,01
	114,01



	7.1.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90843
	SINAPI
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	703,86
	703,86

	Composição Auxiliar
	100659
	SINAPI
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	M
	10,0000000
	7,11
	71,10

	Composição Auxiliar
	90806
	SINAPI
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	292,33
	292,33

	Composição Auxiliar
	90822
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	226,42
	226,42

	Composição Auxiliar
	90830
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	114,01
	114,01



	7.1.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	110015
	SBC
	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	1,0000000
	604,52
	604,52

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	6,9120000
	0,41
	2,83

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0160000
	64,18
	1,02

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	11,1600000
	12,25
	136,71

	Insumo
	002203
	SBC
	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS
	Material
	UN
	8,0000000
	0,36
	2,88

	Insumo
	004776
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)
	Material
	KG
	0,1100000
	9,48
	1,04

	Insumo
	008624
	SBC
	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA
	Material
	M
	5,7500000
	18,25
	104,93

	Insumo
	014213
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)
	Material
	KG
	0,0300000
	11,58
	0,34

	Insumo
	080106
	SBC
	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m
	Material
	UN
	1,0000000
	274,64
	274,64

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	2,4648333
	21,79
	53,70

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	1,9170092
	13,79
	26,43


MO sem LS =>	38,73	LS =>	41,40 MO com LS =>	80,13


Valor do BDI =>	114,37


Valor com BDI =>


718,89

	7.1.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	110607
	SBC
	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA LISA
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	m²
	1,0000000
	300,28
	300,28

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	3,0840000
	0,41
	1,26

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0070000
	64,18
	0,44

	Insumo
	001313
	SBC
	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) PRECO MEDIO
	Material
	UN
	1,0000000
	81,10
	81,10

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	6,3100000
	12,25
	77,29

	Insumo
	002203
	SBC
	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS
	Material
	UN
	3,5700000
	0,36
	1,28

	Insumo
	004776
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)
	Material
	KG
	0,0920000
	9,48
	0,87

	Insumo
	008624
	SBC
	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA
	Material
	M
	3,1550000
	18,25
	57,57

	Insumo
	014213
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)
	Material
	KG
	0,0280000
	11,58
	0,32

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	2,4653506
	21,79
	53,71

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	1,9174116
	13,79
	26,44


MO sem LS =>	38,73	LS =>	41,42 MO com LS =>	80,15


Valor do BDI =>	56,81


Valor com BDI =>


357,09

	7.1.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	110095
	SBC
	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m VISOR 40x30cm VIDRO 4mm
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	1,0000000
	619,89
	619,89

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	6,9120000
	0,41
	2,83

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0160000
	64,18
	1,02


MO sem LS =>
116,92
LS =>
125,02 MO com LS =>
241,94
Valor do BDI =>
141,20

Valor com BDI =>
887,51

MO sem LS =>
114,85
LS =>
122,79 MO com LS =>
237,64
Valor do BDI =>
133,17

Valor com BDI =>
837,03





	Insumo
	000760
	SBC
	VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm
	Material
	m²
	0,2400000
	74,81
	17,95

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	11,8800000
	12,25
	145,53

	Insumo
	002203
	SBC
	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS
	Material
	UN
	6,0000000
	0,36
	2,16

	Insumo
	004776
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)
	Material
	KG
	0,1100000
	9,48
	1,04

	Insumo
	008270
	SBC
	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)
	Material
	UN
	2,0000000
	81,10
	162,20

	Insumo
	008624
	SBC
	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA
	Material
	M
	5,9400000
	18,25
	108,40

	Insumo
	014213
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)
	Material
	KG
	0,0300000
	11,58
	0,34

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	5,2881004
	21,79
	115,22

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	4,5833202
	13,79
	63,20



	7.1.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	110016
	SBC
	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	1,0000000
	671,70
	671,70

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	6,9120000
	0,41
	2,83

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0160000
	64,18
	1,02

	Insumo
	000699
	SBC
	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m
	Material
	UN
	2,0000000
	90,79
	181,58

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	12,5400000
	12,25
	153,61

	Insumo
	002203
	SBC
	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS
	Material
	UN
	10,0000000
	0,36
	3,60

	Insumo
	004776
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)
	Material
	KG
	0,1100000
	9,48
	1,04

	Insumo
	008624
	SBC
	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA
	Material
	M
	6,2700000
	18,25
	114,42

	Insumo
	014213
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)
	Material
	KG
	0,0300000
	11,58
	0,34

	Insumo
	014241
	SBC
	DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL
	Material
	UN
	2,0000000
	56,15
	112,30

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	3,1207469
	21,79
	68,00

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	2,3907740
	13,79
	32,96



	7.2.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91338
	SINAPI
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	m²
	1,0000000
	281,12
	281,12

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2886696
	27,82
	8,03

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1441323
	19,67
	2,83

	Insumo
	00000142
	SINAPI
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
	Material
	310ML
	0,8829000
	16,32
	14,40

	Insumo
	00004914
	SINAPI
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
	Material
	m²
	1,0000000
	198,34
	198,34

	Insumo
	00007568
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
	Material
	UN
	4,8166000
	0,31
	1,49

	Insumo
	00036888
	SINAPI
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
	Material
	M
	6,8504000
	8,18
	56,03


MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,60 MO com LS =>	8,90


Valor do BDI =>	53,18


Valor com BDI =>


334,30

	7.2.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12334
	ORSE
	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista
	Esquadrias de Alumínio
	m²
	1,0000000
	195,95
	195,95

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,89
	1,89

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,82
	1,82

	Composição Auxiliar
	1903
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	0,0030000
	293,28
	0,87

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7500641
	19,13
	14,34

	Insumo
	
00004917/SINA
	ORSE
	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista
	Material
	m²
	1,0000000
	166,80
	166,80

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7500641
	13,65
	10,23


MO sem LS =>	11,95	LS =>	12,78 MO com LS =>	24,73


Valor do BDI =>	37,07


Valor com BDI =>


233,02

	7.2.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C4523
	SEINFRA
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	ESQUADRIAS METÁLICAS
	m²
	1,0000000
	229,21
	229,21

	Insumo
	I8347
	SEINFRA
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO
	Material
	m²
	1,0000000
	229,21
	229,21


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	43,36


Valor com BDI =>


272,57

	7.2.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total


MO sem LS =>
86,23
LS =>
92,19 MO com LS =>
178,42
Valor do BDI =>
117,28

Valor com BDI =>
737,17

MO sem LS =>
48,79
LS =>
52,17 MO com LS =>
100,96
Valor do BDI =>
127,08

Valor com BDI =>
798,78





	Composição
	112618
	SBC
	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO
	m²
	1,0000000
	705,65
	705,65

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	2,4000000
	0,41
	0,98

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0050000
	64,18
	0,32

	Insumo
	008644
	SBC
	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO
	Material
	M
	2,2000000
	65,89
	144,95

	Insumo
	087329
	SBC
	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
	Material
	m²
	1,0000000
	431,11
	431,11

	Insumo
	099230
	SBC
	SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	3,0569620
	28,18
	86,14

	Insumo
	099662
	SBC
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	3,0569620
	13,79
	42,15



	7.2.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	112370
	SBC
	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO
	m²
	1,0000000
	730,23
	730,23

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	1,2000000
	0,41
	0,49

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0020000
	64,18
	0,12

	Insumo
	001328
	SBC
	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25
	Material
	m²
	1,0000000
	296,68
	296,68

	Insumo
	099230
	SBC
	SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	9,8658485
	28,18
	278,01

	Insumo
	099662
	SBC
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	11,2353970
	13,79
	154,93



	7.2.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94569
	SINAPI
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	m²
	1,0000000
	217,07
	217,07

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,8195170
	27,82
	22,79

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4097584
	19,67
	8,05

	Insumo
	00004377
	SINAPI
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
	Material
	UN
	24,4000000
	0,10
	2,44

	Insumo
	00034381
	SINAPI
	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
	Material
	UN
	2,0833000
	82,17
	171,18

	Insumo
	00039961
	SINAPI
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G
	Material
	UN
	1,1687500
	10,79
	12,61


MO sem LS =>	12,22	LS =>	13,07 MO com LS =>	25,29


Valor do BDI =>	41,06


Valor com BDI =>


258,13

	7.2.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100674
	SINAPI
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	m²
	1,0000000
	240,52
	240,52

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6021075
	27,82
	16,75

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3010539
	19,67
	5,92

	Insumo
	00000599
	SINAPI
	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
	Material
	m²
	1,0000000
	203,50
	203,50

	Insumo
	00004377
	SINAPI
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
	Material
	UN
	17,4130000
	0,10
	1,74

	Insumo
	00039961
	SINAPI
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G
	Material
	UN
	1,1688000
	10,79
	12,61


MO sem LS =>	8,97	LS =>	9,60 MO com LS =>	18,57


Valor do BDI =>	45,50


Valor com BDI =>


286,02

	7.2.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94573
	SINAPI
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	m²
	1,0000000
	121,85
	121,85

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2535191
	27,82
	7,05

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1267596
	19,67
	2,49

	Insumo
	00004377
	SINAPI
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
	Material
	UN
	7,3000000
	0,10
	0,73

	Insumo
	00034364
	SINAPI
	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
	Material
	UN
	0,5560000
	189,03
	105,10

	Insumo
	00039961
	SINAPI
	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G
	Material
	UN
	0,6010714
	10,79
	6,48


MO sem LS =>	3,78	LS =>	4,04 MO com LS =>	7,82


Valor do BDI =>	23,05


Valor com BDI =>


144,90

	7.3.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total


MO sem LS =>
62,00
LS =>
66,29 MO com LS =>
128,29
Valor do BDI =>
133,50

Valor com BDI =>
839,15

MO sem LS =>
209,23
LS =>
223,71 MO com LS =>
432,94
Valor do BDI =>
138,15

Valor com BDI =>
868,38





	Composição
	12098
	ORSE
	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave
	Esquadrias de Ferro
	m²
	1,0000000
	346,71
	346,71

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,9000000
	1,89
	3,59

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	2,3800000
	1,82
	4,33

	Insumo
	
00000370/SINA
	ORSE
	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,0100000
	50,72
	0,50

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	4,6000000
	0,39
	1,79

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,0100000
	69,86
	0,69

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,7861080
	19,13
	34,16

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4258845
	13,65
	19,46

	Insumo
	12929
	ORSE
	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive
batente
	Material
	m²
	1,0000000
	282,19
	282,19


MO sem LS =>	25,91	LS =>	27,71 MO com LS =>	53,62


Valor do BDI =>	65,59


Valor com BDI =>


412,30

	7.4.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	140561
	SBC
	PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM
	FERRAGENS
	UN
	1,0000000
	117,41
	117,41

	Insumo
	036574
	SBC
	PUXADOR TUBULAR DUPLO, TIPO ALCA, INOX ESCOVADO 30cm
	Material
	UN
	1,0000000
	106,00
	106,00

	Insumo
	099537
	SBC
	VIDRACEIRO
	Mão de Obra
	H
	0,3323512
	20,57
	6,83

	Insumo
	099900
	SBC
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	0,3323512
	13,79
	4,58


MO sem LS =>	5,51	LS =>	5,90 MO com LS =>	11,41


Valor do BDI =>	22,21


Valor com BDI =>


139,62

	7.4.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13110
	ORSE
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	58,01
	58,01

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,2974161
	1,82
	0,54

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2230978
	19,13
	4,26

	Insumo
	2062
	ORSE
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	53,21
	53,21


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26


Valor do BDI =>	10,97


Valor com BDI =>


68,98

	7.4.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	112597
	SBC
	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO
	M
	1,0000000
	54,49
	54,49

	Insumo
	001609
	SBC
	ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA
	Material
	M
	1,1000000
	6,42
	7,06

	Insumo
	099230
	SBC
	SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	1,1302465
	28,18
	31,85

	Insumo
	099662
	SBC
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	Mão de Obra
	H
	1,1302465
	13,79
	15,58


MO sem LS =>	22,92	LS =>	24,51 MO com LS =>	47,43


Valor do BDI =>	10,30


Valor com BDI =>


64,79

	7.4.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	140560
	SBC
	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE
	FERRAGENS
	UN
	1,0000000
	900,39
	900,39

	Insumo
	036546
	SBC
	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE
	Material
	UN
	1,0000000
	881,48
	881,48

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	0,5316950
	21,79
	11,58

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	0,5316950
	13,79
	7,33


MO sem LS =>	9,14	LS =>	9,77 MO com LS =>	18,91


Valor do BDI =>	170,35


Valor com BDI =>


1.070,74

	7.4.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12154
	ORSE
	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar
	Ferragens
	Un
	1,0000000
	158,16
	158,16

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,2970523
	1,85
	0,54

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2222941
	19,13
	4,25

	Insumo
	12983
	ORSE
	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	153,37
	153,37


MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,25


Valor do BDI =>	29,92


Valor com BDI =>


188,08

	7.4.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100709
	SINAPI
	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	38,56
	38,56

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7445958
	26,44
	19,68

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3722979
	19,67
	7,32

	Insumo
	00002420
	SINAPI
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
	Material
	UN
	1,0000000
	11,56
	11,56


MO sem LS =>	10,65	LS =>	11,39 MO com LS =>	22,04



Valor do BDI =>	7,29

Valor com BDI =>

45,85

	7.4.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	110108
	SBC
	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	m²
	1,0000000
	263,25
	263,25

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	1,7930000
	0,41
	0,73

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0040000
	64,18
	0,25

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	5,9530000
	12,25
	72,92

	Insumo
	001450
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)
	Material
	KG
	0,0370000
	10,12
	0,37

	Insumo
	002203
	SBC
	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS
	Material
	UN
	1,8600000
	0,36
	0,66

	Insumo
	008624
	SBC
	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA
	Material
	M
	2,9770000
	18,25
	54,33

	Insumo
	099050
	SBC
	PEDREIRO
	Mão de Obra
	H
	1,3958046
	21,79
	30,41

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	2,5253487
	21,79
	55,02

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	2,1263331
	13,79
	29,32

	Insumo
	099900
	SBC
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	1,3958046
	13,79
	19,24



	8.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	6,11
	6,11

	Composição Auxiliar
	87313
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0037000
	388,13
	1,43

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1365421
	27,82
	3,79

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0455404
	19,67
	0,89


MO sem LS =>	2,10	LS =>	2,25 MO com LS =>	4,35MO sem LS =>
64,75
LS =>
69,24 MO com LS =>
133,99
Valor do BDI =>
49,80

Valor com BDI =>
313,05




Valor do BDI =>	1,15


Valor com BDI =>


7,26

	8.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104958
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	17,36
	17,36

	Composição Auxiliar
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0194000
	460,23
	8,92

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2243513
	27,82
	6,24

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1121380
	19,67
	2,20


MO sem LS =>	4,66	LS =>	4,98 MO com LS =>	9,64


Valor do BDI =>	3,28


Valor com BDI =>


20,64

	8.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87553
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	16,84
	16,84

	Composição Auxiliar
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0194000
	460,23
	8,92

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2106280
	27,82
	5,85

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1052764
	19,67
	2,07


MO sem LS =>	4,45	LS =>	4,76 MO com LS =>	9,21


Valor do BDI =>	3,18


Valor com BDI =>


20,02

	8.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104611
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	49,02
	49,02

	Composição
Auxiliar
	88256
	SINAPI
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6006939
	27,67
	16,62

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2642988
	19,67
	5,19

	Insumo
	00001381
	SINAPI
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
	Material
	KG
	6,8500000
	0,43
	2,94

	Insumo
	00010515
	SINAPI
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2
	Material
	m²
	1,0864000
	22,02
	23,92

	Insumo
	00034357
	SINAPI
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,1410000
	2,53
	0,35


MO sem LS =>	8,65	LS =>	9,25 MO com LS =>	17,90


Valor do BDI =>	9,27


Valor com BDI =>


58,29

	9.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94995
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	PISO - PISOS
	m²
	1,0000000
	49,63
	49,63

	Composição
Auxiliar
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1060319
	27,48
	2,91

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0712314
	27,82
	1,98





	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1773448
	19,67
	3,48

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0017000
	3,27
	0,00

	Insumo
	00004509
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,2500000
	2,45
	0,61

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,2000000
	1,68
	0,33

	Insumo
	00005068
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
	Material
	KG
	0,0240000
	9,00
	0,21

	Insumo
	00007156
	SINAPI
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
= 10 X 10 CM
	Material
	m²
	1,0816000
	13,19
	14,26

	Insumo
	00034492
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
	Material
	m³
	0,0985000
	262,47
	25,85


MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,50 MO com LS =>	6,78


Valor do BDI =>	9,38


Valor com BDI =>


59,01

	9.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	2180
	ORSE
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm
	Pisos : Cimentados, em Concreto
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
	m²
	1,0000000
	16,79
	16,79

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,3993726
	1,89
	0,75

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,3993726
	1,82
	0,72

	Composição Auxiliar
	1906
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	0,0250000
	233,93
	5,84

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2895445
	19,13
	5,53

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2895445
	13,65
	3,95


MO sem LS =>	5,24	LS =>	5,60 MO com LS =>	10,84


Valor do BDI =>	3,17


Valor com BDI =>


19,96

	9.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10168
	ORSE
	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril
400 e encerado
	Pisos : Cimentados, em Concreto
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
	m²
	1,0000000
	39,40
	39,40

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	10,0000000
	0,39
	3,90

	Insumo
	3077
	ORSE
	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril
400 e encerado
	Serviços
	m²
	1,0000000
	35,50
	35,50


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	7,45


Valor com BDI =>


46,85

	9.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11233
	ORSE
	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana
	Soleiras e Rodapés
	m
	1,0000000
	10,34
	10,34

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	3,0000000
	0,39
	1,17

	Insumo
	12112
	ORSE
	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana
	Serviços
	m
	1,0000000
	9,17
	9,17


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,95


Valor com BDI =>


12,29

	11.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87885
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	5,50
	5,50

	Composição Auxiliar
	87393
	SINAPI
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0015000
	2.964,44
	4,44

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0305350
	27,82
	0,84

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0114605
	19,67
	0,22


MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,57 MO com LS =>	1,10


Valor do BDI =>	1,04


Valor com BDI =>


6,54

	11.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90408
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	24,54
	24,54

	Composição Auxiliar
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0194000
	460,23
	8,92

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4151612
	27,82
	11,54

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2075417
	19,67
	4,08


MO sem LS =>	7,51	LS =>	8,02 MO com LS =>	15,53


Valor do BDI =>	4,64


Valor com BDI =>


29,18

	11.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96114
	SINAPI
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
	m²
	1,0000000
	47,93
	47,93

	Composição
Auxiliar
	88278
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3867952
	30,03
	11,61

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3867952
	19,67
	7,60

	Insumo
	00039413
	SINAPI
	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
	Material
	m²
	1,0838000
	9,73
	10,54





	Insumo
	00039427
	SINAPI
	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
	Material
	M
	3,5470000
	3,44
	12,20

	Insumo
	00039430
	SINAPI
	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
	Material
	UN
	1,2267000
	1,29
	1,58

	Insumo
	00039432
	SINAPI
	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
	Material
	M
	1,4276000
	1,35
	1,92

	Insumo
	00039434
	SINAPI
	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
	Material
	KG
	0,6926000
	1,68
	1,16

	Insumo
	00039435
	SINAPI
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
	Material
	UN
	9,6469000
	0,05
	0,48

	Insumo
	00039443
	SINAPI
	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
	Material
	UN
	1,2267000
	0,14
	0,17

	Insumo
	00040547
	SINAPI
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
	Material
	CENTO
	0,0123000
	14,86
	0,18

	Insumo
	00043131
	SINAPI
	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
	Material
	KG
	0,0370000
	13,32
	0,49


MO sem LS =>	7,71	LS =>	8,25 MO com LS =>	15,96


Valor do BDI =>	9,06


Valor com BDI =>


56,99

	12.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	2,72
	2,72

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0545851
	28,59
	1,56

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0181951
	19,67
	0,35

	Insumo
	00006085
	SINAPI
	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
	Material
	L
	0,1666000
	4,88
	0,81


MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,79 MO com LS =>	1,53


Valor do BDI =>	0,51


Valor com BDI =>


3,23

	12.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88495
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	8,05
	8,05

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2011208
	28,59
	5,75

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0670676
	19,67
	1,31

	Insumo
	00003767
	SINAPI
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
	Material
	UN
	0,0401000
	0,46
	0,01

	Insumo
	00043626
	SINAPI
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
	Material
	KG
	0,7288000
	1,35
	0,98


MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,92 MO com LS =>	5,66


Valor do BDI =>	1,52


Valor com BDI =>


9,57

	12.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104641
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	6,45
	6,45

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1333940
	28,59
	3,81

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0444918
	19,67
	0,87

	Insumo
	00035693
	SINAPI
	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA
	Material
	L
	0,2678000
	6,63
	1,77


MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,94 MO com LS =>	3,75


Valor do BDI =>	1,22


Valor com BDI =>


7,67

	12.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95305
	SINAPI
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	8,61
	8,61

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1261416
	28,59
	3,60

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0420744
	19,67
	0,82

	Insumo
	00038877
	SINAPI
	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO
E EXTERNO
	Material
	KG
	1,1074000
	3,79
	4,19


MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,83 MO com LS =>	3,54


Valor do BDI =>	1,62


Valor com BDI =>


10,23

	12.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88494
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	15,49
	15,49

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4129983
	28,59
	11,80

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1376933
	19,67
	2,70

	Insumo
	00003767
	SINAPI
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
	Material
	UN
	0,0401000
	0,46
	0,01

	Insumo
	00043626
	SINAPI
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
	Material
	KG
	0,7288000
	1,35
	0,98


MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,01 MO com LS =>	11,64


Valor do BDI =>	2,93


Valor com BDI =>


18,42

	12.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104639
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	8,28
	8,28

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1857160
	28,59
	5,30

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0619327
	19,67
	1,21

	Insumo
	00035693
	SINAPI
	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA
	Material
	L
	0,2678000
	6,63
	1,77







MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,70 MO com LS =>	5,23


Valor do BDI =>	1,56


Valor com BDI =>


9,84

	12.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102197
	SINAPI
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	13,56
	13,56

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2286065
	28,59
	6,53

	Insumo
	00003767
	SINAPI
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
	Material
	UN
	0,4000000
	0,46
	0,18

	Insumo
	00005318
	SINAPI
	DILUENTE AGUARRAS
	Material
	L
	0,0276000
	9,85
	0,27

	Insumo
	00043653
	SINAPI
	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
	Material
	L
	0,4960800
	13,27
	6,58


MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,73 MO com LS =>	5,28


Valor do BDI =>	2,56


Valor com BDI =>


16,12

	12.3.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102219
	SINAPI
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	11,78
	11,78

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3101875
	28,59
	8,86

	Insumo
	00005318
	SINAPI
	DILUENTE AGUARRAS
	Material
	L
	0,0140000
	9,85
	0,13

	Insumo
	00007311
	SINAPI
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO
	Material
	L
	0,1403000
	19,94
	2,79


MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,70 MO com LS =>	7,17


Valor do BDI =>	2,22


Valor com BDI =>


14,00

	13.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12492
	ORSE
	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm
	Conversão InfoWOrca
	m²
	1,0000000
	343,65
	343,65

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,1400000
	1,89
	2,15

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,6500000
	1,82
	1,18

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4881015
	19,13
	9,33

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,8560549
	13,65
	11,68

	Insumo
	7119
	ORSE
	Granito branco Siena e= 2cm
	Material
	m²
	1,0000000
	312,82
	312,82

	Insumo
	9964
	ORSE
	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)
	Material
	m
	0,6000000
	10,83
	6,49


MO sem LS =>	10,15	LS =>	10,86 MO com LS =>	21,01


Valor do BDI =>	65,01


Valor com BDI =>


408,66

	14.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100860
	SINAPI
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	55,25
	55,25

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3605689
	27,41
	9,88

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1135708
	19,67
	2,23

	Insumo
	00001368
	SINAPI
	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
	Material
	UN
	1,0000000
	43,11
	43,11

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03


MO sem LS =>	4,87	LS =>	5,21 MO com LS =>	10,08


Valor do BDI =>	10,45


Valor com BDI =>


65,70

	14.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86932
	SINAPI
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	292,80
	292,80

	Composição
Auxiliar
	86887
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	22,29
	22,29

	Composição
Auxiliar
	86888
	SINAPI
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	270,51
	270,51


MO sem LS =>	14,01	LS =>	14,97 MO com LS =>	28,98


Valor do BDI =>	55,39


Valor com BDI =>


348,19

	14.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100848
	SINAPI
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	295,46
	295,46

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4029560
	27,41
	11,04

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2834805
	19,67
	5,57

	Insumo
	00004384
	SINAPI
	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
	Material
	UN
	2,0000000
	12,23
	24,46

	Insumo
	00006138
	SINAPI
	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO
	Material
	UN
	1,0000000
	4,72
	4,72

	Insumo
	00011786
	SINAPI
	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM
ASSENTO)
	Material
	UN
	1,0000000
	244,98
	244,98

	Insumo
	00037329
	SINAPI
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,0881000
	53,32
	4,69


MO sem LS =>	6,59	LS =>	7,05 MO com LS =>	13,64


Valor do BDI =>	55,90


Valor com BDI =>


351,36

	14.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	86939
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	241,20
	241,20

	Composição Auxiliar
	86879
	SINAPI
	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	5,82
	5,82

	Composição
Auxiliar
	86883
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,47
	6,47

	Composição
Auxiliar
	86884
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,64
	7,64

	Composição Auxiliar
	86902
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	179,36
	179,36

	Composição Auxiliar
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	41,91
	41,91


MO sem LS =>	18,72	LS =>	20,01 MO com LS =>	38,73


Valor do BDI =>	45,63


Valor com BDI =>


286,83

	14.2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86919
	SINAPI
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	498,34
	498,34

	Composição
Auxiliar
	86872
	SINAPI
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	408,98
	408,98

	Composição Auxiliar
	86877
	SINAPI
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	27,39
	27,39

	Composição
Auxiliar
	86883
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,47
	6,47

	Composição
Auxiliar
	86914
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	55,50
	55,50


MO sem LS =>	30,37	LS =>	32,47 MO com LS =>	62,84


Valor do BDI =>	94,28


Valor com BDI =>


592,62

	14.2.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	190450
	SBC
	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA COM METAIS
DECA
	APARELHOS SANITARIOS
	UN
	1,0000000
	958,64
	958,64

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	3,6000000
	0,41
	1,47

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0010000
	64,18
	0,06

	Insumo
	001100
	SBC
	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)
	Material
	KG
	0,8000000
	2,71
	2,16

	Insumo
	003818
	SBC
	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS
	Material
	UN
	2,0000000
	10,02
	20,04

	Insumo
	004636
	SBC
	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m
	Material
	M
	0,8000000
	0,09
	0,07

	Insumo
	006300
	SBC
	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA DECA
	Material
	UN
	1,0000000
	720,56
	720,56

	Insumo
	008410
	SBC
	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO 1190 C36 MEBER
	Material
	UN
	1,0000000
	136,13
	136,13

	Insumo
	033131
	SBC
	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO ESTEVES
	Material
	UN
	1,0000000
	22,49
	22,49

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,7276160
	13,79
	23,82

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,4614251
	21,79
	31,84


MO sem LS =>	26,90	LS =>	28,76 MO com LS =>	55,66


Valor do BDI =>	181,37


Valor com BDI =>


1.140,01

	14.2.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86901
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	86,46
	86,46

	Composição
Auxiliar
	88274
	SINAPI
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6853250
	27,67
	18,96

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2159365
	19,67
	4,24

	Insumo
	00004823
	SINAPI
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO
	Material
	KG
	0,5271000
	21,33
	11,24

	Insumo
	00020269
	SINAPI
	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
	Material
	UN
	1,0000000
	52,02
	52,02


MO sem LS =>	9,24	LS =>	9,88 MO com LS =>	19,12


Valor do BDI =>	16,35


Valor com BDI =>


102,81

	14.2.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	2086
	ORSE
	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	270,40
	270,40

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,7275273
	1,89
	3,26

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	1,7297495
	1,84
	3,18

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,2991619
	19,13
	24,85

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,2991619
	13,65
	17,73

	Insumo
	
00006136/SINA
	ORSE
	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"
	Material
	un
	1,0000000
	117,39
	117,39

	Insumo
	
00006157/SINA
	ORSE
	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"
	Material
	un
	1,0000000
	40,09
	40,09

	Insumo
	
00011683/SINA
	ORSE
	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm
	Material
	un
	1,0000000
	26,92
	26,92

	Insumo
	718
	ORSE
	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)
	Material
	un
	1,0000000
	36,98
	36,98







MO sem LS =>	20,58	LS =>	22,00 MO com LS =>	42,58


Valor do BDI =>	51,15


Valor com BDI =>


321,55

	14.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13262
	ORSE
	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	1.223,08
	1.223,08

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,1989635
	1,84
	0,36

	Composição
Auxiliar
	10576
	ORSE
	Encargos Complementares - Ajudante Pratico
	Provisórios
	h
	0,1989635
	1,89
	0,37

	Insumo
	
00000246/SINA
	ORSE
	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1498665
	13,94
	2,08

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1498665
	19,13
	2,86

	Insumo
	13989
	ORSE
	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	1.217,41
	1.217,41


MO sem LS =>	2,39	LS =>	2,55 MO com LS =>	4,94


Valor do BDI =>	231,40


Valor com BDI =>


1.454,48

	14.3.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86900
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	98,71
	98,71

	Composição
Auxiliar
	88274
	SINAPI
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3867439
	27,67
	10,70

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1218397
	19,67
	2,39

	Insumo
	00001743
	SINAPI
	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X
12* CM
	Material
	UN
	1,0000000
	79,28
	79,28

	Insumo
	00004823
	SINAPI
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO
	Material
	KG
	0,2974000
	21,33
	6,34


MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,57 MO com LS =>	10,78


Valor do BDI =>	18,67


Valor com BDI =>


117,38

	14.3.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	090916
	SBC
	BANCADA ALVENARIA/CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICA L=0.60m
	PAREDES E PAINEIS
	M
	1,0000000
	389,24
	389,24

	Insumo
	000050
	SBC
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	Material
	KG
	18,7600000
	0,41
	7,69

	Insumo
	000100
	SBC
	AREIA GROSSA LAVADA
	Material
	m³
	0,0310000
	64,18
	1,98

	Insumo
	000200
	SBC
	PEDRA BRITADA #1 E 2
	Material
	m³
	0,0180000
	57,81
	1,04

	Insumo
	000380
	SBC
	ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8")
	Material
	KG
	4,1800000
	4,17
	17,43

	Insumo
	001100
	SBC
	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)
	Material
	KG
	2,1600000
	2,71
	5,85

	Insumo
	001250
	SBC
	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA
	Material
	M
	2,7000000
	12,61
	34,04

	Insumo
	001900
	SBC
	TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE)
	Material
	UN
	78,0000000
	0,55
	42,90

	Insumo
	028161
	SBC
	CERAMICA 45x45cm PARA PISO RUSTICO BORDA BOLD TROIA BRANCO
CECAFI
	Material
	m²
	0,6600000
	11,11
	7,33

	Insumo
	099050
	SBC
	PEDREIRO
	Mão de Obra
	H
	6,9160771
	21,79
	150,70

	Insumo
	099900
	SBC
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	8,7228450
	13,79
	120,28



	14.3.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86913
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	31,05
	31,05

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1231027
	27,41
	3,37

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0388278
	19,67
	0,76

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03

	Insumo
	00007604
	SINAPI
	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	26,89
	26,89


MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,77 MO com LS =>	3,43MO sem LS =>
130,96
LS =>
140,02 MO com LS =>
270,98
Valor do BDI =>
73,64

Valor com BDI =>
462,88




Valor do BDI =>	5,87


Valor com BDI =>


36,92

	14.3.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	190664
	SBC
	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX
	APARELHOS SANITARIOS
	UN
	1,0000000
	118,06
	118,06

	Insumo
	043340
	SBC
	TORNEIRA ALAVANCA CLINICA COM AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX
	Material
	UN
	1,0000000
	71,97
	71,97

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,2958487
	13,79
	17,86

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,2958487
	21,79
	28,23


MO sem LS =>	22,27	LS =>	23,82 MO com LS =>	46,09


Valor do BDI =>	22,33


Valor com BDI =>


140,39

	14.3.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C0091
	SEINFRA
	APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO MESA
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
	UN
	1,0000000
	164,16
	164,16

	Insumo
	I0043
	SEINFRA
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,0501246
	21,10
	22,15

	Insumo
	I0087
	SEINFRA
	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA
	Material
	UN
	1,0000000
	114,36
	114,36

	Insumo
	I1180
	SEINFRA
	FITA DE VEDAÇÃO
	Material
	M
	0,9400000
	0,18
	0,16





	Insumo
	I2320
	SEINFRA
	ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,0501246
	26,18
	27,49


MO sem LS =>	23,99	LS =>	25,65 MO com LS =>	49,64


Valor do BDI =>	31,05


Valor com BDI =>


195,21

	14.3.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9676
	ORSE
	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	143,12
	143,12

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,4995825
	1,89
	0,94

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,4995825
	1,84
	0,91

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3756410
	19,13
	7,18

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3756410
	13,65
	5,12

	Insumo
	10053
	ORSE
	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco,
DECA ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	128,92
	128,92

	Insumo
	981
	ORSE
	Fita veda rosca 18mm
	Material
	m
	0,5000000
	0,11
	0,05


MO sem LS =>	5,94	LS =>	6,36 MO com LS =>	12,30


Valor do BDI =>	27,07


Valor com BDI =>


170,19

	14.3.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11747
	ORSE
	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	170,50
	170,50

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,4995825
	1,89
	0,94

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,4995825
	1,84
	0,91

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3751278
	19,13
	7,17

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3751278
	13,65
	5,12

	Insumo
	12057
	ORSE
	Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula
	Material
	un
	1,0000000
	9,79
	9,79

	Insumo
	12610
	ORSE
	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da
DECA ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	146,52
	146,52

	Insumo
	981
	ORSE
	Fita veda rosca 18mm
	Material
	m
	0,5000000
	0,11
	0,05


MO sem LS =>	5,94	LS =>	6,35 MO com LS =>	12,29


Valor do BDI =>	32,25


Valor com BDI =>


202,75

	14.3.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9503
	ORSE
	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou
similar
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	414,59
	414,59

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,4887134
	1,84
	0,89

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3759895
	19,13
	7,19

	Insumo
	981
	ORSE
	Fita veda rosca 18mm
	Material
	m
	0,4200000
	0,11
	0,04

	Insumo
	9833
	ORSE
	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou
similar
	Material
	un
	1,0000000
	406,47
	406,47


MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,72 MO com LS =>	7,19


Valor do BDI =>	78,44


Valor com BDI =>


493,03

	14.3.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13113
	ORSE
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
	Louças e Metais Sanitários
	un
	1,0000000
	113,80
	113,80

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,2974161
	1,82
	0,54

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2230978
	19,13
	4,26

	Insumo
	13877
	ORSE
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	109,00
	109,00


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26


Valor do BDI =>	21,53


Valor com BDI =>


135,33

	14.3.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100867
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	159,18
	159,18

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7662867
	27,41
	21,00

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2413986
	19,67
	4,74

	Insumo
	00004351
	SINAPI
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
	Material
	UN
	6,0000000
	9,06
	54,36

	Insumo
	00036205
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM
	Material
	UN
	1,0000000
	79,08
	79,08


MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,07 MO com LS =>	21,43


Valor do BDI =>	30,11


Valor com BDI =>


189,29

	14.3.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C2093
	SEINFRA
	RALO SECO PVC RÍGIDO
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	UN
	1,0000000
	41,98
	41,98

	Insumo
	I0043
	SEINFRA
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,7350694
	21,10
	15,50

	Insumo
	I1770
	SEINFRA
	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA
	Material
	UN
	1,0000000
	7,24
	7,24

	Insumo
	I2320
	SEINFRA
	ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,7350694
	26,18
	19,24


MO sem LS =>	16,79	LS =>	17,95 MO com LS =>	34,74


Valor do BDI =>	7,94


Valor com BDI =>


49,92

	14.3.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	11210
	ORSE
	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da VTC Vitaltec ou similar
	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos
	un
	1,0000000
	77,50
	77,50

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,2000000
	1,89
	2,26

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	1,2000000
	1,82
	2,18

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,9005389
	19,13
	17,22

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,9005389
	13,65
	12,29

	Insumo
	12094
	ORSE
	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da VTC Vitaltec ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	43,55
	43,55


MO sem LS =>	14,26	LS =>	15,25 MO com LS =>	29,51


Valor do BDI =>	14,66


Valor com BDI =>


92,16

	15.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	3234
	ORSE
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido
	Conversão InfoWOrca
	un
	1,0000000
	348,41
	348,41

	Composição
Auxiliar
	126
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado
	Concreto Simples
	m³
	0,0784000
	357,04
	27,99

	Composição Auxiliar
	140
	ORSE
	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
	Armaduras Convencionais
	kg
	2,8000000
	7,89
	22,09

	Composição Auxiliar
	155
	ORSE
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
	Alvenarias de Vedação
	m²
	1,4400000
	76,23
	109,77

	Composição Auxiliar
	1908
	ORSE
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
	Argamassas
	m²
	1,2000000
	28,04
	33,64

	Composição
Auxiliar
	2497
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até
1,50m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	0,3400000
	46,62
	15,85

	Composição
Auxiliar
	3310
	ORSE
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
	Conversão InfoWOrca
	m²
	1,2000000
	5,09
	6,10

	Composição
Auxiliar
	85
	ORSE
	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos
	Formas para Fundações
	m²
	0,6000000
	68,29
	40,97

	Insumo
	2602
	ORSE
	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm
	Material
	un
	1,0000000
	92,00
	92,00



	15.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	054668
	SBC
	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
AGUAS PLUVIAIS
	UN
	1,0000000
	38,09
	38,09

	Insumo
	062090
	SBC
	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50mm
	Material
	UN
	1,0000000
	24,63
	24,63

	Insumo
	062248
	SBC
	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm
	Material
	UN
	1,0000000
	10,96
	10,96

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,0705958
	13,79
	0,97

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,0705958
	21,79
	1,53


MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,29 MO com LS =>	2,50MO sem LS =>
72,33
LS =>
77,34 MO com LS =>
149,67
Valor do BDI =>
65,91

Valor com BDI =>
414,32




Valor do BDI =>	7,20


Valor com BDI =>


45,29

	15.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103039
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	45,24
	45,24

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2134385
	20,14
	4,29

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2134385
	27,41
	5,85

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0192000
	6,73
	0,12

	Insumo
	00011672
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2",
COM CORPO DIVIDIDO
	Material
	UN
	1,0000000
	34,98
	34,98


MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,31 MO com LS =>	8,35


Valor do BDI =>	8,55


Valor com BDI =>


53,79

	15.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94492
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	39,70
	39,70

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0919541
	20,14
	1,85

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0919541
	27,41
	2,52

	Insumo
	00011677
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,
COM CORPO DIVIDIDO
	Material
	UN
	1,0000000
	33,99
	33,99

	Insumo
	00020080
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
	Material
	UN
	0,0714000
	10,08
	0,71

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0180000
	34,97
	0,62

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0114000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,86 MO com LS =>	3,59


Valor do BDI =>	7,51


Valor com BDI =>


47,21

	15.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94681
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	23,80
	23,80

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1529778
	20,14
	3,08





	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1529778
	27,41
	4,19

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0212000
	30,87
	0,65

	Insumo
	00001925
	SINAPI
	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	14,82
	14,82

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0300000
	34,97
	1,04

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0210000
	1,18
	0,02


MO sem LS =>	2,89	LS =>	3,08 MO com LS =>	5,97


Valor do BDI =>	4,50


Valor com BDI =>


28,30

	15.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94662
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,22
	6,22

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0756390
	20,14
	1,52

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0756390
	27,41
	2,07

	Insumo
	00000112
	SINAPI
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2",
PARA AGUA FRIA
	Material
	UN
	1,0000000
	1,94
	1,94

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0082000
	30,87
	0,25

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0096000
	6,73
	0,06

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0110000
	34,97
	0,38

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0078000
	1,18
	0,00


MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,52 MO com LS =>	2,95


Valor do BDI =>	1,17


Valor com BDI =>


7,39

	15.1.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103986
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	15,82
	15,82

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1860564
	20,14
	3,74

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1860564
	27,41
	5,09

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0165000
	30,87
	0,50

	Insumo
	00001959
	SINAPI
	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	5,67
	5,67

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0220000
	34,97
	0,76

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0510000
	1,18
	0,06


MO sem LS =>	3,51	LS =>	3,76 MO com LS =>	7,27


Valor do BDI =>	2,99


Valor com BDI =>


18,81

	15.1.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103979
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	17,39
	17,39

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2173497
	20,14
	4,37

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2173497
	27,41
	5,95

	Insumo
	00009875
	SINAPI
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
	Material
	M
	1,0493000
	6,71
	7,04

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0312000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	4,11	LS =>	4,39 MO com LS =>	8,50


Valor do BDI =>	3,29


Valor com BDI =>


20,68

	15.1.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	105135
	SINAPI
	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	722,13
	722,13

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6083851
	20,14
	12,25

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6083851
	27,41
	16,67

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0192000
	6,73
	0,12

	Insumo
	00012772
	SINAPI
	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
	Material
	UN
	1,0000000
	693,09
	693,09


MO sem LS =>	11,50	LS =>	12,30 MO com LS =>	23,80


Valor do BDI =>	136,62


Valor com BDI =>


858,75

	15.1.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89353
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	22,13
	22,13

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0896688
	20,14
	1,80

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0896688
	27,41
	2,45

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0106000
	6,73
	0,07

	Insumo
	00006016
	SINAPI
	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	17,81
	17,81


MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,81 MO com LS =>	3,50
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[image: ]15.1.17
Código
Banco
Descrição
Tipo
Und
Quant.
Valor Unit
Total


Valor do BDI =>	4,18

Valor com BDI =>

26,31

	15.1.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94794
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	91,85
	91,85

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3034185
	20,14
	6,11

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3034185
	27,41
	8,31

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0192000
	6,73
	0,12

	Insumo
	00006015
	SINAPI
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1 1/2"
	Material
	UN
	1,0000000
	77,31
	77,31


MO sem LS =>	5,73	LS =>	6,13 MO com LS =>	11,86


Valor do BDI =>	17,37


Valor com BDI =>


109,22

	15.1.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89987
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	52,03
	52,03

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1796488
	20,14
	3,61

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1796488
	27,41
	4,92

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0106000
	6,73
	0,07

	Insumo
	00006005
	SINAPI
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	43,43
	43,43


MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,63 MO com LS =>	7,02


Valor do BDI =>	9,84


Valor com BDI =>


61,87

	15.1.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89985
	SINAPI
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	49,55
	49,55

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1794858
	20,14
	3,61

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1794858
	27,41
	4,91

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0106000
	6,73
	0,07

	Insumo
	00006024
	SINAPI
	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	40,96
	40,96


MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,62 MO com LS =>	7,01


Valor do BDI =>	9,37


Valor com BDI =>


58,92

	15.1.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92365
	SINAPI
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	37,55
	37,55

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1573372
	20,14
	3,16

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1573372
	27,41
	4,31

	Insumo
	00007697
	SINAPI
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
	Material
	M
	1,0390000
	28,96
	30,08


MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,18 MO com LS =>	6,15


Valor do BDI =>	7,10


Valor com BDI =>


44,65

	15.1.15
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92336
	SINAPI
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	65,62
	65,62

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2481542
	20,14
	4,99

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2481542
	27,41
	6,80

	Insumo
	00007701
	SINAPI
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
	Material
	M
	1,0390000
	51,81
	53,83


MO sem LS =>	4,69	LS =>	5,01 MO com LS =>	9,70


Valor do BDI =>	12,41


Valor com BDI =>


78,03

	15.1.16
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89373
	SINAPI
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	4,70
	4,70

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0766389
	20,14
	1,54

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0766389
	27,41
	2,10

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0059000
	30,87
	0,18

	Insumo
	00003868
	SINAPI
	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	0,61
	0,61

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0070000
	34,97
	0,24

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0315000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,54 MO com LS =>	2,99


Valor do BDI =>	0,88


Valor com BDI =>


5,58



	Composição
	89593
	SINAPI
	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	11,75
	11,75

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0596496
	20,14
	1,20

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0596496
	27,41
	1,63

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0129000
	30,87
	0,39

	Insumo
	00003871
	SINAPI
	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	7,95
	7,95

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0165000
	34,97
	0,57

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0161000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,33
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Valor do BDI =>	2,22


Valor com BDI =>


13,97

	15.1.18
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94656
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	2,14
	2,14

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0317192
	20,14
	0,63

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0317192
	27,41
	0,86

	Insumo
	00000065
	SINAPI
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA
	Material
	UN
	1,0000000
	0,39
	0,39

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0035000
	30,87
	0,10

	Insumo
	00003148
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0053000
	6,73
	0,03

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0040000
	34,97
	0,13


MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,64 MO com LS =>	1,23


Valor do BDI =>	0,40


Valor com BDI =>


2,54

	15.1.19
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104002
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,71
	9,71

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1059952
	20,14
	2,13

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1059952
	27,41
	2,90

	Insumo
	00000111
	SINAPI
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4",
PARA AGUA FRIA
	Material
	UN
	1,0000000
	3,67
	3,67

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0129000
	30,87
	0,39

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0165000
	34,97
	0,57

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0435000
	1,18
	0,05


MO sem LS =>	2,00	LS =>	2,13 MO com LS =>	4,13


Valor do BDI =>	1,83


Valor com BDI =>


11,54

	15.1.20
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103948
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	5,31
	5,31

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0899170
	20,14
	1,81

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0899170
	27,41
	2,46

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0082000
	30,87
	0,25

	Insumo
	00000829
	SINAPI
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	0,42
	0,42

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0095000
	34,97
	0,33

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0371000
	1,18
	0,04


MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,81 MO com LS =>	3,51


Valor do BDI =>	1,00


Valor com BDI =>


6,31

	15.1.21
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103966
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	5,28
	5,28

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0536792
	20,14
	1,08

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0536792
	27,41
	1,47

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0118000
	30,87
	0,36

	Insumo
	00000813
	SINAPI
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,84
	1,84

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0150000
	34,97
	0,52

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0149000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,08 MO com LS =>	2,09


Valor do BDI =>	0,99


Valor com BDI =>


6,27

	15.1.22
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	104003
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	8,52
	8,52

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1059952
	20,14
	2,13

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1059952
	27,41
	2,90

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0129000
	30,87
	0,39

	Insumo
	00000820
	SINAPI
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,48
	2,48

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0165000
	34,97
	0,57

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0435000
	1,18
	0,05


MO sem LS =>	2,00	LS =>	2,13 MO com LS =>	4,13


Valor do BDI =>	1,61


Valor com BDI =>


10,13

	15.1.23
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89490
	SINAPI
	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	4,28
	4,28

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0574015
	20,14
	1,15

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0574015
	27,41
	1,57

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0071000
	30,87
	0,21

	Insumo
	00001927
	SINAPI
	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,07
	1,07

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0080000
	34,97
	0,27

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0108000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,16 MO com LS =>	2,24


Valor do BDI =>	0,80


Valor com BDI =>


5,08

	15.1.24
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89489
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	4,51
	4,51

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0575643
	20,14
	1,15

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0575643
	27,41
	1,57

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0071000
	30,87
	0,21

	Insumo
	00001956
	SINAPI
	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,30
	1,30

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0080000
	34,97
	0,27

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0108000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,16 MO com LS =>	2,24


Valor do BDI =>	0,85


Valor com BDI =>


5,36

	15.1.25
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89384
	SINAPI
	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,32
	7,32

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0823983
	20,14
	1,65

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0823983
	27,41
	2,25

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0071000
	30,87
	0,21

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0080000
	34,97
	0,27

	Insumo
	00038025
	SINAPI
	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,91
	2,91

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0338000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,66 MO com LS =>	3,22


Valor do BDI =>	1,38


Valor com BDI =>


8,70

	15.1.26
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89530
	SINAPI
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,68
	7,68

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0384638
	20,14
	0,77

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0384638
	27,41
	1,05

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0071000
	30,87
	0,21

	Insumo
	00003873
	SINAPI
	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	5,37
	5,37

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0080000
	34,97
	0,27

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0108000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,78 MO com LS =>	1,50


Valor do BDI =>	1,45


Valor com BDI =>


9,13

	15.1.27
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89577
	SINAPI
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	16,96
	16,96





	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0687313
	20,14
	1,38

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0687313
	27,41
	1,88

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0165000
	30,87
	0,50

	Insumo
	00003847
	SINAPI
	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	12,42
	12,42

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0220000
	34,97
	0,76

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0190000
	1,18
	0,02


MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,38 MO com LS =>	2,68


Valor do BDI =>	3,20


Valor com BDI =>


20,16

	15.1.28
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89356
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	16,61
	16,61

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3078149
	20,14
	6,19

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3078149
	27,41
	8,43

	Insumo
	00009868
	SINAPI
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
	Material
	M
	1,0493000
	1,81
	1,89

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0886000
	1,18
	0,10


MO sem LS =>	5,82	LS =>	6,22 MO com LS =>	12,04


Valor do BDI =>	3,14


Valor com BDI =>


19,75

	15.1.29
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89357
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	21,66
	21,66

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3672904
	20,14
	7,39

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3672904
	27,41
	10,06

	Insumo
	00009869
	SINAPI
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
	Material
	M
	1,0493000
	3,90
	4,09

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,1056000
	1,18
	0,12


MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,43 MO com LS =>	14,37


Valor do BDI =>	4,09


Valor com BDI =>


25,75

	15.1.30
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89448
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	7,51
	7,51

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0229857
	20,14
	0,46

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0229857
	27,41
	0,63

	Insumo
	00009874
	SINAPI
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
	Material
	M
	1,0493000
	6,12
	6,42

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0066000
	1,18
	0,00


MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,46 MO com LS =>	0,89


Valor do BDI =>	1,42


Valor com BDI =>


8,93

	15.1.31
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89869
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,93
	6,93

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1195363
	20,14
	2,40

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1195363
	27,41
	3,27

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0106000
	30,87
	0,32

	Insumo
	00007139
	SINAPI
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)
	Material
	UN
	1,0000000
	0,52
	0,52

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0120000
	34,97
	0,41

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0092000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,41 MO com LS =>	4,67


Valor do BDI =>	1,31


Valor com BDI =>


8,24

	15.1.32
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94690
	SINAPI
	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,50
	6,50

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0811353
	20,14
	1,63

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0811353
	27,41
	2,22

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0141000
	30,87
	0,43

	Insumo
	00007140
	SINAPI
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)
	Material
	UN
	1,0000000
	1,64
	1,64

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0165000
	34,97
	0,57

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0126000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,64 MO com LS =>	3,17


Valor do BDI =>	1,22


Valor com BDI =>


7,72





	15.1.33
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104008
	SINAPI
	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	18,02
	18,02

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2116274
	20,14
	4,26

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2116274
	27,41
	5,80

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0194000
	30,87
	0,59

	Insumo
	00007130
	SINAPI
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	6,43
	6,43

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0248000
	34,97
	0,86

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0690000
	1,18
	0,08


MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,27 MO com LS =>	8,27


Valor do BDI =>	3,40


Valor com BDI =>


21,42

	15.1.34
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89400
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	12,40
	12,40

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1802229
	20,14
	3,62

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1802229
	27,41
	4,93

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0124000
	30,87
	0,38

	Insumo
	00007136
	SINAPI
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,91
	2,91

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0143000
	34,97
	0,50

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0572000
	1,18
	0,06


MO sem LS =>	3,41	LS =>	3,64 MO com LS =>	7,05


Valor do BDI =>	2,34


Valor com BDI =>


14,74

	15.1.35
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89627
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	10,83
	10,83

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1068694
	20,14
	2,15

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1068694
	27,41
	2,92

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0176000
	30,87
	0,54

	Insumo
	00007129
	SINAPI
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	4,42
	4,42

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0225000
	34,97
	0,78

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0244000
	1,18
	0,02


MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,15 MO com LS =>	4,17


Valor do BDI =>	2,04


Valor com BDI =>


12,87

	15.1.36
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89366
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,41
	9,41

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1150398
	20,14
	2,31

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1150398
	27,41
	3,15

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0059000
	30,87
	0,18

	Insumo
	00003524
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	3,50
	3,50

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0070000
	34,97
	0,24

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0338000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,32 MO com LS =>	4,49


Valor do BDI =>	1,78


Valor com BDI =>


11,19

	15.1.37
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90373
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,84
	7,84

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1065952
	20,14
	2,14

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1065952
	27,41
	2,92

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0059000
	30,87
	0,18

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0070000
	34,97
	0,24

	Insumo
	00020147
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,33
	2,33

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0315000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,15 MO com LS =>	4,16


Valor do BDI =>	1,48


Valor com BDI =>


9,32

	15.1.38
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12882
	ORSE
	Pressurizador até 12mca/160w/220v
	Diversos
	Un
	1,0000000
	465,92
	465,92





	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,5000000
	1,89
	0,94

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,5000000
	1,82
	0,91

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,5000000
	1,84
	0,92

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3752227
	19,13
	7,17

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3752227
	19,13
	7,17

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3752227
	13,65
	5,12

	Insumo
	13650
	ORSE
	Pressurizador até 12mca/160w/220v
	Material
	Un
	1,0000000
	443,69
	443,69


MO sem LS =>	9,40	LS =>	10,06 MO com LS =>	19,46


Valor do BDI =>	88,15


Valor com BDI =>


554,07

	15.1.39
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102620
	SINAPI
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	3.962,20
	3.962,20

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6836644
	20,14
	13,76

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6836644
	27,41
	18,73

	Composição Auxiliar
	93287
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,2634000
	208,12
	54,81

	Composição Auxiliar
	93288
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	2,3611000
	120,04
	283,42

	Insumo
	00043981
	SINAPI
	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA
DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA
	Material
	UN
	1,0000000
	3.591,48
	3.591,48



	15.1.40
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89415
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,77
	9,77

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1316290
	20,14
	2,65

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1316290
	27,41
	3,60

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0094000
	30,87
	0,29

	Insumo
	00001957
	SINAPI
	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,81
	2,81

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0110000
	34,97
	0,38

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0360000
	1,18
	0,04


MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,66 MO com LS =>	5,14


Valor do BDI =>	1,84


Valor com BDI =>


11,61

	15.1.41
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102617
	SINAPI
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	1.737,83
	1.737,83

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6836644
	20,14
	13,76

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6836644
	27,41
	18,73

	Composição Auxiliar
	93287
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,2634000
	208,12
	54,81

	Composição Auxiliar
	93288
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	2,3611000
	120,04
	283,42

	Insumo
	00037105
	SINAPI
	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA
DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA
	Material
	UN
	1,0000000
	1.367,11
	1.367,11



	15.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89707
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	27,60
	27,60

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3230930
	20,14
	6,50

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3230930
	27,41
	8,85

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0292000
	30,87
	0,90

	Insumo
	00005103
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA
	Material
	UN
	1,0000000
	9,81
	9,81

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0440000
	34,97
	1,53

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0154000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	6,10	LS =>	6,53 MO com LS =>	12,63


Valor do BDI =>	5,22


Valor com BDI =>


32,82

	15.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	4883
	ORSE
	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
	Caixas de Passagem em alvenaria
de tijolos maciços
	un
	1,0000000
	475,27
	475,27

	Composição
Auxiliar
	126
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado
	Concreto Simples
	m³
	0,0810000
	357,04
	28,92


MO sem LS =>
64,57
LS =>
69,04 MO com LS =>
133,61
Valor do BDI =>
749,64

Valor com BDI =>
4.711,84

MO sem LS =>
64,57
LS =>
69,04 MO com LS =>
133,61
Valor do BDI =>
328,79

Valor com BDI =>
2.066,62





	Composição Auxiliar
	140
	ORSE
	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
	Armaduras Convencionais
	kg
	1,7300000
	7,89
	13,64

	Composição Auxiliar
	155
	ORSE
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
	Alvenarias de Vedação
	m²
	1,8000000
	76,23
	137,21

	Composição Auxiliar
	1908
	ORSE
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
	Argamassas
	m²
	1,7100000
	28,04
	47,94

	Composição
Auxiliar
	2497
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até
1,50m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	1,8000000
	46,62
	83,91

	Composição
Auxiliar
	3310
	ORSE
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
	Conversão InfoWOrca
	m²
	1,7100000
	5,09
	8,70

	Composição
Auxiliar
	72
	ORSE
	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação
	Aterros / Reaterros / Compactações
	m³
	1,1500000
	31,08
	35,74

	Composição
Auxiliar
	80
	ORSE
	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos
	Formas para Fundações
	m²
	1,1700000
	78,10
	91,37

	Composição
Auxiliar
	95
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado
	Alvenarias de Pedra e Concretos
para Fundações
	m³
	0,0810000
	343,77
	27,84



	15.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104328
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	37,10
	37,10

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3430935
	20,14
	6,90

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3430935
	27,41
	9,40

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0292000
	30,87
	0,90

	Insumo
	00011712
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)
	Material
	UN
	1,0000000
	18,36
	18,36

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0440000
	34,97
	1,53

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0154000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	6,48	LS =>	6,93 MO com LS =>	13,41


Valor do BDI =>	7,01


Valor com BDI =>


44,11

	15.2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89708
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	52,24
	52,24

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3874278
	20,14
	7,80

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3874278
	27,41
	10,61

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0668000
	30,87
	2,06

	Insumo
	00011714
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA
	Material
	UN
	1,0000000
	28,12
	28,12

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,1040000
	34,97
	3,63

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0184000
	1,18
	0,02


MO sem LS =>	7,32	LS =>	7,83 MO com LS =>	15,15


Valor do BDI =>	9,88


Valor com BDI =>


62,12

	15.2.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89709
	SINAPI
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	11,73
	11,73

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1339143
	20,14
	2,69

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1339143
	27,41
	3,67

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0049000
	30,87
	0,15

	Insumo
	00011741
	SINAPI
	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA
	Material
	UN
	1,0000000
	4,92
	4,92

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0075000
	34,97
	0,26

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0360000
	1,18
	0,04


MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,70 MO com LS =>	5,23


Valor do BDI =>	2,21


Valor com BDI =>


13,94

	15.2.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86883
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,47
	6,47

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0682908
	27,41
	1,87

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0214975
	19,67
	0,42

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0332000
	1,83
	0,06

	Insumo
	00044945
	SINAPI
	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
	Material
	UN
	1,0000000
	4,12
	4,12


MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,98 MO com LS =>	1,90


Valor do BDI =>	1,22


Valor com BDI =>


7,69

	15.2.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total


MO sem LS =>
147,93
LS =>
158,17 MO com LS =>
306,10
Valor do BDI =>
89,92

Valor com BDI =>
565,19





	Composição
	86879
	SINAPI
	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	5,82
	5,82

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0998143
	27,41
	2,73

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0314351
	19,67
	0,61

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0332000
	1,83
	0,06

	Insumo
	00006153
	SINAPI
	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM
UNHO E SEM LADRAO
	Material
	UN
	1,0000000
	2,42
	2,42


MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,44 MO com LS =>	2,78


Valor do BDI =>	1,10


Valor com BDI =>


6,92

	15.2.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104063
	SINAPI
	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF ONE
	UN
	1,0000000
	31,25
	31,25

	Composição
Auxiliar
	88246
	SINAPI
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2049964
	23,40
	4,79

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0656249
	19,67
	1,29

	Insumo
	00000303
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM
(NBR 7362)
	Material
	UN
	1,0000000
	1,94
	1,94

	Insumo
	00001858
	SINAPI
	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO
	Material
	UN
	1,0000000
	22,44
	22,44

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0625000
	12,74
	0,79


MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,57 MO com LS =>	4,97


Valor do BDI =>	5,91


Valor com BDI =>


37,16

	15.2.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89811
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	22,83
	22,83

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1758118
	20,14
	3,54

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1758118
	27,41
	4,81

	Insumo
	00000301
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	1,75
	3,50

	Insumo
	00001966
	SINAPI
	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	9,52
	9,52

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1150000
	12,74
	1,46


MO sem LS =>	3,32	LS =>	3,55 MO com LS =>	6,87


Valor do BDI =>	4,31


Valor com BDI =>


27,14

	15.2.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89728
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,76
	7,76

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	20,14
	2,07

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	27,41
	2,82

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0099000
	30,87
	0,30

	Insumo
	00001933
	SINAPI
	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,05
	2,05

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0150000
	34,97
	0,52

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0071000
	1,18
	0,00


MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,07 MO com LS =>	4,01


Valor do BDI =>	1,46


Valor com BDI =>


9,22

	15.2.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89726
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,66
	6,66

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	20,14
	2,07

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	27,41
	2,82

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0099000
	30,87
	0,30

	Insumo
	00003516
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	0,95
	0,95

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0150000
	34,97
	0,52

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0071000
	1,18
	0,00


MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,07 MO com LS =>	4,01


Valor do BDI =>	1,26


Valor com BDI =>


7,92

	15.2.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89732
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,47
	9,47

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1118286
	20,14
	2,25





	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1118286
	27,41
	3,06

	Insumo
	00000296
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	0,99
	1,98

	Insumo
	00003518
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,55
	1,55

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0500000
	12,74
	0,63


MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,26 MO com LS =>	4,37


Valor do BDI =>	1,79


Valor com BDI =>


11,26

	15.2.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89739
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	13,44
	13,44

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1337515
	20,14
	2,69

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1337515
	27,41
	3,66

	Insumo
	00000297
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	1,45
	2,90

	Insumo
	00003519
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	3,24
	3,24

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0750000
	12,74
	0,95


MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,70 MO com LS =>	5,23


Valor do BDI =>	2,54


Valor com BDI =>


15,98

	15.2.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89731
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,17
	9,17

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1118286
	20,14
	2,25

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1118286
	27,41
	3,06

	Insumo
	00000296
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	0,99
	1,98

	Insumo
	00003526
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,25
	1,25

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0500000
	12,74
	0,63


MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,26 MO com LS =>	4,37


Valor do BDI =>	1,73


Valor com BDI =>


10,90

	15.2.15
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89724
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,58
	6,58

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	20,14
	2,07

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1028841
	27,41
	2,82

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0099000
	30,87
	0,30

	Insumo
	00003517
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
	Material
	UN
	1,0000000
	0,87
	0,87

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0150000
	34,97
	0,52

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0071000
	1,18
	0,00


MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,07 MO com LS =>	4,01


Valor do BDI =>	1,24


Valor com BDI =>


7,82

	15.2.16
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104345
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	23,01
	23,01

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1885046
	20,14
	3,79

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1885046
	27,41
	5,16

	Insumo
	00000296
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	1,0000000
	0,99
	0,99

	Insumo
	00000301
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	1,75
	3,50

	Insumo
	00010908
	SINAPI
	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	7,79
	7,79

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1400000
	12,74
	1,78


MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,81 MO com LS =>	7,37


Valor do BDI =>	4,35


Valor com BDI =>


27,36

	15.2.17
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89783
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,30
	9,30





	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1375255
	20,14
	2,76

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1375255
	27,41
	3,76

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0148000
	30,87
	0,45

	Insumo
	00003666
	SINAPI
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,54
	1,54

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0225000
	34,97
	0,78

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0107000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,78 MO com LS =>	5,38


Valor do BDI =>	1,75


Valor com BDI =>


11,05

	15.2.18
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104350
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	15,60
	15,60

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1027210
	20,14
	2,06

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1027210
	27,41
	2,81

	Insumo
	00000296
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	1,0000000
	0,99
	0,99

	Insumo
	00000297
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	1,45
	2,90

	Insumo
	00003669
	SINAPI
	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	5,57
	5,57

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1000000
	12,74
	1,27


MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,07 MO com LS =>	4,01


Valor do BDI =>	2,95


Valor com BDI =>


18,55

	15.2.19
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89795
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	21,89
	21,89

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1785857
	20,14
	3,59

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1785857
	27,41
	4,89

	Insumo
	00000297
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	3,0000000
	1,45
	4,35

	Insumo
	00003658
	SINAPI
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	7,63
	7,63

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1125000
	12,74
	1,43


MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,61 MO com LS =>	6,98


Valor do BDI =>	4,14


Valor com BDI =>


26,03

	15.2.20
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89549
	SINAPI
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,47
	9,47

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0419862
	20,14
	0,84

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0419862
	27,41
	1,15

	Insumo
	00000298
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,58
	1,58

	Insumo
	00020045
	SINAPI
	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	3,81
	3,81

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0625000
	12,74
	0,79

	Insumo
	00020085
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,30
	1,30


MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,84 MO com LS =>	1,63


Valor do BDI =>	1,79


Valor com BDI =>


11,26

	15.2.21
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	053522
	SBC
	ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO
	M
	1,0000000
	15,73
	15,73

	Insumo
	004480
	SBC
	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO)
	Material
	M
	1,1000000
	7,51
	8,26

	Insumo
	004481
	SBC
	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm
	Material
	UN
	0,1750000
	1,47
	0,25

	Insumo
	004869
	SBC
	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g
	Material
	UN
	0,0260000
	27,27
	0,70

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1835344
	13,79
	2,53

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1835344
	21,79
	3,99


MO sem LS =>	3,15	LS =>	3,37 MO com LS =>	6,52


Valor do BDI =>	2,97


Valor com BDI =>


18,70

	15.2.22
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	054051
	SBC
	TUBO PVC ESGOTO 50mm
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
AGUAS PLUVIAIS
	M
	1,0000000
	10,48
	10,48

	Insumo
	004476
	SBC
	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm (METRO)
	Material
	M
	1,1000000
	5,15
	5,66

	Insumo
	004477
	SBC
	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm
	Material
	UN
	0,1700000
	0,53
	0,09





	Insumo
	004869
	SBC
	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g
	Material
	UN
	0,0080000
	27,27
	0,21

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1274468
	13,79
	1,75

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1274468
	21,79
	2,77


MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,34 MO com LS =>	4,52


Valor do BDI =>	1,98


Valor com BDI =>


12,46

	15.2.23
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89713
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	20,78
	20,78

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3091149
	20,14
	6,22

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3091149
	27,41
	8,47

	Insumo
	00009837
	SINAPI
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
	Material
	M
	1,0549000
	5,76
	6,07

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0212000
	1,18
	0,02


MO sem LS =>	5,84	LS =>	6,25 MO com LS =>	12,09


Valor do BDI =>	3,93


Valor com BDI =>


24,71

	15.2.24
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89711
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	14,10
	14,10

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2375984
	20,14
	4,78

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2375984
	27,41
	6,51

	Insumo
	00009835
	SINAPI
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
	Material
	M
	1,0549000
	2,66
	2,80

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0163000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	4,49	LS =>	4,80 MO com LS =>	9,29


Valor do BDI =>	2,66


Valor com BDI =>


16,76

	15.2.25
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C2595
	SEINFRA
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	M
	1,0000000
	12,42
	12,42

	Insumo
	I0026
	SEINFRA
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
	Material
	KG
	0,0050000
	32,14
	0,16

	Insumo
	I0043
	SEINFRA
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1800569
	21,10
	3,79

	Insumo
	I1888
	SEINFRA
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
	Material
	L
	0,0075000
	30,95
	0,23

	Insumo
	I2194
	SEINFRA
	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)
	Material
	M
	1,0100000
	3,50
	3,53

	Insumo
	I2320
	SEINFRA
	ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1800569
	26,18
	4,71


MO sem LS =>	4,11	LS =>	4,39 MO com LS =>	8,50


Valor do BDI =>	2,34


Valor com BDI =>


14,76

	15.2.26
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C0288
	SEINFRA
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	M
	1,0000000
	10,65
	10,65

	Composição
Auxiliar
	C0724
	SEINFRA
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
400mm ATÉ 15km
	CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DE TUBOS E
	M
	1,0000000
	1,66
	1,66

	Insumo
	I2320
	SEINFRA
	ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,1937196
	26,18
	5,07

	Insumo
	I2543
	SEINFRA
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	0,1937196
	20,26
	3,92


MO sem LS =>	4,46	LS =>	4,77 MO com LS =>	9,23


Valor do BDI =>	2,01


Valor com BDI =>


12,66

	15.2.27
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89782
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	9,26
	9,26

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1375255
	20,14
	2,76

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1375255
	27,41
	3,76

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0148000
	30,87
	0,45

	Insumo
	00007116
	SINAPI
	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
SECUNDARIO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,50
	1,50

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0225000
	34,97
	0,78

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0107000
	1,18
	0,01


MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,78 MO com LS =>	5,38


Valor do BDI =>	1,75


Valor com BDI =>


11,01

	15.2.28
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	1595
	ORSE
	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto
primário, diâm = 100mm
	Tubos e Conexões de PVC Rígido
Soldável para Esgoto
	un
	1,0000000
	13,50
	13,50

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,2289561
	1,89
	0,43

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,2289561
	1,84
	0,42

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1719893
	19,13
	3,29

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1719893
	13,65
	2,34





	Insumo
	
00006138/SINA
	ORSE
	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario
	Material
	un
	1,0000000
	4,70
	4,70

	Insumo
	138
	ORSE
	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
	Material
	kg
	0,0250000
	36,73
	0,91

	Insumo
	2036
	ORSE
	Solucao limpadora pvc
	Material
	l
	0,0400000
	35,37
	1,41


MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,91 MO com LS =>	5,63


Valor do BDI =>	2,55


Valor com BDI =>


16,05

	15.2.30
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104014
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,51
	6,51

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0889318
	20,14
	1,79

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0889318
	27,41
	2,43

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0094000
	30,87
	0,29

	Insumo
	00000834
	SINAPI
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,58
	1,58

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0110000
	34,97
	0,38

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0365000
	1,18
	0,04


MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,79 MO com LS =>	3,47


Valor do BDI =>	1,23


Valor com BDI =>


7,74

	15.2.32
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89408
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	6,07
	6,07

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1103175
	20,14
	2,22

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1103175
	27,41
	3,02

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0071000
	30,87
	0,21

	Insumo
	00003529
	SINAPI
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	0,32
	0,32

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0080000
	34,97
	0,27

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0302000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,22 MO com LS =>	4,30


Valor do BDI =>	1,14


Valor com BDI =>


7,21

	15.2.34
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86882
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	11,66
	11,66

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1096668
	27,41
	3,00

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0345337
	19,67
	0,67

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0420000
	1,83
	0,07

	Insumo
	00006146
	SINAPI
	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"
	Material
	UN
	1,0000000
	7,92
	7,92


MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,58 MO com LS =>	3,06


Valor do BDI =>	2,20


Valor com BDI =>


13,86

	15.2.35
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9760
	ORSE
	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm
	Tubos e Conexões de PVC Rígido
Soldável
	un
	1,0000000
	11,77
	11,77

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,2787474
	1,89
	0,52

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,2787474
	1,84
	0,51

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2094634
	19,13
	4,00

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2094634
	13,65
	2,85

	Insumo
	10142
	ORSE
	Joelho 45° pvc rigido, série R, d= 50mm
	Material
	un
	1,0000000
	3,17
	3,17

	Insumo
	138
	ORSE
	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
	Material
	kg
	0,0140000
	36,73
	0,51

	Insumo
	2036
	ORSE
	Solucao limpadora pvc
	Material
	l
	0,0060000
	35,37
	0,21


MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,54 MO com LS =>	6,85


Valor do BDI =>	2,22MO sem LS =>
969,23
LS =>
1.036,30 MO com LS =>
2.005,53
Valor do BDI =>
622,15

Valor com BDI =>
3.910,48




Valor com BDI =>


13,99

	15.2.36
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12646
	ORSE
	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)
	Entradas e Saídas D'agua
	un
	1,0000000
	3.288,33
	3.288,33

	Composição
Auxiliar
	11484
	ORSE
	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura
	Concreto Simples
	m³
	2,1600000
	300,56
	649,20

	Composição
Auxiliar
	12651
	ORSE
	Apiloamento manual
	Lastros, Lajes e Berços
	m³
	5,0000000
	23,19
	115,95

	Composição
Auxiliar
	2498
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	15,0000000
	69,92
	1.048,80

	Composição
Auxiliar
	82
	ORSE
	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos
	Formas para Fundações
	m²
	20,3000000
	72,63
	1.474,38



	15.2.37
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	94962
	SINAPI
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	251,38
	251,38

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,8911979
	19,67
	37,19

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,1953455
	35,12
	41,98

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,7623000
	1,07
	0,81

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,7188000
	0,21
	0,15

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,8269000
	62,13
	51,37

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	212,0194000
	0,41
	86,92

	Insumo
	00004721
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5782000
	57,02
	32,96


MO sem LS =>	31,88	LS =>	34,09 MO com LS =>	65,97


Valor do BDI =>	47,56


Valor com BDI =>


298,94

	15.2.38
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104348
	SINAPI
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	4,76
	4,76

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0092817
	20,14
	0,18

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0092817
	27,41
	0,25

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0073000
	30,87
	0,22

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0110000
	34,97
	0,38

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0080000
	1,18
	0,00

	Insumo
	00039319
	SINAPI
	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	3,73
	3,73


MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18 MO com LS =>	0,35


Valor do BDI =>	0,90


Valor com BDI =>


5,66

	15.2.39
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89825
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	8,75
	8,75

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0372269
	20,14
	0,74

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0372269
	27,41
	1,02

	Insumo
	00000296
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	3,0000000
	0,99
	2,97

	Insumo
	00007097
	SINAPI
	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	3,07
	3,07

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0750000
	12,74
	0,95


MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,75 MO com LS =>	1,45


Valor do BDI =>	1,65


Valor com BDI =>


10,40

	15.2.40
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89829
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	19,00
	19,00

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1356626
	20,14
	2,73

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1356626
	27,41
	3,71

	Insumo
	00000297
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	3,0000000
	1,45
	4,35

	Insumo
	00011658
	SINAPI
	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	6,78
	6,78

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1125000
	12,74
	1,43


MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,74 MO com LS =>	5,30


Valor do BDI =>	3,59MO sem LS =>
102,07
LS =>
109,13 MO com LS =>
211,20
Valor do BDI =>
63,19

Valor com BDI =>
397,22




Valor com BDI =>


22,59

	15.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	6409
	ORSE
	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int.
0,60x0,60x1,00m, sem tampa
	Conversão InfoWOrca
	un
	1,0000000
	334,03
	334,03

	Composição
Auxiliar
	126
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado
	Concreto Simples
	m³
	0,0252000
	357,04
	8,99

	Composição Auxiliar
	155
	ORSE
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
	Alvenarias de Vedação
	m²
	2,8000000
	76,23
	213,44

	Composição
Auxiliar
	2497
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até
1,50m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	0,7040000
	46,62
	32,82

	Composição
Auxiliar
	3310
	ORSE
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
	Conversão InfoWOrca
	m²
	2,4000000
	5,09
	12,21

	Composição
Auxiliar
	3317
	ORSE
	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)
	Conversão InfoWOrca
	m²
	2,4000000
	27,74
	66,57





	15.3.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	053039
	SBC
	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO
	UN
	1,0000000
	48,23
	48,23

	Insumo
	003694
	SBC
	RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm
	Material
	UN
	1,0000000
	22,76
	22,76

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,5483335
	13,79
	7,56

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,8221252
	21,79
	17,91


MO sem LS =>	12,31	LS =>	13,16 MO com LS =>	25,47


Valor do BDI =>	9,12


Valor com BDI =>


57,35

	15.3.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89742
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	20,00
	20,00

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1337515
	20,14
	2,69

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1337515
	27,41
	3,66

	Insumo
	00000297
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	2,0000000
	1,45
	2,90

	Insumo
	00001951
	SINAPI
	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	9,80
	9,80

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0750000
	12,74
	0,95


MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,70 MO com LS =>	5,23


Valor do BDI =>	3,78


Valor com BDI =>


23,78

	15.3.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89797
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	27,14
	27,14

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2080792
	20,14
	4,19

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2080792
	27,41
	5,70

	Insumo
	00000301
	SINAPI
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	Material
	UN
	3,0000000
	1,75
	5,25

	Insumo
	00003670
	SINAPI
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	9,81
	9,81

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,1725000
	12,74
	2,19


MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,20 MO com LS =>	8,13


Valor do BDI =>	5,13


Valor com BDI =>


32,27

	15.3.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	054083
	SBC
	LUVA DUPLA PVC 100mm
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
AGUAS PLUVIAIS
	UN
	1,0000000
	37,01
	37,01

	Insumo
	000386
	SBC
	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc
	Material
	UN
	0,6660000
	8,03
	5,34

	Insumo
	003389
	SBC
	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas
	Material
	UN
	0,3330000
	5,07
	1,68

	Insumo
	006044
	SBC
	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm
	Material
	UN
	1,0000000
	7,56
	7,56

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,6308345
	13,79
	8,69

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	0,6308345
	21,79
	13,74


MO sem LS =>	10,84	LS =>	11,59 MO com LS =>	22,43


Valor do BDI =>	7,00


Valor com BDI =>


44,01

	15.3.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89599
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	12,79
	12,79

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0941282
	20,14
	1,89

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0941282
	27,41
	2,58

	Insumo
	00000122
	SINAPI
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
	Material
	UN
	0,0167000
	30,87
	0,51

	Insumo
	00000298
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,58
	1,58

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0375000
	12,74
	0,47

	Insumo
	00020083
	SINAPI
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3
	Material
	UN
	0,0260000
	34,97
	0,90

	Insumo
	00020169
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	4,83
	4,83

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0320000
	1,18
	0,03


MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,90 MO com LS =>	3,67


Valor do BDI =>	2,41


Valor com BDI =>


15,20

	15.3.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89557
	SINAPI
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	15,23
	15,23

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0604496
	20,14
	1,21

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0604496
	27,41
	1,65





	Insumo
	00000298
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	1,58
	1,58

	Insumo
	00000299
	SINAPI
	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,06
	2,06

	Insumo
	00020046
	SINAPI
	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
	Material
	UN
	1,0000000
	7,52
	7,52

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0950000
	12,74
	1,21


MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,22 MO com LS =>	2,36


Valor do BDI =>	2,88


Valor com BDI =>


18,11

	15.3.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104085
	SINAPI
	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022
	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
	M
	1,0000000
	25,79
	25,79

	Composição
Auxiliar
	88246
	SINAPI
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2769589
	23,40
	6,48

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0886139
	19,67
	1,74

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0298000
	12,74
	0,37

	Insumo
	00036365
	SINAPI
	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)
	Material
	M
	1,0500000
	16,39
	17,20


MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,47 MO com LS =>	6,72


Valor do BDI =>	4,87


Valor com BDI =>


30,66

	15.3.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104086
	SINAPI
	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022
	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
	M
	1,0000000
	43,46
	43,46

	Composição
Auxiliar
	88246
	SINAPI
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3094050
	23,40
	7,24

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0989966
	19,67
	1,94

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0417000
	12,74
	0,53

	Insumo
	00041936
	SINAPI
	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)
	Material
	M
	1,0500000
	32,15
	33,75


MO sem LS =>	3,63	LS =>	3,89 MO com LS =>	7,52


Valor do BDI =>	8,22


Valor com BDI =>


51,68

	15.3.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	052241
	SBC
	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
AGUA
	M
	1,0000000
	156,80
	156,80

	Insumo
	003389
	SBC
	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas
	Material
	UN
	0,4200000
	5,07
	2,12

	Insumo
	003487
	SBC
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	Material
	UN
	0,0400000
	0,47
	0,01

	Insumo
	003889
	SBC
	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO
	Material
	UN
	0,0500000
	24,80
	1,24

	Insumo
	005485
	SBC
	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 75mm AGUA FRIA
	Material
	UN
	1,0000000
	55,24
	55,24

	Insumo
	005626
	SBC
	LUVA PVC SOLDAVEL 75mm
	Material
	UN
	1,0000000
	12,13
	12,13

	Insumo
	021733
	SBC
	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 75mm
	Material
	M
	1,0500000
	30,93
	32,47

	Insumo
	099034
	SBC
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,5066359
	13,79
	20,77

	Insumo
	099200
	SBC
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	Mão de Obra
	H
	1,5066359
	21,79
	32,82


MO sem LS =>	25,90	LS =>	27,69 MO com LS =>	53,59


Valor do BDI =>	29,66


Valor com BDI =>


186,46

	15.3.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90696
	SINAPI
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021
	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
	M
	1,0000000
	61,13
	61,13

	Composição
Auxiliar
	88246
	SINAPI
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0840883
	23,40
	1,96

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0840883
	19,67
	1,65

	Insumo
	00020078
	SINAPI
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	Material
	UN
	0,0167000
	12,74
	0,21

	Insumo
	00041930
	SINAPI
	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)
	Material
	M
	1,0500000
	54,59
	57,31


MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,50 MO com LS =>	2,90


Valor do BDI =>	11,56


Valor com BDI =>


72,69

	15.4.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12889
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5
	Sinalização Vertical
	un
	1,0000000
	9,70
	9,70

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1975880
	1,89
	0,37

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1482965
	13,65
	2,02

	Insumo
	13656
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5
	Material
	un
	1,0000000
	7,31
	7,31


MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,04 MO com LS =>	2,02


Valor do BDI =>	1,83


Valor com BDI =>


11,53

	15.4.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101910
	SINAPI
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
	UN
	1,0000000
	175,52
	175,52





	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3708757
	20,14
	7,46

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3708757
	27,41
	10,16

	Insumo
	00004350
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
	Material
	UN
	2,0000000
	0,34
	0,68

	Insumo
	00020977
	SINAPI
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 8 KG, CLASSE BC
	Material
	UN
	1,0000000
	157,22
	157,22


MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,49 MO com LS =>	14,50


Valor do BDI =>	33,20


Valor com BDI =>


208,72

	15.4.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12888
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5
	Sinalização Vertical
	un
	1,0000000
	9,01
	9,01

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1975880
	1,89
	0,37

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1482965
	13,65
	2,02

	Insumo
	13655
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5
	Material
	un
	1,0000000
	6,62
	6,62


MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,04 MO com LS =>	2,02


Valor do BDI =>	1,70


Valor com BDI =>


10,71

	15.4.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11853
	ORSE
	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
	Sinalização Vertical
	Un
	1,0000000
	9,45
	9,45

	Insumo
	
00037558/SINA
PI
	ORSE
	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)
	Material
	un
	1,0000000
	9,45
	9,45


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,78


Valor com BDI =>


11,23

	15.4.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12884
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
	Sinalização Vertical
	un
	1,0000000
	12,64
	12,64

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1975880
	1,89
	0,37

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1489128
	13,65
	2,03

	Insumo
	13651
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
	Material
	un
	1,0000000
	10,24
	10,24


MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,05 MO com LS =>	2,03


Valor do BDI =>	2,39


Valor com BDI =>


15,03

	15.4.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	060871
	SBC
	BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO
	INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS
	UN
	1,0000000
	174,06
	174,06

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,7971481
	21,79
	17,36

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644151
	13,79
	9,16

	Insumo
	203034
	SBC
	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS
	Material
	UN
	1,0000000
	147,54
	147,54


MO sem LS =>	12,82	LS =>	13,70 MO com LS =>	26,52


Valor do BDI =>	32,93


Valor com BDI =>


206,99

	15.4.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10785
	ORSE
	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm
	Equipamentos para Combate a Incêndio
	un
	1,0000000
	187,06
	187,06

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,89
	1,89

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,82
	1,82

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7508339
	19,13
	14,36

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7508339
	13,65
	10,24

	Insumo
	11641
	ORSE
	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm
	Material
	un
	1,0000000
	158,75
	158,75


MO sem LS =>	11,89	LS =>	12,71 MO com LS =>	24,60


Valor do BDI =>	35,39


Valor com BDI =>


222,45

	15.4.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12895
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga
	Sinalização Vertical
	un
	1,0000000
	7,68
	7,68

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1998102
	1,89
	0,37

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1482965
	13,65
	2,02

	Insumo
	13660
	ORSE
	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga
	Material
	un
	1,0000000
	5,29
	5,29


MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,04 MO com LS =>	2,02


Valor do BDI =>	1,45


Valor com BDI =>


9,13

	15.4.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	055034
	SBC
	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm
	INSTALACOES HIDRAULICAS -
INCENDIO
	UN
	1,0000000
	12,89
	12,89

	Insumo
	071378
	SBC
	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO
20x20cm NBR 13434-2:2004
	Material
	UN
	1,0000000
	10,14
	10,14

	Insumo
	099900
	SBC
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	0,2001061
	13,79
	2,75


MO sem LS =>	1,33	LS =>	1,42 MO com LS =>	2,75


Valor do BDI =>	2,43


Valor com BDI =>


15,32

	16.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9925
	ORSE
	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"
	Interligações até Quadro Geral -
Eletrodutos e Conexões
	un
	1,0000000
	1,07
	1,07

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,0033334
	1,89
	0,00

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,0100000
	1,82
	0,01

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0082038
	19,13
	0,15

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0082038
	13,65
	0,11

	Insumo
	10364
	ORSE
	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"
	Material
	un
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	10366
	ORSE
	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "
	Material
	un
	1,0000000
	0,40
	0,40


MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,26


Valor do BDI =>	0,20


Valor com BDI =>


1,27

	16.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91940
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	13,02
	13,02

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2363458
	20,79
	4,91

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2363458
	28,21
	6,66

	Composição
Auxiliar
	88629
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0009000
	433,05
	0,38

	Insumo
	00001872
	SINAPI
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO
	Material
	UN
	1,0000000
	1,07
	1,07


MO sem LS =>	4,60	LS =>	4,92 MO com LS =>	9,52


Valor do BDI =>	2,46


Valor com BDI =>


15,48

	16.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91937
	SINAPI
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	10,76
	10,76

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1805762
	20,79
	3,75

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1805762
	28,21
	5,09

	Insumo
	00001871
	SINAPI
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
	Material
	UN
	1,0000000
	1,92
	1,92


MO sem LS =>	3,48	LS =>	3,72 MO com LS =>	7,20


Valor do BDI =>	2,03


Valor com BDI =>


12,79

	16.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92868
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	12,69
	12,69

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2363458
	20,79
	4,91

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2363458
	28,21
	6,66

	Composição
Auxiliar
	88629
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0009000
	433,05
	0,38

	Insumo
	00002556
	SINAPI
	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA
	Material
	UN
	1,0000000
	0,74
	0,74


MO sem LS =>	4,60	LS =>	4,92 MO com LS =>	9,52


Valor do BDI =>	2,40


Valor com BDI =>


15,09

	16.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91920
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	16,66
	16,66

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2968003
	20,79
	6,17

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2968003
	28,21
	8,37

	Insumo
	00001874
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO
	Material
	UN
	1,0000000
	2,12
	2,12


MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,11 MO com LS =>	11,82


Valor do BDI =>	3,15


Valor com BDI =>


19,81

	16.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	063445
	SBC
	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""
	INSTALACOES ELETRICAS -
LEITOS E CABOS
	CJ
	1,0000000
	1,94
	1,94

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0704570
	21,79
	1,53

	Insumo
	006359
	SBC
	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS
	Material
	UN
	1,0000000
	0,41
	0,41


MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,79 MO com LS =>	1,53


Valor do BDI =>	0,36


Valor com BDI =>


2,30

	16.1.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	063444
	SBC
	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""
	INSTALACOES ELETRICAS -
LEITOS E CABOS
	CJ
	1,0000000
	3,29
	3,29

	Insumo
	003144
	SBC
	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -
16 CHAVE 11/16"
	Material
	UN
	1,0000000
	0,59
	0,59





	Insumo
	028055
	SBC
	ARRUELA LISA PESADA 5/16"
	Material
	UN
	1,0000000
	0,22
	0,22

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0701229
	21,79
	1,52

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0701229
	13,79
	0,96


MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,28 MO com LS =>	2,48


Valor do BDI =>	0,62


Valor com BDI =>


3,91

	16.1.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	040395
	SBC
	CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO
	ESTRUTURA
	UN
	1,0000000
	7,96
	7,96

	Insumo
	002380
	SBC
	CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO
	Material
	UN
	1,0000000
	1,83
	1,83

	Insumo
	099450
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO
	Mão de Obra
	H
	0,0824570
	13,79
	1,13

	Insumo
	099543
	SBC
	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
	Mão de Obra
	H
	0,1776575
	28,18
	5,00


MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,17 MO com LS =>	6,13


Valor do BDI =>	1,50


Valor com BDI =>


9,46

	16.1.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	063111
	SBC
	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA
	INSTALACOES ELETRICAS -
LEITOS E CABOS
	UN
	1,0000000
	0,78
	0,78

	Insumo
	003563
	SBC
	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA
	Material
	UN
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0091631
	21,79
	0,19

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0091631
	13,79
	0,12


MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16 MO com LS =>	0,31


Valor do BDI =>	0,14


Valor com BDI =>


0,92

	16.1.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	078583
	SBC
	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU
	ATERRAMENTO
	UN
	1,0000000
	2,74
	2,74

	Insumo
	036580
	SBC
	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE
	Material
	UN
	1,0000000
	2,27
	2,27

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0137447
	21,79
	0,29

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0137447
	13,79
	0,18


MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,24 MO com LS =>	0,47


Valor do BDI =>	0,51


Valor com BDI =>


3,25

	16.1.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062690
	SBC
	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	M
	1,0000000
	8,85
	8,85

	Insumo
	036597
	SBC
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)
	Material
	M
	1,0000000
	1,76
	1,76

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1995697
	21,79
	4,34

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1995697
	13,79
	2,75


MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,66 MO com LS =>	7,09


Valor do BDI =>	1,67


Valor com BDI =>


10,52

	16.1.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91935
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	14,29
	14,29

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0930518
	20,79
	1,93

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0930518
	28,21
	2,62

	Insumo
	00000995
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	7,82
	9,72

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,92 MO com LS =>	3,71


Valor do BDI =>	2,70


Valor com BDI =>


16,99

	16.1.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92984
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	14,75
	14,75

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0496171
	20,79
	1,03

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0496171
	28,21
	1,39

	Insumo
	00000996
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
	Material
	M
	1,0150000
	12,14
	12,32

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0090000
	2,13
	0,01


MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,02 MO com LS =>	1,97


Valor do BDI =>	2,79


Valor com BDI =>


17,54

	16.1.14
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92986
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	20,18
	20,18





	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0564695
	20,79
	1,17

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0564695
	28,21
	1,59

	Insumo
	00001019
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
	Material
	M
	1,0150000
	17,16
	17,41

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0090000
	2,13
	0,01


MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,16 MO com LS =>	2,24


Valor do BDI =>	3,81


Valor com BDI =>


23,99

	16.1.15
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92988
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	29,06
	29,06

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0675645
	20,79
	1,40

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0675645
	28,21
	1,90

	Insumo
	00001018
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
	Material
	M
	1,0150000
	25,37
	25,75

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0090000
	2,13
	0,01


MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,38 MO com LS =>	2,68


Valor do BDI =>	5,49


Valor com BDI =>


34,55

	16.1.16
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91931
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	5,78
	5,78

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0415497
	20,79
	0,86

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0415497
	28,21
	1,17

	Insumo
	00000994
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	3,00
	3,73

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,85 MO com LS =>	1,65


Valor do BDI =>	1,09


Valor com BDI =>


6,87

	16.1.17
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91924
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	1,83
	1,83

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0190624
	20,79
	0,39

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0190624
	28,21
	0,53

	Insumo
	00001013
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	0,72
	0,89

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,39 MO com LS =>	0,75


Valor do BDI =>	0,34


Valor com BDI =>


2,17

	16.1.18
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91926
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	2,58
	2,58

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0238024
	20,79
	0,49

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0238024
	28,21
	0,67

	Insumo
	00001014
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	1,13
	1,40

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,49 MO com LS =>	0,94


Valor do BDI =>	0,48


Valor com BDI =>


3,06

	16.1.19
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91928
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	3,90
	3,90

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0317548
	20,79
	0,66

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0317548
	28,21
	0,89

	Insumo
	00000981
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	1,88
	2,33

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,65 MO com LS =>	1,26


Valor do BDI =>	0,73


Valor com BDI =>


4,63

	16.1.20
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	91930
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	5,40
	5,40

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0415497
	20,79
	0,86

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0415497
	28,21
	1,17

	Insumo
	00000982
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	2,70
	3,35

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,85 MO com LS =>	1,65


Valor do BDI =>	1,02


Valor com BDI =>


6,42

	16.1.21
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97886
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	112,24
	112,24

	Composição Auxiliar
	100475
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0278000
	465,68
	12,94

	Composição Auxiliar
	101619
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	0,0360000
	220,53
	7,93

	Composição Auxiliar
	87316
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0039000
	369,87
	1,44

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,8349635
	27,82
	23,22

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6560051
	19,67
	12,90

	Composição Auxiliar
	97734
	SINAPI
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,0175000
	2.456,52
	42,98

	Insumo
	00007258
	SINAPI
	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)
	Material
	UN
	38,6910000
	0,28
	10,83


MO sem LS =>	31,79	LS =>	33,98 MO com LS =>	65,77


Valor do BDI =>	21,23


Valor com BDI =>


133,47

	16.1.22
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	061461
	SBC
	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO
	INSTALACOES ELETRICAS -
ELETRODUTOS
	UN
	1,0000000
	58,77
	58,77

	Insumo
	004949
	SBC
	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44
GOMES
	Material
	UN
	1,0000000
	26,12
	26,12

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,9178535
	21,79
	20,00

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,9178535
	13,79
	12,65


MO sem LS =>	15,78	LS =>	16,87 MO com LS =>	32,65


Valor do BDI =>	11,11


Valor com BDI =>


69,88

	16.1.23
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	061462
	SBC
	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120
	INSTALACOES ELETRICAS -
ELETRODUTOS
	UN
	1,0000000
	118,73
	118,73

	Insumo
	004948
	SBC
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA
APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR
	Material
	UN
	1,0000000
	83,27
	83,27

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,9970852
	21,79
	21,72

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,9970852
	13,79
	13,74


MO sem LS =>	17,14	LS =>	18,32 MO com LS =>	35,46


Valor do BDI =>	22,46


Valor com BDI =>


141,19

	16.1.24
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91955
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	26,42
	26,42

	Composição Auxiliar
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição Auxiliar
	91954
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	18,62
	18,62


MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,16 MO com LS =>	17,72


Valor do BDI =>	4,99


Valor com BDI =>


31,41

	16.1.25
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91961
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	42,00
	42,00

	Composição Auxiliar
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição Auxiliar
	91960
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	34,20
	34,20


MO sem LS =>	13,48	LS =>	14,41 MO com LS =>	27,89


Valor do BDI =>	7,94


Valor com BDI =>


49,94

	16.1.26
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91957
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	37,07
	37,07

	Composição Auxiliar
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80





	Composição Auxiliar
	91956
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	29,27
	29,27


MO sem LS =>	11,82	LS =>	12,64 MO com LS =>	24,46


Valor do BDI =>	7,01


Valor com BDI =>


44,08

	16.1.27
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91953
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	21,53
	21,53

	Composição Auxiliar
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição Auxiliar
	91952
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	13,73
	13,73


MO sem LS =>	6,93	LS =>	7,40 MO com LS =>	14,33


Valor do BDI =>	4,07


Valor com BDI =>


25,60

	16.1.28
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	059208
	SBC
	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM
	INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV
	UN
	1,0000000
	7,12
	7,12

	Insumo
	003595
	SBC
	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL
	Material
	UN
	1,0000000
	2,45
	2,45

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1315012
	21,79
	2,86

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1315012
	13,79
	1,81


MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,41 MO com LS =>	4,67


Valor do BDI =>	1,34


Valor com BDI =>


8,46

	16.1.29
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062002
	SBC
	PLACA CEGA SEM FURO
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	UN
	1,0000000
	3,28
	3,28

	Insumo
	003492
	SBC
	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG
	Material
	UN
	1,0000000
	2,14
	2,14

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0323617
	21,79
	0,70

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0323617
	13,79
	0,44


MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59 MO com LS =>	1,14


Valor do BDI =>	0,62


Valor com BDI =>


3,90

	16.1.30
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062568
	SBC
	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	UN
	1,0000000
	4,55
	4,55

	Insumo
	034530
	SBC
	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS
	Material
	UN
	1,0000000
	3,41
	3,41

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0323617
	21,79
	0,70

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0323617
	13,79
	0,44


MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59 MO com LS =>	1,14


Valor do BDI =>	0,86


Valor com BDI =>


5,41

	16.1.31
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91996
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	23,13
	23,13

	Composição Auxiliar
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição Auxiliar
	91994
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	15,33
	15,33


MO sem LS =>	7,43	LS =>	7,94 MO com LS =>	15,37


Valor do BDI =>	4,37


Valor com BDI =>


27,50

	16.1.32
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92028
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	28,56
	28,56

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4650540
	20,79
	9,66

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4650540
	28,21
	13,11

	Insumo
	00038101
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,70
	2,70

	Insumo
	00038113
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	3,09
	3,09


MO sem LS =>	8,96	LS =>	9,57 MO com LS =>	18,53


Valor do BDI =>	5,40


Valor com BDI =>


33,96

	16.1.33
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92022
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	24,42
	24,42

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3951195
	20,79
	8,21

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3951195
	28,21
	11,14

	Insumo
	00038101
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,70
	2,70

	Insumo
	00038112
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,37
	2,37


MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,14 MO com LS =>	15,75


Valor do BDI =>	4,62


Valor com BDI =>


29,04





	16.1.34
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92002
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	28,19
	28,19

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4652115
	20,79
	9,67

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4652115
	28,21
	13,12

	Insumo
	00038101
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	2,0000000
	2,70
	5,40


MO sem LS =>	8,96	LS =>	9,59 MO com LS =>	18,55


Valor do BDI =>	5,33


Valor com BDI =>


33,52

	16.1.35
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92003
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	29,69
	29,69

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4652115
	20,79
	9,67

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4652115
	28,21
	13,12

	Insumo
	00038102
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	2,0000000
	3,45
	6,90


MO sem LS =>	8,96	LS =>	9,59 MO com LS =>	18,55


Valor do BDI =>	5,61


Valor com BDI =>


35,30

	16.1.36
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92010
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	41,00
	41,00

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6714875
	20,79
	13,96

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6714875
	28,21
	18,94

	Insumo
	00038101
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	3,0000000
	2,70
	8,10


MO sem LS =>	12,94	LS =>	13,83 MO com LS =>	26,77


Valor do BDI =>	7,75


Valor com BDI =>


48,75

	16.1.37
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91994
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	15,33
	15,33

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2579356
	20,79
	5,36

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2579356
	28,21
	7,27

	Insumo
	00038101
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,70
	2,70


MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,31 MO com LS =>	10,28


Valor do BDI =>	2,90


Valor com BDI =>


18,23

	16.1.38
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91995
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	16,08
	16,08

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2579356
	20,79
	5,36

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2579356
	28,21
	7,27

	Insumo
	00038102
	SINAPI
	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	3,45
	3,45


MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,31 MO com LS =>	10,28


Valor do BDI =>	3,04


Valor com BDI =>


19,12

	16.1.39
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	452
	ORSE
	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca),curva C
	Fusíveis, Disjuntores e Chaves
	un
	1,0000000
	64,44
	64,44

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,89
	1,89

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,82
	1,82

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7508339
	19,13
	14,36

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,7508339
	13,65
	10,24

	Insumo
	828
	ORSE
	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
	Material
	un
	1,0000000
	36,13
	36,13


MO sem LS =>	11,89	LS =>	12,71 MO com LS =>	24,60


Valor do BDI =>	12,19


Valor com BDI =>


76,63

	16.1.40
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	064035
	SBC
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK
	INSTALACOES ELETRICAS -
QUADROS
	UN
	1,0000000
	106,35
	106,35

	Insumo
	004892
	SBC
	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK
	Material
	UN
	1,0000000
	87,45
	87,45

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,5314586
	21,79
	11,58

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,5314586
	13,79
	7,32


MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,77 MO com LS =>	18,90


Valor do BDI =>	20,12


Valor com BDI =>


126,47

	16.1.41
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93653
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	6,19
	6,19





	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0287423
	20,79
	0,59

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0287423
	28,21
	0,81

	Insumo
	00001570
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
	Material
	UN
	1,0000000
	0,48
	0,48

	Insumo
	00034653
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32 A
	Material
	UN
	1,0000000
	4,31
	4,31


MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,58 MO com LS =>	1,13


Valor do BDI =>	1,17


Valor com BDI =>


7,36

	16.1.42
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93654
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	6,68
	6,68

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0387798
	20,79
	0,80

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0387798
	28,21
	1,09

	Insumo
	00001570
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
	Material
	UN
	1,0000000
	0,48
	0,48

	Insumo
	00034653
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32 A
	Material
	UN
	1,0000000
	4,31
	4,31


MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,79 MO com LS =>	1,53


Valor do BDI =>	1,26


Valor com BDI =>


7,94

	16.1.43
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93661
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	29,44
	29,44

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0775594
	20,79
	1,61

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0775594
	28,21
	2,18

	Insumo
	00001570
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
	Material
	UN
	2,0000000
	0,48
	0,96

	Insumo
	00034616
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A
	Material
	UN
	1,0000000
	24,69
	24,69


MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,59 MO com LS =>	3,08


Valor do BDI =>	5,57


Valor com BDI =>


35,01

	16.1.44
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93662
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	31,23
	31,23

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1077717
	20,79
	2,24

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1077717
	28,21
	3,04

	Insumo
	00001571
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
	Material
	UN
	2,0000000
	0,63
	1,26

	Insumo
	00034616
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A
	Material
	UN
	1,0000000
	24,69
	24,69


MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,21 MO com LS =>	4,28


Valor do BDI =>	5,90


Valor com BDI =>


37,13

	16.1.45
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93664
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	33,45
	33,45

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1482790
	20,79
	3,08

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1482790
	28,21
	4,18

	Insumo
	00001573
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
	Material
	UN
	2,0000000
	0,75
	1,50

	Insumo
	00034616
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A
	Material
	UN
	1,0000000
	24,69
	24,69


MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,05 MO com LS =>	5,90


Valor do BDI =>	6,32


Valor com BDI =>


39,77

	16.1.46
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93665
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	36,71
	36,71

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2199409
	20,79
	4,57

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2199409
	28,21
	6,20

	Insumo
	00001574
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
	Material
	UN
	2,0000000
	0,81
	1,62

	Insumo
	00034623
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50
A
	Material
	UN
	1,0000000
	24,32
	24,32


MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,53 MO com LS =>	8,76


Valor do BDI =>	6,94


Valor com BDI =>


43,65

	16.1.47
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10237
	ORSE
	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA
	Fusíveis, Disjuntores e Chaves
	un
	1,0000000
	56,20
	56,20

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,89
	1,13

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,82
	1,09

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4506544
	19,13
	8,62





	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4506544
	13,65
	6,15

	Insumo
	3692
	ORSE
	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
	Material
	un
	1,0000000
	39,21
	39,21


MO sem LS =>	7,14	LS =>	7,63 MO com LS =>	14,77


Valor do BDI =>	10,63


Valor com BDI =>


66,83

	16.1.48
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	454
	ORSE
	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha
branca),65KA
	Fusíveis, Disjuntores e Chaves
	un
	1,0000000
	155,00
	155,00

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	2,0000000
	1,89
	3,78

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	2,0000000
	1,82
	3,64

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,5008981
	19,13
	28,71

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,5008981
	13,65
	20,48

	Insumo
	3441
	ORSE
	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	98,39
	98,39


MO sem LS =>	23,77	LS =>	25,42 MO com LS =>	49,19


Valor do BDI =>	29,32


Valor com BDI =>


184,32

	16.1.49
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	064563
	SBC
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO
	INSTALACOES ELETRICAS -
QUADROS
	UN
	1,0000000
	162,20
	162,20

	Insumo
	036570
	SBC
	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka
TRIPOLAR 275V SOPRANO
	Material
	UN
	1,0000000
	150,38
	150,38

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3325981
	21,79
	7,24

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3325981
	13,79
	4,58


MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,11 MO com LS =>	11,82


Valor do BDI =>	30,68


Valor com BDI =>


192,88

	16.1.50
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C4562
	SEINFRA
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V
	OUTROS ELEMENTOS
	UN
	1,0000000
	67,87
	67,87

	Insumo
	I8442
	SEINFRA
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Material
	UN
	1,0000000
	67,87
	67,87


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	12,84


Valor com BDI =>


80,71

	16.1.51
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	064819
	SBC
	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A
	INSTALACOES ELETRICAS -
QUADROS
	UN
	1,0000000
	215,24
	215,24

	Insumo
	002418
	SBC
	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS
RDW300-100-4 WEG
	Material
	UN
	1,0000000
	203,43
	203,43

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3321253
	21,79
	7,23

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3321253
	13,79
	4,58


MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,10 MO com LS =>	11,81


Valor do BDI =>	40,72


Valor com BDI =>


255,96

	16.1.52
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13149
	ORSE
	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA
	Fusíveis, Disjuntores e Chaves
	un
	1,0000000
	169,71
	169,71

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,89
	1,13

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,82
	1,09

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4506544
	19,13
	8,62

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4506544
	13,65
	6,15

	Insumo
	
00039449/SINA
	ORSE
	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac
	Material
	un
	1,0000000
	152,72
	152,72


MO sem LS =>	7,14	LS =>	7,63 MO com LS =>	14,77


Valor do BDI =>	32,10


Valor com BDI =>


201,81

	16.1.53
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	063612
	SBC
	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""
	INSTALACOES ELETRICAS -
LEITOS E CABOS
	UN
	1,0000000
	6,65
	6,65

	Insumo
	035753
	SBC
	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA
ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16
	Material
	UN
	1,0000000
	3,08
	3,08

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1006667
	21,79
	2,19

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,1006667
	13,79
	1,38


MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,84 MO com LS =>	3,57


Valor do BDI =>	1,25


Valor com BDI =>


7,90

	16.1.54
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	063052
	SBC
	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm
	INSTALACOES ELETRICAS -
LEITOS E CABOS
	UN
	1,0000000
	25,57
	25,57

	Insumo
	077790
	SBC
	ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20
	Material
	UN
	1,0000000
	13,26
	13,26

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3461064
	21,79
	7,54

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3461064
	13,79
	4,77


MO sem LS =>	5,95	LS =>	6,36 MO com LS =>	12,31


Valor do BDI =>	4,83


Valor com BDI =>


30,40

	16.1.55
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	060107
	SBC
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
	INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS
	M
	1,0000000
	25,07
	25,07

	Insumo
	000216
	SBC
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-
GALVANIZADA
	Material
	M
	1,1000000
	12,06
	13,26

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3321253
	21,79
	7,23

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3321253
	13,79
	4,58


MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,10 MO com LS =>	11,81


Valor do BDI =>	4,74


Valor com BDI =>


29,81

	16.1.56
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	8685
	ORSE
	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa
ou similar)
	Pontos de Suprimento de Energia
para Computador
	un
	1,0000000
	8,81
	8,81

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1990798
	1,89
	0,37

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,2000000
	1,82
	0,36

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1492980
	19,13
	2,85

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1492980
	13,65
	2,03

	Insumo
	3980
	ORSE
	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou
similar)
	Material
	un
	1,0000000
	3,20
	3,20


MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,52 MO com LS =>	4,88


Valor do BDI =>	1,66


Valor com BDI =>


10,47

	16.1.57
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	9524
	ORSE
	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev
01
	Pontos de Suprimento de Energia
para Computador
	un
	1,0000000
	3,32
	3,32

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,0991633
	1,89
	0,18

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,0991633
	1,82
	0,18

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0745290
	19,13
	1,42

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0745290
	13,65
	1,01

	Insumo
	9705
	ORSE
	Tala plana perfurada 50mm
	Material
	un
	1,0000000
	0,53
	0,53


MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,26 MO com LS =>	2,43


Valor do BDI =>	0,62


Valor com BDI =>


3,94

	16.1.58
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062562
	SBC
	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	UN
	1,0000000
	10,98
	10,98

	Insumo
	034524
	SBC
	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18
	Material
	UN
	1,0000000
	2,17
	2,17

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2479670
	21,79
	5,40

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2479670
	13,79
	3,41


MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,55 MO com LS =>	8,81


Valor do BDI =>	2,07


Valor com BDI =>


13,05

	16.1.59
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91837
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	15,22
	15,22

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0586935
	20,79
	1,22

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0586935
	28,21
	1,65

	Composição Auxiliar
	91170
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	8,48
	8,48

	Insumo
	00039245
	SINAPI
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
	Material
	M
	1,1000000
	3,52
	3,87


MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,13 MO com LS =>	7,99


Valor do BDI =>	2,87


Valor com BDI =>


18,09

	16.1.60
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91835
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	12,80
	12,80

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0473711
	20,79
	0,98

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0473711
	28,21
	1,33

	Composição Auxiliar
	91170
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	8,48
	8,48

	Insumo
	00039244
	SINAPI
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
	Material
	M
	1,1000000
	1,83
	2,01


MO sem LS =>	3,64	LS =>	3,90 MO com LS =>	7,54


Valor do BDI =>	2,42


Valor com BDI =>


15,22

	16.1.61
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93008
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	10,22
	10,22

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0914093
	20,79
	1,90





	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0914093
	28,21
	2,57

	Insumo
	00002680
	SINAPI
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA
	Material
	M
	1,1000000
	5,23
	5,75


MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,88 MO com LS =>	3,64


Valor do BDI =>	1,93


Valor com BDI =>


12,15

	16.1.62
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91865
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	11,28
	11,28

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1317591
	20,79
	2,73

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1317591
	28,21
	3,71

	Insumo
	00002684
	SINAPI
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA
	Material
	M
	1,0170000
	4,76
	4,84


MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,71 MO com LS =>	5,24


Valor do BDI =>	2,13


Valor com BDI =>


13,41

	16.1.63
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93009
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	14,53
	14,53

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1052167
	20,79
	2,18

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1052167
	28,21
	2,96

	Insumo
	00002681
	SINAPI
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
	Material
	M
	1,1000000
	8,54
	9,39


MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,16 MO com LS =>	4,18


Valor do BDI =>	2,74


Valor com BDI =>


17,27

	16.1.64
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	059165
	SBC
	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4""
	INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV
	M
	1,0000000
	33,82
	33,82

	Insumo
	005073
	SBC
	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4"
	Material
	M
	1,0500000
	23,12
	24,27

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2686384
	21,79
	5,85

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2686384
	13,79
	3,70


MO sem LS =>	4,62	LS =>	4,93 MO com LS =>	9,55


Valor do BDI =>	6,39


Valor com BDI =>


40,21

	16.1.66
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	8662
	ORSE
	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou
similar
	Diversos
	un
	1,0000000
	7,49
	7,49

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1500000
	1,89
	0,28

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,1500000
	1,82
	0,27

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1122787
	19,13
	2,14

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1122787
	13,65
	1,53

	Insumo
	8928
	ORSE
	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca
Decorlux ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	3,27
	3,27


MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,90 MO com LS =>	3,67


Valor do BDI =>	1,41


Valor com BDI =>


8,90

	16.1.67
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101538
	SINAPI
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	37,18
	37,18

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0334632
	20,79
	0,69

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3011994
	28,21
	8,49

	Insumo
	00001091
	SINAPI
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
	Material
	UN
	1,0000000
	25,92
	25,92

	Insumo
	00011267
	SINAPI
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM
	Material
	UN
	2,0000000
	0,70
	1,40

	Insumo
	00039996
	SINAPI
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)
	Material
	M
	0,1664000
	2,18
	0,36

	Insumo
	00039997
	SINAPI
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
	Material
	UN
	2,0000000
	0,16
	0,32


MO sem LS =>	3,70	LS =>	3,96 MO com LS =>	7,66


Valor do BDI =>	7,03MO sem LS =>
57,35
LS =>
61,31 MO com LS =>
118,66
Valor do BDI =>
346,75

Valor com BDI =>
2.179,47




Valor com BDI =>


44,21

	16.1.68
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97359
	SINAPI
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	1.832,72
	1.832,72

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,9755252
	20,79
	61,86

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,9755252
	28,21
	83,93

	Insumo
	00043090
	SINAPI
	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
	Material
	UN
	1,0000000
	1.686,93
	1.686,93



	16.1.69
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	061236
	SBC
	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE
	INSTALACOES ELETRICAS -
ELETRODUTOS
	UN
	1,0000000
	23,31
	23,31





	Insumo
	088525
	SBC
	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE
	Material
	UN
	1,0000000
	9,12
	9,12

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	21,79
	8,69

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	13,79
	5,50


MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,33 MO com LS =>	14,19


Valor do BDI =>	4,41


Valor com BDI =>


27,72

	16.1.70
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	064500
	SBC
	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA
	INSTALACOES ELETRICAS -
QUADROS
	UN
	1,0000000
	153,21
	153,21

	Insumo
	017314
	SBC
	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A EHE
	Material
	UN
	1,0000000
	139,02
	139,02

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	21,79
	8,69

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	13,79
	5,50


MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,33 MO com LS =>	14,19


Valor do BDI =>	28,98


Valor com BDI =>


182,19

	16.1.71
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062300
	SBC
	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	UN
	1,0000000
	178,30
	178,30

	Insumo
	007140
	SBC
	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO
STECK
	Material
	UN
	1,0000000
	164,11
	164,11

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	21,79
	8,69

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,3991395
	13,79
	5,50


MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,33 MO com LS =>	14,19


Valor do BDI =>	33,73


Valor com BDI =>


212,03

	16.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97607
	SINAPI
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	59,34
	59,34

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1457221
	20,79
	3,02

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4663107
	28,21
	13,15

	Insumo
	00038193
	SINAPI
	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,20
	2,20

	Insumo
	00038775
	SINAPI
	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)
	Material
	UN
	1,0000000
	40,97
	40,97


MO sem LS =>	6,47	LS =>	6,91 MO com LS =>	13,38


Valor do BDI =>	11,22


Valor com BDI =>


70,56

	16.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	060064
	SBC
	LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA
	INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS
	UN
	1,0000000
	104,55
	104,55

	Insumo
	003420
	SBC
	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm
	Material
	M
	0,1500000
	0,52
	0,07

	Insumo
	004770
	SBC
	LAMPADA LED TUBULAR 0,6M T8 BIVOLT 10W LUZ AMARELA
	Material
	UN
	1,0000000
	12,73
	12,73

	Insumo
	004915
	SBC
	REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA 2x40W
	Material
	UN
	1,0000000
	28,61
	28,61

	Insumo
	010430
	SBC
	LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA
	Material
	UN
	1,0000000
	39,51
	39,51

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	21,79
	14,47

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	13,79
	9,16


MO sem LS =>	11,42	LS =>	12,21 MO com LS =>	23,63


Valor do BDI =>	19,78


Valor com BDI =>


124,33

	16.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	060121
	SBC
	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5
	INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS
	UN
	1,0000000
	35,60
	35,60

	Insumo
	003420
	SBC
	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm
	Material
	M
	0,1000000
	0,52
	0,05

	Insumo
	050372
	SBC
	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5
BRONZEARTE
	Material
	UN
	1,0000000
	11,92
	11,92

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	21,79
	14,47

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	13,79
	9,16


MO sem LS =>	11,42	LS =>	12,21 MO com LS =>	23,63


Valor do BDI =>	6,73


Valor com BDI =>


42,33

	16.2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	13158
	ORSE
	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar
	Luminárias Internas
	un
	1,0000000
	112,01
	112,01

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,4995816
	1,89
	0,94

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,4995816
	1,82
	0,90

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3748703
	19,13
	7,17

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3748703
	13,65
	5,11

	Insumo
	13947
	ORSE
	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar
	Material
	un
	1,0000000
	97,89
	97,89


MO sem LS =>	5,93	LS =>	6,35 MO com LS =>	12,28


Valor do BDI =>	21,19


Valor com BDI =>


133,20

	16.2.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	060582
	SBC
	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO
	INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS
	UN
	1,0000000
	226,46
	226,46

	Insumo
	036540
	SBC
	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO,
UDINE G20
	Material
	UN
	1,0000000
	202,83
	202,83

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	21,79
	14,47

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,6644871
	13,79
	9,16


MO sem LS =>	11,42	LS =>	12,21 MO com LS =>	23,63


Valor do BDI =>	42,84


Valor com BDI =>


269,30

	16.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11273
	ORSE
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais
	un
	1,0000000
	205,10
	205,10

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	1,5000000
	1,82
	2,73

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,1248900
	19,13
	21,51

	Insumo
	12141
	ORSE
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
	Material
	un
	1,0000000
	180,86
	180,86


MO sem LS =>	10,40	LS =>	11,11 MO com LS =>	21,51


Valor do BDI =>	38,80


Valor com BDI =>


243,90

	16.3.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101801
	SINAPI
	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020
	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA
E CAIXAS
	UN
	1,0000000
	651,97
	651,97

	Composição
Auxiliar
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m²
	0,7800000
	6,10
	4,75

	Composição Auxiliar
	87316
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0288000
	369,87
	10,65

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,5692398
	27,82
	127,11

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,5901444
	19,67
	70,61

	Composição Auxiliar
	88628
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,1363000
	386,29
	52,65

	Composição
Auxiliar
	89995
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	0,0523000
	750,23
	39,23

	Composição
Auxiliar
	89998
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	2,0978000
	6,16
	12,92

	Composição Auxiliar
	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	0,1140000
	301,53
	34,37

	Insumo
	00000660
	SINAPI
	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)
	Material
	UN
	17,8500000
	1,35
	24,09

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0071000
	3,27
	0,02

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,1554000
	4,82
	0,74

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,1848000
	1,68
	0,31

	Insumo
	00005069
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	Material
	KG
	0,0164000
	9,18
	0,15

	Insumo
	00006193
	SINAPI
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	Material
	M
	0,5796000
	9,51
	5,51

	Insumo
	00011245
	SINAPI
	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
	Material
	UN
	1,0000000
	214,34
	214,34

	Insumo
	00025067
	SINAPI
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
6136)
	Material
	UN
	25,1257000
	2,17
	54,52



	16.3.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98111
	SINAPI
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	25,08
	25,08

	Composição Auxiliar
	101618
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	0,0141000
	189,41
	2,67

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1054207
	27,82
	2,93

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0828740
	19,67
	1,63

	Insumo
	00034643
	SINAPI
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	17,85
	17,85


MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,62 MO com LS =>	5,07MO sem LS =>
103,11
LS =>
110,24 MO com LS =>
213,35
Valor do BDI =>
123,35

Valor com BDI =>
775,32




Valor do BDI =>	4,74


Valor com BDI =>


29,82

	16.3.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96986
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	74,33
	74,33

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3157477
	20,79
	6,56

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3157477
	28,21
	8,90

	Insumo
	00003378
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
	Material
	UN
	1,0000000
	58,87
	58,87


MO sem LS =>	6,08	LS =>	6,50 MO com LS =>	12,58


Valor do BDI =>	14,06


Valor com BDI =>


88,39





	16.3.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96989
	SINAPI
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	71,01
	71,01

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1093992
	20,79
	2,27

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1093992
	28,21
	3,08

	Insumo
	00004274
	SINAPI
	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS
	Material
	UN
	1,0000000
	65,66
	65,66


MO sem LS =>	2,10	LS =>	2,25 MO com LS =>	4,35


Valor do BDI =>	13,43


Valor com BDI =>


84,44

	16.3.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96988
	SINAPI
	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	84,92
	84,92

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1353565
	20,79
	2,81

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1353565
	28,21
	3,81

	Insumo
	00041387
	SINAPI
	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"
	Material
	M
	3,0000000
	26,10
	78,30


MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,79 MO com LS =>	5,39


Valor do BDI =>	16,06


Valor com BDI =>


100,98

	16.3.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104746
	SINAPI
	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	16,08
	16,08

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1545888
	20,79
	3,21

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1545888
	28,21
	4,36

	Insumo
	00007583
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
	Material
	UN
	2,0000000
	0,21
	0,42

	Insumo
	00011267
	SINAPI
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM
	Material
	UN
	2,0000000
	0,70
	1,40

	Insumo
	00041426
	SINAPI
	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	6,69
	6,69


MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,18 MO com LS =>	6,15


Valor do BDI =>	3,04


Valor com BDI =>


19,12

	16.3.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96987
	SINAPI
	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	77,55
	77,55

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,9598052
	20,79
	19,95

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,9598052
	28,21
	27,07

	Insumo
	00007568
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
	Material
	UN
	4,0000000
	0,31
	1,24

	Insumo
	00011267
	SINAPI
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM
	Material
	UN
	4,0000000
	0,70
	2,80

	Insumo
	00038060
	SINAPI
	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"
	Material
	UN
	1,0000000
	26,49
	26,49


MO sem LS =>	18,49	LS =>	19,77 MO com LS =>	38,26


Valor do BDI =>	14,67


Valor com BDI =>


92,22

	16.3.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101663
	SINAPI
	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	18,84
	18,84

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2988278
	20,79
	6,21

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2988278
	28,21
	8,42

	Insumo
	00011927
	SINAPI
	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"
	Material
	UN
	1,0000000
	4,21
	4,21


MO sem LS =>	5,75	LS =>	6,15 MO com LS =>	11,90


Valor do BDI =>	3,56


Valor com BDI =>


22,40

	16.3.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	078206
	SBC
	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2
	ATERRAMENTO
	M
	1,0000000
	21,66
	21,66

	Insumo
	012620
	SBC
	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2
	Material
	M
	1,0000000
	20,85
	20,85

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0231986
	21,79
	0,50

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0231986
	13,79
	0,31


MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,42 MO com LS =>	0,81


Valor do BDI =>	4,09


Valor com BDI =>


25,75

	16.3.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	078212
	SBC
	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2
	ATERRAMENTO
	M
	1,0000000
	30,50
	30,50

	Insumo
	012621
	SBC
	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2
	Material
	M
	1,0000000
	29,69
	29,69

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0231986
	21,79
	0,50

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0231986
	13,79
	0,31


MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,42 MO com LS =>	0,81



Valor do BDI =>	5,77

Valor com BDI =>

36,27

	16.3.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96984
	SINAPI
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	38,28
	38,28

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6055930
	20,79
	12,59

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6055930
	28,21
	17,08

	Insumo
	00012070
	SINAPI
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM
	Material
	M
	3,0000000
	2,87
	8,61


MO sem LS =>	11,67	LS =>	12,47 MO com LS =>	24,14


Valor do BDI =>	7,24


Valor com BDI =>


45,52

	16.3.13
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101548
	SINAPI
	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	4,10
	4,10

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0055733
	20,79
	0,11

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0501642
	28,21
	1,41

	Insumo
	00003398
	SINAPI
	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
	Material
	UN
	1,0000000
	2,58
	2,58


MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,66 MO com LS =>	1,27


Valor do BDI =>	0,77


Valor com BDI =>


4,87

	17.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97331
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	15,23
	15,23

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0477567
	20,14
	0,96

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0477567
	27,41
	1,30

	Insumo
	00039662
	SINAPI
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
	Material
	M
	1,0211000
	9,75
	9,95

	Insumo
	00039738
	SINAPI
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
	Material
	M
	1,0211000
	2,96
	3,02


MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,96 MO com LS =>	1,86


Valor do BDI =>	2,88


Valor com BDI =>


18,11

	17.1.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103290
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA
	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
	M
	1,0000000
	28,90
	28,90

	Composição Auxiliar
	91166
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	2,93
	2,93

	Composição Auxiliar
	97332
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	25,97
	25,97


MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,09 MO com LS =>	4,05


Valor do BDI =>	5,46


Valor com BDI =>


34,36

	17.1.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103291
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA
	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
	M
	1,0000000
	35,38
	35,38

	Composição Auxiliar
	91166
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	2,93
	2,93

	Composição Auxiliar
	97333
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	32,45
	32,45


MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,22 MO com LS =>	4,29


Valor do BDI =>	6,69


Valor com BDI =>


42,07

	17.1.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97330
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	38,24
	38,24

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0521049
	20,14
	1,04

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0521049
	27,41
	1,42

	Insumo
	00039665
	SINAPI
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
	Material
	M
	1,0211000
	25,30
	25,83

	Insumo
	00039853
	SINAPI
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
	Material
	M
	1,0211000
	9,75
	9,95


MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,05 MO com LS =>	2,03


Valor do BDI =>	7,23


Valor com BDI =>


45,47

	17.1.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11412
	ORSE
	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação
	Pontos de Suprimento de Energia
Convencionais
	M
	1,0000000
	8,77
	8,77





	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1091634
	1,89
	0,20

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,1091634
	1,82
	0,19

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0824762
	19,13
	1,57

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0824762
	13,65
	1,12

	Insumo
	3162
	ORSE
	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v
	Material
	m
	1,0200000
	5,58
	5,69


MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,39 MO com LS =>	2,69


Valor do BDI =>	1,65


Valor com BDI =>


10,42

	17.1.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	200065
	SBC
	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO
	ELEMENTOS DECORATIVOS
	UN
	1,0000000
	209,02
	209,02

	Insumo
	001349
	SBC
	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA
	Material
	M
	3,1600000
	12,25
	38,71

	Insumo
	001450
	SBC
	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)
	Material
	KG
	0,0600000
	10,12
	0,60

	Insumo
	006328
	SBC
	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE
OU EQUIVALENTE 10x2cm
	Material
	m²
	1,4600000
	93,27
	136,17

	Insumo
	099360
	SBC
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	Mão de Obra
	H
	1,0030164
	21,79
	21,85

	Insumo
	099449
	SBC
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	Mão de Obra
	H
	0,8477250
	13,79
	11,69


MO sem LS =>	16,21	LS =>	17,33 MO com LS =>	33,54


Valor do BDI =>	39,54


Valor com BDI =>


248,56

	17.1.7
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070372
	SBC
	DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.28
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	KG
	1,0000000
	8,42
	8,42

	Insumo
	005918
	SBC
	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG #18 0,90mm (9,60kg/m2)
	Material
	KG
	1,0000000
	4,88
	4,88

	Insumo
	099022
	SBC
	MONTADOR
	Mão de Obra
	H
	0,0999031
	21,79
	2,17

	Insumo
	099450
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO
	Mão de Obra
	H
	0,0999031
	13,79
	1,37


MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,83 MO com LS =>	3,54


Valor do BDI =>	1,59


Valor com BDI =>


10,01

	17.1.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070665
	SBC
	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6""
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	M
	1,0000000
	21,86
	21,86

	Insumo
	036512
	SBC
	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 6" 150MM
	Material
	M
	1,0500000
	11,83
	12,42

	Insumo
	099065
	SBC
	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO
	Mão de Obra
	H
	0,2655839
	13,79
	3,66

	Insumo
	099715
	SBC
	DUTEIRO - MONTADOR
	Mão de Obra
	H
	0,2655839
	21,79
	5,78


MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,88 MO com LS =>	9,44


Valor do BDI =>	4,13


Valor com BDI =>


25,99

	17.1.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070660
	SBC
	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4""
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	M
	1,0000000
	17,69
	17,69

	Insumo
	036510
	SBC
	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 4" 100MM
	Material
	M
	1,0500000
	7,86
	8,25

	Insumo
	099065
	SBC
	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO
	Mão de Obra
	H
	0,2655839
	13,79
	3,66

	Insumo
	099715
	SBC
	DUTEIRO - MONTADOR
	Mão de Obra
	H
	0,2655839
	21,79
	5,78


MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,88 MO com LS =>	9,44


Valor do BDI =>	3,34


Valor com BDI =>


21,03

	17.1.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12498
	ORSE
	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm
	Interligações até Quadro Geral -
Eletrodutos e Conexões
	un
	1,0000000
	46,06
	46,06

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,3995817
	1,89
	0,75

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,3995817
	1,82
	0,72

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2997613
	19,13
	5,73

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2997613
	13,65
	4,09

	Insumo
	13326
	ORSE
	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm
	Material
	un
	1,0000000
	34,77
	34,77


MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,07 MO com LS =>	9,82


Valor do BDI =>	8,71


Valor com BDI =>


54,77

	17.1.11
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	721
	ORSE
	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou
similar)
	Pontos de Suprimento de Lógica
	un
	1,0000000
	1,50
	1,50

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,0491633
	1,89
	0,09

	Composição
Auxiliar
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	0,0491633
	1,82
	0,08

	Insumo
	
00002436/SINA
	ORSE
	Eletricista (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0373594
	19,13
	0,71

	Insumo
	
00004342/SINA
	ORSE
	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"
	Material
	un
	1,0000000
	0,12
	0,12

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0373594
	13,65
	0,50


MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,63 MO com LS =>	1,21


Valor do BDI =>	0,28


Valor com BDI =>


1,78

	17.1.12
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	90460
	SINAPI
	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	15,92
	15,92

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0477017
	20,14
	0,96

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2098395
	27,41
	5,75

	Insumo
	00011267
	SINAPI
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM
	Material
	UN
	5,6250000
	0,70
	3,93

	Insumo
	00011976
	SINAPI
	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40
MM
	Material
	UN
	1,7857000
	0,66
	1,17

	Insumo
	00039028
	SINAPI
	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22
	Material
	M
	0,2232000
	5,69
	1,27

	Insumo
	00039996
	SINAPI
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)
	Material
	M
	0,8929000
	2,18
	1,94

	Insumo
	00039997
	SINAPI
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
	Material
	UN
	5,6250000
	0,16
	0,90


MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,90 MO com LS =>	5,61


Valor do BDI =>	3,01


Valor com BDI =>


18,93

	17.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070901
	SBC
	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	UN
	1,0000000
	3.998,90
	3.998,90

	Insumo
	036691
	SBC
	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4
	Material
	UN
	1,0000000
	3.984,94
	3.984,94

	Insumo
	099022
	SBC
	MONTADOR
	Mão de Obra
	H
	0,3922239
	21,79
	8,54

	Insumo
	099450
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO
	Mão de Obra
	H
	0,3932200
	13,79
	5,42


MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,21 MO com LS =>	13,96


Valor do BDI =>	756,59


Valor com BDI =>


4.755,49

	17.2.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070904
	SBC
	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	UN
	1,0000000
	2.713,86
	2.713,86

	Insumo
	036694
	SBC
	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5
	Material
	UN
	1,0000000
	2.636,09
	2.636,09

	Insumo
	099022
	SBC
	MONTADOR
	Mão de Obra
	H
	2,1861584
	21,79
	47,63

	Insumo
	099450
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO
	Mão de Obra
	H
	2,1861584
	13,79
	30,14


MO sem LS =>	37,58	LS =>	40,19 MO com LS =>	77,77


Valor do BDI =>	513,46


Valor com BDI =>


3.227,32

	17.2.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070216
	SBC
	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	UN
	1,0000000
	1.920,55
	1.920,55

	Insumo
	006442
	SBC
	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P
	Material
	UN
	1,0000000
	1.781,12
	1.781,12

	Insumo
	099303
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO
	Mão de Obra
	H
	3,3223848
	13,79
	45,81

	Insumo
	099970
	SBC
	MECANICO DE REFRIGERACAO
	Mão de Obra
	H
	3,3223848
	28,18
	93,62



	17.2.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	070205
	SBC
	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A
	INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO
	UN
	1,0000000
	111,62
	111,62

	Insumo
	060985
	SBC
	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A
	Material
	UN
	1,0000000
	83,76
	83,76

	Insumo
	099303
	SBC
	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO
	Mão de Obra
	H
	0,6641564
	13,79
	9,15

	Insumo
	099970
	SBC
	MECANICO DE REFRIGERACAO
	Mão de Obra
	H
	0,6641564
	28,18
	18,71


MO sem LS =>	13,46	LS =>	14,40 MO com LS =>	27,86MO sem LS =>
67,38
LS =>
72,05 MO com LS =>
139,43
Valor do BDI =>
363,36

Valor com BDI =>
2.283,91




Valor do BDI =>	21,11


Valor com BDI =>


132,73

	18.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	98307
	SINAPI
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
	UN
	1,0000000
	20,54
	20,54

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1677687
	20,79
	3,48

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1677687
	28,21
	4,73

	Insumo
	00038083
	SINAPI
	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	12,33
	12,33


MO sem LS =>	3,23	LS =>	3,45 MO com LS =>	6,68


Valor do BDI =>	3,88


Valor com BDI =>


24,42

	18.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	062200
	SBC
	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG
	INSTALACOES ELETRICAS -
DUTOS E TOMADAS
	UN
	1,0000000
	16,87
	16,87

	Insumo
	036096
	SBC
	TOMADA ANTENA TV 4x2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG
	Material
	UN
	1,0000000
	8,60
	8,60

	Insumo
	099250
	SBC
	ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2326951
	21,79
	5,07

	Insumo
	099806
	SBC
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	Mão de Obra
	H
	0,2326951
	13,79
	3,20


MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,27 MO com LS =>	8,27


Valor do BDI =>	3,19


Valor com BDI =>


20,06

	19.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103835
	SINAPI
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	35,64
	35,64





	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2358243
	20,14
	4,74

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2358243
	27,41
	6,46

	Insumo
	00039747
	SINAPI
	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
	Material
	M
	1,0225000
	23,91
	24,44


MO sem LS =>	4,46	LS =>	4,76 MO com LS =>	9,22


Valor do BDI =>	6,74


Valor com BDI =>


42,38

	19.2
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103865
	SINAPI
	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	16,01
	16,01

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2468541
	20,14
	4,97

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2468541
	27,41
	6,76

	Insumo
	00012732
	SINAPI
	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
	Material
	UN
	0,0042000
	145,97
	0,61

	Insumo
	00012733
	SINAPI
	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	3,52
	3,52

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,1143000
	1,18
	0,13

	Insumo
	00039897
	SINAPI
	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
COM 250 G)
	Material
	UN
	0,0011000
	26,76
	0,02


MO sem LS =>	4,66	LS =>	4,99 MO com LS =>	9,65


Valor do BDI =>	3,02


Valor com BDI =>


19,03

	19.3
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103838
	SINAPI
	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	11,89
	11,89

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1854193
	20,14
	3,73

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1854193
	27,41
	5,08

	Insumo
	00012714
	SINAPI
	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
15 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	2,59
	2,59

	Insumo
	00012732
	SINAPI
	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
	Material
	UN
	0,0028000
	145,97
	0,40

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0762000
	1,18
	0,08

	Insumo
	00039897
	SINAPI
	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
COM 250 G)
	Material
	UN
	0,0007000
	26,76
	0,01


MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,75 MO com LS =>	7,25


Valor do BDI =>	2,24


Valor com BDI =>


14,13

	19.4
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103847
	SINAPI
	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,79
	7,79

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1235586
	20,14
	2,48

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1235586
	27,41
	3,38

	Insumo
	00012723
	SINAPI
	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM
	Material
	UN
	1,0000000
	1,44
	1,44

	Insumo
	00012732
	SINAPI
	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
	Material
	UN
	0,0028000
	145,97
	0,40

	Insumo
	00038383
	SINAPI
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
	Material
	UN
	0,0762000
	1,18
	0,08

	Insumo
	00039897
	SINAPI
	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
COM 250 G)
	Material
	UN
	0,0007000
	26,76
	0,01


MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,49 MO com LS =>	4,82


Valor do BDI =>	1,47


Valor com BDI =>


9,26

	19.5
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	8733
	ORSE
	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão
	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis
	un
	1,0000000
	667,31
	667,31

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,3971515
	1,89
	0,75

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,3993737
	1,84
	0,73

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2998099
	19,13
	5,73

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2998099
	13,65
	4,09

	Insumo
	8985
	ORSE
	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão
	Material
	un
	1,0000000
	656,01
	656,01


MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,07 MO com LS =>	9,82


Valor do BDI =>	126,25


Valor com BDI =>


793,56

	19.6
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	8732
	ORSE
	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão
	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis
	un
	1,0000000
	442,10
	442,10

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,2949094
	1,89
	0,55

	Composição
Auxiliar
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	0,2993737
	1,84
	0,55

	Insumo
	
00002696/SINA
	ORSE
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2249575
	19,13
	4,30

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2249575
	13,65
	3,07





	Insumo
	8507
	ORSE
	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão
	Material
	un
	1,0000000
	433,63
	433,63


MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,81 MO com LS =>	7,37


Valor do BDI =>	83,64


Valor com BDI =>


525,74

	19.8
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12313
	ORSE
	Corrente galvanizada
	Diversos
	m
	1,0000000
	13,88
	13,88

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,2974161
	1,82
	0,54

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2230978
	19,13
	4,26

	Insumo
	4686
	ORSE
	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84
kg/m
	Material
	m
	1,0000000
	9,08
	9,08


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26


Valor do BDI =>	2,62


Valor com BDI =>


16,50

	19.9
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100862
	SINAPI
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	25,19
	25,19

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3826128
	27,41
	10,48

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1205195
	19,67
	2,37

	Insumo
	00007568
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
	Material
	UN
	3,0000000
	0,31
	0,93

	Insumo
	00037591
	SINAPI
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO
	Material
	UN
	1,0000000
	11,41
	11,41


MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,52 MO com LS =>	10,69


Valor do BDI =>	4,76


Valor com BDI =>


29,95

	19.10
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91179
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	11,20
	11,20

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0509468
	20,14
	1,02

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2241011
	27,41
	6,14

	Insumo
	00000395
	SINAPI
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
	Material
	UN
	1,7857000
	1,91
	3,41

	Insumo
	00004350
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
	Material
	UN
	1,8750000
	0,34
	0,63


MO sem LS =>	2,90	LS =>	3,10 MO com LS =>	6,00


Valor do BDI =>	2,11


Valor com BDI =>


13,31

	20.1.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104658
	SINAPI
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
	PISO - PISOS
	m²
	1,0000000
	87,02
	87,02

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5217295
	27,82
	14,51

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0442756
	19,67
	20,54

	Insumo
	00034353
	SINAPI
	ARGAMASSA COLANTE AC II
	Material
	KG
	8,6200000
	0,80
	6,89

	Insumo
	00034357
	SINAPI
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,2400000
	2,53
	0,60

	Insumo
	00036178
	SINAPI
	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
	Material
	UN
	6,4375000
	6,91
	44,48


MO sem LS =>	13,53	LS =>	14,46 MO com LS =>	27,99


Valor do BDI =>	16,46


Valor com BDI =>


103,48

	20.2.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	103946
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
	URBA - URBANIZAÇÃO
	m²
	1,0000000
	9,92
	9,92

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1146950
	19,67
	2,25

	Composição
Auxiliar
	88441
	SINAPI
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0229224
	20,55
	0,47

	Insumo
	00003322
	SINAPI
	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO
	Material
	m²
	1,0000000
	7,20
	7,20


MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,09 MO com LS =>	2,10


Valor do BDI =>	1,87


Valor com BDI =>


11,79

	20.3.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12043
	ORSE
	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado
	Diversos
	un
	1,0000000
	58,75
	58,75

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,2485234
	1,82
	0,45

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1860784
	19,13
	3,55

	Insumo
	4876
	ORSE
	Letras aço inox 20 x 20cm
	Material
	un
	1,0000000
	54,75
	54,75


MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,83 MO com LS =>	3,55


Valor do BDI =>	11,11


Valor com BDI =>


69,86

	21.1
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	2451
	ORSE
	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos
	Limpeza
	m²
	1,0000000
	7,22
	7,22





	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,3944789
	1,89
	0,74

	Insumo
	
00000013/SINA
	ORSE
	Estopa
	Material
	kg
	0,0493099
	9,37
	0,46

	Insumo
	
00005318/SINA
	ORSE
	Diluente aguarras
	Material
	l
	0,1400000
	13,67
	1,91

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3014172
	13,65
	4,11


MO sem LS =>	1,99	LS =>	2,12 MO com LS =>	4,11


Valor do BDI =>	1,36


Valor com BDI =>


8,58




Composições Auxiliares
	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	20,37
	20,37

	Composição
Auxiliar
	95308
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18

	Insumo
	00006114
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,65
	15,65

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66


MO sem LS =>	7,65	LS =>	8,18 MO com LS =>	15,83


Valor do BDI =>	3,85


Valor com BDI =>


24,22

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	20,30
	20,30

	Composição
Auxiliar
	95309
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,23
	0,23

	Insumo
	00006117
	SINAPI
	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,65
	15,65

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043459
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,22
	0,22

	Insumo
	00043483
	SINAPI
	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72


MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,21 MO com LS =>	15,88


Valor do BDI =>	3,84


Valor com BDI =>


24,14

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88240
	SINAPI
	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	19,77
	19,77

	Composição
Auxiliar
	95310
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45

	Insumo
	00044499
	SINAPI
	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,65
	15,65


MO sem LS =>	7,65	LS =>	8,18 MO com LS =>	15,83


Valor do BDI =>	3,74


Valor com BDI =>


23,51

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88243
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	21,17
	21,17

	Composição
Auxiliar
	95313
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,19
	0,19

	Insumo
	00000242
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	16,49
	16,49

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043467
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,31
	0,31





	Insumo
	00043491
	SINAPI
	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,70
	0,70


MO sem LS =>	8,06	LS =>	8,62 MO com LS =>	16,68


Valor do BDI =>	4,00


Valor com BDI =>


25,17

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100659
	SINAPI
	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	M
	1,0000000
	7,11
	7,11

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0680000
	26,44
	1,79

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0340000
	19,67
	0,66

	Insumo
	00020017
	SINAPI
	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
	Material
	M
	1,1630000
	3,96
	4,60

	Insumo
	00039026
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
	Material
	KG
	0,0060000
	10,12
	0,06


MO sem LS =>	0,97	LS =>	1,03 MO com LS =>	2,00


Valor do BDI =>	1,34MO sem LS =>
71,12
LS =>
76,04 MO com LS =>
147,16
Valor do BDI =>
560,87

Valor com BDI =>
3.525,31




Valor com BDI =>


8,45

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87393
	SINAPI
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	2.964,44
	2.964,44

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,7200000
	35,12
	165,76

	Composição Auxiliar
	88386
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,1000000
	2,79
	3,06

	Composição Auxiliar
	88392
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	3,6200000
	0,58
	2,09

	Insumo
	00037552
	SINAPI
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO
	Material
	KG
	1.981,2300000
	1,41
	2.793,53


MO sem LS =>
82,38
LS =>
88,09 MO com LS =>
170,47
Valor do BDI =>
94,46

Valor com BDI =>
593,73

MO sem LS =>
67,81
LS =>
72,50 MO com LS =>
140,31
Valor do BDI =>
87,07

Valor com BDI =>
547,30


	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87367
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	499,27
	499,27

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	11,2300000
	19,67
	220,89

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,1600000
	62,13
	72,07

	Insumo
	00001106
	SINAPI
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
	Material
	KG
	116,4000000
	0,85
	98,94

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	261,8900000
	0,41
	107,37



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87292
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	460,23
	460,23

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,5000000
	35,12
	158,04

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0500000
	1,07
	1,12

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	3,4500000
	0,21
	0,72

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,1600000
	62,13
	72,07

	Insumo
	00001106
	SINAPI
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
	Material
	KG
	174,1000000
	0,85
	147,98

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	195,8600000
	0,41
	80,30



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87294
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	428,51
	428,51

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7900000
	19,67
	15,53

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,6500000
	35,12
	128,18

	Composição Auxiliar
	89225
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,8500000
	3,03
	2,57

	Composição Auxiliar
	89226
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	2,8000000
	0,89
	2,49

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,1800000
	62,13
	73,31



MO sem LS =>
60,79
LS =>
65,00 MO com LS =>
125,79
Valor do BDI =>
81,07

Valor com BDI =>
509,58

MO sem LS =>
65,09
LS =>
69,60 MO com LS =>
134,69
Valor do BDI =>
73,43

Valor com BDI =>
461,56

MO sem LS =>
56,50
LS =>
60,42 MO com LS =>
116,92
Valor do BDI =>
88,10

Valor com BDI =>
553,78

MO sem LS =>
62,87
LS =>
67,22 MO com LS =>
130,09
Valor do BDI =>
81,93

Valor com BDI =>
514,98

MO sem LS =>
51,53
LS =>
55,10 MO com LS =>
106,63
Valor do BDI =>
73,08

Valor com BDI =>
459,37



	Insumo
	00001106
	SINAPI
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
	Material
	KG
	157,4400000
	0,85
	133,82

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	177,1200000
	0,41
	72,61



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87313
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	388,13
	388,13

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,3200000
	35,12
	151,71

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0100000
	1,07
	1,08

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	3,3100000
	0,21
	0,69

	Insumo
	00000367
	SINAPI
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,9500000
	62,94
	59,79

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	426,4900000
	0,41
	174,86



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100475
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	465,68
	465,68

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,7500000
	35,12
	131,70

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,8700000
	1,07
	0,93

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	2,8800000
	0,21
	0,60

	Insumo
	00000123
	SINAPI
	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
	Material
	L
	19,4400000
	3,40
	66,09

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,0800000
	62,13
	67,10

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	486,0000000
	0,41
	199,26



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88629
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	433,05
	433,05

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	8,5700000
	19,67
	168,57

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,0700000
	62,13
	66,47

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	482,9600000
	0,41
	198,01



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88628
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	386,29
	386,29

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,4200000
	35,12
	120,11

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,8000000
	1,07
	0,85

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	2,6200000
	0,21
	0,55

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,0700000
	62,13
	66,47

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	483,7000000
	0,41
	198,31



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	87316
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	1,0000000
	369,87
	369,87

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,6400000
	35,12
	162,95

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0800000
	1,07
	1,15





	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	3,5600000
	0,21
	0,74

	Insumo
	00000367
	SINAPI
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,0200000
	62,94
	64,19

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	343,5200000
	0,41
	140,84



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,60
	27,60

	Composição
Auxiliar
	95314
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,26
	0,26

	Insumo
	00000378
	SINAPI
	ARMADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66


MO sem LS =>	11,14	LS =>	11,92 MO com LS =>	23,06


Valor do BDI =>	5,22


Valor com BDI =>


32,82

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89998
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	6,16
	6,16

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0325000
	20,37
	0,66

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0488000
	27,60
	1,34

	Insumo
	00000034
	SINAPI
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,0000000
	4,16
	4,16


MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,84 MO com LS =>	1,63


Valor do BDI =>	1,16


Valor com BDI =>


7,32

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92767
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	10,91
	10,91

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0172000
	20,37
	0,35

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1055000
	27,60
	2,91

	Composição
Auxiliar
	92799
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,07
	7,07

	Insumo
	00039017
	SINAPI
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
	Material
	UN
	2,8160000
	0,11
	0,30

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0250000
	11,46
	0,28


MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,63 MO com LS =>	5,09


Valor do BDI =>	2,06


Valor com BDI =>


12,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97091
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,38
	7,38

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0100000
	20,37
	0,20

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0280000
	27,60
	0,77

	Insumo
	00042406
	SINAPI
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
	Material
	m²
	0,4840000
	10,54
	5,10

	Insumo
	00042407
	SINAPI
	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
	Material
	M
	0,3970000
	3,01
	1,19

	Insumo
	00043132
	SINAPI
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)
	Material
	KG
	0,0110000
	11,46
	0,12


MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,41 MO com LS =>	0,79


Valor do BDI =>	1,39


Valor com BDI =>


8,77

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88246
	SINAPI
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	23,40
	23,40

	Composição
Auxiliar
	95315
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00040331
	SINAPI
	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	19,18
	19,18


MO sem LS =>
69,92
LS =>
74,75 MO com LS =>
144,67
Valor do BDI =>
69,97

Valor com BDI =>
439,84





	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	9,40	LS =>	10,06 MO com LS =>	19,46


Valor do BDI =>	4,42


Valor com BDI =>


27,82

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100578
	SINAPI
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	319,59
	319,59

	Composição Auxiliar
	5928
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0770000
	161,31
	12,42

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,2330000
	20,79
	25,63

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,0080000
	28,21
	113,06

	Insumo
	00000863
	SINAPI
	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
	Material
	M
	9,0000000
	18,72
	168,48



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	20,79
	20,79

	Composição
Auxiliar
	95316
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,58
	0,58

	Insumo
	00000247
	SINAPI
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,65
	15,65

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043460
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,44
	0,44

	Insumo
	00043484
	SINAPI
	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,64
	0,64


MO sem LS =>	7,84	LS =>	8,39 MO com LS =>	16,23


Valor do BDI =>	3,93


Valor com BDI =>


24,72

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	20,14
	20,14

	Composição Auxiliar
	95317
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28

	Insumo
	00000246
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,65
	15,65

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043461
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Insumo
	00043485
	SINAPI
	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,57
	0,57


MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,23 MO com LS =>	15,93


Valor do BDI =>	3,81


Valor com BDI =>


23,95

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88256
	SINAPI
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,67
	27,67

	Composição
Auxiliar
	95324
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004760
	SINAPI
	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66


MO sem LS =>	11,18	LS =>	11,95 MO com LS =>	23,13


Valor do BDI =>	5,23


Valor com BDI =>


32,90

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	155
	ORSE
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
	Alvenarias de Vedação
	m²
	1,0000000
	76,23
	76,23


MO sem LS =>
56,57
LS =>
60,49 MO com LS =>
117,06
Valor do BDI =>
60,46

Valor com BDI =>
380,05





	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,9100000
	1,89
	1,71

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	1,5200000
	1,82
	2,76

	Composição Auxiliar
	3308
	ORSE
	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte
	Conversão InfoWOrca
	m³
	0,0320000
	308,45
	9,87

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,5200000
	19,13
	29,07

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,9100000
	13,65
	12,42

	Insumo
	2212
	ORSE
	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm
	Material
	un
	68,0000000
	0,30
	20,40


MO sem LS =>	20,89	LS =>	22,34 MO com LS =>	43,23


Valor do BDI =>	14,42


Valor com BDI =>


90,65

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	12651
	ORSE
	Apiloamento manual
	Lastros, Lajes e Berços
	m³
	1,0000000
	23,19
	23,19

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,4925000
	1,89
	2,82

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4925000
	13,65
	20,37


MO sem LS =>	9,84	LS =>	10,53 MO com LS =>	20,37


Valor do BDI =>	4,38


Valor com BDI =>


27,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	1903
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	1,0000000
	293,28
	293,28

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	4,0000000
	1,89
	7,56

	Insumo
	
00000370/SINA
	ORSE
	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	1,0800000
	50,72
	54,77

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	452,2000000
	0,39
	176,35

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	4,0000000
	13,65
	54,60


MO sem LS =>	26,39	LS =>	28,21 MO com LS =>	54,60


Valor do BDI =>	55,48


Valor com BDI =>


348,76

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	1906
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	1,0000000
	233,93
	233,93

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	4,0000000
	1,89
	7,56

	Insumo
	
00000370/SINA
	ORSE
	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	1,0800000
	50,72
	54,77

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	300,0000000
	0,39
	117,00

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	4,0000000
	13,65
	54,60


MO sem LS =>	26,39	LS =>	28,21 MO com LS =>	54,60


Valor do BDI =>	44,25


Valor com BDI =>


278,18

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	3308
	ORSE
	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte
	Conversão InfoWOrca
	m³
	1,0000000
	308,45
	308,45

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	4,0000000
	1,89
	7,56

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	1,2160000
	51,38
	62,47

	Insumo
	
00001106/SINA
	ORSE
	Cal hidratada ch-i para argamassas
	Material
	kg
	182,0000000
	0,62
	112,84

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	182,0000000
	0,39
	70,98

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	4,0000000
	13,65
	54,60


MO sem LS =>	26,39	LS =>	28,21 MO com LS =>	54,60


Valor do BDI =>	58,35


Valor com BDI =>


366,80

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	140
	ORSE
	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
	Armaduras Convencionais
	kg
	1,0000000
	7,89
	7,89

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,0800000
	1,89
	0,15

	Composição
Auxiliar
	10555
	ORSE
	Encargos Complementares - Armador
	Provisórios
	h
	0,0800000
	1,81
	0,14

	Insumo
	
00000378/SINA
	ORSE
	Armador (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0800000
	19,13
	1,53

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,0800000
	13,65
	1,09

	Insumo
	
00039017/SINA
PI
	ORSE
	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
	Material
	un
	0,4000000
	0,11
	0,04

	Insumo
	
00039315/SINA
PI
	ORSE
	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas
	Material
	un
	0,4000000
	0,18
	0,07

	Insumo
	
00043132/SINA
	ORSE
	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01
kg/m)
	Material
	kg
	0,0200000
	12,86
	0,25

	Insumo
	81
	ORSE
	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm
	Material
	kg
	1,0000000
	4,62
	4,62


MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,35 MO com LS =>	2,62


Valor do BDI =>	1,49


Valor com BDI =>


9,38





	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90806
	SINAPI
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	292,33
	292,33

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5520000
	26,44
	14,59

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,3620000
	27,82
	37,89

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,9570000
	19,67
	18,82

	Composição
Auxiliar
	88629
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	m³
	0,0223000
	433,05
	9,65

	Composição
Auxiliar
	90801
	SINAPI
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	UN
	1,0000000
	208,52
	208,52

	Insumo
	00007319
	SINAPI
	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS
	Material
	L
	0,1671000
	6,46
	1,07

	Insumo
	00039027
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)
	Material
	KG
	0,2000000
	8,99
	1,79



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90801
	SINAPI
	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
	UN
	1,0000000
	208,52
	208,52

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,7410000
	26,44
	72,47

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,3570000
	19,67
	26,69

	Insumo
	00000183
	SINAPI
	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
	Material
	JG
	1,0000000
	109,02
	109,02

	Insumo
	00005066
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
	Material
	KG
	0,0110000
	11,86
	0,13

	Insumo
	00005075
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
	Material
	KG
	0,0240000
	9,00
	0,21


MO sem LS =>	39,12	LS =>	41,82 MO com LS =>	80,94


Valor do BDI =>	39,45


Valor com BDI =>


247,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,21
	0,21

	Composição Auxiliar
	88826
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,17
	0,17

	Composição Auxiliar
	88827
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,24

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	1,07
	1,07

	Composição Auxiliar
	88826
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,17
	0,17

	Composição Auxiliar
	88827
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Composição Auxiliar
	88828
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,19
	0,19

	Composição Auxiliar
	88829
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,67
	0,67


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,20


Valor com BDI =>


1,27

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88826
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,17
	0,17

	Insumo
	00010535
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000640
	2.804,72
	0,17


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,20

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88827
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00010535
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	2.804,72
	0,04


MO sem LS =>
68,73
LS =>
73,48 MO com LS =>
142,21
Valor do BDI =>
55,30

Valor com BDI =>
347,63







MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,04

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88828
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,19
	0,19

	Insumo
	00010535
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000700
	2.804,72
	0,19


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,22

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88829
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,67
	0,67

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	1,2500000
	0,54
	0,67


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,12


Valor com BDI =>


0,79

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89226
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,89
	0,89

	Composição Auxiliar
	89221
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,73
	0,73

	Composição Auxiliar
	89222
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,16


Valor com BDI =>


1,05

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89225
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	3,03
	3,03

	Composição Auxiliar
	89221
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,73
	0,73

	Composição Auxiliar
	89222
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Composição Auxiliar
	89223
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,79
	0,79

	Composição Auxiliar
	89224
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,35
	1,35


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,57


Valor com BDI =>


3,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89221
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,73
	0,73

	Insumo
	00036397
	SINAPI
	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000640
	11.409,03
	0,73


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,13


Valor com BDI =>


0,86

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89222
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Insumo
	00036397
	SINAPI
	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	11.409,03
	0,16


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,19

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89223
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,79
	0,79

	Insumo
	00036397
	SINAPI
	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000700
	11.409,03
	0,79


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,14


Valor com BDI =>


0,93

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	89224
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,35
	1,35

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	2,5000000
	0,54
	1,35


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,25


Valor com BDI =>


1,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91933
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	9,85
	9,85

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0760000
	20,79
	1,58

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0760000
	28,21
	2,14

	Insumo
	00001020
	SINAPI
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
	Material
	M
	1,2434000
	4,92
	6,11

	Insumo
	00021127
	SINAPI
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M
	Material
	UN
	0,0094000
	2,13
	0,02


MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,56 MO com LS =>	3,02


Valor do BDI =>	1,86


Valor com BDI =>


11,71

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97087
	SINAPI
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	1,68
	1,68

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0140000
	27,82
	0,38

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0050000
	19,67
	0,09

	Insumo
	00042408
	SINAPI
	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA
	Material
	m²
	1,0400000
	1,17
	1,21


MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,20 MO com LS =>	0,39


Valor do BDI =>	0,31


Valor com BDI =>


1,99

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5903
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	52,76
	52,76

	Composição
Auxiliar
	88282
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	29,98
	29,98

	Composição Auxiliar
	91396
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	14,78
	14,78

	Composição Auxiliar
	91397
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,70
	5,70

	Composição Auxiliar
	91398
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,30
	2,30


MO sem LS =>	12,58	LS =>	13,46 MO com LS =>	26,04


Valor do BDI =>	9,98


Valor com BDI =>


62,74

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5901
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	180,59
	180,59

	Composição Auxiliar
	53831
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	101,62
	101,62

	Composição Auxiliar
	5763
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	26,21
	26,21

	Composição
Auxiliar
	88282
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	29,98
	29,98

	Composição Auxiliar
	91396
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	14,78
	14,78

	Composição Auxiliar
	91397
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,70
	5,70

	Composição Auxiliar
	91398
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,30
	2,30







MO sem LS =>	12,58	LS =>	13,46 MO com LS =>	26,04


Valor do BDI =>	34,16


Valor com BDI =>


214,75

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91396
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	14,78
	14,78

	Insumo
	00037736
	SINAPI
	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000551
	43.592,37
	2,40

	Insumo
	00037758
	SINAPI
	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000343
	360.981,70
	12,38


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	2,79


Valor com BDI =>


17,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91398
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,30
	2,30

	Insumo
	00037736
	SINAPI
	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000058
	43.592,37
	0,25

	Insumo
	00037758
	SINAPI
	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000057
	360.981,70
	2,05


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,43


Valor com BDI =>


2,73

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91397
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,70
	5,70

	Insumo
	00037736
	SINAPI
	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000144
	43.592,37
	0,62

	Insumo
	00037758
	SINAPI
	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000141
	360.981,70
	5,08


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,07


Valor com BDI =>


6,77

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5763
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	26,21
	26,21

	Insumo
	00037736
	SINAPI
	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000689
	43.592,37
	3,00

	Insumo
	00037758
	SINAPI
	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000643
	360.981,70
	23,21


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	4,95


Valor com BDI =>


31,16

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	53831
	SINAPI
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	101,62
	101,62

	Insumo
	00004221
	SINAPI
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
	Material
	L
	32,1600000
	3,16
	101,62


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	19,22


Valor com BDI =>


120,84

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	C0724
	SEINFRA
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN
400mm ATÉ 15km
	CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DE TUBOS E
	M
	1,0000000
	1,66
	1,66

	Insumo
	I0703
	SEINFRA
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)
	Equipamento
	H
	0,0160000
	88,91
	1,42

	Insumo
	I2543
	SEINFRA
	SERVENTE
	Mão de Obra
	H
	0,0120000
	20,26
	0,24


MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12 MO com LS =>	0,24


Valor do BDI =>	0,31


Valor com BDI =>


1,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	26,44
	26,44





	Composição
Auxiliar
	95329
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,32
	0,32

	Insumo
	00001214
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	21,70
	21,70

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043459
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,22
	0,22

	Insumo
	00043483
	SINAPI
	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72


MO sem LS =>	10,64	LS =>	11,38 MO com LS =>	22,02


Valor do BDI =>	5,00


Valor com BDI =>


31,44

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,48
	27,48

	Composição
Auxiliar
	95330
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,26
	0,26

	Insumo
	00001213
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043459
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,22
	0,22

	Insumo
	00043483
	SINAPI
	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72


MO sem LS =>	11,14	LS =>	11,92 MO com LS =>	23,06


Valor do BDI =>	5,19


Valor com BDI =>


32,67

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91534
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	35,49
	35,49

	Composição
Auxiliar
	88297
	SINAPI
	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	91529
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,42
	0,42

	Composição Auxiliar
	91530
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	6,71


Valor com BDI =>


42,20

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91533
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	39,30
	39,30

	Composição
Auxiliar
	88297
	SINAPI
	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	91529
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,42
	0,42

	Composição Auxiliar
	91530
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11

	Composição Auxiliar
	91531
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,53
	0,53

	Composição Auxiliar
	91532
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,28
	3,28


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	7,43


Valor com BDI =>


46,73

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91529
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,42
	0,42

	Insumo
	00013458
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000533
	8.033,65
	0,42


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,07


Valor com BDI =>


0,49

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91530
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11

	Insumo
	00013458
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000143
	8.033,65
	0,11


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,02


Valor com BDI =>


0,13

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	91531
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,53
	0,53

	Insumo
	00013458
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000667
	8.033,65
	0,53


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,10


Valor com BDI =>


0,63

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91532
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,28
	3,28

	Insumo
	00004222
	SINAPI
	GASOLINA COMUM
	Material
	L
	1,0300000
	3,19
	3,28


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,62


Valor com BDI =>


3,90

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95265
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Composição Auxiliar
	95260
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,34
	0,34

	Composição
Auxiliar
	95261
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,09
	0,09


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,08


Valor com BDI =>


0,51

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95264
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	3,34
	3,34

	Composição Auxiliar
	95260
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,34
	0,34

	Composição
Auxiliar
	95261
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,09
	0,09

	Composição Auxiliar
	95262
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Composição Auxiliar
	95263
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,48
	2,48


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,63


Valor com BDI =>


3,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95260
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,34
	0,34

	Insumo
	00011281
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN,
POT. DE 2,00 A 3,00 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000533
	6.483,29
	0,34


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,40

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95261
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,09
	0,09

	Insumo
	00011281
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN,
POT. DE 2,00 A 3,00 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000143
	6.483,29
	0,09


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,01


Valor com BDI =>


0,10

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95262
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00011281
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN,
POT. DE 2,00 A 3,00 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000667
	6.483,29
	0,43


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,08


Valor com BDI =>


0,51

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95263
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,48
	2,48

	Insumo
	00004222
	SINAPI
	GASOLINA COMUM
	Material
	L
	0,7800000
	3,19
	2,48


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,46


Valor com BDI =>


2,94

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	3,09
	3,09





	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0450000
	27,82
	1,25

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0890000
	19,67
	1,75

	Composição Auxiliar
	95264
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0250000
	3,34
	0,08

	Composição Auxiliar
	95265
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0420000
	0,43
	0,01


MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,23 MO com LS =>	2,39


Valor do BDI =>	0,58


Valor com BDI =>


3,67

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97096
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	338,98
	338,98

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4110000
	27,82
	11,43

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4110000
	19,67
	8,08

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0530000
	0,69
	0,03

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0490000
	0,25
	0,01

	Insumo
	00001525
	SINAPI
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
	Material
	m³
	1,0600000
	301,35
	319,43


MO sem LS =>	7,63	LS =>	8,16 MO com LS =>	15,79


Valor do BDI =>	64,13


Valor com BDI =>


403,11

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	301,53
	301,53

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,0267000
	19,67
	39,86

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,2768000
	35,12
	44,84

	Composição Auxiliar
	89225
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,6572000
	3,03
	1,99

	Composição Auxiliar
	89226
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,6197000
	0,89
	0,55

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,7609000
	62,13
	47,27

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	325,1589000
	0,41
	133,31

	Insumo
	00004721
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5912000
	57,02
	33,71


MO sem LS =>	34,10	LS =>	36,47 MO com LS =>	70,57


Valor do BDI =>	57,04


Valor com BDI =>


358,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94971
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	314,16
	314,16

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,9792000
	19,67
	38,93

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,2501000
	35,12
	43,90

	Composição Auxiliar
	89225
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,6434000
	3,03
	1,94

	Composição Auxiliar
	89226
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,6067000
	0,89
	0,53

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,7275000
	62,13
	45,19

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	364,9433000
	0,41
	149,62

	Insumo
	00004721
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5972000
	57,02
	34,05


MO sem LS =>	33,35	LS =>	35,66 MO com LS =>	69,01


Valor do BDI =>	59,43


Valor com BDI =>


373,59

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	94974
	SINAPI
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	300,48
	300,48

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	6,2858000
	19,67
	123,64

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,8538000
	62,13
	53,04

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	218,9300000
	0,41
	89,76

	Insumo
	00004721
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	0,5971000
	57,02
	34,04


MO sem LS =>	46,11	LS =>	49,30 MO com LS =>	95,41



Valor do BDI =>	56,85

Valor com BDI =>

357,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	104749
	SINAPI
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	15,21
	15,21

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1863000
	20,79
	3,87

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1863000
	28,21
	5,25

	Insumo
	00000416
	SINAPI
	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
	Material
	UN
	1,0000000
	6,09
	6,09


MO sem LS =>	3,59	LS =>	3,83 MO com LS =>	7,42


Valor do BDI =>	2,87


Valor com BDI =>


18,08

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96977
	SINAPI
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	M
	1,0000000
	29,61
	29,61

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0331000
	20,79
	0,68

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0331000
	28,21
	0,93

	Insumo
	00000867
	SINAPI
	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO
	Material
	M
	1,0500000
	26,67
	28,00


MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,68 MO com LS =>	1,31


Valor do BDI =>	5,60


Valor com BDI =>


35,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,87
	4,87

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0014000
	20,37
	0,02

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0088000
	27,60
	0,24

	Insumo
	00000034
	SINAPI
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,1100000
	4,16
	4,61


MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11 MO com LS =>	0,22


Valor do BDI =>	0,92


Valor com BDI =>


5,79

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92804
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,13
	4,13

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0008000
	20,37
	0,01

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0048000
	27,60
	0,13

	Insumo
	00043055
	SINAPI
	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,1100000
	3,60
	3,99


MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06 MO com LS =>	0,12


Valor do BDI =>	0,78


Valor com BDI =>


4,91

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92805
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	4,05
	4,05

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0025000
	27,60
	0,06

	Insumo
	00043055
	SINAPI
	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,1100000
	3,60
	3,99


MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,03 MO com LS =>	0,05


Valor do BDI =>	0,76


Valor com BDI =>


4,81

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92801
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,64
	5,64

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0051000
	20,37
	0,10

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0310000
	27,60
	0,85

	Insumo
	00000032
	SINAPI
	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,0700000
	4,39
	4,69


MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,41 MO com LS =>	0,79


Valor do BDI =>	1,06


Valor com BDI =>


6,70

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92802
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,38
	5,38

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0026000
	20,37
	0,05

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0162000
	27,60
	0,44

	Insumo
	00000033
	SINAPI
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,1100000
	4,41
	4,89


MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21 MO com LS =>	0,41


Valor do BDI =>	1,01


Valor com BDI =>


6,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92799
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	7,07
	7,07

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0152000
	20,37
	0,30

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0933000
	27,60
	2,57

	Insumo
	00043059
	SINAPI
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,0700000
	3,93
	4,20


MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,23 MO com LS =>	2,39


Valor do BDI =>	1,33


Valor com BDI =>


8,40

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	92800
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	KG
	1,0000000
	5,99
	5,99

	Composição
Auxiliar
	88238
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0095000
	20,37
	0,19

	Composição
Auxiliar
	88245
	SINAPI
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0581000
	27,60
	1,60

	Insumo
	00043059
	SINAPI
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
	Material
	KG
	1,0700000
	3,93
	4,20


MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,76 MO com LS =>	1,48


Valor do BDI =>	1,13


Valor com BDI =>


7,12

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95308
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18

	Insumo
	00006114
	SINAPI
	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	15,65
	0,18


MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09 MO com LS =>	0,18


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95309
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,23
	0,23

	Insumo
	00006117
	SINAPI
	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	15,65
	0,23


MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12 MO com LS =>	0,23


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,27

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95310
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18

	Insumo
	00044499
	SINAPI
	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	15,65
	0,18


MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09 MO com LS =>	0,18


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95313
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,19
	0,19

	Insumo
	00000242
	SINAPI
	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	16,49
	0,19


MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10 MO com LS =>	0,19


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,22

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95314
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,26
	0,26

	Insumo
	00000378
	SINAPI
	ARMADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	22,80
	0,26


MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,26


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,30

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95315
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28

	Insumo
	00040331
	SINAPI
	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	19,18
	0,28


MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14 MO com LS =>	0,28


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95316
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,58
	0,58

	Insumo
	00000247
	SINAPI
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0373200
	15,65
	0,58


MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,30 MO com LS =>	0,58


Valor do BDI =>	0,10


Valor com BDI =>


0,68

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95317
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28

	Insumo
	00000246
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0179800
	15,65
	0,28


MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14 MO com LS =>	0,28


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95324
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004760
	SINAPI
	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	22,80
	0,33


MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,33


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95329
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,32
	0,32

	Insumo
	00001214
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	21,70
	0,32


MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,32


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,38

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95330
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,26
	0,26





	Insumo
	00001213
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	22,80
	0,26


MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,26


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,30

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95332
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,85
	0,85

	Insumo
	00002436
	SINAPI
	ELETRICISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0373200
	22,80
	0,85


MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44 MO com LS =>	0,85


Valor do BDI =>	0,16


Valor com BDI =>


1,01

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95335
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00002696
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0179800
	22,80
	0,40


MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,21 MO com LS =>	0,40


Valor do BDI =>	0,07MO sem LS =>
118,77
LS =>
126,99 MO com LS =>
245,76
Valor do BDI =>
46,49

Valor com BDI =>
292,25




Valor com BDI =>


0,47

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95415
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	MES
	1,0000000
	245,76
	245,76

	Insumo
	00040811
	SINAPI
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)
	Mão de Obra
	MES
	0,0111200
	22.101,54
	245,76



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95338
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,51
	0,51

	Insumo
	00012873
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0212000
	24,20
	0,51


MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26 MO com LS =>	0,51


Valor do BDI =>	0,09


Valor com BDI =>


0,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95390
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,08
	0,08

	Insumo
	00044503
	SINAPI
	JARDINEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0050900
	15,93
	0,08


MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04 MO com LS =>	0,08


Valor do BDI =>	0,01


Valor com BDI =>


0,09

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95341
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004755
	SINAPI
	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	22,80
	0,33


MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,33


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95344
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,29
	0,29

	Insumo
	00044497
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	25,80
	0,29


MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15 MO com LS =>	0,29


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,34

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95347
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,13
	0,13

	Insumo
	00004093
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0050900
	25,91
	0,13


MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07 MO com LS =>	0,13


Valor do BDI =>	0,02


Valor com BDI =>


0,15

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95351
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Insumo
	00004096
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0163700
	29,03
	0,47


MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,24 MO com LS =>	0,47


Valor do BDI =>	0,08


Valor com BDI =>


0,55

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95389
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,25
	0,25

	Insumo
	00037666
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0083100
	30,93
	0,25


MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,25


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,29

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95357
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,38
	0,38

	Insumo
	00004234
	SINAPI
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	33,60
	0,38


MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20 MO com LS =>	0,38


Valor do BDI =>	0,07


Valor com BDI =>


0,45





	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95358
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,44
	0,44

	Insumo
	00004253
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0163700
	27,44
	0,44


MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23 MO com LS =>	0,44


Valor do BDI =>	0,08


Valor com BDI =>


0,52

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95359
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,65
	0,65

	Insumo
	00004254
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0163700
	40,07
	0,65


MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,34 MO com LS =>	0,65


Valor do BDI =>	0,12


Valor com BDI =>


0,77

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95360
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,35
	0,35

	Insumo
	00004230
	SINAPI
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	30,67
	0,35


MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18 MO com LS =>	0,35


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,41

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95368
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,30
	0,30

	Insumo
	00004251
	SINAPI
	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	26,34
	0,30


MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16 MO com LS =>	0,30


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,35

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95371
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,48
	0,48

	Insumo
	00004750
	SINAPI
	PEDREIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0212000
	22,80
	0,48


MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25 MO com LS =>	0,48


Valor do BDI =>	0,09


Valor com BDI =>


0,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95372
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004783
	SINAPI
	PINTOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0147600
	22,80
	0,33


MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,33


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95378
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,31
	0,31

	Insumo
	00006111
	SINAPI
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0212000
	14,87
	0,31


MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16 MO com LS =>	0,31


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,36

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95385
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,25
	0,25

	Insumo
	00012869
	SINAPI
	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	22,52
	0,25


MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13 MO com LS =>	0,25


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,29

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95386
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,35
	0,35

	Insumo
	00004230
	SINAPI
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	0,0115400
	30,67
	0,35


MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18 MO com LS =>	0,35


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,41

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91919
	SINAPI
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	18,85
	18,85

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3280000
	20,79
	6,81

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3280000
	28,21
	9,25

	Insumo
	00039276
	SINAPI
	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Material
	UN
	1,0000000
	2,79
	2,79


MO sem LS =>	6,32	LS =>	6,75 MO com LS =>	13,07


Valor do BDI =>	3,56


Valor com BDI =>


22,41

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91917
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	17,94
	17,94

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3280000
	20,79
	6,81

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3280000
	28,21
	9,25

	Insumo
	00001884
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO
	Material
	UN
	1,0000000
	1,88
	1,88







MO sem LS =>	6,32	LS =>	6,75 MO com LS =>	13,07


Valor do BDI =>	3,39


Valor com BDI =>


21,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	3310
	ORSE
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
	Conversão InfoWOrca
	m²
	1,0000000
	5,09
	5,09

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,1000000
	1,89
	0,18

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,1000000
	1,82
	0,18

	Composição Auxiliar
	1903
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	0,0050000
	293,28
	1,46

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1000000
	19,13
	1,91

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1000000
	13,65
	1,36


MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,83 MO com LS =>	3,54


Valor do BDI =>	0,96


Valor com BDI =>


6,05

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	124
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e
adensamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	299,77
	299,77

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	6,0000000
	1,89
	11,34

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,9430000
	51,38
	48,45

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	255,0000000
	0,39
	99,45

	Insumo
	
00004718/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,6270000
	70,23
	44,03

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,2090000
	69,86
	14,60

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	6,0000000
	13,65
	81,90


MO sem LS =>	39,58	LS =>	42,32 MO com LS =>	81,90


Valor do BDI =>	56,71MO sem LS =>
58,58
LS =>
62,63 MO com LS =>
121,21
Valor do BDI =>
65,04

Valor com BDI =>
408,81




Valor com BDI =>


356,48

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	95
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado
	Alvenarias de Pedra e Concretos
para Fundações
	m³
	1,0000000
	343,77
	343,77

	Composição
Auxiliar
	124
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e
adensamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	299,77
	299,77

	Composição Auxiliar
	7692
	ORSE
	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	44,00
	44,00



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	126
	ORSE
	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	357,04
	357,04

	Composição
Auxiliar
	125
	ORSE
	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	313,04
	313,04

	Composição Auxiliar
	7692
	ORSE
	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	44,00
	44,00



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	125
	ORSE
	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	313,04
	313,04

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	6,0000000
	1,89
	11,34

	Insumo
	
00000367/SINA
	ORSE
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	Material
	m³
	0,9130000
	51,38
	46,90

	Insumo
	
00001379/SINA
	ORSE
	Cimento portland composto cp ii-32
	Material
	kg
	293,0000000
	0,39
	114,27

	Insumo
	
00004718/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,6270000
	70,23
	44,03

	Insumo
	
00004721/SINA
	ORSE
	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	Material
	m³
	0,2090000
	69,86
	14,60

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	6,0000000
	13,65
	81,90


MO sem LS =>	39,58	LS =>	42,32 MO com LS =>	81,90


Valor do BDI =>	59,22


Valor com BDI =>


372,26

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11480
	ORSE
	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura
	Alvenarias de Pedra e Concretos
para Fundações
	m³
	1,0000000
	290,53
	290,53

	Composição Auxiliar
	11477
	ORSE
	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	26,48
	26,48

	Insumo
	
00044535/SINA
PI
	ORSE
	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
	Material
	m³
	1,0000000
	25,56
	25,56

	Insumo
	634
	ORSE
	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa
	Material
	m³
	1,0000000
	238,49
	238,49


MO sem LS =>	11,37	LS =>	12,16 MO com LS =>	23,53


Valor do BDI =>	54,96


Valor com BDI =>


345,49

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11484
	ORSE
	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	300,56
	300,56


MO sem LS =>
58,58
LS =>
62,63 MO com LS =>
121,21
Valor do BDI =>
67,55

Valor com BDI =>
424,59





	Composição Auxiliar
	11477
	ORSE
	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	26,48
	26,48

	Insumo
	
00034492/SINA
PI
	ORSE
	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
	Material
	m³
	1,0000000
	248,52
	248,52

	Insumo
	
00044535/SINA
PI
	ORSE
	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
	Material
	m³
	1,0000000
	25,56
	25,56


MO sem LS =>	11,37	LS =>	12,16 MO com LS =>	23,53


Valor do BDI =>	56,86


Valor com BDI =>


357,42

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93673
	SINAPI
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
	UN
	1,0000000
	60,98
	60,98

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5677000
	20,79
	11,80

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5677000
	28,21
	16,01

	Insumo
	00001575
	SINAPI
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
	Material
	UN
	3,0000000
	0,97
	2,91

	Insumo
	00034709
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -
50 A
	Material
	UN
	1,0000000
	30,26
	30,26


MO sem LS =>	10,94	LS =>	11,69 MO com LS =>	22,63


Valor do BDI =>	11,53


Valor com BDI =>


72,51

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	28,21
	28,21

	Composição
Auxiliar
	95332
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,85
	0,85

	Insumo
	00002436
	SINAPI
	ELETRICISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043460
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,44
	0,44

	Insumo
	00043484
	SINAPI
	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,64
	0,64


MO sem LS =>	11,43	LS =>	12,22 MO com LS =>	23,65


Valor do BDI =>	5,33


Valor com BDI =>


33,54

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91872
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	M
	1,0000000
	13,27
	13,27

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1970000
	20,79
	4,09

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1970000
	28,21
	5,55

	Insumo
	00002685
	SINAPI
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
	Material
	M
	1,0170000
	3,57
	3,63


MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,05 MO com LS =>	7,84


Valor do BDI =>	2,51


Valor com BDI =>


15,78

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,41
	27,41

	Composição
Auxiliar
	95335
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00002696
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043461
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Insumo
	00043485
	SINAPI
	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,57
	0,57


MO sem LS =>	11,21	LS =>	11,99 MO com LS =>	23,20


Valor do BDI =>	5,18


Valor com BDI =>


32,59

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86887
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	22,29
	22,29

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1525000
	27,41
	4,18

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0481000
	19,67
	0,94

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03

	Insumo
	00011684
	SINAPI
	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM
	Material
	UN
	1,0000000
	17,14
	17,14


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26



Valor do BDI =>	4,21

Valor com BDI =>

26,50

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86884
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	7,64
	7,64

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1525000
	27,41
	4,18

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0481000
	19,67
	0,94

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03

	Insumo
	00006141
	SINAPI
	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30
CM
	Material
	UN
	1,0000000
	2,49
	2,49


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26


Valor do BDI =>	1,44


Valor com BDI =>


9,08

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97082
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	57,12
	57,12

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,9040000
	19,67
	57,12


MO sem LS =>	21,30	LS =>	22,78 MO com LS =>	44,08


Valor do BDI =>	10,80


Valor com BDI =>


67,92

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10576
	ORSE
	Encargos Complementares - Ajudante Pratico
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,89
	1,89

	Insumo
	
00002711/SINA
	ORSE
	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com
camara
	Material
	un
	0,0002000
	88,76
	0,01

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	10788
	ORSE
	Pá quadrada
	Material
	un
	0,0002000
	18,72
	0,00

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0941000
	2,29
	0,21

	Insumo
	4728
	ORSE
	Talhadeira chata 10"
	Material
	un
	0,0003000
	9,43
	0,00

	Insumo
	4729
	ORSE
	Marreta 1 kg com cabo
	Material
	un
	0,0001000
	19,17
	0,00

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,35


Valor com BDI =>


2,24

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10555
	ORSE
	Encargos Complementares - Armador
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,81
	1,81

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10585
	ORSE
	Arco de serra
	Material
	un
	0,0002000
	10,10
	0,00

	Insumo
	10586
	ORSE
	Torquesa
	Material
	un
	0,0002000
	19,78
	0,00

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14







MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,34


Valor com BDI =>


2,15

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,85
	1,85

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0007000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10577
	ORSE
	Serrote 40cm
	Material
	un
	0,0001000
	15,17
	0,00

	Insumo
	10578
	ORSE
	Formão grande
	Material
	un
	0,0002000
	7,68
	0,00

	Insumo
	10579
	ORSE
	Chave de fenda chata 30 cm
	Material
	un
	0,0002000
	13,64
	0,00

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	11244
	ORSE
	Martelo com unha
	Material
	un
	0,0002000
	24,82
	0,00

	Insumo
	11248
	ORSE
	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
	Equipamento
	un
	0,0001000
	124,77
	0,01

	Insumo
	11249
	ORSE
	Serra circular eletrica portatil
	Equipamento
	un
	0,0001000
	313,41
	0,03

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0007000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,35


Valor com BDI =>


2,20

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10552
	ORSE
	Encargos Complementares - Eletricista
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,82
	1,82

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0007000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10579
	ORSE
	Chave de fenda chata 30 cm
	Material
	un
	0,0002000
	13,64
	0,00

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	11240
	ORSE
	Alicate com isolamento
	Material
	un
	0,0002000
	24,19
	0,00

	Insumo
	11241
	ORSE
	Alicate volt-amperimetro
	Material
	un
	0,0002000
	82,67
	0,01

	Insumo
	11242
	ORSE
	Chave inglesa 12"
	Material
	un
	0,0001000
	17,24
	0,00

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,34


Valor com BDI =>


2,16

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10554
	ORSE
	Encargos Complementares - Encanador
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,84
	1,84

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00





	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10592
	ORSE
	Lima chata 12"
	Material
	un
	0,0001000
	18,91
	0,00

	Insumo
	10593
	ORSE
	Praio simples 30cm
	Material
	un
	0,0001000
	9,93
	0,00

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	11253
	ORSE
	Tarracha para tubos PVC de 1/2"
	Material
	un
	0,0011000
	14,71
	0,01

	Insumo
	11254
	ORSE
	Tarracha para tubos PVC de 3/4"
	Material
	un
	0,0007000
	13,94
	0,00

	Insumo
	11255
	ORSE
	Tarracha para tubos PVC de 1"
	Material
	un
	0,0006000
	31,95
	0,01

	Insumo
	11256
	ORSE
	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"
	Material
	un
	0,0004000
	30,43
	0,01

	Insumo
	11257
	ORSE
	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"
	Material
	un
	0,0004000
	16,39
	0,00

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,34


Valor com BDI =>


2,18

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10605
	ORSE
	Encargos Complementares - Montador
	Provisórios
	h
	1,0000000
	2,14
	2,14

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	11270
	ORSE
	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm
	Material
	un
	0,0003000
	13,70
	0,00

	Insumo
	11271
	ORSE
	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer
	Material
	un
	0,0001000
	13,97
	0,00

	Insumo
	11272
	ORSE
	Alicate Climpador ( cripador )
	Material
	un
	0,0001000
	49,05
	0,00

	Insumo
	11273
	ORSE
	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x
4,5cm, marca Black Jack
	Material
	un
	0,0002000
	110,79
	0,02

	Insumo
	11274
	ORSE
	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools
	Material
	un
	0,0003000
	9,51
	0,00

	Insumo
	11275
	ORSE
	Alicate de pressão 11"
	Material
	un
	0,0002000
	29,67
	0,00

	Insumo
	11276
	ORSE
	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.
	Material
	un
	0,0002000
	32,66
	0,00

	Insumo
	11277
	ORSE
	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore
	Material
	un
	0,0002000
	52,74
	0,01

	Insumo
	11278
	ORSE
	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"
	Material
	un
	0,0002000
	17,97
	0,00

	Insumo
	11279
	ORSE
	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou
similar
	Material
	un
	0,0002000
	42,41
	0,00

	Insumo
	11280
	ORSE
	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite
	Material
	un
	0,0002000
	30,69
	0,00

	Insumo
	11281
	ORSE
	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm
	Material
	un
	0,0008000
	181,31
	0,14

	Insumo
	11282
	ORSE
	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black
e Decker
	Material
	un
	0,0002000
	183,60
	0,03

	Insumo
	11283
	ORSE
	Selador horizontal para fita de aço 1"
	Material
	un
	0,0001000
	231,28
	0,02

	Insumo
	11284
	ORSE
	Cavalete de ferro nº 1
	Material
	un
	0,0002000
	61,09
	0,01

	Insumo
	11285
	ORSE
	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED
	Material
	un
	0,0001000
	424,77
	0,04

	Insumo
	11286
	ORSE
	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite
	Material
	un
	0,0003000
	201,76
	0,06

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14





	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,40


Valor com BDI =>


2,54

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,82
	1,82

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10282
	ORSE
	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)
	Material
	un
	0,0002000
	22,32
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	10789
	ORSE
	Nível de bolha de madeira
	Material
	un
	0,0002000
	7,81
	0,00

	Insumo
	10790
	ORSE
	Prumo de face
	Material
	un
	0,0001000
	13,16
	0,00

	Insumo
	11243
	ORSE
	Martelo sem unha
	Material
	un
	0,0001000
	14,20
	0,00

	Insumo
	11245
	ORSE
	Desempoladeira de madeira 12x22
	Material
	un
	0,0007000
	5,88
	0,00

	Insumo
	11246
	ORSE
	Escala métrica de bambú
	Material
	Un
	0,0007000
	5,19
	0,00

	Insumo
	11247
	ORSE
	Serra mármore
	Material
	un
	0,0001000
	166,25
	0,01

	Insumo
	11264
	ORSE
	Marreta de 1/2 kg com cabo
	Material
	un
	0,0002000
	6,86
	0,00

	Insumo
	11265
	ORSE
	Martelo de borracha com cabo
	Material
	un
	0,0004000
	9,51
	0,00

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0654000
	2,29
	0,14

	Insumo
	4174
	ORSE
	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
	Material
	un
	0,0005000
	6,09
	0,00

	Insumo
	4722
	ORSE
	Colher de pedreiro
	Material
	un
	0,0004000
	9,54
	0,00

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,34


Valor com BDI =>


2,16

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,0000000
	1,89
	1,89

	Insumo
	
00002711/SINA
	ORSE
	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com
camara
	Material
	un
	0,0002000
	88,76
	0,01

	Insumo
	
00012892/SINA
	ORSE
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
	Material
	par
	0,0023000
	6,05
	0,01

	Insumo
	
00012893/SINA
	ORSE
	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
	Material
	par
	0,0008000
	32,26
	0,02

	Insumo
	
00012894/SINA
	ORSE
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
	Material
	un
	0,0002000
	8,74
	0,00

	Insumo
	
00012895/SINA
	ORSE
	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
	Material
	un
	0,0006000
	6,72
	0,00

	Insumo
	10362
	ORSE
	Seguro de vida e acidente em grupo
	Serviços
	un
	0,0045000
	6,36
	0,02

	Insumo
	10492
	ORSE
	Cesta Básica
	Material
	un
	0,0045000
	96,36
	0,43

	Insumo
	10517
	ORSE
	Exames admissionais/demissionais (checkup)
	Serviços
	cj
	0,0004000
	152,15
	0,06

	Insumo
	10596
	ORSE
	Protetor auricular
	Material
	un
	0,0045000
	2,49
	0,01

	Insumo
	10599
	ORSE
	Protetor solar fps 30 com 120ml
	Material
	un
	0,0018000
	9,13
	0,01

	Insumo
	10761
	ORSE
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)
	Serviços
	un
	0,1018000
	2,54
	0,25

	Insumo
	10788
	ORSE
	Pá quadrada
	Material
	un
	0,0002000
	18,72
	0,00

	Insumo
	158
	ORSE
	Almoço (Participação do empregador)
	Material
	un
	0,1018000
	7,10
	0,72

	Insumo
	1651
	ORSE
	Óculos branco proteção
	Material
	pr
	0,0008000
	3,40
	0,00

	Insumo
	2378
	ORSE
	Vale transporte
	Material
	un
	0,0941000
	2,29
	0,21

	Insumo
	4728
	ORSE
	Talhadeira chata 10"
	Material
	un
	0,0003000
	9,43
	0,00

	Insumo
	4729
	ORSE
	Marreta 1 kg com cabo
	Material
	un
	0,0001000
	19,17
	0,00

	Insumo
	941
	ORSE
	Fardamento com mangas curta
	Material
	un
	0,0015000
	96,53
	0,14


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,35


Valor com BDI =>


2,24





	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	2497
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até
1,50m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	1,0000000
	46,62
	46,62

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	3,0000000
	1,89
	5,67

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	3,0000000
	13,65
	40,95


MO sem LS =>	19,79	LS =>	21,16 MO com LS =>	40,95


Valor do BDI =>	8,82


Valor com BDI =>


55,44

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	2498
	ORSE
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m
	Escavação Manual em Área Urbana
	m³
	1,0000000
	69,92
	69,92

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	4,5000000
	1,89
	8,50

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	4,5000000
	13,65
	61,42


MO sem LS =>	29,68	LS =>	31,74 MO com LS =>	61,42


Valor do BDI =>	13,22


Valor com BDI =>


83,14

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92267
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	22,45
	22,45

	Composição
Auxiliar
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0050000
	20,30
	0,10

	Composição
Auxiliar
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0050000
	27,48
	0,13

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0050000
	35,78
	0,17

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0220000
	35,02
	0,77

	Insumo
	00001358
	SINAPI
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
	Material
	m²
	1,0500000
	20,27
	21,28


MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,52 MO com LS =>	1,01


Valor do BDI =>	4,24


Valor com BDI =>


26,69

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92263
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	104,25
	104,25

	Composição
Auxiliar
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2500000
	20,30
	5,07

	Composição
Auxiliar
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,1800000
	27,48
	32,42

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0630000
	35,78
	2,25

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,2550000
	35,02
	8,93

	Insumo
	00001358
	SINAPI
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
	Material
	m²
	1,3360000
	20,27
	27,08

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	2,3080000
	4,82
	11,12

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	9,2370000
	1,68
	15,51

	Insumo
	00005068
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
	Material
	KG
	0,2080000
	9,00
	1,87


MO sem LS =>	19,83	LS =>	21,21 MO com LS =>	41,04


Valor do BDI =>	19,72


Valor com BDI =>


123,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	92265
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	76,32
	76,32

	Composição
Auxiliar
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2020000
	20,30
	4,10

	Composição
Auxiliar
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,9110000
	27,48
	25,03

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0500000
	35,78
	1,78

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,2370000
	35,02
	8,29

	Insumo
	00001358
	SINAPI
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
	Material
	m²
	1,1460000
	20,27
	23,22

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,1660000
	4,82
	0,80

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	6,9520000
	1,68
	11,67

	Insumo
	00005068
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
	Material
	KG
	0,1590000
	9,00
	1,43


MO sem LS =>	16,00	LS =>	17,10 MO com LS =>	33,10


Valor do BDI =>	14,43


Valor com BDI =>


90,75

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97086
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m²
	1,0000000
	110,61
	110,61

	Composição
Auxiliar
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,4440000
	20,30
	29,31

	Composição
Auxiliar
	88262
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,3570000
	27,48
	64,77





	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0170000
	3,27
	0,05

	Insumo
	00004491
	SINAPI
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
	Material
	M
	0,3700000
	4,82
	1,78

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	0,4400000
	1,68
	0,73

	Insumo
	00005068
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
	Material
	KG
	0,0950000
	9,00
	0,85

	Insumo
	00006193
	SINAPI
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	Material
	M
	1,3800000
	9,51
	13,12


MO sem LS =>	37,35	LS =>	39,93 MO com LS =>	77,28


Valor do BDI =>	20,92


Valor com BDI =>


131,53

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90830
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS
	UN
	1,0000000
	114,01
	114,01

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0020000
	26,44
	26,49

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5010000
	19,67
	9,85

	Insumo
	00003081
	SINAPI
	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
	Material
	CJ
	1,0000000
	77,67
	77,67


MO sem LS =>	14,33	LS =>	15,33 MO com LS =>	29,66


Valor do BDI =>	21,57


Valor com BDI =>


135,58

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91166
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	2,93
	2,93

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0129000
	20,14
	0,25

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0569000
	27,41
	1,55

	Insumo
	00000408
	SINAPI
	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 390 X *4,6* MM
	Material
	UN
	1,3333000
	0,50
	0,66

	Insumo
	00004350
	SINAPI
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
	Material
	UN
	1,4000000
	0,34
	0,47


MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,79 MO com LS =>	1,52


Valor do BDI =>	0,55


Valor com BDI =>


3,48

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91170
	SINAPI
	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	8,48
	8,48

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0480000
	20,14
	0,96

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2114000
	27,41
	5,79

	Insumo
	00000392
	SINAPI
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
	Material
	UN
	1,7857000
	0,97
	1,73


MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,92 MO com LS =>	5,66


Valor do BDI =>	1,60


Valor com BDI =>


10,08

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	80
	ORSE
	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos
	Formas para Fundações
	m²
	1,0000000
	78,10
	78,10

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,5000000
	1,89
	2,83

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	1,5000000
	1,85
	2,77

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,5000000
	19,13
	28,69

	Insumo
	
00002692/SINA
	ORSE
	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua
	Material
	l
	0,0150000
	4,29
	0,06

	Insumo
	
00004509/SINA
	ORSE
	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	2,0000000
	2,79
	5,58

	Insumo
	
00005067/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)
	Material
	kg
	0,3000000
	9,14
	2,74

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,5000000
	13,65
	20,47

	Insumo
	
00043130/SINA
	ORSE
	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm
(0,026 kg/m)
	Material
	kg
	0,1500000
	12,86
	1,92

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	0,5000000
	3,42
	1,71

	Insumo
	630
	ORSE
	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar
	Material
	m²
	0,5500000
	20,61
	11,33


MO sem LS =>	23,76	LS =>	25,40 MO com LS =>	49,16


Valor do BDI =>	14,77


Valor com BDI =>


92,87

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	85
	ORSE
	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos
	Formas para Fundações
	m²
	1,0000000
	68,29
	68,29

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,4000000
	1,89
	2,64

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	1,4000000
	1,85
	2,59

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4000000
	19,13
	26,78

	Insumo
	
00002692/SINA
	ORSE
	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua
	Material
	l
	0,0150000
	4,29
	0,06





	Insumo
	
00004509/SINA
	ORSE
	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	1,3300000
	2,79
	3,71

	Insumo
	
00005067/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)
	Material
	kg
	0,3000000
	9,14
	2,74

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4000000
	13,65
	19,11

	Insumo
	
00043130/SINA
	ORSE
	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm
(0,026 kg/m)
	Material
	kg
	0,1500000
	12,86
	1,92

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	0,3300000
	3,42
	1,12

	Insumo
	630
	ORSE
	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar
	Material
	m²
	0,3700000
	20,61
	7,62


MO sem LS =>	22,18	LS =>	23,71 MO com LS =>	45,89


Valor do BDI =>	12,92


Valor com BDI =>


81,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	82
	ORSE
	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos
	Formas para Fundações
	m²
	1,0000000
	72,63
	72,63

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,4000000
	1,89
	2,64

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	1,4000000
	1,85
	2,59

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4000000
	19,13
	26,78

	Insumo
	
00002692/SINA
	ORSE
	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua
	Material
	l
	0,0150000
	4,29
	0,06

	Insumo
	
00004509/SINA
	ORSE
	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	0,4000000
	2,79
	1,11

	Insumo
	
00005067/SINA
	ORSE
	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)
	Material
	kg
	0,3000000
	9,14
	2,74

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,4000000
	13,65
	19,11

	Insumo
	
00006189/SINA
PI
	ORSE
	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
	Material
	m
	1,2200000
	12,55
	15,31

	Insumo
	1569
	ORSE
	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
	Material
	m
	0,6700000
	3,42
	2,29


MO sem LS =>	22,18	LS =>	23,71 MO com LS =>	45,89


Valor do BDI =>	13,74


Valor com BDI =>


86,37

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90279
	SINAPI
	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	371,35
	371,35

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,5492000
	19,67
	50,14

	Composição
Auxiliar
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,6069000
	35,12
	56,43

	Composição Auxiliar
	88830
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,1138000
	1,07
	1,19

	Composição Auxiliar
	88831
	SINAPI
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,4931000
	0,21
	0,10

	Insumo
	00000367
	SINAPI
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
	Material
	m³
	0,6302000
	62,94
	39,66

	Insumo
	00001106
	SINAPI
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
	Material
	KG
	15,1255000
	0,85
	12,85

	Insumo
	00001379
	SINAPI
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	Material
	KG
	420,1527000
	0,41
	172,26

	Insumo
	00004720
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	Material
	m³
	0,5882000
	65,83
	38,72


MO sem LS =>	42,91	LS =>	45,88 MO com LS =>	88,79


Valor do BDI =>	70,25MO sem LS =>
129,85
LS =>
138,84 MO com LS =>
268,69
Valor do BDI =>
122,05

Valor com BDI =>
767,17




Valor com BDI =>


441,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89994
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	645,12
	645,12

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,8469000
	27,82
	134,84

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,2313000
	19,67
	63,55

	Composição Auxiliar
	90279
	SINAPI
	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,2030000
	371,35
	446,73


MO sem LS =>
171,30
LS =>
183,15 MO com LS =>
354,45
Valor do BDI =>
141,94

Valor com BDI =>
892,17


	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89995
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	750,23
	750,23

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	7,4148000
	27,82
	206,27

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	4,9432000
	19,67
	97,23

	Composição Auxiliar
	90279
	SINAPI
	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,2030000
	371,35
	446,73



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93267
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,49
	13,49





	Insumo
	00036494
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000360
	374.917,60
	13,49


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	2,55


Valor com BDI =>


16,04

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93269
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,06
	5,06

	Insumo
	00036494
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000135
	374.917,60
	5,06


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,95


Valor com BDI =>


6,01

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93270
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,12
	13,12

	Insumo
	00036494
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000350
	374.917,60
	13,12


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	2,48


Valor com BDI =>


15,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93271
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,04
	5,04

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	9,3500000
	0,54
	5,04


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,95


Valor com BDI =>


5,99

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93272
	SINAPI
	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	81,37
	81,37

	Composição
Auxiliar
	88296
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	44,66
	44,66

	Composição Auxiliar
	93267
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,49
	13,49

	Composição
Auxiliar
	93269
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,06
	5,06

	Composição Auxiliar
	93270
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,12
	13,12

	Composição Auxiliar
	93271
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,04
	5,04


MO sem LS =>	19,68	LS =>	21,04 MO com LS =>	40,72


Valor do BDI =>	15,39


Valor com BDI =>


96,76

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93274
	SINAPI
	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	63,21
	63,21

	Composição
Auxiliar
	88296
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	44,66
	44,66

	Composição Auxiliar
	93267
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,49
	13,49

	Composição
Auxiliar
	93269
	SINAPI
	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,
ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,06
	5,06


MO sem LS =>	19,68	LS =>	21,04 MO com LS =>	40,72


Valor do BDI =>	11,95


Valor com BDI =>


75,16

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93282
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	32,06
	32,06

	Composição
Auxiliar
	88295
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	31,82
	31,82

	Composição Auxiliar
	93277
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,20
	0,20

	Composição Auxiliar
	93278
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04


MO sem LS =>	13,47	LS =>	14,41 MO com LS =>	27,88


Valor do BDI =>	6,06


Valor com BDI =>


38,12

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93281
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	32,66
	32,66

	Composição
Auxiliar
	88295
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	31,82
	31,82

	Composição Auxiliar
	93277
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,20
	0,20

	Composição Auxiliar
	93278
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Composição Auxiliar
	93279
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18





	Composição Auxiliar
	93280
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,42
	0,42


MO sem LS =>	13,47	LS =>	14,41 MO com LS =>	27,88


Valor do BDI =>	6,17


Valor com BDI =>


38,83

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93277
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,20
	0,20

	Insumo
	00036487
	SINAPI
	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000640
	3.125,38
	0,20


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,23

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93278
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00036487
	SINAPI
	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000148
	3.125,38
	0,04


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,04

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93279
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,18
	0,18

	Insumo
	00036487
	SINAPI
	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000600
	3.125,38
	0,18


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93280
	SINAPI
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,42
	0,42

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	0,7800000
	0,54
	0,42


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,07


Valor com BDI =>


0,49

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93288
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	120,04
	120,04

	Composição
Auxiliar
	88296
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	44,66
	44,66

	Composição Auxiliar
	93283
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	50,43
	50,43

	Composição Auxiliar
	93284
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	17,77
	17,77

	Composição Auxiliar
	93296
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	7,18
	7,18


MO sem LS =>	19,68	LS =>	21,04 MO com LS =>	40,72


Valor do BDI =>	22,71


Valor com BDI =>


142,75

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93287
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	208,12
	208,12

	Composição
Auxiliar
	88296
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	44,66
	44,66

	Composição Auxiliar
	93283
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	50,43
	50,43

	Composição Auxiliar
	93284
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	17,77
	17,77

	Composição Auxiliar
	93285
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	81,06
	81,06

	Composição Auxiliar
	93286
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	7,02
	7,02

	Composição Auxiliar
	93296
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	7,18
	7,18


MO sem LS =>	19,68	LS =>	21,04 MO com LS =>	40,72


Valor do BDI =>	39,37


Valor com BDI =>


247,49

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93283
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	50,43
	50,43

	Insumo
	00044474
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000400
	1.260.771,24
	50,43


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	9,54


Valor com BDI =>


59,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	93296
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	7,18
	7,18

	Insumo
	00044474
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000057
	1.260.771,24
	7,18


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,35


Valor com BDI =>


8,53

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93284
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	17,77
	17,77

	Insumo
	00044474
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000141
	1.260.771,24
	17,77


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	3,36


Valor com BDI =>


21,13

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93285
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	81,06
	81,06

	Insumo
	00044474
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000643
	1.260.771,24
	81,06


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	15,33


Valor com BDI =>


96,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93286
	SINAPI
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	7,02
	7,02

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	13,0000000
	0,54
	7,02


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,32


Valor com BDI =>


8,34

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5928
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	161,31
	161,31

	Composição
Auxiliar
	88286
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	33,44
	33,44

	Composição Auxiliar
	89259
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,82
	13,82

	Composição Auxiliar
	89260
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,07
	5,07

	Composição Auxiliar
	89262
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	23,42
	23,42

	Composição Auxiliar
	91466
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,05
	2,05

	Composição Auxiliar
	91467
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	83,51
	83,51


MO sem LS =>	14,26	LS =>	15,24 MO com LS =>	29,50


Valor do BDI =>	30,51


Valor com BDI =>


191,82

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89259
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,82
	13,82

	Insumo
	00003363
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000551
	72.755,38
	4,00

	Insumo
	00037752
	SINAPI
	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000343
	286.421,24
	9,82


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	2,61


Valor com BDI =>


16,43

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	91466
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	2,05
	2,05

	Insumo
	00003363
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000058
	72.755,38
	0,42

	Insumo
	00037752
	SINAPI
	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000057
	286.421,24
	1,63


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,38


Valor com BDI =>


2,43

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89260
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	5,07
	5,07

	Insumo
	00003363
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000144
	72.755,38
	1,04

	Insumo
	00037752
	SINAPI
	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000141
	286.421,24
	4,03


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,95


Valor com BDI =>


6,02

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89262
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	23,42
	23,42

	Insumo
	00003363
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000689
	72.755,38
	5,01

	Insumo
	00037752
	SINAPI
	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000643
	286.421,24
	18,41


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	4,43


Valor com BDI =>


27,85

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91467
	SINAPI
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	83,51
	83,51

	Insumo
	00004221
	SINAPI
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
	Material
	L
	26,4300000
	3,16
	83,51


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	15,80


Valor com BDI =>


99,31

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88270
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	29,25
	29,25

	Composição
Auxiliar
	95338
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,51
	0,51

	Insumo
	00012873
	SINAPI
	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	24,20
	24,20

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66


MO sem LS =>	11,94	LS =>	12,77 MO com LS =>	24,71


Valor do BDI =>	5,53


Valor com BDI =>


34,78

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91954
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	18,62
	18,62

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3170000
	20,79
	6,59

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,3170000
	28,21
	8,94

	Insumo
	00038113
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	3,09
	3,09







MO sem LS =>	6,10	LS =>	6,53 MO com LS =>	12,63


Valor do BDI =>	3,52


Valor com BDI =>


22,14

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91960
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	34,20
	34,20

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5720000
	20,79
	11,89

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,5720000
	28,21
	16,13

	Insumo
	00038113
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	2,0000000
	3,09
	6,18


MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,78 MO com LS =>	22,80


Valor do BDI =>	6,47


Valor com BDI =>


40,67

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91956
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	29,27
	29,27

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4860000
	20,79
	10,10

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4860000
	28,21
	13,71

	Insumo
	00038112
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,37
	2,37

	Insumo
	00038113
	SINAPI
	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	3,09
	3,09


MO sem LS =>	9,36	LS =>	10,01 MO com LS =>	19,37


Valor do BDI =>	5,53


Valor com BDI =>


34,80

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91952
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	13,73
	13,73

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2320000
	20,79
	4,82

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2320000
	28,21
	6,54

	Insumo
	00038112
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
	Material
	UN
	1,0000000
	2,37
	2,37


MO sem LS =>	4,47	LS =>	4,77 MO com LS =>	9,24


Valor do BDI =>	2,59


Valor com BDI =>


16,32

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88441
	SINAPI
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	20,55
	20,55

	Composição
Auxiliar
	95390
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,08
	0,08

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66

	Insumo
	00044503
	SINAPI
	JARDINEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	15,93
	15,93


MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,27 MO com LS =>	16,01


Valor do BDI =>	3,88


Valor com BDI =>


24,43

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100716
	SINAPI
	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO
EM FÁBRICA. AF_01/2020
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	15,96
	15,96

	Composição
Auxiliar
	88306
	SINAPI
	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0539000
	30,58
	1,64

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0535000
	19,67
	1,05

	Composição Auxiliar
	93408
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0157000
	65,11
	1,02

	Composição Auxiliar
	93409
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0382000
	35,50
	1,35

	Insumo
	00036785
	SINAPI
	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41
A 1,19 MM (SAE G16)
	Material
	SC25KG
	0,1600000
	68,16
	10,90


MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,89 MO com LS =>	3,66


Valor do BDI =>	3,01


Valor com BDI =>


18,97

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	96624
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	124,78
	124,78

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,5790000
	27,82
	43,92

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,6340000
	19,67
	12,47





	Composição Auxiliar
	91277
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0320000
	5,31
	0,16

	Composição Auxiliar
	91278
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0300000
	0,36
	0,01

	Insumo
	00004718
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
	Material
	m³
	1,1900000
	57,33
	68,22


MO sem LS =>	22,41	LS =>	23,96 MO com LS =>	46,37


Valor do BDI =>	23,60


Valor com BDI =>


148,38

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86902
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	179,36
	179,36

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,8788000
	27,41
	24,08

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4443000
	19,67
	8,73

	Insumo
	00004351
	SINAPI
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
	Material
	UN
	6,0000000
	9,06
	54,36

	Insumo
	00036794
	SINAPI
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM
(L X C)
	Material
	UN
	1,0000000
	88,12
	88,12

	Insumo
	00037329
	SINAPI
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,0765000
	53,32
	4,07


MO sem LS =>	13,11	LS =>	14,01 MO com LS =>	27,12


Valor do BDI =>	33,93


Valor com BDI =>


213,29

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91885
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	11,47
	11,47

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2190000
	20,79
	4,55

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,2190000
	28,21
	6,17

	Insumo
	00001892
	SINAPI
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Material
	UN
	1,0000000
	0,75
	0,75


MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,51 MO com LS =>	8,72


Valor do BDI =>	2,17


Valor com BDI =>


13,64

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	7692
	ORSE
	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	44,00
	44,00

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,6200000
	1,89
	3,06

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,3600000
	1,82
	0,65

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,3600000
	1,85
	0,66

	Composição
Auxiliar
	10555
	ORSE
	Encargos Complementares - Armador
	Provisórios
	h
	0,1800000
	1,81
	0,32

	Insumo
	
00000378/SINA
	ORSE
	Armador (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,1800000
	19,13
	3,44

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3600000
	19,13
	6,88

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3600000
	19,13
	6,88

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,6200000
	13,65
	22,11


MO sem LS =>	19,00	LS =>	20,31 MO com LS =>	39,31


Valor do BDI =>	8,32


Valor com BDI =>


52,32

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11477
	ORSE
	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento
	Concreto Simples
	m³
	1,0000000
	26,48
	26,48

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	1,2200000
	1,89
	2,30

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,3600000
	1,82
	0,65

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3600000
	19,13
	6,88

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	1,2200000
	13,65
	16,65


MO sem LS =>	11,37	LS =>	12,16 MO com LS =>	23,53


Valor do BDI =>	5,01


Valor com BDI =>


31,49

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88274
	SINAPI
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,67
	27,67

	Composição
Auxiliar
	95341
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004755
	SINAPI
	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66







MO sem LS =>	11,18	LS =>	11,95 MO com LS =>	23,13


Valor do BDI =>	5,23


Valor com BDI =>


32,90

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88392
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,58
	0,58

	Composição Auxiliar
	88387
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Composição Auxiliar
	88389
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,10


Valor com BDI =>


0,68

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88386
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	2,79
	2,79

	Composição Auxiliar
	88387
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Composição Auxiliar
	88389
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11

	Composição Auxiliar
	88390
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,52
	0,52

	Composição Auxiliar
	88391
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,69
	1,69


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,52


Valor com BDI =>


3,31

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88387
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Insumo
	00037544
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000640
	7.433,87
	0,47


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,08


Valor com BDI =>


0,55

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88389
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,11
	0,11

	Insumo
	00037544
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	7.433,87
	0,11


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,02


Valor com BDI =>


0,13

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88390
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO.
AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,52
	0,52

	Insumo
	00037544
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000700
	7.433,87
	0,52


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,09


Valor com BDI =>


0,61

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88391
	SINAPI
	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,69
	1,69

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	3,1300000
	0,54
	1,69


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,31


Valor com BDI =>


2,00

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88278
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	30,03
	30,03

	Composição
Auxiliar
	95344
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,29
	0,29

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45

	Insumo
	00044497
	SINAPI
	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	25,80
	25,80


MO sem LS =>	12,61	LS =>	13,48 MO com LS =>	26,09


Valor do BDI =>	5,68


Valor com BDI =>


35,71



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88282
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	29,98
	29,98

	Composição
Auxiliar
	95347
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,13
	0,13

	Insumo
	00004093
	SINAPI
	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	25,91
	25,91

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	12,58	LS =>	13,46 MO com LS =>	26,04


Valor do BDI =>	5,67


Valor com BDI =>


35,65

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88286
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	33,44
	33,44

	Composição
Auxiliar
	95351
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,47
	0,47

	Insumo
	00004096
	SINAPI
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	29,03
	29,03

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	14,26	LS =>	15,24 MO com LS =>	29,50


Valor do BDI =>	6,32


Valor com BDI =>


39,76

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	202
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com
abertura de encaixes
	Madeiramento
	m
	1,0000000
	35,02
	35,02

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,4000000
	1,89
	0,75

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,85
	1,11

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6000000
	19,13
	11,47

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,4000000
	13,65
	5,46

	Insumo
	1567
	ORSE
	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)
	Material
	m
	1,0000000
	16,23
	16,23


MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,75 MO com LS =>	16,93


Valor do BDI =>	6,62


Valor com BDI =>


41,64

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	199
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
	Madeiramento
	m²
	1,0000000
	33,26
	33,26

	Composição
Auxiliar
	202
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com
abertura de encaixes
	Madeiramento
	m
	0,9500000
	35,02
	33,26


MO sem LS =>	7,77	LS =>	8,31 MO com LS =>	16,08


Valor do BDI =>	6,29


Valor com BDI =>


39,55

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	211
	ORSE
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m
	Madeiramento
	un
	1,0000000
	1.049,93
	1.049,93

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	12,0000000
	1,89
	22,68

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	10,0000000
	1,85
	18,50

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	10,0000000
	19,13
	191,30

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	12,0000000
	13,65
	163,80

	Insumo
	2064
	ORSE
	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"
	Material
	un
	1,0000000
	104,27
	104,27

	Insumo
	8877
	ORSE
	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)
	Material
	m
	26,0000000
	21,13
	549,38


MO sem LS =>
171,61
LS =>
183,49 MO com LS =>
355,10
Valor do BDI =>
198,64

Valor com BDI =>
1.248,57


	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93409
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	35,50
	35,50

	Composição
Auxiliar
	88306
	SINAPI
	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	30,58
	30,58





	Composição Auxiliar
	93404
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,92
	3,92

	Composição Auxiliar
	93405
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,00
	1,00


MO sem LS =>	12,87	LS =>	13,77 MO com LS =>	26,64


Valor do BDI =>	6,71


Valor com BDI =>


42,21

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93408
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	65,11
	65,11

	Composição
Auxiliar
	88306
	SINAPI
	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	30,58
	30,58

	Composição Auxiliar
	93404
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,92
	3,92

	Composição Auxiliar
	93405
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,00
	1,00

	Composição Auxiliar
	93406
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	4,71
	4,71

	Composição Auxiliar
	93407
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	24,90
	24,90


MO sem LS =>	12,87	LS =>	13,77 MO com LS =>	26,64


Valor do BDI =>	12,31


Valor com BDI =>


77,42

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93404
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,92
	3,92

	Insumo
	00036522
	SINAPI
	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000533
	50.002,32
	2,66

	Insumo
	00039813
	SINAPI
	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000640
	19.749,80
	1,26


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,74


Valor com BDI =>


4,66

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93405
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	1,00
	1,00

	Insumo
	00036522
	SINAPI
	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000143
	50.002,32
	0,71

	Insumo
	00039813
	SINAPI
	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	19.749,80
	0,29


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,18


Valor com BDI =>


1,18

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	93406
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	4,71
	4,71

	Insumo
	00036522
	SINAPI
	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000667
	50.002,32
	3,33

	Insumo
	00039813
	SINAPI
	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000700
	19.749,80
	1,38


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,89


Valor com BDI =>


5,60

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total





	Composição
	93407
	SINAPI
	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	24,90
	24,90

	Insumo
	00004221
	SINAPI
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
	Material
	L
	7,8800000
	3,16
	24,90


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	4,71


Valor com BDI =>


29,61

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88377
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	35,12
	35,12

	Composição Auxiliar
	95389
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,25
	0,25

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00037666
	SINAPI
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	30,93
	30,93

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	15,07	LS =>	16,11 MO com LS =>	31,18


Valor do BDI =>	6,64


Valor com BDI =>


41,76

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88294
	SINAPI
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	37,92
	37,92

	Composição
Auxiliar
	95357
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,38
	0,38

	Insumo
	00004234
	SINAPI
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	33,60
	33,60

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	16,42	LS =>	17,56 MO com LS =>	33,98


Valor do BDI =>	7,17


Valor com BDI =>


45,09

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88295
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	31,82
	31,82

	Composição
Auxiliar
	95358
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,44
	0,44

	Insumo
	00004253
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	27,44
	27,44

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	13,47	LS =>	14,41 MO com LS =>	27,88


Valor do BDI =>	6,02


Valor com BDI =>


37,84

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88296
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	44,66
	44,66

	Composição
Auxiliar
	95359
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,65
	0,65

	Insumo
	00004254
	SINAPI
	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	40,07
	40,07

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	19,68	LS =>	21,04 MO com LS =>	40,72



Valor do BDI =>	8,44

Valor com BDI =>

53,10

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88297
	SINAPI
	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição
Auxiliar
	95360
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,35
	0,35

	Insumo
	00004230
	SINAPI
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	30,67
	30,67

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	6,61


Valor com BDI =>


41,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88306
	SINAPI
	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	30,58
	30,58

	Composição
Auxiliar
	95368
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,30
	0,30

	Insumo
	00004251
	SINAPI
	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	26,34
	26,34

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	12,87	LS =>	13,77 MO com LS =>	26,64


Valor do BDI =>	5,78


Valor com BDI =>


36,36

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,82
	27,82

	Composição
Auxiliar
	95371
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,48
	0,48

	Insumo
	00004750
	SINAPI
	PEDREIRO (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043465
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,40
	0,40

	Insumo
	00043489
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,66
	0,66


MO sem LS =>	11,25	LS =>	12,03 MO com LS =>	23,28


Valor do BDI =>	5,26


Valor com BDI =>


33,08

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97734
	SINAPI
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,0000000
	2.456,52
	2.456,52

	Composição
Auxiliar
	88239
	SINAPI
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,1920000
	20,30
	24,19

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	5,9600000
	26,44
	157,58

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	31,3499000
	27,82
	872,15

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	31,3499000
	19,67
	616,65

	Composição Auxiliar
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	6,6350000
	0,69
	4,57

	Composição Auxiliar
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	18,0917000
	0,25
	4,52

	Composição Auxiliar
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,4877000
	35,78
	17,44

	Composição Auxiliar
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,7043000
	35,02
	24,66

	Composição Auxiliar
	92767
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	KG
	27,8988000
	10,91
	304,37

	Composição Auxiliar
	94971
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	m³
	1,2000000
	314,16
	376,99





	Insumo
	00001358
	SINAPI
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
	Material
	m²
	1,9404000
	20,27
	39,33

	Insumo
	00002692
	SINAPI
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
	Material
	L
	0,0833000
	3,27
	0,27

	Insumo
	00004517
	SINAPI
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
	Material
	M
	5,6283000
	1,68
	9,45

	Insumo
	00020247
	SINAPI
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
	Material
	KG
	0,4365000
	9,97
	4,35



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	28,59
	28,59

	Composição
Auxiliar
	95372
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,33
	0,33

	Insumo
	00004783
	SINAPI
	PINTOR (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,80
	22,80

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043466
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	1,04
	1,04

	Insumo
	00043490
	SINAPI
	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,94
	0,94


MO sem LS =>	11,18	LS =>	11,95 MO com LS =>	23,13


Valor do BDI =>	5,40


Valor com BDI =>


33,99

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	100719
	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	6,34
	6,34

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0635000
	28,59
	1,81

	Insumo
	00005318
	SINAPI
	DILUENTE AGUARRAS
	Material
	L
	0,0575000
	9,85
	0,56

	Insumo
	00007307
	SINAPI
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
	Material
	L
	0,1908000
	20,82
	3,97


MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,75 MO com LS =>	1,46


Valor do BDI =>	1,19


Valor com BDI =>


7,53

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	102234
	SINAPI
	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	PINT - PINTURAS
	m²
	1,0000000
	17,93
	17,93

	Composição
Auxiliar
	88310
	SINAPI
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4529000
	28,59
	12,94

	Insumo
	00007340
	SINAPI
	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR
	Material
	L
	0,3257000
	15,34
	4,99


MO sem LS =>	5,06	LS =>	5,41 MO com LS =>	10,47


Valor do BDI =>	3,39


Valor com BDI =>


21,32

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91278
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,36
	0,36

	Composição Auxiliar
	91273
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,29
	0,29

	Composição Auxiliar
	91274
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,07
	0,07


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,42

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91277
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	5,31
	5,31

	Composição Auxiliar
	91273
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,29
	0,29

	Composição Auxiliar
	91274
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,07
	0,07

	Composição Auxiliar
	91275
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,36
	0,36

	Composição Auxiliar
	91276
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	4,59
	4,59


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,00


Valor com BDI =>


6,31

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91273
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,29
	0,29


MO sem LS =>
781,77
LS =>
835,86 MO com LS =>
1.617,63
Valor do BDI =>
464,77

Valor com BDI =>
2.921,29





	Insumo
	00001442
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000533
	5.442,67
	0,29


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,34

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91274
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,07
	0,07

	Insumo
	00001442
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000143
	5.442,67
	0,07


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,01


Valor com BDI =>


0,08

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91275
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,36
	0,36

	Insumo
	00001442
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000667
	5.442,67
	0,36


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,06


Valor com BDI =>


0,42

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91276
	SINAPI
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	4,59
	4,59

	Insumo
	00004222
	SINAPI
	GASOLINA COMUM
	Material
	L
	1,4400000
	3,19
	4,59


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,86


Valor com BDI =>


5,45

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90822
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	226,42
	226,42

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,5460000
	26,44
	40,87

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7730000
	19,67
	15,20

	Insumo
	00002432
	SINAPI
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
	Material
	UN
	3,0000000
	19,87
	59,61

	Insumo
	00010555
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
	Material
	UN
	1,0000000
	109,95
	109,95

	Insumo
	00011055
	SINAPI
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3,5 X 25 MM (1 ")
	Material
	UN
	19,8000000
	0,04
	0,79


MO sem LS =>	22,12	LS =>	23,65 MO com LS =>	45,77


Valor do BDI =>	42,83


Valor com BDI =>


269,25

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90823
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
	UN
	1,0000000
	267,45
	267,45

	Composição
Auxiliar
	88261
	SINAPI
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,6780000
	26,44
	44,36

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,8390000
	19,67
	16,50

	Insumo
	00002432
	SINAPI
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
	Material
	UN
	3,0000000
	19,87
	59,61

	Insumo
	00010556
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
	Material
	UN
	1,0000000
	146,19
	146,19

	Insumo
	00011055
	SINAPI
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3,5 X 25 MM (1 ")
	Material
	UN
	19,8000000
	0,04
	0,79


MO sem LS =>	24,00	LS =>	25,67 MO com LS =>	49,67


Valor do BDI =>	50,60


Valor com BDI =>


318,05

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m²
	1,0000000
	6,10
	6,10

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1020000
	27,82
	2,83

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1531000
	19,67
	3,01

	Composição Auxiliar
	91533
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0036000
	39,30
	0,14

	Composição Auxiliar
	91534
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0036000
	35,49
	0,12


MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,54 MO com LS =>	4,91


Valor do BDI =>	1,15


Valor com BDI =>


7,25





	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101618
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	1,0000000
	189,41
	189,41

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,0219000
	27,82
	56,24

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,0329000
	19,67
	59,65

	Composição Auxiliar
	91533
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0718000
	39,30
	2,82

	Composição Auxiliar
	91534
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0666000
	35,49
	2,36

	Insumo
	00000370
	SINAPI
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
	Material
	m³
	1,1000000
	62,13
	68,34


MO sem LS =>	47,06	LS =>	50,31 MO com LS =>	97,37


Valor do BDI =>	35,83


Valor com BDI =>


225,24

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	101619
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
	m³
	1,0000000
	220,53
	220,53

	Composição
Auxiliar
	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	2,4938000
	27,82
	69,37

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	3,7407000
	19,67
	73,57

	Composição Auxiliar
	91533
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	0,0718000
	39,30
	2,82

	Composição Auxiliar
	91534
	SINAPI
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	0,0666000
	35,49
	2,36

	Insumo
	00004720
	SINAPI
	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	Material
	m³
	1,1000000
	65,83
	72,41



	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	11702
	ORSE
	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem
	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
Resistência
	m²
	1,0000000
	31,42
	31,42

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,5300000
	1,82
	0,96

	Composição
Auxiliar
	11480
	ORSE
	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura
	Alvenarias de Pedra e Concretos
para Fundações
	m³
	0,0700000
	290,53
	20,33

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,5300000
	19,13
	10,13


MO sem LS =>	5,69	LS =>	6,08 MO com LS =>	11,77MO sem LS =>
57,56
LS =>
61,55 MO com LS =>
119,11
Valor do BDI =>
41,72

Valor com BDI =>
262,25




Valor do BDI =>	5,94


Valor com BDI =>


37,36

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5679
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	54,85
	54,85

	Composição
Auxiliar
	88294
	SINAPI
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	37,92
	37,92

	Composição Auxiliar
	88857
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,39
	13,39

	Composição Auxiliar
	88858
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,54
	3,54


MO sem LS =>	16,42	LS =>	17,56 MO com LS =>	33,98


Valor do BDI =>	10,37


Valor com BDI =>


65,22

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5678
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	98,54
	98,54

	Composição Auxiliar
	53786
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	26,95
	26,95

	Composição Auxiliar
	5664
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	16,74
	16,74

	Composição
Auxiliar
	88294
	SINAPI
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	37,92
	37,92

	Composição Auxiliar
	88857
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,39
	13,39





	Composição Auxiliar
	88858
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,54
	3,54


MO sem LS =>	16,42	LS =>	17,56 MO com LS =>	33,98


Valor do BDI =>	18,64


Valor com BDI =>


117,18

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88857
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	13,39
	13,39

	Insumo
	00036531
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000560
	239.210,93
	13,39


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	2,53


Valor com BDI =>


15,92

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88858
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	3,54
	3,54

	Insumo
	00036531
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	239.210,93
	3,54


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,66


Valor com BDI =>


4,20

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5664
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	16,74
	16,74

	Insumo
	00036531
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000700
	239.210,93
	16,74


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	3,16


Valor com BDI =>


19,90

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	53786
	SINAPI
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	26,95
	26,95

	Insumo
	00004221
	SINAPI
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
	Material
	L
	8,5300000
	3,16
	26,95


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	5,09


Valor com BDI =>


32,04

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	72
	ORSE
	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação
	Aterros / Reaterros / Compactações
	m³
	1,0000000
	31,08
	31,08

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	2,0000000
	1,89
	3,78

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	2,0000000
	13,65
	27,30


MO sem LS =>	13,19	LS =>	14,11 MO com LS =>	27,30


Valor do BDI =>	5,88


Valor com BDI =>


36,96

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	3317
	ORSE
	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)
	Conversão InfoWOrca
	m²
	1,0000000
	27,74
	27,74

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,89
	1,13

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,82
	1,09

	Composição Auxiliar
	1903
	ORSE
	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
	Argamassas
	m³
	0,0200000
	293,28
	5,86

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6000000
	19,13
	11,47

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6000000
	13,65
	8,19


MO sem LS =>	10,03	LS =>	10,72 MO com LS =>	20,75


Valor do BDI =>	5,24


Valor com BDI =>


32,98

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	1908
	ORSE
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
	Argamassas
	m²
	1,0000000
	28,04
	28,04

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,89
	1,13

	Composição
Auxiliar
	10550
	ORSE
	Encargos Complementares - Pedreiro
	Provisórios
	h
	0,6000000
	1,82
	1,09





	Composição Auxiliar
	3308
	ORSE
	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte
	Conversão InfoWOrca
	m³
	0,0200000
	308,45
	6,16

	Insumo
	
00004750/SINA
	ORSE
	Pedreiro (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6000000
	19,13
	11,47

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,6000000
	13,65
	8,19


MO sem LS =>	10,03	LS =>	10,72 MO com LS =>	20,75


Valor do BDI =>	5,30


Valor com BDI =>


33,34

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5103
	ORSE
	Regularização Manual
	Execução de Cortes e Aterros
	m²
	1,0000000
	4,65
	4,65

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,3000000
	1,89
	0,56

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,3000000
	13,65
	4,09


MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,11 MO com LS =>	4,09


Valor do BDI =>	0,87


Valor com BDI =>


5,52

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91693
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	35,02
	35,02

	Composição
Auxiliar
	88297
	SINAPI
	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	91688
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,05
	0,05

	Composição Auxiliar
	91689
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	6,62


Valor com BDI =>


41,64

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91692
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	35,78
	35,78

	Composição
Auxiliar
	88297
	SINAPI
	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	91688
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,05
	0,05

	Composição Auxiliar
	91689
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Composição Auxiliar
	91690
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,03
	0,03

	Composição Auxiliar
	91691
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,73
	0,73


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	6,76


Valor com BDI =>


42,54

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91688
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,05
	0,05

	Insumo
	00014618
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000720
	716,28
	0,05


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,05

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91689
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00014618
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000148
	716,28
	0,01


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,01

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91690
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,03
	0,03

	Insumo
	00014618
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000500
	716,28
	0,03


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,03

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91691
	SINAPI
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,73
	0,73

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	1,3600000
	0,54
	0,73


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,13


Valor com BDI =>


0,86





	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	19,67
	19,67

	Composição
Auxiliar
	95378
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,31
	0,31

	Insumo
	00006111
	SINAPI
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	14,87
	14,87

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043467
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,31
	0,31

	Insumo
	00043491
	SINAPI
	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,70
	0,70


MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,84 MO com LS =>	15,18


Valor do BDI =>	3,72


Valor com BDI =>


23,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	91946
	SINAPI
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
	UN
	1,0000000
	7,80
	7,80

	Composição
Auxiliar
	88247
	SINAPI
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1280000
	20,79
	2,66

	Composição
Auxiliar
	88264
	SINAPI
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1280000
	28,21
	3,61

	Insumo
	00038094
	SINAPI
	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES
	Material
	UN
	1,0000000
	1,01
	1,01

	Insumo
	00038099
	SINAPI
	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
	Material
	UN
	1,0000000
	0,52
	0,52


MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,63 MO com LS =>	5,09


Valor do BDI =>	1,47


Valor com BDI =>


9,27

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86872
	SINAPI
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	408,98
	408,98

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,7689000
	27,41
	48,48

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7111000
	19,67
	13,98

	Insumo
	00004351
	SINAPI
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
	Material
	UN
	6,0000000
	9,06
	54,36

	Insumo
	00020271
	SINAPI
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L
	Material
	UN
	1,0000000
	288,42
	288,42

	Insumo
	00037329
	SINAPI
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,0702000
	53,32
	3,74


MO sem LS =>	25,04	LS =>	26,78 MO com LS =>	51,82


Valor do BDI =>	77,37


Valor com BDI =>


486,35

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88323
	SINAPI
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	27,19
	27,19

	Composição
Auxiliar
	95385
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,25
	0,25

	Insumo
	00012869
	SINAPI
	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	22,52
	22,52

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29

	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043459
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,22
	0,22

	Insumo
	00043483
	SINAPI
	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72


MO sem LS =>	11,00	LS =>	11,77 MO com LS =>	22,77


Valor do BDI =>	5,14


Valor com BDI =>


32,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86914
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	55,50
	55,50

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1525000
	27,41
	4,18

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0481000
	19,67
	0,94

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03

	Insumo
	00013417
	SINAPI
	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	50,35
	50,35


MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20 MO com LS =>	4,26


Valor do BDI =>	10,50


Valor com BDI =>


66,00

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	41,91
	41,91





	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0960000
	27,41
	2,63

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0303000
	19,67
	0,59

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0210000
	1,83
	0,03

	Insumo
	00013415
	SINAPI
	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
	Material
	UN
	1,0000000
	38,66
	38,66


MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,38 MO com LS =>	2,67


Valor do BDI =>	7,92


Valor com BDI =>


49,83

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5853
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	66,76
	66,76

	Composição
Auxiliar
	88324
	SINAPI
	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	89009
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	22,08
	22,08

	Composição Auxiliar
	89010
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	9,72
	9,72


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	12,63


Valor com BDI =>


79,39

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5851
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	155,74
	155,74

	Composição Auxiliar
	53810
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	39,47
	39,47

	Composição Auxiliar
	5721
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	49,51
	49,51

	Composição
Auxiliar
	88324
	SINAPI
	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição Auxiliar
	89009
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	22,08
	22,08

	Composição Auxiliar
	89010
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	9,72
	9,72


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	29,46


Valor com BDI =>


185,20

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89009
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	22,08
	22,08

	Insumo
	00007624
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000311
	710.056,04
	22,08


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	4,17


Valor com BDI =>


26,25

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	89010
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	9,72
	9,72

	Insumo
	00007624
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000137
	710.056,04
	9,72


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	1,83


Valor com BDI =>


11,55

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	53810
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	39,47
	39,47

	Insumo
	00007624
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
	Equipamento para Aquisição Permanente
	UN
	0,0000556
	710.056,04
	39,47


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	7,46


Valor com BDI =>


46,93

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	5721
	SINAPI
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	49,51
	49,51

	Insumo
	00004221
	SINAPI
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
	Material
	L
	15,6700000
	3,16
	49,51


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	9,36


Valor com BDI =>


58,87

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	88324
	SINAPI
	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	34,96
	34,96

	Composição
Auxiliar
	95386
	SINAPI
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	1,0000000
	0,35
	0,35

	Insumo
	00004230
	SINAPI
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
	Mão de Obra
	H
	1,0000000
	30,67
	30,67

	Insumo
	00037370
	SINAPI
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	2,29
	2,29





	Insumo
	00037371
	SINAPI
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,43
	0,43

	Insumo
	00037372
	SINAPI
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,72
	0,72

	Insumo
	00037373
	SINAPI
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
	Material
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00043464
	SINAPI
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,01
	0,01

	Insumo
	00043488
	SINAPI
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
	Material
	H
	1,0000000
	0,45
	0,45


MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,03 MO com LS =>	31,02


Valor do BDI =>	6,61


Valor com BDI =>


41,57

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97333
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	32,45
	32,45

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0710000
	20,14
	1,42

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0710000
	27,41
	1,94

	Insumo
	00039660
	SINAPI
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
	Material
	M
	1,0211000
	20,34
	20,76

	Insumo
	00039737
	SINAPI
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
	Material
	M
	1,0211000
	8,16
	8,33


MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,43 MO com LS =>	2,77


Valor do BDI =>	6,13


Valor com BDI =>


38,58

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	97332
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	M
	1,0000000
	25,97
	25,97

	Composição
Auxiliar
	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0650000
	20,14
	1,30

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0650000
	27,41
	1,78

	Insumo
	00039664
	SINAPI
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
	Material
	M
	1,0211000
	15,00
	15,31

	Insumo
	00039741
	SINAPI
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
	Material
	M
	1,0211000
	7,43
	7,58


MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,31 MO com LS =>	2,53


Valor do BDI =>	4,91


Valor com BDI =>


30,88

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	234
	ORSE
	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm
	Telhamento
	m²
	1,0000000
	24,76
	24,76

	Composição
Auxiliar
	10549
	ORSE
	Encargos Complementares - Servente
	Provisórios
	h
	0,2200000
	1,89
	0,41

	Composição
Auxiliar
	10551
	ORSE
	Encargos Complementares - Carpinteiro
	Provisórios
	h
	0,2200000
	1,85
	0,40

	Insumo
	
00001213/SINA
	ORSE
	Carpinteiro de formas para concreto (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2200000
	19,13
	4,20

	Insumo
	
00001607/SINA
PI
	ORSE
	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)
	Material
	cj
	1,4200000
	0,17
	0,24

	Insumo
	
00004299/SINA
	ORSE
	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para
fixacao de telha em madeira
	Material
	un
	1,4200000
	0,89
	1,26

	Insumo
	
00006111/SINA
	ORSE
	Servente de obras (horista)
	Mão de Obra
	h
	0,2200000
	13,65
	3,00

	Insumo
	2193
	ORSE
	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios
	Material
	m²
	1,1700000
	13,04
	15,25


MO sem LS =>	3,48	LS =>	3,72 MO com LS =>	7,20


Valor do BDI =>	4,68


Valor com BDI =>


29,44

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86888
	SINAPI
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	270,51
	270,51

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,7791000
	27,41
	21,35

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,4384000
	19,67
	8,62

	Insumo
	00004384
	SINAPI
	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
	Material
	UN
	2,0000000
	12,23
	24,46

	Insumo
	00006138
	SINAPI
	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO
	Material
	UN
	1,0000000
	4,72
	4,72

	Insumo
	00010422
	SINAPI
	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
	Material
	UN
	1,0000000
	206,67
	206,67

	Insumo
	00037329
	SINAPI
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
	Material
	KG
	0,0881000
	53,32
	4,69


MO sem LS =>	11,95	LS =>	12,77 MO com LS =>	24,72


Valor do BDI =>	51,18


Valor com BDI =>


321,69

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90587
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHI
	1,0000000
	0,25
	0,25





	Composição Auxiliar
	90582
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,21
	0,21

	Composição Auxiliar
	90583
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,04


Valor com BDI =>


0,29

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90586
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	CHP
	1,0000000
	0,69
	0,69

	Composição Auxiliar
	90582
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,21
	0,21

	Composição Auxiliar
	90583
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Composição Auxiliar
	90584
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Composição Auxiliar
	90585
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,13


Valor com BDI =>


0,82

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90582
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,21
	0,21

	Insumo
	00013896
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0001280
	1.672,76
	0,21


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,24

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90583
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,04
	0,04

	Insumo
	00013896
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0000296
	1.672,76
	0,04


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,00


Valor com BDI =>


0,04

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90584
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,16
	0,16

	Insumo
	00013896
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
	Equipamento para Aquisição
Permanente
	UN
	0,0001000
	1.672,76
	0,16


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,03


Valor com BDI =>


0,19

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	90585
	SINAPI
	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015
	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
	H
	1,0000000
	0,28
	0,28

	Insumo
	00002705
	SINAPI
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
	Franquia
	KWH
	0,5200000
	0,54
	0,28


MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00


Valor do BDI =>	0,05


Valor com BDI =>


0,33

	
	Código
	Banco
	Descrição
	Tipo
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Total

	Composição
	86877
	SINAPI
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
	UN
	1,0000000
	27,39
	27,39

	Composição
Auxiliar
	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,1740000
	27,41
	4,76

	Composição
Auxiliar
	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
	H
	0,0548000
	19,67
	1,07

	Insumo
	00003146
	SINAPI
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Material
	UN
	0,0480000
	1,83
	0,08

	Insumo
	00037588
	SINAPI
	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ",
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
	Material
	UN
	1,0000000
	21,48
	21,48





Abertura da Licitação 21/03/2025 14:00MO sem LS =>
2,35
LS =>
2,51 MO com LS =>
4,86
Valor do BDI =>
5,18

Valor com BDI =>
32,57

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Total sem BDI



967.976,71


Número do Processo Licitatório CE001/2025




DE ENGENHARIA




Assinado de forma digital por CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA

Total do BDI	182.923,29
Total Geral	1.150.900,00

LTDA:515190220001 LTDA:51519022000101CARVALHO SERVICOS

Dados: 2025.03.24 09:55:4201

-03'00'
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	CONCORRÊNCIA - N°001/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - BAHIA

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO I, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA – BA

	PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	SEM DESONERAÇÃO

	
	
	HORISTA
	MENSALISTA

	ITEM
	GRUPO A
	%
	%

	A 1
	INSS
	20,00%
	20,00%

	A 2
	SESI
	0,00%
	0,00%

	A 3
	SENAI
	0,00%
	0,00%

	A 4
	INCRA
	0,00%
	0,00%

	A 5
	SEBRAE
	0,00%
	0,00%

	A 6
	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	0,00%
	0,00%

	A 7
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
	3,00%
	3,00%

	A 8
	FGTS
	8,00%
	8,00%

	A 9
	SECONCI
	0,00%
	0,00%

	TOTAL GRUPO A
	31,00%
	31,00%

	ITEM
	GRUPO B
	%
	%

	B 1
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
	17,98%
	Não incide

	B 2
	FERIADOS
	3,97%
	Não incide

	B 3
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE
	0,86%
	0,65%

	B 4
	13º SALÁRIO
	11,07%
	8,33%

	B 5
	LICENÇA PARTERNIDADE
	0,07%
	0,05%

	B 6
	FALTAS JUSTIFICADAS
	0,74%
	0,56%

	B 7
	DIAS DE CHUVAS
	2,14%
	Não Incide

	B 8
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
	0,10%
	0,07%

	B 9
	FÉRIAS GOZADAS
	11,92%
	8,97%

	B 10
	SALARIO MATERNIDADE
	0,03%
	0,03%

	TOTAL GRUPO B
	48,88%
	18,66%

	ITEM
	GRUPO C
	%
	%

	C 1
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
	5,49%
	4,13%

	C 2
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
	0,13%
	0,10%

	C 3
	FÉRIAS INDENIZADAS
	2,36%
	1,77%

	C 4
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
	2,97%
	2,24%

	C 5
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
	0,46%
	0,35%

	TOTAL GRUPO C
	11,41%
	8,59%

	ITEM
	GRUPO D
	%
	%

	D 1
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B
	15,15%
	5,78%

	D 2
	FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,48%
	0,36%

	TOTAL GRUPO D
	15,63%
	6,15%

	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)
	106,92%
	64,40%






CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA

Assinado de forma digital por CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:51519022000101

IRAQUARA - 21 de Março de 2025

LTDA:515190220001 Dados: 2025.03.24
01	09:56:17 -03'00'

CARVALHO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ:51.519.022/0001-01
JOAQUIM MUNIZ PIRES DE CARVALHO NETO 008.434.575-62
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