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AVISO DE DISPENSA n. 57
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
O Município de Santo Estêvão, Bahia, em conformidade com Art. 75, inciso II e parágrafo terceiro da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Aquisição de exaustores eólicos para instalação nos Galpões do Centro de Abastecimento Lineu Cerqueira da Silva no Município de Santo Estevão – Ba. Eventuais interessados deverão apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.
Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 15/08/2024 as 17 (dezessete) horas, para apresentação presencial, e 23h59min para apresentação via e-mail.
A proposta de Preços e documentos solicitados deverão ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Estêvão - BA, localizada à Praça 7 de Setembro, 548, centro, CEP 44190-000 até as 17h (dezessete) horas, ou pelo E-mail licitacaosantoestevaoprefeitura@outlook.com até às 23h59min da data limite.
Constituem anexo do presente aviso, o Edital de Aviso, as Condições da contratação e a Planilha de Proposta para cotação de preços. 
Todos os anexos estarão disponíveis no Site Oficial do Município https://doem.org.br/ba/santoestevao e https://transparencia.santoestevao.ba.gov.br/ ou através do E-mail:  licitacaosantoestevaoprefeitura@outlook.com 
Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito Praça Sete de Setembro, nº 548, centro, Santo Estêvão/Ba no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h de segunda a sexta feira.
[image: ]Santo Estêvão, Bahia – 12 de agosto de 2024

Michel Rocha do Sacramento
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente
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EDITAL DE AVISO DE DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14.133/21 E DO DECRETO MUNICIPAL nº 034/2024
AVISO IMPORTANTE: 
SALIENTAMOS QUE, EM VIRTUDE DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E DO DISPOSTO NO ARTIGO 75, § 3º, A ADMINISTRAÇÃO DEVE DIVULGAR AMPLAMENTE A SUA INTENÇÃO DE PROMOVER A CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO. TAL DIVULGAÇÃO SE DESTINA, INCLUSIVE, AO FIM DE OBTER PROPOSTAS DOS AGENTES ECONÔMICOS PRIVADOS MAIS VANTAJOSAS PARA ADMINISTRAÇÃO. A ESCOLHA DO PARTICULAR A SER CONTRATADO NÃO NECESSITA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE UM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, POSTO QUE NÃO É. 
POR ÓBVIO, O EDITAL DE AVISO DE DISPENSA E SELEÇÃO DE FORNECEDORES NADA TEM RELAÇÃO COM UM EDITAL DE LICITAÇÃO, VEZ QUE NÃO PRECISA AS FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO. NÃO SE TRATA DE UMA CONCORRÊNCIA ENTRE INTERESSADOS, MAS APENAS DE UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO.

O MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO, Inscrito no CNPJ Nº 14.042.667/0001-61 com sede à Praça Sete de Setembro nº 548, Centro, CEP: 44190-000, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II e parágrafo 3º da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: 
Seleção de proposta mais vantajosa visando a contratação direta, por dispensa de licitação, na forma do artigo 75 da Lei Federal 14.133/21, Decreto Municipal 034/2024 para o seguinte objeto Aquisição de exaustores eólicos para instalação nos Galpões do Centro de Abastecimento Lineu Cerqueira da Silva no Município de Santo Estevão – Ba.
LOCAL, PRAZO E DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAÇÃO;
A presente convocação ficará aberta para propositura de proposta pelos interessados por um período de 03 (três) dias úteis.
As propostas e os documentos exigidos neste edital deverão, preferencialmente, serem encaminhados por e-mail: licitacaosantoestevaoprefeitura@outlook.com  até o dia e horário constante neste edital ou poderão ser entregues na sala do Setor de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal de Praça Sete de Setembro, nº 548, centro, Santo Estêvão/Ba no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h de segunda a sexta feira.
O recebimento dos envelopes de Documentação e Proposta pelo Setor de Licitações se dará até o dia 15/08/2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente
Projeto – 1101 – Conservação do Centro de Abastecimento 
Fonte – 500 - Ordinária.           	                                   
Elemento Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
Para habilitar-se a empresa interessada deverá apresentar os documentos a seguir: 
1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
I. Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso da firma individual.
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado das alterações posteriores, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresarias e no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentação de eleição de seus administradores. No caso de haver alterações será admitido o estatuto ou contrato social consolidado.
III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de eleição da Diretoria atual.
IV. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
III. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e á Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de n°. 1.751/2014.
IV. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.
V. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação — CRF.
VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei n°. 12.440/2011).
1.3. OUTROS DOCUMENTOS:
I. Certidão CEIS e CNEP
DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
As propostas de preços deverão seguir os moldes apresentados no presente edital.
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 
O município selecionará a proposta mais vantajosa para administração pública e divulgará o resultado no sítio oficial do município.



DISPOSIÇÕES GERAIS:
Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada as hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/21.
Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.
ANEXO I – CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO  
ANEXO II – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS











ANEXO I – CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO


1. OBJETO: 

Aquisição de exaustores eólicos para instalação nos Galpões do Centro de Abastecimento Lineu Cerqueira da Silva no Município de Santo Estevão – Ba.

2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição de exaustores eólicos representa um investimento estratégico em diversas áreas, especialmente em locais onde a ventilação natural é crucial para garantir conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética.
Principais Características:
· Melhoria da Qualidade do Ar: 
· Remoção de poluentes, gases e odores indesejáveis;
· Redução da umidade em ambientes fechados, prevenindo a proliferação de mofo e bactérias;
· Criação de ambientes mais saudáveis e agradáveis para ocupantes.
· Conforto Térmico: 
· Redução da temperatura interna em ambientes quentes, proporcionando maior conforto;
· Facilitação da troca de ar quente por ar fresco, otimizando a climatização natural.
· Eficiência Energética: 
· Redução da dependência de sistemas de ar condicionado, diminuindo o consumo de energia elétrica;
· Aproveitamento de uma fonte de energia renovável e gratuita: o vento.
· Sustentabilidade: 
· Contribuição para a redução da emissão de gases do efeito estufa;
· Alinhamento com práticas de construção e gestão mais sustentáveis.
· Outras Aplicações: 
· Indústrias: remoção de gases tóxicos, poeira e fumaça;
· Agricultura: secagem de grãos e controle de umidade em estufas;
· Criadouros de animais: renovação do ar e controle de odores.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA:

O prazo de início da prestação dos serviços será após o recebimento da Autorização de Fornecimento. A instalação dos exaustores eólicos será nos Galpões do Centro de Abastecimento Lineu Cerqueira da Silva, com horários a definir com a Administração in loco.   

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021. 

Será exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referentes a habilitação jurídica (premissa do artigo 66), habilitação fiscal, social e trabalhista (artigo 68) todos da mesma legislação (Lei Federal 14.133/2021). 

 Sendo assim, os documentos exigidos serão:
1. Contrato social da empresa (todas as alterações ou última consolidação);
1. Documento de Identificação dos sócios da empresa; 
2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal
4. Regularidade perante a Fazenda Municipal;
5. Regularidade perante a Fazenda Estadual;
6. Regularidade perante a Fazenda Federal;
7. Regularidade perante a Caixa Econômica Federal;
8. Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
9. Certidão CNEP e CEIS

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E AS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: 

O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de licitação, se dará: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 e seus incisos da Lei Federal 14.133/21. 

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

6.  DO PRAZO CONTRATUAL: 

O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá duração de 05 (cinco) meses.

7. RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA: 

A futura contratada é responsável pela plena execução do objeto e todas as despesas decorrentes da entrega. 




























ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO


	DADOS DA EMPRESA

	RAZÃO SOCIAL: 

	CNPJ: 
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

	ENDEREÇO: 

	TELEFONE: 
	EMAIL:

	BANCO (NOME/Nº)
	AGÊNCIA Nº:
	CONTA CORRENTE Nº:

	VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 dias
	PRAZO DE ENTREGA:  Até 15 dias do recebimento da ordem de fornecimento.
	PAGAMENTO:  Em 30 dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura.




OBJETO: Aquisição de exaustores eólicos para instalação nos Galpões do Centro de Abastecimento Lineu Cerqueira da Silva no Município de Santo Estevão – Ba.


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UND.
	QTD.
	VLR UNIT.
	VLR TOTAL

	1
	Exaustores eólicos, diâmetro 60cm, altura 60cm, peso 7kg, alumínio, incluso a instalação
	
	UND
	26
	
	R$

	
	TOTAL
	R$




      
Pelo presente, declaro concordar com os termos e condições da contratação, apresentadas pelo município.               


______________, ___ de ___________ de 202__.				
Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do responsável

Praça Sete de Setembro, nº 548, Centro – Santo Estevão – Bahia – CEP: 44.190.000 
Tel. (75) 3245-1061 – Ramal: 221 – Home Page: www.santoestevao.ba.gov.br

image1.png




image2.png
P R E F E I T URA

Secretaria de Obras,
Servicos Publico e R |
Meio Ambiente O TRABALHO SEGUE FIRME





