PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

(Processo Administrativo n.º 303/2025)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Araci - Bahia, por meio de seu setor de licitações, sediado à Rua José Tibúrcio, n.º 727, Centro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA para registro de preços, com critério de julgamento (menor preço por lote), nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n.º 11.462 de 31 de março de 2023, do Decreto Municipal n.º 0762, de 28 de julho de 2022,  da Instrução Normativa SLTI/MP  n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 26 de abril, de 2018, da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73, de 30 de setembro de 2022, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, e, as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 04/09/2025 às 08:00 do dia 17/09/2025.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30 horas do dia 17/09/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08:30 horas do dia 17/09/2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br

1. DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para fornecimento de insumos, medicamentos, equipamentos e materiais hospitalares e odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

  - A licitação será em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

| Lote | Item | Qtd | Emb | Descrição do objeto |  | Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

- 3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04);

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04);

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º;

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.7 	A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 14.133, de 1993;

    - que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n.º 746/2014-TCU-Plenário).

4.13 	Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A proposta financeira inicial e a Declaração de Atendimentos aos Requisitos de Habilitação, deverão ser inseridas antecipadamente no sistema sob pena de desclassificação (enviadas exclusivamente por meio do sistema), até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n.º 123, de 2006.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

  - A documentação de habilitação e proposta realinhada da empresa melhor classificada deverá ser inserida no sistema dentro do prazo de 02 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro/agente de contratação;

  - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor na fase de lances, conforme disposto no art. 63, II da lei federal nº 14.133/2021;

  - A empresa melhor classificada que, após convocação, não apresentar a documentação de habilitação dentro do prazo estipulado, será responsabilizada, de acordo aos arts. 337-F e 337-I da lei federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 057/2025.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor;

    - Marca.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

    - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

# A disputa poderá ocorrer de forma simultânea do lote, devendo ser informado pelo pregoeiro via chat de mensagem antes do horário previsto de início da disputa de lances.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos estabelecidas no edital.

  - O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.

    - Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.

  - Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, será aberto o tempo aleatório.

  - Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

  - Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 5.7, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

  - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.5 – 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

  - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.7.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

  - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

7.13.2. A(s) empresa(s) que ofertar(em) valores inferiores de 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, deverá(ão) apresentar junto com sua(s) proposta(s) realinhada(s), planilha de composição de custos acompanhada de nota(s) fiscal(is) (com até um ano de emissão) relativos ao(s) ítem(ns) ofertado(s), visando aferir a exequibilidade do fornecimento, conforme disposto no art. 34 da IN SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

  - Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital  e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.

  - O PREGOEIRO anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.

  - Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n.º 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

    - Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.

    - Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.16.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.

    - No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.

    - O disposto neste item 5.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se, sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer outro critério.

      - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

      - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O PREGOEIRO poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

# – O prazo de resposta da contraproposta é de até 02 (duas) horas, devendo a empresas acompanhar diariamente o chat de mensagem, sobe pena de desclassificação, quando o preço ofertado não for aceito pelo Pregoeiro.

  - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.21 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

  - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n.º 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

  - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

  - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.

  - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

    - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos, 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971;

    - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 7.775, de 2012.

    - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 2009 (artigos 17 a 19 e 165).

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

    - A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

    - certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

    - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, conforme art. 69, I da lei federal 14.133/2021;

      - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto n.º 8.538, de 2015);

      - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

      - é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

      - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

    - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

    - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

    - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente aos dois últimos exercícios sociais exigíveis, assinado por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.

– O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitação econômico-financeira deverá apresentar a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaração Única do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituído no mesmo exercício do lançamento da licitação, deverá apresentar os relatórios mensais de receita bruta, assinados pelo próprio Micro Empreendedor.

– As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura.

- Os documentos referidos item 9.8.1 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

- As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

- Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);

- Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);

- Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);

    - Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

  - Qualificação Técnica:

    - Comprovação de aptidão para os fornecimentos em características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

    - Alvará, Licença ou autorização de funcionamento, expedido(a) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (atualizado(a);

    - A(s) empresa(s) que ofertar(em) medicamentos controlados constantes nos lotes VII, VIII, XIV e XXX, deverá(ão) apresentar autorização especial expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

    - Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

    - comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

    - apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

    - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

    - demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital [, com o acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

      - Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

    - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

    - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

    - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

    - proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

    - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - Apresentar as declarações constantes no item 24.12: Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: itens VI a XII.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Concluída a fase de habilitação, e, julgados os recursos caso ocorra, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12º da Lei n.º 14.133/21).

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

- DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

    - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência;

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições no art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021;

    - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, e, reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei n.º 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

    - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

  - As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

DO PAGAMENTO

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

21.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

21.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

21.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

21.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

21.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

21.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

21.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 14.133, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n.° 7.892/213.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação deverá ser realizada por intermédio do sistema eletrônico bll.compras.com.

  - Caberá a assessoria jurídica, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação, e, o resultado será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Exigências para Habilitação;

    - ANEXO III – Modelo de proposta;

    - ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL

    - ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;

    - ANEXO VI – Declaração Inidoneidade

    - ANEXO VII – Declaração Habilitação

    - ANEXO VIII – Declaração menor de idade;

    - ANEXO IX – Declaração ME/EPP

    - ANEXO X – Declaração Responsabilidade

    - ANEXO XI – Declaração Vínculo

    - ANEXO XII – Declaração de que a proposta econômica integra todos os custos para atendimento de direitos Trabalhistas.

    - ANEXO XIII – Minuta do Contrato

    - ANEXO XIV – Minuta da Ata de Registro de Preços

Araci-Bahia, 02 de setembro de 2025

Keila Silva Anunciação
Secretária de Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Contratação de empresa no ramo pertinente, para aquisição de insumos, medicamentos e materiais permanentes/equipamentos de saúde do município de Araci-BA.

2 - DA JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade contínua e estruturada de aquisição de insumos, medicamentos de classe terapêutica geral variável, fraldas, medicamentos antipsicóticos e anticonvulsivantes fora do elenco básico da assistência farmacêutica, bem como materiais permanentes/equipamentos destinados à rede pública de saúde do município de Araci-BA. Trata-se de uma demanda estratégica para assegurar a efetividade das ações e serviços de saúde ofertados à população, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O município dispõe atualmente de uma rede municipal composta por 21 unidades básicas de saúde, distribuídas entre a sede e diversas localidades da zona rural, além de um Centro de Saúde que concentra atendimentos de diversas especialidades médicas e serviços multiprofissionais. Esta unidade centralizada oferece suporte diagnóstico, prevenção e reabilitação por meio de serviços de fisioterapia, psicologia, odontologia, laboratório, vacinação, entre outros, além de integrar serviços de média e alta complexidade por meio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital Municipal.

Dentro dessa rede, é essencial garantir uma programação eficaz e a aquisição contínua de medicamentos e insumos, em especial aqueles previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como de medicamentos de uso exclusivo nas unidades de saúde e medicamentos não contemplados no elenco básico, mas que são imprescindíveis para a manutenção do tratamento de usuários do SUS, como antipsicóticos, anticonvulsivantes e medicamentos de classe terapêutica geral variável. Soma-se ainda a necessidade de aquisição de fraldas geriátricas e infantis, que representam importante componente de suporte terapêutico e de qualidade de vida para pacientes com necessidades específicas, garantindo dignidade e conforto.

A ausência ou irregularidade no fornecimento desses itens compromete a continuidade e a resolutividade dos atendimentos, sobretudo nas populações em situação de maior vulnerabilidade social e geográfica. Tal situação infringe o direito fundamental à saúde consagrado na Constituição Federal de 1988, que nos artigos 6º e 196, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifo nosso).

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Lei nº 8.080/1990, que organiza o SUS, reforça, em seu artigo 2º, que a saúde é um direito fundamental e que cabe ao Estado prover condições para seu pleno exercício, incluindo a assistência terapêutica integral (artigo 6º, inciso I, alínea "d"), o que abrange a responsabilidade da Administração Pública na provisão de medicamentos e produtos de saúde que atendam às reais demandas dos usuários do sistema.

Ainda, a contratação se fundamenta no artigo 6º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que prevê que a necessidade de contratação deve derivar de demanda que enseje a prestação de serviço público ou o cumprimento de atribuição legal da Administração. No caso em tela, a oferta adequada de medicamentos e insumos essenciais configura um dever constitucional e legal, cuja inobservância poderia comprometer gravemente a eficiência, a continuidade e a equidade dos serviços públicos de saúde, em afronta ao artigo 37 da CF/88 e aos princípios da administração pública ali consagrados.

Do ponto de vista doutrinário, conforme destaca Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a supremacia do interesse público impõe à Administração o dever de agir para garantir a satisfação das necessidades coletivas, especialmente em se tratando de direitos sociais fundamentais como o direito à saúde. Portanto, a presente contratação busca solucionar um problema concreto: a necessidade de assegurar um fluxo contínuo e suficiente de insumos, medicamentos e equipamentos indispensáveis para a manutenção das atividades das unidades de saúde do município.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE 01 - INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA (espátula em madeira lisa, isto e, com ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência). | 1.200 | PCT |
| 2 | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 2.400 | CX |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 2.400 | CX |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X7, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 2.400 | CX |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X8, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 2.400 | CX |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X7, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 3.600 | CX |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X8, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 3.600 | CX |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 40X12, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL (cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde). CAIXA COM 100 UND. | 2.400 | CX |
| 9 | ALGODÃO, hidrófilo, não estéril, 100% fibras de algodão alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, rolo com cerca de 250 gramas. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. | 2.400 | RL |
| 10 | ALGODÃO, hidrófilo, não estéril, 100% fibras de algodão alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, rolo com cerca de 500 gramas. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. | 1.800 | PCT |
| 11 | ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor marrom, com bico reto, tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | 600 | UND |
| 12 | ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor marrom, com bico reto, tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml. | 600 | UND |
| 13 | ALMOTOLIA, frasco plástico para acondicionar solução, na cor branco transparente, com bico reto, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | 600 | UND |
| 14 | ALMOTOLIA, frasco plástico para acondicionar solução, na cor branco transparente, com bico reto, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml. | 600 | UND |
| 15 | ATADURA DE CREPON, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 10,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo todos os dados nome e marca do produto, número de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo de validade, número do lote, nome do técnico responsável e número de inscrição, número de isenção do registro do Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades. | 2.400 | PCT |
| 16 | ATADURA DE CREPON, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 12,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo todos os dados nome e marca do produto, número de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo de validade, número do lote, nome do técnico responsável e número de inscrição, número de isenção do registro do Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades. | 2.400 | PCT |
| 17 | ATADURA DE CREPON, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 15,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo todos os dados nome e marca do produto, número de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo de validade, número do lote, nome do técnico responsável e número de inscrição, número de isenção do registro do Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades. | 6.000 | PCT |
| 18 | ATADURA DE CREPON, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 20,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo todos os dados nome e marca do produto, número de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo de validade, número do lote, nome do técnico responsável e número de inscrição, número de isenção do registro do Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades. | 4.800 | PCT |
| 19 | ATADURA DE CREPON, Tipo II, 100% algodão, com dimensões de 30,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo todos os dados nome e marca do produto, número de fios por cm, composição, identificação do fabricante, prazo de validade, número do lote, nome do técnico responsável e número de inscrição, número de isenção do registro do Ministério da Saúde. Pacote com 12 unidades. | 4.800 | PCT |
| 20 | AVENTAL, uso hospitalar, descartável, ergonômico, cor branca, com abertura para as costas, faixa na cintura com ponto de fixação na frente, com gola, com mangas longas, fechamento superior nas costas através de tiras ou velcro, com faixa presa na cintura, para fechamento nas costas, com largura mínima total 1,50m, e comprimento a de no mínimo de 1,25m, podendo variar para mais ou menos 5cm, gramatura mínima de 40gr/m², em 100 % polipropileno. Embalagem: pacote com 10 unidades, contendo dados do fabricante, da procedência e data de fabricação. | 3.600 | PCT |
| 21 | BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO, para armazenagem e descarte de fluidos e secreções, em polietileno ou polipropileno, capacidade mínima de 2 litros e máxima de 3 litros, dobrável, sem sistema antitransbordamento, descartável, indicada para utilização em dispositivo que permita a formação de circuito integrado de quatro bolsas. Embalagem primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 3.600 | UND |
| 22 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, pre-recortada, com tamanho acima de 50mm. Pacote com 10 und. | 120 | PCT |
| 23 | BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, peca única, não estéril, opaca ou transparente, drenável, com filtro antiodor, placa plana com adesivo de dupla camada, composta por plástico, maleável. Revestimento de material macio e não tecido, hipoalergênico, com fechamento seguro que não possibilite vazamento, recortável de 10 a 76 mm. | 3.600 | UND |
| 24 | CAIXA PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTE, não estéril, uso único, capacidade 03 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelão rígido; bandeja interna em papelão ondulado; Saco plástico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superfície interna impermeabilizada para impedir passagem de líquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alças; contra trava de segurança. A caixa deverá ser de cor amarela e conter informações aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma português: simbologia de acordo com a codificação internacional (INFECTANTE); instruções de uso e de montagem; indicativo do limite de segurança; nome e marca do produto; número do lote; data de fabricação; data de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto; nome do responsável técnico; n° do SAC. MARCA/REF. | 180 | UND |
| 25 | CAIXA PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTE, não estéril, uso único, capacidade 07 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelão rígido; bandeja interna em papelão ondulado; Saco plástico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superfície interna impermeabilizada para impedir passagem de líquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alças; contra trava de segurança. A caixa deverá ser de cor amarela e conter informações aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma português: simbologia de acordo com a codificação internacional (INFECTANTE); instruções de uso e de montagem; indicativo do limite de segurança; nome e marca do produto; número do lote; data de fabricação; data de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto; nome do responsável técnico; n° do SAC. MARCA/REF. | 1.200 | UND |
| 26 | CAIXA PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTE, não estéril, uso único, capacidade 13 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelão rígido; bandeja interna em papelão ondulado; Saco plástico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superfície interna impermeabilizada para impedir passagem de líquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alças; contra trava de segurança. A caixa deverá ser de cor amarela e conter informações aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma português: simbologia de acordo com a codificação internacional (INFECTANTE); instruções de uso e de montagem; indicativo do limite de segurança; nome e marca do produto; número do lote; data de fabricação; data de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto; nome do responsável técnico; n° do SAC. MARCA/REF. | 2.600 | UND |
| 27 | CAIXA PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTE, não estéril, uso único, capacidade 20 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelão rígido; bandeja interna em papelão ondulado; Saco plástico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superfície interna impermeabilizada para impedir passagem de líquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alças; contra trava de segurança. A caixa deverá ser de cor amarela e conter informações aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma português: simbologia de acordo com a codificação internacional (INFECTANTE); instruções de uso e de montagem; indicativo do limite de segurança; nome e marca do produto; número do lote; data de fabricação; data de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto; nome do responsável técnico; n° do SAC. MARCA/REF. | 3.600 | UND |
| 28 | CAIXA TÉRMICA, COM TERMÔMETRO DIGITAL EMBUTIDO NA CAIXA, em polietileno, capacidade 30 litros, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, para transporte de material biológico. Tampa deslizante e reversível, alça rígida, leve e pratica. | 120 | UND |
| 29 | CAIXA TÉRMICA, COM TERMÔMETRO DIGITAL EMBUTIDO NA CAIXA, em polietileno, capacidade 45 litros, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, para transporte de material biológico. Tampa deslizante e reversível, alça rígida, leve e pratica. | 120 | UND |
| 30 | CAIXA TÉRMICA, COM TERMÔMETRO DIGITAL EMBUTIDO NA CAIXA, em polietileno, capacidade 60 litros, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade com isolamento interno em poliuretano, para transporte de material biológico. Tampa deslizante e reversível, alça rígida, leve e pratica. | 120 | UND |
| 31 | COLETOR PARA EXAMES LABORATORIAIS, tipo copo, de uso único, descartável, estéril, confeccionado em polipropileno, transparente e translucito, com tampa rosqueada, com capacidade de armazenagem de liquido num volume graduado de 80ml, acompanha paleta plástica para manuseio. Embalado individualmente. Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | UND |
| 32 | COLETOR PARA EXAMES LABORATORIAIS, tipo copo, de uso único, descartável, não estéril, confeccionado em polipropileno, transparente e translucito, com tampa rosqueada, com capacidade de armazenagem de liquido num volume graduado de 80ml, acompanha paleta plástica para manuseio. Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 12.000 | UND |
| 33 | COLETOR, de urina, pediátrica, feminino, tipo saco, graduado, com capacidade para 100ml, estéril, de uso único descartável, atóxico, transparente, com campo de identificação do paciente, deve conter fita hipoalergênica dupla face, pacote com 10 unidades. Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 240 | PCT |
| 34 | COLETOR, de urina, pediátrica, masculino, tipo saco, graduado, com capacidade para 100ml, estéril, de uso único descartável, atóxico, transparente, com campo de identificação do paciente, deve conter fita hipoalergênica dupla face, pacote com 10 unidades. Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 240 | PCT |
| 35 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, 7,5 x 7,5 cm, descartável, não estéril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. | 7.200 | PCT |
| 36 | COMPRESSA, de gaze 100% algodão, estéril, de uso único descartável, com filamento radiopaco, hidrófila, dobradas para dentro, dimensões fechadas de 10cm x 10cm densidade de 13 fios por cm2. Seguir NBR 13843. Apresentação: Embalagem Primaria: pacotes com 10 unidades, acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA | 18.000 | PCT |
| 37 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, para administração de soluções, parenteral com injetor lateral autocicatrizante, constituído de ponta perfurante para ampola plástica e entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriologica, adaptável a frascos de soluções, câmara de gotejamento flexível, tubo extensor em PVC, segmento de monitorização de +/- 60 cm, derivação em "y", com fita graduada de 0 a 40 cm, com pinca rolete e corta-fluxo. Embalagem: em papel grau cirúrgico, visor transparente com dados de identificação, procedência, tipo, data de esterilização e tempo de validade. | 48.000 | UND |
| 38 | ESCOVA ENDOCERVICAL, para uso ginecológico, composta por cerdas macias em nylon, sustentada em haste de material resistente e atóxico, dimensão total de 20cm (desvio + / - 2cm), estéril, descartável, de uso único. Embalagem que permita a abertura e transferência com técnica adequada. Embalagem primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 9.600 | UND |
| 39 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, não estéril, na cor branca, composto de tecido 100% algodão, dimensões 05 cm x 4,5 m, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resina. Com boa aderência, isento de substancias alérgenas, enrolado em carretel com abas, protegidos por capa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 3.600 | UND |
| 40 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, não estéril, na cor branca, composto de tecido 100% algodão, dimensões 10 cm x 4,5 m, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resina. Com boa aderência, isento de substancias alérgenas, enrolado em carretel com abas, protegidos por capa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 2.400 | UND |
| 41 | ESPARADRAPO MICROPOROSO, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substancia alérgenas, dimensões 5 cm x 4,5 m. Embalagem: rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 42 | ESPARADRAPO MICROPOROSO, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substancia alérgenas, dimensoes10 cm x 4,5 m. Embalagem: rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.800 | UND |
| 43 | ESPATULA DE AYRE, em madeira, formato achatado, dimensões 180 mm (comprimento) x 16,5 mm (largura) x 1,5 mm (espessura). Embalagem: pacote com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | PCT |
| 44 | ESPECULO VAGINAL, tamanho G, não estéril, descartável de uso único, transparente, composto de fibra ótica, 02 valvas articuladas com no minimo 116mm de extensão e 43mm de largura distal, abertura pela ação parafuso, deve possuir na extremidade proximal formação cilíndrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensão e 5mm de aleta. A Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 45 | ESPECULO VAGINAL, tamanho M, não estéril, descartável de uso único, transparente, composto de fibra ótica, 02 valvas articuladas com no minimo 116mm de extensão e 33mm de largura distal, abertura pela ação parafuso, deve possuir na extremidade proximal formação cilíndrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensão e 5mm de aleta. A Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 9.600 | UND |
| 46 | ESPECULO VAGINAL, tamanho P, não estéril, descartável de uso único, transparente, composto de fibra optica, 02 valvas articuladas com no minimo 110mm de extensão e 29mm de largura distal, abertura pela ação parafuso, deve possuir na extremidade proximal formação cilíndrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensão e 5mm de aleta. A Embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 47 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 48 | FITA ADESIVA, branca, resistente a esterilização, dimensões 19 mm x 50 m, com dorso de papel crepado recoberto com adesivo na face interna. Embalagem em rolo, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade. | 2.400 | UND |
| 49 | GEL CONDUTOR, incolor, inodoro, hipoalergênico, para condução decorrente elétrica. Embalagem: frasco 1L. | 600 | LT |
| 50 | LÂMINA DE BISTURI Nº 11C, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | CX |
| 51 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15C, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | CX |
| 52 | LÂMINA DE BISTURI Nº 23C, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | CX |
| 53 | LÂMINA DE BISTURI Nº 24C, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | CX |
| 54 | LÂMINA USO LABORATORIAL, com extremidade fosca lapidada, cortada, dimensões 26 x 76 mm, precisão dimensional da espessura entre 0,8 a 1,4 mm, para microscopia. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação em português e marca do fabricante. | 600 | CX |
| 55 | LENÇOL DESCARTÁVEL, BRANCO, tamanho 50 CM x 50 CM, descartável, hipoalergênico e higiênico, confeccionado em papéis produzido com 100% de fibras de celulose, proporcionando ao produto maior resistência, maciez, alta absorção de líquidos, sem furos, manchas, rasgos e outros defeitos, enrolado em bobinas (rolos), embalados individualmente em saco plástico e devidamente identificados. | 4.800 | ROLO |
| 56 | LENÇOL DESCARTÁVEL, BRANCO, tamanho 70 CM x 50 CM, descartável, hipoalergênico e higiênico, confeccionado em papéis produzido com 100% de fibras de celulose, proporcionando ao produto maior resistência, maciez, alta absorção de líquidos, sem furos, manchas, rasgos e outros defeitos, enrolado em bobinas (rolos), embalados individualmente em saco plástico e devidamente identificados. | 6.000 | ROLO |
| 57 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, livre de látex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de pó, hipoalergenica, alta resistência, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, tamanho 7,0. Embalagem: embalagem de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informações, escritas no idioma em português: nome do fabricante, nome e marca do produto, código do lote , data de fabricação, prazo de validade, nº do registro na ANVISA /MS; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislação inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | PAR |
| 58 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, livre de látex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de pó, hipoalergênica, alta resistência, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, tamanho 7,5. Embalagem: embalagem de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informações, escritas no idioma em português: nome do fabricante, nome e marca do produto, código do lote , data de fabricação, prazo de validade, nº do registro na ANVISA /MS; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislação inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 7.200 | PAR |
| 59 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, livre de látex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de pó, hipoalergênica, alta resistência, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, tamanho 8,0. Embalagem: embalagem de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informações, escritas no idioma em português: nome do fabricante, nome e marca do produto, código do lote , data de fabricação, prazo de validade, nº do registro na ANVISA /MS; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislação inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | PAR |
| 60 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, livre de látex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de pó, hipoalergênica, alta resistência, alta sensibilidade tátil, formato anatômico, tamanho 8,5. Embalagem: embalagem de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informações, escritas no idioma em português: nome do fabricante, nome e marca do produto, código do lote , data de fabricação, prazo de validade, nº do registro na ANVISA /MS; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislação inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 2.400 | PAR |
| 61 | LUVA DE SEGURANÇA, em látex natural, tamanho M, não inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodão, antiderrapante, cor amarela. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, e número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visível, legível, indelével e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. Embalagem: Lacrada com par individual. | 480 | PAR |
| 62 | LUVA, de procedimento, tamanho G, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos na embalagem, sem pó. Apresentação: em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação e características do produto. Embalagem primaria e secundária rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 1.800 | CX |
| 63 | LUVA, de procedimento, tamanho G, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, EM VINIL, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos no punho, sem pó. Apresentação em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação, características do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 1.200 | CX |
| 64 | LUVA, de procedimento, tamanho M, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos na embalagem, sem pó. Apresentação: em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação e características do produto. Embalagem primaria e secundária rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 7.200 | CX |
| 65 | LUVA, de procedimento, tamanho M, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, EM VINIL, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos no punho, sem pó. Apresentação em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação, características do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 2.000 | CX |
| 66 | LUVA, de procedimento, tamanho P, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos na embalagem, sem pó. Apresentação: em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação e características do produto. Embalagem primaria e secundária rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 3.600 | CX |
| 67 | LUVA, de procedimento, tamanho P, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, EM VINIL, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos no punho, sem pó. Apresentação em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação, características do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 1.200 | CX |
| 68 | LUVA, de procedimento, tamanho XP (extra P), não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos na embalagem, sem pó. Apresentação: em caixa com 100 unidades contendo informações de identificação e características do produto. Embalagem primaria e secundária rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 1.800 | cx |
| 69 | MASCARA CIRURGICA, semifacial, descartável, com três camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, suave e flexível, não traumatizante, costurada com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola, com elástico no comprimento adequado para fixação, e que apresente eficiência de filtração bacteriana (E.F.B.) maior ou igual a 95%. Deve apresentar registro na ANVISA. EMBALAGEM: caixa com 50 unidades. A embalagem individual primaria e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | CX |
| 70 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO (NÃO REINANLANTE) ADULTO. Para oxigenoterapia, em vinil macio e transparente facilitando avaliação visual, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica visual com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável a face do paciente, válvula de controle de baixa resistência, prevenindo reinstalação de gases e a segunda membrana da máscara permitindo a eliminação do gás exalado. Sistema completo com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10m de comprimento, conector padrão, permitindo terapia com até 100%de O2, tamanho adulto. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 240 | UND |
| 71 | MÁSCARA DE MEDIA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO (NÃO REINANLANTE) INFANTIL. Para oxigenoterapia, em vinil macio e transparente, facilitando avaliação visual com presilha ajustável de nariz para fixação confortável, faixa elástica ajustável a face do paciente, válvula de controle de baixa resistência, prevenindo reinstalação de gases e a segunda membrana na máscara permitindo a eliminação do gás exalado. Abertura de segurança permitindo a entrada de ar ambiente, sistema completo com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10m de comprimento, conector padrão, permitindo terapia com até 100% de O2, tamanho pediátrico Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 240 | UND |
| 72 | MASCARA P/NEBULIZAÇÃO - KIT COMPLETO COM CONECTOR, TAMANHO ADULTO. Máscara e extensão para serem usados em conjunto com o fluxômetro para o tratamento de inaloterapia. Possui máscara com pequenas aberturas, o que evita a concentração de gás carbônico em seu interior; com extensor transparente de 1,5m; copo graduado de 5ml a 15ml. Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico; com entrada de ar através de bico; osca na cor verde, para uso no inalador - nebulizador e oxigênio. | 600 | UND |
| 73 | MASCARA P/NEBULIZAÇÃO - KIT COMPLETO COM CONECTOR, TAMANHO INFANTIL. Máscara e extensão para serem usados em conjunto com o fluxômetro para o tratamento de inaloterapia. Possui máscara com pequenas aberturas, o que evita a concentração de gás carbônico em seu interior; com extensor transparente de 1,5m; copo graduado de 5ml a 15ml. Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico; com entrada de ar através de bico; osca na cor verde, para uso no inalador - nebulizador e oxigênio. | 600 | UND |
| 74 | MASCARA, respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2(S), dobrável, sem válvula de exalação. Confeccionado em camadas de tecido não-tecido, manta estruturante de fibra sintética e elemento filtrante composto por não tecido com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal maleável e um elástico para melhor ajuste. Indicada para a proteção contra doenças por transmissão aérea através de gotículas e aerossóis em ambientes de risco de projeções de sangue e/ou outros fluidos corporais potencialmente contagiosos. Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoas e fumos. Eficiência de no mínimo 95%. Deve ser utilizado mediante especificação da área de segurança e medicina do trabalho. Semelhante a N95, PFF2, 3M. | 6.000 | UND |
| 75 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, de segurança, ampla visão, armação regulável e em peca única em PVC incolor, atóxico e antialérgico, sem válvula, com sistema de ventilação para prevenir o embaçamento do visor em quatro pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e antirisco, elástico com regulagem para fixação permitindo ajuste automático e perfeito na fac, permitido o uso em sobreposição aos óculos corretivos. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. | 360 | UND |
| 76 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 10 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 180 | ROLO |
| 77 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 15 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 600 | ROLO |
| 78 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 17 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 360 | ROLO |
| 79 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 20 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 240 | ROLO |
| 80 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 30 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 180 | ROLO |
| 81 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 35 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 120 | ROLO |
| 82 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 40 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 120 | ROLO |
| 83 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem para esterilização, gramatura mínima do papel de 60 g/m² e mínima do filme 54 g/m², dimensões 45 cm x 100 m, isenta de odor, ter barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização, que mudam de cor após contato com o agente esterilizante. Embalagem primaria deve conter informações de identificação e característica do produto, tais como: nome do fabricante, nº. do lote, data de fabricação, validade do produto, marca, tamanho; a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 120 | ROLO |
| 84 | PAPEL TOALHA, interfolhado, 02 dobras, com dimensões mínimas 21cm (largura) e mínimo de 23cm e máximo 27cm (comprimento), 100% de fibras vegetal, na cor branca. Produto com o conteúdo nominal de 1000 folhas com peso de 1.400 gramas, com tolerância de -1%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelével), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. CRITERIOS DE VALIDACAO: Visual (embalagem), por cheiro, tato, medição (peso, quantidade, dimensão). Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. | 1.200 | PCT |
| 85 | PORTA LÂMINA, uso laboratorial, tipo frasco, em prolipropileno, com tampa em rosca, divisão interna para 03 lâminas. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | 6.000 | UND |
| 86 | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.728 | UND |
| 87 | PROTETOR (TAMPA) MACHO/FÊMEA. Acessório indicado para vedação de sistemas após a retirada de equipos e seringas das conexões Luer Macho, Luer Lock Macho e Conectores Fêmea padrão | 2.400 | UND |
| 88 | PROTETOR FACIAL. TIPO FACE SHIELD Reutilizável e Ajustável. MATERIAL: Arco: POLICARBONATO, Viseira em PVC transparente. TAMANHO: Total: 18x19x20,5 cm (CxLxA) Viseira: 33x20,5 cm (CxL) | 240 | UND |
| 89 | PROTETOR SOLAR, FPS 50, frasco com 125ml. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação - CBPF em conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: frasco. Obs.: Exclusivo para atendimento de agentes de saúde municipal. | 2.400 | FR |
| 90 | SCALPE N º 19, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 6.000 | UND |
| 91 | SCALPE N º 21, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 7.200 | UND |
| 92 | SCALPE N º 23, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 9.600 | UND |
| 93 | SCALPE N º 25, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 4.800 | UND |
| 94 | SCALPE N º 27, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 2.400 | UND |
| 95 | SERINGA DE 10 ml, sem agulha, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico com rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | 84.000 | UND |
| 96 | SERINGA DE 20 ml, sem agulha, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico com rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | 84.000 | UND |
| 97 | SERINGA DE 3 ml, sem agulha, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico com rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | 72.000 | UND |
| 98 | SERINGA DE 5 ml, sem agulha, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embulo cilindro, bico com rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embulo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ML, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | 72.000 | UND |
| 99 | SERINGA DE 60 ML, sem agulha, bico tipo cateter, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso: dados de identificação do produto, origem, lote e data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. | 4.800 | UND |
| 100 | SONDA DE FOLLEY, Nº 08, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 101 | SONDA DE FOLLEY, Nº 10, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 102 | SONDA DE FOLLEY, Nº 12, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 103 | SONDA DE FOLLEY, Nº 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 720 | UND |
| 104 | SONDA DE FOLLEY, Nº 16, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 2.400 | UND |
| 105 | SONDA DE FOLLEY, Nº 16, 03 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 106 | SONDA DE FOLLEY, Nº 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 2.400 | UND |
| 107 | SONDA DE FOLLEY, Nº 18, 03 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | UND |
| 108 | SONDA DE FOLLEY, Nº 20, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 109 | SONDA DE FOLLEY, Nº 20, 03 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UND |
| 110 | SONDA DE FOLLEY, Nº 22, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 111 | SONDA DE FOLLEY, Nº 22, 03 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 112 | SONDA DE FOLLEY, Nº 24, 02 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 113 | SONDA DE FOLLEY, Nº 24, 03 vias, balão de 30 ml, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 114 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GASTROSTOMIA, diâmetro de 24FR, tubo gastrostomia para alimentação em bolus, em silicone grau medico, com lista radiopaca ao longo de seu comprimento, marcas em centímetros ao longo do tubo, fixação interna por balão e externa por um anel de segurança em silicone, válvula para enchimento de balão e entrada para alimentação. | 3 | UND |
| 115 | SONDA PARA GASTROSTOMIA, TIPO BUTTOM confeccionado em silicone, dimensões 18frx 2,0cm, com kit para implantação, estéril. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme normas vigentes da ANVISA. | 2 | UND |
| 116 | SONDA PARA GASTROSTOMIA, TIPO BUTTOM confeccionado em silicone, dimensões 20frx 3,0cm, com kit para implantação, estéril. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme normas vigentes da ANVISA. | 2 | UND |
| 117 | SONDA PARA GASTROSTOMIA, TIPO BUTTOM confeccionado em silicone, dimensões 24 fr x 2,0 cm a 2,4 cm, com kit para implantação, estéril. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme normas vigentes da ANVISA. | 2 | UND |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 04, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 600 | UNID |
| 119 | SONDA URETRAL Nº 06, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 3.600 | UNID |
| 120 | SONDA URETRAL Nº 08, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 7.200 | UNID |
| 121 | SONDA URETRAL Nº 10, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 9.600 | UNID |
| 122 | SONDA URETRAL Nº 12, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 12.000 | UND |
| 123 | SONDA URETRAL Nº 14, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 2.400 | UND |
| 124 | SONDA URETRAL Nº 16, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 1.200 | UND |
| 125 | SONDA URETRAL Nº 18, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 600 | UND |
| 126 | TERMOHIGROMETRO, digital leitura em em ºC (graus celsius) e ºF (farenheit). Cabo com aproximadamente 2 metros. Escala interna: -10ºC a +60ºC; Escala externa: -50ºC a +70ºC; Escala de umidade interna/externa: 10% a 99% UR; Resolução temperatura: 0,1ºC; Precisão temperatura: ±1ºC; Resolução umidade: 1% | 100 | UND |
| 127 | TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centigrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. | 360 | UNID |
| 128 | TERMOMETRO, digital, de máxima e mínima, COM CABO E SENSOR DE TEMPERATURA PARA MEDICOES INTERNAS (CAMARAS DE REFRIGERADORES, FREEZER, ETC.) e simultaneamente, de temperatura externa, resolução de ± 0,1°C, precisão básica de ± 0,1°C, alimentação com 01 bateria de 1,5 volts. Com as seguintes características: - Display: LCD. - Resolução: ±0,1°C - Precisão: ±0,1°C - Faixa de Temperatura: Interna: de -10°C a +50°C; externa: de -50°C a +70°C - Unidade de Temperatura Selecionável de °C / °F. - Suporte de mesa - Memoria: Leitura Máxima e Mínima. - Atualização das medições em no máximo 10 segundos. - Alimentação: 1 Bateria AAA de 1,5V ou equivalente. - Tamanho minimo do cabo do sensor: 3 metros - Diâmetro do Sensor de temperatura: 9 mm - Alarme de temperatura programável atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). | 240 | UND |
| 129 | TOUCA, sanfonada, elástico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, não estéril, de uso único, descartável, gramatura de 20 g/m2. Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA | 1.800 | PCT |
| 130 | TRENA FITA MÉTRICA CORPORAL (INELÁSTICA) RETRÁTIL COM TRAVA. Resolução da Escala: Milímetros. Matéria Prima: Trena fibra de vidro e corpo em PVC. Amplitude de Medição: 0 cm a 150 cm (1,50 metros). | 60 | UND |
| 131 | TUBO DE ENSAIO COM ROSCA E TAMPA 15x100. Tipo RONY ALZI | 2.400 | UND |
| 132 | UMIDIFICADOR, de oxigênio, composto de tampa em rosca padrão, adapta-se a qualquer válvula, regulador de cilindro ou fluxo neutro de rede canalizada, orifício para saída de oxigênio em plástico resistente ou material similar, frasco em PVC atóxico ou similar com capacidade de no minimo 250ml, graduado, com níveis de máximo e minimo de forma a permitir uma fácil visualização de acordo com normas da ABNT, borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente de metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos, todo o sistema deve ser resistente e seguro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |

LOTE 02 - INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAMENTO DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 22 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translucido e internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 2 | AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 25 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, com bisel tipo "whitacre", isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translucido e internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 3 | AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, CALIBRE 27 G X 3 1/2 POLEGADAS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translucido e internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.800 | UND |
| 4 | ALGODAO ORTOPEDICO, não estéril, 100% fibras de algodão cru, baixo teor de impurezas, mantas uniformes e espessas, macio, 10 cm x 1.00 m. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 480 | PCT |
| 5 | ALGODAO ORTOPEDICO, não estéril, 100% fibras de algodão cru, baixo teor de impurezas, mantas uniformes e espessas, macio, 15 cm x 1.00 m. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 600 | PCT |
| 6 | ALGODAO ORTOPEDICO, não estéril, 100% fibras de algodão cru, baixo teor de impurezas, mantas uniformes e espessas, macio, 20 cm x 1.00 m. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 480 | PCT |
| 7 | ATADURA GESSADA, 10 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | CX |
| 8 | ATADURA GESSADA, 15 cm x 4,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 720 | CX |
| 9 | ATADURA GESSADA, 20 cm x 4,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 720 | CX |
| 10 | AVENTAL, uso hospitalar, cirúrgico, com barreira viral e bacteriana, para uso em procedimentos cirúrgicos ou afins, com dobradura cirúrgica asséptica, estéril, de uso único, descartável, atóxico, hipoalergênico, composto por não tecido trilaminado (SMS) de polipropileno, gramatura mínima de 55gr/m, com uma camada de filme 100% impermeável, proteção total contra sangue e fluidos, resistente a rasgos e perfuração. Deve possuir tiras internas nas costas ou velcro e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral, manga longa, punhos em malha, dimensões mínimas: largura total 1,70 e comprimento total de 1,45m, podendo variar para + ou - 5cm. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. | 600 | UND |
| 11 | CANULA, de guedel, nº 00, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 240 | UND |
| 12 | CANULA, de guedel, nº 01, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 240 | UND |
| 13 | CANULA, de guedel, nº 02, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 240 | UND |
| 14 | CANULA, de guedel, nº 03, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 240 | UND |
| 15 | CANULA, de guedel, nº 04, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 240 | UND |
| 16 | CANULA, de guedel, nº 05, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 360 | UND |
| 17 | CANULA, de guedel, nº 06, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, numeração na borda para identificação do tamanho e transparente para visualização de secreção. Embalagem conforme RDC 185/2001/ANVISA. | 360 | UND |
| 18 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, tipo óculos, descartável, uso ADULTO. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Deverá apresentar registro ANVISA. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 12.000 | UND |
| 19 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, tipo óculos, descartável, uso INFANTIL. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Deverá apresentar registro ANVISA. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | UND |
| 20 | CATETER UMBILICAL mono ou duplo lúmen em poliuretano de alta hemocompatibilidade e ponta distal arredondada. Radiopaco. Marcação em cada centímetro do 4º ao 24º cm. Conexão luer-lock e tampa no extremo distal | 360 |  |
| 21 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 14G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 3.600 | UND |
| 22 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 16G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 23 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 18G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 24 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 20G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 18.000 | UND |
| 25 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 22G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 24.000 | UND |
| 26 | CATETER, intravascular, para punção periférica, nº 24G, do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de média permanência, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 18.000 | UND |
| 27 | CLAMP UMBILICAL, descartável, confeccionado em plástico resistente, estéril, com abertura asséptica, em papel grau cirúrgico. Embalagem unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. | 2.400 | UND |
| 28 | COLAR, cervical, tipo Philadelphia, com abertura anterior para traqueostomia, TAMANHO G, espuma de poliformio ou softform, com suporte mentoniano, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, furos para ventilação, fecho em velcro. Embalagem: Embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS. | 120 | UND |
| 29 | COLAR, cervical, tipo Philadelphia, com abertura anterior para traqueostomia, TAMANHO M, espuma de poliformio ou softform, com suporte mentoniano, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, furos para ventilação, fecho em velcro. Embalagem: Embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS. | 240 | UND |
| 30 | COLAR, cervical, tipo Philadelphia, com abertura anterior para traqueostomia, TAMANHO P, espuma de poliformio ou softform, com suporte mentoniano, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, furos para ventilação, fecho em velcro. Embalagem: Embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS. | 180 | UND |
| 31 | COLAR, cervical, tipo Philadelphia, com abertura anterior para traqueostomia, TAMANHO PP, espuma de poliformio ou softform, com suporte mentoniano, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, furos para ventilação, fecho em velcro. Embalagem: Embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS. | 120 | UND |
| 32 | COLCHÃO CASCA DE OVO - colchonete alveolado solteiro. Espuma 100% POLIURETANO, densidade D20, recomendado para biotipos até 90 kilos, cor da espuma: cinza, dimensões do colchonete solteiro: 1,90 X 0,80 X 4. | 240 | UND |
| 33 | COMPRESSA (TIPO CAMPO OPERATÓRIO), TAMANHO 45 x 50 cm, constituída de quatro camadas de gaze hidrófila na cor branca, unidas por costura, reforçadas nos quatro cantos, com bordas devidamente acabadas em overloque, contendo filamento radiopaco e cadarço em forma de alça com no minimo 11 cm, fixado na margem do quadrante superior externo. Embalagem: não estéril, pacote com 50 unidades, na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | 600 | PCT |
| 34 | COMPRESSA, de gaze hidrófila, 23 x 25 cm, descartável, não estéril, 100% algodão, alta absorção, com cadarço. Embalagem: pacote com 50 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | PCT |
| 35 | DRENO, de Penrose, Nº 01, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. | 240 | UND |
| 36 | DRENO, de Penrose, Nº 02, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. | 240 | UND |
| 37 | DRENO, de Penrose, Nº 03, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. | 240 | UND |
| 38 | DRENO, de Penrose, Nº 04, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. | 240 | UND |
| 39 | DRENO, toráxico, n. 18, em PVC, descartável, com conexão, atóxico, apirogenico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumatica ou boleada, multiperfurado, para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal, esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 60 | UND |
| 40 | DRENO, toráxico, n. 22, em PVC, descartável, com conexão, atóxico, apirogenico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumatica ou boleada, multiperfurado, para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal, esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 60 | UND |
| 41 | DRENO, toráxico, n. 36, em PVC, descartável, com conexão, atóxico, apirogenico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumatica ou boleada, multiperfurado, para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal, esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 60 | UND |
| 42 | ELETRODOS DESCARTÁVEIS. Não estéril; descartável, de uso individual e por procedimento; Mola de aço inoxidável; Gel condutor sólido, filme PET; Espuma médica com gel adesivo médico; fita porosa ou tecido macio, auto-aderente; Capa Plástica que mantém a umidade do gel; Formatos redondo, oval e retangular; Material: Plástico ABS revestido com Ag/Agcl; Modelo Adulto. PCT C/ 50 UND | 600 | PCT |
| 43 | EQUIPO ESPECÍFICO (bomba marca SAMTRONIC e Bomba de Infusão Universal MP60A - Medcaptain) PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, para sistema peristáltico linear ou shuttle, para administração de NUTRIÇÃO ENTERAL, microgotas, para uso em bolsa de sistema fechado e em frasco de transferência, com adaptação precisa, estéril, de uso único descartável, atóxico, apirogenico, Tubo extensor transparente, flexível, comprimento mínimo de 1,70m, para uso sobre o sistema de infusão ponta perfurante tipo universal, contendo protetor, filtro de ar hidrófobo 0,22 mícron com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível translucida , pinça reguladora de fluxo (tipo rolete) , tubo extensor ou conexões em cor diferenciada, extremidades com adaptador do tipo escalonado ou de outro tipo que proporcione a fixação segura em sonda enteral e demais dispositivos. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 360 | UND |
| 44 | EQUIPO ESPECÍFICO (bomba marca SAMTRONIC e Bomba de Infusão Universal MP60A - Medcaptain) PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, para sistema peristáltico linear ou shuttle, para administração de SOLUÇÕES VIA PARENTERAL, com tempo de uso mínimo de 72hs, macrogotas, fotossensível, estéril, de uso único, descartável, atóxico, apirogenico, ponta perfurante universal, contendo protetor, filtro de ar e filtro bacteriano. Tubo extensor em PVC, transparente, flexível, comprimento mínimo de 1,80m, sem injetor lateral e com Pinça reguladora de fluxo. Acompanha saco plástico opaco protetor para solução. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 600 | UND |
| 45 | EQUIPO ESPECÍFICO (bomba marca SAMTRONIC e Bomba de Infusão Universal MP60A - Medcaptain) PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, para sistema peristáltico linear ou shuttle, para administração de soluções via parenteral, com tempo de uso minimo de 72hs, microgotas ou macrogotas, com priming reduzido, estéril, de uso único, descartável, atóxico, apirogenico, Tubo extensor em PVC, transparente, flexível, comprimento mínimo de 1,60m, intermediário de segmento de silicone para uso sobre o sistema de infusão, com injetor lateral livre de látex, ponta perfurante tipo universal, contendo protetor ,filtro de ar hidrófobo 0,22 mícron com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível translucida com filtro bacteriano de 15 micra, pinça reguladora de fluxo (tipo rolete) , protetor de extremidades que mantem o sistema fechado no preparo, extremidades com sistema Luer Look ou Luer Slip. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 600 | UND |
| 46 | EQUIPO MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE FLUXO POR GRAVIDADE, para infusão venosa, estéril, de uso único, atóxico, com tampa perfurante, de fácil adaptação ao frasco de solução parenteral de sistema fechado, com entrada de ar e filtro hidrófobo, com tampa protetora localizada acima da câmara de gotejamento. Câmara de gotejamento de material translucido e maleável, tubo extensor em PVC, transparente e atóxico, injetor lateral com membrana autocicratizante, que permita múltiplas administrações de medicamentos, pinça rolete com bom deslize, controlador de fluxo que regule a infusão em ml/h permanecendo constante durante todo o tempo de infusão, protetor de extremidade que mantenha o sistema fechado no preparo, extremidade com sistema luer lock adaptável ao dispositivo venoso. | 6.000 | UND |
| 47 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, de infusão por gravidade, de uso único, estéril, atóxico, apirogenico, descartável, com ponta perfurante padrão ISO com tampa protetora na entrada e saída, com injetor para medicação com membrana auto cicatrizante, câmara de gotejamento flexível cor âmbar ou laranja, com filtro de partículas de 15micras, com filtro de entrada de ar hidrofóbico de 0,22 micras, tubo extensor em pvc, flexível, cor âmbar ou laranja com no mínimo 1500 mm de extensão, conexão luer slip reversível para luer lock, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete com bom deslize, capa protetora envolvente na cor âmbar ou laranja. Deve obedecer a RDC nº 04 de fevereiro de 2011 e apresentar registro na ANVISA. A embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | UNID |
| 48 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, estéril, com tampa protetora na entrada e saída, lanceta trifacetada, perfurante, adaptável a frascos de dieta, entrada de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara de gotejamento flexível e transparente, tubo extensor em PVC e com calibre adequado para dieta artesanal, atóxico, com pinça rolete e adaptável a qualquer tipo de sonda. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 49 | EQUIPO MACROGOTAS PARA TRANSFUSÃO, estéril, de uso único, descartável, atóxico, apirogenico, ponta perfurante padrão ISO com tampa protetora, câmara dupla flexível, com filtro em malha para hemoderivados entre 170 a 200 micras, em conformidade com a NBR 1135-4, tubo extensor em PVC, transparente ou translucido, comprimento mínimo de 1500 mm, conexão luer slip reversível para luer lock, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Deve obedecer a RDC nº 04 de fevereiro de 2011 e apresentar registro na ANVISA. A embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 600 | UND |
| 50 | EQUIPO MACROGOTAS, COM BURETA DE 100 ML, descartável, estéril, atóxico, apirogenico, câmara graduada, alça de sustentação, com corta fluxo, com injetor para medicação com membrana auto cicatrizante, com filtro de ar hidrófobo, bactericida, com tampa reversível, câmara flexível de gotejamento. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 2.400 | UND |
| 51 | EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA DE 100 ML, descartável, estéril, atóxico, apirogenico, para infusão parenteral, câmara graduada em plástico flexível transparente, capacidade 100ml graduação mínima de 1ml, com alça plástica para suporte, entrada de ar com filtro biológico e tampa de vedante, injetor com membrana de borracha autocicatrizante, com microgotejador, tubo extensor proxional, em plástico transparente, flexível, com 100mm de comprimento amolionado, pinça plástica tipo champ, conector plástico para frasco de soluções do tipo cônico com ponta perfurante, filtro de ar e tampa protetora removível, tubo plástico flexível e resistente a dobras com comprimentos aproximados 1200mm, injetor lateral de plástico rígido com membrana em borracha autocicatrizante, conector macho tipo Luer Slip, com protetor plástico removível e pinça rolete. | 2.400 | UND |
| 52 | EQUIPO MICROGOTAS para solução venosa com infusão por gravidade, estéril, apirogenico, uso único, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrófoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em PVC com comprimento minimo de 1,50 m, pinça rolete com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, com injetor lateral autocicatrizante. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 4.800 | UND |
| 53 | ESCOVA PARA ANTISSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% (cirúrgica, para lavagem pré-operatória de mãos, embebida em solução degermante de Clorexidina, conjunto composto de duas faces, sendo uma em forma de esponja e a outra em forma de escova com cerdas macias) - 22 ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE | 2.400 | UND |
| 54 | ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS EM AEROSSOL ADULTO | 600 | UND |
| 55 | ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS EM AEROSSOL INFANTIL | 480 | UND |
| 56 | EXTENSOR PARA INFUSÃO PARENTERAL MÚLTIPLA, com 02 vias, tampa de plástico removível e subselencia de acordo com a quantidade de vias e presilha de vedação. ADULTO | 24.000 | UND |
| 57 | EXTENSOR PARA INFUSÃO PARENTERAL MÚLTIPLA, com 02 vias, tampa de plástico removível e subselencia de acordo com a quantidade de vias e presilha de vedação. PEDIÁTRICO | 12.000 | UND |
| 58 | EXTENSOR DE OXIGENIO, descartável, flexível, atóxico, anelado ou ponteira e compatível com os umidificadores nacionais, estéril, tubo em PVC, sem látex com comprimento de 2 metros, embalado individualmente. | 1.200 | UND |
| 59 | FILTRO DE BARREIRA (BACTERIAL/VIRAL), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO, CONEXÃO UNIVERSAL RETA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS CPAP, BINÍVEL EVENTILADORES MECANICOS | 1.200 | UND |
| 60 | FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL ADULTO Ø5,00 x 390 | 24 | UND |
| 61 | FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL INFANTIL Ø3,33 x 300 | 24 | UND |
| 62 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 círculos, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 36 | CX |
| 63 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 72 | CX |
| 64 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 120 | CX |
| 65 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 72 | CX |
| 66 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 60 | CX |
| 67 | FIO PARA SUTURA EM LINHO Nº 1, com 70 cm de comprimento (+/- 5 cm), agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal, esterilidade estéril. Embalagem que permita a abertura e transferência com técnica adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter: nome do fabricante, lote, data de validade do produto, método de esterilização, validade de esterilização, nome do responsável técnico, registro na ANVISA/MS. Caixa com 24 envelopes. | 18 | CX |
| 68 | FIO PARA SUTURA EM LINHO Nº 2, com 70 cm de comprimento (+/- 5 cm), agulha de 3,0 cm e 3/8 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal, esterilidade estéril. Embalagem que permita a abertura e transferência com técnica adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter: nome do fabricante, lote, data de validade do produto, método de esterilização, validade de esterilização, nome do responsável técnico, registro na ANVISA/MS. Caixa com 24 envelopes. | 24 | CX |
| 69 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 0-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 60 | CX |
| 70 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 1-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 120 | CX |
| 71 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 240 | CX |
| 72 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 240 | CX |
| 73 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 96 | CX |
| 74 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 5-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 48 | CX |
| 75 | FIO PARA SUTURA EM NYLON monofilamentar n. 6-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Caixa com 24 envelopes. | 18 | CX |
| 76 | GARROTE em borracha sintética, sem látex, antialérgica, para punção venosa Embalagem: caixa com 25 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 48 | CX |
| 77 | KIT ACESSO CENTRAL DUPLO LUMEN 14X20. Kit Composto por: 01 cateter mono lúmen 14Fr 14 Fr x 20cm, 01 fio guia com avançado 0.032” (0.81x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 01 conector livre de agulha e tampa. | 60 | UND |
| 78 | KIT ACESSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4X13. Kit Composto por: 01 cateter duplo lúmen 4Fr x 13cm 01 fio guia 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 19/20Ga 4cm 01 dilatador 01 seringa 5 cc fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores intermitentes livres de agulha e tampa; | 60 | UND |
| 79 | KIT ACESSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7X20. Kit Composto por: 01 cateter duplo lúmen 7Fr 7 Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032”x 60cm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 14/18Ga 7cm 01 dilatador 08Fr 01 seringa 5 cc fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores intermitentes livres de agulha e tampa; 01 Lâmina de Bisturi | 600 | UND |
| 80 | KIT, para drenagem de tórax, Nº 24, em PVC, atóxico, transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | 48 | UND |
| 81 | KIT, para drenagem de tórax, Nº 36, em PVC, atóxico, transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. | 48 | UND |
| 82 | LACRES DE SEGURANÇA PARA CARRO DE EMERGÊNCIA. NUMERADO. COR: AMARELO. Pacote c/ 100 | 12 | PCT |
| 83 | LACRES DE SEGURANÇA PARA CARRO DE EMERGÊNCIA. NUMERADO. COR: AZUL. Pacote c/ 100 | 12 | PCT |
| 84 | LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO, TAMANHO 2 M x 90 CM. Produto de uso único, não tecido, 100% polipropileno, não estéril, com elástico revestido que proporciona melhor vedação. Embalagem: pacote com 10 und. | 600 | PCT |
| 85 | MASCARA DE VENTURI ADULTO. KIT de máscara de Venturi, adulto, com manguinho, máscara de silicone, adaptador, conector e válvulas de 24% 3LPM azul, 28% 6LPM amarelo, 31% 8LPM branco, 35% 12LPM verde, 40% 15LPM rosa, 50% 15 LPM laranja. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 60 | UNID |
| 86 | MASCARA DE VENTURI INFANTIL. KIT de máscara de Venturi, adulto, com manguinho, máscara de silicone, adaptador, conector e válvulas de 24% 3LPM azul, 28% 6LPM amarelo, 31% 8LPM branco, 35% 12LPM verde, 40% 15LPM rosa, 50% 15 LPM laranja. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 60 | UNID |
| 87 | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE REUTILIZÁVEL INFANTIL 2.5 (2/30 KG) - INFANTIL | 10 | UND |
| 88 | MÁSCARA LARÍNGEA EM SILICONE REUTILIZÁVEL. TAMANHO 5.0 (70/100 KG) - ADULTO | 10 | UND |
| 89 | PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA ESTÉRIL TAM 27CM | 480 | UND |
| 90 | PROPÉ, não estéril, de uso único, descartável, em 100% polipropileno, sem costura, resistente, com elástico soldado nas bordas, de 30 g/m2, tamanho aproximado para sapato número 42, Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 pares. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA | 480 | PCT |
| 91 | PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM NASCIDO, na cor branca, em plástico macio e resistente, poroso, para escrita com esferográfica, bordas atraumaticas, lacre inviolável e regulável com no minimo, 11 pontos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. | 2.400 | UND |
| 92 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, individuais, na COR AMARELA, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, dimensões de 2cm de largura e 24 cm a 27 cm de comprimento, bordas atraumaticas, lacre inviolável, regulável e picotado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante | 3.600 | UND |
| 93 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, individuais, na COR AZUL, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, dimensões de 2cm de largura e 24 cm a 27 cm de comprimento, bordas atraumaticas, lacre inviolável, regulável e picotado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante | 4.800 | UND |
| 94 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, individuais, na COR VERDE, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, dimensões de 2cm de largura e 24 cm a 27 cm de comprimento, bordas atraumaticas, lacre inviolável, regulável e picotado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante | 4.800 | UND |
| 95 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, individuais, na COR VERMELHA, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, dimensões de 2cm de largura e 24 cm a 27 cm de comprimento, bordas atraumaticas, lacre inviolável, regulável e picotado. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. | 3.600 | UND |
| 96 | PULSEIRA, para identificação, na COR ROXA, com o nome Alergia impresso, confeccionada em material impermeável e que não permita o apagamento do nome impresso; dimensões mínimas 2 cm (largura) x 24 cm (comprimento), com lacre inviolável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. | 3.600 | UND |
| 97 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, de silicone, ADULTO, com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autolavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balão, válvula, máscara e reservatório reutilizável; balão em silicone resistente, capacidade de no minimo 600ml e no máximo 1500ml; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a máscara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrão, o bojo deve ser inflável e em silicone autolavável, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de angulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação. Deverá ser acompanhado de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual de operação e manutenção em português, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 60 | UND |
| 98 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, de silicone, INFANTIL, com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autolavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balão, válvula, máscara e reservatório reutilizável; balão em silicone resistente, capacidade de no minimo 600ml e no máximo 1500ml; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a máscara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrão, o bojo deve ser inflável e em silicone autolavável, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de angulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação. Deverá ser acompanhado de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual de operação e manutenção em português, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 36 | UND |
| 99 | RESSUSCITADOR, reanimador manual, de silicone, NEONATO, com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autolavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balão, válvula, máscara e reservatório reutilizável; balão em silicone resistente, capacidade de no mínimo 600ml e no máximo 1500ml; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a máscara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrão, o bojo deve ser inflável e em silicone autoclavavel, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de angulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação. Deverá ser acompanhado de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual de operação e manutenção em português, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 24 | UND |
| 100 | SACO PARA ÓBITO, em plástico, na cor cinza, tamanho ADULTO (G), dimensões mínimas de 90cm x 210 cm, com zíper centralizado e sistema adequado de verdacao que evite vazamentos de líquidos corpóreos. Deve ter etiqueta identificadora contendo a palavra OBITO e as seguintes informações: Hospital, nome, data e etc, (com campos de preenchimentos para cada uma dessas informações). Embalagem pacote com 20 unidades, com dados de identificação do produto e procedência. | 240 | UND |
| 101 | SACO PARA ÓBITO, em plástico, na cor cinza, tamanho PEQUENO (P), dimensões mínimas de 50cm x 150 cm, com zíper centralizado e sistema adequado de verdacao que evite vazamentos de líquidos corpóreos. Deve ter etiqueta identificadora contendo a palavra OBITO e as seguintes informações: Hospital, nome, data e etc, (com campos de preenchimentos para cada uma dessas informações). Embalagem pacote com 20 unidades, com dados de identificação do produto e procedência. | 60 | UND |
| 102 | SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR: BRANCO LEITOSO, CARACTERÍTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS: NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL: POLIPROPILENO. Pacote com 100 unidades. | 120 | PCT |
| 103 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 600 | UND |
| 104 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 105 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 7.200 | UND |
| 106 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | UND |
| 107 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | UND |
| 108 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 3.600 | UND |
| 109 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 1.200 | UND |
| 110 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | 600 | UND |
| 111 | SONDA NASOENTERAL (alimentação), Nº 06, descartável, estéril, atóxica, INFANTIL, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 1,20 m de comprimento, com marcação em cm, com ponta de tungstênio, orifícios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UND |
| 112 | SONDA NASOENTERAL (alimentação), Nº 08, descartável, estéril, atóxica, ADULTO, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com até 1,40 m de comprimento, com marcação em cm, com ponta de tungstênio, orifícios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UND |
| 113 | SONDA NASOENTERAL (alimentação), Nº 10, descartável, estéril, atóxica, ADULTO, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com até 1,50 m de comprimento, com marcação em cm, com ponta de tungstênio, orifícios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | UND |
| 114 | SONDA NASOENTERAL (alimentação), Nº 12, descartável, estéril, atóxica, ADULTO, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 1,20 m de comprimento, com marcação em cm, com ponta de tungstênio, orifícios laterais, conector luer lok e mandril, guia com ponta romba. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 115 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UNID |
| 116 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 117 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | UNID |
| 118 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 119 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 360 | UND |
| 120 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 121 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UND |
| 122 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 600 | UND |
| 123 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 124 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 125 | SONDA NASOGASTRICA Nº 22, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.200 | UND |
| 126 | SONDA NASOGASTRICA Nº 4, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 120 | UND |
| 127 | SONDA NASOGASTRICA Nº 4, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 128 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 120 | UND |
| 129 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 130 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8, CURTA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 240 | UND |
| 131 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8, LONGA, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 480 | UND |
| 132 | SONDA RETAL Nº 06, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS | 120 | UND |
| 133 | SONDA RETAL Nº 08, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS | 120 | UND |
| 134 | SONDA RETAL Nº 10, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS | 120 | UND |
| 135 | SONDA RETAL Nº 12, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS | 120 | UND |
| 136 | SONDA RETAL Nº 14, em PVC, transparente, maleável, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartável, estéril, atóxica. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS | 120 | UND |
| 137 | TELA CIRÚRGICA, em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução de hernia e reforço de órgãos internos, dimensões 150 mm x 150 mm. Embalagem com 6 unidades. | 24 | CX |
| 138 | TELA CIRÚRGICA, em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução de hernia e reforço de órgãos internos, dimensões 260 mm x 360 mm. Embalagem com 3 unidades. | 48 | CX |
| 139 | TORNEIRINHA, de três vias, descartável, estéril, atóxica e apirogenica, de uso único, indicada para procedimentos endovenosos, na administração de soluções e/ou medicamentos; permite conexão, segura a todos tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres; torneira composta de manipulo, base ou corpo, tampas protetoras, bico luer lock, com conexão rotativa, alta resistência a pressões, manipulo giratório, com rotação de 360º e com indicação de fluxo / setas indicativas, corpo translucido, em policarbonato ou outro material compatível. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA. | 1.200 | UND |
| 140 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 3,5, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 180 | UND |
| 141 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 4, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 180 | UND |
| 142 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 5, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 240 | UND |
| 143 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 6, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 240 | UND |
| 144 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 7, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 240 | UND |
| 145 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 7,5, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 360 | UND |
| 146 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 8, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 360 | UND |
| 147 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 8,5, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 360 | UND |
| 148 | TUBO ENDOTRAQUEAL, com balão de alto volume e baixa pressão, com cuff n. 9, descartável, estéril, em PVC, transparente, atóxico, com balão com formato cônico que previne a microaspiração, com lumen especifico para aspiração sub-glotica, cuff opaco, ponta atraumatica retraída com olho de Murphy, termossensível, linha radiopaca continua, curva de magill, com balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em um só local da cânula. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. | 360 | UND |
| 149 | INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 2 - Tipo Bowie & Dick - Autoclave A Vapor (CLEAN UP) | 300 | UND |
| 150 | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR - CLASSE 5 - Autoclave a vapor | 3.000 | UND |
| 151 | TESTE INDICADOR BIOLÓGICO 24H - Autoclave A Vapor (CLEAN UP) | 300 | UND |

LOTE 3 - SANEANTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA DEIONIZADA, NÃO ESTÉRIL, GALÃO 5L. | 720 | GL |
| 2 | ALCOOL ETÍLICO 70%, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA USO EXTERNO, FRASCO 1000 ML. | 6.000 | LT |
| 3 | ALCOOL ETÍLICO 99,8%, FRASCO 1000 ML. | 600 | LT |
| 4 | ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70% PARA ASSEPSSIA DAS MÃOS, BOLSA PARA SUPORTE DE PAREDE. REFIL MÍNIMO 800 ML. | 1.200 | UND |
| 5 | ALCOOL ETÍLICO EM GEL 70% PARA ASSEPSSIA DAS MÃOS, FRASCO PLÁSTICO 500G. | 3.600 | UND |
| 6 | GLUTARALDEIDO 2%, SOLUÇÃO 20MG/ML, PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL (Acompanhado de indicador de atividade para o princípio ativo do produto (fita reagente), acondicionado em galão de 5000ml. Tempo de validade de no mínimo 28 dias após ativação). | 72 | GL |

LOTE 04 - SANEANTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAMENTO DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA OXIGENADA (10 VOLUMES) ALMOTOLIA C/ 100 ML ANTI-SÉPTICO LOCAL COM AÇÃO GERMICIDA, CONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NÃO RECICLADO, OPACO, COM 100 ML COM TAMPA QUE IMPEÇA VAZAMENTOS E EVAPORAÇÃO. | 240 | FR |
| 2 | ALCOOL IODADO MEDICINAL 0,1%, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO 1000ML | 360 | LT |
| 3 | CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO 1000 ML | 360 | LT |
| 4 | CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO ALCOOLICA, ALMOTOLIA 100ml | 4.800 | UND |
| 5 | CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, ALMOTOLIA 100ml | 4.800 | UND |
| 6 | CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ALMOTOLIA 100ml | 4.800 | UND |
| 7 | CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 1000 ML | 360 | LT |
| 8 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - FRASCO 1000 ML | 120 | LT |
| 9 | ETER ETÍLICO 35% ACONDICIONADO COM TAMPA DE ROSCA. FRASCO 500 ML | 480 | LT |
| 10 | FORMOL 10%, FRASCO 1000 ML | 120 | L |
| 11 | SABONETE LÍQUIDO, PARA MÃOS, GLICERINADO, NEUTRO, PH ENTRE 7,0 3 7,5, FRAGRANCIA AGRADAVEL E SUAVE DE BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, FRASCO 1000 ML | 480 | LT |
| 12 | VASELINA 100% LIQUIDA - GRAU FARMACEUTICO - FRASCO 100 ML | 60 | FR |
| 13 | VASELINA SOLIDA EM PASTA - POTE 500 G | 240 | PT |
| 14 | LOÇÃO OLEOSA À BASE DE A.G.E. E T.C.M. ÓLEO PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E ESCARAS - FRASCO 200 ML. | 1.800 | FR |

LOTE 05 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACICLOVIR 250 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL | 360 | AMP |
| 2 | ADRENALINA (EPINEFRINA) 1mg/mL -AMPOLA 1 mL | 6.000 | AMP |
| 3 | ÁGUA PARA INJECAO 10 ML, apirogênica, injetável | 48.000 | AMP |
| 4 | ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML | 4.800 | AMP |
| 5 | CEFTRIAXONA, SODICA, 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA | 24.000 | AMP |
| 6 | CEFTRIAXONA, SODICA, 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA | 1.200 | AMP |
| 7 | DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML | 1.800 | AMP |
| 8 | DIPIRONA 500MG/ML, AMPOLA 2 ML | 60.000 | AMP |
| 9 | FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML | 18.000 | AMP |
| 10 | GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 9.600 | AMP |
| 11 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO - 100 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7.200 | F/A |
| 12 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO - 500 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 9.600 | F/A |
| 13 | IPRATRÓPIO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 ML | 2.400 | FR |
| 14 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE, 20 MG/ML (2%) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 20 ML | 3.600 | AMP |
| 15 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 20MG/G (2%) - GELEIA/BISNADA 30 G | 3.600 | TB |
| 16 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 9.600 | AMP |
| 17 | PROMETAZINA 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL | 9.600 | AMP |
| 18 | SALBUTAMOL 5MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇAO - FRASCO 20 ML | 2.400 | FR |
| 19 | SOL. FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) - SISTEMA ABERTO DE TRANSFERENCIA - FRASCO 500 ML | 8.400 | FR |
| 20 | SOL. FISIOLOGICA (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) - SISTEMA FECHADO DE TRANSFERENCIA - FRASCO-AMPOLA/BOLSA 100 ML | 9.600 | F/A |
| 21 | SOL. FISIOLOGICA (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) - SISTEMA FECHADO DE TRANSFERENCIA - FRASCO-AMPOLA/BOLSA 250 ML | 9.600 | F/A |
| 22 | SOL. FISIOLOGICA (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) - SISTEMA FECHADO DE TRANSFERENCIA - FRASCO-AMPOLA/BOLSA 500 ML | 24.000 | F/A |
| 23 | SOL. FISIOLOGICA (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) - SISTEMA FECHADO DE TRANSFERENCIA - FRASCO-AMPOLA/BOLSA 1000 ML | 3.600 | F/A |
| 24 | SOL. RINGER+LACTATO - SISTEMA FECHADO DE TRANSFERENCIA - FRASCO-AMPOLA/BOLSA 500 ML | 18.000 | F/A |
| 25 | SOL. SORO GLICOSADO 5%, SISTEMA FECHADO DE TRANFERÊNCIA FRASCO/BOLSA - 500ML | 6.000 | F/A |
| 26 | SOL. SORO GLICOSADO 5%, SISTEMA FECHADO DE TRANFERÊNCIA FRASCO/BOLSA - 250ML | 3.600 | F/A |
| 27 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G - POMADA | 1.200 | TB |
| 28 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G - POMADA | 960 | POTE |

LOTE 06 - MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MGML - AMPOLA 5mL | 7.200 | AMP |
| 2 | AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 4.800 | AMP |
| 3 | AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA | 2.400 | AMP |
| 4 | CEFALOTINA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA | 12.000 | AMP |
| 5 | COMPLEXO B, VITAMINAS - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 36.000 | AMP |
| 6 | DEXAMETASONA 2MG/ML - AMPOLA 1 ML | 6.000 | AMP |
| 7 | DICLOFENACO SODICO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML | 24.000 | AMP |
| 8 | ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML | 6.000 | AMP |
| 9 | ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5mL | 14.400 | AMP |
| 10 | ESCOPOLAMINA, butilbrometo 6,67 MG/ML + DIPIRONA 333,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML | 600 | FR |
| 11 | GLICOSE 25% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 9.600 | AMP |
| 12 | IMUNOGLOBULINA, anti-Rho (D), 150mcg/mL, solução injetável, 2 mL (300mcg ou 1.500UI) | 180 | AMP |
| 13 | MEROPENEM 1 G | 2.400 | AMP |
| 14 | NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA 5MG+250UI/G 10G | 3.600 | TB |
| 15 | SIMETICONA gotas fr. 15mL c/75mg/mL | 4.800 | FR |
| 16 | SOL GLICOFISIOLÓGICA 500 ML SIST. FECHADO | 3.600 | F/A |
| 17 | VITAMINA C 500 MG- SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 36.000 | AMP |
| 18 | DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6MG/G GEL - BISNAGA 60G | 400 | TUBO |
| 19 | ALPINIA ZERUMBET 0,08ML/ML - FRASCO SPRAY 60ML | 15 | FR |

LOTE 07 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DA PORTARIA 344/98 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAMENTO DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 240 | AMP |
| 2 | DEXTROCETAMINA S(+), CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 600 | AMP |
| 3 | DEXTROCETAMINA S(+), CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 720 | AMP |
| 4 | ETOMIDATO 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 600 | AMP |
| 5 | FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG/ML (50 mcg/ml de fentanila base) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 3.600 | AMP |
| 6 | FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG/ML (50 mcg/ml de fentanila base) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 1.200 | AMP |
| 7 | MIDAZOLAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 4.800 | AMP |
| 8 | MIDAZOLAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML | 2.400 | AMP |
| 9 | MORFINA, SULFATO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 3.600 | AMP |
| 10 | MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 4.800 | AMP |
| 11 | MORFINA, SULFATO 0,1 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 1.200 | AMP |
| 12 | PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 600 | AMP |
| 13 | PROPOFOL 10MG/ML - EMULSÃO INJETAVEL - AMPOLA OU FRASCO 20 ML | 1200 | AMP |
| 14 | SUXAMETÔNIO (CLORETO DE SUCCINILCOLINA) 10MG/ML - FRASCO AMPOLA 10 ML | 1.200 | AMP |
| 15 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 7.200 | AMP |

LOTE 08 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DA PORTARIA 344/98 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIPERIDENO 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 480 | AMP |
| 2 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 2.400 | AMP |
| 3 | DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 7.200 | AMP |
| 4 | FENITOINA SÓDICA 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 4.800 | AMP |
| 5 | FENOBARBITAL 100 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 2.400 | AMP |
| 6 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 600 | AMP |
| 7 | HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 4.800 | AMP |
| 8 | NALOXONA 0,4MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 600 | AMP |

LOTE 09 - MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98 PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO VALPROICO 250MG - COMPRIMIDO | 48.000 | CP |
| 2 | ACIDO VALPROICO 500MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 3 | ACIDO VALPROICO 50MG/ML - XAROPE - FRASCO 100 ML | 4.800 | FR |
| 4 | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO | 480.000 | CP |
| 5 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO | 48.000 | CP |
| 6 | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO | 360.000 | CP |
| 7 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML - XAROPE - FRASCO 100 ML | 2.400 | FR |
| 8 | CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO | 48.000 | CP |
| 9 | CLOMIPRAMINA 25 MG - COMPRIMIDO | 72.000 | CP |
| 10 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20ML | 1.200 | FR |
| 11 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML - FRASCO 20 ML | 1.200 | FR |
| 12 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO | 72.000 | CP |
| 13 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO | 72.000 | CP |
| 14 | DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 15 | DIAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 16 | FENITOINA 100MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 17 | FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO | 36.000 | CP |
| 18 | FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20 ML | 1.200 | FR |
| 19 | FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO | 480.000 | CP |
| 20 | HALOPERIDOL 1MG - COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 21 | HALOPERIDOL 2MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20 ML | 1.800 | FR |
| 22 | HALOPERIDOL 5MG - COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 23 | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG (EQUIVALENTE A 50MG DE HALOPERIDOL) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 6.000 | AP |
| 24 | NORTRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO | 48.000 | CA |
| 25 | NORTRIPTILINA 50 MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CA |
| 26 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 27 | RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 180.000 | CP |
| 28 | RISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 180.000 | CP |

LOTE 10 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO | 1.200 | CP |
| 2 | ACICLOVIR, 50MG/G (5%), CREME DERMATOLOGICO, TUBO OU BISNAGA, 10 GRAMAS | 360 | TB |
| 3 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 4 | ACIDO FOLICO 0,2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML | 1.800 | FR |
| 5 | ACIDO FOLICO 5MG, COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 6 | ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO D CÁLIO) 15 MG, COMPRIMIDO | 2.400 | CP |
| 7 | ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 6.000 | CP |
| 8 | ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML | 2.400 | FR |
| 9 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG, COMPRIMIDO | 1.200 | CP |
| 10 | AMIODARONA 200MG, COMPRIMIDO | 4.800 | CP |
| 11 | AMOXICILINA + clavulanato de potássio (500 mg + 125 mg), comprimido ou capsula | 24.000 | CA |
| 12 | AMOXICILINA + clavulanato de potássio (50mg/mL + 12,5mg/mL, após constituição), pó para suspensão oral, frasco, 75mL | 1.800 | FR |
| 13 | AMOXICILINA 500MG, CÁPSULA | 96.000 | CA |
| 14 | AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML, COM COPO DOSADOR | 4.800 | FR |
| 15 | ANLODIPINA 10MG, BESILATO, COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 16 | ANLODIPINA 5MG, BESILATO, COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 17 | ATENOLOL 100MG, COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 18 | ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 19 | AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 15 ML | 1.800 | FR |
| 20 | AZITROMICINA 500MG, COMPRIMIDO OU CAPSULA | 4.800 | CP |
| 21 | BECLOMETASONA 250MCG/DOSE, SOLUÇÃO AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES + DISPOSITIVO PARA INALAÇÃO ORAL | 180 | FR |
| 22 | BECLOMETASONA 50MCG/DOSE, SOLUÇÃO AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES + DISPOSITIVO PARA INALAÇÃO ORAL | 240 | FR |
| 23 | BUDESONIDA 32MCG/DOSE - SUSPENSÃO PARA SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES | 360 | FR |
| 24 | BUDESONIDA 50MCG/DOSE - SUSPENSÃO PARA SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES | 600 | FR |
| 25 | CAPTOPRIL 25MG, COMPRIMIDO | 96.000 | CP |
| 26 | CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (equivalente a 500 mg de cálcio elementar), COMPRIMIDO | 120.000 | CP |
| 27 | CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D 400UI, COMPRIMIDO | 48.000 | CP |
| 28 | CARVEDILOL 12,5MG | 6.000 | CP |
| 29 | CARVEDILOL 25MG | 6.000 | CP |
| 30 | CARVEDILOL 3,125MG, COMPRIMIDO | 7.200 | CP |
| 31 | CARVEDILOL 6,25MG, COMPRIMIDO | 7.200 | CP |
| 32 | CEFALEXINA 500MG, CAPSULA OU COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 33 | CEFALEXINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML | 2.400 | FR |
| 34 | CIPROFLOXACINO 500MG, COMPRIMIDO | 72.000 | CP |
| 35 | CLORETO, de sódio 3,5g + Citrato dissódico triidratado 2,9g + Cloreto de Potássio 1,5g + Glicose 20g, pó para solução oral, envelope ou sache com 27,9g | 12.000 | EN |
| 36 | DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO - FRASCO 5ML | 240 | FR |
| 37 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML | 1.200 | FR |
| 38 | DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDO | 4.800 | CP |
| 39 | DEXAMETASONA, acetato, 0,1%, CREME, BISNAGA 10G | 2.400 | TB |
| 40 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML | 3.600 | FR |
| 41 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO | 48.000 | CP |
| 42 | DIGOXINA 0,25MG, COMPRIMIDO | 12.000 | CP |
| 43 | DIPIRONA SODICA 500MG, COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 44 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10ML | 6.000 | FR |
| 45 | ENALAPRIL 10MG, COMPRIMIDO | 180.000 | CP |
| 46 | ENALAPRIL 20MG, COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 47 | ENALAPRIL 5MG, COMPRIMIDO | 360.000 | CP |
| 48 | ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDO | 6.000 | CP |
| 49 | ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO | 36.000 | CP |
| 50 | FLUCONAZOL 150MG - CAPSULA | 3.600 | CP |
| 51 | FUROSEMIDA 40MG, COMPRIMIDO | 150.000 | CP |
| 52 | GLIBENCLAMIDA 5MG - COM PRIMIDO | 480.000 | CP |
| 53 | GLICLAZIDA 30MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | 96.000 | CP |
| 54 | GLICLAZIDA 60MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | 24.000 | CP |
| 55 | GUACO (Mikania glomerata Spreng.) 0,5 a 5 mg de cumarina, solução oral, frasco, 120 a 150mL | 1.200 | FR |
| 56 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO | 600.000 | CP |
| 57 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML (6%) - SOLUÇÃO LORAL - FRASCO 100ML | 1.800 | FR |
| 58 | IBUPROFENO 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML | 4.800 | FR |
| 59 | IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 60 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, FRASCO 10 ML | 600 | FR |
| 61 | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML (R), FRASCO 10 ML | 360 | FR |
| 62 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 3.600 | CP |
| 63 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO | 2.400 | CP |
| 64 | ITRACONAZOL 100MG - CÁPSULA | 2.400 | CA |
| 65 | IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO | 1.800 | CP |
| 66 | LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 120 ML | 1.800 | FR |
| 67 | LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO | 2.400 | CP |
| 68 | LEVODOPA 200MG + BENSERAMIDA 50MG- COMPRIMIDO | 7.200 | CP |
| 69 | LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG - COMPRIMIDO | 1.800 | CP |
| 70 | LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDO | 3.600 | CP |
| 71 | LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG 0,15 MG + 0,03 MG DRG | 72.000 | CP |
| 72 | LEVONORGESTREL 1,5 MG - COMPRIMIDO | 360 | CP |
| 73 | LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO | 7.200 | CP |
| 74 | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO | 7.200 | CP |
| 75 | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDO | 8.400 | CP |
| 76 | LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO | 12.000 | CP |
| 77 | LORATADINA 5MG/5ML, XAROPE 100ML | 2.400 | FR |
| 78 | LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDO | 600.000 | CP |
| 79 | MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML, suspensão injetável, ampola, frasco ampola ou seringa preenchida, 1mL. | 2.400 | AP |
| 80 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 81 | METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDO | 600.000 | CP |
| 82 | METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO | 60.000 | CP |
| 83 | METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPRIMIDO | 4.800 | CP |
| 84 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML | 480 | FR |
| 85 | METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 7.200 | CP |
| 86 | METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 9.600 | CP |
| 87 | METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 18.000 | CP |
| 88 | METRONIDAZOL 100MG/GR - GELEIA OU CREME VAGINAL - TUBO 50G COM 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 12.000 | TB |
| 89 | METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO | 36.000 | CP |
| 90 | METRONIDAZOL 400MG - COMPRIMIDO | 12.000 | CP |
| 91 | METRONIDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100ML | 1.200 | FR |
| 92 | MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME VAGINAL - TUBO 80G COM 14 APLICADORES DESCARTÁVEIS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 12.000 | TB |
| 93 | NIFEDIPINA 10MG - COMPRIMIDO OU CAPSULA | 3.600 | CP |
| 94 | NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 50ML | 1.800 | FR |
| 95 | NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL - TUBO 60G COM 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 12.000 | TB |
| 96 | NORETISTERONA 0,35MG, COMPRIMIDO | 18.000 | CP |
| 97 | NORETISTERONA enantato 50mg/ml + Estradiol valerato 5mg/ml, solução injetável, ampola ou seringa com 1ml | 3.600 | AP |
| 98 | OMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA | 180.000 | CA |
| 99 | PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 15 ML | 6.000 | FR |
| 100 | PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO | 120.000 | CP |
| 101 | PERMETRINA 10MG/ML (1%) - LOÇÃO - FRASCO 60 ML | 180 | FR |
| 102 | PERMETRINA 50MG/ML (5%) - LOÇÃO - FRASCO 60 ML | 180 | FR |
| 103 | PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO, 1MG/ML - SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100-120ML | 2.400 | FR |
| 104 | PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO, 3MG/ML - SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 - 120ML | 2.400 | FR |
| 105 | PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO | 36.000 | CP |
| 106 | PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO | 24.000 | CP |
| 107 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - COMPRIMIDO | 96.000 | CP |
| 108 | SALBUTAMOL 100MCG - AEROSSOL 200 DOSES | 1.200 | FR |
| 109 | SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 110 | SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO | 3.600 | CP |
| 111 | SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - COMPRIMIDO | 36.000 | CP |
| 112 | SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML | 1.200 | FR |
| 113 | SULFATO FERROSO 25MG/ML Fe (II) - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 30 ML | 2.400 | FR |
| 114 | SULFATO FERROSO 40MG Fe (II) - COMPRIMIDO | 240.000 | CP |
| 115 | TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 3.600 | CP |
| 116 | TIMOLOL, MALEATO 0,5% - COLIRIO- FRASCO 5 ML | 240 | FR |
| 117 | VARFARINA, SODICA 5MG - COMPRIMIDO | 24.000 | CP |

LOTE 11 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAMENTO DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEBROFILINA 10MG/ML- XAROPE - FRASCO 120 ML | 600 | FR |
| 2 | ACEBROFILINA 5MG/ML - XAROPE - FRASCO 120 ML | 600 | FR |
| 3 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML - XAROPE - FRASCO 120ML | 360 | FR |
| 4 | ACETILCISTEÍNA 100MG/ML - AMPOLA 3 ML | 1.200 | AMP |
| 5 | ADENOSINA 3MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 600 | AMP |
| 6 | ÁGUA PARA INJECAO 20 ML, apirogênica, injetável | 18.000 | AMP |
| 7 | ALBUMINA humana 20%, solução injetável F.A ou Bolsa 50 mL | 120 | F/A |
| 8 | AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - XAROPE - FRASCO 100 ML | 360 | FR |
| 9 | AMBROXOL, CLORIDRATO DE 6MG/ML - XAROPE - FRASCO 100 ML | 360 | FR |
| 10 | AMICACINA 250 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML | 600 | AMP |
| 11 | AZUL DE METILENO 10% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 60 | AMP |
| 12 | BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - EMULSÃO - FRASCO 100 ML | 180 | FR |
| 13 | BROMOPRIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 9.600 | AMP |
| 14 | BUPIVACAINA 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML | 1.200 | AMP |
| 15 | CEFAZOLINA 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV | 2.400 | AMP |
| 16 | CEFEPIME 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.400 | F/A |
| 17 | CETOPROFENO 100 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EV | 7.200 | AMP |
| 18 | CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML | 7.200 | AMP |
| 19 | CILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDO | 3.600 | CP |
| 20 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO-AMPOLA OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO 200 ML | 2.400 | BOLSA |
| 21 | CLINDAMICINA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4ML | 4.800 | AMP |
| 22 | CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 6.000 | CP |
| 23 | CLORANFENICOL 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 480 | F/A |
| 24 | CLORETO DE POTASSIO 10% (ou 1,34 mEp/mL K) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10mL | 600 | AMP |
| 25 | CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCO 100 ML | 120 | FR |
| 26 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG - COMPIMIDO | 2.400 | CP |
| 27 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML | 600 | AMP |
| 28 | COLAGENASE+CLORANFENICOL (0,6UI + 0,01G) G - POMADA TÓPICA -TUBO 30G | 600 | TB |
| 29 | DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML- SOLUÇÃO IN JETAVEL - AMPOLA 2 ML | 2.400 | AMP |
| 30 | DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO | 720 | FR |
| 31 | DROPROPIZINA 30MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -FRASXO 10 M L | 360 | FR |
| 32 | EFEDRINA 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 1ML | 360 | AMP |
| 33 | ENOXAPARINA 40 MG - SOLUÇÃO INJETAVEL PARA USO SUBCUTANEO - SERINGA PREENCHIDA 0,4mL | 1.800 | AMP |
| 34 | ENOXAPARINA 60 MG - SOLUÇÃO INJETAVEL PARA USO SUBCUTANEO - SERINGA PREENCHIDA 0,6mL | 1.200 | AMP |
| 35 | ETILEFRINA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML | 1.800 | AMP |
| 36 | SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 2.400 | AMP |
| 37 | FOSFATO DE SÓDIO MONOÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO (160 + 60) MG/ML - SOLUÇÃO RETAL - FRASCO 130 ML | 480 | FR |
| 38 | GENTAMICINA 40MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 1.200 | AMP |
| 39 | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML | 600 | AMP |
| 40 | HIDRALAZINA 20 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | 4.800 | AMP |
| 41 | LEVOFLOXACINO 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - BOLSA 100 ML | 1.200 | BOLSA |
| 42 | LEVOBUPVACAÍNA 0,5% (5MG/ML) - F/A 20 ML | 1.200 | F/A |
| 43 | MANITOL 200MG/ML (20%) - SOLUÇÃO INJETAVEL EM SISTEMA FECHADO - FRASCO/BOLSA 250ML | 600 | AMP |
| 44 | MEROPENEM (equivalente a anidro) 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | F/A |
| 45 | METARAMINIOL, Hemitartarato de 10MG/ML - SOLUÇÃO IN JETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 240 | AMP |
| 46 | METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML | 2.400 | AMP |
| 47 | METOPROLOL 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 240 | AMP |
| 48 | METRONIDAZOL 5MG/ML - FRASCO-AMPOLA OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO 100ML | 6.000 | FR |
| 49 | NIFEDIPINO 20MG RETARD (LIBERAÇÃO PROLONGADA) | 1.800 | CP |
| 50 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML OU pó liofilizada ampola com 50mg + ampola com diluente 2mL | 600 | AMP |
| 51 | NORADRENALINA 2MG/ML (equiv. a 1mg de norepinefrina base) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML | 2.400 | AMP |
| 52 | OCITOCINA 5UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 3.600 | AMP |
| 53 | OMEPRAZOL 40MG - pó para solução injetável, frasco ampola + ampola do diluente, 10mL | 4.800 | AMP |
| 54 | ONDANSETRONA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | 12.000 | AMP |
| 55 | OXACILINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO IN JETÁVEL | 6.000 | AMP |
| 56 | ÓXIDO DE ZINCO + VIT.A + VIT. D 150MG+5000U+ 900UI/G - POMADA TÓPICA - TUBO 45 G | 600 | TB |
| 57 | PARACETAMOL 10 mg/mL solução para infusão, bolsa ou frasco 100 mL | 1.200 | BOLSA |
| 58 | PENTOXIFILINA 400 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 1.800 | CP |
| 59 | PIPERACICLINA 4G + TAZOBACTAM 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | F/A |
| 60 | RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | 2.400 | CP |
| 61 | SACCHAROMYCES BOULARDI BOULARDI - CÁPSULA | 3.600 | CA |
| 62 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE SUSP. ORAL 50 MILHÕES/ML (PEDIÁTRICO) C/5 FLACONETES | 600 | CX |
| 63 | TERBUTALINA 0,5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 1.200 | AMP |
| 64 | VANCOMICINA 500 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL | 600 | AMP |
| 65 | VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML | 2.400 | AMP |
| 66 | VITELINATO DE PRATA 1O% - COLÍRIO - FRASCO 10 ML | 60 | FR |

LOTE 12 - PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL- FRASCO OU POTE 30G | 120 | FR |
| 2 | LUGOL 5% - FRASCO 200 ML | 6 | FR |
| 3 | ÁCIDO TRICLORO ACÉTICO (ATA) 80% - FRASCO 10 ML | 6 | FR |
| 4 | ÁCIDO ACÉTICO 2% - FRASCO 20 ML | 6 | FR |

LOTE 13 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAMENTO DO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA PARA INJECAO 100 ML, apirogênica, injetável, bolsa ou frasco sistema fechado | 3.600 | AMP |
| 2 | AMIODARONA 50 MG/ML - AMPOLA 3ML | 3.600 | AMP |
| 3 | BICARBONATO DE SODIO 8,4% (1 mEq/ML) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10mL | 1.200 | AMP |
| 4 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% (ou 2,56 mEp/mL K) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10mL | 600 | AMP |
| 5 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 10ML | 12.000 | AMP |
| 6 | CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 10ML | 6.000 | AMP |
| 7 | DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 20 ML | 1.200 | AMP |
| 8 | DOPAMINA 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 10 ML | 1.200 | AMP |
| 9 | GLICERINA 120 MG/ML - CLISTER SOLUÇÃO - FRASCO 500 ML (com sonda retal) | 1.200 | FR |
| 10 | GLICEROL (GLICERINA) 120 MG - SUPOSITÓRIO RETAL | 480 | SU |
| 11 | HEPARINA SÓDICA 5000 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTANEA - AMPOLA 0,25mL | 4.800 | AMP |
| 12 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE, 20 MG/ML (2%) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML | 1.800 | AMP |
| 13 | ÓLEO MINERAL, puro - LÍQUIDO ORAL - FRASCO 100 ML | 600 | FR |
| 14 | PASTA D'AGUA (OXIDO DE ZINCO 25%) - FRASCO 100 G | 360 | BNG |
| 15 | PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI, FRASCO-AMPOLA | 6.000 | FA |
| 16 | PENICILINA BENZATINA 600.000UI, FRASCO-AMPOLA | 3.600 | FA |
| 17 | PENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | AMP |
| 18 | SULFATO DE MAGNESIO 10% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 360 | AMP |
| 19 | SULFATO DE MAGNESIO 50% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML | 480 | AMP |
| 20 | TETRACICLINA 1% POMADA OFTALMOLÓGICA. BEM 3,5 G | 36 | TB |

LOTE 14 - INSUMOS PARA PACIENTES EM USO DE INSULINA E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA).

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGULHA, HIPODERMICA, PARA CANETA DE INSULINA, COMPOSTA POR CANULA DE ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO 0,23 X 04MM, lubrificada, bisel trifacetado, conexão compatível com as canetas disponíveis no mercado, protetor da agulha bem acoplado ao canhão e sem rachadura, atóxica, descartável, de uso único, estéril e apirogenica. Embalagem que permita a abertura e transferência com técnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização, nome do responsável técnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA/MS. | 48.000 | UND |
| 2 | GLICOSÍMETRO. Analisador de glicose, portátil, digital e microprocessado, alimentação através de bateria recarregável, marca MEDISIGN. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. | 180 | UND |
| 3 | GLICOSÍMETRO. Analisador de glicose, portátil, digital e microprocessado, alimentação através de bateria recarregável, marca ON CALL PLUS II. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. | 360 | UND |
| 4 | LANCETA, para punção capilar digital, de uso único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, com ou sem lancetador, com base e protetor de plástico, agulha com espessura de 28 G que retrai automaticamente após o uso, reduzindo o risco de acidentes e garantindo rapidez, precisão e incisão consistente. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 96.000 | UND |
| 5 | SERINGA, de insulina, descartável, de uso único, atóxica, com escala graduada de 1 em 1 unidades, sem espaço morto, e com capacidade para até 100 unidades de insulina; seringa com dispositivo de segurança; com agulha fixa, 13 x 3,8 a 4,5, de uso único, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, em polipropileno, transparente, livre de látex. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com normas de embalagem, que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, constando externamente dados de identificação do produto, calibre, nº. de lote, tempo de validade da esterilização de dois anos a partir da data de esterilização, dados de identificação do fabricante, nº. de registro do Ministério da Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR32 | 96.000 | UND |
| 6 | TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, em glicosímetro MEDISIGN. Embalagem caixa com 50 tiras reagentes, com as suas memorias especificas, contendo dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (COM GLICOSÍMETRO EM REGIME DE COMODATO - A cada 100 cx, o envio de 1 aparelho) | 4.800 | CX |
| 7 | TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, em glicosímetro ON CALL PLUS II. Embalagem caixa com 50 tiras reagentes, com as suas memorias especificas, contendo dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. (COM GLICOSÍMETRO EM REGIME DE COMODATO - A cada 150 cx, o envio de 1 aparelho) | 8.400 | CX |

LOTE 15 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afastador Balfour com Válvula Curva 45x80mm | 1 | UND |
| 2 | AFASTADOR FARABEUF Nº 17X125MM | 8 | UND |
| 3 | Afastador Gelpi 18 cm | 2 | UND |
| 4 | AFASTADOR HOHMANN 10x120 MM PONTA FINA | 5 | UND |
| 5 | AFASTADOR HOHMANN 13x125 MM PONTA FINA | 5 | UND |
| 6 | AFASTADOR HOHMANN 7x100 MM PONTA FINA | 5 | UND |
| 7 | AFASTADOR WEITLANER - ROMBO – 14cm | 2 | UND |
| 8 | AFASTADOR DOYEN 45mmx115mm 24 cm | 1 | UND |
| 9 | Aspirador yankauer 27cm | 5 | UND |
| 10 | BANDEJA RETANGULAR LISA 26X12X1,5 | 15 | UND |
| 11 | CABO PARA BISTURI Nº 3 | 17 | UND |
| 12 | CABO PARA BISTURI Nº 4 | 18 | UND |
| 13 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 18X08X02CM | 5 | UND |
| 14 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 18X08X03CM | 20 | UND |
| 15 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 18X08X05CM | 15 | UND |
| 16 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 20X10X 5CM | 20 | UND |
| 17 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 20X10X02CM | 15 | UND |
| 18 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 26X12X 06CM | 10 | UND |
| 19 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRURGICO PERFURADAS INOX 28X14X 06CM | 1 | UND |
| 20 | CISALHA LISTON CURVA 19 CM | 1 | UND |
| 21 | CISALHA LISTON RETA 19 CM | 1 | UND |
| 22 | Cureta Bruns 17cm | 10 | UND |
| 23 | DESCOLADOR FREER GOLGRAN 9CM | 1 | UND |
| 24 | ELEVADOR DE PERIÓSTEO RETO 15 CM | 2 | UND |
| 25 | ESTOJO LISO EM INOX 36x22x9 CM | 1 | UND |
| 26 | FORMÃO STILLE BIZEL RETO 20 MM | 1 | UND |
| 27 | FORMÃO STILLE BIZEL RETO 25 MM | 1 | UND |
| 28 | FORMÃO STILLE BIZEL RETO. 08 MM | 1 | UND |
| 29 | Formão Stille Reto 20cm 15mm | 12 | UND |
| 30 | HISTERÔMETRO SIMS 32CM AÇO INOXIDÁVEL | 2 | UND |
| 31 | JOGO DE agulha para cirurgia de ligamento cruzado. Tamanhos: P, M e G. TIPO VETERINÁRIO | 2 | UND |
| 32 | PINÇA ALLIS 15 CM | 30 | UND |
| 33 | PINÇA ALLIS 20 CM | 13 | UND |
| 34 | PINÇA ALLIS 12 CM | 20 | UND |
| 35 | PINÇA ALLIS 18 CM | 19 | UND |
| 36 | PINÇA ALLIS 25 CM | 3 | UND |
| 37 | PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 16CM | 45 | UND |
| 38 | PINÇA CHERRON 24CM AÇO INOXIDÁVEL | 20 | UND |
| 39 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº 17 | 15 | UND |
| 40 | PINÇA COLLIN 20CM, RETA, AÇO INOXIDÁVEL | 12 | UND |
| 41 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 11,5 CM (SEM DENTE DE RATO) | 10 | UND |
| 42 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM (SEM DENTE DE RATO) | 38 | UND |
| 43 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM (COM DENTE DE RATO) | 80 | UND |
| 44 | PINÇA FAURE 1X2 C/ DENTES-STRAK 22 CM | 4 | UND |
| 45 | PINÇA FOERSTER - 16 CM - ANTISSEPSIA RETA | 8 | UND |
| 46 | PINÇA FOERSTER CURVA 24CM | 15 | UND |
| 47 | PINÇA FOERSTER RETA 24CM | 15 | UND |
| 48 | PINÇA HARTMANN 16,5 cm | 2 | UND |
| 49 | PINÇA HISTOLÓGICA PONTA FINA 14 CM | 40 | UND |
| 50 | PINÇA KELLY CURVA 16CM | 27 | UND |
| 51 | PINÇA KELLY CURVA 18 CM | 8 | UND |
| 52 | PINÇA KELLY CURVA 20CM | 12 | UND |
| 53 | PINÇA KELLY RETA 14CM | 12 | UND |
| 54 | PINÇA KELLY RETA 16CM | 27 | UND |
| 55 | PINÇA KELLY RETA 18CM | 29 | UND |
| 56 | PINÇA KOCHER CURVA 16 CM | 8 | UND |
| 57 | PINÇA KOCHER RETA 16 CM | 2 | UND |
| 58 | PINÇA MIXTER 18 CM - TRAMÁTICA | 10 | UND |
| 59 | PINÇA MIXTER 20 CM - TRAMÁTICA | 10 | UND |
| 60 | PINÇA MIXTER BABY 16 CM - TRAMÁTICA | 2 | UND |
| 61 | PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM | 4 | UND |
| 62 | PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM | 28 | UND |
| 63 | PINÇA MOSQUITO CURVA 16 CM | 16 | UND |
| 64 | PINÇA MOSQUITO RETA 10 CM | 4 | UND |
| 65 | PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM | 20 | UND |
| 66 | PINÇA MOSQUITO RETA 16 CM | 16 | UND |
| 67 | PINÇA PEAN 16 CM | 12 | UND |
| 68 | PINÇA POZZI RETA 24CM AÇO INOXIDÁVEL | 12 | UND |
| 69 | PINÇA ROCHESTER CURVA 18 CM | 8 | UND |
| 70 | PINÇA ROCHESTER RETA 18 CM | 4 | UND |
| 71 | PINÇA SATINSKY ATRAUMÁTICA 18 CM | 1 | UND |
| 72 | PINÇA SATINSKY ATRAUMÁTICA 20 CM | 1 | UND |
| 73 | PINÇA SATINSKY ATRAUMÁTICA 26 CM | 1 | UND |
| 74 | PINÇA SCHMIDT CURVA FORTE SEM DENTE 16 CM | 10 | UND |
| 75 | PINÇA SCHMIDT CURVA FORTE SEM DENTE 20 CM | 10 | UND |
| 76 | PINÇA SCHMIDT RETA FORTE SEM DENTE 16 CM | 10 | UND |
| 77 | PINÇA SCHMIDT RETA FORTE SEM DENTE 20 CM | 10 | UND |
| 78 | PINÇA CRILE CURVA 16 CM | 4 | UND |
| 79 | PINÇA ROCHESTER PAN CURVA 18 CM | 4 | UND |
| 80 | porta agulha mathieu 11 cm | 2 | UND |
| 81 | porta agulha mathieu 20 cm | 8 | UND |
| 82 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM | 74 | UND |
| 83 | TESOURA FINA/FINA RETA 14,5 CM | 6 | UND |
| 84 | TESOURA MAYO-ISTILLE ROMBA CURVA 16 CM | 10 | UND |
| 85 | TESOURA MAYO-ISTILLE ROMBA RETA 16 CM | 10 | UND |
| 86 | TESOURA METZEMBAUM ABC 16 CM RETA | 4 | UND |
| 87 | TESOURA METZEMBAUM ABC 16CM CURVA | 8 | UND |
| 88 | TESOURA METZEMBAUM ABC 18CM CURVA | 2 | UND |
| 89 | TESOURA ROMBA FINA CURVA 15 CM | 2 | UND |
| 90 | TESOURA ROMBA/ROMBA CURVA 12 CM | 15 | UND |
| 91 | TESOURA ROMBA/ROMBA CURVA 14,5 CM | 20 | UND |
| 92 | TESOURA ROMBA/ROMBA RETA 12 CM | 25 | UND |
| 93 | TESOURA ROMBA/ROMBA RETA 14,5 CM | 30 | UND |
| 94 | TESOURA SPENCER 12 CM | 2 | UND |
| 95 | TETACÂNULA 15 CM | 5 | UND |
| 96 | VÁLVULA SUPRA PÚBICA CURVA 45x80 MM | 2 | UND |

LOTE 16 - MATERIAS PARA USO DO SAMU.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDAGEM ISRAELENSE 10 cm X 2M. • Tamanho: 4 polegadas | 12 | UND |
| 2 | BOLSA Kit trauma Dimensões: 88 x 30 x 15 cm; Confeccionada em poliéster 600 importado, duplo, externo e interno, tornando a bolsa mais resistente. Cor verde com duas divisões; | 2 | UND |
| 3 | COLETE, de imobilização, cervico dorsal, ADULTO confeccionada em material resistente, com espessura de 2,0 cm, variação de 0,5 cm, comprimento máximo 86 cm, largura máxima 84 cm, largura enrolado 24 cm, espessura enrolado máxima de 12 cm, a ser utilizada em imobilização e estabilização de pacientes sentados contendo 03 (três) tirantes em nylon medindo 260 x 5,0 cm, para fixação da região abdominal e toráxica da vítima, com fecho das extremidades em polipropileno, permitindo assim a imobilização total do tronco e cabeça, fita de fixação da cabeça nas dimensões mínima de 30 mm de largura e minimo de 60 cm de comprimento, com velcron para fixação das extremidades nas cores verde, amarelo e vermelho, acabamento livre de cantos vivos, buracos e saliências nas bordas externas, nos orifícios para passagem dos tirantes e nas cavidades para transporte, possuir nas suas bordas, cavidades abertas que funcionam como alças, permitindo seu transporte pelas equipes de socorro. O conjunto deverá ter no máximo 4 Kg, limite de peso do paciente no minimo 120 Kg de peso, todos os componentes do material devem ser totalmente impermeáveis e laváveis, possuindo dois tirantes de nylon na cor preta, nas dimensões 0,60 x 5,0 cm, para fixação das coxas da vítima. | 10 | UND |
| 4 | COLETE, de imobilização, cervico dorsal, INFANTIL confeccionada em material resistente, cabeça 35 cm (máxima), pescoço 18 cm (máximo), cintura 60 cm (máxima), peso máximo 1,800 Kg a ser utilizada em imobilização e estabilização de pacientes sentados contendo 03 (três) tirantes em nylon, para fixação da região abdominal e toráxica da vítima, com fecho das extremidades em polipropileno, permitindo assim a imobilização total do tronco e cabeça, fita de fixação da cabeça nas dimensões mínima de 57mm de largura e minimo de 74 cm de comprimento, com velcron para fixação das extremidades nas cores verde, amarelo e vermelho, acabamento livre de cantos vivos, buracos e saliências nas bordas externas, nos orifícios para passagem dos tirantes e nas cavidades para transporte, possuir nas suas bordas, cavidades abertas que funcionam como alças, permitindo seu transporte pelas equipes de socorro. O conjunto deve suportar no máximo 60 kg de peso, todos os componentes do material devem ser totalmente impermeáveis e laváveis, devendo possuir dois tirantes de nylon na cor preta, nas dimensões mínimas de 0,40 x 4,0 cm, para fixação das coxas da vítima. | 5 | UND |
| 5 | CINTA PÉLVICA. Especificações por Tamanho: - Pequeno (S): - Comprimento do corpo principal: 93 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça amarela: 19 cm - Comprimento da alça traseira: 56 cm - Peso: 320g | 2 | UND |
| 6 | CINTA PÉLVICA. Especificações por Tamanho: - Médio (M): - Comprimento do corpo principal: 111 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça amarela: 19 cm - Comprimento da alça traseira: 56 cm - Peso: 340g | 3 | UND |
| 7 | CINTA PÉLVICA. Especificações por Tamanho: - Grande (L): - Comprimento do corpo principal: 123 cm - Largura: 18 cm - Comprimento da alça amarela: 19 cm - Comprimento da alça traseira: 56 cm - Peso: 350g | 3 | UND |
| 8 | DESENGASGADOR MANUAL DE ALTA PRESSÃO - SUFOCAMENTO, ENGASGO. KIT COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. Portátil, Peças incluídas: bicos, Largura: 5cm, Comprimento: 15cm, Profundidade: 5cm. | 3 | UND |
| 9 | ELETRODO, para monitoração cardíaca (PÁS), ADULTO descartável e auto-aderente, compatível com uso em desfibrilador externo, automático (DEA). Marca: Pratic-trainer WNL products. Embalagem contendo um par, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. | 2 | UND |
| 10 | ELETRODO, para monitoração cardíaca (PÁS), INFANTIL descartável e auto-aderente, compatível com uso em desfibrilador externo, automático (DEA). Marca: Pratic-trainer WNL products. Embalagem contendo um par, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. | 2 | UND |
| 11 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA (lateral de cabeça head block) aulto/infantil. Impermeável, lavável, utilizado em conjunto com a prancha de imobilização e do colar cervical, tem como função imobilizar a cabeça e a cervical do paciente. Características do produto: Impermeável; contém tirantes de fixação para testa e queixo; contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; | 10 | UND |
| 12 | KIT TALA ORTOPÉDICA MODÁVEL C/4 TALAS TAMANHOS P, M, G, EG. conjunto de talas para imobilização provisória de membros inferiores e superiores em ambiente pré-hospitalar. confeccionadas em tela aramada, maleável de fácil moldagem, recoberto em "eva" flexível de poliuretano 100% impermeável. conjunto composto de 4 tamanhos, p (53cm x 08cm), m (63cm x 9cm) g (86cm x 10cm) e eg (1,20m x 12cm) identificáveis pela cor. | 8 | KIT |
| 13 | KIT CONTENÇÃO MECÂNCA PARA AMBULÂNCIA E PRANCHA (tórax, Punho e Pernas). Material * Tecido automotivo (lavagem em baixa temperatura ). * Passador de ferro para maior segurança. * Fita CA de polipropileno. | 6 | KIT |
| 14 | LUVA DE SEGURANÇA DE VAQUETA MISTA COM DORSO EM RASPA. Materiais: Vaqueta (palma) e Raspa (dorso) Punho: 7 cm Tamanho: Único (G) Costura: Nylon Elástico embutido: Para maior conforto e ajuste. Resistência à abrasão: 3 Resistência ao corte por lâmina: 1 Resistência ao rasgamento: 3 Resistência à perfuração: 4 | 40 | UND |
| 15 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO POCKET COM VÁLVULA, FILTRO E ESTOJO. - Utilizado em adultos e crianças; - Máscara de cor transparente; - Válvula unidirecional removível de alta eficiência; - Fácil desinfecção e 100% reutilizável; - Válvula descartável com filtro; - Conector de 15 mm para acoplar equipamentos de auxilio respiratório; - Material atóxico e não possui látex; - Elástico para manter a máscara fixa no paciente. | 6 | UND |
| 16 | MACA, a vácuo, para transporte e imobilização de vitima adulta. Confeccionada em lona de PVC resistente a abrasão em várias camadas de tecido com sistema especial de solda para impermeabilização do produto. COMPOSICAO: Com grânulos de poliéster para auxiliar no molde da maca a vítima na parte interna; E equipado com alças tubulares de polipropileno em todo o seu contorno com 8 pegas tipo manopla emborrachada de alta resistência. ACESSORIOS: Bomba de acionamento manual de dupla ação (para inflar e para retirar o ar); 3 cintos de segurança com fechos de engate rápido; kit de reparos com lona e cola para vedar possíveis acidentes que impeçam o perfeito funcionamento da maca a vácuo; bolsa com alça para transporte. MEDIDAS APROXIMADAS, Dimensões mínimas aceitáveis: Comprimento da maca: 220 cm, Largura: 102 cm; Acondicionada na bolsa de comprimento: 89 cm, Largura: 18 cm, Altura: 53 cm. (variação máxima de 5% proporcionalmente). | 5 | UND |
| 17 | MACA TÁTICA PADIOLA DE RESGATE. Largura: 80cm Comprimento: 1,80m. Suporte de peso de até 150 kg. | 4 | UND |
| 18 | MACA ENVELOPE SKED COMPLETA. ESPECIFICAÇÕES - Cor da Maca Laranja - Mochila Específica - Mosquetão - Cintos para Suspensão Horizontal e Vertical - Alças Extras Acopláveis - Corda Altura x Largura (Maca Fechada): 103 x 25 cm Comprimento x Largura x Altura (Maca Aberta): 232 x 100 x 0,2 cm Peso: 8,17 Kg | 1 | UND |
| 19 | MANTA, térmica, aluminizada, estabilizada termicamente, para prevenção de hipotermia, dimensões de 2,10 x 1,40cm, resistente ao atrito. Embalagem deve apresentar registro na ANVISA. A embalagem individual primaria e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislação vigente que seja inerente ao mesmo | 60 | UND |
| 20 | MALETA DE SINAIS VITAIS. Confeccionada em poliéster 600 – Vazia. Forro em nylon 240 resinado Zíper YKK. Pegador com alça tubular. Alça de ombro em 40mm com regulagem de tamanho e destacável com mosquetão em nylon. Os foles da maleta é estruturado com EVA de 3mm. Acabamento em viés 22mm. No interior da maleta há estojos para acondicionar itens, como oxímetro, bandagens, esfigmo, esteto, HGT, termômetro, óculos de proteção, termômetro digital, lanterna de pupila e tesoura para bandagens, além de um velcro para acondicionar um pote para descarte. | 2 | UND |
| 21 | PRANCHA COLETORA (tipo scoop/colher/tesoura) DE RESGATE, projetada para ser desacoplada em uma ou ambas as extremidades e usada para recolher suavemente o paciente utilizando um movimento de fechamento do tipo tesoura, ajustável longitudinalmente para acomodar diferentes tamanhos de corpo. Material em alumínio. Suporta até 160kg. Dimensões: 185x44x6 cm. Peso: 9 Kg | 1 | UND |
| 22 | PRANCHA, para imobilização, confeccionada em polietileno de alta densidade, impermeável, na cor vermelha, 100% translucida ao RX, possuindo 04 tirantes com clips de engate rápido em metal, capacidade de carga para até 250Kg, dimensões mínimas de 406 x 1830 x 57mm | 1 | UND |
| 23 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO. Tela LCD 1.8 polegadas coloridas; - Opera com 2 pilhas alcalinas AA; - Apresentação simultânea da forma de onda pletismografia, do gráfico de barras e dos valores numéricos de SPO2 e FP; - Capacidade de memória de dados de 24 horas; - Faixa de medida de SPO2 de 0% a 100% - Faixa de medida de FC de 30 BPM a 250 BPM. - Possui Registro Anvisa - Acompanha Sensor adulto + Sensor Y (Universal). | 3 | UND |
| 24 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL. Tela LCD 1.8 polegadas coloridas; - Opera com 2 pilhas alcalinas AA; - Apresentação simultânea da forma de onda pletismografia, do gráfico de barras e dos valores numéricos de SPO2 e FP; - Capacidade de memória de dados de 24 horas; - Faixa de medida de SPO2 de 0% a 100% - Faixa de medida de FC de 30 BPM a 250 BPM. - Possui Registro Anvisa - Acompanha Sensor adulto + Sensor Y (Universal). | 3 | UND |
| 25 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL. Tela LCD 1.8 polegadas coloridas; - Opera com 2 pilhas alcalinas AA; - Apresentação simultânea da forma de onda pletismografia, do gráfico de barras e dos valores numéricos de SPO2 e FP; - Capacidade de memória de dados de 24 horas; - Faixa de medida de SPO2 de 0% a 100% - Faixa de medida de FC de 30 BPM a 250 BPM. - Possui Registro Anvisa - Acompanha Sensor adulto + Sensor Y (Universal). | 3 | UND |
| 26 | PROTETOR de Queimadura e Eviscerações 45 x 45cm | 15 | UND |
| 27 | SELO DE TÓRAX VALVULADO - curativo oclusivo | 100 | UND |
| 28 | TALA, moldável, em E. V. A., dimensões 63 cm x 9 cm, tamanho M. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 40 | UND |
| 29 | TALA, moldável, em E. V. A., dimensões 86 cm x 10 cm, tamanho G. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 24 | UND |
| 30 | TALA, moldável, em E.V.A. dimensões 1,20 m x 12 cm, tamanho EXGG. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 15 | UND |
| 31 | TALA, moldável, em E.V.A., dimensões 30 cm x 8 cm, tamanho PP. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | 30 | UND |
| 32 | TESOURA - Ponta Romba para Bandagem 18 cm. Fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com pegador de polipropileno. • Autoclavável. • Chapa Serrilhada. | 6 | UND |
| 33 | TORNIQUETE | 6 | UND |

LOTE 17 - MATERAIS PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X PARAS USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHASSIS, em metal, e ecran base verde, com janela, dimensões 18x24 cm, para chapa de raio X Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante em metal | 2 | UND |
| 2 | CHASSIS, em metal, e ecran base verde, com janela, dimensões 24x30 cm, para chapa de raio X Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante em metal | 2 | UND |
| 3 | CHASSIS, em metal, e ecran base verde, com janela, dimensões 30x40 cm, para chapa de raio X Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante em metal | 2 | UND |
| 4 | CHASSIS, em metal, e ecran base verde, com janela, dimensões 35x35 cm, para chapa de raio X Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante em metal | 2 | UND |
| 5 | CHASSIS, em metal, e ecran base verde, com janela, dimensões 35x43 cm, para chapa de raio X Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante em metal | 2 | UND |
| 6 | DIVISOR RADIOGRÁFICO LONGITUDINAL 30x40 | 2 | UND |
| 7 | DIVISOR RADIOGRÁFICO TRANSVERSO 24x30 | 2 | UND |
| 8 | FILME P/ RX 18X24, base verde, para radiografia geral. CAIXA COM 100 LÂMINAS | 48 | CX |
| 9 | FILME P/ RX 24X30, base verde, para radiografia geral. CAIXA COM 100 LÂMINAS | 120 | CX |
| 10 | FILME P/ RX 30X40, base verde, para radiografia geral. CAIXA COM 100 LÂMINAS | 180 | CX |
| 11 | FILME P/ RX 35X35, base verde, para radiografia geral. CAIXA COM 100 LÂMINAS | 180 | CX |
| 12 | FILME P/ RX 35X43, base verde, para radiografia geral. CAIXA COM 100 LÂMINAS | 72 | CX |
| 13 | FIXADOR, para processamento automático de filmes radiológicos. Embalagem com 38 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 120 | GL |
| 14 | REVELADOR, para processamento automático de filmes radiológicos. Embalagem com 38 L, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 120 | FR |

LOTE 18 - MATERIAL DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA, DE BORRACHA, ADULTO E INFANTIL, KIT COM 2 UNIDADES. | 10 | KIT |
| 2 | AGENTE DE UNIÃO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZÁVEL E MONOCOMPONENTES PARA ESMALTE E DENTINA – FRASCO COM 4 ML. | 500 | FR |
| 3 | AGULHA USO ODONTOLOGICO, GENGIVAL, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, 27 G, LONGA. COM BISEL TRIFACETADO, COM PAREDES ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, CAIXAS COM 100. | 50 | CAIXA |
| 4 | AGULHA USO ODONTOLOGICO, GENGIVAL, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, 30 G, CURTA. COM BISEL TRIFACETADO, COM PAREDES ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, CAIXAS COM 100. | 200 | CAIXA |
| 5 | ALGODÃO, USO ODONTOLÓGICO, rolo dental, aglutinado. Embalagem: pacote com 100 roletes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | 1.000 | CAIXA |
| 6 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% E /FENILEFRINA 1:2.500) COM 50 TUBETES (NOVOCOL 100) | 100 | POTE |
| 7 | ANESTESICO TOPICO GEL PARA MUCOSAS - BENZOCAINA 200MG, SABOR TUTTI-FRUIT OU PINACOLDA- 12G. | 50 | FR |
| 8 | ANTISSÉPTICO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% FRASCO 1 LITRO. | 80 | FR |
| 9 | APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH DE POLIPROPILENO E FIBRAS DE NYLON, NÃO ABSORVENTES; HASTES DOBRÁVEIS, FRASCO COM 100 UNIDADES. | 100 | CAIXA |
| 10 | BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX, MEDIDAS 0,05MM X 5 MM X 0,5 MTS, UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL CX. C/1. | 60 | CAIXA |
| 11 | BANDA MATRIZ DE AÇO INÓX, MEDIDAS 0,05MM X 7 MM X 0,5 MTS, UTILIZADAS PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL CX. C/1 | 50 | UND |
| 12 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, PONTA ATIVA E FORMATO TRONCO - CÔNICO, MODELO EXTRA LONGA (28mm) | 100 | UND |
| 13 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, PONTA ATIVA E FORMATO TRONCO - CÔNICO, MODELO LONGA (21mm) | 100 | UND |
| 14 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE CIRÚRGICA Nº 4: PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PARTE ATIVA) E EM AÇO INOXIDÁVEL (PARTE INATIVA), FORMATO ESFÉRICO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE/ESTERILIZADAS. | 50 | UND |
| 15 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE CIRÚRGICA Nº 6: PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PARTE ATIVA) E EM AÇO INOXIDÁVEL (PARTE INATIVA) FORMATO ESFÉRICO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE/ESTERILIZADAS. | 80 | UND |
| 16 | BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE ZEKRYA HASTE LONGA Nº199 Z. PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PONTA ATIVA) E AÇO INOXIDÁVEL (PARTE 31,3600 3.136,0000 INATIVA) FORMATO TRONCO-CÔNICO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE/ESTERILIZADAS. | 50 | UND |
| 17 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 2: PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PARTE ATIVA) E EM AÇO INOXIDÁVEL (PARTE INATIVA) FORMATO ESFÉRICO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 60 | UND |
| 18 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 6: PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PARTE ATIVA) E EM AÇO INOXIDÁVEL (PARTE INATIVA), FORMATO ESFÉRICO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | 60 | UND |
| 19 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 702: PRODUZIDAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (PARTE ATIVA) E EM AÇO INOXIDÁVEL (PARTE INATIVA), CÔNICA DENTADA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 60 | UND |
| 20 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702– HL, PARA ALTA ROTAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. | 60 | UND |
| 21 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703– HL, PARA ALTA ROTAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. | 100 | UND |
| 22 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1032: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS / CONE INVERTIDO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 23 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1033: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS / CONE INVERTIDO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 24 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1034: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS / CONE INVERTIDO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 25 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, ESFÉRICA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 26 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, ESFÉRICA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 27 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, ESFÉRICA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 28 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, ESFÉRICA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 29 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 2135: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, CÔNICA, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 30 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3069: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, CÔNICA, TOPO PLANO, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 31 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, CHAMA, ESTERILIZADAS, EMBALADASI NDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 32 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº1046: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, CÔNICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 33 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº1064: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS, CÔNICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 34 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3118: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 35 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3195: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 100 | UND |
| 36 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 1112F: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO FINA, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PARA ACABAMENTO FINO. | 100 | UND |
| 37 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 1190F: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO FINA E EXTRAFINAS, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PARA ACABAMENTO FINO. | 100 | UND |
| 38 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 2135F: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO FINA E EXTRAFINAS, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PARA ACABAMENTO FINO. | 100 | UND |
| 39 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO Nº 3118F: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO FINA E EXTRAFINAS, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PARA ACABAMENTO FINO. | 100 | UND |
| 40 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO Nº 3195F: PONTAS REVESTIDAS DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO FINA E EXTRAFINAS, ESTERILIZADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PARA ACABAMENTO FINO. | 100 | CAIXA |
| 41 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4 (PARA CONTRA-ÂNGULO): BROCA DE AÇO CARBONO, ESFÉRICA, PEQUENA, CAIXA COM 6 UNIDADES. | 100 | CAIXA |
| 42 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 6 (PARA CONTRA-ÂNGULO): BROCA DE AÇO CARBONO, ESFÉRICA, MÉDIA, CAIXA COM 6 UNIDADES. | 100 | UND |
| 43 | BROCA SHOFU CN1 CÔNICA: BROCA PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS FOTO- POLIMERIZÁVEL. | 100 | UND |
| 44 | BROCA SHOFU FL2 CHAMA: BROCA PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS FOTO-POLIMERIZÁVEL. | 100 | UND |
| 45 | BROCA SHOFU TC ESFÉRICA: BROCA PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS FOTO- POLIMERIZÁVEL. | 100 | UND |
| 46 | BROCA SHOFU TC TRONCO CÔNICA: BROCA PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS FOTO- POLIMERIZÁVEL. | 100 | KIT |
| 47 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A DISSOLUÇÃO. KIT CONTENDO: PASTA BASE 13G + PASTA CALALIZADORA 11G. | 70 | KIT |
| 48 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES PERMANENTES EDECÍDUOS, ALTO POLIMERIZÁVEL, KIT DEPÓ, LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E BLOCO DE ESPATULAÇÃO, PÓ EM FRASCO COM APROX. 10 G, COMPOSTO POR VIDRO DEALUMÍNIO, SILICATO E FLUORETOS, LÍQUIDO EM FRASCO COM APROX. 10 ML, COMPOSTO POR ÁCIDO POLIACRILICO (E ADITIVO) EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA. | 100 | UN |
| 49 | CONDICIONADOR DE ESMALTE, ATAQUE ÁCIDO, EM GEL, ACONDICIONADOEM SERINGA DE 2,5 ML, COMPOSTO BASICAMENTE POR ACIDO FOSFÓRICO A 37%, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 500 | TUBO |
| 50 | CREME DENTAL COM FLÚOR CONTENDO DE 900 A 1500PPM DE FLÚOR DISPONÍVEL, ESTÁVEL E REATIVO, QUE NÃO OCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO ENDUREÇA NA PONTA DO TUBO. EMBALAGEM EM TUBOS OU BISNAGAS COM 90 GRAMAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DE APROVAÇÃO DA A.B.O. | 30 | PCT |
| 51 | CUNHAS DE MADEIRA COM DESENHO ANATOMICO SOBMEDIDA E SORTIDAS, EM 4 TAMANHOS CODIFICADAS POR CORES CAIXA COM 100 UNIDADES. | 30 | CAIXA |
| 52 | DISCO DE LIXA DESTINADO AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS. KIT SORTIDO COM 4 GRANULAÇOES: GROSSA, MEDIA, FINA EEXTRA FINA. CAIXA COM 50 UNID. | 100 | UND |
| 53 | ESCOVA DE ROBSON EM FORMA DE TUFO, HASTE METÁLICA E CERDASDE NYLON/SIMILAR, PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALADAINDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL EPROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | 500 | UND |
| 54 | ESCOVA DENTAL TIPO ADOLESCENTE/ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS, COM 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATÓXICO), MEDINDO CERCA DE 16 A 17CM. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELÊVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA OU DE QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO OU OFICIAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 97/1996. A ESCOVA DEVE SER PERSONALIZADA NO CABO COM A SEGUINTE FRASE: (EXEMPLO: “PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA PROGRAMA SORRISO SAUDÁVEL”). EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS E ACONDICIONADA NO SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. | 1.200 | UND |
| 55 | ESCOVA DENTAL TIPO INFANTIL, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, COM 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO, ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATÓXICO) , MEDINDO CERCA 15 CM. A ESCOVA DEVE CONTER AMARCA IMPRESSA EM RELÊVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA OU DE QUALQUER OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO OU OFICIAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 97/1996. A ESCOVA DEVE SER PERSONALIZADA NO CABO COM A SEGUINTE FRASE: (EXEMPLO: “PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA PROGRAMA SORRISO SAUDÁVEL”). EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS E ACONDICIONADA EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO. | 1.200 | CAIXA |
| 56 | FIXADOR, para processamento automático de filmes DENTAIS radiológicos. Embalagem com 500 ML, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 50 | FR |
| 57 | FIO DE SUTURA AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NYLON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENTO, CAIXA COM 24 UNIDADES. | 20 | UM |
| 58 | FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS | 70 | TUBO |
| 59 | FLÚOR GEL ACIDULADO. ESPECIFICAÇÕES: FLÚOR FOSFATO ACIDULADO. TUBO DE 200 ML. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. | 70 | PCT |
| 60 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL, SOLUÇÃO A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, NÃO CONTENDO EPINEFRINA, TÓPICO 10 ML. | 110 | UND |
| 61 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (USO ODONTOLÓGICO), FRASCO COM 10G. | 50 | UND |
| 62 | MANDRIL PARA DISCO PARA CONTRA ÂNGULO | 50 | CAIXA |
| 63 | MOLDEIRAS DE POLIESTIRENO COM REVESTIMENTO REGULÁVEL DE POLIURETANO, PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL. CAIXA COM 24. | 50 | FR |
| 64 | ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR P/ALTA E BAIXA ROTAÇÃO EM SPRAY FRASCO COM 200 ML. | 50 | UND |
| 65 | PAPEL CARBONO PARA AJUSTE OCLUSAL EXTRA-FINO EM TIRAS– BLOCOS COM 40 TIRAS. | 200 | UND |
| 66 | PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO CONTENDO PEDRA POMES, FLUORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EXCIPIENTE OUMATERIAIS SIMILARES NA SUA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM COM ATÉ 90G. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DE APROVAÇÃO DA A.B.O. | 50 | FR |
| 67 | PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA-EMBALAGEM COM 60 PASTILHAS. | 50 | UND |
| 68 | PEDRA POMES, EMBALAGEM 1 KG, GRANULAÇÃO FINA OU NORMAL | 10 | PCT |
| 69 | RESINA COMPOSTA BL1: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PADRÃO OURO/ÔMEGA COM CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E MONOMEROS ÚNICOS E PARTICULAS SUPRA-NANOMETRICAS UNIFORMES PARA O CORPO CERVICAL/MÉDIO/INCISAL VESTIBULAR, APRESENTADA NA COR MW. SERINGAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE 4 GRAMAS. | 100 | UND |
| 70 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROPARTÍCULAS, P/DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR B1, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE MAIS OU MENOS 0,5 GR. POR TUBO, TUBO C/ 4 GR. A VALIDADE TOTAL DESTA RESINA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MESES. | 150 | UND |
| 71 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA, COR: A2, FORMA DE APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G. | 100 | UND |
| 72 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA, COR: A3, FORMA DE APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G. | 100 | UND |
| 73 | RESINA COMPOSTA MW: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PADRÃO OURO/ÔMEGA COM CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E MONOMEROS ÚNICOS E PARTICULAS SUPRA-NANOMETRICAS UNIFORMES PARA O CORPO CERVICAL/MÉDIO/INCISAL VESTIBULAR, APRESENTADA NA COR MW. SERINGAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE 4 GRAMAS. | 100 | PCT |
| 74 | REVELADOR, para processamento automático de filmes DENTAIS radiológicos. Embalagem com 500 ML, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | 120 | FR |
| 75 | SACA BROCA - ADAPTADOR DE BROCAS PARA COLOCAÇAO E RETIRADA DE BROCAS DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO, AUTOCLAVAVEL, UNIVERSAL (COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE CANETA DE ALTA ROTAÇAO). | 7 | UND |
| 76 | SUGADOR DE SALIVA, DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES. | 500 | PCT |
| 77 | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO POR 4MM DE LARGURA, EMBALADA COM 150 TIRAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 30 | CAIXA |
| 78 | TIRAS DE LIXA DE AÇO (4MM DE LARGURA) MONOFACE. IMPORTADA, PACOTE COM 12 UNIDADES. | 50 | PCT |
| 79 | TIRAS DE POLIÉSTER, FITAS TRANSPARENTES, PRÉ-CORTADAS, RETAS TAMANHO 0,05 X10X70MM. ENVELOPES COM 50 UNIDADES. | 30 | ENV |

LOTE 19 - MATERIAL PERMANENTE PARA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFASTADOR DE MINESOTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL. | 70 | UND |
| 2 | ALAVANCA DE HEIDBRINK. PARA RAÍZES, EM AÇO INOX. DIREITA | 70 | UND |
| 3 | ALAVANCA DE HEIDBRINK. PARA RAÍZES, EM AÇO INOX. ESQUERDA | 70 | UND |
| 4 | ALAVANCA SELDIN CURVA 1 R, DIREITA, ADULTO, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 70 | UND |
| 5 | ALAVANCA SELDIN CURVA 1 R, ESQUERDA, ADULTO, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | 70 | UND |
| 6 | ALAVANCA SELDIN RETA, ADULTO, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | 90 | UND |
| 7 | ALVEOLOTOMO LUER CURVO DE 16 CM, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 70 | UND |
| 8 | APLICADOR PARA CIMENTO HIDROXIDO, APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO EM AÇO INOX. | 30 | UND |
| 9 | BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR MÉDIA, SEM DIVISÓRIAS, DE DIMENSÕES 10MM DE ALTURA, 130MM DE LARGURA E 229MM DE COMPRIMENTO. | 80 | UND |
| 10 | BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR PEQUENA, SEM DIVISÓRIAS, DE DIMENSÕES 10MM DE ALTURA, 92MM DE LARGURA E 225MM DE COMPRIMENTO. | 80 | UND |
| 11 | CABO DE BISTURI NUMERO 03, EM ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | 70 | UND |
| 12 | CABO PARA ESPELHO COM ROSCA, EM ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, USO ODONTOLOGICO. | 110 | UND |
| 13 | CAIXA CIRURGICA PARA ESTERILIZAÇÃO CAIXA INOX C/ TAMPA PERFURADA PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 17,5X10,5X5,5CM | 10 | UND |
| 14 | CAIXA CIRURGICA PARA ESTERILIZAÇÃO CAIXA INOX PERFURADA COM TAMPA PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL MEDINDO 28X14X6,6CM | 10 | UND |
| 15 | COMPRESSOR DE ARODONTOLÓGICO SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO TANQUE DE 25 L. 220V. POTENCIA 1 HP. DESCOLAMENTO DE AR 112L/M. TENSÃO MÁXIMA 8/BARR/120 PSI, NÍVEL DE RUIDO 50DB. | 8 | UND |
| 16 | CURETA ALVEOLAR LUCAS NUMERO 86, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | 50 | UND |
| 17 | CURETA PERIODONTAL; FOICE 0-00, EM ACO INOX PONTA MORSE EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 0-00 | 50 | UND |
| 18 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 1-2, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 1-2 | 30 | UND |
| 19 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 13-14, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 13-14 | 30 | UND |
| 20 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 13-14, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 9-10 | 30 | UND |
| 21 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 3-4, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 3-4 | 30 | UND |
| 22 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 5-6, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 5-6 | 30 | UND |
| 23 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY 7-8, EM ACO INOX CURETA DE GRACEY EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA Nº 7-8 | 30 | UND |
| 24 | CURETA PERIODONTAL; GRACEY; G11; G12; EM ACO INOX. CURETA PERIODONTAL: GRACEY G11 E G12 EM AÇO INOX USADA PARA CIRURGIAS DE PERIODONTIA N°11 -12. | 30 | UND |
| 25 | DESCOLADOR DE PERIÓSTEO MOLT Nº 9, EM AÇO | 50 | UND |
| 26 | EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA, ultrassom/ jato de bicarbonato SONIC DUO emitir a SAEVO, desenvolvido para procedimentos clínicos da periodontia, endodontia, prótese e cirurgia. | 10 | UND |
| 27 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17, EM ACO INOX COLHER DE DENTINA Nº 17EM AÇO INOX UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CAREADO DAS CAVIDADES DENTARIAS (OU ESCAVADOR DUPLO) | 10 | UND |
| 28 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA Nº 11,5; EM ACO INOX; PARA RASPAGEM DE DENTINA; AUTOCLAVAVEL ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA Nº 11,5 EM AÇO INOX UTILIZADO PARA RASPAGEM DE DENTINA, AUTOCLAVÁVEL. | 10 | UND |
| 29 | ESPATULA; ODONTOLOGICA; INSERCAO DE RESINA Nº 1; EM ACO INOX | 110 | UND |
| 30 | ESPELHOS BUCAL PLANO NUMERO 05, PARA USO EM CABO ROSQUEAVEL, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL | 100 | UND |
| 31 | ESTOJO ODONTOLÓGICO ESTOJO ODONTOLÓGICO (BROQUEIRO) INOX AUTOCLAVÁVEL PARA 12 BROCAS USADO PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR. | 16 | UND |
| 32 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INIXIDÃVEL Nº 69 | 20 | UND |
| 33 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 1 | 24 | UND |
| 34 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 150 | 24 | UND |
| 35 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 151 | 20 | UND |
| 36 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 16 | 20 | UND |
| 37 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 17 | 20 | UND |
| 38 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 18L | 20 | UND |
| 39 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 18R | 20 | UND |
| 40 | FÓRCEPS ADULTO EM AÇO INOXIDAVEL Nº 65 | 20 | UND |
| 41 | FÓRCEPS INFANTIL EM AÇO INOXIDAVEL Nº 151 | 20 | UND |
| 42 | FÓRCEPS INFANTIL EM AÇO INOXIDAVEL Nº 17 | 20 | UND |
| 43 | FÓRCEPS INFANTIL EM AÇO INOXIDAVEL Nº 5 | 20 | UND |
| 44 | FOTOPOLIMERIZADOR EMITIR A SHUSTER, INDICADO PARA POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS QUE UTILIZA UMA FONTE DE LUZ AZUL PARA A CURA (FOTOPOLIMERIZAÇÃO) DA RESINA PARA RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS. | 10 | KIT |
| 45 | KIT ACADÊMICO 2NS FG KAVO, CONTENDO UMA TURBINA 550 PARA ALTA ROTAÇÃO, 1MICROMOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO 500 E UMA CONTRA- ÂNGULO 500. | 10 | KIT |
| 46 | KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. | 10 | UND |
| 47 | LIMA OSSEA LIMA ÓSSEA - LIMA PARA OSSO EM AÇO INOXIDÁVEL USADO EM CIRURGIA PARA ACERTO DE REBORDOS ALVEOLARES INTERPROXIMAIS. | 20 | UND |
| 48 | MACRO MODELOS PARA ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL (CONTENDO ESCOVA, ARCADA DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADA, ESTÁGIOS DO PROCESSO DA CÁRIE DENTAL E EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL), ACONDICIONADO EM MALETA COM ALÇA. | 10 | UND |
| 49 | NEGATOSCÓPIO DE PAREDE VISUALIZAÇÃO RAIO - X HOSPITALAR 1 CORPO, MATERIAL AÇO INÓX, MED. 038 X 050 MTS, FRENTE EM ACRÍLICO, 22O VOLTS, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. | 10 | UND |
| 50 | PINÇA CLÍNICA EM AÇO9 CIRÚRGICO DE PONTA CURVA 17 CM | 100 | UND |
| 51 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL | 100 | UND |
| 52 | PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE, EM ACO INOXIDAVEL PARA ADULTOS | 30 | UND |
| 53 | POTE DAPPEN DE PLÁSTICO | 80 | UND |
| 54 | SERINGA ANESTÉSICA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA, EM AÇO INOXIDÁVEL. | 100 | UND |
| 55 | SINDESMOTOMO; DUPLO; Nº 1; CABO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE; PONTA ATIVA COM ANGULOS PRECISOS; UM LADO RETA E OUTRO ANGULADA; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1; EM ACO INOX; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS. | 110 | UND |
| 56 | SONDA EXPLORADORA USO ODONTOLÓGICO SONDA EXPLORADORA N° 5 PARA USO ODONTOLÓGICO, USADA PARA SONDAGEM DE LESÕES DE CÁRIE. FEITA EM AÇO INOX. | 100 | UND |
| 57 | TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA, RETA, 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | 100 | UND |

LOTE 20 - MATERIAL (EQUIPAMENTOS) PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirador cirúrgico de secreção - Sangue e Saliva - Portátil 3L - Bomba Vácuo Aspiradora | 4 | UND |
| 2 | "Bomba de Infusão, peristálica, volumétrica, linear para Administração de Medicamentos, enteral. Exatidão de 95% nas infusões; Pequena, leve e empilhável; Cabo para conectar até 3 equipamentos simultaneamente; Programações disponíveis: Vazão, tempo ou volume. A partir de 02 variáveis informadas, a terceira é automaticamente calculada. Alarmes de: sensor de ar, sensor de gotas, bateria; Titulação: Alteração da vazão sem interrupção da infusão; Função Bolus; Função Stand By; Função KVO: Keep Vein Open;" | 4 | UND |
| 3 | CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO. SP02:Sim. PNI: Sim. Capnografia:Sim. Modo DEA: Sim. Marcapasso: Sim. Impressora: Sim. | 2 | UND |
| 4 | CARRINHO DE EMERGENCIA C/4 GAVETAS.Medidas: 120x63x41cm • Estrutura fabricada em chapa de aço SAE1010 • Fechamentos fabricados em chapa de aço SAE1010 • Bandeja superior fabricada em aço SAE1010 • Suporte superior para monitor/desfibrilador 1 suporte para Soro em aço inox com regulagem de altura e 4 ganchos em nylon • 3 gavetas fabricadas em chapa de aço SAE1010 com puxadores injetados • 1 gavetão inferior fabricado em chapa de aço SAE1010 com puxador injetado • Lacre único para todas as gavetas • 16 divisórias para medicamentos na primeira gaveta • Filtro de linha com 4 pontos • Suporte de cilindro de Oxigênio • Tábua de Massagem cardíaca fabricada em polipropileno • 4 rodízios giratórios de Ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas • Acabamento através de pintura eletrostática pó | 2 | UNID |
| 5 | DEA - Desfibrilador Externo Automático. Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática. AUTONOMIA DA BATERIA RECARREGAVEL/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO(S) PÁS REUTILIZAVEIS Opção 1: 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO Opção 2: 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS Opção 3: ACIMA DE 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR DE ELETRODO Opção 4: ACIMA DE 250 CHOQUES/ POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS. | 3 | UND |
| 6 | "INALADORNEBULIZADOR HOSPITALAR - 8 Saídas. Voltagem: Bivolt automático Dimensões do produto (cm): 104 x 45 x 45. Peso: 7,6 Kg (sem acessórios). Intensidade da névoa: Intensa. ITENS INCLUSOS: 01 Inalador 08 Máscaras adulto 08 Máscaras infantil 08 Copos nebulizadores turbo 08 Mangueiras de ar 01 Suporte com 5 rodízios com trava. | 2 | UND |
| 7 | "INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR - 2 SAÍDAS. Com suporte para mascara, 1 kit de nebulização; Compressor isento de óleo; Régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores; Potência 1/4hp 50/60hz; Rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar; Protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica; Tensão 110 ou 220 volts; Fluxo de 70 l/min;" | 20 | UND |
| 8 | "Monitor Multiparâmetros. Monitor de Sinais Vitais, Monitor Parâmetros Básicos, Monitor de Triagem. Monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.Opção 1: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12'/COM SUPORTE; Opção 2: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP¦ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 10' a 12'¦COM SUPORTE; Opção 3: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP¦ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 13' A 20'¦COM SUPORTE; Opção 4: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 13' A 20'/COM SUPORTE; Opção 5: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 7' A 10'/COM SUPORTE;Opção 6: SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 7' A 10'/COM SUPORTE; e Opção 7: SPO2, PNI, TEMP/ ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 7' A 10'/COM SUPORTE. | 2 | UND |
| 9 | Mini Incubadora (Modelo: Bivolt automática com quebrador de ampolas - Leitura 24h-Potência 15Watts - (CLEAN UP) | 1 | UNID |

LOTE 21 - MATERIAL I (EQUIPAMENTOS) PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABO DE LARINGOSCOPIO ADULTO | 3 | UND |
| 2 | CABO DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | 2 | UND |
| 3 | CIRCUITO DE SILICONE PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA (TRAQUEIA) - ADULTO - COMPLETO | 3 | UND |
| 4 | Detector Fetal Portátil Digital - Transdutor de alta sensibilidade, - Compacto, leve e fácil operação, - Alto-falante de alta performance, - Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, - Design ergonômico e compartimento para transdutor, - Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, - Tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, - Alimentação por 2 pilhas aa de 1,5V, - Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. | 30 | UND |
| 5 | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO ADULTO | 120 | UND |
| 6 | ESFINGMOMANOMETRO (TENSIOMETRO) C/ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 24 | UND |
| 7 | ESFINGMOMANOMETRO ADULTO DIGITAL | 36 | UND |
| 8 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO N°5 CURVA | 6 | UND |
| 9 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 0 CURVA | 4 | UND |
| 10 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 00 CURVA | 6 | UND |
| 11 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 1 CURVA | 6 | UND |
| 12 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 2 CURVA | 6 | UND |
| 13 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 3 CURVA | 6 | UND |
| 14 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 4 CURVA | 6 | UND |
| 15 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 0 RETA | 4 | UND |
| 16 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 1 RETA | 4 | UND |
| 17 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 2 RETA | 4 | UND |
| 18 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 3 RETA | 4 | UND |
| 19 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 4 RETA | 4 | UND |
| 20 | LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO Nº 5 RETA | 4 | UND |
| 21 | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO | 6 | UND |
| 22 | LANTERNA CLÍNICA. - Lanterna clínica em alumínio com LED - Possui clip de bolso - Botão de acionamento na parte superior da lanterna - Presilha para bolso - Escala comparativa de tamanho de pupila. - Funcionamento com 2 pilhas AA - Botão click (ON/OFF) - Não é necessário ficar segurando o botão | 36 | UND |
| 23 | OTOSCÓPIO. Incluso: Lâmpada de 2,5v; Espéculo reutilizável 2,5mm Espéculo reutilizável 4,0mm; Espéculo reutilizável 5,0mm; Espéculo reutilizável 7,0mm; Espéculo reutilizável 9,0mm; Estojo para transporte e acondicionamento. | 2 | UND |
| 24 | OXÍMETRO DE PULSO ADULTO | 50 | UND |
| 25 | OXÍMETRO DE PULSO PEDIATRICO | 50 | UND |

LOTE 22 - MATERIAL II (EQUIPAMENTOS) PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANDADOR ADULTO ARTICULADO E DOBRÁVEL - REGULAGEM DE ALTURA E DUPLA BARRA FRONTAL | 10 | UND |
| 2 | BALANÇA DIGITAL - RECARREGÁVEL USB - BASE ANTEDERAPANTE - PESO MÁX 180 KG | 30 | UND |
| 3 | BRAÇADEIRA PARA PNI DE UMA VIA PARA MONITORES MULTIPARÂMETROS E MONITORES DIGITAIS. Adulto: 53,0 x 14,5 cm, com manguito (bolsa de ar) em látex medindo 21,5 x 12,0 cm.; Circunferência de 22 a 28 CM. | 6 | UND |
| 4 | BRAÇADEIRA PARA PNI DE UMA VIA PARA MONITORES MULTIPARÂMETROS E MONITORES DIGITAIS. Infantil: 28,0 x 5,5 cm, com manguito (bolsa de ar) em látex medindo 15,0 x 6,5, Circunferência de 15 à 19 CM. | 5 | UND |
| 5 | BRAÇADEIRA PARA PNI DE UMA VIA PARA MONITORES MULTIPARÂMETROS E MONITORES DIGITAIS. Obeso: 68,0 x 15,0 cm, com manguito (bolsa de ar) em látex, medindo 31,0 x 13,5; Circunferência de31 a 39 CM. | 3 | UND |
| 6 | BRAÇADEIRA PARA PNI DE UMA VIA PARA MONITORES MULTIPARÂMETROS E MONITORES DIGITAIS. Recém Nascido: 8,0 x 5,5 cm, com manguito (bolsa de ar) em látex medindo 10,0 x 3,0 cm., Circunferência de 10 à 13 CM. | 3 | UND |
| 7 | COMADRE HOSPITALAR 42X30 CM INOX 3,5L ESTILO PÁ | 15 | UND |
| 8 | CUBA RIM INOX (26 x 12 x 6 cm) 750ML | 18 | UND |
| 9 | DISPENSADOR DE PAREDE COM RESERVATÓRIO - Reservatório para abastecimento de até 800ml de sabonete líquido ou álcool gel | 100 | UND |
| 10 | DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS - 150 A 200 ML - CAPACIDADE ATÉ 100 COPOS. CONTENDO: - 1 (uma) base para saída dos copos - 1 (um) Tubo para copos descartáveis de água - 1 (uma) tampa | 30 | UND |
| 11 | MANÔMETRO DE AR COMPRIMIDO | 10 | UND |
| 12 | MANÔMETRO DE OXIGÊNIO | 10 | UND |
| 13 | MANÔMETRO+FLUXÔMETRO | 20 | UND |
| 14 | PAPAGAIO (URINOL) EM INOX - CAPACIDADE 1000ML | 15 | UND |
| 15 | SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE - 13 L | 60 | UND |
| 16 | SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE - 20 L | 60 | UND |
| 17 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - Trava de segurança. Indicado para uso com papéis 500 folhas com 2 dobras (23cm x 23cm) ou 250 folhas com 3 dobras (23cm x 27cm). | 50 | UND |
| 18 | SUPORTE PARA SACO HAMPER EM ALUMÍNIO. - Estrutura em tubo redondo de 1” - Saco em lona resistente - Pés com rodízios giratórios de 2”. - Dimensões: 0,52 x 0,80 mm. | 10 | UND |
| 19 | VÁLVULA REGULADRA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO | 15 | UND |
| 20 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO | 24 | UND |

LOTE 23 - MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA USO NA FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANDADOR ADULTO DE ALUMÍNIO POLIDO, FIXO, ARTICULÁVEL E DOBRÁVEL. INDICADO PARA AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO. AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, ARTICULADO, REGULÁVEL EM ALTURA, PONTEIRAS DE BORRACHAS NOS QUATRO PÉS, BARRA FRONTAL DUPLA | 1 | UND |
| 2 | ANDADOR INFANTIL DE ALUMÍNIO POLIDO, FIXO, ARTICULÁVEL E DOBRÁVEL. INDICADO PARA AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO. AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, ARTICULADO, REGULÁVEL EM ALTURA, PONTEIRAS DE BORRACHAS NOS QUATRO PÉS, BARRA FRONTAL DUPLA | 1 | UND |
| 3 | BALANCIM ARMAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCO AZULADO) COM PÉS PRETOS, MADEIRA TIPO COMPENSADO 15MM COM BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE (PROTEÇÃO FIXADA NA LATERAL DA MADEIRA PARA QUE NÃO OCORRA COLISÃO DA MESMA COM A ARMAÇÃO) CORRENTES ZINCADAS. DIMENSÕES (LXCXH): 40X60X48CM | 1 | UND |
| 4 | BANQUINHO PARA TERAPIA PEDIÁTRICA E OUTRAS. REGULÁVEL, COM RODINHAS | 2 | UND |
| 5 | BARRAS PARALELAS AÇO CARBONO COM REGULAGEM DE ALTURA, SEM PISO, IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E TREINO DE MARCHA | 1 | UND |
| 6 | BOLA DE BOBAT MATERIAL: PVC (POLICLONETO DE VINILA) COR: VERDE TAMANHO: 75 CM. BOMBA PARA INFLAR. PINO PARA VENTIL. ADAPTADOR PARA BOMBA EXTRATOR DE PINO | 1 | UND |
| 7 | BOLA DE BOBAT (FEIJÃO). BOLA FEIJÃO 60CM, RESISTENTE E ESTÁVEL. COMPOSIÇÃO: LÁTEX ESPECIAL COM 3,0 MM DE ESPESSURA. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150KG; COR: VERDE; TAMANHO: 60CM; SISTEMA ANTI-BURST; | 1 | UND |
| 8 | BOLA DE BOBAT MATERIAL: PVC (POLICLONETO DE VINILA) COR: VERMELHO TAMANHO: 55 CM. BOMBA PARA INFLAR. PINO PARA VENTIL. ADAPTADOR PARA BOMBA. EXTRATOR DE PINO | 1 | UND |
| 9 | BOLA DE BOBAT. MATERIAL: PVC (POLICLONETO DE VINILA). COR: AMARELO. TAMANHO: 45 CM. BOMBA PARA INFLAR. PINO PARA VENTIL. ADAPTADOR PARA BOMBA. EXTRATOR DE PINO | 2 | UND |
| 10 | BOLSA TÉRMICA DE GEL FRIO E CALOR. BOLSA TÉRMICA EM GEL MÉDIA, QUENTE OU FRIA, REUTILIZÁVEL, FLEXÍVEL, LEVE E PRÁTICA. TAMANHO: MÉDIA – 26,5 X 14,5CM; PESO: 410G; QUENTE OU FRIA; COMPOSIÇÃO: FILME: POLICLORETO DE VINILA; GEL: POLÍMERO VINÍLICO, TEA, CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE; NÃO TÓXICA; NÃO CONGELA; | 20 | UND |
| 11 | CAMA ELÁSTICA. CAMA ELÁSTICA CLÍNICA DE 1 METRO, RESISTENTE E SEGURA, USO PROFISSIONAL; DIÂMETRO: 98 CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG; COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ACOPLADO EM NYLON PRETO; TELA TRAMPOLIM AZUL; PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PARA OS PÉS DA CAMA; DIMENSÕES: 98,00 CM X 98,00 CM X 20,00 CM (C X L X A). PESO: 6,3 KG | 1 | UND |
| 12 | CAVALINHO UPA UPA, AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA E EQUILÍBRIO DAS CRIANÇAS, DIVERTIDO E ATÓXICO COMPOSTO POR MATERIAL DE VINIL ATÓXICO DE ALTA DENSIDADE; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 60 KG; PODE SER INFLADO EM DIFERENTES TAMANHOS, DE ACORDO COM A ESTATURA E A IDADE DA CRIANÇA; DISPONÍVEL NAS CORES: VERMELHO OU AZUL. DIMENSÕES: 54,00 CM X 27,50 CM X 51,50 CM (C X L X A) PESO: 2 KG MODELO: UPA UPA | 1 | UND |
| 13 | CINTA PARA BOLSA DE GELO FLEXÍVEL MEMBROS E ARTICULAÇÕES EXCLUSIVA MODELAGEM, EM NEOPRENE (ISOLANTE TÉRMICO) | 2 | UND |
| 14 | CINTA PARA BOLSA DE GELO FLEXÍVEL PARA COSTAS E OMBRO REVESTIMENTO TÊXTIL 100% POLIAMIDA, INTERNA 100% BORRACHA (NEOPRENE, SBR, NR). TAMANHO: 25X137CM | 2 | UND |
| 15 | CUNHA GRANDE. CUNHA TRIANGULO DE ESPUMA, REVESTIDA EM COURVIN, TAMANHO GRANDE. MEDIDAS: 50X50X30 CM | 1 | UND |
| 16 | CUNHA PEQUENA. CUNHA TRIANGULO DE ESPUMA, REVESTIDA EM COURVIN, TAMANHO PEQUENA. MEDIDAS:50X50X20 CM | 1 | UND |
| 17 | DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO. DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL, COMPOSTO POR VINIL; DIÂMETRO: 38 CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 80 KG; POSSUI UM LADO LISO E OUTRO COM CRAVOS ACHATADOS ESPALHADOS PELA SUPERFÍCIE; CORES SORTIDAS | 1 | UND |
| 18 | ESCADA DE OMBRO. POSSUI 34 DEGRAUS; ALTURA: 0,08 M; COMPRIMENTO: 1,37 M; LARGURA: 0,25 M; COMPOSIÇÃO: MADEIRA | 1 | UND |
| 19 | ESPALDAR - BARRA DE LING. BARRA DE APOIO DEFICIENTE FÍSICO MADEIRA ENVERNIZADA IMPERMEABILIZADA. MEDIDAS DO PRODUTO: 47 X 238 X 92 CM (PXAXL). DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS: 19CM; CADA BARRA TEM 3,2 CM DE ESPESSURA. PESO - 17,600 KG. SUPORTA ATÉ 135 KG | 1 | UND |
| 20 | EXERCITADOR DE MÃO DIGIFLEX. EXERCITADOR PARA DEDOS. FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO. DIGIFLEX MÉDIO - 2,2KG – VERDE | 1 | UND |
| 21 | EXERCITADOR DE MÃO DIGIFLEX. EXERCITADOR PARA DEDOS. FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.DIGIFLEX EXTRA FORTE - PRETO | 1 | UND |
| 22 | FAIXA ELÁSTICA. PRETO - FORTE ESPECIAL; | 3 | UND |
| 23 | FAIXA ELÁSTICA. AMARELO - SUAVE; | 3 | UND |
| 24 | FAIXA ELÁSTICA. EXERCITADOR ELÁSTICO. TAMANHO: COMPRIMENTO: VENDIDO POR METRO; LARGURA: 14 CM; COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL; INFORMAÇÕES DE RESISTÊNCIA DOS DIFERENTES EXERCITADORES THERA-BAND: BRANCA - EXTRA SUAVE; | 3 | UND |
| 25 | FAIXA ELÁSTICA. VERDE - FORTE; | 3 | UND |
| 26 | FAIXA ELÁSTICA. VERMELHO - MÉDIO; | 6 | UND |
| 27 | FAIXA ELÁSTICA. AZUL - EXTRA FORTE; | 3 | UND |
| 28 | FAIXA ELÁSTICA. CINZA - SUPER FORTE; | 6 | UND |
| 29 | FISIOBOL – BOLA DE PESO. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. PESO: 1,0 KG. COR: VERMELHA | 1 | UND |
| 30 | FISIOBOL – BOLA DE PESO. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. PESO: 0,5 KG. COR: AMARELA | 1 | UND |
| 31 | FISIOBOL – BOLA DE PESO. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. PESO: 1,5 KG. COR: AZUL | 1 | UND |
| 32 | FISIOBOL FORTE – PARA MÃOS. 1 BOLINHA 5 CM – NIVEL DE RESISTÊNCIA FORTE | 4 | UND |
| 33 | FISIOBOL MÉDIA – PARA MÃOS. 1 BOLINHA 5 CM- NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIA | 4 | UND |
| 34 | FISIOBOL SUAVE – PARA MÃOS. 1 BOLINHA 5 CM – NIVEL DE RESISTEMCIA SUAVE | 4 | UND |
| 35 | FITA ADESIVA KINESIO TAPE. 100% ACRÍLICO. DIMENSÕES: 05X500CM COR: AZUL CLARO, ROSA, PRETO, BEGE. | 4 | ROLO |
| 36 | FLUTTER. FLUTTER (PARA EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO) | 2 | UND |
| 37 | GONIÔMETRO GRANDE. -COMPOSIÇÃO: ACRÍLICO; SISTEMA DE TRANSFERIDOR: DE 0º A 360º; POSSUI 2 RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR; | 1 | UND |
| 38 | GONIÔMETRO PEQUENO P/ DEDOS. COMPOSIÇÃO: ACRÍLICO; SISTEMA DE TRANSFERIDOR: DE 0º A 110º; POSSUI 2 RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR; | 1 | UND |
| 39 | HALTERES: 1 KG. HALTER REVESTIDO COM CAMADA PLÁSTICA COLORIDA DE VINIL PVC; POSSUI CAMADA IMPERMEÁVEL; CONFORTÁVEL | 2 | PAR |
| 40 | HALTERES: 1/2KG. HALTER REVESTIDO COM CAMADA PLÁSTICA COLORIDA DE VINIL PVC; POSSUI CAMADA IMPERMEÁVEL; CONFORTÁVEL | 2 | PAR |
| 41 | HALTERES: 3KG. HALTER REVESTIDO COM CAMADA PLÁSTICA COLORIDA DE VINIL PVC; -POSSUI CAMADA IMPERMEÁVEL; CONFORTÁVEL | 2 | PAR |
| 42 | HIDROMASSAGEADOR TECHLINE. PARA OS PÉS – 220 VOLTS | 1 | UND |
| 43 | LÂMPADA INFRAVERMELHA. POTENCIA 150W, VOLTAGEM 220V | 4 | UND |
| 44 | MACA DIVÃ. COM CABECEIRA REGULÁVEL E PÉS DOBRÁVEL EM METALON | 4 | UND |
| 45 | MARCADOR DE MINUTOS DIGITAL (CARCI). MODO DE CONTAGEM REGRESSIVA. TEMPO DE ATÉ 99 MINUTOS E 59 SEGUNDOS. CONSTRUÍDO EM CAIXA PLÁSTICA FORMATO REDONDO DE 6,5CM DE DIÂMETRO. FIXADOR MAGNÉTICO. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE BATERIA. DOTADO DE MEMÓRIA PARA REINÍCIO DA CONTAGEM DO TEMPO PROGRAMADO. | 1 | UND |
| 46 | MASSAGEADOR BODY MASSAGER SUPERMEDY. LEVE E COMPACTO, MOTOR ELÉTRICO DE ALTA ROTAÇÃO GIRA 2.200 POR MINUTO. | 1 | UND |
| 47 | MASSAGEADOR DE TRIGGER POINT. MASSAGEADOR ESTIMULADOR DE TRIGGER POINTS, EM ACRÍLICO, COM 1 PONTA | 1 | UND |
| 48 | MULETA CANADENSE. INDICADO PARA AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO | 1 | PAR |
| 49 | POSICIONADOR INFLÁVEL PARA PROFESSIONAL GYM BALL MERCUR. TAMANHO: ÚNICO. COR: CINZA. COMPOSIÇÃO; POLICLORETO DE VINILA | 1 | UND |
| 50 | POWER DYNA - EXERCITADOR PARA DEDOS E MÃOS - INTENSIDADE: EXTRA FORTE. FEITO EM BORRACHA; POSSUI ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; DISPONÍVEL EM DIFERENTES TAMANHOS E NÍVEIS DE INTENSIDADE; AZUL: EXTRA FORTE | 1 | UND |
| 51 | POWER DYNA - EXERCITADOR PARA DEDOS E MÃOS - INTENSIDADE: MÉDIO. FEITO EM BORRACHA; POSSUI ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; DISPONÍVEL EM DIFERENTES TAMANHOS E NÍVEIS DE INTENSIDADE; VERDE: MÉDIO | 1 | UND |
| 52 | RESPIRON CLASSIC (2). O RESPIRON FOI DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES PULMONARES EM GERAL. | 2 | UND |
| 53 | ROLO DE PUNHO EM MADEIRA. COMPOSIÇÃO: MADEIRA; BUCHA; PARAFUSOS E PORCAS | 1 | UND |
| 54 | ROLO NEUROLÓGICO GRANDE. ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA. MEDIDAS: 87X41CM | 2 | UND |
| 55 | ROLO NEUROLÓGICO MÉDIO. ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA. MEDIDAS:85X31CM | 2 | UND |
| 56 | ROLO NEUROLÓGICO PEQUENO. ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA. MEDIDAS:85X20 CM | 2 | UND |
| 57 | SHAKER CLASSIC. É UM APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, NÃO DESCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL. | 2 | UND |
| 58 | SUPORTE DE HALTER EM FERRO P/ 12 PEÇAS. FRABICADO EM FERRO PINTADO, CAPACIDADE P/ 12 UNIDADES. | 1 | UND |
| 59 | SUPORTE PARA BOLA EM PAREDE. ARCO METÁLICO. SUPORTA TODOS OS TAMANHOS DE BOLAS | 6 | UND |
| 60 | TABLADO DE MADEIRA ENVERNIZADA. PLATAFORMA COM BASE EM MADEIRA ESTOFADA COM ESPUMA ORTOPÉDICA REVESTIDA EM COURVIM LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL.190X130X50 CM. | 1 | UND |
| 61 | TÁBUA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA. COMPOSTA POR MDF (MATERIAL DERIVADO DA MADEIRA) E CONTÉM 8 OBSTÁCULOS QUE REPRESENTAM ATIVIDADES QUE REALIZAMOS EM NOSSO DIA-A-DIA. | 1 | UND |
| 62 | TATAME DE EVA 1X1 – 1 CM ESPESSURA. TAPETE PARA REALIZAR ATIVIDADES NO SOLO, COM ENCAIXE. DE CORES VARIADAS | 5 | UND |
| 63 | TENS / FES (COM 4 CANAIS). TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; TELA EM LCD AZUL; CORRENTE TENS; CORRENTE FES; GRADUAÇÃO DO TEMPO DE SUBIDA, DESCIDA, ON E OFF DE CADA ONDA NA CORRENTE FES; CINCO PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE FES; VINTE E CINCO PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE TENS; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS; 4 CANAIS DE SAÍDA COM VARIAÇÃO INDEPENDENTE DE FREQUÊNCIA E AMPLITUDE; POTÊNCIA DE ENTRADA-CONSUMO MÁXIMA: 20 VA; INTENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA POR CANAL COM CARGA RESISTIVA DE 1000 OHMS (QUANDO R= 250 HZ E T= 500 USEG): MODO TENS NORMAL E FES SYNC: 120 MA PICO A PICO POR CANAL; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (R) PARA TENS E FES: VARIÁVEL DE 0,5 A 250HZ; MODULAÇÃO EM TRENS DE PULSO - BURST (MODO TENS): 7 PULSOS CORRESPONDENTES A CICLO ON DE 25 MSEG E CICLO OFF DE 475 MSEG (2 HZ); ON TIME (FES): VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; OFF TIME (FES): VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; RISE TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARIÁVEL DE 1 A 9 SEGUNDOS; DECAY TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARIÁVEL DE 1 A 9 SEGUNDOS.MODELO: N53. VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) | 2 | UND |
| 64 | TORNOZELEIRAS: 1/2KG. TORNOZELEIRA FABRICADA COM NYLON E PVC; COSTURA REFORÇADA; REGULAGEM COM VELCRO; PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE; TRAVA RÁPIDA | 2 | PAR |
| 65 | TORNOZELEIRAS: 1KG. TORNOZELEIRA FABRICADA COM NYLON E PVC; COSTURA REFORÇADA; REGULAGEM COM VELCRO; PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE; TRAVA RÁPIDA | 2 | PAR |
| 66 | TORNOZELEIRAS: 2 KG. TORNOZELEIRA FABRICADA COM NYLON E PVC; COSTURA REFORÇADA; REGULAGEM COM VELCRO; PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE; TRAVA RÁPIDA | 2 | PAR |
| 67 | TORNOZELEIRAS: 3KG. TORNOZELEIRA FABRICADA COM NYLON E PVC; COSTURA REFORÇADA; REGULAGEM COM VELCRO; PROTEÇÃO NO CONTATO COM A PELE; TRAVA RÁPIDA | 2 | PAR |
| 68 | TRAVESSEIROS. TRAVESSEIRO CLÍNICO DE ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, ESTRUTURA ERGONÔMICA; TAMANHO: GRANDE; ALTURA: 0,16 M; COMPRIMENTO: 0,53 M; -LARGURA: 0,33 M; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG; COMPOSIÇÃO: ESPUMA EM FLOCOS DE ALTA QUALIDADE; REVESTIDO COM COURVIN. ESTRUTURA ERGONÔMICA; TAMANHO: PEQUENO; ALTURA: 0,11 M; COMPRIMENTO: 0,32 M; LARGURA: 0,23 M; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG; COMPOSIÇÃO: ESPUMA EM FLOCOS DE ALTA QUALIDADE; REVESTIDO COM COURVIN; | 6 | UND |
| 69 | VOLDYNE ADULTO. EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO. CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML. BOCAL DESTACÁVEL. USO INDIVIDUAL | 2 | UND |
| 70 | VOLDYNE INFANTIL. EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO. CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 2500ML. BOCAL DESTACÁVEL. USO INDIVIDUAL | 2 | UND |

LOTE 24 – MATERIAL (EQUIPAMENTO – ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO) PERMANENTE PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARACI – BA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Analisador hematologico 3 partes - diferencial - automático - Análise de, no mínimo, 21 parâmetros e 03 histograma; método de impedancia para contagem de RBC, PLT, WBC Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, dosagem de hemoglobina com reagente livre de cianeto, Parametros: WBC, Lym, Mid, Gran, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT,MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 3 Histogramas: WBC, RBC e PLT; Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). • Ampla capacidade de armazenamento: + 40.000 resultados com gráficos; • Software disponível em português. Capacidade de, no mínimo, 70 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no 20µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface LAN incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Reagente: Diluente e Lisante. (+ cleanser para manutenção). •Alimentação: 110V-240V, 50/60 Hz < 200W." | 1 | UNID |

LOTE 25 – ABSORVENTE E FRALDA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABSORVENTE, higiênico, uso hospitalar, dimensões 10 x 40 cm, atóxico, com capa de tela polimérica que permita a passagem de fluidos orgânicos, núcleo absorvente em toda a sua dimensão composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. A empresa deverá apresentar os laudos e testes de irritabilidade cutânea primaria, cutânea cumulativa e sensibilização e analise microbiológica. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.O produto deverá estar acondicionado em embalagem pacotes com 20 unidades. | 600 | PCT |
| 2 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, tamanho extra grande (EG), para peso acima de 90 Kg, unissex, não estéril, atóxica, isenta de substancia alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimetrica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato anatômico de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, cintura de 110 cm a 155 cm, podendo variar 10 cm para + ou para – na medida mínima e/ou na medida máxima, com flocos de gel super absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamento ou qualquer outro tipo de defeitos, revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas reposicionáveis ajustáveis duas de cada lado, as tiras adesivas abrem e fecham devidamente, impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem: O produto deve ser acondicionado de acordo com normas de embalagem, constar dado de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e procedência e registro no Ministério da Saúde. | 24.000 | UND |
| 3 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, tamanho Grande de 70 até 90 kg, unissex, não estéril, de uso externo único, descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, cintura de até 150 centímetros, com flocos de gel super absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas reposicionáveis ajustáveis duas de cada lado, as tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 24.000 | UND |
| 4 | FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, tamanho médio (M), para peso até 40 a 70 Kg, unissex, não estéril, atóxica, isenta de substancia alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimetrica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato anatômico de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, cintura de 70 a 105 centímetros, podendo variar 10 cm para + ou para – na medida mínima e/ou na medida máxima, com flocos de gel super absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamento ou qualquer outro tipo de defeitos, revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas reposicionáveis ajustáveis duas de cada lado, as tiras adesivas abrem e fecham devidamente, impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. | 18.000 | UND |
| 5 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M de 05 até 10 kg, podendo variar até 1 Kg para mais ou para menos no peso mínimo e/ou no peso máximo, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 4.800 | UND |
| 6 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P de 03 até 05 kg, podendo variar até 1 Kg para mais ou para menos no peso mínimo e/ou no peso máximo, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 2.400 | UND |
| 7 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG de 11 até 14 kg, podendo variar até 1 Kg para mais ou para menos no peso mínimo e/ou no peso máximo, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. | 6.000 | UND |

LOTE 26 – TESTE DE COVID PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TESTE, diagnostico rápido, para COVID-19, Detecção de antígeno, metodologia de imunoensaio cromatográfico para a deteção qualitativa dos antigênicos SARS-CoV-2 presentes em amostras nasofaríngeas humanas. Sensibilidade mínima de 95,04%, especificidade de 100% e precisão de 98,91% para infectados entre o 1º e o 7º dia de contágio. Tiras contendo regiões C = controle, T = linha de detecção, utilizar amostra do swab nasal (recomendado) ou nasofarígeo ou orofarígea (opcional). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, bula em português, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde; contendo tubos de extração, bolsas com 300 L de solução de extração por tubos, suporte para tubos, swabs estéreis, instruções de uso. | 1000 | UND |

LOTE 27 – INSUMOS PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO URICO, METODO ENZIMÁTICO, Reagente 1 - Contém tampão 155 mM, 4-aminoantipirina0,1 mM, peroxidase³³1000 U/L, azida sódica 0,02% e surfactantes. Reagente 2 -Contém tampão 155 mM, DHBS 2,5 mM, uricase 300 U/L, azida³³sódica 0,02% e surfactantes.3.-Padrão - Contém ácido úrico 6,0 mg/dL. - FR. 250 ML. | 48 | KIT |
| 2 | ADESIVO CURATIVOS PARA COLETA SANGUINEA - DIAMETRO 25MM - 500 UND. | 130 | CX |
| 3 | AGULHA À VACUO 25X8 PARA COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | 36 | CX |
| 4 | AGULHA À VACUO 25X7 PARA COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | 36 | LT |
| 5 | ÁLCOOL ÁCIDO SOLUÇÃO 1% FR DE 1 LITRO | 18 | FR |
| 6 | AST/GOT Liquiform Metodologia. Cinética UV-IFCC.1.-Reagente 1 -. Contém Tampão Tris 105 mmol/L; L-aspartato 330 mmol/L; MDH³³825 U/L; LDH 1200 U/L e azida sódica 095%. Reagente 2 -. Contém Tampão Tris 20 mmol/L; NADH 1320 mol/L; -cetoglutaratoma66 mmol/L e azida sódica, 0,095%. -Reagente 3 - Contém Tris 20 mmol/L; piridoxal fosfato 11,1 mmol/L; azida sódica0,095%. | 36 | KIT |
| 7 | ALT/GPTLiquiform Metodologia. Cinética UV-IFCC.Reagente 1 - Contém Tampão Tris 105 mmol/L; L-aspartato 330 mmol/L; MDH³³825 U/L; LDH 1200 U/L e azida sódica 0,095%.2.-) Reagente 2 -. Contém Tampão Tris 20 mmol/L; NADH 1320 mol/L; -cetoglutaratoma66 mmol/L e azida sódica 0,095%.3.-*Reagente 3 -. Contém Tris 20 mmol/L; piridoxal fosfato 11,1 mmol/L; azida sódica0,095% | 36 | KIT |
| 8 | ASLO LATEX 400/100-100 2,5ML REAGENTE. | 36 | FR |
| 9 | BETA - HCG - STRIP SORO/URINAT C/40 TIRAS. | 72 | CX |
| 10 | CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 10 LITROS C/ TERMOTMETRO. TAMPA E CORPO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) O QUE MANTÉM A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA ATÉ DOIS DIAS, TAMPA DESLIZANTE E REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA), ALÇA RÍGIDA; COMPRIMENTO EXTERNO: 250MM X LARGURA EXTERNO: 190MM X ALTURA EXTERNO: 190MM. COMPRIMENTO INTERNO: 215MM X LARGURA INTERNO: 160MM X ALTURA INTERNO: 150MM. | 12 | UND |
| 11 | CALICE PLASTICO DE PARASITOLOGIA 200ML | 50 | UND |
| 12 | CORANTE RÁPIDO PARA HEMATOLOGIA - INSTANT PROV 1, 2 e 3 . 3X500ML. | 36 | KIT |
| 13 | CREATININA K método:Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé)., 96-300: R1 - 1 x 240 mL, R2 - 1 x 60 mL, Padrão Incluído, R4 - 1 x 5 mL. | 36 | FR |
| 14 | COLESTEROL ENZIMÁTICO LIQUIDO . 76-2/100: Reagente1 - 500 mL Contém tampão 50 mmol, pH 7,0, fenol 24,0 mmol/L, colato de sódio 500 mmol/L, azida sódica 15 mmol/L, 4 aminoantipirina 500 mmol/L, colesterol esterase ³250 U/L, colesterol oxidase ³250 U/L e peroxidase ³1000 U/L. Padrão 200 mg/dL: Contém azida sódica 15 mmol/L. | 48 | KIT |
| 15 | COLESTEROL HDL Metodologia .Labtest.Reagentes1.-Precipitante -Contém ácido fosfotúngstico 1,5 mmol/L e cloreto de magnésio54 mmol/L.2.-Padrão 20 mg/dL - Contém colesterol 0,52 mmol/L e azida sódica 14,6 mmol/L. Armazenar bem vedado para evitar evaporação | 60 | FR |
| 16 | CRONOMETRO DIGITAL. | 5 | UND |
| 17 | ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 23G TUBO DE 7 POLEGADAS. C/50. | 1200 | UND |
| 18 | ÉTER ALCOOLIZADO 35%. | 6 | LT |
| 19 | TIRAS TESTES PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETROS NA URINA; LEUCÓCITOS, UROBILINOGÊNIO, BILIRRUBINA, SANGUE OCULTO, NITRITOS, PH, DENSIDADE ESPECÍFICA, PROTEÍNA, GLICOSE E CETONAS. | 72 | CX |
| 20 | FUCCINA DE ZIEHL 500ML. | 12 | FR |
| 21 | GARROTE, COM TRAVA PARA COLETA SANGUINEA, EM TECIDO ELÁSTICO E TRAVA DE SEGURANÇA DE PLÁSTICO COM DOIS ESTÁGIOS (ALÍVIO E RETIRADA). ANTIALÉRGICO. | 10 | UND |
| 22 | GALERIA P/TUBOS - PLASTICO 120X17 CAPACIDADE 120 TBS | 3 | UND |
| 23 | GLICOSE ENZIMÁTICO/COLORIMÉTRICO.REAGENTE DE COR - 500ML, Metodologia. GOD- Trinder. Reagente 1 - Contém tampão fosfato 30 mmo/L, pH 7,5; fenol 1 mmol/L; glicose³oxidase12500 U/L; peroxidase800 U/L; 4-aminoantipirina³³³m290 mol/L; azida sódica 7,5 mmol/L; e surfactantes.2.-<Padrão calibrador - Contém: glicose 100 mg/dL e biocida não tóxico. | 36 | FR |
| 24 | LÂMINA P/MICROSCOPIA LISA C/50. | 30 | CX |
| 25 | LÂMINA P/MICROSCOPIA FOSCA PONTA LAPIDADA C/50. | 60 | CX |
| 26 | LÂMINULA P/MICROSCOPIA 24X24 C/ 100. | 150 | CX |
| 27 | LAMPADA HALOGÊNIO 6V20W - PARA MICROSCOPIO. | 5 | UND |
| 28 | LUGOL FORTE 5 %. | 6 | LT |
| 29 | MASSA PARA SELAR TUBOS 18 GR. | 60 | CX |
| 30 | MICROPIPETA VARIÁVEL 100 - 1000 UL. | 5 | UND |
| 31 | ÓLEO PARA IMERSÃO. | 10 | FR |
| 32 | PAPEL FILTRO PCT C/100. | 2 | CX |
| 33 | PCR LATEX TESTESREAGENTES 50 T. | 200 | FR |
| 34 | PIPETA AUTOMATICA 10 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 35 | PIPETA AUTOMATICA 20 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 36 | PIPETA AUTOMATICA 25 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 37 | PIPETA AUTOMATICA 50 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 38 | PIPETA AUTOMATICA 100 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 39 | PIPETA AUTOMATICA 200 MICROLITROS. | 2 | UND |
| 40 | PONTEIRAS DESC. PARA MICROPIPETA DE 0-200 MICROLITROS - AMARELA C/100. | 1 | PCT |
| 41 | PONTEIRAS DESC. PARA MICROPIPETA DE 200-1000 MICROLITROS - AZUL C/100. | 1 | PCT |
| 42 | PROVETA DE VIDRO 500 ML. | 1 | UND |
| 43 | FATOR REUMATOIDE LATEX REAGENTE. | 6 | FR |
| 44 | SANGUE OCULTO. TESTE RÁPIDO, IMUNOCROMATOGRÁFICO, EM TIRAS, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO SANGUE HUMANO NAS FEZES. SENSIBILIDADE DE 100 NG/ML. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 TESTES. | 24 | KIT |
| 45 | SORO MONOCLONAL ANTI-A. | 36 | FR |
| 46 | SORO MONOCLONAL ANTI-B. | 36 | FR |
| 47 | SORO MONOCLONAL ANTI-D (RH). | 36 | FR |
| 48 | TERMOMETRO PARA BANHO MARIA. | 2 | UND |
| 49 | Triglicérides Liquiform . Metodologia. Enzimático-Trinder.-Reagente 1 -. Contém tampão 50 mmol/L, pH 7,0; íons magnésio 4 mmol/L;4-clorofenol 2,70 mmol/L; 4-aminoantipirina 300mol/L; ATPm1,8 mmol/L; lipoproteína lipase 1400 U/L; glicerolquinase 1000 U/L;³³glicerolfosfato oxidase 1500 U/L; peroxidase 900 U/L e azida sódica³³0,095%..2.-Padrão - Contém triglicérides 200 mg/dL e azida sódica 0,045%. - 500mL. | 50 | KIT |
| 50 | TROPONINA T - Detecção qualitativa da Troponina I (cTnI), Sensibilidade: 100%, Especificidade: 100%, Armazenamento: 2 a 30°C, Amostra: sangue total, soro ou plasma, Volume de amostra: 100ul, Tempo do Teste: 15 minutos. | 80 | KIT |
| 51 | TUBO CAPILAR PARA HEMATÓCRITO C/500. | 18 | CX |
| 52 | TUBO CONICO PARA CENTRIFUGACAO DE URINA SEM TAMPA C/50. | 2 | PCT |
| 53 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75 MM CX C/100. | 1 | CX |
| 54 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15X100 MM VC C/100. | 1 | CX |
| 55 | TUBO DE ENSAIO PLASTICO 12,7X75 MM A VACUO C/ EDTA C/100. | 60 | CX |
| 56 | TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO 13X100 MM A VACUO C/ GEL SEPARADOR C/100. | 120 | CX |
| 57 | TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO 12,7X75 MM A VACUO S/ANTICOAG C/100. | 60 | CX |
| 58 | UREIA CE PONTO FINAL - SISTEMA COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO Metodologia. Urease-Labtest.500mL. Reagentes1.Urease - Contém tampão fosfato 10 mmol/L e urease 268 KU/L.³2.Tampão - Estoque -. Contém tampão fosfato 100 mmol/L, pH 6,9; salicilato de sódio312 mmol/L e nitroprussiato de sódio 16,8 mmol/L.3.-Oxidante - Contém hidróxido de sódio 2,8 mol/L e hipoclorito de sódio 121 mmol/L.4.-Padrão 70 mg/dL - Contém azida sódica 7,7 mmol/L. | 72 | KIT |
| 59 | VDRL PRONTO P/ USO. | 48 | FR |

LOTE 28 - MATERIAIS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA PACIENTES NEUROLÓGICOS.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Massageador Facial Elétrico; Aparelho de massagem facial; Massagem tipo vibração; sem fio. Alimentação: Pilha AA. | 1 | UND |
| 2 | Massageador Facial; contém duas esferas com rotação 360°. | 1 | UND |
| 3 | Massageador Facial Elétrico Bastão 4 Ponteiras; Material plástico com vibração. | 1 | UND |
| 4 | Kit com 4 Boleadores, 8 Pontas Esféricas de Metal para artesanato. | 2 | KIT |

LOTE 29 - MEDICAMENTOS ÉTICOS FORA DO ELENCO BÁSICO PARA USUÁRIOS CADASTRADOS DE NOTIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEMANDA ESPONTÂNEA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANLODIPINO BESILATO 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 36 | CX |
| 2 | ATORVASTATINA CÁLCICA 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 3 | ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 4 | ATORVASTATINA CÁLCICA 80MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 5 | ATROPINA 1% SOLUÇÃO OFTALMOCA ESTÉRIL 5ML. | 24 | FR |
| 6 | AVAMS SPRAY NASAL- Furoato de Fluticasona 27,5 mcg - dose. | 24 | FR |
| 7 | BACLOFENO 10MG Caixa com 20 comprimidos. | 480 | CX |
| 8 | BENICAR ANLO - OLMESARTANA+ANLODIPINO 40/5mg CX COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 9 | BENICAR ANLO - OLMESARTANA+ANLODIPINO 20/5mg CX COM 30 COMPRIMIDOS. | 36 | CX |
| 10 | BENICAR HCTOMESARTANA+HIDROCLORIOTIAZIDA 40/12,5mg CX COM 30 COMPRIMIDOS. | 36 | CX |
| 11 | HEMIFUMARATO BISOPROLOL 10mg CX C/30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 12 | BLOQUEADOR SOLAR 99 Fator de proteção solar (FPS) - FR. 30O Ml. | 48 | FR |
| 13 | Brasart HCT, Valsartana + hidroclorotiazida 160mg + 12,5mg, caixa com 60 comprimidos revestidos. | 36 | CX |
| 14 | Brasart BCC, Valsartana + besilato de anlodipino, 320 + 5mg, caixa com 60 comprimidos revestidos. | 36 | CX |
| 15 | Caldê Mag - Cálcio + Vitamina D + Magnésio, suplemento vitamínico e mineral caixa com 60 comprimidos. | 24 | CX |
| 16 | CALCITRAN D3 - suplemento vitamínico e mineral caixa com 60 comprimidos. | 24 | CX |
| 17 | Cedraflon Creme Hidratante Revitalizante para Pernas 150ml. | 36 | TB |
| 18 | CENTRUM ADULTO AZ CX COM 60 COMPRIMIDOS - 26 micronutrientes diferentes, dentre eles vitaminas do complexo B, A, C, E, H e K. | 24 | CX |
| 19 | CETOPROFENO 100MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |
| 20 | Bissulfato de Clopidogrel 75mg, caixa com 28 comprimidos revestidos. | 100 | CX |
| 21 | CIPROFIBRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 22 | COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) CAIXA COM 100 Comprimidos. | 36 | CX |
| 23 | CONDRES ULTRA - complexo nutricional. Enriquecido com colágeno do tipo II não hidrolisado - VITAMINA D E MAGNÉSIO. CAIXA COM 90 CÁPSULAS. | 24 | CX |
| 24 | COLCHICINA 0,5MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 25 | DABIGATRANA, etexilato, 150MG caixa com 30 cápsulas. | 24 | CX |
| 26 | Diosmin (Diosmina + Hesperidina) 900mg + 100mg, caixa com 30 comprimidos revestidos. | 60 | CX |
| 27 | DIOVAN 80 MG - Valsartana C/28 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 28 | DIOVAN 160 MG - Valsartana C/28 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 29 | DOMPERIDONA 10MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 30 | DUOMO HP - DOXAZOSINA + FINASTERIDA 2MG X 5MG 60 CÁPSULAS. | 72 | CX |
| 31 | Mesilato de Doxazosina 2mg, caixa com 30 comprimidos. | 48 | CX |
| 32 | Mesilato de Doxazosina 4mg, caixa com 30 comprimidos. | 60 | CX |
| 33 | DUTAM dutasterida dutasterida 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg. C/30 cápsulas. | 60 | CX |
| 34 | DIPIRONA 1G CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. | 50 | CX |
| 35 | Entresto 49/51mg - Sacubitril + Valsartana CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 36 | COMBODART - Dutasterida + Cloridrato de Tansulosina, 30 CÁPSULAS. | 48 | CX |
| 37 | Esogastro IBP Amoxicilina 500mg + Claritromicina 500mg + Esomeprazol Magnésico 20mg 112 comprimidos + 14 comprimidos, caixa com 126 comprimidos. | 20 | CX |
| 38 | FORXIGA 10MG, Dapagliflozina CAIXA COM 30 Comprimidos. | 72 | CX |
| 39 | GALVUS 50MG - Vildagliptina CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 40 | GLIFAGE XR 500MG - CLORIDRATO DE METFORMINA CX COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 41 | GLIMEPIRIDA 2MG CAIXA COM 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 42 | GLIMEPIRIDA 4MG COM 30 Comprimidos. | 48 | CX |
| 43 | GLYXAMBI - Empagliflozina + Linagliptina 25MG/5MG caixa com 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 44 | Hidralazina 25mg - Apresolina caixa com 60 drágeas. | 24 | CX |
| 45 | INDAPAMIDA 1,5MG caixa com 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 46 | INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML SOLOSTAR 3ML. | 30 | FR |
| 47 | IMIPRAMINA 25 MG caixa com 20 comprimidos revestidos. | 36 | CX |
| 48 | JANUMET 50/850MG Fosfato de Sitagliptina + Cloridrato de Metformina, caixa com 56 Comprimidos. | 24 | CX |
| 49 | JANUVIA 100 MG - Fosfato de Sitagliptina- caixa com 30 Comprimidos. | 24 | CX |
| 50 | JARDIANCE 25MG - Empagliflozina, caixa com 30 Comprimidos. | 96 | CX |
| 51 | MAREVAN - VARFARINA 5 MG, caixa com 30 Comprimidos. | 24 | CX |
| 52 | Meritor Glimepirida 4mg + Metformina 1000mg 30 comprimidos. | 36 | CX |
| 53 | MICARDIS ANLO 80/5 Telmisartana + Besilato de Anlodipino, caixa com 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 54 | MINILAX SUPOSITÓRIO - sodio+sorbitol caixa com 7 unidades. | 360 | CX |
| 55 | Montelucaste de sódio 5mg caixa com 30 Comprimidos mastigável. | 24 | CX |
| 56 | NESINA MET - Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina 12,5X1000 MG caixa com 60 Comprimidos. | 48 | CX |
| 57 | NESINA MET - Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina 12,5X850MG caixa com 60 Comprimidos. | 36 | CX |
| 58 | NESINA 25MG Benzoato de Alogliptina 25 MG caixa com 30 Comprimidos. | 48 | CX |
| 59 | NESINA PIO 25X30MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Pioglitazona, caixa com 30 Comprimidos. | 24 | CX |
| 60 | NOVANLO 2,5 MG - Besilato de Levanlodipino caixa com 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 61 | NORIPURUM 100 MG Ferripolimaltose caixa com 30 Comprimidos MASTIGÁVEL. | 40 | CX |
| 62 | MESACOL - MESALASINA SUPOSITÓRIO CAIXA COM 15 UNIDADES. | 48 | CX |
| 63 | MESACOL MMX 1200MG - Mesalazina, caixa com 30 Comprimidos. | 48 | CX |
| 64 | NEBILET 5 MG - Cloridrato de Nebivolol caixa com 30 Comprimidos. | 36 | CX |
| 65 | Ômega 3 Equaliv Ultra Caps + Concentrado frasco com 120 cápsulas gel. | 24 | CX |
| 66 | OXIBUTININA 5MG caixa com 60 Comprimidos (RETEMIC). | 320 | CX |
| 67 | PLENANCE EZE 10mg + 10mg - Rosuvastatina Cálcica + Ezetimiba, caixa com 30 cápsulas duras. | 36 | CX |
| 68 | PLENANCE EZE 20mg + 10mg, Rosuvastatina Cálcica + Ezetimiba - caixa com 30 cápsulas duras. | 36 | CX |
| 69 | Press Plus Besilato de Anlodipino 5mg + Cloridrato Benazepril 20mg 60 cápsulas. | 24 | CX |
| 70 | Pyloripac IBP 30mg, Lansoprazol + Claritromicina + Amoxicilina. blíster com 42 cápsulas duras de liberação retardada + 500mg, blíster com 14 comprimidos revestidos + 500mg, blíster com 28 cápsulas duras. | 30 | CX |
| 71 | Vênula 200mg, caixa com 60 cápsulas gelatinosas duras- Hidrosmina 200mg. | 12 | CX |
| 72 | Rosuvastatina Cálcica 5mg, caixa com 60 comprimidos revestidos. | 24 | CX |
| 73 | Rosuvastatina Cálcica 10mg, caixa com 60 comprimidos revestidos. | 24 | CX |
| 74 | Rosuvastatina Cálcica 20mg, caixa com 60 comprimidos revestidos. | 36 | CX |
| 75 | Seretide Spray 25mcg/dose + 50mcg/dose, caixa com 1 tubo aerossol com 120 doses de suspensão de uso oral + válvula dosadora - Fluticasona + Salmeterol. | 12 | FR |
| 76 | Sustrate 10mg, caixa com 50 comprimidos sublinguais - Propatilnitrato. | 48 | CX |
| 77 | Cloridrato de Tizanidina 2 mg - SIRDALUD caixa com 30 comprimidos. | 36 | CX |
| 78 | UREIA 10% CREME HIDRATANTE 150 gr. | 60 | FR |
| 79 | Symbicort 6mcg/dose + 200mcg/dose, caixa com 1 tubo com 120 doses de suspensão aerossol de uso inalatório + 1 válvula dosadora - Fumarato de Formoterol Di-Hidratado + Budesonida. | 24 | FR |
| 80 | Triplixam Perindopril Arginina 5mg + Indapamida 1,25mg + Anlodipino 10mg 30 comprimidos. | 36 | CX |
| 81 | Vitamina D - 7.000UI, Colecalciferol, caixa com 8 comprimidos revestidos. | 48 | CX |
| 82 | Vitamina D - 50.000UI, Colecalciferol, caixa com 4 comprimidos revestidos. | 24 | CX |
| 83 | Xigduo XR 5mg + 1000mg, Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina, caixa com 60 comprimidos revestidos de liberação prolongada. | 60 | CX |
| 84 | Xigduo XR 10mg + 1000mg, caixa com 30 comprimidos revestidos de liberação prolongada. | 36 | CX |
| 85 | Xarelto 10 MG (RIVAROXABANA) 30 COMPRIMIDOS. | 20 | CX |
| 86 | Xarelto 15 MG (RIVAROXABANA) 28 COMPRIMIDOS. | 20 | CX |
| 87 | Xarelto 20 MG (RIVAROXABANA) 28 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |

LOTE 30 - MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO: ANSIOLÍTICOS, ANTICONVULSIVANTES, ANTIEPILÉPTICOS E OPIÁCEOS, FORA DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS - PARA USUÁRIOS CADASTRADOS DE NOTIFICAÇÕES DO

MINISTÉRIO PÚBLICO E DEMANDAS ESPONTÂNEAS.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZILECT (mesilato de rasagilina) 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 2 | ALPRAZOLAM 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 3 | ARPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 4 | ARPIPRAZOL 1MG/ML SUSPENSÃO - FRASCO COM 150 ML. | 48 | FR |
| 5 | CITALOPRAM 20mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 30 | CX |
| 6 | CLOBAZAM 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 140 | CX |
| 7 | CLONAZEPAM 0,25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 30 | CX |
| 8 | CLONAZEPAN 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 30 | CX |
| 9 | CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS CAIXA COM 01 FRASCO. | 30 | FR |
| 10 | CODEÍNA+PARACETAMOL 500+30MG, CAIXA COM 24 COMPRIMIDOS. | 140 | CX |
| 11 | CRISAPINA 10MG (OLANZAPINA) CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 12 | DEPAKOTE ER 250MG - DIVALPROATO DE SÓDIO CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 13 | DEPAKOTE ER 500MG - DIVALPROATO DE SÓDIO CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 72 | CX |
| 14 | DEPAKENE 500MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS. | 80 | CX |
| 15 | DESVENLAFAXINA 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 50 | CX |
| 16 | DESVENLAFAXINA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 56 | CX |
| 17 | DONAREN 50MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - cloridrato de trazodona. | 80 | CX |
| 18 | DORENE LIQUIDO 25mg/ml - PREGABALINA - Solução Oral 60ml. | 24 | FR |
| 19 | DULOXETINA 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 20 | DULOXETINA 60 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 21 | ESCITALOPRAN 20MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 80 | CX |
| 22 | EZEMTIMIBA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |
| 23 | GABAPENTINA 300MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 110 | CX |
| 24 | LAMOTRIGINA 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 40 | CX |
| 25 | LEVETIRACETAM 100MG/ML 150ML SOLUÇÃO ORAL - KEPPRA - FRASCO. | 160 | FR |
| 26 | LEVETIRACETAM 250 MG - KEPPRA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 80 | CX |
| 27 | LEVOMEPROMAZINA 25MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NEOZINE. | 60 | CX |
| 28 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NEOZINE. | 80 | CX |
| 29 | LEVOMEPROMAZINA 4% - 40MG/ML - NEOZINE GOTAS - FR C/ 20 ML. | 80 | FR |
| 30 | Lisdexanfetamina, Dimesilato de 40MG/mL frasco 50 mL. | 80 | FR |
| 31 | METADONA 5mg CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS MYTEDON. | 30 | CX |
| 32 | MIRTAZAPINA 15 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 33 | MORFINA 10MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |
| 34 | MOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL 120 DOSES. | 40 | CX |
| 35 | TRIMBAW 100/6/12,5 MCG FRASCO COM 120 DOSES. | 24 | FR |
| 36 | TEGRETOL CR 400MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. | 72 | CX |
| 37 | TEGRETOL 20 MG SUSP - CARBAMAZEPINA - 100ML. | 48 | FR |
| 38 | PERICIAZNINA 40MG/ML - 4% GOTAS - NEULEPTIL - CAIXA COM 01 FRASCO 20 ML. | 80 | FR |
| 39 | PERICIAZNINA 10MG/ML - 1% GOTAS - NEULEPTIL - CAIXA COM 01 FRASCO 20ML. | 60 | FR |
| 40 | PREGABALINA 150MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 168 | CX |
| 41 | PREGABALINA 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 42 | PREGABALINA 75MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |
| 43 | PRYSMA (eszopiclona) 3 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 44 | QUETIAPINA 25MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 45 | QUETIAPINA 50MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 46 | QUETIAPINA 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 47 | Revange cloridrato de tramadol + paracetamol. Comprimidos 37,5. | 24 | CX |
| 48 | RISPERIDONA 1 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 49 | RISPERIDONA 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 50 | RISPERIDONA 3 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 12 | CX |
| 51 | RISPERIDONA Solução Oral 1mg/ml FRASCO COM 30 ML. | 350 | FR |
| 52 | SERTRALINA 50MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 24 | CX |
| 53 | SERTRALINA 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 12 | CX |
| 54 | TOPIRAMATO 25MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 36 | CX |
| 55 | TOPIRAMATO 50MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 36 | CX |
| 56 | TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. | 48 | CX |
| 57 | TRILEPTAL 60MG/1ML - FRASCO COM 100ML - oxcarbazepina SUSPENÇÃO. | 80 | FR |
| 58 | TORVAL CR 500 MG - ÁCIDO VALPROICO + VALPROATO DE SÓDIO CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 48 | FR |
| 59 | TRAMADOL 50MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. | 60 | CX |
| 60 | TRAMADOL 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 156 | CX |
| 61 | RITALINA 10MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. | 12 | CX |
| 62 | GÉSICO DUO, Tramadol + Paracetamol 37,5+325mg CAIXA COM 10. | 24 | CX |
| 63 | TURNO 10MG - ZOLPIDEM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 72 | CX |
| 64 | VENLAFAXINA 75MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS. | 48 | CX |
| 65 | VENLAFAXINA 150MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS. | 80 | CX |

LOTE 31 - FRALDAS PARA USUÁRIOS CADASTRADOS DE NOTIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEMANDA ESPONTÂNEA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fraldas para adultos descartáveis Pants Premium P/M com 16 Fraldas. | 560 | PCT |
| 2 | Fraldas para adultos descartáveis Pants Premium G/XG com 16 Fraldas. | 480 | PCT |
| 3 | Fraldas para adultos descartáveis Pants Plus Size Care- XXL com 08 Fraldas - Tamanho: XXL (120 - 160 cm): Referência: +100 kg. | 420 | PCT |
| 4 | Fraldas Descartáveis Pants Premium Care 78 unidades Tamanho M - 6 a 10 kg. | 216 | PCT |
| 5 | Fraldas Descartáveis Pants Premium Care 112 unidades Tamanho G - 9 a 13 kg. | 260 | PCT |
| 6 | Fraldas Descartáveis Pants Premium Care 96 unidades Tamanho XG - 11 a 15 kg. | 680 | PCT |
| 7 | Fraldas Descartáveis Pants Premium Care 90 unidades Tamanho XXG - 14 a 25 kg. | 920 | PCT |

4 - DO PAGAMENTO

A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal/fatura, para fins de atesto ao fornecimento e para posterior liquidação e pagamento.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização da nota fiscal/fatura.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do CONTRATADO.

5 - DA ENTREGA

O fornecedor deverá entregar os itens licitados, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Araci/BA, onde constarão as especificações do produto;

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação;

A entrega do objeto será fiscalizada por funcionário responsável, o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos aspectos de qualidade, prazo de validade do produto, estado de conservação, ou quaisquer outras alterações que venham interferir na qualidade do produto ofertado;

A Prefeitura Municipal de Araci - BA reserva-se o direito de não receber os serviços/produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar sanções previstas no Edital;

As entregas deverão ser realizadas em até 05 dias do recebimento da ordem de fornecimento nos locais pré-determinados pela secretaria e/ou em casos de urgências, havendo a necessidade, o fornecedor deverá de maneira imediata atender certas demandas desta exigência.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A vigência da Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período nos termos do Art. 84, da Lei Federal N° 14.133/21.

7 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Cumprimento integral das cláusulas contratuais;

Atendimento às exigências estabelecidas no Laudo de Avaliação Prévia;

A empresa deverá cumprir as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista, conforme disciplinado no art. 62, inciso I, II e III da 14.133.

Respeito aos prazos estipulados pela administração para a execução das demandas;

Licença sanitária da empresa participante, expedida pelo Órgão competente local, em plena vigência;

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

Alvará, licença ou autorização de funcionamento, expedido(a) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (atualizado(a);

A empresa que ofertar medicamentos controlados constantes nos lotes VII, VIII, XIV e XXX, deverá apresentar autorização especial expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

A empresa deverá apresentar alvará de funcionamento em dias;

Emissão da Nota Fiscal após autorização para entrega dos medicamentos, sendo acompanhada com as certidões negativas com cobertura vigente da nota fiscal, por e-mail ou vias impressas.

Os medicamentos deverão possuir validade mínima de um ano a partir da data de entrega.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Transmitir à Contratada, as instruções necessárias à realização do fornecimento complementares a este Termo de Referência;

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do fornecimento;

Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas;

Definir os locais da entrega dos produtos;

Fiscalizar a boa e fiel execução contratual;

Responsabilizar-se por comunicar imediatamente qualquer anormalidade verificada e todo acontecimento entendido como irregular, para que se adote as providências de regularização necessárias.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto;

Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega dos produtos e efetuá-la de acordo com as normas vigentes, do edital e seus anexos;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto, em que se verificarem vícios de qualidade, defeitos ou incorreções ou mal preparo;

Manter durante toda a execução contratual as mesmas condições de habilitação;

Efetuar a entrega no prazo estipulado na Ordem de Fornecimento, e arcar com as despesas de transporte;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

A Contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;

10 – ASSUNTOS GERAIS

A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela Prefeitura ou obtidos em razão da execução do objeto contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término;

Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratado serão de exclusiva propriedade da Prefeitura, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente;

Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N.º PE035/2025

1.  	HABILITAÇÃO

1.1	EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

Caso necessário, a empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail: licitação.araci@gmail.com, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Araci, na Praça Nossa Senhora da Conceição, n.º 04, CEP: 48.760-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.

1.2   	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1 	Habilitação Jurídica

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2.	Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);

g) Alvará de Localização e Funcionamento;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011). www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei n.º 14.133/93, conforme modelo do Anexo 7;

c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 14.133/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal n.º 6615, conforme Anexo 11.

1.2.3.	Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.

  - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

  - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5.  	A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.6. 	Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

1.7.	Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

1.8. 	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.9. 	A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 14.133/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N.º PE035/2025

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica n.º PE035/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:				CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:			CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:			AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

local e data

NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Obs: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
 BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

| Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo de Atividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |
| Telefone Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição Estadual: |  |  |  |  |
| Representante Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF: |  |  |  |  |
| Telefone Celular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Whatsapp: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resp. Financeiro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Financeiro: |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |
| E-mail para informativo de edital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

i.	Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

ii.	Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I

- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

# Local e data: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

| Razão Social do Licitante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Função: |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celular: |  |  |
|  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |
|  | Whatsapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Função: |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celular: |  |  |
|  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |
|  | Whatsapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Função: |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celular: |  |  |
|  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |
|  | Whatsapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O Licitante reconhece que:

i.	A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii.	O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii.	A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

# Local e data:  __________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas)

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

# DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

# Local e data: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.

ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º PE035/2025 instaurada pela Prefeitura Municipal de Araci, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso VI ao art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/21.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF n.º , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

_________________________________________________________________________

Local e data

________________________________________________________________________

Nome e n.º da cédula de identidade do declarante

ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura Municipal de Araci, que a empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

ANEXO 11

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE035/2025

#### DECLARAÇÃO

(Razão Social)  ___________________________________________________________________

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________

Sediada_______________________________________________________

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º PE035/2025, instaurada pelo Município de Araci, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _______

Local________________

Nome do declarante _________________

RG____________________

CPF___________________

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 12

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA INTEGRA TODOS OS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Processo Administrativo nº 303/2025

Pregão Eletrônico nº PE035/2025

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº xxxxx, por intermédio de seu representante legal, senhor xxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxx, declara para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

______________________, ______ de _______________ de 2025.

_________________________________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO 13

#### MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Nº____/2025

Pelo presente Termo de Contrato de fornecimento, que entre si celebram a _________________ Municipal de Araci, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº _____________/_____-___, com sede à ___________________, nº ___, nesta cidade, neste ato representado por seu(ua) ____________ Municipal o(a) Sr(ª). __________________________, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ______________________________, C.N.P.J. sob nº _______________________, situada à _____________________, nº ______, ____________, ______________ – __________, CEP ______________, neste ato representada pelo senhor(a) ___________________________, CPF sob nº ___________________ e RG sob nº ____________________, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, na melhor forma do direito, mediante às cláusulas e condições seguinte, acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão Eletrônico, tombado na Prefeitura Municipal de Araci sob n.º PE035 / 2025, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas no Decreto Federal n.º 10.024/19, e, na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui o objeto do presente termo, a contratação de empresa do ramo pertinente, para fornecimento de insumos, medicamentos, equipamentos e materiais hospitalares e odontológicos, visando atender as demandas das secretarias municipais, constante no LOTE ____, nos termos do Pregão Eletrônico n.º PE035 / 2025, e obedecerá ao cronograma tipificado pela secretaria abaixo discriminada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato, correrão por conta da Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal de Araci, à conta das seguintes programações:

Órgão/Unidade:

Projeto/Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte de Recurso:

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

O presente contrato tem o seu valor estipulado em R$ ________________ (______________________), a ser pago pelo CONTRATANTE, após o fornecimento devidamente atestado pela secretaria solicitante.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

A contratação será celebrada com vigência de __ (_______) ___ a partir da data da assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado sucessivamente, em consonância com o que preconiza o art. 107 da lei federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente Contrato:

I – DA CONTRATADA:

- Prestar o(s) fornecimento(s) descrito(s) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada no ANEXO I e no Termo de Referência do pregão eletrônico n.° PE035/2025;

- Responder, pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;

- Receber o preço estipulado na Cláusula Quarta;

- Dar total condição aos prepostos da secretaria de manter fiscalização sobre os serviços, como definido no item X do edital de convocação do pregão eletrônico n.° PE035/2025.

- Nos termos do quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.293.453 e da Ação Civil Originária nº 2897 pelo Supremo Tribunal Federal, salvo os fornecedores optantes pelo regime de tributação Simples Nacional, os prestadores de serviços e fornecedores de bens, ao emitir as notas fiscais, faturas, boletos bancários ou quaisquer outros documentos de cobrança dos bens ou serviços, mesmo os que contenham código de barra, deverão informar o valor bruto do preço cobrado, com o destaque do Imposto de Renda a ser retido, nos termos do art. 11, da IN da RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 – anexo I, e o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas retenções, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou à entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços.

II – DO CONTRATANTE:

- Pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula Quarta;

- Receber o(s) bem(s) ou serviço descrito(s) na Cláusula Segunda.

§ 1º - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avançados neste instrumento.

§ 2º - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de contestar, sem qualquer ônus, o material que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Único – As servidoras responsáveis pela fiscalização deste contrato serão: Widilane Jesus Santos – CPF sob nº 027.868.125-50 e Brenda Moura Barreto – CPF sob nº 074.042.855-18.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista nos arts. 156 e 157 da Lei n.º 14.133/21 e suas derivadas, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1º - A inexecução, parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Araci e multa, de acordo com a gravidade da infração;

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração nos seguintes limites máximos;

I – 0,3% (três décimos por cento), ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;

II – 0,7% ( sete décimos por cento), sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

§ 3º - A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições ora estipuladas.

§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o(a) CONTRATADO(A), da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO:

A rescisão deste termo estará sujeita às regras estabelecidas nos Artigos 124 a 139 da Lei n.º 14.133/21, dando-lhe causa, em especial:

I – a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a continuidade do mesmo;

Parágrafo Único - As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo de Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na Legislação Contratual específica sobre o assunto, assim como prorroga-lo quando do seu vencimento além da alteração de 25% pelas mesmas condições a critério da contratante de acordo a lei n.º 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DO FORO:

Fica eleito o foro do Município de Araci, em detrimento de qualquer outro por mais privilégio que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem às partes o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Araci - Bahia, __ de ________ de 2025.

_________________________________________

_______________ MUNICIPAL DE ARACI

___________________ - ________________

CONTRATANTE

________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:____________________________    Nome:______________________________

RG:                                  RG:

ANEXO 14

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2025

Aos xx dias do mês de xxxxxxxx do ano de 2025, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Araci, CNPJ 14.232.086/0001-92 com sede na Praça Nossa Senhora da Conceição, n.º 04, Centro, em face do Pregão Eletrônico n.º PE035/2024, resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo indicada(s) para fornecimento de insumos, medicamentos, equipamentos e materiais hospitalares e odontológicos, doravante denominada(s) FORNECEDORA(S), sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, do Decreto Federal n.º 11.462 de 31 de março de 2023, e, Decreto n.º 0762 de 28 de julho de 2022 e sendo observadas as bases e os serviços indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de insumos, medicamentos, equipamentos e materiais hospitalares e odontológicos, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes no(s) lote(s) ___ único do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º PE035/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 - A PREFEITURA DE ARACI pagará à(s) FORNECEDORA(S) o valor unitário registrado por item, multiplicado pela quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará da nota de empenho.

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto no item XI do Edital de Pregão Eletrônico n.º PE035/2025.

2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da(s) FORNECEDORA(S).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços, correrão à conta da ação orçamentária abaixo:

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Elemento da Despesa: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme disposto no art. 84 da lei federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) FORNECEDORA(S)

5.1 - Entregar os serviços de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico n.º PE035/2025 e em consonância com a proposta apresentada no setor de licitações da Prefeitura de Araci, no horário das 8:00 às 14:00 horas, sem custo adicional.

5.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes.

5.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação para tal;

5.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) FORNECEDORA(S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA DE ARACI;

5.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA DE ARACI ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Eletrônico n.º PE035/2025.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecidos e entregues pela(s) FORNECEDORA(S).

6.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar à(s) FORNECEDORA(S).

6.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) FORNECEDORA(S).

6.4 - Remeter à(s) FORNECEDORA(S) a nota de empenho via E-mail ou através de correspondência com ou sem AR.

6.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo.

6.6 - Consultar a(s) FORNECEDORA(S) quanto ao interesse na execução do objeto registrado nesta Ata a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços.

6.7 - Efetuar pagamento à(s) FORNECEDORA(S) de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento.

6.8 - Fornecer atestado(s) de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 – A(s) FORNECEDORA(S) poderão ter seus registros cancelados quando:

7.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando:

7.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Eletrônico n.º PE035/2025 e as condições da presente Ata de Registro de Preços;

7.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

7.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;

7.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade;

7.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face as razões de interesse público, devidamente justificados.

7.1.2 - Por iniciativa da(s) própria(s) FORNECEDORA(S), quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata.

7.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos autos do Processo n.º 303/2025, com decisão fundamentada da autoridade superior.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua substituição, quando o serviço ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará(ão) a(s) FORNECEDORA(S) sujeita(s), garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item XV (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO) do Edital de Pregão Eletrônico n.º PE035/2025.

8.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas na lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araci, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Eletrônico n.º PE035/2025 e a(s) proposta(s) da(s) FORNECEDORA(S).

10.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura de Araci a firmar futuras solicitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 – As servidoras responsáveis pela fiscalização deste contrato serão: Widilane Jesus Santos – CPF sob nº 027.868.125-50 e Brenda Moura Barreto – CPF sob nº 074.042.855-18.

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, que vai subscrito pelo MUNICÍPIO DE ARACI e pela(s) FORNECEDORA(S), para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.

Araci (BA), ___ de __________de 2025.