## PO
Obra: | OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA |  |  | Bancos: | SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 12/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe
B.D.I.: | 26.37%
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 91007.1542
1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M2 | 2.44 | 379 | 478.94 | 1168.6136
1.2 | 01 | PRÓPRIO | TRANSPORTE MARÍTIMO COM ESTIVA - T (VALENÇA X PORTO DE BOIPEBA) | T | 201.7918 | 230 | 290.65 | 58650.7724
1.3 | 02 | PRÓPRIO | TRANSPORTE TERRESTRE COM USO DE TRATOR ACOPLADO A CARRETA (Porto da Apiã x Boipeba) | TXKM | 403.58 | 14 | 17.69 | 7139.3302
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 30.8 | 88.91 | 112.36 | 3460.688
1.5 | 10712 | ORSE | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M2 | 10 | 407.16 | 514.53 | 5145.3
1.6 | 10808 | ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 5 | 117.72 | 148.76 | 743.8
1.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 775.43 | 979.91 | 14698.65
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 63727.4968
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 74.25 | 89.87 | 113.57 | 8432.5725
2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 22 | 6.91 | 8.73 | 192.06
2.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1.1 | 537.33 | 679.02 | 746.922
2.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.8 | 637.08 | 805.08 | 7084.704
2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 11.4348 | 320.85 | 405.46 | 4636.354
2.6 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 35.2 | 195.85 | 247.5 | 8712
2.7 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 37.94 | 104.37 | 131.89 | 5003.9066
2.8 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 175.4676 | 18.34 | 23.18 | 4067.339
2.9 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 758.2683 | 12.26 | 15.49 | 11745.5763
2.10 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 145.992 | 13.61 | 17.2 | 2511.0624
2.11 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 50 | 167.68 | 211.9 | 10595
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 102723.5102
3.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 29.7 | 144.64 | 182.78 | 5428.566
3.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342.342 | 18.34 | 23.18 | 7935.4876
3.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1411.7947 | 12.26 | 15.49 | 21868.7002
3.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 32.724 | 637.08 | 805.08 | 26345.4379
3.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 32.724 | 320.85 | 405.46 | 13268.273
3.6 | 7393 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 105.38 | 161.34 | 203.89 | 21485.9282
3.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.69 | 47.64 | 60.2 | 462.938
3.8 | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 7.69 | 50.62 | 63.97 | 491.9293
3.9 | COMP 35 | Próprio | GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI, (MASSARANDUBA OU SIMILAR) | UND | 1 | 4301.85 | 5436.25 | 5436.25
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 10871.7919
4.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 114.9 | 65.72 | 83.05 | 9542.445
4.2 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 23.81 | 25.92 | 32.76 | 780.0156
4.3 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 19.81 | 21.94 | 27.73 | 549.3313
5 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 27322.71
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 229.8 | 7.93 | 10.02 | 2302.596
5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 229.8 | 48.08 | 60.76 | 13962.648
5.3 | 4624 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OUSIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 90.75 | 93.85 | 118.6 | 10762.95
5.4 | 180778 | SBC | PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO | M2 | 16.2 | 14.39 | 18.18 | 294.516
6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 11702.955
6.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 74.66 | 69.19 | 87.44 | 6528.2704
6.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 74.66 | 54.85 | 69.31 | 5174.6846
7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 25174.848
7.1 | 3754 | ORSE | FORRO DE MADEIRA DE LEI ANGELIN OU CEDRO, EM RÉGUAS COM 20 A 25 CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO | M2 | 76.38 | 238.64 | 301.57 | 23033.9166
7.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 76.38 | 22.18 | 28.03 | 2140.9314
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 18200.97
8.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 107.8 | 81.87 | 103.46 | 11152.988
8.2 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 107.8 | 34 | 42.97 | 4632.166
8.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.2 | 61.27 | 77.43 | 2415.816
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 26309.83
9.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 77.88 | 98.42 | 98.42
9.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 3.81 | 4.81 | 962
9.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 5.15 | 6.51 | 1953
9.4 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 7.59 | 9.59 | 1438.5
9.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.35 | 68.68 | 137.36
9.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.35 | 68.68 | 137.36
9.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 61 | 77.09 | 231.27
9.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 9.78 | 12.36 | 3708
9.9 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | UN | 10 | 68.56 | 86.64 | 866.4
9.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 27.82 | 35.16 | 140.64
9.11 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.18 | 41.93 | 419.3
9.12 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 45.86 | 57.95 | 231.8
9.13 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 37.92 | 47.92 | 47.92
9.14 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | UN | 1 | 73.76 | 93.21 | 93.21
9.15 | 10793 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | UN | 12 | 14.59 | 18.44 | 221.28
9.16 | 743 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | UN | 10 | 16.41 | 20.74 | 207.4
9.17 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN | 3 | 68.36 | 86.39 | 259.17
9.18 | 681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | UN | 3 | 6.2 | 7.83 | 23.49
9.19 | 9625 | ORSE | Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar | UN | 11 | 288.74 | 364.88 | 4013.68
9.20 | 12903 | ORSE | Poste decorativo com 01 pétalas, em aço galvonizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada led de 50W | UN | 3 | 2686.99 | 3395.55 | 10186.65
9.21 | 10351 | ORSE | Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w | UN | 10 | 63.11 | 79.75 | 797.5
9.22 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 35.74 | 45.16 | 135.48
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 45733.65
10.1 | 103258 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 3 | 11600.85 | 14659.99 | 43979.97
10.2 | 070437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | UN | 2 | 693.87 | 876.84 | 1753.68
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1272.06
11.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 629.4
11.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 30.04 | 37.96 | 455.52
11.1.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.4 | 43.47 | 173.88
11.2 |  |  | DRENO AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 642.66
11.2.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 16.39 | 20.71 | 372.78
11.2.5 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.5 | 9.48 | 113.76
11.2.6 | 89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.69 | 12.25 | 73.5
11.2.7 | 89421 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.9 | 13.77 | 82.62
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13135.4649
12.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | m² | 3.6 | 355.15 | 448.8 | 1615.68
12.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 42.51 | 214.44 | 270.99 | 11519.7849
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6181.8912
13.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 18.32 | 23.15 | 3133.584
13.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 13.25 | 16.74 | 2265.9264
13.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 4.57 | 5.78 | 782.3808
14 |  |  | PIER |  |  |  |  | 383814.01
14.1 | COMP 03 | Próprio | SISTEMA DE ESTAQUEAMENTO E FIXAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M | UND | 1 | 40442.17 | 51106.77 | 51106.77
14.2 | COMP 27 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO INOX PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10X1,20) | UND | 1 | 22751.387 | 28750.93 | 28750.93
14.3 | COMP 28 | Próprio | TABLADO DE MADEIRA PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,20) | UND | 1 | 14914.988 | 18848.07 | 18848.07
14.4 | COMP 29 | Próprio | SISTEMA DE ROLDANA E MANCAL PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,2) | UND | 1 | 3041.7 | 3843.8 | 3843.8
14.5 | COMP 30 | Próprio | SISTEMA DE ENCAMISAMENTO DOS PILARES DE TRAVAMENTO DO PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M | UND | 1 | 73693.6231 | 93126.63 | 93126.63
14.6 | COMP 31 | Próprio | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M | UND | 1 | 29925.91 | 37817.37 | 37817.37
14.7 | COMP 32 | Próprio | EXECUÇÃO DE TUBOS FLUTUANTES COM TRÊS TUBOS BOIAS, D = 0,70 M EM CHAPA DE AÇO EM ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 COM 4 DEMÃOS DE FIBRA DE VIDRO PARA COMPOR DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 8 X 4 M | UND | 1 | 86295.4855 | 109051.6 | 109051.6
14.8 | COMP 33 | Próprio | DECK DE MADEIRA PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M | UND | 1 | 30054.11 | 37979.38 | 37979.38
14.9 | COMP 34 | Próprio | SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M, COM DUAS UNIDADES DE AMARRAÇÕES | UND | 1 | 2603.04 | 3289.46 | 3289.46
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2935.13
15.1 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 2022.58 | 2555.93 | 2555.93
15.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | M2 | 120 | 2.5 | 3.16 | 379.2
[5 empty] | Total sem BDI |  | 656891.2497
[5 empty] | Total do BDI |  | 173222.2225
[5 empty] | Total Geral |  | 830113.4722

## ETP (hidden)
Obra: | OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA |  |  | Bancos: | SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 12/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe
B.D.I.: | 26.37%
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 91007.1542
1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M2 | 2.44 | 379 | 478.94 | 1168.6136
1.2 | 01 | PRÓPRIO | TRANSPORTE MARÍTIMO COM ESTIVA - T (VALENÇA X PORTO DE BOIPEBA) | T | 201.7918 | 230 | 290.65 | 58650.7724
1.3 | 02 | PRÓPRIO | TRANSPORTE TERRESTRE COM USO DE TRATOR ACOPLADO A CARRETA (Porto da Apiã x Boipeba) | TXKM | 403.58 | 14 | 17.69 | 7139.3302
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 30.8 | 88.91 | 112.36 | 3460.688
1.5 | 10712 | ORSE | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M2 | 10 | 407.16 | 514.53 | 5145.3
1.6 | 10808 | ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 5 | 117.72 | 148.76 | 743.8
1.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 15 | 775.43 | 979.91 | 14698.65
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 63727.4968
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 74.25 | 89.87 | 113.57 | 8432.5725
2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 22 | 6.91 | 8.73 | 192.06
2.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1.1 | 537.33 | 679.02 | 746.922
2.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.8 | 637.08 | 805.08 | 7084.704
2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 11.4348 | 320.85 | 405.46 | 4636.354
2.6 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 35.2 | 195.85 | 247.5 | 8712
2.7 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 37.94 | 104.37 | 131.89 | 5003.9066
2.8 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 175.4676 | 18.34 | 23.18 | 4067.339
2.9 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 758.2683 | 12.26 | 15.49 | 11745.5763
2.10 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 145.992 | 13.61 | 17.2 | 2511.0624
2.11 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 50 | 167.68 | 211.9 | 10595
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 97287.2602
3.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 29.7 | 144.64 | 182.78 | 5428.566
3.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 342.342 | 18.34 | 23.18 | 7935.4876
3.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1411.7947 | 12.26 | 15.49 | 21868.7002
3.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 32.724 | 637.08 | 805.08 | 26345.4379
3.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 32.724 | 320.85 | 405.46 | 13268.273
3.6 | 7393 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 105.38 | 161.34 | 203.89 | 21485.9282
3.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.69 | 47.64 | 60.2 | 462.938
3.8 | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | 7.69 | 50.62 | 63.97 | 491.9293
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 10871.7919
4.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 114.9 | 65.72 | 83.05 | 9542.445
4.2 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 23.81 | 25.92 | 32.76 | 780.0156
4.3 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 19.81 | 21.94 | 27.73 | 549.3313
5 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 27322.71
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 229.8 | 7.93 | 10.02 | 2302.596
5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 229.8 | 48.08 | 60.76 | 13962.648
5.3 | 4624 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OUSIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 90.75 | 93.85 | 118.6 | 10762.95
5.4 | 180778 | SBC | PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO | M2 | 16.2 | 14.39 | 18.18 | 294.516
6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 11702.955
6.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 74.66 | 69.19 | 87.44 | 6528.2704
6.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 74.66 | 54.85 | 69.31 | 5174.6846
7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 25174.848
7.1 | 3754 | ORSE | FORRO DE MADEIRA DE LEI ANGELIN OU CEDRO, EM RÉGUAS COM 20 A 25 CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO | M2 | 76.38 | 238.64 | 301.57 | 23033.9166
7.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 76.38 | 22.18 | 28.03 | 2140.9314
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 18200.97
8.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 107.8 | 81.87 | 103.46 | 11152.988
8.2 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 107.8 | 34 | 42.97 | 4632.166
8.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.2 | 61.27 | 77.43 | 2415.816
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 15190.2
9.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 77.88 | 98.42 | 98.42
9.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 3.81 | 4.81 | 962
9.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 5.15 | 6.51 | 1953
9.4 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 7.59 | 9.59 | 1438.5
9.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.35 | 68.68 | 137.36
9.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.35 | 68.68 | 137.36
9.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 61 | 77.09 | 231.27
9.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 9.78 | 12.36 | 3708
9.9 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | UN | 10 | 68.56 | 86.64 | 866.4
9.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 27.82 | 35.16 | 140.64
9.11 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.18 | 41.93 | 419.3
9.12 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 45.86 | 57.95 | 231.8
9.13 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 37.92 | 47.92 | 47.92
9.14 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | UN | 1 | 73.76 | 93.21 | 93.21
9.15 | 10793 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | UN | 12 | 14.59 | 18.44 | 221.28
9.16 | 743 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | UN | 10 | 16.41 | 20.74 | 207.4
9.17 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN | 3 | 68.36 | 86.39 | 259.17
9.18 | 681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | UN | 3 | 6.2 | 7.83 | 23.49
9.19 | 9625 | ORSE | Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar | UN | 11 | 288.74 | 364.88 | 4013.68
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 45733.65
10.1 | 103258 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 3 | 11600.85 | 14659.99 | 43979.97
10.2 | 070437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | UN | 2 | 693.87 | 876.84 | 1753.68
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1272.06
11.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 629.4
11.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 30.04 | 37.96 | 455.52
11.1.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.4 | 43.47 | 173.88
11.2 |  |  | DRENO AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 642.66
11.2.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 16.39 | 20.71 | 372.78
11.2.5 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.5 | 9.48 | 113.76
11.2.6 | 89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.69 | 12.25 | 73.5
11.2.7 | 89421 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.9 | 13.77 | 82.62
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13135.4649
12.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | m² | 3.6 | 355.15 | 448.8 | 1615.68
12.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 42.51 | 214.44 | 270.99 | 11519.7849
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6181.8912
13.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 18.32 | 23.15 | 3133.584
13.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 13.25 | 16.74 | 2265.9264
13.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 135.36 | 4.57 | 5.78 | 782.3808
14 |  |  | PIER |  |  |  |  | 389250.26
14.1 | COMP 03 | Próprio | SISTEMA DE ESTAQUEAMENTO E FIXAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M | UND | 1 | 40442.17 | 51106.77 | 51106.77
14.2 | COMP 27 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO INOX PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10X1,20) | UND | 1 | 22751.387 | 28750.93 | 28750.93
14.3 | COMP 28 | Próprio | TABLADO DE MADEIRA PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,20) | UND | 1 | 14914.988 | 18848.07 | 18848.07
14.4 | COMP 29 | Próprio | SISTEMA DE ROLDANA E MANCAL PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,2) | UND | 1 | 3041.7 | 3843.8 | 3843.8
14.5 | COMP 30 | Próprio | SISTEMA DE ENCAMISAMENTO DOS PILARES DE TRAVAMENTO DO PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M | UND | 1 | 73693.6231 | 93126.63 | 93126.63
14.6 | COMP 31 | Próprio | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M | UND | 1 | 29925.91 | 37817.37 | 37817.37
14.7 | COMP 32 | Próprio | EXECUÇÃO DE TUBOS FLUTUANTES COM TRÊS TUBOS BOIAS, D = 0,70 M EM CHAPA DE AÇO EM ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 COM 4 DEMÃOS DE FIBRA DE VIDRO PARA COMPOR DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 8 X 4 M | UND | 1 | 86295.4855 | 109051.6 | 109051.6
14.8 | COMP 33 | Próprio | DECK DE MADEIRA PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M | UND | 1 | 30054.11 | 37979.38 | 37979.38
14.9 | COMP 34 | Próprio | SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M, COM DUAS UNIDADES DE AMARRAÇÕES | UND | 1 | 2603.04 | 3289.46 | 3289.46
14.10 | COMP 35 | Próprio | GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI, (MASSARANDUBA OU SIMILAR) | UND | 1 | 4301.85 | 5436.25 | 5436.25
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2935.13
15.1 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | UN | 1 | 2022.58 | 2555.93 | 2555.93
15.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | M2 | 120 | 2.5 | 3.16 | 379.2
[5 empty] | Total sem BDI |  | 648091.9856
[5 empty] | Total do BDI |  | 170901.8566
[5 empty] | Total Geral |  | 818993.8422
_______________________________________________________________ João Victor Correia

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
Município: Cairu/BA
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | % | R$ ETAPA | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
| PÍER DE DESEMBARQUE | 100% | 830113.4722 | 45870.6257 | 97232.3808 | 69717.3492 | 139245.2949 | 132722.2198 | 142043.5702 | 128780.8993 | 74501.1325
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.96% | 91007.1542 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  |  | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943 | 11375.8943
2 | INFRAESTRUTURA | 7.677% | 63727.4968 | MÊS 01: 50%; MÊS 02: 50% | 100%
|  |  |  | 31863.7484 | 31863.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 12.37% | 102723.5102 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 51361.7551 | 51361.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1.31% | 10871.7919 | MÊS 03: 40%; MÊS 04: 60% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 4348.7168 | 6523.0751 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 3.291% | 27322.71 | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13661.355 | 13661.355 | 0 | 0 | 0
6 | PISOS | 1.41% | 11702.955 | MÊS 06: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5851.4775 | 5851.4775 | 0
7 | FORRO | 3.033% | 25174.848 | MÊS 06: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587.424 | 12587.424 | 0
8 | COBERTURA | 2.193% | 18200.97 | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9100.485 | 9100.485 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.169% | 26309.83 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
|  |  |  | 2630.983 | 2630.983 | 2630.983 | 2630.983 | 2630.983 | 2630.983 | 2630.983 | 7892.949
10 | CLIMATIZAÇÃO | 5.509% | 45733.65 | MÊS 08: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45733.65
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.1532% | 1272.06 | MÊS 06: 40%; MÊS 07: 30%; MÊS 08: 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.824 | 381.618 | 381.618
12 | ESQUADRIAS | 1.582% | 13135.4649 | MÊS 06: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13135.4649 | 0 | 0
13 | PINTURA | 0.7447% | 6181.8912 | MÊS 08: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181.8912
14 | PIER | 46.24% | 383814.01 | MÊS 04: 25%; MÊS 05: 25%; MÊS 06: 25%; MÊS 07: 25% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95953.5025 | 95953.5025 | 95953.5025 | 95953.5025 | 0
15 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3536% | 2935.13 | MÊS 08: 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.13
| TOTAL | 100% | 830113.4722 | 45870.6257 | 97232.3808 | 69717.3492 | 139245.2949 | 132722.2198 | 142044.0702 | 128781.3993 | 74501.1325
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 45870.6257 | 143103.0064 | 212820.3556 | 352065.6505 | 484787.8703 | 626831.9405 | 755613.3397 | 830114.4722

## COMP
Obra: OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
Município: Cairu/BA
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
COMPOSIÇÃO 1 - TRANSPORTE MARÍTIMO COM ESTIVA - T (VALENÇA X PORTO DE BOIPEBA) - T
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
I | INS 01 | Embarcação | Equipamento |  | 150 | 150 | 1 | 150 | 150
I | INS 02 | Estiva - Carga | Mão de Obra |  | 40 | 40 | 1 | 40 | 40
I | INS 03 | Estiva - Descarga | Mão de Obra |  | 40 | 40 | 1 | 40 | 40
[7 empty] | TOTAL | 230 | 230
COMPOSIÇÃO 2- TRANSPORTE TERRESTRE COM USO DE TRATOR ACOPLADO A CARRETA - TXKM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
I | INS 02 | Frete Trator com carreta incluso carga e descarga. | Equipamento | TXKM | 14 | 14 | 1 | 14 | 14
[7 empty] | TOTAL | 14 | 14
COMPOSIÇÃO 3 - CRAVAÇÃO DE ESTACA EM TUBO DE AÇO CARBONO 3" C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA - M
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 88316/ SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra | H | 24.37 | 22.72 | 4.8 | 116.97 | 109.05
I | I8210/ SEINFRA | PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA | Equipamento | H | 925.24 | 925.24 | 0.1 | 92.52 | 92.52
I | MT51041/CAERN | GUIAS DE CRAVAÇÃO | Material | M | 8.61 | 8.61 | 1.7 | 14.63 | 14.63
[7 empty] | TOTAL | 224.12 | 216.2
COMPOSIÇÃO 05 - SISTEMA DE ESTAQUEAMENTO E FIXAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M - UND
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 4370.38 | 4083.37 | 0.5 | 2185.19 | 2041.685
C | 101453/ SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 7066.27 | 6512.95 | 0.5 | 3533.135 | 3256.475
C | 101451/ SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 5935.42 | 5483.7 | 0.5 | 2967.71 | 2741.85
C | COMPOSIÇÃO 3 | CRAVAÇÃO DE ESTACA EM TUBO DE AÇO CARBONO 3" C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA | SERVIÇO | M | 224.12 | 216.2 | 72 | 16136.64 | 15566.4
I | 42576/ SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | Material | M | 233.83 | 233.83 | 72 | 16835.76 | 16835.76
[7 empty] | TOTAL | 41658.435 | 40442.17
COMPOSIÇÃO 27 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO INOX PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,20) - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4370.38 | 4083.37 | 1 | 4370.38 | 4083.37
C | 101453/SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 7066.27 | 6512.95 | 0.5 | 3533.135 | 3256.475
C | 101451/SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5935.42 | 5483.7 | 0.5 | 2967.71 | 2741.85
I | 4241/ ORSE | Grupo gerador 40 kva (32kW) | Equipamento | h | 697.01 | 697.01 | 0.3 | 209.103 | 209.103
I | 7255/ ORSE | Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 - transformador | Equipamento | h | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.024 | 0.024
I | 000001/ ORSE | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | Material | KG | 104.5 | 104.5 | 0.03 | 3.135 | 3.135
I | 10997/ SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 33.41 | 33.41 | 1 | 33.41 | 33.41
I | 13705/ ORSE | Tubo de aço inox 4" esp.1,5mm (PEÇA INFERIOR LONGITUDINAL) | Material | M | 239.69 | 239.69 | 21 | 5033.49 | 5033.49
I | 4808/ ORSE | Tubo de aço inox 2 1/2" esp.1,50mm (PEÇA SUPERIOR LONGITUDINAL) | Material | M | 69.45 | 69.45 | 21 | 1458.45 | 1458.45
I | 4808/ ORSE | Tubo de aço inox 2 1/2" esp.1,50mm (PEÇA LONGITUDINAL INTERMEDIÁRIA DE TRAVAMENTO) | Material | M | 69.45 | 69.45 | 44 | 3055.8 | 3055.8
I | 13705/ ORSE | Tubo de aço inox 4" esp.1,5mm (PEÇA TRANSVERSAL INFERIOR DE TRAVAMENTO) | Material | M | 239.69 | 239.69 | 12 | 2876.28 | 2876.28
[7 empty] | TOTAL | 23540.917 | 22751.387
COMPOSIÇÃO 28 - TABLADO DE MADEIRA PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,20) - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4370.38 | 4083.37 | 1 | 4370.38 | 4083.37
C | 101397/ SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5893.26 | 5441.54 | 0.5 | 2946.63 | 2720.77
C | 11616/ ORSE | Deck em madeira pau d'arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2 cm, protegidas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização | Pisos de Madeira | m² | 495.98 | 495.98 | 12.6 | 6249.348 | 6249.348
I | 11050/ ORSE | Parafuso em aço inox 6,2 x 45mm | Material | un | 1.15 | 1.15 | 660 | 759 | 759
I | 00004425/ SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26.25 | 26.25 | 42 | 1102.5 | 1102.5
[7 empty] | TOTAL | 15427.858 | 14914.988
COMPOSIÇÃO 29 - SISTEMA DE ROLDANA E MANCAL PARA PASSARELA MÓVEL DE PÍER FLUTUANTE (10,50X1,2) - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 88316/ SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24.37 | 22.72 | 28 | 682.36 | 636.16
C | 88317/ SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 39.7 | 36.54 | 14 | 555.8 | 511.56
C | 88315/ SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 33.29 | 30.71 | 14 | 466.06 | 429.94
I | 11168/ ORSE | Mancal Intermediário MIH01 | Material | UND | 181.5 | 181.5 | 2 | 363 | 363
I | COT 10 - BOIP | Roldana Em Aço Inox Maciço Alta Resistência 2.1/2 | Material | UND | 172.75 | 172.75 | 2 | 345.5 | 345.5
I | 45255/ SBC | Rodizio Industrial Aço Inox 5x2 Sem Freio Roda Nylon 500 Kg | Material | UND | 377.77 | 377.77 | 2 | 755.54 | 755.54
[7 empty] | TOTAL | 3168.26 | 3041.7
COMPOSIÇÃO 30 - SISTEMA DE ENCAMISAMENTO DOS PILARES DE TRAVAMENTO DO PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10X4 M - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | COMP 3 | CRAVAÇÃO DE ESTACA EM TUBO DE AÇO CARBONO 3" C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 224.12 | 216.2 | 24 | 5378.88 | 5188.8
C | 101445/ SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 5966.04 | 5511.06 | 0.5 | 2983.02 | 2755.53
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 4370.38 | 4083.37 | 0.5 | 2185.19 | 2041.685
C | 94967/ SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SERVIÇO | M3 | 735.41 | 725.95 | 0.79061 | 581.4208 | 573.9416
C | 103670/ SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | SERVIÇO | M3 | 345.75 | 320.85 | 0.79061 | 273.3526 | 253.6665
I | I10145/ SEINFRA | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 12” | Material | M | 2620 | 2620 | 24 | 62880 | 62880
[7 empty] | TOTAL | 74281.8634 | 73693.6231
COMPOSIÇÃO 31 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4370.38 | 4083.37 | 2 | 8740.76 | 8166.74
C | 101397/ SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5893.26 | 5441.54 | 1 | 5893.26 | 5441.54
I | 00004425/ SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26.25 | 26.25 | 95 | 2493.75 | 2493.75
I | 00011844/ SINAPI | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 49.46 | 49.46 | 24 | 1187.04 | 1187.04
I | 00004470/ SINAPI | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 113.76 | 113.76 | 80 | 9100.8 | 9100.8
I | 00000439/ SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 17.69 | 17.69 | 42 | 742.98 | 742.98
I | 00000421/ SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material | UN | 20.43 | 20.43 | 42 | 858.06 | 858.06
I | 11050/ ORSE | Parafuso em aço inox 6,2 x 45mm | Material | un | 1.15 | 1.15 | 480 | 552 | 552
I | 11590/ ORSE | Abraçadeira em aço inox DN 80mm | Material | un | 23.05 | 23.05 | 60 | 1383 | 1383
[7 empty] | TOTAL | 30951.65 | 29925.91
COMPOSIÇÃO 32 -EXECUÇÃO DE TUBOS FLUTUANTES COM TRÊS TUBOS BOIAS, D = 0,70 M EM CHAPA DE AÇO EM ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 COM 4 DEMÃOS DE FIBRA DE VIDRO PARA COMPOR DE PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4370.38 | 4083.37 | 3 | 13111.14 | 12250.11
C | 101453/ SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 7066.27 | 6512.95 | 1.3 | 9186.151 | 8466.835
C | 101451/ SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5935.42 | 5483.7 | 1.3 | 7716.046 | 7128.81
C | 101408/ SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6230.12 | 5747.01 | 3 | 18690.36 | 17241.03
I | 00001330/ SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material | KG | 7.85 | 7.85 | 2674.8433 | 20997.5197 | 20997.5197
I | I9521/ SEINFRA | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHI) | Material | H | 70.36 | 67.94 | 40 | 2814.4 | 2717.6
I | I9520/ SEINFRA | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP) | Equipamento | H | 99.25 | 96.83 | 80 | 7940 | 7746.4
I | 10460/ ORSE | Véu de Fibra de Vidro, 0,04 Kg/m2, p/impermeabilizações, ref:Aeroglass/Rhodia ou similar | Material | m² | 47.88 | 47.88 | 203.5752 | 9747.1808 | 9747.1808
[7 empty] | TOTAL | 90202.7975 | 86295.4855
COMPOSIÇÃO 33 - DECK DE MADEIRA PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 101452/ SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4370.38 | 4083.37 | 1 | 4370.38 | 4083.37
C | 101397/ SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5893.26 | 5441.54 | 1 | 5893.26 | 5441.54
C | 11616/ ORSE | Deck em madeira pau d'arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2 cm, protegidas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização | Pisos de Madeira | m² | 495.98 | 495.98 | 40 | 19839.2 | 19839.2
I | 11050/ ORSE | Parafuso em aço inox 6,2 x 45mm | Material | un | 1.15 | 1.15 | 600 | 690 | 690
[7 empty] | TOTAL | 30792.84 | 30054.11
COMPOSIÇÃO 34 -SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA PÍER FLUTUANTE C/ DIMENSÕES DE 10 X 4 M, COM DUAS UNIDADES DE AMARRAÇÕES - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 88316/ SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24.37 | 22.72 | 32 | 779.84 | 727.04
C | 88317/ SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 39.7 | 36.54 | 16 | 635.2 | 584.64
C | 88315/ SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 33.29 | 30.71 | 16 | 532.64 | 491.36
I | COT 12 - BOIP | Trança Cabo Aço Inox Deck Pier Trapiche | Material | UND | 400 | 400 | 2 | 800 | 800
[7 empty] | TOTAL | 2747.68 | 2603.04
Composição 35 - GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI, (MASSARANDUBA OU SIMILAR) - UN
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO | VALOR UNITÁRIO DESONERADO | COEF | VALOR NÃO DESONERADO | VALOR DESONERADO
C | 88262/ SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra | H | 31.81 | 29.36 | 40 | 1272.4 | 1174.4
C | 88239/ SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra | H | 24.63 | 22.93 | 40 | 985.2 | 917.2
C | 102234/ SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Mão de Obra | M2 | 25.19 | 24.08 | 40 | 1007.6 | 963.2
I | 00021138/SINAPI | Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca) | MATERIAL | M | 10.53 | 10.53 | 87 | 916.11 | 916.11
I | 00004115/SINAPI | Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao | MATERIAL | M | 29.31 | 29.31 | 10 | 293.1 | 293.1
I | 05067/ SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MATERIAL | KG | 18.92 | 18.92 | 2 | 37.84 | 37.84
[7 empty] | TOTAL | 4512.25 | 4301.85

## COT BOIP
Obra: OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
Município: Cairu/BA
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
COTAÇÕES PARA PÍER EM BOIPEBA
CODIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO MÉDIO | LINK
COT 10 - BOIP | Roldana Em Aço Inox Maciço Alta Resistência 2.1/2 | 172.75 | https://l1nk.dev/g3hDQ
COT 11 - BOIP | Rodizio Industrial Aço Inox 5x2 Sem Freio Roda Nylon 500 Kg | 377.77 | https://encurtador.com.br/bNxO
COT 11 - BOIP | Trança Cabo Aço Inox Deck Pier Trapiche | 400 | https://sl1nk.com/VRBxm

## BDI
Obra: OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
Município: Cairu/BA
Endereço: Vila de Boipeba, Vila de Boipeba
OBJETO
CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 40%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 7.74% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 26.37% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:

## ENCARGOS
Obra:OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA
Município: Cairu/BA
Endereço: Vila de Boipeba, Ilha de Boipeba
ENCARGOS SOCIAIS

## MC (hidden)
FUNDAÇÃO
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
MALHA 8.0 | 10 | 14 | 1.2 | 0.395 | 66.36
PILAR INF 10.0 | 10 | 4 | 4.1 | 0.617 | 202.376
ESTRIBO 5.00 | 10 | 28 | 0.9 | 0.154 | 77.616
VIGA - INFERIOR
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
VIGA VER 10.00 | 5 | 8 | 4.93 | 0.617 | 243.3448
VIGA HOR 10.00 | 8 | 8 | 4.12 | 0.617 | 325.3811
ESTRIBO VER 5.00 | 5 | 33 | 0.9 | 0.154 | 45.738
ESTRIBO HOR 5.00 | 8 | 27 | 0.9 | 0.154 | 59.8752
PILAR
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
PILAR SUP 10.0 | 10 | 4 | 4.3 | 0.617 | 212.248
ESTRIBO 5.00 | 10 | 29 | 0.9 | 0.154 | 80.388
VIGA - SUPERIOR
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
VIGA VER 10.00 | 5 | 8 | 4.93 | 0.617 | 243.3448
VIGA HOR 10.00 | 8 | 8 | 4.12 | 0.617 | 325.3811
ESTRIBO VER 5.00 | 5 | 33 | 0.9 | 0.154 | 45.738
ESTRIBO HOR 5.00 | 8 | 27 | 0.9 | 0.154 | 59.8752
TOTAL ARMADURA (T) |  |  |  |  | 1.9877
CONCRETO M³:
| QUNT | ALTURA | LARG | COMP | VOL
SAPATA | 10 | 0.4 | 1 | 1 | 4
PILAR | 10 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 5.22
VIGA VER | 10 | 0.4 | 0.15 | 4.26 | 2.556
VIGA HOR | 16 | 0.4 | 0.15 | 3.66 | 3.5136
LAJE | 8 | 0.12 | 4.26 | 3.66 | 14.9679
TOTAL |  |  |  |  | 30.2575
CARGA CONCRETO (T) |  |  |  |  | 72.6181
FORMA M²:
| QUNT | LADOS | LARG | ALT | ÁREA
SAPATA | 10 | 4 | 1 | 0.4 | 16
PILAR | 10 | 1 | 0.9 | 3.3 | 29.7
VIGAS H | 10 | 1 | 0.75 | 4.26 | 31.95
VIGAS V | 16 | 1 | 0.75 | 3.66 | 43.92
TOTAL |  |  |  |  | 121.57
CARGA FORMA (T) |  |  |  |  | 1.2157
ESCAVAÇÃO M³:
| QUNT | ALTURA | LARG | COMP | VOL
SAPATA | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 74.25
PONTE FIXA
FUNDAÇÃO
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
MALHA 8.0 | 12 | 14 | 1.2 | 0.395 | 79.632
TOTAL |  |  |  |  | 79.632
PILAR
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
PILAR 10.0 | 12 | 4 | 3.2 | 0.617 | 189.5424
ESTRIBO 5.00 | 12 | 21 | 0.9 | 0.154 | 69.8544
TOTAL |  |  |  |  | 259.3968
VIGA - SUPERIOR
| QUNT | BARRAS | COMPRIMENTO (M) | PESO LIN (KG/M) | PESO (KG)
VIGA VER 10.00 | 10 | 8 | 3.05 | 0.617 | 301.096
VIGA HOR 10.00 | 6 | 8 | 2.15 | 0.617 | 127.3488
ESTRIBO VER 5.00 | 10 | 20 | 0.9 | 0.154 | 55.44
ESTRIBO HOR 5.00 | 6 | 14 | 0.9 | 0.154 | 23.2848
TOTAL |  |  |  |  | 507.1696
TOTAL ARMADURA (T) |  |  |  |  | 0.8462
FORMA M²:
| QUNT | LADOS | LARG | ALT | ÁREA
SAPATA | 12 | 4 | 1 | 0.4 | 19.2
PILAR | 12 | 1 | 0.4 | 3.2 | 15.36
VIGAS H | 6 | 1 | 0.4 | 2 | 4.8
VIGAS V | 10 | 1 | 0.4 | 2.9 | 11.6
TOTAL |  |  |  |  | 50.96
CARGA FORMA (T) |  |  |  |  | 0.5096
CONCRETO M³:
| QUNT | ALTURA | LARG | COMP | VOL
SAPATA | 12 | 0.4 | 1 | 1 | 4.8
PILAR | 12 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 3.564
VIGA VER | 6 | 0.4 | 0.15 | 2 | 0.72
VIGA HOR | 10 | 0.4 | 0.15 | 2.9 | 1.74
LAJE | 5 | 0.12 | 2 | 2.9 | 3.48
TOTAL |  |  |  |  | 14.304
CARGA CONCRETO (T) |  |  |  |  | 34.3296

## CARGA (hidden)
CARGA TOTAL | 201.7918 | T
CONCRETO | 106.9477 | T
AÇO | 2.8339 | T
TELHA | 6.468 | T
TRAMA | 3.2124 | T
FORMA | 1.7253 | T
EMBOÇO | 13.2135 | T
CHAPISCO | 5.5152 | T
ALVENARIA | 21.831 | T
CONTRAPISO | 8.5859 | T
PISO | 3.3132 | T
FORRO | 1.1457 | T
TUBO DE CON | 5 | T
LONGARINA | 2 | T
PIER | 10 | T
EXTRA | 10 | T