MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PIONEIROS, BAIRO NOVA CANARANA

MUNICIPIO: CANARANA /MT

LOCAL / DATA: CANARANA / JUNHO / 2022

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de Canarana MT |  |
| --- | --- | --- |
| Obra : | Construção da escola municipal Pioneiros, bairro Nova Canarana |  |
| Localidade : | Canarana /MT |  |
| Data : | Junho / 2022 |  |
| Descrição do Projeto : | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção escola municipal Pioneiros no bairro Nova Canarana, localizado no município de Canarana - MT. |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

# CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte a SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE CANARANA MT.

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

# ALVENARIA DE EMBASAMENTO

- MOVIMENTO DE TERRA

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

- FUNDAÇÃO

Para a execução da alvenaria de embasamento, além das especificações constantes no projeto básico, devem-se obedecer as seguintes especificações:

- Escavação no perímetro de onde será executada a alvenaria de embasamento.

- Reaterro no entorno da alvenaria de embasamento.

- Regularização e compactação manual do fundo de valas com soquete.

- Lastro de concreto magro com 3cm de espessura.

- Alvenaria de embasamento: a alvenaria de embasamento será executada com tijolo maciço comum 5X10X20cm, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço de 1:2:8.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas demãos de tinta asfáltica.

# NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Canarana, 23 de Junho de 2022

________________________________________________

# LUIZENIL MONTEIRO LEMES

# Engenheiro Civil

CREA MT 10679