## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ENDEREÇO: RUA AMAZONAS ESQUINA COM A AVENIDA TEODOMIRO RODRIGUES DE SOUZA; QUADRA 80; LOTE 01,02,03,04,05,06 e 12 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PONTES E LACERDA/MT COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 15°13'43.82"S - 59°20'27.72"O | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso SBC - 02/2026 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 105826.77 | 6.171%
1.1 | 0222110 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1 | 86580.03 | 105826.77 | 105826.77 | 6.171%
2 |  |  | SERVIÇÕS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11711.3229 | 0.6817%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 120 | 67.61 | 82.64 | 9916.8 | 0.5772%
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.13 | 469.06 | 573.33 | 1794.5229 | 0.1045%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4174.7385 | 0.243%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 28.35 | 97.62 | 119.32 | 3382.722 | 0.1969%
3.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 25.94 | 3.75 | 4.58 | 118.8052 | 0.006916%
3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 19.61 | 28.09 | 34.33 | 673.2113 | 0.03919%
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 65589.4417 | 3.818%
4.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10.94 | 46.46 | 56.7902 | 621.2848 | 0.03616%
4.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.16 | 778.67 | 951.77 | 2055.8232 | 0.1197%
4.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19.4 | 673.96 | 823.78 | 15981.332 | 0.9303%
4.4 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 147.24 | 110.84 | 135.48 | 19948.0752 | 1.161%
4.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.85 | 18.89 | 23.09 | 65.8065 | 0.003829%
4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 19.4 | 332.89 | 406.89 | 7893.666 | 0.4595%
4.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 379.4 | 16.86 | 20.61 | 7819.434 | 0.455%
4.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 347.2 | 14.65 | 17.91 | 6218.352 | 0.3618%
4.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 192.2 | 21.22 | 25.94 | 4985.668 | 0.2901%
5 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 25446.9554 | 1.481%
5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 62.51 | 166.95 | 204.06 | 12755.7906 | 0.7426%
5.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 7.37 | 673.96 | 823.78 | 6071.2586 | 0.3534%
5.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.37 | 332.89 | 406.8905 | 2998.783 | 0.1746%
5.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.5 | 13.76 | 16.82 | 1286.7292 | 0.07486%
5.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104 | 12.81 | 15.66 | 1628.639 | 0.09475%
5.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.1 | 14.77 | 18.05 | 705.755 | 0.04108%
6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 44814.75 | 2.609%
6.1 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 163.61 | 157.53 | 192.55 | 31503.1055 | 1.834%
6.2 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 99.75 | 109.18 | 133.4501 | 13311.6445 | 0.7749%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 5701.584 | 0.3318%
7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 113.6 | 41.06 | 50.19 | 5701.584 | 0.3318%
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 823131.4987 | 47.91%
8.2 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 292.69 | 357.75 | 14310 | 0.833%
8.4 | OBC0028 - SIURB INFRA (015505) / SINAPI(73970/001 / ORSE(12374) / SBC(040133) | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS TESOURAS E VIGAS EM PERFIS DE CHAPA DOBRADA, 2 ÁGUAS OU MAIS C/ LANTERNIM, PD 4,0M -ENTRE PÓRTICOS 6M VÃO 15,0 A 20,0M, EXCETO TELHAS | KG | 11377.43 | 58.16 | 71.09 | 808821.4987 | 47.08%
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 160454.7154 | 9.34%
9.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 760 | 163.02 | 199.26 | 151437.6 | 8.815%
9.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 118.2 | 53.82 | 65.78 | 7775.196 | 0.4526%
9.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.4 | 89.13 | 108.9403 | 1241.9194 | 0.0723%
10 |  |  | PISO |  |  |  |  | 195947.4518 | 11.41%
10.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 374.1 | 14.76 | 18.04 | 6748.7603 | 0.3929%
10.2 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 374.1 | 54.26 | 66.32 | 24810.312 | 1.444%
10.3 | 105559 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 299.28 | 10.44 | 12.76 | 3818.8128 | 0.2223%
10.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | m² | 627.47 | 46.46 | 56.79 | 35634.015 | 2.074%
10.5 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 627.47 | 162.9 | 199.11 | 124935.5517 | 7.273%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 29278.4451 | 1.704%
11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 199.5 | 5.82 | 7.11 | 1418.445 | 0.08257%
11.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 199.5 | 49.22 | 60.16 | 12001.92 | 0.6987%
11.3 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 154.97 | 83.72 | 102.33 | 15858.0801 | 0.9232%
12 |  |  | ESQUADRIA / VIDRO |  |  |  |  | 37483.6353 | 2.182%
12.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 5.01 | 642.64 | 785.5 | 3935.355 | 0.2291%
12.2 | COMP59 | Próprio | VENEZIANAS DO TIPO INDUSTRIAL EM FIBRA DE VIDRO FORNEC E INST. | m² | 44.8 | 521.07 | 636.9 | 28533.12 | 1.661%
12.3 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 5.01 | 818.97 | 1001.03 | 5015.1603 | 0.2919%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 23740.256 | 1.381%
13.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 1073.83 | 0.0625%
13.1.1 | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 14.14 | 17.28 | 17.28 | 0.001006%
13.1.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 13.42 | 16.4 | 328 | 0.01909%
13.1.3 | 059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | CJ | 16 | 4.15 | 5.07 | 81.12 | 0.004722%
13.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 20.81 | 25.44 | 152.64 | 0.008882%
13.1.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 18.48 | 22.59 | 361.44 | 0.02103%
13.1.6 | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.75 | 16.81 | 16.81 | 0.000978%
13.1.7 | 068148 | SBC | CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/2"" | UN | 2 | 47.67 | 58.27 | 116.54 | 0.006783%
13.2 |  |  | CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  |  | 7199.388 | 0.4186%
13.2.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 153 | 4.3 | 5.26 | 804.78 | 0.04676%
13.2.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39.9 | 30.37 | 37.12 | 1481.088 | 0.08622%
13.2.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 694 | 5.79 | 7.08 | 4913.52 | 0.2856%
13.3 |  |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO- EMBUTIDO |  |  |  |  | 1669.32 | 0.09717%
13.3.1 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 42.47 | 51.91 | 1349.66 | 0.07857%
13.3.2 | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 11.71 | 14.31 | 85.86 | 0.004998%
13.3.3 | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 9.56 | 11.69 | 233.8 | 0.0136%
13.4 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 199.07 | 0.01158%
13.4.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 12.26 | 14.99 | 119.92 | 0.006976%
13.4.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 40.23 | 14.99 | 29.98 | 0.001744%
13.4.3 | 246 | Próprio | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMAL DIN 80 A | UN | 1 | 13.67 | 49.17 | 49.17 | 0.002862%
13.5 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  |  | 3881.618 | 0.2258%
13.5.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 89 | 13.67 | 16.71 | 1487.19 | 0.08652%
13.5.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 164.1 | 10.7 | 13.08 | 2146.428 | 0.1249%
13.5.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 20.29 | 24.8 | 248 | 0.01444%
13.6 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA |  |  |  |  | 83.68 | 0.00487%
13.6.1 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 13.94 | 17.04 | 34.08 | 0.001983%
13.6.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 20.29 | 24.8 | 49.6 | 0.002887%
13.7 |  |  | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4727.54 | 0.2752%
13.7.1 | 247 | Próprio | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 6 | 92.14 | 112.62 | 675.72 | 0.03934%
13.7.2 | 248 | Próprio | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 16 | 27.44 | 33.54 | 536.64 | 0.03123%
13.7.3 | 250 | Próprio | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | 10 | 72.52 | 88.64 | 886.4 | 0.0516%
13.7.4 | 268 | Próprio | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 6 | 16.8 | 20.53 | 123.18 | 0.007171%
13.7.5 | 87397 | Próprio | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 35.2 | 43.02 | 430.2 | 0.02504%
13.7.6 | 269 | Próprio | SOQUETE DE PORCELANA BASE E40, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 10 | 13.62 | 16.65 | 166.5 | 0.009687%
13.7.7 | 72282 | SINAPI | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 10 | 156.17 | 190.89 | 1908.9 | 0.1111%
13.8 |  |  | LÂMPADA INCANDESCENTE |  |  |  |  | 113.94 | 0.006633%
13.8.1 | 251 | Próprio | LAMPADA INCANDESCENTE-60W | UN | 6 | 15.54 | 18.99 | 113.94 | 0.006633%
13.9 |  |  | LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO |  |  |  |  | 947.8 | 0.05517%
13.9.1 | 252 | Próprio | LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR 250 W | UN | 10 | 77.54 | 94.78 | 947.8 | 0.05517%
13.10 |  |  | MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO |  |  |  |  | 3068.03 | 0.1786%
13.10.1 | 235 | Próprio | ENTRADA DE SERVIÇO TRIFÁSICA PERMANENTE | UN | 1 | 2510.05 | 3068.03 | 3068.03 | 0.1786%
13.11 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 776.04 | 0.04518%
13.11.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 634.9 | 776.04 | 776.04 | 0.04518%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1934.6951 | 0.1126%
14.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 97.36 | 119.001 | 119.001 | 0.006927%
14.2 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 5.61 | 6.86 | 82.32 | 0.004785%
14.3 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 20.37 | 24.9 | 24.9 | 0.001449%
14.4 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 20.37 | 24.9 | 49.8 | 0.002898%
14.5 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.96 | 15.84 | 15.84 | 0.0009221%
14.6 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.98 | 13.42 | 40.26 | 0.002344%
14.7 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.14 | 11.17 | 55.85 | 0.003251%
14.8 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 40.96 | 50.07 | 100.14 | 0.005828%
14.9 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8.78 | 19.61 | 23.97 | 210.4566 | 0.01225%
14.10 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8.76 | 26.59 | 32.5 | 284.7 | 0.01657%
14.11 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.12 | 19.7 | 19.7 | 0.001147%
14.12 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.29 | 24.8 | 148.8 | 0.008662%
14.13 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 26.42 | 32.29 | 96.87 | 0.005639%
14.14 | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.99 | 13.43 | 13.43 | 0.0007818%
14.15 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 27.06 | 33.08 | 66.16 | 0.00385%
14.16 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.02 | 17.14 | 17.14 | 0.0009972%
14.17 | 00003527 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | 12.08 | 14.77 | 177.24 | 0.01031%
14.18 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 9.99 | 33.75 | 41.25 | 412.0875 | 0.02399%
15 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 7898.4914 | 0.4598%
15.1 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 562.86 | 687.98 | 4127.88 | 0.2403%
15.2 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 21.11 | 25.8 | 154.8 | 0.009011%
15.3 | 053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | UN | 2 | 378.58 | 462.74 | 925.48 | 0.05387%
15.4 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.21 | 18.59 | 111.54 | 0.006493%
15.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.21 | 14.92 | 29.84 | 0.001737%
15.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.42 | 21.29 | 42.58 | 0.002479%
15.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.61 | 20.3 | 60.9 | 0.003545%
15.8 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 26.89 | 32.87 | 164.35 | 0.009564%
15.9 | 00037948 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 4.14 | 5.06 | 15.18 | 0.0008837%
15.10 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.78 | 16.84 | 101.04 | 0.005882%
15.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 31.43 | 3.56 | 37.35 | 1173.9105 | 0.06834%
15.12 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.19 | 24.14 | 29.51 | 772.8669 | 0.04498%
15.13 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.84 | 30.56 | 37.35 | 218.124 | 0.0127%
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 37324.686 | 2.173%
16.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 129.6 | 97.59 | 119.28 | 15458.688 | 0.8999%
16.2 | OBC0006 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCL. ACABAMENTO | m² | 5.4 | 856.39 | 1046.77 | 5652.558 | 0.3291%
16.3 | OBC0028 - REFERENCIA SINAPI (93441) | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,78 X 60 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, 2 TORNEIRAS CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. | UN | 6 | 2210.78 | 2702.24 | 16213.44 | 0.9438%
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 39022.686 | 2.271%
17.1 | 100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 760 | 28.09 | 34.33 | 26090.8 | 1.519%
17.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 108.27 | 3.79 | 4.63 | 501.2901 | 0.02918%
17.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 760 | 11.38 | 13.91 | 10571.6 | 0.615%
17.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 108.27 | 14.05 | 17.17 | 1858.9959 | 0.1082%
18 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 4407.9 | 0.2566%
18.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 17 | 15.8 | 19.31 | 328.27 | 0.01911%
18.3 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 7 | 255.39 | 312.16 | 2185.12 | 0.1272%
18.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 7 | 66.8 | 81.65 | 571.55 | 0.03327%
18.5 | 86979 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 20X40 REF. ORSE 11853 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 23.53 | 28.76 | 1322.96 | 0.07701%
19 |  |  | SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FEIRA DO PRODUTOR |  |  |  |  | 46030.03 | 2.68%
19.1 | REF. 78370 - SBC INFORMATIVO CUIABÁ | Próprio | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 16 | 15.58 | 19.04 | 304.64 | 0.01773%
19.2 | 078205 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 | M | 32 | 27.01 | 33.01 | 1056.32 | 0.06151%
19.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 59.42 | 72.63 | 581.04 | 0.03382%
19.4 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 210 | 81.7 | 99.86 | 20970.6 | 1.221%
19.6 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 110 | 134.45 | 2689 | 0.1565%
19.6 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180 | 70.09 | 85.67 | 15420.6 | 0.8977%
19.7 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 63.94 | 78.15 | 937.8 | 0.05459%
19.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 139.67 | 170.72 | 170.72 | 0.009938%
19.9 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 196.97 | 240.76 | 240.76 | 0.01401%
19.10 | COMP56 | Próprio | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS, PARA RAIOS | UN | 2 | 64.72 | 79.11 | 158.22 | 0.009209%
19.11 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 164.91 | 201.57 | 201.57 | 0.01173%
19.12 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62 | 29.1 | 35.57 | 2205.34 | 0.1283%
19.13 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 22.32 | 27.28 | 436.48 | 0.02541%
19.14 | 078030 | SBC | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | UN | 1 | 537.46 | 656.94 | 656.94 | 0.03824%
20 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 46514.8804 | 2.708%
20.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 46.5 | 214.63 | 262.34 | 12198.81 | 0.7101%
20.2 | 171854 | SBC | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | m² | 22.6 | 199.68 | 244.07 | 5515.982 | 0.3211%
20.3 | OBC0026 | Próprio | EXECUÇÃO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSO À FEIRA DETALHE 04 DO PROJETO ARQUITETÔNICO | UD | 1 | 3495.31 | 4272.32 | 4272.32 | 0.2487%
20.4 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 31.92 | 522.39 | 638.52 | 20381.5584 | 1.186%
20.5 | OBC0025 REFERENCIA ORSE 4866 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO FCK=25 MPA | un | 4 | 463.01 | 565.94 | 2263.76 | 0.1318%
20.6 | OBC0027 | Próprio | EXECUÇÃO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSO À FEIRA DETALHE 05 DO PROJETO ARQUITETÔNICO | UD | 1 | 1540.09 | 1882.45 | 1882.45 | 0.1096%
21 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1380.2659 | 0.07997%
21.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 648 | 1.74 | 2.13 | 1380.2659 | 0.07997%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1405528.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 312286.83
[5 empty] | Total Geral |  | 1717815.2