EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2024

PREÂMBULO

- O município de Sinop, Estado de Mato Grosso, por meio de sua Pregoeira, nomeado pela Portaria nº 068/2024, de 25 de janeiro de 2024, com endereço à Avenida das Embaúbas, nº 1.386, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP 78.550-206, CNPJ 15.024.003/0001-32, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do processo licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, para AMPLA CONCORRÊNCIA, com MODO DE DISPUTA ABERTO, às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12 de novembro de 2024, para Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 359/2023, demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações do objeto descritas na plataforma do Portal de Compras Públicas e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus Anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório, não sendo aceitas alegações de suposta indução ao erro, razão pela qual a licitante deverá se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência.

As licitantes deverão utilizar-se dos Modelos de Declarações Conjuntas disponíveis no Anexo III do Edital, uma vez que eles contemplam todas as exigências da Lei Federal n.º 14.133/2021, da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto Municipal n.º 359/2023. Caso a licitante opte por enviar suas próprias declarações e, por acaso, estiver faltando alguma das exigências contidas nos modelos do Anexo III, a licitante poderá ser inabilitada e/ou desclassificada.

As licitantes também deverão utilizar-se do Modelo de Proposta Readequada disposto no Anexo II do Edital, pois ele contém todas as informações necessárias para cadastramento.

- DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

  - As regras referentes ao órgão gerenciador, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços (Anexo IV).

  - Fica facultada à licitante participar de quantos itens forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um item, deverá enviar proposta para a totalidade solicitada.

  - A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO

  - O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12 de novembro de 2024, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Não poderão participar deste Pregão:

3.2.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital e seus Anexos;

3.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- 3.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

3.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

- 3.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

    - Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.9. e 3.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.2.9. e 3.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 3.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:

- 3.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;

- 3.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;

- 3.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;

- 3.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

- 3.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

- 3.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras; e

- 3.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços.

- 3.9.8. Fica estabelecido para o consórcio o acréscimo de 10% (dez por cento)  sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira quando esta for exigida no item 9 deste Edital.

- 3.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

- 3.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.

- 3.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

- 3.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

3.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

- 4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme preceitua o art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. O Pregoeiro responderá à impugnação ou ao pedido de esclarecimentos e divulgará no Portal de Compras Públicas ou via e-mail e no sítio eletrônico oficial, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo o Pregoeiro requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos.

4.3. A impugnação e o pedido de esclarecimentos poderão ser realizados por forma eletrônica,  através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br, ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Rua das Avencas, nº 1.481, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-210, antiga Câmara Municipal.

- 4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

- 4.1.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

4.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do certame.

4.6. O prazo limite para recebimento dos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encerrar-se-á às 23h59min (horário de Brasília/DF).

- 4.7. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

5. DO CREDENCIAMENTO E DO REGISTRO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet.

5.2. A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

5.3. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal.

5.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3.3. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4. Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá declarar que atende a todas às exigências contidas nas declarações do Anexo III do Edital, bem como apresentá-las em documento devidamente assinado.

5.4.1. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

5.5. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

- 5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, ou ainda, representantes distintos substabelecidos pelo mesmo procurador, mesmo que em itens ou lotes distintos.

- 5.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

- 5.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

- 5.9. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- 5.10. Na presente licitação a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

- 5.11. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, que será a partir das 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 24 de outubro de 2024, até às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12 de novembro de 2024.

- 5.12. No cadastramento da proposta inicial, o licitante marcará, em campo próprio do sistema, que:

- 5.12.1. Declara para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP/MEI da Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

5.12.2. Declara para os devidos fins legais o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório;

5.12.3. Declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

- Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);

- CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

- CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);

- CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

- Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

5.12.4. Declara para os devidos fins legais que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.12.5. Declara para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.12.6. Declara, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. Declara, ainda, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

- 5.13.  O licitante organizado em Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.14. O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.14.1. No item exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

- 5.14.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa.

- 5.15. A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Edital.

- 5.16. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 5.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

- 5.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

- 5.19. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- 5.19.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

- 5.19.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

- 5.20. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- 5.20.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

- 5.20.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

- 5.21. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.19. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

- 5.22. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

- 5.23. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5.24. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens ou lotes descritos no Termo de Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no Edital, sob pena de desclassificação.

5.25. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 2 (duas) horas.

5.26. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

5.26.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.27. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no Edital.

5.28. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor ou maior desconto de acordo com o especificado no Anexo I.

5.29. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.

- 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FASE DE LANCES

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.

6.4.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

6.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.

- 6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou pelo percentual de desconto, conforme o caso.

- 6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

- 6.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.10. Se algum proponente fizer um lance que  esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso, a disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.

6.11. Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação via e-mail, telefone ou chat.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

6.13. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

6.14. Será adotado para este Pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.14.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.14.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

- 6.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

- 6.14.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

- 6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

- 6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

- 6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo de real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.21. Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada.

6.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

6.21.2. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP).

6.21.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

6.21.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

6.21.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.21.3., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.21.6. O procedimento previsto no item 6.21. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.

- 6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

- 6.22.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- 6.22.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

- 6.22.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- 6.22.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

- 6.23. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- 6.23.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso;

- 6.23.2. Empresas brasileiras;

- 6.23.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- 6.23.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

- 6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 6.25. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

- 6.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 6.27. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

- 6.28. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 6.29. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 6.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.	Encerrada a etapa de lances e de negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa de mercado.

7.2.	 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR GRUPO, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de mercado.

- 7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.3.1. Contiver vícios insanáveis;

- 7.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- 7.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- 7.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- 7.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.

- 7.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

- 7.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

- 7.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- 7.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

- 7.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

- 7.5.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

- 7.5.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao Edital;

- 7.5.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

- 7.5.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei.

- 7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

- 7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

- 7.7.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior da Ata de Registro de Preços.

- 7.7.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

- 7.7.3. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

- 7.7.4. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8.	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência ou for comprovada sua inexequibilidade, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus Anexos.

7.8.1. Ocorrendo a situação referida no item 7.8., o Pregoeiro poderá negociar com a licitante subsequente para que seja obtida melhor proposta.

7.8.2. Se a negociante se mantiver inerte durante a fase de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subseqüente.

7.9. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase de lances ou de negociação pelo vencedor será de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

7.9. No julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

8.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, a licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar a Proposta de Preços readequada de forma digitalizada no prazo de 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor e da fase de negociação, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor.

8.1.1. Dentro do prazo de 2 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços.

8.1.2. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta readequada e/ou de documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 (duas) horas.

8.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

8.2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos:

8.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no Termo de Referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o valor unitário ou desconto de cada item ou lote ou grupo de itens, valor total do item ou lote ou grupo de itens, valor total da proposta, expresso em reais (R$) ou em porcentagem (%), quando aplicável, com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, marca e fabricante do produto ou o nome do prestador quando tratar-se de serviço, conforme o caso, sendo assinada na última folha em local específico pelo responsável da licitante; (Modelo/Anexo II).

8.2.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, não sendo possível oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, devendo constar nos preços todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

    - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

    - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das proposta, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais;

    - O prazo para a entrega dos produtos ou para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria solicitante;

    - Somente será aceito um preço para cada item;

    - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;

    - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente bancária e agência respectiva;

    - Número deste Pregão.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do produto ou do serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 do Edital.

  - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo do Edital.

8.9. O Pregoeiro considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.

8.10. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.

- 8.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- 8.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ou pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços.

- 8.13  Juntamente com a Proposta de preço readequada, a empresa vencedora deverá apresentar Planilha de composição de custos;

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. No mesmo prazo de que trata o item 8.1., juntamente com a Proposta de Preços readequada, a empresa vencedora deverá apresentar os Documentos de Habilitação no site www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme documentos listados a partir do item 9.2.

9.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada (aceita-se certificação digital), nem documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas.

9.1.2.1. O descumprimento do item 9.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente.

9.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.

- 9.1.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 64):

- 9.1.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- 9.1.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

- 9.1.5. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

- 9.1.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

- 9.1.7. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.1.8. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.2. Habilitação jurídica:

9.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.2.7. No caso do item 9.2.3., caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.

9.2.8. Quaisquer atos constitutivos elencados acima deverão ser apresentados juntamente com a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA;

9.2.9. Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

9.3.  Regularidade fiscal, social e trabalhista:

9.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.4. Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- 9.3.6. Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo VIII.

9.4.  Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, exigidos na forma da lei;

      - O atendimento dos índices econômicos deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, comprovando: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧a𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

Solvência Geral (SG) =                   𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

Liquidez Corrente (LC) =	𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 Circulante

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

      - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item da contratação. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §4º)

      - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos  contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §1º).

      - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

      - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

- 9.4.1.1. O Balanço Patrimonial físico na forma da lei deve conter os seguintes elementos:

- Balanço Patrimonial;

- Demonstração de Resultado do Exercício;

- Assinado pelo contador e representante legal da empresa;

- Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário;

- Registrado na Junta Comercial, no Cartório De Registros De Pessoa Jurídica ou OAB.

9.4.1.2. O Balanço Patrimonial digital na forma da lei deve conter os seguintes elementos:

- Balanço Patrimonial;

- Demonstração de Resultado do Exercício;

- Assinado digitalmente pelo contador e representante legal da empresa;

- Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário;

- Recibo emitido pelo sistema público.

9.4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.4.2.1. Admite-se a participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020, TCU, Plenário, Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo).

9.4.2.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

- 9.5.  Capacidade Técnico-Operacional

9.5.1 Registro ou inscrição de pessoa jurídica, com linha de serviço compatível com o objeto da licitação, expedido pelo CREA ou entidade de classe competente, válida na data da apresentação da proposta.

9.6. Declarações Conjuntas (Anexo III):

9.6.1. Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006:

9.6.1.1. Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede do licitante.

- 9.6.1.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade.

- 9.6.1.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial.

9.6.1.4. Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

- 9.6.1.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

- 9.6.1.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou revogar a licitação;

- 9.6.1.7. Em atenção ao art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato.

9.6.2. Declaração de habilitação:

9.6.2.1. A licitante deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos de habilitação e que todas as declarações informadas são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme modelo no Anexo III.

9.6.3. Declaração de inexistência de fatos impeditivos:

9.6.3.1. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de impedimentos, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

9.6.3.2. Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

- 9.6.4. Declaração de reserva de cargos:

- 9.6.4.1. A licitante deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

- 9.6.5. Declaração de não parentesco:

- 9.6.5.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

- 9.6.6. Declaração de que não emprega menor de idade:

- 9.6.6.1. A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

- 9.7. Observações:

- 9.7.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

- 9.7.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

- 9.7.3. A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal.

- 9.7.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.

- 9.7.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

- 9.7.6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.

- 9.7.7. As autenticações serão aceitas quando feitas em cartório ou através de certificação digital.

- 9.7.8. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

- 9.7.9. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 do Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

- 9.7.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do Edital.

- 9.7.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

- 9.7.12. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais.

- 9.7.13. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no Edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

- 10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

- 10.3. Quando o recurso apresentado for em relação ao julgamento das propostas ou ao ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- 10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- 10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 1 (uma) hora, conforme art. 237, I, do Decreto Municipal n° 359/2023.

- 10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

- 10.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

- 10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

- 10.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.8. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

  - 10.9. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

- 10.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 10.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

- 10.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

- 11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Conforme preconiza o art. 71, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, se houver, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

11.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

11.1.2. Proceder com a revogação da licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

11.1.3. Proceder com a anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

11.1.4. Proceder com a adjudicação do objeto e com a homologação da licitação.

11.2. Ao pronunciar com a anulação, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

11.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

11.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

11.5. Quando houver interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos no Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

- 12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

12.1. As obrigações decorrentes do presente processo serão celebradas através de Ata de Registro de Preços e também de Contrato.

12.2. A assinatura da Nota de Empenho não gera obrigação imediata de fornecimento dos objetos desta licitação, devendo esta ser precedida de ordem de fornecimento especificando objeto, quantidade e valor, de acordo com as cláusulas deste Edital.

- 12.3. Após a homologação do resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

- 12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

12.5. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura digital no Portal de Assinaturas, no endereço https://www.portaldeassinaturas.com.br/., com o uso de certificação digital.

12.6. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante deverá possuir certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da MP n° 2.200-2/2002.

12.7. O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br o e-mail para envio da Ata de Registro de Preços para assinatura digital, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital.

- 12.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

- 12.9. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

- 12.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- 12.11. Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12.12. Após convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de validade da proposta, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o licitante que não a fizer, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:

12.12.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;

12.12.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 3 (três) anos.

- 12.13. Após a homologação da licitação, será incluído na Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo V, a formação do cadastro de reserva com o registro:

- 12.13.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

- 12.13.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

- 12.14. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na Ata de Registro de Preços.

- 12.15. O registro a que se refere o item 12.13.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da Ata de Registro de Preços.

- 12.16. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

- 12.17. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 12.13.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- 12.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

- 12.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 14.

- 12.18. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

- 12.19. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 12.13.1., aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

- 12.19.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- 12.19.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12.20. Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 50% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos do art. 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 12.21. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 12.22. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado Gestor ou Fiscal da Ata de Registro de Preços.

12.23. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

12.24. De acordo com a Lei Municipal n.º 3260/2023, em caso de processos licitatórios pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, será exigido como condição para assinatura do Contrato das empresas vencedoras a comprovação documental de igualdade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus de instrução iguais ou equivalentes, no prazo de 5 dias, contados da publicação do resultado da licitação, podendo ser prorrogado por igual período e uma única vez, desde que seja justificado, por meio de:

12.24.1. Documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e reumuneração e;

12.24.2. Relatório sobre ações afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práticas discriminatórias, inclusive de raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

a) políticas de benefícios;

b) recrutamento e seleção;

c) capacitação e treinamento.

12.25. A empresa vencedora do processo licitatório que não comprovar o cumprimento das condições impostas pela Lei Municipal n.º 3260/2023 ficará impedida de assinar o respectivo Contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021.

- 12.26. As obrigações decorrentes da presente licitação também serão formalizadas por um Contrato escrito, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sinop e a licitante adjudicatária, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, pelas condições deste Edital e demais normas pertinentes, cuja minuta do Contrato foi submetida ao exame prévio da Procuradoria Jurídica, ao qual constitui o Anexo VI deste Edital.

- 12.27. O Contrato também será disponibilizado para assinatura no Portal de Assinatura Digital, no endereço https://www.portaldeassinaturas.com.br/., com o uso de certificação digital.

- 12.28. Para a assinatura do Contrato, a Contratada deverá possuir certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da MP n° 2.200-2/2002.

- 12.29. O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br o e-mail para envio do Contrato/Ata para assinatura eletrônica, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. O contrato também poderá ser assinado através do seguinte endereço eletrônico www.portaldeassinaturas.com.br.

- 12.30. A licitante será convocada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para celebrar o referido Contrato, do qual farão parte o Edital, a sua Proposta de Preços e o Termo de Referencia.

- 12.31. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

- 12.32. Se a licitante não assinar o Contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

- 13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do bem, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 358/2023 e do Decreto Municipal n.º 129/2024.

- 13.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.3. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.

13.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.

13.5. Não aplicar-se-á o previsto no item 13.1. caso os recursos sejam provenientes de transferências de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.

13.6. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

13.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da C/C da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.

13.8. Em sendo optante do SIMPLES, o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

13.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste certame.

13.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.

13.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

13.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.

13.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

13.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 13.1. somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

- 13.17. Em caso de atraso superior a 30 dias no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do INPC, referente ao mês de inadimplemento.

- 13.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 13.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 13.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 13.20.1. O prazo de validade;

- 13.20.2. A data da emissão;

- 13.20.3. Os dados da Ata de Registro de Preços e do órgão contratante;

- 13.20.4. O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preços;

- 13.20.5. O valor a pagar; e

- 13.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 13.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

- 13.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 13.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

- 13.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua situação.

13.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

13.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

13.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

13.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo dos participantes da licitação, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| GABINETE | 2018.339030.0000.15000000000 2018.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2020.339039.0000.15000000000 2020.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.17590000000 2013.339039.0000.27590000000 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.27590000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2019.339039.0000.15000000000 2019.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2015.339039.0000.15000000000 2015.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.029.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.029.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
| FINANÇAS | - 2025.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2025.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| OBRAS | - 2116.33.90.39.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2116.33.90.30.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| TRÂNSITO | 2108.33.90.30.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
|  | 2108.33.90.39.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
| MEIO AMBIENTE | 2113.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 2113.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2055.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2055.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2055.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2055.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - 2.078.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.078.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
| EDUCAÇÃO | 2033.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2033.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1016.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1019.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
| SAÚDE | 2093.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2095.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2096.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2099.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2098.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339030.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2106.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2093.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339039.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
| GOVERNO | 2110.339030.0000.15000000000 2110.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
|  | 2112.339030.0000.15000000000 2112.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
| CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2137.33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2137.33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Planejamento Urbano e Habitação | 2141.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Procuradoria Geral | 2145.339039.0000.15000000000 2145.339030.0000.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |

- 14. DA ALTERAÇÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- 14.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da Ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021;

- 14.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

- 14.1.3. Na hipótese de previsão no Edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- 14.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

- 14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- 14.2. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 14.2.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

- 14.2.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

- 14.2.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

- 14.2.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- 14.3. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- 14.3.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

- 14.3.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e na legislação aplicável.

- 14.3.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

- 14.3.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

- 14.3.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

- 14.3.6.  O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- 14.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

- 14.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

- 14.6. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

- 14.7. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

- 14.8. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

- 14.9.  Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto ou prestação do serviço, sem que caiba direito de recurso.

- 14.10. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas no Edital.

- DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 15.1 Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 15.2 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 15.3 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 15.4 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 15.5 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 15.6 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 15.7 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 15.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 15.9 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 15.10 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 15.11 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 15.12 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 15.13 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 15.14 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 15.15 Seguem abaixo os endereços sede das Secretarias Participantes:

- 15.15.1 Gabinete do Chefe do Executivo: localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1386, Setor Comercial;

- 15.15.2 Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras;

- 15.15.3 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Amendoeiras, nº 327, Centro.

- 15.15.4 Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul;

- 15.15.5 Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial;

- 15.15.6 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua das Avencas, nº 1944, Centro.

- 15.15.7 Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial;

- 15.15.8 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, localizada na Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal.

- 15.15.9 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, localizada Avenida governador Júlio Campos, número 1230, setor Comercial, 2º piso.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. São obrigações da Contratante:

- 16.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

- 16.1.2. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- 16.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.

- 16.1.4. Comunicar prontamente qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

- 16.1.5. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 16.1.6. Fornecer todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.

- 16.1.7. Conferir toda a documentação, especificação do serviço, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

- 16.1.8. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais e gestores da Ata de Registro de Preços.

- 16.1.9. Proporcionar todas as facilidades para a execução do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive aqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

- 16.1.10. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

- 16.1.11. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e na Ata de Registro de Preços;

- 16.1.12. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

- 16.1.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 dias;

- 16.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

## 16.1.15. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos ou serviços objetos desta licitação;

16.1.16. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;

16.2. São obrigações da Contratada:

- 16.2.1. Executar nas condições e com a qualidade exigida;

- 16.2.2. Antes do início da execução da avença, designar formalmente (mediante comunicação escrita, através de correio eletrônico ao fiscal do contrato ou gestor da ata) preposto responsável por representar a contratada durante esse período;

- 16.2.3. Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração Pública Municipal, cabendo a contratada o seu descarregamento e instalação do produto no local indicado pelo servidor que for receber o produto, em estrita observância das especificações constantes no termo de referência e da proposta;

- 16.2.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata/contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 16.2.5. Arcar com toda e qualquer despesa relativa à contratação ora pactuada, dentre elas, carga, transportes horizontais ou verticais, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais ou trabalhistas, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 16.2.6. Manter, durante toda a execução da ata/contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.

- 16.2.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- 16.2.8. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 16.2.9. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 16.2.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

- 16.2.11. Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 16.2.12. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, o número de empenho, o número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando estiver devidamente assinada e carimbada pelo servidor responsável;

- 16.2.13. As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 de 06 de setembro de 2023.

- O protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;

- 16.2.14. As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.

- 16.2.15. Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na instrução normativa 038/2009, atualizada no decreto 118/2022.

- 16.2.16. Caso o protocolo não esteja de acordo com o solicitado, o mesmo será devolvido para correção, sendo válida a data de protocolo corrigida para fins de prazo de pagamento.

- 16.2.17. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os produtos desta licitação sem ônus, mediante a emissão de ordem de fornecimento pelas Secretarias Municipais, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

- 16.2.18. Executar o objeto desta licitação no preço, prazo e forma estipulada na proposta durante a vigência do Contrato, que será de 12 meses.

- 16.2.19. Trocar, reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às expensas próprias, no total ou em parte, o objeto deste termo de referência, qualquer situação onde se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua fabricação e fornecimento que não atendam às exigências fixadas no termo de referência, edital e seus anexos;

- 16.2.20. A empresa deve atender todas as especificações e exigências contidas neste Termo, conforme solicitação das Secretarias Municipais envolvidas no processo.

- 16.2.21. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com a contratação, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Administração Municipal.

- 17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa,:

17.1.1.  Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

17.1.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

- 17.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

- 17.1.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

- 17.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 17.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- 17.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- 17.1.5.4. Deixar de apresentar amostra;

- 17.1.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

- 17.1.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- 17.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução da Ata de Registro de Preços;

- 17.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

- 17.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 17.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- 17.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- 17.1.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- 17.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 17.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 17.2. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 17.2.1. Advertência;

- 17.2.2. Multa (moratória e/ou compensatória);

- 17.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

- 17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 17.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 17.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- 17.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.4.1. 5% (cinco por cento) do valor contratado, para os itens 17.1.4. e 17.1.5.

17.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 17.1.6.

17.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 17.1.1.

17.4.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nos casos do item 17.1.3.

17.4.5. 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, nos casos previstos nos itens 17.1.2., 17.1.7., 17.1.8., 17.1.9., 17.1.10., 17.1.11. e 17.1.12.

17.5. A sanção de multa moratória será aplicada à licitante/contratada que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado na Ata de Registro de Preços, e será aplicada nos seguintes percentuais:

17.5.1. De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços, até 10 (dez) dias de atraso.

17.5.2. De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.

17.5.3. De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.

17.5.4. Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo Fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.

17.6. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.7. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

17.10. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17.11. A aplicação das sanções previstas no item 17.2., alíneas “b”, “c”, “d” e “e” admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

- 18. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

18.2. A Ata de Registro de Preços será acompanhada por um gestor cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais, como: instruir o processo da contratação com toda a documentação relativa à sua execução e fiscalização, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

18.3. A Ata de Registro de Preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

18.4. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, será elaborado o plano de fiscalização que terá como referência o Termo de Referência, Edital e instrumento contratual e constará as estratégias de execução e fiscalização, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

18.5. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:

a) os resultados alcançados em relação à Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e

f) a satisfação do público usuário, quando cabível.

18.5.1. O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada:

I - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

II - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

18.5.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

18.6. O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto em contrato ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.

18.7. O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

18.8. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.9. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

18.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.

18.11. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

18.12. As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo a contratada informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.

- 19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. O resultado da licitação será lavrado em ata da sessão pública do sistema eletrônico, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

- 19.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

- 19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

- 19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

- 19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

- 19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.9. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.10. A homologação do resultado desta licitação será feita pela Autoridade Superior.

19.11. A Autoridade Superior poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.12. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações constantes na Ata de Registro de Preços.

19.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 19.14. O Edital e seus Anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.gov.br/pncp/pt-br, no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sinop, no endereço eletrônico  www.transparencia.sinop.mt.gov.br/2018/Licitacoes/.

19.15. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.° 359/2023, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

19.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o foro da comarca de Sinop/MT, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços Readequada;

Anexo III – Modelo de Declarações Conjuntas (Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; Modelo de declaração de conhecimento do edital e dos requisitos de habilitação; Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos, Modelo de declaração de reserva de cargos e de trabalho não degradante; Modelo de declaração de não parentesco; Modelo de declaração em atendimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal);

Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo V - Minuta do Contrato.

Anexo VI -  Cadastro Reserva.

Sinop/MT, 22 outubro de 2024.

SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração e Modernização

TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO

SIGILO: (   ) SIM	 ( X ) NÃO

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( X) SIM (  ) NÃO

- ÁREA DEMANDANTE

Secretaria Demandante: Secretaria de Administração

Secretária: Silvia Cristina Villar Borges De Oliveira

Email (institucional): sinopcompras@gmail.com

Telefone (Institucional): (66) 3520 - 7255

- OBJETO

2.1. Especificação do objeto:

- Contratação de empresa especializada no serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra com execução por empreitada por preço unitário na manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, bem como de seus departamentos em atendimento a população.

- 2.2. Do Catalogo de padronização:

- O TCE/MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) desenvolveu e mantém o Catálogo de Materiais e Serviços que é um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT. Dessa forma, o Município de Sinop utiliza desse catálogo eletrônico desde 2017.

- A padronização de descrições de itens de compra estimula a ampla concorrência entre produtos equivalentes nas licitações públicas e possibilita o estabelecimento de banco de dados confiável para análises e estudos de preços praticados nas compras públicas realizadas no estado de Mato Grosso. O catálogo abrange desde alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuário, produtos químicos, armamentos, maquinários, material de expediente, medicamentos e demais materiais ou serviços.

2.3. Descrição e quantidades:

| GRUPO 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | COD TCE | COD PREF. | Descrição e especificação | Unidade de medida | Quantidade total 12 Meses | MEDIANA | TOTAL |
| 1 | 215163-4 | 397879 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1.110 | R$687,40 | R$763.014,00 |
| 2 | 215163-4 | 397880 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 559 | R$ 840,00 | R$ 469.560,00 |
| 3 | 215163-4 | 397881 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 231 | R$834,54 | R$ 192.778,74 |
| 4 | 369345-7 | 397882 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 201 | R$ 1.300,00 | R$ 261.300,00 |
| 5 | 166375-5 | 397883 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 259 | R$416,25 | R$ 107.808,75 |
| 6 | 166375-5 | 397884 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 189 | R$367,50 | R$ 69.457,50 |
| 7 | 166375-5 | 397885 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 83 | R$400,00 | R$ 33.200,00 |
| 8 | 16508 | 397886 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 107 | R$860,00 | R$ 92.020,00 |
| 9 | 16509 | 397887 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 606 | R$496,72 | R$ 301.012,32 |
| 10 | 16509 | 397888 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 373 | R$550,00 | R$ 205.150,00 |
| 11 | 16508 | 397889 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 151 | R$ 518,75 | R$ 78.331,25 |
| 12 | 16509 | 397890 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 134 | R$630,00 | R$ 84.420,00 |
| GRUPO - 2 - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 425850-9 | 397900 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 260 | R$526,00 | R$ 136.760,00 |
| 2 | 431274-0 | 397901 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 203 | R$705,42 | R$ 143.200,26 |
| 3 | 370526-9 | 397902 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 318 | R$928,50 | R$ 295.263,00 |
| 4 | 431278-3 | 397903 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 117 | R$1.129,16 | R$ 132.111,72 |
| 5 | 441171-4 | 397904 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 75 | R$1.163,81 | R$ 87.285,75 |
| 6 | 422234-2 | 397905 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 60 | R$ 2.047,50 | R$ 122.850,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 3.575.523,29 |  |

2.4. Estimativa de consumo individualizada de cada um dos órgãos participantes:

A estimativa de quantidades está fundamentada na Lei 14.133/2021 e para tanto a fase preparatória do processo licitatório é exigido:

Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Para complementar a forma de se chegar à quantidade estimada da contratação, segundo o Decreto Municipal 359/2023, pode-se chegar às quantidades estimadas com base no consumo anterior ou da provável utilização.

No caso em questão, que é uma Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, quanto à metodologia de levantamento das estimativas de quantidades apresentado, foi estabelecido a partir do histórico de consumo dos itens e a demanda das unidades solicitantes, levando em consideração a sua projeção média futura, para atender às necessidades das unidades requisitantes. A mesma se deu mediante documentos recebidos de cada secretaria com a intenção de participação no processo, por meio online via e-mail e com documentos físicos, protocolizados - Gabinete - Ofício n° 145; Secretaria de Administração - Ofício n° 124; Secretaria de Finanças - Ofício n° 112; Secretaria de Obras - Ofício n° 065; Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Ofício n° ;  Secretaria de Segurança e Trânsito- ofício n° 691; Secretaria de Educação - Ofício n° 103; Secretaria de Assistência Social - Ofício n° 775; Secretaria de Meio Ambiente - Ofício N° 265; Secretaria de Saúde - Ofício n°099 ; Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico - Ofício n° 147; Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Ofício n° 135; Procuradoria Geral do Município n°055 e seus anexos na Secretaria de Administração e Modernização. As secretarias também levam em consideração o publicado no Plano de Contratações Anual — PCA, respeitando histórico de consumo médio do exercício 2023 bem como previsão de iminente acréscimo no consumo e eventos a serem realizados durante o próximo ano e ainda considerando o nível de estoque atual.  Conforme Contrato anterior n° 076/2023, Pregão Eletronico 034/2023.

Além disso, a previsão no PCA (Plano de Contratações Anual) tem conferência por parte da Secretaria de Administração e Modernização no início de cada processo, a fim de verificar discrepâncias nos valores por parte das secretarias, configurando uma amarração de dados de consumo e de previsão de gastos futuros.

2.4.1. Gabinete

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 15 | 26 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 15 | 37 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 4 | 6 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 4 | 4 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 9 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 9 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 18 | 37 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 12 | 25 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 10 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 8 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 4 | 7 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 3 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 1 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 3 |

2.4.2. Secretaria de Administração e Modernização:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 16 | 16 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 14 | 14 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 8 | 8 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 4 | 4 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 16 | 16 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 14 | 14 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 8 | 8 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 6 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 10 | 10 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 7 | 7 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 4 | 4 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 3 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |

2.4.3. Secretaria de Finanças:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 10 | 20 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 10 | 20 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 5 | 15 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 6 | 10 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 15 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 10 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 4 | 10 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 10 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 15 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 10 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 10 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 10 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 6 | 15 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 6 | 15 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 4 | 6 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 6 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 3 | 6 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 4 | 4 |

- 2.4.4. Secretaria de Obras:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 21 | 44 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND |  |  |  |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND |  |  |  |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 |  | 15 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND |  |  | 2 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND |  |  | 10 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND |  |  | 1 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  | 5 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  | 1 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |

- 2.4.5. Secretaria de Trânsito:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 12 | 15 | 20 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 4 | 5 | 6 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 2 | 2 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 3 | 4 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 2 | 3 | 4 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 2 | 2 | 2 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 2 | 2 | 2 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 2 | 2 | 2 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 2 | 3 | 4 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 1 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 1 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |

- 2.4.6. Secretaria de Meio Ambiente:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 10 | 15 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  | 0 | 0 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 10 | 10 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 10 | 10 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 6 | 6 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |

- 2.4.7. Secretaria de Educação:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 16 | 56 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 24 | 141 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 18 | 59 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 16 | 53 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 24 | 97 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 18 | 31 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 16 | 56 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 24 | 79 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 18 | 223 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 7 | 46 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 32 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |

- 2.4.8. Secretaria de Assistência Social:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 45 | 50 | 50 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 45 | 50 | 50 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 15 | 20 | 20 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 3 | 5 | 5 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 40 | 43 | 44 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 40 | 43 | 43 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 15 | 20 | 20 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 2 | 3 | 3 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 65 | 70 | 100 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 65 | 70 | 100 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 15 | 20 | 20 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 20 | 25 | 30 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 20 | 25 | 27 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 20 | 25 | 25 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 20 | 20 | 20 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |

- 2.4.9. Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 5 | 5 | 10 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 10 | 10 | 20 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND |  |  |  |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 5 | 5 | 10 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 4 | 4 | 8 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 2 | 2 | 4 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 3 | 3 | 6 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 2 | 2 | 4 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 2 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |

- 2.4.10. Secretaria de Saúde:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 150 | 300 | 750 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 50 | 80 | 200 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 20 | 40 | 80 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 60 | 100 | 150 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 20 | 50 | 100 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 10 | 50 | 80 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 10 | 20 | 30 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 10 | 50 | 80 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 50 | 150 | 350 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 10 | 50 | 100 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 5 | 10 | 50 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 10 | 20 | 100 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 10 | 20 | 100 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 5 | 10 | 35 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 5 | 10 | 35 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 5 | 10 | 30 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 5 | 10 | 25 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 5 | 10 | 50 |

- 2.4.11. Governo

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 5 | 8 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 5 | 8 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND |  |  |  |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 8 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 5 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 5 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 1 | 1 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |

- 2.4.12. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 5 | 10 | 75 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 5 | 20 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 5 | 30 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 2 | 5 | 20 |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 2 | 5 | 30 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 10 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 10 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 1 | 6 |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 1 | 5 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 10 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 10 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 1 | 2 | 10 |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 5 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 6 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 6 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 4 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 4 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 2 |

- 2.4.13. Planejamento Urbano e Habitação:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima |  | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 3 | 3 | 10 |  |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 5 | 7 | 25 |  |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 7 |  |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND | 0 | 0 | 0 |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 0 | 0 | 0 |  |

- 2.4.14. Procuradoria Geral do Município:

| Grupo | Item | Descrição e especificação | Unidade de medida | Por Solicitação mínima | Por Solicitação máxima | Quantidade total 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBSTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 5 | 10 |
|  | 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 Á 24.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 5 | 10 |
|  | 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 A 48.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 58.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSAO NO GABINETE, NA MOLDURA E NA SERPENTINA; VERIFICAR E CORRIGIR RUIDOS E VIBRAÇOES ANORMAIS, INSPECIONAR O NIVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR, LIMPAR E DESENTUPIR A TUBULAÇAO E DRENO DE AGUA, VERIFICAR TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS; REALIZAR TESTES E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS CONEXOES E TUBULAÇOES DE GAS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAÇAO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇAO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; COMUNICAR O SETOR REQUSITANTE EM CASOS DE NECESSIDADE SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS E PROCEDER COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DESTA TÃO LOGO SEJA FORNECIDA, PROCEDER COM TODOS OS AJUSTES E CORREÇOES, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RE-COLOCAR O APARELHO CONDENSADOR E EVAPORADOR, COM A SUBISTITUIÇAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, SENDO QUE O SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DEVERÁ SER REALIZADO NO LOCAL QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE INSTALADO, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS E COM A DEVIDA ANUENCIA DO RESPONSÁVEL DO SETOR/ SECRETARIA REQUISITANTE, O EQUIPAMENTO PODERÁ SAIR DO LOCAL DE ORIGEM. | UND |  |  |  |
|  | 5 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 10 |
|  | 6 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 5 | 10 |
|  | 7 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 8 | RECARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
|  | 9 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 10 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 A 24.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 11 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 30.000 A 48.000 BTUS | UND | 1 | 3 | 5 |
|  | 12 | RECARGA DE GAS R410 PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER DE 58.000 A 60.000 BTUS | UND |  |  |  |
| GRUPO 2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000 A 12.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8 E 1/2; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 4 | 8 |
|  | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2, E SE NECESSÁRIO, 5/8; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 4 |
|  | 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8; COM TODOS OS ELEMENTOS DE ISOLAÇÃO TERMICA, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 04 METROS POR CADA ELEMENTO (1/4, 3/8, 1/2 e 5/8); COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 1 | 1 |
|  | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 36.000 A 48.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND | 1 | 2 | 2 |
|  | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 58.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE COM ATÉ 03 METROS POR CADA ELEMENTO SENDO: 1/4, 3/8, 5/8 E 3/4; COM TODOS OS ITENS DE ISOLAÇÃO TERMICA NECESSÁRIOS, INCLUSO DEMAIS ESTRUTURAS/MATERIAIS PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA ALTURA/LOCALIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE E LIGAÇÃO NO PONTO DE ENERGIA. | UND |  |  |  |

- JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Justificativa:

A referida licitação faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, bem como de seus departamentos em atendimento a população a fim de propiciar uma melhor climatização do ambiente, de forma a manter-se satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades e adequação de alguns ambientes que, obrigatoriamente, necessita de climatização adequada.

    - O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.

    - Ainda, justifica-se pelo fato da Prefeitura Municipal de Sinop/MT não dispor de mão de obra especializada em seu quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

    - A finalidade da contratação pretendida é dotar a Administração Municipal de uma prestação de serviço de qualidade e compatível com a demanda dos usuários, possibilitando o acompanhamento e Gestão eficiente dos serviços contratados.

  - Justificativas das quatorze Secretarias:

    - Gabinete: Venho por meio deste solicitar a contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção completa de aparelhos de ar condicionado, recarga de gás e instalação de novos equipamentos para o Gabinete do Chefe do Executivo. Esta medida é imperativa para garantir a eficiência e qualidade no atendimento à população.

A qualidade do ar nos ambientes internos do Gabinete do Chefe do Executivo é fundamental para prevenir doenças respiratórias e alergias. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado, incluindo a limpeza de filtros e componentes internos, evita a proliferação de fungos, bactérias e outras substâncias nocivas, assegurando um ambiente saudável para todos.

Os equipamentos de ar condicionado que recebem manutenção regular operam de forma mais eficiente, resultando em menor consumo de energia elétrica. Além disso, a recarga adequada de gás refrigerante garante que os aparelhos funcionem com máxima eficiência, contribuindo para a redução dos custos operacionais e promovendo a sustentabilidade.

A manutenção preventiva e corretiva prolonga a vida útil dos aparelhos de ar condicionado, evitando falhas prematuras e a necessidade de substituições frequentes. Isto representa uma economia significativa de recursos públicos, além de garantir que os equipamentos estejam sempre em condições adequadas de uso.

A instalação correta e a manutenção conforme as normas técnicas vigentes são essenciais para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos de ar condicionado. A contratação de uma empresa especializada assegura que todos os procedimentos sejam realizados conforme as especificações técnicas e regulatórias, mitigando riscos de acidentes e falhas.

Ambientes com temperatura controlada e ar de qualidade proporcionam maior conforto tanto para os servidores quanto para o público atendido, resultando em um atendimento mais eficiente e humanizado. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado contribui diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do bem-estar de todos os envolvidos.

As necessidades atuais podem sofrer ajustes conforme o desenvolvimento das obras e a identificação de novas demandas. A garantia de que os equipamentos de ar condicionado estejam sempre funcionando de maneira eficiente é fundamental para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.

A contratação de uma empresa especializada para a manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é uma medida necessária e estratégica para assegurar a qualidade do atendimento nas administrativas do Gabinete do Chefe do Executivo do município de Sinop/MT, promovendo a saúde, a eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos e o bem-estar de todos.

Solicitamos, ainda, a participação na nova licitação para manutenção de ar condicionado, justificando o aumento no quantitativo do corrente ano em relação ao ano anterior, devido à aquisição de novos aparelhos de ar.

Considerando o acordo coperação 22- 9ª RN -002-00 do Gabinete do chefe do Executivo junto ao Tiro de Guerra onde é de responsabilidade do Gabinete as despesas referentes ao mesmo, de forma que as manutenções e aquisições precisam ser atendidas. A manutenção regular dos aparelhos de ar-condicionado é essencial para garantir a longevidade dos equipamentos, manter os aparelhos de ar-condicionado em bom estado é fundamental para a eficiência administrativa da secretaria, assegurando a conservação de bens públicos, o bem-estar dos servidores e , além de garantir uma gestão econômica-financeira mais sustentável. Investir em manutenção preventiva é uma prática economicamente vantajosa e evita despesas futuras, ao mesmo tempo que garante a qualidade dos serviços prestados. A manutenção preventiva, além de ser essencial para o funcionamento adequado do equipamento, é também uma exigência normativa obrigatória. É importante mencionar que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.523/98 e da orientação técnica da Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define as condições mínimas que devem ser seguidas em edificações com sistemas de refrigeração artificial. Isso inclui critérios rigorosos para manutenção, operação e controle, estabelecendo obrigações para proprietários e gestores de prédios públicos, com penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que variam desde advertências até a interdição total do edifício, sem prejuízo de outras sanções específicas.

É fundamental realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para assegurar a qualidade do ar, não apenas para atender às normas legais, mas também para promover o bem-estar dos colaboradores que atuam diariamente no prédio. Uma climatização inadequada, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode acarretar problemas de saúde. Além disso, uma climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao superaquecimento.

A temperatura deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas para garantir o funcionamento ideal desses componentes. Assim, a conservação e a manutenção regular do ar-condicionado são imprescindíveis. Vale ressaltar que um funcionamento inadequado ou a interrupção desses sistemas compromete diretamente a eficiência das atividades internas, afetando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público.

Os serviços de manutenção de ar-condicionado, que abrangem a limpeza de filtros, a limpeza das bobinas, a verificação do nível de refrigerante, a inspeção do sistema elétrico, a verificação de drenos, o teste de funcionamento, a calibração do termostato e a inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para a recuperação e preservação do pleno funcionamento dos aparelhos.

Com base no exposto e considerando a análise técnica realizada pelos setores competentes, é evidente a necessidade de aprovação imediata para a contratação de uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado. Isso garantirá a continuidade dos serviços com qualidade e evitará prejuízos operacionais ao Município. A qualidade do ar é diretamente influenciada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização; portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e realizada por profissionais qualificados

Segue tabela abaixo detalhando o quantitativo exato da secretaria:

| Item | Quantidade | Marca |
| --- | --- | --- |
| Ar- condicionado (12.000 Btus) | 07 | gratto |
| Ar- condicionado (12.000 Btus | 01 | Elgin |
| Ar condicionado (7.000 Btus) | 01 | Midea |
| Ar- condicionado (7.000 Btus) | 01 | York |
| Ar- condicionado ( 18.000 Btus) | 03 | York |
| Ar- condicionado (18.000 Btus) | 01 | Agratto |
| Ar- condicionado (36.000 Btus) | 01 | Elgin |
| Ar- condicionado (9.000 Btus) | 01 | Elgin |
| Ar- condicionado ( 30.000 Btus) | 01 | Agratto |

Isso garante que a estimativa de serviços seja baseada em dados reais, facilitando o planejamento da contratação e evitando contratações excessivas ou insuficientes.Essa complementação reforça a transparência e a eficiência do processo licitatório, além de garantir maior precisão nas exigências contratuais para a manutenção dos equipamentos.

Visamos  formalizar o processo de revisão do levantamento de mercado e das especificações técnicas para a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado.

·  Manutenção preventiva (inspeção e limpeza periódica).

·  Manutenção corretiva (reparos e substituição de peças).

·  Serviços adicionais (troca de filtros, limpeza de dutos, etc.).

Esta justificativa visa esclarecer o processo de seleção a ser adotado para a contratação de serviços de manutenção de ar condicionado, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e as diretrizes do TCU.A manutenção preventiva e corretiva é essencial para garantir o funcionamento eficiente dos sistemas de ar condicionado, assegurando conforto e prolongando a vida útil dos equipamentos. A seleção do fornecedor será baseada em critérios como capacidade técnica, propostas financeiras e referências de clientes anteriores.

O processo será conduzido de forma transparente, garantindo a publicidade das propostas e a participação de diversos fornecedores, além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista. O objetivo é concluir a seleção em um prazo adequado, garantindo a continuidade dos serviços e o uso eficiente dos recursos públicos.

Procon: A manutenção regular dos aparelhos de ar-condicionado é essencial para garantir a longevidade dos equipamentos, manter os aparelhos de ar-condicionado em bom estado é fundamental para a eficiência administrativa da secretaria, assegurando a conservação de bens públicos, o bem-estar dos servidores e , além de garantir uma gestão econômica-financeira mais sustentável.

Investir em manutenção preventiva é uma prática economicamente vantajosa e evita despesas futuras, ao mesmo tempo que garante a qualidade dos serviços prestados.

A manutenção preventiva, além de ser essencial para o funcionamento adequado do equipamento, é também uma exigência normativa obrigatória. É importante mencionar que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.523/98 e da orientação técnica da Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define as condições mínimas que devem ser seguidas em edificações com sistemas de refrigeração artificial. Isso inclui critérios rigorosos para manutenção, operação e controle, estabelecendo obrigações para proprietários e gestores de prédios públicos, com penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que variam desde advertências até a interdição total do edifício.

É fundamental realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para assegurar a qualidade do ar, não apenas para atender às normas legais, mas também para promover o bem-estar dos colaboradores que atuam diariamente no prédio.

Uma climatização inadequada, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode acarretar problemas de saúde. Além disso, uma climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao superaquecimento.

A temperatura deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas para garantir o funcionamento ideal desses componentes. Assim, a conservação e a manutenção regular do ar-condicionado são imprescindíveis.

Vale ressaltar que um funcionamento inadequado ou a interrupção desses sistemas compromete diretamente a eficiência das atividades internas, afetando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público.

Os serviços de manutenção de ar-condicionado, que abrangem a limpeza de filtros, a limpeza das bobinas, a verificação do nível de refrigerante, a inspeção do sistema elétrico, a verificação de drenos, o teste de funcionamento, a calibração do termostato e a inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para a recuperação e preservação do pleno funcionamento dos aparelhos.

Com base no exposto e considerando a análise técnica realizada pelos setores competentes, é evidente a necessidade de aprovação imediata para a contratação de uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado. Isso garantirá a continuidade dos serviços com qualidade e evitará prejuízos operacionais ao Município.

A qualidade do ar é diretamente influenciada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização; portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e realizada por profissionais qualificados.

Segue tabela abaixo detalhando o quantitativo exato da secretaria:

| Item | Quantidade | Marca |
| --- | --- | --- |
| Ar- condicionado (12.000 Btus) | 06 | Agratto |
| Ar- condicionado (12.000 Btus | 02 | Elgin |
| Ar condicionado (12.000 Btus) | 02 | Midea |
| Ar- condicionado ( 9.000 Btus) | 01 | Agratto |
| Ar- condicionado ( 12.000 Btus) | 01 | Consul |
| Ar- condicionado ( 30.000 Btus) | 01 | Agratto |

Isso garante que a estimativa de serviços seja baseada em dados reais, facilitando o planejamento da contratação e evitando contratações excessivas ou insuficientes.Essa complementação reforça a transparência e a eficiência do processo licitatório, além de garantir maior precisão nas exigências contratuais para a manutenção dos equipamentos.

Visamos  formalizar o processo de revisão do levantamento de mercado e das especificações técnicas para a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado.

- Manutenção preventiva (inspeção e limpeza periódica).

- Manutenção corretiva (reparos e substituição de peças).

- Serviços adicionais (troca de filtros, limpeza de dutos, etc.).

Esta justificativa visa esclarecer o processo de seleção a ser adotado para a contratação de serviços de manutenção de ar condicionado, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e as diretrizes do TCU.

A manutenção preventiva e corretiva é essencial para garantir o funcionamento eficiente dos sistemas de ar condicionado, assegurando conforto e prolongando a vida útil dos equipamentos.

A seleção do fornecedor será baseada em critérios como capacidade técnica, propostas financeiras e referências de clientes anteriores.

O processo será conduzido de forma transparente, garantindo a publicidade das propostas e a participação de diversos fornecedores, além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista. O objetivo é concluir a seleção em um prazo adequado, garantindo a continuidade dos serviços e o uso eficiente dos recursos públicos.

    - Secretaria Municipal de Administração: Considerando o vencimento do Contrato nº 76/2023 referente à contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, para atender às necessidades das secretarias municipais de Sinop/MT em 27/07/2024, que tinha como objetivo de atender as demandas da Secretaria de Administração e Modernização e suas Unidades Administrativas (Administração e Serviços e SESMT).

Considerando que a eficiência operacional e o conforto dos funcionários na Secretaria de Administração são diretamente influenciados pela manutenção adequada dos sistemas de ar condicionado, onde a realização de manutenções regulares são essenciais para garantir o bom funcionamento desses equipamentos.

A manutenção adequada dos sistemas de ar condicionado contribui para a eficiência energética, onde o mal funcionamento pode resultar em um consumo excessivo de energia, gerando custos mais elevados para a Secretaria. Investir em  manutenção preventiva permite um uso mais eficiente da energia, alinhado com princípios de sustentabilidade e economia de recursos.

Considerando o prolongamento da vida útil dos equipamentos, a  realização de manutenções periódicas ajudam a evitar falhas inesperadas e prolongam a vida útil dos aparelhos de ar condicionado. Equipamentos bem cuidados requerem menos investimentos em substituições completas, resultando em economias significativas a longo prazo para a Secretaria.

Considerando trâmite para realização Processo Licitatório para reforma predial da Secretaria Municipal de Administração e Modernização, com previsão de início ainda no 2º semestre do atual exercício.

Deste modo, a contratação de empresa especializada na manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Administração se torna um investimento essencial para garantir a eficiência operacional, a economia de recursos e o conforto dos usuários destas dependências.

Quanto ao levantamento do quantitativo, o mesmo fora realizado da seguinte maneira:

- De acordo com o relatório de consumo do Contrato 076/2023 pela Secretaria de Administração e Modernização e suas Unidades Administrativas, para os itens de manutenção em Anexo.

- Pelo levantamento da vida útil dos aparelhos em utilização, nas demandas em aberto motivadas pelo vencimento do contrato.

- Pelo redimensionamento estrutural dos Setores e Departamentos da Secretaria previsto no Projeto de Reforma da Secretaria de Administração e Modernização, provocando novas aquisições.

- Pela estimativa de novas aquisições (Processo Licitatório para Aquisição em andamento), incorrendo no maior consumo dos itens pertinentes às instalações, observando ainda que a partir de 180 dias de uso, os novos equipamento estarão sujeitos a manutenções periódicas para seu melhor funcionamento e preservação.

- Desta forma, reiteramos a necessidade desta Contratação, bem como, justificamos o seu quantitativo tanto pelo consumo, e também, pelas demandas elencadas acima e encaminho a relação da quantidade de aparelhos de ar condicionado instalados em nossas 3 unidades, e suas respectivas capacidades (em BTUs) , marca e o estado de conservação de cada equipamento, com o intuito de garantir que o processo licitatório atenda adequadamente às necessidades identificadas.

- Cabe citar que a relação está de acordo com o Registro Patrimonial da Secretaria de Administração, com a identificação do Setor e do responsável.

- Observamos ainda que, de acordo com a quantidade de equipamentos, bem como, com a previsão de aquisições à serem executadas por esta Secretaria, o quantitativo das manutenções fora realizado considerando as recomendações padronizadas dos fabricantes, sendo necessário ao menos 2 manutenções anuais, independentemente da frequência de utilização dos mesmos, com o objetivo de garantir o melhor funcionamento, bem como, prolongar à vida útil dos equipamentos, assegurando eficiência e eficácia dos mesmos, principalmente aos equipamentos a serem adquiridos, visto a garantia dos mesmos.

Planilha emitida através do Sistema Coplan, demonstrando as informações pertinentes aos equipamentos desta Secretaria:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Setor: | 003-T.I. - SALA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | DANIEL JOSE SEPI DE LIMA |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTUS | 27/10/2015 | BOM | 3 |
| Setor: | 004-SALA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS |  |  |
| Responsavel do Setor: | SERGIO DAL MASO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER 9 000BTUS | 24/05/2007 | BOM | 0 |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18 000BTUS ELGIN | 16/04/2018 | BOM | 6 |
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL UN EVAPARADORA INVERTER 9000 BTU 220V TRANE | 04/05/2021 | INSERVIVEL | 7 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER AGRATTO | 17/05/2023 | NOVO | 10 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER AGRATTO | 17/05/2023 | NOVO | 10 |
| Setor: | 006-ADCON - SALA DO ADMINISTRATIVO |  |  |
| Responsavel do Setor: | PETERSON MANOLO DA SILVA SALES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 22/08/2022 | BOM | 9 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 22/08/2022 | BOM | 9 |
| Setor: | 009-SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 017-T.I . - SALA DA MANUTENCAO DE INFORMATICA |  |  |
| Responsavel do Setor: | JOAO PAULO FERNANDES SANTOS DO AMARAL |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 20/03/2023 | NOVO | 10 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 20/03/2023 | NOVO | 10 |
| Setor: | 018-SALA DO PREGAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIZABETE CILIAO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORKI 24 000 BTUS | 08/11/2010 | BOM | 0 |
| Setor: | 019-RECEPCAO / PROTOCOLO |  |  |
| Responsavel do Setor: | EDILENE PORTO DOS SANTOS FOGO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18 000 BTU INVERTER AGRATTO | 20/03/2023 | NOVO | 10 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18 000 BTU INVERTER AGRATTO | 20/03/2023 | NOVO | 10 |
| Setor: | 022-SESMT SALA DA MEDICINA DO TRABALHO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 030-SESMT SALA DA COORDENACAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 032-SESMT SALA DO MEDICO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 033-SESMT SALA SEGURANCA DO TRABALHO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ISELDA WEISSHAUPT |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 035-ESCOLA DE GOVERNO - SALA DO ADMINISTRATIVO |  |  |
| Responsavel do Setor: | SANDRA REGINA RODRIGUES DOMINGUES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9 000 BTUS FRIO 220V ELGIN | 18/04/2017 | BOM | 5 |
| Setor: | 043-SALA DA COMISSAO PERMANENTE PROCESSANTE |  |  |
| Responsavel do Setor: | DIANES FANTI DE ALMEIDA |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT YORK 12 000 BTUS | 19/07/2011 | REGULAR | 0 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9 000 BTU INVERTER ELGIN | 15/09/2021 | BOM | 9 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9 000 BTU INVERTER ELGIN | 15/09/2021 | BOM | 9 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 000 BTU INVERTER AGRATTO | 26/04/2022 | NOVO | 10 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 000 BTU INVERTER AGRATTO | 26/04/2022 | NOVO | 10 |
| Setor: | 045-RECEPCAO GABINETE DO SECRETARIO |  |  |
| Responsavel do Setor: | MARILENE PORT |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| AR CONDICIONADO CONDESADOR KOS 09FC 2 HX K PRINCSS E EVAPORADOR KOS 09FC 3HX PRINCESS | 01/06/2015 | BOM | 10 |
| Setor: | 053-ADCON - SALA GERENCIA |  |  |
| Responsavel do Setor: | PETERSON MANOLO DA SILVA SALES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 24 000 BTUS | 14/07/2011 | BOM | 1 |
| Setor: | 055-SESMT RECEPCAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 24 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | NOVO | 10 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 24 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | NOVO | 10 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 24 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 057-ESCOLA DE GOVERNO - SALA DE TREINAMENTO |  |  |
| Responsavel do Setor: | SANDRA REGINA RODRIGUES DOMINGUES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 58 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 58 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 060-T.I. - SALA DATA CENTER |  |  |
| Responsavel do Setor: | DANIEL JOSE SEPI DE LIMA |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 16/12/2021 | BOM | 7 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 16/12/2021 | BOM | 7 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 08/11/2022 | BOM | 8 |
| CONDENSADRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU ELGIN | 08/11/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 063-SALA PRE LICITACAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIZABETE CILIAO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 000 BTU INVERTER AGRATTO | 16/05/2022 | BOM | 9 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 000 BTU INVERTER AGRATTO | 16/05/2022 | BOM | 9 |
| CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU INVERTER TCL | 10/08/2022 | NOVO | 10 |
| EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU INVERTER TCL | 10/08/2022 | NOVO | 10 |
| Setor: | 088-SALA DIRETORA ADM E SERVICOS |  |  |
| Responsavel do Setor: | ANGELA GRAZIELA GOLDSCHMIDT |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 15/09/2021 | BOM | 9 |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12 000 INVERTER ELGIN | 15/09/2021 | BOM | 9 |
| Setor: | 106-GESTAO DE TERCEIROS |  |  |
| Responsavel do Setor: | MARCIA CRISTINA MURILHO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| AR CONDICIONADO DE 9 000 BTUS CONSUL | 03/08/2015 | BOM | 3 |
| Setor: | 107-NAO LOCALIZADOS INVENTARIO |  |  |
| Responsavel do Setor: | PETERSON MANOLO DA SILVA SALES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER 18 000BTUS | 24/05/2007 | NOVO | 10 |
| CONDICIONADOR DE AR SAMSUNG 12 000 22V HIWALL | 01/06/2015 | BOM | 10 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTUS | 27/10/2015 | BOM | 3 |
| Setor: | 109-SALA CONTAS FIXAS |  |  |
| Responsavel do Setor: | ISMAEL RODRIGUES |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 110-COMPRAS |  |  |
| Responsavel do Setor: | VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 112-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS - SALA DA DIRETORA |  |  |
| Responsavel do Setor: | ANGELA GRAZIELA GOLDSCHMIDT |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12000 BTUS INVERTER | 15/12/2014 | BOM | 2 |
| Setor: | 120-SESMT - ADMINISTRATIVO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | BOM | 8 |
| Setor: | 124-SESMT - SALA PSICOLOGO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIVANDA SILVA DE ABREU |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT H 12 000 BTU ELGIN | 19/10/2022 | NOVO | 10 |
| EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU INVERTER ELGIN | 19/10/2022 | NOVO | 10 |
| Setor: | 125-SALA ARQUIVOS DA LICITACAO |  |  |
| Responsavel do Setor: | ELIZABETE CILIAO |  |  |
| Descricao | Data de Aquisição | Estado Atual | Vida Util Anos |
| CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18 000BTUS ELGIN | 17/04/2018 | BOM | 6 |
| Emitido Por: | ANGELA GRAZIELA GOLDSCHMIDT |  |  |

    - Secretaria Municipal de Finanças: A participação da Secretaria de Finanças na licitação para a manutenção, instalação e recarga de gás dos equipamentos instalados em suas dependências é de suma importância por diversos motivos que impactam diretamente a eficiência e a segurança das suas operações.

A manutenção adequada dos equipamentos que utilizam gás é essencial para garantir a segurança dos servidores e das instalações. Equipamentos mal conservados podem representar riscos significativos, incluindo vazamentos de gás, que podem causar acidentes graves, prejudicando tanto a integridade física dos colaboradores quanto o patrimônio público.

A Secretaria de Finanças desempenha um papel crucial na administração pública, gerenciando os recursos financeiros e orçamentários do município. Qualquer interrupção nas suas operações pode resultar em atrasos significativos na execução de processos essenciais, como pagamentos, emissão de notas fiscais e gestão orçamentária. A manutenção regular e a recarga de gás asseguram que os equipamentos funcionem corretamente, evitando paradas inesperadas que poderiam comprometer o trabalho da secretaria.

Equipamentos bem mantidos tendem a ser mais eficientes energicamente, o que pode resultar em economia de recursos públicos. Além disso, a manutenção preventiva é geralmente mais econômica do que reparos emergências, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos destinados à infraestrutura.

A realização de manutenção e a recarga de gás conforme os padrões técnicos e regulamentares garantem que a Secretaria de Finanças esteja em conformidade com as normas de segurança e meio ambiente. Isso evita possíveis sanções e promove a responsabilidade institucional.

Equipamentos em bom estado contribuem para um ambiente de trabalho mais agradável e seguro, o que pode impactar positivamente a produtividade e a satisfação dos servidores. A instalação de novos e da manutenção dos atuais equipamentos, quando necessário, também assegura que a secretaria esteja equipada com tecnologia atualizada e adequada às suas necessidades operacionais. Portanto, a participação da Secretaria de Finanças na licitação para a manutenção, instalação e recarga de gás dos equipamentos é vital para garantir a segurança, a continuidade das operações, a eficiência econômica e a conformidade regulatória. Esses fatores combinados asseguram que a secretaria possa desempenhar suas funções com a máxima eficácia, beneficiando tanto os servidores quanto os cidadãos que dependem dos serviços financeiros municipais. A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, temos no momento o seguinte cenário:

- Paço Municipal – Recepção e Gabine da Secretária Municipal de Finanças e Orçameto e os departamentos de Análise de Sistemas, Compras Finanças, Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, 10 aparelhos de ar condicionado;

- Centro de Atendimento ao Consumidor – CAC – Departamentos de Administração Tributária, Cadastro Imobiliário, Núcleo de Fiscalização Tributária, Processos Administrativos Tributários, Cadastro Técnico Imobiliário, Central de ISSQN, Atendimento Presencial Tributário e Atendimento on-line (prédio de 2 andares), 16 aparelhos de ar condicionado;

- Setor de Recursos Humanos e Patrimônio da Secretaria de Finanças e Orçamento (prédio de 2 andares), 7 aparelhos de ar condicionado.

O quantitativo dos itens foi estabelecido com base nas seguintes premissas:

Foram mapeados os 3 prédios que fazem parte da secretaria e feito o levantamento dos aparelhos de ar condicionado instalados que precisam de manutenção.

Considerando a ampliação de departamentos pós implantação do CAC e reforma do Paço Municipal que impulsionou a instalação de novos aparelhos condicionadores de ar e consequentemente aumentou a demanda de manutenção.

Considerando a limitação de empenho estabelecida pelo Decreto nº 213/2023 que impossibilitou a aquisição e/ou substituição de equipamentos ineficientes, inoperantes ou que apresentavam mal funcionamento/desempenho devido ao desgaste, ação do tempo e uso. Sendo assim a maioria dos equipamentos da secretaria são antigos e requerem manutenções periódicas.

Considerando que estamos em uma região de clima com temperaturas elevadas e a climatização do ambiente é essencial para o bem-estar dos servidores e atendimento ao público.

- A Secretaria de Finanças desempenha um papel crucial na administração pública, gerenciando os recursos financeiros e orçamentários do município. Qualquer interrupção nas suas operações pode resultar em atrasos significativos na execução de processos essenciais, como pagamentos, arrecadação de tributos e gestão orçamentária. A manutenção regular e a recarga de gás asseguram que os equipamentos funcionem corretamente, evitando paradas inesperadas que poderiam comprometer o trabalho da secretaria.

    - Secretaria Municipal de Obras: Consideramos vários aspectos que demonstram a necessidade, a eficiência e os benefícios dessa contratação, identificamos o que segue:

Nosso estado é quente em demasia durante todo o ano, assim garante que os sistemas de ar-condicionado estejam sempre em bom funcionamento, prevenindo falhas que possam interromper o trabalho dos servidores e o atendimento ao público, proporcionando conforto térmico, essencial para o bem-estar dos funcionários e do público, aumentando a produtividade e a satisfação geral.

A manutenção preventiva é mais econômica a longo prazo, pois evita reparos emergências que costumam ser mais caros e demorados, além de produzir eficiência energética pois equipamentos bem mantidos operam de forma mais eficiente, consumindo menos energia e resultando em economia nas contas de eletricidade. A manutenção regular aumenta a vida ú9til dos equipamentos de ar-condicionado, retardando a necessidade de substituições e no10vos investimentos.

A m11anutenção regular também assegura a limpeza dos filtros e dutos, prevenindo a prolifer12ação de fungos, bactérias e outros agentes patogênicos que podem afetar a saúde dos usuários, bem como a segurança operacional dada pelas verificações periódicas dos componentes elétricos e mecânicos reduzem o risco de acidentes, como curtos-circuitos e vazamentos de gases refrigerantes.

Esses são serviços que precisam de empresas especializadas que possuem profissionais qualificados e certificados, garantindo a responsabilidade técnica e a qualidade dos serviços prestados. Contratar uma empresa especializada libera os gestores públicos para focarem em suas atividades principais, ao invés de se preocuparem com a manutenção dos equipamentos. Empresas especializadas possuem o conhecimento técnico necessário para realizar manutenções de alta qualidade, diagnosticando e solucionando problemas de maneira eficiente.

Em suma, a contratação de uma empresa para a manutenção de ar- condicionado por um órgão público é uma decisão estratégica que visa assegurar  o  bom  funcionamento  dos  equipamentos,  a  eficiência energética, a segurança dos usuários e a conformidade com normas e regulamentações. Além disso, proporciona economia de recursos e aumenta a durabilidade dos sistemas de climatização, garantindo um ambiente de trabalho saudável e confortável.

A secretaria de obras no exercício de 2022 e 2023 não efetuou manutenção em todos os aparelhos que possui. Devido a poeira excessiva que existe no período da seca, e ainda pelo local que estamos instalados possuir uma grande área de terra onde transitam os caminhões, foi apontada pela segurança do trabalho em conversa com os setores que manter a continua limpeza dos aparelhos proporcionam condição de saúde respiratória, bem como prolonga a vida útil dos aparelhos.

Vimos informar a este departamento que a secretaria instalou no exercício de 2022 mais seis (06) novos aparelhos de 9.000 Btu em novas salas instaladas em contêineres. Além desses, existem mais três (03) aparelhos no contêiner recepção e gabinete do secretário.

Existem ainda os setores de compras e engenharia que possui mais cinco (05) aparelhos, sendo de 24.000, 18.000 e 9.000 Btus.

O departamento de RH também possui um aparelho de 9.000 btus, o almoxarifado possui mais dois aparelhos de 9.000 btus, e demais salas dos encarregados que estão localizadas no barracão anexo a sede, que contam com mais três aparelhos de 9.000 btus.

Para o exercício de 2025, há o planejamento de ser adquiridos aparelhos para serem instalados na cozinha e refeitório, a previsão de aquisição de mais um contêiner para acomodar o setor de almoxarifado, a parte administrativa, onde será necessário mais três aparelhos. Sendo estimada a aquisição de mais cinco (05) aparelhos .

O quantitativo estimado previu duas manutenções preventivas com limpeza completa duas vezes no ano apenas, para que não acumule poeira, alcance eficiência na temperatura e proporcione segurança respiratória aos servidores e munícipes que fazem uso dos ambientes da Sosu, e em caso de algum aparelho apresentar problema antes do tempo de manutenção, será efetuada manutenção corretiva.

O serviço de limpeza nos aparelhos se trata de serviços contínuos, devido a necessidade de manter o ar em condições respirável, limpos objetivando proporcionar condições de saúde respiratória no ambiente de trabalho frequentado por servidores e munícipes. O aparelho acumula no dia a dia poeira, nas chuvas umidade, podendo criar bolor, ambas as situações, se não efetuadas as limpezas, proporcionam grandes riscos à saúde das pessoas estão diariamente no ambiente, assim, a contratação deve ser anual, contínua e faz parte do planejamento da prefeitura municipal.

    - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito: Para tanto, levando em consideração que é primordial avaliar o quantitativo consumido junto ao Relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preços da Secretaria nos últimos 12 (doze) meses.

Desse modo, na perspectiva de fazer especificamente organizado os mais diversos  serviços o processo se faz necessário para atender as necessidades para   manutenção  nos aparelhos de ar Condicionado, devido os  mesmos ficarem defasagem com o tempo. É sabido que as estações climáticas no Estado do Mato Grosso são com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades.

Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização,

Este processo  justifica-se pelo fato da Secretaria não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

Declaramos que foram feitas todas as análises de forma precisa e com afinco para se chegar ao quantitativo em referência, para atender a demanda da Secretaria.

Como se levou em consideração avaliar o quantitativo consumido junto ao Relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preços da Secretaria nos últimos 12 (doze) meses.

Considerando que na  Secretaria de Trânsito  temos instalados  aparelhos de ares condicionados de vários BTU, 9,14,18,24,  devido aos tamanhos da sala, sendo 13 no total, todos os anos conforme a licitação  é feito a  manutenção quando necessário, no setor operacional devido  os serviços  da guarda funcionar 24 horas não coube mais o concerto, por isso este ano foi feito a aquisição de 01 ar condicionado código da prefeitura nº 399955 - 12  BTU.

Toda o processo para  manutenção dos ares condicionados  são realizados  somente na Secretaria de Trânsito.  O Pregão Eletrônico modalidade de licitação que os entes públicos  utilizam para a contratação de bens e serviços comuns trata-se de uma modalidade de licitação muito mais ágil e transparente, pois é feito por um sistema com comunicação via internet. No caso do presente procedimento licitatório, não restam dúvidas acerca da viabilidade da modalidade  tendo em vista que permite que a Administração Pública contrate de forma mais célere e menos burocrática, mantendo a legalidade do procedimento e obedecendo ao critério do menor preço, garantindo a escolha da melhor proposta,  na Secretaria não é  realizada  contratação com empresas  individual.

O fornecedor  será para a contratação de serviços que trata o objeto pela finalidade de formar um todo unitário, no tamanhos dos ares condicionados para  somente  uma  empresa  na  realização  de todos os serviços, como já está acontecendo, assim podendo possibilitar maior economia de escala com a redução de preços por parte das licitantes  devido ao  maior volume dos  serviços prestados, pois não fica dependente de diversos fornecedores para  os serviços  e  considerando  a melhora na  administração do contrato, como  a  diminuição do número de atas.

Desse modo, na perspectiva de fazer especificamente organizado os mais diversos  serviços o processo se faz necessário para atender as necessidades para   manutenção  nos aparelhos de ares Condicionados, devido os  mesmos ficarem defasagem com o tempo. É sabido que as estações climáticas no Estado do Mato Grosso são com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades.

Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização.

Este processo  justifica-se pelo fato da Secretaria não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

    - Secretaria Municipal de Meio Ambiente: A presente justificativa visa detalhar a necessidade de realização de um processo licitatório para a contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado instalados nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente.

Os sistemas de ar-condicionado desempenham um papel crucial no controle da temperatura e umidade dos ambientes, proporcionando conforto térmico para colaboradores, clientes e usuários, além de contribuir para a preservação de equipamentos eletrônicos sensíveis. A ausência de manutenção adequada pode resultar em falhas operacionais, aumento do consumo de energia elétrica, desconforto aos usuários e até mesmo na interrupção das atividades da instituição.

Os sistemas de ar-condicionado, devido à sua complexidade técnica, requerem manutenções periódicas para garantir seu pleno funcionamento. Essas manutenções incluem a verificação de componentes mecânicos e eletrônicos, limpeza de filtros, recarga de gás refrigerante, entre outros serviços. Além disso, a realização de manutenções corretivas é essencial para resolver problemas inesperados que possam comprometer o desempenho dos equipamentos.

Dada a relevância dos serviços de manutenção de ar-condicionado para o bom funcionamento das atividades da Secretaria, e considerando a necessidade de garantir a contratação de empresa qualificada que ofereça serviços de qualidade a preços competitivos, justifica-se a abertura de processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente.

- Portanto, com base nos motivos expostos, conclui-se pela necessidade de realizar um processo licitatório para a contratação de empresa especializada em manutenção de sistemas de ar-condicionado, garantindo, assim, a continuidade e eficiência dos serviços prestados, bem como a preservação dos equipamentos e o conforto dos usuários.

Os sistemas de ar-condicionado desempenham um papel crucial no controle da temperatura e umidade dos ambientes, proporcionando conforto térmico para colaboradores, clientes e usuários, além de contribuir para a preservação de equipamentos eletrônicos sensíveis. A ausência de manutenção adequada pode resultar em falhas operacionais, aumento do consumo de energia elétrica, desconforto aos usuários e até mesmo na interrupção das atividades da instituição.

Os sistemas de ar-condicionado, devido à sua complexidade técnica, requerem manutenções periódicas para garantir seu pleno funcionamento. Essas manutenções incluem a verificação de componentes mecânicos e eletrônicos, limpeza de filtros, recarga de gás refrigerante, entre outros serviços. Além disso, a realização de manutenções corretivas é essencial para resolver problemas inesperados que possam comprometer o desempenho dos equipamentos.

A contratação de uma empresa especializada por um período de 12 meses permitirá a realização de um plano de manutenção contínuo e sistemático, abrangendo todas as unidades sob a responsabilidade da Prefeitura de Sinop/MT. Este período é necessário para assegurar que todos os equipamentos recebam a atenção adequada, prevenindo problemas recorrentes e garantindo a longevidade dos sistemas de climatização.

É necessário que seja um mesmo prestador de serviço, devido a excessiva demanda das secretarias e do passo municipal, visto que no contrato anterior era separado por capacidade de cada aparelho de ar condicionado, o que causava problemas aos concertos, visto que a demanda para alguns fornecedores era elevada, e atrasava os reparos, prejudicando as secretarias.

Além da manutenção preventiva, a empresa contratada será responsável por intervenções corretivas sempre que necessário, garantindo resposta rápida e eficaz a qualquer problema que possa surgir.

Referente à quantidade de aparelhos disponíveis na SDS, possuímos atualmente o total de 17 aparelhos de ar condicionado, sendo:

02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 9.000 BTU’s;

- 06 (seis) aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTU’s;

- 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTU’s;

- Que atendem a sede da Secretaria.

- 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTU`s;

- 02(dois) aparelhos de ar condicionado de 58.000 BTU`s;

- Que atendem as estruturas do Parque Florestal.

Dentro do nosso quadro de aparelhos foram adquiridos: 1 unidade em 2011, 4 unidades em 2018, 3 unidades em 2019, 2 unidades em 2020, 1 unidade em 2022 e 6 unidades em 2023, totalizando os 17 aparelhos de ar que temos hoje.

- Volto a frisar que a licitação por grupo é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade dos serviços, tendo em vista que o gerenciamento do contrato irá permanecer todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases dos serviços, concentração da responsabilidade pela execução dos serviços em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados.

    - Secretaria Municipal de Educação: O conforto térmico é imprescindível para eficiência dos ambientes de trabalho e aprendizado. Estudos e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) comprovam que a exposição a elevadas temperaturas pode comprometer a concentração e o desempenho de profissionais e alunos(as) de forma significativa, além das possíveis complicações fisiológicas. Devido ao clima local e às constantes altas temperaturas na cidade de Sinop, nos prédios sob domínio desta Secretaria (ao que se pode destacar as sedes administrativas e as Unidades Educativas da Rede Pública Municipal de Ensino), o conforto térmico é propiciado e mantido predominantemente através de climatização artificial com aparelhos condicionadores de ar, cuja manutenção preventiva e corretiva deve ser realizada de maneira regular. Para garantir que o uso destes equipamentos seja vantajoso, devem ser considerados alguns aspectos relacionados às vantagens de realizar as manutenções periódicas e corretivas, dentre os quais pode-se destacar: a saúde dos usuários do ambiente, visto que máquinas sujas se tornam alvo da proliferação de micro-organismos nocivos como fungos e bactérias; a eficiência energética, uma vez que máquinas sem manutenção ou com defeito comumente consumem mais eletricidade do que máquinas em pleno estado de conservação e funcionamento, também gerando, consequentemente, custos mais altos na conta de energia; durabilidade dos equipamentos, devido à sua vida útil ser diretamente afetada pela frequência de manutenções recebidas, além de auxiliar na prevenção contra situações onerosas em que a única solução possível é a substituição do aparelho. Neste sentido, se faz necessária a existência de uma licitação para atender à demanda por manutenções e instalações de aparelhos condicionadores de ar nos espaços atendidos por esta Secretaria.

- No que se refere ao quantitativo informado, ressaltamos que a Rede Pública Municipal de Ensino de Sinop possui, atualmente, 44 (quarenta e quatro) escolas e há outras 03 (três) em construção, com previsão para funcionamento em 2025. Referente ao aumento solicitado, informamos que o quantitativo para itens de manutenção e recargas de gás foi baseado no quantitativo consumido entre os anos de 2023 e 2024 na licitação anterior, sendo acrescidos de 10% para atender às novas Unidades e posteriormente duplicados, devido à necessidade de realização de manutenções preventivas, no mínimo, a cada 6 meses, conforme as orientações técnicas dos fabricantes para pleno funcionamento que não foram seguidas no presente ano por motivos orçamentários. Uma última observação que cabe acrescentar, é de que o quantitativo para itens de instalação foi vinculado ao quantitativo informado pelo Departamento de Logística desta Secretaria referente à licitação para aquisição de aparelhos condicionadores de ar, devido à relação direta existente entre estes objetos, conforme explicado no item 2.5 do Anexo I desta secretaria.

Conforme solicitado, segue em anexo a planilha com o quantitativo total de aparelhos de ar condicionado existentes em cada prédio, com suas respectivas capacidades (em BTUs) e estados de conservação atual.

Salienta-se, ainda, que o quantitativo solicitado para manutenções é significativamente inferior ao quantitativo real de aparelhos presentes nas 52 (cinquenta e duas) edificações sob a administração da Secretaria Municipal de Educação, visto que a estimativa foi realizada com base no consumo da licitação anterior (2023-2024), acrescidos em 100% (visto que são necessárias, segundo recomendações dos fabricantes, ao menos duas manutenções preventivas por ano), e depois acrescidos, ainda, em 20%, para eventuais necessidades não planejadas (manutenções corretivas), totalizando um aumento médio de 120% para os itens que tiveram significativo consumo.

Com relação ao prazo solicitado para devolutiva, informamos que nos foi repassada essa demanda no dia 16/09/2024, e no mesmo dia nos prontificamos a buscar as referidas informações de cada aparelho existente. No entanto, devido às verbas alternativas recebidas pelas Unidades Educativas (por exemplo, do PDDE), os(as) gestores(as) possuem autonomia de compra e manutenção de aparelhos condicionadores de ar, o que dificulta a manutenção atualizada dos cadastros de localização de bens permanentes.

- Por essa razão, foi solicitado aos(às) gestores(as) que nos enviassem o levantamento individual de cada Unidade, bem como foi realizada verificação in loco por parte deste Setor, nos prédios administrativos, para maior rigor das informações apresentadas.

| LEVANTAMENTO - AR CONDICIONADOS (EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL | QUANTIDADE DE APARELHOS POR CAPACIDADE EM BTUs |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 60.000 |  |
| CENTRO EDUCACIONAL LINDOLFO JOSÉ TRIERWEILLER | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 32 |
| EMEB ALEIXO SCHENATTO | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 25 |
| EMEB ARMANDO DIAS | 1 | 0 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 34 |
| EMEB BASILIANO DO CARMO DE JESUS | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 0 | 39 |
| EMEB BOM JARDIM | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| EMEB JARDIM CELESTE | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| EMEB JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| EMEB LIZAMARA APARECIDA OLIVA DE ALMEIDA | 0 | 1 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 35 |
| EMEB MARIA APARECIDA AMARO DE SOUZA | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| EMEB MONTEIRO LOBATO | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| EMEB PROF. ALCÍDIA DIVANIR SIMÕES SALES PAVAN | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| EMEB PROF. ANA CRISTINA DE SENA | 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 38 |
| EMEB PROF. JURANDIR LIBERINO DE MESQUITA | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 0 | 31 |
| EMEB PROF. LENI TERESINHA BENEDETTI | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 28 |
| EMEB PROF. MARIZETE WEBER | 0 | 5 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| EMEB PROF. SHIELEY DA COSTA FORTUNA | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| EMEB RODRIGO DAMASCENO | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 11 | 0 | 47 |
| EMEB SADAO WATANABE | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 31 |
| EMEB SILVANA | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| EMEB SIMÃO FLACH | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| EMEB TACIANA BALTH JORDÃO | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 28 |
| EMEB UILIBALDO VIEIRA GOBBO | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| EMEB VER. RODOLFO VALTER KUNZE | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| EMEI ALVORADA | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| EMEI CECÍLIA MEIRELES | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| EMEI CLARA TEIXEIRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 22 |
| EMEI DE TODA A GENTE | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| EMEI DORACY MARQUES AMORIN | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| EMEI ELIZETE DALLABIRDA | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 |

    - Secretaria MunicipaSecretaria Municipal de Assistência Social: Referida Solicitação se faz necessária Considerando que  manutenções, recargas de gás e instalação de ar condicionado é necessária para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade, propiciando melhor conforto térmico e ambiente mais agradável, bem como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas no diversos prédios públicos. Assim sendo, a motivação para licitar os serviços de ar condicionado, com a finalidade de atender às necessidades das diversas unidades que compõe a Secretaria Municipal de Assistência Social, considerando as altas temperaturas que o município de Sinop - MT possui. Constantemente os aparelhos de ar condicionado, vem apresentando problemas devido à sobrecarga que estes equipamentos sofrem no dia a dia o que tem ocasionado danos para manutenção dos mesmos. Justifica-se a contratação para aquisição dos serviços solicitados pela necessidade de propiciar melhor conforto térmico e ambiente mais agradável de trabalho nas edificações das unidades administrativas. Viabilizando ainda que com a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado é uma medida crucial para garantir uma climatização eficiente dos ambientes, ocorrendo um aumento crucial em relação a manutenção dos Ar Condicionados sendo fundamental, para manter as condições ideais que propiciem um bom desempenho dos servidores em suas atividades, essa iniciativa permite a adequação dos ambientes que exigem climatização adequada para operar de forma eficaz. Porém com a manutenção dos Ar Condicionados em dia contribuirá para adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas pelos órgãos que compõem a esfera municipal. Logo necessita de um aumento no referido quantitativo, levando em consideração que o quantitativo do ano de 2023 não supriu as necessidades básicas da Secretária no que  diz respeito em realizar as Manutenções necessárias de prevenção de eventuais problemas, sendo possível somente a realização de manutenção de emergência, as aquisição de Manutenção de Ar Condicionado é de extrema importância para o funcionamento eficaz das unidades. Além disso essa medida contribui para promovendo contínuo aprimoramento nos serviços prestados à comunidade e o bem-estar de todos os envolvidos, qualquer circunstância, prezando sempre pela segurança de sobrevivência, riscos circunstanciais, segurança de acolhida e segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social.  Diante do exposto, justifica-se a contratação. Posto isso, destacamos que as manutenções adequadas nos Ar condicionados possibilita o funcionamento adequado dos equipamentos, proporcionado assim a diminuição dos valores da conta de energia, gerando economicidade, e segurança e proporcionando qualidade de vida aos servidores.

A referida Solicitação se faz necessária considerando que as manutenções, recargas de gás e instalações de ares-condicionados é primordial para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como suas respectivas unidades como: CRAS, CREAS, Casa de Passagem, Centro de Convivência, Conselho Tutelar.

Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, com equipamentos que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade, propiciando melhor conforto térmico e ambiente mais agradável, bem como, contribuirá para a adequação do ambiente e para o desenvolvimento das atividades exercidas no diversos prédios públicos.

- Hoje a assistência social e suas unidades contam com 75 ares condicionados todos em bom estado de conservação porém, necessitam de manutenção periódica, pois devido ao clima de nossa cidade se faz necessária a manutenção completa de forma preventiva para que seja mantidos em funcionamento e evitando desgastes prematuros, os equipamentos bem mantidos funcionam de maneira mais eficiente consumindo menos energia e reduzindo os custos, bem como previne doenças e garante a qualidade do ar.

Segue planilha com quantitativo:

| 9.000 BTU | 14 unidades |
| --- | --- |
| 12.000 BTU | 27 unidades |
| 18.000 BTU | 17 unidades |
| 22.000 BTU | 01 unidade |
| 24.000 BTU | 09 unidades |
| 30.000 BTU | 02 unidades |
| 32.000 BTU | 05 unidades |

A manutenção dos ares-condicionados e seus respectivos serviços eram realizadas por diversas empresas para serviços semelhantes o que dificultava a realização, pois quando havia necessidade dos serviços ocorriam solicitações erróneas para realização do serviço solicitado. Com a manutenção realizada em grupos os serviços serão executados de maneira mais assertiva e eficaz, solucionando esse problema corriqueiro havendo assim melhor desenvolvimento e continuidade das demandas solicitadas.

Conforme a resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Segue a tabela de definição de periodicidade dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de ar condicionado:

Componente Periodicidade

Tomada de ar externo: Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)

Unidades filtrantes: Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)

Bandeja de condensado: Mensal

Serpentina de aquecimento: Desencrustação semestral e limpeza trimestral

Serpentina de resfriamento:Desencrustação semestral e limpeza trimestral

    - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC necessita contratar uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos em suas instalações. Os sistemas de climatização são essenciais para proporcionar um ambiente confortável e adequado para os servidores e munícipes, especialmente considerando o clima quente e úmido da nossa região. A manutenção regular e preventiva dos aparelhos é crucial para evitar falhas inesperadas e garantir a eficiência energética dos equipamentos.

A contratação de uma empresa especializada por um período de 12 meses permitirá a realização de um plano de manutenção contínuo e sistemático, abrangendo todas as unidades sob a responsabilidade da Prefeitura de Sinop/MT. Este período é necessário para assegurar que todos os equipamentos recebam a atenção adequada, prevenindo problemas recorrentes e garantindo a longevidade dos sistemas de climatização. Além disso, a manutenção regular contribui para a redução de custos com reparos emergenciais e substituições, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Além da manutenção preventiva, a empresa contratada será responsável por intervenções corretivas sempre que necessário, garantindo resposta rápida e eficaz a qualquer problema que possa surgir. Isso minimiza o impacto no funcionamento das atividades educacionais e administrativas, assegurando que os ambientes estejam sempre em condições ideais para o desenvolvimento das atividades da SEDEC.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada é imprescindível para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pela secretaria.

A contratação de uma empresa especializada por um período de 12 meses permitirá a realização de um plano de manutenção contínuo e sistemático, abrangendo todas as unidades sob a responsabilidade da Prefeitura de Sinop/MT. Este período é necessário para assegurar que todos os equipamentos recebam a atenção adequada, prevenindo problemas recorrentes e garantindo a longevidade dos sistemas de climatização. Além disso, a manutenção regular contribui para a redução de custos com reparos emergências e substituições, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Além da manutenção completa de forma preventiva, a empresa contratada será responsável por intervenções corretivas sempre que necessário, garantindo resposta rápida e eficaz a qualquer problema que possa surgir. Isso minimiza o impacto no funcionamento das atividades educacionais e administrativas, assegurando que os ambientes estejam sempre em condições

ideais para o desenvolvimento das atividades da SEDEC. Portanto, a contratação de uma empresa especializada é imprescindível para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pela secretaria.

É necessário que seja um mesmo prestador de serviço, devido a excessiva demanda das secretarias e do passo municipal, visto que no contrato anterior era separado por capacidade de cada aparelho de ar condicionado, o que causava problemas aos concertos, visto que a demanda para alguns fornecedores era elevada, e atrasava os reparos, prejudicando as secretarias.

Quanto à quantidade de aparelhos disponíveis na SEDEC, possuímos atualmente o total de sete aparelhos de ar condicionado, sendo:

Um aparelho de ar condicionado 12000 BTU’s, do setor administrativo que não comporta o tamanho da sala, mas, devido a contenção não conseguimos substituí-lo, assim, este aparelho demanda de regular manutenção, bem como pode precisar de serviços mais técnicos devido ao seu desgaste.

05 (cinco) aparelhos de ar condicionado 18000 BTU’s:

- 01 aparelho atende ao CAE (Centro de Atendimento Empresarial);

- 02 aparelhos atendem à Gerência de Agricultura, na sala do setor técnico e um na sala de reuniões do setor técnico;

- 01 aparelho atende ao Gabinete do Secretário;

- 01 aparelho atende ao Gabinete do CAE;

01 (um) aparelho de condicionado 30000 BTU’s.

Atende à Sala de Reuniões da Secretaria.

    - Secretaria Municipal de Saúde: A contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção completa de aparelhos de ar condicionado, recarga de gás e instalação de novos equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT é imperativa para garantir a eficiência e qualidade no atendimento à população.

CONSIDERANDO que a qualidade do ar nos ambientes internos das unidades de saúde é fundamental para prevenir doenças respiratórias e alergias. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado, incluindo a limpeza de filtros e componentes internos, evita a proliferação de fungos, bactérias e outras substâncias nocivas, assegurando um ambiente saudável para os pacientes e profissionais de saúde.

CONSIDERANDO que os equipamentos de ar condicionado que recebem manutenção regular operam de forma mais eficiente, resultando em menor consumo de energia elétrica. Além disso, a recarga adequada de gás refrigerante garante que os aparelhos funcionem com máxima eficiência, contribuindo para a redução dos custos operacionais e promovendo a sustentabilidade.

CONSIDERANDO que a manutenção preventiva e corretiva prolonga a vida útil dos aparelhos de ar condicionado, evitando falhas prematuras e a necessidade de substituições frequentes. Isto representa uma economia significativa de recursos públicos, além de garantir que os equipamentos estejam sempre em condições adequadas de uso.

CONSIDERANDO que a instalação correta e a manutenção conforme as normas técnicas vigentes são essenciais para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos de ar condicionado. A contratação de uma empresa especializada assegura que todos os procedimentos sejam realizados conforme as especificações técnicas e regulatórias, mitigando riscos de acidentes e falhas.

CONSIDERANDO que ambientes com temperatura controlada e ar de qualidade proporcionam maior conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, resultando em um atendimento mais eficiente e humanizado. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado contribui diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do bem-estar de todos os envolvidos.

DO QUANTITATIVO foram baseadas nas necessidades atuais e podem sofrer ajustes conforme o desenvolvimento das obras e a identificação de novas demandas. A garantia de que os equipamentos de ar condicionado estejam sempre funcionando de maneira eficiente é fundamental para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.

DO AUMENTO DA DEMANDA de aparelhos de ar condicionado, que antes eram suficientes para atender às necessidades das unidades, agora precisam de manutenção mais frequente, recarga de gás e, em alguns casos, substituição ou instalação de novos aparelhos para suportar o aumento do fluxo de pessoas e garantir a eficácia do controle térmico. A ampliação e criação de novas unidades e serviços de saúde no município aumentaram a quantidade de aparelhos de ar condicionado em uso, demandando maior atenção à manutenção e instalação de novos equipamentos.

SETORES QUE SERÃO ATENDIDOS POR ESTA CONTRATAÇÃO:

- CALS - Almoxarifado Saúde: Responsável pelo armazenamento e distribuição de materiais de saúde.

- CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico): Gerencia a distribuição de medicamentos e insumos farmacêuticos.

- Manutenção Saúde: Coordena a manutenção e reparo de equipamentos e instalações da Secretaria.

- Regulação - TFD (Tratamento Fora de Domicílio): Administra e coordena o atendimento de pacientes que necessitam de tratamento fora do município.

- Secretaria Municipal de Saúde (Sede): Local onde se concentram as atividades administrativas e de gestão da Secretaria de Saúde.

- CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

- CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil)

- CEM Novo (Novo Centro de Especialidades Médicas)

- CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

- CER (Centro Especializado em Reabilitação)

- CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)

- CRASM (Centro de Referência a Saúde da Mulher)

- UCT (Unidade Centro de Transfusão)

- SAE (Serviço de Assistência Especializada)

- UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Diversas unidades distribuídas nos bairros, como Alto da Glória, Jardim América, Maria Vindilina, Camping Clube, Boa Esperança, Botânico, entre outras.

Cada setor possui uma quantidade específica de aparelhos de ar condicionado que necessita de manutenção regular. Esse cálculo é uma estimativa baseada em números médios e pode variar conforme a quantidade real de aparelhos em cada setor e as condições específicas de cada unidade de saúde. Para maior precisão, seria necessário um levantamento detalhado da quantidade de aparelhos em cada setor e suas condições atuais.

| Serviço | Quantidade | Periodicidade/Frequência |
| --- | --- | --- |
| Manutenção Completa | 931 aparelhos | Trimestral (4 manutenções por ano para cada aparelho) |
| Recarga de Gás Refrigerante | 466 aparelhos | Conforme necessidade (considerando que a recarga de gás é necessária em 50% dos aparelhos, dependendo do desgaste e uso) |
| Instalação de Novos Aparelhos | 45 unidades | Única (conforme demanda) |
| Atendimento de Chamadas de Emergência | Conforme necessidade | 24 horas (disponibilidade) |

JUSTIFICA-SE a contratação de uma empresa especializada para a manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é uma medida necessária e estratégica para assegurar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde do município de Sinop/MT, promovendo a saúde, a eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos e o bem-estar de todos.

Foram feitas as averiguações e retiradas as UBS que não são de competências desta Secretaria. As unidades que são de competência da OS, são de total responsabilidade a manutenção e conservação do seu estado de funcionamento.

Para compilar o levantamento da quantidade de aparelhos de ar condicionado em cada um dos 35 setores, fora criada uma tabela detalhada do quantitativo e os endereços pertencentes as unidades que estão sobre a gestão própria da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT.

Frisa-se ainda que a licitação por grupo é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade dos serviços, haja vista que o gerenciamento do contrato irá permanecer todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases dos serviços, concentração da responsabilidade pela execução dos serviços em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados.

Ao agrupar os serviços de manutenção, recarga de gás e instalação em um único contrato para um conjunto de aparelhos, a empresa contratada poderá otimizar suas operações, resultando em melhores condições comerciais e redução de custos. Solicitar por item, aparelho a aparelho, pode fragmentar os serviços e aumentar os custos unitários.

Um contrato de manutenção por grupo tende a ser mais atrativo para as empresas licitantes, já que envolve uma maior escala de serviço e, consequentemente, maior volume de trabalho. Isso pode aumentar a competitividade no processo licitatório, resultando em propostas mais vantajosas para a Administração.

A manutenção por grupo garante que o prestador de serviço lide com várias demandas simultaneamente, realizando revisões, consertos e recargas de gás de forma contínua e mais ágil. No modelo por item, cada solicitação pode demandar tempo adicional para orçamento, aprovação e execução, retardando a solução de problemas emergenciais.

Abaixo a tabela com todas as informações pertinentes.

| EVANTAMENTO DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES QUE ESTÃO SOB A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SINOP/MT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SETOR | ENDEREÇO | CAPACIDADE (BTUs) | QUANT. | QUANT. DE APARELHOS |
| 1 | CALS - ALMOXARIFADO SAÚDE | RUA DAS SAMAMBAIAS, 2.439 B, SETOR INDUSTRIAL SUL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00 MIN. ÀS 14H00 MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 8 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 2 | CAPS | R. DOS IMBÉS, 107 - ST. COMERCIAL, SINOP - MT, 78550-080. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 10 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 7 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 3 | CAPSi | R. A-1, 59 - ST. RES. NORTE, SINOP - MT, 78550-352 - FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 19H. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 6 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 4 | CAF | AV. DAS SIBIPIRUNAS, 5753 - JARDIM PRIMAVERAS, SINOP - MT, 78550-408. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 9 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 5 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 5 | CEM | AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 4248 - SETOR RESIDENCIAL. | A.R 9.000 (BTUs) | 2 | 20 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 14 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 6 | CEO | RUA DAS CASTANHEIRAS, 1197 - ST. COMERCIAL, SINOP - MT, 78550-290 | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 15 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 7 | CER | RUA DAS ANDIROBAS, Nº 122, SETOR COMERCIAL, CEP 78550-106 SINOP - MT, EM DIAS ÚTEIS DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 8 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 3 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 3 |  |
| 8 | AMBULTÓRIO DE MH/TB | RUA DAS ANDIROBAS, Nº 124, SETOR COMERCIAL, CEP 78550-106 SINOP - MT, EM DIAS ÚTEIS DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 8 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 3 |  |
| 9 | CEREST | AV. DAS ITAÚBAS, 4765 - JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT, 78552-078. | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 3 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 10 | CRASM | AV. ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 660 - RES. NOSSA SRA. APAR, SINOP - MT, 78556-406. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 11 | CIA - ANDRÉ MAGGI | AVENIDA ANDRÉ MAGGI, 5860, SUB ESQUINA COM RUA DOS CAMBARÁS, JARDIM VIOLETAS. (COLETA DE EXAMES, FARMÁCIA E VACINAS). | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 5 |  |
| 12 | CIA - UMUARAMA | RUA JOSÉ GONÇALVES, 577, JARDIM UMUARAMA II (COLETA DE EXAMES, FARMÁCIA). | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 7 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 3 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 4 |  |
| 13 | CIA - JACARANDÁS | AVENIDA JACARANDÁS, 1237, JARDIM JACARANDÁS (COLETA DE EXAMES, FARMÁCIA E VACINAS). | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 10 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 5 |  |
| 14 | LAMAC | RUA DAS PRIMAVERAS, ESQUINA COM PITOMBEIRAS, Nº 1270 JARDIM JACARANDAS, SINOP - MT, 78557-652. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 12 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 2 |  |
| 15 | MANUTENÇÃO SAUDE | RUA DAS CASTANHEIRA Nº 260 (QUADRA 05 LOTE 12) TERRENO COM 455 METROS QUADRADOS - CENTRO | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 2 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 16 | REGULAÇÃO - TFD | RUA DOS EUCALÍPTOS, 260 - ST. COMERCIAL, SINOP - MT, 78550-180 | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 11 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 17 | SAE | AV. DAS ITAÚBAS, 2715 - ST. COMERCIAL, SINOP - MT, 78550-088. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 18 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 14 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 18 | UBS MARIA VINDILINA | AV. PANTANAL, SINOP - MT, 78553-192. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 7 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 19 | UBS JOSE RAMOS PEREIRA | R. NICOLAU FLESSAK, 252 - RES. DAS ACACIAS, SINOP - MT, 78553-691 | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 20 | UBS BOA ESPERANÇA | R. PADRE ANTONIO HAIDLER, 1540B - RES. DELTA, SINOP - MT, 78557-403. | A.R 9.000 (BTUs) | 3 | 15 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 21 | UBS EUCLIDES LÁZARO UCEDA | AV. DAS ACÁCIAS, 200 - JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT, 78556-082. | A.R 9.000 (BTUs) | 2 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 22 | UBS RUY FERNANDO BARBOSA | I - R. MARIO DE ANDRADE, 203 - RES. CIDADE JARDIM, SINOP - MT, 78557-287. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 23 | UBS GENTE FELIZ | AV. SEN. JONAS PINHEIRO, S/N - PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT, 78550-466. | A.R 9.000 (BTUs) | 4 | 12 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 7 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 24 | UBS IBIRAPUERA | AV. JOAQUIM SOCREPPA, 1511 - JARDIM IBIRAPUERA, SINOP - MT, 78556-780. | A.R 9.000 (BTUs) | 2 | 13 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 25 | UBS JACARANDÁS | R. DAS PITOMBEIRAS, 143-293 - JARDIM JACARANDAS, SINOP - MT, 78557-652. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 26 | UBS JOSE RAMOS PEREIRA | R. NICOLAU FLESSAK, 252 - RES. DAS ACACIAS, SINOP - MT, 78553-691 | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 27 | UBS EDUARDO GABRIEL CRIVELARO (NAÇÕES) | R. BEIJA FLÔR, 225-349 - RES. NOSSA SRA. APARECIDA, SINOP - MT, 78556-340. | A.R 9.000 (BTUs) | 0 | 11 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 28 | UBS OLIVEIRAS | R. DAS OLIVEIRAS, 602 - JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT, 78552-373. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 29 | UBS PALMEIRAS | JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT, 78552-033. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 30 | UBS PARAÍSO - JOSE MARCHEZI JUNIOR | AV. DOS INGÁS, 704 - JARDIM PARAISO, SINOP - MT, 78556-130. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 31 | UBS PRIMAVERAS | R. DAS SALVIAS, 526 - JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT, 78550-428. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 32 | UBS MARILENE FREITAS CERVANTES (VIOLETAS) | R. DAS CANELAS, 476 - JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT, 78898-000 | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 15 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 10 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 33 | UBS JOACIR RODRIGUE | R. DOS MÓGNOS, 551 - RES. VITORIA REGIA, SINOP - MT, 78555-098. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 14 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 9 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |
| 34 | UCT | AVENIDA DAS ITAÚBAS ESQUINA COM AMENDOEIRAS, 197 – ST. COMERCIAL, SINOP - MT, 78552-430. | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 8 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 1 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 2 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 0 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 0 |  |
| 35 | SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVENIDA DAS FIGUEIRAS Nº 1503, CENTRO - SINOP – MT - CEP 78550-292, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00 MIN. ÀS 14H00 MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). | A.R 9.000 (BTUs) | 1 | 25 |
|  |  |  | A.R 12.000 (BTUs) | 11 |  |
|  |  |  | A.R 18.000 (BTUs) | 3 |  |
|  |  |  | A.R 24.000 (BTUs) | 5 |  |
|  |  |  | A.R 36.000 (BTUs) | 4 |  |
|  |  |  | A.R 60.000 (BTUs) | 1 |  |

Abaixo a taTabela com todas as informações pertinentes.

| LEGENDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE DE SETORES QUE SERÃO ATENDIDOS | GESTÃO PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 35 |
|  | OS | 00 |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM | 286 |
|  | REGULAR | 132 |
|  | RUIM | 22 |
| NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO | SIM | 286 |
|  | NÃO | 154 |
|  | SUBISTITUIÇÃO | 28 |
| QUANTIDADE DE AR CONDICIONADO | A.R 9.000 (BTUs) | 37 |
|  | A.R 12.000 (BTUs) | 263 |
|  | A.R 18.000 (BTUs) | 46 |
|  | A.R 24.000 (BTUs) | 34 |
|  | A.R 36.000 (BTUs) | 24 |
|  | A.R 60.000 (BTUs) | 36 |
| QUANTIDADE TOTAL | 440 |  |

    - Secretaria Municipal de Governo: A aquisição justifica-se pela necessidade de contratar uma empresa especializada em serviços de manutenção completa de aparelhos de ar condicionado, recarga de gás e instalação de novos equipamentos para a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico. Esta medida é imperativa para garantir a eficiência e qualidade no atendimento à população.

Conforme a Lei 13.589/18, Art. 1º, todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Esta legislação também se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos.

A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado, incluindo a limpeza de filtros e componentes internos, evita a proliferação de fungos, bactérias e outras substâncias nocivas, assegurando um ambiente saudável para todos.

Os equipamentos de ar condicionado que recebem manutenção regular operam de forma mais eficiente, resultando em menor consumo de energia elétrica. Além disso, a recarga adequada de gás refrigerante garante que os aparelhos funcionem com máxima eficiência, contribuindo para a redução dos custos operacionais e promovendo a sustentabilidade.

A manutenção preventiva e corretiva prolonga a vida útil dos aparelhos de ar condicionado, evitando falhas prematuras e a necessidade de substituições frequentes. Isto representa uma economia significativa de recursos públicos, além de garantir que os equipamentos estejam sempre em condições adequadas de uso.

A instalação correta e a manutenção conforme as normas técnicas vigentes são essenciais para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos de ar condicionado. A contratação de uma empresa especializada assegura que todos os procedimentos sejam realizados conforme as especificações técnicas e regulatórias, mitigando riscos de acidentes e falhas.

Ambientes com temperatura controlada e ar de qualidade proporcionam maior conforto tanto para os servidores quanto para o público atendido, resultando em um atendimento mais eficiente e humanizado. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado contribui diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do bem-estar de todos os envolvidos.

As necessidades atuais podem sofrer ajustes conforme o desenvolvimento das obras e a identificação de novas demandas. A garantia de que os equipamentos de ar condicionado estejam sempre funcionando de maneira eficiente é fundamental para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.

- A contratação de uma empresa especializada para a manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é uma medida necessária e estratégica para assegurar a qualidade do atendimento nas administrativas da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico do município de Sinop/MT, promovendo a eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos e o bem-estar de todos.

A manutenção regular dos sistemas de ar-condicionado é fundamental para garantir a durabilidade dos equipamentos. Manter esses aparelhos em condições adequadas é crucial para a eficiência administrativa da secretaria, assegurando a preservação de bens públicos e o bem-estar dos servidores, além de contribuir para uma gestão econômico-financeira sustentável. Investir em manutenção preventiva é uma estratégia financeiramente inteligente, evitando custos futuros e assegurando a qualidade dos serviços prestados.

Além de ser vital para o funcionamento eficiente dos equipamentos, a manutenção preventiva é uma exigência legal. O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 3.523/98 e da Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as diretrizes mínimas que devem ser seguidas em edificações com sistemas de climatização artificial. Essas diretrizes incluem critérios rigorosos para a manutenção, operação e controle, impondo obrigações a proprietários e gestores de prédios públicos, com penalidades que podem variar desde advertências até a interdição total do imóvel, conforme a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

É crucial realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para garantir a qualidade do ar, não apenas para cumprir as normas, mas também para assegurar o conforto dos colaboradores que atuam diariamente no local. Uma climatização inadequada pode ocasionar problemas de saúde, enquanto uma eficiência comprometida pode prejudicar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao risco de superaquecimento.

A temperatura deve sempre estar alinhada às especificações técnicas para garantir o funcionamento adequado desses sistemas. Assim, a conservação e manutenção regulares dos aparelhos de ar-condicionado são indispensáveis. Um funcionamento deficiente ou a interrupção desses sistemas pode afetar diretamente a eficácia das operações internas, impactando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público.

Os serviços de manutenção, que incluem atividades como a limpeza de filtros, bobinas, verificação do nível de refrigerante, inspeção do sistema elétrico, checagem de drenos, testes de funcionamento, calibração de termostatos e inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos.

- Considerando tudo isso e a análise técnica feita pelos setores responsáveis, é evidente a urgência na aprovação para a contratação de uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado. Isso assegurará a continuidade dos serviços de qualidade e evitará prejuízos operacionais ao Município. A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos sistemas de climatização; portanto, a manutenção preventiva deve ser cuidadosamente planejada e executada por profissionais qualificados.

Segue tabela abaixo detalhando o quantitativo exato da secretaria:

| ITEM | QUANTIDADE | MARCA |
| --- | --- | --- |
| Ar- condicionado (24.000 Btus) | 03 | Elgin |
| Ar- condicionado (9.000 Btus) | 01 | Elgin |
| Ar- condicionado (12.000 Btus) | 03 | Agratto |
| Ar- cndicionado (9.000 Btus) | 01 | Agratto |

Isso assegura que a estimativa de serviços seja fundamentada em dados concretos, facilitando o planejamento da contratação e prevenindo tanto contratações excessivas quanto insuficientes. Essa complementação promove a transparência e a eficiência do processo licitatório, além de garantir maior precisão nas exigências contratuais referentes à manutenção dos equipamentos.

Nosso objetivo é formalizar o processo de revisão do levantamento de mercado e das especificações técnicas para a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado, abrangendo:

- Manutenção preventiva (inspeção e limpeza periódica);

- Manutenção corretiva (reparos e substituição de peças);

- Serviços adicionais (troca de filtros, limpeza de dutos, etc.).

Esta justificativa tem como objetivo esclarecer o processo de seleção que será adotado para a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e as diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU). A manutenção preventiva e corretiva é fundamental para assegurar o funcionamento eficiente dos sistemas de ar-condicionado, proporcionando conforto e aumentando a durabilidade dos equipamentos.

A escolha do fornecedor se dará com base em critérios como capacidade técnica, propostas financeiras e referências de clientes anteriores. O processo será conduzido de maneira transparente, garantindo a publicidade das propostas e a participação de diferentes fornecedores, além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista.

- O objetivo é concluir a seleção em um prazo adequado, garantindo a continuidade dos serviços e o uso eficiente dos recursos públicos.

    - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Como de conhecimento, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo é um novo departamento, torna-se necessária a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Manutenção Completa de Aparelho de Ar Condicionado, Recarga de Gás e Instalação de Ar Condicionado para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop-MT, visto que a  (SMCET) é responsável pela gestão de diversos espaços públicos, incluindo o Centro de Eventos Gov Dante Martins de Oliveira, a Escola Municipal de Artes, a Biblioteca Container, a Biblioteca Municipal, ginásios esportivos (alojamentos), e a sede administrativa da secretaria, entre outros. Esses locais são essenciais para a promoção de atividades culturais, esportivas e educativas, atendendo tanto aos servidores públicos quanto à população sinopense.

Os aparelhos de ar condicionado são vitais para garantir um ambiente confortável e adequado para o desempenho das atividades nesses espaços. A climatização adequada é fundamental para proporcionar um ambiente agradável para servidores e cidadãos, especialmente em um clima quente como o de Sinop-MT. Além disso, a manutenção da temperatura adequada preserva a integridade de equipamentos eletrônicos e materiais educativos e culturais, que podem ser danificados por temperaturas extremas. A climatização também é crucial para a saúde e o bem-estar dos usuários, reduzindo riscos decorrentes de temperaturas elevadas, como desidratação e problemas respiratórios.

A contratação de uma empresa especializada para a manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é indispensável. Esse processo garante a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos, assegurando o funcionamento contínuo e eficiente, prevenindo falhas que possam interromper as atividades nos espaços geridos pela SMCET. A recarga de gás é necessária para que os aparelhos operem com eficiência máxima, evitando sobrecargas e desgaste prematuro. A instalação de novos aparelhos expande a capacidade de climatização, atendendo a novas demandas e substituindo aparelhos obsoletos ou ineficientes.

Os benefícios dessa contratação são amplos. A manutenção regular e a instalação adequada de novos aparelhos garantem a continuidade das atividades da SMCET sem interrupções, aumentando a eficiência operacional. Espaços públicos confortáveis e bem climatizados incentivam a participação da comunidade em atividades culturais, esportivas e educativas, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Além disso, a manutenção preventiva reduz custos com reparos emergenciais e prolonga a vida útil dos aparelhos, resultando em economia de recursos públicos.

- Portanto, a contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é indispensável para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop-MT. Essa medida assegura o conforto térmico, a preservação de equipamentos, a saúde dos usuários, a eficiência operacional da secretaria e o adequado atendimento à população sinopense. Justifica-se a necessidade desse processo de contratação como uma ação essencial para a manutenção e melhoria dos serviços prestados pela SMCET.

- Segue indicados:

| Centro de Eventos Gov. Dante Martins de Oliveira - 2 ar condicionados 9 mil btus; - 4 ar condicionado 12 mil btus; | Biblioteca Conteiner - 3 ar condicionados 12 mil btus; - 2 ar condicionadores de 18 mil btus. |
| --- | --- |
| Escola Municipal de Artes – EMA - 3 ar condicionados 36 mil btus; - 3 ar condicionado 18 mil btus; - 4 ar condicionado 12 mil btus; - 6 ar condicionado 9 mil btus; | Biblioteca Municipal - 3 ar condicionados 36 mil btus; - 1 ar condicionado 24 mil btus. |
| Sede Adm. Da SMCET - 2 ar condicionados 60 mil btus; - 1 ar condicionado 9 mil btus; | Ginásio Olimpico “José Carlos Pasa” - 2 ar condicionado 12 mil btus; - 2 ar condicionado 9 mil btus; |

A conCContratatação de uma empresa especializada nos assegura que os equipamentos de ar condicionado funcionem de maneira eficiente, evitando o desperdício de energia, além de que manutenção adequada reduz o consumo de eletricidade, alinhando-se  assim com práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, além de reduzir os custos operacionais.

A Realização da manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado prolonga sua vida útil, evitando falhas e a necessidade de substituições frequentes, sendo assim contribui para a preservação do patrimônio do município, otimiza o uso de recursos financeiros da pasta e evita  o risco de falhas inesperadas, não causando a interrupção de atividades culturais, esportivas e turísticas promovidas pela Secretaria. Equipamentos de ar condicionado funcionando de forma adequada são essenciais para garantir o conforto em eventos de grande porte.

    - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação:A justificativa para Contratação de Empresa de Manutenção de Ar-Condicionado para um Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação pode ser justificada por diversos fatores, desde a garantia de um ambiente de trabalho saudável e eficiente até a economia de recursos públicos a longo prazo.

Diante disso, em favor da saúde e bem-estar dos servidores e população atendida a manutenção regular dos sistemas de ar-condicionado garante a qualidade do ar, reduzindo a presença de poluentes, alérgenos e micro-organismos que podem afetar a saúde, outro fator importante, para nossa região, é o conforto térmico, pois a temperatura adequada no ambiente de trabalho contribui para o bem-estar e a produtividade dos servidores.

Outro fator  importante é que, se tratando de manutenção preventiva torna-se mais adequado para identificar e corrigir problemas antes que causem falhas maiores, evitando interrupções nas atividades do órgão, bem como gerando economia ao erario,visto que a manutenção regular é mais econômica do que reparos emergenciais ou a substituição de equipamentos danificados, sendo que equipamentos bem mantidos consomem menos energia.

Assim sendo, a contratação de uma empresa especializada garante que todas as normas e regulamentações técnicas e ambientais sejam cumpridas, evitando multas e sanções, tal como a manutenção regular prolonga a vida útil dos sistemas de ar-condicionado, maximizando o retorno sobre o investimento feito na aquisição dos equipamentos.

Isto posto, de acordo com o planejamento e gestão de Infraestrutura, ter uma gestão preventiva, permite um planejamento mais eficiente dos recursos e das intervenções necessárias, facilitando a gestão da infraestrutura do órgão.

A justificativa pelo quantitativo solicitado em 2024, deve-se que em abril de 2024, através da Lei Complementar nº 217/2024, o setor PRODEURBS, passou a ser Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, e portanto há motivos para o aumento de quantitativo, sendo de 15% aproximadamente.

Posto isto, o quantitativo de solicitado, é pelo motivo da  Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, ter adquirido aparelhos de ar condicionados novos, ou seja, a análise de quantitativo foi feita através dos aparelhos de ar condicionados existentes na atual secretaria.

Portanto, essa justificativa demonstra como a contratação de uma empresa de manutenção de ar-condicionado pode trazer benefícios significativos para os órgãos públicos, promovendo um ambiente de trabalho saudável, eficiente e sustentável.

- Destarte, faz-se necessária a aquisição de empresa de manutenção para que a climatização seja adequadas para o atendimentos diários aos usuários, e das atividades diária dos servidores.

CONSIDERANDO que a demanda sofrera um aumento devido a criação da nova Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação através da Lei Complementar do Municipal nº 0217/2024, gerando assim maior demanda de funcionários, bem como de estrutura física, desta forma, levando em consideração esse aumento, ocasionando a  aquisição de serviços de manutenção de ar condicionado, pela necessidade para dar continuidade as atividades para que não haja prejuízo aos servidores e Munícipes.

CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta e a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos.

JUSTIFICA-SE a necessidade de abertura de processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Sinop/MT.

De acordo com as tabelas abaixo:

- Quantitativo a ser solicitado

| COD PREF. | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL 12 MESES |
| --- | --- | --- | --- |
| 397879 | Prestaçao de Serviços de manutençao completa de aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 a 12.000 btus. | und | 10 |
| 397880 | Prestaçao de Serviços de manutençao completa de aparelho de ar condicionado tipo split 18.000 á 24.000 btus. | und | 25 |
| 397883 | Recarga de Gas R22 para ar condicionado tipo split de 9.000 a 12.000 btus | und | 2 |
| 397884 | Recarga de Gas R22 para ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus | und | 7 |
| 397900 | Contratação de empresa especializada em instalação de ar condicionado tipo split hi wall 9.000 a 12.000 btus. | und | 2 |
| 397901 | contratação de empresa especializada em instalação de ar condicionado tipo split hi wall 18.000 btus. | und | 2 |
| 397902 | contratação de empresa especializada em instalação de ar condicionado tipo split hi wall 24.000 btus. | und | 1 |

Quantitativo de aparelho de ar condicionado:

| ETOR | BTUS | AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 24.000 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 18.000 | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 12.000 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 9.000 | 2 |
| SETOR DE HABITAÇÃO | 12.000 | 1 |
| SETOR DE HABITAÇÃO | 18.000 | 1 |

Para tanto, levando em consideração as informaçoes supracitadas nos quadros, declaramos que foram feitas análises de forma precisa e com afinco para se chegar ao quantitativo em referência baseado no numero de ar condicionado da secretaria e o tempo de uso do aparelho.

Portanto de acordo com a RESOLUÇÃO-RE Nº 09, DE 16 DE JANEIRO DE 2003 (Publicada no DOU nº14, de 20 de janeiro de 2003), os aparelhos de ar condicionado devem ter manutenção nos periodos abaixo demonstrado, o quantitativo solicitado esta de acordo com a resolução ja mencionada, conforme consta:

Tabela de definição de periodicidade dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema:

‘Tomada de ar externo - Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)

Unidades filtrantes -Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)”

Considerando que a criação da secretaria torna-se indispensável a contratação de empresas de manutenção, para qualidade de atendimento a população, bem como aos servidores.

    - Procuradoria Geral do Município: A aquisição justifica-se pela necessidade de contratar uma empresa especializada em serviços de manutenção completa de aparelhos de ar condicionado, recarga de gás e instalação de novos equipamentos para a Procuradoria Geral do Município. Esta medida é imperativa para garantir a eficiência e qualidade no atendimento à população.

Conforme a Lei 13.589/18, Art. 1º, todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Esta legislação também se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos.

A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado, incluindo a limpeza de filtros e componentes internos, evita a proliferação de fungos, bactérias e outras substâncias nocivas, assegurando um ambiente saudável para todos. Os equipamentos de ar condicionado que recebem manutenção regular operam de forma mais eficiente, resultando em menor consumo de energia elétrica. Além disso, a recarga adequada de gás refrigerante garante que os aparelhos funcionem com máxima eficiência, contribuindo para a redução dos custos operacionais e promovendo a sustentabilidade.

A manutenção preventiva e corretiva prolonga a vida útil dos aparelhos de ar condicionado, evitando falhas prematuras e a necessidade de substituições frequentes. Isto representa uma economia significativa de recursos públicos, além de garantir que os equipamentos estejam sempre em condições adequadas de uso.

A instalação correta e a manutenção conforme as normas técnicas vigentes são essenciais para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos de ar condicionado. A contratação de uma empresa especializada assegura que todos os procedimentos sejam realizados conforme as especificações técnicas e regulatórias, mitigando riscos de acidentes e falhas.

Ambientes com temperatura controlada e ar de qualidade proporcionam maior conforto tanto para os servidores quanto para o público atendido, resultando em um atendimento mais eficiente e humanizado. A manutenção adequada dos aparelhos de ar condicionado contribui diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do bem-estar de todos os envolvidos.

As necessidades atuais podem sofrer ajustes conforme o desenvolvimento das obras e a identificação de novas demandas. A garantia de que os equipamentos de ar condicionado estejam sempre funcionando de maneira eficiente é fundamental para manter a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.

A contratação de uma empresa especializada para a manutenção completa, recarga de gás e instalação de aparelhos de ar condicionado é uma medida necessária e estratégica para assegurar a qualidade do atendimento na Procuradoria Geral do Município de Sinop/MT, promovendo a eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos e o bem-estar de todos.

Diante do exposto, resta caracterizada à necessidade da contratação,bem como a previsão de demanda, sendo necessário quantitativo conforme o informado na planilha anexa, para suprir futuras demandas da Procuradoria Geral do Município.

- Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no processo anterior, sendo que a Procuradoria Geral do Município fazia parte da pasta do Gabinete do Chefe do Executivo e de acordo com a Lei complementar nº 217/2024 a mesma se tornou Secretaria, sendo assim a mesma não possui um relatório de gasto e ata anterior por isso foi feito um levantamento que atendesse as necessidades da nova Secretaria.

A manutenção regular dos sistemas de ar-condicionado é essencial para assegurar a durabilidade dos equipamentos. A adequada conservação desses aparelhos é crucial para a eficiência administrativa da secretaria, garantindo a preservação de bens públicos e o bem-estar dos servidores, além de contribuir para uma gestão econômico-financeira sustentável.

O investimento em manutenção preventiva é uma estratégia financeira inteligente, pois evita despesas futuras e assegura a qualidade dos serviços prestados.

Além de vital para o funcionamento eficiente dos equipamentos, a manutenção preventiva constitui uma exigência legal. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3.523/98 e da Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece diretrizes mínimas que devem ser observadas em edificações com sistemas de climatização artificial.

Tais diretrizes incluem critérios rigorosos para a manutenção, operação e controle, impondo obrigações a proprietários e gestores de prédios públicos, com penalidades que podem variar desde advertências até a interdição total do imóvel, conforme preconiza a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

É imprescindível realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para garantir a qualidade do ar, não apenas em cumprimento às normas legais, mas também para assegurar o conforto dos colaboradores que atuam nas dependências do prédio. A climatização inadequada pode resultar em problemas de saúde, enquanto a eficiência comprometida pode prejudicar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, em decorrência do risco de superaquecimento.

A temperatura dos ambientes deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas, a fim de garantir o funcionamento adequado desses sistemas. Assim, a conservação e a manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado são indispensáveis. Um funcionamento deficiente ou a interrupção desses sistemas pode afetar diretamente a eficácia das atividades internas, impactando tanto o bem-estar dos servidores quanto a qualidade do atendimento ao público.

Os serviços de manutenção abrangem atividades como a limpeza de filtros, limpeza de bobinas, verificação do nível de refrigerante, inspeção do sistema elétrico, checagem de drenos, testes de funcionamento, calibração de termostatos e inspeção de válvulas e mangueiras, sendo essenciais para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos.

Segue tabela abaixo detalhando o quantitativo da secretaria:

| ITEM | QUANTIDADE | MARCA |
| --- | --- | --- |
| Ar-condicionado (9.000 Btus) | 01 | Consul |
| Ar-condicionado (12.000 Btus) | 01 | Agratto |
| Ar-condicionado (12.000 Btus) | 01 | Temp star |
| Ar-condicionado (18.000 Btus) | 01 | Elgin |
| Ar-condicionado (36.000 Btus) | 01 | Philco |

Desta forma, os quantitativos foram considerados com base no processo anterior, sendo que a Procuradoria Geral do Município fazia parte da pasta do Gabinete do Chefe do Executivo e, de acordo com a Lei Complementar  nº 217/2024, na data de 03/04/2024 a mesma se tornou uma secretaria. Desta forma, foi feito um levantamento que atendesse às necessidades da nova secretaria, pois a mesma não possui um relatório de Gastos nas Atas de Registro de Preço.

O objetivo desta proposta é formalizar o processo de revisão do levantamento de mercado e das especificações técnicas para a contratação de serviços de manutenção de sistemas de ar-condicionado, abrangendo as seguintes modalidades:

- Manutenção preventiva: consiste na realização de inspeções e limpezas periódicas;

- Manutenção corretiva: compreende reparos e substituição de peças;

- Serviços adicionais: incluem atividades como troca de filtros e limpeza de dutos.

A presente justificativa tem por objetivo esclarecer o processo de seleção que será adotado para a contratação de serviços de manutenção de sistemas de ar-condicionado, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A manutenção preventiva e corretiva é essencial para garantir o funcionamento eficiente dos sistemas de ar-condicionado, proporcionando o conforto necessário e aumentando a durabilidade dos equipamentos.

A escolha do fornecedor será realizada com fundamento em critérios objetivos, incluindo a capacidade técnica, as propostas financeiras e as referências de clientes anteriores. 	O processo será conduzido de forma transparente, assegurando a publicidade das propostas e a participação de diversos fornecedores, bem como a verificação da regularidade fiscal e trabalhista.

Por fim, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para viabilizar o processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas, garantindo que o processo seja conduzido com a observância dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e sustentabilidade.

  - Justificativa para a realização em grupo:

- A referida licitação deverá ser realizada por grupo em razão da eficiência da prestação de serviço no agrupamento. Na licitação por grupo a contratada obriga-se a fornecer itens compatíveis em sua maioria, sendo essenciais um ao outro, portanto, não havendo a possibilidade de serem subdivididos entre mais de uma empresa.

  - Mapa/Gerenciamento de Riscos:

- Em anexo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

  - A descrição da solução abrange a prestação de serviço de Manutenção Completa, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, conforme detalhado no item “6. Levantamento de Mercado” deste ETP.

  - A solução consiste em fazer com que o poder público mantenha os seus compromissos, oferecendo um serviço social público de qualidade e confortável à população e seus servidores. Permitindo que os serviços prestados a comunidade saiam conforme planejamento, levando em consideração a grande importância para a gestão municipal na promoção do bem estar e conforto em um ambiente climatizado e arejado para os seus servidores e a todos aqueles que buscam atendimentos pelas secretarias e seus departamentos.

  - A solução consiste na realização de processo licitatório, com o objetivo de atender as Secretarias Municipais de Sinop-MT e seus departamentos, permitindo assim a decisão da contratação dos serviços com base no menor preço.

  - A contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, classificados como comum e deverá ser por meio de Pregão na forma Eletrônica do tipo menor preço.

  - A Contratada será remunerada somente pela execução dos serviços prestados. A expectativa é que a Contratada se sinta estimulada a executar os serviços da melhor forma possível, com o intuito de evitar que os equipamentos venham a apresentar problemas. Isso porque, conforme informação dos próprios profissionais especializados, uma manutenção simples realizada de forma inadequada é uma das maiores fontes de problemas para os equipamentos. Sendo assim, considerando que o fornecimento de todas as peças e materiais necessários ao bom funcionamento dos equipamentos ficará sob responsabilidade da Administração, entende-se que não haverá motivo para o não emprego das peças e materiais de forma adequada por parte da Contratada. A título de exemplo, a experiência do último contrato continuado demonstra que a Contratada, ao ser responsável pelo suprimento de determinadas peças e/ou materiais por item (relés, disjuntores, isolantes, gás refrigerante, dentre outros, como era o caso da contratação anterior), não se empenhou em manter os equipamentos em bom estado de conservação e funcionamento. Tal situação foi constatada pela equipe de fiscais da execução da Ata de registro de preço. Vários fiscais relataram que se depararam com equipamentos com baixíssima carga de gás, defeitos no isolamento térmico, bornes e terminais elétricos mal conservados, dentre outros. Vale ressaltar que tais situações somente foram observadas pelos fiscais de contrato, através da grande demanda de manutenção e de técnicos de outros itens de ar, em outros processos licitados individualmente, que observaram o descaso, haja vista que tais servidores não possuem conhecimento técnico para a realização de um acompanhamento minucioso da execução do serviço.

- REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - Os serviços de manutenção completa são procedimentos de substituição de peças  necessários para sanar defeitos/falhas dos equipamentos que possam acarretar ou tenham acarretado a danificação ou interrupção/suspensão do funcionamento dos mesmos.

  - Os serviços de manutenção deverão ser executados no local que o equipamento encontra-se instalado, salvo casos excepcionais e com a devida anuência do responsável do setor/secretaria requisitante, o equipamento poderá sair do local de origem, exceto nos casos que, em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-los até a oficina da licitante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus adicional para mesma, com emissão obrigatória de recibo e/ou outro documento que comprove a retirada do equipamento do local de origem, contendo motivo, número de patrimônio, marca, modelo e potência do equipamento, com data prevista de retorno, e assinada pela contratada e com visto de ciência do responsável do setor em que o equipamento encontra-se instalado.

  - Para a execução dos serviços de instalação exigi-se o cumprimento ao disposto na Resolução – RE n.º 9, de 16 de janeiro de 2003, Portaria nº. 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, da Agencia Nacional de Vigilância do ministério da Saúde e Normas Técnicas da ABNT, assim como deverão ser observadas as orientações dos fabricantes dos aparelhos de ar condicionados e seus respectivos manuais de instalação, principalmente no que tange as metragens e medidas das tubulações e componentes para ligação/conexão no ponto de energia elétrica.

  - Os serviços deverão ser realizados nos horários acordados entre a Secretaria/Setor solicitante, devendo a contratada, atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia, através Ordem de Serviço, sendo que a execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo Responsável Técnico da Contratada, os quais somente serão realizados em equipamentos sem nenhuma pendência corretiva.

  - Os Serviços deverão ser executados conforme solicitados pelas Secretarias Municipais nos endereços onde as mesmas indicarem (Sedes das Secretarias, Departamentos, Unidades), bem como, demais locais que atendam a Prefeitura Municipal de Sinop. Através de requisições emitidas pelo setor competente de acordo com o valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado e aprovado.

  - Somente utilizar materiais genuínos, que atendam às recomendações do fabricante dos aparelhos, como também não utilizar mão de obra de terceiros, sem a expressa e prévia autorização da contratante.

  - A Contratada somente poderá retirar quaisquer peças, componentes e/ou equipamentos das dependências da Contratante, sob qualquer finalidade, após autorização formal da Contratante.

  - É responsabilidade da Contratada remover o item com o devido acondicionamento para transporte até o local em que deverá ser consertado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes.

  - Qualquer dano ou perda após a retirada do componente será de responsabilidade da Contratada.

  - A licitante vencedora do Grupo 01, deverá prestar garantia contratual, conforme item 4.17. deste estudo.

  - O fornecedor fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por prestação de serviço, haja vista que esta prestação dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com a necessidade da Unidade Gestora.

  - A empresa vencedora fica obrigada a prestar todos os serviços a serem solicitados pelo setor competente de cada secretaria participante.

  - Os serviços poderão ser requisitados parceladamente de acordo com a demanda da solicitante.

  - Natureza do Objeto:

- O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comum, conforme definição do inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

  - Garantia Contratual:

- No prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do instrumento de contrato será exigida da licitante vencedora prestação de garantia para cumprimento deste, em favor da Contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 96 da lei 14.133/2021.

  - Duração do Contrato:

- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termo do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021. Se houver, o Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

- Com efeito, a duração da ata das aquisições ora pleiteadas será de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a lei.

  - Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:

- Considerando que o valor estimado dos itens não é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será para ampla concorrência por não ser divisível. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será dividida em cotas, sendo a Cota Reservada exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte e a Cota Principal para ampla concorrência.

  - Contratação Anterior para o objeto da demanda:

( x ) Houve contratação anterior.

- Justificar novo pedido: Fornecedor manifestou não ter interesse na renovação do contrato Nº 076, Pregão Eletrônico n° 034/2023.

- (  ) Não houve contratação anterior.

  - Legislação Específica sobre o objeto de contratação:

( x ) Não

(  ) Sim

- Legislação aplicável:

  - Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:

( x ) Aquisição consolidada para toda estrutura

- (     ) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante

  - Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:

- ( X ) Sim

- (    ) Não

Justificar: Considerando, que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) determina objetivamente e com clareza que as modalidade das licitações devem transcorrer de forma eletrônica de preferência, contudo, quando o processo não for possível nesta modalidade a lei admite que seja aplicado a modalidade do pregão presencial, com motivação devida, onde deve-se a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17 em seu paragrafo 2°.

  - Das condições para participação de empresas em Consórcio:

- 5.22.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.

- 5.22.2.Não poderão participar deste processo:

- 5.22.2.1. Empresas que não atenderem às condições do Edital e seus Anexos;

- 5.22.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- 5.22.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

- 5.22.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

- 5.22.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

- 5.22.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- 5.22.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

- 5.22.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

- 5.22.2.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

- 5.22.2.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

- 5.22.2.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

- 5.22.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

- 5.22.2.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;

- 5.22.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

- 5.22.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - 5.22.3. O impedimento de que trata o item 5.23.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - 5.22.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.23.2.9. e 5.23.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - 5.22.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - 5.22.6. O disposto nos itens 5.23.2.9. e 5.23.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - 5.22.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - 5.22.8. A vedação de que trata o item 5.23.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - 5.22.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:

- 5.22.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;

- 5.22.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;

- 5.22.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;

- 5.22.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

- 5.22.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso;

- 5.22.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

- 5.22.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso.

- 5.2210. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

- 5.22.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.

- 5.22.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

- 5.22.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

- 5.22.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

- EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

  - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

- 6.1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 6.1.1.1. Executar nas condições e com a qualidade exigida;

- 6.1.1.2. Antes do início da execução da avença, designar formalmente (mediante comunicação escrita, através de correio eletrônico ao fiscal do contrato ou gestor da ata) preposto responsável por representar a contratada durante esse período;

- 6.1.1.3. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, transporte, descarga, demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer.

- 6.1.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata/contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 6.1.1.5. Arcar com toda e qualquer despesa relativa à contratação ora pactuada, dentre elas, carga, transportes horizontais ou verticais, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais ou trabalhistas, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 6.1.1.6. Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- 6.1.1.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer os objetos deste ata/contrato, em decorrência do transporte dos mesmos.

- 6.1.1.8. Manter, durante toda a execução da ata/contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.

- 6.1.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- 6.1.1.10. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 6.1.1.11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 6.1.1.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

- 6.1.1.13. Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 6.1.1.14. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, o número de empenho, o número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando estiver devidamente assinada e carimbada pelo servidor responsável;

- 6.1.1.15. As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 de 06 de setembro de 2023.

- O protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;

- 6.1.1.16. As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.

- 6.1.1.17. Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na instrução normativa 038/2009, atualizada no decreto 118/2022.

- 6.1.1.18. Caso o protocolo não esteja de acordo com o solicitado, o mesmo será devolvido para correção, sendo válida a data de protocolo corrigida para fins de prazo de pagamento.

- 6.1.1.19. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a executar os serviços desta licitação sem ônus, mediante a emissão de ordem de fornecimento pelas Secretarias Municipais, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

- 6.1.1.20. Executar o objeto desta licitação no preço, prazo e forma estipulada na proposta durante a vigência do Contrato, que será de 12 meses.

- 6.1.1.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos fixados pelo gestor da Ata de Registro de Preços, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do contratante, o objeto do ajuste em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- 6.1.1.22. A empresa deve atender todas as especificações e exigências contidas neste Termo, conforme solicitação das Secretarias Municipais envolvidas no processo.

- 6.1.1.23. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com a contratação, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Administração Municipal.

Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

6.1.1.24. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

6.1.1.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá e/ou uniforme da empresa.

6.1.1.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

6.1.1.27. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

6.1.1.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.

- 6.1.1.29. Adequar a manutenção dos sistemas de ar condicionado à Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.

Todos os serviços executados pela contratada deverá fornecer garantia de 90 dias a partir da data da comprovação da execução do respectivo serviço.

6.1.1.30. Apresentar os empregados identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.

6.1.1.31. Manter sede, filial ou escritório em Sinop/MT, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração.

6.1.1.32. Dispor de profissional Engenheiro Mecânico com registro no CREA.

- 6.1.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1.2.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou fatura a efetiva prestação do objeto desta licitação.

- 6.1.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.

- 6.1.2.3. Comunicar prontamente qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar a prestação do serviço, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

- 6.1.2.4. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 6.1.2.5. Prestar à detentora do Contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da nota de empenho.

- 6.1.2.6. Conferir toda a documentação, especificação do serviço, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

- 6.1.2.7. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais e gestores da Ata de Registro de Preços.

- 6.1.2.8. Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso.

- 6.1.2.9. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção.

- 6.1.2.10. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega e a qualidade das pretações de serviços, através da unidade responsável por esta atribuição.

- 6.1.2.11. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à Contratada, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

- 6.1.2.12. Proporcionar todas as facilidades para a execução do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive aqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

- 6.1.2.13. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

  - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

    - Recebimento Provisório: O recebimento provisório será mediante o registro da prestação de serviço pela Fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação constante do Termo de Referência.

    - Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo será mediante recibo, em até 5 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

    - O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal ou documento similar não configura o recebimento definitivo dos materiais.

    - O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente;

    - Acrescenta-se que o recebimento do objeto contratado ocorrerá respeitando o Art. 43. do Decreto Municipal 359/2023.

  - LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

    - Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

    - A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

    - Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

    - Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

    - Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

    - As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

    - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

    - Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

    - A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

    - Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

    - Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

    - Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

    - As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

    - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

    - Seguem abaixo os endereços sede das Secretarias Participantes:

      - Gabinete do Chefe do Executivo: localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1386, Setor Comercial;

      - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras;

      - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Amendoeiras, nº 327, Centro.

      - Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul;

      - Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial;

      - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua das Avencas, nº 1944, Centro.

      - Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial;

      - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, localizada na Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal.

      - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, localizada Avenida governador Júlio Campos, número 1230, setor Comercial, 2º piso.

    - ENTREGA EM OUTRO ENDEREÇO:

- Caso seja solicitada a entrega pelas Secretarias em outro endereço, deverá a empresa efetuar a entrega dos produtos no endereço indicado, dentro do perímetro urbano.

  - PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO SERVIÇO:

- De acordo com a definição de periodicidade de manutenção de ar condicionado da Resolução 9/2003 da Anvisa.

- 6.5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA:

- GRUPO 01

6.5.1. No prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do instrumento de contrato será exigida da licitante vencedora prestação de garantia para cumprimento deste, em favor da Contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das modalidades previstas no artigo 96 e 98, paragrafo único da Lei 14.133/2021.

6.5.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: Caução em dinheiro; Seguro Garantia; e, Carta de Fiança Bancária.

6.5.3. No caso de fiança bancária, esta deverá ser a critério da licitante, fornecida por um banco estabelecido no Brasil, pelo prazo de duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da Administração Municipal, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso, por culpa da contratante, não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias.

- 6.5.4. No caso de opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da Prefeitura Municipal de Sinop, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da Administração Municipal, sob pena de rescisão contratual.

- 6.5.5. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sinop, situado na Avenida das Embaúbas, 1386, Secretaria de Finanças e Orçamento.

- 6.5.6. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após a execução do Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Quando em dinheiro, será atualizado monetariamente.

- 6.6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Conforme estabelecido no edital.

- 6.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

- O prazo para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria solicitante. Previsão de rescisão contratual no caso de atraso, sem justa causa, conforme edital.

- 6.8. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAIS DA “ÁREA” DEMANDANTE:

- De acordo com designação de servidor, devidamente com sua matrícula e documentos de identificação, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº 8.666/1993, e de acordo com o estabelecido no edital.

- 6.10. POSSIBILIDADE DE TROCA DE PEÇAS, SE POR ORIGINAIS OU SIMILARES, E DE PROCESSOS DE REMANUFATURA, RECONDICIONAMENTO, REUTILIZAÇÃO OU REFILAMENTO:

De acordo com autorização formal da contratante.

- 6.11. POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO:

Será vedado transferir a terceiros ou subcontratar as obrigações assumidas.

6.12. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE:

- O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado de acordo com as especificações legais. Possibilidade de reajuste conforme edital.

6.13. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

As sanções de que tratam  este Termo de Referência são aquelas descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e no Decreto 360/2023.

6.14. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:

- Coforme estabelecido no edital.

- 6.15. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ( BARRACÃO, INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO):

- (Não se aplica).

- 6.16. LIMPEZA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHOS; EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO:

- (Não se aplica).

- 6.17. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAC E INDICAÇÃO DO NÚMERO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL:

Para manter melhor comunicação entre a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria e o contratado, devem ser disponibilizados no mínimo 1(um) número para atendimento comercial via telefone, 1 (um) número via  whatsapp e e-mail, devendo ser fornecido por escrito.

- 6.18. POSSIBILIDADE DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PELO SITE ELETRÔNICO, BEM COMO O PRAZO PARA ATENDIMENTO, FORMA DE ATENDIMENTO (0-800, E-MAIL, ETC.), PRAZO E FORMA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO:

- (Não se aplica)

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA/ CONTRATO

  - Nos termos do Art. 117, da Lei n° 14.133/2021, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

  - § 1° O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - § 2° O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

  - § 3° O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

  - A gestão e acompanhamento da entrega do objeto serão feitos pela Secretaria Municipal solicitante, através do servidor responsável pelo recebimento do mesmo, bem como o Termo de Aceite e posterior atesto em Nota Fiscal que será remetida para pagamento.

  - A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos materiais para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar desconformidades da prestação do serviço com a qualidade exigida.

DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO/ CONTRATO

| - SECRETARIAS | - FISCAL DA ATA/ CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| - GABINETE | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |
| ADMINISTRAÇÃO | Fiscal: Ana Paula Garcia da Silva Cargo: Assistente I Matrícula: 15690-1 | Suplente: Marilene Port Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 8914-1 |
| FINANÇAS | Fiscal: Pedro Eduardo Teixeira Coelho de Oliveira Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 13815-1 | Suplente: Cesário Rodrigues de Lima Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 6792-1 |
| OBRAS | Fiscal: Ozéias dos Reis e Souza Cargo: Motorista Matrícula: 8299 | Suplente: Aline Aparecida Zuck Cargo: Coordenador 3 Matrícula: 14847 |
| TRÂNSITO | Fiscal: Rubenhur Ferreira Carvalho Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 4814 | Suplente: JULIANA MARY BARROS Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 6861 |
| MEIO AMBIENTE | Fiscal: Zenaide Rocha Cargo: Chefe de Equipamento Matrícula: 599 | Suplente: Angelica Aparecida Gamboa Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Matrícula: 4289 |
| EDUCAÇÃO | Fiscal: Emerson Braga Franco Cargo: Gestor De Projetos Matrícula: 15822 | Suplente: Maria Madalena Ferdinando Varea Cargo: Professora Matrícula: 7332 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal: Lucas Brum Della Rosa Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16423 - 1 | Suplente: Leiliane Cripa Cargo: Assistente I Matrícula: 15156-1 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Fiscal: Luciano dos Santos Carneio Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 2477 | Suplente: Marielle Vargas Simm Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 14871 |
| SAÚDE | Fiscal: Rodrigo Antonio da Silva Cargo: Agente de serviço de saúde Matrícula: 6643 | Suplente: Vilson José da Silva Cargo: Coordenador 4 Matrícula: 14308 |
| GOVERNO | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 15142-1 |
| Cultura, Esporte e Turismo | Fiscal: Paulo César de Jesus Carvalho Cargo: Técnico de modalidades esportivas Matricula: 7884 | Suplente: Balminondas Marques Fernandes Cargo: Agente de Saúde Matricula: 9307 |
| Planejamento Urbano e Habitação | Fiscal: Samuel de Sousa Viera Cargo: Fiscal de Obras Matricula: 4988 | Suplente: Marcio Adriano Pereira Aparecido Cargo: Gestor de Projetos Matricula: 13821 |
| Procuradoria Geral do Município | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento das despesas orçamentárias será efetuado em até 30 dias conforme previstos no Decreto nº 358/2023 no Art. 11 do dia 22 de Dezembro de 2023 e será efetuado mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscais/fatura devidamente acompanhada das certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista, que serão liberadas para pagamento somente quando aferidas seu recebimento por meio de fiscal designado.

- 8.2. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito, devendo ainda, destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 8.3. Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão, observar às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.

- 8.4. Caso a documentação não esteja de acordo com o solicitado, será devolvida para a correção, sendo valida a data de protocolo corrigida, para fins de prazo de pagamento.

- 8.5. A prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente;

- 8.6. Os serviços prestados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos em até 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - A referida licitação trata - se de bens e serviços comuns e será realizado de forma eletrônica no critério por menor preço, de acordo com a Lei n° 14.133/2021, Art. 6. no Inciso XIII, XLI.

  - E será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica conforme Art. 17  do § 2º da Lei n° 14.133/2021.

  - A modalidade de licitação está regida no Art. 28, Inciso I, e trata-se da modalidade de pregão.

  - Para a habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar uma via os documentos abaixo discriminados, inseridos no sistema até a abertura da sessão pública, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

  - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido.

  - Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas.

  - O descumprimento do item 9.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente.

  - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

  - Habilitação jurídica:

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

    - No caso do item 9.2.3., caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.

    - Quaisquer atos constitutivos elencados acima deverão ser apresentados juntamente com a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA;

    - Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

  - Habilitação fiscal, social e trabalhista:

    - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

    - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

    - Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

    - Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo VIII.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

    - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, exigidos na forma da lei;

- a) O atendimento dos índices econômicos deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, comprovando: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

- Liquidez Geral (LG) =   Ativo Circulante + Realizavél a Longo Prazo

- ___________________________________

- Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

- Solvência Geral (SG) = 		Ativo Total

- _________________________________

- Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

- Solvência Geral (SG) =  		Ativo Circulante

- __________________________

- Passivo Circulante

- b) Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §4º).

- c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §1º).

- d) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

- e) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.12.2. Certidão negativa de feitos sobre falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no prazo de até 30 dias antecedentes à realização do certame.

9.12.3. Admite-se a participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020, TCU, Plenário, Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo).

9.12.4. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

  - Qualificação Técnica:

    - Registro no CREA em nome da pessoa jurídica, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica em sua validade e registro no CREA da pessoa física em nome do engenheiro mecânico, responsável pela empresa, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Física em sua validade.

  - Declarações Conjuntas (Anexo III):

    - Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006:

      - Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede do licitante.

      - A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade.

      - A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial.

      - Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

      - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou revogar a licitação;

      - Em atenção ao art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato.

    - Declaração de habilitação:

      - A licitante deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos de habilitação e que todas as declarações informadas são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme modelo no Anexo III.

    - Declaração de inexistência de fatos impeditivos:

      - A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de impedimentos, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

      - Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

    - Declaração de reserva de cargos:

      - A licitante deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

    - Declaração de não parentesco:

      - A licitante deverá apresentar declaração de que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

    - Declaração de que não emprega menor de idade:

      - A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Modelo de Declaração do Anexo III.

  - Observações:

    - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

    - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

    - A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal.

    - A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.

    - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

    - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.

    - As autenticações serão aceitas quando feitas em cartório ou através de certificação digital.

    - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

    - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 do Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

    - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do Edital.

    - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

    - A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais.

    - Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no Edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/PREÇO DE REFERÊNCIA

  - O valor de referência é de R$ 3.575.523,29 (três milhões quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). De acordo com decreto municipal n° 359/2023, Art. 109, I, II, III e IV. Descriminados os métodos utilizados conforme o Anexo IV - Pesquisa de Preço.

  - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratada.

  - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata/contrato tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

  - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

  - Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

  - Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Em regra o Registro de Preços não gera compromisso efetivo de aquisição. Após declarado o vencedor, os preços são registrados e as necessidades posteriores de aquisição do órgão público serão adquiridas com o vencedor, respeitando o preço registrado.

  - Por se tratar de um procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preços, previsto na Lei 14.133/2021 no artigo 78, e que, conforme art. 17 do Decreto 11462 de 31 de março de 2023 “a indicação da Declaração de disponibilidade de saldo (impacto financeiro) e Anexo VIII - Geração de despesas de caráter continuado somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil”, portanto não sendo obrigatória a disponibilidade financeira no ato do registro, constam apenas as numerações orçamentárias das secretarias participantes, conforme segue:

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| GABINETE | 2018.339030.0000.15000000000 2018.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2020.339039.0000.15000000000 2020.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.17590000000 2013.339039.0000.27590000000 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.27590000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2019.339039.0000.15000000000 2019.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2015.339039.0000.15000000000 2015.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.029.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.029.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
| FINANÇAS | - 2025.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2025.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| OBRAS | - 2116.33.90.39.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2116.33.90.30.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| TRÂNSITO | 2108.33.90.30.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
|  | 2108.33.90.39.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
| MEIO AMBIENTE | 2113.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 2113.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2055.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2055.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2055.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2055.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - 2.078.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.078.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
| EDUCAÇÃO | 2033.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2033.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1016.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1019.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
| SAÚDE | 2093.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2095.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2096.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2099.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2098.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339030.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2106.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2093.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339039.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
| GOVERNO | 2110.339030.0000.15000000000 2110.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
|  | 2112.339030.0000.15000000000 2112.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
| CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2137.33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2137.33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Planejamento Urbano e Habitação | 2141.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Procuradoria Geral | 2145.339039.0000.15000000000 2145.339030.0000.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |

- DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO

- (Não se aplica)

- Sinop/MT, 22 de Outubro de 2024.

CINTIA SILVA SALES

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Portaria 13900

- CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

(x) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a contratação nos termos da Lei 14.133/2021.

SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração e Modernização

Sinop/MT

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

| # Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| # CNPJ: |  |  |  | # Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) |  |  |  |
| # Inscrição Estadual: |  |  |  | # Inscrição Municipal: |  |  |  |
| # Endereço completo: |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cidade/UF: |  |  |  | # Telefone: |  |  |  |
| # E-mail da empresa: |  |  |  | # E-mail do responsável pela assinatura digital: |  |  |  |
| # Nome do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: |  |  |  | # Dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: data de nascimento, nacionalidade, estado civil, CPF, RG (órgão expedidor e data de emissão), endereço completo, número de telefone |  |  |  |
| # Dados bancários: nome do banco, número da agência, número da conta bancária, data de abertura da conta, operação (conta corrente ou conta poupança) |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO |  | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |

Valor total por extenso: (....................)

Apresentar juntamente com esta, Planilha de composição de custo.

- Declaro que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

- Declaro, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas em sua integralidade (conforme art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021), previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

- Declaro, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Município/UF, ___ de ______________ de 2024.

(Assinatura do representante legal da empresa, nome e cargo)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ nº________________, declara para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP/MEI da Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

- Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);

- CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

- CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);

- CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

- Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS E DE TRABALHO NÃO DEGRADANTE

(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, declara para fins do disposto no Edital, do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

(Razão social da licitante)_____________________, CNPJ nº __________, declara, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Declara, ainda, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Município/UF, ___ de ______________ de 2024.

(Assinatura do representante legal da empresa, nome e cargo)

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2024

Preâmbulo

O MUNICÍPIO DE SINOP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o número 15.024.003/0001-32, com sede administrativa na Avenida das Embaúbas, n° 1386, Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, CEP 78.550-206, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto Dorner, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Jacarandás, nº 3584, Setor Comercial, CEP 78.550-248, na cidade de Sinop/MT, portador da CI/RG nº 0607820-6 SSP/MT e CPF/MF nº 127.091.159-72, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa ..............., pessoa jurídica  ................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............, com sede na ......., ............., ........, na cidade de .................., Estado ........................., neste ato representada pelo(a) sócio(a) proprietário(a) senhor(a), ..............., brasileiro(a), ..............., ........., residente e domiciliado(a) na ........., ........, ........., na cidade de ................, Estado ................, portador da CI/RG nº ............... SSP ......... e CPF/MF n.º .............., doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para Registro de Preços, resolve registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal 359/2023 e em conformidade com as disposições a seguir.

Cláusula Primeira

DO OBJETO

  - Através da presente Ata ficam registrados os preços para Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2024, que é parte integrante desta Ata, bem como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independente da transcrição, abaixo especificados.

  - O presente instrumento caracteriza-se como um documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação dos itens indicados na tabela do item 2.1., nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 47/2024, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.3. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Cláusula Segunda

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM | FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Prazo de garantia ou validade |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta no Anexo V.

Cláusula Terceira

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. O Órgão Gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.

- 3.2. Além do Órgão Gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do Registro de Preços.

3.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.4. A Ata de Registro de Preços será acompanhada por um gestor cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais, como: instruir o processo da contratação com toda a documentação relativa à sua execução e fiscalização, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

3.5. A Ata de Registro de Preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

| - SECRETARIAS | - FISCAL DA ATA/ CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| - GABINETE | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |
| ADMINISTRAÇÃO | Fiscal: Ana Paula Garcia da Silva Cargo: Assistente I Matrícula: 15690-1 | Suplente: Marilene Port Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 8914-1 |
| FINANÇAS | Fiscal: Pedro Eduardo Teixeira Coelho de Oliveira Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 13815-1 | Suplente: Cesário Rodrigues de Lima Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 6792-1 |
| OBRAS | Fiscal: Ozéias dos Reis e Souza Cargo: Motorista Matrícula: 8299 | Suplente: Aline Aparecida Zuck Cargo: Coordenador 3 Matrícula: 14847 |
| TRÂNSITO | Fiscal: Rubenhur Ferreira Carvalho Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 4814 | Suplente: JULIANA MARY BARROS Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 6861 |
| MEIO AMBIENTE | Fiscal: Zenaide Rocha Cargo: Chefe de Equipamento Matrícula: 599 | Suplente: Angelica Aparecida Gamboa Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Matrícula: 4289 |
| EDUCAÇÃO | Fiscal: Emerson Braga Franco Cargo: Gestor De Projetos Matrícula: 15822 | Suplente: Maria Madalena Ferdinando Varea Cargo: Professora Matrícula: 7332 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal: Lucas Brum Della Rosa Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16423 - 1 | Suplente: Leiliane Cripa Cargo: Assistente I Matrícula: 15156-1 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Fiscal: Luciano dos Santos Carneio Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 2477 | Suplente: Marielle Vargas Simm Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 14871 |
| SAÚDE | Fiscal: Rodrigo Antonio da Silva Cargo: Agente de serviço de saúde Matrícula: 6643 | Suplente: Vilson José da Silva Cargo: Coordenador 4 Matrícula: 14308 |
| GOVERNO | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 15142-1 |
| Cultura, Esporte e Turismo | Fiscal: Paulo César de Jesus Carvalho Cargo: Técnico de modalidades esportivas Matricula: 7884 | Suplente: Balminondas Marques Fernandes Cargo: Agente de Saúde Matricula: 9307 |
| Planejamento Urbano e Habitação | Fiscal: Samuel de Sousa Viera Cargo: Fiscal de Obras Matricula: 4988 | Suplente: Marcio Adriano Pereira Aparecido Cargo: Gestor de Projetos Matricula: 13821 |
| Procuradoria Geral do Município | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |

3.6. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, será elaborado o plano de fiscalização que terá como referência o Termo de Referência, Edital e instrumento contratual e constará as estratégias de execução e fiscalização, conforme estabelecido no Decreto Municipal n.º 359/2023.

3.7. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:

a) os resultados alcançados em relação à Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida, quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e

f) a satisfação do público usuário, quando cabível.

3.7.1. O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada:

I - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

II - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

3.7.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

3.8. O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto em contrato ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.

3.9. O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.10. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.11. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços.

3.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

3.14. As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo a contratada informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.

Cláusula Quarta

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da Ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento de Intenção de Registro de Preços poderão aderir à Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

- 4.1.2.  Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021; e

- 4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

- 4.2. A autorização do Órgão Gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

- 4.2.1. O Órgão Gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

- 4.3. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo Órgão Gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da Ata de Registro de Preços.

- 4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da Ata de Registro de Preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o gerenciador e para os participantes.

- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.

- 4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

- 4.9. De acordo com o art. 471, XIII, do Decreto Municipal 359/2023, é vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma Ata de Registro de Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

Cláusula Quinta

DA VIGÊNCIA, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E

CADASTRO DE RESERVA

- 5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.1.1. O Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, se houver, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 5.1.2. Na formalização do Contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na Ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

- 5.3. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5.5. Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

5.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando houver eventual prorrogação da vigência.

5.7. A Administração não poderá prorrogar a Ata de Registro de Preços quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Sexta

DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

Cláusula Sétima

DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o Órgão Gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao Órgão Gerenciador a alteração do preço registrado antes do pedido de fornecimento, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas, que passará por análise contábil e jurídica do Órgão Gerenciador, cabendo à Autoridade Competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Órgão Gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.

- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1., o Órgão Gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado e será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

- 7.2.6. O Órgão Gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Oitava

DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo Órgão Gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

- 8.3. O Órgão Gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos nos itens 4.6. e 4.7. desta Ata de Registro de Preços.

- 8.5. Competirá ao Órgão Gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

- 8.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo Órgão Gerenciador, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

Cláusula Nona

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando o fornecedor:

- 9.1.1. For liberado;

- 9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado;

- 9.1.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- 9.1.5. Não aceitar o preço revisado pela Administração Pública Municipal.

- 9.1.6.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 9.1.6.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1. será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Órgão Gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo Órgão Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 9.4.1. Por razão de interesse público;

- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

9.5. De acordo com o art. 492 do Decreto Municipal 359/2023, a Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Órgão Gerenciador:

- 9.5.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

- 9.5.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

- 9.5.3. Por fato superveniente, decorrente dos casos de:

- 9.5.3.1. força maior,

- 9.5.3.2. caso fortuito;

- 9.5.3.3. fato do príncipe;

- 9.5.3.4. em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado.

- 9.5.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado.

Cláusula Décima

DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021.

- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a Ata.

- 10.2. É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

- 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1., dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- 10.4. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa,:

10.4.1.  Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

10.4.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.4.3. Der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

- 10.4.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

- 10.4.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

- 10.4.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 10.4.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- 10.4.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- 10.4.5.4. Deixar de apresentar amostra;

- 10.4.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

- 10.4.6. Não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.4.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- 10.4.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução da Ata de Registro de Preços;

- 10.4.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

- 10.4.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 10.4.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- 10.4.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- 10.4.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- 10.4.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 10.4.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 10.5. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 10.5.1. Advertência;

- 10.5.2. Multa (moratória e/ou compensatória);

- 10.5.3. Impedimento de licitar e contratar; e

- 10.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 10.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 10.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 10.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 10.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 10.6.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- 10.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 10.7. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da Ata de Registro de Preços, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.

10.7.1. 5% (cinco por cento) do valor contratado, para os itens 10.1.4. e 10.1.5.

10.7.2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual, quando for o caso, e no caso do item 10.1.6.

10.7.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, no caso do item 10.1.1.

10.7.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nos casos do item 10.1.3.

10.7.5. 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, nos casos previstos nos itens 10.1.2., 10.1.7., 10.1.8., 10.1.9., 10.1.10., 10.1.11. e 10.1.12.

10.8. A sanção de multa moratória será aplicada à licitante/contratada que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado na Ata de Registro de Preços, e será aplicada nos seguintes percentuais:

10.8.1. De 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços, até 10 (dez) dias de atraso.

10.8.2. De 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.

10.8.3. De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto na Ata de Registro de Preços.

10.8.4. Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo Fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.

10.9. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

10.10. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

10.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023.

10.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

10.13. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10.14. A aplicação das sanções previstas no item 10.2., alíneas “b”, “c”, “d” e “e” admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

- e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

- 10.15. A aplicação das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

Cláusula Décima Primeira

DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do bem, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 358/2023 e do Decreto Municipal n.º 129/2024.

- 11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.3. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.

11.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.

11.5. Não aplicar-se-á o previsto no item 11.1. caso os recursos sejam provenientes de transferências de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.

11.6. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

11.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da C/C da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.

11.8. Em sendo optante do SIMPLES, o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

11.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste certame.

11.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.

11.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

11.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.

11.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

11.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 11.1. somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

- 11.17. Em caso de atraso superior a 30 dias no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do INPC, referente ao mês de inadimplemento.

- 11.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 11.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 11.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 11.20.1. O prazo de validade;

- 11.20.2. A data da emissão;

- 13.20.3. Os dados da Ata de Registro de Preços e do órgão contratante;

- 11.20.4. O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preços;

- 11.20.5. O valor a pagar; e

- 11.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 11.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

- 11.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 11.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

- 11.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua situação.

11.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

11.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

11.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

11.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

11.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo dos participantes da licitação, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| GABINETE | 2018.339030.0000.15000000000 2018.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2020.339039.0000.15000000000 2020.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.17590000000 2013.339039.0000.27590000000 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.27590000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2019.339039.0000.15000000000 2019.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2015.339039.0000.15000000000 2015.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.029.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.029.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
| FINANÇAS | - 2025.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2025.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| OBRAS | - 2116.33.90.39.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2116.33.90.30.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| TRÂNSITO | 2108.33.90.30.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
|  | 2108.33.90.39.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
| MEIO AMBIENTE | 2113.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 2113.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2055.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2055.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2055.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2055.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - 2.078.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.078.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
| EDUCAÇÃO | 2033.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2033.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1016.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1019.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
| SAÚDE | 2093.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2095.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2096.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2099.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2098.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339030.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2106.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2093.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339039.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
| GOVERNO | 2110.339030.0000.15000000000 2110.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
|  | 2112.339030.0000.15000000000 2112.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
| CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2137.33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2137.33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Planejamento Urbano e Habitação | 2141.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Procuradoria Geral | 2145.339039.0000.15000000000 2145.339030.0000.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |

Cláusula Décima Segunda

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 12.1. Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 12.2 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 12.3 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 12.4 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 12.5 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 12.6 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 12.7 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 12.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 12.9 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 12.10 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 12.11 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 12.12 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 12.13 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 12.14 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 12.15 Seguem abaixo os endereços sede das Secretarias Participantes:

- 12.15.1 Gabinete do Chefe do Executivo: localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1386, Setor Comercial;

- 12.15.2 Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras;

- 12.15.3 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Amendoeiras, nº 327, Centro.

- 12.15.4 Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul;

- 12.15.5 Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial;

- 12.15.6 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua das Avencas, nº 1944, Centro.

- 12.15.7 Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial;

- 1215.8 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, localizada na Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal.

- 12.15.9 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, localizada Avenida governador Júlio Campos, número 1230, setor Comercial, 2º piso.

Cláusula Décima Terceira

DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1. São obrigações da Contratante, além das constantes no Termo de Referência:

- 13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital e o Termo de Referência;

- 13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

- 13.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- 13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da contratação e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

- 13.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência;

- 13.1.6. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e na Ata de Registro de Preços;

- 13.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

- 13.1.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 dias;

- 13.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

## 13.1.10. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos ou serviços objetos desta licitação;

13.1.11. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;

13.1.12. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal.

13.2. São obrigações da Contratada, além das constantes no Termo de Referência:

- 13.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- 13.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

- 13.2.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 13.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

- 13.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- 13.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- 13.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

- 13.2.8. Comunicar ao Fiscal da Ata, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

- 13.2.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- 13.2.10. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- 13.2.11. Cumprir, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- 13.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- 13.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da contratação;

- 13.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 13.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

## 13.2.16. Fornecer os produtos ou prestar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida;

13.2.17. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

## 13.2.18. Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos ou serviços fornecidos;

- 13.2.19. Manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;

- 13.2.20. Fornecer os bens ou prestar os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

Cláusula Décima Quarta

DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00/2024, o Termo de Referência e a Proposta de Preços da empresa classificada em primeiro lugar no certame supranumerado.

- 14.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e Princípios Gerais dos Contratos.

14.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

- 14.4 Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.°14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cláusula Décima Quinta

DO FORO

  - As partes elegem o foro da comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata de Registro de Preços com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ROBERTO DORNER

Prefeito Municipal

EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO

(Futura contratada)

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024

CONTRATO Nº ____/2024

Termo de Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Sinop/MT e a empresa. ____________________________________________, objetivando Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais.

Preâmbulo

O MUNICÍPIO DE SINOP, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.024.003/0001-32, com sede na Avenida das Embaúbas, n° 1386, Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, CEP 78550-206, Caixa Postal 500, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto Dorner, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Jacarandás, nº 3584, Setor Comercial, CEP 78.550-248, na cidade de Sinop/MT, portador da CI/RG nº 0607820-6 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº 127.091.159-72, neste ato denominado CONTRATANTE, e a ............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............................., com sede à ................., n° ..............., Bairro ....., na cidade de ....../UF, CEP: ........, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......., brasileiro(a), estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na ........, nº ......, Bairro ........., na cidade de Sinop/MT, CEP ............., portador(a) da CI/RG nº ........ SSP/UF e inscrito no CPF/MF nº ............, neste ato denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e no Termo de Referência, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Cláusula Primeira

DO OBJETO

  - Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, nas condições estabelecidas no Edital de Licitação e no Termo de Referência.

  - O objeto da contratação pode ser definido conforme tabela a seguir:

| GRUPO - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | COD TCE | COD PREF. | Descrição e especificação | Unidade de medida | Quantidade total 12 Meses | MEDIANA | TOTAL |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta de Preços da Contratada;

    - Eventuais Anexos dos documentos supracitados.

Cláusula Segunda

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

- 2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela Autoridade Competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a Contratada, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

  - Estar formalmente demonstrado no processo a necessidade de continuação do fornecimento;

  - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

  - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

  - Haja manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação;

  - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

- 2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

  - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

  - O Contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

Cláusula Terceira

DO MODELO DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAL

- 3.1. Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 3.2 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 3.3 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 3.4 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 3.5 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 3.6 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 3.7 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 3.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários estipulados pela secretaria/setor solicitante, conforme a urgência e horários de funcionamento do setor, devendo a contratada atender prontamente no prazo máximo estabelecido para entrega do serviço de acordo com a necessidade de cada setor, na prioridade de conservação de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que nas solicitações da secretaria municipal de saúde, o atendimento deverá ocorrer em até, no máximo, 12 (doze horas), incluindo setores que atuam aos sábados, domingos e feriados, em sistema de plantão 24 horas e/ou campanhas de saúde (vacinação, bolsa família, saúde da mulher, dentre outros), incluso demais estruturas/materiais para elevação do equipamento na altura/localidade indicada pela contratante e ligação no ponto de energia.

- 3.9 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os serviços objetos desta licitação, mediante a emissão de Ordem de Serviço, fornecida pela Secretarias Municipais e seus respectivos setores/unidades, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo os serviços obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos.

- 3.10 Em caso da necessidade da substituição de alguma peça, a Contratada deverá informar através de um Laudo Técnico à Contratante, a real necessidade de substituição, a qual será analisada pelo setor requisitante, que tomará às devidas providências de aquisição da peça necessária, devendo a contratada proceder com o serviço de substituição desta, tão logo seja fornecido o item solicitado.

- 3.11 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo Gestor e/ou Servidor responsável. Caso estejam em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, será rejeitado no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para as demais secretarias e 12h (doze horas) nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de cancelamento do serviço contratado. Nesse caso, todos os custos refeitos para sanar o problema, ocorrerão por conta exclusivos da contratada, não podendo ser cobrado mais do que 1 (um) serviço executado.

- 3.12 Caso a entrega do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 12 horas (doze horas), para análise da Secretaria Municipal solicitante e de imediato nas solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

- 3.13 As solicitações de serviços (Ordem de Serviços) recebidas pela contratada deverão ser impressas em via física, sendo que no ato do atendimento, a contratada deverá informar ao coordenador/responsável do setor que irá receber a manutenção, o inicio e a conclusão deste, demonstrar a funcionalidade do equipamento e colher atesto (assinatura) na Ordem de Serviço, comprovando a conclusão e encaminhar via assinada a secretaria requisitante para baixa e conferência.

- 3.14 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item ou serviço, o número de empenho, número da Nota de Autorização de Despesa, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando atestadas o recebimento, ou seja, devidamente assinado e carimbado o recebimento dos materiais pelo funcionário responsável.

- 3.15 Seguem abaixo os endereços sede das Secretarias Participantes:

- 3.15.1 Gabinete do Chefe do Executivo: localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1386, Setor Comercial;

- 3.15.2 Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 6271, Parque das Araras;

- 3.15.3 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Amendoeiras, nº 327, Centro.

- 3.15.4 Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida dos Jacarandás, nº 2424, Setor Industrial Sul;

- 3.15.5 Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua das Aroeiras, nº 1116, Setor Comercial;

- 3.15.6 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua das Avencas, nº 1944, Centro.

- 3.15.7 Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida das Figueiras, nº 1503, Setor Comercial;

- 3.15.8 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, localizada na Avenida dos Jacarandás, esquina com rua das Seringueiras, anexo ao Estádio Municipal.

- 3.15.9 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, localizada Avenida governador Júlio Campos, número 1230, setor Comercial, 2º piso.

### Cláusula Quarta

### DA SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Cláusula Quinta

DO PREÇO

- 5.1. Os preços unitários e totais de cada item ou lote são aqueles descritos na tabela da Cláusula 1.2. deste Contrato.

- 5.2. Nos valores estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- 5.3. Os valores são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Cláusula Sexta

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.  O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do bem, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 358/2023 e do Decreto Municipal n.º 129/2024.

- 6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.3. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.

6.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.

6.5. Não aplicar-se-á o previsto no item 11.1. caso os recursos sejam provenientes de transferências de outros órgãos e os mesmos não tenham sido arrecadados aos cofres públicos municipais.

6.6. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

6.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da C/C da contratada, bem como, se a empresa é optante do SIMPLES.

6.8. Em sendo optante do SIMPLES, o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

6.9. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste certame.

6.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.

6.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

6.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.

6.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 11.1. somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

- 6.17. Em caso de atraso superior a 30 dias no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do INPC, referente ao mês de inadimplemento.

- 6.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 6.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 6.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 6.20.1. O prazo de validade;

- 6.20.2. A data da emissão;

- 6.20.3. Os dados da Ata de Registro de Preços e do órgão contratante;

- 6.20.4. O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preços;

- 6.20.5. O valor a pagar; e

- 6.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 6.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

- 6.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 6.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

- 6.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua situação.

6.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

6.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

6.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo dos participantes da licitação, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| GABINETE | 2018.339030.0000.15000000000 2018.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2020.339039.0000.15000000000 2020.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.17590000000 2013.339039.0000.27590000000 2013.339039.0000.15000000000 2013.339039.0000.27590000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2019.339039.0000.15000000000 2019.339030.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2015.339039.0000.15000000000 2015.339039.0000.15000000000 | FONTE LIVRE |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.029.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.029.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.030.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.30.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
|  | 2.032.3.3.90.39.00.00.15000000000 | FONTE LIVRE |
| FINANÇAS | - 2025.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390300000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2025.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2027.3390390000.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| OBRAS | - 2116.33.90.39.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | - 2116.33.90.30.00.00.15000000000 | - RECURSO PRÓPRIO |
| TRÂNSITO | 2108.33.90.30.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
|  | 2108.33.90.39.0000.27520000000000 | - SUPERÁVIT |
| MEIO AMBIENTE | 2113.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339030.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 2113.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
|  | 1045.339039.15.000.000.000 | PRÓPRIO (MUNICIPIO) |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2055.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2055.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2057.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2059.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2060.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2065.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2066.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.30.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2070.33.90.39.0000.150.000.000.00 | - RECURO PRÓPRIO |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.1000.000.0 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2060.33.90.39.0000.166.100.000.00 | - RECURSO ESTADUAL |
|  | 2055.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2055.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2056.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2057.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2059.33.90.39.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
|  | 2060.33.90.30.0000.166.000.000.00 | - RECURSO FEDERAL |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - 2.078.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.078.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.30.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
|  | - 2.084.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | - FONTE LIVRE |
| EDUCAÇÃO | 2033.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.30.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2033.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2034.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2036.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2043.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2041.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2042.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2039.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 2040.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1016.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
|  | 1019.33.90.39.00.00.15.00.10.01.000 | Recurso Próprio (FME) |
| SAÚDE | 2093.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2095.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2096.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2099.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2098.339030.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339030.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2106.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339030.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339030.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2093.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2089.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2088.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2086.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2105.339039.15.001.002.000 | - RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2104.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2095.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2097.339039.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2096.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2099.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2089.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2090.339039.16.590.000.000 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2088.339039.16.000.000.605 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2103.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2101.339039.16.000.000.603 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
|  | 2105.339030.16.000.000.600 | - CUSTEIO SUS (UNIÃO) |
| GOVERNO | 2110.339030.0000.15000000000 2110.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
|  | 2112.339030.0000.15000000000 2112.339039.0000.15000000000 | - FONTE LIVRE |
| CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2137.33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.30.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2137.33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2131. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2132. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2133. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2134. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2135. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
|  | 2140. 33.90.39.00.00.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Planejamento Urbano e Habitação | 2141.3.3.90.39.00.00.1.500.0000000 | RECURSO PRÓPRIO |
| Procuradoria Geral | 2145.339039.0000.15000000000 2145.339030.0000.15000000000 | RECURSO PRÓPRIO |

Cláusula Sétima

DA REVISÃO DE PREÇOS

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data da assinatura do Contrato, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

- 7.2. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período, eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada.

Cláusula Oitava

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 8.1. São obrigações da Contratante, além daquelas dispostas no Termo de Referência, no Edital de Licitação e na Lei Federal nº 14.133/2021:

- 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Contrato e seus Anexos;

- 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

- 8.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

- 8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

- 8.1.6. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;

- 8.1.7. Cientificar a Procuradoria Jurídica do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

- 8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

- 8.1.9.  A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

- 8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 dias;

- 8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

- 8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

- 8.1.13. Comunicar a Contratada para emissão de nota fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- 8.1.14. Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 8.2. São obrigações da Contratada, além daquelas dispostas no Termo de Referência, no Edital de Licitação e na Lei Federal nº 14.133/2021:

- 8.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- 8.2.2. Entregar o objeto em conformidade com as Notas de Autorização de despesa, bem como cumprir com os prazos estabelecidos no Termo de Referência;

- 8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

- 8.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 8.2.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou Autoridade Superior (art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

- 8.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- 8.2.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- 8.2.8. A Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede da Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- 8.2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do Contrato;

- 8.2.10. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

- 8.2.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- 8.2.12. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

- 8.2.13. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei Federal n.º 14.133/2021);

- 8.2.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- 8.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

- 8.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 8.2.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante, bem como as condições de importação e a taxa de câmbio para houver, se for o caso;

- 8.2.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

- 8.2.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste Contrato;

- 8.2.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

- 8.2.21. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

- 8.2.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze anos), nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

### Cláusula Nona

### DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

9.1. Será exigida prestação de garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, visando garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento.

9.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

9.3. A detentora do registro de preços terá o prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia quando optar pela modalidade seguro-garantia.

9.4. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

9.5. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

9.6. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto.

9.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Cláusula Décima

DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento do Contrato ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021 e no Decreto Municipal 360/2023.

- 10.2. É da competência da Contratante a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

- 10.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.3.1.  Der causa à inexecução parcial do Contrato;

10.3.2. Der causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.3.3. Der causa à inexecução total do Contrato;

- 10.3.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

- 10.3.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

      - 10.3.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - 10.3.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - 10.3.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - 10.3.5.4. Deixar de apresentar amostra;

      - 10.3.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

- 10.3.6. Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.3.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- 10.3.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução do Contrato;

- 10.3.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

- 10.3.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - 10.3.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - 10.3.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - 10.3.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- 10.3.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 10.3.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 10.4. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 10.4.1. Advertência;

- 10.4.2. Multa;

- 10.4.3. Impedimento de licitar e contratar; e

- 10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 10.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 10.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 10.5.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 10.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 10.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- 10.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.6. A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n. 14.133/2021, calculada na forma prevista no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os parâmetros do art. 9º do Decreto Municipal 360/2023:

- 10.7. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa do item 10.5.1., quando não se justificar se justificar a imposição de penalidade mais grave.

- 10.8. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

- 10.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.5., 10.3.6. e 10.3.7., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

- 10.10. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.3.8., 10.3.9., 10.3.10., 10.3.11. e 10.3.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.5., 10.3.6. e 10.3.7. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

- 10.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

- 10.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 10.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

- 10.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 10.15. A aplicação das sanções previstas no Edital e no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- 10.16. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 10.17. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei Federal nº 14.133/2021)

- 10.18. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 10.19. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

- 10.20. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

- 10.21. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 10.22. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 10.23. A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 10.24. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

### Cláusula Décima Primeira

### DA EXTINÇÃO CONTRATUAL E DAS ALTERAÇÕES

- 11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

- 11.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

- 11.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

- 11.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

- 11.2. O Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- 11.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

- 11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

      - 11.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado Termo Aditivo para alteração subjetiva.

- 11.3. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 11.4. O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 11.5. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 11.6. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 11.7. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de Termo Aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Jurídica do Município da Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 11.8. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples Apostilamento, dispensada a celebração de Termo Aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Décima Segunda

DOS CASOS OMISSOS

- 12.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e nas normas e nos Princípios Gerais dos Contratos.

12.2. A abstenção por parte da Contratante da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam, em razão deste Contrato ou de leis, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, a seu exclusivo juízo, sem gerar precedendo invocável.

12.3. O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado, obrigando as partes ao seu fiel cumprimento e, em especial, ao das normas da Lei Federal nº 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Cláusula Décima Terceira

DA FISCALIZAÇÃO

- 13.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- 13.2. As comunicações entre as Secretarias Municipais e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- 13.4. As Secretarias Municipais poderão convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- 13.5. Após a assinatura do Contrato as Secretarias Municipais poderão convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- 13.6. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato, ou pelos respectivos substitutos.

- 13.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

- 13.8. O fiscal administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

- 13.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

- 13.10. O fiscal/gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

- 13.11. O fiscal/gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

- 13.12. O fiscal/gestor do Contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

- 13.13. O fiscal/gestor do Contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13.14. O fiscal/gestor do Contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do Contrato.

| - SECRETARIAS | - FISCAL DA ATA/ CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| - GABINETE | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |
| ADMINISTRAÇÃO | Fiscal: Ana Paula Garcia da Silva Cargo: Assistente I Matrícula: 15690-1 | Suplente: Marilene Port Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 8914-1 |
| FINANÇAS | Fiscal: Pedro Eduardo Teixeira Coelho de Oliveira Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 13815-1 | Suplente: Cesário Rodrigues de Lima Cargo: Chefe de Unidade Matrícula: 6792-1 |
| OBRAS | Fiscal: Ozéias dos Reis e Souza Cargo: Motorista Matrícula: 8299 | Suplente: Aline Aparecida Zuck Cargo: Coordenador 3 Matrícula: 14847 |
| TRÂNSITO | Fiscal: Rubenhur Ferreira Carvalho Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 4814 | Suplente: JULIANA MARY BARROS Cargo: Guarda Civil Municipal Matrícula: 6861 |
| MEIO AMBIENTE | Fiscal: Zenaide Rocha Cargo: Chefe de Equipamento Matrícula: 599 | Suplente: Angelica Aparecida Gamboa Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Matrícula: 4289 |
| EDUCAÇÃO | Fiscal: Emerson Braga Franco Cargo: Gestor De Projetos Matrícula: 15822 | Suplente: Maria Madalena Ferdinando Varea Cargo: Professora Matrícula: 7332 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal: Lucas Brum Della Rosa Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16423 - 1 | Suplente: Leiliane Cripa Cargo: Assistente I Matrícula: 15156-1 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Fiscal: Luciano dos Santos Carneio Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 2477 | Suplente: Marielle Vargas Simm Cargo: Gestor de Projetos Matrícula: 14871 |
| SAÚDE | Fiscal: Rodrigo Antonio da Silva Cargo: Agente de serviço de saúde Matrícula: 6643 | Suplente: Vilson José da Silva Cargo: Coordenador 4 Matrícula: 14308 |
| GOVERNO | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto Matrícula: 15142-1 |
| Cultura, Esporte e Turismo | Fiscal: Paulo César de Jesus Carvalho Cargo: Técnico de modalidades esportivas Matricula: 7884 | Suplente: Balminondas Marques Fernandes Cargo: Agente de Saúde Matricula: 9307 |
| Planejamento Urbano e Habitação | Fiscal: Samuel de Sousa Viera Cargo: Fiscal de Obras Matricula: 4988 | Suplente: Marcio Adriano Pereira Aparecido Cargo: Gestor de Projetos Matricula: 13821 |
| Procuradoria Geral do Município | - Fiscal: Luana Caveion dos Reis - Cargo: Supervisor 1 - Matrícula: 16411 - 1 | - Suplente: Thatiany Santos da Silva - Cargo: Gestor de Projeto - Matrícula: 15142-1 |

Cláusula Décima Quarta

DA PUBLICAÇÃO

- 14.1. Incumbirá à Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, além das publicações dos extratos no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Cláusula Décima Quinta

DA PROTEÇÃO DE DADOS

15.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

15.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

15.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.

15.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.

15.4. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

15.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

15.5.1. A comunicação não exime a CONTRATADA das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

15.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis.

Cláusula Décima Sexta

DO FORO

16.1. Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente vínculo contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta comarca de Sinop, Estado do Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento juntamente com duas testemunhas, que também o subscrevem.

Sinop/MT, .......... de ............ de 2024.

MUNICÍPIO DE SINOP

ROBERTO DORNER

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

...........................................................

CONTRATADA

Testemunhas:

A) ...........................................                                            	 B) ..........................................

CPF: ......................................                                              CPF: .....................................

ANEXO VI

CADASTRO RESERVA

  - Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| ITEM | FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Prazo de garantia ou validade |

  - Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| ITEM | FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTA BANCÁRIA, CONTATOS, REPRESENTANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Prazo de garantia ou validade |