PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025

ESCLARECIMENTOS

Informamos que recebemos resposta da equipe da secretaria municipal de Administração, conforme transcrito abaixo:

- ESCLARECIMENTO Nº 01: Itens 13 e 14 (Climatizadores evaporativos)

  - Questionamento:
Solicita-se esclarecimento quanto à responsabilidade pela instalação dos equipamentos, incluindo eventual abertura em alvenaria, adequações elétricas e hidráulicas.

  - Resposta:
Após análise do Termo de Referência, esclarece-se que o objeto da contratação refere-se exclusivamente ao fornecimento dos equipamentos, não estando incluídos serviços de instalação, execução de obras civis, adequações estruturais, elétricas ou hidráulicas.

Eventuais serviços de instalação ou adaptações necessárias serão de responsabilidade da Administração, não devendo tais custos ser considerados na formulação da proposta.

- ESCLARECIMENTO Nº 02: Lote 31 (Lavadora de louças industrial)

  - Questionamento:
Aponta-se que a descrição técnica estaria direcionada a modelo específico de fabricante, questionando-se se serão aceitos equipamentos similares, com parâmetros técnicos distintos, porém com desempenho equivalente ou superior.

  - Resposta:
Esclarece-se que as especificações constantes no Termo de Referência estabelecem parâmetros mínimos de desempenho, qualidade e funcionalidade, não havendo direcionamento a marca ou modelo específico.

- Dessa forma, serão aceitos equipamentos similares, equivalentes ou superiores, ainda que apresentem variações próprias de cada fabricante quanto a dimensões, ciclos, consumo, tensão elétrica, potência ou demais características técnicas, desde que comprovadamente atendam à finalidade do equipamento e garantam eficiência, segurança e desempenho compatíveis ou superiores aos requisitos mínimos estabelecidos.

Tal entendimento observa os princípios da isonomia, competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Sinop/MT, 02 de fevereiro de 2026.

Vanusa Serpa Martinelli

Pregoeira – Portaria nº 068/2023