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	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP



MEMORANDO/OFÍCIO DA AREA DEMANDANTE N.: 
	SECRETARIA
	OFÍCIO

	GABINETE
	N° 046/DCOMP/GAB/2026

	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	N° 028/SAD/DPA/2026

	SECRETARIA DE FINANÇAS
	N° 016/DCOMP/SPFO/2026

	SECRETARIA DE OBRAS
	N° 031/LICITAÇÃO/OBRAS/2026

	SECRETARIA DE TRÂNSITO
	N°096/S.M.S.T/2026

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	N° 004/SME/GFO/LICITAÇÃO/2026

	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	N° 021/SDS/2026

	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	N° 141/SMAS/LICI/GAB/2026

	SECRETARIA DE SAÚDE
	N°052/LICITAÇÃO/SMS/2026

	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
	N°.034/DCOMP/GOV/2026

	SECRETARIA CULT/ESP/TURISMO
	N° 108/SMCET/ADM/2026

	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E
HABITAÇÃO
	N°. 012/SMPUH/LIC/2026

	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	N° 022/DCOMP/PGM/2026



SIGILO: (	) SIM	( X  ) NÃO
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( X ) SIM   (    ) NÃO

	INTRODUÇÃO



O presente documento visa demonstrar o interesse público na Aquisição de materiais elétricos, demonstrando a necessidade da contratação, demonstrando a sua viabilidade técnica, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.

	1. ÁREA DEMANDANTE



Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Administração e Modernização
Secretária: Elizabete Cilião Guilherme
Email (institucional): sinopcompras@gmail.com
Telefone (Institucional): (institucional): (66) 3520-7297



	2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA



2.1. Aquisição de materiais elétricos, que se faz necessária para atender às necessidades das Secretarias Municipais, bem como de seus departamentos em atendimento a população. Considerando que a prefeitura precisa efetuar as constantes reposições dos itens que venham a se desgastar e também necessárias ao perfeito funcionamento dos espaços internos e externos dos edifícios além dos espaços que necessitam da iluminação nas vias públicas. E ainda pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes visando a maximização dos recursos em relação aos objetivos programados.
2.2. Conclui-se que a aquisição dos materiais elétricos listados é essencial para a manutenção e modernização das instalações públicas da Prefeitura Municipal de Sinop. A modernização contribuirá para a segurança, eficiência energética, e continuidade dos serviços prestados à população. Recomenda-se, portanto, a abertura de processo licitatório para registro de preço dos itens especificados, conforme estimativa de custos e análise de mercado apresentada.

2.3. Descrição e Quantidades:


	Item
	Código
	Descricao
	UND MED
	QTD

	1
	386851
	ABRACADEIRA D COM CUNHA E PARAFUSO 1.1/2 POLEGADA ((EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	442

	2
	393905
	ABRAÇADEIRA D COM CUNHA E PARAFUSO 1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	448

	3
	400279
	ABRACADEIRA D COM CUNHA E PARAFUSO 2 POLEGADAS (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	    429

	4
	400280
	ABRACADEIRA D COM CUNHA E PARAFUSO 3 POLEGADAS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	442

	5
	386845
	ABRACADEIRA D COM CUNHA PARAFUSO 1 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	454

	6
	400281
	ABRACADEIRA D COM CUNHA PARAFUSO 3/4 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	442

	7
	386848
	ABRACADEIRA PVC 1" CINZA (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	472

	8
	386850
	ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	372

	9
	400282
	ABRACADEIRA PVC, PARA TUBO EM PVC,COM DIAMETRO DE 3¨ POL (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	377

	10
	386852
	ALICATE MOLDE Z-200 S84 (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	110

	11
	394260
	ARAME 18 BWG GALVANIZADO 1 KG (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	kg - Quilograma
	215

	12
	395324
	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL - SEM COLUNA, PESAGEM DE 100 GRAMAS A 200 KG NO MINIMO, COM BATERIA RECARREGAVEL, 110/220V, PINTURA EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA COR BRANCO OU GELO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO E ANTIDERRAPANTE COM, NO MINIMO 0,40 CM X 0,40 CM, VISOR MOVEL DE SEIS DIGITOS E INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO E TECLA TARA, CONTENDO TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. PARA PESAGEM DE PESSOAS. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)

	un - unidade
	17

	13
	403398
	BARRAMENTO PARA ELETRICIDADE PARA QUADRO ELETRICO BIFASICO DE SOBREPOR TIPO PENTE PARA 24 DISJUNTORES EM COBRE, COM CAPACIDADE DE CONDUCAO DE 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	160

	14
	403400
	BARRAMENTO PARA ELETRICIDADE PARA QUADRO ELETRICO BIFASICO DE SOBREPOR TIPO PENTE PARA 24 DISJUNTORES EM COBRE, COM CAPACIDADE DE CONDUCAO DE 70A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	180

	15
	397012
	BARRAMENTO PARA ELETRICIDADE PARA QUADRO ELETRICO TRIFASICO DE SOBREPOR TIPO PENTE PARA 24 DISJUNTORES EM COBRE, COM CAPACIDADE DE CONDUCAO DE 150A,NAS DIMENSOES 24,10X11,80CM (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	153

	16
	403397
	BARRAMENTO PARA ELETRICIDADE PARA QUADRO ELETRICO TRIFASICO DE SOBREPOR TIPO PENTE PARA 24 DISJUNTORES EM COBRE, COM CAPACIDADE DE CONDUCAO DE 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	145

	17
	403399
	BARRAMENTO PARA ELETRICIDADE PARA QUADRO ELETRICO TRIFASICO DE SOBREPOR TIPO PENTE PARA 24 DISJUNTORES EM COBRE, COM CAPACIDADE DE CONDUCAO DE 70A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	145

	18
	386856
	BASE PARA RELE FOTOCELULA COM SUP FIXO BRM-2 (EXCLUSIVO PARA  M.E  E  E.P.P)
	un - unidade
	373

	19
	408536
	BOMBA CENTRIFUGA DE 2CV HP, MONOFASICA 220V. (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	88

	20
	408537
	BOMBA CENTRIFUGA DE 2CV HP, MONOFASICA 220V. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	25

	21
	400283
	BOMBA DAGUA 1,5 CV 220 (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	88

	22
	400284
	BOMBA DAGUA 1,5 CV 220 V (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	25

	23
	400285
	BOMBA DAGUA 1,5 CV TRIFASICA (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	85

	24
	400286
	BOMBA DAGUA 1,5 CV (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	28

	25
	408550
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 1 CV MONOFASICA 220V (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	86

	26
	408551
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 1 CV MONOFASICA 220V (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	25

	27
	408552
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 1 CV TRIFASICA 220V COTA PRINCIPAL) 
	un - unidade
	89

	28
	
408553
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 1 CV TRIFASICA 220V(COTA RESERVADA PARA ME E EPP) 
	un - unidade
	25

	29
	
408562
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 3 CV TRIFASICA 220V COTA PRINCIPAL) 
	un - unidade
	79

	30
	
408564
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 5.5 CV TRIFASICA 220V (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	27

	31
	
408584
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 5.5 CV TRIFASICA 220V COTA PRINCIPAL) 
	un - unidade
	77

	32
	
408585
	BOMBA DAGUA SUBMERSA PALITO 1 CV TRIFASICA 220V (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	25

	33
	403417
	BOURNE COM LIGACAO DE PARAFUSO 10MM² TIPO SINDAL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	220

	34
	393906
	BUCHA DE NYLON S4 COM PARAFUSO PHILIPS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	3500

	35
	393907
	BUCHA DE NYLON S5 COM PARAFUSO PHILIPS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	3100

	36
	393908
	BUCHA DE NYLON S7 COM PARAFUSO PHILIPS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	3050

	37
	393909
	BUCHA NYLON S6 COM PARAFUSO PHILIPS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	3574

	38
	394097
	BUCHA NYLON S8 COM PARAFUSO PHILIPS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	3350

	39
	405498
	CABECOTE PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 3 POLEGADAS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	150

	40
	400287
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	4689

	41
	400288
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1562

	42
	386871
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	4030

	43
	386872
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	3380

	44
	386873
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	3630

	45
	400311
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	2700

	46
	400312
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	900

	47
	400291
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1729

	48
	400292
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	574

	49
	386868
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	5600

	50
	386876
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2673

	51
	408494
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	397

	52
	408495
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	133

	53
	397013
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1967

	54
	397015
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	663

	55
	386881
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	14262

	56
	386884
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2417

	57
	386886
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	6500

	58
	386887
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	4600

	59
	400303
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	3617

	60
	400304
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1206

	61
	386890
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90 C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2600

	62
	386891
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	7000

	63
	400307
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	2972

	64
	400308
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	991

	65
	405860
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1378

	66
	405861
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	m - Metro
	460

	67
	400309
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	2717

	68
	400310
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COM ISOLACAO ESTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOFIXO XLPE A 90  C, PARA DISTRIBUICAO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	906

	69
	386896
	CABO DE COBRE NU 16MM² (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2330

	70
	386898
	CABO DE COBRE NU 25MM² (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1630

	71
	405862
	CABO DE COBRE NU 35MM² (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	2703

	72
	405863
	CABO DE COBRE NU 35MM² (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	927

	73
	400313
	CABO DE COBRE NU 50MM² (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1590

	74
	400314
	CABO DE COBRE NU 50MM² (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	580

	75
	403375
	CABO ELETRICO CABO DE COBRE UNIPOLAR 240MM², TENSAO NOMINAL ATE 0,6/1 KV, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO (EPR)  90oC., ABNT NBR NM 280, COR PRETO. (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	547

	76
	403376
	CABO ELETRICO CABO DE COBRE UNIPOLAR 240MM², TENSAO NOMINAL ATE 0,6/1 KV, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO (EPR)  90oC., ABNT NBR NM 280, COR PRETO. (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	183

	77
	397018
	CABO ELETRICO COBRE  2X4,00 MM, CABO PP TIPO FLEXIVEL ANTI CHAMA. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	m - Metro
	7120

	78
	397016
	CABO ELETRICO - DE COBRE COM 1,5 MM DE ESPESSURA, CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO RIGIDO NA COR PRETA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	m - Metro
	4350

	79
	400317
	CABO ELETRICO DE COBRE  PP 4 VIAS ESPESSURA  1,5MM , COM ISOLAMENTO 750V, ANTI CHAMA, TENTOS INTERNOS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, VERDE E PRETO. (EXCLUSIVO PARA M.E E EPP)
	m - Metro
	2800

	80
	408500
	CABO FLEXIVEL 1KV 70MM AZUL ((COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1590

	81
	408501
	CABO FLEXIVEL 1KV 70MM AZUL (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	530

	82
	408498
	CABO FLEXIVEL 1KV 70MM PRETO (COTA PRINCIPAL)
	m - Metro
	1590

	83
	408499
	CABO FLEXIVEL 1KV 70MM PRETO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	530

	84
	394261
	CABO FLEXIVEL PP DE 4 VIAS BITOLA 1MM (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	m - Metro
	950

	85
	386901
	CABO MULTIPLEXADO 3X1X16+16 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1800

	86
	386902
	CABO MULTIPLEXADO 4X35 2 AWG 1,70M/KG (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2150

	87
	386903
	CABO PP 2X2.50MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	3200

	88
	386905
	CABO QUADRIPLEX 3 X 1 X 25+25 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1321

	89
	386906
	CAIXA 2X2 PARA USO DE CANALETA BRANCA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1010

	90
	386907
	CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA 300X300 MM PVC (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	735

	91
	386908
	CAIXA EXTERNA PARA 2 DISJUNTORES DIN MARFIM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	305

	92
	408545
	CAIXA PARA EQUALIZACAO 26X26X9 TERM (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	175

	93
	408546
	CAIXA PARA EQUALIZACAO 26X26X9 TERM (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	60

	94
	403420
	CAIXA PARA PAINEL ELETRICO 40X30X20 CM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	160

	95
	386910
	CAIXA POLIFASICA ACRILICA ATE 100 AMPERES (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	145

	96
	394413
	CAIXA POLIFASICA DE METAL PARA PADRAO DE 150 A ATE 300 A (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	158

	97
	386912
	CAIXA PVC 4X2 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	460

	98
	403486
	CAMERA TERMOGRAFICA PARA INSPECAO TERMICA DE QUADROS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	8

	99
	386913
	CANADULTO CORRUGADO 1.1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1900

	100
	386914
	CANALETA 20X10X2000MM BRANCA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1660

	101
	394414
	CANALETA 30X30 2 METROS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	1020

	102
	397020
	CANALETA DE PVC 52X14 PARA PISO - CARACTERISTICAS TECNICAS OBRIGATORIAS: DIMENSOES DE 52X14MM: FORNECIDA EM BARRAS DE 2 METROS  CONSTRUIDA EM PVC RIGIDO.  (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	700

	103
	394415
	CANALETA VENTILADA 20X20 2 METROS (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	930

	104
	408538
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 0,5CV TRIFASICA 220V (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	92

	105
	408539
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 0,5CV TRIFASICA 220V(COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	27

	106
	408540
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 1,0CV TRIFASICA 220V (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	90

	107
	408541
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 1,0CV TRIFASICA 220V(COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	29

	108
	403460
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 1,5CV TRIFASICA 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	115

	109
	403461
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2,0CV TRIFASICA 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	119

	110
	403462
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 3,0CV TRIFASICA 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	119

	111
	403458
	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 3/4CV TRIFASICA 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	119

	112
	394098
	COLA ADESIVA PU 400G (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	497

	113
	407974
	CONDULETE PVC MULTIPLO "1" COR CINZA SEM TAMPA 5 ENTRADAS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	400

	114
	407973
	CONDULETE PVC MULTIPLO 3/4 COR CINZA SEM TAMPA 5 ENTRADAS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	415

	115
	407976
	CONECTOR ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC MULTIPLO "1"
	un - unidade
	320

	116
	407975
	CONECTOR ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC MULTIPLO 3/4
	un - unidade
	340

	117
	397021
	CONECTOR - CONECTOR CPD 10MM, 120, PROJETADO PARA DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLAMENTO EM REDES (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	712

	118
	386920
	CONECTOR HASTE NORMAL 5/8 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	452

	119
	386921
	CONECTOR PARA HASTE REFORCADO TH (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	305

	120
	397022
	CONECTOR PERFURANTE CDP  150-30 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	860

	121
	397023
	CONECTOR PERFURANTE DE PLASTICO DE 10MM A 95MM. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	630

	122
	386922
	CONECTOR PERFURANTE GRANDE 240 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	390

	123
	386923
	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10A/35 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	760

	124
	386924
	CONECTOR PERFURANTE MEDIO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	710

	125
	401672
	CONECTOR - PERFURANTE TIPO CDP 70.
	un - unidade
	370

	126
	403396
	CONECTOR TRANSPARENTE AUTOMATICO BIPOLAR NO MODELO 221-413 PARA EMENDAS DE CABOS ELETRICOS, EM 3 VIAS COM AMPERAGEM DE 41A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	2240

	127
	397024
	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR BOX 10A 250W, MEDIDAS APROXIMADAS 69MMX69MMX47MM BRANCA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	970

	128
	386925
	CORDAO PARALELO 2X2 BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	5604

	129
	386926
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM 4 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	215

	130
	386927
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM 1/2 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	255

	131
	386928
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	245

	132
	386929
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	245

	133
	386930
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM 1 1/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	275

	134
	386931
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM 1 1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	225

	135
	386932
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM 2 1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	195

	136
	386933
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM 3 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	235

	137
	386934
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 16 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	442

	138
	386935
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 20 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	569

	139
	386936
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	517

	140
	386937
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	448

	141
	386938
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 40 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	587

	142
	386939
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 50 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	334

	143
	386940
	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CORRENTE NOMINAL 63 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1177

	144
	408597
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 100 A (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	215

	145
	408598
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 100 A (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	82

	146
	408599
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 125 A (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	694

	147
	408600
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 125 A (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	243

	148
	386943
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 150 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	282

	149
	386945
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 16 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	322

	150
	408601
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 200 A (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	210

	151
	408602
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 200 A (COTA RESERVADA PARA M.E. E.P.P.)
	un - unidade
	82

	152
	386946
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 20 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	422

	153
	386949
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 25 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	397

	154
	386950
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 32 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	372

	155
	386951
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 40 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	367

	156
	386952
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 50 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	217

	157
	386953
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 70 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	302

	158
	386954
	DISJUNTOR DIN TRIFASICO CORRENTE NOMINAL 80 A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	287

	159
	386956
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 10A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	437

	160
	386957
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 16A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	362

	161
	386958
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	290

	162
	386959
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 25A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	270

	163
	386960
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	260

	164
	386961
	 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 40A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	250

	165
	386962
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR CORRENTE NOMINAL 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	215

	166
	386963
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA, AMERICANO 35 A 50A 240V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	207

	167
	403419
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO CLASSE II 20KA 275V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	275

	168
	397028
	DRIVER LED REATOR FONTE PARA PAINEL - PLAFON  18 W (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	148

	169
	397030
	DRIVER LED REATOR FONTE PARA PAINEL - PLAFON  25 W (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	156

	170
	403413
	ELETRODO TIPO PENDULO PARA RELE DE NIVEL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	143

	171
	386964
	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM 3/4 POLEGADA, TIPO LEVE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	390

	172
	386965
	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM 1 POLEGADA, TIPO LEVE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	420

	173
	400345
	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM 2 POLEGADA, TIPO SEMI-PESADO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	340

	174
	400346
	ELETRODUTO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), CORRUGADO, COM DIAMETRO DE 2¨ (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	820

	175
	386967
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 1/2 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	570

	176
	386968
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2075

	177
	386969
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1625

	178
	405499
	ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3 POLEGADAS E OS PROCEDIMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA FIXACAO. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	180

	179
	403377
	ELETRODUTO PARA SER UTILIZADO EM PASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS, EM ACO CARBONO, COM BITOLA DE 3 POLEGADA, TIPO LISO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	710

	180
	405500
	ELETRODUTO PARA SER UTILIZADO PASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS, DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE 3/4 POLEGADAS. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	370

	181
	403378
	ELETRODUTO PARA SER UTILIZADO PASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS, DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE 3 POLEGADAS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	690

	182
	386970
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM 4 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	340

	183
	386972
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM 1/2 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	205

	184
	386973
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	1270

	185
	386974
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	755

	186
	386975
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM 1.1/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	405

	187
	386976
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM 1 1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	285

	188
	386977
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM 2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	280

	189
	400351
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM 2.1/2 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	265

	190
	386979
	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM 3 POLEGADA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	470

	191
	406563
	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO
T6 COMPLETO EM MURETA,
INSTALAÇÃO COMPOSTA POR
RAMAL DE ENTRADA, POSTE DE
CONCRETO DUPLO T 600 DaN DE 5 OU 7 METROS DE ALTURA
CONFORME NECESSIDADE, CAIXA
PARA MEDIÇÃO DIRETA DE 200A
COM DIMENSÕES DE
1000X600X200 MM, TUBULAÇÃO
DE 75MM DE DIÂMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
DE 200A CAIXA MOLDADA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE
SURTO, ATERRAMENTO, CABEAMENTO, SAÍDA AÉREA OU SUBTERRÂNEA DE ACORDO COM
A NECESSIDADE, ÍTENS E
MONTAGAM DE ACORDO COM AS
NORMATIVAS DA
CONCESSIONÁRIA ENERGISA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	19

	192
	406562
	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO
T6 COMPLETO EM MURETA,
INSTALAÇÃO COMPOSTA POR
RAMAL DE ENTRADA, POSTE DE
CONCRETO DUPLO T 600 DaN DE 5 OU 7 METROS DE ALTURA
CONFORME NECESSIDADE, CAIXA
PARA MEDIÇÃO DIRETA DE 200A
COM DIMENSÕES DE
1000X600X200 MM, TUBULAÇÃO
DE 75MM DE DIÂMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
DE 200A CAIXA MOLDADA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE
SURTO, ATERRAMENTO, CABEAMENTO, SAÍDA AÉREA OU SUBTERRÂNEA DE ACORDO COM
A NECESSIDADE, ÍTENS E
MONTAGAM DE ACORDO COM AS
NORMATIVAS DA
CONCESSIONÁRIA ENERGISA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COTA  RESERVADA PARA M.E E E.P.P). 
	un - unidade
	6

	193
	386980
	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS FUME NP (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	909

	194
	394314
	FITA DUPLA FACE 12MM 2M (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	566

	195
	397032
	FITA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, FABRICADA COM LINEAR DE POLIESTER E ADESIVO DE MASSA ACRILICA. O ADESIVO TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1MM DE ESPESSURA, 9MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	868

	196
	394317
	FITA ISOLANTE 18MM X 20M (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	1015

	197
	397034
	FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTENCIA A TENSAO ATE 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 ¨C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1664

	198
	397035
	FITA ISOLANTE EMBORRACHADA, PARA ALTA TENSAO, MEDINDO 10 M (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	942

	199
	403421
	FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CABOS ELETRICOS COM LARGURA 12MM. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	258

	200
	394318
	FITA VEDA ROSCA 18MM 10M (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	428

	201
	396949
	FONTE 12V 1,0A POE MS - ALIMENTACAO FULL RANGE 100 A 240 VOLTS AC. SAIDA: 12 VOLTS DC POE. CORRENTE MAXIMA: 1 AMPER.  PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA NA SAIDA. PROTECAO CONTRA SOBRE TEMPERATURA (AQUECIMENTO). FREQUENCIA DE OPERACAO DE 47 A 64 HZ. SAIDA DE TENSAO TOTALMENTE ESTABILIZADA. FILTROS EMI E EFI. FILTROS CONTRA INTERFERENCIA. 1 PORTA RJ45: ENERGIA / DADOS. 1 PORTA RJ45: DADOS.TENSAO? ENTRADA: 90 240VAC 50/60HZ? SAIDA:12V DC -1A (TENSAO REAL DE SAIDA 12V) PADRAO? IEEE 802.3 10BASE-T? IEEE802.3U 100BASE-TXMEIO DE REDE? 10 MBPS: CAT 5 CABO BLINDADO/NAO BLINDADO/SCREENED? 100 MBPS: CAT 5, 5E, 6 CABO BLINDADO/NAO BLINDADO/SCREENEDPORTAS RJ45? 1 PORTA ENTRADA (SOMENTE DADOS)? 1 PORTA SAIDA POE (DADOS + ENERGIA)
	un - unidade
	172

	202
	400354
	FUSIVEL DE VIDRO, TIPO RAPIDO 10A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	450

	203
	386984
	FUSIVEL TIPO DIAZED, TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2A/25A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	250

	204
	386992
	HASTE COPPERWELD, POLEGADA 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	365

	205
	386996
	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 X 3,0M, COM CONECTOR (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	322

	206
	405501
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 3/8 POLEGADA REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	50

	207
	387001
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 5/8POLEGADA REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	282

	208
	403393
	HOLOFOTE DO TIPO REFLETOR LED 1000W, ACIMA DE 6000K, USO INTERNO OU EXTERNO IP65, TENSAO BIVOLT (90V A 260V), POTENCIA 1000W. (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	146

	209
	403394
	HOLOFOTE DO TIPO REFLETOR LED 1000W, ACIMA DE 6000K, USO INTERNO OU EXTERNO IP65, TENSAO BIVOLT (90V A 260V), POTENCIA 1000W. (COTA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	48

	210
	403463
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 16A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	265

	211
	403464
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	265

	212
	403467
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 25A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	265

	213
	403470
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 32A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	215

	214
	403473
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 40A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	270

	215
	403476
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	270

	216
	403479
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 63A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	195

	217
	403482
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 2 POLOS 80A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	290

	218
	403465
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	242

	219
	403468
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 25A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	190

	220
	403471
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 32A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	342

	221
	403474
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 40A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	190

	222
	403477
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	190

	223
	403480
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 63A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	242

	224
	403483
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 3 POLOS 80A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	220

	225
	403466
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	160

	226
	403469
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 25A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	280

	227
	403472
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 32A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	170

	228
	403475
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 40A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	170

	229
	403478
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 50A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	170

	230
	403481
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 63A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	165

	231
	403484
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR/DR 4 POLOS 80A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	165

	232
	387004
	INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MODULO, 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	470

	233
	387007
	INTERRUPTOR SIMPLES, 2 MODULOS, 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	470

	234
	387011
	INTERRUPTOR SIMPLES, 3 MODULOS, 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	410

	235
	387017
	INTERRUPTOR SIMPLES, 4 MODULOS, 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	230

	236
	387022
	ISOLADOR ROLDANA PLASTICA, PVC, 36X36 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	755

	237
	400355
	KIT COM REFLETOR LED MODELO 2019 FLOOD LIGHT (TECNOLOGIA PHILIPS) 2000W ALTA POTENCIA NUMBER THREE (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	  110

	238
	400356
	KIT COM REFLETOR LED MODELO 2019 FLOOD LIGHT (TECNOLOGIA PHILIPS) 2000W ALTA POTENCIA NUMBER THREE (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	33

	239
	397039
	LAMPADA BULBO LED 12W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE  E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 1070 LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	360

	240
	397036
	LAMPADA BULBO LED 15W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE  E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 1350 LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	375

	241
	397037
	LAMPADA BULBO LED 20W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE  E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 1800 LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	615

	242
	397038
	LAMPADA BULBO LED 25W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE  E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 1800 LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	940

	243
	397040
	LAMPADA BULBO LED 30W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 2600 LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	600

	244
	403379
	LAMPADA BULBO LED 40W DE POTENCIA NOMINAL - BASE DE ENCAIXE  E27  - BIVOLT -  COR BRANCA FRIA 6500K ? COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 3500 LUMENS -  COM CERTIFICACAO: INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	918

	245
	397045
	LAMPADA BULBO LED 50W DE POTENCIA NOMINAL - BASE DE ENCAIXE  E27  - BIVOLT -  COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 4500 LUMENS -  COM CERTIFICACAO: INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	430

	246
	397044
	LAMPADA BULBO LED 50W DE POTENCIA NOMINAL - BASE DE ENCAIXE  E27  - BIVOLT -  COR BRANCA FRIA 6500K  COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 4500 LUMENS -  COM CERTIFICACAO: INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	1293

	247
	397043
	LAMPADA BULBO LED 9W DE POTENCIA NOMINAL BASE DE ENCAIXE  E27 BIVOLT COR BRANCA FRIA 6500K COM FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 805  LUMENS COM CERTIFICACAO INMETRO E PROCEL (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM). (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	415

	248
	387029
	LAMPADA ELETRONICA 25W X127V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	235

	249
	394101
	LAMPADA ELETRÔNICA 40 W 127 V (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	388

	250
	394099
	LAMPADA ELETRÔNICA 46 W 127 V (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	  238

	251
	394100
	LAMPADA ELETRÔNICA 59W 127V 6400K ESPIRAL (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	490

	252
	394102
	LAMPADA FLUORESCENTE 20W 127 V (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	265

	253
	394103
	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 V (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	225

	254
	403391
	 LAMPADA LED TUBULAR, 120CM, CONSUMO DA TUBULAR LED T8 18W, SOQUETE COMUM (G13), BIVOLT, COR DA LUZ- BRANCO FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE 1890 LM NO MINIMO. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	268

	255
	397046
	LAMPADA VAPOR METALICO 2000W. (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	122

	256
	397047
	LAMPADA VAPOR METALICO 2000W. (COTA PARA M.E. E E.P.P.)
	un - unidade
	38

	257
	387063
	LAMPADA VAPOR METALICO 400W (EXCLUSIVO PARA M.E. E E.P.P.)
	un - unidade
	68

	258
	387066
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30W LED BIVOLT 06HS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	424

	259
	397048
	LUMINARIA DE LED SOBREPOR 30X30 24W, COM ALETAS EM ALUMINIO PL LED, LAMPADAS 6500K, TENSAO 90-240V, FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 1600 LM. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	557

	260
	400363
	LUMINARIA - LED 18W SOBREPOR 1200 LUMENS BRANCA FRIA- MODELO TUBULAR SLIM 60CM- POTENCIA MAXIMA 18 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	458

	261
	387071
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	624

	262
	387072
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	174

	263
	403588
	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM COM LAMPADA 2X18W TIPO CALHA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) 
	un - unidade
	234

	264
	387073
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM, 1/2 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LAJE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	440

	265
	387074
	 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM, 1/2 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PAREDE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	190

	266
	387075
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM, 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORRO. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	590

	267
	387076
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM, 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LAJE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	240

	268
	387077
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM, 3/4 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PAREDE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	340

	269
	400366
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM, 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORRO. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	470

	270
	400367
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LAJE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	270

	271
	400368
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM, 1 POLEGADA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PAREDE. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	260

	272
	387091
	MANGUEIRA CORRUGADA 25MM (3/4") (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2170

	273
	387092
	MANGUEIRA CORRUGADA 32MM (1") (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	2020

	274
	408558
	MARCADOR INDUSTRIAL IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CABOS ELETRICOS, LARGURA DE IMPRESSAO 12MM.(COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	91

	275
	408559
	MARCADOR INDUSTRIAL IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CABOS ELETRICOS, LARGURA DE IMPRESSAO 12MM.(COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	30

	276
	408603
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 1,5CV  (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	84

	277
	408605
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 1,5CV  (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	27

	278
	408606
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 1CV  (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	157

	279
	408607
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 1CV   (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	54

	280
	408608
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 3CV (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	80

	281
	408609
	PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO TRIFASICO COM SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS DAGUA 3CV (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	31

	282
	387093
	PARAFUSO BROCANTE 12 X 1P (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	2180

	283
	400369
	PARAFUSO CHIPBOARD CABECA FLANGEADA PHILIPS 3.5 X 35 BICROMATIZADO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1760

	284
	387094
	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 175MM² (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	330

	285
	387095
	PARAFUSO PHILIPS CHATO SOBERBO 4,0X35MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1730

	286
	387097
	PLACA CEGA 4X2 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	570

	287
	394107
	PLAFON LED 18 W 22CM EMBUTIR BRANCA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	508

	288
	394106
	PLAFON LED 18 W 22CM SOBREPOR BRANCA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	800

	289
	394108
	PLAFON PVC SOQUETE DE PORCELANA E27 BRANCO (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	1225

	290
	387100
	PLUG ADAPTADOR 2P + T 10A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	300

	291
	387101
	PLUG ADAPTADOR 2P+T 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	270

	292
	387102
	PLUG FEMEA 2P + T 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	376

	293
	387104
	PLUG MACHO 2P+20A 180° CINZA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	366

	294
	387103
	PLUG MACHO 2P + T 10A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	420

	295
	397049
	PRENSA CABO - NYLON 1/2", FABRICADO EM NYLON -6 (POLIAMIDA-6), COM GRAU DE PROTECAO IP-68 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	420

	296
	387105
	PULSADOR CAMPAINHA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1123

	297
	400376
	QUADRO DE DISTRIBUICAO, BARRAMENTO TRANSVERSAL, QUANTIDADE CIRCUITOS 18, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, 250 A, APLICACAO PROTECAO CIRCUITO ELETRICO, TIPO SOBREPOR, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA, NORMAS TECNICAS DIN OU UL, ACESSORIOS TRILHOS E PLACAS PARA REGULAGEM DE DISJUNTORES (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	120

	298
	400377
	QUADRO DE DISTRIBUICAO, BARRAMENTO TRANSVERSAL, QUANTIDADE CIRCUITOS 18, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, 250 A, APLICACAO PROTECAO CIRCUITO ELETRICO, TIPO SOBREPOR, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA, NORMAS TECNICAS DIN OU UL, ACESSORIOS TRILHOS E PLACAS PARA REGULAGEM DE DISJUNTORES (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)
	un - unidade
	35

	299
	397051
	QUADRO DE DISTRIBUICAO  DE EMBUTIR PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DIN, CONTENDO 1 CAIXA DE EMBUTIR (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	215

	300
	408610
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR 100A, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	 100

	301
	408611
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR 100A, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	37

	302
	400372
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR 225A, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO   (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	103

	303
	400373
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR 225A, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	32

	304
	400374
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (COTA PRINCIPAL)
	un - unidade
	101

	305
	400375
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	25

	306
	387109
	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 2000W - 380V (COTA PRINCIPAL.)
	un - unidade
	144

	307
	388702
	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 2000W - 380V (COTA RESERVADA PARA M.E. E E.P.P.)
	un - unidade
	48

	308
	387111
	REATOR VAPOR METALICO 400W 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	120

	309
	403378
	REFLETOR DO TIPO REFLETOR DE LED IP 65 OU SUPERIOR, LUZ BRANCA FRIA DE 400W (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	262

	310
	403395
	REFLETOR DO TIPO REFLETOR LED SLIM, 100W, PROTECAO IP66, BIVOLT, 14000IM, 1,5KG, 280X290MM  (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	319

	311
	394264
	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W - LUZ BRANCO FRIO, BIVOLT. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	262

	312
	408615
	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 400W - LUZ BRANCO FRIO  BIVOLT(EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	127

	313
	394266
	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W - LUZ BRANCO FRIO, BIVOLT. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
	un - unidade
	175

	314
	381851
	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (COTA PRINCIPAL.)
	un - unidade
	197

	315
	382445
	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (COTA RESERVADA PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	71

	316
	403415
	RELE DE FALTA E INVERSAO DE FASE 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	165

	317
	403414
	RELE DE NIVEL INFERIOR E SUPERIOR PARA ELETRODO 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	160

	318
	387113
	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	606

	319
	403418
	RELE PROGRAMADOR HORARIO 110/220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	202

	320
	403416
	RELE TERMICO E DE SOBRECORRENTE 220V (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	205

	321
	387115
	ROLDANA DE PORCELANA 76 X 79 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	432

	322
	397054
	SENSOR DE PRESENCA PARA INSTALAR EM SOQUETE E27, COM FUNCAO FOTOCELULA. CARACTERISTICAS: PARA INSTALACAO EM SOQUETE E27. TENSAO: 110 A 240 VAC / 50 60 HZ, BIVOLT AUTOMATICO. ANGULO DE DETECCAO DO MOVIMENTO: 360¨. ALCANCE: 6 METROS TRANSVERSAIS. AJUSTE DO TEMPO EM QUE A LAMPADA FICARA ACESA: MIN. 10S / MAX. 5 MIN. FUNCAO FOTOCELULA: AJUSTE PARA O SENSOR ATUAR 24H POR DIA OU APENAS DURANTE A NOITE. FUSIVEL DE PROTECAO INTERNO. ALTURA DE INSTALACAO: 2 A 3,5 METROS. MAIS ECONOMICA E SUSTENTAVEL. USADO COM LAMPADA DE ATE 60 W. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	261

	323
	387117
	SUPORTE PARA FIXACAO DE DISJUNTOR 35MM PERFURANTE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	187

	324
	387118
	SX TOMADA 2P + T 10A COM CAIXA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1298

	325
	387119
	SX TOMADA 2P + T 20A COM CAIXA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	448

	326
	387126
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO OLHAL PARA CABO 70MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	320

	327
	387136
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 10 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1070

	328
	403401
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 1,5 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	910

	329
	387137
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 16 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	950

	330
	387139
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 25 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	560

	331
	387140
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 35 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	400

	332
	387141
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 4 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	800

	333
	387143
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 6 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	800

	334
	387144
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PINO PARA CABO 70 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	420

	335
	403402
	TERMINAL OU CONECTOR TUBOLAR PARA CABO 10 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1100

	336
	403406
	TERMINAL OU CONECTOR TUBOLAR PARA CABO 1,5 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	720

	337
	403405
	TERMINAL OU CONECTOR TUBOLAR PARA CABO 2,5 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	800

	338
	403404
	TERMINAL OU CONECTOR TUBOLAR PARA CABO 4 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	820

	339
	403403
	TERMINAL OU CONECTOR TUBOLAR PARA CABO 6 MM (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1050

	340
	387146
	TOMADA DE EMBUTIR, SUPORTE 4X2, PADRAO BRASILEIRO NBR14136, 2P+T, 10 A PLACA BRANCA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	945

	341
	387147
	TOMADA DE EMBUTIR, SUPORTE 4X2, PADRAO BRASILEIRO NBR14136, 2P +T, 20 A PLACA BRANCA (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	845

	342
	397055
	TOMADA ELETRICA  DE SOBREPOR SISTEMA X COM FORMATO RETANGULAR EM TERMOPLASTICO 2P+T DE 10 A 220 (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	1080

	343
	397056
	TOMADA ELETRICA EM TERMOPLASTICO DE SOBREPOR SISTEMA X DUPLA NO FORMATO RETANGULAR COM 2 POLOS MAIS TERRA PADRAO NOVO NA COR BRANCA 20A (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	715

	344
	397057
	TRILHO DIN TS35 ZINCADO LISO BARRA 2 METROS (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	un - unidade
	209

	345
	403442
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 10,0MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	265

	346
	403444
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 10,0MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	347
	403446
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 10,0MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	135

	348
	403443
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 10,0MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	135

	349
	403445
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 10,0MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	350
	403422
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 1,5MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	55

	351
	403424
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 1,5MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	75

	352
	403426
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 1,5MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	230

	353
	403423
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 1,5MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	125

	354
	403425
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 1,5MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	125

	355
	403447
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 16MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	356
	403449
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 16MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	357
	403451
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 16MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	235

	358
	403448
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 16MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	359
	403450
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 16MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	360
	403452
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 25MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	361
	403427
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 2,5MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	362
	403454
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 25MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	363
	403429
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 2,5MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	364
	403456
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 25MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	365
	403431
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 2,5MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	225

	366
	403453
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 25MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	385

	367
	403428
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 2,5MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	245

	368
	403455
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 25MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	325

	369
	403430
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 2,5MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	245

	370
	403432
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 4,0MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	185

	371
	403434
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 4,0MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	372
	403436
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 4,0MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	373
	403433
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 4,0MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	374
	403435
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 4,0MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	375
	403437
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 6,0MM² COR AMARELO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	376
	403439
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 6,0MM² COR AZUL (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	377
	403441
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 6,0MM² COR BRANCO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	378
	403438
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 6,0MM² COR VERDE (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	165

	379
	403440
	TUBO TERMO RETRATIL PARA CABO 6,0MM² COR VERMELHO (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P)
	m - Metro
	175





2.4. Metodologia de levantamento de estimativa de quantidades (contratos anteriores p exemplo):
2.4.1. A estimativa de quantidades está fundamentada na Lei 14.133/2021 e para tanto a fase preparatória do processo licitatório é exigido:
Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Para complementar a forma de se chegar à quantidade estimada da contratação, segundo o Decreto Municipal 359/2023, pode-se chegar às quantidades estimadas com base no consumo anterior ou da provável utilização.
2.4.2. No caso em questão, que é uma Aquisição de materiais elétricos, quanto à metodologia de levantamento das estimativas de quantidades apresentado, foi estabelecido a partir do histórico de consumo dos itens e a demanda das unidades solicitantes, levando em consideração a sua projeção média futura, para atender às necessidades das unidades requisitantes. A mesma se deu mediante documentos recebidos de cada secretaria com a intenção de participação no processo, por meio online via e-mail e com documentos físicos, protocolizados e seus anexos na Secretaria de Administração e Modernização. As secretarias também levam em consideração o publicado no Plano de Contratações Anual — PCA, respeitando histórico de consumo médio do exercício 2024/2025 bem como previsão de iminente acréscimo no consumo e eventos a serem realizados durante o próximo ano e ainda considerando o nível de estoque atual. 
2.4.3. Além disso, a previsão no PCA (Plano de Contratações Anual) tem conferência por parte da Secretaria de Administração e Modernização no início de cada processo, a fim de verificar discrepâncias nos valores por parte das secretarias, configurando uma amarração de dados de consumo e de previsão de gastos futuros.

	3. JUSTIFICATIVA/ NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 



3.1. Justificativa:
3.1.1. A referida licitação é necessária para futuras aquisições de materiais elétricos para atender as demandas das Secretarias Municipais de Sinop/MT, visando à conservação e manutenção preventiva e corretiva de suas instalações elétricas, oferecendo segurança e melhores condições de trabalho a funcionários e melhoria no atendimento à população. Vale frisar que a aquisição de material elétrico, se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública em níveis aceitáveis para oferecer aos usuários da administração pública municipal, bens que visam desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da administração da Prefeitura Municipal. Visando atender a política de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos nas instalações elétricas, oferecendo segurança.

3.1.2. Justificativas das quatorze Secretarias:

Gabinete do Chefe do Executivo: A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais elétricos destinados a atender às demandas do Gabinete do Chefe do Executivo do Município de Sinop/MT, bem como de unidades administrativas vinculadas, pelo período de 12 (doze) meses.
A necessidade da contratação decorre do vencimento da licitação anteriormente vigente, modalidade Pregão Eletrônico nº 68/2024, o que impõe a adoção de novo procedimento licitatório a fim de evitar a descontinuidade no fornecimento de insumos essenciais à manutenção das instalações públicas. A ausência de materiais elétricos compromete a realização de manutenções preventivas e corretivas, expondo a Administração a riscos operacionais, interrupções de serviços e possíveis situações emergenciais. Os materiais elétricos são indispensáveis para a substituição de lâmpadas, reparos em redes elétricas, adequações técnicas e ajustes necessários ao pleno funcionamento das edificações públicas, garantindo condições adequadas de trabalho aos servidores e assegurando a continuidade e a qualidade do atendimento prestado à população. Ademais, tais materiais são fundamentais para a manutenção das instalações utilizadas no âmbito do Acordo de Cooperação nº 22-9ª RN-002-00, bem como de outros setores administrativos que demandam suporte contínuo de infraestrutura elétrica. O quantitativo estimado para a contratação foi definido com base no consumo real apurado ao longo do exercício de 2025, considerando o histórico de utilização, a vida útil dos materiais, bem como a previsão de demandas ao longo do período de vigência da futura contratação. Tal metodologia assegura racionalidade, economicidade e aderência às reais necessidades da Administração.
Ressalta-se, ainda, que os quantitativos solicitados baseiam-se no Plano de Contratação Anual (PCA) confeccionado.Diante do exposto, resta caracterizada a necessidade e a conveniência da contratação, sendo o processo licitatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, medida indispensável para assegurar a continuidade dos serviços públicos, a preservação das instalações municipais e a regularidade das atividades administrativas do Gabinete do Chefe do Executivo e demais unidades atendidas.

Secretaria Municipal de Administração de Modernização:Considerando à proximidade do vencimento do Pregão Eletrônico nº 90/2023 referente à aquisição de materiais elétricos, com objetivo de atender as demandas da Secretaria de Administração e Modernização e suas Unidades Administrativas (Administração e Serviços e SESMT).
Considerando o objetivo da realização do processo licitatório para registrar preços como fundamental para garantir a eficiência, economicidade e qualidade nas aquisições, atendendo assim às necessidades da secretaria de forma transparente e legal.
Deste modo, a aquisição de materiais elétricos é essencial para suprir as demandas em aberto e as demandas previsionadas, sendo essas eventuais e futuras substituições de lâmpadas, filtros de linha, tomadas, interruptores e demais materiais que possam vir a apresentar defeitos e vícios.
Observamos ainda que os quantitativos foram levantados de acordo com o consumido pela secretaria nos últimos 12 meses, bem como, através do levantamento de materiais que deram saída do almoxarifado (nos casos quem que as saídas foram realizadas neste período, oriundas de aquisições anteriores ainda em estoque).

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento: Considerando as atribuições institucionais da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, especialmente no que se refere à garantia da continuidade dos serviços públicos essenciais, da segurança das instalações e da adequada prestação de atendimento ao cidadão, faz-se necessária a instauração de processo licitatório para a aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção, ampliação e reforma das instalações prediais sob sua responsabilidade.
Os prédios utilizados por esta Secretaria demandam intervenções periódicas na infraestrutura elétrica, abrangendo desde manutenções corretivas e preventivas até adequações técnicas decorrentes da ampliação de setores, realocação de servidores, instalação de novos equipamentos tecnológicos e atualização das redes elétricas, de modo a assegurar conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 5410 e correlatas), bem como os requisitos de segurança do trabalho e de proteção patrimonial.
Ressalta-se que a inexistência de materiais adequados em estoque compromete a pronta resposta às demandas emergenciais, podendo resultar em interrupções nos sistemas informatizados, falhas no atendimento ao público, riscos de sobrecarga elétrica, curtos-circuitos e outros eventos que coloquem em risco a integridade física dos servidores, usuários e do patrimônio público.
A contratação pretendida encontra amparo nos princípios da eficiência, da economicidade e da continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021, uma vez que a aquisição planejada e formalizada por meio de processo licitatório permite a obtenção de materiais com qualidade comprovada, preços compatíveis com o mercado e condições contratuais que assegurem o atendimento tempestivo das necessidades operacionais da Secretaria.
Ademais, destaca-se que a despesa está alinhada ao Plano de Contratações Anual do Município, bem como às previsões orçamentárias vigentes, não se tratando de demanda eventual, mas de necessidade recorrente decorrente da própria natureza das atividades administrativas e da manutenção contínua da infraestrutura predial.
Diante do exposto, justifica-se a abertura de procedimento licitatório para aquisição de materiais elétricos, como medida necessária e indispensável para assegurar a regularidade, a segurança e a eficiência das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, em estrita observância aos princípios da legalidade, da transparência e da boa gestão dos recursos públicos.


Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:A aquisição de ferramentas elétricas, a combustão e pneumáticas pela Secretaria de Obras do Município é fundamental para assegurar a execução eficiente, segura e contínua das atividades de infraestrutura e manutenção sob sua responsabilidade.
Esses equipamentos são essenciais para otimizar a manutenção da infraestrutura pública, permitindo que servidores e colaboradores realizem suas atividades com maior agilidade, produtividade e qualidade. As ferramentas possibilitam a execução de diversas tarefas rotineiras, além de conferirem maior eficiência na prestação dos serviços, nos reparos e nas manutenções realizadas nas áreas atendidas por esta pasta.
Os equipamentos serão utilizados tanto nas frentes de trabalho externas quanto na retaguarda operacional da Secretaria, no pátio municipal, atendendo setores como marcenaria, oficinas mecânicas, lavador e na fabricação de artefatos destinados a bocas de lobo e serviços similares.
A inexistência de ferramentas adequadas compromete o desempenho das equipes, podendo ocasionar a deterioração precoce da infraestrutura pública e gerar, futuramente, a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas ao erário.
Além disso, a aquisição tem como objetivo garantir condições adequadas de trabalho aos servidores, uma vez que a Secretaria de Obras atua em diversas frentes operacionais que dependem diretamente do uso de ferramentas em suas rotinas diárias. Entre elas destacam-se as equipes de limpeza urbana, marcenaria, execução de obras e manutenções diversas, iluminação pública e oficinas responsáveis pela manutenção de veículos e equipamentos.
Justifica-se, por fim, a alteração de alguns itens em relação ao Plano de Contratações Anual (PCA), tendo em vista a necessidade de adequar os materiais e equipamentos às demandas atuais da Secretaria, assegurando maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e melhor atendimento às necessidades da população.


Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito: A aquisição contínua de materiais elétricos (como cabos, disjuntores, reatores, lâmpadas, conectores, fusíveis e componentes de automação) é crucial e de rotina para a manutenção e a expansão das operações da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (SST).
Manutenção da Sinalização Semafórica: A SST é responsável pela instalação e manutenção dos semáforos, que dependem diretamente de componentes elétricos de alta qualidade para o seu funcionamento ininterrupto. A falta desses materiais pode resultar em semáforos apagados, causando sérios riscos de acidentes e congestionamentos na malha viária municipal.
Operacionalidade dos Equipamentos de Segurança: A infraestrutura de segurança (como o sistema de videomonitoramento, centrais de comunicação e equipamentos de fiscalização eletrônica) depende de uma rede elétrica estável e de componentes atualizados. A aquisição visa garantir a pronta-manutenção e a minimização de downtime (tempo de inatividade) desses equipamentos vitais.
Manutenção Predial e Segurança: Os materiais são também essenciais para a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas das sedes administrativas e operacionais (Guarda Municipal, Pátio, CCO). A manutenção adequada previne curtos-circuitos, incêndios e garante a segurança dos servidores e do patrimônio público.
Projetos de Expansão e Modernização: A aquisição permite à Secretaria realizar a expansão da rede semafórica e a instalação de novos pontos de monitoramento conforme o crescimento urbano de Sinop, utilizando materiais padronizados e certificados.Em síntese, a aquisição de materiais elétricos é uma ação de caráter contínuo e preventivo que garante a segurança do trânsito, a eficiência dos sistemas de monitoramento e a funcionalidade das instalações da SST.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:A presente justificativa visa esclarecer a necessidade da licitação para aquisição de materiais elétricos destinados à Secretaria de Meio Ambiente. Este procedimento é fundamental para assegurar o pleno funcionamento das atividades, além de garantir a manutenção e melhoria da infraestrutura elétrica dos seus departamentos.A Secretaria de Meio Ambiente depende de uma infraestrutura elétrica eficiente para a execução de suas atividades diárias. Equipamentos de iluminação, sistemas de ventilação, computadores e outros dispositivos elétricos necessitam de manutenção regular e, em alguns casos, de substituição de componentes para evitar interrupções no trabalho.Alinhado aos princípios sustentabilidade, é essencial utilizar materiais elétricos que promovam a eficiência energética e a redução do consumo de energia. A aquisição de materiais de alta qualidade e eficiência contribuirá para uma gestão mais sustentável dos recursos. A aquisição permitirá a modernização e manutenção da infraestrutura elétrica, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Com a utilização de materiais mais eficientes, espera-se uma redução nos custos operacionais devido ao menor consumo de energia. O referido objeto da licitação classifica-se como de extrema necessidade, ou seja, são aqueles cuja falta pode implicar em prejuízos à administração pública, uma vez que estes são tidos como indispensáveis e visam o atendimento das necessidades públicas, de caráter preventivo, destacando ainda que a falta do mesmo possa vir comprometer a continuidade das atividades da Secretaria de Meio Ambiente da Administração Pública Municipal, e gerar ônus ao erário publico.
Secretaria Municipal de Educação: A aquisição de materiais elétricos diversificado se fazem necessários para utilização nos serviços de manutenção e instalação atendendo às demandas da Secretaria de Educação. É de suma importância os itens solicitados para conservação e recuperação das instalações prediais das 54 (cinquenta e quatro) edificações pertencentes à pasta. A manutenção regular das instalações elétricas é essencial para garantir o funcionamento seguro e eficiente das unidades, materiais como fios, cabos, lâmpadas, disjuntores e outros componentes elétricos são necessários para a manutenção preventiva e corretiva das unidades, pois a substituição de equipamentos obsoletos ou danificados é crucial para evitar riscos de acidentes e interrupções nas atividades escolares, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservação do patrimônio público. 
Os equipamentos e materiais elétricos são fundamentais para o funcionamento de equipamentos de informática, audiovisuais e outros dispositivos eletrônicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos matriculados na rede educacional do município, pois a iluminação adequada nas salas de aula e demais ambientes escolares é essencial para o conforto e a produtividade dos alunos e professores. Dessa forma, entende-se que a referida licitação é de grande importância para assegurar o bom funcionamento, dos serviços prestados à sociedade. Inicialmente, é importante destacar que a Secretaria Municipal de Educação é responsável pela gestão de 46 (quarenta e seis) unidades escolares e 8 (oito) prédios administrativos, além da previsão de abertura de salas modulares para o próximo ano. Essa expansão inevitavelmente resultará em um aumento considerável da demanda por materiais elétricos, especialmente para atender às manutenções preventivas e corretivas, que são indispensáveis para garantir o funcionamento pleno das instalações e a segurança dos usuários, mesmo em unidades novas. 
Ademais, cabe esclarecer que o consumo limitado de determinados itens no ano anterior foi decorrente de ajustes orçamentários que restringiram a execução de diversas intervenções, bem como das tentativas infrutíferas de aquisição com fornecedores que não cumpriram com suas obrigações licitatórias. Essa realidade não reflete, portanto, a necessidade efetiva desses materiais para o próximo exercício, uma vez que o planejamento para 2024 contempla ações estruturais que foram postergadas, como a execução de diversas manutenções preventivas nas instalações internas das escolas mais antigas, e a resolução de problemas elétricos estruturais pendentes nas escolas recém inauguradas. 
Destacamos, ainda, que a previsão dos quantitativos considerou análises técnicas realizadas pelo engenheiro eletricista responsável Emerson Braga Franco, com base no estado atual das instalações e nas demandas esperadas em virtude do crescimento da rede escolar, bem como do aumento de demanda de carga em cada Unidade (com a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado e máquinas lavadoras de louças, não previstas nos projetos iniciais, por exemplo). Nesse contexto, a projeção superior ao consumo registrados em 2023 está plenamente alinhada ao princípio da eficiência administrativa, buscando evitar aquisições emergenciais que possam comprometer os recursos públicos e garantir a continuidade dos serviços educacionais sem interrupções. Assim, a presente justificativa tem por objetivo demonstrar a razoabilidade e a proporcionalidade dos quantitativos estimados, os quais foram definidos em observância à necessidade de atender de forma satisfatória as unidades sob gestão desta Secretaria, considerando não apenas o consumo imediato, mas também as demandas decorrentes de sua expansão.


Secretaria Municipal de Assistência Social:A presente justificativa fundamenta a necessidade de aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção dos prédios públicos vinculados às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Finanças, conforme previsto no Plano de Contratação Anual (PCA) deste exercício. A aquisição visa garantir a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.
A Administração Pública tem o dever de zelar pelo seu patrimônio. A manutenção predial preventiva e corretiva é uma obrigação fundamental para assegurar a integridade das instalações, a segurança dos servidores e do público atendido, e a preservação do erário, evitando-se custos mais elevados com reparos emergenciais e complexos no futuro. A aquisição em tela alinha-se diretamente ao princípio da eficiência, previsto no Art. 37 da Constituição Federal, ao buscar as melhores condições para a prestação dos serviços.
A Secretaria de Assistência Social é responsável por serviços essenciais e ininterruptos à população em situação de vulnerabilidade. A manutenção adequada de seus prédios (CRAS, CREAS, Centros de Convivência, etc.) é vital. A aquisição de materiais elétricos é indispensável para:
· Garantir a Segurança: Assegurar que as instalações elétricas estejam em conformidade com as normas técnicas, prevenindo riscos de acidentes como curtos-circuitos e incêndios.
· Assegurar a Continuidade do Atendimento: Falhas elétricas podem paralisar o atendimento ao público, prejudicando cidadãos que dependem diretamente desses serviços.
· Prover um Ambiente de Trabalho Adequado: Oferecer aos servidores um ambiente seguro e funcional, o que reflete diretamente na qualidade do serviço prestado.
A Secretaria de Finanças é o coração operacional da administração tributária e financeira do município. A estabilidade de suas operações é crucial para a arrecadação e a gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, a aquisição de materiais elétricos se justifica para:
· Manter a Continuidade Operacional: A infraestrutura de TI, sistemas de arrecadação e postos de atendimento ao contribuinte dependem de fornecimento elétrico estável. A rápida resolução de falhas é essencial para evitar a interrupção de serviços críticos e a consequente perda de receita.
· Proteger Dados e Equipamentos: Instalações elétricas adequadas protegem equipamentos de alto valor e os dados sensíveis armazenados nos sistemas da secretaria.
A inclusão desta demanda no PCA demonstra que a necessidade foi previamente diagnosticada, planejada e validada orçamentariamente por ambas as secretarias. Este planejamento é um instrumento de governança e racionalização dos gastos, pois:
· Garante a Dotação Orçamentária: Assegura que os recursos necessários estão previstos e alocados.
· Promove a Transparência: Confere publicidade e clareza ao processo de compras públicas, facilitando o controle social e institucional.
· Otimiza a Aquisição: Permite que a administração negocie melhores preços, prazos e condições de pagamento, maximizando a eficiência na utilização dos recursos.
Diante do exposto, a aquisição de materiais elétricos para a manutenção dos prédios das Secretarias de Assistência Social e de Finanças, conforme previsto no Plano de Contratação Anual, é medida imprescindível e justificada. A contratação é fundamental não apenas para cumprir a obrigação de zelar pelo patrimônio público, mas também para garantir a continuidade, a segurança e a eficiência de serviços públicos essenciais, em total conformidade com os princípios da boa gestão, da economicidade e da transparência.



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Oficializou o desinteresse em participar do certame.

Secretaria Municipal de Sáude: A contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT mostra-se imprescindível para garantir o adequado funcionamento das unidades de saúde do Município. A demanda abrange tanto a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas quanto a implementação de melhorias necessárias nas infraestruturas, assegurando condições adequadas de segurança, confiabilidade e continuidade dos serviços prestados à população.
Considerando a necessidade de aquisição de materiais que atendam às normas técnicas e regulatórias vigentes, é fundamental que os produtos fornecidos possuam certificações e especificações compatíveis com as exigências legais e técnicas aplicáveis. Empresas especializadas detêm o conhecimento técnico necessário para disponibilizar materiais que atendam rigorosamente a tais requisitos, mitigando riscos de acidentes, falhas operacionais e não conformidades nas instalações elétricas das unidades de saúde.
Considerando que a utilização de materiais elétricos certificados e de qualidade é indispensável para a manutenção de um ambiente seguro para profissionais de saúde, pacientes e usuários das unidades, destaca-se que produtos confiáveis minimizam riscos de incêndios, choques elétricos e outras situações que possam colocar em risco a integridade física das pessoas e o patrimônio público.
Do quantitativo, foi definido a partir de levantamento detalhado das necessidades das unidades de saúde, considerando a demanda atual, as previsões de manutenção preventiva e corretiva, bem como as melhorias planejadas para as infraestruturas elétricas. Ressalta-se a necessidade de manutenção de margem de flexibilidade para atendimento de situações emergenciais e demandas não previstas inicialmente.
Justifica-se que a contratação não apenas assegura a conformidade com as normas técnicas e a segurança das instalações, mas também promove a eficiência operacional e a otimização dos recursos públicos, justificando plenamente a necessidade e a importância desse processo.


Secretaria Municipal de Governo:A necessidade da contratação decorre do encerramento da licitação anteriormente vigente, modalidade Pregão Eletrônico nº 68/2024, tornando imprescindível a realização de novo procedimento licitatório, a fim de evitar a descontinuidade no fornecimento de insumos essenciais às atividades administrativas da Secretaria. A inexistência de contrato vigente pode comprometer a execução de manutenções preventivas e corretivas, ocasionando prejuízos ao funcionamento regular das instalações públicas.Os materiais elétricos são indispensáveis para a realização de reparos, substituições e adequações nos sistemas elétricos, assegurando condições adequadas de trabalho aos servidores, segurança das instalações e a continuidade dos serviços públicos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico.Os quantitativos solicitados foram definidos em conformidade com o Plano de Contratação Anual – PCA, considerando o histórico de consumo, a previsão de demandas ao longo do exercício, a vida útil dos materiais e a necessidade de atendimento contínuo das unidades administrativas vinculadas à Secretaria, garantindo planejamento, racionalidade na aplicação dos recursos públicos e aderência às diretrizes da gestão.Diante do exposto, resta devidamente caracterizada a necessidade da contratação, bem como a compatibilidade da demanda com o planejamento anual da Administração, sendo a realização do processo licitatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, medida indispensável para assegurar a continuidade das atividades administrativas, a adequada manutenção das instalações e a eficiência dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo é responsável pela administração, organização e conservação de diversos espaços públicos que atendem diretamente a comunidade e o funcionamento interno do Município. Entre os locais sob sua gestão estão a sede administrativa da Secretaria, o Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, a Escola Municipal de Artes, a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Container, o Museu Histórico de Sinop, o Memorial Rogério Ceni, localizado no Estádio Gigante do Norte, o Ginásio Olímpico, além dos demais ginásios poliesportivos vinculados a esta pasta.
Esses espaços possuem grande fluxo de pessoas, estruturas permanentes e equipamentos que dependem do pleno funcionamento das instalações elétricas. Sistemas de iluminação, tomadas, quadros de distribuição, fiação e dispositivos de comando necessitam de manutenção constante, o que exige a disponibilidade de materiais elétricos adequados para atendimento imediato das demandas.
A aquisição dos itens é fundamental para garantir a continuidade das atividades desenvolvidas nesses locais, prevenindo falhas que possam comprometer o uso dos ambientes, a segurança dos servidores e do público, bem como a integridade do patrimônio público. A ausência desses materiais pode ocasionar paralisações, riscos operacionais e aumento de custos com reparos emergenciais.
Cabe destacar que a Biblioteca Municipal encontra-se em processo de reforma, sendo necessária a reposição e adequação de componentes elétricos para atender às novas configurações do espaço. A disponibilidade dos materiais assegura que os serviços sejam executados de forma eficiente, permitindo a entrega do local em condições adequadas de funcionamento e segurança.
Ressalta-se também que a sede administrativa da Secretaria está em processo de mudança, o que demanda ajustes nas instalações elétricas do novo espaço. A aquisição dos materiais permitirá a organização adequada da estrutura, garantindo condições apropriadas de trabalho e continuidade das atividades administrativas sem prejuízos.
Nos ginásios poliesportivos, no Ginásio Olímpico e nos demais espaços sob responsabilidade da Secretaria, a manutenção elétrica é indispensável para o uso regular das instalações. Iluminação adequada e sistemas elétricos em pleno funcionamento são essenciais para assegurar segurança, organização e pleno aproveitamento desses locais pela população.
Diante do exposto, a aquisição de materiais elétricos mostra-se necessária para a manutenção, conservação e funcionamento adequado dos espaços gerenciados pela Secretaria, atendendo ao interesse público e à preservação do patrimônio municipal, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Municipal nº 3.321/2024.


 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação:
Justifica-se a aquisição de material elétrico é necessária para atender às demandas de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas do prédio e equipamentos dessa unidade administrativa. Tal aquisição visa garantir o pleno funcionamento dos sistemas elétricos, assegurando a continuidade das atividades institucionais e a adequada prestação dos serviços públicos.
Diante disso, a demanda decorre da necessidade de reposição de componentes com vida útil esgotada, bem como da realização de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de iluminação, a fim de assegurar a continuidade operacional, a conformidade com as normas técnicas aplicáveis e as condições adequadas de iluminância nos ambientes administrativos e de atendimento ao público.
Os materiais solicitados destinam-se à substituição de componentes danificados, desgastados ou com vida útil esgotada, bem como à adequação das instalações às normas técnicas vigentes, especialmente no que se refere à segurança, confiabilidade e eficiência operacional.
Portanto a manutenção adequada das instalações elétricas é imprescindível para a preservação do patrimônio público, a segurança de servidores e usuários, a prevenção de falhas operacionais e a mitigação de riscos de acidentes elétricos, interrupções de energia e danos a equipamentos.
Dessa forma, a aquisição do referido material elétrico mostra-se indispensável para assegurar a regularidade, a segurança e a eficiência das atividades desenvolvidas por esta administração.

Procuradoria Geral do Município:A presente demanda tem por finalidade a aquisição de materiais elétricos destinados a atender às necessidades operacionais da Procuradoria Geral do Município, visando assegurar o adequado funcionamento de suas instalações físicas e a continuidade dos serviços administrativos e jurídicos prestados.Os materiais elétricos solicitados são indispensáveis para a manutenção corretiva e preventiva da infraestrutura elétrica, incluindo substituições decorrentes de desgaste natural, adequações técnicas, reparos emergenciais e melhorias necessárias para garantir segurança, eficiência energética e regularidade no fornecimento de energia nos ambientes de trabalho.A inexistência ou insuficiência desses materiais pode comprometer o pleno funcionamento dos setores da Procuradoria, impactando diretamente o desempenho das atividades institucionais, o atendimento ao público interno e externo, bem como a segurança de servidores, colaboradores e usuários das dependências do órgão.Ressalta-se que os quantitativos solicitados foram definidos com base nas necessidades identificadas e em consonância com o Plano de Contratações Anual (PCA), observando critérios de razoabilidade, economicidade e planejamento, evitando aquisições excessivas ou desnecessárias.Dessa forma, a aquisição pretendida mostra-se necessária, oportuna e adequada ao interesse público, contribuindo para a manutenção da estrutura física da Procuradoria Geral do Município e para a continuidade eficiente das atividades essenciais desempenhadas pelo órgão, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

3.2. Mapa/Gerenciamento de Riscos:
Em anexo.

3.3. Adoção do Registro de Preços: 
3.3.1. Para as futuras contratações será adotado o Sistema de Registro de Preços, previsto na Lei 14.133/2021 como Procedimento Auxiliar no artigo 78, sendo pertinente a adoção do mesmo, sobretudo pelo fato de que pelas características da contratação em comento, haver a necessidade de contratações frequentes, conforme necessidade, para atender a mais de um órgão e também pela impossibilidade de prever com exatidão a quantidade a ser demandada. 
3.3.2. A contratação em tela se refere à necessidade de aquisição de materiais elétricos, e ao adotar o Sistema de Registro de Preços, confirma-se ainda, que é conveniente o registro de preço, conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários. Conforme o Decreto Municipal 359/2023, no Art. 460, § 1º, o Sistema de Registro de Preços poderá ser usado e será pertinente nas seguintes situações:

I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, caso em que poderá ser adotado o sistema de registro de preços permanente como forma de aproveitamento da fase de planejamento da contratação; 
II – Quando for mais conveniente a aquisição de bens com entrega parcelada ou contratação eventual de serviços remunerados por unidade de medida; 
III – Quando for conveniente a aquisição ou a locação de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, por meio de 
contratação compartilhada; 
IV – Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração

Nesse sentido, corrobora-se que, além de viável e pertinente a opção por Registro de Preços por meio de Pregão Eletrônico, a referida licitação, que tem por objeto “aquisição de materiais elétricos” para atender às necessidades das Secretarias Municipais” se enquadra como tal, conforme o §1º do Art. 460 do Decreto Municipal 359/2023. 
3.3.3. Com efeito, diante da natureza devidamente caracterizada pelos itens constantes do objeto ora pretendido neste processo, pois são itens os quais traduzem materiais de uso comum e comercialização padronizada, corrobora-se que o tipo Pregão conduzido e licitado por menor preço por item será cabível e pertinente

	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL) 



Apresenta-se a descrição dos requisitos necessários à aquisição de materiais de consumo elétricos destinado a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos das secretarias e seus departamentos da Prefeitura de Sinop/MT.

4.1. Dos requisitos da Material de Consumo utilizado na Manutenção preventiva e corretiva:
4.1.1. Material de consumo utilizado na manutenção preventiva: São aqueles destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações elétricas, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservação.
4.1.2. Material de consumo utilizado na manutenção corretiva: São aqueles destinados a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas instalações dos sistemas elétricos, mantendo-as em perfeito funcionamento.
4.2. Natureza do Objeto: 
O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comum, conforme definição do inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
4.3. Garantia Contratual: 
Não será exigido garantia contratual. Todavia é importante ressaltar que o descumprimento ou atraso nas exigências estabelecidas no edital acarretará sanções administrativas. Essas medidas punitivas estão claramente delineadas no regulamento municipal,  Decreto 360/2023 e na Lei de Licitação 14.133/2021. Portanto, é imperativo observar com rigor todas as condições do edital para evitar possíveis penalidades, conforme previsto na legislação aplicável.
4.4. Duração do Contrato: 
Conforme o Art. 84 da lei 14.133/2021, o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.
Com efeito, a duração da ata das aquisições ora pleiteadas será de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a lei.
4.5. Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:
Considerando que o valor estimado de alguns itens é superior a 80.000,00 (oitenta mil) reais, a licitação será para a participação de micro empresas, empresas de pequeno porte e demais empresas, sendo que há itens, que, conforme estimativa, ultrapassam esse valor e itens que, na totalidade não ultrapassam, com base na lei 123/2006.
4.6. Contratação Anterior para o objeto da demanda:
( x ) Houve contratação anterior. 
Justificar novo pedido: Impossibilidade de renovação conforme vencimento das Atas Nº123 à 143/2024, P.E. 068/2024 - Aquisição de Materiais Elétricos  para atender necessidades das secretarias municipais.
(  ) Não houve contratação anterior.
4.7. Legislação Específica sobre o objeto de contratação:
(X) Não
(  ) Sim
Legislação aplicável:
4.8. Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:
( x ) Aquisição consolidada para toda estrutura
(     ) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante
4.9. Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:
( X ) Sim
(    ) Não
Justificar: Considerando que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) determina objetivamente e com clareza que as licitações devem transcorrer de forma eletrônica, de preferência, e que, contudo, quando o processo não for possível nesta modalidade a lei admite que seja aplicada a modalidade pregão presencial, com motivação devida, oportunidade em que a sessão pública deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17, paragrafo 2°, portanto, em obediência ao determinado na lei, principalmente quando se trata do dever de atender a preferência, conforme a lei, para esta licitação será adotada a forma eletrônica.
4.10. Das condições para participação de empresas em Consórcio:
4.10.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.
4.10.2. Não poderão participar deste processo:
4.10.2.1. Empresas que não atenderem às condições do Edital e seus Anexos;
4.10.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.10.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
4.10.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;
4.10.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
4.10.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.10.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
4.10.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.
4.10.2.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
4.10.2.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
4.10.2.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;
4.10.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4.10.2.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;
4.10.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.10.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.10.3. O impedimento de que trata o item 4.10.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
4.10.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.10.2.9. e 4.10.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
4.10.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
4.10.6. O disposto nos itens 4.10.2.9. e 4.10.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
4.10.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.10.8. A vedação de que trata o item 4.10.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
4.10.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:
4.10.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o Município;
4.10.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;
4.10.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;
4.10.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis quando houver definição no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
4.10.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso;
4.10.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;
4.10.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso.
4.10.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
4.10.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.
4.10.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.
4.10.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
4.10.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.


	5. METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE PREÇO E PREÇO DE REFERÊNCIA



5.1. Metodologia aplicável para a estimativa de preços ou preço de referência:
5.1.1. As pesquisas utilizadas para a base de preços são atuais, estando assim dentro do prazo de vigência. As pesquisas para composição de preços de referência foram realizadas mediante parâmetro da lei 14.133, no seu art. 23 e também com base no Decreto 359/2023. Foi realizado pesquisa por meio de Banco de Preços e Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
5.1.2. Após análise e avaliação crítica da cesta de preços, o critério utilizado para a definição do preço de referência foi a mediana, tendo sido utilizados os valores razoavelmente homogêneos e excluídos os discrepantes.
5.1.3. Valor estimado para a contratação: R$ 13.043.015,97 (Treze Milhões, quarenta e três mil, quinze reais e noventa e sete centavos).

	6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (QUANDO APLICÁVEL)



6.1. Foi realizado levantamento de mercado e visto que a demanda em questão não será atendida perante outras alternativas, tendo sido afastada a possibilidade de encontrar outra via a não ser a aquisição dos produtos. Com efeito, a Prefeitura de Sinop já tem consolidado o fornecimento de materiais de construção por meio de Sistema de Registro de Preços, consumindo conforme demanda nos últimos anos e não tem tido complicações maiores, não encontrando entraves significativos nas suas atividades em função da falta desses materiais, de forma que foram mantidas as ações de manutenção da estrutura física e logradouros sob responsabilidade deste Poder Público com os objetivos alcançados.

6.2. O objeto tratado neste estudo técnico preliminar é oferecido por diversas empresas da área, com disponibilidade de fornecedores aptos à oferta dos materiais em questão.

	7. ESCOLHA DA SOLUÇÃO



7.1. Diante das possibilidades, define-se que a melhor opção é o registro de preços via certame licitatório, por meio de Ata de Registro de Preços, vez que não é possível mensurar totalmente a extensão dos serviços a serem prestados. 
7.2. Considerando que realizar as futuras aquisições de materiais de construção atenderá às demandas e que se trata de solução já consolidada nos anos anteriores pelo Poder Público Municipal e que os materiais serão entregues conforme necessidade de cada secretaria, resta concretizado e confirma-se a referida forma de futuras aquisições como solução a fim de alcançar os resultados esperados.

	8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (QUANDO APLICÁVEL)



8.1. Como benefícios resultantes desta aquisição espera-se melhor atender as demandas das Secretarias e de seus departamentos. A aquisição é imprescindível para a manutenção e modernização das instalações públicas da Prefeitura Municipal Sinop. 
8.2. A solução tem o intuito de oferecer meios para que o Poder Público adquira produtos de necessidade estratégica para as secretarias para manutenção e adequação da estrutura física de um modo geral, mantendo instalação necessária para o público, servidores, andamento de projetos, atendimento à saúde e educação, espaço físico de recreação adequado, entre outros.
Além disso, a solução apresenta outras vantagens, pois tendo em vista não ser possível prever com exatidão o quantitativo demandado pela Administração, então será realizado um Registro de Preços. Isso porque a solução técnica escolhida é a de licitar através de Pregão Eletrônico para se firmar Ata de Registro de Preços, alinhada com as necessidades da Administração Pública, para atender as demandas estimadas das Secretarias, consoante cada situação.  
Com efeito, pela eficácia da solução por meio da aquisição dos produtos nos últimos anos  e também pela ausência de soluções diferentes no mercado, foi considerada viável  para a Administração Pública de um modo geral a aquisição para atender a demandas que a Administração precisa ter atendida no momento.
Por fim, a solução consiste em fazer com que o poder público mantenha seus compromissos, oferecendo um serviço público de qualidade à população de forma que os planos da Administração, sobretudo no que tange ao atendimento da população não sejam frustrados.

	9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO



9.1. Considerando as características do objeto, bem como suas peculiaridades de comercialização no mercado, foi analisada a possibilidade de parcelamento da contratação, tendo em vista que tal informação é essencial para a definição do critério de adjudicação do objeto.
9.2. O parcelamento do objeto constitui regra nas licitações públicas, desde que técnica e economicamente viável, devendo ser adotado quando possibilitar melhor aproveitamento das potencialidades do mercado, ampliação da competitividade e ausência de prejuízo à economia de escala.
9.3. No caso em análise, os itens que compõem a aquisição de materiais elétricos são de natureza comum, comercializados por diversos fornecedores e passíveis de fornecimento de forma independente, não havendo óbice técnico ou operacional à sua aquisição individual.
9.4. Verificou-se, portanto, que o parcelamento da solução por item mostra-se técnica e economicamente viável, não acarretando perda de escala, tampouco restrição à competitividade do certame.
9.5. Dessa forma, visando atender aos preceitos das normativas vigentes, bem como assegurar maior competitividade, eficiência e economicidade à contratação, a solução adotada será a realização do certame com julgamento por item.

	10. DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 



10.1. A presente contratação tem por finalidade assegurar o fornecimento contínuo e tempestivo de materiais elétricos necessários à execução das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, garantindo a continuidade dos serviços públicos, a manutenção das instalações elétricas dos prédios públicos e o atendimento eficiente das demandas administrativas e operacionais.

10.2. Busca-se proporcionar maior eficiência na execução das atividades institucionais, assegurando que as unidades administrativas disponham, de forma permanente, dos materiais necessários à realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de pequenas adequações nas instalações elétricas, reduzindo interrupções, atrasos e prejuízos à prestação dos serviços públicos.

10.3. Pretende-se, ainda, promover maior economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos, mediante a realização de procedimento licitatório que assegure ampla competitividade entre os fornecedores, possibilitando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem como o adequado planejamento das aquisições, evitando contratações emergenciais e aquisições fragmentadas.

10.4. A contratação visa garantir que os materiais elétricos adquiridos atendam aos padrões de qualidade, segurança, desempenho e durabilidade exigidos nas especificações técnicas, contribuindo para a redução de custos decorrentes de substituições prematuras, retrabalhos e manutenções corretivas frequentes, além de proporcionar maior confiabilidade às instalações elétricas municipais.

10.5. Como resultado, espera-se fortalecer a capacidade operacional da Administração Municipal, assegurar melhores condições de trabalho aos servidores, preservar o patrimônio público, otimizar a execução das atividades das Secretarias participantes e elevar a qualidade, a eficiência e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.
	11. PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS (QUANDO APLICÁVEL)



( x ) Não há providências específicas     ( x ) Não há impactos ambientais       (   ) Há providencias específicas                     (   ) Há impactos ambientais
Quais?	                                                      Quais?

11.1. Providências Específicas

11.1. Considerando a natureza do objeto da presente contratação, consistente na aquisição de materiais elétricos, verifica-se que não há necessidade de adoção de providências específicas por parte da Administração previamente à formalização da futura contratação.
A Administração já dispõe de estrutura física, administrativa e operacional adequada para o recebimento, armazenamento, controle e distribuição dos materiais, bem como de servidores aptos para a gestão e fiscalização da futura contratação, não sendo necessárias adaptações de infraestrutura, capacitações específicas, obtenção de licenças ou quaisquer outras medidas preparatórias para a adequada execução contratual.
[bookmark: _GoBack]11.2 Sustentabilidade e impactos ambientais: 
11.2.1 Conforme o Decreto Municipal 359/2023, Inciso XI, art. 90, o ETP (Estudo Técnico Preliminar) deve ser elaborado considerando “Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, quando aplicável”. Nesse sentido, a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 reforça as prioridades nas aquisições e contratações governamentais no inciso XI do art. 7º, visando mitigar possíveis impactos ambientais.
11.2.2 A lei de licitações deixa claro que o processo licitatório tem entre outros objetivos, também o de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável (Inciso IV do art. 11 da Lei 14.133/2021). No entanto, no caso da contratação em curso, dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, nem mesmo possibilidade de condicionar os produtos a serem adquiridos à avaliação de sustentabilidade.

	12. DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES OU QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OBJETO



12.1. Relacionar contratações correlatas e/ou interdependentes com a que se pretende realizar:                                                
12.1.1. Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal:
( x) Não há contratações correlatas     ( ) Há contratações correlatas       

Quais?	   
12.1.2. Contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação:
(x) Não há contratações interdependentes     (   ) Há contratações interdependentes       

Quais?	 
	13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO



13.1. Com base nos estudos preliminares, foi constatado que a contratação da solução é viável do ponto de vista técnico e fundamentadamente necessária. Assim, em conformidade com o exposto, declara-se a viabilidade das futuras aquisições propostas, as quais estão devidamente contempladas no Plano de Contratações Anual Sinop/MT.

Sinop/MT, 22 de julho  de 2026.
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