TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO XXX/2025

SIGILO: (  ) SIM (X) NÃO

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: (X) SIM (   ) NÃO

- ÁREA DEMANDANTE

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Secretário: Erico Stevan Gonçalves

E-mail (Institucional): licitacao.saude@sinop.mt.gov.br

Telefone (Institucional): (66) 3520-0750

2. OBJETO

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

2.1.1. Aquisição de grupo de geradores para suprimento de energia das câmaras frias de armazenamento de vacina e para o Hospital Veterinário da UFMT, em ocorrências de falta de energia.

2.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES:

2.2.1. A presença ou não do objeto no catálogo eletrônico de padronização, é importante destacar que o TCE/MT desenvolveu e mantém o Catálogo de Materiais e Serviços que é um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT. Dessa forma, o município de Sinop utiliza desse catálogo eletrônico desde 2017.

2.2.2. O catálogo abrange desde alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuário, produtos químicos, armamentos, maquinários, material de expediente, medicamentos e demais materiais ou serviços. A padronização de descrições de itens de compra estimula a ampla concorrência entre produtos equivalentes nas licitações públicas e possibilita o estabelecimento de banco de dados confiável para análises e estudos de preços praticados nas compras públicas realizadas no estado de Mato Grosso.

| ITEM | CÓD. TCE | CÓD. PMS | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | UND. MEDIDA | QUANT. | VALOR UNIT. ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 387840-6 | 408059 | GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, PARA USO EM EMERGÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 15 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE SAÍDA 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, DOTADO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR), ALTERNADOR SÍNCRONO BRUSHLESS, MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA, PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (ATS) COM COMUTAÇÃO DO NEUTRO, CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA ALIMENTAÇÃO DE CARGAS CRÍTICAS DA CADEIA DO FRIO (CÂMARAS REFRIGERADORAS DE VACINAS). COTA PRINICIPAL. | UNIDADE | 2 | R$ 37.290,00 | R$ 74.580,00 |
| 02 | 387840-6 | 408253 | GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, PARA USO EM EMERGÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 15 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE SAÍDA 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, DOTADO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR), ALTERNADOR SÍNCRONO BRUSHLESS, MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA, PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (ATS) COM COMUTAÇÃO DO NEUTRO, CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA ALIMENTAÇÃO DE CARGAS CRÍTICAS DA CADEIA DO FRIO (CÂMARAS REFRIGERADORAS DE VACINAS). COTA RESERVADA PARA M.E E.P.P. | UNIDADE | 1 | R$ 37.290,00 | R$ 37.290,00 |
| 03 | 387840-6 | 408161 | GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, CARENADO E SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADO AO REGIME CONTÍNUO DE OPERAÇÃO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL INTEGRADO OU EXTERNO, NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU CONTÍNUO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | UNIDADE | 1 | 102.673,53 | 102.673,53 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  |  | R$ 214.543,53 |

2.3. ESTIMATIVA DE CONSUMO:

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | UND. MEDIDA | SOLICITAÇÃO MINIMA | SOLICITAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, PARA USO EM EMERGÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 15 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE SAÍDA 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, DOTADO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR), ALTERNADOR SÍNCRONO BRUSHLESS, MOTOR DIESEL COM PARTIDA ELÉTRICA, PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (ATS) COM COMUTAÇÃO DO NEUTRO, CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA ALIMENTAÇÃO DE CARGAS CRÍTICAS DA CADEIA DO FRIO (CÂMARAS REFRIGERADORAS DE VACINAS). | UNIDADE | 1 | 3 |
| 02 | GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, CARENADO E SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADO AO REGIME CONTÍNUO DE OPERAÇÃO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL INTEGRADO OU EXTERNO, NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU CONTÍNUO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. | UNIDADE | 0 | 1 |

3. JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de geradores de energia para a Secretaria Municipal de Saúde mostra-se imprescindível para garantir a continuidade, a segurança e a qualidade dos serviços prestados à população, especialmente no que se refere à conservação de vacinas e imunobiológicos armazenados nas câmaras de refrigeração, bem como à manutenção das atividades do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

No que se refere às vacinas, esses equipamentos dependem de fornecimento elétrico ininterrupto para manter a temperatura adequada, conforme rigorosamente estabelecido pelas normas técnicas e diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. Eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica, ainda que por curto período, podem comprometer a estabilidade térmica das câmaras de vacinas, ocasionando perdas irreversíveis de imunizantes, desperdício de recursos públicos e, principalmente, riscos à saúde coletiva, uma vez que vacinas expostas a variações de temperatura podem perder sua eficácia, mesmo sem alterações visíveis.

A instalação de geradores assegura a manutenção do funcionamento contínuo das câmaras frias durante quedas de energia, oscilações na rede elétrica ou manutenções programadas, preservando a cadeia do frio e garantindo que as vacinas estejam sempre aptas para uso. Tal medida fortalece a segurança sanitária do município e previne a suspensão de campanhas de imunização, evitando prejuízos operacionais e assistenciais.

De igual modo, no âmbito do Hospital Veterinário da UFMT, o fornecimento contínuo de energia elétrica é indispensável para o funcionamento de equipamentos médico-veterinários, realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos, conservação de medicamentos e insumos, além da manutenção das condições adequadas para atendimento aos animais. A interrupção de energia pode comprometer procedimentos em andamento, gerar riscos à vida dos pacientes e ocasionar prejuízos materiais e assistenciais.

Além disso, a aquisição desses equipamentos representa uma ação preventiva e estratégica de gestão pública, pois reduz custos futuros decorrentes da perda de imunobiológicos e insumos, evita a necessidade de reposições emergenciais e assegura o cumprimento das responsabilidades legais e técnicas da Secretaria de Saúde quanto à guarda, conservação e adequada prestação dos serviços de saúde e assistência veterinária.

Dessa forma, a aquisição de geradores de energia constitui investimento necessário e prioritário, alinhado aos princípios da eficiência, economicidade e proteção da saúde pública, garantindo a integridade das vacinas, a continuidade dos serviços de imunização, o adequado funcionamento do Hospital Veterinário da UFMT e a segurança da população atendida.

3.2. MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco para este processo licitatório, não foi adotada, disposto expressamente no inciso XXVII do art. 6° da Lei 14.133/2021 como cláusula necessária dos contratos administrativos, quando couber de acordo com o art. 92, inciso IX. Em regra, a adoção de matriz de risco é facultativa, levando em consideração que em determinadas contratações, notadamente comuns e simples, não seria adequada, sendo assim obrigatória em obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, sendo aquelas cujo o seu valor estimado seja superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), vejamos:

Art. 22, § 3° Quando a contração se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

Art. 6°, Inciso XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

3.3. MAPA /GERENCIAMENTO DE RISCO

| Seq | Riscos | Causas | Probabilidades | Impactos | Grau de Risco | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Especificação técnica inadequada dos equipamentos | Levantamento incorreto da carga elétrica das unidades | Média | Alto | Alto | Realização de estudo prévio de carga; validação por profissional técnico; detalhamento adequado no Termo de Referência |
| 02 | Restrição indevida da competitividade | Exigências excessivas ou especificações restritivas | Média | Médio | Médio | Definição de requisitos proporcionais; observância da legislação; justificativa técnica no processo |
| 03 | Atraso na entrega dos equipamentos | Problemas logísticos ou falhas do fornecedor | Média | Alto | Alto | Fixação de prazos adequados; previsão de penalidades; acompanhamento contratual |
| 04 | Falha no funcionamento dos geradores | Defeito, instalação inadequada ou falta de manutenção | Baixa | Alto | Médio | Exigência de garantia; testes operacionais; manutenção preventiva |
| 05 | Impactos ambientais (emissões e vazamentos) | Uso de diesel e manuseio inadequado | Baixa | Médio | Baixo | Instalação adequada; bacia de contenção; manutenção periódica; descarte correto de resíduos |
| 06 | Inexecução contratual | Descumprimento das obrigações pelo fornecedor | Baixa | Alto | Médio | Previsão de sanções; análise de habilitação; fiscalização do contrato |
| 07 | Dimensionamento inadequado da quantidade | Planejamento insuficiente | Baixa | Médio | Baixo | Justificativa técnica; uso do Registro de Preços; revisão da demanda |

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A solução proposta consiste na aquisição de geradores de energia, por meio de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente para garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica às câmaras de conservação de vacinas e demais equipamentos essenciais à manutenção da Rede de Frios, bem como assegurar o funcionamento contínuo do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), unidade que demanda energia elétrica estável para realização de atendimentos clínicos, cirúrgicos e conservação de insumos médico-veterinários.

4.2. A adoção do Registro de Preços possibilita maior planejamento, padronização dos equipamentos, economicidade e flexibilidade na contratação, permitindo que a Administração realize as aquisições conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária, assegurando a proteção dos imunobiológicos, a continuidade dos serviços de saúde e da assistência veterinária, bem como a mitigação de riscos decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica.

5. REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

5.1. NATUREZA DO OBJETO:

5.1.1. O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comuns, uma vez que possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos no edital, por especificações usuais do mercado. De acordo com que determina o dispositivo que trata dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução positivado do art. 6º inciso XIII e art. 18 da Lei 14.133/2021.

5.2. GARANTIA CONTRATUAL:

5.2.1. Não haverá exigência da garantia da contratação, conforme exposto nos artigos 96 e seguintes da Lei nº14.133, de 2021, e pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.3. DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.3.1. A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme o Art.84 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.4. COTA EXCLUSIVA /PARCELAMENTO PARA ME E EPP:

5.4.1. Conforme Decreto Municipal 359/2023 Art. 203. O Edital do Pregão conterá, em seu preâmbulo, o número de ordem em série anual, o nome do órgão ou entidade responsável, a finalidade da licitação, o critério de julgamento, a menção à legislação aplicável, o local, dia e hora para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, bem como para o início da abertura dos documentos respectivos e indicará, no mínimo, o seguinte:

VI. Reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto;

5.4.2. Considerando que o valor estimado de alguns itens é superior ao limite estabelecido no inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, deverá estabelecer, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação para microempresas ou empresas de pequeno porte.

5.5. CONTRATAÇÃO ANTERIOR PARA O OBJETO DA DEMANDA:

(  ) Houve contratação anterior

(X) Não houve contratação anterior

Justificar pedido: Não houve contratação anterior por parte da Administração Pública. O gerador atualmente existente foi recebido por meio de doação e encontra-se em condições inadequadas de funcionamento, em razão do decurso do tempo e da ausência de manutenção adequada. Além de obsoleto, o equipamento não atende às atuais necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, tornando necessária a nova contratação para garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Para a contratação pretendida, será solicitado a inclusão no PCA (Plano de Contratação Anual).

5.6. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O OBJETO DE CONTRATAÇÃO:

(  ) Não

(X) Sim

Legislação aplicável: Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, atribuindo ao poder público o dever de garantir a continuidade e a segurança dos serviços de saúde, o que inclui a preservação da cadeia de frio de vacinas e medicamentos termolábeis.

5.7. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO PARA TODA A ESTRUTURA:

(   ) Aquisição consolidada para toda estrutura

(X) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante

5.8. VIABILIDADE DA ADOÇÃO DA MODALIDADE NA FORMA ELETRÔNICA:

(X) Sim	(  ) Não

Justificar: Considerando, que a Lei n° 14.133/2021 determina objetivamente e com clareza que as modalidades das licitações devem transcorrer de forma eletrônica de preferência, contudo, quando o processo não for possível nesta modalidade a lei admite que seja aplicado a modalidade do pregão presencial, com motivação devida, onde deve-se a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17 em seu parágrafo 2°.

5.9. EVENTUAL NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, PROTÓTIPO OU CATÁLOGO:

5.9.1. As vencedoras classificadas e habilitadas deverão enviar mostruários em catálogos com fotos e descritivos completos juntamente com as propostas.

5.9.2. Os mostruários em catálogo apresentados serão analisados por servidores habilitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, emitindo-se parecer circunstanciado por escrito, a fim de verificar a compatibilidade do produto ofertado com as especificações exigidas no instrumento convocatório.

5.9.3. A ausência da apresentação dos mostruários, implicará na desclassificação do proponente.

5.10. EVENTUAL NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, QUANDO APLICÁVEL:

5.10.1. Não se aplica.

5.11. EVENTUAL NECESSIDADE DE REGISTRO E LICENÇAS QUANDO OBRIGATÓRIO POR LEI:

5.11.1. Apresentar Alvará de Localização e Funcionamento.

5.12. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, NOS TERMOS DO REGULAMENTO PRÓPRIO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO:

5.12.1. Considerando que os equipamentos serão destinados ao funcionamento de câmaras de conservação de vacinas no qual demandam fornecimento ininterrupto de energia elétrica para preservação de imunobiológicos e hospital veterinário, entende-se necessária a comprovação de experiência mínima correspondente a 50% do quantitativo licitado, a fim de resguardar a Administração quanto à capacidade técnica do fornecedor e mitigar riscos de falhas operacionais e prejuízo ao erário.

5.13. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO:

5.13.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.

5.13.2. Não poderão participar deste processo:

5.13.2.1. Empresas que não atenderem às condições do Edital e seus Anexos;

5.13.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

5.13.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.13.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

5.13.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

5.13.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.13.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

5.13.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

5.13.2.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.13.2.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.13.2.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

5.13.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.13.2.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;

5.13.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.13.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.13.3. O impedimento de que trata o item 5.13.2.3. será também aplicado ao licitante  que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.13.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.13.2.9. e 5.13.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão da Ata de Registro de Preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.13.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.13.6. O disposto nos itens 5.13.2.9. e 5.13.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.13.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.13.8. A vedação de que trata o item 5.13.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.13.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:

5.13.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;

5.13.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;

5.13.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;

5.13.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

5.13.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso;

5.13.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

5.13.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso.

5.13.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

5.13.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.

5.13.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

5.13.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

5.13.14. Não será concedido tratamento diferenciado no Caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou grupo cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

6.1. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

6.1.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.1.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os materiais objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de fornecimento pelas Secretarias Municipais, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços;

6.1.1.2. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item; número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito; deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 de 06 de setembro de 2023;

6.1.1.3. Os itens deverão ser entregues na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida das Figueiras nº 1503, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP 78550-067, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 (horário de Brasília/DF), exceto feriados.

6.1.1.4. Prazo de entrega de 15 (quinze) dias úteis, contados a contar do recebimento da NAD via e-mail;

6.1.1.5. Os materiais, deverão ser entregues e descarregados no local indicado na ordem de fornecimento, sem quaisquer expensas de frete, transporte, chapa para descarregar o produto;

6.1.1.6. Imediatamente após a entrega dos itens, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados;

6.1.1.7. Fornecer os produtos de acordo com as especificações e com a qualidade exigida;

6.1.1.8. Caso o prazo de entrega não for cumprido a Contratada ficará sujeita as penalidades legais;

6.1.1.9. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;

6.1.1.10. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável;

6.1.1.11. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.1.1.12. Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos;

6.1.1.13. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

6.1.1.14. Caso os produtos/equipamentos venham a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas qualidades e quantidades relativas, sem ônus para a Administração Pública, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do prazo da notificação.

6.1.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1.2.1. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva execução do objeto da Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho.

6.1.2.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso.

6.1.2.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da Nota de Empenho;

6.1.2.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

6.1.2.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;

6.1.2.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos;

6.1.2.7. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

6.1.2.8. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

6.1.2.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

6.1.2.10. Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços;

6.2. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

6.2.1. Os itens em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediato, sob pena de cancelamento da compra;

6.2.2. A entrega deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da NAD via e-mail;

6.3. LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

6.3.1. Os itens 1 e 2 deverão ser entregues na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida das Figueiras nº 1503, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP 78550-067, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 (horário de Brasília/DF), exceto feriados.

6.3.2. Já o item 3 deverá ser entregue no Hospital Veterinário da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO.

| SETOR | ENDEREÇO | HORÁRIO DE ATENDIMENTO LOCAL |
| --- | --- | --- |
| Hospital Veterinário da UFMT- Sinop | Av. Alexandre Fortunato 1200 | 07h às 18h |

6.3.2. O prazo para entrega será obrigatoriamente de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da requisição/NAD via e-mail;

6.3.3. Imediatamente após a entrega dos materiais, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades;

6.3.4. Os itens em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediato, sob pena de cancelamento da compra.

6.4. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO:

6.4.1. O prazo mínimo de validade dos equipamentos (vida útil) deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de entrega, considerando-se o uso contínuo nas atividades do Departamento de Atenção Primária à Saúde.

6.5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA:

6.5.1. O equipamento deverá possuir garantia técnica total (contra defeitos de fabricação, peças e mão de obra) de, no mínimo, 12 (doze) meses.

6.5.2. O prazo de garantia iniciará sua contagem a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento pela SMS.

6.6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

6.6.1. Se aplica.

6.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

6.7.1. Após a assinatura da Ata, a empresa contratada deverá realizar a primeira entrega dos materiais no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.

6.7.4. Quaisquer imprevistos devem ser comunicados imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados de justificativas e medidas corretivas propostas.

6.8. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAIS DA “ÁREA” DEMANDANTE:

6.8.1. Não se aplica.

6.9. POSSIBILIDADE DE TROCA DE PEÇAS, SE POR ORIGIGINAIS OU SIMILARES, E DE PROCESSOS DE REMANUFATURA, RECONDICIONAMENTO, REUTILIZAÇÃO OU REFILAMENTO:

6.9.1. Não se aplica

6.10. POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO:

6.10.1. Será vedado transferir a terceiros ou subcontratar as obrigações assumidas.

6.11. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E REAJUSTE:

6.11.1. A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme o Art.84 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.12. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.12.1. As sanções de que tratam este Termo de Referência são aquelas descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e no Decreto 360/2023.

6.13. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:

6.13.1. Não se aplica.

6.14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BARRACÃO, INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO):

6.14.1. Não se aplica.

6.15. LIMPEZA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHOS; EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO:

6.15.1. Não se aplica

6.16. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAC E INDICAÇÃO DO NÚMERO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL:

6.16.1. Aplica.

6.17. POSSIBILIDADE DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PELO SITE ELETRÔNICO, BEM COMO O PRAZO PARA ATENDIMENTO, FORMA DE ATENDIMENTO (0-800, E-MAIL, ETC.), PRAZO E FORMA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO:

6.17.1. A contratada deverá disponibilizar suporte técnico remoto, acessível por meio de telefone (0800), e-mail e/ou plataforma eletrônica oficial, a fim de prestar orientações, esclarecer dúvidas e solucionar eventuais falhas.

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA

    - O contrato decorrente da Ata de Registro de Preço deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto 359/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

    - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato decorrente da Ata de Registro de Preço, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

    - A execução do contrato decorrente da Ata de Registro de Preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

      - O fiscal do contrato decorrente da Ata de Registro de Preço anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

      - O fiscal do contrato decorrente da Ata de Registro de Preço informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

    - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato decorrente da Ata de Registro de Preço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

    - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução da Ata de Registro de Preço, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

    - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

    - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

    - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

    - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

    - Todas as ocorrências devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao Relatório a ser elaborado conforme estabelecido no art. 31 e seus incisos, do Decreto Municipal nº 359/2023.

    - O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

    - A hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções ao contratado de acordo com as regras previstas neste contrato.

    - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

    - O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

    - Fiscal de Ata

Servidor: Sirlei Rodrigues de Castilho

Cargo: Técnica de Enfermagem

Matrícula: 8624

    - Fiscal Suplente:

Servidor: Elanir Bernardes de Abreu

Cargo: Técnica de Enfermagem

Matrícula: 7600

8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A medição será feita mensalmente, considerando os itens efetivamente entregues pela contratada no período, conforme as NAD (Nota de Autorização de Despesas) emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT. Cada entrega será acompanhada de um relatório detalhado contendo a descrição dos itens fornecidos, suas quantidades, lotes, prazos de validade e as respectivas notas fiscais. A conferência dos materiais será realizada no ato da entrega, garantindo que os itens estejam em conformidade com as especificações técnicas e demais condições previstas no contrato.

8.2. O pagamento será realizado de forma parcelada, mediante apresentação de nota fiscal correspondente às entregas realizadas no mês, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde, após a validação das medições.

8.3.O pagamento das despesas orçamentárias será efetuado em até 30 dias conforme previstos no Decreto nº 129/2024 no Art. 7º e seguintes, e será efetuado mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscais/fatura devidamente acompanhada das certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista, que serão liberadas para pagamento somente quando aferidas seu recebimento por meio de fiscal designado.

8.4. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item e número de empenho, o número do processo de compras, valor dos impostos retidos e dados bancários para depósito, deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedorsinop/servlet/home, conforme Decreto nº 230/2023 de 06 de setembro de 2023, devendo ainda, destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta;

8.5. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.6. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

8.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.8. O CNPJ da detentora da Ata/Contrato constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

8.9. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata/Contrato enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. A referida licitação trata-se de: bens e serviços comuns;

9.2. A modalidade de licitação será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica conforme Art. 17 do § 2º da Lei n° 14.133/2021;

9.3. A modalidade de licitação está regida no Art. 28, Inciso I, e trata-se da modalidade de pregão.

9.4. Os critérios de seleção desta contratação será por: Menor preço por item.

9.4.1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Conforme Art. 82, V, da Lei n° 14.133/2021.

V - O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado.

9.5. PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DEVERÁ O LICITANTE COMPROVAR OS SEGUINTES REQUISITOS:

    - Habilitação Jurídica:

      - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https:www.gov/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

      - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

      - Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

      - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

      - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

      - No caso do item 9.5.1.3, caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.

      - Quaisquer atos constitutivos elencados acima deverão ser apresentados juntamente com a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA;

      - Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

    - Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:

      - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

      - Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

      - Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo Seguridade Social), estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

      - Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

      - Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

      - Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo VIII.

    - Qualificação Econômico-Financeira:

9.5.3.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a sessenta dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

9.5.3.2. Admite-se a participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessa está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020, TCU, Plenário, Representação, Relator, Ministro Vital do Rêgo).

9.5.3.3. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, an forma do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.5.3.4. Balanço patrimonial e demonstrações de resultados de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

10. CUSTO ESTIMADO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO/PREÇO DE REFERÊNCIA

10.1. O valor total da contratação pretendida é de R$ 214.543,53 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

10.2. No valor proposto está incluso todos os custos operacionais, insumos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários e comerciais, e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente sobre o valor da Ata/Contrato.

10.3. Com relação à justificativa do preço, em atendimento ao que preconiza o Art. 23, da Lei nº 14.133/2021,

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

10.4. Informamos que os custos unitários foram baseados em cotações em empresas do ramo, onde demonstra que o preço praticado com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, é o mesmo praticado no mercado atual.

11. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO

| FONTE DE RECURSO | RECURSO | C/C |
| --- | --- | --- |
| 83 – 14.001.10.305.0024.2118.00.00.4.4.90.52.1.500.1002.000 | PRÓPRIO | 111.984-2 |
| 1352 - 14.001.10.305.0024.2126.4.4.90.52.00.00.1.500.1002.750 | PRÓPRIO | 111.984-2 |

12. DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO BÁSICO

12.1. Equipe de Planejamento de Contratação para elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Declaro que o Planejamento da Contratação considerou as condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.

Sinop/MT, 27 de abril de 2026.

_______________________________

WANDERSON S. GUZEN

Equipe de Planejamento T.R

Portaria Nº 1578/2025

13. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

(X) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a contratação nos termos da Lei 14.133/2021.

Sinop/MT, 27 de abril de 2026.

________________________________

ERICO STEVAN GONÇALVES

Secretário de Saúde

Portaria Nº 817/2025