hOSPITAL uNIVERSITÁRIO pROFESSOR eDGARD sANTOS

dISPENSA ELETRÔNICA 35/2021

1.0 OBJETO:

Aquisição de Equipamentos de Proteção Respiratória/Espaço Confinado, para atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) - Filial EBSERH, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150317 | Kit Fit Test Para Ensaio de Vedação - Cada kit deve conter: um manual de instruções, um frasco de solução diluída para teste de acuidade do paladar, um frasco de solução concentrada para ensaio de vedação, dois nebulizadores, um capuz e uma gola e dois conjuntos de peças de reposição para os nebulizadores. | Conjunto | 01 |
| 2 | 375603 | Respirador Purificador de Ar Motorizado - Unidade ventilação, tipo respirador motorizado, com estrutura capuz de pead, visor poliéster transparente, filtro hepa, fluxo contínuo ar fresco até 190l/min, outros componentes filtro mecânico alta eficiência, filtros multigás características adicionais, dispositivo carregador, bateria recarregável (íons de lítio) com autonomia de 8 horas. Display de led que indica o nível de carga. Alarme eletrônico visual e sonoro em caso de baixo nível de bateria ou baixo fluxo de ar. Traqueia e indicador de fluxo de ar. Adequado para uso em chuveiro de descontaminação (ip53). | Conjunto | 01 |
| 3 | 331602 | Exaustor e Insuflador de Ar Portátil - Exaustor e Insuflador de ar confeccionado em chapa estampada com pintura epóxi a pó e motor em alumínio injetado, possuir um exaustor centrifugo com as seguintes características: • Vazão mínima: 1.800 m³/h; • Potência mínima do motor: 1,5HP; • Tensão de 220V, monofásico, frequência de 60 Hz; • Nível de ruído máximo: 79 dB(A); Deve possuir 01 mangueira de exaustão/insuflamento com diâmetro de 150mm e comprimento de 10 metros e outra com as mesmas características para exaustão localizada de fumos de solda; Incluir bocal magnético, bolsa para transporte das mangueiras, suporte e rodízio para facilitar o transporte; Atender as exigências das Normas NR-33 e ABNT NBR-14787; Manual de Instruções; Garantia mínima de 01 ano. | Conjunto | 01 |

Os produtos deverão ter prazo de garantia (validade) mínimo de 12 meses a partir da data da entrega, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

Os equipamentos, objeto desta licitação, devem ser acondicionados em embalagem que garanta a integridade do produto e de fácil manuseio. Na embalagem deve constar: descrição do fabricante e fornecedor, prazo de validade, lote, marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia e vida útil.

A empresa deverá fornecer os certificados de aprovação - CA válidos dos equipamentos de proteção dos itens 2 e 3.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

2.0 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O objetivo da presente licitação é aquisição de Equipamentos de Proteção Respiratória/Espaço Confinado para atender às necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

A aquisição desses equipamentos visa atender os requisitos do Programa de Proteção Respiratória do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos – HUPES, que objetiva a proteção dos trabalhadores expostos a atmosferas nocivas ou confinadas.

Caso não ocorra a aquisição desses equipamentos, o HUPES poderá sofrer sanções legais (multas), até ser passível de interdição. Além do risco de ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais.

Estes equipamentos fazem parte do Plano de Anual de Contratações - PAC do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, para o exercício de 2021.

Entre os principais benefícios diretos ou indiretos que o Complexo HUPES almeja com a esta aquisição, destaca-se:

Promover a integridade física e a saúde dos trabalhadores expostos a atmosferas nocivas/confinadas, por meio da implementação do uso de salvaguardas de proteção individual e coletiva. Bem como, assegurar um ambiente laboral adequado para desenvolvimento de tarefas, em conformidade com a legislação e normas aplicáveis.

## 3.0  CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1 Os bens a serem contratados classificam-se como bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais de mercado.

3.2 Os bens serão adquiridos mediante dispensa de licitação, em razão do valor, nos termos do inciso II do art. 78 do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – RLCE e do inciso II do art. 29 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

## 4.0  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 O prazo de entrega dos bens é de até 60 (sessenta) dias corridos, contadas do envio da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Sede do Complexo HUPES, sito à Rua Augusto Viana, s/nº, Canela, Salvador/Bahia, na Unidade de Almoxarifado Central , no horário das 08h às 12h e de 14h às 17h, nos dias úteis- USOST, com despesas de transporte assumidas pela Contratada.

4.2 Para a entrega dos bens, deverá ser realizado um agendamento com a Unidade de Patrimônio para acompanhamento da entrega(71- 3283-8280).

4.3 A nota de empenho será enviada para o e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal e é mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG (Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de 25 de novembro de 2002), ou em outro e-mail indicado pelo fornecedor.

4.4 Não poderá ser contratada a empresa proibida de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, em especial do art. 19 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, que diz:

4.5 A regularidade fiscal e trabalhista, assim como a qualificação jurídica, será avaliada através da consulta ao SICAF e/ou aos sites oficiais ou através de diligências com o próprio fornecedor visando à comprovação de sua situação regular.

4.6 Será consultado à existência de algum impedimento de contratar com o Poder Público:

4.7 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

4.8 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrava, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e

4.9 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos, mantido pelo Tribunal de Contas da União.

4.10 Art. 19 Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela Ebserh a empresa:

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

II - suspensa pela Ebserh;

III - declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único.  Aplica-se a vedação prevista no caput: Página 11 de 48

I - à contratação das pessoas elencadas no inciso I do caput, como pessoa física, bem como à participação delas em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - à contratação de empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

III - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh; b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; c) autoridade do Ministério da Educação; d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

IV - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

## 5.0  RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## 6.0 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os materiais a serem fornecidos deverão ser produzidos, armazenados e transportados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.

6.2 Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 31 da Lei nº 13.303/16, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos.

## 7.0  PAGAMENTO

7.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.4 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = TX | I = (6 / 100) | I = 0,00016438 |
| --- | --- | --- |
|  | 365 | TX = Percentual da Taxa Anual = 6% |

7.6 A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados:  Hospital    Universitário    Prof.  Edgard   Santos     CNPJ: 15.126.437/0029-44, Endereço: Rua Augusto Viana, S/Nº – Canela – Salvador/BA CEP: 40.110-060.

8.0  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de definidas neste Termo de Referência.

## 9.0  OBRIGAÇÕES DA    CONTRATANTE

9.1 São obrigações da Contratante:

9.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência.

9.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 10.0ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos exigidos na contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## 11.0 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11.1 Nos termos do art. 101 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, de 2019, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 102 da do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, de 2019.

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## 12.0 INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 De acordo com o art. 95 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH e com o art. 73 da Lei nº 13.303/2016, para esta aquisição não haverá Termo de Contrato, sendo substituído pela Nota de Empenho, tendo em vista se tratar de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento e ser uma prática de mercado.

## 13.0  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Em caso de inexecução total ou parcial e/ou atraso injustificado na execução do contrato, o Complexo HUPES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções, conforme previsto nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH:

13.1.1 Advertência; Multa;

13.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

13.1.3 A Advertência poderá ser aplicada quando não houver o cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas e a ocorrência for considerada como falta leve, assim entendidas aquelas ocorrências que não acarretam ou potencialmente não possam acarretar prejuízos significativos para o objeto contratado.

13.1.4 A Multa poderá ser aplicada quando não houver o cumprimento das obrigações assumidas e a ocorrência for considerada como falta média ou grave, assim entendidas aquelas ocorrências que acarretam ou potencialmente possam acarretar prejuízos significativos para o objeto contratado.

13.1.5 As multas serão de:

13.1.5.1 Multa    moratória      de     0,5%      (meio     por     cento)      por    dia     de  atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

13.1. 5.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.1.5.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

13.1.5.4 Além das multas acima descritas, poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Contratante sancionadora à empresa ou ao profissional que:

13.1.5.5 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.1.5.6 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da seleção;

13.1.5.7 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados; Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

13.1.5.8 Apresentar documentação falsa exigida para a seleção; Ensejar o retardamento da execução do objeto da seleção; Não mantiver a proposta.

13.1.5.9 A suspensão de licitar e impedimento de contratar com a entidade Contratante e sancionadora, poderá ser aplicada por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.1.5.10 As sanções previstas poderão ser aplicadas à Contratada juntamente.

13.1.5.11 Poderá ser emitida Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento das multas aplicadas à Contratada.

13.1.5.12 Se não houver o recolhimento da GRU emitida, a multa poderá ser descontada dos créditos a receber até a composição do montante devido ou, ainda, quando for o caso, ser cobrada judicialmente.

13.1.5.13 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº nº 13.303, de 2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH.

13.1.5.14 Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação formal sobre o seu julgamento, preferencialmente por meio eletrônico, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

13.1.5.15 A Contratante deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas à Contratada de forma a manter atualizado o CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de que trata a Lei nº 12.846/13, bem como no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, nos termos do art. 113 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.