## Resumo
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Postos de Trabalho |  | CBO | Requisitos | Regime de trabalho |  | Regime de Trabalho |  | Unidade de Medida
I | Supervisor Técnico local de manutenção | CBO 3131-15 | Possuir curso Tecnólogo em Sistemas/Equipamentos Biomédicos, regularmente reconhecido pelo MEC, registro vigente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) – na formação específica, experiência mínima comprovada de 3 (três) anos como supervisor de manutenção em serviços de Engenharia Clínica com comprovação. OU Possuir curso Técnico em Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação ou Equipamentos Biomédicos, regularmente reconhecido pelo MEC, registro vigente no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) – na formação específica, experiência mínima comprovada de 3 (três) anos como supervisor de manutenção ou 5 anos de experiência como técnico de equipamentos biomédicos e atuando em serviços de Engenharia Clínica com comprovação. |  |  | Presencial, horário administrativo da Ebserh, segunda a sábado, 44h semanais |  | homem / mês
II | Auxiliar Administrativo | CBO 4110-05 | Certificado de conclusão de Ensino Médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e Experiência em processos administrativos, informática e ferramentas Office. |  |  | Presencial, horário comercial, segunda a sexta-feira, 40h semanais |  | homem / mês
III | Técnicos em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares | CBO 9153-05 | Formação técnica em Equipamentos Biomédicos, Eletrônica, Eletrotécnica, Automação ou afins, em curso regularmente reconhecido pelo MEC e estar registrado no respectivo conselho. Ter experiência mínima de 1 (um) ano na área de atuação em manutenção de equipamentos médicos-assistenciais, e atuando em serviços de Engenharia Clínica com comprovação. |  |  | Presencial, horário administrativo da Ebserh, segunda a sábado, 44h semanais |  | homem / mês
IV | Técnico em Manutenção de Equipamentos Mecânicos | CBO 3141-10 | Formação técnica em Mecânica ou afins em curso regularmente reconhecido pelo MEC. Ter experiência mínima de 1 (um) ano na área de atuação de manutenção de equipamentos mecânicos com comprovação na CTPS. |  |  | Presencial, horário administrativo da Ebserh, segunda a sábado, 44h semanais |  | homem / mês
Postos de Trabalho | Postos de Trabalho |  | Unidade | Quantidade a contratar | Valor Unitário Mensal |  | Valor Total Mensal
I | Supervisor Técnico local de manutenção |  | Mês | 1 | 0 |  | 0
II | Auxiliar Administrativo |  | Mês | 1 | 0 |  | 0
III | Técnicos em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares |  | Mês | 3 | 0 |  | 0
IV | Técnico em Manutenção de Equipamentos Mecânicos |  | Mês | 1 | 0 |  | 0
Valor dos Postos de Trabalho | [6 empty] | Valor (R$)
A | Valor total mensal dos postos de trabalho (I+II+III+IV) | [5 empty] | 0
B | Valor anual dos postos de trabalho (A x 12) | [5 empty] | 0
Ferramentas, instrumentos ou aparelhos | [6 empty] | Valor (R$)
E | Valor mensal das ferramentas, instrumentos ou aparelhos | [5 empty] | 0
F | Valor anual das ferramentas, instrumentos ou aparelhos (E x 12) | [5 empty] | 0
Analisadores para calibração de EMH | [6 empty] | Valor (R$)
G | Valor mensal dos analisadores para calibração e testes de segurança de EMH | [5 empty] | 0
H | Valor anual dos analisadores para calibração e testes de segurança de EMH (G x 12) | [5 empty] | 0
Instalações Físicas | [6 empty] | Valor (R$)
I | Valor mensal das instalações físicas | [5 empty] | 0
J | Valor anual das instalações físicas (I x 12) | [5 empty] | 0
Reserva orçamentária para aquisição de peças e insumos não básicos (Com BDI-ma) | [6 empty] | Valor
K | Valor mensal das peças e insumos não básicos sem incidência do BDI-ma (esse valor não será alterado) | [5 empty] | 15000
L | Percentual Total do BDI-ma (esse valor será alterado de acordo com o preenchimento da aba "Composição do BDI") | [5 empty] | 0%
M | Valor mensal das peças e insumos não básicos após incidência do BDI-ma | [5 empty] | 15000 |  | K+(K*L)
N | Valor anual das peças e insumos não básicos (M x 12) | [5 empty] | 180000
Reserva orçamentária para contratação de serviços especializados (Com BDI-se) | [6 empty] | Valor
O | Valor mensal das subcontratações sem incidência do BDI-se (esse valor não será alterado) | [5 empty] | 25000
P | Percentual Total do BDI-SE (esse valor será alterado de acordo com o preenchimento da aba "Composição do BDI") | [5 empty] | 0%
Q | Valor mensal das peças e insumos não básicos após incidência do BDI-SE | [5 empty] | 25000 |  | O+(O*P)
R | Valor anual a ser pago das subcontratações (Q x 12) | [5 empty] | 300000
ITEM | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  | QUANTIDADE |  | Valor Mensal (R$) (A+C+E+G+I) | Valor Anual (R$)
1 | Serviços mensais contínuos de manutenção técnica em EMH com dedicação exclusiva de mão de obra |  |  | 12 |  | 0 | 0
2 | Serviços mensais de intermediação de fornecimento e aplicação de peças e insumos não básicos para serviços de manutenção técnica em EMH, inclusa incidência de BDI |  |  | 12 |  | 15000 | 180000
3 | Serviços eventuais e mensais especializados de manutenção por regime de subcontratação, inclusa incidência de BDI |  |  | 12 |  | 25000 | 300000
|  |  |  | VALOR GLOBAL = |  | 40000 | 480000

## Supervisor Técnico
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE FUNCIONÁRIOS
| FUNÇÃO |  |  | Supervisor Técnico local de manutenção
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1 |  | Tipo de Serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) |  |  | Supervisor Técnico local de manutenção
2 |  | Salário Normativo da Categoria Profissional
3 |  | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) |  |  | Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (3131-15)
4 |  | Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
5 |  | Número do registro do intrumento coletivo no sistema Mediador
6 |  | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Salário Base
B | Adicional de insalubridade
C | Sobreaviso |  |  |  |  | 0
D | Adicional noturno |  |  |  |  | 0
E | Hora noturna adicional |  |  |  |  | 0
F | Adicional de hora extra |  |  |  |  | 0
G | Outros (especificar) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  |  | 0
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Transporte | [5 empty] | dia
B | Auxilio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C | Assistencia médica e familiar
D | Auxilio Creche
E | Seguro de Vida, invalidez e funeral
|  | Total de Benefícios mensais e diários |  |  |  | 0
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Uniformes, EPI e Crachá |  |  |  |  | 0
D
|  | Total de Insumos Diversos |  |  |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciarios e FGTS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | INSS |  |  | 20% |  | 0
B | SESI ou SESC |  |  | 1.5% |  | 0
C | SENAI ou SENAC |  |  | 1% |  | 0
D | INCRA |  |  | 0.2% |  | 0
E | Salário Educação |  |  | 2.5% |  | 0
F | FGTS |  |  | 8% |  | 0
G | Seguro acidente de trabalho (RAT x FAP) |  | RAT = % FAP=% |  |  | 0
H | SEBRAE |  |  | 0.6% |  | 0
| TOTAL |  |  | 33.8% |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | 13°( Décimo Terceiro) salário |  |  |  |  | 0
B | Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B)
C | Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
D | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuições sociais do aviso trabalhado |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Substituto na cobertura de Ausências legais |  |  |  |  | 0
B | Substituto na cobertura de Licença paternidade |  |  |  |  | 0
C | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |  |  |  | 0
D | Outros – Substituto na cobertura de ausência por atestado médico |  |  |  |  | 0
E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |  |  |  | 0
F | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do Profissional ausente |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | Valor (R$)
4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | 0
4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |  | 0
4.3 | Custo de rescisão |  |  |  |  | 0
4.4 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |  | 0
4.5 | Outros (especificar)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
MODULO 5: Custos Indiretos, Tributos e Lucros
Custos indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | Valor (R$)
A | Custos Indiretos |  |  |  |  | 0
B | Lucro |  |  |  |  | 0
C | Tributos
D | Tributos Federais (especificar) |  |  |  |  | 0
| PIS |  |  |  |  | 0
| COFINS |  |  |  |  | 0
E | Tributos municipais (ISSQN) |  |  |  |  | 0
|  | Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucros |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | [5 empty] | Valor (R$)
A | Módulo 1 – Composição da Remuneração |  |  |  |  | 0
B | Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  | 0
C | Modulo 3 – Insumo diversos (uniformes, materiais, utensílios e outros) |  |  |  |  | 0
D | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B+C+D) | [5 empty] | 0
E | Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro |  |  |  |  | 0
|  | Valor total por empregado |  |  |  | 0
0
Note on L43: INSS = 20%. Fundamentação: art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91
Note on L44: SESC = 1,5%. Fundamentação: art. 30 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º da Lei nº 8.154/90.
Note on L45: SENAC = 1%. Fundamentação: Decreto-Lei nº 2.318/86
Note on L46: INCRA = 0,2%. Fundamentação: art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.146/70.
Note on L47: Salário Educação = 2,5%. Fundamentação: art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82.
Note on L48: FGTS = 8%. Fundamentação: art. 15 da Lei nº 8.036/90 e art. 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Note on L49: O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT ajustado = RAT x FAP. Nesse enredo, na aplicação da máxima ou mínima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas de RAT (1% a 3%), aduz o RAT ajustado a uma variação entre 0,5% a 6% (art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/91, Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 6.042/2007. Decreto nº 6.957/2009. Decreto nº 3.048/99).
Note on L50: SEBRAE = 0,6%. Fundamentação: Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90.

## Aux. Administrativo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE FUNCIONÁRIOS
| FUNÇÃO |  |  | Auxiliar Administrativo
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1 |  | Tipo de Serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) |  |  | Auxiliar Administrativo
2 |  | Salário Normativo da Categoria Profissional
3 |  | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) |  |  | 4110-05
4 |  | Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
5 |  | Número do registro do intrumento coletivo no sistema Mediador
6 |  | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Salário Base
B | Adicional de insalubridade |  |  |  |  | 0
C | Sobreaviso |  |  |  |  | 0
D | Adicional noturno |  |  |  |  | 0
E | Hora noturna adicional |  |  |  |  | 0
F | Adicional de hora extra |  |  |  |  | 0
G | Outros (especificar) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  |  | 0
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Transporte | [5 empty] | dia
B | Auxilio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C | Assistencia médica e familiar
D | Auxilio Creche
E | Seguro de Vida, invalidez e funeral
|  | Total de Benefícios mensais e diários |  |  |  | 0
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Uniformes, EPI e Crachá |  |  |  |  | 0
D
|  | Total de Insumos Diversos |  |  |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciarios e FGTS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | INSS |  |  | 20% |  | 0
B | SESI ou SESC |  |  | 1.5% |  | 0
C | SENAI ou SENAC |  |  | 1% |  | 0
D | INCRA |  |  | 0.2% |  | 0
E | Salário Educação |  |  | 2.5% |  | 0
F | FGTS |  |  | 8% |  | 0
G | Seguro acidente de trabalho (RAT x FAP) |  | RAT = % FAP=% |  |  | 0
H | SEBRAE |  |  | 0.6% |  | 0
| TOTAL |  |  | 33.8% |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | 13°( Décimo Terceiro) salário |  |  |  |  | 0
B | Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B)
C | Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
D | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuições sociais do aviso trabalhado |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Substituto na cobertura de Ausências legais |  |  |  |  | 0
B | Substituto na cobertura de Licença paternidade |  |  |  |  | 0
C | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |  |  |  | 0
D | Outros – Substituto na cobertura de ausência por atestado médico |  |  |  |  | 0
E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |  |  |  | 0
F | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do Profissional ausente |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | Valor (R$)
4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | 0
4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |  | 0
4.3 | Custo de rescisão |  |  |  |  | 0
4.4 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |  | 0
4.5 | Outros (especificar)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
MODULO 5: Custos Indiretos, Tributos e Lucros
Custos indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | Valor (R$)
A | Custos Indiretos |  |  |  |  | 0
B | Lucro |  |  |  |  | 0
C | Tributos
D | Tributos Federais (especificar) |  |  |  |  | 0
| PIS |  |  |  |  | 0
| COFINS |  |  |  |  | 0
E | Tributos municipais (ISSQN) |  |  |  |  | 0
|  | Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucros |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | [5 empty] | Valor (R$)
A | Módulo 1 – Composição da Remuneração |  |  |  |  | 0
B | Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  | 0
C | Modulo 3 – Insumo diversos (uniformes, materiais, utensílios e outros) |  |  |  |  | 0
D | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B+C+D) | [5 empty] | 0
E | Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro |  |  |  |  | 0
|  | Valor total por empregado |  |  |  | 0
0
Note on L43: INSS = 20%. Fundamentação: art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91
Note on L44: SESC = 1,5%. Fundamentação: art. 30 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º da Lei nº 8.154/90.
Note on L45: SENAC = 1%. Fundamentação: Decreto-Lei nº 2.318/86
Note on L46: INCRA = 0,2%. Fundamentação: art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.146/70.
Note on L47: Salário Educação = 2,5%. Fundamentação: art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82.
Note on L48: FGTS = 8%. Fundamentação: art. 15 da Lei nº 8.036/90 e art. 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Note on L49: O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT ajustado = RAT x FAP. Nesse enredo, na aplicação da máxima ou mínima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas de RAT (1% a 3%), aduz o RAT ajustado a uma variação entre 0,5% a 6% (art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/91, Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 6.042/2007. Decreto nº 6.957/2009. Decreto nº 3.048/99).
Note on L50: SEBRAE = 0,6%. Fundamentação: Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90.

## Técnico em Manutenção de Equip.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE FUNCIONÁRIOS
| FUNÇÃO |  |  | Técnicos em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1 |  | Tipo de Serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) |  |  | Técnicos em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares
2 |  | Salário Normativo da Categoria Profissional
3 |  | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) |  |  | 9153-05
4 |  | Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
5 |  | Número do registro do intrumento coletivo no sistema Mediador
6 |  | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Salário Base
B | Adicional de insalubridade
C | Sobreaviso - 30 horas mensais
D | Adicional noturno
E | Hora noturna adicional
F | Adicional de hora extra
G | Outros (especificar)
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  |  | 0
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Transporte | [5 empty] | dia
B | Auxilio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C | Assistencia médica e familiar
D | Auxilio Creche
E | Seguro de Vida, invalidez e funeral
|  | Total de Benefícios mensais e diários |  |  |  | 0
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Uniformes, EPI e Crachá |  |  |  |  | 0
D
|  | Total de Insumos Diversos |  |  |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciarios e FGTS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | INSS |  |  | 20% |  | 0
B | SESI ou SESC |  |  | 1.5% |  | 0
C | SENAI ou SENAC |  |  | 1% |  | 0
D | INCRA |  |  | 0.2% |  | 0
E | Salário Educação |  |  | 2.5% |  | 0
F | FGTS |  |  | 8% |  | 0
G | Seguro acidente de trabalho (RAT x FAP) |  | RAT = % FAP=% |  |  | 0
H | SEBRAE |  |  | 0.6% |  | 0
| TOTAL |  |  | 33.8% |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | 13°( Décimo Terceiro) salário |  |  |  |  | 0
B | Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B)
C | Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
D | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuições sociais do aviso trabalhado |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Substituto na cobertura de Ausências legais |  |  |  |  | 0
B | Substituto na cobertura de Licença paternidade |  |  |  |  | 0
C | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |  |  |  | 0
D | Outros – Substituto na cobertura de ausência por atestado médico |  |  |  |  | 0
E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |  |  |  | 0
F | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do Profissional ausente |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | Valor (R$)
4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | 0
4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |  | 0
4.3 | Custo de rescisão |  |  |  |  | 0
4.4 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |  | 0
4.5 | Outros (especificar)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
MODULO 5: Custos Indiretos, Tributos e Lucros
Custos indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | Valor (R$)
A | Custos Indiretos |  |  |  |  | 0
B | Lucro |  |  |  |  | 0
C | Tributos
D | Tributos Federais (especificar) |  |  |  |  | 0
| PIS |  |  |  |  | 0
| COFINS |  |  |  |  | 0
E | Tributos municipais (ISSQN) |  |  |  |  | 0
|  | Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucros |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | [5 empty] | Valor (R$)
A | Módulo 1 – Composição da Remuneração |  |  |  |  | 0
B | Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  | 0
C | Modulo 3 – Insumo diversos (uniformes, materiais, utensílios e outros) |  |  |  |  | 0
D | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B+C+D) | [5 empty] | 0
E | Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro |  |  |  |  | 0
|  | Valor total por empregado |  |  |  | 0
0
Note on L43: INSS = 20%. Fundamentação: art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91
Note on L44: SESC = 1,5%. Fundamentação: art. 30 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º da Lei nº 8.154/90.
Note on L45: SENAC = 1%. Fundamentação: Decreto-Lei nº 2.318/86
Note on L46: INCRA = 0,2%. Fundamentação: art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.146/70.
Note on L47: Salário Educação = 2,5%. Fundamentação: art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82.
Note on L48: FGTS = 8%. Fundamentação: art. 15 da Lei nº 8.036/90 e art. 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Note on L49: O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT ajustado = RAT x FAP. Nesse enredo, na aplicação da máxima ou mínima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas de RAT (1% a 3%), aduz o RAT ajustado a uma variação entre 0,5% a 6% (art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/91, Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 6.042/2007. Decreto nº 6.957/2009. Decreto nº 3.048/99).
Note on L50: SEBRAE = 0,6%. Fundamentação: Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90.

## Téc. em Manutenção Equip. Mecân
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE FUNCIONÁRIOS
| FUNÇÃO |  |  | Técnico em Manutenção de Equipamentos Mecânicos
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1 |  | Tipo de Serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) |  |  | Técnico em Manutenção de Equipamentos Mecânicos
2 |  | Salário Normativo da Categoria Profissional
3 |  | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |  |  | 3141-10
4 |  | Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
5 |  | Número do registro do intrumento coletivo no sistema Mediador
6 |  | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Salário Base
B | Adicional de insalubridade
C | Sobreaviso - 30 horas mensais
D | Adicional noturno
E | Hora noturna adicional
F | Adicional de hora extra
G | Outros (especificar)
|  | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  |  | 0
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Transporte | [5 empty] | dia
B | Auxilio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C | Assistencia médica e familiar
D | Auxilio Creche
E | Seguro de Vida, invalidez e funeral
|  | Total de Benefícios mensais e diários |  |  |  | 0
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Uniformes, EPI e Crachá |  |  |  |  | 0
D
|  | Total de Insumos Diversos |  |  |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciarios e FGTS
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | INSS |  |  | 20% |  | 0
B | SESI ou SESC |  |  | 1.5% |  | 0
C | SENAI ou SENAC |  |  | 1% |  | 0
D | INCRA |  |  | 0.2% |  | 0
E | Salário Educação |  |  | 2.5% |  | 0
F | FGTS |  |  | 8% |  | 0
G | Seguro acidente de trabalho (RAT x FAP) |  | RAT = % FAP=% |  |  | 0
H | SEBRAE |  |  | 0.6% |  | 0
| TOTAL |  |  | 33.8% |  | 0
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | 13°( Décimo Terceiro) salário |  |  |  |  | 0
B | Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B)
C | Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0
D | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuições sociais do aviso trabalhado |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra
A | Substituto na cobertura de Ausências legais |  |  |  |  | 0
B | Substituto na cobertura de Licença paternidade |  |  |  |  | 0
C | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |  |  |  | 0
D | Outros – Substituto na cobertura de ausência por atestado médico |  |  |  |  | 0
E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |  |  |  | 0
F | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do Profissional ausente |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | Valor (R$)
4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | 0
4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |  |  |  | 0
4.3 | Custo de rescisão |  |  |  |  | 0
4.4 | Custo de reposição do profissional ausente |  |  |  |  | 0
4.5 | Outros (especificar)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
MODULO 5: Custos Indiretos, Tributos e Lucros
Custos indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | Valor (R$)
A | Custos Indiretos |  |  |  |  | 0
B | Lucro |  |  |  |  | 0
C | Tributos
D | Tributos Federais (especificar) |  |  |  |  | 0
| PIS |  |  |  |  | 0
| COFINS |  |  |  |  | 0
E | Tributos municipais (ISSQN) |  |  |  |  | 0
|  | Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucros |  | 0% |  | 0
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | [5 empty] | Valor (R$)
A | Módulo 1 – Composição da Remuneração |  |  |  |  | 0
B | Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  | 0
C | Modulo 3 – Insumo diversos (uniformes, materiais, utensílios e outros) |  |  |  |  | 0
D | Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (A+B+C+D) | [5 empty] | 0
E | Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro |  |  |  |  | 0
|  | Valor total por empregado |  |  |  | 0
0
Note on L43: INSS = 20%. Fundamentação: art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91
Note on L44: SESC = 1,5%. Fundamentação: art. 30 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º da Lei nº 8.154/90.
Note on L45: SENAC = 1%. Fundamentação: Decreto-Lei nº 2.318/86
Note on L46: INCRA = 0,2%. Fundamentação: art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.146/70.
Note on L47: Salário Educação = 2,5%. Fundamentação: art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82.
Note on L48: FGTS = 8%. Fundamentação: art. 15 da Lei nº 8.036/90 e art. 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
Note on L49: O cálculo do RAT ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT ajustado = RAT x FAP. Nesse enredo, na aplicação da máxima ou mínima do FAP (0,5 a 2,00) sobre as alíquotas de RAT (1% a 3%), aduz o RAT ajustado a uma variação entre 0,5% a 6% (art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/91, Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 6.042/2007. Decreto nº 6.957/2009. Decreto nº 3.048/99).
Note on L50: SEBRAE = 0,6%. Fundamentação: Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90.

## Ferramentas
IDENTIFICAÇÃO | FERRAMENTA, INSTRUMENTAL OU APARELHO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VIDA ÚTIL (anos) | VALOR TOTAL DEPRECIADO (mês)
1 | Alicate crimpador para RJ 9, RJ 11e RJ 45; | UN | 1 |  | 5 | 0
2 | Alicate de bico chato c/ cortador e cabo isolado | UN | 5 |  | 5 | 0
3 | Alicate de bico chato, cabo isolado 6 | UN | 5 |  | 5 | 0
4 | Alicate de bico fino 45º 4" | UN | 5 |  | 5 | 0
5 | Alicate de bico fino reto 4" | UN | 5 |  | 5 | 0
6 | Alicate de bico redondo e curto c/ cabo isolado | UN | 5 |  | 5 | 0
7 | Alicate de bico reto c/ cabo isolado | UN | 5 |  | 5 | 0
8 | Alicate de corte c/mola (corte diagonal) c/ cabo isolado | UN | 5 |  | 5 | 0
9 | Alicate de corte c/mola (corte rente) c/ cabo isolado | UN | 5 |  | 5 | 0
10 | Alicate de corte de fios e cabos | UN | 1 |  | 5 | 0
11 | Alicate de pressão | UN | 5 |  | 5 | 0
12 | Alicate desencapador de fios | UN | 1 |  | 5 | 0
13 | Alicate universal, cabo isolado, 8" | UN | 5 |  | 5 | 0
14 | Aplicador de cola quente | UN | 1 |  | 5 | 0
15 | Aspirador/Soprador de pó de 800W, 110/220V | UN | 1 |  | 5 | 0
16 | Carregador de bateria de 12V, 50A | UN | 1 |  | 5 | 0
17 | Chave ajustável com abertura de boca de 0 a 40mm | UN | 1 |  | 5 | 0
18 | Chave canhão 8mm 6” | UN | 5 |  | 5 | 0
19 | Chave de fenda 1” 3/16” | UN | 5 |  | 5 | 0
20 | Chave de fenda 8” 5/16” | UN | 5 |  | 5 | 0
21 | Chave de fenda angular dupla 3/8” 6” | UN | 1 |  | 5 | 0
22 | Chave de fenda cotovelo ¼”x1.11/2 | UN | 5 |  | 5 | 0
23 | Chave em L (diversos tamanhos) | UN | 5 |  | 5 | 0
24 | Chave teste néon | UN | 5 |  | 5 | 0
25 | Chave Philips cotovelo ¼”x1.11/2 | UN | 5 |  | 5 | 0
26 | Conjunto de chaves ajustáveis (6’’;10’’;12’’) | CONJUNTO | 5 |  | 5 | 0
27 | Conjunto de chaves de fenda 4’’ (1/8;1/4;3/8;5/16;5/32;11/32) | CONJUNTO | 5 |  | 5 | 0
28 | Conjunto de chaves de fenda 6’’ (1/8;1/4;3/8;5/16;5/32) | CONJUNTO | 5 |  | 5 | 0
29 | Conjunto de chaves de fenda p/ relojoeiro | CONJUNTO | 5 |  | 5 | 0
30 | Conjunto de chaves Philips (1/8;1/4;3/8;3/16; 5/16;5/32) | CONJUNTO | 5 |  | 5 | 0
31 | Cronômetro digital | UN | 1 |  | 5 | 0
32 | Escovas para limpeza | UN | 5 |  | 5 | 0
33 | Esmeril de 1/8 para bancada com um rebolo de pedra fina e escova de cobre macio | UN | 1 |  | 5 | 0
34 | Espelho de dentista | UN | 5 |  | 5 | 0
35 | Estação de solda e retrabalho com soprador térmico | UN | 2 |  | 5 | 0
36 | Estilete tipo faca retrátil | UN | 5 |  | 5 | 0
37 | Extrator de CIs | UN | 1 |  | 5 | 0
38 | Ferro de solda instantâneo tipo pistola de alta potência | UN | 1 |  | 5 | 0
39 | Ferro de solda Tipo Hikari 30W | UN | 1 |  | 5 | 0
40 | Ferro de solda Tipo Hikari 60W | UN | 4 |  | 5 | 0
41 | Ferro de solda, com sugador de ponta de teflon | UN | 1 |  | 5 | 0
42 | Frequencímetro digital | UN | 1 |  | 5 | 0
43 | Furadeiras/Parafusadeiras a bateria (motor sem escova e bateria sem efeito memória) com jogo de brocas | UN | 3 |  | 5 | 0
44 | Jogo de chave Allen, milímetro | JOGO | 5 |  | 5 | 0
45 | Jogo de chave Allen, polegada | JOGO | 5 |  | 5 | 0
46 | Jogo de chave de boca, mm e polegada | JOGO | 1 |  | 5 | 0
47 | Jogo de chave de fenda | JOGO | 1 |  | 5 | 0
48 | Jogo de chave inglesa | JOGO | 1 |  | 5 | 0
49 | Jogo de chave soquete/canhão, mm e polegada | JOGO | 1 |  | 5 | 0
50 | Jogo de chave torx, mm e polegada | JOGO | 5 |  | 5 | 0
51 | Jogo de Pincéis para limpeza | JOGO | 5 |  | 5 | 0
52 | Lanterna tipo caneta | UN | 5 |  | 5 | 0
53 | Jogo de limas | JOGO | 1 |  | 5 | 0
54 | Lupa com suporte regulável e com lâmpada circular de led | UN | 3 |  | 5 | 0
55 | Mala de ferramenta com rodízios, trava e puxador | UN | 5 |  | 5 | 0
56 | Martelo de borracha | UN | 5 |  | 5 | 0
57 | Morsa de mesa, articulada e com fixador regulável para suporte de placas e componentes a serem manipulados e/ou soldados | UN | 1 |  | 5 | 0
58 | Multímetro com alicate Amperímetro e parâmetros para motores elétricos, resistências de autoclaves e refrigeradores (equipe) | UN | 2 |  | 5 | 0
59 | Multímetro digital TRUE RMS | UN | 4 |  | 5 | 0
60 | Multímetro digital TRUE RMS CAT III 600 V | UN | 1 |  | 5 | 0
61 | Paquímetro | UN | 1 |  | 5 | 0
62 | Pinça reta serrilhada 165mm | UN | 5 |  | 5 | 0
63 | Pulseira antiestática ESD | UN | 5 |  | 5 | 0
64 | Soprador térmico | UN | 1 |  | 5 | 0
65 | Trena ajustável de 3m | UN | 5 |  | 5 | 0
66 | Carrinho plataforma com capacidade mínima de 300kg, com pneu, duas rodas fixas, duas móveis, com freio. | UN | 1 |  | 5 | 0
67 | Lâmina de calibração para microscopia - Resolução - Passo mínimo de 50 micrometros | UN | 1 |  | 5 | 0
68 | Lâmina de calibração para microscopia - Centralizaçao - Passo mínimo de 0,01mm | UN | 1 |  | 5 | 0
69 | Fonte - Variador de tensão monofásico com indicador digital | UN | 1 |  | 10 | 0
70 | Fonte de bancada dupla simétrica digital ajustável de 0 a 30V por no mínimo 5A | UN | 1 |  | 10 | 0
71 | Gerador de sinais para bancada | UN | 1 |  | 10 | 0
72 | Osciloscópio digital com dois canais de 50MHz para bancada. | UN | 1 |  | 10 | 0
73 | Microscópio digital para manutenção com tela e suporte, zoom mínimo de 100X,resolução mínima de 12MP, led de iluminação e saída para computador, para confecção de laudos e realização de soldagens de precisão | UN | 1 |  | 10 | 0
|  |  |  | DEPRECIAÇÃO DE ANALISADORES (D2) (mês)= |  | 0
Nota 1: Depreciação de instrumentais (1 a 68) – “D2” Adotou-se vida útil de 5 anos e residual de 20%.
Nota 2: Depreciação de instrumentais (69 a 73) – “D2” Adotou-se vida útil de 10 anos e residual de 10%.
Fórmula: D2 = S2 x 0,8 / (12 x 8)
Fórmula: D2 = S2 x 0,9 / (12 x 10)
Legenda:
D2= depreciação de instrumental
S2= somatório dos valores de instrumental
Nota 3: Manutenção de instrumental não aplicável.
Nota 4: Para o cálculo da depreciação de instrumental utilizou-se, como referência, a IN SRF nº 1700, de 14/03/17 que fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona.

## Analisadores para calibração de
IDENTIFICAÇÃO | ANALISADORES PARA CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA DE EMH | DISPONIBILIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO
1 | Analisador de Pressão e vácuo | Integral | UN | 1 |  | 0
2 | Analisador de ventilação pulmonar capaz de medir todos os parâmetros para certificação de ventiladores | Integral | UN | 1 |  | 0
3 | Analisador de Desfibrilador, Cardioversor e DEA (simulador de pás) | Integral | UN | 1 |  | 0
4 | Analisador de Monitor multiparâmetros (diversos parâmetros: ECG, O2, PNI, PI etc) | Integral | UN | 1 |  | 0
5 | Analisador de Manômetros e Aparelhos de pressão (esfigmomanômetros) | Integral | UN | 1 |  | 0
6 | Tacômetro óptico digital | Integral | UN | 1 |  | 0
7 | Simulador de ECG (para sala e para atendimento in loco) | Integral | UN | 2 |  | 0
8 | Simulador oximetria (SPO2 ótico e por sensor) | Integral | UN | 1 |  | 0
9 | Termo-Higrômetro de precisão com sonda de temperatura com cabo para aplicações a distância | Integral | UN | 1 |  | 0
10 | Kit de Pesos para calibrar balanças analíticas (incluindo de incubadoras) e antropométrica (adulto e pediátrica) | Integral | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | SOMATÓRIO (S3)= | 0
[5 empty] | DEPRECIAÇÃO DE ANALISADORES INTEGRAL (D3) (mês)= | 0
[5 empty] | Manutenção (D4) (mês) = | 0
[5 empty] | Total (D3 + D4)= | 0
IDENTIFICAÇÃO | ANALISADORES PARA CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA DE EMH | DISPONIBILIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
11 | Analisador para incubadoras neonatais | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
12 | Analisador de segurança elétrica (tensão, corrente, potência) e proteção elétrica | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
13 | Analisador de bomba de seringa | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
14 | Anemômetro | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
15 | Analisador de Bisturis elétro/eletrônicos e microprocessados (todos os tipos) | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
16 | Decibelímetro e medidor de pressão acústica | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
17 | Medidor de concentração de O2, anestésicos e CO2 (vaporizador) | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
18 | Radiômetro (para fototerapias, emissões ultravioletas e emissões infravermelhas) | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
19 | Termômetros de diferentes tipos: Com sensor termopar de imersão (cabo rígido 15cm mínimo), com sensor de fio (02), Infra-Vermelho (sem contato) e Termômetro Data-Logger sem fio (com base para captura de dados, programação e emissão de relatório), com capacidade para medir na faixa de –80ºC a +150ºC | Sob demanda | UN | 2 |  | 0
20 | Luxímetro | Sob demanda | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | SOMATÓRIO (S4)= | 0
[5 empty] | DEPRECIAÇÃO DE ANALISADORES (D3) (mês)= | 0
[5 empty] | DEPRECIAÇÃO DE ANALISADORES USO EVENTUAL - 4 MESES NO ANO (D4) (mês)= | 0
[5 empty] | Manutenção (D5)= | 0
Nota 5: Depreciação de analisadores – “D2” Adotou-se vida útil de 10 anos e residual de 10% |  |  |  |  | Total (D4 + D5)= | 0
Fórmula Depreciação Mensal: D3 = (S3 x 0,9) / (12 x 10)
Legenda:
D3 e D4 = depreciação de analisadores
S3 e S4 = somatório dos valores dos analisadores
Nota 6: Manutenção dos analisadores: D4= S3 x 0,005 (0,5% ao mês) e D5= S4 x 0,005 (0,5% ao mês)
Nota 7: O coeficiente adotado para manutenção mensal de analisadores baseou-se na Tabela de Composições de Preços e Orçamentos – TCPO – (Ed. Pini), para equipamentos de pequeno porte, com utilização, em média, de 83h/mês.
Nota 8: Para o cálculo da depreciação de instrumental utilizou-se, como referência, a IN SRF nº 1700, de 14/03/17 que fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona.

## Materiais para as instalações f
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VIDA ÚTIL (anos) | VALOR TOTAL DEPRECIADO (mês)
1 | Impressora de Etiquetas (TAGs) capaz de imprimir tipos alfanuméricos de diversos tamanhos, com ou sem código de barras ou QR code | UN | 1 |  | 5 | 0
2 | Impressora Laser Colorida multifuncional com scanner | UN | 1 |  | 5 | 0
3 | Notebook que tenha configurações mínimas de Sistema Operacional Win 10, processador i3, Memória 4Gb DDR4 e HD SSD 128 Gb com mouse para o profissional responsável pela Gestão (Supervisor, Auxiliar, etc.) | UN | 4 |  | 5 | 0
4 | Tablet com autonomia mínima de 8 horas, tela capacitiva ou tecnologia superior e internet 4G para assinatura de Ordem de Serviço digital | UN | 4 |  | 5 | 0
5 | Aparelho Celular com plano de ligação ilimitada e internet 4G, linha ativa para receber chamadas, em casos excepcionais onde haja a necessidade de contato fora do horário de expediente | UN | 1 |  | 5 | 0
6 | Relógio de ponto eletrônico | UN | 1 |  | 5 | 0
7 | Painel para ferramentas (Dimensão mínima suficiente para acondicionamento das ferramentas de uso geral para o qual será utilizado) | UN | 1 |  | 5 | 0
8 | Bancada técnica 0,85x1,50x0,70m (AxLxP), emborrachada, com conexão antiestática, prateleira alta de no mínimo 0,40m de largura, luminária e régua de tomadas com diversos padrões que possibilitem tensão de 127V e 220V. | UN | 4 |  | 10 | 0
9 | Estante gaveteiro com no mínimo 100 compartimentos para organização de componentes (com gavetas) | UN | 1 |  | 10 | 0
10 | Cadeira com Rodizio para Bancada - Cadeira estofada com rodízios, ajuste de altura e inclinação, apoio de braços, com ajuste de altura para bancada técnica | UN | 4 |  | 10 | 0
11 | Cadeira de escritório, giratória | UN | 2 |  | 10 | 0
|  |  |  | SOMATÓRIO DA DEPRECIAÇÃO (D5) = |  | 0
Nota 9: Adotou-se vida útil dos computadores e periféricos (itens 1 ao 7) de 5 anos e valor residual de 20%
Nota 10: Adotou-se vida útil de 10 anos (itens 8 a 11) e valor residual de 10%
D5= D5.1+D5.2
Legenda:
D5= depreciação mensal de infraestrutura
D5.1= depreciação dos computadores e periféricos, calculada pela fórmula ∑V*0,8/(12*5), sendo V o valor unitário do item (1 ao 7)
D5.2= depreciação dos mobiliários, calculada pela fórmula ∑V*0,9/(12*10), sendo V o valor unitário do item (8 a 11)
Nota 11: Para o cálculo da depreciação de instrumental utilizou-se, como referência, a IN SRF nº 1700, de 14/03/17 que fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona.

## Uniforme, EPI e crachá
SUPERVISOR TÉCNICO - UNIFORMES, EPI E CRACHÁ
IDENTIFICAÇÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Calça | Calça comprida tipo jeans | UN | 4 |  | 0
2 | Camisa | Camisa tipo polo com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 4 |  | 0
3 | Camisa | Camisa de manga longa escura com identificação bordada ou serigrafada da contratada na altura do peito | UN | 6 |  | 0
5 | Bota | Bota de segurança | PAR | 2 |  | 0
6 | Luva | Luvas isolantes classe 00 com tato de baixa tensão até 500 volts | PAR | 2 |  | 0
7 | Óculos | Óculos de segurança | UN | 2 |  | 0
8 | Máscara PFF2/N95 |  | UN | 24 |  | 0
9 | Máscara cirúrgica (Barreira) (CX c/50) |  | CAIXA | 7 |  | 0
10 | Álcool 70% (GALÃO 5 LITROS) |  | GALÃO | 3 |  | 0
11 | Avental com gramatura mínima de 30g/m2 |  | UN | 160 |  | 0
12 | Luvas de procedimento (CX c/100) |  | CAIXA | 3 |  | 0
13 | Propé (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
14 | Toucas (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
15 | Crachá de identificação do profissional |  | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total mensal | 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - UNIFORMES, EPI E CRACHÁ
IDENTIFICAÇÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Camisa | Camisa tipo polo com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 4 |  | 0
2 | Máscara cirúrgica (Barreira) (CX c/50) |  | CAIXA | 15 |  | 0
3 | Álcool 70% (GALÃO 5 LITROS) |  | GALÃO | 3 |  | 0
4 | Crachá de identificação do profissional |  | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total mensal | 0
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - UNIFORMES, EPI E CRACHÁ
IDENTIFICAÇÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Calça | Calça comprida tipo jeans | UN | 4 |  | 0
2 | Camisa | Camisa tipo polo com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 4 |  | 0
3 | Camisa | Camisa de manga longa escura com identificação bordada ou serigrafada da contratada na altura do peito | UN | 6 |  | 0
4 | Jaleco | Jaleco azul claro ou cinza claro, com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 2 |  | 0
5 | Bota | Bota de segurança | PAR | 2 |  | 0
6 | Luva | Luvas isolantes classe 00 com tato de baixa tensão até 500 volts | PAR | 2 |  | 0
7 | Óculos | Óculos de segurança | UN | 2 |  | 0
8 | Máscara PFF2/N95 |  | UN | 24 |  | 0
9 | Máscara cirúrgica (Barreira) (CX c/50) |  | CAIXA | 7 |  | 0
10 | Álcool 70% (GALÃO 5 LITROS) |  | GALÃO | 3 |  | 0
11 | Avental com gramatura mínima de 30g/m2 |  | UN | 160 |  | 0
12 | Luvas de procedimento (CX c/100) |  | CAIXA | 3 |  | 0
13 | Propé (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
14 | Toucas (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
15 | Crachá de identificação do profissional |  | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total mensal | 0
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - UNIFORMES, EPI E CRACHÁ
IDENTIFICAÇÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ANUAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Calça | Calça comprida tipo jeans | UN | 4 |  | 0
2 | Camisa | Camisa tipo polo com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 4 |  | 0
3 | Camisa | Camisa de manga longa escura com identificação bordada ou serigrafada da contratada na altura do peito | UN | 6 |  | 0
4 | Jaleco | Jaleco azul claro ou cinza claro, com identificação bordada ou serigrafada da Contratada | UN | 2 |  | 0
5 | Bota | Bota de segurança | PAR | 2 |  | 0
6 | Luva | Luva de Proteção Térmica 5 Dedos Até 250º | PAR | 2 |  | 0
7 | Óculos | Óculos de segurança | UN | 2 |  | 0
8 | Máscara PFF2/N95 |  | UN | 24 |  | 0
9 | Máscara cirúrgica (Barreira) (CX c/50) |  | CAIXA | 7 |  | 0
10 | Álcool 70% (GALÃO 5 LITROS) |  | GALÃO | 3 |  | 0
11 | Avental com gramatura mínima de 30g/m2 |  | UN | 160 |  | 0
12 | Luvas de procedimento (CX c/100) |  | CAIXA | 3 |  | 0
13 | Propé (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
14 | Toucas (CX c/100) |  | CAIXA | 4 |  | 0
15 | Crachá de identificação do profissional |  | UN | 1 |  | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total mensal | 0

## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI-ma, A INCIDIR SOBRE A APLICAÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NÃO BÁSICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | Rateio da administração central
2 | COFINS
3 | PIS
4 | ISS
5 | Risco
6 | Seguro e Garantia
7 | Lucro
8 | Despesas financeiras
9 | Outros (especificar)
2. | Percentual Total do BDI-ma | 0%
COMPOSIÇÃO DO BDI-se, A INCIDIR SOBRE A APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | Rateio da administração central
2 | COFINS
3 | PIS
4 | ISS
5 | Risco
6 | Seguro e Garantia
7 | Lucro
8 | Despesas financeiras
9 | Outros (especificar)
2. | Percentual Total do BDI-se | 0%