## CHECKLIST DE CONFERÊNCIA TEC
ANEXO I
CHECKLIST TÉCNICO
NÃO RECEBIMENTO
0% DO PAGAMENTO
Pregão eletrônico: | [6 empty] | Item do Pregão:
Nº do Contrato: | [6 empty] | Qnt do item do pregão adquirido:
Fornecedor: | [6 empty] | Qnt do item do pregão recebida:
CNPJ: | [6 empty] | Valor unitário do item do PE:
Tipo de Equipamento: | [6 empty] | Número(s) da(s) Nota Fiscal:
Nº de volumes: | [6 empty] | Valor da nota fiscal:
Marca: | [6 empty] | Nº do Empenho:
Modelo: | [6 empty] | Valor do Empenho:
Nº(s) de série:
Observações: | [12 empty] | CALCULADORA
Item | Descrição | Item da tabela resumo | Conformidade | Conforme | Não conforme | Não se aplica | Pré requisito TRP | Pré requisito TRD | Pendências e observações | Possíveis problemas |  |  | NC | IMPEDE TRP | PRODUTO | IMPEDE TRD | PRODUTO
1 | O equipamento está em conformidade com a descrição do Contrato? (Verificação de marca/modelo ofertado e especificações técnicas) | NA | NÃO CONFORME | C |  | NA | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Foi encaminhado o checklist de pré-instalação ou site planning do equipamento? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Os acessórios/insumos foram entregues na quantidade e descrição especificada no Termo de Referência? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  | Quantitativo | Qualidade inferior | Não atende a especificação técnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Se item 03 não conforme, a quantidade de acessórios/insumos fornecida é suficiente para uso assistencial inicial do equipamento? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Foi realizada montagem do equipamento? | INSTALAÇÃO | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Foram executados todos os testes operacionais e/ou de desempenho aplicáveis, conforme normativas vigentes? | INSTALAÇÃO | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Foram executadas todas as qualificações, certificações e/ou calibrações conforme normativas vigentes? | CALIBRAÇÃO | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Foram configurados todos os presets/protocolos necessários ao funcionamento do equipamento de acordo com o Termo de Referência? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | Se o item 8 não conforme, a ausência de configurações personalizadas de presets/protocolos permite o uso assistencial inicial do equipamento? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Todas as funções/módulos de software foram entregues conforme especificações do Termo de Referência? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  | Falta de pacote de software | Falta de licença |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | Se item 10 não conforme, a ausência de determinados funções/módulos de software permite o uso assistencial inicial do equipamento? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | O treinamento operacional foi agendado formalmente (por e-mail), dentro do prazo máximo estabelecido para o fornecedor pelo Termo de Referência, junto ao fabricante ou representante autorizado? | TREINAMENTO OPERACIONAL | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | O treinamento operacional foi executado conforme especificações do Termo de Referência? | TREINAMENTO OPERACIONAL | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | Cronograma sugestivo de manutenção no período de garantia | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Foi realizada a entrega do Manual Operacional? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | Foi realizada a entrega de Manual Técnico (Serviço) de acordo com as especificações do Termo de Referência | MANUAL TÉCNICO (SERVIÇO) | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | O treinamento técnico foi agendado formalmente (por e-mail), dentro do prazo estabelecido pelo Termo de Referência, junto ao fabricante ou representante autorizado? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Sim |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | O treinamento técnico foi realizado? | NA | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Não |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | As senhas de acesso foram entregues de acordo com as especificações do Termo de Referência | MANUAL TÉCNICO (SERVIÇO) | NÃO CONFORME | C |  |  | Não | Não |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Equipamento liberado para uso pelo fornecedor? |  | NÃO CONFORME | C |  |  | Sim | Sim |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ANEXAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO SEI | [14 empty] | 1 |  | 1
| CIDADE |  | DIA |  |  |  | MÊS
| Nome completo | [6 empty] | SIAPE
Gestor do Contrato - Setor de Engenharia Clínica
| Nome completo | [6 empty] | SIAPE
Fiscal do Contrato - Setor de Engenharia Clínica

## PADRONIZAÇÕES (hidden)
CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO SE APLICA
C | NC | NA