Encarte F – Normas aplicáveis aos serviços

# NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

  - Os materiais empregados e os serviços executados na manutenção deverão obedecer rigorosamente aos normativos técnicos vigentes, em especial:

    - Às normas e especificações constantes deste estudo e no Termo de Referência;

    - Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

    - Às normas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

    - Às normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e suas regulamentações;

    - Às disposições legais federais, estaduais e municipais;

    - Às disposições legais e normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (ou por este indicadas);

  - Às normas e legislações vigentes, em especial as recomendações expressas na Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, em especial as seguintes:

    - NR-1 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DERISCOS OCUPACIONAIS;

    - NR-3 - EMBARGO E INTERDIÇÃO;

    - NR-4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO;

    - NR-5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES;

    - NR-6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI;

    - NR-7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL;

    - NR-8 – EDIFICAÇÕES;

    - NR-9 - AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS;

    - NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE;

    - NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS;

    - NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

    - NR-13 - CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES E TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO;

    - NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES;

    - NR-16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS;

    - NR-17 - ERGONOMIA;

    - NR-18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO;

    - NR-20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

    - NR-23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS;

    - NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO;

    - NR-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;

    - NR-28 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES;

    - NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE;

    - NR-33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS;

    - NR-35 - TRABALHO EM ALTURA.

  - Aos regulamentos das empresas concessionárias de água, esgoto, energia elétrica e de telecomunicações;

  - Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

  - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas já citadas;

  - À Portaria MARE n. 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizações – Estabelece as Práticas de Projetos, Construção e Manutenção de edifícios Públicos Federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes de SISG;

  - Às Leis e Resoluções relavas ao Meio Ambiente:

    - Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

  - À Resolução CONFEA Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023;

  - Aos requisitos do PROCEL - Edifícios Públicos;

  - Aos seguintes normativos técnicos específicos e/ou suas atualizações:

    - ABNT NBR 5034:2014 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1 KV - Especificação;

    - ABNT NBR 5356-1 - Transformador de potência - Especificação;

    - ABNT NBR 5356-2 - Transformador de potência - Parte 2 - Aquecimento;

    - ABNT NBR 5356-3 - Transformador de potência - Parte 3 - Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar;

    - ABNT NBR 5356-4 - Transformador de potência - Parte 4 - Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores;

    - ABNT NBR 5356-5 - Transformador de potência - Parte 5 - Capacidade de resistir a curtos-circuitos;

    - ABNT NBR 5410:2004 - Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

    - ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;

    - ABNT NBR 5356-7:2017 - Transformadores de potência - Parte 7: Guia de carregamento para transformadores imersos em líquido isolante;

    - ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais;

    - ABNT NBR 5419-2:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco;

    - ABNT NBR 5419-3:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

    - ABNT NBR 5419-4:2015 Versão Corrigida:2018 Proteção contra descargas atmosféricas Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;

    - ABNT NBR 5626:2020 Versão Corrigida:2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção;

    - ABNT NBR 5671:1990 - Versão Corrigida: 1991 - Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura;

    - ABNT NBR 5674:2012 - Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;

    - ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

    - ABNT NBR 16400:2022 - Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios - Requisitos e métodos de ensaio;

    - ABNT NBR 6492:1994 - Representação de projetos de arquitetura;

    - ABNT NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações;

    - ABNT NBR IEC 61439-1:2016 Versão Corrigida:2017 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais;

    - VER INSERÇÃO DE OUTRAS PARTES DA NBR IEC 61439.

    - ABNT NBR 7229:1993 - Versão Corrigida: 1997 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

    - ABNT NBR 7256:2005 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações;

    - ABNT NBR 7286:2000 - Emenda 1:2001 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

    - ABNT NBR 7287:2009 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reculado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

    - ABNT NBR 7288:1994 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 KV;

    - ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação;

    - ABNT NBR 7481:1990 - Tela de aço soldada - Armadura para concreto;

    - ABNT NBR 7482:2008 - Fios de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação;

    - ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;

    - ABNT NBR 8182:2011 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho;

    - ABNT NBR 8548:1984 - Barras de aço desandas a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por solda - Determinação da resistência à tração - Método de ensaio;

    - ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

    - ABNT NBR 9050:2004 - Versão Corrigida: 2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

    - ABNT NBR 9062:2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

    - ABNT NBR 9077:2001 - Saídas de emergência em edifícios;

    - ABNT NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização;

    - ABNT NBR 10131:1987 Bombas hidráulicas de fluxo – Terminologia;

    - ABNT NBR 10152:2017 Versão Corrigida:2020 Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações;

    - ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento;

    - ABNT NBR 10897:2007 - Errata 1:2008. Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos;

    - ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência;

    - ABNT NBR 11711:2003 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais;

    - ABNT NBR 11720:2010 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos;

    - ABNT NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saída de emergência;

    - ABNT NBR 11785:1997 - Barra antipânico – Requisitos;

    - ABNT NBR 12188:2012 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em serviços de saúde;

    - ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

    - ABNT NBR 12712:2002 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível;

    - ABNT NBR 12912:1993 - Versão Corrigida: 1995 - Rosca NPT para tubos - Dimensões – Padronização;

    - ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos – Requisitos;

    - ABNT NBR 13248:2000 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho;

    - ABNT NBR 13418:1995 - Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança – Especificação;

    - ABNT NBR 16820:2022 Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio;

    - ABNT NBR 13534:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde;

    - ABNT NBR 13570:1996 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos;

    - ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

    - ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;

    - ABNT NBR 13971:1997 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção programada;

    - ABNT NBR 14024:2006 - Central de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel - Procedimento operacional;

    - ABNT NBR 14037:2011 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações— Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos;

    - ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

    - ABNT NBR 14432:2000 - Emenda 1:2001 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento;

    - ABNT NBR 14518:2000 - Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais;

    - ABNT NBR 14565:2012 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;

    - ABNT NBR 14461:2000 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Instalação em obra por método destrutivo (vala a céu aberto);

    - ABNT NBR 14788:2001 - Válvulas de esfera – Requisitos;

    - ABNT NBR 14827:2002 - Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria - Determinação de resistência à tração e ao cisalhamento;

    - ABNT NBR 14861:2011 - Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido — Requisitos e procedimentos;

    - ABNT NBR 14859-1:2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis – Requisitos;

    - ABNT NBR 14859-2:2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 2: Elementos inertes para enchimento e fôrma — Requisitos;

    - ABNT NBR 14859-3:2017 - Lajes pré-fabricadas de concreto Parte 3: Armadura treliçadas eletrossoldadas para lajes pré-fabricadas — Requisitos;

    - ABNT NBR 14859-5:2022 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 5: Método de ensaio e requisitos de aceitação dos elementos pré-fabricados de concreto;

    - ABNT NBR 14918:2002 - Chumbadores mecânicos pós-instalados em concreto - Avaliação do desempenho;

    - ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

    - ABNT NBR 15526:2012 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução;

    - ABNT NBR 15530:2007 - Fibras de aço para concreto – Especificações;

    - ABNT NBR 15526:2012 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução;

    - ABNT NBR 15645:2008 - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

    - ABNT NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilação – Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

    - ABNT NBR 15943:2011 - Diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde;

    - ABNT NBR 16868-1:2020 Versão Corrigida:2021 - Alvenaria estrutural – Parte 1: Projeto;

    - ABNT NBR 16868-2:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 2: Execução e controle de obras;

    - ABNT NBR 15696:2009 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos;

    - ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários. Parte 1: Projetos das instalações;

    - ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

    - ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 3: Qualidade do ar interior;

    - ABNT NBR 16747:2020 Versão Corrigida: 2020 - Inspeção predial - Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento.

    - ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos;

    - ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP);

    - ABNT NBR IEC 60947-2:1998 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão. Parte 2: Disjuntores;

    - ABNT NBR ISO 7240-1:2008 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Parte 1: Generalidades e definições;

    - ABNT NBR NM 60898:2004 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)