Encarte H – Lista de Equipamentos e Ferramentas

1) Ferramentas de Manutenção (Instalações Prediais Civis)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alicate de bico reto | 2 |
| 2 | Alicate Hidráulico - Universal Regulável | 1 |
| 3 | Alicate de pressão | 3 |
| 4 | Alicate pop (rebitadeira manual) | 3 |
| 5 | Alicate universal, cabo isolado, 8" | 10 |
| 6 | Arco de serra | 5 |
| 7 | Arcos de serra com lâminas | 5 |
| 8 | Bomba elétrica, com "kit" para desentupir esgoto | 2 |
| 9 | Bombas manuais de desentupir | 2 |
| 10 | Carrinho de mão | 5 |
| 11 | Carrinho para transporte de materiais de pintura | 1 |
| 12 | Chave “L” n.º 08 | 5 |
| 13 | Chave “L” n.º 09 | 5 |
| 14 | Chave “L” n.º 10 | 5 |
| 15 | Chave “L” n.º 11 | 5 |
| 16 | Chave “L” n.º 12 | 5 |
| 17 | Chave “L” n.º 13 | 5 |
| 18 | Chave “L” n.º 14 | 5 |
| 19 | Chave de boca estriada n.º 08 | 5 |
| 20 | Chave de boca estriada n.º 10 | 5 |
| 21 | Chave de boca estriada n.º 11 | 5 |
| 22 | Chave de boca estriada n.º 13 | 5 |
| 23 | Chave de boca estriada n.º 14 | 5 |
| 24 | Chave de fenda, de 3” | 5 |
| 25 | Chave de fenda, de 4” | 5 |
| 26 | Chave de fenda, de 6” | 5 |
| 27 | Chave de fenda, de 8” | 5 |
| 28 | Chave de grifo 14” | 2 |
| 29 | Chave de grifo 24” | 2 |
| 30 | Chave Philips, de 3” | 5 |
| 31 | Chaves corrente c. 36 - 41/2" | 1 |
| 32 | Chaves corrente c.14-2" | 1 |
| 33 | Colher de pedreiro | 4 |
| 34 | Cones para isolamento | 20 |
| 35 | Cortador de vidro | 2 |
| 36 | Enxada | 5 |
| 37 | Escada de 7 degraus, de alumínio | 5 |
| 38 | Escadas pequena, média e grande. | 3 |
| 39 | Farolete/lanterna de 3 pilhas | 10 |
| 40 | Fita zebrada | 20 |
| 41 | Flangeador corta frio | 1 |
| 42 | Formão 1/2” | 1 |
| 43 | Formão 3/4” | 1 |
| 44 | Formão 3/8” | 1 |
| 45 | Furadeira profissional manual com mandril 1/2” | 4 |
| 46 | Jogo de chave de boca, mm e pol | 2 |
| 47 | Jogo de chave de fenda | 2 |
| 48 | Jogo de chave Hydra ou Docol | 2 |
| 49 | Jogo de chave Philips | 2 |
| 50 | Jogo de serra-copo para concreto | 5 |
| 51 | Jogos de chave Allen, mm e pol | 2 |
| 52 | Lona plástica | 3 |
| 53 | Máquinas de furar, industrial | 1 |
| 54 | Marreta 1kg | 5 |
| 55 | Marreta 2kg | 5 |
| 56 | Martelete pneumático, 10 Kg | 2 |
| 57 | Martelo de borracha de 900g | 2 |
| 58 | Martelo médio | 2 |
| 59 | Martelo unha 25 | 2 |
| 60 | Minifold | 1 |
| 61 | Nível de mão de madeira / alumínio e com magneto | 5 |
| 62 | Pá | 5 |
| 63 | Parafusadeira para gesso | 1 |
| 64 | Pares de desempenadeiras de 35 cm | 5 |
| 65 | Placas indicativas "em manutenção" | 10 |
| 66 | Placas indicativas com os dizeres “interditado” ou “em manutenção” | 10 |
| 67 | Plaina elétrica | 1 |
| 68 | Plaina manual n.º 5 | 2 |
| 69 | Ponteiro | 5 |
| 70 | Prumo de centro | 2 |
| 71 | Prumo de face | 2 |
| 72 | Serra circular elétrica manual | 1 |
| 73 | Serra mármore (Makita) | 2 |
| 74 | Serra tico-tico | 1 |
| 75 | Serrote 22” | 3 |
| 76 | Serrote de costa de 10” | 1 |
| 77 | Serrote para gesso | 1 |
| 78 | Talhadeira | 5 |
| 79 | Tesoura para corte de chapa galvanizada | 1 |
| 80 | Trenas (de 3, 5, 8 e 20m) | 4 |
| 81 | Turquesa | 5 |

2) Ferramentas de Manutenção - Eletrotécnicos

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alicate bico chato, cabo isolado 6 | 1 |
| 2 | Alicate corte diagonal cabo isolado 6 | 1 |
| 3 | Alicate corte fios e cabos | 1 |
| 4 | Alicate crimpador para RJ 9, RJ 11e RJ 45; | 1 |
| 5 | Alicate p/ terminais tipo prensa cabo | 1 |
| 6 | Alicates multímetros rms, 1000A | 5 |
| 7 | Desencapador para cabos elétricos | 5 |
| 8 | Estilete profissional com proteção (tamanho grande); | 5 |
| 9 | Etiquetadora para cabos UTP e tomadas (cartucho de poliéster de alta aderência) com fornecimento de cartuchos; | 2 |
| 10 | Ferro de solda de 30 watts; | 3 |
| 11 | Ferros de solda, com sugador | 1 |
| 12 | Fita guia de 25 metros; | 3 |
| 13 | Jogo de tarraxas p/ PVC, 1/2" a 4" | 1 |
| 14 | Jogos de chave soquete, mm e pol | 1 |
| 15 | Luxímetro | 3 |
| 16 | Megômetro | 1 |
| 17 | Multímetro analógico; | 1 |
| 18 | Multímetro digital; | 5 |
| 19 | Terrômetro | 1 |
| 20 | Ventosa com capacidade mínima de 70 kg | 1 |

3) Ferramentas de Manutenção (Instalações Prediais Mecânicas)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alicate bico chato reto 6 1/4” | 2 |
| 2 | Alicate bico curvo 9” para anel externo | 2 |
| 3 | Alicate bico curvo 9” para anel interno | 2 |
| 4 | Alicate bico longo 6“ ferramenta isolada de acordo com a NR-10 | 2 |
| 5 | Alicate bico longo e curvo ferramenta isolada de acordo com a nr-10 | 2 |
| 6 | Alicate bico reto trava 9” externo | 2 |
| 7 | Alicate bico reto trava 9” interno | 2 |
| 8 | Alicate de pressão ( compatível com o alicate de pressão) | 1 |
| 9 | Alicate de pressão crimpador ( compatível com o alicate de pressão crimpador ) | 1 |
| 10 | Alicate de corte diagonal 6”, ferramenta isolada de acordo com a nr-10 | 1 |
| 11 | Alicate pressão 10” | 1 |
| 12 | Almotolia 500ml | 4 |
| 13 | Anemômetro digital com cone para medição de vazão de ar | 1 |
| 14 | Balômetro | 1 |
| 15 | Calibrador de loop de 4 à 20 ma | 1 |
| 16 | Aferidor de rosca milímetros | 1 |
| 17 | Aferidor de rosca polegadas | 1 |
| 18 | Cálibre de folga 0,05 a 1mm com 20 lâminas | 1 |
| 19 | Carrinho para transporte de cargas com plataforma e roda pneumática | 1 |
| 20 | Chave ajustável 8“, | 1 |
| 21 | Chave ajustável isolada de 12”, ferramenta isolada de acordo com a NR-10 " | 1 |
| 22 | Chave de correia | 1 |
| 23 | Chave L isolada de 13 e 14mm , ferramenta isolada de acordo com a NR-10 | 1 |
| 24 | Chave reta para tubos 12“, ferramenta isolada de acordo com a NR-10 | 1 |
| 25 | Chave reta para tubos 8“, ferramenta isolada de acordo com a NR-10 | 1 |
| 26 | Extensões curta, encaixe ½”, 3/4” e 1” | 2 |
| 27 | Extrator de rolamentos internos 12 x 110mm | 1 |
| 28 | Funil de 3 tipos de medidas | 1 |
| 29 | Higrômetro digital. | 4 |
| 30 | Jogo de chave torx (9 peças) , | 2 |
| 31 | Jogo de chaves combinada de 1.1/16” até 2” | 1 |
| 32 | Jogo de chaves estria de 1/4” até 1.1/2” | 1 |
| 33 | Jogo de chaves estria de 6 até 50mm | 1 |
| 34 | Jogo de extrator de parafuso rosca direita | 1 |
| 35 | Jogo de extrator de parafuso rosca esquerda | 1 |
| 36 | Jogo de lima 10” e 12” chata, meia cana, triangular com cabo | 1 |
| 37 | Jogo de vazador | 1 |
| 38 | Jogo punções de cada (100x4mm), (150x6mm) | 1 |
| 39 | Jogos de macho em polegada de 3/16” até 5/8” e milímetro de 6mm até 14mm e desandador. | 1 |
| 40 | Martelo de nylon | 1 |
| 41 | Medidor de vazão para válvulas de balanceamento Danfoss | 1 |
| 42 | Morsa linha profissional | 1 |
| 43 | Paquímetro n° 12 | 2 |
| 44 | Paquímetro tamanho 150 a 200mm | 2 |
| 45 | Pirômetro Óptico Digital | 5 |
| 46 | Saca pino 3mm | 2 |
| 47 | Talha manual de 2 ton, equipada com rolamento e correntes de alta resistência | 1 |
| 48 | Termômetro digital de bolso | 5 |
| 49 | Torquímetro de relógio até 280kgfm, encaixe de 1” | 2 |
| 50 | Transmissor Termo-higrômetro com transferência de dados via Wi-Fi e datalogging | 1 |
| 51 | Manifold Gás R22 R 410A com mangueiras | 2 |