## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de equipamentos e mobiliários de apoio assistencial e administrativo para uso hospitalar
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de equipamentos e mobiliários de apoio assistencial e administrativo para uso hospitalar
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I - Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 475408 | -- | 403131 | Aquecedor à óleo | Aquecedor a óleo. Aquecedor de ambientes portátil, à óleo, 127V, cor branca, preta ou cinza, três níveis de potência, potência variável de 600W a 2000W, suporte com 4 rodízios para deslocamento, chave liga/desliga, luz indicadora de funcionamento, porta cabo, desligamento automático em caso de superaquecimento e tombamento, peso máximo 10kg, cabo com no mínimo 150cm, certificado INMETRO. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega. | Unidade | 65 | -- | Sim | 0.75
2 | 619313 | -- | -- | Câmara de conservação vertical - científica (+2ºC a +8ºC) | Câmara de conservação vertical científica, destinada à conservação de materiais biológicos, reagentes e insumos laboratoriais, com capacidade nominal entre 280 e 320 litros. Faixa de temperatura de operação entre +2°C e +8°C, controlada por termostato digital com display de cristal líquido (LCD) e precisão mínima de ±0,1°C. Deve possuir sistema de refrigeração por compressor hermético, gás ecológico livre de CFC, isolamento térmico de alta densidade (poliuretano expandido), e circulação de ar forçada para uniformidade interna. Acompanha mínimo de 4 prateleiras metálicas ajustáveis, porta com fechamento hermético, vedação magnética, visor duplo em vidro termoinsulado ou porta cega em chapa pintada. Deve dispor de registrador automático de temperatura máxima e mínima, alarme audiovisual para falha de energia, porta aberta e temperatura fora da faixa. Alimentação: 220 V ±10%, 60 Hz. Dimensões externas máximas: altura 2000 mm, largura 780 mm, profundidade 800 mm. Deve acompanhar manual técnico em português, certificado de calibração e garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 6 | -- | Não | 0.5
3 | 449402 | -- | -- | Freezer vertical de baixa temperatura - científico (-20ºC a -30ºC) | Freezer científico vertical para conservação de amostras biológicas e materiais laboratoriais sensíveis, com capacidade entre 280 e 320 litros. Faixa de temperatura de operação entre –20°C e –30°C, controlada por termostato digital de alta precisão (±0,1°C) com display LCD e registrador de temperatura máxima e mínima. Refrigeração por compressor hermético de baixo ruído, gás ecológico livre de CFC, isolamento térmico de alta densidade em poliuretano expandido, e circulação interna de ar forçada. Composto por mínimo de 4 gavetas ou prateleiras metálicas removíveis, porta com vedação magnética dupla, sistema de alarme audiovisual para falta de energia, temperatura fora da faixa e porta aberta. Deve incluir sistema de drenagem para degelo. Alimentação: 220 V ±10%, 60 Hz. Dimensões externas máximas: altura 2000 mm, largura 780 mm, profundidade 800 mm. Acompanhar manual técnico, certificado de calibração, e garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 8 | -- | Não | 0.5
4 | 399828 | EBS09501 | 403641 | Mesa ginecológica | Mesa GINECOLÓGICA - construído em CHAPA DE AÇO esmaltado, pés com ponteiras. Leito estofado e revestido em courvin, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas reguláveis e estofados. MEDINDO aproximadamente 1,80 x 0,50 x 0,80 m. Suporta, no mínimo, 150kg. Com gaveta para escoamento de líquidos em aço inox. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 5 | -- | Não | 0.5
5 | 469955 | -- | -- | Cadeira de rodas estilo tetraplégico | Cadeira de rodas manual, tipo tetraplégico, com estrutura em aço carbono ou alumínio, acabamento em pintura eletrostática epóxi, resistente à corrosão e de fácil higienização. Encosto alto, com apoio de cabeça acolchoado, regulável em altura; Assento e encosto estofados, com revestimento impermeável, lavável e resistente; Apoios para braços acolchoados, rebatíveis ou removíveis; Apoios para pés independentes, articuláveis, rebatíveis, com regulagem de altura e suporte de panturrilha; Sistema de freio manual bilateral nas rodas traseiras; Rodas traseiras grandes com aro de propulsão manual; Rodas dianteiras com rodízios, garantindo estabilidade e manobrabilidade. Largura do assento compatível com os tamanhos 46 cm ou 48 cm, conforme padrão de mercado, permitindo adequada acomodação do paciente. Capacidade de carga: mínimo de 120 kg. Funcionamento: manual. Uso: institucional/hospitalar. Deve acompanhar manual de uso em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 2 | -- | Não | 0.5
6 | 330874 | -- | 403533 | Carrinho de supermercado 210 litros | CARRINHO SUPERMERCADO 210L. Medidas aproximadas: C: 1.10 cm L: 0.57 cm A: 1.06 cm. Fabricado em aço carbono. Estrutura chassi tubo oblongo 16/30 com parede ~1.90mm. Com batente limitador para facilitar encaixar e desencaixar um carrinho do outro. Cesto confeccionado com arame ~3.40 mm. Arame de reforço do cesto (contorno) com aprox. 5.80 mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento blindado. Rodas com tamanho aprox. de 5 polegadas (125 mm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa ou giratória. Composto por um cesto de 210 litros. Suporta, no mínimo, 140 kg de carga. Peso Bruto máximo do carrinho vazio: 25 kg. Cabo ANATÔMICO, personalizado com nome ou logotipo enviado pelo CHC/UFPR. 1 ano de garantia. | Unidade | 15 | -- | Sim | 0.5
7 | 370991 | -- | 403539 | Escada de metal, 3 degraus, com rodas | Escada plataforma profissional tipo NR12, com 03 degraus + plataforma superior, capacidade de carga mínima 250 kg distribuídos. Fabricada em alumínio industrial reforçado ou fibra de vidro (estruturas leves e resistentes à corrosão). Degraus e plataforma em chapa xadrez antiderrapante, com rodapés de 200 mm e corrimãos laterais e traseiros conforme NR12. Plataforma com área mínima de 600 x 600 mm e altura total aproximada de 2100 mm. Rodízios duplos com travas de segurança. Acabamento com pintura epóxi, de alta durabilidade. Deve atender integralmente à NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 15 | -- | Não | 0.5
8 | 352250 | -- | 403532 | Escada de metal, 7 degraus, com rodas | Escada plataforma profissional tipo NR12, com 07 degraus + plataforma superior, suportando mínimo de 250 kg distribuídos. Construída em alumínio estrutural reforçado ou fibra de vidro industrial, resistente à oxidação e de fácil limpeza. Degraus e plataforma em chapa xadrez antiderrapante, rodapés de 200 mm e corrimãos em ambos os lados e parte traseira conforme NR12. Plataforma superior de mínimo 600 x 600 mm, altura total de aproximadamente 3100 mm, com rodízios duplos com freio para mobilidade e estabilidade. Atendimento integral à NR 12. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 2 | -- | Não | 0.5
9 | 624168 | -- | -- | Bandeja para refeição no leito | Mesa bandeja hospitalar portátil para refeição no leito, com estrutura em tubos de aço carbono com pintura epóxi e tampo em MDF com revestimento BP ou laminado melamínico de fácil higienização. Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 40 cm, profundidade 70 cm. Possui bordas elevadas para evitar derramamentos, cantos arredondados, pés dobráveis e sapatas antiderrapantes. Peso máximo suportado: 15 kg. Peso total do produto: até 3 kg. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 10 | -- | Sim | 0.75
10 | 604249 | -- | -- | Projetor multimídia | Projetor multimídia a laser, para instalação fixa, adequado para projeção a uma distância média de 5 (cinco) metros entre a lente do projetor e a tela/painel, destinando-se a auditórios/salas de aula/ambientes de treinamento. Fonte de luz: tecnologia laser, sem necessidade de lâmpada substituível, com vida útil mínima declarada de 20.000 horas em modo normal e 30.000 horas em modo estendido; garantia de mínimo 3 anos. Brilho (mínimo): ≥ 6.500 ANSI lúmens. Resolução nativa: mínimo WUXGA (1920 × 1200); compatibilidade com sinais 4K e/ou tecnologia de aprimoramento 4K desejável. Throw / alcance: o projetor deve ser capaz de projetar, a 5,0 m, imagens com largura de tela entre 2,0 m e 4,0 m (ou, alternativamente, possuir lente/zoom com throw ratio que permita cobrir essa faixa). Alternativa técnica aceita: projetor com lens shift + zoom óptico tal que permita posicionamento em distância fixa (5 m) e obtenção de imagem em largura mínima de 2,5 m com nitidez. Zoom e lentes: zoom óptico mínimo de 1,6x (ou maior) e foco ótico manual/automático; lens shift vertical/horizontal (mín. ±40% vertical / ±15% horizontal) ou equivalente que permita alinhamento sem distorção significativa. Contraste: relação dinâmica mínima declarada ≥ 2.000.000:1 (dinâmico) ou contraste nativo compatível com imagens de alta qualidade. Uniformidade de brilho: ≥ 80%. Correções geométricas: keystone vertical/horizontal, edge blending e correção de cantos (corner fit) integradas. Conectividade mínima: 2× HDMI (HDCP 2.2+), 1× HDBaseT, 1× saída HDMI para monitor, 2× USB-A para mídia, 1× USB-B para controle, 1× RJ-45 (LAN), 1× RS-232, saída de áudio (mini estéreo). Conectividade wireless integrada (Wi-Fi 6 ou superior) e compatibilidade com Miracast/airplay ou aplicativos de projeção. Controle e gerenciamento: compatibilidade com PJLink, Crestron/Extron/AMX ou equivalente; atualização de firmware via rede; suporte a monitoramento remoto. Alto-falante integrado: mínimo 10 W (mono) ou saída áudio para sistema externo. Nível de ruído: ≤ 40 dB em modo normal; ≤ 30 dB em modo econômico. Dimensões e peso: máximo aproximado 50 × 45 × 20 cm e peso ≤ 15 kg (preferível compacto para instalação); Segurança física: suporte para trava Kensington ou similar; orifício para cabo de segurança. Certificações: compatível com normas de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética aplicáveis (ex.: IEC/EN), conforme legislação nacional. Acessórios obrigatórios: cabo de alimentação (compatível com padrão brasileiro), controle remoto com pilhas, tampa de lente, manual em português, Conjunto de cabos HDMI. Garantia e assistência: garantia mínima 36 meses para o equipamento, com on-site service (ou troca/assistência com atendimento presencial) e cobertura de peças por no mínimo 5 anos; tempo máximo de atendimento on-site: 72 horas úteis. Documentação técnica: ficha técnica completa do fabricante em português, declaração de conformidade do fabricante e tabela de projeção que comprove desempenho a 5 m. | Unidade | 10 | -- | Sim | 0.5
11 | 410759 | EBS02040 | 404047 | Carrinho de emergência | Carrinho de emergência, ESTRUTURA METÁLICA reforçada; Bandeja superior em chapa de aço (inox ou fosfatizada), com puxadores laterais; Bandeja inferior em chapa de aço (inox ou fosfatizada); com NO MÍNIMO 3 GAVETAS com puxadores em material plástico; com COMPARTIMENTO INFERIOR COM TAMPA; mínimo 15 divisórias na primeira gaveta, lacre único, com tábua de massagem cardíaca em acrílico ou polipropileno, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para desfibrilador/ monitor, suporte para soro com regulagem de altura e no mínimo 2 ganchos, suporte para régua de tomadas. Rodas com freios. | Unidade | 10 | -- | Não | 0.5