## Anexo_I
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de ITENS AMBULATORIAIS, ACESSÓRIOS DIVERSOS FLUXÔMETROS e VÁLVULAS
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de ITENS AMBULATORIAIS, ACESSÓRIOS DIVERSOS FLUXÔMETROS e VÁLVULAS
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
Grupo 1 - Braçadeiras, manguitos e extensões para Monitores Multiparamétricos
1 | 443826 |  |  |  | Braçadeira de uma via para medir pressão arterial não invasiva em material nylon, tamanho adulto, para circunferência do braço 27 a 35 cm. Deverá possui manguito em material borracha ou material elastomérico equivalente, mangueira com conector de metal para engate rápido compatível com todas as extenções listadas no grupo 1. | UNIDADE | 150
2 | 443830 |  |  |  | Braçadeira de uma via para medir pressão arterial não invasiva em material nylon, tamanho adulto (OBESO), para circunferência do braço 35 a 45 cm. Deverá possui manguito em material borracha ou material elastomérico equivalente, mangueira com conector de metal para engate rápido compatível com todas as extenções listadas no grupo 1. | UNIDADE | 50
3 | 245949 |  |  |  | Extensão de uma via para medir pressão arterial não invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector em metal para engate rápido compatível com as braçadeiras do grupo 1 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor World Life modelo WL 30/ WL 70 | UNIDADE | 25
4 | 245949 |  |  |  | Extensão de uma via para medir pressão arterial não invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector em metal para engate rápido compatível com as braçadeiras do grupo 1 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor NIHON KOHDEN modelo SVM 7523 | UNIDADE | 20
5 | 245949 |  |  |  | Extensão de uma via para medir pressão arterial não invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector em metal para engate rápido compatível com as braçadeiras do grupo 1 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor PHILIPS modelo INTELLIVUE MX500 | UNIDADE | 15
6 | 245949 |  |  |  | Extensão de uma via para medir pressão arterial não invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector em metal para engate rápido compatível com as braçadeiras do grupo 1 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor MINDRAY modelo EPM-12M | UNIDADE | 15
Grupo 2 - Oxímetros e extensões para Monitores Multiparamétricos, Oxímetros de Mesa e Afins
7 | 445872 |  |  |  | Sensor oximetria (SpO2) para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva. Deverá ser do tipo clip adulto com conector padrão DB-9 macho compatível com todas as extenções listadas no grupo 2. | UNIDADE | 120
8 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor World Life modelo WL 30/ WL 70 | UNIDADE | 25
9 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor DIXTAL modelo DX 2020 | UNIDADE | 50
10 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor NIHON KOHDEN modelo SVM 7523 | UNIDADE | 20
11 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor PHILIPS modelo INTELLIVUE MX500 | UNIDADE | 15
12 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor MINDRAY modelo EPM-12M | UNIDADE | 15
13 | 245949 |  |  |  | Extensor para medir frequência cardíada e nível de saturação de oxigênio no sanguenão invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector DB-9 fêmea portanto um sistema de trava de segurança do sensor de SpO2 descrito no grupo 2 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/oxímetro portátil MD, modelo VS-2000-E | UNIDADE | 25
ITEM INDEPENDENTE - Sensor de temperatura UNIVERSAL para Monitores Multiparamétricos
14 | 445900 |  |  |  | Sensor de temperatura pele adulto UNIVERSAL uso compatível c/monitores: - World Life modelo WL 30/ WL 70 - Dixtal modelo DX 2020 - NIHON KOHDEN modelo SVM 7523 | UNIDADE | 20
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para MONITOR WORLD LIFE WL30/WL70
15 | 445893 |  | 279181 |  | Sensor de capnografia Mainstream com com adaptador de vias aéreas adulto reutilizável, compatível com modulo de capnografia ETCO2 do monitor uso compatível c/monitor World Life modelo WL 30/ WL 70 | UNIDADE | 5
GRUPO 3 - Acessórios diversos para MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DIXTAL DX 2020
16 | 621960 |  | 411977 |  | Cabo de ECG de 5 vias, com conector de 7 pinos (verificar anexo), uso compatível c/monitor Dixtal modelo DX 2020 | UNIDADE | 15
17 | 443826 |  |  |  | Braçadeira de duas vias para medir pressão arterial não invasiva em material nylon, tamanho adulto, para circunferência do braço 27 a 35 cm. Deverá possui manguito em material borracha ou material elastomérico equivalente, mangueira com conector para engate compatível com todas as extenções listadas no grupo 3. | UNIDADE | 50
18 | 443830 |  |  |  | Braçadeira de duas vias para medir pressão arterial não invasiva em material nylon, tamanho adulto (OBESO), para circunferência do braço 35 a 45 cm. Deverá possui manguito em material borracha ou material elastomérico equivalente, mangueira com conector para engate compatível com todas as extenções listadas no grupo 3. | UNIDADE | 15
19 | 295949 |  |  |  | Extensão de duas vias para medir pressão arterial não invasiva de no mínimo 01 metro de comprimento. Deverá possuir em uma ponta conector para engate compatível com as braçadeiras do grupo 3 e em sua outra extremidade conector garantindo compatibilidade e funcionabilidade do seu conjunto c/monitor Dixtal modelo DX 2020 | UNIDADE | 45
20 | 445893 |  | 405041 |  | Sensor de Capnografia Mainstream com com adaptador de vias aéreas adulto reutilizável, compatível com modulo de capnografia ETCO2 Dixtal, caracterisitcas adicionais: Canostat 3 | UNIDADE | 5
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para MONITOR NIHON KOHDEN SVM 7523
21 | 445893 |  | 413673 |  | Sensor de capnografia Mainstream com com adaptador de vias aéreas adulto reutilizável, compatível com modulo de capnografia ETCO2 do monitor NIHON KOHDEN modelo SVM 7523 | UNIDADE | 5
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX500
22 | 445892 |  | 199133 |  | Sensor de Capnografia Mainstream com com adaptador de vias aéreas adulto reutilizável, compatível com modulo de capnografia ETCO2 do monitor PHILIPS modelo INTELLIVUE MX500 | UNIDADE | 5
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para M.A.P.A CARDIOS DYNA MAPA NG
23 | 443826 |  | 412062 |  | Braçadeira para Pressão Arterial Reusavel, tamanho M, não invasiva uso compatível c/ M.A.P.A. Cardios modelo NG | UNIDADE | 5
24 | 443826 |  | 412067 |  | Braçadeira para Pressão Arterial Reusavel, tamanho G, não invasiva uso compatível c/ M.A.P.A. Cardios modelo NG | UNIDADE | 15
25 | 443830 |  | 412069 |  | Braçadeira para Pressão Arterial Reusavel, tamanho EG, não invasiva uso compatível c/ M.A.P.A. Cardios modelo NG | UNIDADE | 5
GRUPO 4 - Acessórios diversos para VENTILADOR DE TRANSPORTE MAGNAMED MODELO OXYMAG.
26 | 446815 | EBS08942 | 407316 |  | Sensor de fluxo adulto autoclavável para ventilador de transporte Magnamed modelo Oxymag | UNIDADE | 5
27 | 470786 | EBS08943 | 412071 |  | Linha de fluxo para ventilador de transporte Magnamed modelo Oxymag, com conector universal em silicone de 1,60 metros. | UNIDADE | 5
28 | 470904 | EBS07084 | 407315 |  | Diafragma para válvula exalatória para ventilador de transporte Magnamed modelo Oxymag. | UNIDADE | 5
29 | 434631 | EBS01099 | 407433 |  | Kit circuito respiratório autoclavável contendo duas traquéias de silicone de 1,20 metros cada, conector em Y e 02 conectores retos, aplicação em ventilador de transporte Magnamed modelo Oxymag. | UNIDADE | 10
30 | 430216 | EBS08928 | 407313 |  | Válvula expiratória com diafragma para ventilador de transporte Magnamed modelo Oxymag. | UNIDADE | 5
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para ELETROCARDIÓGRAFO BIONET MODELO CARDIOCARE 2000
31 | 436126 |  | 405040 |  | Cabo paciente 10 vias, tipo paciente, compatível com Eletrocardiógrafo Bionet modelo Cardiocare 2000 | UNID. | 10
ITENS INDEPENDENTES - Elementos filtrantes para OSMOSE REVERSA
32 | 461584 |  | 411052 |  | Elemento Filtrante - Polipropileno 5µm Dimensões 10"x2,5" | UNIDADE | 200
33 | 461584 |  | 411053 |  | Elemento Filtrante - Polipropileno 5µm Dimensões 20"x2,5" | UNIDADE | 20
34 | 465972 |  | 411054 |  | Elemento Filtrante - Carvão ativado com nitrato de prata prensado 10"x2,5" | UNIDADE | 110
35 | 465972 |  | 411055 |  | Elemento Filtrante - Carvão ativado com nitrato de prata prensado 20"x2,5" | UNIDADE | 30
36 | 461617 |  | 411056 |  | Membrana de Osmose Reversa, modelo 4021, Dimensões 21"x4,0" MEMBRANA DE ALTA PRESSÃO UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE ÁGUA DE ALTA QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE OSMOSE REVERSA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE 600 PSI,FABRICADO EM POLIAMIDA-POLISULFONA, QUE SUPORTE PRESSÕES DE ATÉ 150 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEOPERAÇÃO DE 45 °C, OPERAR EM FAIXA DE PH CONTINUA DE 3 A 10, TER VAZÃO DE 150 LITROS/HORA(1.000GPD), TOLERÂNCIA AO LIVRE CLORO < 0,1 PPM, VIDA ÚTIL ENTRE 12 A 24 MESES, TURBIDEZ NTU < 1, SDI <5, RETENSÃO DE, NO MÍNIMO, 99,5% DE SAIS. | UNIDADE | 15
ITENS INDEPENDENTES - Acessórios diversos para APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65
37 | 446815 |  | 412073 |  | Sensor tipo fluxo, uso adulto, material acrílico, aplicação compatível c/ circuito pulmonar do aparelho de anestesia Mindray, modelo WATO EX-65, tipo uso reutilizável. | UNIDADE | 2
38 | 470786 |  | 412066 |  | Linha do sensor de fluxo adulto, compatível c/ circuito pulmonar do aparelho de anestesia MINDRAY , WATO EX-65. | UNIDADE | 15
39 | 621641 |  | 411975 |  | Linha Amostra Gases Tipo: Silicone Características Adicionais: Compatível Com Capnógrafo Comprimento: Cerca De 3 M Linha de amostragem 2,5 para módulo de CO2. | UNIDADE | 15
ITEM INDEPENDENTE - Elementos filtrantes para HEMODIÁLISE FRESENIUS 4008-S
40 | 403072 |  | 411057 |  | Filtro de fluido Diasafe, para aparelho de hemodialise: Superfície efetiva (m²) 2.2, Peso (g)170, Material do invólucro: Polipropileno, Material de vedação: Poliuretano, Vedações: Silicone, Conexão à máquina: Sistema de travamento DIAFIX, Taxa de filtragem: 5 mL/min x mm Hg (3.75 L/min bar; max. 2 bar), Tempo de operação: HD padrão: máx. 12 semanas ou 100 tratamentos HF/HDF ONLINE, priming/lavagem ONLINE: máx. 12 semanas ou 100 tratamentos, Desinfecção Puristeril® 340 ou Puristeril® plus (ácido peracético), Diasteril® (ácido hidroxiacético) ou Citrosteril® (ácido cítrico), Sporotal® 100 (hipoclorito de sódio) máx. 11 vezes para máquina de hemodialise FRESENIUS 4008-S | UNIDADE | 5
ITENS INDEPENDENTES - Acessórios diversos para VENTILADOR MECÂNICO MINDRAY, MODELO SV-300
41 | 446815 |  |  |  | Sensor de fluxo aéreo compatível com ventilador mecânico MINDRAY, modelo SV-300. | UNIDADE | 10
42 | 395776 |  | 413309 |  | Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2 Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar MINDRAY, modelo SV-300. | UNIDADE | 22
ITEM INDEPENDENTE - Acessórios diversos para VENTILADOR MECÂNICO DRAGER, MODELO EVITA V300
43 | 395776 |  | 413311 |  | Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2 Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar DRAGER, MODELO EVITA V300 | UNIDADE | 7
ITENS INDEPENDENTES - FLUXÔMETROS e VÁLVULAS
44 | 280471 |  | 405321 |  | FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 15 L/min, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 Kgf/cm2, TIPO CONEXÃO CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO | UNIDADE | 30
45 | 299313 |  | 410058 |  | FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO 0-30 mL, fêmea, corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; borboleta em nylon com rosca metálica; niple de saída em latão cromado. | UNIDADE | 5
46 | 478004 |  | 407435 |  | VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO acoplado com porca borboleta em nylon com rosca metálica; escala de pressão do manômetro de 0 a 31,5 mpa (0 a 315Kgf/cm²); em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. | UNIDADE | 5
47 | 621798 |  | 402133 |  | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORPO EM LATÃO CROMADO, 1 MANOMETRO PARA INDICAR PRESSÃO DA REDE, BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO, A ROSCA DE CONEXÃO E A COR DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SEGUIR O PADRÃO ABNT | UNIDADE | 35
48 | 247160 |  | 403505 |  | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM 1 MANOMETRO, PRESSÃO REGULÁVEL DE SAÍDA DE MÍNIMO DE 0 A 5 Kgf/cm2.TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. ROSCA DE CONEXÃO PADRÃO ABNT. | UNIDADE | 5
49 | 351472 |  | 410062 |  | BICO DE SAÍDA PARA OXIGÊNIO - Conjunto de bico escalonado em metal com rosca para fluxômetro de oxigênio. | UNIDADE | 5
50 | 280472 |  | 405323 |  | FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 15 L/min, APLIC, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 Kgf/cm2, TIPO CONEXÃO CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO | UNIDADE | 5
51 | 299314 |  | 410065 |  | FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO 0-30 mL, fêmea, corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; borboleta em nylon com rosca metálica; niple de saída em latão cromado. | UNIDADE | 10
52 | 229647 |  | 405325 |  | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM 1 MANOMETRO, PRESSÃO REGULÁVEL DE SAÍDA DE MÍNIMO DE 0 A 5 Kgf/cm2 TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. ROSCA DE CONEXÃO PADRÃO ABNT. | UNIDADE | 5
53 | 621799 |  | 403948 |  | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, CORPO EM LATÃO CROMADO, 1 MANOMETRO PARA INDICAR PRESSÃO DA REDE, BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO, A ROSCA DE CONEXÃO E A COR DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SEGUIR O PADRÃO ABNT | UNIDADE | 5
54 | 351470 |  | 410060 |  | BICO DE SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO - Conjunto de bico escalonado em metal com rosca para fluxômetro de ar comprimido. | UNIDADE | 5
55 | 272556 |  | 405322 |  | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE NITROGÊNIO MEDICINAL, CORPO E LATÃO, COM REGULAGEM DA PRESSÃO DE SAÍDA, APRESENTA 2 MANOMETROS. ROSCA DE CONEXÃO PADRÃO ABNT. | UNIDADE | 5
56 | 621800 |  | 402130 |  | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, CORPO EM LATÃO CROMADO, 1 MANOMETRO PARA INDICAR PRESSÃO DA REDE, BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO, A ROSCA DE CONEXÃO E A COR DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SEGUIR O PADRÃO ABNT | UNIDADE | 5
57 | 621794 |  | 407597 |  | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO COM FRASCO, CORPO EM LATÃO CROMADO, 1 MANOMETRO PARA INDICAR PRESSÃO DA REDE, TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON, BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO, FRASCO COLETOR DE VIDRO DE NO MÍNIMO 500 ML, BOTÃO DE REGULAGEM DE VAZÃO, A ROSCA DE CONEXÃO E A COR DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SEGUIR O PADRÃO ABNT | UNIDADE | 15
GRUPO 5 - PEÇA PARA MESA CIRÚRGICA
58 | 467189 |  |  |  | Peça Para Mesa Cirúrgica Tipo: Colchonete Material: Espuma C/ Cobertura Impermeável com velcro pra fixação Componentes: 01 apoio Cabeça (aprox 25x25 cm), 03 Tronco (aprox 50x50 cm, 50x45 cm e 50x08 cm) E 02 Pernas (aprox 50x20cm). Compatível: Fabricante ORTOSSINTESE, modelo MC-357 | UNIDADE | 4
59 | 467189 |  |  |  | Peça Para Mesa Cirúrgica Tipo: Colchonete Material: Espuma C/ Cobertura Impermeável com velcro pra fixação Componentes: 01 apoio Cabeça, 01 Tronco , 01 Pelve E 02 Pernas Compatível: Fabricante BARRFAB, modelo BF-683 | UNIDADE | 3
60 | 467189 |  |  |  | Peça Para Mesa Cirúrgica Tipo: Colchonete Material: Espuma C/ Cobertura Impermeável com velcro pra fixação Componentes: 01 apoio Cabeça (aprox 50x25 cm), 01 Tronco (aprox 50x105 cm) E 02 Pernas (aprox 70x25cm). Compatível: Fabricante MINDRAY, modelo HYBASE-6100 | UNIDADE | 4
GRUPO 6 - FAIXA PARA CONTENÇÃO DE PACIENTE
61 | 617984 |  |  |  | Faixa Para Contenção De Paciente Aplicação: P/ Tronco / Abdômen Material: Tecido Resistente, Acolchoado E Impermeável Componente: Tira Ajustável de no mínimo 160 cm, compatibilidade universal com velcros Tamanho: Adulto | UNIDADE | 12
62 | 617983 |  | 413313 |  | Faixa Para Contenção De Paciente Aplicação: 01 Par p/ Membros Superiores Material: Tecido Resistente, Acolchoado E Impermeável Componente: Tira Ajustável de no mínimo 60 cm, compatibilidade universal com velcros Tamanho: Adulto | UNIDADE | 12
63 | 617983 |  | 413315 |  | Faixa Para Contenção De Paciente Aplicação: 01 Par p/ Membros Inferiores Material: Tecido Resistente, Acolchoado E Impermeável Componente: Tira Ajustável de no mínimo 80 cm, compatibilidade universal com velcros Tamanho: Adulto | UNIDADE | 12
ITENS INDEPENDENTES - DIVERSOS
64 | 438922 | EBS05057 | 7226 |  | Estetoscópio, tipo biauricular, olivas anatômicas PVC, haste aço inox, tubo "y" pvc, auscultador aço inox c/ anel de borracha, tamanho adulto | UNIDADE | 100
65 | 343744 | EBS14180 | 403126 |  | Termohigrômetro portátil com probe para medição de temperatura, digital, fonte alimentação: pilhas AA ou AAA, faixa temperatura: -10 a 60 º C, faixa medição humidade relativa: 10 a 99 PER, resolução: +-0,10 º C, aplicação: monitoramento temperatura e humidade, características adicionais: display indicação simultânea de temperatura e umidade | UNIDADE | 100
66 | 434227 | EBS02047 | 409374 |  | Esfigmomanômetro de coluna, analógico, aneróide, pedestal c/ rodízios, faixa de operação até 300 mmHg, braçadeira em nylon, fecho em velcro, tamanho adulto | UNIDADE | 5
67 | 432468 | EBS05018 | 279665 |  | Esfigmomanômetro ANALÓGICO ANERÓIDE. USO ADULTO. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 22 a 28 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito (TAMANHO LARGURA x COMPRIMENTO: 11,2 x 22,4 (+/- 2) cm), uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. | UNIDADE | 50
68 | 435624 | EBS05019 | 407957 |  | Esfigmomanômetro ANALÓGICO ANERÓIDE. USO ADULTO OBESO. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 32 a 41 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito (TAMANHO LARGURA x COMPRIMENTO: 16 x 32 (+/- 2) cm), uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. | UNIDADE | 10
69 | 436498 | PROVPPS020211 | 411039 |  | Esfigmomanômetro; Ajuste: Digital. Tipo*: De Braço; Faixa De Operação: Até 300 MMHG; Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon; Tipo Fecho: Fecho Em Velcro - Tamanho: Adulto | UNIDADE | 50
70 | 611247 |  | 410205 |  | COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: URETANO DURÁVEL ATÓXICO, FORMATO: FORMATO COLMÉIA P,CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REUSÁVEL, NÃO POROSO, BIVOLT, TÉRMICO, APLICAÇÃO: ADULTO, TAMANHO: 196 (61 x 152,4 cm), COMPATIVEL COM UNIDADE DE HIPO-HIPERTERMIA Blanketrol® III, DA MARCA CZM | UNIDADE | 2
71 | 441983 | EBS02057 | 408861 |  | OXÍMETRO DE PULSO COM MONITOR PORTÁTIL TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA MONITORIZAÇÃO DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 (SPO2) E A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PACIENTES ADULTOS, QUE UTILIZE SENSORES NÃO INVASIVOS (ESPECTROFOTOMETRIA) DO TIPO DEDO OU MULTIPOSIÇÃO, clip adulto com conector padrão DB-9 macho . TELA LCD COLORIDA, MÍNIMO 2,5 POLEGADAS. DEVE APRESENTAR MENSAGENS NA TELA EM PORTUGUÊS PARA OCORRÊNCIAS DE FALHA DE SENSOR, BATERIAS DE LÍTIO ION RECARREGÁVEIS. | UNIDADE | 50
72 | 468644 |  | 410757 |  | LÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, TIPO: LED BRANCO, TENSÃO NOMINAL: 2,5 V, APLICAÇÃO: LARINGOSCÓPIO ADULTO. | UNIDADE | 100
73 | 449618 | EBS09523 | 406115 |  | Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica , Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri | UNIDADE | 5
74 | 445605 |  | 400479 |  | KIT PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA KIT PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO CROMADO, 5 LÂMINAS DO NÚMERO 0 - 4 RETAS + ESTOJO, EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE. | KIT | 5
75 | 448644 | - |  |  | Laringoscópio DE FIBRA ÓTICA, cabo em aço inoxidável ou metal laminado com tratamento antioxidante e esterilizável, JOGO DE LÂMINAS RETAS em AÇO INOXIDÁVEL 304 ou material de qualidade superior, esterilizáveis, com iluminação de fibra ótica; cartucho com lâmpada halógena; estojo para o acondicionamento do conjunto; lâmpada reserva; alimentação por pilhas ou por baterias recarregáveis com carregador para alimentação com comutação automática de TENSÃO 100 a 240 volts. | UNIDADE | 50
76 | 453771 | EBS06266 | 411357 |  | PÁS ADESIVAS descartáveis MULTIFUNCIONAIS, TAMANHO ADULTO, para USO EM MODO DEA (Desfibrilador Externo Automático) marcapasso e monitoração, compatíveis com o DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR, modelo: S-8, fabricante: COMEN. Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. Sem risco de queimaduras acidentais. Obs.: material deve ser compatível com equipamento utilizado na instituição. | PAR | 30
77 | 453771 | EBS06266 | 411885 |  | PÁS ADESIVAS descartáveis MULTIFUNCIONAIS, TAMANHO ADULTO, para USO EM MODO DEA (Desfibrilador Externo Automático) marcapasso e monitoração, compatíveis com o CARDIOVERSOR. Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. Sem risco de queimaduras acidentais. Obs.: material deve ser compatível com equipamento CARDIOMAX / DUALMAX / APOLUS / DEA. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 100
78 | 459171 | EBS05699 | 71390 |  | ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA de Vácuo (Vacuômetro) com frasco de vidro ou plástico autoclavável de 500 ml, tampa confeccionada em nylon injetado com inserto de metal, com um botão de controle de fluxo da aspiração, um bico de sucção, uma boia de segurança e um manômetro de 0 a 30 Hg. | UNIDADE | 60
79 | 432165 | EBS13824 |  |  | Dreno de Capnografia, DRENO DE ÁGUA PARA ANALISADOR DE GASES. Composto por corpo – plástico POLIESTIRENO, guarra – plástico POLIETILENO, filtro – FIBRA DE POLIPRAPILENO e um Anel – NITRÍLICO, uso ADULTO e PEDIÁTRICO. Produto ESTÉRIL de uso ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR. | UNIDADE | 10
80 | 615952 | EBS12143 |  |  | FOTÓFORO/LANTERNA DE CABEÇA, para uso ODONTOLÓGICO, alimentação: BATERIA RECARREGÁVEL, com feixe de luz fria e homogênea, TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE, material da lente POLIPROPILENO, foco REGULÁVEL, FITA DA CABEÇA em neoprene com velcro AJUSTÁVEL. Deve ser leve, ergonômica e confortável, alergênica. Apresentar 01 Manual de Operação; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Registro ou Certificado do equipamento no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 2