## Planilha1
|  | HU: | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
|  | UASG: | 155009
|  | OBJETO: | Insumos para o laboratório de análises clínicas
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
GRUPO 01 - FRASCOS DE URINA
EBS08712 | 619192 | 1 | Conjunto plástico para coleta de urina - material de polipropileno, composto por um recipiente para coleta de urina e um tubo graduado cônico entre 10 e 12 ml com tampa de pressão interna (estéril). | UNIDADE | 25000
EBS13995 | 619193 | 2 | Conjunto plástico e estéril para coleta de urina - material de polipropileno, composto por um recipiente para coleta de urina e dois tubos graduados cônicos, um estéril e outro não-estéril, entre 10 e 12 ml com tampa de pressão interna. | UNIDADE | 10000
EBS13997 | 619194 | 3 | Conjunto plástico para coleta de urina - material de polipropileno, composto por um recipiente para coleta de urina e um tubo graduado cônico entre 10 e 12 ml com tampa de pressão interna (não estéril). | UNIDADE | 25000
GRUPO 02 - MICROTUBOS
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS02907 | 381772 | 4 | Tubo para microcoleta de sangue contendo citrato de sódio, em pvc, descartável, tampa plástica protetora total, capacidade para 0,5 a 1,0 ml. | UNIDADE | 2600
Não encontrado | 377425 | 5 | Tubo para microcoleta de sangue contendo edta sódico, em pvc, descartável, com tampa plástica protetora total, capacidade para 0,5 a 1,0 ml. | UNIDADE | 2600
ITEM AVULSO
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS06690 | 607790 | 6 | Teste para detecção rápida de carbapenemases KPC, OXA, VIM, IMP E NDM | TESTE | 600
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
GRUPO 03 - TESTES FENOTÍPICOS
EBS11688 | 446130 | 7 | Fita E-teste de CEFTAZIDIME-AVIBACTAM (0.016/4 - 256/4) | UNIDADE | 240
EBS02624 | 396256 | 8 | Disco de antibiograma de AZTREONAM 30 µg | UNIDADE | 240
EBS12667 | 604188 | 9 | Disco de antibiograma de CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM (10/4ug) | UNIDADE | 240
EBS02600 | 340895 | 10 | Antibiograma, princípio ativo IMIPENEM 10 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 25
EBS02606 | 340911 | 11 | Antibiograma, princípio ativo ERTAPENEM 10 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 25
EBS02597 | 339778 | 12 | Antibiograma, princípio ativo MEROPENEM 10 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 25
GRUPO 04 - TESTES DE ANTIBIOGRAMA
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS02582 | 396259 | 13 | Antibiograma, princípio ativo AMICACINA 30 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02626 | 396261 | 14 | Antibiograma, princípio ativo AMPICILINA 10 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02626 | 396260 | 15 | Antibiograma, princípio ativo CEFTRIAXONA 30 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02610 | 340890 | 16 | Antibiograma, princípio ativo CLINDAMICINA 2 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02619 | 396258 | 17 | Antibiograma, princípio ativo CEFEPIME 30 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02599 | 339697 | 18 | Antibiograma, princípio ativo LEVOFLOXACINA 5MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02584 | 352195 | 19 | Antibiograma, princípio ativo TIGECICLINA 15MCG- frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02594 | 339699 | 20 | Antibiograma, princípio ativo NORFLOXACINO 10MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02592 | 340902 | 21 | Antibiograma, princípio ativo OXACILINA 1 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
EBS02607 | 340913 | 22 | Antibiograma, princípio ativo ERITROMICINA 15 MCG - frasco com 50 unidades | UNIDADE | 6
GRUPO 05 - PLACAS DE MEIOS DE CULTURA
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS02555 | 397125 | 23 | Placa de Ágar cromogênico ESPÉCIMES URINÁRIAS (CPS) em placas 90mm x 15 mm | UNIDADE | 8000
EBS02522 | 326923 | 24 | Placa de petry ÁGAR SANGUE A 5%​ para microbiologia medindo 90mm x 15 mm, preparado a partir de sangue de carneiro | UNIDADE | 8000
EBS02501 | 381173 | 25 | Placa de petry descartável, dupla, medindo 90 mm x 15 mm, com meio de cultura ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO À 5%​ em uma das divisões e ÁGAR MAC CONKEY​ em outra. | UNIDADE | 8000
EBS02563 | 326806 | 26 | Placa de petry plástica, descartável, com ÁGAR CHOCOLATE POLYVITEX, medindo 90 mm x 15 mm. | UNIDADE | 8000
EBS02477 | 326357 | 27 | Placa de petry plástica, descartável, com ÁGAR MAC CONKEY​, medindo 90 mm x 15 mm. | UNIDADE | 8000
EBS02488 | 326359 | 28 | Placa de petry plástica, descartável, com ÁGAR MULLER HINTON, medindo 150X15 mm. | UNIDADE | 4500
EBS02509 | 345517 | 29 | Meio de cultura, tipo CALDO TIOGLICOLATO, apresentação líquido, característica adicional tubo 13x100mm | UNIDADE | 8000
EBS02997 | 333198 | 30 | Placa de petry plástica, descartável com AGAR SANGUE AZIDA, medindo 90mm x 15mm. | UNIDADE | 1500
EBS02471 | 473359 | 31 | Ágar cromogênico para KPC placas 90mm x 15 mm (Enterobacteriaceae) | UNIDADE | 4000
EBS02469 | 379203 | 32 | Ágar cromogênico para MRSA; placas de 90 mm x 15mm | UNIDADE | 400
EBS02554 | 427263 | 33 | Ágar cromogênico para STREPTOCOCCUS do tipo B; placas 90 mm x 15mm | UNIDADE | 250
EBS02468 | 413252 | 34 | Ágar cromogênico para VRE; placas 90 mm x 15mm | UNIDADE | 4000
GRUPO 06 - PROTEINAS PLASMÁTICAS
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS02782 | 351420 | 35 | Reagente para determinação de dosagem de C3 | Teste | 3000
EBS02783 | 351421 | 36 | Reagente para determinação de dosagem de C4 | Teste | 3000
EBS02779 | 334073 | 37 | Reagente para determinação de dosagem de alfa-glicoproteína ácida | Teste | 2100
EBS02806 | 351419 | 38 | Reagente para determinação de dosagem de Antiestreptolisina O (ASLO) | Teste | 2100
EBS02784 | 333401 | 39 | Reagente para determinação de dosagem de IgA total | Teste | 2100
EBS09049 | 351547 | 40 | Reagente para determinação de Imunoglobulina da classe IgE total | Teste | 3000
EBS02785 | 351009 | 41 | Reagente para determinação de dosagem de IgG total | Teste | 2100
EBS02869 | 351148 | 42 | Reagente para determinação de dosagem de IgM total | Teste | 2100
EBS02798 | 351418 | 43 | Reagente para determinação de Fator Reumatóide (FR) | Teste | 2100
ITENS AVULSOS
EBSERH | CATMAT | ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
EBS03036 | 483362 | 44 | Absorvente adesivos hipoalergênico para utilização após punção venosa, sendo cada unidade composta por poliestireno, resina acrílica, esterilizado por óxido de etileno, papel siliconado e poliéster. Embalados individualmente. | UNIDADE | 80000
EBS02263 | 479641 | 45 | Adaptador coleta multipla vacuo quick release, reutilizável. | UNIDADE | 300
EBS02956 | 408818 | 46 | Alça de plástico calibrada de 0,001 microlitros, estéril, descartável e embalada individualmente. | UNIDADE | 18000
EBS02955 | 408817 | 47 | Alça de plástico calibrada de 0,01 microlitros, estéril, descartável, descartável e embalada individualmente. | UNIDADE | 18000
EBS06118 | 311806 | 48 | Coletor material pérfuro-cortante, material polipropileno, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais encaixe p/ desconexão agulhas, tipo uso descartável, atóxico, apirogênico com capacidade total de até 1 (UM) LITRO. | UNIDADE | 800
EBS14114 | 619152 | 49 | Coletor NÃO ESTÉRIL, descartável, com boca larga, COM PÁ, tampa rosqueável e capacidade mínima de 50 ml. Frascos embalados individualmente. | UNIDADE | 3000
EBS06854 | 619131 | 50 | Coletor universal ESTÉRIL, descartável, sem pá, boca larga, tampa rosqueável e capacidade mínima de 80 ml. Frascos.embalados individualmente. | UNIDADE | 8000
EBS02648 | 327534 | 51 | Conjunto para coloração de gram, contendo 4 frascos de 500ml (01 frasco de cristal violeta + 01 frasco de lugol + 01 frasco de descorante (etanol/acetona) + 01 frasco de fucsina fenicada). | CONJUNTO | 25
EBS02647 | 353661 | 52 | Conjunto para coloração de ziehl-neelsen, contendo 3 frascos de 500ml (01 frasco de fucsina fenicada de ziehl + 01 frasco de azul de metileno e 01 frasco de álcool -ácido). | CONJUNTO | 8
EBS00089 | 437167 | 53 | Escalpe para coleta de sangue com dispositivo de segurança (vácuo/aspiração), com bico luer e adaptador acoplado que possui trava de segurança , estéril, embalado individualmente. dispositivo c/ agulha nº 23 p/ puncao periferica (scalp) | UNIDADE | 12000
EBS03042 | 602674 | 54 | Frasco coletor de fezes contendo solução conservante e malha ou filtro. Apresentação: frascos de 50 ml embalados individualmente | UNIDADE | 2500
EBS06922 | 380506 | 55 | Frasco de 300 ml contendo 75 gramas de glicose; indicado para o teste oral de tolerância a glicose, sabor de laranja. | UNIDADE | 1400
EBS00544 | 619190 | 56 | Frasco para coleta de urina de 24 horas sendo de plástico, possuindo boca larga, tampa rosqueável, contendo alça, graduado de 100 em 100mL com capacidade total para 3000 mL; Não estéril. | UNIDADE | 2000
EBS02977 | 409706 | 57 | Lâmina laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 75 x 50 mm, tipo : lapidada, tipo borda: borda fosca | UNIDADE | 3000
Não encontrado | 448055 | 58 | Lenço umedecido, material: não tecido, dimensões: cerca de 2,5 x 4 cm, componentes: impregnado c, álcool isopropilicos para assepsia de pele, tipo uso: descartável, embalagem individual. | UNIDADE | 100000
EBS02934 | 408179 | 59 | Microtubos Eppendorf 1,5ml | UNIDADE | 10000
EBS07723 | 410314 | 60 | Óleo de imersao 100ml | FRASCO 100 ML | 25
EBS02751 | 408695 | 61 | Ponteira descartável de 10 a 200 mcl | UNIDADE | 24000
EBS02747 | 408690 | 62 | Ponteira descartável de 100 a 1000 mcl | UNIDADE | 30000
EBS02428 | 396145 | 63 | Swab estéril com estojo (protetor plástico e meio de transporte de stuart). | UNIDADE | 5000
EBS02431 | 396142 | 64 | Swab estéril sem estojo (somente o protetor plástico). | UNIDADE | 5000
Não encontrado | 475594 | 65 | Tampa raiada em polietileno, cor branca, para tubo de ensaio de 13 x 75mm. | UNIDADE | 100000
EBS07615 | 349015 | 66 | Teste de hemaglutinação indireta para CHAGAS | TESTE | 2500
EBS027015 | 335034 | 67 | Teste rápido imunocromatográfico, em um só passo, para detecção de SANGUE OCULTO nas fezes humanas, com placa contendo partículas de anticorpos anti-hemoglobina coberto na membrana. Teste sem necessidade de restrições alimentares | TESTE | 1500
EBS02874 | 356905 | 68 | Teste rápido para detecção da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de soro ou urina por imunocromatografia.. | UNIDADE | 5000
EBS02413 | 339560 | 69 | Tira reagente c/10 areas m p/uroanalise (método manual) | UNIDADE | 3000
Não encontrado | 372350 | 70 | Tubo estéril 13 x 75mm | UNIDADE | 600
EBS02925 | 399552 | 71 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para automação para realização de hemograma. Adicionais: hemolisantes, diluentes, calibradores, controles, soluções de limpeza | TESTE | 110000
Não encontrado | 602676 | 72 | TESTE RÁPIDO COVID 19 - ANTÍGENO. Teste rápido de diagnóstico in vitro para a detecção qualitativa do antigeno SARSCoV-2 (Ag). tipo de análise : qualitativo antigeno. Imunocromatografia, pesquisa do vírus. Sensibilidade mínima de 95%. Especificidade mínima de 99%. Incluso Swab nasal estéril para coleta de amostra. Tubo gotejador de reação/extração com tampa vedada para transporte seguro. Incluso controle positivo e negativo. Tempo máximo de resultado: 20 minutos. | TESTE | 5000