## Planilha1
Itens | Código EBSERH | CATMAT | Descritivo EBSERH | Apresentação | QUANTIDADE
1 | EBS00481 | 629305 | ABAIXADOR DE LÍNGUA de madeira, dimensões: aproximadamente, 14 (+/- 02) cm de comprimento, 1,4 (+/- 0,2) cm de largura e 0,2 (+/- 0,05) cm de espessura; apresenta cor natural; com superfície lisa e insipida; formato convencional, com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniformes em toda a sua extensão; atóxica, livre de resíduos e impurezas e com resistência que propicie manuseio seguro. Não estéril, descartável. Embalagem externa segura, com identificação do produto, validade e lote. Embalado individualmente; Apresentação pacote contendo 100 unidades. | pacote | 1700
2 | EBS09687 | 629303 | ABAIXADOR DE LÍNGUA de PLÁSTICO, DIMENSÕES: aproximadamente, 14 (+/- 02) cm de comprimento, 1,4 (+/- 0,2) cm de largura e 0,2 (+/- 0,05) cm de espessura; com superfície lisa, sem irregularidades; formato convencional, com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniformes em toda a sua extensão; odor característico suave, atóxica, livre de resíduos e impurezas e com resistência que propicie manuseio seguro. Não estéril, descartável. Embalagem externa segura, com identificação do produto, validade e lote.. Aprs: unidade | unidade | 20000
3 | EBS00482 | 628473 | ALGODÃO HIDRÓFILO - com fibras 100% algodão, macio e absorvente, não estéril, em camada em forma de rolo com espessura uniforme mínima de 1,5 cm, regularmente compacto com capacidade de retração de aspecto homogêneo, o rolo deverá receber um segundo envoltório que ofereça completa proteção contra poeira e outras sujidades. O algodão deverá apresentar: boa absorção, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor BRANCA. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. USO HOPITALAR. EMBALAGEM ROLO com 500 gramas. | rolo | 10000
4 | EBS10495 | 479633 | ADAPTADOR USO MÉDICO Adaptador para DOSADOR ORAL. Material: plástico, 16 mm, para frasco com rosca de 24 mm. Aplicação: uso em frasco de medicamento. | unidade | 13000
5 | EBS10495 | 479633 | ADAPTADOR USO MÉDICO Adaptador para DOSADOR ORAL. Material: plástico, 19 mm, para frasco com rosca de aplicação: uso em frasco de medicamento. | unidade | 16000
6 | EBS10495 | 479633 | ADAPTADOR USO MÉDICO Adaptador para DOSADOR ORAL. Material: plástico, 22 mm, para frasco com rosca Aplicação: uso em frasco de medicamento. | unidade | 10000
7 | EBS00592 | 436810 | AMNIÓTOMO, rompedor de bolsa amniótica, material com ponta adequada para procedimento de ruptura de bolsa. Tamanho 25 cm (+/-5 cm), em plástico atóxico, apirogênico, estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | caixa com 100 | 2000
8 | EBS08961 | 361428 | APARELHO PARA TRICOTOMIA/ BARBEAR, lâmina aço inox, 2 ou 3 lâminas, composto por resina termoplástica, fita lubrificante. Cabeça móvel e cabo plástico com ranhuras e antideslizante que permita melhor fixação à mão e fácil manuseio. Uso único, descartável, não estéril. Aprs: unidade | unidade | 300
9 | EBS05018 | 432468 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) ANALÓGICO ANERÓIDE. USO ADULTO. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 22 a 28 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito (TAMANHO LARGURA x COMPRIMENTO: 11,2 x 22,4 (+/- 2) cm), uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. Aprs: unidade. | unidade | 1800
10 | EBS05019 | 435624 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO), ANALÓGICO ANERÓIDE. USO ADULTO OBESO. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 32 a 41 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito (TAMANHO LARGURA x COMPRIMENTO: 16 x 32 (+/- 2) cm), uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. Aprs: unidade. | unidade | 700
11 | EBS09897 | 443841 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) - Kit com 3 braçadeiras ANALÓGICO ANERÓIDE. USO INFANTIL/ PEDIÁTRICO/ ADOLESCENTE. Equipamento médico- assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro. TAMANHOS aproximados das braçadeiras: 14 a 20 cm (INFANTIL), 20 a 29 cm (PRÉ-ESCOLAR), 25 a 34 cm (ADULTO PEQUENO). Impermeável, higienizável e reutilizável, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Acessórios: uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. Apresentação: kit | kit | 2200
12 | EBS05021 | 432474 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO), ANALÓGICO ANERÓIDE. USO INFANTIL/PEDIÁTRICO. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 13 a 15 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito, uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. | unidade | 2200
13 | EBS05021 | 434613 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO), ANALÓGICO ANERÓIDE. USO NEONATAL. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, BRAÇADEIRA EM NYLON, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 07 A 13 cm (+/-2 cm), constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito, uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses. Característica adicional: uso neonatal, circunferência do braço 7 a 13 cm. | unidade | 1100
14 | EBS05039 | 434825 | APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) DE PAREDE, PARA PACIENTES ADULTOS: funcionamento analógico com manômetro aneróide; com visor graduado 0 a 300 mmHg, preciso e de fácil leitura; válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; corpo do aparelho, compartimento de armazenamento dos acessórios (braçadeira, tubo espiralado e pêra); suporte para fixação em parede com dimensões e peso adequados a estabilidade do aparelho; compartimento de armazenamento construído com dimensões adequadas ao perfeito acondicionamento dos acessórios (braçadeira, extensão espiralada e pêra); corpo do aparelho construído com inclinação adequada de forma a evitar reflexos e permitir leitura precisa das medidas indicadas no mostrador; especificação da braçadeira: BRAÇADEIRA DE TAMANHO ADULTO PADRÃO; CONFECCIONADA EM NYLON; impermeável, higienizável e reutilizável; fechamento em velcro; certificado de aprovação inicial emitido pelo INMETRO. | unidade | 7000
15 | PROVPPS024446 | 436498 | APARELHO DE PRESSÃO tipo esfigmomanômetro DIGITAL automático, de BRAÇO com medida de até 300 mm/Hg, com medição de frequência cardíaca de 40 até 180 aproximadamente. Características adicionais: acompanha braçadeiras de uso ADULTO tamanho com ajuste de cerca de 22 a 36 cm; memória mínima de 30 medições; método de medição: oscilométrico; variação máxima tolerada nas medições: de 3mm/Hg para a pressão aferida e 5% de diferença na pulsação. Registro Anvisa válido na entrega. Acompanha: Garantia de fábrica de 05 anos, Manual de Instruções, 01 monitor digital, 01 adaptador CA 110v a 220v, 02 braçadeiras (M e G). | unidade | 400
16 | PROVPPS024447 | 436498 | APARELHO DE PRESSÃO tipo esfigmomanômetro DIGITAL automático, de BRAÇO com medida de até 300 mm/Hg, com medição de frequência cardíaca de 40 até 180 aproximadamente. Características adicionais: acompanha braçadeira de uso ADULTO OBESO tamanho com ajuste de cerca de 33 a 43 cm; memória mínima de 30 medições; método de medição: oscilométrico; variação máxima tolerada nas medições: de 3mm/Hg para a pressão aferida e 5% de diferença na pulsação. Registro Anvisa válido na entrega. Garantia em proposta de 04 anos. Enviar amostra para teste | unidade | 2000
17 | EBS05541 | 461982 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 10, CABO EM PLÁSTICO, lâmina EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. ESTÉRIL, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 32000
18 | EBS00623 | 412834 | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM SISTEMA DE SEGURANÇA - CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 28000
19 | EBS05542 | 461983 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 12, CABO EM PLÁSTICO, lâmina EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. ESTÉRIL, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 8000
20 | EBS00624 | 412835 | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 COM SISTEMA DE SEGURANÇA - CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 5000
21 | EBS00625 | 329349 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 20, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 4000
22 | EBS00626 | 413085 | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 COM SISTEMA DE SEGURANÇA - CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 6000
23 | EBS05543 | 461981 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 22, CABO EM PLÁSTICO, lâmina EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. ESTÉRIL, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 6000
24 | EBS00627 | 431884 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 23, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 8000
25 | EBS00628 | 413086 | BISTURI DESCARTÁVEL nº 24, CABO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, com sistema de segurança segundo NR 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. | unidade | 3000
26 | EBS00629 | 445299 | LÂMINA DE BISTURI nº 10, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Aprsentação CAIXA COM 100 UNIDADES. | unidade | 32000
27 | EBS05599 | 445300 | LÂMINA DE BISTURI nº 11, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 28000
28 | EBS13747 | 361076 | LÂMINA DE BISTURI nº 12, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Entregar CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 8000
29 | EBS12058 | 439126 | LÂMINA DE BISTURI nº 15, em AÇO INOX, estéril, descartável, borda mais extensa que tradicional, propiciar alcance adicional a procedimentos periodontais, corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 40000
30 | EBS00633 | 313629 | LÂMINA DE BISTURI nº 20, em AÇO INOX, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 2700
31 | EBS00634 | 273179 | LÂMINA DE BISTURI nº 21, em AÇO INOX, estéril, propiciar corte preciso e seguro, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, lote e RMS. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 6000
32 | EBS13748 | 242918 | LÂMINA DE BISTURI nº 22, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES. | unidade | 40000
33 | EBS13749 | 361078 | LÂMINA DE BISTURI nº 23, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES. | unidade | 8000
34 | EBS13751 | 366902 | LÂMINA DE BISTURI nº 24, em AÇO INOX, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura e individualizada com abertura asséptica. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação CAIXA COM 100 UNIDADES | unidade | 33000
35 | PROVPPS024169 | 444273 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes BOLSA COLETORA DE ESPÉCIMES CAPTURA TECIDOS – 800 ML - Bolsa para acondicionamento de órgãos e espécimes, uso em videocirurgia, em material PLÁSTICO, com ARO METÁLICO, CAPACIDADE para cerca de 800 ml com sistema introdutor para trocarte de 10 mm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. Característica adicional: forte, resistente ao rasgo, não porosa. | unidade | 200
36 | PROVPPS024168 | 604831 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes BOLSA COLETORA DE ESPÉCIMES CAPTURA TECIDOS – 1500 ML - Bolsa para acondicionamento de órgãos e espécimes, uso em videocirurgia, em material PLÁSTICO, com ARO METÁLICO, CAPACIDADE para cerca de 1500 ml com sistema introdutor para trocarte de 15 mm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | unidade | 200
37 | EBS09371 | 444271 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes BOLSA COLETORA DE ESPÉCIMES CAPTURA TECIDOS – 250ML - Bolsa para acondicionamento de órgãos e espécimes, uso em videocirurgia, em material PLÁSTICO, com ARO METÁLICO, CAPACIDADE para cerca de 200 ml, com sistema introdutor para trocarter de 10 mm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | unidade | 200
38 | EBS08416 | 444278 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ÓRGÃOS para transplante, confeccionada em PLÁSTICO atóxico, ESTÉRIL, incolor, nitidamente transparente, MEDINDO aproximadamente 50 x 50 cm. Abre e fecha facilmente, embalagem individual em material que promova barreira microbiana não oferecendo risco de citotoxidade ou liberação de pirogênios para o órgão com abertura asséptica e possibilite vedação adequada prevenindo perda de conteúdo. Característica adicional: para atender ao transplante e o transporte de peças para análise anatomopatológicas. Que apresente selagem uniforme e impecável. | unidade | 500
39 | EBS08416 | 444277 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ÓRGÃOS para transplante, confeccionada em PLÁSTICO atóxico, ESTÉRIL, incolor, nitidamente transparente, MEDINDO aproximadamente 50 x 70 cm. Abre e fecha facilmente, embalagem individual em material que promova barreira microbiana não oferecendo risco de citotoxidade ou liberação de pirogênios para o órgão com abertura asséptica e possibilite vedação adequada prevenindo perda de conteúdo. Característica adicional: para atender ao transplante e o transporte de peças para análise anatomopatológicas. Que apresente selagem uniforme e impecável. | unidade | 500
40 | EBS02119 | 447065 | CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, corpo único EM MATERIAL PLÁSTICO, resistente, bordas arredondadas não traumáticas. Sistema de travamento seguro com lacre definitivo. Atóxico. Apirogênico. Antialergênico. Embalagem individual e que permita abertura asséptica, contendo os dados como data da esterilização, validade e lote. Produto de uso único. Deve atender à legislação vigente. Aprs: unidade | unidade | 3600
41 | EBS14021 | 601132 | COLCHÃO CAIXA DE OVO DEN. 28 COMP.1.90 X ALT.7CM X LAR.0.90 - Colchão hospitalar, tipo piramidal CAIXA DE OVO, material espuma 100% poliuretano. MEDIDAS APROXIMADAS: comprimento 1,90 m, altura base 6 cm, largura 0,90 m, formato selado, DENSIDADE D-28. Possuir Registro na Anvisa. | unidade | 200
42 | EBS13546 | 325558 | SACO PLÁSTICO descartável PARA CADÁVER ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 cm x 220 cm, embalagem reforçada, sem soldas, com zíper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a rupturas. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor ESCURA, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito. | unidade | 4000
43 | EBS11558 | 325556 | SACO PLÁSTICO descartável PARA CADÁVER ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 cm x 180 cm, embalagem reforçada, sem soldas, com zíper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a rupturas. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor ESCURA, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito. | unidade | 4000
44 | EBS11557 | 315845 | SACO PLÁSTICO descartável PARA CADÁVER JUVENIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 cm x 150 cm, embalagem reforçada, sem soldas, com zíper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a ruptura. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor ESCURA, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito. | unidade | 4000
45 | EBS04919 | 432208 | SACO PLÁSTICO descartável PARA CADÁVER INFANTIL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 cm x 100 cm embalagem reforçada, sem soldas, com zíper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a rupturas. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor ESCURA, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito. | unidade | 200
46 | EBS04920 | 315846 | SACO PLÁSTICO descartável PARA CADÁVER RECÉM-NASCIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 cm x 60 cm embalagem reforçada, sem soldas, com zíper frontal que vai de uma extremidade a outra, resistente a rupturas. Veda completamente o corpo, evitando contato com o meio externo. Sem impressões e com etiqueta de identificação em EVA e clipada ao zíper. Deve ser de cor ESCURA, impossibilitando a visualização da parte interna da cobertura para óbito. | unidade | 70
47 | EBS00541 | 619195 | COLETOR DE URINA PEDIÁTRICO, unissex, tipo SACO DESCARTÁVEL. Em plástico, com adesivo hipoalérgico para fixação, sistema aberto, capacidade de 100 ml, com escala graduada nítida e resistente. Campo para preenchimento e identificação do paciente. ESTÉRIL e uso único. Embalagem segura com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade. Características adicionais: a parte inferior da superfície aderente que será fixada entre a área urogenital e a anal deverá ter no máximo 01 cm de largura, facilitando sua adaptação anatômica. | unidade | 8000
48 | EBS00542 | 625219 | COLETOR DE URINA OU URINA E SECREÇÃO, sistema aberto, capacidade para 1200 (+/- 200) ml: frasco com escala graduada e numerada, em plástico resistente, transparente, com alça para fixação no leito, tubo extensor transparente, translúcido com conector cônico e universal e trava corta fluxo, extensão de drenagem em pvc, maleável (sem dobra), com comprimento de no mínimo 100 cm, conexão proximal com protetor, e distal com o frasco com dispositivo que permita sua remoção para esvaziamento do frasco. isento de látex. embalagem individual com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. aprs: unidade Registro Anvisa obrigatório, válido na entrega. | unidade | 13000
49 | EBS00547 | 419377 | COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, capacidade de 2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca, com local para identificação de paciente, atóxico, com escala graduada e numerada, com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado, com válvula antirefluxo, com tubo extensor de drenagem em pvc de no mínimo 120 cm, com pinça para clampagem na extensão de pvc, com câmera de pasteur, ponto de punção para coleta de urina com membrana autocicatrizante, conector com protetor, extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem, protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, estéril. aprs: unidade Registro Anvisa obrigatório, válido na entrega. | unidade | 11000
50 | PROVPPS024399 | 432133 | COLETOR DE URINA adulto, sistema fechado, modelo: DIURESE HORÁRIA. Volumes: 500ml em recipiente rígido, transparente e graduado a cada ml e 2000 ml em sobrebolsa coletora de saída inferior, graduada a cada 100 ml, pré-montada e conectada ao recipiente rígido. Acompanha: válvula antirrefluxo, controlador de fluxo entre o recipiente e a bolsa, dispositivo para coleta de amostra de urina com membrana autocicatrizante sem abrir o sistema, pinça de fixação antitração e alças. Estéril, descartável, uso único, embalagem individual com abertura em pétala para transferência asséptica. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: Enviar ficha técnica detalhada. Registro Anvisa obrigatório, válido na entrega. Referências do modelo solicitado: Urine Meter da Wellead; Ureofix 500 classic da B.Braun; Coletor de Urina Sistema Fechado com Controle de Diurese – ZAMMI. | unidade | 1200
51 | EBS00546 | 426378 | COLETOR DE URINA NEONATAL E INFANTIL, SISTEMA FECHADO COM BURETA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 400 ml da bolsa e 150 ml da bureta; com adesivo de identificação; bolsa plástica resistente, com a parte anterior transparente e a parte posterior opaca; atóxico; graduado; com alça confeccionada em plástico resistente do tipo cabide para fixação no leito; local de fixação da alça na bolsa coletora reforçado; com válvula anti-refluxo; com extensão de drenagem em PVC; com pinça para clampagem na extensão de PVC; ponto de punção para coleta de urina; conector com protetor; extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem e protetor; estéril. Registro Anvisa obrigatório, válido na entrega. | unidade | 300
52 | EBS02232 | 293025 | (Cotonete) HASTE FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COLORIDO, contendo as 2 PONTAS atraumáticas envolvidas em 100% algodão hidrófilo, macio, extra absorvente, com tratamento antigerme, tornando-as livres de impureza, com pontas que não se desprendem e não soltam fiapos, Medindo aproximadamente 8 cm. Embalagem segura, com identificação do produto e indicação de abertura manual, lote e validade. Aprs: unidade. Característica adicional: caixa com 100 unidades. | caixa com 100 unidades | 1200
53 | EBS12156 | 438061 | PAPEL Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar - PAPEL para ECG, rolo milimetrado, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIÓGRAFO. DIMENSÕES: 216 mm x 30 m. Compatível com a impressora - MODELO BIONET CARDITOUCH 3000. | unidade | 900
54 | EBS14595 | 438057 | Bobina de PAPEL TERMOSSENSÍVEL para CARDIOVERSOR, modelo MILIMETRADO - ROLO MEDINDO cerca de 50 mm X 20 m. Compatível com equipamento especificado em edital. Embalados individualmente e acondicionadas de maneira que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento e garanta a proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, data de fabricação, lote e procedência. DESFIBRILADOR – PHILIPS – MODELO EFFI099CIA - REF. 86 | unidade | 2500
55 | EBS00556 | 461243 | ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, medindo até 45 mm de comprimento, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície autocolante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Apresentação: pacote com 50 eletrodos. | unidade | 320000
56 | EBS00555 | 466537 | ELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL, medindo até 30 mm de comprimento, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície autocolante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Apresentação: pacote com 50 eletrodos. Características adicionais: em fita transparente, revestido por filme transparente, medindo aproximadamente 2,0 x 4,0 cm de aderência suave à pele com mínimo de resíduo adesivo, com um suporte transparente para fácil visualização do estado de pele do bebê, composto de cabo pré instalado e 3 eletrodos por kit. A referência é o modelo 3M™ Red Dot™ 2269T Eletrodo de Monitorização Neonatal. Para todos os outros modelos e marcas similares, solicito amostra para teste de desempenho e compatibilidade. | unidade | 125000
57 | EBS00557 | 461245 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL - PEDIÁTRICO - Eletrodo DESCARTÁVEL. PEDIÁTRICO MEDINDO ATÉ 35 MM (+/-0,5) mm de diâmetro composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata-cloreto de prata com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. | Unidade | 47000
58 | EBS00558 | 461248 | ELETRODO COM PINO DE CARBONO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, ADULTO: hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. | Unidade | 88000
59 | EBS13987 | 405563 | ESCOVA ENDOCERVICAL, material em plástico, com microcerdas em NYLON, ponta da escova CÔNICA. Acompanha espátula DE AYRES ginecológica para exame preventivo. Descartável, atóxica, estéril. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | unidade | 6800
60 | EBS00603 | 479755 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo Collin, tamanho pequeno, material poliestireno cristal, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, estéril, descartável. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Apresentação: unidade. | unidade | 3300
61 | EBS10241 | 479782 | ESPÉCULO AURICULAR, tipo descartável, tamanho 2,5 mm (pediátrico), material polímero, não estéril. utilizado em conjunto com otoscópio fibra óptica especificado em edital. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. CONSULTAR SERVIÇO DE OTORRINO. | unidade | 1500
62 | EBS10242 | 479783 | ESPÉCULO AURICULAR, tipo descartável, tamanho 4,0 mm (adulto), material polímero, não estéril. utilizado em conjunto com otoscópio fibra óptica especificado em edital. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | unidade | 500
63 | EBS06789 | 617983 | Restritor de membros (FAIXA DE CONTENÇÃO), material: POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE, tamanho ADULTO, ajustável. Tipo: USO PARA PUNHO OU TORNOZELO; aplicação: contenção de pacientes. Embalagem individual, contendo lote, validade, procedência do produto e registro Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 4100
64 | EBS00616 | 332817 | FRASCO DE ALMOTOLIA 100 a 120 ml, bico reto, longo, estreito, frasco em plástico cor âmbar, tampa rosqueada com vedação segura, ponteira com que propicie saída do jato de forma fácil e segura, tampa protetora fixa ao bico. material resistente e seguro, compatível com solução alcoólica, formato anatômico que facilite o manuseio. aprs: unidade. obs: Aceitaremos variações no volume de 100 a 150 ml. | unidade | 800
65 | EBS04887 | 420663 | FRASCO DE ALMOTOLIA 500 ml, PONTA CURVA, ÂNGULO DE 90° parte medial, EM PLÁSTICO translúcido ou transparente, INCOLOR, tampa rosqueada com vedação segura, ponteira com curvatura que propicie saída do jato de forma fácil e segura, tampa protetora fixa ao bico. Material resistente e seguro, compatível com solução alcoólica, formato anatômico que facilite o manuseio. | unidade | 800
66 | EBS13838 | 619325 | FRASCO COLETOR de ASPIRAÇÃO, em PLÁSTICO transparente, graduado, CAPACIDADE para 3.500 ml. DUAS VIAS, com alça. Tampa rosqueável, com válvula anti-refluxo. Descartável, embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data da fabricação, validade e lote de fácil visualização. Aprs: unidade. | conjunto | 9100
67 | EBS05004 | 619218 | FRASCO ASPIRAÇÃO PVC C/TAMPA SOLDADA 2 SAIDAS CAP. 1000ML ( ESTERIL) - Frasco PARA SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO, CAPACIDADE 1.000 ml, descartável: composta por: 01 frasco coletor de excreta e materiais orgânicos/ refil descartável ; 02 linhas de aspiração de 3,0 metros; 01 válvula anti refluxo em polietileno flexível, corrugada com tampa a vácuo, adaptador reto; 01 tampa em polietileno compatível com encaixe no frasco rígido de 1.000 ml e com graduação aproximadamente de 50 em 50 ml, numerado a cada 100 ml, COM 2 VIAS PARA CONEXÃO, uma na rede de vácuo e uma via para conexão com o frasco refil. O frasco refil deverá conter 1 entrada para secreção e 1 para a conexão com o frasco rígido, formando um sistema. Com capacidade 1.000 ml, filtro que impede a passagem de líquidos quando molhado, funcionando como válvula anti- refluxo na via do vácuo, protegendo a rede hospitalar com 01 válvula unidirecional na via do paciente, impedindo qualquer retorno da secreção. Compatível com qualquer rede de vácuo hospitalar, impede qualquer contato do profissional de saúde com a secreção contaminante, conforme NR-32. A empresa ganhadora deverá fornecer o FRASCO RÍGIDO DE 1.000 ml | unidade | 14200
68 | EBS02207 | 619330 | FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 500 ml, frasco EM PVC CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias: via aberta para ambiente (respiro); via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-fluxo, e conector universal; seguimento interno que propicie o selo d´água em máximo 1/3 da capacidade do frasco, mola plástica. Alça para transporte e fixação. Estéril. Propiciar fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa. | unidade | 8000
69 | EBS02205 | 619330 | FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 1000 ml, frasco EM PVC. CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias: via aberta para ambiente (respiro); via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-fluxo, e conector universal; seguimento interno que propicie o selo d´água em máximo 1/3 da capacidade do frasco, mola plástica. Alça para transporte e fixação. Estéril. Propiciar fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa. | unidade | 8000
70 | EBS02206 | 619331 | FRASCO PARA DRENAGEM TORÁCICA, COM CAPACIDADE DE 2000 ml, frasco EM PVC - CRISTAL OU SIMILAR, rígido, transparente, incolor, graduado a cada 50 ml, e numerado de 100 em 100 ml, com base de sustentação estável e segura. Tampa de rosca 3 vias: via aberta para ambiente (respiro); via do paciente com tubo extensor flexível e transparente com no mínimo 120 cm, com pinça corta-fluxo, e conector universal; seguimento interno que propicie o selo d´água em máximo 1/3 da capacidade do frasco, mola plástica. Alça para transporte e fixação. Estéril. Propiciar fluxo seguro, livre de acotovelamento, vedação e ajuste seguro ao dreno de tórax, com manuseio e utilização segura. Embalagem com data de fabricação, validade, lote e registro na Anvisa. | unidade | 7800
71 | EBS06680 | 477135 | GARROTE (FITA HEMOSTÁTICA) DESCARTÁVEL ROLO - 25 TIRAS - TORNIQUETE (garrote) em forma de FITA. Material sintético, LIVRE DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. DIMENSÕES: cerca de 2,5 x 36 cm. Aplicação: coleta de sangue. Adicional: apresentação em rolo, com as fitas preferencialmente destacáveis. | rolo | 10400
72 | EBS02236 | 459257 | PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, com gel, descartável, dispositivo não estéril, de uso único; sem cabo pré-fixado, constituída de uma placa de espuma de polietileno que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI - PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maça, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. para uso em crianças com peso ATÉ 2,7 kg. aprs: unidade | unidade | 700
73 | EBS02235 | 459258 | PLACA ELETROCIRÚRGICA, INFANTIL/ADULTO UNIVERSAL , COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; SEM CABO pré fixado, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maça, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Para uso em crianças acima de 2,7 kg, USO UNIVERSAL | unidade | 1800
74 | EBS05831 | 459260 | PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; COM CABO, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/PET (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maça, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. | unidade | 19000
75 | EBS08508 | 377023 | PRESERVATIVO MASCULINO, material: látex, comprimento mínimo: 18cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: SEM LUBRIFICANTE. | unidade | 10000
76 | EBS00478 | 436859 | SAPATILHA HOSPITALAR, em NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g/m², diversas cores, sola antiderrapante, com elástico em toda circunferência. TAMANHO ÚNICO, descartável. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Não estéril. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto validade e lote. Registro no MS/ Anvisa. (PARA PACIENTES) | unidade | 25000
77 | EBS05349 | 456767 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO (PAM) - Material especial cardiovascular, aplicação: monitorização pressão arterial invasiva, componente 1: 2 transdutores c, dispositivo fluxo cerca 3 ml/h, componente 2: linha c, equipo, torneira valvulada, componente 3: sensor, adicionais: 2 extensores, tamanho: cerca de 120 e 150 cm, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. Enviar folder com fotos do produto e ficha técnica detalhada. COMODATO: Mínimo de 130 cabos de adaptadores. compatível com monitores: DIXTAL, MINDRAY BENEVISION 17, MINDRAY IPM12, GENERAL MEDTACK (GM), CREATIVE K15. | unidade | 4000
78 | EBS00588 | 457481 | TAMPA PROTETORA para todos os tipos de conectores LUER LOCK FÊMEA E MACHO, com encaixe perfeito, sem vazamentos, ajustável em seringas de 1 a 50 ml. Material apirogênico, descartável e estéril, embalada individualmente. Embalagem tipo blister com papel grau cirúrgico com selagem adequada que permita abertura em pétala e filme flexível cristal atóxico grau médico. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | unidade | 272000
79 | EBS05079 | 435801 | TERMÔMETRO CLÍNICO, material embalagem plástica, tipo DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 32 a 42 °C, forma indicação temperatura display com números grandes, aplicação USO RETAL, AXILAR E ORAL, com função autodesliga. Aprs: unidade | unidade | 800
80 | EBS06753 | 463675 | BALÃO DE TAMPONAMENTO UTERINO: cateter em silicone RADIOPACO DUPLO LÚMEN, DIMENSÕES: 85 mm (diâmetro externo) x 55 cm (comprimento). Balão, em SILICONE, CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 500 ml de solução salina; apresenta 02 (duas) vias: uma via para insuflação do balão com o objetivo de tamponar o útero através de balão macio e uma via para drenagem de sangue intrauterino. Extremidade proximal do cateter possui conector com quatro vias, sendo uma com válvula anti-refluxo, para insuflação do balão; as outras, para drenagem de sangue intrauterino acompanhado de 02 (duas) seringas de 60 ml e um conector perfurante para bolsa de infusão com válvulas anti-refluxo. ESTÉRIL, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade de fácil visualização e registro no ministério da saúde. | unidade | 200
81 | PROVPPS024448 | 625964 | TOUCA PARA USO EM RECÉM-NASCIDO (RN) na sala de parto. Malha leve de algodão hipoalergênico, boa elasticidade e toque confortável, sem costuras internas ásperas. Composição: 97% Algodão 3 % elastano. Embalagem unitária. Uso único. Tamanhos variados que atendam desde os prematuros extremos aos RNs a termo, a empresa vencedora deve oferecer no mínimo quatro tamanhos. (PP, P, M e G). Embalada com identificação do lote, data de fabricação e validade mínima de 6 meses. | unidade | 600
82 | EBS00471 | 481790 | Lençol DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL (100% celulose), MEDIDAS: 50 CM x 50 M. APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR. De fácil manuseio, material com textura uniforme, absorvente, com máxima resistência a tração à úmido e a seco, macio, atóxico, hipoalergênico, isento de irritantes dérmicos, resíduos, impurezas e odor desagradável. Não estéril. Embalagem individual, impermeável, com identificação do produto, validade e lote. Apresentação rolo com 50 metros. | rolo | 20000
83 | EBS05591 | 481801 | LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA. SEM ELÁSTICO. MEDIDAS DE 1,40 m x 2,30 m. Aceita-se variação de 5 cm para mais ou menos. confeccionado EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g, 100% polipropileno, material hipoalergênico, atóxico, não estéril. unidade | unidade | 20000