## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação
|  |  | Escopo: | Compra Individualizada
|  |  | Objeto: | AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE IMUNO-HEMATOLOGIA
|  |  | Período: | 2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
GRUPO | ITEM | CATMAT | CÓDIGO EBSERH | DESCRITIVO | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (UHH) |  | UNUNADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC) |  | QUANTIDADE TOTAL MENSAL (UHH + ULAC) | QUANTIDADE TOTAL 60 MESES (UHH + ULAC) | PARTICIPAÇÃO
[6 empty] | QUANTIDADE MENSAL | QUANTIDADE TOTAL 60 MESES | QUANTIDADE MENSAL | QUANTIDADE TOTAL 60 MESES
GRUPO ÚNICO | 1 | 353693 | EBS08473 | GRUPO SANGUÍNEO Descritivo: Cartão para tipagem ABO com prova direta e reversa e tipagem RhD. Os cartões devem conter soros monoclonais anti-A, anti-B e anti-D, além do microtubo controle (sem anticorpos). A presença do soro anti-AB não é obrigatória. A determinação do antígeno RhD deve ser realizada a partir de um antissoro anti-RhD (Anti-D). O soro anti-D não poderá detectar hemácias DVI em pelo menos um microtubo [soro anti-D DVI- (negativo)]. Devem ser capazes de identificar dupla população de hemácias. Para realização do teste, é necessário incluir conjunto de suspensão de hemácias para prova ABO reversa (hemácias A1 e B) na concentração de 0,8 a 1,0% em meio tamponado isotônico com conservantes, para determinação da presença ou ausência no soro de isoaglutininas anti-A e/ou anti-B em método gel aglutinação. Embalagem das hemácias A1 e B em frasco de vidro transparente, rótulo obrigatoriamente em língua portuguesa com a descrição do produto, data de fabricação/validade, com registro no Ministério da Saúde, com validade não inferior a 28 dias, apresentar o número do lote no rótulo, temperatura de armazenamento de 2 a 8ºC, bula com nome do produto, instruções de uso e composição. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 1071 | 64260 | 170 | 10200 | 1241 | 74460 | Ampla
| 2 | 353695 | EBS08710 | GRUPO SANGUÍNEO RECÉM-NASCIDOS Descritivo: Tipagem ABO/RhD de Recém Nascidos devem conter a prova direta com anti-A, anti-B e anti-D (em no mínimo um microtubo), além do microtubo controle para Rh (sem anticorpos) e um microtubo contendo soro de antiglobulina humana. O soro anti-D deverá detectar hemácias DVI+ em pelo menos um microtubo [soro anti-D DVI+ (positivo)]. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 43 | 2580 | 330 | 19800 | 373 | 22380 | Ampla
| 3 | 354480 | EBS02864 | TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA Descritivo: O teste indireto de antiglobulina humana (pesquisa de anticorpos irregulares) possui a finalidade de detectar anticorpos irregulares anti-eritrocitários clinicamente significativos e devem incluir incubação a 37ºC e o uso do soro antiglobulina humana (anti-IgG ou poliespecífico). Deve considerar MÍNIMO de 2 hemácias fenotipadas. As suspensões de hemácias devem conter os antígenos D, C, c (minúsculo), E, e (minúsculo), K, k (minúsculo), Kpb , P1, Jka , Jkb, Fya , Fyb,M, N, S, s (minúsculo), Le a , Le b , Lub, Dia, pelo menos. É desejavel que os antígenos C, c (minúsculo), E, e (minúsculo), Fya , Jka estejam em homozigose em pelo menos uma das células. Cada suspensão de hemácias deve ser proveniente de um único doador. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 1114 | 66840 | 240 | 14400 | 1354 | 81240 | Ampla
| 4 | 337227 | EBS07510 | TESTE DIREITO DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICO Descritivo: Teste Direto de Antiglobulina Humana Poliespecífico deve possuir, no mínimo, soro da antiglobulina humana IgG associado a anti-C3d. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 100 | 6000 | 350 | 21000 | 450 | 27000 | Ampla
| 5 | 353074 | EBS08709 | TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICO Descritivo: Teste Direto de Antiglobulina Humana Monoespecífico deve identificar, no mínimo, anti-IgG, anti-IgM, Anti-IgA, anti-C3d, anti-C3c, e possuir controle do teste. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 35 | 2100 | 105 | 6300 | 140 | 8400 | Ampla
| 6 | 337227 | EBS07510 | PROVA DE COMPATIBILIDADE Descritivo: o teste Prova de Compatibilidade entre as hemácias do doador e o soro ou plasma do receptor deve ser capaz de identificar incompatibilidade ABO e anticorpos reativos à fase de coombs, após incubação a 37ºC. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 1111 | 66660 | 0 | 0 | 1111 | 66660 | Ampla
| 7 | 407404 | EBS13967 | FENOTIPAGEM RH/KELL Descritivo: Para o teste Fenotipagem Rh/Kell considerar no mínimo os antígenos C, c (minúsculo), E, e (minúsculo), Kell, além do microtubo controle. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 34 | 2040 | 0 | 0 | 34 | 2040 | Ampla
| 8 | 354356 | EBS08442 | FENOTIPAGEM DE ANTÍGENOS Fya, Fyb, M, N, S, s Descritivo: Reagente para diagnóstico clínico; conjunto para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros, contendo anticorpos Anti-M, Anti-N, Anti-S, Anti-s, Anti-FyA, Anti-FyB; método: gel-teste. Apresentação: cartão com microtubos, contendo gel com os anticorpos. O exame de fenotipagem deverá vir acompanhado dos insumos necessários para a realização dos testes na metodologia gel teste (diluente, potencializador, cartões, etc.). | Teste | 34 | 2040 | 0 | 0 | 34 | 2040 | Ampla
| 9 | 370611 | - | FENOTIPAGEM DE ANTÍGENOs Jka e Jkb Descritivo: Reagente para diagnóstico clínico; conjunto para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros, contendo anticorpos Anti-Jka e Anti-Jkb; método: gel-teste. Apresentação: cartão com microtubos, contendo gel com os anticorpos. O exame de fenotipagem deverá vir acompanhado dos insumos necessários para a realização dos testes na metodologia gel teste (diluente, potencializador, cartões, etc.). | Teste | 34 | 2040 | 0 | 0 | 34 | 2040 | Ampla
| 10 | 354479 | EBS13362 | PAINEL DE HEMÁCIAS Descritivo: Para o teste Painel de hemácias LISS/Coombs, considerar mínimo de 11 hemácias fenotipadas. Deve apresentar homozigose para os seguintes antígenos: C, c (minúsculo), E, e (minúsculo), Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s (minúsculo). Solicita-se que, pelo menos uma delas, seja positiva para o antígeno Dia. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 38 | 2280 | 0 | 0 | 38 | 2280 | Ampla
| 11 | 375330 | EBS13361 | PAINEL DE HEMÁCIAS ENZIMATICAMENTE TRATADAS Descritivo: Para o teste Painel de hemácias enzimaticamente tratadas, considerar mínimo de 11 hemácias fenotipadas. Deve apresentar homozigose para os seguintes antígenos: C, c (minúsculo), E, e (minúsculo), Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s (minúsculo). Solicita-se que, pelo menos uma delas, seja positiva para o antígeno Dia. As hemácias devem ser tratadas por enzima proteolítica. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 38 | 2280 | 0 | 0 | 38 | 2280 | Ampla
| 12 | 353803 | EBS12235 | RECLASSIFICAÇÃO ABO DE BOLSAS DE HEMÁCIAS Descitivo: O teste de Reclassificação de ABO e RH de bolsas de hemácias deve considerar a retipagem ABO (prova direta) do componente sangúineo do doador e a retipagem RhD. O soro anti-D deverá detectar hemácias DVI+ [soro anti-D DVI+ (positivo)]. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 1111 | 66660 | 0 | 0 | 1111 | 66660 | Ampla
| 13 | 412440 | EBS08884 | PESQUISA DE D FRACO Descritivo: O teste pesquisa de D fraco deve deve detectar antígenos RhD fraco e variantes D, inclusive DVI. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 0 | 0 | 150 | 9000 | 150 | 9000 | Ampla
| 14 | 354480 | EBS02864 | TITULAÇÃO DE ANTICORPOS Descritivo: O teste titulação de anticorpos inclui a realização de vários testes de coombs indireto de antiglobulina humana (pesquisa de anticorpos irregulares) com diluições seriadas da amostra do paciente até resultado negativo. A titulação seriada é realizada com a mesma metologia do teste de coombs indireto. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 10 | 600 | 10 | 600 | 20 | 1200 | Ampla
| 15 | 362078 | EBS08901 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DIÁRIO Descritivo: Kit para controle de qualidade sanguíneo; contendo no mínimo 02 hemácias-testes e 02 soros testes para controle de qualidade interno de classificação sanguínea, pesquisa e identificação de anticorpos irregulares. Deve incluir todos os insumos nas quantidades necessárias para a realização do teste na metologia gel teste. | Teste | 31 | 1860 | 31 | 1860 | 62 | 3720 | Ampla