## Planilha1
|  | HU: | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
|  | UASG: | 155009
|  | OBJETO: | Insumos para o laboratório de análises clínicas
ITEM | EBSERH | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
GRUPO 01 - AUTOIMUNIDADE E MONITORAMENTO TERAPÊUTICO
1 | Não encontrado | 336494 | ANCASCREEN HS (HIGH SENSITIVE) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 300
2 | EBS11945 | 403660 | ASCA IGG pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 300
3 | EBS11941 | 403660 | ASCA IGA pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 300
4 | Não encontrado | 431438 | ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IGG pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
5 | Não encontrado | 431439 | ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IGM pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
6 | Não encontrado | 452772 | ANTICARDIOLIPINA IGG pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
7 | Não encontrado | 452773 | ANTICARDIOLIPINA IGM pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
8 | Não encontrado | 447895 | ANTI-CCP (ANTICORPO DO PEPTÍDEO CITRULINADO CÍCLICO) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
9 | Não encontrado | 470905 | ANTI-CENTRÔMERO pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
10 | EBS08211 | 454109 | ANTICOPROS ANTI MPO (ANTICORPO ANTI-MIELOPEROXIDASE) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
11 | Não encontrado | 484729 | ANTICORPOS ANTI- PR3 (ANTICOPRO ANTI-PROTEINASE 3) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
12 | EBS02831 | 350006 | ANTICORPOS ANTI-SM (ANTICORPO ANTI-SMITH) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
13 | Não encontrado | 441712 | ANTI-DNA (DUPLA HÉLICE) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 3000
14 | EBS02857 | 352647 | ANTI-LA (ANTI SSB) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
15 | EBS08740 | 350002 | ANTI-RNP (ANTICORPO ANTI RIBONUCLEOPROTEÍNA) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
16 | Não encontrado | 447457 | ANTI-RO (ANTI SSA) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
17 | Não encontrado | 447463 | ANTI-SCL 70 (ANTICORPO ANTI ESCLERODERMA) pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
18 | EBS11964 | 350023 | TRANSGLUTAMINASE IGA pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
19 | Não encontrado | 350023 | TRANSGLUTAMINASE IGG pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 200
20 | Não encontrado | 350000 | GLIADINA IGG pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 200
21 | Não encontrado | 350144 | GLIADINA IGA pela metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática | TESTE | 500
GRUPO 02 - COLETA DE SANGUE
ITEM | EBSERH | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
22 | EBS06884 | 388078 | Tubo a vacuo para coleta de sangue à vácuo com ANTICOAGULANTE HEPARINA SÓDICA capacidade de 3 a 5 ml, medindo 13 x 75mm, inquebravel, tampa com plastica protetora total etiqueta externa para identificação do paciente, com informação de procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 3000
23 | EBS09773 | 399142 | Tubo descartável para coleta a vácuo com ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO, tampa plastica protetora total, inquebrável, descartável, com capacidade de 3 a 5 ml, medindo 13 x 75mm, com etiqueta externa para identificação do paciente, contendo informações e procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 2500
24 | EBS06447 | 434612 | Tubo descartavel para coleta de sangue a vácuo com GEL SEPARADOR​, tampa plastica protetora total, inquebrável, com capacidade de 3 a 5 ml, com ativador de coagulação, medindo 13 x 75mm, com etiqueta externa para paciente, contendo informações e procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 220000
25 | EBS02902 | 377598 | Tubo descartável para coleta de sangue a vácuo com ANTICOAGULANTE EDTA-K2 ou EDTA-K3, com tampa plastica protetora total, com capacidade de 3 a 5 ml, medindo 13 X 75mm, etiqueta externa para identificação do paciente, com informação de procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 40000
26 | EBS06917 | 386979 | Tubo descartavel para coleta de sangue à vácuo com ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO como anticoagulante, tampa plastica protetora total, inquebrável, com capacidade de 3 a 5 ml, medindo 13 X 75mm, com etiqueta externa para identificação do paciente, contendo informações e procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 10000
27 | EBS02901 | 377426 | Tubo descartável pediatrico para coleta de sangue a vácuo com ANTICOAGULANTE EDTA-K2 ou EDTA-K3, inquebravel, tampa plastica protetora total, capacidade de 1 a 3 ml, medindo 13 X 75mm, etiqueta para identificação do paciente, com informação de procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote. | UNIDADE | 100000
28 | EBS02891 | 372348 | Tubo descartável pediatrico para coleta de sangue à vácuo com ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO, inquebravel, tampa plastica protetora total, capacidade de 1 a 3 ml, medindo 13 X 75mm, etiqueta para identificação do paciente, com informação de procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote | UNIDADE | 30000
29 | EBS02892 | 377427 | Tubo descartável para coleta de sangue à vácuo, SEM ADITIVOS, SECO, inquebravel, tampa plastica protetora total, capacidade de 3 a 5 ml, medindo 13 X 75mm, etiqueta para identificação do paciente, com informação de procedência, tipo e data de esterilização, validade e lote | UNIDADE | 2000
GRUPO 03 - URINÁLISE
ITEM | EBSERH | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
30 | EBS02413 | 339560 | REAGENTE PARA ANÁLISE DA URINA TOTALMENTE AUTOMATIZADO. Características Adicionais: TIRA COM 10 PARÂMETROS. | TESTE | 26000
ITENS AVULSOS
ITEM | EBSERH | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE
31 | EBS02732 | 455490 | Painel para microdiluição destinado à determinação da concentração inibitória mínima (cim) de POLIMIXINA B para bacilos gram negativos multirresistentes, contendo 12 cavidades por linha, com capacidade para 2 testes e concentrações variando de 64 a 0,125 mcg/ml e controle de crescimento (cc), composto por ágar muller hinton cátion ajustado, polimixina b, cloreto de 2,3,3-trifeniltetrazólio e água purificada. | UNIDADE | 600
32 | EBS13462 | 336799 | Testes para staphylococcus aureus através da prova de coagulase. | TESTE | 300
33 | EBS02480 | 441855 | Caldo suplementado com ácido nalidíxico e gentamicina (ou colistina) para cultivo seletivo de streptococcus agalactie | UNIDADE | 1500
34 | EBS02456 | 441862 | Kit streptococcus agalactiae. Conjunto para identificação de streptococcus beta hemolitico do grupo e composição: agar todd hewitt e uma fita impregnada com staphylococcus aureus | UNIDADE | 500
35 | EBS02923 | 396034 | Teste completo composto por suspensão aquosa de cardiolipina e lecitina purificados em tampão fosfatos com cloreto de colina e edta, para dosagem qualitativa e semi-quantitativa de reaginas treponêmicas (Antígeno Cardiolipidio para Reação VDRL) | TESTE | 10000
36 | EBS00007 | 397506 | Agulha hipordermica descartável para coleta de sangue a vácuo, estéril, em aço inoxidável calibre 30 X 0,7mm OU 32 X 0,7mm com duas pontas em bisel trifacetado e embalagem individual. OBS: AGULHA DEVERÁ VIR COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA RDC nº32 | UNIDADE | 10000
37 | EBS00008 | 397503 | Agulha hipordermica descartável para coleta de sangue a vácuo, estéril, em aço inoxidável calibre 30 X 0,8mm OU 32 X 0,8mm, com duas pontas em bisel trifacetado e embalagem individual. OBS: AGULHA DEVERÁ VIR COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO. | UNIDADE | 25000
38 | Não encontrado | 602676 | TESTE RÁPIDO COVID 19 - ANTÍGENO. Teste rápido de diagnóstico in vitro para a detecção qualitativa do antigeno SARSCoV-2 (Ag). tipo de análise : qualitativo antigeno. Imunocromatografia, pesquisa do vírus. Sensibilidade mínima de 95%. Especificidade mínima de 99%. Incluso Swab nasal estéril para coleta de amostra. Tubo gotejador de reação/extração com tampa vedada para transporte seguro. Incluso controle positivo e negativo. Tempo máximo de resultado: 20 minutos. | TESTE | 6000
39 | EBS03010 | 412589 | Teste imunocromatográfico para detecção simultânea do antígeno NS1 e anticorpos IGG e IGM da DENGUE humana. | TESTE | 2000