## Anexo I do TR
Processo Sei nº: 23764.004849/2026-63
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares Diversos
ANEXO I - Descrição Detalhada e Quantitativos do Objeto
ITEM | AGHU | CATMAT | EBSERH | DESCRITIVO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE PARA AMOSTRA
1 | 65162 | 626674 | EBS04917 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA DE PLEXO 21G X 4": Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 21 G x 4 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Necessário ser compatível com o aparelho Stimuplex HNS12. CÓD. INST.: 65162 CATMAT: 626674 COD EB: EBS04917 | Unidade | 70 | 5
2 | 65161 | 626693 | EBS00010 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA DE PLEXO 22G X 2":Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 2 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Necessário ser compatível com o aparelho Stimuplex HNS12 CÓD.INST:65161 CATMAT: 626693 CÓD. EB.: EBS00010 | Unidade | 100 | 5
3 | 64873 | 626577 | EBS04916 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 22G X 3 1/2": Agulha para anestesia raquidiana calibre 22 g com comprimento de 3 1/2, em aço inox, com ponta tipo quincke com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Característica adicional para obesos. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.. CÓD. INST.: 64873 CATMAT: 626577 COD EB: EBS04916 | Unidade | 100 | 5
4 | 64875 | 626618 | EBS00026 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA QUINCKE 26G X 3 1/2":Agulha para anestesia raquidiana e punção liquórica (coleta de líquor), calibre 26 g com comprimento de 3 1/2 em aço inox, com ponta tipo quincke com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD.INST: 64875 CATMAT: 626618 CÓD. EB.: EBS00026 | Unidade | 350 | 5
5 | 910 | 628438 | EBS08947 | ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 08CM X 1,8MT: Algodão, tipo ortopédico, apresentação em mantas, material em fibra 100% de algodão cru, tamanho 8, características adicionais enrolado em papel apropriado, tipo embalagem embalagem individual. dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no ministério da saúde. CÓD. INST.: 910 CATMAT: 628438 CÓD. EBS.: EBS08947 | Unidade | 300 | 2
6 | 70809 | 460106 | EBS12878 | ARMADILHA DE AGUA D-FEND PRETA - ANESTESIA - DATEX OHMEDA/GE: Armadilha de Agua D-Fend Preta para Aparelhos de Anestesia Datex Ohmeda/GE - Modelo: Avance 5/S. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio e modo de reprocessamento em português. OBS.: Ser compatível com Datex Ohmeda/GE - Modelo: Avance 5/S. CÓD. INST: 70809 CATMAT: 460106 Cód. EBS.: EBS12878 | Unidade | 3 | 1
7 | 66536 | 604915 | EBS08539 | AVENTAL CIRÚRGICO BVB TAMANHO GG (ESTÉRIL): Confeccionado em não tecido TRILAMINADO de polipropileno e uma camada de filme monolítico não poroso, respirável, com barreira de proteção viral BVB. Acabamento em solda ultrassônica. TAMANHO aproximado de 1,40 m x 1,80 m, possuir GRAMATURA MÍNIMA de 50 g/m². Mangas longas com punho em ribana, colarinho com viés de não tecido faixa de amarração na cintura com transpasse lateral (tipo opa), com adequado ajuste, e alça fixadora para dedo polegar (dedal), e costuras seladas. Acompanha 01 toalha absorvente em não tecido. Possuir dobradura asséptica, acondicionado em envoltório de não tecido sms. Todo material acondicionado em embalagem de papel grau cirúrgico e filme de polietileno. Apresentar registro no Ministério da Saúde/Anvisa, e laudo comprobatório de barreira viral do produto acabado ou da matéria prima, e de eficiência de filtração bacteriana (BFE) do produto acabado. Aceita-se variação nas medidas de comprimento e largura de 5 cm para mais ou menos. Item descartável. CÓD. INST.: 66536 CATMAT: 604915 CÓD EBS.: EBS08539 AGHU: 66536 | Unidade | 200 | 5
8 | 75394 | 477423 | EBS05721 | BOLSA DE COLOSTOMIA /ILEOSTOMIA NEONATAL: composto por uma bolsa drenável de plástico macio, silencioso e à prova de odores, um disco protetor de pele que promova proteção prolongada. Um clipe (clamp) de fechamento separado da bolsa ou com velcro. Deve apresentar: orifício inicial que pode ser ampliado até no máximo 27mm, para acomodar estomas, guia de recorte impresso no papel aderente, tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. As bolsas devem vir acondicionadas em embalagem em papelão com o número de clipes equivalente ao número de bolsas (se for bolsas com clamp), apresentando lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. CÓD. INST. 75394 CATMAT: 477423 CÓD.EBS.: EBS05721 | Unidade | 80 | 5
9 | 77574 | 438829 | EBS08617 | CABO PARA PINÇA BIPOLAR - BISTURI - Cabo para Pinça Bipolar. Cabo de 3 metros. Plugue banana de ø 3,97 mm para conexão com a saída bipolar do bisturi. Conector de ø 1,6 mm para conexão com pinças bipolares. Compatível com bisturi eletrônico marca WEM/Covidien, modelo FORCE FX. COD INST.: 77574 CATMAT: 438829 CÓD EBS: EBS08617 | Unidade | 5 | 2
10 | 59291 | 607194 | EBS05890 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 75CM X 75 CM:Campo cirúrgico, FENESTRADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 cm (largura) x 75 cm (comprimento), material SMS, GRAMATURA CERCA DE 45 g/m², com FENESTRA DE CERCA DE 8 cm, fixação adesivo acrílico ao redor da fenestra, impermeável. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. CÓD. INST.: 59291 CATMAT: 607194 CÓD. EB.: EBS05890 | Unidade | 600 | 5
11 | 58926 | 437287 | EBS05000 | CATETER MONO LÚMEN 22GA X 10CM NEONATAL: Cateter venoso central mono lúmen, 22 g x 10 a 15 cm, 4 fr em poliuretano ou silicone, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível e biocompatível. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Uso com técnica de introdução por dentro da agulha. Acompanha: agulha para punção com cânula reta siliconizada, bisel trifacetado, afiado, cone fêmea rosqueável e capa protetora, fio guia metálico, centimetrado, 45 cm, com ponta em J para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento, dilatador em polipropileno, e trava para fixação, clamp de vedação do fluxo, capa protetora em plástico transparente, incolor, maleável, todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/ms. CÓD. INST.: 58926 CATMAT: 437287 COD EB: EBS05000 | Unidade | 30 | 3
12 | 60036 | 487646 | EBS00824 | FIO DE SUTURA, TIPO POLIÉSTER 2-0 - AGULHA 31MM, TRANÇADO, NÃO ABSORVÍVEL, COR VERDE. AGULHA CILÍNDRICA DE 31 MM, CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO. CÓD INST: 60036 CATMAT: 487646 CÓD.EB: EBS00824 | Envelope | 240 | 3
13 | 63398 | 600032 | EBS08605 | PONTA ACRÍLICA PARA AMNIOSCÓPIO (M): Instrumental cirurgico, tipo ponta amnioscópio, características adicionais com lente aumento e escala de cores comparativa, dimensões 190 x 40 x 13mm, tipo ponta média, material acrílico translúcido, compatível com aparelho Ciruvet. CÓD. INST.: 63398 CATMAT: 600032 CÓD. EBS: EBS08605 | Unidade | 10 | 3
14 | 59791 | 439636 | EBS02103 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO CATETER - UROLÓGICA): Seringa 60 ml, bico cateter, Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 10 ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD. INST.: 59791 CATMAT: 439636 CÓD. EBS.: EBS02103 | Unidade | 800 | 2
15 | 65380 | 605288 | EBS04956 | SISTEMA AUTOMATICO DE APLICAÇAO INTRA OSSEA INFANTIL/ADULTO 15G ADULTO: Composto por dispositivo plástico com trava de segurança, com ou sem mola disparadora, agulha e mandril. Corpo plástico e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e mandril em aço inox, embutida totalmente no corpo do dispositivo ou separada do mesmo, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparada por mola automática, com acionamento manual, tamanho infantil/adulto, calibre cerca de 15G x 25mm, 25mm X 1.8 mm, profundidade ajustável , com indicações na embalagem para aplicação pediátrica/adulto em kg , Embalagem deve conter dados de identificação do produto, data de fabricação e validade, Registro na ANVISA. CÓD. INST.: 65380 CATMAT: 605288 COD EB: EBS04956 | Unidade | 2 | 2
16 | 56652 | 459113 | EBS08980 | TUBO DE SILICONE N° 205 (8,0 x 11,5MM): Tubo hospitalar, material silicone, formato circular, tipo liso, espessura 8mm, tamanho nº 205, transmitância transparente, diâmetro externo 11,5mm, comprimento 15 metros. Material autoclavável/esterilizável, atóxico. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. Apresentação: Pacote com 15 metros. CÓD. INST.: 56652 CATMAT: 459113 CÓD.EBS.: EBS08980 | Pacote | 10 | 1 metro