## Anexo_I
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de CURATIVOS (inclusive manipulados) E OSTOMIA
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de CURATIVOS (inclusive manipulados) E OSTOMIA
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
ITENS INDEPENDENTES CURATIVOS
1 | 477873 | EBS02303 | 2127 |  | BOTA DE UNNA 11 cm (L) x 9 m(C). Atadura impregnada com pasta à base de zinco, com trama e acabamento regular. Todo material deve conter impregnação segura de pasta, atóxico, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, proporcionar aplicação e utilização segura e fácil manuseio. NÃO ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco). | UNIDADE | 350
2 | 478154 | EBS05712 | 406987 |  | BANDAGEM ELÁSTICA MULTICAMADAS- sistema de bandagem compressiva, COM MEDIDA DE TORNOZELO DE 18 a 25 cm. Pacote com sistema multicamadas, com no mínimo 2 camadas. Embalagem individual, ESTÉRIL, compatível com o processo de esterilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica. Com dados de identificação, procedência, número de lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 350
3 | 485086 | EBS05776 | 285088 |  | Curativo COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMULSÃO DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE. TAMANHO: 7 a 8 cm x 7 a 8 cm. Para tratamento de feridas. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, poroso, permitindo que o exsudato passe para a cobertura secundária, e não aderente ao leito da ferida, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS. | UNIDADE | 1000
4 | 485087 | EBS02333 | 405949 |  | Curativo COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMULSÃO DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE. TAMANHO: 7 a 8 cm x 20 a 21 cm. Para tratamento de feridas. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, poroso, permitindo que o exsudato passe para a cobertura secundária, e não aderente ao leito da ferida, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS. | UNIDADE | 750
5 | 485089 | EBS02332 | 410695 |  | Curativo COMPRESSA COM ACETATO DE CELULOSE COM EMULSÃO DE PETROLATUM, NÃO ADERENTE. TAMANHO: 7 a 8 cm x 150 a 153 cm. Para tratamento de feridas. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, poroso, permitindo que o exsudato passe para a cobertura secundária, e não aderente ao leito da ferida, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS. | UNIDADE | 500
6 | 485094 | EBS06038 | 407085 |  | Curativo GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO DERMOPROTETOR (ácidos graxos essenciais, copaíba e malaleuca), MEDINDO 7,5 x 7,5 cm. ESTÉRIL. Apresentar alta absorção. Embalagem resistente, segura, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 1200
7 | 615896 | EBS05740 | 405811 |  | Curativo GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM ÓLEO DERMOPROTETOR (ácidos graxos essenciais, copaíba e malaleuca), MEDINDO 7,5 x 15 cm. ESTÉRIL. Apresentar alta absorção. Embalagem resistente, segura, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 1500
8 | 484869 | EBS02310 | 407081 |  | Curativo ABSORVENTE COM 100% fibra de CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA + PRATA IÔNICA E COM AÇÃO QUELANTE E SURFACTANTE CONTRA O BIOFILME. TAMANHO: 10 cm x 10 cm. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas, colonizadas e ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, com ação antimicrobiana efetiva, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 1200
9 | 484870 | EBS02311 | 403249 |  | Curativo ABSORVENTE COM 100% fibra de CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA + PRATA IÔNICA E COM AÇÃO QUELANTE E SURFACTANTE CONTRA O BIOFILME. TAMANHO: 15 cm x 15 cm. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas, colonizadas e ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, com ação antimicrobiana efetiva, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 1200
10 | 484840 | EBS02313 | 410696 |  | Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO. TAMANHO: 15 cm x 15 cm. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alto poder de absorção vertical, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 600
11 | 484847 | EBS02318 | 410699 |  | Curativo COM CARBOXIMETILCELULOSE + ALGINATO DE CÁLCIO. TAMANHO: 18 cm x 20 cm Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas, colonizadas e ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, com ação antimicrobiana efetiva, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 100
12 | 484840 | PROVPPS020218 | 153109 |  | CURATIVO COMPOSTO NO MÍNIMO POR FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO ASSOCIADA À PRATA. Tamanho aproximado: 10 x 10 cm.que realiza drenagem vertical do exsudado, permitem a remoção sem trauma ao tecido neoformado e promovem hemostasia. | UNIDADE | 1200
13 | 485058 | EBS02320 | 288107 |  | Curativo COM CARVÃO ATIVADO + PRATA. TAMANHO: 10 cm x 20 cm, RECORTÁVEL. Para tratamento de feridas infectadas e com odor. Material absorvente, atóxico, maleável, isento de irritantes dérmicos, indolor, devendo propiciar absorção do exsudato e controle efetivo do odor, mantendo o leito da ferida com umidade fisiológica, propiciando retirada sem trauma tecidual. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 350
14 | 484968 | EBS02338 | 406989 |  | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 10 a 12 cm x 10 a 12 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Formato: quadrado. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 1200
15 | 484972 | EBS02339 | 410701 |  | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 15 a 17 cm x 15 a 17 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Modelo: quadrado. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 600
16 | 484964 | EBS05772 | 407082 |  | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 18 a 20 cm x 22 a 26 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, formato CALCÂNEO. Para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 1600
17 | 484900 | EBS05757 | 405805 |  | Curativo HIDROPOLÍMERO, COM SILICONE, material ESPUMA HIDROCELULAR COM REVESTIMENTO em POLIURETANO, formato SACRAL, TAMANHO: 20 a 24 cm x 20 a 24 cm. Permeável a gases e impermeável a líquidos, com borda aderente, uma película absorvente e uma película exterior à prova de água, resistente ao vapor, indolor, isento de irritantes dérmicos, deverá propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | UNIDADE | 3500
18 | 484950 | EBS02324 | 405803 |  | Curativo COM ESPUMA DE POLIURETANO + PRATA. TAMANHO: 15 x 15 cm. Para tratamento de feridas colonizadas e ou infectadas e com moderada exsudação, com barreira protetora contra bactérias e água, permeável ao vapor/gases. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, com ação antimicrobiana efetiva, indolor, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele, com alto poder de absorção vertical. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 150
19 | 627909 | EBS12959 | 410698 |  | Curativo COMPRESSA COM GAZE 100% ALGODÃO IMPREGNADA COM PHMB (poliexametileno biguanida). TAMANHO APROXIMADO: 11 cm x 3,7 metros. Para cobertura de feridas colonizadas e/ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma em uma única peça. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. | UNIDADE | 700
20 | 627910 | EBS05783 | 406129 |  | Curativo COMPRESSA COM GAZE 100% ALGODÃO IMPREGNADA COM PHMB (poliexametileno biguanida). TAMANHO: 14 a 18 cm x 16 a 19 cm. Para cobertura de feridas colonizadas e/ou infectadas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma em uma única peça. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. | UNIDADE | 500
21 | 484993 | EBS13540 | 406853 |  | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PHMB 0,5%, NÃO ADERENTE, HIDROFÍLICA, REALIZA ABSORÇÃO VERTICAL. TAMANHO APROXIMADO: 20 cm x 20 cm | UNIDADE | 300
22 | 484912 | EBS13489 | 406855 |  | HIDROGEL TRANSPARENTE EM PLACA OU IMPREGNADO EM GAZE NÃO ADERENTE QUE AJUDA A MANTER O MEIO ÚMIDO. TAMANHO APROXIMADO: 10 cm x 10 cm | UNIDADE | 50
23 | 485092 | EBS05789 | 410702 |  | Curativo DE MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA COM SILICONE. TAMANHO: 10 a 13 cm x 12 a 15 cm. Não aderente, laminado em duas faces por filme de polietileno. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | UNIDADE | 50
24 | 485105 | EBS12749 | 405787 |  | CURATIVO DE BIOCELULOSE ESTÉRIL – 16 CM X 21 CM Curativo primário constituído por membrana de biocelulose / celulose bacteriana, porosa, estéril, atóxica, flexível e de alta conformabilidade anatômica, permeabilidade seletiva, permitindo trocas gasosas adequadas e manutenção do ambiente úmido fisiológico. Aderência suave ao leito da ferida. Indicado para tratamento de feridas agudas e crônicas. Deve permitir drenagem do exsudato para cobertura secundária quando necessário. Deve possibilitar permanência prolongada na lesão, conforme avaliação clínica, podendo ser mantido até a cicatrização completa em lesões superficiais estáveis. Embalado individualmente, contendo identificação de lote, validade e número de registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente. Tamanho aproximado: 16 cm x 21 cm Classificação: Dispositivo Médico, conforme RDC nº 751/2022 | UNIDADE | 250
25 | 484959 | EBS05749 | 410703 |  | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 20 x 10 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gazes) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 1200
26 | 484963 | EBS05750 | 410705 |  | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 25 x 10 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gazes) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 750
27 | 484960 | EBS05748 | 412213 |  | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 10 x 15 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gases) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 250
28 | 484944 | EBS09717 | 412214 |  | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, COMPOSTO POR FILME ADESIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO semipermeável (impermeável a água e permeável a vapores úmidos). TAMANHO: 10 x 35 cm. Barreira bacteriana, flexível, hipoalergênico, compressa central não aderente, absorvente, porosa, com capacidade moderada de absorção de secreções. Indicado para ferida pós-operatórias que cicatrizam por primeira intenção, deve possuir bordas arredondadas, aplicação em moldura, flexível, com capacidade de se conformar às diversas partes do corpo e em áreas de dobras e articulações, permitir que o paciente se banhe com o curativo aplicado. ESTÉRIL e de uso único. Todo material deve ser resistente, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, LIVRE DE LÁTEX, resíduos e impurezas, atóxico, propiciar fixação asséptica e adesividade segura, e durabilidade, manuseio fácil e seguro, biocompatível e atender a legislação vigente. Embalagem resistente, com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 500
29 | 484757 | EBS00509 | 403269 |  | Cobertura PARA CURATIVO, TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO, TAMANHO 10 CM X 10 M, ação: fixar e impermeabilizar curativos. Material poliuretano, transparente, hipoalergênica, livre de látex, não estéril, permeável ao oxigênio, a vapor de gases úmidos; à prova d´água, com barreira bacteriana, flexível e moldável para oferecer maior conforto ao paciente. Contendo escala centimetrada em toda extensão, com bordas sem adesivo para facilitar a aplicação. Todo material deve ser resistente, maleável, isento de agentes alergizantes, resíduos e impurezas, propiciar aplicação e adesividade segura, durabilidade, fácil manuseio e retirada da proteção não adesiva. Uso único. Embalagem segura com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco). | UNIDADE | 1200
30 | 484943 | EBS05736 | 410704 |  | Curativo tipo COBERTURA NÃO ADESIVA PARA CURATIVO DE TRAQUEOSTOMIA E/OU DRENO, TAMANHO: CERCA DE 10 cm x 10 cm. Composta por camada de contato com a ferida de material não tecido, não aderente, porosa com a capacidade de absorver secreções com presença ou não de alumínio na sua composição, camada não tecido absorvente com capacidade de reter sangue e secreções e camada superior de não tecido cobrindo a camada absorvente. Hipoalergênica. Apresentar fenestra em Y ou circular que permita o contato com todos os lados da cânula de traqueostomia e/ou cateter tubular. Embalado individualmente, estéril. Deve permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | UNIDADE | 400
31 | 482134 | EBS09001 | 408865 |  | Protetor de CALCÂNEO e TORNOZELO, TIPO BOTA, TAMANHO ADULTO, em ESPUMA DE POLIETILENO densidade 23, face interna com espuma no formato piramidal, tipo caixa de ovo, anatômico, com fixador ajustável lateral em velcro ou similar. Material resistente, macio, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, com acabamento regular, devendo manter o formato original durante o uso e propiciar ajuste seguro e conforto durante a utilização. Embalagem individual, segura, com identificação do produto, validade e lote. | PAR | 1000
32 | 484984 | EBS05747 | 410707 |  | Curativo com Tecnologia Hidrofóbica à Base de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC). TAMANHO: 7 CM X 9 CM. Curativo primário estéril, atóxico, de uso único, constituído por malha ou tecido impregnado com cloreto de dialquil carbamoil (DACC), tecnologia hidrofóbica destinada à remoção física de microrganismos do leito da ferida, sem ação farmacológica, química ou metabólica. Deve apresentar estrutura não aderente ou de baixa aderência ao leito da ferida. Indicado para feridas agudas e crônicas, colonizadas ou com risco de infecção, incluindo lesões cirúrgicas, traumáticas, úlceras e queimaduras superficiais. Deve permitir drenagem do exsudato para cobertura secundária quando necessário e ser compatível com diferentes tipos de coberturas complementares e terapia compressiva, quando indicada. Produto fornecido estéril, embalado individualmente, contendo identificação de lote, validade e número de registro ou notificação na ANVISA, conforme legislação vigente. DEVE PRESENTAR RMS CLASSE 3 (ALTO RISCO). | UNIDADE | 200
33 | 603317 | EBS05778 | 412215 |  | CURATIVO COM 100% POLIÉSTER + MATRIZ CICATRIZANTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS LIPOFÍLICAS COM SAIS DE PRATA E COM FIBRAS POLIABSORVENTES. TAMANHO: 15 CM X 15 CM. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS COLONIZADAS E OU INFECTADAS E COM MODERADA EXSUDAÇÃO, COM BARREIRA PROTETORA CONTRA BACTÉRIAS E ÁGUA, PERMEÁVEL AO VAPOR/GASES. TODO O MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, MACIO, MALEÁVEL, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA, INDOLOR, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL APLICAÇÃO ASSÉPTICA, ADESIVIDADE SEGURA, ABSORÇÃO E UMIDADE SEGURA NO LEITO DA FERIDA, PERMITIR RETIRADA SEM TRAUMA, SEM LIBERAÇÃO DE RESÍDUOS NA PELE. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE PRESENTAR RMS CLASSE 3 (ALTO RISCO). | UNIDADE | 200
34 | 628483 | EBS08518 | 412217 |  | Rede tubular elástica para fixação de curativos em cabeça e pescoço, LARGURA cerca de 83 mm e COMPRIMENTO de 10 m (em descanso). Composto de FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. Deve manter a elasticidade homogênea e segura propiciando pressão adequada e uniforme, com amoldamento e fixação adequada ao segmento do corpo. Aprs: rolo | UNIDADE | 50
35 | 628483 | EBS08516 | 412219 |  | Rede tubular elástica para fixação de curativos, LARGURA cerca de 21 mm e COMPRIMENTO de 10 m (em descanso). Composto de FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. Deve manter a elasticidade homogênea e segura propiciando pressão adequada e uniforme, com amoldamento e fixação adequada ao segmento do corpo. Aprs: rolo | UNIDADE | 120
36 | 483386 | EBS00520 | 401119 |  | Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA. PARA FIXAÇÃO DE CATETER PERIFÉRICO, TAMANHO: 7,5 CM (largura) x 9,0 CM (comp) (+/- 1 cm em cada medida). COMPOSTO POR PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, (impermeável a líquidos, bactéria e vírus, e alta permeabilidade ao vapor), estéril, hipoalergênico. Possui fendas e reforço nas bordas de tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar uma fixação entorno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Sistema avançado de fixação com exclusivo desenho para estabilização. Contém 02 tiras adesivas extras de tecido macio recoberta por filme, para promover reforço a estabilização do cateter e 01 tira para identificação, sistema de aplicação em moldura, facilitando a aplicação, reduzindo o número de perda do curativo. LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de dentificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 18000
37 | 483388 | EBS00519 | 403268 |  | Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA. PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL ADULTO: TAMANHO: 9,0 CM (largura) x 11,5 CM (comp) (+/- 1 cm em cada medida). COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, (impermeável a líquidos, bactéria e vírus, e alta permeabilidade ao vapor), FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE, estéril, hipoalergênico. Possui fendas e reforço nas bordas de tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar uma fixação entorno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Sistema avançado de fixação com exclusivo desenho para estabilização. Contém 02 tiras adesivas extras de tecido macio recoberta por filme, para promover reforço a estabilização do cateter e 01 tira para identificação, sistema de aplicação em moldura, facilitando a aplicação, reduzindo o número de perda do curativo. LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 15000
38 | 607219 | EBS12732 | 412204 |  | CAMPO CIRÚRGICO, INCISIONAL, ADESIVO HIPOALÉRGÊNICO, IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 65 CM X 45 CM, ÁREA ADESIVA INCISIONAL MEDINDO 60 CM X 45 CM (+/- 5 CM). MATERIAL PLÁSTICO, DE FÁCIL MANUSEIO, RESISTENTE, MALEÁVEL, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, QUE PROPICIE ADESIVIDADE SEGURA E PERMITA A RETIRADA SEM TRAUMA E SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE: GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITIR A SUA FÁCIL RETIRADA E CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 600
39 | 607214 | EBS14125 | 412203 |  | CAMPO CIRÚRGICO, INCISIONAL, ADESIVO HIPOALÉRGÊNICO, IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 15 CM X 20 CM, ÁREA ADESIVA INCISIONAL MEDINDO 10 CM X 20 CM (+/- 2 CM). MATERIAL PLÁSTICO, DE FÁCIL MANUSEIO, RESISTENTE, MALEÁVEL, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, QUE PROPICIE ADESIVIDADE SEGURA E PERMITA A RETIRADA SEM TRAUMA E SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE: GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITIR A SUA FÁCIL RETIRADA E CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. APRS: UNIDADE. | UNIDADE | 600
ITENS INDEPENDENTES MED. MANIPULADOS E CURATIVOS
40 | 390680 | EBF02282 | 289044 |  | PAPAÍNA; 10%; GEL TÓPICO; MEDICAMENTO ESPECIALMENTE MANIPULADO. | BISNAGA 50G | 150
41 | 426275 | EBF02867 | 405287 |  | PAPAÍNA; 20%; CREME DERMATOLOGICO; MEDICAMENTO ESPECIALMENTE MANIPULADO. | BISNAGA 50G | 250
42 | 352263 | EBF02307 | 407269 |  | PAPAÍNA, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO, TEOR DE PUREZA: ATIVIDADE MÍNIMA DE 6000 UI/MG (REF. USP), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MATÉRIA PRIMA FARMACÊUTICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 9001-73-4 | SACHÊ 2G | 100
GRUPO 01 - INSUMOS ESTOMIA
43 | 616982 | EBS05786 | 402747 |  | SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL, FÁCIL DE UTILIZAR, COMPOSTO POR: SONDA TIPO RETAL C/ BALÃO, MATERIAL: SILICONE OU PERMALENE, QUANTIDADE VIAS: 2 OU 3 VIAS LATERAIS COM O OBJETIVO DE NO MÍNIMO INFLAR E IRRIGAR A SONDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSÃO C/ CONECTOR P/ BOLSA COLETORA, APLICAÇÃO: INCONTINÊNCIA FECAL, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPONENTES: VÁLVULA ANTIRREFLUXO, MODELO KIT C/ SERINGA 60ML E BOLSA DE 1L | CONJUNTO | 8
44 | 619205 | EBS06688 | 127965 |  | BOLSA COLETORA PARA COLETA DO EFLUENTE MODELO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POSSUI VÁLVULA ANTI-REFLUXO É GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML E FABRICADA COM O MESMO MATERIAL UTILIZADO EM BOLSAS DE ESTOMIA. POSSUI TAMPA OU VALVULA DE FECHAMENTO AO FINAL DO USO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PEÇA SO DEVE SER ADQUIRIDA SE FOR COMPATIVEL COM O SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL | UNIDADE | 50
ITENS DIVERSOS INDEPENDENTES
45 | 396597 | EBS02296 | 400531 |  | AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) + TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA) + VITAMINAS A (RETINOL) + VITAMINA E (TOCOFEROL) + ÓLEO DE MALALEUCA + ÓLEO DE COPAÍBA. EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: LOÇÃO OLEOSA, CERCA DE 100 ML. | FRASCO 100ML | 1000
46 | 348002 | EBS02300 | 290898 |  | AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) + TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA) + VITAMINAS A (RETINOL) + VITAMINA E (TOCOFEROL). EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: LOÇÃO OLEOSA, CERCA DE 200 ML. | FRASCO 200ML | 1000
47 | 371126 | EBS09719 | 405145 |  | LOÇÃO HIDRATANTE à base de AGE (ácidos graxos essenciais) + vitaminas A (retinol) + vitamina E (tocoferol) + lecitina de soja + agentes umectantes. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: LOÇÃO HIDRATANTE, bisnaga com no mínimo 100 ml. Validade de no mínimo 12 meses. | BISNAGA DE 100 ml a 200ml | 700
48 | 484922 | EBS02335 | 405147 |  | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO; GEL COESO. PARA FERIDAS SECAS, POUCO ÚMIDAS OU DE MÉDIA EXSUDAÇÃO, COM PRESENÇA DE TECIDO INVIÁVEL (NECROSE E ESFACELO). MATERIAL ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, INDOLOR, DEVENDO PROPICIAR ALTA ABSORÇÃO, MANUTENÇÃO DE UMIDADE FISIOLÓGICA NO LEITO DA FERIDA, AMOLECER POSSÍVEIS TECIDOS INVIÁVEIS. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RM. Apresentação: bisnaga EM GEL com NO MÍNIMO 80 g. | BISNAGA de no mínimo 80g | 600
49 | 390804 | EBS02354 | 403242 |  | CURATIVO, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE POLIHEXANIDA E BETAÍNA (0,1% + 0,1%). PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. DEVE PROPICIAR LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, COM TAMPA PROTETORA SEGURA, FÁCIL ESCOAMENTO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS - CLASSE IV (MÁXIMO RISCO). FRASCO COM NO MÁXIMO 400 ML. | FRASCO com aproximadamente 400ML | 1500
50 | 390804 | PROVPPS020606 | 412221 |  | CURATIVO, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS À BASE POLIHEXANIDA E BETAÍNA (0,2% + 0,2%). PARA USO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. SOLUÇÃO TRANSPARENTE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICA, INDOLOR, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E DE IRRITANTES DÉRMICOS. DEVE PROPICIAR LIMPEZA DA FERIDA SENDO EFETIVA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. O PRODUTO DEVE MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS ABERTO, POR NO MÍNIMO ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM RESISTENTE, COM TAMPA PROTETORA SEGURA, FÁCIL ESCOAMENTO E MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS - CLASSE IV (MÁXIMO RISCO). FRASCO COM APROXIMADAMENTE 400 ML. | FRASCO com aproximadamente 400ML | 1500
51 | 485862 | EBS08513 | 403238 |  | CURATIVO HIDROGEL CONTENDO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA (PHMB/POLIHEXANIDA) A 0,2%; GEL COESO. INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, CAPAZ DE FORMAR AMBIENTE ÚMIDO E REMOVER CAMADAS DE FIBRINA E TECIDOS DESVITALIZADOS. LIVRE DE PARABENOS NA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO EM GEL, BISNAGA COM NO MÍNIMO 30 G. | BISNAGA 30G | 1000
52 | 477276 | EBS09423 | 413329 |  | Protetor CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS SEM ÁLCOOL, constituída de estireno-isopreno-estireno, borracha de isopreno líquido, poliisobutileno, dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno, sem etanol. Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral e melhorar a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 g | UNIDADE | 150
53 | 484799 | EBS02357 | 269825 |  | PROTETOR CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE). PROTEÇÃO PARA A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES DA OSTOMIA E ESCORIAÇÕES EM GERAL. PÓ QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL/LESIONADA, FORMANDO UMA SUBSTÂNCIA GRANULAR, HIGROSCÓPICA, MUITO FINA QUE ADERE ÀS ÁREAS ÚMIDAS DE MODO A FORMAR UMA BARREIRA QUE COBRE E PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS EFLUENTES E MELHORA A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA. BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G. | FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G. | 100
54 | 485107 | EBS02305 | 400229 |  | CREME BARREIRA PROTETORA. DEVE AGIR COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EXSUDATOS E EFLUENTE AGRESSIVOS, PARA HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE DANIFICADA. PODE SER USADO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA DERMATITE ASSOCIADA A INCONTINÊNCIA, AO REDOR DE GASTROSTOMIAS E PROTEÇÃO DA PELE DE PACIENTES EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL. EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: CREME COM NO MÍNIMO 50 ML. APRS: UNIDADE. Validade mínima de 12 meses. | BISNAGA 60ml | 900
55 | 485107 | EBS02304 | 405148 |  | CREME BARREIRA PROTETORA, HIDRATANTE, PARA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE. PARA USO EM PELE ÍNTEGRA. DEVE PROMOVER HIDRATAÇÃO SEM OLEOSIDADE E RÁPIDA ABSORÇÃO, PERMITINDO FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS ADERENTES APÓS A APLICAÇÃO, E PROTEGER CONTRA DANOS RELACIONADOS A INCONTINÊNCIA. TODO O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, ATÓXICO, INDOLOR, PROMOVER AÇÃO PROLONGADA E SEGURA SEM NECESSIDADE DE REAPLICAÇÃO EM NO MÍNIMO DOIS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE, NÃO DEVENDO PERMITIR ADERÊNCIA DE RESÍDUOS DE EFLUENTES NA PELE. EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, DE FÁCIL MANUSEIO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS - CLASSE 1 (BAIXO RISCO). TUBO/BISNAGA COM NO MÍNIMO 25 G. APRS: UNIDADE | BISNAGA NO MÍNIMO 25G | 30
56 | 410579 | EBS05788 | 277229 |  | LENÇO DE NÃO TECIDO REMOVEDOR DE ADESIVOS. TAMANHO: 9 A 11 X 14 A 16 CM. IMPREGNADO COM ÁLCOOL BENZÍLICO C12-C15, DLIMONENO, HIDROCARBONETOS DE ALTA PUREZA, ÁLCOOL ALQUILARÍLICO ETOXILADO-DIETANOLAMIDA DE COCO, ÁLCOOL 2,4-DICLOROBENZÍLICO E HIDROXITOLUENO BUTILADO. FACILITADOR DA REMOÇÃO DA PLACA BASE ADESIVA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA, REDUZ O TRAUMA NA PELE, REMOVE RESQUÍCIO DE ADESIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. | ENVELOPE INDIVIDUAL | 500
57 | 485110 | EBS05717 | 405625 |  | BOLSA PARA FÍSTULA, KIT COMPOSTO DE 01 DISPOSITIVO RECEPTOR PARA A COLETA DE SECREÇÕES E ACESSÓRIOS. Método passivo, não estéril, de coleta de secreções de fístulas em região abdominal, feridas abertas ou não. RECORTÁVEL DE 156 a 228 mm. Componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | CONJUNTO | 10
58 | 477249 | EBS09707 | 409647 |  | BOLSA PARA OSTOMIA, ADULTO, COM 51 a 55 mm, composta por 2 PEÇAS. Confeccionada EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, flexível, com tela protetora, com filtro a prova de odores (incorporado à bolsa), Placa de resina sintética CONVEXA, RECORTÁVEL ATÉ 55 mm, COM adesivo microporoso nas bordas. DRENÁVEL com clip de selagem individual, ou fechamento tipo envelope de velcro que permita a abertura e o fechamento de forma rápida e sem dificuldade, COM HASTE PARA CINTO. As bolsas devem vir acondicionadas com o número de clipes equivalente ao número de bolsas. Que no sistema de duas peças a união da bolsa à placa seja preciso, de forma que o encaixe ou acoplamento autoadesivo não se solte ou desencaixe. Todo material deve ser resistente (que mantenha a adesividade no mínimo de cinco (5) dias para colostomia e no mínimo de três (3) dias para ileostomia), sem permitir infiltração de efluente sob ela ou vazamento, seguro (ao ser retirado não deixe resíduo aderido à pele de difícil remoção, atóxico, macio, maleável (que se dobre ou curve com facilidade e acompanhe o contorno e dobras do corpo), sem irritantes dérmicos, propiciar adesividade e manuseio fácil e seguro devendo atender a legislação vigente. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | CONJUNTO | 50
59 | 477249 | EBS09448 | 7099 |  | BOLSA PARA OSTOMIA, ADULTO, RECORTÁVEL ATÉ 70 MM, COMPOSTA DE 2 PEÇAS, CONVEXA, (PLACA E BOLSA SEPARADAS). CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ANTI ODOR, COM FILTRO DE GASES, BASE COM ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA, COM ABA PARA CINTO. DRENÁVEL COM CLIP DE SELAGEM INDIVIDUAL,OU FECHAMENTO TIPO ENVELOPE DE VELCRO QUE PERMITA O A ABERTURA E O FECHAMENTO DE FORMA RÁPIDA E SEM DIFICULDADE.QUE NO SISTEMA DE DUAS PEÇAS A UNIÃO DA BOLSA À PLACA SEJA PRECISO,COM ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL DE FORMA QUE O ENCAIXE OU ACOPLAMENTO AUTOADESIVO NÃO SE SOLTE OU DESENCAIXE AS BOLSAS DEVEM VIR ACONDICIONADAS COM O NÚMERO DE CLIPES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE BOLSAS. NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. DIÂMETRO: FLANGE ATÉ 70 MM. | CONJUNTO | 500
60 | 477202 | EBS05720 | 291145 |  | BOLSA PARA OSTOMIA, ADULTO. RECORTÁVEL ENTRE 60 E 70 MM, COMPOSTA POR UMA PEÇA. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL DE NO MÁXIMO 19 MM, FLEXÍVEL, COM BARREIRA PROTETORA DA PELE EM HIDROCOLOIDE OU SIMILAR, INCOLOR, ANTI ODOR, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, PLACA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, DEVE CONTER ADESIVO MICROPOROSO NAS BORDAS. DRENÁVEL COM CLIP DE SELAGEM INDIVIDUAL, OU FECHAMENTO TIPO ENVELOPE DE VELCRO QUE PERMITA O A ABERTURA E O FECHAMENTO DE FORMA RÁPIDA E SEM DIFICULDADE. AS BOLSAS DEVEM VIR ACONDICIONADAS COM O NÚMERO DE CLIPES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE BOLSAS. NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UNIDADE | 1800
61 | 477943 | EBS09714 | 291146 |  | BOLSA PARA OSTOMIA, ADULTO, COM 90 A 100 MM, COMPOSTA POR 2 PEÇAS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM TELA PROTETORA, COM FILTRO A PROVA DE ODORES (INCORPORADO À BOLSA), PLACA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 100 MM, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO NAS BORDAS. DRENÁVEL COM CLIP DE SELAGEM INDIVIDUAL, OU FECHAMENTO TIPO ENVELOPE DE VELCRO QUE PERMITA A ABERTURA E O FECHAMENTO DE FORMA RÁPIDA E SEM DIFICULDADE. AS BOLSAS DEVEM VIR ACONDICIONADAS COM O NÚMERO DE CLIPES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE BOLSAS. QUE NO SISTEMA DE DUAS PEÇAS A UNIÃO DA BOLSA À PLACA SEJA PRECISO, DE FORMA QUE O ENCAIXE OU ACOPLAMENTO AUTOADESIVO NÃO SE SOLTE OU DESENCAIXE. ADESIVIDADE E MANUSEIO FÁCIL E SEGURO DEVENDO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. APRS: UNIDADE. | UNIDADE | 50
62 | 477374 | EBS08963 | 83410 |  | BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO (UROSTOMIA). CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL DE 10 A 13 MM, FLEXÍVEL, COMPOSTA POR UMA PEÇA DE FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRA PROTETORA DA PELE EM HIDROCOLOIDE OU SIMILAR, RECORTÁVEL ATÉ 62 MM, COM UMA PEÇA EM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO MICROPOROSO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E VÁLVULA PARA ESVAZIAMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA | UNIDADE | 600
63 | 477280 | EBS05793 | 405630 |  | PLACA PROTETORA DE PELE PERIESTOMIA - ADESIVO FLEXÍVEL, ELÁSTICO E MACIO. ALTA COESÃO EVITA RESÍDUOS NA PELE PARA RETIRAR. UMA COBERTURA ALONGÁVEL OFERECE ALTA CAPACIDADE DE FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE. USADA SOB A BASE ADESIVA, ABSORVENDO A UMIDADE E MINIMIZANDO O RISCO DE MACERAÇÃO DA PELE. TRATA DERMATITES PERIESTOMAIS. TAMANHO:20 X 20 CM | UNIDADE | 100
64 | 477284 | EBS13306 | 405815 |  | ANEL PROTETOR DE PELE PARA BOLSA DE OSTOMIA, PLANO, MOLDÁVEL, FLEXÍVEL, HIPOALEGÊNICO, MATERIAL: RESINA SINTÉTICA OU SUPERIOR, SEM ÁLCOOL, LIVRE DE LÁTEX, TAMANHO 4,2 MM, DIÂMETRO ATÉ 70 MM. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PROPICIAR ADAPTAÇÃO SEGURA À BOLSA DE OSTOMIA DRENÁVEL, FLEXIBILIDADE E ADESIVIDADE SEGURA EM PELE ÍNTEGRA, MALEÁVEL, MACIO, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS CLASSE 1 (BAIXO RISCO). APRS: UNIDADE. | UNIDADE | 100
65 | 477285 | EBS13304 | 405817 |  | ANEL PROTETOR DE PELE PARA BOLSA DE OSTOMIA, CONVEXO, MOLDÁVEL OVAL, FLEXÍVEL, HIPOALEGÊNICO, MATERIAL: RESINA SINTÉTICA OU SUPERIOR, SEM ÁLCOOL, LIVRE DE LÁTEX, TAMANHO 38 X 56 MM, DIÂMETRO ATÉ 70 MM. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PROPICIAR ADAPTAÇÃO SEGURA À BOLSA DE OSTOMIA DRENÁVEL, FLEXIBILIDADE E ADESIVIDADE SEGURA EM PELE ÍNTEGRA, MALEÁVEL, MACIO, ATÓXICO, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SEGURA COM INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS CLASSE 1 (BAIXO RISCO). | UNIDADE | 100
66 | 477255 | EBS02286 | 403240 |  | CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA, COM NO MÍNIMO 100 CM, EM TECIDO ELÁSTICO, PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO DA BASE ADESIVA DA BOLSA DE OSTOMIA. MATERIAL MACIO, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, HIPOALERGÊNICO, LAVÁVEL, COM SISTEMA DE AJUSTE. DEVE PROPORCIONAR AJUSTE SEGURO À PRESILHA DA BASE ADESIVA, E FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS - CLASSE 1 (BAIXO RISCO). DEVE SER COMPATÍVEL COM BASES ADESIVAS CONVEXAS UTILIZADAS NA INSTITUIÇÃO. | UNIDADE | 40
67 | 477266 | EBS13057 | 411457 |  | FITA ADESIVA FLEXÍVEL, ELÁSTICA E MACIA, PARA REFORÇO À FIXAÇÃO E ADERÊNCIA DO ADESIVO DE BOLSA DE ESTOMIA, EM FORMA DE Y. DEVE POSSUIR 5 MM DE BORDAS BISELADAS E PONTO DE REMOÇÃO DO FILME PROTETOR SINALIZADO EVITANDO CONTATO DOS DEDOS COM O ADESIVO. COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, POLIESTIRENO, RESINA DE HIDROCARBONETO HIDROGENADO, ADIPATO DE DIOCTILO, DÓXIDO DE TITÂNIO, CARBOXIMETILCELULOSE, AMIDO DE BATATA. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UNIDADE | 30
68 | 477266 | EBS09413 | 412223 |  | FITA ADESIVA FLEXÍVEL, ELÁSTICA E MACIA, PARA REFORÇO À FIXAÇÃO E ADERÊNCIA DO ADESIVO DE BOLSA DE ESTOMIA, EM FORMA DE ARCO. DEVE POSSUIR 5 MM DE BORDAS BISELADAS E PONTO DE REMOÇÃO DO FILME PROTETOR SINALIZADO EVITANDO CONTATO DOS DEDOS COM O ADESIVO. COMPOSIÇÃO: ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, POLIESTIRENO, RESINA DE HIDROCARBONETO HIDROGENADO, ADIPATO DE DIOCTILO, DÓXIDO DE TITÂNIO, CARBOXIMETILCELULOSE, AMIDO DE BATATA. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. | UNIDADE | 50
69 | 631699 | EBS11199 | 412225 |  | Fita ADESIVA CIRÚRGICA MICROPERFURADA TRANSPARENTE 10 cm X NO MÍNIMO 4,5 m EM POLIETILENO MICROPERFURADO (tipo transpore), corte fácil em ambas as direções (elimina a necessidade de tesoura), inclusive para manuseio com luvas, material resistente, maleável, atóxico, isento de agentes alergizantes, irritantes dérmico, de resíduos e impurezas. Adesividade segura, propiciando remoção sem deixar resíduos na pele, conforto e manuseio fácil e seguro. Apresentação em rolo, tipo carretel, com capa protetora resistente e de manuseio fácil e seguro. Não estéril, e de uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco). | UNIDADE | 30
70 | 477289 | EBS05787 | 413319 |  | LENÇO NÃO TECIDO PROTETOR CUTÂNEO, com líquido que não provoca ardor à pele. Formador de película de silicone protetora na pele. Propicie barreira contra efluentes, lesões por adesivos, fricção, umidade, proteção da pele periostoma, periferida, ao redor de drenos, tubos e sondas. Não deixa resíduos. Com secagem rápida facilitando a adesividade de equipamento de estomias. Material atóxico, indolor, isento de irritantes dérmicos, fácil aplicação. Biocompatível e de uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe II (médio risco). | UNIDADE | 500
71 | 484822 | EBS14963 | 413321 |  | Curativo COM HIDROCOLOIDE (gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina). TAMANHO: 15 cm x 15 cm EXTRA FINO. Para feridas com moderada exsudação, com barreira protetora contra bactérias e água, permeável ao vapor/gases. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 150
72 | 620303 | PROVPPS023891 | 413257 |  | SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO PARA LIMPEZA À BASE DE ÁCIDO HIPOCLOROSO/Granudacyn - Solução de limpeza, hidratação e irrigação de feridas e tecidos, com pH neutro, biocompatível e não citotóxico. Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50ppm) e hipoclorito de sódio (50ppm). Indicado para prevenir e reduzir infecção em todos os tipos de feridas agudas e crônicas e uma diversa gama de tecidos como: cartilagens, cartilagem hialina, mucosa, boca, ouvido ossos, tendões e tecidos moles. Pode ser utilizado no intra-operatório na irrigação de cavidades como peritônio, estruturas do sistema nervoso central, entre outros. Inicia sua ação em menos de um minuto e mantém sua atividade por até 1 hora após aplicado, conferindo um amplo espectro de proteção. Elimina bactérias,fungos, esporos e vírus, atua contra biofilme, reduz o mau odor, atenua mediadores inflamatórios e regula o pH da ferida. Sua ação antimicrobiana se inicia se inicia dentro do frasco, mantendo sua pureza. Validade do produto fechado de 30 meses e de 60 dias após aberto, permitindo o uso em múltiplos pacientes. Com registro no Ministério da Saúde. Apresentação: 500ml. | UNIDADE | 200
73 | 401290 | PROVPPS023857 | 413249 |  | SISTEMA DE LIMPEZA E DEBRIDAMENTO DE FERIDAS - Dispositivo para irrigação antimicrobiana com ação mecânica que efetivamente desprende e remove bactérias, partículas e detritos de feridas. Produto estéril destinado a prevenção de infeccções de sítios cirúrgicos, através de um jato de lavagem contendo baixa concentração de Gluconato de Clorexidina (CHG) 0,05% diluída em 99,95% de água estéril ultra purificada. Não citotoxicidade sistêmica. | UNIDADE | 200
74 | 485111 | EBS05718 | 413323 |  | Sistema para tratamento de FÍSTULAS ABDOMINAIS, com BOLSA PARA FÍSTULA, kit composto de 01 DISPOSITIVO RECEPTOR PARA A COLETA DE SECREÇÕES E ACESSÓRIOS. Método passivo, não estéril, de coleta de secreções de fístulas em região abdominal, feridas abertas ou não. TAMANHO GRANDE. RECORTÁVEL DE 208 a 297 mm. Componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 30
75 | 615401 | EBS15345 | 413251 |  | Curativo em NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, POLIACRILATO ADESIVO, com silicone macio, não estéril, poroso. Hipoalergênico, atraumático, permeável ao vapor. Indicações: fixação de coberturas, cateteres, cânulas, tubos e sondas. Dimensões cerca de 10 cm, com no mínimo 5 metros. Que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. | ROLO | 200
76 | 623257 | EBS06033 | 413325 |  | Curativo, COMPRESSA DE NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER, absorvente, IMPREGNADA EM CLORETO DE SÓDIO 20%, TAMANHO: 10 x 10 cm. Devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). | UNIDADE | 80
77 | 389088 | EBS06163 | 413327 |  | SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO À BASE DE POLIHEXANIDA; SOLUÇÃO. Embalagem individual, propiciar manuseio fácil e seguro, conter identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. FRASCO COM 100 ml. | FRASCO COM 100 ml | 250
78 | 477288 | EBS02353 | 408774 |  | Curativo PELÍCULA PROTETORA CUTÂNEA (solução polimérica líquida de secagem rápida); SOLUÇÃO SPRAY. Forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, intacta ou lesionada, sem provocar irritações. Indicada para adultos, crianças e bebês, para impedir o contato direto da pele com líquidos, fluidos corporais, fezes, fricção e adesivos, por até 72 horas. Incolor, não gorduroso, resistente à água e sem álcool. Todo produto deve ser indolor, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, livre de resíduos e impurezas, propiciar proteção/barreira segura da pele. Biocompatível e ESTÉRIL. Embalagem resistente, de fácil manuseio, com tampa protetora segura, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS - classe 2 (médio risco). Apresentação EM FRASCO SPRAY DE 40 a 50 ml. - Apresentação: UNIDADE | FRASCO SPRAY 40 A 50 ML | 300
79 | 477276 | EBS02356 | 187798 |  | Protetor CUTÂNEO EM PASTA PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (pectina + carboximetilcelulose). Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral e melhorar a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 g. | FRASCO COM NO MÍNIMO 50 g | 200
80 | 485066 | EBS11194 | 413887 |  | CURATIVO PRIMÁRIO ANTIMICROBIANO. TAMANHO: cerca de 10 a 13cm x 10 a 13cm. não aderente, estéril, atóxico, flexível, adaptável ao leito da lesão, permita drenagem do exsudato para curativo secundário, troca gasosa, manter ambiente úmido fisiológico, indicado para tratamento de feridas agudas e crônicas com risco ou presença de infecção. Constituído por matriz têxtil ou malha sintética impregnada com agente antimicrobiano à base de prata, com liberação sustentada e controlada e ação comprovada de amplo espectro contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Uso único, acondicionado em embalagem individual contendo identificação de lote, prazo de validade e número de registro na ANVISA. Classificação regulatória: Dispositivo Médico Classe III (alto risco), conforme RDC 751/2022. | UNIDADE | 200
81 | 634613 | EBS272625 | 413888 |  | PRODUTO TÓPICO DERMATOLÓGICO PARA PREVENÇÃO E MANEJO DE REAÇÕES CUTÂNEAS - Emulsão com Óleo de Andiroba - Emulsão hidratante com óleo de andiroba, Melaleuca, Colágeno, Vitaminas A, E e B6, com propriedade de recuperação da integridade cutânea em pacientes submetidos à radioterapia, quimioterapia ou outras terapias que comprometam a barreira da pele, ação calmante, hidratante, antinflamatória e regeneradora, boa espalhabilidade e adequada absorção; baixo potencial irritante. Embalagem individual de 100 g, lacrada, com identificação de lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses no ato da entrega. Produto devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). | FRASCO COM 100g | 50
Note on E24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ambos os códigos estão com descritivos divergentes no sistema aghu.
Note on B76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deserto no PE 0005/2022