## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Instrumento Cirúrgico e Material Médico-Hospitalar
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Instrumento Cirúrgico e Material Médico-Hospitalar
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Código SIPAC | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante(MEJC) | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 473895 | EBS04574 | 403871 | 3036000004453 | AFASTADOR, TIPO DOYEN, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, LÂMINA CERCA DE 120 X 60 MM | CATMAT 473895 CÓD.EBSERH: EBS04574 AFASTADOR, TIPO DOYEN, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, LÂMINA CERCA DE 120 X 60 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APLICAÇÃO GINECOLOGIA | UNIDADE | 8 | [5 empty] | 0.5
2 | 626586 | EBS00023 | 403870 | 3036000006632 | AGULHA PARA ANESTESIARAQUIDIANA E PUNÇÃOLIQUÓRICA (COLETA DELÍQUOR), CALIBRE 25 | CATMAT 626586 - Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor),CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 4 3/4 polegadas (cerca de 120 mm), em aço inox, com ponta tipoQUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhãotipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampaprotetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificaçãodo produto, lote e validade de fácil visualização. EBS00023 | UNIDADE | 100 | [5 empty] | 0.5
3 | 626614 | EBS00021 | 403872 | 303600022391 | AGULHA PARA ANESTESIARAQUIDIANA LONGA - 178 X 0,7MM (22 G X 7") | CATMAT: 626614 - AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL RAQUIDIANA EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO178 X 0,7 MM (22 G X 7"). LONGA, PRÓPRIA PARA SUJEITOS COM OBESIDADE. PONTA QUINCKE.CÂNULAS DE PAREDES FINAS. COM MANDRIL AJUSTADO. CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO ETRANSPARENTE. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CÓD. EBSERH: EBS00021. | UNIDADE | 50 | 50 |  |  |  |  | 0.5
4 | 450085 | EBS15734 | 403874 | 3036000006896 | AGULHA TRANSOBTURATÓRIA /SLING. COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. DEVE SER ADQUIRIDO O PAR (DIREITO E ESQUERDO). | EBS15734 - CATMAT: 450085 -AGULHA TRANSOBTURATÓRIA /SLING. COMPRIMENTO cerca de 20 CM. DEVE SER ADQUIRIDO O PAR (DIREITO E ESQUERDO). MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. - Apresentação: PAR | UNIDADE | 5 | [5 empty] | 0.5
5 | 432596 | EBS05136 | 403876 | 3036000006931 | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% P.A. - 1000 ML | Álcool etílico absoluto. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C₂H₆O; peso molecular 46,07 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., cas 64-17-5. Apresentação: frasco 1.000 mL. CATMAT: 432596 EBS05136 | UNIDADE | 50 | [5 empty] | 0.5
6 | 433756 | EBS09682 | 403962 | 3036000000094 | BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE/FRIO | PODE SER USADA QUENTE OU FRIA; - NÃO CONGELA; - FLEXÍVEL; - NÃO TÓXICA; - REUTILIZÁVEL; -AQUECIDA EM ÁGUA QUENTE OU NO MICRO-ONDAS; - ESFRIADA NO FREEZER OU CONGELADOR; - GELCOMPOSTO POR POLÍMERO VINÍLICO, TEA, CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE; - REGISTRADONA ANVISA. CATMAT: 433756. COD. EBSERH: EBS09682 | UNIDADE | 13 | [5 empty] | 0.5
7 | 461616 | EBS10399 | 403877 | 3036000006883 | BORRACHA DE VEDAÇÃO 2.9 | CATMAT:461616 - Borracha de vedação, para uso com camisa Bettocchi em cirurgias ginecológicas, TAMANHO 0.8 MM, AUTOCLAVÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Compatível com equipamento especificado em edital. (Definir quantidade de unidades do pacote em edital) EBS10399 | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
8 | 272821 | EBS04665 | 401208 | 3036000004646 | CABO DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO Nº 3, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM | CABO DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO Nº 3, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, CABO CHATO, PARA LÂMINA Nº 10 A 17, MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. APRS: UNIDADE CÓD. EBSERH: EBS04665 CATMAT: 272821 | UNIDADE | 30 | 50 |  |  |  |  | 0.5
9 | 243242 | EBS04661 | 400423 | 3036000006195 | CABO DE BISTURI Nº 4 - CERCA DE 12CM | CABO DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO Nº 4, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, CABO CHATO, PARA LÂMINA Nº 18 A 36, MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04661 CATMAT: 243242 | UNIDADE | 20 | 50 |  |  |  |  | 0.5
10 | 480533 | EBS08567 | 403878 | 3036000004852 | CAIXA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, COM TAMPA PERFURADA, TAMANHO 20 CM X 10 CM | Caixa para instrumental cirúrgico, em AÇO INOXIDÁVEL, com TAMPA PERFURADA, TAMANHO 20 cm (+/- 2 cm) x 10 cm (+/- 2 cm) x 4 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa. CATMAT 480533 EBS08567 | UNIDADE | 30 | [5 empty] | 0.5
11 | 395938 | EBS08568 | 403879 | 3036000006906 | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO 28X14X6 | EBS08568 CATMAT: 395938 - Estojo/ Caixa para esterilização de instrumental ODONTOLÓGICO, em AÇO INOXIDÁVEL, com TAMPA PERFURADA, TAMANHO 28 cm (+/- 2 cm) x 14 cm (+/- 2 cm) x 6 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa. | UNIDADE | 30 | [5 empty] | 0.5
12 | 480564 | EBS09747 | 403880 | 3036000006887 | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO 35CM X 20CM X 10CM | EBS09747 - CATMAT: 480564 - Estojo/ Caixa para esterilização de instrumental cirúrgico, em AÇO INOXIDÁVEL, com TAMPA PERFURADA e TRAVA, sem borda ou aresta cortante, TAMANHO 35 cm (+/- 2 cm) x 20 cm (+/- 2 cm) x 10 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
13 | 602888 | EBS14259 | 403881 | 3036000006884 | CAMISA ENDOSCÓPICA INTERNA, TIPO BETTOCCHI,2,9 | EBS14259-CATMAT: 602888- Camisa endoscópica INTERNA, tipo BETTOCCHI, DIÂMETRO de 4,3 mm, com canal de trabalho 5 FR, para uso com ótica 2,9 mm. Com conector luer lock, em AÇO INOXIDÁVEL, não estéril, autoclavável, reutilizável. Embalagem com dados de rotulagem exigidos para produtos para saúde que permitam a rastreabilidade. Compatível com equipamento especificado em edital. | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
14 | 459233 | EBS11977 | 403875 | 3036000001161 | CAMISA PARA RESSECTOSCÓPIO, PONTA OBLÍQUA, TAMANHO 26FR | CATMAT -459233 -Camisa endoscópica para RESSECTOSCÓPIO, ROTATÓRIA, em AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 26 FR (8 mm), torneiras para irrigação contínua, ponta oblíqua com obturador, bainha para irrigação e aspiração de FLUXO CONTÍNUO com ponta de cerâmica; camisa interna rotatória. REUTILIZÁVEL, autoclavável. Embalagem com dados de rotulagem exigidos para produtos para saúde que permitam a rastreabilidade. Compatível com equipamento especificado em edital. EBS11977 | UNIDADE | 6 | [5 empty] | 0.5
15 | 474824 | EBS08595 | 403882 | 3036000006050 | CÂNULA DE ASPIRAÇÃO MANUALINTRA UTERINA, DIÂMETRO 7MM | CATMAT: 474824 CÓD EBSERH: EBS08595 - Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU),DIÂMETRO 7 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétalaasséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério daSaúde. // Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 80 | [5 empty] | 0.5
16 | 428137 | EBS00139 | 403883 | 3036000004963 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº3,0 SEM BALÃO. | CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E LINHA RADIOPACA, PONTA ATRAUMÁTICA.MANDRIL PARA INTRODUÇÃO COM PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. FLANGE (ASA) PARAFIXAÇÃO COM ACABAMENTO SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DACÂNULA. IMPRESSÃO E NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL VISÍVEL. MATERIAL ATÓXICO, LÁTEX FREE,ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CÓD.EBSERH: EBS00139. CATMAT: 428137. | UNIDADE | 10 | 20 |  |  |  |  | 0.5
17 | 428138 | EBS00140 | 401014 | 3036000005712 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº3,5 SEM BALÃO. | CATMAT: 428138. - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 SEM BALÃO. CONFECCIONADA EM PVC,FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E LINHA RADIOPACA, PONTA ATRAUMÁTICA. MANDRIL PARA INTRODUÇÃOCOM PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. FLANGE (ASA) PARA FIXAÇÃO COM ACABAMENTO SEMREBARBAS E ATRAUMÁTICO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA. IMPRESSÃO E NÚMERO DACÂNULA EM LOCAL VISÍVEL. MATERIAL ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEMINDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS00140 | UNIDADE | 10 | 20 |  |  |  |  | 0.5
18 | 428135 | EBS00126 | 400435 | 3036000004966 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº4,0 COM BALÃO | CONFECCIONADA EM PVC DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, LINHA RADIOPACA. CÂNULA EXTERNACOM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE COM VÁLVULA PARA ENCAIXE DE SERINGALUER SLIP E LUER LOCK. MANDRIL PARA INTRODUÇÃO COM PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA,FLANGE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA CÂNULA.IMPRESSÃO E NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL VISÍVEL. MATERIAL ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESTÉRIL EUSO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CÓD.EBSERH: EBS00126. CATMAT: 428135. | UNIDADE | 20 | 30 |  |  |  |  | 0.5
19 | 428729 | EBS00131. | 400438 | 3036000004976 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº6,5 COM BALÃO | CONFECCIONADA EM PVC DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, LINHA RADIOPACA. CÂNULA EXTERNACOM BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE COM VÁLVULA PARA ENCAIXE DE SERINGALUER SLIP E LUER LOCK. MANDRIL PARA INTRODUÇÃO COM PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA,FLANGE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICO E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DA CÂNULA.IMPRESSÃO E NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL VISÍVEL. MATERIAL ATÓXICO, LÁTEX FREE, ESTÉRIL EUSO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CÓD.EBSERH: EBS00131. CATMAT: 428729. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
20 | 422821 | EBS00117 | 400431 | 3036000004994 | CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPOGUEDEL) Nº 00. | CATMAT: 422821 - CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPO GUEDEL) Nº 00. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA,TRANSLÚCIDA, COM FLEXIBILIDADE E FORMATO ANATÔMICO, PONTA ARREDONDADA, REFORÇOINTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, COM IDENTIFICAÇÃODO TAMANHO EM RELEVO. RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00117 | UNIDADE | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.5
21 | 422817 | EBS00121 | 400428 | 3036000004997 | CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPOGUEDEL) Nº 3. | CATMAT: 422817 - CÂNULA OROFARÍNGEA (TIPO GUEDEL) Nº 3. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA,TRANSLÚCIDA, COM FLEXIBILIDADE E FORMATO ANATÔMICO, PONTA ARREDONDADA, REFORÇOINTERNO A FIM DE EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, COM IDENTIFICAÇÃODO TAMANHO EM RELEVO. RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00121. | UNIDADE | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.5
22 | 422820 | EBS00122 | 400429 | 3036000001479 | CÂNULA OROFARÍNGEA TIPOGUEDEL - Nº 4 | CATMAT: 422820 - CÂNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL Nº 4 CONFECCIONADA EM PVC. TRANSLÚCIDA.COM FLEXIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO. PONTA ARREDONDADA. REFORÇO INTERNO A FIM DEEVITAR O COLABAMENTO. SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO EMRELEVO. RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO. ATÓXICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓD. EBSERH:EBS00122 | UNIDADE | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.5
23 | 437843 | EBS00042 | 403888 | 3036000004431 | CATETER UMBILICAL MONOLÚMEN - 2,5F | CATMAT 437843 COD. EBSERH: EBS00042 Cateter umbilical 2,5 fr x 30 cm de comprimento, em silicone,monolúmen, transparente, centimetrado cm a cm, linha radiopaca delgada em toda a extensão docateter. conector rosqueável. atóxico, apirogênico, biocompatível. estéril e descartável. embalagemindividual, resistente e segura. abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote evalidade de fácil visualização. aplicação: uso na punção de vaso umbilical de recém nato de alto risco. | UNIDADE | 50 | [5 empty] | 0.5
24 | 437844 | EBS00045 | 400458 | 3036000001073 | CATETER UMBILICAL MONOLÚMEN - 3,5F | CATMAT: 437844 - cateter umbilical 3,5 fr x 30 a 40 cm de comprimento, em silicone, monolúmen,transparente, centimetrado cm a cm, linha radiopaca delgada em toda a extensão do cateter. conectorrosqueável. atóxico, apirogênico, biocompatível. estéril e descartável. embalagem individual, resistente esegura. abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácilvisualização. aplicação: uso na punção de vaso umbilical de recém nato de alto risco. EBS00045 | UNIDADE | 70 | 220 |  |  |  |  | 0.5
25 | 437841 | EBS00048 | 403887 | 3036000003378 | CATETER UMBILICAL MONOLÚMEN - 5F | CATMAT: 437841 - Cateter umbilical 5,0 fr x 30 a 40 cm de comprimento, em silicone, monolúmen,transparente, centimetrado cm a cm, linha radiopaca delgada em toda extensão do cateter. conectoresrosqueável em cada via. atóxico, apirogênico, biocompatível. estéril e descartável. embalagem individual,resistente e segura. abertura em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácilvisualização. aplicação: uso na punção de vaso umbilical de recém nato de alto risco.. EBS00048. | UNIDADE | 70 | 70 |  |  |  |  | 0.5
26 | 470597 | EBS10400 | 403890 | 3036000006893 | CLAMP INTESTINAL, TIPO DOYEN, RETO, COM SERRILHA ATRAUMÁTICA, COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM. | EBS10400 - CATMAT: 470597 - CLAMP INTESTINAL, TIPO DOYEN, reto, com serrilha atraumática, com cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 4 | [5 empty] | 0.5
27 | 443990 | EBS06820 | 403960 | 303600026100 | CLIP EM TITÂNIO PARA LIGADURA MÉDIO- GRANDE | CONSTITUÍDO EM TITÂNIO, HEMOSTÁTICO, COM RANHURAS LONGITUDINAIS. PARA VASOS DE APROXIMADAMENTE 3 A 10mm. CADA UNIDADE EQUIVALE A UM CARTUCHO COM 6 CLIPES. ESTÉRIL. USO ÚNICO. CÓD. EBSERH: EBS06820. CATMAT: 443990 | UNIDADE | 160 | [5 empty] | 0.5
28 | 441231 | EBS02163 | 403891 | 3036000001854 | CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX,CALIBRE Nº 10 | CATMAT 441231 - CONJUNTO PARA DRENAGEM DE TÓRAX. DRENO DE TÓRAX CALIBRE Nº 10, FRASCOPVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E TAMPA ROSCA COM 3 VIAS,TRANSPARENTE, GRADUAÇÃOA CADA 50 OU 100 ML, DE CARÁTER PERMANENTE, COM BASE RETA PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADEDO MESMO NO SOLO; TUBO EXTENSOR EM PVC, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, PINÇACLAMP . ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO,APIROGÊNICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO PVC TRANSPARENTE, OU SIMILIAR ADEQUADO,MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COMCONECTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RIGIDO OU SIMILIAR ATÓXICO, PARA CONECTAR - SE NOTUBO EXTENSOR, EMBALADO SEPARADAMENTE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA E ESTÉRIL. . CODEBSERH: EBS02163 | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
29 | 439214 | EBS06657 | 403885 | 3036000006905 | CUBA RIM 26 X12 | EBS06657 CATMAT: 439214- CUBA RIM, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 26 cm (comprimento) x 12 cm (largura); CAPACIDADE CERCA DE 740 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE | 40 | [5 empty] | 0.5
30 | 477702 | EBS12090 | 403892 | 3036000004769 | CURETA USO MÉDICO, MODELO:NOVAK, TIPO:DENTADA, TAMANHO PONTA:CERCA DE 4 MM, FORMATO:PONTA CURVA, ADICIONAL:C/ CONECTOR P/ ASPIRAÇÃO EM PONTA DISTAL, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 24 CM | EBS12090- CATMAT - 477702: CURETA USO MÉDICO, MODELO:NOVAK, TIPO:DENTADA, TAMANHO PONTA:CERCA DE 4 MM, FORMATO:PONTA CURVA, ADICIONAL:C/ CONECTOR P/ ASPIRAÇÃO EM PONTA DISTAL, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 24 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
31 | 346045 | EBS05919 | 403894 | 3036000005470 | DETERGENTE REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE USADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E FERRUGENS EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE AÇO E ALUMÍNIO. | PODENDO SER USADO EM LIMPEZA AUTOMATIZADA E MANUAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRECAUÇÕES, MODO DE UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL, VALIDADE E LOTE E TER REGISTRO NO MS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 1 LITRO. CÓD. EBSERH: EBS05919. CATMAT: 346045. | UNIDADE | 5 | [5 empty] | 0.5
32 | 438485 | EBS00195 | 401830 | 3036000005895 | DRENO DE TÓRAX 14FR - 50CM | CATMAT 438485 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, calibre: 14 french, comprimento: cercade 50 cm, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individuaL EBS00195 | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
33 | 438509 | EBS00187 | 403896 | 3036000005895 | DRENO KHER, Nº 12 EM LÁTEX. | APIROGÊNICO, ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM T UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, SEM REBARBAS E/OU DEFEITOS; COM PAREDES FINAS MALEÁVEIS. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CÓD. EBSERH: EBS00187. CATMAT: 438509. | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
34 | 438502. | EBS00188 | 403897 | 3036000005896 | DRENO KHER, Nº 14 EM LÁTEX. | APIROGÊNICO, ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM T UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, SEM REBARBAS E/OU DEFEITOS; COM PAREDES FINAS MALEÁVEIS. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CÓD. EBSERH: EBS00188. CATMAT: 438502. | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
35 | 603944 | EBS14286 | 403895 | 3036000006880 | ELEMENTO DE TRABALHO 4.0 | CATMAT:603944-Elemento de trabalho, MONOPOLAR, com mola de ação ativa pelo dedo polegar. Em posição de repouso a extremidade do eletrodo encontra-se dentro da camisa. Constituído de elemento de trabalho; alça de ressecção angulada; eletrodo de coagulação bola com diâmetro de 5 mm; eletrodo de coagulação pontiagudo; 2 cabos monopolares de alta frequência e tubo de proteção. Compatível com equipamento especificado em edital. EBS14286 | UNIDADE | 6 | [5 empty] | 0.5
36 | 463006 | EBS06756 | 463006 | 3036000006881 | ELETRODO MONOPOLAR 24/26FR | CATMAT:603944-Elemento de trabalho, MONOPOLAR, com mola de ação ativa pelo dedo polegar. Em posição de repouso a extremidade do eletrodo encontra-se dentro da camisa. Constituído de elemento de trabalho; alça de ressecção angulada; eletrodo de coagulação bola com diâmetro de 5 mm; eletrodo de coagulação pontiagudo; 2 cabos monopolares de alta frequência e tubo de proteção. Compatível com equipamento especificado em edital. EBS14286 | UNIDADE | 10 | 50 |  |  |  |  | 0.5
37 | 461244 | EBS00555 | 403898 | 3036000004262 | ELETRODO NEONATAL DESUPERFÍCIE, DESCARTÁVEL,PARA POTENCIAL EVOCADOAUDITIVO DE TRONCOENCEFÁLICO (PEATE) | CATMAT 461244. COD. EBSERH EBS00555 ELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL, MEDINDO ATÉ 25 MMDE DIÂMETRO, COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFURADO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, POROSO,SUPERFÍCIE AUTO-COLANTE DE ESPUMA DE POLIETILENO OU RAYON DE VISCOSE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO ADESIVO CONDUTOR DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICAPARA MANTER A UMIDADE DO GEL, SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL, PINO DE ENCAIXEDE AÇO INOX, CONTRA PINO DE PRATA-CLORETO DE PRATA COM ENCAIXE UNIVERSAL E PAPELPROTETOR. EMBALADOS EM SACO ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO. | UNIDADE | 100 | [5 empty] | 0.5
38 | 470215 | EBS09830 | 403901 | 3036000006885 | ENDOSCÓPIO RÍGIDO (ÓPTICA) 2.9 | EBS09830 -CATMAT: 470215- ENDOSCÓPIO RÍGIDO (óptica), autoclavável. Visão FORO OBLÍQUA, ÂNGULO DE VISÃO (AV): 30° (trinta graus); DIMENSÕES: 2,9 mm (diâmetro) x cerca de 30 cm (comprimento). Sistema óptico avançado, COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Transmissão de luz por fibra óptica incorporada; ocular grande angular. Embalagem com dados de rotulagem exigidos para produtos para saúde que permitam rastreabilidade. | UNIDADE | 10 | 15 |  |  |  |  | 0.5
39 | 470217 | EBS06638 | 403899 | 3036000006882 | ENDOSCOPIO RÍGIDO 4.0 | CATMAT:470217 - ENDOSCÓPIO RÍGIDO (óptica), para observação, autoclavável. ÂNGULO DE VISÃO (AV): 30° (trinta graus); DIMENSÕES: 4,0 mm (diâmetro) x cerca de 30 cm (comprimento). Sistema óptico avançado, COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Compatível com ressectoscópio de marca especificada em edital. EBS:06638 | UNIDADE | 6 | 5 |  |  |  |  | 0.5
40 | 481862 | EBS08467 | 403902 | 3036000003923 | ESCOVA, TIPO CERDAS EM NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO EM METAL RETORCIDO, MACIAS E FLEXÍVEIS,DIÂMETRO 6,0CM APLICAÇÃO LIMPEZA DE CANULADOS, COMPRIMENTO 30CM. | EBS08467 -CATMAT 481862 - Escova para limpeza de canulados, tipo cerdas cerdas em nylon, características adicionais com cabo em metal retorcido, macias e flexíveis, sem rebarbas diâmetro 6,0MM e comprimento 30CM | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
41 | 455317 | EBS09636 | 403904 | 3036000006895 | ESPÁTULA ABDOMINAL, TIPO REVERDIN BAIONETA | EBS09636 - CATMAT:455317 - ESPÁTULA ABDOMINAL, tipo REVERDIN baioneta, angulada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 6 | [5 empty] | 0.5
42 | 453693 | EBS00595 | 403905 | 303600002195 | ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA - EMBALAGEM COM 100 | ESPÁTULA DE AYRES GINECOLÓGICA EM MADEIRA PARA EXAME PREVENTIVO. PARA COLETA DEMATERIAL ENDOCERVICAL. COM 18 CM DE COMPRIMENTO. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 100UNIDADES. CÓD. EBSERH: EBS00595. CATMAT: 453693 | PACOTE | 50 | 20 |  |  |  |  | 0.5
43 | 487100 | EBS00900 | 403903 | 3036000004426 | FIO CIRÚRGICO DEPOLIGLACTINA REVESTIDA OUÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETATRANÇADO - CALIBRE "5-0" -2,5CM CILÍNDRICO | CATMAT 487100. COD.EBSERH: EBS00900 FIO DE SUTURA, TIPO POLIGLACTINA 5-0, SINTÉTICOABSORVÍVEL, TRANÇADO, COR VIOLETA. AGULHA DE 25 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.CAIXA COM 36 UNIDADES | CAIXA | 5 | [5 empty] | 0.5
44 | 603564 | EBS00733 | 403906 | 3036000006638 | FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 5-0. | CATMAT 603564 - Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHADE 19 a 20 mm, CILÍNDRICA e CURVATURA 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, usoúnico. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferênciaasséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagemexterna deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade daesterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. EBS00733 | ENVELOPE | 336 | [5 empty] | 0.5
45 | 600169 | EBS07642 | 400840 | 303600002373 | FIOS CIRÚRGICOS DE CATGUTSIMPLES - CALIBRE 2-0 - 70 CM- KIT OBSTÉTRICO - 12ENVELOPES | KIT OBSTÉTRICO COM 3 (TRÊS) FIOS DE SUTURA EM CATGUT SIMPLES. CALIBRE 2-0. COMPRIMENTOMÍNIMO DE 70 CM. COM 3 (TRÊS) AGULHAS: 1 (UMA) CILÍNDRICA DE 1/2 CÍRCULO COM 4 CM, 1 (UMA)CILÍNDRICA DE 1/2 CÍRCULO COM 5 CM E 1 (UMA) CORTANTE DE 3/8 CÍRCULO COM 3 CM ESTÉRIL.CAIXA COM 12 ENVELOPES. CÓD. EBSERH: EBS07642. CATMAT: 600169 | CAIXA C / ENVELOPES | 150 | 25 |  |  |  |  | 0.5
46 | 481538 | EBS05710 | 403963 | 3036000006091 | FIXADOR ADESIVO PARA SONDAS DO TRATO URINÁRIO, DRENOS, TUBOS E EXTENSÕES À PELE | EBS05710 CATMAT: 481538 Fixador ADESIVO PARA SONDAS DO TRATO URINÁRIO, DRENOS, TUBOS E EXTENSÕES À PELE. Constituído por DUAS CAMADAS. CAMADA INTERNA de ESPUMA DE POLIETILENO e adesivo acrílico hipoalergênico. CAMADA EXTERNA de abas de FILME DE POLIETILENO com pontas reutilizáveis (para abertura e fechamento) e adesivo acrílico hipoalergênico. Tanto a placa adesiva quanto o sistema de abas são protegidos por papel siliconizado. ESTÉRIL, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde | UNIDADE | 6240 | [5 empty] | 0.5
47 | 431232 | EBS00786 | 401262 | 303600009505 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL A BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA - MALHA 50 X 70 MM - CAIXA COM 12 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, A PARTIR DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DE ALTA DENSIDADE, EM FORMA DE MALHA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 MM X 70 MM (+/- 5 MM DE VARIAÇÃO). COM PROTEÇÃO BACTERICIDA, ABSORÇÃO RÁPIDA DE, NO MÁXIMO, 4 MINUTOS E TEMPO DE ABSORÇÃO COMPLETA DE, NO MÁXIMO, 14 DIAS. ESTÉRIL. USO ÚNICO. CAIXA COM 12 ENVELOPES. ENVELOPES INDIVIDUAIS RESISTENTES, COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CÓD. EBSERH: EBS00786. CATMAT: 431232 | CAIXA C /12UND | 20 | 30 |  |  |  |  | 0.5
48 | 422875 | EBS07115 | 403908 | 3036000006894 | JARRA PARA USO EM UMIDIFICADOR AQUECIDO | EBS07115 - CATMAT:422875 - JARRA PARA USO EM UMIDIFICADOR AQUECIDO, completa para umidificação, paciente NEONATAL, para uso em umidificador aquecido, compatível com o equipamento. Reutilizável e esterilizável, com instruções e nível de água serigrafadas. Embalagem individual, segura contendo identificação do produto, lote e validade. (¦¦¦¦¦¦--OBSERVAÇÃO - NÃO MANTER NO TR--¦¦¦¦¦¦¦ O hospital deverá definir o método de esterilização que melhor lhe atende considerando suas peculiaridades e equipamentos disponíveis, assim como as temperaturas dos métodos de esterilização) | UNIDADE | 50 | [5 empty] | 0.5
49 | 459117 |  | 401141 | 3036000004788 | KIT DE TUBOS HOSPITALARES PARA HISTEROSCOPIA | TUBO HOSPITALAR (MANGUEIRA) PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, DUPLO, COM COMPRIMENTOS DE 2 A 3 METROS DA BOMBA ATÉ O INSTRUMENTAL E 1,5 A 3 METROS DA BOMBA ATÉ O PACIENTE. CONTENDO CORTA FLUXO NAS 2 VIAS, CONECTORES E PONTEIRAS. ESTÉRIL, USO ÚNICO. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO E SUCÇÃO CEDIDA EM COMODATO. CATMAT: 459117 | UNIDADE | 500 | 250 |  |  |  |  | 0.5
50 | 467866 | EBS04680 | 403909 | 3036000006208 | PINÇA CIRÚRGICA BACKHAUS ATRAUMÁTICA, CERCA DE 12CM | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO BACKHAUS, PONTA ATRAUMÁTICA PARA CAMPO CIRÚRGICO, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04680 CATMAT: 467866 | UNIDADE | 40 | [5 empty] | 0.5
51 | 467873 | EBS04682 | 403910 | 3036000006716 | PINÇA CIRÚRGICA CHERON COM CREMALHEIRA - 24 CM | PINÇA CIRÚRGICA TIPO CHERON. COM CREMALHEIRA. COMPRIMENTO DE CERCA DE 24 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GRAVAÇÃO DE LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS04682. CATMAT: 467873 | UNIDADE | 40 | 100 |  |  |  |  | 0.5
52 | 467997 | EBS09042 | 403912 | 3036000006196 | PINÇA CIRÚRGICA DISSECÇÃO ANATÔMICA, DENTE DE RATO, CERCA DE 16 CM | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, PONTA 1 X 2 DENTES. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS09042 CATMAT: 467997 | UNIDADE | 40 | 50 |  |  |  |  | 0.5
53 | 474443 | EBS12620 | 403914 | 3036000006891 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO APREENSÃO DEFERENTE, PONTA CURVA CRUZADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM | EBS 12620 CATMAT:474443 - PINÇA cirúrgica, tipo APREENSÃO DEFERENTE, ponta CURVA CRUZADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
54 | 474442 | EBS10255 | 403916 | 3036000004828 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DEFERENTE, PONTA LISA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, COM CREMALHEIRA | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção do DEFERENTE, ponta LISA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. CATMAT 474442 EBS10255 | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
55 | 467786 | EBS04750 | 403917 | 3036000006892 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO MIXTER, COM ANGULAÇÃO DE 90°, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM | EBS04750 CATMAT:467786 - PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com ANGULAÇÃO DE 90°, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
56 | 467815 | EBS04774 | 403918 | 3036000004618 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO ROCHESTER PEAN, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM | CATMAT: 467815 Com Cremalheira. Material Aço Inoxidável Aisi 420, Autoclavável Até 135 °C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Garantia De 10 Anos. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. EBS04774 | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
57 | 467862 | EBS04949 | 403919 | 3036000006888 | PINÇA MAGIL | EBS04949 - CATMAT: 467862 - PINÇA cirúrgica, tipo MAGIL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 4 | [5 empty] | 0.5
58 | 613711 | EBS15554 | 403915 | 3036000006886 | PINÇA VIDEOCIRURGIA, BETTOCCHI,2,9 | EBS15554 - CATMAT: 613711- PINÇA VIDEOCIRURGICA, para BIÓPSIA. 5 FR X 34 cm de comprimento. Aplicação: HISTEROSCÓPIA. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. Compatível com equipamento especificado em edital. | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
59 | 471148 | EBS09054 | 403920 | 3036000001093 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM | PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS09054 CATMAT: 471148 | UNIDADE | 60 | 100 |  |  |  |  | 0.5
60 | 471146 | EBS066682 | 403922 | 3036000006206 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA, CERCA DE 16 CM | PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS06682 CATMAT: 471146 | UNIDADE | 60 | [5 empty] | 0.5
61 | 471152 | EBS06679 | 403924 | 3036000002653 | PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM | CATMAT: 471152 PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CÓD. EBSERH: EBS06679 | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
62 | 471155 | EBS06681 | 403923 | 3036000004642 | PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM | Material Aço Inoxidável Aisi 420, Autoclavável Até 135°C. Com Compatibilidade Para Sistema De Rastreabilidade. Garantia De 10 Anos. Lote, Logomarca Do Fabricante E As Iniciais Do Hospital, Utilizando Método A Laser. CATMAT 471155, EBS06681. | UNIDADE | 40 | 10 |  |  |  |  | 0.5
63 | 604254 | EBS15570 | 403964 | 3036000006993 | PROTETOR DE CABEÇA/ COXIM, TIPO CIRCULAR. USO PEDIÁTRICO | Protetor DE CABEÇA/ COXIM, TIPO CIRCULAR. USO PEDIÁTRICO. Confeccionado em POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 5 1/2 OD X 2 1/4 ID X 1 1/4. Aplicação: Prevenção de lesão por pressão. | UNIDADE | 4 | [5 empty] | 0.5
64 | 604254 | EBS15571 | 403965 | 3036000006994 | PROTETOR DE CABEÇA/ COXIM, TIPO CIRCULAR. USO PEDIÁTRICO. CONFECCIONADO EM POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 14 OD X 5.7 ID X 3.2 CM. | EBSEBS15571 CATMAT: 604254 Protetor DE CABEÇA/ COXIM, TIPO CIRCULAR. USO PEDIÁTRICO. Confeccionado em POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 14 OD X 5.7 ID X 3.2 CM. Aplicação: Prevenção de lesão por pressão | UNIDADE | 4 | [5 empty] | 0.5
65 | 482149 | EBS15568 | 403966 | 3036000006995 | PROTETOR DE CABEÇA/ COXIM, TIPO FERRADURA. CONFECCIONADO EM POLÍMERO VISCOELÁSTICO | EBS15568 CATMAT: 482149 Protetor DE CABEÇA/ COXIM, TIPO FERRADURA. Confeccionado em POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 20.5 X 7.5 X 4,5 CM. Aplicação: Prevenção de lesão por pressão | UNIDADE | 4 | [5 empty] | 0.5
66 | 483960 | EBS15569 | 403968 | 3036000006996 | PROTETOR DE CABEÇA/ COXIM. CONFECCIONADO EM POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 22 X 22,9 X 13,4 CM | EBS15569 CATMAT: 483960 Protetor DE CABEÇA/ COXIM. Confeccionado em POLÍMERO VISCOELÁSTICO. TAMANHO CERCA 22 X 22,9 X 13,4 CM. Aplicação: Prevenção de lesão por pressão. | UNIDADE | 8 | [5 empty] | 0.5
67 | 479670 | EBS00523 | 401792 | 3036000004281 | PROTETOR, TIPO OCULAR, FOTOTERAPIA, SEM LÁTEX, MATERIAL ALGODÃO HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO VELCRO, TAMANHO GRANDE. |  | UNIDADE | 250 | [5 empty] | 0.5
68 | 477261 | EBS05827 | 403967 | 3036000006256 | REMOVEDOR DE ADESIVO EM AEROSSOL | AEROSSOL USADO PARA LIBERAR QUALQUER TIPO DE ADESIVO NA PELE. COMPOSTO 100% SILICONE. INCOLOR. ATRAUMÁTICO. NÃO DEIXA RESÍDUO. SPRAY ESTÉRIL. FRASCO COM NO MÍNIMO 50 ML E NO MÁXIMO 150 ML. REGISTRO NA ANVISA. CÓD. EBSERH: EBS05827. CATMAT: 477261" | UNIDADE | 65 | 120 |  |  |  |  | 0.5
69 | 439622 | EBS00072 | 403921 | 303600025805 | SERINGA DESCARTÁVEL DE PERDA DE RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 7 A 10 ML. | FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ESPECÍFICA PARA LOCALIZAÇÃO DO ESPAÇO PERIDURAL, CORPO GRADUADO EM ML, ÊMBOLO LIVRE DE LÁTEX E CONEXÃO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. CÓD. EBSERH: EBS05270. CATMAT: 439620. | UNIDADE | 100 | [5 empty] | 0.5
70 | 439622 | EBS00072 | 400605 | 303600025805 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 1ML | CATMAT 439622 - SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRALLUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA,ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL EBS00072 | UNIDADE | 22000 | 50000 |  |  |  |  | 0.5
71 | 440373 | EBS04904 | 403926 | 3036000000463 | SERINGA PARA GASOMETRIA COM AGULHA - 1 A 3ML | EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, TRANSPARENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E SEGURA. INTERNAMENTE SILICONIZADA PARA FÁCIL DESLIZE DO ÊMBOLO, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. AGULHA 25X6mm (23GX1") COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL MANUSEIO EM ACORDO COM A NR-32. CAPACIDADE PARA 1 a 3mL. CONEXÃO LUER LOCK OU SLIP. COM HEPARINA DE LÍTIO E CÁLCIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS04904. CATMAT: 440373 | UNIDADE | 300 | [5 empty] | 0.5
72 | 450086 | EBS05525 | 403970 | 3036000006924 | SISTEMA PARA TRATAMENTOCIRÚRGICO DA INCONTINÊNCIAURINÁRIA FEMININA | CATMAT 450086 - De esforço, por VIA RETROPÚBICA, minimamente invasivo, composto por:sling/implante permanente, em fita DE POLIPROPILENO tipos 1 e 2, monofilamentar, não absorvível,MEDINDO 11.5 mm (+/- 2 mm) DE LARGURA POR 420 mm (+/- 5 mm) DE COMPRIMENTO; 1 PAR DEAGULHAS TRANSOBITURATÓRIAS para sua implantação, com cabos montados. ESTÉRIL, descartável, deuso único. Embalagem que permita abertura e transferência asséptica. | UNIDADE | 160 | [5 empty] | 0.5
73 | 435996 | EBS00232 | 400655 | 3036000005714 | SONDA FOLEY Nº 06 - 2 VIAS | CATMAT: 435996. - SONDA FOLEY Nº 06. COMPRIMENTO 30 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE ESIMÉTRICO DE ATÉ 5 CC, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, 02(DUAS) VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTODE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS EARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DOBALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEMINDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA, RESISTENTE, SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. CÓD.EBSERH: EBS00232. | UNIDADE | 30 | 200 |  |  |  |  | 0.5
74 | 435997 | EBS02075 | 403928 | 3036000006639 | SONDA FOLEY Nº 18.COMPRIMENTO 40 (+/-3) CM,COM BALÃO. | CATMAT 435997 - Sonda FOLEY nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-3) cm, COM BALÃO resistente e simétricocom capacidade de no mínimo 5 ml, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02(DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão,ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em ladosopostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estérile descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificaçãodo produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. EBS02075 | UNIDADE | 100 | 60 |  |  |  |  | 0.5
75 | 438393 | EBS00266 | 401808 | 3036000004328 | SONDA NASOENTERAL Nº 10 | CATMAT 438393 sonda enteral 10 fr, comprimento mínimo de 105 cm, uso adulto. em poliuretano,maleável, flexível sem permitir acotovelamento. totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento.ponta proximal com conector em y, 2 (duas) vias, adaptável a equipos e seringas. tampa de vedação emambas as vias. ponta distal com ogiva em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibredo tubo, de modo a não provocar trauma ao paciente. fio guia em aço inoxidável pré lubrificadopermitindo fácil remoção. atóxico, biocompatível, apirogênico, estéril e uso único. embalagem individualcom abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. EBSERH:EBS00266 | UNIDADE | 10 | [5 empty] | 0.5
76 | 435900 | EBS00265 | 401458 | 303600021363 | SONDA NASOENTERAL – 08 FR –055 CM - PEDIÁTRICO | CATMAT: 435900 - SONDA ENTERAL 8 FR (+/- 0,5 FR) DE USO PEDIÁTRICO EM SILICONE OUPOLIURETANO MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO, TOTALMENTE RADIOPACA, COMMARCAÇÃO DE POSICIONAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 55 CM. PONTA PROXIMAL COMCONECTOR EM Y. 2 (DUAS) VIAS. ADAPTÁVEL A EQUIPOS E SERINGAS. TAMPA DE VEDAÇÃO EM AMBASAS VIAS. PONTA DISTAL COM OGIVA COM PESO EM AÇO INOX OU EM TUNGSTÊNIO OU POLIURETANO,DELICADA, MEDINDO O MESMO CALIBRE DO TUBO. ATRAUMÁTICA. FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL PRÉLUBRIFICADO PERMITINDO FÁCIL REMOÇÃO. ATÓXICO. BIOCOMPATÍVEL. APIROGÊNICO. ESTÉRIL. USOÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA. CÓD. EBSERH: EBS00265. | UNIDADE | 20 | 60 |  |  |  |  | 0.5
77 | 479655 | EBS11966 | 403930 | 3036000006641 | TAMPA PARA SONDA VESICAL FOLEY | CATMAT 479655 - TAMPA PARA SONDA VESICAL FOLEY, aplicação: vedação de via da extremidadeproximal da sonda, com formato de cone, MATERIAL PVC rígido ou similar, multiajustável, fechamentoadequado, manuseio seguro, atóxico, isento de látex e impurezas. Estéril, uso único. Embalagemindividual com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Deveapresentar RMS. EBS11966 | UNIDADE | 100 | [5 empty] | 0.5
78 | 442357 | EBS06787 | 403931 | 3036000004905 | TAMPÃO VAGINAL DE GAZE DEALGODÃO - 4,5 X 100 CM | TAMPÃO VAGINAL DE GAZE 100% ALGODÃO COM 13 FIOS POR CM². EM FORMATO RETANGULAR COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 4,5 X 100 CM (+/- 0,5 CM), ALINHADOS UNIFORMEMENTE. FIO DEALGODÃO PARA REMOÇÃO. BOA ABSORÇÃO DE FLUIDOS EM PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM UNIFORME. ESTÉRIL. USO ÚNICO.CÓD. AGHU: EBS06787. CATMAT: 442357 | UNIDADE | 864 | 600 |  |  |  |  | 0.5
79 | 438089 | EBS077748 | 403971 | 3036000004570 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO. | CATMAT - 438089 - Termômetro digital infravermelho de testa, medição de temperatura corporal semcontato, com emissão de alarme caso detectado estado febril. Funcionamento a pilha. Faixa de mediçãoaté 50 °C. Memória mínima de 15 medição. Tempo máximo: 5 segundos. Com display de led. indicadorde pilha fraca no visor. Desligamento automático em 30 segundos. Certificado pelo Inmetro e pelaAnvisa. Garantia mínima de 1 ano. EBS07748 | UNIDADE | 5 | [5 empty] | 0.5
80 | 471575 | EBS05219 | 403932 | 3036000006889 | TESOURA CIRÚRGICA, TIPO IRIS, PONTA CURVA COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 10CM | EBS05219- CATMAT:471575 -TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, PONTA CURVA COM VÍDEA, COMPRIMENTOCERCA DE 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistemade rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
81 | 471565 | EBS06675 | 403439 | 3036000006890 | TESOURA CIRÚRGICA, TIPO IRIS, PONTA RETA, FINA/FINA, COMPRIMENTO CERCA DE 10CM | EBS06675 - CATMAT:471565 - TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, ponta RETA, FINA/ FINA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | UNIDADE | 40 | [5 empty] | 0.5
82 | 451377 | EBS0324 | 137286 | 3036000005929 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 4,0 MM | CATMAT: 451377 CÓD EBSERH: EBS0324 TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 4,0 MM, COM CUFF.MATERIAL EM PVC SILICONADO, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDACENTÍMETRO A CENTÍMETRO, LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO, EXTREMIDADEATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY. BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO.VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA CONTROLE DE PRESSÃO COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP ELUER LOCK. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 130 | [5 empty] | 0.5
83 | 451375 | EBS00326 | 403156 | 3036000000057 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADOCOM BALÃO - 5,0 MM | MATERIAL EM PCV SILICONADO, CORPO GRADUADO, LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO,EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY. BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXAPRESSÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDOIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA. CÓD.EBSERH: EBS00326. CATMAT: 451375 | UNIDADE | 100 | [5 empty] | 0.5
84 | 451204 | EBS00308 | 400618 | 3036000001460 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0SEM BALÃO | CATMAT: 451204 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 SEM BALÃO. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, A PARTIR DE 5CM.MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA.APLICAÇÃO: INTUBAÇÃO ORAL/NASAL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO,APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH:EBS00308 | UNIDADE | 80 | 100 |  |  |  |  | 0.5
85 | 451268 | EBS00309 | 400619 | 3036000004734 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5SEM CUFF. | CATMAT: 451268. TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA CENTÍMETRO A CENTÍMETRO.MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA,ORIFÍCIO DE MURPHY E MARCADOR DE CORDA VOCAL. APLICAÇÃO: INTUBAÇÃO ORAL/NASAL. TODOMATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEMINDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADEDE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. COD. EBSERH: EBS00309 | UNIDADE | 80 | 200 |  |  |  |  | 0.5
86 | 451281 | EBS00310 | 400620 | 3036000005120 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0SEM BALÃO. | CATMAT: 451281. TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA CENTÍMETRO ACENTÍMETROS. MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTAATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO,APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH:EBS00310. | UNIDADE | 150 | 400 |  |  |  |  | 0.5
87 | 451371 | EBS00296 | 400926 | 3036000005121 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5COM BALÃO. | CATMAT: 451317 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA CENTÍMETRO ACENTÍMETRO. MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO. BALÃO DE BAIXA PRESSÃO, ALTO VOLUME. VÁLVULAUNIDIRECIONAL PARA CONTROLE DE PRESSÃO COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK.CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVESER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCILVISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00296. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
88 | 451197 | EBS00311 | 401690 | 303600013731 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5SEM BALÃO | CATMAT: 451197 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM BALÃO. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS A PARTIR DE 5CM.MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA.APLICAÇÃO: INTUBAÇÃO ORAL/NASAL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO,APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA,CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH:EBS00311. | UNIDADE | 100 | 250 |  |  |  |  | 0.5
89 | 451318 | EBS00297 | 400748 | 303600021422 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0COM BALÃO | CATMAT: 451318 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. MARCADORRADIOPACO CONTÍNUO. BALÃO DE BAIXA PRESSÃO, ALTO VOLUME. VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARACONTROLE DE PRESSÃO COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK. CONECTOR COMENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVE SERRESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCILVISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00297. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
90 | 451272 | EBS00312 | 400622 | 303600010520 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0SEM BALÃO | CATMAT: 451272 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 SEM BALÃO. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. MARCADORRADIOPACO CONTÍNUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA. APLICAÇÃO:INTUBAÇÃO ORAL/NASAL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL EUSO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DOPRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00312. | UNIDADE | 100 | 100 |  |  |  |  | 0.5
91 | 451312 | EBS00298 | 400623 | 303600021430 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5COM BALÃO | CATMAT: 451312 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. MARCADORRADIOPACO CONTÍNUO. BALÃO DE BAIXA PRESSÃO, ALTO VOLUME. VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARACONTROLE DE PRESSÃO COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK. CONECTOR COMENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVE SERRESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCILVISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00298. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5
92 | 451287 | EBS00315 | 400627 | 3036000005921 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5SEM CUFF. MATERIAL EM PVCSILICONIZADO OU TERMOSSENSÍVEL,TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO,FLEXÍVEL E MACIO. | ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA CENTÍMETRO A CENTÍMETRO. MARCADOR RADIOPACO CONTÍNUO.CONECTOR COM ENCAIXE PADRÃO. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVESER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FÁCILVISUALIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00315. CATMAT: 451287. | UNIDADE | 20 | [5 empty] | 0.5