## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE
|  |  | Escopo: | Compra Individualizada
|  |  | Objeto: | Aquisição de MATERIAIS PARA LABORATÓRIO
|  |  | Período: | 2026/2026
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código MASTER | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (HUWC) | Descritivo completo | Apresentação (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 444367 | 345904 | EBS02700 | 444367 | Acetona. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C3H6O; peso molecular 58,08 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., cas 67.64.1. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 15 | 0 | 0 | 15 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
2 | 554871 | 412648 | EBS06292 | 554871 | Ácido acético glacial. Aspecto: líquido límpido transparente; fórmula química C2H4O2; peso molecular 60,05 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., ACS-ISO, cas 64-19-7. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 43 | 0 | 0 | 43 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
3 | 589205 | 361533 | EBS08673 | 589205 | Ácido bórico. Aspecto: pó branco; fórmula química H3BO3; peso molecular 61,83 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 10043-35-3. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
4 | 591800 | 351610 | EBS02695 |  | Ácido cítrico anidro. Aspecto: cristais incolor; fórmula química C6H8O7; peso molecular 192,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a. ACS; cas 77-92-9. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
5 | 449482 | 347337 | EBS06287 | 449482 | Ácido clorídrico. Aspecto: líquido límpido; fórmula química HCl; peso molecular 36,46 g/mol; teor mínimo 32,0%. Características adicionais: reagente p.a., cas 7647-01-0. Apresentação: frasco com 1.000ml. | Litro | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
6 | 587706 | 356960 | EBS02685 |  | Ácido fosfomolíbdico. Aspecto: cristal amarelo, brilhante; fórmula química H3[P(MO3O10)4].XH2O; peso molecular 1.825,25 g/mol e xH2O; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 51429-74-4. Apresentação: frasco com 25g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
7 | 444146 | 355811 | EBS02673 | 401635 | Ácido sulfúrico. Aspecto: líquido incolor, viscoso; fórmula química H2SO4; peso molecular 98,09 g/mol; grau de pureza mínima de 95%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 7664-93-9. Apresentação: frasco com 1.000ml. | Litro | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
8 | 585312 | 408814 | EBS02954 |  | Alça bacteriológica. Material: platina, sem cabo, calibrada, volume 1 mcl. | Unidade | 8 | 0 | 0 | 8 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
9 | 595222 | 348249 | EBS14342 |  | Álcool cetílico (1-hexadecanol ou álcool palmítico). Fórmula química: C16H34O; peso molecular: 242,44 g/mol; pureza mínima: 99%; Número de referência química: Cas 36653-82-4. Aplicação em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
10 | 446718 | 432596 | EBS05136 | 446718 | Álcool etílico absoluto. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química C₂H₆O; peso molecular 46,07 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., cas 64-17-5. Apresentação: frasco com 1.000ml. | Litro | 1500 | 0 | 0 | 1500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
11 | 586190 | 348266 | EBS02671 |  | Álcool metílico anidro. Aspecto: líquido límpido, incolor; fórmula química CH₄O; peso molecular 32.04 g/mol; grau de pureza mínima 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., cas 67-56-1. Apresentação: frasco com 1.000ml. | Litro | 21 | 0 | 0 | 21 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
12 | 586772 | 360808 | EBS07598 | 586772 | Aminometilpropanol (AMP). Aspecto: líquido denso; fórmula química C₄H₁₁NO; peso molecular 89,14 g/mol; grau de pureza mínima de 95%. Características adicionais: cas 124-68-5. Apresentação: frasco com 500 ml. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
13 | 446750 | 244472 | EBS08325 | 446750 | Bálsamo do Canadá, natural. Resina extraída de madeira, aspecto viscoso, de cor amarelo-clara, densidade 0,99 g/mL. Apresentação: frasco com 100 ml. | Frasco | 305 | 0 | 0 | 305 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
14 | 578573 | 483362 | EBS03036 | 578573 | Bandagem adesiva anti-séptica, arredondada, microporosa, hipoalergênica, atóxica, antialérgica, estéril, embalada individualmente. Aplicação: uso após a punção venosa. Apresentação: caixa com 500 unidades. | Caixa | 250 | 0 | 0 | 250 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
15 | 570267 | 419770 | EBS06825 | 570267 | Béquer. Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico; capacidade 20 ml. | Unidade | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
16 | 527408 | 408275 | EBS06475 | 527408 | Béquer. Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico; capacidade 50 mL. | Unidade | 5 | 0 | 0 | 5 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
17 | 585313 | 408987 | EBS06300 | 403437 | Cabo de Kolle. Material: corpo em alumínio, cabo com isolante térmico; extremidade rosqueável para fixação de alça de platina ou níquel-cromo; comprimento de cerca de 25 cm. | Unidade | 5 | 0 | 0 | 5 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
18 | 574209 | 412619 | EBS06834 |  | Cálice. Material vidro; graduado; com orla e bico; capacidade 30 ml. | Unidade | 20 | 0 | 0 | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
19 | 589226 | 410859 | EBS06316 | 404169 | Câmara de contagem Neubauer. Material vidro; profundidade cerca de 0,1 mm; com 2 lamínulas. Característica adicional: não espelhada. | Unidade | 6 | 0 | 0 | 6 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
20 | 580382 | 351917 | EBS11650 | 402103 | Carboximetilceluose de sódio (carmelose sódica), ALTA VISCOSIDADE. Aspecto físico: pó fino branco a bege. Características adicionais: cas 9004-32-4. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
21 | 595221 | 307435 | EBS14345 |  | Cera Lanette N (álcool cetoestearílico/cetearyl sulfato de sódio). Base autoemulsionante iônica. Aplicação em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 1.000g. | Quilograma | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
22 | 552356 | 357883 | EBS07573 |  | Cloreto de potássio. Aspecto: pó ou cristal branco; fórmula química KCl; peso molecular 74,55 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 7447-40-7. Apresentação: frasco com 500 g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
23 | 591433 | 440677 | EBS08775 |  | Conjunto (bateria) para coloração de lâminas. Material: base em ácido inox, cubas e suporte em nylon, resistente a solventes, ácidos e altas temperaturas; contém 12 cubas e 02 berços para 25 lâminas cada. | Unidade | 5 | 0 | 0 | 5 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
24 | 585294 | 327534 | EBS02648 | 585294 | Conjunto para coloração de Gram. Aspecto físico líquido; composição: violeta genciana/cristal violeta, lugol, fucsina, descorante (álcool-acetona). Apresentação: conjunto com frascos de 500 ml cada. | Conjunto | 18 | 0 | 0 | 18 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
25 | 563465 | 353661 | EBS02647 | 563465 | Conjunto para coloração Ziehl-Neelsen. Composição: solução álcool-ácido, fucsina fenicada, azul de metileno. Apresentação: conjunto com frascos de 500 ml. | Conjunto | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
26 | 444251 | 331361 | EBS02645 |  | Corante azul de metileno. Aspecto físico pó. Características adicionais: CI 52015. Apresentação: frasco com 25 g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
27 | 444260 | 327358 | EBS08557 | 402081 | Corante eosina azul de metileno, segundo Giemsa. Aspecto líquido azul. Apresentação: frasco com 500 ml. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
28 | 591415 | 327337 | EBS07386 |  | Corante eosina azul de metileno, segundo Wright. Aspecto líquido. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
29 | 587716 | 383914 | EBS08339 |  | Corante escarlate de Biebrich. Aspecto físico pó; fórmula química C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂; peso molecular 556,49 g/mol. Características adicionais: CI 26905. Apresentação: frasco com 25 g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
30 | 576945 | 365050 | EBS06197 | 576945 | Corante hematoxilina segundo Harris. Aspecto físico líquido composição: hematoxilina (CI 75290), iodato de sódio, sulfato de alumínio, etilenoglicol, óxido de mercúrio, ácido acético e água destilada. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 23 | 0 | 0 | 23 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
31 | 575939 | 454810 | EBS09342 |  | Corante líquido de Turk. Aspecto físico líquido; composição: ácido acético, violeta genciana; para coloração de leucócitos. Apresentação: frasco com 500 ml. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
32 | 586953 | 414358 | EBS06636 | 404211 | Cronômetro, material carcaça plástico ABS, com mostrador digital, tipo bolso, funcionamento bateria, com alarme. | Unidade | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
33 | 595218 | 413134 | EBS14349 |  | Ergocalciferol (vitamina D2). Aspecto físico: pó. Aplicação em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 100g. | Grama | 100 | 0 | 0 | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
34 | 461148 | 408571 | EBS06325 | 403593 | Escova para lavagem de vidraria. Material: cabo em arame, cerda em crina de cavalo; formato cilíndrica; diâmetro 2 cm, comprimento 20 cm; ponta em pincel. | Unidade | 25 | 0 | 0 | 25 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
35 | 595130 | 468503 |  |  | Espátula tipo pão duro pequena (lambe-lambe), indicado para uso geral. Ponta da espátula em PVC resistente até 50°C. Material do cabo em poliestileno. Medidas: comprimento total de 25cm, comprimento do cabo 18cm, largura do cabo 1,5cm. Comprimento da espátula 7cm, largura da espátula 3,2cm. Embalagem individual. | Unidade | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
36 | 595129 | 468503 |  |  | Espátula tipo pão duro (lambe-lambe), indicado para uso geral. Ponta da espátula em PVC resistente até 50°C. Material do cabo em poliestileno. Medidas: comprimento total de 25cm, comprimento do cabo 18cm, largura do cabo 1,5cm. Comprimento da espátula 9cm, largura da espátula 5,5cm. Embalagem individual. | Unidade | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
37 | 591518 | 430254 |  | 403455 | Estante para tubo de ensaio. Material arame de aço inox; capacidade para aproximadamente 24 tubos de 5 a 20 ml. Autoclavável. | Unidade | 20 | 0 | 0 | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
38 | 586985 | 428733 | EBS06731 |  | Estante para tubo de ensaio. Material arame de aço inox; capacidade 40 tubos de cerca de 12 mm. | Unidade | 17 | 0 | 0 | 17 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
39 | 566319 | 348921 | EBS02576 | 401544 | Fenol. Aspecto: cristal incolor, altamente higroscópico; fórmula química C6H5OH; peso molecular 94,11 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a., cas 108-95-2. Apresentação: frasco com 500 g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
40 | 444413 | 362990 | EBS06075 | 444413 | Formaldeído (formol). Aspecto: líquido incolor, límpido; fórmula química CH2O; peso molecular 30,03 g/mol; concentração entre 37 e 40%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 50-00-0. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 1150 | 0 | 0 | 1150 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
41 | 585316 | 619189 | EBS05598 |  | Frasco coletor de urina 24 horas. Material plástico opaco; com tampa rosqueável com vedação interna; graduado; descartável; COM conversante. Capacidade mínima de 2.000 ml. | Unidade | 100 | 0 | 0 | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
42 | 585315 | 619189 | EBS00545 |  | Frasco coletor de urina 24 horas. Material plástico opaco; tampa rosqueável com vedação interna; graduado; descartável; SEM conservante. Capacidade mínima de 2.000 ml. | Unidade | 250 | 0 | 0 | 250 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
43 | 595714 | 408610 | EBS06845 |  | Frasco para cultura de células e tecidos. Material: poliestireno, transparente; graduado; estéril; descartável; área de crescimento de 25 cm²; tampa rosqueável com filtro; capacidade 60 ml. | Unidade | 800 | 0 | 0 | 800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
44 | 591519 | 411263 | EBS06839 | 591519 | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 60 ml. | Unidade | 1800 | 0 | 0 | 1800 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
45 | 579705 | 409442 | EBS06840 | 579705 | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 100 ml. | Unidade | 3600 | 0 | 0 | 3600 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
46 | 528030 | 438929 | EBS02284 | 528030 | Gel condutor para exames, com PH balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada. Para realização de ultrassonografia, eletrocardiograma, ecografia. Apresentação: sachê com 5kg. | Sachê | 920 | 0 | 0 | 920 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
47 | 570259 | 441294 | EBS09768 | 570259 | Glicose pura, solução padrão 75 g, aromatizada. Aplicação: teste de Tolerância à Glicose (TTG) via oral. Apresentação: frasco com 300 ml. | Frasco | 1200 | 0 | 0 | 1200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
48 | 567209 | 354597 | EBS06213 |  | Hexametilenotetramina. Aspecto: cristal branco, inodoro; fórmula química C₆H₁₂N₄; peso molecular 140,19 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 100-97-0. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
49 | 563834 | 366501 | EBS09339 | 563834 | Hidróxido de cálcio. Aspecto: pó branco; fórmula química Ca(OH)₂; peso molecular 74 g/mol. Características adicionais: para uso em tratamento de água, cas 1305-62-0. Apresentação: frasco com 500 g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
50 | 565673 | 347797 | EBS06228 |  | Hidróxido de potássio. Aspecto: escama ou lentilha branca; fórmula química KOH; peso molecular 56,11 g/mol; teor mínimo de 85%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 1310-58-3. Apresentação: frasco com 1.000g (1kg). | Quilograma | 3 | 0 | 0 | 3 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
51 | 586124 | 381990 | EBS06662 | 586124 | Hidróxido de sódio. Aspecto: escamas ou lentilhas esbranquiçadas; fórmula química NaOH; peso molecular 40 g/mol; grau de pureza mínimo 99,99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 1310-73-2. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
52 | 585413 | 378608 |  | 585413 | Hidroxietilcelulose. Aspecto: pó branco à levemente amarelado, inodoro; fórmula química (C21H36O14) N; grau de pureza teor mínimo de 93,5%. Características adicionais: cas 9004-62-0. Apresentação: fracso com 1.000g (1kg). | Quilograma | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
53 | 595224 | 353071 | EBS06230 |  | Iodeto de potássio. Aspecto: pó branco, cristalino; fórmula química KI; peso molecular 166,0 g/mol; grau de pureza mínimo 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7681-11-0. Apresentação: frasco com 100g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
54 | 595223 | 353038 | EBS06231 |  | Iodo. Aspecto: cristal preto azulado de brilho metálico; fórmula química I2; peso molecular 253,81 g/mol; grau de pureza mínimo 99,8%. Características adicionais: ressublimado; reagente p.a.; cas 7553-56-2. Apresentação: frasco com 100g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
55 | 579458 | 379256 | EBS07324 | 579458 | Kit de tubos reagentes descartáveis para teste de tempo de coagulação ativada – TCA. Obs: o kit deve ser compatível com o aparelho: monitor de coagulação ativada da marca fundação ADIB JATENE (FJA) - Modelo MCA 2000. Apresentação: caixa com 24 unidades | Caixa | 60 | 0 | 0 | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
56 | 589211 | 411986 | EBS03008 | 403423 | Lâmina para laboratório. Material: acrílico. Dimensões: cerca de 75 x 25 mm. Aplicação: extensora para esfregaço. Apresnetação: caixa com 3 unidades. | Caixa | 300 | 0 | 0 | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
57 | 526657 | 409643 | EBS06345 | 526657 | Lamínula para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 24 mm; espessura cerca de 0,14 mm. Embalagem à vácuo em papel aluminizado. | Unidade | 62000 | 0 | 0 | 62000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
58 | 595534 | 409646 | EBS06252 | 402843 | Lamínula para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 50 mm; espessura cerca de 0,14 mm. Embalagem à vácuo em papel aluminizado. | Unidade | 400000 | 0 | 0 | 400000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
59 | 595127 | 410220 | EBS06344 |  | Lamínula para câmara de Neubauer. Material: cristal; dimensões: cerca de 26 x 20 mm; espessura cerca de 0,40 mm. | Unidade | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
60 | 550140 | 307435 | EBS14352 |  | Loção hidratante. Aspecto físico: emulsão cremosa aniônica tipo O/A; baixa oleosidade, alta resistência. Apresentação: frasco com 1.000g (1kg). | Quilograma | 35 | 0 | 0 | 35 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
61 | 592242 | 342067 | EBS06692 |  | Maleta para coleta de material biológico. Material plástico resistente; com divisórias; 02 bandejas articuladas; tampa e alça. Dimensões (cerca de): C = 370mm, L = 190mm e H = 190mm. | Unidade | 85 | 0 | 0 | 85 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
62 | 586198 | 326466 | EBS07869 | 404393 | Meio de cultura celular. Composição: meio RPMI 1640 com L-glutamina e tampão HEPES. Apresentação: líquido em frasco com 100 ml. | Frasco | 40 | 0 | 0 | 40 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
63 | 593861 | 369809 | EBS07097 |  | Meio de cultura. Composição: caldo infuso de cérebro e coração (BHI). Apresentação: meio líquido em tubo de 13 x 100 mm. | Unidade | 100 | 0 | 0 | 100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
64 | 595796 | 614647 | EBS15211 | 404181 | Meio de cultura. Composição: caldo verde bile brilhante 4% (bile, lactose, peptona e verde brilhante). Apresentação: líquido em tubo de vidro de 16 x 150 mm com tampa de rosca (pronto para uso). | Unidade | 300 | 0 | 0 | 300 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
65 | 595797 | 614648 | EBS15210 | 404139 | Meio de cultura. Composição: caldo verde bile brilhante 5% (bile, lactose, peptona e verde brilhante). Apresentação: líquido em tubo de vidro de 16 x 150 mm com tampa de rosca (pronto para uso). | Unidade | 14400 | 0 | 0 | 14400 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
66 | 565650 | 377106 | EBS09809 | 565650 | Metilparabeno (4-hidroxibenzoato de metila). Aspecto: pó branco cristalino ou cristal incolor; fórmula química C8H8O3; peso molecular 152,15 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 99-76-3. Apresentação: frasco com 1.000g (1kg). | Quilograma | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
67 | 586979 | 450677 | EBS03057 | 586979 | Micropipeta monocanal. Volume variável de 0,5 a 10 mcL; mecânica, com ejetor de ponteira; autoclavável. | Unidade | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
68 | 589772 | 433112 | EBS03038 |  | Micropipeta monocanal. Volume fixo até 25 mcl; mecânica, com ejetor de ponteira; autoclavável. | Unidade | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
69 | 589773 | 411017 | EBS03005 |  | Micropipeta monocanal. Volume fixo até 50 mcl; mecânica, com ejetor de ponteira; autoclavável. | Unidade | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
70 | 595715 | 451612 | EBS07334 |  | Micropipeta multicanal. Volume variável de 20 a 200 uL, 12 canais; mecânica, com ejetor de ponteira, autoclavável. | Unidade | 6 | 0 | 0 | 6 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
71 | 567369 | 376210 | EBS02899 | 401459 | Microtubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com ativador de coágulo e gel separador; volume 0,5 a 1 mL; estéril; descartável. Aplicação: microcoleta de recém-nascidos. | Unidade | 50000 | 0 | 0 | 50000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
72 | 567370 | 372338 | EBS09584 | 567370 | Microtubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente com tampa roxa; com EDTA-K2; volume 0,5 mL a 1 mL; estéril; descartável. Aplicação: microcoleta de recém-nascidos. | Unidade | 50000 | 0 | 0 | 50000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
73 | 584332 | 408179 | EBS02934 |  | Microtubo. Material: polipropileno; graduado; com tampa de pressão, chata; fundo cônico; livre de DNase, RNase e pirogênios; volume 1,5 ml. Apresentação: pacote com 500 unidades | Pacote | 4 | 0 | 0 | 4 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
74 | 595220 | 443969 | EBS14353 |  | Oleato de decila (Cetiol V). Aspecto físico: Óleo transparente, levemente amarelado. Número de referência química: Cas 3687-46-5. Aplicação em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 1.000ml. | Litro | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
75 | 556904 | 273902 | EBS14355 |  | Óleo de amêndoas (ou de linhaça) refinado, uso tópico. Uso em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 1.000 ml. | Litro | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
76 | 587698 | 347476 | EBS06499 |  | Óxido de mercúrio II. Aspecto: cristais vermelhos; fórmula química HgO; peso molecular 216,59 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 21908-53-2. Apresentação: frasco com 25g. | Frasco | 4 | 0 | 0 | 4 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
77 | 595217 | 348465 |  |  | Palmitato oleosa (vitamina A). Aspecto físico: pó. Número de CAS: 79-81-2. Peso molecular: 524.9 g/mol. Fórmula molecular: C36H60O2. DCD: 01259. (1.000.000 ui/g). Aplicação em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 20g. | Frasco | 200 | 0 | 0 | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
78 | 595642 | 393374 | EBS14785 | 403119 | Parafina histológica. Aspecto: sólida branca; ponto de fusão 60 a 62ºC. Apresentação: granular em embalagem de 1.000g (1kg). | Quilograma | 440 | 0 | 0 | 440 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
79 | 570824 | 360849 | EBS06268 | 570824 | Permanganato de potássio. Aspecto: pó cristalino, marrom violáceo; fórmula química KMnO4; peso molecular 158,03 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7722-64-7. Apresentação: frasco com 500 g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
80 | 580318 | 297041 | EBS08960 |  | Peso padrão de 200g em aço inox. Fabricado conforme a R-111 da Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) e em conformidade com a Portaria 233/94 do INMETRO; com certificado RDC (Rede Brasileira de Calibração). Armazenado em estojo de madeira com revestimento. Semelhante ao da marca Prix da Toledo. | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
81 | 443972 | 401692 | EBS13959 | 443972 | Petrolato, aspecto físico líquido oleoso, límpido, incolor, inodoro, solubilidade insolúvel em água, solúvel em éter e clorofórmio, teor densidade 0,845 a 0,905. (Vaselina líquida). Apresentação: embalagem com 1.000 ml. | Litro | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
82 | 554600 | 410520 |  |  | Pipeta automática volume variável de 200-1000 µl, composta de um botão de ajuste de volume e um ejetor de ponteiras, material plástico. | Unidade | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
83 | 576224 | 410528 | EBS08770 | 576224 | Pipeta graduada. Material: poliestireno; volume 5 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de DNase e RNase; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: Pacote com 50 unidades. | Pacote | 720 | 0 | 0 | 720 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
84 | 584322 | 410532 | EBS08771 | 584322 | Pipeta graduada. Material: poliestireno; volume 10 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de DNase e RNase; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Apresentação: Pacote com 50 unidades. | Pacote | 50 | 0 | 0 | 50 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
85 | 593662 | 410538 | EBS08772 | 593662 | Pipeta graduada. Material: poliestireno; volume 25 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de DNase e RNase; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: Pacote com 50 unidades | Pacote | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
86 | 527033 | 410489 | EBS08769 | 527033 | Pipeta graduada. Material: vidro; volume 5 mL; escala de graduação 1/10, com gravação permanente; bico temperado. | Unidade | 200 | 0 | 0 | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
87 | 584324 | 417047 | EBS07316 |  | Pipeta Pasteur. Material: plástico; volume 3 ml, graduada, escala de graduação 0,5 ml, descartável, estéril. | Unidade | 26000 | 0 | 0 | 26000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
88 | 592364 | 417814 | EBS06382 | 401177 | Pipeta Pasteur. Material: plástico; volume 3 ml, graduada, escala de graduação 0,5 ml, descartável. | Unidade | 98000 | 0 | 0 | 98000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
89 | 591563 | 416525 | EBS06395 | 403427 | Pipeta para ensaio de hemossedimentação (VHS), método de Westergreen. Material: vidro; graduada; volume 1 mL; graduação de 0 a 200 mm, escala de 1 mm. | Unidade | 30 | 0 | 0 | 30 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
90 | 579071 | 408654 | EBS06398 | 579071 | Pipetador manual. Material: plástico, resistente a ácidos e soluções alcalinas; com roldana e válvula de pressão; capacidade até 2 mL. | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
91 | 579072 | 408655 |  | 579072 | Pipetador manual. Material: plástico; resistente a ácidos e soluções alcalinas; com roldana e válvula de pressão; capacidade até 5 mL. | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
92 | 584273 | 408655 | EBS06397 | 584273 | Pipetador manual. Material: plástico; resistente a ácidos e soluções alcalinas; com roldana e válvula de pressão; capacidade até 10 mL. | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
93 | 582999 | 410065 | EBS02994 |  | Placa de Petri em plástico com cerca de 15 x 90 mm, redonda, estéril, descartável. | Unidade | 450 | 0 | 0 | 450 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
94 | 591420 | 360193 |  |  | Podofilina. Aspecto: pó amorfo de coloração variando do marron claro a amarelo esverdeado, ou massa cinza. CAS: 9000-55-9. Uso em farmácia de manipulação. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
95 | 556335 | 414033 |  |  | Polímero, tipo polímero reticulado de ácido acrílico (propenoico). Composição: carbômer 940 - poli (ácido acrílico). Outros componentes: ésteres alílicos de pentaeritritol. Aspecto: pó branco, fino, higroscópico, leve odor acético; teor de pureza teor de 56 a 68% de ácido carboxílico. CAS 76050-42-5. Apresentação: frasco com 1.000g (1kg). | Quilograma | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
96 | 585370 | 427478 | EBS08639 | 402695 | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; amarela; capacidade até 200 µl; encaixe universal; sem filtro; descartável. Apresentação: pacote com 500 a 1.000 unidades. | Pacote | 45 | 0 | 0 | 45 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
97 | 592368 | 427479 | EBS02758 | 592368 | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; capacidade até 1.000 mcl; descartável. Apresentação: pacote com 500 a 1.000 unidades. | Pacote | 24 | 0 | 0 | 24 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
98 | 584331 | 408695 | EBS02751 | 402729 | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; capacidade até 200 µl; com filtro hidrófobo; estéril, livre de DNase, RNase e pirogênio; descartável. Apresentação: pacote com 1.000 unidades. | Pacote | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
99 | 565834 | 446911 | EBS08640 | 565834 | Ponteira para micropipeta. Material: polipropileno; transparente; capacidade até 200 µl; encaixe universal; sem filtro; autoclavável. Apresentação: pacote de 1.000 unidades. | Pacote | 85 | 0 | 0 | 85 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
100 | 568484 | 408717 | EBS02752 | 402727 | Ponteira para laboratório. Material: polipropileno; capacidade até 1.000 µ; com filtro hidrófobo, estéril, apirogênico; livre de DNase e RNase. Descartável. Apresentacão: pacote com 1.000 unidades. | Pacote | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
101 | 562953 | 412639 | EBS03011 | 401111 | Porta-lâminas. Material: polipropileno, tampa rosqueável, com divisórias; capacidade até 3 lâminas. | Unidade | 20000 | 0 | 0 | 20000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
102 | 573888 | 618990 | EBS02762 |  | PPD - Derivado protêixo purificado, bacilo vivo aternuado de Mycobacterium Tuberculosis, 2 UT/0,1ML, intradérmica, solução injetável. Apresentação: frasco com 1; 1,2 ou 1,5ml | Frasco | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
103 | 586123 | 360965 | EBS09810 | 586123 | Propilparabeno (4-hidroxibenzoato de propila). Aspecto: pó branco cristalino; fórmula química C10H12O3; peso molecular 180,2 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 94-13-3. Apresentação: frasco com 100g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
104 | 582452 | 353693 |  |  | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo, composição básica hemáciais A1 e B para prova reversa. Apresentação: frasco com 10ml. | Conjunto | 108 | 0 | 0 | 108 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
105 | 582482 | 335034 | EBS02715 | 582482 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para detecção qualitativa de sangue oculto em fezes; método imunocromatografia. Apresentação: kit para teste rápido. | Teste | 120 | 0 | 0 | 120 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
106 | 575372 | 332730 | EBS07548 | 575372 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para teste qualitativo de beta gonadotrofina coriônica humana (HCG); método aglutinação do látex. | Teste | 5000 | 0 | 0 | 5000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
107 | 585127 | 337327 | EBS02804 |  | Reagente para diagnóstico clínico; soro de coombs monoespecífico, anti-IgG humano. Apresentação: frasco com 10 ml. | Frasco | 60 | 0 | 0 | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
108 | 595719 | 396034 | EBS07635 | 404145 | Reagente para diagnóstico clínico; suspensão de antígenos para triagem de VDRL, pronta pra uso; método: floculação. Adicionais: controle positivo e negativo. Para utilização em soro, plasma e LCR. | Teste | 30000 | 0 | 0 | 30000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
109 | 585311 | 413718 | EBS03014 |  | Recipiente laboratório, jarra para anaerobiose (jarra de Gaspak), plástico, 2,5l. | Unidade | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
110 | 586859 | 440372 | EBS03048 | 401516 | Seringa para gasometria, polipropileno, 1 mL, bico central luer lock ou slip, graduada, numerada, para coleta de sangue, com tampa de vedação de borracha, contendo cálcio e heparina de lítio, estéril, descartável. Apresentação: embalagem individual. | Unidade | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
111 | 573823 | 440373 | EBS04904 | 573823 | Seringa para gasometria, polipropileno, 3 mL, bico central luer lock ou slip, graduada, numerada, para coleta de sangue, com tampa de vedação de borracha, contendo cálcio e heparina de lítio, estéril, descartável. Apresentação: embalagem individual. | Unidade | 45000 | 0 | 0 | 45000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
112 | 592350 | 424517 | EBS08669 |  | Solução tampão EDTA 0.5 M, pH 8,0. Solução estéril, livre de dnase e rnase, para uso em biologia molecular. Apresentação: frasco com 100 ml. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
113 | 586199 | 329544 | EBS07729 | 404305 | Soro fetal bovino (SFB) estéril, isento de micoplasma, para uso em cultura celular. Apresentação: frasco com 500 ml. | Frasco | 8 | 0 | 0 | 8 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
114 | 586949 | 605472 | EBS12778 | 401539 | Suplemento para meio de cultura. Composição: COLCHICINA (Colcemida), concentração 10 µg/mL, estéril. Aspecto: líquido. Apresentação: frasco com 10ml. | Frasco | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
115 | 592369 | 421507 | EBS07304 | 403477 | Suporte para pipeta de sedimentação Westergreen (VHS). Material metálico, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis. Capacidade: 10 pipetas. | Unidade | 5 | 0 | 0 | 5 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
116 | 585999 | 361007 | EBS07306 | 404289 | Suporte para secagem de vidrarias. Material polipropileno, pinos em ângulo, tamanho 50 x 50 cm. Capacidade: 25 peças. | Unidade | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
117 | 573961 | 410844 | EBS07297 |  | Suporte giratório para pipetas. Material polipropileno e haste em aço inox. Semelhante ao da marca Nalgon. Capacidade 44 pipetas. | Unidade | 3 | 0 | 0 | 3 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
118 | 563510 | 396142 | EBS02431 | 563510 | Swab, haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, apresentação embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, descartável. | Unidade | 16000 | 0 | 0 | 16000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
119 | 585452 | 396150 | EBS02429 | 402165 | Swab, material haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, COM CARVÃO, apresentação embalagem individual grau cirúrgico, com protetor, estéril, descartável. | Unidade | 200 | 0 | 0 | 200 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
120 | 455822 | 350148 | EBS09814 | 401634 | Talco (trissilicato de magnésio). Aspecto: pó branco, leve, fino, untoso ao tato, baixa dureza; fórmula química 2MgO.3SiO2.(H2O)X; grau de pureza mínima 29% de MgO e 65% de SiO2. Características adicionais: uso farmacêutico; produto Usp; cas 39365-87-2. Apresentação: embalagem com 1.000g (1kg). | Quilograma | 10 | 0 | 0 | 10 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
121 | 585442 | 475594 | EBS08964 | 585442 | Tampa para tubos de ensaio. Material polipropileno; tipo flecha, com encaixe por pressão; para tubos de 12 mm. | Unidade | 40000 | 0 | 0 | 40000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
122 | 570386 | 384214 | EBS08528 |  | Termômetro digital. Material: plástico ABS, display de LCD, com cabo extensor e sensor de ponta plástica, alimentação pilha; faixa de medição interna de -20°C a +70°C e externa de -50°C a +70°C, resolução 0,1°C, com máxima e mínima e alarme sonoro, com certificado de calibração. Aplicação: geladeira, freezer, estufa, ambiente e outros. | Unidade | 18 | 0 | 0 | 18 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
123 | 591578 | 414674 | EBS08527 | 404287 | Termômetro digital para ambiente. Material: proteção plástica, tipo capela; faixa de medição -50°C a +70°C, com máxima e mínima. | Unidade | 12 | 0 | 0 | 12 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
124 | 591580 | 472000 |  |  | Termômetro digital, material em vidro, com escala de 25 cm, para faixa de medição -10°C a +110°C, display de cristal líquido (LCD), escala: -50°C a 330°C / -58°F a 626°F, precisão: ±0,5% ± 1ºc, resolução: 0,1°C a prova d’água. | Unidade | 2 | 0 | 0 | 2 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
125 | 595801 | 607790 | EBS06690 |  | Teste rápido para a detecção de carbapenemases. Metodologia: imunocromatografia; detecção de OXA-48, OXA-163, KPC, NDM e VIM. | Teste | 240 | 0 | 0 | 240 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
126 | 586557 | 347746 | EBS07269 | 586557 | Tiossulfato de sódio pentaidratado. Aspecto: cristal incolor ou branco; fórmula química Na₂O₃S₂.5H₂O; peso molecular 248,21 g/mol; grau de pureza mínimo 99,5%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 10102-17-7. Apresentação: frasco com 1.000g (1kg). | Quilograma | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
127 | 595798 | 617279 | EBS14484 | 404291 | Tira com Levofloxacino com gradiente de concentração. Dosagem: 0,002 a 32 mcg/mL. Para determinação quantitativa de sensibilidade antimicrobiana. | Unidade | 60 | 0 | 0 | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
128 | 446050 | 412644 | EBS02412 |  | Tira de pH; faixa de medição 0 a 14, com 04 cores, graduação de 01 unidade. Apresentação: caixa com 100 tiras. | Caixa | 20 | 0 | 0 | 20 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
129 | 595799 | 396030 | EBS07079 | 404293 | Tira para antibiograma. Princípio ativo: sulfametoxazol + trimetropima; concentração: 0,002 a 32 mcg/mL. Apresentação: tiras embaladas em blísters. | Unidade | 60 | 0 | 0 | 60 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
130 | 579057 | 414714 | EBS06434 |  | Tubo capilar. Material: vidro; comprimento 75 mm, diâmetro externo cerca de 1,5 mm e interno cerca de 1 mm; SEM HEPARINA; para micro hematócrito. Apresentação: frasco com 500 unidades. | Frasco | 120 | 0 | 0 | 120 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
131 | 565653 | 424742 | EBS07580 | 402177 | Tubo de Duran. Material: vidro borossilicato; fundo redondo. Dimensões: cerca de 7 x 40 mm. | Unidade | 500 | 0 | 0 | 500 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
132 | 527351 | 409073 |  | 403273 | Tubo de ensaio de vidro borossilicato tipo Pirex reforçado resistente a autoclavação e quimicamente inerte com tampa rosqueável tamanho 16x150mm ou 15x150mm. | Unidade | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
133 | 580595 | 454840 | EBS08962 | 580595 | Tubo de ensaio. Material poliestireno cristal, fundo redondo, sem tampa; dimensões 12 x 75 mm; capacidade 5 ml. Aplicação: tubo de hemólise. | Unidade | 310000 | 0 | 0 | 310000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
134 | 591582 | 454840 |  | 591582 | Tubo de hemólise de vidro cristal para tipagem sanguínea medindo 12 x 75 mm, com capacidade para 5 ml. | Unidade | 182000 | 0 | 0 | 182000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
135 | 563738 | 409051 | EBS02958 |  | Tubo para centrífuga. Material: polipropileno; fundo cônico, graduado, com tampa rosqueável; estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase; capacidade 15 mL. | Unidade | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
136 | 526932 | 428087 | EBS06980 |  | Tubo para centrífuga. Material: polipropileno; fundo cônico, graduado; estéril, autoclavável; capacidade 10 ml. | Unidade | 10100 | 0 | 0 | 10100 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
137 | 533076 | 469645 | EBS06880 | 403359 | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K2 e gel separador; volume 3,5 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo. | Unidade | 5050 | 0 | 0 | 5050 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
138 | 591584 | 388078 | EBS06884 |  | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com heparina de sódio; volume 4 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo. | Unidade | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%
139 | 585709 | 359223 | EBS06938 | 585709 | Ureia (Carbamida). Aspecto: pó ; fórmula química NH2CONH2; peso molecular 60.06 g/mol; grau de pureza mínima de 98%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 57-13-6. Apresentação: frasco com 500g. | Frasco | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | Não se aplica | 0.75%