## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Equipos, Cateteres, Extensores e Conectores (parte 2)
Escopo: | Compra Individualizada
Objeto: | Aquisição de Equipos, Cateteres, Extensores e Conectores (parte 2) a fim de abastecer o Complexo Hospitalar da UFRJ.
Período: | 2026
Anexo I - Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUX - HUCFF | Código AGHUX - IPPMG | Código AGHUX - ME | Descritivo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador
1 | 437362 | EBS04952 | 4330 | 1882 | 1905 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 3 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 10 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 281
2 | 448033 | EBS00051 |  | 22423 | 1906 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 390
3 | 437295 | EBS08304 |  | 22424 | 1907 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 234
4 | 465679 | EBS05411 | 4204 | 22425 | 1908 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 FR, vias: DUPLO LÚMEN, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen, siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 1000
5 | 437302 | EBS02177 | 1307 |  |  | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 7 a 8,5 FR, vias: TRIPLO LÚMEN, lúmen: 16 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 2450
6 | 439933 | PROVPPS024258 | 5502 |  |  | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 10 FR, vias: PENTA LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 1092
7 | 437363 | EBS05008 |  |  |  | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 CM DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. Velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/ dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 188
8 | 437326 | EBS05003 |  |  |  | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 4 FR x 55 cm DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 188
9 | 437320 | EBS05139 | 2682 |  |  | CATETER PICC MONO LÚMEN - Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: MONO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20g com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 234
10 | 437327 | EBS05290 | 2683 |  |  | CATETER PICC DUPLO LÚMEN - Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: DUPLO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 a 6 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 234
11 | 438862 | EBS05006 | 2826 |  |  | CATETER PICC TRIPLO LÚMEN - Cateter Central, aplicação: venoso, conector: componente: kit introdutor completo, matéria prima: silicone radiopaco comprimento: cerca 55 cm, Tipo Implante: Inserção Periférica, Vias: TRIPLO LÚMEN, Diâmetro: Cerca 6 FR, centimetrado, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 5 ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 390
12 | 437569 | EBS00057 | 4192 |  | 1902 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 1 FR x 20 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: Comprimento: 20-30cm; com introdutor agulhado 24G e fita métrica descartável. Volume morto: 0,09 - 0,1ml; Fluxo: 0,7ml/min. | unidade | 203
13 | 437360 | EBS00058 |  | 24668 |  | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) EM SILICONE, MONO LÚMEN, 1.9 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, biocompatível, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória, com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com fita métrica descartável, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 182
14 | 437360 | EBS00061 |  |  | 1904 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 219
15 | 437314 | EBS00064 |  | 22438 |  | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), EM SILICONE, MONO LÚMEN, 3 FR x 55 a 65 cm no mínimo, biocompatível, radiopaco, estéril, demarcado a cada 1 a 5 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 260
16 | 437471 | EBS00063 |  |  | 1903 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | unidade | 234
17 | 437362 | EBS05292 |  |  |  | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 a 60 cm NO MÍNIMO, RADIOPACO, ESTÉRIL, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: conector, em y, c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 156
18 | 437400 | EBS08313 | 3046 |  |  | CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 8,0 FR (+/-1,0 FR); 60 A 75 CM de comprimento, biocompatível com rm (ressonância magnética); composto de um reservatório plástico polissulfona e silicone, contendo em sua parte central um amplo septo de membrana de silicone, que permite múltiplas punções com agulhas, radiopaco. cateter de silicone, graduado, ponta proximal conectável ao reservatório e ponta distal do tipo aberta. kit completo, composto pelos itens acima descritos, acrescidos de conjunto introdutor percutâneo peel-away, tunelizador, conectores para travar o cateter ao reservatório, conector para preenchimento do cateter e agulhas de punção. embalagem individual; uso único; estéril, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na ANVISA/MS | unidade | 32
19 | 437397 | EBS01248 |  | 22442 |  | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 4,0 Fr ATÉ 4.5FR BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT DIÂMETRO 4,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. | unidade | 16
20 | 437392 | EBS01250 |  | 22443 |  | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 6.0 Fr ATÉ 6.5FR - BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 6,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; - kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. | unidade | 16
21 | 437368 | EBS01254 |  | 22433 |  | CATETER CENTRAL Cateter de Hickman, semi implantado CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 4.0 A 4.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN. Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL LACTENTES, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 4 a 5 FR e do lúmen interno de 0,8 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm, introdução com técnica de Seldinger. | unidade | 47
22 | 437371 | EBS01255 |  | 1670 |  | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 6.0 a 6.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN TIPO HICKMAN - Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL PRE-ESCOLAR, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 6 a 7 FR e do lúmen interno de 1,0 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm. INTRODUÇÃO COM TÉCNICA DE SELDINGER. | unidade | 63
23 | 437621 | EBS03087 | 3028 |  |  | Cateter TIPO HICKMAN, ADULTO, DUPLO LÚMEN: DIÂMETRO DE 12,5 FR (+/-0,5); COMPRIMENTO DE INSERÇÃO ENTRE 80 e 97 cm; EM SILICONE; com fita RADIOPACA com cuff de dracon e Vitacuff antimicrobiano; com kit tunelizador. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: calibres de 9 a 12 Fr. Enviar ficha com especificações técnicas detalhadas e imagem fidedigna do produto. Obrigatório registro Anvisa válido na entrega. | unidade | 78
24 | 437399 | EBS01250 |  | 2384 |  | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI-IMPLANTADO 6/7FR DUPLO LUMEN - TIPO HICKMAN Cateter venoso central 6/7fr semi -implantado duplo lúmen longa permanência e alto poder de infusão em poliuretano, sua parede fina, suporta infusão de até 5ml por segundo psi 300 cuff, com kit introdutor (guia, dilatador, estilete, seringa, estéril, descartável 6/7fr com 60 cm duplo. | unidade | 16
25 | 423566 | EBS08140 | 18667 |  |  | CATETER SWAN GANZ Cateter monitorização, uso: artéria pulmonar, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 7 vias, tamanho: cerca de 7,5 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador. Adicionais: capaz de medir a fração de ejeção do ventrículo direito e saturação venosa mista contínua. | unidade | 234
26 | 448125 | EBS15420 | 8779 |  |  | INTRODUTOR PERCUTÂNEO Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente2: extensão c, torneira, material: polimero , dimensões: 8,5 fr x 11cm, componente 3: c, fio guia ponta em “J”. diãmetro fio guia: 0,035/. comprimento fio guia: até 45cm, esterilização: estéril, uso único. Introdutor com protetor tipo camisinha. | unidade | 328
27 | 456740 | EBS04972 | 3594 |  |  | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 18 G (4 FR), COMPRIMENTO: 12 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 18 a 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM femoral. | unidade | 1716
28 | 439029 | EBS08826 | 3580 | 23043 |  | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 20 G (3 FR), COMPRIMENTO: 5 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 3557
29 | 419923 | EBS05146 |  | 24904 |  | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 22 G (2,5 FR), COMPRIMENTO: 6 (+/- 2) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 94
30 | 457457 | EBS05017 |  | 29103 |  | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 24 G (2 FR), COMPRIMENTO: 3 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 125
31 | 456767 | EBS05349 | 2250 |  |  | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO ADULTO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: equipo com câmara de gotejamento flexível e filtro para solução; pinça reguladora de fluxo, e conector macho rosqueável; transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 3 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido para lavagem do sistema, vias de entrada e saída com conectores rosqueáveis, 2 torneirinhas de 2 vias com conectores rosqueáveis e tampa protetora e conector para o monitor; duas extensões de baixa complacência e alta resistência totalizando APROXIMADAMENTE 150 cm. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER OS CABOS COMPATÍVEIS COM AS SAÍDAS DOS MONITORES MULTIPARAMETROS PATRIMONIADOS NO COMPLEXO | unidade | 4017
32 | 456768 | EBS05350 |  | 22451 | 1994 | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO NEONATAL, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 30 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido, e sistema de adaptação ao monitor; via de entrada com conector fêmea rosqueável e tampa protetora; via de saída conectada a torneirinha de 2 vias com adaptações rosqueáveis e tampas protetoras. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER OS CABOS COMPATÍVEIS COM AS SAÍDAS DOS MONITORES MULTIPARAMETROS PATRIMONIADOS NO COMPLEXO | unidade | 250
33 | 483841 | EBS08625 | 2786 |  |  | Dispositivo para fixação e estabilização de cateter PICC sem sutura, composta de tecido de malha sem látex que permite troca gasosa, com retentor adaptável a variedade de marcas de PICC. Estéril. O produto deverá obedecer a legislação vigente. | unidade | 2600
34 | 483842 | EBS15589 |  |  |  | Dispositivo de estabilização de cateter venoso central com inserção periférica (PICC) - fixação sem sutura, tamanho NEONATAL. Placa de ESPUMA EM POLIETILENO OU MALHA EM POLIÉSTER, com ADESIVO hipoalergênico. Sistema de fixação seguro às aletas do cateter. Isento de látex. Todo material dever ser resistente, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Adesividade segura por no mínimo 7 dias. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS - classe 1 (baixo risco). | unidade | 2600

## Planilha1 (2)
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Equipos, Cateteres, Extensores e Conectores (parte 2)
Escopo: | Compra Individualizada
Objeto: | Aquisição de Equipos, Cateteres, Extensores e Conectores (parte 2) a fim de abastecer o Complexo Hospitalar da UFRJ.
Período: | 2026
Anexo I - Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Descritivo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador
1 | 437362 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 3 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 10 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 281
2 | 448033 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 390
3 | 437295 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | unidade | 234
4 | 465679 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 FR, vias: DUPLO LÚMEN, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen, siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 1000
5 | 437302 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 7 a 8,5 FR, vias: TRIPLO LÚMEN, lúmen: 16 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 2450
6 | 439933 | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 10 FR, vias: PENTA LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | unidade | 1092
7 | 437363 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 CM DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. Velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/ dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 188
8 | 437326 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 4 FR x 55 cm DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 188
9 | 437320 | CATETER PICC MONO LÚMEN - Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: MONO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20g com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 234
10 | 437327 | CATETER PICC DUPLO LÚMEN - Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: DUPLO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 a 6 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 234
11 | 438862 | CATETER PICC TRIPLO LÚMEN - Cateter Central, aplicação: venoso, conector: componente: kit introdutor completo, matéria prima: silicone radiopaco comprimento: cerca 55 cm, Tipo Implante: Inserção Periférica, Vias: TRIPLO LÚMEN, Diâmetro: Cerca 6 FR, centimetrado, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 5 ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | unidade | 390
12 | 437569 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 1 FR x 20 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: Comprimento: 20-30cm; com introdutor agulhado 24G e fita métrica descartável. Volume morto: 0,09 - 0,1ml; Fluxo: 0,7ml/min. | unidade | 203
13 | 437360 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) EM SILICONE, MONO LÚMEN, 1.9 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, biocompatível, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória, com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com fita métrica descartável, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 182
14 | 437360 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 219
15 | 437314 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), EM SILICONE, MONO LÚMEN, 3 FR x 55 a 65 cm no mínimo, biocompatível, radiopaco, estéril, demarcado a cada 1 a 5 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 260
16 | 437471 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | unidade | 234
17 | 437362 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 a 60 cm NO MÍNIMO, RADIOPACO, ESTÉRIL, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: conector, em y, c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | unidade | 156
18 | 437400 | CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 8,0 FR (+/-1,0 FR); 60 A 75 CM de comprimento, biocompatível com rm (ressonância magnética); composto de um reservatório plástico polissulfona e silicone, contendo em sua parte central um amplo septo de membrana de silicone, que permite múltiplas punções com agulhas, radiopaco. cateter de silicone, graduado, ponta proximal conectável ao reservatório e ponta distal do tipo aberta. kit completo, composto pelos itens acima descritos, acrescidos de conjunto introdutor percutâneo peel-away, tunelizador, conectores para travar o cateter ao reservatório, conector para preenchimento do cateter e agulhas de punção. embalagem individual; uso único; estéril, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na ANVISA/MS | unidade | 32
19 | 437397 | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 4,0 Fr ATÉ 4.5FR BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT DIÂMETRO 4,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. | unidade | 16
20 | 437392 | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 6.0 Fr ATÉ 6.5FR - BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 6,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; - kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. | unidade | 16
21 | 437368 | CATETER CENTRAL Cateter de Hickman, semi implantado CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 4.0 A 4.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN. Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL LACTENTES, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 4 a 5 FR e do lúmen interno de 0,8 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm, introdução com técnica de Seldinger. | unidade | 47
22 | 437371 | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 6.0 a 6.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN TIPO HICKMAN - Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL PRE-ESCOLAR, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 6 a 7 FR e do lúmen interno de 1,0 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm. INTRODUÇÃO COM TÉCNICA DE SELDINGER. | unidade | 63
23 | 437621 | Cateter TIPO HICKMAN, ADULTO, DUPLO LÚMEN: DIÂMETRO DE 12,5 FR (+/-0,5); COMPRIMENTO DE INSERÇÃO ENTRE 80 e 97 cm; EM SILICONE; com fita RADIOPACA com cuff de dracon e Vitacuff antimicrobiano; com kit tunelizador. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: calibres de 9 a 12 Fr. Enviar ficha com especificações técnicas detalhadas e imagem fidedigna do produto. Obrigatório registro Anvisa válido na entrega. | unidade | 78
24 | 437399 | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI-IMPLANTADO 6/7FR DUPLO LUMEN - TIPO HICKMAN Cateter venoso central 6/7fr semi -implantado duplo lúmen longa permanência e alto poder de infusão em poliuretano, sua parede fina, suporta infusão de até 5ml por segundo psi 300 cuff, com kit introdutor (guia, dilatador, estilete, seringa, estéril, descartável 6/7fr com 60 cm duplo. | unidade | 16
25 | 423566 | CATETER SWAN GANZ Cateter monitorização, uso: artéria pulmonar, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 7 vias, tamanho: cerca de 7,5 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador. Adicionais: capaz de medir a fração de ejeção do ventrículo direito e saturação venosa mista contínua. | unidade | 234
26 | 448125 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente2: extensão c, torneira, material: polimero , dimensões: 8,5 fr x 11cm, componente 3: c, fio guia ponta em “J”. diãmetro fio guia: 0,035/. comprimento fio guia: até 45cm, esterilização: estéril, uso único. Introdutor com protetor tipo camisinha. | unidade | 328
27 | 456740 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 18 G (4 FR), COMPRIMENTO: 12 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 18 a 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM femoral. | unidade | 1716
28 | 439029 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 20 G (3 FR), COMPRIMENTO: 5 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 3557
29 | 419923 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 22 G (2,5 FR), COMPRIMENTO: 6 (+/- 2) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 94
30 | 457457 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 24 G (2 FR), COMPRIMENTO: 3 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | unidade | 125
31 | 456767 | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO ADULTO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: equipo com câmara de gotejamento flexível e filtro para solução; pinça reguladora de fluxo, e conector macho rosqueável; transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 3 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido para lavagem do sistema, vias de entrada e saída com conectores rosqueáveis, 2 torneirinhas de 2 vias com conectores rosqueáveis e tampa protetora e conector para o monitor; duas extensões de baixa complacência e alta resistência totalizando APROXIMADAMENTE 150 cm. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER OS CABOS COMPATÍVEIS COM AS SAÍDAS DOS MONITORES MULTIPARAMETROS PATRIMONIADOS NO COMPLEXO | unidade | 4017
32 | 456768 | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO NEONATAL, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 30 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido, e sistema de adaptação ao monitor; via de entrada com conector fêmea rosqueável e tampa protetora; via de saída conectada a torneirinha de 2 vias com adaptações rosqueáveis e tampas protetoras. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER OS CABOS COMPATÍVEIS COM AS SAÍDAS DOS MONITORES MULTIPARAMETROS PATRIMONIADOS NO COMPLEXO | unidade | 250
33 | 483841 | Dispositivo para fixação e estabilização de cateter PICC sem sutura, composta de tecido de malha sem látex que permite troca gasosa, com retentor adaptável a variedade de marcas de PICC. Estéril. O produto deverá obedecer a legislação vigente. | unidade | 2600
34 | 483842 | Dispositivo de estabilização de cateter venoso central com inserção periférica (PICC) - fixação sem sutura, tamanho NEONATAL. Placa de ESPUMA EM POLIETILENO OU MALHA EM POLIÉSTER, com ADESIVO hipoalergênico. Sistema de fixação seguro às aletas do cateter. Isento de látex. Todo material dever ser resistente, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Adesividade segura por no mínimo 7 dias. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS - classe 1 (baixo risco). | unidade | 2600