## ANEXO I_PL 364 2025
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Materiais Administrativos
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Insumos para Informática
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I - Descrição Detalhada do Objeto - Processo SEI 23820.018576/2025-31 - Pedido de Compra n.° 364/2025
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 397903 | 0 | 425193 | ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T FEMEA ANTIGO (PLUG NEMA 5-15R) | ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T FEMEA ANTIGO (PLUG NEMA 5-15R) PARA MACHO NOVO (NBR 14136) 10A/250V | unidade | 15 | 15 | 0.75
2 | 390231 | 0 | 426009 | ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T FEMEA NOVO (NBR 14136) | ADAPTADOR DE ENERGIA 2P+T FEMEA NOVO (NBR 14136) . PARA MACHO ANTIGO (PLUG NEMA 5-15P) 10A/250V | unidade | 7 | 7 | 0.75
3 | 389986 | 0 | 426000 | ADAPTADOR DVI-D (MACHO) PARA HDMI (FÊMEA) | ADAPTADOR DVI-D (MACHO) PARA HDMI (FÊMEA) . . | unidade | 6 | 6 | 0.75
4 | 392369 | 0 | 429095 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (LITRO) | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (LITRO) . . | litro | 10 | 10 | 0.75
5 | 246868 | 0 | 427296 | ALICATE BICO MEIA CANA 8" DE QUALIDADE PROFISSIONAL. | ALICATE BICO MEIA CANA 8" DE QUALIDADE PROFISSIONAL. ISOLAÇÃO: 1000V. | unidade | 3 | 3 | 0.75
6 | 336881 | 0 | 427297 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" DE QUALIDADE PROFISSIONAL, | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" DE QUALIDADE PROFISSIONAL, ISOLAMENTO 1000 V. | unidade | 2 | 2 | 0.75
7 | 234441 | 0 | 422438 | ALICATE DE CRIMPAGEM PROFISSIONAL COM CABO EMBORRACHADO, | ALICATE DE CRIMPAGEM PROFISSIONAL COM CABO EMBORRACHADO, . CORPO FEITO EM AÇO CARBONO, CABEÇA MATRIZ DE ALTA PRECISÃO, CATRACA PARA MELHOR PRESSÃO AJUSTE DO CONECTOR, LÂMINA REMOVÍVEL, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO ANATÔMICO. COMPATIBILIDADE COM PLUG RJ45/RJ11 CABO UTP E CONECTORES CAT6. | unidade | 2 | 2 | 0.75
8 | 624206 | 0 | 422077 | ALICATE DE IMPACTO PUNCH DOWN PARA INSERÇÃO EM TERMINAIS IDC 110 | ALICATE DE IMPACTO PUNCH DOWN PARA INSERÇÃO EM TERMINAIS IDC 110 PARA CONEXÃO E CORTE DOS FIOS NO MÓDULO RJ45 . | unidade | 2 | 2 | 0.75
9 | 383256 | 0 | 429021 | BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA PARA RACK FECHADO 700MM | BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA PARA RACK FECHADO 700MM PADRÃO 19" EM CHAPA AÇO SAE 1010/1020#18 COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO, COM KIT PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, COR GRAFITE, PROFUNDIDADE 700MM. | unidade | 2 | 2 | 0.75
10 | 411291 | 0 | 425569 | BATERIA DE LITIO CR2032 3VOLTS | BATERIA DE LITIO CR2032 3VOLTS . . | unidade | 34 | 34 | 0.75
11 | 472019 | 0 | 423631 | BATERIA REGARREGÁVEL PARA LAPTOP SONY VGP-BPS13B/B | BATERIA REGARREGÁVEL PARA LAPTOP SONY VGP-BPS13B/B COM 6 CÉLULAS / 5200 MAH. (CATMAT 472019) | unidade | 1 | 1 | 0.75
12 | 384851 | 0 | 424173 | CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA ZEBRA | CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA ZEBRA TLP2844/GC420 - P/N: G105910-053 . | unidade | 1 | 1 | 0.75
13 | 447802 | 0 | 429096 | CABEÇA DE IMPRESSÃO, | CABEÇA DE IMPRESSÃO, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA BEMATECH MP-2100 TH | unidade | 2 | 2 | 0.75
14 | 432436 | 0 | 429097 | CABEÇA DE IMPRESSÃO, | CABEÇA DE IMPRESSÃO, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA BEMATECH MP-4200 TH | unidade | 2 | 2 | 0.75
15 | 428243 | 0 | 426013 | CABO ADAPTADOR SERIAL RS232 (MACHO) PARA USB (MACHO) | CABO ADAPTADOR SERIAL RS232 (MACHO) PARA USB (MACHO) . . | unidade | 5 | 5 | 0.75
16 | 394904 | 0 | 424556 | CABO ADAPTADOR USB A 2.0 PARA USB B - 5 METROS | CABO ADAPTADOR USB A 2.0 PARA USB B - 5 METROS . . | unidade | 3 | 3 | 0.75
17 | 371667 | 0 | 422463 | CABO DE DADOS SATA 3 | CABO DE DADOS SATA 3 . . | unidade | 4 | 4 | 0.75
18 | 399632 | 0 | 429099 | CABO DE ENERGIA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK. | CABO DE ENERGIA TRIPOLAR PARA FONTE DE NOTEBOOK. . CONECTORES: TRIPOLAR NBR E TRIPOLAR IEC 60320 C5 “MICKEY-MOUSE” | unidade | 5 | 5 | 0.75
19 | 612422 | 0 | 429101 | Cabo de Força C13 para C14 20A 3x2,50mm BR 1,80 Metros, Plugues: IEC 320 C13 x IEC 320 C14, Revestimento: Borracha | Cabo de Força C13 para C14 20A 3x2,50mm BR 1,80 Metros, Plugues: IEC 320 C13 x IEC 320 C14, Revestimento: Borracha Tensão Máxima: 250V AC | unidade | 10 | 10 | 0.75
20 | 399632 | 0 | 422896 | CABO DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR 3 X 1 MM | CABO DE FORÇA PARA MICROCOMPUTADOR 3 X 1 MM CABO DE 2 METROS. VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA 250V AC OU SUPERIOR, CORRENTE MÁXIMA SUPORTADA 10A, PRODUTO DE ACORDO COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS NBR 6800. | unidade | 10 | 10 | 0.75
21 | 399631 | 0 | 428089 | CABO DE FORÇA Y 2P+T PARA MICROCOMPUTADOR | CABO DE FORÇA Y 2P+T PARA MICROCOMPUTADOR , TAMANHO 1,80 METROS VOLTAGEM SUPORTADA 250V AC OU SUPERIOR, CORRENTE SUPORTADA 10A, PRODUTO DE ACORDO COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS. | unidade | 24 | 24 | 0.75
22 | 390335 | 0 | 423371 | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 1,5 METROS, BLINDADO, | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 1,5 METROS, BLINDADO, . CONECTORES BANHADOS A OURO, TERMINAL HDMI MACHO EM AMBAS AS EXTREMIDADES, RESOLUÇÃO 4K | unidade | 20 | 20 | 0.75
23 | 390325 | 0 | 426017 | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 10 METROS, BLINDADO, | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 10 METROS, BLINDADO, . CONECTORES BANHADOS A OURO, TERMINAL HDMI MACHO EM AMBAS AS EXTREMIDADES, RESOLUÇÃO 4K | unidade | 3 | 3 | 0.75
24 | 382957 | 0 | 423542 | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 3 METROS, BLINDADO, | CABO DE SINAL DE VÍDEO HDMI, 3 METROS, BLINDADO, . CONECTORES BANHADOS A OURO, TERMINAL HDMI MACHO EM AMBAS AS EXTREMIDADES, RESOLUÇÃO 4K | unidade | 4 | 4 | 0.75
25 | 267822 | 0 | 422392 | CABO DE VÍDEO DVI-D - 1,8 METROS, BLINDADO, | CABO DE VÍDEO DVI-D - 1,8 METROS, BLINDADO, . INJETADO COM CONECTOR DUAL LINK (MACHO) PARA DUAL LINK (MACHO) | unidade | 5 | 5 | 0.75
26 | 352974 | 0 | 425909 | CABO DE VÍDEO DVI-D - 3 METROS, BLINDADO, | CABO DE VÍDEO DVI-D - 3 METROS, BLINDADO, . INJETADO COM CONECTOR DUAL LINK (MACHO) PARA DUAL LINK (MACHO) | unidade | 1 | 1 | 0.75
27 | 382144 | 0 | 423219 | CABO EXTENSÃO DE USB 2.0 MACHO/FEMEA COM 1,5 METROS | CABO EXTENSÃO DE USB 2.0 MACHO/FEMEA COM 1,5 METROS . | unidade | 5 | 5 | 0.75
28 | 388619 | 0 | 429100 | CABO TRIPLO PARA UTILIZAÇÃO EM KVM COM 2 SAÍDAS USB | CABO TRIPLO PARA UTILIZAÇÃO EM KVM COM 2 SAÍDAS USB . para teclado e mouse, e uma saída VGA (macho) para vídeo. | unidade | 5 | 5 | 0.75
29 | 310515 | 0 | 425703 | CABO U/UTP CATEGORIA 6 LSZH COR VERMELHA | CABO U/UTP CATEGORIA 6 LSZH COR VERMELHA CAIXA COM 305 METROS. Atender às normas ANSI/TIA/EIA-568C.2; Compatível com conector RJ-45 macho Cat.6; Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1mm; Quantidade de pa res: 4 pares 23AWG; Capa: Material termoplástico LSZH. Atender o código de cores: Par 1: azul-branco; Par 2: laranja-branco; Par3: verde-branco; Par 4: marrom-branco. Ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de transmissões de altas veloc idades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), ACR (dB), para frequências de 100, 200, 350 e 500 Mhz. Gravações no cabo: Classe de flamabilidade, Comprimento, Tipo de cabo. Cor: vermelha. | caixa | 15 | 15 | 0.5
30 | 349002 | 0 | 424441 | CABO USB 2.0 USB (MACHO) PARA USB (MACHO), 5 METROS | CABO USB 2.0 USB (MACHO) PARA USB (MACHO), 5 METROS . . | unidade | 4 | 4 | 0.75
31 | 262555 | 0 | 422886 | CABO USB PADRÃO A/B PARA IMPRESSORA DIMENSÃO: 1,5 METROS | CABO USB PADRÃO A/B PARA IMPRESSORA DIMENSÃO: 1,5 METROS . . | unidade | 3 | 3 | 0.75
32 | 343441 | 0 | 429103 | CASSETE HDMPO | CASSETE HDMPO 12f Multimodo (MM) 50/125 Micrômetros OM3 GB LC-UPC. Módulo óptico compacto, montado com adaptadores ópticos MPO (Multi-fiber Push On) de 12 fibras, na parte traseira, e adaptadores ópticos LC-Duplex na parte frontal; Medidas aproximadas: Altura: 29,2mm x Largura: 129,6mm x Profundidade: 101 ,5mm. | unidade | 4 | 4 | 0.5
33 | 337128 | 0 | 427577 | CHAVE PHILIPS 1/8" PONTA IMANTADA, TAMANHO 4" | CHAVE PHILIPS 1/8" PONTA IMANTADA, TAMANHO 4" . | unidade | 2 | 2 | 0.75
34 | 337132 | 0 | 427578 | CHAVE PHILIPS 3/16" PONTA IMANTADA, TAMANHO 4" | CHAVE PHILIPS 3/16" PONTA IMANTADA, TAMANHO 4" . | unidade | 2 | 2 | 0.75
35 | 479814 | 0 | 429104 | Chave Phillips, tipo cotoco, ponta em aço cromo vanádio 1/8’’ x 1.1/2’’ | Chave Phillips, tipo cotoco, ponta em aço cromo vanádio 1/8’’ x 1.1/2’’ . | unidade | 5 | 5 | 0.75
36 | 479815 | 0 | 429105 | Chave Phillips, tipo cotoco, ponta em aço cromo vanádio 3/16’’ x 1.1/2’’ | Chave Phillips, tipo cotoco, ponta em aço cromo vanádio 3/16’’ x 1.1/2’’ . | unidade | 5 | 5 | 0.75
37 | 318595 | 0 | 423301 | COLAR PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA | COLAR PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ 45 FÊMEA TIPO "KEYSTONE"; COM RANHURA PARA COLOCAÇÃO DE ÍCONES. | unidade | 150 | 150 | 0.75
38 | 303962 | 0 | 426153 | CONECTOR FÊMEA, GIGALAN PREMIUM, CAT. 6 | CONECTOR FÊMEA, GIGALAN PREMIUM, CAT. 6 Padrão RoHS Compliant Exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E; Suportar a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; Com Dust Cover articulado para proteção dos contratos elétricos; possibilidade de fixação de ícones de ident ificação no próprio Dust Cover; Inserção do cabo em ângulo de 90º ou 180º; Compatível com RJ-11; Corpo em termplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); Montado em placa de circuito impresso dupla face; Possibilidade de fixação de ícone s de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Capa traseira e tampa de proteção frontal articulada; | unidade | 300 | 300 | 0.75
39 | 420332 | 0 | 422873 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA. TIPO DE CABO: U/UTP | CONECTOR RJ-45 FÊMEA. TIPO DE CABO: U/UTP Categoria 6 Altura: 22.3mm; Largura: 17mm. Padrão 110IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado; condutor de 26AWG. Padrão de montagem: T568A e T568B. Força de retenção entre jack e plug: 133N. Atender as normas: EIA/TIA 568 C.2, ISO/TEC 11801. Cor: Branca. | unidade | 250 | 250 | 0.75
40 | 453387 | 0 | 425056 | COOLER PARA PROCESSADOR, COMPATIBILIDADE SOCKET LGA | COOLER PARA PROCESSADOR, COMPATIBILIDADE SOCKET LGA . 1155/1156/1150/1151, VELOCIDADE 2200RPM (±10%), VOLTAGEM DC 12V | unidade | 5 | 5 | 0.75
41 | 368337 | 0 | 426007 | COOLER SILENCIOSO PARA PROCESSADOR AMD, | COOLER SILENCIOSO PARA PROCESSADOR AMD, . COMPATIVEL COM AM3+ COM CONTROLE DE ROTAÇÃO E DISSIPADOR. | unidade | 5 | 5 | 0.75
42 | 343441 | 0 | 427361 | CORDÃO DUPLEX MONOMODO (SM), 1,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MONOMODO (SM), 1,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR AZUL. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 8 | 8 | 0.75
43 | 404621 | 0 | 428179 | CORDÃO DUPLEX MONOMODO (SM), 2,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MONOMODO (SM), 2,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR AZUL. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 8 | 8 | 0.75
44 | 401131 | 0 | 427909 | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (50/125), 1,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (50/125), 1,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR AMARELA. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 8 | 8 | 0.75
45 | 401131 | 0 | 429106 | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (50/125), 2,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (50/125), 2,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR AMARELA. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 8 | 8 | 0.75
46 | 401131 | 0 | 429107 | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (62.5/125), 1,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (62.5/125), 1,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR LARANJA. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 4 | 4 | 0.75
47 | 401131 | 0 | 429108 | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (62.5/125), 2,5 METROS, | CORDÃO DUPLEX MULTIMODO (MM) OM4 (62.5/125), 2,5 METROS, LC-SPC/LC-SPC. COR LARANJA. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.3. | unidade | 5 | 5 | 0.75
48 | 402741 | 0 | 426691 | DISCO RÍGIDO (HD), SATA III, 3,5" 2TB | DISCO RÍGIDO (HD), SATA III, 3,5" 2TB . . | unidade | 2 | 2 | 0.75
49 | 631098 | 0 | 425903 | DISCO SÓLIDO SSD 2,5", CAPACIDADE 240 GB, SATA III | DISCO SÓLIDO SSD 2,5", CAPACIDADE 240 GB, SATA III VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 450 MB/S. COM ADAPTADOR PARA BAIA 3,5" | unidade | 100 | 100 | 0.75
50 | 627101 | 0 | 425898 | DISCO SÓLIDO SSD 2,5", CAPACIDADE 480 GB, SATA III | DISCO SÓLIDO SSD 2,5", CAPACIDADE 480 GB, SATA III VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 450 MB/S. COM ADAPTADOR PARA BAIA 3,5" | unidade | 100 | 100 | 0.75
51 | 125563 | 0 | 427987 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 48 FIBRA, 24 PORTAS | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 48 FIBRA, 24 PORTAS Para rack 19 polegadas, 1U Tipo de conector: LC Duplex, Multimodo (MM). Material: Aço SAE 1020. Pintura: Epóxi. Cor: Preta. Acessórios obrigatórios: Kit bandeja de emendas Stack. Kit ancoragem e acomodação e Kit três placas de posições. | unidade | 2 | 2 | 0.5
52 | 367332 | 0 | 429102 | Esferas de BGA (kit), Kit com esferas de solda Sn63Pb37 ou SAC305 | Esferas de BGA (kit), Kit com esferas de solda Sn63Pb37 ou SAC305 com diâmetros variados (0.3 mm a 0.76 mm) Embaladas em potes ou seringas, indicadas para reballing de chips BGA. | unidade | 1 | 1 | 0.75
53 | 328792 | 0 | 429109 | Espátula de aço inox ou plástico resistente, ponta fina, comprimento 10-15 cm, para espalhar pasta e fluxo com precisão. | Espátula de aço inox ou plástico resistente, ponta fina, comprimento 10-15 cm, para espalhar pasta e fluxo com precisão. . . | unidade | 2 | 2 | 0.75
54 | 458306 | 0 | 429019 | ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO 220V | ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO 220V COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W TEMPERATURA E SOPRADOR AJUSTÁVEL, PONTEIRAS SUBSTITUÍVEIS, SOPRADOR DE AR QUENTE E FERRO DE SOLDA. | unidade | 1 | 1 | 0.5
55 | 610786 | 0 | 429111 | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 12TB, TAMANHO 3.5" | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 12TB, TAMANHO 3.5" VELOCIDADE: 7.200 RPM PADRÃO: SAS 12 GBPS, APLICAÇÃO: SERVIDOR STORAGE. Part Number Storage: ST: 2GB6TC3 | unidade | 6 | 6 | 0.5
56 | 458183 | 0 | 429110 | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 20TB, TAMANHO 3.5" | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 20TB, TAMANHO 3.5" VELOCIDADE: 7.200 RPM PADRÃO: SAS 12 GBPS, APLICAÇÃO: SERVIDOR STORAGE. Part Number Storage: ST: 2GB6TC3 | unidade | 6 | 6 | 0.5
57 | 461344 | 0 | 429113 | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 6TB, TAMANHO 3.5" | EXPANSÃO STORAGE DELL EMC UNITY XT 380 3.5. UNIDADE DISCO COM GAVETA, TIPO: RÍGIDO, CAPACIDADE: 6TB, TAMANHO 3.5" VELOCIDADE: 7.200 RPM PADRÃO: SAS 12 GBPS, APLICAÇÃO: SERVIDOR STORAGE. Part Number Storage: ST: 2GB6TC3 | unidade | 4 | 4 | 0.5
58 | 439791 | 0 | 429115 | FITA ADESIVA BRANCA, 12MM 3/8" COMPATIBILIDADE: ROTULADOR BROTHER MODELO P-TOUCH H110 | FITA ADESIVA BRANCA, 12MM 3/8" COMPATIBILIDADE: ROTULADOR BROTHER MODELO P-TOUCH H110 . . | unidade | 10 | 10 | 0.75
59 | 219139 | 0 | 429116 | Fluxo de solda, tipo líquido ou em gel, base em resina ou álcool isopropílico, boa espalhabilidade, ativadores químicos suaves | Fluxo de solda, tipo líquido ou em gel, base em resina ou álcool isopropílico, boa espalhabilidade, ativadores químicos suaves Sem resíduos condutivos. Indicado para solda com estanho chumbo ou SAC. | unidade | 1 | 1 | 0.75
60 | 219139 | 0 | 429117 | Fluxo no-clean (gel ou líquido), Tipo no-clean, não corrosivo | Fluxo no-clean (gel ou líquido), Tipo no-clean, não corrosivo não condutivo Sem necessidade de limpeza após uso, boa vida útil, compatível com solda com e sem chumbo. | unidade | 1 | 1 | 0.75
61 | 382749 | 0 | 425984 | FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR ESTÉRIO COM MICROFONE | FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR ESTÉRIO COM MICROFONE PARA USO EM COMPUTADORES , COM CONECTOR P2(3,5 mm) E/OU USB, IMPEDÂNCIA 32 Ohm, SENSIBILIDADE > 100dB, COM ARCO DE METAL, REGULÁVEL E PROTETORES AURICULARES ALMOFADADOS E REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO, HASTE DE MICROFONE FLEXIVEL. COMPRIMENTO DO CABO: NO MÍNIMO 1,8 MT | unidade | 120 | 120 | 0.75
62 | 336833 | 0 | 426317 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR 450W REAIS conector ATX 24 pinos, 4 conectores SATA, proteção contra curto circuito e sobrecarga de energia. | unidade | 8 | 8 | 0.75
63 | 414699 | 0 | 428765 | FONTE DE ENERGIA COM ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA, | FONTE DE ENERGIA COM ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA, . SAÍDA: 24V - 2,5 A, COM CONECTOR DIN3 (PLUG COM 3 PONTAS) COMPATIVEL COM IMPRESSORA BEMATECH MP2000 TH / MP-4200 TH | conjunto | 2 | 2 | 0.75
64 | 239660 | 0 | 429119 | FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844/GC20T | FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844/GC20T . BIVOLT AUTOMATICO, SAÍDA: 20VDC 3A, MODELO DE REFERÊNCIA: FSP060-RPBA | unidade | 2 | 2 | 0.75
65 | 402913 | 0 | 425900 | FONTE DE ENERGIA TFX PARA MICROCOMPUTADOR COMPATIBILIDADE: | FONTE DE ENERGIA TFX PARA MICROCOMPUTADOR COMPATIBILIDADE: . MÁQUINA INFOWAY 60Hz, 100-240V, 300W REAIS, BIVOLT AUTOMÁTICO. REFERÊNCIA: SS-500TFX | unidade | 46 | 46 | 0.75
66 | 390416 | 0 | 427871 | FRENTE FALSA 19" METÁLICA PARA RACKS | FRENTE FALSA 19" METÁLICA PARA RACKS Altura: 1U Estrutura em Aço SAE 1020 de 1,0 mm. Pintura epóxi preto RAL 9004. | unidade | 10 | 10 | 0.75
67 | 390416 | 0 | 422089 | FRENTE FALSA 19" METÁLICA PARA RACKS | FRENTE FALSA 19" METÁLICA PARA RACKS Altura: 2U. Estrutura em Aço SAE 1020 de 1,0 mm. Pintura epóxi preto RAL 9004. (CÓD SIASG BR0390416) | unidade | 5 | 5 | 0.75
68 | 390431 | 0 | 427875 | FRENTE FALSA METÁLICA PARA RACK 19" | FRENTE FALSA METÁLICA PARA RACK 19" ALTURA 4U. Estrutura em Aço SAE 1020. Pintura epóxi preto. Cor: Preta. | unidade | 5 | 5 | 0.75
69 | 390413 | 0 | 423072 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U Compatibilidade: rack 19 polegadas 24 Cabos UTP; Categoria 6. Confeccionado em aço; Pintura: Epóxi. Tampa metálica removível. Atender as normas: TIA/EIA 569 B; TIA/EIA 310 E. Cor: Preta. Acessórios: parafusos. | unidade | 5 | 5 | 0.75
70 | 426731 | 0 | 429114 | INJETOR PoE | INJETOR PoE MÁXIMO 100 METROS Padrões: IEEE 802.3 - 10 BASE-T, IEEE 802.3u - 100 BASE-TX, IEEE 802.3ab - 1000 BASE-T, IEEE 802.3af - PoE. Quantidade de portas: 1 LAN-RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação; 1 PoE - RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação. LED's indicadores (PSE ePW R). Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Cabeamento suportado 100 BASE-TX - Cabo UTP categoria 6. Consumo máximo sem carga 1,4W. Potência máxima da porta PoE 15,4W. Fonte de alimentação: Entrada 100 - 240 VCA/50-60Hz/0,6A; Saída: 48V CC, 350 mA. Atender pelo menos das especificações: FCC, CE ou Inmetro. | unidade | 10 | 10 | 0.75
71 | 633795 | 0 | 429112 | KIT DE LIMPEZA PARA FIBRA ÓPTCA | KIT DE LIMPEZA PARA FIBRA ÓPTCA Estojo de transporte de suprimentos de limpeza. Acessórios: Limpador de 1,25mm LC e conector MU; Limpador de 2,5mm SC, ST, FC, conector E2000 connector e extremidade; Limpador para conector MPO/MTP; Caneta com 9 gramas de solvente para fibra óptica de NFC (solvente especial dispensado pela caneta); Cu bo de NFC (cubo de limpeza com lenços para até 50 terminações); Estojo de transporte de suprimentos de limpeza. | unidade | 1 | 1 | 0.5
72 | 327258 | 0 | 423716 | KIT DE LIMPEZA PARA TELA DE MONITOR LCD, | KIT DE LIMPEZA PARA TELA DE MONITOR LCD, CONTEÚDO MÍNIMO 100ML. COM TECIDO DE MICROFIBRA AVELUDADA E ANTIESTÉTICA. | unidade | 20 | 20 | 0.75
73 | 451820 | 0 | 421488 | KIT DE TECLADO COM MOUSE SEM FIO, | KIT DE TECLADO COM MOUSE SEM FIO, COM RECEPCTOR, INTERFACE DE 2,4GHZ, LAYOUT ABNT 2, CONEXÃO USB, COM GARANTIA CONTRA APAGAMENTO DAS TECLAS, COR PRETA, PLUG AND PLAY, COM PILHAS INCLUSAS E VIDA ÚTIL DA PILHA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | unidade | 20 | 20 | 0.75
74 | 448830 | 0 | 429121 | Kit de Ventilação para Rack com 4 Coolers | Kit de Ventilação para Rack com 4 Coolers Bivolt Para rack de 1U 19' | unidade | 2 | 2 | 0.75
75 | 601483 | 0 | 422433 | KIT PORCA, GAIOLA E PARAFUSO | KIT PORCA, GAIOLA E PARAFUSO Fixação em rack 19" 0.01 Kg, rosca, reutilizável. kit com 50 unidades. | kit | 4 | 4 | 0.75
76 | 310547 | 0 | 426003 | KIT UPGRADE PARA COMPUTADOR | KIT UPGRADE PARA COMPUTADOR 3.10 Ghz COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS, 3.10 Ghz, 3M CACHE, COM DESEMPENHO SUPERIOR À 6000 PONTOS NO PERFOMANCE TEST 7 DA PASSMARK SOFTWARE, SUPORTE À TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO E ACOMPANHADO DE COOLER (IN BOX), 8 Gb DE MEMÓRIA RAM DDR4 240 0Mhz OU SUPERIOR, PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) CONECTORES SATA-II OU SUPERIOR, 1 (UM) SLOT PCI, 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X1 E 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 GERAÇÃO 2.0 OU SUPERIOR, 1 SLOT M.2, 1 (UMA) INTERFACE D E REDE GIGABIT, 6 (SEIS)PO RTAS USB, 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO VGA INTEGRADA. | kit | 10 | 10 | 0.5
77 | 310547 | 0 | 426005 | KIT UPGRADE PARA WORKSTATION | KIT UPGRADE PARA WORKSTATION 4.00 GHz COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO SEIS NÚCLEOS FÍSICOS, 4.00 GHz, 6M CACHE, COM DESEMPENHO SUPERIOR À 8000 PONTOS NO PERFOMANCE TEST 7 DA PASSMARK SOFTWARE, SUPORTE À TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO E ACOMPANHADO DE COOLER (IN BOX), 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2400 MHZ OU SUPERIOR, PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) CONECTORES SATA-II OU SUPEIROR, 1 (UM) SLOT PCI, 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X1 E 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 GERAÇÃO 2.0 OU SUPERIOR, 1 SLOT M.2, 1 (UMA) INTERFACE DE REDE GIGABIT, 6 (SEIS) PORTAS USB, 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO VGA INTEGRADA. | kit | 25 | 25 | 0.5
78 | 410257 | 0 | 425995 | LIMPADOR DE CONTATOS A SECO (SPRAY) | LIMPADOR DE CONTATOS A SECO (SPRAY) CONTEÚDO MÍNIMO: 300 ML. APLICAÇÃO EM CONECTORES E CIRCUITOS IMPRESSOS, COMPUTADORES, CONTATOS TELEFÔNICOS. | frasco | 20 | 20 | 0.75
79 | 449555 | 0 | 421874 | MEMÓRIA RAM, DDR4, 2666 MHz, 8GB, 288 PINOS | MEMÓRIA RAM, DDR4, 2666 MHz, 8GB, 288 PINOS . . | unidade | 15 | 15 | 0.75
80 | 627732 | 0 | 429123 | Microscópio digital ou óptico, Ampliação de 50x a ? 1000x, foco ajustável, iluminação LED, resolução mínima 720p, saída USB ou HDMI, suporte ajustável | Microscópio digital ou óptico, Ampliação de 50x a ? 1000x, foco ajustável, iluminação LED, resolução mínima 720p, saída USB ou HDMI, suporte ajustável . . | unidade | 1 | 1 | 0.75
81 | 265616 | 0 | 422774 | MÓDULO MINI GBIC MULTIMODO (MM) 1 GB - LX | MÓDULO MINI GBIC MULTIMODO (MM) 1 GB - LX Compatível com IEEE802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais fibras SFP Padrão Industrial. Conector LC-Duplex. Compatível com Ethernet Gigabit 1.25 GBPS. Tensão de Alimentação 3.3V. Mídia MMF. Comprimento de onda 850NM. Potência 9DBM. Para distâncias superiores à 550 metros. | unidade | 4 | 4 | 0.75
82 | 342955 | 0 | 426018 | MOUSE COM FIO E SCROLL, PLUG & PLAY, AMBIDESTRO. | MOUSE COM FIO E SCROLL, PLUG & PLAY, AMBIDESTRO. . CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI ÓTICO, TAMANHO MÍNIMO DO CABO: 1,5MTS | unidade | 100 | 100 | 0.75
83 | 455632 | 0 | 429118 | Mouse ergonômico; sem fio; para usuários destros; design ergonômico vertical ou semi-vertical, encaixe anatômico | Mouse ergonômico; sem fio; para usuários destros; design ergonômico vertical ou semi-vertical, encaixe anatômico Suporte para polegar direito (destros) Sensor óptico ou a laser, resolução mínima, ajustável, na faixa de 800 a 3200 DPI; no mínimo 5 botões, incluindo os padrões esquerdo, direito e scroll; compatível com sistema operacional Windows versões 10 e 11, alimentação por bateria recarregável ou pi lha. Acompanhar acessórios necessários ao seu funcionamento e conexão com o computador. | unidade | 30 | 30 | 0.75
84 | 335866 | 0 | 425895 | MOUSE PAD ERGONÔMICO, ANTIDERRAPANTE, | MOUSE PAD ERGONÔMICO, ANTIDERRAPANTE, COM APOIO EM GEL PARA PULSO | unidade | 100 | 100 | 0.75
85 | 285852 | 0 | 429125 | Multímetro digital True RMS, auto range, display maior ou igual a 9999 counts | Multímetro digital True RMS, auto range, display maior ou igual a 9999 counts Medição de tensão AC/DC até 1000V corrente AC/DC até 10A, resistência (60 M ÔMEGA), continuidade (com buzzer), diodo, capacitância, frequência, temperatura, NCV, lanterna, função data hold. Categoria: CAT III 1000V / CAT IV 600V. | unidade | 1 | 1 | 0.75
86 | 629175 | 0 | 429127 | Multímetro digital, com escalas de voltagem AC e DC, corrente DC, resistência, teste de continuidade/diodo, temperatura; | Multímetro digital, com escalas de voltagem AC e DC, corrente DC, resistência, teste de continuidade/diodo, temperatura; . | unidade | 1 | 1 | 0.75
87 | 485191 | 0 | 421417 | ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS, | ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS, MODELO TUBO ESPIRAL FLEXÍVEL DIÂMETTRO 1/2", COR PRETA, COMPRIMENTO MÍNIMO 3 METROS. | unidade | 30 | 30 | 0.75
88 | 484406 | 0 | 429129 | Osciloscópio digital c/ gerador de sinais | Osciloscópio digital c/ gerador de sinais Tipo portátil. alimentação por bateria; tela TFT colorida, tamanho mínimo de, 2,4 polegadas; 1 (um) canal; medição de forma de onda de, no mínimo, 14 tipos; largura de banda, mínima de, 110 MHz; taxa de amostragem, mínima de, 500 Milhões de amostras por segundo (Ms/s s); memória, mínima de, 240kpts; funções de: trigger, medição automática e manual de parâmetros; gerador de formas de onda integradas (senoidal, quadrada, triangular, etc.), interface USB para salvamento de dados. Acompanhar ponta de prova, cabo de dadoe demais acessórios necessários para seu uso. | unidade | 1 | 1 | 0.5
89 | 607558 | 0 | 429131 | Parafusadeira sem fio, com bateria carregável, empunhadura de duas posições (permite o uso da ferramenta em 90º e 180º) | Parafusadeira sem fio, com bateria carregável, empunhadura de duas posições (permite o uso da ferramenta em 90º e 180º) Controle de torque dupla rotação (horário e anti-horário), acompanhando carregador, ponta magnética com prolongador, jogo de bits contendo, no mínimo, pontas fenda e phillips 1/8’’ e 3/16’’ . | unidade | 1 | 1 | 0.75
90 | 368322 | 0 | 425997 | PASTA TÉRMICA EM SERINGA, COMPOSTO A BASE DE PRATA. | PASTA TÉRMICA EM SERINGA, COMPOSTO A BASE DE PRATA. CONTEÚDO MÍNIMO 5G. . | unidade | 25 | 25 | 0.75
91 | 455786 | 0 | 425705 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 PADRÃO ROHS COMPLIANT. ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA 568 B.2-1; AUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; CAPA TERMOPLÁSTICA; CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUPLAS; DIÂMETRO NOMINAL: 6,00MM; 3,0 METROS; COR: AMARELA. | unidade | 250 | 250 | 0.75
92 | 455786 | 0 | 425287 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 Padrão RoHS Compliant; Atende aos requisitos da Norma TIA/EIA 568 B.2-1; Auporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; Capa termoplástica; Conectores RJ-45 com garras duplas; Diâmetro nominal: 6,00mm; 1,5 metros; Cor: Amarela. | unidade | 200 | 200 | 0.75
93 | 455786 | 0 | 425288 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 | PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 E ISO/IEC 11.801 Padrão RoHS Compliant; Atender aos requisitos da Norma TIA/EIA 568 B.2-1; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; Capa termoplástica; Conectores RJ-45 com garras duplas; Diâmetro nominal: 6,00mm; 1,5 metros; Cor: Azul. | unidade | 300 | 300 | 0.75
94 | 318180 | 0 | 423553 | PATCH PANEL GIGALAN 24 PORTAS Cat.6. PADRÃO RoHS COMPLIANT | PATCH PANEL GIGALAN 24 PORTAS Cat.6. PADRÃO RoHS COMPLIANT Fornecido na cor preta; Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E; Performance do canal para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); Possuir 24 posições RJ-45; Painel f rontal em plástico com porta etiquetas para identificação; Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos; Fornecido com protetores traseiros; Terminais de comnexação em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; Possuir borda de reforço para evitar empenamento; Fornecido com parafusos e arruelas para fixação; | unidade | 10 | 10 | 0.75
95 | 627327 | 0 | 426086 | PEN DRIVE USB 128 GB, PLUG AND PLAY | PEN DRIVE USB 128 GB, PLUG AND PLAY . . | unidade | 5 | 5 | 0.75
96 | 265408 | 0 | 429124 | Pinça de aço reta, curva, 180 mm | Pinça de aço reta, curva, 180 mm . . | unidade | 5 | 5 | 0.75
97 | 312065 | 0 | 429132 | Pinça de aço reta, longa, 180 mm | Pinça de aço reta, longa, 180 mm . . | unidade | 5 | 5 | 0.75
98 | 265408 | 0 | 429133 | Pinças ESD (antiestáticas) Conjunto com pelo menos 3 unidades, pontas curvas e retas, material aço inox, cabo antiestático (ESD safe) | Pinças ESD (antiestáticas) Conjunto com pelo menos 3 unidades, pontas curvas e retas, material aço inox, cabo antiestático (ESD safe) Ideal para componentes SMD. | unidade | 2 | 2 | 0.75
99 | 390316 | 0 | 429098 | Pincel antiestático, com cerdas macias e condutivas, cabo ESD safe, para limpeza e aplicação delicada de fluxo ou pasta. | Pincel antiestático, com cerdas macias e condutivas, cabo ESD safe, para limpeza e aplicação delicada de fluxo ou pasta. . . | unidade | 5 | 5 | 0.75
100 | 471302 | 0 | 422938 | PLACA DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS (PCI-EX) | PLACA DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS (PCI-EX) . COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | unidade | 3 | 3 | 0.75
101 | 273891 | 0 | 425910 | PLACA DE REDE GIGABIT PCIe x8 INTERFACE RJ45 PERFIL BAIXO | PLACA DE REDE GIGABIT PCIe x8 INTERFACE RJ45 PERFIL BAIXO . . | unidade | 8 | 8 | 0.75
102 | 343288 | 0 | 426115 | PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 8GB 256Bit RESOLUÇÃO 4K, | PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 8GB 256Bit RESOLUÇÃO 4K, . GPU ADEQUADA PARA REDERIZAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETURAIS COM ADAPTADOR DE PERFIL ALTO E BAIXO E SAÍDAS DE VIDEO: DISPLAYPORT + HDMI | unidade | 4 | 4 | 0.5
103 | 399998 | 0 | 425999 | PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS DDR3 2GB 128Bit | PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS DDR3 2GB 128Bit . COM ADAPTADOR DE PERFIL ALTO E BAIXO E SAÍDAS DE VIDEO: VGA + DVI + HDMI | unidade | 6 | 6 | 0.75
104 | 401644 | 0 | 427363 | RÉGUA ELÉTRICA | RÉGUA ELÉTRICA 8 TOMADAS para fixação em Rack 19 polegadas; 1U. Cabo de força de no mínimo 2 metros; Entrada/Saída 110/220V; Frequência: 60Hz; Capacidade de carga (máxima) 10/5A; Porta fusível 250V 10A; Cabo de 30x1 mm² (10A). Material: Plástico de engenharia ABS. Cor: Preta. | unidade | 8 | 8 | 0.75
105 | 363733 | 0 | 421809 | ROLO DE VELCRO DUPLA FACE | ROLO DE VELCRO DUPLA FACE 25 MM X 3MM AZUL Dimensões aproximadas: largura: 2mm; comprimento: 3m; altura: 2,5cm e peso líquido 20gr. | rolo | 19 | 19 | 0.75
106 | 611347 | 0 | 429135 | Solda em Pasta para SMD, liga Sn63/Pb37 ou SAC305 | Solda em Pasta para SMD, liga Sn63/Pb37 ou SAC305 Granulometria T4 ou superior Fluxo interno tipo RMA ou no-clean, aplicada com seringa, boa adesão, baixa oxidação, compatível com retrabalho em SMD/BGA. Fornecida em seringas de 10g a 50g. | unidade | 1 | 1 | 0.75
107 | 251164 | 0 | 429122 | Sugador de Solda manual, Corpo de alumínio ou teflon, bico de silicone substituível, mecanismo de mola com boa sucção, tamanho padrão (~20 cm). | Sugador de Solda manual, Corpo de alumínio ou teflon, bico de silicone substituível, mecanismo de mola com boa sucção, tamanho padrão (~20 cm). . . | unidade | 2 | 2 | 0.75
108 | 231847 | 0 | 421671 | SUPORTE DE MESA PARA MONITORES LCD/LED, | SUPORTE DE MESA PARA MONITORES LCD/LED, COM TAMPO DE VIDRO, PRONTO PARA USAR, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS E QUAISQUER FERRAMENTAS, ESTRUTURA DO SUPORTE FEITA COM AÇO E PINTURA ANTIFERRUGEM, COM REGULAGEM DE ALTURA E TRÊS NÍVEIS, PERMITINDO O AJUSTE CORRETO DE ACORDO COM A ESTATURA DA PESSOA, SUPORTANDO ATÉ 10KG, VIDROS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA SEGURANÇA, NÍVEIS DE ALTURA EM 100/140 E 180MM. | unidade | 40 | 40 | 0.75
109 | 451817 | 0 | 425905 | TECLADO PADRÃO ABNT2, CONEXÃO: USB, COM | TECLADO PADRÃO ABNT2, CONEXÃO: USB, COM . GARANTIA CONTRA APAGAMENTO DAS TECLAS, COR: PRETA. | unidade | 70 | 70 | 0.75
110 | 473561 | 0 | 426001 | TESTADOR DE FONTE DIGITAL, COM DISPLAY LCD LUMINOSO, | TESTADOR DE FONTE DIGITAL, COM DISPLAY LCD LUMINOSO, . POSSUINDO INFORMAÇÕES DE TENSÃO. SUPORTE PARA FONTES ATX 24P/20P/8P/6P/4P/FLOPPY/SATA/HDD. DEVE POSSUIR ALARME PARA TENSÃO BAIXA, ALTA OU AUSENTE. | unidade | 2 | 2 | 0.75
111 | 628537 | 0 | 425082 | TRANSCEIVER 10Gb SFP+ BASE-LX/LH SFP, LC/UPC SMF | TRANSCEIVER 10Gb SFP+ BASE-LX/LH SFP, LC/UPC SMF 1310nm, Single-Mode, DOM Duplex, até 10km. . | unidade | 6 | 6 | 0.75
112 | 462024 | 0 | 429137 | TRANSCEIVER 10Gb SFP+, BASE-LX/LH, LC/UPC, 850nm, Multi-Mode, DOM Duplex. | TRANSCEIVER 10Gb SFP+, BASE-LX/LH, LC/UPC, 850nm, Multi-Mode, DOM Duplex. . . | unidade | 10 | 10 | 0.75
113 | 624359 | 0 | 429139 | TRANSCEIVER QSFP-40GE-LR4, WDM1300 Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module | TRANSCEIVER QSFP-40GE-LR4, WDM1300 Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module . . | unidade | 4 | 4 | 0.5
114 | 628537 | 0 | 429130 | TRANSCEIVER SFP-XG-LX-SM1310 Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Single-Mode | TRANSCEIVER SFP-XG-LX-SM1310 Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Single-Mode Compátivel com fabricante H3C. . | unidade | 10 | 10 | 0.75
115 | 291791 | 0 | 426673 | WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20160p, 4K, 30 FPS, | WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20160p, 4K, 30 FPS, . FOV MÍNIMO DE 65º, FOCO FIXO E AUTOMÁTICO. INTERFACE USB, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MONITOR, COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 1,2M, PLUG AND PLAY, COMPATIBILIDADE COM PC E NOTEBOOK, GARANTIA DE 12 MESES. | unidade | 50 | 50 | 0.75