## Planilha1
Item | Código EBSERH | CATMAT | Descritivo | Apresentação | Quantitativo
1 | EBS00559 | 461248 | ELETRODO COM PINO DE CARBONO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, INFANTIL: hipoalergênico, impermeável; com superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose; com pino totalmente em carbono, possibilitando a utilização em exames de imagens e proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal; gel condutor sólido; com boa aderência, resistente a sudorese e ao esforço de estresse físico; termossensível, que suporte permanência de 24 horas. | Unidade | 50000
2 | EBS14153 | 616775 | DISCO ADESIVO, para monitorização cardíaca (ECG) e teste ergométrico, face única. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Característica adicional: disco adesivo para fixação de eletrodos, apresentar compatíbilidade universal com todos os eletrodos ergométricos independente da marca. Pacote com 100 discos. | Unidade | 295000
3 | EBSS08445 | 461271 | ELETRODO para ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) DE 1,20 METROS DE EXTENSÃO ou superior. Modelo: de superfície, reutilizável, alta durabilidade, cúpula de EEG BANHADO A OURO, cabo resistente com fio flexível de 1,20 metros de extensão ou superior, compatível com eletroencefalógrafo especificado em edital. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 500
4 | EBS07952 | 461265 | ELETRODO para ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) DE 1,50 METROS DE EXTENSÃO ou superior. Modelo: de superfície, reutilizável, alta durabilidade, cúpula de EEG EM PRATA, cabo resistente com fio flexível de 1,50 metros de extensão ou superior, compatível com eletroencefalógrafo especificado em edital. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 500
5 | EBS11663 | 461270 | ELETRODO para ELETROENCEFALOGRAMA (EEG), pino FÊMEA. Contato de superfície, reutilizável, alta durabilidade, cúpula de EEG EM ESTANHO, compatível com eletroencefalógrafo especificado em edital. Possuir registro Anvisa. | Unidade | 500
6 | EBS00604 | 479752 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo Collin, tamanho médio, material poliestireno cristal, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, estéril, descartável. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Apresentação: unidade. | unidade | 6000
7 | EBS00605 | 479759 | ESPÉCULO VAGINAL, tipo Collin, tamanho grande, material poliestireno cristal, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, estéril, descartável. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Apresentação: unidade. | unidade | 1600
8 | EBS12653 | 455165 | FAIXA DE ESMARCH 5 cm X 2 m, confeccionada em BORRACHA LÁTEX NATURAL, com propriedades elásticas, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Enrolada e embalada individualmente constando os dados de identificação, número do lote, marca, validade, fabricante e procedência. | rolo de 2m | 400
9 | EBS08447 | 455167 | FAIXA DE ESMARCH 10 cm x 2 m, confeccionada em borracha látex natural, com propriedades elásticas, estéril, uso único. Embalagem em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Enrolada e embalada individualmente constando os dados de identificação, número do lote, marca, validade, fabricante e procedência. Apresentação: unidade. | rolo de 2m | 400
10 | EBS08623 | 455170 | FAIXA DE ESMARCH 15 cm X 2 m, confeccionada em BORRACHA LÁTEX NATURAL, com propriedades elásticas, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Enrolada e embalada individualmente constando os dados de identificação, número do lote, marca, validade, fabricante e procedência | rolo de 2m | 400
11 | EBS08624 | 455169 | FAIXA DE ESMARCH 20 cm X 2 m, confeccionada em BORRACHA LÁTEX NATURAL, com propriedades elásticas, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica para abertura. Enrolada e embalada individualmente constando os dados de identificação, número do lote, marca, validade, fabricante e procedência. | rolo de 2m | 400
12 | EBS06787 | 442356 | TAMPÃO USO MÉDICO, aplicação : ginecológico, material : gaze hidrófila, 100% de algodão, quantidade fios: 13 un,cm², dimensões : cerca de 5 x 40 cm, componentes adicionais: c, puxador, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Característica adicional: estéril, com registro no MS/ANVISA válido na entrega. | unidade | 200
13 | EBS06787 | 442357 | TAMPÃO VAGINAL, gaze 100% algodão com 13 fios por cm², TAMANHO 4,5 (+/- 0,5) cm x 100 cm, dispostos em formato retangular, alinhados uniformemente. Fio em algodão para a remoção. ESTÉRIL, de uso único. Material deverá apresentar boa absorção de fluidos em procedimentos ginecológicos. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica. Com identificação do produto, lote e validade conforme legislação vigente. Característica adicional: registro no MS/ANVISA válido na entrega. | unidade | 200
14 | EBS09744 | 442352 | TAMPÃO NASAL HEMOSTÁTICO, COMPOSTO POR esponja polivinil acetato - PVA. MEDIDAS 1,5 x 2,0 x 8,0 cm (+/- 5 mm de variação). Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa. | unidade | 200
15 | EBS10178 | 459095 | TUBO HOSPITALAR, material: silicone transparente, referência: nº 200, diâmetro interno 3,0 mm, diâmetro externo 5,0 mm, liso e antiaderente, inodoro. | metro | 500
16 | EBS10178 | 459103 | TUBO HOSPITALAR nº 200 (3 X 5,5 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material borracha de LÁTEX NATURAL, liso, NÃO ESTÉRIL, reutilizável, atóxico, diâmetro externo 5,5 mm e interno 3 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. | unidade | 500
17 | EBS11440 | 455831 | TUBO HOSPITALAR INSUFLADOR com filtro HEPA, mangueira de 25 cm (+/- 10 cm) conectores, material PVC, transparente. Possibilita a remoção de fumaça produzida nos procedimentos e filtração de 99,99% de bactéria e vírus. ESTÉRIL, uso único, atóxico. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEMBRANA FILTRANTE BIDIRECIONAL, COM CONECTOR DE SUCÇÃO PADRÃO, compatível com todos os sistemas de insuflação padrão, membrana filtrante bidirecional, tubulação resistente à pressão sem colapsar (PVC de grau médico). | unidade | 5000
18 | EBS15462 | 459127 | TUBO HOSPITALAR, material SILICONE, liso, antiaderente, atóxico, transparente, diâmetro externo cerca de 17 mm e interno 9,5 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento, compatível com lipoaspiração. AUTOCLAVÁVEL. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. Pacote/rolo com 100 metros | metro | 14200
19 | EBS08461 | 459102 | TUBO EM PVC transparente para ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO EM VIDEOLAPAROSCOPIA. Extensão dupla em PVC atóxico; conexão graduada para adaptação ao aspirador e ao vácuo. Comprimento cerca de 2 m. Estéril, descartável. | unidade | 36000
20 | EBS08978 | 459105 | TUBO HOSPITALAR nº 203 (6 X 10 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material borracha de LÁTEX NATURAL, liso, ESTERILIZÁVEL, atóxico, diâmetro externo 10 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. | unidade | 1600
21 | EBS09974 | 459091 | TUBO HOSPITALAR nº 203 (6 X 10 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material SILICONE, liso, AUTOCLAVÁVEL, atóxico, diâmetro externo 10 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. | unidade | 8000
22 | EBS06093 | 459110 | TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 mm x 12 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, para oxigenoterapia, material SILICONE, liso, ESTERILIZÁVEL, atóxico, transmitância TRANSPARENTE, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. AUTOCLAVÁVEL. Enfiar ficha técnica e garantia de material autoclavável. | unidade | 12000
23 | EBS00538 | 459097 | TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 x 12 mm), COMPRIMENTO de 3 a 4 metros no mínimo, para aspiração, material PVC siliconizado, tipo liso, ESTÉRIL, aplicação aspirar secreções, descartável, atóxico, transmitância TRANSPARENTE, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, com conector ajustável à ponta do aspirador nas duas extremidades, inodoro e isento de colabamento. | unidade | 36000
24 | EBS08979 | 459107 | TUBO HOSPITALAR nº 205 (8 x 11,5 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material borracha de LÁTEX NATURAL, liso, ESTERILIZÁVEL, atóxico, diâmetro externo 11,5 mm e interno 8 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. | unidade | 18000
25 | EBS11283 | 459114 | TUBO HOSPITALAR nº 206 (8 x 12,8 mm), COMPRIMENTO mínimo de 10 metros, material SILICONE, liso, AUTOCLAVÁVEL, atóxico, transmitância transparente, diâmetro externo 12,8 mm e interno 8 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. | unidade | 7000
26 | EBS14586 | 434723 | CONJUNTO PARA BOMBA DE SUCÇÃO DE LEITE MATERNO. Tamanho G – 27 mm (+/- 1 mm), composto minimamente por: 01 FUNIL G, FRASCO COLETOR cerca de 150 mL (+/- 30 mL) COM TAMPA e TUBO EXTENSOR para conexão entre o extrator e o kit de extração. O material deve ser livre de BPA, ESTERILIZÁVEL em autoclave, ser resistente, atóxico, de fácil utilização e apresentar registro da Anvisa. Compatível com equipamento com MEDELA. | unidade | 1600
27 | EBS14584 | 434723 | CONJUNTO PARA BOMBA DE SUCÇÃO DE LEITE MATERNO. Tamanho M – 24 mm (+/- 1 mm), composto minimamente por: 01 FUNIL M, 01 FRASCO COLETOR cerca de 150 mL (+/- 30 mL) COM TAMPA e TUBO EXTENSOR para conexão entre o extrator e o kit de extração. O material deve ser livre de BPA, ESTERILIZÁVEL em autoclave, ser resistente, atóxico, de fácil utilização e apresentar registro da Anvisa. Compatível com equipamento com MEDELA. | unidade | 1600
28 | EBS08356 | 445397 | LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR cirúrgico elétrico, lâmina em AÇO INOX, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, encaixe do cabo por engate LARGURA DE CORTE de aproximadamente 3 cm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Aprs: unidade. Fornecer em COMODATO - 30 equipamentos | unidade | 3500
29 | EBS02295 | 434205 | REMOVEDOR DE ESMALTE à base acetona; solução. frasco com 100 ml. aprs: frasco. | frasco | 5000
30 | EBS06767 | 617275 | EXTRATOR OBSTÉTRICO, para PARTO VAGINAL, DESCARTÁVEL, DIMENSÕES: 56 mm (diâmetro) x 15 mm (altura). Composto de cúpula fetal em POLICARBONATO e REVESTIMENTO INTERNO EM POLIÉSTER, haste flexível para uso seguro e eficaz em todas as posições fetais de apresentação cefálica. Bomba à vácuo fabricado em policarbonato e manipulada na palma da mão, com o controle completo de um único operador, com o botão de liberação do vácuo e um medidor de pressão, com indicador de pressão negativa em mmHG, INHG E KPA. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data, método e validade da esterilização, data de fabricação, prazo de validade. Possuir registro na Anvisa/MS. | unidade | 250
31 | EBS13631 | 479756 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, descartável, composição mínima: 01 espéculo vaginal GRANDE, 01 espátula de Ayres, 01 escova cervical, 01 lâmina com frasco de transporte, embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | unidade | 800
32 | EBS13632 | 479757 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, descartável, composição mínima: 01 espéculo vaginal MÉDIO, 01 espátula de Ayres, 01 escova cervical, 01 lâmina com frasco de transporte, embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | unidade | 800
33 | EBS13634 | 479758 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, descartável, composição mínima: 01 espéculo vaginal PEQUENO, 01 espátula de Ayres, 01 escova cervical, 01 lâmina com frasco de transporte, embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | unidade | 800
34 | EBS12612 | 437270 | FRASCO COLETOR DE LEITE MATERNO, CAPACIDADE de 150 ml, graduado a cada 50 ml, boca rosqueável, MATERIAL PLÁSTICO rígido, livre de BPA, biocompatível, atóxico, transparente, incolor. AUTOCLAVÁVEL, reutilizável. Deve ser compatível com kit de bomba extratora disponível no HUF. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas e agentes tóxicos. Deve possuir acabamento regular, atraumático, de fácil manuseio e propiciar rosqueamento e vedação segura. Embalagem segura, com identificação do produto, validade e lote. | unidade | 70
35 | EBS14331 | 461701 | FILTRO DE GÁS hidrofóbico para insuflador, possuir conectores ISO, hidrofóbico em ambos os lados, para uso com insufladores com fluxo máximo de gás de 50 l/min, eficácia de filtração maior que 99,99%, estéril descartável, uso único. Descrição do usuário: Filtro hidrofóbico para proteção do sistema de aspiração á vácuo dos aspiradores cirúrgicos, descartável, compatível com marca Aspiratex modelo hr 6005 c. | unidade | 500
36 | EBS13841 | 283937 | FRASCO COLETOR DE LEITE MATERNO, CAPACIDADE de 60 ml, graduado, com tampa, MATERIAL PLÁSTICO, livre de BPA, biocompatível, atóxico, transparente, incolor. Ideal para oferecer leite materno ao bebê. ESTERILIZÁVEL, reutilizável. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas e agentes tóxicos. Deve possuir acabamento regular, atraumático, de fácil manuseio e vedação segura. Embalagem segura, com identificação do produto, validade e lote. | unidade | 1600
37 | --- | 635971 | RETOSSIGMOIDOSCÓPIO descartável em fibra transparente descartável, abertura proximal e distal de 20 mm, 250 mm de comprimento. aprs: unidade. | unidade | 700