## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES E NEURORRADIOLÓGICOS
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES E NEURORRADIOLÓGICOS
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | DESCRITIVO | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total
AGENTES EMBOLIZANTES
1 | 310452 | EBF02126 | 20702 | Ésteres etílicos dos ácidos graxos do óleo de papoula iodados; 480 mg de iodo por mL; solução injetável - Apresentação: AMPOLA - Massa:10 mL | AMPOLA 10 ML | 80
2 | 431238 | EBS00785 | 402078 | Hemostático ABSORVÍVEL, a partir de CELULOSE OXIDADA regenerada, de alta densidade, EM FORMA DE MALHA. MEDIDAS DE 100 mm x 200 mm (+/- 4 mm de variação). Proteção bactericida, absorção rápida de no máximo 4 minutos e tempo de absorção completa de no máximo 14 dias. Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo dimensões do produto, lote, validade. Apresentar procedência e registro, conforme a legislação vigente. | UNIDADE | 300
3 | 431230 | EBS00783 | 161136 | Hemostático ABSORVÍVEL, a partir de CELULOSE OXIDADA regenerada DE FIBRAS DE ALGODÃO. MEDIDAS DE 25 mm x 50 mm (+/- 5 mm de variação). Proteção bactericida, absorção rápida de no máximo 4 minutos e tempo de absorção completa de no máximo 14 dias. Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo dimensões do produto, lote, validade. Apresentar procedência e registro, conforme a legislação vigente. | UNIDADE | 200
4 | 437888 | EBS02390 | 403640 | ADESIVO CIRÚRGICO de derivados de CIANOACRILATO; 1 mg/ml; líquido tópico ESTÉRIL. Para coaptação de peles sensíveis e pequenas incisões, deve fazer o fechamento rápido do ferimento, indolor, biocompatível, estéril. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO-AMPOLA COM CERCA DE 1 ml. | FRASCO 1 ML | 80
5 | 459051 | EBS13949 | 401029 | AGENTE EMBÓLICO, micropartículas. À base de ÁLCOOL POLIVINIL (PVA) ou equivalente, para uso INJETÁVEL, para EMBOLIZAÇÃO PERMANENTE DE VASOS SANGUÍNEOS. Calibradas em 100 (+/- 50) a 1200 microns. Frascos/ Seringas. Descartável. Uso único. Estéril. Apirogênico. Embalagem unitária com dados de identificação, validade, lote. Deve apresentar registro no MS. | UNIDADE | 80
6 | 459053 | EBS14247 | 400601 | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, COM CAMADA EXTERNA EM HIDROGEL PERMITINDO SUA DEFORMACAO TEMPORARIA:- ESTERIL E APIROGÊNICA; NAS DIMENSOES DE 40 A 1200 MICRONS; - USO ÚNICO. DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO SERINGA DE 20 ML CONTENDO 2 ML DE MICROESFERAS. | UNIDADE | 80
7 | 459041 | EBS12935 | 410230 | AGENTE EMBÓLICO LÍQUIDO COMPOSTO PELO COPOLÍMERO ETILENO VINIL ÁLCOOL E PÓ DE TÂNTALO MICROESFÉRICO, COMPATÍVEL COM DMSO, APRESENTANDO DUAS VISCOSIDADES, COM CONCENTRAÇÃO VARIANDO DE 18 A 35%. | UNIDADE | 20
CATETERES DIAGNÓSTICO
8 | 457178 | EBS15400 | 403644 | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO SIM 1, 2 E 3;- DIAMETRO DE 5 FR:- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 40
9 | 457233 | EBS06549 | 400984 | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO HEAD HUNTER (H1): - DIÂMETRO DE 4 E 5 FR;- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10 CM). | UNIDADE | 10
10 | 460680 | EBS05568 | 410231 | CATETER DE ACESSO DISTAL (INTRACRANIANO) 5F e 6F, hidrofílico, com lúmen interno de aproximadamente 0.055IN (1,4mm) OU 0.082IN (2,1mm), comprimento aproximado 115CM A 130CM, com seção distal flexível de 5.6F PROXIMAL / 5.3F DISTAL (1.86MM / 1.76MM - interno). Ponta reta e radiopaca. (TIPO: SOFIA OU EQUIVALENTE) | UNIDADE | 10
11 | 449956 |  | 412255 | CATETER DE ACESSO VASCULAR DISTAL (INTRACRANIANO) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 8FR E INTERNO DE 6FR (0.088IN/2,24MM), 80CM A 100CM. COM PARTE DISTAL HIDROFÍLICA, ATRAUMÁTICA. PONTA RETA. (TIPO: NEURON MAX, DESTINATION OU EQUIVALENTE) | UNIDADE | 10
12 | 460489 | EBS09080 | 400791 | CATETER DIAGNÓSTICO, MATERIAL CORPO DE MALHA DE AÇO/NAILON/POLIURETANO, DIÂMETRO 5FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 80CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO MIKAELSON, TIPO PONTA FLEXÍVEL, OPACICIDADE RADIOPACO | UNIDADE | 10
CATETERES GUIA
13 | 455229 | EBS13624 | 402013 | CATETER GUIA COM PARTE DISTAL DE 40 GRAUS (PONTA MP); PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETRO DE 6 A 8FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. (TIPO: CHAPERON OU EQUIVALENTE) | UNIDADE | 20
14 | 460680 |  | 411149 | CATETER GUIA 6 A 8FR, COM 0,071 IN DE LÚMEN INTERNO; PONTA RETA, RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETRO DE 6 A 8 FR; REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA; COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. (TIPO: CHAPERON OU EQUIVALENTE) | UNIDADE | 20
CATETERES BALÃO PERIFÉRICOS
15 | 606663 | EBS11311 | 401968 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 2 MM E COMPRIMENTO DE 40 MM a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018” ;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 10
16 | 606663 | EBS11313 | 401972 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 2,5 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 40
17 | 606663 | EBS11304 | 401976 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”; CATETER BALAO OTW (ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA) 3,0 X 170 - (UN) EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). CÓDIGO AGHU: CATETER BALAO OTW (ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA) 3,0 X 170 - (UN) | UNIDADE | 40
18 | 606758 | PROVPPS022153 | 401980 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 4 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). CATETER BALAO OTW (ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA) 4,0 X 120 - (UN) | UNIDADE | 40
19 | 606758 | PROVPPS022154 | 402017 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 40
20 | 606695 | EBS11308 | 402040 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 6 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 30
21 | 606728 | EBS08123 | 402043 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 7 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW); PARA USO COM FIO GUIA 0.018" A 0,035”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 20
22 | 606718 | PROVPPS022155 | 406822 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW); PARA USO COM FIO GUIA 0.018" A 0,035”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 10
23 | 606728 |  | 413939 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW); PARA USO COM FIO GUIA 0.018" A 0,035”; EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 10
24 | 606742 | EBS14849 | 413077 | Cateter BALÃO para ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (VASOS CALIBROSOS), material em POLÍMERO, tipo flexível, balão inflável, compatível com FIO GUIA de 0,035 polegadas, DIMENSÕES do balão 12 a 20 x 20 a 60 mm e COMPRIMENTO 100 a 130 cm, descartável, OVER THE WIRE (OTW). ESTÉRIL. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade. A empresa vencedora deve fornecer introdutor compatível. | UNIDADE | 20
25 | 427458 | EBS12598 | 400712 | CATETER PARA EXTRACAO DE FRAGMENTOS INTRAVASCULAR TIPO LACO (SNARE):- COM ESTRUTURA EM NITINOL;- DE 2 A 20 MM;- COMPRIMENTO DE 120 CM (+/- 5CM). | UNIDADE | 10
26 | 459974 | EBS05133 | 401148 | CATETER P/ INTERVENÇÃO, TIPO DE CATETER FOGARTY, TIPO USO C/ BALÃO DE LÁTEX, TIPO MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, CALIBRE EXTERNO 2 a 6, COMPRIMENTO CERCA DE 80, APLICAÇÃO EMBOLECTOMIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo. | UNIDADE | 10
27 | 421415 | EBS14135 | 401134 | CATETER BALÃO de OCLUSÃO para ACOMODAÇÃO DE ENDOPRÓTESE. Com capacidade de insuflação de aproximadamente 25 a 50 mm. Compatível com FIO GUIA de 0,035 polegadas, com marcação radiopaca. CALIBRE de 12 a 16 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 100 cm. Diversos tamanhos. Estéril. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O calibre e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. | UNIDADE | 20
MATERIAL PARA CARÓTIDA
28 | 453749 | EBS12978 | 400749 | BAINHA INTRODUTORA DE CARÓTIDA: Bainha Introdutora Aramada hidrofílica, alta flexibilidade, resistente a dobra, com válvula em Y Tuohy-Borst . CATETER ANGIOGRÁFICO SELETIVO PARA ACESSO CAROTÍDEO. DIMENSÕES 6 a 8 FR, COMPRIMENTO 70 a 90 cm (+/- 1 cm). Com válvula de silicone, dilatador e compatível com fio guia 0,038. Radiopaca, ESTÉRIL, descartável, de uso único. | UNIDADE | 20
29 | 453661 |  | 401992 | CATETER BALÃO: MATERIAL NYLON E POLIURETANO, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (CARÓTIDA), TIPO FLEXÍVEL, BALÃO INSUFLÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COMPRIMENTO ÚTIL 140 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TROCA RÁPIDA, DIMENSÕES BALÃO 2 a 6MM E COMPRIMENTO 10 a 20CM, ACESSÓRIOS FIO GUIA 0,014. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo. | UNIDADE | 20
30 | 606741 |  | 412257 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA VENOSA (CARÓTIDA): MATERIAL NYLON E POLIURETANO, TIPO FLEXÍVEL, BALÃO INSUFLÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TROCA RÁPIDA, DIMENSÕES BALÃO 10 A 16MM E COMPRIMENTO 60 a 120CM, ACESSÓRIOS FIO GUIA 0,014. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo. | UNIDADE | 20
STENTS CAROTÍDEOS
31 | 476905 | EBS12942 | 402054 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 6, COMPRIMENTO DE 40-48 MM CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH | UNIDADE | 5
32 | 476905 | EBS12942 | 406817 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 7, COMPRIMENTO DE 40-48 MM, CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH | UNIDADE | 5
33 | 476905 | EBS12942 | 402056 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 8, COMPRIMENTO DE 30-38 MM CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATÉ 6 FRENCH | UNIDADE | 5
34 | 476905 | EBS12942 | 402058 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 8, COMPRIMENTO DE 40-48 MM CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATÉ 6 FRENCH | UNIDADE | 5
35 | 476903 | EBS11340 | 411143 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, CÔNICO, DIÂMETRO 8 X 6 MM E COMPRIMENTO DE 30 MM a 40 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA. | UNIDADE | 12
36 | 476904 | EBS11339 | 409971 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, CÔNICO, DIÂMETRO 10 X 7 MM E COMPRIMENTO DE 30 MM a 40 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA. | UNIDADE | 6
37 | 476903 |  | 406819 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, RETO, DIÂMETRO 6 MM a 7 MM E COMPRIMENTO DE 60 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA. | UNIDADE | 8
38 | 476903 |  | 410229 | STENT PARA ARTÉRIA CARÓTIDA EXTRACRANIANA, COMPATÍVEL COM MICROGUIA 0.014IN, DIÂMETROS 5 A 10MM E COMPRIMENTOS DE DUPLA CAMADA DE 20 A 45MM | UNIDADE | 10
CATETERES BALÃO PARA ANEURISMA CEREBRAL
39 | 459226 | EBS06502 | 411147 | CATETER BALAO DE REMODELAGEM NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO COMPLASCENTE: - GUIADO POR FIO GUIA 0,010”; - COM DIÂMETROS DE 04MM E COMPRIMENTO DE 20MM. | UNIDADE | 10
40 | 459226 | EBS06502 | 3581 | CATETER BALAO DE REMODELAGEM NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO SUPER-COMPLASCENTE: - GUIADO POR FIO GUIA 0,010”: - COM DIAMETRO DE 04MM E COMPRIMENTO DE 20MM. | UNIDADE | 10
MICROCATETERES
41 | 604595 | EBS12793 | 411139 | CATETER DE SUPORTE para CRUZAMENTO DE OCLUSÃO CRÔNICA EM VASOS PERIFÉRICOS: DIAMETRO DISTAL ENTRE 2 E 3 FR; MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,018 e 0,035"; PONTA RETA. (TIPO SEECKER, QUICK CROSS OU EQUIVALENTE) | UNIDADE | 20
42 | 604570 |  | 410225 | MICROCATETER para EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO / FÍSTULA ARTERIOVENOSA, COMPATÍVEL COM DMSO, COMPRIMENTO DE 165CM, DIÂMETRO DISTAL DE 1.5F . | UNIDADE | 15
43 | 604584 |  | 401945 | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO DISTAL DE 1,9FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40 (+/- 5) GRAUS E 90 GRAUS, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 12
44 | 604591 | EBS14778 | 403639 | MICROCATETER para EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL, único lúmen, revestimento HIDROFÍLICO, CONSTRUIDO EM MALHA METALICA, FLEXIVEL, RESISTENTE A DOBRA, COMPATIVEL COM QUIMIOTERAPICO E MICROESFERAS, COM DIAMETRO EXTERNO DISTAL DE 2,1F A 2,8F. COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,021". PONTA RADIOPACA. APROXIMADAMENTE 150CM DE COMPRIMENTO. O FORNECEDOR DEVE DISPOR DE TAMANHOS VARIADOS. | UNIDADE | 20
45 | 604591 | EBS15193 | 401032 | MICROCATETER, aplicação à infusão seletiva e controlada de agentes terapêuticos ou de meio de contraste na vasculatura periférica e da neuroanatomia (neuroradiologia intervencionista), único lúmen, DIÂMETRO proximal de 2,8 FR e distal de 2,8 FR, COMPRIMENTO de 150 (+/20) cm, FIO GUIA 0,021 polegadas. Revestido HIDRÓFILO, componentes radiopacos e ponta radiopaca, estéril, uso único, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 12
46 | 604570 | EBS09191 | 401931 | MICROCATETER para EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL, único lúmen, revestimento HIDROFÍLICO, DE APROXIMADAMENTE 150CM DE COMPRIMENTO, DE REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM DIÂMETRO ENTRE 2,6 E 2,8, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. | UNIDADE | 30
MICROGUIAS
47 | 604635 | EBS15186 | 401967 | MICROGUIA DE TROCA: MICROGUIA para hemodinâmica, DIÂMETRO 0,014 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 300 CM, aplicação neuroradiologia intervencionista (embolização), , material núcleo em aço inoxidável, revestido HIDROFÍLICO, com PONTA ESPIRAL EM PLATINA, RADIOPACA, uso único, ESTÉRIL, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 20
48 | 604636 | EBS08338 | 400583 | MICROGUIA: DIÂMETRO 0,014, COMPRIMENTO CERCA DE 200, ESTERILIDADE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, MATERIA PRIMA NÚCLEO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO HIDROFÍLICO, COMPONENTES C/ PONTA ESPIRAL EM PLATINA, COMPONENTE 1 RADIOPACA. Aproximadamente 0,014 PROXIMAL /Aproximadamente 0,012 DISTAL | UNIDADE | 25
49 | 604626 | EBS14602 | 412256 | MICROGUIA HÍBRIDO: DIÂMETRO 0,007 OU 0,008, COMPRIMENTO CERCA DE 200, ESTERILIDADE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, MATERIA PRIMA NÚCLEO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO HIDROFÍLICO, COMPONENTES C/ PONTA EM PLATINA, COMPONENTE 1 RADIOPACA. | UNIDADE | 10
STENTS PERIFÉRICOS
50 | 476946 | PROVPPS022171 | 408027 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 04 X 40 MM a 04 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (TIPO PULSAR) | UNIDADE | 20
51 | 476946 | PROVPPS022172 | 402012 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 05 X 40 MM a 05 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (TIPO PULSAR) | UNIDADE | 30
52 | 476947 | PROVPPS022173 | 401999 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 06 X 40 MM a 06 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DOTIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (TIPO PULSAR) | UNIDADE | 20
53 | 476948 | PROVPPS022174 | 408034 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 07 X 40 MM a 07 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - -APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (TIPO PULSAR) | UNIDADE | 20
54 | 476949 | PROVPPS022175 | 412262 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 08 X 40 MM a 08 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - -APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (TIPO PULSAR) | UNIDADE | 10
55 | 477032 |  | 412263 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) REVESTIDA RETA, 04 A 09 X 30 A 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL REVESTIDA COM PET (POLIETILENO TEREFTALATO) OU PTFE, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. | UNIDADE | 6
56 | 476917 |  | 401946 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO): RETA, DIAMETRO 6-9 MM, COMPRIMENTO ENTRE 15-56, CONSTITUIDO DE AÇO INOXIDAVEL, COM CATETER DE 80-130, DO TIPO EXPANSÍVEL POR BALÃO, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR ATÉ 7 FRENCH. | UNIDADE | 10
57 | 476955 |  | 412265 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) REVESTIDA: RETA, DIAMETRO 6-9 MM, COMPRIMENTO ENTRE 15-58, CONSTITUIDO DE AÇO INOXIDAVEL, COM CATETER DE 80-150, DO TIPO EXPANSÍVEL POR BALÃO REVESTIDA COM PET (POLIETILENO TEREFTALATO) OU PTFE, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR ATÉ 7 FRENCH. | UNIDADE | 6
58 | 476951 |  | 2143 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT RENAL) RETA, DIAMETRO 4,5-6, , COMPRIMENTO DE 30-45 CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO EXPANSIVEL POR BALÃO, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 4-5 FRENCH | UNIDADE | 4
59 | 476933 |  | 413074 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO - VASOS CALIBROSOS) RETA, 12 A 20 X 40 A 60 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. | UNIDADE | 20
60 | 476930 | EBS05559 | 413073 | ENDOPRÓTESE VASCULAR, STENT PERIFÉRICO RECOBERTO, AUTO-EXPANSÍVEL, COM DIAMETRO DE 5 A 13MM, TODOS OS COMPRIMENTOS, COMPRIMENTO DE CATETER DE APROXIMADAMENTE 120CM. USO EM PSEUDO ANEURISMAS E FÍSTULAS. | UNIDADE | 12
ENDOPRÓTESES TORÁCICAS- GRUPO 1
61 | 616185 | EBS11335 | 407951 | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA TORÁCICA CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENT DE NÍQUEL-TITÂNIO(NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETANO EXPANDIDO (EPTFE), OU POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO, MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADO E REAJUSTADO COM PERFIL DE 16 A 25 FR, DIMENSÕES DA ENDOPRÓTESE DE 22MM A 46MM DE DIÂMETO E 80 À 230MM DE COMPRIMENTO, COM STENTS PROXIMAL DESCOBERTO E COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 25F. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 12
62 | 616185 | EBS11338 | 407953 | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA TORÁCICA CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENT DE NÍQUEL-TITÂNIO(NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE) OU POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO, MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADO E REAJUSTADO COM PERFIL DE 16 A 25FR, DIMENSÕES DA ENDOPRÓTESE DE 22MM A 46MM DE DIÂMETRO E 80 A 230MM DE COMPRIMENTO, SEM STENTS PROXIMAL DESCOBERTO E COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 25 F. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 12
ENDOPRÓTESES ABDOMINAIS - GRUPO 2
63 | 616180 | EBS15049 | 407937 | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL BIFURCADO COM CORPO PRINCIPAL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA ABDOMINAL CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENTS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE), OU POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DO POSICIONAMENTO E STENTS PROXIMAL RECOBERTO OU NÃO COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 22MM A 36MM E DISTAL DE 12 A 18MM, 130 A 165MM DE COMPRIMENTO, COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 24FR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 12
64 | 616179 | EBS11327 | 407939 | EXTENSÃO AÓRTICA PROXIMAL (CUFF) PARA ENDOPRÓTESE DE AORTA ABDOMINAL DE 24MM A 36MM DE DIÂMETRO, 33 A 40MM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 12
65 | 616179 | EBS11325 | 407952 | EXTENSÃO PARA ENDOPRÓTESE ILÍACA CONTRA LATERAIS COM COMPRIMENTO DE 30 A 150MM PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA E DISSECÇÃO DE AORTA ABDOMINAL DE DIÂMETRO PROXIMAL DE 12MM A 24MM, DIÂMETRO DISTAL DE 8 A 24MM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 12
66 | 616179 | EBS15069 | 407942 | EXTENSÃO MONOILÍACA, CÔNICA, MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA ABDOMINAL ILÍACA COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 80 A 120MM, CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENTS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) OI AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE), OU POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DO POSICIONAMENTO E STENTS PROXIMAL RECOBERTO OU NÃO, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 22MM A 36MM E DISTAL DE 10 A 14MM COM INTRODUTOR DE 16 A 24FR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 5
67 | 616177 |  | 407944 | PLUG OCLUSOR DE ILÍACA DE COMPRIMENTO DE 20MM A 40MM, COM DIÂMETRO DE 14MM A 28MM (6 A 8FR). ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE | 20
STENTS INTRACRANIANOS
GRUPO 3
68 | 616183 | EBS05554 | 401928 | ENDOPRÓTESE VASCULAR: TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO INTRACRANIANO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMA DE LIBERAÇÃO PRÉ-CARREGADO FIO INTRODUTOR, DIÂMETRO 3,0 a 4,5mm, COMPRIMENTO 15cm a 30cm, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO EM PLATINA/IRÍDIO, OUTROS COMPONENTES C/ 2 CONECTORES INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ MICROCATETER 3FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 12
69 | 604595 | EBS09191 | 401031 | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM STENT INTRACRANIANO, 150CM (+/- 15CM), 2.7F A 2.8F DISTAL | UNIDADE | 20
GRUPO 4
70 | 476907 |  | 410227 | STENT INTRACRANIANO DIVERSOR DE FLUXO COMPOSTO POR NITINOL E PLATINA, COM DIÂMETRO DE 2,25 A 8,0MM E COMPRIMENTO DE 10 A 50MM. | UNIDADE | 10
71 | 604595 | EBS09191 | 401031 | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM STENT INTRACRANIANO, 150CM (+/- 15CM), 2.7 A 2.8F DISTAL | UNIDADE | 20
ITENS INDEPENDENTES
72 | 476907 |  | 411148 | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL INTRACRANIANO: - REVESTIDO EM PTFE; - EM NITINOL; - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 5 A 13 MM;-COMPRIMENTO DE 25 A 150 MM;- MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035;-COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 6 A 12 FR. | UNIDADE | 12
73 | 476907 |  | 728 | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL INTRACRANIANO: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 05 (+/-1) A 10 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) ;- PARA USO COM FIO GUIA 0.035; COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 5F - 6F . | UNIDADE | 12
GRUPO 5 - MICROMOLA E MICROCATETER
74 | 407653 |  | 403636 | MICROMOLAS DE PLATINA DE DESTAQUE CONTROLADO COM DIÂMETRO DE 1,5 A 15MM E COMPRIMENTO DE 2 A 40CM COM DESTACADOR DE MICROMOLA. | UNIDADE | 100
75 | 604587 |  | 412261 | MICROCATETER para EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM MICROMOLA DO ITEM 74. | UNIDADE | 10
OUTROS
76 | 439937 | EBS12929 | 401947 | FILTRO DISTAL DE PROTEÇÃO CEREBRAL, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,014, COM POROSIDADE ATE 110 MICROMEROS, DIAMETRO DE 3,5 A 5,5, CONSTITUIDO DE NITINOL | UNIDADE | 20
77 | 616980 | EBS14495 | 401151 | ENXERTO VASCULAR TUBULAR BIFURCADO EM DACRON - 12 a 24 mm x 6 a 12 mm, COMPRIMENTO aproximado de 50 cm (+/- 10 cm), em tecido de dacron knitted impregnado com colágeno, de baixa porosidade, com marcação radiopaca, uso único, ESTÉRIL, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. A EMPRESA DEVE DISPOR DE TAMANHOS VARIADOS A DEPENDER DA NECESSIDADE DO HOSPITAL. | UNIDADE | 10
78 | 453749 | EBS15425 | 403899 | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR LONGO RETO 6FR: - CORPO RESISTENTE A KINKS (DOBRAS), COMPRIMENTO DE 90 (+/-10) CM E DIAMETROS INTERNOS COMPATIVEIS COM DISPOSITIVOS DE 6 A 8FR:- COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; COM DILATADOR COMPATIVEL COM FIO GUIA 0.038". | Unidade | 25
79 | 448100 | EBS09091 | 400744 | Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL/VENOSO (PARA PUNÇÃO CONTRALATERAL), para hemodinâmica, BAINHA 6 A 10FR x 45 A 55 cm, válvula hemostática, com saída lateral, ARAMADA e extensão com torneira, POLÍMERO HIDROFÍLICO, dilatador. GUIA 45 CM, 0,038 POLEGADAS, PONTA RETA. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | 35
80 | 455788 | EBS06568 | 413075 | CONECTOR PARA HEMODINÂMICA, tipo Y, com válvula hemostática com SISTEMA PUXE-EMPURRE, COM EXTENSÃO DE 20 cm; PRESSÃO DE 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | 50