## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde - Insumos e Materiais Laboratoriais para uso no Centro de Reprodução Assistida (CRA)
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Produtos para Saúde - Insumos e Materiais Laboratoriais para uso no Centro de Reprodução Assistida (CRA)
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 439965 | - | 401289 | AGULHA PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL COM BISEL NÃO CORTANTE E SISTEMA TIPO VÁCUO | AGULHA PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL COM BISEL NÃO CORTANTE E SISTEMA TIPO VÁCUO. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL. COM BISEL NÃO CORTANTE. COM SISTEMA TIPO VÁCUO PARA PUNÇÃO OVARIANA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17 G X 30 CM. CONECTOR LUER LOCK OU SLIP. COM PROTETOR. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 439965 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
2 | 439965 | - | 400709 | AGULHA PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL COM BISEL NÃO CORTANTE SEM SISTEMA | AGULHA PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL COM BISEL NÃO CORTANTE SEM SISTEMA. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLETA FOLICULAR TRANSVAGINAL. COM BISEL NÃO CORTANTE. SEM SISTEMA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17 G X 30 CM. CONECTOR LUER LOCK OU SLIP. COM PROTETOR. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 439965 | UNIDADE | 10 |  |  | 0.75
3 | 438844 | - | 400947 | CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA COM GUIA | CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA COM GUIA. CATETER EM POLIETILENO PARA INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA. CONECTOR LUER. GRADUAÇÃO DE 1 CM. PONTA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO LATERAL. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CATMAT: 438844 | UNIDADE | 60 |  |  | 0.75
4 | 438840 | - | 401233 | CATETER DE TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA FÁCIL | CATETER DE TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA FÁCIL. CATETER PARA TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA. COMPOSTO DE 1 (UM) CATETER EXTERNO DE POLIETILENO COM COBERTURA FIXA E PONTA ARREDONDADA COM DIMENSÕES DE 16 A 17,5 CM DE COMPRIMENTO E DE 6,5 a 7 FR DE DIÂMETRO; 1 (UM) CATETER DE TRANSFERÊNCIA (INTERNO) DE POLIETILENO; 1 (UMA) CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIMENSÕES DE 20 A 24 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 A 3,0 FR DE DIÂMETRO. CONECTOR LUER. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CATMAT: 438840 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
5 | 445860 | - | 400711 | FILTRO CODA PARA CILINDRO DE CO2 | FILTRO CODA PARA CILINDRO DE CO2. FILTRO COM MEMBRANA FILTRANTE E CARVÃO ATIVADO (CODA) IN LINE. ESPECÍFICO PARA TORPEDO (CILINDRO ) DE CO2. PARA ACOPLAR EM INCUBADORA DE LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 445860 | UNIDADE | 8 |  |  | 0.5
6 | 432422 | - | 400187 | FILTRO HEPA PARA INCUBADORA DE CO2 | FILTRO HEPA PARA INCUBADORA DE CO2. CATMAT: 432422 - MEMBRANA FILTRANTE ESTERILIZANTE (HEPA), POROSIDADE COM RETENÇÃO DE 99,97% DAS PARTÍCULAS TÓXICAS, METAIS LEVES E PESADOS, DESCARTÁVEL, BRANCA, LISA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATÍVEL COM INCUBADORA DE CO2. | UNIDADE | 4 |  |  | 0.5
7 | 446540 | - | 402747 | HASTE DE SELAGEM E IDENTIFICAÇÃO COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO DO TIPO CLICK | HASTE DE SELAGEM E IDENTIFICAÇÃO COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO DO TIPO CLICK. HASTE PARA SELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE PALHETAS DE CONGELAMENTO DE EMBRIÃO. CONSTITUÍDA POR 1 (UMA) CANALETA PARA ACOMODAÇÃO DE OÓCITOS E EMBRIÕES EM VOLUME INFERIOR OU IGUAL A 2 UL; 1 (UM) SISTEMA EXTERNO PARA TOTAL FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA CANALETA. SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO DO TIPO CLICK. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CATMAT: 446540 | UNIDADE | 200 |  |  | 0.75
8 | 410874 | - | 400881 | KIT PARA DESCONGELAMENTO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES | KIT PARA DESCONGELAMENTO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES. KIT PARA DESCONGELAMENTO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES CONTENDO SOLUÇÃO DE DEGELO, DILUENTE E SOLUÇÃO DE LAVAGEM. ACONDICIONADOS EM FRASCOS COM 1,0 ML CADA. VALIDADE DE 08 (OITO) MESES NA DATA DE RECEBIMENTO. CATMAT: 410874 | KIT | 4 |  |  | 0.5
9 | 410873 | - | 400879 | KIT PARA VITRIFICAÇÃO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES | KIT PARA VITRIFICAÇÃO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES. KIT PARA VITRIFICAÇÃO DE OÓCITOS OU PRÉ-EMBRIÕES CONTENDO SOLUÇÃO EQUILÍBRIO E SOLUÇÃO VITRIFICAÇÃO. PRONTAS PARA USO. ACONDICIONADOS EM FRASCOS COM 1,0 ML CADA. VALIDADE DE 08 (OITO) MESES NA DATA DE RECEBIMENTO. CATMAT: 410873 | KIT | 4 |  |  | 0.5
10 | 409706 | EBS02977 | 401745 | LÂMINA DE VIDRO PARA LABORATÓRIO COM BORDA FOSCA - 75 X 25 MM - CAIXA COM 50 | LÂMINA DE VIDRO PARA LABORATÓRIO COM BORDA FOSCA - 75 X 25 MM - CAIXA COM 50. LÂMINA PARA LABORATÓRIO EM VIDRO. BORDA FOSCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 25 MM. CAIXA COM 50 LÂMINAS. CÓD. EBSERH: EBS02977. CATMAT: 409706 | CAIXA C/ 50 UND | 26 |  |  | 0.75
11 | 410269 | - | 400707 | MEIO DE CULTURA PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN | MEIO DE CULTURA PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN. MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN. COM GLICEROL E GEMA DE OVO INATIVADA. PRÓPRIO PARA CONGELAMENTO DE SÊMEN HUMANO. TAMPONADO COM MOPS E/OU HEPES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 20 A 100 ML. CATMAT: 410269 | ML | 100 |  |  | 0.75
12 | 326713 | - | 400883 | MEIO DE CULTURA PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E GAMETAS | MEIO DE CULTURA PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E GAMETAS. MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA CULTIVO DE EMBRIÕES E GAMETAS. COM VERMELHO FENOL, ELETRÓLITOS, TAURINA, CITRATO, LACTATO, PIRUVATO E GENTAMICINA. PARA CULTIVO EMBRIONÁRIO ININTERRUPTO (MEIO CONTÍNUO), CONTENDO ALBUMINA SÉRICA HUMANA (10%). ACONDICIONADO EM FRASCO DE 20 A 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CATMAT: 326713 | ML | 480 |  |  | 0.75
13 | 410333 | - | 400573 | MEIO DE CULTURA PARA SEPARAÇÃO DE ESPERMA COM MOTILIDADE | MEIO DE CULTURA PARA SEPARAÇÃO DE ESPERMA COM MOTILIDADE. MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA SEPARAÇÃO ESPERMA COM MOTILIDADE. GRADIENTE SUPERIOR. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 20 A 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. CATMAT: 410333 | ML | 200 |  |  | 0.75
14 | 451973 | - | 400620 | MEIO DE CULTURA TAMPONADO PARA MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES E GAMETAS | MEIO DE CULTURA TAMPONADO PARA MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES E GAMETAS. MEIO DE CULTURA TAMPONADO LÍQUIDO PARA MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES E GAMETAS. COM FENOL VERMELHO, HEPES, MOPS, NAHCO3, ELETRÓLITOS, TAURINA, GLICINA, ALBUMINA, GENTAMICINA, DEXTROSE, ÁCIDO LÁTICO E PIRÚVICO. COM SISTEMA DE DUPLO TAMPÃO. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 20 A 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CATMAT: 451973 | ML | 1200 |  |  | 0.75
15 | 410848 | EBS03003 | 400867 | MICROPIPETA FIXADORA DE ÓVULO PARA ICSI | MICROPIPETA FIXADORA DE ÓVULO PARA ICSI. MICROPIPETA EM VIDRO PARA IMOBILIZAÇÃO DE OÓCITOS. FORMATO ANGULADO DE 35°. DIMENSÃO DE 20 µM. DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 95 E 120 µM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PRÓPRIA PARA O PRODUTO. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS03003. CATMAT: 410848 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
16 | 410847 | EBS03002 | 400869 | MICROPIPETA INJETORA PARA ICSI | MICROPIPETA INJETORA PARA ICSI. MICROPIPETA EM VIDRO PARA INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZÓIDE. FORMATO ANGULADO DE 35°. DIMENSÃO DE 7 µM. COM DIÂMETRO INTERNO ENTRE 4,3 A 5,0 µM. COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 1MM ENTRE PONTA E LÚMEN. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PRÓPRIA PARA O PRODUTO. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS03002. CATMAT: 410847 | UNIDADE | 150 |  |  | 0.75
17 | 410849 | EBS03004 | 403262 | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS - 135 A 140 MICROMETROS | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS - 135 A 140 MICROMETROS. MICROPIPETA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS. FORMATO RETO. DIMENSÃO APROXIMADA DE 35 µM. VOLUME ENTRE 135 E 140 MICRÔMETROS. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS03004. CATMAT: 410849 | Emb. | 60 |  |  | 0.75
18 | 410849 | - | 401435 | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS - 200 ?ICROMETROS | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS - 200 MICROMETROS. MICROPIPETA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS. FORMATO RETO. DIMENSÃO APROXIMADA DE 35 µM. VOLUME DE 200 MICRÔMETROS. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS03004. CATMAT: 410849 | UNIDADE | 200 |  |  | 0.75
19 | 410849 | - | 401434 | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS 150 MICRÔMETROS STRIPPER | MICROPIPETA PARA DENUDAÇÃO DE OÓCITOS 150 MICRÔMETROS. CATMAT 410849 - MICROPIPETA, TIPO* P/ DENUDAÇÃO OÓCITOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETA, DIMENSÕES CERCA DE 35 &#924;M, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: VOLUME 150 MICRÔMETROS, NA COR TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DO RECEBIMENTO. COD EBSERH EBS03004 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
20 | 411078 | - | 400196 | PIPETA DE PASTEUR DE VIDRO ESTÉRIL IVF - 5,75 POLEGADAS | PIPETA DE PASTEUR DE VIDRO ESTÉRIL IVF - 5,75 POLEGADAS. PIPETA DE PASTEUR EM VIDRO. COMPRIMENTO DE 145 MM (5,75 POLEGADAS). TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL. CATMAT: 411078 | UNIDADE | 180 |  |  | 0.75
21 | 417814 | EBS07316 | 400691 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA - 3 ML | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA - 3 ML. PIPETA DE PASTEUR EM MATERIAL PLÁSTICO. CAPACIDADE DE 3 ML. GRADUADA COM ESCALA DE 0,5 ML. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS07316. CATMAT: 417814 | UNIDADE | 1000 |  |  | 0.75
22 | 417047 | - | 400699 | PIPETA DE TRANSFERÊNCIA GRADUADA - 3 ML | PIPETA DE TRANSFERÊNCIA GRADUADA - 3 ML. PIPETA DE TRANSFERÊNCIA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL. COM BULBO. CAPACIDADE DE 3 ML. GRADUADA COM ESCALA DE 0,5 ML. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CÓD. EBSERH: EBS07316. CATMAT: 417047 | UNIDADE | 500 |  |  | 0.75
23 | 418895 | - | 401477 | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 100 X 20 MM | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 100 X 20 MM. PLACA DE PETRI REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO E BORDA LISAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 X 20 MM. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CATMAT: 418895 | UNIDADE | 200 |  |  | 0.75
24 | 410062 | - | 400871 | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 35 X 10 MM | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 35 X 10 MM. PLACA DE PETRI REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO E BORDA LISAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 X 10 MM. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS10194. CATMAT: 410062 | UNIDADE | 120 |  |  | 0.75
25 | 410064 | EBS02993 | 400885 | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 60 X 15 MM | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 60 X 15 MM. PLACA DE PETRI REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO E BORDA LISAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 15 MM. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS02993. CATMAT: 410064 | UNIDADE | 120 |  |  | 0.75
26 | 484471 | - | 401741 | PLACA PARA CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA | PLACA PARA CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA. PLACA DE VIDRO PARA SEPARAÇÃO ESPERMÁTICA/CAPACITAÇÃO NATURAL DE ESPERMATOZOIDES. VOLUME DA AMOSTRA REQUERIDO DE ATÉ 850 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CATMAT: 484471 | UNIDADE | 20 |  |  | 0.5
27 | 410839 | - | 401425 | PLACA PARA CULTURA EM PLÁSTICO COM 4 POÇOS | PLACA PARA CULTURA EM PLÁSTICO COM 4 POÇOS. PLACA DE PLÁSTICO PARA CULTURA COM CAPACIDADE PARA 4 POÇOS. DIMENSÃO DE 63 X 63 MM. FUNDO CHATO. COM TAMPA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CATMAT: 410839 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
28 | 410691 | - | 401437 | PLACA PARA CULTURA EM POLIESTIRENO - 60 X 15 MM | PLACA PARA CULTURA EM POLIESTIRENO - 60 X 15 MM. PLACA PARA CULTURA REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO E BORDA LISAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 15 MM. COM POÇO CENTRAL COM DIÂMETRO DE 20 MM. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CATMAT: 410691 | UNIDADE | 220 |  |  | 0.75
29 | 410063 | - | 401325 | PLACA PARA ICSI - 51 X 09 MM | PLACA PARA ICSI - 51 X 09 MM. PLACA PARA INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES (ICSI) REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO PLANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 51 X 09 MM. MARCAÇÕES A CADA 45 GRAUS. TRAVAMENTO DA TAMPA TIPO CLICK. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS02992. CATMAT: 410063 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
30 | 408698 | EBS02749 | 400205 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 0,1-10 UL - RACK COM 96 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 0,1-10 UL - RACK COM 96. PONTEIRA DE LABORATÓRIO COM FILTRO EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 0,1 - 10 ul. APIROGÊNICO. LIVRE DE DNASE E RNASE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. RACK COM 96 PONTEIRAS. CÓD. EBSERH: EBS02749. CATMAT: 408698 | RACK | 12 |  |  | 0.75
31 | 408700 | - | 401423 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 100-1000 UL - RACK COM 96 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 100-1000 UL - RACK COM 96. PONTEIRA DE LABORATÓRIO COM FILTRO EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 100 - 1000 ul. APIROGÊNICO. LIVRE DE DNASE E RNASE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. RACK COM 96 PONTEIRAS. CATMAT: 408700 | RACK | 15 |  |  | 0.75
32 | 408699 | - | 401438 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 1-200 UL - RACK COM 96 | PONTEIRA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM FILTRO - 1-200 UL - RACK COM 96. PONTEIRA DE LABORATÓRIO COM FILTRO EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 1 - 200 ul. APIROGÊNICO. LIVRE DE DNASE E RNASE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. RACK COM 96 PONTEIRAS. CÓD. EBSERH: EBS02748. CATMAT: 408699 | RACK | 15 |  |  | 0.75
33 | 446911 | EBS02758 | 401317 | PONTEIRA NÃO ESTÉRIL - 100-1000 UL - PACOTE COM 1000 | PONTEIRA NÃO ESTÉRIL - 100-1000 UL - PACOTE COM 1000. PONTEIRA DE LABORATÓRIO SEM FILTRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CAPACIDADE DE 100 - 1000 ul. APIROGÊNICO. LIVRE DE DNASE, RNASE, ENDOTOXINAS E PIROGÊNIOS. ESTERILIZÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. CÓD. EBSERH: EBS02758. CATMAT: 446911 | PACOTE | 1 |  |  | 0.75
34 | 479022 | - | 401743 | RACK PLÁSTICA PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS E EMBRIÕES | RACK PLÁSTICA PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS E EMBRIÕES. PRODUTO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE PALHETAS CONGELADAS EM NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS E EMBRIÕES. FORMATO RETO E COM CAPACIDADE PARA 5 A 14 PALHETAS. CATMAT: 479022 | UNIDADE | 100 |  |  | 0.75
35 | 415023 | - | 400591 | SOLUÇÃO SALINA TAMPONADA COM FOSFATO (PBS) | SOLUÇÃO SALINA TAMPONADA COM FOSFATO (PBS). SOLUÇÃO TAMPÃO TIPO SALINA TAMPONADA COM FOSFATO (PBS) CONCENTRAÇÃO 1X. TESTADA CONTRA TOXIDADE EMBRIOLÓGICA. SEM BICARBONATO E/OU VERMELHO FENOL. ESTÉRIL. FRASCO DE 500 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CATMAT: 415023 | ML | 1500 |  |  | 0.75
36 | 410877 | - | 400571 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - HIALURONIDASE | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - HIALURONIDASE. SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO HIALURONIDASE COM CONCENTRAÇÃO 80%. EM MEIO HTF COM HEPES E ALBUMINA. PARA DENUDAÇÃO QUÍMICA DE OÓCITOS HUMANOS. ACONDICIONADA EM FRASCO CONTENDO ENTRE 0,1 - 0,5 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. CATMAT 410877 | ML | 20 |  |  | 0.75
37 | 410314 | EBS07723 | 403439 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - ÓLEO MINERAL | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - ÓLEO MINERAL. SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO ÓLEO MINERAL LÍQUIDO. PARA CULTURA DE EMBRIÕES HUMANOS (ULTRAFILTRADO). ESTÉRIL. ACONDICIONADA EM FRASCO CONTENDO, NO MÍNIMO, 100 ML. CÓD. EBSERH: EBS07723. CATMAT 410314 | ML | 1200 |  |  | 0.75
38 | 410878 | - | 400589 | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - POLIVINILPIRROLIDONA (PVP) | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA - POLIVINILPIRROLIDONA (PVP). SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO POLIVINILPIRROLIDONA (PVP) COM CONCENTRAÇÃO 10%. EM MEIO HTF COM HEPES E ALBUMINA. PARA IMOBILIZAÇÃO DE ESPERMATOZÓIDES PARA PROCEDIMENTOS DE ICSI. ACONDICIONADA EM FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 0,2 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. CATMAT 410878 | ML | 10 |  |  | 0.5
39 | 416762 | EBS02958 | 401293 | TUBO CÔNICO GRADUADO EM POLIPROPILENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTÉRIL - 15ML | TUBO CÔNICO GRADUADO EM POLIPROPILENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTÉRIL - 15ML. TUBO EM POLIPROPILENO COM FUNDO CÔNICO. GRADUADO. COM TAMPA ROSQUEÁVEL. COM CAPACIDADE PARA 15 ML. ESTÉRIL. APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. CÓD. EBSERH: EBS02958. CATMAT: 416762 | UNIDADE | 1000 |  |  | 0.75
40 | 411209 | - | 400218 | TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM TAMPA POR PRESSÃO ESTÉRIL - 14 ML - 17 X 100 MM | TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM TAMPA POR PRESSÃO ESTÉRIL - 14 ML - 17 X 100 MM. TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM FUNDO REDONDO. COM TAMPA POR PRESSÃO. COM CAPACIDADE PARA 14 ML. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17 X 100 MM. TERMO RESISTENTE. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. LIVRE DE DNASE E RNASE. ESTÉRIL. APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CATMAT: 411209 | UNIDADE | 1000 |  |  | 0.75
41 | 411210 | EBS06435 | 400219 | TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM TAMPA POR PRESSÃO ESTÉRIL - 5 ML | TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM TAMPA POR PRESSÃO ESTÉRIL - 5 ML. TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO COM FUNDO REDONDO. COM TAMPA POR PRESSÃO. COM CAPACIDADE PARA 5 ML. TERMO RESISTENTE. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. LIVRE DE DNASE E RNASE. ESTÉRIL. APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CÓD. EBSERH: EBS06435. CATMAT: 411210 | UNIDADE | 500 |  |  | 0.75