## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de materiaisquímicos e laboratoriais
|  |  | Escopo: | Compra Individualizada
|  |  | Objeto: | Aquisição de materiais químicos e laboratoriais
|  |  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código SIPAC | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 413149 | EBS02556 | 3011000001471 | S/COD | AGAR CANDIDA CROMOGÊNICO. | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CROMOGÊNICO PARA CÂNDIDA. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA 90 X 15 MM | UNIDADE | 800 |  |  | 800 |  |  | 0.5%
2 | 397583 | EBS02261 | 3035000000737 | 400347 | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO DE SEGURANÇA - 21G X 1 1/4" | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO DE SEGURANÇA - 21G X 1 1/4" - COMPLEMENTAR: SILICONIZADA, COM BISEL CURTO TRIFACETADO A LASER, PROTETOR PLÁSTICO, CONEXÃO LUER LOCK, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32 | UNIDADE | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 0.5%
3 | 382447 | EBS07631 | 301100005177 | 401030 | ALBUMINA BOVINA - 22% - 10ML | ALBUMINA BOVINA - 22% - 10ML PARA TESTE IMUNO-HEMATOLÓGICO. FRASCO COM 10mL | FRASCO | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
4 | 408818 | EBS02956 | 3035000000713 | 400350 | ALÇA BACTERIOLÓGICA EM MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 1 MCL | ALÇA BACTERIOLÓGICA EM MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 1 MCL - ALÇA BACTERIOLÓGICA EM MATERIAL PLÁSTICO. COM VOLUME DE 1 MCL. COM HASTE FLEXÍVEL. CALIBRADA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNIDADE | 6000 | 8000 |  | 14000 |  |  | 0.5%
5 | 408812 | EBS02952 | 3035000000985 | 400349 | ALÇA BACTERIOLÓGICA EM PLATINA COM CABO CALIBRADA - 1MCL | ALÇA BACTERIOLÓGICA. MATERIAL: PLATINA, COM CABO, CALIBRADA, VOLUME 1 MCL. | UNIDADE | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
6 | 340895 | EBS02600 | 3011000001562 | 401860 | ANTIBIOGRAMA PRINCÍPIO ATIVO IMIPENEM, DOSAGEM 10 MCG | ANTIBIOGRAMA PRINCÍPIO ATIVO IMIPENEM, DOSAGEM 10 MCG | UNIDADE | 2 | 15 |  | 17 |  |  | 0.5%
7 | 405250 | EBS06281 | 3011000001565 | 401861 | ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BACITRACINA, DOSAGEM 0,04 UI | ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BACITRACINA, DOSAGEM 0,04 UI | UNIDADE | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
8 | 333398 | EBS07150 | 301100003069 | 400929 | ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO) - PROVA DO LÁTEX | MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX. CONJUNTO COMPOSTO POR SUSPENSÃO DE LÁTEX RECOBERTAS COM ANTÍGENO ESTREPTOLISINA "O", SORO CONTROLE POSITIVO, SORO CONTROLE NEGATIVO, CARTÃO/LÂMINA TESTE E ESPÁTULAS DESCARTÁVEIS. CONJUNTO PARA NO MÍNIMO 50 TESTES. | CONJUNTO | 10 |  |  | 10 |  |  | 0.5%
9 | 385370 | EBS02709 | 301100001147 | 204480 | CALDO PARA HEMOCULTURA ADULTO | MEIO DE CULTURA, TIPO: CALDO TSB, ADITIVOS: COM SPS, CO2 E VÁCUO, APLICAÇÃO: PARA HEMOCULTURA ADULTO CAIXA CONTENDO 10 FRASCO DE 40ML. TIPO: CALDO TSB, ADITIVOS: COM SPS, HEMINA, VITAMINA K E B6, SACAROSE, COMPONENTES ADICIONAIS: BICARBONATO DE SÓDIO E VÁCUO, APLICAÇÃO: PARA HEMOCULTURA ADULTO | FRASCO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
10 | 385371 | EBS02710 | 301100001155 | 401828 | CALDO PARA HEMOCULTURA PEDIATRICO | MEIO DE CULTURA, TIPO: CALDO TSB, ADITIVOS: COM SPS, CO2 E VÁCUO, APLICAÇÃO: PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO TIPO: CALDO TSB, ADITIVOS: COM SPS, HEMINA, VITAMINA K E B6, SACAROSE, COMPONENTES ADICIONAIS: BICARBONATO DE SÓDIO E VÁCUO, APLICAÇÃO: PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - CAIXA CONTENDO 10 FRASCO DE 10ML. | FRASCO | 600 |  |  | 600 |  |  | 0.5%
11 | 327536 | EBS02739 | 3011000000067 | S/COD | CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO RÁPIDO (PANÓTIPO) - 3 FRASCOS DE 500 ML | CONJUNTO DE REAGENTES PARA COLORAÇÃO PANÓTICA RÁPIDA, BASEADA NO PRINCÍPIO DE COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA ESTABELECIDA POR ROMANOWSKY. CONJUNTO COM 3 FRASCOS DE 500 ML, CONTENDO, 1 (UMA) SOLUÇÃO DE CICLOHEXADIENOS À 0,1%, 1 (UMA) SOLUÇÃO DE AZOBENZOSULFÔNICOS À 0,1%, E 1 (UMA) SOLUÇÃO DE FENOTIAZINAS À 0,1%. | CONJUNTO | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
12 | 351012 | EBS06904 | 3035000000187 | 400974 | CONJUNTO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA TESTE DE VHS - TAMPA PRETA | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL CAPACIDADE 50 ML - FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE CERCA DE 50 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL | UNIDADE | 800 |  |  | 800 |  |  | 0.5%
13 | 327534 | EBS02648 | 301100025108 | 400711 | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM - 4 FRASCOS DE 500 ML | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM LÍQUIDO. COMPOSTO POR VIOLETA GENCIANA/CRISTAL VIOLETA, LUGOL, FUCSINA, DESCORANTE (ÁLCOOL-ACETONA). KIT COM FRASCOS DE 500 ML CADA. | CONJUNTO | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
14 | 483362 | EBS03036 | 3035000000743 | 401434 | CURATIVO ANTI-SÉPTICO REDONDO (BLOOD STOP) - CAIXA COM 500 | CURATIVO ANTI-SÉPTICO REDONDO (BLOOD STOP) - CAIXA COM 500 - BANDAGEM ADESIVA ANTI-SÉPTICA ARREDONDADA E MICROPOROSA PARA USO APÓS A PUNÇÃO VENOSA. TIPO "BLOOD STOP". HIPOALERGÊNICA. ATÓXICA. ANTIALÉRGICA. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 500 UNIDADES. | CAIXA | 16 | 400 |  | 416 |  |  | 0.5%
15 | 339706 | EBS02580 | 3011000001695 | 115630 | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - NOVOBIOCINA - 5MCG (20 DISCOS) | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - NOVOBIOCINA - 5MCG (20 DISCOS) - DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - NOVOBIOCINA - 5MCG - EM FRASCO COM 20 DISCOS. | UNIDADE | 4 | 2 |  | 6 |  |  | 0.5%
16 | 352088 | EBS07194 | 301100004073 | 401344 | FITA PARA DETERMINAÇÃO DE OXIDASE BACTERIANA | FITA PARA DETERMINAÇÃO DE OXIDASE BACTERIANA - ANÁLISE QUALITATIVA | UNIDADE | 5 | 4 |  | 9 |  |  | 0.5%
17 | 619151 | EBS03042 | 3035000000921 | 401764 | FRASCO COLETOR DE 50 ML | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL CAPACIDADE 50 ML - FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE CERCA DE 50 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL | UNIDADE | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 0.5%
18 | 445572 | EBS07404 | 3035000000678 | 401432 | GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA - CAIXA COM 25 | GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA - CAIXA COM 25 - TORNIQUETE GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA. TIRAS EM BORRACHA SINTÉTICA LIVRE DE LÁTEX E SEM TALCO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 36CM. CAIXA COM 25 TIRAS DESTACÁVEIS | CAIXA | 16 |  |  | 16 |  |  | 0.5%
19 | 380506 | EBS06922 | 3035000000628 | 401320 | GLUTOL LIQUIDO 300ML 75 GRAMAS | GLUTOL LIQUIDO 300ML 75 GRAMAS - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: GLICOSE, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO A 0,25 G,ML, OUTROS COMPONENTES: AROMATIZADA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SOLUÇÃO DE DEXTROZOL COM 75G, FRASCO COM 300 ML. ANALISADOR EFICIÊNCIA VEGETAL - FLUORÔMETRO, NOME ANALISADOR EFICIENCIA VEGETAL - FLUOROME | UNIDADE | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 0.5%
20 | 409705 | EBS02977 | 303500004234 | 400868 | LÂMINA PARA MICROSCOPIO 26 X 76MM, FOSCA CX C/ 50 UNIDADES | LÂMINA PARA MICROSCOPIO 26 X 76MM, FOSCA CX C/ 50 UNIDADES - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO BORDA BORDA FOSCA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LÂMINA PARA MICROSCOPIO 26 X 76 MM, COM EXTREMIDADE FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFECCIONADA EM VIDRO DE BOA TRANSPARÊNCIA E LIVRE DE FUNGOS. | CAIXA | 35 | 100 |  | 135 |  |  | 0.5%
21 | 327212 | EBS07592 | 301100025474 | 401362 | LUGOL FORTE - 5% - 1.000ML | LUGOL FORTE - 5% - 1.000ML | FRASCO | 7 | 6 |  | 13 |  |  | 0.5%
22 | 326867 | EBS02516 | 3011000001406 | 403826 | MEIO DE CULTURA - AGAR UREIA BASE (CHRISTENSEN) - 500 G | AGAR UREIA BASE (CHRISTENSEN), AGAR BASE PARA ADICÃO DE URÉIA. O AGAR BASE UREIA É RECOMENDADO PARA A DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE UREIAS E, ESPECIALMENTE PELO PROTEUS VULGARIS, MICROCOCCI E ORGANISMO SPARA -COLON; ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR LARANJA CLARO, HOMOGÊNEO, PÓ LIVRE CIRCULANTE; SOLIDIFICAÇÃO: FIRME COMPARÁVEL COM UM GEL DE AGAR 1,5%. FRASCO COM 500 G. | FRASCO | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
23 | 397125 | EBS02555 | 3011000001467 | 400874 | MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM PLACA PARA ESPÉCIMES URINÁRIAS | MEIO TIPO ÁGAR CROMOGÊNICO, EM PLACA 90X15mm. CONCEBIDO PARA A IDENTIFICAÇÃO, ENUMERAÇÃO E ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS EM AMOSTRAS DE URINA | UNIDADE | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 0.5%
24 | 326291 | EBS02561 | 301100023073 | 400698 | MEIO DE CULTURA EM PÓ - ÁGAR CITRATO DE SIMMONS - 500 G | MEIO DE CULTURA EM PÓ COMPOSTO POR ÁGAR CITRATO DE SIMMONS. FRASCO COM 500 G. | FRASCO 500G | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
25 | 326284 | EBS02490 | 301100023180 | S/COD | MEIO DE CULTURA EM PÓ - ÁGAR MACCONKEY - 500 G | MEIO DE CULTURA EM PÓ - ÁGAR MACCONKEY - 500 G - MEIO DE CULTURA EM PÓ COMPOSTO POR ÁGAR MACCONKEY . FRASCO COM 500 G | FRASCO 500G | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
26 | 326282 | EBS02489 | 301100005371 | 400704 | MEIO DE CULTURA EM PÓ - ÁGAR MUELLER HINTON - 500 G | MEIO DE CULTURA EM PÓ COMPOSTO POR ÁGAR MUELLER HINTON. FRASCO COM 500 G | FRASCO 500G | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
27 | 326303 | EBS02517 | 301100000710 | 401026 | MEIO DE CULTURA EM PÓ - ÁGAR TSI - 500 G | MEIO DE CULTURA EM PÓ COMPOSTO POR ÁGAR TSI (TRIPLE SUGGAR IRON). FRASCO COM 500 G. | FRASCO 500G | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
28 | 326882 | EBS07833 | 3011000001692 | 400705 | MEIO DE CULTURA EM PÓ - CALDO BHI - 500 G | MEIO DE CULTURA EM PÓ COMPOSTO POR CALDO INFUSO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI). FRASCO COM 500 G | FRASCO 500G | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 0.5%
29 | 441855 | EBS02480 | 3011000001240 | 401863 | MEIO DE CULTURA LÍQUIDO - CALDO TODD-HEWITT - TUBO DE 13 X 100 MM | MEIO DE CULTURA LÍQUIDO COMPOSTO POR CALDO TODD-HEWITT COM ADITIVOS DE GENTAMICINA E ÁCIDO NALIDÍXICO. LÍQUIDO EM TUBO DE 13 X 100 MM | UNIDADE | 100 |  |  | 100 |  |  | 0.5%
30 | 343372 | EBS07721 | 3035000000910 | 401868 | MEIO DE CULTURA RUGAI COM LISINA TUBO 13X100MM | MEIO DE CULTURA RUGAI COM LISINA TUBO 13X100MM - MEIO DE CULTURA, TIPO: MEIO RUGAI, APRESENTAÇÃO: SÓLIDO INCLINADO, ADITIVOS: COM LISINA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TUBO 13X100MM | TUBO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
31 | 326805 | EBS02560 | 3035000000764 | 401308 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR CLED - PLACA DE 90 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR CISTINA LACTOSE DEFICIENTE DE ELETRÓLITOS(CLED). PLACA DE 90 X 15 MM | UNIDADE | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 0.5%
32 | 327599 | EBS02532 | 3035000000762 | 401314 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR COLUMBIA COM 5% DE SANGUE DE CARNEIRO - PLACA DE 90 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR COLUMBIA COM 5% DE SANGUE DE CARNEIRO - PLACA DE 90 X 15 MM - MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR COLUMBIA COM 5% DE SANGUE DE CARNEIRO. PLACA DE 90 X 15 MM | UNIDADE | 800 |  |  | 800 |  |  | 0.5%
33 | 427263 | EBS02554 | 3011000001239 | 401010 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR CROMOGÊNICO PARA STREPTOCOCCUS GRUPO B - PLACA DE 90 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR CROMOGÊNICO PARA STREPTOCOCCUS GRUPO B. PLACA DE 90 X 15 MM | UNIDADE | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
34 | 326357 | EBS02477 | 3035000000765 | 401309 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR MACCONKEY - PLACA DE 90 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR MACCONKEY. PLACA DE 90 X 15 MM. | UNIDADE | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 0.5%
35 | 326359 | EBS02488 | 3035000000766 | 401312 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR MUELLER HINTON - PLACA DE 150 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR MUELLER HINTON - PLACA DE 150 X 15 MM - MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR MUELLER HINTON. PLACA DE 150 X 15 MM | UNIDADE | 700 |  |  | 700 |  |  | 0.5%
36 | 326358 | EBS02537 | 3035000000767 | 401310 | MEIO DE CULTURA SÓLIDO - ÁGAR SAL MANITOL - PLACA DE 90 X 15 MM | MEIO DE CULTURA SÓLIDO COMPOSTO POR ÁGAR SAL MANITOL. PLACA DE 90 X 15 MM. | UNIDADE | 800 |  |  | 800 |  |  | 0.5%
37 | 379203 | EBS02469 | 3011000001237 | 401009 | MEIO DE CULTURA TIPO AGAR CROMOGÊNICO PARA ISOLAMENTO E DIFERENCIAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE(MRSA) | MEIO DE CULTURA TIPO AGAR CROMOGÊNICO PARA ISOLAMENTO E DIFERENCIAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE(MRSA) ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM X 15MM. - DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. | UNIDADE | 150 |  |  | 150 |  |  | 0.5%
38 | 326299 | EBS02558 | 3035000000932 | 401836 | MEIO DE CULTURA TIPO ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO, APRESENTAÇÃO PÓ, FRASCO 500G | MEIO DE CULTURA TIPO ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO, APRESENTAÇÃO PÓ, FRASCO 500G | FRASCO | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
39 | 413252 | EBS02468 | 3011000001235 | 401328 | MEIO DE CULTURA TIPO SELETIVO PARA ENTEROCOCCUS RESISTENTE A VANCOMICINA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | MEIO DE CULTURA TIPO SELETIVO PARA ENTEROCOCCUS RESISTENTE A VANCOMICINA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM - PLACA PRONTA PARA USO DE ÁGAR CROMOGÊNICO | UNIDADE | 400 |  |  | 400 |  |  | 0.5%
40 | 326806 | EBS02563 | 3011000001858 | 401866 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CHOCOLATE. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EM PLACA DE 90 MM. | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR CHOCOLATE. APRESENTAÇÃO: SÓLIDO EMPLACA DE 90 MM. | UNIDADE | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
41 | 331192 | EBS02548 | 301100002070 | 403818 | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR FENILALANINA. | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: ÁGAR FENILALANINA. PÓ EM FRASCO COM 500 G. | FRASCO 500G | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
42 | 354346 |  | 3011000001802 | S/COD | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: MEIO PARA HEMOCULTURA, PEDIÁTRICO, PARA DETECÇÃO DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS, COM INIBIDOR DE ANTIBIÓTICOS; 1 A 3 ML DE AMOSTRA. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO EM FRASCO PARA SISTEMA AUTOMATIZADO. | MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: MEIO PARA HEMOCULTURA, PEDIÁTRICO, PARA DETECÇÃO DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS, COM INIBIDOR DE ANTIBIÓTICOS; 1 A 3 ML DE AMOSTRA. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO EM FRASCO PARA SISTEMA AUTOMATIZADO. (3011000001802) | UNIDADE | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0.5%
43 | 424704 | EBS07007 | 301100019420 | 401265 | MULTIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA - SÉRIE GRAM NEGATIVA - CAIXA COM 25 | DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM 15 AGENTES ANTIMICROBIANOS PARA USO EM ANTIBIOGRAMA POR DIFUSÃO EM ÁGAR PARA GRAM NEGATIVO, CONFORME METODOLOGIA BRCAST. CAIXA COM 25 ENVELOPES CONTENDO 1 DISCO COM 15 ANTIMICROBIANOS | CAIXA | 20 |  |  | 20 |  |  | 0.5%
44 | 424705 | EBS07008 | 301100019432 | 401264 | MULTIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA - SÉRIE GRAM POSITIVA - CAIXA COM 25 | DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM 15 AGENTES ANTIMICROBIANOS PARA USO EM ANTIBIOGRAMA POR DIFUSÃO EM ÁGAR PARA GRAM POSITIVO, CONFORME METODOLOGIA BRCAST. CAIXA COM 25 ENVELOPES CONTENDO 1 DISCO COM 15 ANTIMICROBIANOS | CAIXA | 20 |  |  | 20 |  |  | 0.5%
45 | 334365 | EBS02730 | 301100018963 | 401116 | MULTIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA - SÉRIE URINÁRIA - CAIXA COM 25 | DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM 15 AGENTES ANTIMICROBIANOS PARA USO EM ANTIBIOGRAMA POR DIFUSÃO EM ÁGAR PARA SÉRIE URINÁRIA, CONFORME METODOLOGIA BRCAST. CAIXA COM 25 ENVELOPES CONTENDO 1 DISCO COM 15 ANTIMICROBIANOS. | CAIXA | 35 |  |  | 35 |  |  | 0.5%
46 | 410061 | EBS02991 | 3035000000761 | 401248 | PLACA DE PETRI EM PLÁSTICO 150 X 15MM - ESTÉRIL | PLACA DE PETRI EM PLÁSTICO 150 X 15MM - ESTÉRIL REDONDA, EM MATERIAL PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150 X 15mm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 0.5%
47 | 410070 | EBS02998 | 3035000000618 | 400375 | PLACA DE PETRI EM PLÁSTICO ESTÉRIL - 90 X 15 MM | PLACA DE PETRI EM MATERIAL PLÁSTICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 15 MM. REDONDA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0.5%
48 | 410064 | EBS02993 | 303500007853 | 401159 | PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO - 60 X 15 MM | PLACA DE PETRI REDONDA EM POLIESTIRENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA. FUNDO E BORDA LISAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 15 MM. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. TESTADO PARA USO EM EMBRIÕES HUMANOS. NÃO CITOTÓXICA. LIVRE DE DNASE E RNASE. APIROGÊNICA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 400 |  |  | 400 |  |  | 0.5%
49 | 330642 | EBS08764 | 3011000001872 | S/COD | PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO COM EDTA PARA TESTE DE COAGULASE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 3 ML. | PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO COM EDTA PARA TESTE DE COAGULASE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 3 ML. | FRASCO | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
50 | 427478 | EBS08639 | 3035000000768 | 401752 | PONTEIRA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - 200UL | PONTEIRA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - 200UL - SEM FILTRO, EM POLIPROPILENO, NA COR AMARELA, COM CONEXÃO UNIVERSAL, LIVRE DE DNase, RNase E PIROGÊNIOS, PARA VOLUME DE 0 A 200uL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 0.5%
51 | 343029 | EBS02778 | 3035000000629 | 285664 | PROTEÍNA C REATIVA (PCR) LATEX KIT PARA NO MINIMO 50 TESTES | PROTEÍNA C REATIVA (PCR) LATEX KIT PARA NO MINIMO 50 TESTES - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE PROTEÍNA "C" REATIVA, MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO: TESTE. | KIT | 10 |  |  | 10 |  |  | 0.5%
52 | 399552 | EBS02925 | 3011000001512 | 401798 | REAGENTE PARA CONTAGEM HEMATOLÓGICA EM AUTOMAÇÃO - HEMOGRAMA COMPLETO | REAGENTE PARA CONTAGEM HEMATOLÓGICA EM AUTOMAÇÃO - HEMOGRAMA COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COMPOSTO POR CONJUNTO COMPLETO DE SOLUÇÕES E REAGENTES, INCLUINDO SOLUÇÕES DE LIMPEZA E CONTROLES. CAPAZ DE REALIZAR A ANÁLISE EM LÍQUIDOS BIOLÓGICOS (LÍQUOR). | TESTE | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 0.5%
53 | 353073 | EBS02859 | 3011000001707 | 401236 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUANTITATIVO PARA RETICULÓCITOS. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUANTITATIVO PARA RETICULÓCITOS | TESTE | 8750 |  |  | 8750 |  |  | 0.5%
54 | 381955 | EBS02908 | 3011000002087 | S/COD | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE ANTICORPOS ANTI HTLV 1 E 2; MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE ANTICORPOS ANTI HTLV 1 E 2; MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA | UNIDADE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
55 | 407610 | EBS02933 | 3011000001806 | 400832 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA ANÁLISE DE GASOMETRIA. PARÂMETROS: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, LACTATO, GLICOSE, OXIHEMOGLOBINA, DESOXIHEMOGLOBINA, CARBOXIHEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO. COM CONTROLE DE QUALIDADE E CALIBRADOR. CARTUCHO DESCARTÁVEL. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA ANÁLISE DE GASOMETRIA. PARÂMETROS: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, LACTATO, GLICOSE, OXIHEMOGLOBINA, DESOXIHEMOGLOBINA, CARBOXIHEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO. COM CONTROLE DE QUALIDADE E CALIBRADOR | UNIDADE | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 0.5%
56 | 382699 | EBS02776 | 3011000001805 | 400972 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA). | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | TESTE | 27500 |  |  | 27500 |  |  | 0.5%
57 | 382701 | EBS02913 | 3011000001804 | 401508 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE DE TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP). | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE DE TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP). | TESTE | 27500 |  |  | 27500 |  |  | 0.5%
58 | 340710 | EBS02815 | 3011000001763 | 401120 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH); MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH); MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA. | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
59 | 382448 | EBS02910 | 3011000001747 | 401222 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE POTÁSSIO (K+). | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO PARA TESTE QUANTITATIVO DE POTÁSSIO (K+). | TESTE | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 0.5%
60 | 337471 | EBS02805 | 3011000001881 | 400930 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA TESTE DETECÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE (FR); MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX. ADICIONAIS: CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PLACA DE LEITURA. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; CONJUNTO COMPLETO PARA TESTE DETECÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE (FR); MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX. ADICIONAIS: CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PLACA DE LEITURA. | TESTE | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0.5%
61 | 396034 | EBS07635 | 3011000001900 | 400977 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL, PRONTA PRA USO; MÉTODO: FLOCULAÇÃO. ADICIONAIS: CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL, PRONTA PRA USO; MÉTODO: FLOCULAÇÃO. ADICIONAIS: CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. | TESTE | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 0.5%
62 | 331748 | EBS02845 | 301100025312 | 401160 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ÁCIDO ÚRICO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ÁCIDO ÚRICO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 0.5%
63 | 331742 | EBS02771 | 301100025313 | 401161 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALBUMINA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALBUMINA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ALBUMINA NO SORO HUMANO | TESTE | 8750 |  |  | 8750 |  |  | 0.5%
64 | 331747 | EBS02774 | 301100025342 | 401162 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALT/TGP | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALT/TGP - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ALANINA AMINOTRANSFERASE/TRANSAMINASE GLUTÂMICA-PIRÚVICA (ALT/TGP) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 62500 |  |  | 62500 |  |  | 0.5%
65 | 331734 | EBS02766 | 301100025314 | 401163 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - AMILASE | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - AMILASE - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE AMILASE NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
66 | 331746 | EBS02773 | 301100025341 | 401164 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - AST/TGO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - AST/TGO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE/TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (AST/TGO) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 62500 |  |  | 62500 |  |  | 0.5%
67 | 336253 | EBS02801 | 301100025315 | 401165 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BILIRRUBINA DIRETA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BILIRRUBINA DIRETA -PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 32500 |  |  | 32500 |  |  | 0.5%
68 | 336250 | EBS02800 | 301100025316 | 401166 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BILIRRUBINA TOTAL | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BILIRRUBINA TOTAL - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 32500 |  |  | 32500 |  |  | 0.5%
69 | 333399 | EBS02782 | 301100025319 | 401388 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - C3 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - C3 - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DO COMPLEMENTO C3 SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 500 |  |  | 500 |  |  | 0.5%
70 | 333400 | EBS02783 | 301100025320 | 401167 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - C4 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - C4 PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DO COMPLEMENTO C4 NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 500 |  |  | 500 |  |  | 0.5%
71 | 331741 | EBS02770 | 301100025317 | 401168 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CÁLCIO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CÁLCIO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE CÁLCIO NO SORO E URINA HUMANA | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
72 | 333453 | EBS02790 | 301100025324 | 401170 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CK-NAC | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CK-NAC - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE CREATINA QUINASE TOTAL (CK-NAC) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
73 | 331754 | EBS02775 | 301100025322 | 401176 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - COLESTEROL HDL | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - COLESTEROL HDL - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL (HIGH DENSITY LIPOPROTEIN) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 0.5%
74 | 331732 | EBS02764 | 301100025323 | 401169 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - COLESTEROL TOTAL | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - COLESTEROL TOTAL - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 0.5%
75 | 333334 | EBS02780 | 301100025325 | 401172 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CREATININA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CREATININA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE CRETININA NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 62500 |  |  | 62500 |  |  | 0.5%
76 | 331837 | EBS02794 | 301100025326 | 401180 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - DESIDROGENASE LÁTICA (LDH/DHL) | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - DESIDROGENASE LÁTICA (LDH/DHL) - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH/DHL) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
77 | 331739 | EBS02769 | 301100025327 | 401171 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FERRO SÉRICO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FERRO SÉRICO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
78 | 331735 | EBS02767 | 301100025328 | 401218 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FOSFATASE ALCALINA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FOSFATASE ALCALINA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA (FAL) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 7500 |  |  | 7500 |  |  | 0.5%
79 | 376815 | EBS02900 | 301100025329 | 401173 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FÓSFORO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FÓSFORO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE FÓSFORO NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
80 | 331737 | EBS02883 | 301100025330 | 401174 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - GAMA GT | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - GAMA GT - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT) NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 6250 |  |  | 6250 |  |  | 0.5%
81 | 331408 | EBS02763 | 301100025331 | 401175 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - GLICOSE | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - GLICOSE - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SORO, URINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO (LCR) E PLASMA HUMANO | TESTE | 62500 |  |  | 62500 |  |  | 0.5%
82 | 331738 | EBS02768 | 301100025334 | 401181 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - MAGNÉSIO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - MAGNÉSIO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 6250 |  |  | 6250 |  |  | 0.5%
83 | 333405 | EBS02787 | 301100025335 | 401182 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - MICROALBUMINA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - MICROALBUMINA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ALBUMINA EM URINA HUMANA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
84 | 380524 | EBS02778 | 301100025505 | 401184 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PCR | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PCR ULTRASSENSÍVEL - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE PROTEÍNA "C" REATIVA (PCR) ULTRASSENSÍVEL NO SORO HUMANO | TESTE | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 0.5%
85 | 335045 | EBS02796 | 301100025337 | 401726 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROTEÍNA NA URINA E LCR | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROTEÍNA NA URINA E LCR - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA E LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO (LCR) HUMANO | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
86 | 350233 | EBS02834 | 301100025336 | 401185 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROTEÍNAS TOTAIS | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROTEÍNAS TOTAIS - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
87 | 369996 | EBS02888 | 301100025340 | 401224 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SÓDIO | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SÓDIO - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE ÍONS SÓDIO NO SORO OU PLASMA HUMANO. | TESTE | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 0.5%
88 | 332710 | EBS07622 | 301100025339 | 401186 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TRANSFERRINA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TRANSFERRINA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE TRANSFERRINA NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
89 | 331733 | EBS02765 | 301100025343 | 401188 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TRIGLICERÍDEOS | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TRIGLICERÍDEOS - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS NO SORO OU PLASMA HUMANO | TESTE | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 0.5%
90 | 452729 | EBS02795 | 301100025344 | 401190 | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - UREIA | REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - UREIA - PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE UREIA NO SORO, URINA E PLASMA HUMANO | TESTE | 62500 |  |  | 62500 |  |  | 0.5%
91 | 340713 | EBS02816 | 301100025395 | 400882 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ESTRADIOL | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ESTRADIOL - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
92 | 340711 | EBS02903 | 301100025396 | 400884 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FSH | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH). PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
93 | 340709 | EBS02814 | 301100025408 | 400880 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU VARIAÇÃO DA METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA | TESTE | 37500 |  |  | 37500 |  |  | 0.5%
94 | 340706 | EBS02811 | 301100025398 | 401108 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSULINA | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - INSULINA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU VARIAÇÃO DA METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA. | TESTE | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0.5%
95 | 350506 | EBS02836 | 301100025402 | 401107 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROGESTERONA | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROGESTERONA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
96 | 340707 | EBS02812 | 301100025403 | 401104 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROLACTINA | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PROLACTINA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
97 | 349474 | EBS02828 | 301100025401 | 401028 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PTH | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PTH - PARATORMÔNIO (PTH). PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0.5%
98 | 356507 | EBS02871 | 301100025405 | 400883 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - T3 TOTAL | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - T3 TOTAL - TRIIODOTIRONINA TOTAL (T3). PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
99 | 340722 | EBS02820 | 301100025406 | 400886 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - T4 LIVRE | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE (T4). PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 37500 |  |  | 37500 |  |  | 0.5%
100 | 340714 | EBS02817 | 301100025409 | 400916 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TESTOSTERONA | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TESTOSTERONA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
101 | 350502 | EBS02835 | 301100025407 | 400914 | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TIROXINA (T4) TOTAL | REAGENTE PARA DOSAGEM HORMONAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - TIROXINA (T4) TOTAL - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE LABORATORIAL HORMONAL POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
102 | 400466 | EBS02930 | 3011000000315 | 401006 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - 25-HIDROXI-D (VITAMINA D) | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - 25-HIDROXI-D (VITAMINA D) - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 0.5%
103 | 350511 | EBS02837 | 301100025307 | 400999 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALFA-FETOPROTEÍNA | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ALFA-FETOPROTEÍNA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0.5%
104 | 356308 | EBS02866 | 301100025290 | 400985 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGG | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGG - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
105 | 356309 | EBS02867 | 301100025289 | 400984 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGM | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGM - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
106 | 356313 | EBS02869 | 301100025288 | 400982 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI TOXOPLASMA GONDII IGM - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 0.5%
107 | 356312 | EBS02868 | 301100025287 | 400981 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI TOXOPLASMA GONDII IGM | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 0.5%
108 | 400448 | EBS02928 | 301100025292 | 401154 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI-HBS | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI-HBS - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0.5%
109 | 436931 | EBS02846 | 301100025300 | 400996 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI-HIV I E II | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - ANTI-HIV I E II - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0.5%
110 | 357109 | EBS02875 | 301100025302 | 400988 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BETA-HCG | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - BETA-HCG - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
111 | 389758 | EBS02920 | 3011000001153 | 400980 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CA 125 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CA 125 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
112 | 382633 | EBS02911 | 301100025301 | 401004 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CA 19.9 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CA 19.9 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
113 | 356318 | EBS02870 | 301100025303 | 400998 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CEA | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0.5%
114 | 349473 | EBS02827 | 3011000000314 | 400994 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 0.5%
115 | 340708 | EBS02813 | 301100025308 | 400992 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FERRITINA | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - FERRITINA - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
116 | 352205 | EBS02847 | 301100025291 | 400986 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - HBSAG | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - HBSAG - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 500 |  |  | 500 |  |  | 0.5%
117 | 352587 | EBS02855 | 301100025305 | 400991 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PSA LIVRE | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PSA LIVRE - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
118 | 340716 | EBS02818 | 301100025304 | 400990 | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PSA TOTAL | REAGENTE PARA DOSAGEM IMUNOLÓGICA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - PSA TOTAL - PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA POR METODOLOGIA DE QUIMILUMINESCÊNCIA, ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU OUTRA TÉCNICA IMUNOQUÍMICA. | TESTE | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0.5%
119 | 388554 | EBS02453 | 3011000001422 | 403754 | REAGENTE REATIVO DE KOVACS - 100 ML | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO REAGENTE DE KOVACS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SOLÚVEL EM ÁGUA (20º C); DENSIDADE: 0,92 G/CM3. FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.5%
120 | 357736 | EBS02877 | 3011000001151 | 401219 | REAGENTES PARA ANÁLISE QUANTITATIVA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO POR HPLC - HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) | REAGENTES PARA ANÁLISE QUANTITATIVA EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO POR HPLC - HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS POR METODOLOGIA CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE (HPLC). | UNIDADE | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 0.5%
121 | 337327 | EBS02804 | 301100003654 | 400921 | SORO DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG - 10ML | SORO DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG - 10ML - SORO ANTI-GAMAGLOBULINA UTILIZADO PARA PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES E TESTE DE COOMBS DIRETO. FRASCO COM 10mL | FRASCO | 50 |  |  | 50 |  |  | 0.5%
122 | 357756 | EBS07644 | 301100025149 | 401036 | SORO DE COOMBS POLIESPECÍFICO (ANTI-IGG E C3D) - 10ML | SORO DE COOMBS POLIESPECÍFICO (ANTI-IGG E C3D) - 10ML - SORO ANTI-HUMANO. FRASCO COM 10mL | FRASCO | 20 |  |  | 20 |  |  | 0.5%
123 | 280350 | EBS02759 | 301100003620 | 401366 | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "A" - 10ML | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "A" - 10ML - FRASCO COM 10mL | FRASCO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
124 | 280352 | EBS07521 | 301100003638 | 401367 | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "AB" - 10ML | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "AB" - 10ML FRASCO COM 10mL | FRASCO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
125 | 280351 | EBS02905 | 301100003646 | 401368 | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "B" - 10ML | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "B" - 10ML SORO, ANTI-B, MONOCLONAL | FRASCO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
126 | 412440 | EBS08884 | 301100007285 | 401029 | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA "ABO" - ANTI "D" - 10ML | SOLUÇÃO BLEND. FRASCO COM 10mL | FRASCO | 200 |  |  | 200 |  |  | 0.5%
127 | 329500 | EBS02436 | 3011000001927 | S/COD | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: SANGUE DE CARNEIRO DESFIBRINADO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML. | SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA. COMPOSIÇÃO: SANGUE DE CARNEIRO DESFIBRINADO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML. | FRASCO | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
128 | 396144 | EBS09435 | 303500004331 | 401334 | SWAB SIMPLES COM PONTA EM ALGODÃO E TUBO PROTETOR - ESTÉRIL | SWAB SIMPLES COM PONTA EM ALGODÃO E TUBO PROTETOR - ESTÉRIL - PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO. PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, COM TUBO PLÁSTICO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVUALMENTE. | UNIDADE | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0.5%
129 | 325555 | EBS09197 | 3035000000824 | 401402 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL - LEITURA INTERNA/EXTERNA | COM VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO. CABO COM ELETRODO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1 METRO. FUNÇÕES DE MÁXIMA E MÍNIMA. CAPAZ DE VERIFICAR UMIDADE E TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM GRAUS CELSIUS. COM ALARME. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UNIDADE | 40 | 60 |  | 100 |  |  | 0.5%
130 | 345268 | EBS08631 | 301100021651 | 401342 | TESTE DE PYR (PYRROLIDONIL ARILAMIDASE) | PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA. COMPOSTO POR FRASCO DE PYR REAGENTE E NO MÍNIMO 24 DISCO DE PYR | UNIDADE | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.5%
131 | 356905 | EBS02874 | 3011000001529 | 400932 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE BETA-HCG (GRAVIDEZ) - TESTE | SENSIBILIDADE MÍNIMA 25mUI/mL EM AMOSTRA DE SORO OU URINA. POR IMUNOCROMATOGRAFIA. | TESTE | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 0.5%
132 | 335034 | EBS02715 | 3011000000326 | 401022 | TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | CONJUNTO COMPLETO PARA ANÁLISE QUALITATIVA DE SANGUE OCULTO EM FEZES POR MÉTODO DE IMUNOCROMATOGRAFIA | TESTE | 800 |  |  | 800 |  |  | 0.5%
133 | 339560 | EBS02413 | 3011000001503 | 400842 | TIRA REAGENTE PARA UROANÁLISE - 10 PARÂMETROS - TESTE | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO UROANÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 PARÂMETROS, APRESENTAÇÃO TIRA. TIRA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO UROANÁLISE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FITA REAGENTE PARA UROANÁLISE, COM 10 PARÂMETROS NO MÍNIMO (GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, DENSIDADE, PH, SANGUE, PROTEÍNA, UROBILINOGÊNIO, NITRITO, LEUCOCITOS). TEMPO DE LEITURA 60 SEGUNDOS. TIRAS. | TESTE | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 0.5%
134 | 441856 | EBS07845 | 3035000001097 | 403626 | TUBO CITRATO DE SIMMONS 13X100MM | CALDO CITRATO DE SIMMONS; ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TUBO 13X100MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CAIXA | 16 |  |  | 16 |  |  | 0.5%
135 | 368449 | -- | 3035000001096 | 403627 | TUBO COM ÁGAR TSI - 13 X 100MM | MEIO EM TUBO TSI- CAIXA COM 10 UNIDADES | CAIXA | 16 |  |  | 16 |  |  | 0.5%
136 | 409030 | EBS06442 | 303500017042 | 400385 | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO PARA HEMÓLISE - 12 X 75 MM | TUBO COM FUNDO REDONDO E ORLA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12 X 75mm | UNIDADE | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0.5%
137 | 386979 | EBS06917 | 3035000000784 | 401286 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO (3,2%) - TAMPA AZUL CLARO - 3,5 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO (3,2%). COM TAMPA NA COR AZUL CLARO. VOLUME DE 3,5 A 4 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 10000 | 24000 |  | 34000 |  |  | 0.5%
138 | 372340 | EBS02902 | 3035000000771 | 401259 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ANTICOAGULANTE EDTA - TAMPA ROXA - 4 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3. COM TAMPA NA COR ROXA. VOLUME DE 4 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 0.5%
139 | 386980 | EBS06888 | 3035000000772 | 401754 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO E EDTA - TAMPA CINZA - 4 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO E EDTA. COM TAMPA NA COR CINZA. VOLUME DE 4 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 2000 | 2000 |  | 4000 |  |  | 0.5%
140 | 433745 | EBS06673 | 3035000000774 | 400386 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO - TAMPA VERMELHA - 4 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ATIVADOR DE COÁGULO. COM TAMPA NA COR VERMELHA. VOLUME DE 4 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 0.5%
141 | 372352 | EBS02893 | 3035000000773 | 401260 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR - TAMPA AMARELA - 3,5 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR. COM TAMPA NA COR AMARELA. VOLUME DE 3,5 A 4 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 50000 | 90000 |  | 140000 |  |  | 0.5%
142 | 377427 | EBS02892 | 3035000000827 | 401270 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVOS - TAMPA BRANCA - 4 ML | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE SEM ADITIVOS. COM TAMPA NA COR BRANCA. VOLUME DE 4 A 6 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 75 MM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL | UNIDADE | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 0.5%
143 | 372348 | EBS02891 | 3035000000782 | 401272 | TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - TAMPA AZUL CLARO - 2ML | TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% - TAMPA AZUL CLARO - 2ML - COM TAMPA NA COR AZUL CLARO, PARA MICROCOLETA A VÁCUO, TRANSPARENTE, EM MATERIAL PLÁSTICO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 2mL | UNIDADE | 4000 | 26000 |  | 30000 |  |  | 0.5%
144 | 372337 | -- | 3035000000888 | S/COD | TUBO*, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5, COMPONENTES COM EDTA-K2, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | TUBO*, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5, COMPONENTES COM EDTA-K2, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 5000 | 4000 |  | 9000 |  |  | 0.5%