ANEXO I-A – PARQUE TECNOLÓGICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO HU-ufcat

PLANILHA DE INVENTÁRIO COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS

Estimativa de equipamentos a serem instalados na instituição e deve ser utilizada apenas como apoio referencial.

Abaixo segue a planilha com os equipamentos classificados por grupos:

Grupo 1 – Serviço integral de manutenção corretiva (MC) e preventiva (MP).

Grupo 2 – Serviço integral de calibração e segurança elétrica.

Grupo 3 – Serviço integral de qualificação.

Grupo 4 – Apoio à Gestão (contratos específicos, locação, garantia, exclusividade etc.).

| Quantidade | Tipo de equipamento | GRUPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AGITADOR DE KLINE | X | X |  | X |
| 2 | AGITADOR DE PLAQUETAS | X | X |  | X |
| 3 | Agitador de Tubos (Vórtex) | X | X |  | X |
| 2 | Agitador Magnético | X | X |  | X |
| 1 | Aglutinoscópio | X | X |  | X |
| 9 | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | X | X |  | X |
| 1 | Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética | X | X |  | X |
| 1 | Aparelho de Raios X - Fixo Digital |  |  |  | X |
| 3 | Aparelho de Raios X - Móvel |  |  |  | X |
| 1 | Aparelho para Densitometria Óssea por Raios - X | X | X |  | X |
| 26 | Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) | X | X |  | X |
| 3 | Aparelho para Hemodiálise | X | X |  | X |
| 3 | Aquecedor de Fluídos | X | X |  | X |
| 1 | Arco Cirúrgico |  |  |  | X |
| 24 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | X | X |  | X |
| 2 | Audiômetro | X | X |  | X |
| 3 | Autoclave Hospitalar | X |  | X | X |
| 1 | Autorefrator | X | X |  | X |
| 2 | Balança Semi-Analítica | X | X |  | X |
| 3 | Banho-Maria para lactário | X | X |  | X |
| 1 | BERA Sistema de Potencial Evocado | X | X |  | X |
| 1 | BERA Triagem | X | X |  | X |
| 16 | Berço Aquecido | X | X |  | X |
| 2 | Bilirrubinômetro | X | X |  | X |
| 1 | Biômetro Ultrassônico/Ecobiômetro | X | X |  | X |
| 4 | BIPAP com Monitor Gráfico | X | X |  | X |
| 11 | Bisturi Elétrico | X | X |  | X |
| 49 | Bomba de Infusão de Seringa | X |  |  | X |
| 1 | Bomba Peristáltica para uso Farmacêutico/ Laboratorial | X | X |  | X |
| 3 | Cabine de Proteção Biológica | X | X |  | X |
| 1 | Cadeira oftalmológica | X | X |  | X |
| 1 | Cadeira Otorrinológica | X | X |  | X |
| 163 | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | X | X |  | X |
| 6 | Cama PPP | X | X |  | X |
| 16 | Câmara para Conservação | X | X |  | X |
| 1 | Campímetro | X | X |  | X |
| 3 | Capela de Fluxo Laminar | X | X |  | X |
| 14 | Capnógrafo | X | X |  | X |
| 7 | Cardiotocógrafo | X | X |  | X |
| 31 | Cardioversor | X | X |  | X |
| 1 | Central de Inclusão de Parafina | X | X |  | X |
| 3 | Central de Monitoração para UTI | X | X |  | X |
| 6 | Centrífuga Laboratorial | X | X |  | X |
| 1 | Citocentrífuga | X | X |  | X |
| 2 | Colposcópio | X | X |  | X |
| 5 | CPAP | X | X |  | X |
| 1 | Criostato | X | X |  | X |
| 8 | Eletrocardiógrafo | X | X |  | X |
| 2 | Eletroencefalógrafo | X | X |  | X |
| 1 | Eletromiógrafo | X | X |  | X |
| 1 | Eletroneuromiógrafo | X | X |  | X |
| 2 | Elevador para Transposição de Leito | X | X |  | X |
| 2 | Emissões Otoacústicas Triagem | X | X |  | X |
| 2 | Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia) |  |  |  | X |
| 2 | Espirômetro | X | X |  | X |
| 1 | Esterilizador por Métodos Físicos-Químicos | X | X |  | X |
| 2 | Estufa de Cultura | X | X |  | X |
| 2 | Estufa de Secagem e Esterilização | X | X |  | X |
| 6 | Foco Cirúrgico Móvel | X | X |  | X |
| 8 | Foco Cirúrgico de Teto | X | X |  | X |
| 2 | Garrote Pneumático Eletrônico | X | X |  | X |
| 1 | Imitanciômetro | X | X |  | X |
| 3 | Incubadora de Transporte Neonatal | X | X |  | X |
| 19 | Incubadora Neonatal (estacionária) | X | X |  | X |
| 1 | Lâmpada de fenda | X | X |  | X |
| 1 | Laser para Oftalmologia (YAG/Diodo) | X | X |  | X |
| 2 | Lavadora de Endoscópio | X | X |  | X |
| 3 | Lavadora Termodesinfectora | X |  | X | X |
| 2 | Lavadora Ultrassônica acima de 15 litros | X |  | X | X |
| 1 | Mamógrafo |  |  |  | X |
| 2 | MAPA - Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial | X | X |  | X |
| 3 | Marcapasso Cardíaco Externo | X | X |  | X |
| 8 | Mesa Cirúrgica Elétrica | X | X |  | X |
| 1 | Microscópio Cirúrgico | X | X |  | X |
| 1 | Microscópio Cirúrgico Oftalmológico | X | X |  | X |
| 7 | Microscópio Laboratorial | X | X |  | X |
| 2 | Micrótomo | X | X |  | X |
| 55 | Monitor Multiparâmetros | X | X |  | X |
| 57 | Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico | X | X |  | X |
| 1 | Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética | X | X |  | X |
| 1 | Oftalmoscópio Binocular Indireto | X | X |  | X |
| 4 | Osmose Reversa Portátil | X | X |  | X |
| 1 | pHmetro - Medidor | X | X |  | X |
| 1 | Polissonógrafo | X | X |  | X |
| 3 | Radiômetro para Fototerapia | X | X |  | X |
| 6 | Reanimador Pulmonar em T | X | X |  | X |
| 1 | Refrator de Greens | X | X |  | X |
| 1 | Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T |  |  |  | X |
| 2 | Retinógrafo | X | X |  | X |
| 1 | Secadora de Traquéias | X | X |  | X |
| 2 | Seladora | X | X |  | X |
| 2 | Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue | X | X |  | X |
| 2 | Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico | X | X |  | X |
| 7 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | X | X |  | X |
| 2 | Sistema Holter - Analisador e Gravador | X | X |  | X |
| 1 | Sistema para Urodinâmica | X | X |  | X |
| 1 | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) |  |  |  | X |
| 1 | Tomógrafo de Coerência Óptica | X | X |  | X |
| 1 | Tonômetro | X | X |  | X |
| 3 | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | X | X |  | X |
| 1 | Ultrassom oftalmológico | X | X |  | X |
| 56 | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | X | X |  | X |
| 3 | Ventilômetro/ Respirômetro | X | X |  | X |
| 4 | Vídeo Laringoscópio | X | X |  | X |

ANEXO I-B

QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL

| MÃO DE OBRA EXCLUSIVA |  | Valor (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | VALOR MENSAL - EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE | R$ - |  |  |
|  | (Custo Mensal Total para a equipe técnica residente da CONTRATADA) |  |  |  |
| B | VALOR ANUAL - EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE (A x 12) | R$ - |  |  |
| RESSARCIMENTO ESTIMADO MÁXIMO DE PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS |  | BDI (%) | Valor (R$) | Valor Total com BDI |
| C | VALOR MENSAL PARA RESSARCIMENTO DE MATERIAIS |  | R$ 20.000,00 |  |
| D | VALOR MENSAL PARA RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS AVULSOS |  | R$ 15.000,00 |  |
| E | VALOR ANUAL ESTIMADO PARA RESSARCIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AVULSOS [(C+D) x 12] | R$ - |  |  |
| F | VALOR GLOBAL MENSAL DA PROPOSTA (A + C + D) |  |  | R$ - |
| G | VALOR GLOBAL ANUAL DA PROPOSTA (B + E) |  |  | R$ - |

ANEXO I-C

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIAIS |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
| 1 | Composição do B.D.I. |  |
| 1.1 | Administração central |  |
| 1.2 | Seguro e garantia |  |
| 1.3 | Risco |  |
| 1.4 | Despesas financeiras |  |
| 1.5 | Lucro |  |
| 1.6 | PIS+ COFINS |  |
| 1.7 | ISS |  |
| 1.8 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (LEI Nº 13.202 - Art. 15) |  |
| 1.9 | Outros (especificar) |  |
| 2 | Percentual Total do B.D.I. |  |
| SERVIÇOS AVULSOS |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
| 1 | Composição do B.D.I. |  |
| 1.1 | Administração central |  |
| 1.2 | Seguro e garantia |  |
| 1.3 | Risco |  |
| 1.4 | Despesas financeiras |  |
| 1.5 | Lucro |  |
| 1.6 | PIS+ COFINS |  |
| 1.7 | ISS |  |
| 1.8 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (LEI Nº 13.202 - Art. 15) |  |
| 1.9 | Outros (especificar) |  |
| 2 | Percentual Total do B.D.I. |  |

ANEXO I-D - TERMO DE VISTORIA

| Nº do Pregão: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecedor: |  |  |  | E-mail do fornecedor: |  |  |  |
| Endereço do Hospital: |  |  |  | Telefone: |  |  |  |
| Data da emissão deste Termo: | Clique ou toque aqui para inserir uma data. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Observações: |
| --- | --- | --- |
| - Desejo realizar vistoria. | ☐ | Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e de seus anexos e encartes, que o integram, independentemente de transcrição. |
| Ciente de que o agendamento deve ser realizado com 72 horas de antecedência |  |  |
| - Não desejo realizar vistoria. | ☐ | Declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do Pregão Eletrônico n.º (citar o número do Pregão), sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. |
| Ciente de que não posso alegar desconhecimento das condições para execução do objeto deste certame. |  |  |

Catalão - GO, ___   de _______________   de _____

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Responsável Técnico da Empresa | Responsável – HU-UFCAT |

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação.

ANEXO I-E

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1.                     OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra na área de Engenharia Clínica para realização de serviços de apoio, manutenção preventiva e corretiva (com substituição de peças por demanda), calibração, testes de segurança elétrica e auxílio no gerenciamento de equipamentos médico hospitalares no HU-UFCAT.

2.                     IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL/ NOME FANTASIA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX/E-MAIL:

3.                     PREÇOS OFERTADOS

3.1 O valor anual de Mão de obra - equipe técnica residente é de R$ _______________ (valor por extenso).

3.2 O valor anual para ressarcimento de peças/materiais de reposição e acessórios e serviços avulsos é de R$ _______________ (valor por extenso).

3.3 O Valor Global da Proposta – somatório dos itens 3.1 e 3.2 é de R$ _______________ (valor por extenso).

A empresa declara, sob as penalidades cabíveis, e para fins de participação no Certame (Pregão______), que:

Nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas e insumos necessários à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, materiais, equipamentos, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações, objeto da licitação;

O prazo de validade da proposta é de _____ (valor por extenso) dias;

Responsabiliza-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive, os atos praticados, diretamente ou por seu representante, não cabendo à CONTRATANTE responsabilidade por eventuais danos, decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

Possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis, para a realização dos serviços objeto desta licitação, conforme os discriminados neste Termo de Referência e seus Anexos.

Catalão – GO, ____ / ____ / ________

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome/RG/CPF

ANEXO I-F

MATERIAIS DE CONSUMO – REFERENCIAL BÁSICO

A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais de consumo listados abaixo:

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Abraçadeiras (nylon - 200mm), embalagem com 100 |
| 2 | Álcool isopropílico |
| 3 | Anticorrosivo |
| 4 | Cola Adesiva Instantânea |
| 5 | Estopas |
| 6 | Fita dupla face, 18mmx30m |
| 7 | Conjunto de Componentes eletrônicos vários valores (resistores, resistência, capacitores, transistores, LEDs, fusíveis, cooler etc |
| 8 | Conectores e terminais elétricos para cabos de até 16 mm² |
| 9 | Conectores terminais e anilhas de identificação de cabos |
| 10 | Estopas, palha de aço e panos para limpeza |
| 11 | Etiquetas em geral (para identificação de equipamentos em manutenção, identificação de tensão de equipamentos, indicação de Manutenção Preventiva, identificação de Manutenção Corretiva, etc.. |
| 12 | Fitas adesivas |
| 13 | Materiais para osmose |
| 14 | Lona plástica |
| 15 | Lixas |
| 16 | Lenços de papel para limpeza de lentes e ópticas |
| 17 | Lâmpadas comuns e especiais |
| 18 | Lâminas de serra, brocas e estiletes |
| 19 | Indicadores químicos e biologicos |
| 20 | Grampos, clipes presilhas |
| 21 | Fontes de tensão |
| 22 | Fita zebrada |
| 23 | Fita para rotulador |
| 24 | Fita isolante 19mmx20m |
| 25 | Limpa contatos |
| 26 | Rolo de tecido para limpeza (33cm x 300m) |
| 27 | Solda de estanho para componentes eletrônicos, 1mm |
| 28 | Veda rosca 12mmX10m |
| 29 | Insumos de uso geral |
| * | VALOR TOTAL PREVISTO PARA MATERIAIS DE CONSUMO: R$ |

OBSERVAÇÃO:

- A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais de consumo listados na tabela acima e entregar a relação de materiais de consumo utilizados para a fiscalização do contrato.

- O valor estimado é um teto máximo referencial estipulado pela Administração para nortear as propostas. O custo para o fornecimento contínuo destes insumos deverá ser previsto e absorvido pela licitante em sua Planilha de Custos e Formação de Preços, não havendo faturamento apartado, reembolso sob demanda ou pagamento extra para estes materiais

- A relação de materiais descrita não é exaustiva, devendo a CONTRATADA fornecer todos os materiais de consumo e básicos necessários à execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, levando em consideração o valor estimado mensal e o parque de equipamentos da CONTRATANTE conforme lista de equipamentos apresentada no Anexo I.

- Destaca-se que a estimativa de valor foi a forma encontrada pela área técnica para suprir as demandas de materiais de consumo de baixo custo para as manutenções dos equipamentos médico-assistenciais, sem a necessidade de identificação e quantificação dos materiais a serem utilizados. Não é possível identificar previamente os materiais específicos a serem utilizados, não sendo possível também estabelecer cotações antecipadas e individualizadas para cada tipo de material. Dentre os grupos de materiais de consumo com maior impossibilidade de previsão destacam-se os componentes eletrônicos, onde existem milhares de tipos de componentes que podem ser necessários, dependendo do equipamento médico assistencial a ser manutenido.

- Devido à grande variedade de materiais de consumos para manutenção de equipamentos médico-assistenciais e da não disponibilização de padronização desses materiais, tal qual acontece com a construção civil e a Tabela Sinape por exemplo, foi estipulado um valor máximo para gastos, considerando a experiência prática da área técnica.

- É importante destacar que em muitos casos só é possível identificar o material de consumo necessário para as manutenções corretivas dos EMAs após os diagnósticos dos técnicos que executarão a manutenção, reforçando a necessidade de ter um valor previsto para gasto com esses materiais e não ter que estipular antecipadamente e fielmente qual material será utilizado, já que são imprevisíveis.