## Parâmetros
Instrumento de Medição de Resultado - Manutenção predial
INDICADORES DE DESEMPENHO
1. Indicadores de Desempenho |  | Peso | Avaliação Obtida | Limite | Fator de Desconto da Fatura
1.1 | Ordens de Serviços Programadas (preventivas) Executadas (OSPE) | 20% | Entre 100 e 95 % | 100% | 0%
1.2 | Ordens de Serviços Corretivas Executadas (OSCE) | 20% | Entre 94,9 e 90 % | 94.9% | 1%
1.3 | Ordens de Serviços Executadas Dentro do Prazo (OSDP) | 20% | Entre 89,9 e 85 % | 89.9% | 2%
1.4 | Prazo de Fornecimento de Materiais (PFE) | 20% | Entre 84,9 e 80 % | 84.9% | 3%
1.5 | Índice de Desempenho - ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL | 10% | Entre 79,9 e 75 % | 79.9% | 4%
|  |  | Abaixo de 75 % | 74.9% | 5%
Máximo de Desconto da Fatura no Indicador de Desempenho |  | 5%
INDICADORES DE QUALIDADE
2. Indicadores de Qualidade |  | Peso | Avaliação Obtida | Limite | Fator de Desconto da Fatura
2.1 | Avaliação de conformidade de segurança dos serviços e uso dos EPIs (ACSE) | 60% | Entre 100 e 95 % | 100% | 0%
2.2 | Avaliação de conformidade do fornecimento de equipamentos permanentes, ferramentas e uniformes (ACEFU) | 40% | Entre 94,9 e 90 % | 94.9% | 0.4%
|  |  | Entre 89,9 e 85 % | 89.9% | 0.8%
|  |  | Entre 84,9 e 80 % | 84.9% | 1.2%
|  |  | Entre 79,9 e 75 % | 79.9% | 1.6%
|  |  | Abaixo de 75 % | 74.9% | 2%
Máximo de Desconto da Fatura no Indicador de Qualidade |  | 2%
MÁXIMO DE DESCONTO DA FATURA NO IMR |  | 7%

## Desempenho
INDICADORES DE DESEMPENHO
[10 empty] | PREENCHA ESSA COLUNA | PREENCHA ESSA COLUNA
Indicador de Desempenho |  | Finalidade | Instrumento de Medição | Contrapeso | Fórmula de Cálculo | PARÂMETRO / META | Periodicidade | Numerador (N) | Denominador (D) | Numerador (N) | Denominador (D) | INDICADOR APURADO | peso | Avaliação obtida
1.1 | Ordens de Serviços Programadas (preventivas) Executadas (OSPE) | Avaliar a quantidade relativa de manutenções preventivas efetivamente realizadas, em relação ao total previsto, visando medir o nível de implantação da manutenção preventiva no HUF. | Sistema de Gestão da Manutenção ou Planilha operada pela fiscalização | Não serão considerados, para efeito de avaliação, situações que independem da ação direta da Contratada, tais como: • Situações operacionais ou caso fortuitos que afetem as condições de execução do serviço de manutenção, conforme as programações acordadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS preventivas executadas no período | Nº de OS preventivas abertas (mês atual e meses anteriores) |  |  |  | 20%
1.2 | Ordens de Serviços Corretivas Executadas (OSCE) | Avaliar a quantidade de ordens de serviços não programadas, ou seja, aquelas que tem caráter corretivo, executadas frente ao total de ordens serviços não programadas solicitadas pelos demandantes, visando medir a efetividade da correção das falhas, defeitos ou avarias identificadas ao longo do período de apuração do indicador. | Sistema de Gestão da Manutenção ou Planilha operada pela fiscalização | Não serão considerados, para efeito de avaliação, situações que independem da ação direta da Contratada, tais como: • Situações operacionais ou caso fortuitos que afetem as condições de execução do serviço de manutenção, conforme as programações acordadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS corretivas executadas no período | Nº de OS corretivas abertas (mês atual e meses anteriores) |  |  |  | 20%
1.3 | Ordens de Serviços Executadas Dentro do Prazo (OSDP) | Avaliar a quantidade de ordens de serviços preventivas e corretivas que foram fechadas dentro do prazo estabelecido na coluna "Contrapeso" desta planilha. | Sistema de Gestão da Manutenção ou Planilha operada pela fiscalização | Não serão considerados, para efeito de avaliação, situações que independem da ação direta da Contratada, tais como: • Situações operacionais ou caso fortuitos que afetem as condições de execução do serviço de manutenção, conforme as programações acordadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. • No caso das Ordens de Serviços que dependam da compra de materiais, peças e insumos que dependam de aprovação da contratante, a contagem do prazo de execução será desde a abertura do chamado até sua conclusão, excluindo o tempo de aprovação da contratante. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. A Contratada também pode formalizar essa comunicação através do relatório mensal de OS a ser entregue para o cálculo dos indicadores pela Contratante. Para o cálculo do indicador serão consideradas apenas as ordens de serviços executadas, ou seja, as ordens de serviços que se encontram em aberto não devem fazer parte do cálculo do indicador, pois estão sendo consideradas nos indicadores ID 1.1. e ID 1.2., garantindo assim que a CONTRATADA não seja penalizada duas vezes (bis in idem) por uma mesma não conformidade. Para o cálculo do indicador será considerado o prazo de até 7 (sete) dias corridos para a conclusão das OS. APÓS ESSE PRAZO A OS SERÁ CONSIDERADA COMO "FORA DO PRAZO" DE EXECUÇÃO, SENDO ENQUADRADA NO NUMERADOR DA FÓRMULA AO LADO. OBS: O prazo de 7 (sete) dias corridos para a conclusão de OS foi baseado no histórico de tempo de resolução de OS por oficina na contratação anterior, conforme detalhamento da planilha "Histórico_Tempo de atendimento". | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS FECHADAS dentro do prazo no período (OS preventivas e corretivas de todos os tipos, inclusive instalação) | Nº total de OS FECHADAS no período (OS preventivas e corretivas de todos os tipos, inclusive instalação) |  |  |  | 20%
1.4 | Prazo de Fornecimento de Materiais (PFE) | Avaliar o tempo para o fornecimento dos materiais necessários ao cumprimento das ordens de serviço corretivas e preventivas | Planilha de gestão de materiais em aquisição, conforme o item 4.2.4. do Encarte A ou Sistema de Gestão da Manutenção | Para o cálculo do indicador, será considerado o tempo de fornecimento de insumos contado a partir da data da abertura da OS, sendo válidos os seguintes prazos a depender do tipo de material a adquirir: Aquisições de materiais para OS não emergenciais: * Aquisições locais (Maceió e região metropolitana): chegada do material no hospital em até 2 (dois) dias úteis; * Aquisições em outros locais em âmbito nacional: chegada do material em até 10 (dez) dias úteis; * Aquisições de materiais importados: chegada do material em até 30 (trinta) dias úteis. Aquisições de materiais para OS emergenciais: * Aquisições locais (Maceió e região metropolitana): chegada do material no hospital em até 1 (um) dia útil; * Aquisições em outros locais em âmbito nacional: chegada do material em até 5 (cinco) dias úteis; * Aquisições de materiais importados: chegada do material em até 15 (quinze) dias úteis. OBS IMPORTANTE 1: para ser classificada como emergencial, a OS deverá ser enviada por e-mail pela fiscalização ou gestão do contrato, indicando o número da OS e a justificativa para a criticidade. OBS IMPORTANTE 2: O prazo de uma OS emergencial contará a partir da data de envio do e-mail pela fiscalização do contrato. Não serão considerados, para efeito de avaliação, situações que independem da ação direta da Contratada, tais como: • Situações operacionais ou caso fortuitos que afetem as condições de execução do serviço de manutenção preventiva, conforme as programações acordadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. • No caso das Ordens de Serviços que dependam da compra de materiais, peças e insumos que dependam de aprovação da contratatante, a contagem do prazo de execução será desde a abertura do chamado até sua conclusão, excluindo o tempo de aprovação da contratante. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS com materiais em aquisição dentro do prazo (OS preventivas e corretivas de todos os tipos, inclusive instalação) | Nº total de OS com materiais em aquisição (preventivas e corretivas de todos os tipos, inclusive instalação) |  |  |  | 20%
1.5 | Índice de Desempenho - ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL | Trata-se do percentual apurado, entre o tempo em operação do sistema e a soma do tempo em operação e do tempo fora de operação, ou seja, o tempo que o sistema ficou parado devido a falhas, defeitos ou anomalias e do tempo necessário para o reparo dos sistema. | Sistema de Gestão da Manutenção, registros de paradas em mensagens eletrônicas via e-mail institucional ou Planilha operada pela fiscalização | Contrapeso: Não serão considerados, para efeito de avaliação, situações que independem da ação direta da Contratada, tais como: • Situações operacionais ou caso fortuitos que afetem as condições de execução do serviço de manutenção preventiva, conforme as programações acordadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. • No caso das Ordens de Serviços que dependam da compra de materiais, peças e insumos que dependam de aprovação da contratatante, a contagem do prazo de execução será desde a abertura do chamado até sua conclusão, excluindo o tempo de aprovação da contratante. Caberá ao Fiscal ou alguém designado para tanto, informar a atividade que não será considerada para a medição, com a justificativa e, posteriormente, providenciar registro no sistema. O indicador deverá ser apurado individualmente de acordo com os sistemas existentes no hospital e que fizerem jus de serem analisados dada a sua relevância, criticidade, valo, entre outros atributos que deverão ser avaliados pela CONTRATADA. | #VALUE! | 95% | Mensal | 〖∆t〗_(DIAS COM 100% DOS EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÃO) | (Periodo de medição) |  |  |  | 10%
RESUMO
Indicador |  | Resultado
1.1 | Ordens de Serviços Programadas (preventivas) Executadas (OSPE) | Preencher as colunas L e M
1.2 | Ordens de Serviços Corretivas Executadas (OSCE) | Preencher as colunas L e M
1.3 | Ordens de Serviços Executadas Dentro do Prazo (OSDP) | Preencher as colunas L e M
1.4 | Prazo de Fornecimento de Materiais (PFE) | Preencher as colunas L e M
1.5 | Índice de Desempenho - ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL | Preencher as colunas L e M
Avaliação de desempenho |  | 0%
Fator de Desconto da Fatura |  | 5%

## Qualidade
INDICADORES DE QUALIDADE
[10 empty] | PREENCHA ESSA COLUNA | PREENCHA ESSA COLUNA
Indicador de Qualidade |  | Finalidade | Instrumento de Medição | Contrapeso | Fórmula de Cálculo * | Parâmetro/Meta | Periodicidade | Numerador (N) | Denominador (D) | Numerador (N) | Denominador (D) | INDICADOR APURADO | peso | Avaliação obtida
2.1 | Avaliação de conformidade de segurança dos serviços e uso dos EPIs (ACSE) | Trata-se de avaliar o uso adequado dos EPIs e a execução dos procedimentos de segurança definidos pela SOST e pelas Normas regulamentadoras, com especial atenção para (NR 10 - Segurança Elétrica, NR 33 - Trabalho confinado e NR 35 - Trabalho em altura), visa apurar o percentual de ordens de serviços onde foram identificadas não conformidades quanto ao uso dos EPIs e/ou na execução dos procedimentos de segurança frente ao total de ordens de serviços programadas e não programadas do período. | Sistema de Gestão da Manutenção, Planilha operada pela fiscalização, pesquisas de satisfação outros instrumentos. | A fiscalização e/ou a equipe da SOST poderão inspecionar a execução do serviço avaliando o uso do EPI e dos procedimentos de segurança, também serão aceitos para efeito da apuração a avaliação dos demandantes por meio das pesquisas de satisfação ou outros instrumentos de avaliação adotados pelo HUF. Destaca-se que o indicador deve ser apurado no contexto em que haja não conformidade com o uso das normas ou execução dos procedimentos, ou seja, quando os EPIs e procedimentos estiverem sendo utilizados ou executados de forma equivocada ou expondo aos trabalhadores e usuários a algum risco. Para os casos quando for verificado não uso deliberado dos EPIs, negligência ou descaso para com os procedimentos de segurança, o indicador não deve ser avaliado, devendo ser adotadas as sanções e multas previstas no instrumento contratual. | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS FECHADAS com não conformidades em SST e EPI no período | Nº total de OS FECHADAS no período |  |  |  | 60%
2.2 | Avaliação de conformidade do fornecimento de equipamentos permanentes, ferramentas e uniformes (ACEFU) | Trata-se de avaliar o fornecimento, e consequente, uso de equipamentos permanentes, ferramentas e uniformes adequados aos serviços prestados, conforme indicações do termo de referência da contratação. | Planilha operada pela fiscalização, mensagens formalizadas por e-mail institucional. | Somente serão consideradas como OS inconformes em termos de equipamentos permanentes, ferramentas e uniformes, aquelas que possuírem registro no sistema de manutenção quanto à este quesito, devendo esse registro ocorrer por membro da fiscalização do contrato. | #VALUE! | 95% | Mensal | Nº de OS FECHADAS com não conformidades em equipamentos, peças ou uniformes no período | Nº total de OS FECHADAS no período |  |  |  | 40%
RESUMO
Indicador |  | Resultado
2.1 | Avaliação de conformidade de segurança dos serviços e uso dos EPIs (ACSE) | Preencher colunas L e M
2.2 | Avaliação de conformidade do fornecimento de equipamentos permanentes, ferramentas e uniformes (ACEFU) | Preencher colunas L e M
Avaliação da qualidade |  | 0%
Fator de Desconto da Fatura |  | 2%

## AVALIAÇÃO FINAL
RESUMO - AVALIAÇÃO FINAL
Exemplo de aplicação
Indicador |  | Avaliação Final | Fator de Desconto da Fatura
1 | Avaliação de Desempenho | 0% | 5%
2 | Avaliação da Qualidade | 0% | 2%
Total de Desconto da Fatura |  |  | 7%

## Histórico_Tempo de atendimento
OFICINA | TEMPO DE ATENDIMENTO DE OS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (EM DIAS CORRIDOS) |  | MÊS | IMR EM 2025 | IMR ESPERADO | DIFERENÇA %
Conservação Predial |  | 9.05 | 2025-01-01 | 55.66% | 95% | -39.34%
Elétrica e Eletrônica |  | 9.25 | 2025-02-01 | 81.96% | 95% | -13.04%
Mecânica (climatização, gases medicinais, refrigeração e serralharia) |  | 7.57 | 2025-03-01 | 80.57% | 95% | -14.43%
Hidráulica |  | 6.37 | 2025-04-01 | 87.1% | 95% | -7.897%
Marcenaria |  | 7.14 | 2025-05-01 | 81.56% | 95% | -13.44%
Pintura |  | 10.18 | 2025-06-01 | 80.93% | 95% | -14.07%
MÉDIA FINAL (EM DIAS CORRIDOS) |  | 8.26 | 2025-07-01 | 96.11% | 95% | 1.105%
|  |  | 2025-08-01 | 85.32% | 95% | -9.682%
OBSERVAÇÕES SOBRE O CÁLCULO DO TEMPO DE ATENDIMENTO DE OS |  |  | 2025-09-01 | 81.75% | 95% | -13.25%
Apenas as OS com as seguintes características foram adotadas: |  |  | 2025-10-01 | 89.72% | 95% | -5.285%
Tipo de OS | Corretiva |  | 2025-11-01 | 91.9% | 95% | -3.103%
Estado de OS atual: | Fechada |  | 2025-12-01 | 78.89% | 95% | -16.11%
Apenas OS abertas em 2025 foram consideradas |  |  | DIFERENÇA % MÉDIA |  |  | -12.38%
Quadros de trabalho desconsiderados: | INVALIDO, CLIMATIZAÇÃO FÊNIX OU JR, CONTROLE DA QUALIDADE DO AR, MOBILIÁRIO
A oficina de tratamento de água foi desconsiderada tendo em vista a predominância de OS de preventiva/programadas
PROJEÇÃO DA MÉDIA FINAL (EM DIAS CORRIDOS) DE ATENDIMENTO DE OS PARA TODAS AS OFICINAS CASO O IMR DE 95% FOSSE ALCANÇADO |  | 7.2375
TEMPO DE ATENDIMENTO DE OS ADOTADO PARA O IMR (EM DIAS CORRIDOS) |  | 8
Observação: o cálculo acima considerou o histórico de informações de 2025 para o contrato anterior. O referido histórico trouxe um tempo de atendimento médio de 8,26 dias corridos em OS corretivas. No entanto a empresa contratada não alcançou o índice de 95% em praticamente todos os meses do período. Caso esse índice tivesse sido alcançado, o tempo de atendimento seria de 7,24 dias corridos. Com isso se adota 8 dias corridos para a nova contratação, considerando o atendimento ao índice de 95%.