## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - consignação e compra de OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE NEUROLOGIA E ORTOPEDIA
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | consignação e compra de OPME - ORTOPEDIA, ELETROFISIOLOGIA, CARDÍACA E HEMODINÂMICA
|  | Período: | 2026-03-22
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | CATMAT | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Quantidade mínima para consignação | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
GRUPO 1
1 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 438346 | ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO DE SEIO CORONÁRIO IS1 E IS4- ELETRODO VENTRICULAR ESQUERDO PARA SEIO CORONÁRIO, IMPLANTÁVEL, CONDICIONAL PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFIGURAÇÃO QUADRIPOLAR IS1 e IS-4, OPÇÃO DE TRÊS FORMATOS DE ELETRODOS COM CURVA DISTAL DISTINTAS E DISTÂNCIAS DIFERENTES ENTRE OS POLOS DO ELETRODO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 0 | 0 | 65 | 10 (5 UNIDADES DE CADA MODELO) | Não | Não | 0.5
2 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 604638 | GUIA HIDROFILICA 0.014” RETA (OVER THE WIRE), COMPRIMENTO 80 A 190CM. ESTÉRIL, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 0 | 0 | 135 | 10 UNIDADES | Não | Não | 0.5
3 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 478834 | BAINHA PARA SEIO CORONÁRIO COM NO MÍNIMO 03 OPÇÕES DE CURVAS DE BAINHAS, A ESQUERDA E PELO MENOS 01 OPÇÃO DE BAINHA A DIREITA, PONTA ATRAUMÁTICA, VISIBILIDADE FLUOROSCÓPICA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 0 | 0 | 130 | 20 UNIDADES | Não | Não | 0.5
4 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 478834 | BAINHA SUBSELETORA COM 2 E/OU 3 CURVAS, PARA CATETERIZAÇÃO DO SEIO CORONÁRIO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 0 | 0 | 130 | 20 UNIDADES | Não | Não | 0.5
GRUPO 2
5 | PROVPPS021069 |  | 438346 | ELETRODO VENTRICULAR PARA ESTIMULAÇÃO DE HISSIANA, TRANSVENOSO, DE FIXAÇÃO PASSIVA, BIPOLAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONDICIONAL, COM 03 OPÇÕES DE TAMANHOS 59 CM, 69 CM E 74 CM. CONEXÃO IS-1, SILICONE/ ISOLAMENTO EXTERNO DE POLIURETANO, COMPRIMENTO EXPOSTO DA HÉLICE DE 1,8MM COM ESTERÓIDE. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # USO COM GERADOR DE CDI + MULTISSÍTIO BIVENTRICULAR BICAMERAL QUE POSSUA MONITORIZAÇÃO DO ESTADO DE FLUIDO. # DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 0 | 0 | 50 | 10 UNIDADES | Não | Não | 0.5
6 | PROVPPS021069 |  | 478834 | SISTEMA INTRODUTOR PARA IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA FISIOLÓGICA (FEIXE DE HIS E/OU LBBAP), PODENDO SER DEFLECTÍVEL, DE CURVATURA FIXA OU SISTEMA DE ENTREGA EQUIVALENTE. COMPRIMENTO ENTRE 30 E 45 CM, DIÂMETRO COMPATÍVEL COM ELETRODOS DE ESTIMULAÇÃO E COM INTRODUTOR VASCULAR ATÉ 9 FR. DEVE POSSUIR VÁLVULA HEMOSTÁTICA, FIO-GUIA COMPATÍVEL E, QUANDO APLICÁVEL, ACESSÓRIOS. PRODUTO ESTÉRIL, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA, RASTREABILIDADE E ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA.DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERMITIR USO SEGURO NO PROCEDIMENTO, SENDO ACEITAS TECNOLOGIAS EQUIVALENTES. | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 20 UNIDADES | Não | Não | 0.5
7 | PROVPPS021069 |  | 478834 | BAINHA INTRODUTORA PARA SISTEMA HISSIANO DE CURVA FIXA PARA IMPLANTAÇÃO DE ELETRODO EM FEIXE DE HIS DE 32 A 45 CM DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC. | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 20 UNIDADES | Não | Não | 0.5
GRUPO 3
8 | PROVPPS024085 |  | 443383 | PLACA ORTOPÉDICA DE FIXAÇÃO BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL PEDIÁTRICO (LPF), DIREITA E ESQUERDA, PARA PARAFUSO DE 3,5 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO: 2, 3 E 4 FUROS; ANGULAÇÕES DE 90°, 100°/110° E 130°, RECUO DE 6MM. O LICITANTE DEVERÁ OFERECER TODOS OS TAMANHOS. | UNIDADE | 0 | 0 | 24 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
9 | PROVPPS024086 |  | 436630 | PARAFUSOS CORTICAIS AUTOPERFURANTES, 3,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO: TODOS OS TAMANHOS. O LICITANTE DEVERÁ OFERECER TODOS OS TAMANHOS | UNIDADE | 0 | 0 | 36 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
10 | EBS10932 |  | 436623 | PARAFUSO ÓSSEO, MODELO BLOQUEADO, AUTORROSQUEANTE, TAMANHO 3,5 MM, ROSCA TOTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA FIXAÇÃO RÍGIDA EM PEQUENOS FRAGMENTOS. APRESENTAÇÃO EM TODAS AS MEDIDAS. | UNIDADE | 0 | 0 | 144 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
11 | EBS10956 |  | 436645 | PARAFUSO ÓSSEO, MODELO CANULADO BLOQUEADO, TAMANHO 3,5 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTAÇÃO EM TODOS OS TAMANHOS. OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE. O TAMANHO DO PRODUTO SERÁ INFORMADO PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. | UNIDADE | 0 | 0 | 144 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
12 | PROVPPS024088 |  | 443384 | PLACA ORTOPÉDICA DE FIXAÇÃO BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL PEDIÁTRICO (LPF), DIREITA E ESQUERDA, PARA PARAFUSO DE 4,5 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO: 2, 3, 4 E 5 FUROS; ANGULAÇÕES DE 90°, 100°/110° E 130°, RECUO DE 6MM. O LICITANTE DEVERÁ OFERECER TODOS OS TAMANHOS. | UNIDADE | 0 | 0 | 36 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
13 | PROVPPS024089 |  | 440495 | PARAFUSOS CORTICAIS AUTOPERFURANTES, 4,5mm, em AÇO INOXIDÁVEL. Apresentação: Todos os tamanhos. O LICITANTE DEVERÁ OFERECER TODOS OS TAMANHOS. | UNIDADE | 0 | 0 | 54 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
14 | EBS14082 |  | 443323 | PARAFUSO ÓSSEO, MODELO BLOQUEADO, AUTORROSQUEANTE, TAMANHO 4,5 MM, ROSCA TOTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PARA FIXAÇÃO RÍGIDA EM PEQUENOS FRAGMENTOS. APRESENTAÇÃO EM TODAS AS MEDIDAS. | UNIDADE | 0 | 0 | 216 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
15 | EBS10967 |  | 436652 | PARAFUSO ÓSSEO, MODELO CANULADO BLOQUEADO, TAMANHO 4,5 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM OU SEM CABEÇA, COM ROSCA PARCIAL OU TOTAL. TAMANHOS (ESPECIFICAR VARIAÇÃO EM EDITAL). OBSERVAÇÃO PARA COMPRA: O LICITANTE DEVERÁ OFERTAR TODA A GRADE. O TAMANHO DO PRODUTO SERÁ INFORMADO PELA UNIDADE HOSPITALAR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. | UNIDADE | 0 | 0 | 216 | 1 KIT COMPLETO COM TODOS OS TAMANHOS | Não | Não | 0.5
ITENS AVULSOS
16 | PROVPPS020681 | 403839 | 446383 | RESERVATÓRIO/SISTEMA DE CARDIOPLEGIA COM GRADUAÇÃO DE 10ML, COM FILTRO DE CARDIOPLEGIA ACOPLADO OU INTEGRADO NEONATAL / INFANTIL TIPO INCOR RC 500. | UNIDADE | 0 | 0 | 400 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
17 | EBS10629 | 404232 | 455868 | ENXERTO ARTERIAL ORGÂNICO, TIPO PLACA MONOCÚSPIDE, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEIDO, TAMANHO APROXIMADO 10, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE TAMANHOS VARIADOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
18 | EBS10629 | 404233 | 455868 | ENXERTO ARTERIAL ORGÂNICO, TIPO PLACA MONOCÚSPIDE, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEIDO, TAMANHO APROXIMADO 12, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE TAMANHOS VARIADOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
19 | EBS10629 | 404235 | 455868 | ENXERTO ARTERIAL ORGÂNICO, TIPO PLACA MONOCÚSPIDE, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEIDO, TAMANHO APROXIMADO 14, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE TAMANHOS VARIADOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
20 | EBS10629 | 404216 | 455868 | ENXERTO ARTERIAL ORGÂNICO, TIPO PLACA MONOCÚSPIDE, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEIDO, TAMANHO APROXIMADO 16, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE TAMANHOS VARIADOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
21 | EBS10629 | 404237 | 455868 | ENXERTO ARTERIAL ORGÂNICO, TIPO PLACA MONOCÚSPIDE, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEIDO, TAMANHO APROXIMADO 18, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE TAMANHOS VARIADOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO MÉDICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
22 | EBS13825 |  | 622746 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 11X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
23 | EBS13825 |  | 622747 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 13X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
24 | EBS13825 |  | 622748 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 15X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
25 | EBS13825 |  | 622748 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 17X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
26 | EBS13825 |  | 454685 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 19X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
27 | EBS13825 |  | 454686 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGÂNICO, TAMANHO 21X120MM, TIPO TUBO CORRUGADO, CONSTITUÍDO DE PERICÁRDIO BOVINO, TRATADO COM GLUTARALDEÍDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | NÃO CONSIGNADO | Não | Não | 0.5
ITENS AVULSO - ELETROFISILOGIA E MARCAPASSO
28 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 438345 | INTRODUTORES DE PUNÇÃO, 7FR, 8FR, 9FR, 10FR, 10,5FR ou 11 FR,APROXIMADAMENTE 16 CM DE COMPRIMENTO, SEM ACESSOVENOSO ACOPLADO E COM POSSIBILIDADE DE SER RASGADOFACILMENTE PARA EVITAR DESLOCAMENTO DO ELETRODO –ESPECÍFICO PARA IMPLANTE DE ELETRODOS DE MARCAPASSO),EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DEIDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VENCIMENTO, LOTE,SÉRIE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 0 | 0 | 850 | 7FR- 80 UNIDADES 8FR- 15 UNIDADES 9FR- 15 UNIDADES 10FR- 15 UNIDADES | Não | Não | 0.5
29 | Aguarda Inclusão: 23860.014345/2025-82 |  | 452738 | INTRODUTOR VASCULAR 6, 7 E 8 FR PARA PUNÇÃO FEMORAL. APLICAÇÃO ELETROFISIOLOGIA | UNIDADE | 0 | 0 | 50 | 68FR: 15 UNIDADES 9FR: 15 UNIDADES | Não | Não | 0.5
30 | PROVPPS020690 |  | 439939 | AGULHA DE PUNÇÃO TRANSEPTAL TIPO BROCKEHBROUGH EM AÇOINOXIDÁVEL MEDINDO 18 G; GRADE DE COMPRIMENTOSAPROXIMADOS DE 71CM, 89CM E 98CM; CURVA ANGULADA DE 50°. | UNIDADE | 0 | 0 | 24 | 5 UNIDADES | Não | Não | 0.5
31 | PROVPPS020691 |  | 452738 | INTRODUTOR (BAINHA) TRANSEPTAL, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA,DILATADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 60 CM E DIÂMETROSDE 8 E 8,5 FR; CURVA LONGA MULTIPURPOSE. COMPATÍVEL COMAGULHA DE PUNÇÃO TRANSEPTAL. | UNIDADE | 0 | 0 | 30 | 5 UNIDADES | Não | Não | 0.5